[image: image1.jpg]\
L& E % LA A E L A A F]

Shanxi Qidong Engineering Project Management Co. Ltd

*
‘e




[image: image2.jpg]\
L& E % LA A E L A A F]

Shanxi Qidong Engineering Project Management Co. Ltd

*
‘e






长治市上党区中医院2026年医疗设备采购项目
项目编号：1404042026AGK00028
招

标
文
件
山西启东工程项目管理有限公司
二〇二六年五月

目录
2第一章 招标公告


5第二章 投标人须知


23第三章 采购需求


32第四章 资格审查


35第五章 评标方法和评标标准


43第六章 合同原则（仅供参考）


59第七章 投标文件格式




第一章 招标公告
项目概况

长治市上党区中医院2026年医疗设备采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网（http：//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于2026年06月18日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404042026AGK00028
项目名称：长治市上党区中医院2026年医疗设备采购项目
预算金额：¥920000.00 人民币玖拾贰万元整
最高限价：¥920000.00 人民币玖拾贰万元整
采购需求：长治市上党区中医院2026年医疗设备采购项目，具体内容及要求详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后30天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业；

3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类、三类医疗器械提供生产企业许可证。供应商属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供（所投产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）；

（2）本次所投产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证（所投产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）。
三、获取招标文件

时间：2026年05月29日至2026年06月05日，每天上午08：00至12：00，下午12：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网山西分网（http//www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取电子招标文件。

方式：只允许在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年06月18日09点00分（北京时间）
地点：政采云平台电子投标客户端（http//www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）
开标时间：2026年06月18日09点00分（北京时间）
地点：长治市潞州区云步街城市生活家A幢8号
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标文件上传的截止时间为2026年06月18日09点00分，投标人须在投标文件递交截止时间前，登录“政采云平台电子投标客户端”在线提交加密的电子投标文件，截止时间后将无法上传。
2、本项目采用全流程电子化采购方式，投标人须办理CA数字证书，并在“中国政府采购网山西分网”完成注册。

3、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长治市上党区中医院

地    址：长治市上党区新韩西路18号
联系方式：0355-8088120
2.采购代理机构信息

名    称：山西启东工程项目管理有限公司
地    址：长治市潞州区云步街城市生活家A幢8号
联系方式：0355-2032122
3.项目联系方式

项目联系人：张女士

电      话：13293856936
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款内容
	说明与要求

	1
	采购项目
	项目名称：长治市上党区中医院2026年医疗设备采购项目

项目编号：1404042026AGK00028

项目属性：(服务 (货物 

	2
	采购当事人
	采购人：长治市上党区中医院 

联系方式：0355-8088120

采购代理机构：山西启东工程项目管理有限公司

联系方式：0355-2032122

	3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

☑否

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	资金来源
	100%财政资金，资金状况已落实。

	6
	预算金额
	¥920000.00 人民币玖拾贰万元整

	7
	最高限价
	¥920000.00 人民币玖拾贰万元整，任何超过此限价的报价，采购人不予接受。

	8
	报价的其他要求
	☑无

□有，具体情形：_____。

	9
	现场考察或答疑会
	☑不组织

□组织

时间：                    

地点：                    

	10
	样品
	投标样品递交：

☑不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：              ；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：              ；

（4）未中标人样品退还：              ；

（5）中标人样品保管、封存及退还：              ；

（6）其他要求（如有）：              。

	11
	投标有效期
	投标人投标文件提交截止之日起90日历天

	12
	投标保证金
	□不要求提交

☑要求提交
投标保证金的形式：采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
投标保证金的金额：

金    额：¥9200.00 人民币玖仟贰佰元整
递交方式：通过单位银行基本帐户递交

递交时限：提交投标文件截止日期前 

退还方式：通过本单位银行基本帐户全额退还

收 款 人：山西启东工程项目管理有限公司

开户银行：交通银行长治城东支行

帐    号：143000567012017004394

	13
	投标文件要求内容及编排顺序
	见招标文件第二章12.5规定

	14
	特定资格要求证明材料
	(不适用

(适用。提供相关资质证书的复印件，以证明投标人具有承担本项目要求的资质。
资质证书包括：同招标公告特定资格要求

	15
	是否为专门面向中小企业采购
	(是，本项目专门面向中小企业，预留资金100%。综合评分不再重复享受中小企业价格评审优惠政策。
(否

	16
	标的所属行业
	(农林牧渔业 (工业（制造业） (建筑业 (批发业 (零售业 (交通运输业 (仓储业 (邮政业 (住宿业 (餐饮业 (信息运输业 (软件和信息技术服务业 (房地产开发经营 (物业管理 (租赁和商务服务业 (其他未列明行业。

	17
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为    
(无

	18
	是否允许联合体参加政府采购活动
	(是

(否

	19
	联合体的其他资格要求
	(有，具体要求        

(无

	20
	加密电子投标文件
	按照“山西省政府采购网-政采云采购平台”要求办理

	21
	提交投标文件截止时间、地点
	截止时间：2026年06月18日09点00分（北京时间）
地点：政采云平台电子投标客户端

	22
	开标时间、地点
	时间：2026年06月18日09点00分（北京时间）
地点：长治市潞州区云步街城市生活家A幢8号

	23
	投标文件解密时间
	投标文件提交截止时间后30分钟内（以电子平台解密计时为准）

	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。

专家确定方式：山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中随机抽取

	25
	评标办法
	本项目采用综合评分法，在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按评标因素的量化指标评标得分最高的投标人确定为中标人。

	26
	投标人信用信息查询
	查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）

截止时点：投标文件提交截止时间以后、资格审查阶段实际查询时间。                 
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	27
	确定中标人的方式
	中标人数量：1家
(采购人按照评标报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。

(授权评标委员会直接确定中标人。

	28
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包
(不允许

(允许，具体要求：

可以分包履行的具体内容：_____；

允许分包的金额或者比例：_____；

其他要求：_____。

	29
	履约保证金
	(不收取

(收取

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时：               
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇

账户信息：

开 户 名：                  

开 户 行：                  

账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：              
保函为见索即付无条件保函

	30
	采购代理服务费
	(不收取

(收取

收费标准：成交金额1.5%计取
收费对象：(采购人 (中标人
收费形式： 电汇 

缴纳时间： 收到中标通知书之日起7个工作日内 

	31
	“政采智贷”告知事项
	凡符合要求且自愿选择“政采智贷” 的中标人，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http：//www.ccgp-shanxi• gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购平台政采智贷”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的投标人，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

	32
	接收询问和质疑的联系方式
	联系人：张女士
联系电话：13293856936
通信地址：长治市潞州区云步街城市生活家A幢8号


一、说明
1、适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2、定义

2.1货物：指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。

2.2服务：指除货物以外规定由投标人承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.3投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。
2.5联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

3、资金来源、项目属性

3.1资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

3.2项目属性见《投标人须知前附表》。

3.3是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知前附表》。

3.4核心产品见《第三章 采购需求》。

4、现场考察、开标前答疑会
4.1若《投标人须知前附表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

4.2由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
5、样品

5.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知前附表》。

5.2样品的评标方法以及评标标准等内容见第五章《评标方法和评标标准》。

6、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

6.1采购本国货物、工程和服务

6.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

6.1.2本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第三章《采购需求》。

6.1.3进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

6.2本国产品

6.2.1本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

6.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

6.3.1中小企业定义

6.3.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

6.3.1.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6.3.1.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

6.3.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6.3.2在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6.3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

6.3.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

6.3.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

6.3.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

6.3.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

6.3.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

6.3.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

6.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第二章《投标人须知前附表》。

6.3.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章《投标人须知前附表》。

6.3.6小微企业价格评标优惠的政策调整见第五章《评标方法和评标标准》。
6.4政府采购节能产品、环境标志产品

6.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

6.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代    理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

6.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品， 则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
6.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购。

6.5正版软件

6.5.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统   软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

6.6网络安全专用产品

6.6.1根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

6.7创新产品

6.7.1根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购〔2019〕19号），如适用，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
6.8采购需求标准

6.8.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），如适用，应在投标文件中填写《商品包装和快递包装承诺》。

6.8.2其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第三章《采购需求》。

7、合格投标人的资质条件

7.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

7.2符合招标文件第一章关于投标人资格要求的规定。

7.3投标人不得存在的其他情形：

7.3.1单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7.3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）；

7.3.3进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

7.3.4被“信用中国”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；

7.3.5被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.3.6法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8、投标费用

8.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
二、招标文件

9、招标文件构成
9.1招标文件包括以下部分：
第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 资格审查
第五章 评标方法和评标标准
第六章 合同原则

第七章 投标文件格式

9.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
10、招标文件的澄清和修改

10.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.2因投标人提供的信息有误或其他自身原因导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
三、投标文件

11、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

11.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第三章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否 则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
11.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.4本招标文件所表达的时间均为北京时间。

12、投标文件构成

12.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《报价文件》、《资格证明文件》和《商务、技术文件》三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
12.2对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

12.3第四章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

12.4对照第三章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第三章《采购需求》做出了响应，或申明与第三章《采购需求》的偏差和例外。如第三章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

12.5投标文件要求内容及编排顺序

报价文件

（1）报价一览表 (见‘投标文件格式’)。
资格证明文件
（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）基本开户许可证或基本存款账户信息；

（3）长治市政府采购供应商信用承诺函(见‘投标文件格式’)；

（4）本项目的特定资格要求证明材料（见‘招标公告’）；
（5）中小企业证明文件(见‘投标文件格式’)；
（6）投标人认为需要提供的其他资格证明材料。

商务、技术文件
（1）投标函(见‘投标文件格式’)； 

（2）法定代表人（负责人）身份证明书(见‘投标文件格式’)；

（3）法定代表人（负责人）授权委托书(见‘投标文件格式’)；

（4）投标保证金凭证(见‘投标文件格式’)；
（5）近三年项目业绩（如有）；

（6）商务偏离表(见‘投标文件格式’)；

（7）投标货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)；

（8）投标产品的技术参数详细描述；

（9）售后服务方案及承诺；

（10）投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。

13、投标报价

13.1所有投标报价均以人民币为计价货币。

13.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。

13.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中  国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

13.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

13.3采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
14、投标保证金

14.1投标人应按《投标人须知前附表》中规定的金额及要求交纳保证金。投标人自愿超额缴纳保证金的，投标文件不做无效处理。

14.2交纳保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

14.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过政采云电子交易平台（山西政府采购网）完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

14.4投标人除需在投标文件中提供“保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标文件提交截止时间前，通过政采云电子交易平台（山西政府采购网）上传“保证金凭证/交款单据电子件 ”。

14.5投标保证金有效期同投标有效期。

14.6投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

14.7采购人、采购代理机构将及时退还投标人的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

14.7.1投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

14.7.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

14.7.3未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

14.7.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

14.8有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

14.8.1投标有效期内投标人撤销投标文件的；

14.8.2《投标人须知前附表》中规定的其他情形。

15、投标有效期
15.1投标文件应在本招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
16、投标文件的签署及规定

16.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

16.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

16.3投标人对本招标文件第七章《投标文件格式》中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准印章并经单位负责人或投标人代表签字或加盖本人签名章，否则按无效投标处理。“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

四、投标文件的提交

17、投标文件的提交
17.1本项目使用政采云电子交易平台（山西政府采购网）。投标人根据招标文件及政采云平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。政采云电子投标客户端使用说明详见山西省政府采购网或电话咨询政采云平台技术工作人员（联系电话：95763）。

17.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过政采云电子交易平台（山西政府采购网）以外任何形式递交的投标文件，投标保证金除外。
18、提交投标文件截止时间（投标截止时间）
18.1投标人应在招标文件要求投标文件提交截止时间前，将电子投标文件提交至政采云电子交易平台（山西政府采购网）。在提交投标文件截止时间后上传的投标文件，采购人或采购代理机构拒绝接收。
19、投标文件的补充、修改和撤回
19.1投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

19.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

20、开标及其有关事项

20.1采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

20.2本项目开标使用政采云电子交易平台（山西政府采购网）。投标人应在《投标人须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
20.3开标过程将使用政采云平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

20.4投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采 购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

20.5投标人不足3家的，不予开标。

21、资格审查
21.1见第四章《资格审查》。

22、评标委员会

22.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。评标委员组成人数详见《投标人须知前附表》规定。

22.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

23、评标方法和评标标准

23.1见第五章《评标方法和评标标准》。
六、确定中标
24、确定中标人
24.1评标委员会应当根据投标得分情况，按照综合因素评分得分由高到低的顺序直接确定一名中标人，并编写评标报告。

24.2评标结束后评标委员会应编制评标报告，评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则确定中标人，采购程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

24.3对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25、中标公告与中标通知书
25.1采购人或采购代理机构将在中标人确定后2个工作日内，在山西政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
25.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
26、废标

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三 家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的。

26.2废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。
27、签订合同
27.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人和投标人使用政采云电子交易平台（山西政府采购网）在线签订政府采购合同，双方签订合同后系统自动公示。
27.2在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

27.3中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

27.5政府采购合同不能转包。

27.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.7 “政采贷 ”融资指引：详见《投标人须知前附表》。

28、代理费
28.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知前附表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
七、询问与质疑

29、询问

29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机 构提供的联系方式提出询问。

29.2采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、质疑
30.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

30.2质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

30.5接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知前附表》。
第三章 采购需求

一、商务要求

1、交付（实施）时间：签订合同后30天内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。
2、交付（实施）地点详细地址：长治市上党区中医院
3、包装和运输：

（1）中标供应商须对交货地点现场勘查，制定详细的供货服务方案。

（2）中标供应商必须对所有的运输工人进行技术培训，确保工人熟悉现场情况。

（3）所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。货物包装均应有良好的防潮、防雨、防腐、防碰撞等的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

（4）运输中要避免破坏性拆装，保证货物完整和人员安全。

（5）所有用于本项目的运输车辆须符合当地运输车辆管理条例的要求，配送车辆清洁、无异味、无有毒有害物品混装。

（6）中标供应商须在交货前24小时通知采购人，以便及时安排工作人员进行接收，中标供应商负责将货物搬运至指定地点并完成卸货，一切运输事项由中标供应商负责。

（7）本项目运输过程中所发生的安全责任事故，由中标供应商负责。
（8）货物到达并分配完毕日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定。

（9）中标供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标供应商承担。

4、售后服务、保险：

（1）本次采购涉及的所有产品均需提供不少于一年的产品保修服务及技术支持，自验收合格之日起计算。

（2）在质保期内，所有非故意性破坏及正常使用范围内的损坏均应免费维修和更换。供应商须保证全天候7*24小时的维护响应，使用疑问解答。在采购人发出售后通知1小时内做出响应，24小时内到达现场并排除故障或提供备品备件替代。

（3）质保期内提供免费的软件升级服务，保证软件授权在设备使用寿命期内长期有效。
（4）中标供应商应制定全面、详细的培训方案。培训方案包括但不限于硬件维护管理技术、应用软件技术、系统操作及维护等方面，并明确课程内容、时间及培训实现的效果，以确保采购人能完成管理、操作和维护，保障系统正常运行和相关业务的顺利开展。
5、履约验收

（1）履约验收方式：采购人自行组织验收

（2）履约验收程序：验收分为到货验收、安装调试检验、系统验收三个步骤。

（3）履约验收内容：

（3.1）到货验收

货物出厂前，应按响应技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，具备出厂检验报告或产品质量合格证。

采购人在收到全部货物后，进行货物点验，检查货物外包装及外观是否完好，附件是否齐全。如货物品牌、名称、型号、数量、外观、质量等与合同清单相符。如所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，不能进行安装，中标供应商负责更换。因货物质量问题、到货延迟或因更换给采购人造成的损失的，采购人有权向中标供应商提出索赔。

（3.2）安装调试检验：

货物安装、调试过程中中标供应商应作详细检验记录。检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定，保证检验记录应真实。

（3.3）系统验收：

系统验收由采购人组织，中标供应商应提供包括但不限于项目竣工报告、设备点验清单并配合采购人完成产品试运行系统整体验收等。

（4）履约验收标准：符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目招标文件的质量要求、技术指标。

（5）履约验收其他事项：交货时要求中标供应商就所供货物提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书、产品保修材料、设备安装图等。中标供应商供货时，采购人一旦发现所供产品与招标文件技术要求不符，采购人有权随时终止合同履行，中标供应商自行承担相应的法律责任及后果。

6、付款方式：设备安装调试完成后30日内一次性支付。
二、技术要求

	序号
	货物名称
	参数规格
	数量
	单位

	1
	△眼震电图检查系统
	一、红外视频目镜

图像通道数：4（水平x2+垂直x2），2个摄像机同时采集双眼四个通道图像

图像传感器：1/3英寸CMOS

图像帧率(F/S)：≥100 FPS

图像采样率：≥100 Hz

图像分辨率：≥320×200像素

内置凝视灯个数：2（左右各一个）

目镜佩戴方式：自锁松紧带式

二、vHIT目镜

图像传感器：1/3英寸COMS

图像帧率（F/S）：≥300fps

采样率：≥300Hz

图像分辨率：320×200像素

内置凝视灯：1，波长591nm

避光设计：双遮光罩

9轴陀螺仪输出速率：1kHz

目镜佩戴方式：自锁松紧带式

三、LED液晶视靶

视觉诱发：全视野强化刺激

双屏显示：眼动图像可在计算机和视靶端同步显示

定标（校准）：5点

四、无线射频遥控器

可操控视频眼震电图仪检查项目启停及选项

四、冷热气喷枪

输出气体温度范围：冷气：10℃~40℃(允差±5℃)；热气：35℃~50℃(允差±5℃)

输出气体温度准确度：±0.5℃

刺激时长：1~110s(允差±10S)

输出气体流量：4~10L/min(允差±2L/min)

图像采集功能：通过USB摄像机采集耳道鼓膜图像

五、软件

★检查项目：自发眼震试验、凝视眼震试验、扫视眼动检查、平稳跟踪试验、视动性眼震试验、位置性眼震检查、双温试验、vHIT等。

★瞳孔识别：眼动智能识别，瞳孔智能锁定，不受眼睑下垂、浓妆、美瞳等任何半遮挡瞳孔的因素影响。

3、试验设计：时间和位置双随机扫视；多速视动；多频跟踪；平稳跟踪分别计算向左、向右的跟踪瞬时增益；实时显示头位旋转角度；操作判定可自定义设置，自动判断vHIT操作数据是否有效；一键自动分析；检查视频实时录制及慢放；瞬时增益比或平均增益比计算增益；扫视波数据筛选；具备频率-增益图谱；两种非对称性比值算法，五组半规管数据匹配对比等

眼动刺激信号参数：

4.1、信号种类：方波、正弦波、锯齿波

4.2、信号产生方法：软件

4.3、信号呈现方法：视靶

4.4、方波函数：角度1°~30°（允差±5%）可调；频率0.1~1Hz可调

4.5、正弦波函数：角度1°~30°（允差±5%）可调；频率0.1~1Hz可调

4.6、锯齿波（匀速度）：角速度1°/s~60°/s（允差±5%）可调

4.7、锯齿波（正弦式）：角速度1°/s~60°/s（允差±5%）可调；频率0.1~1Hz可调。                          
	1
	台

	2
	艾灸机器人（全自动）
	★1、穴位识别：至少应具有视觉算法智能识别、手动识别等方式。

2、艾灸方式：明火无烟艾灸。

★3、艾灸模式：至少应具有回旋灸、悬浮灸、雀啄灸、循经灸、自定义艾灸等模式。

4、支持定制个性化艾灸方案。

5、治疗时间：单个穴位时间1min～20min(允差±3min)可调，级差1min。

6、应具有自动点火、自动净烟、自动刮灰功能。

7、艾灸温度：不高于65℃，应具有超温提示功能。

8、具备触碰保护、温度防护、物理防护等安全功能。

9、配置无线遥控。

10、艾灸结束后，可查看艾灸前后对比照片。
	1
	台

	3
	犬伤清洁机（急诊）
	1、性能指标

1.1产品尺寸：长40厘米*宽10厘米*高60厘米（允差±10厘米）

1.2产品输入功率≤2500W

1.3清水冲洗功能：最小流量时扬程＞10cm；最大流量时扬程＞150cm，洗液冲洗功能：冲洗扬程＞10cm，生理盐水冲洗功能：冲洗扬程＞10cm

1.4出水温度：在自动模式下，清水温度在25℃~40℃范围内可调，允差±3℃。

1.5流量

1.5.1清水冲洗功能：350ml/min~3000ml/min范围内可调，流量调节允差±30%。

1.5.2洗液冲洗功能：流量＞100ml/min

1.5.3生理盐水冲洗功能：流量＞100ml/min

1.6.冲洗模式自动模式：自动洗液冲洗时间为：10s，允差±5%，自动清水冲洗时间为：180s，允差±5%，手动洗液冲洗时间为：20s，允差±5%，手动清水冲洗时间为：300s，允差±5%，手动生理盐水冲洗时间为：180s，允差±5%

1.7工作菜单

具有自动工作菜单：按照预设程序可自动进行冲洗(清水+洗液），具有手动工作菜单：手动选择不同冲洗通道（清水、洗液、生理盐水），具有自洁菜单：按照预设程序进行管路清洗，自洁时间30s,允差±5%。

1.8具有打印菜单：可打印冲洗凭证

1.9具有设置菜单：对系统信息进行设置

2.1 触摸显示屏：使用7-10寸显示屏，显示清晰，触摸操作灵敏可靠；

2.2语音功能：手动工作菜单下功能操作有语音播报；冲洗结束有冲洗结束语音提示。冲洗治疗操作更加人性化。

2.3扫码功能：能自动识读一维码或二维码信息，实现信息扫描录入。

2.4脚踏开关：可通过脚踏开关进行冲洗的开始和暂停，提升冲洗治疗的可操作性。

2.5多功能冲洗手柄：可直接在冲洗手柄上进行冲洗的开始和暂停，更加便于操作人员的使用。

2.6冲洗周期：＞15min自动模式下完整的冲洗周期，共5个周期。

2.7安全保护机制：具有防干烧保护功能；当检测到没有清水流经时，加热器停止加热，并有声音及弹窗提示具有防高温保护功能：当检测到清水温度≥50℃时，温度允差±5℃，加热器自动断电停止加热，并有声音及弹窗提示。

2.8具有三种冲洗方式：触摸屏控制、脚踏开关控制、冲洗手柄控制

2.9冲洗管路长度≥1400mm

2.10噪声： 噪声:≤70dB
	1
	台

	4
	自动煎药机
	1、电压：AC220V

2、功率：≤2500W

3、容量：≥20000ml

★4、煎药效果有效成份煎出率不小于50%；

5、并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

6、可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能；

7、采用安全、卫生的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

8、采用304不锈钢一次成型拉伸锅体，机械强度更高，大副提升锅体的安全性能；

9、具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能；

10、具有文火、武火自动转换；

11、具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。
	7
	台

	5
	煎药包装机
	1、电压：AC220V

2、功率：≤ 2000W

3、容量：≥20000mL

4、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

5、包装量：50—250mL（允差±5%）以每1mL为变量无级可调；

6、包装温度、包装量自动显示；

7、封合温度数字化控制，可以设定自动恒定；

8、具有喷淋清洗装置，分为储液桶清洗、喷嘴清洗；

9、包装平均速度: ≥8袋/分（允差±5%）。
	3
	台

	6
	中药烘干机
	1、总功率：≤3000 W

2、额定电压：220V

3 、转速：5r/min1（允差±5%）

4、产量：15-20kg/h（允差±5%）

6、层数：9 层（允差±1层）

7、烘盘尺寸：400mm

8、温度范围：0-200 度（允差±5%）

功能要求：

1、微电脑控制，温度、时间可根据物料的特性随时调整。

2、专用烘干中草药、药丸。

3、具有旋转或其他功能能使药材均匀受热。

4、箱内设有热风循环系统，能够保留药材的原味原色。

5、整机选用不锈钢材质、高硼硅耐热玻璃。
	1
	台

	7
	中药粉碎机
	1、总功率≤3500W

2、额定电压：220V

3、转速：5800r/min（允差±5%）

4、产量：30-100kg/h（允差±5%）

5、粒度：10-300 目（允差±5%）
	1
	台

	8
	膏方熬膏机
	1、额定电压：220V

2、总功率：≤6500W

3、搅拌速度：≥20-50 转/分钟（可调）（允差±5%）

4、蒸发量：全功率 ≥10升/小时

5、电动搅拌，搅拌速度可调

6、油热式夹层锅加热，加热时间、温度可调

7、全功率、半功率两种工作方式

8、煎药功能，可以实现煎药、浓缩、收膏一机完成

11、具备LED防水工作灯

12、常温浓缩，可连接密闭煎药机，随时投料

13、蒸发速度快，最大浓缩量： ≥10000ml/小时
	1
	台

	9
	膏方包装机
	1、加热桶容量≥15L，内胆容积≥5L

2、加热功率≤2KW 四、包装功率：≤1KW

3、额定电压：220V 六、包装量：5--200ML（允差±5%）

4、包装膜位于机器内部，数字化显示，操作直观。
	1
	台

	10
	制丸机
	主要用来制作中药丸药（可加工水丸和蜜丸）：                                 1、轴刀规格5mm（允差±10%）；

2、电压 220V

3、总功率 ≤1500W

4、产量 3-25kg/h（允差±10%）
	1
	台

	11
	丸药抛光机
	1、温度调控30°-110°；（允差±10%）

2、总功率≤1500W

3、锅体转速0-46r/mi（允差±10%）

3、机器产量：1-5kg／次（允差±10%）
	1
	台

	12
	小型电煎药锅
	8L煎药砂锅，用电（允差±10%）
	4
	个

	13
	不锈钢泡药桶
	20L，不锈钢材质，带盖（允差±10%）
	20
	个

	14
	不锈钢操作台
	180*80cm,不锈钢材质（允差±5%）
	4
	个

	15
	不锈钢盆
	直径50cm -60cm，不锈钢材质
	3
	个

	16
	不锈钢货架
	高180cm *长150cm *宽40cm,不锈钢材质（允差±10 cm）
	3
	个

	17
	不锈钢托盘
	45*33*3.4cm,不锈钢材质，（允差±10 cm）
	5
	个

	18
	中药分装盘
	材质不锈钢，宽≥25cm,长≥30cm,边高≥5cm,开口宽大于≥5cm,厚度大于≥0.2cm
	20
	个

	19
	中药戥称
	精度≤0.03g，最大称重≥400g
	3
	个

	20
	电子称
	1.产品尺寸长31cm、宽、28cm、高10cm（±3cm）

2.产品材质：ABS材质十不锈钢面板

3.供电方式：插电/电池

4.称重精度：≤2克

5.称重范围：200G-30KG
	2
	个


注：名称列标注“△”的为核心产品。

第四章 资格审查

一、资格审查程序

1、开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》 中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2、《资格审查要求》中对格式有要求的 ，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

4、资格审查合格的投标人不足3 家的，不进行评标。
二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）

截止时点：投标文件提交截止时间以后、资格审查阶段实际查询时间。                 

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	提供长治市政府采购供应商信用承诺函。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	3
	法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
	投标单位为法人的，应提交营业执照或法人登记证书或批准文件；投标单位为非法人组织的，应提交依法登记证书；投标单位为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；投标单位为自然人，应提交自然人的身份证明。

证明文件须清晰、完整且在有效期内，加盖公章。

	4
	基本账户开户许可证或基本存款账户信息
	证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。

	5
	供应商属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证；二类、三类医疗器械提供生产企业许可证。供应商属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供（所投产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）
	证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。

	6
	本次所投产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证或注册登记表，属于一类医疗器械提供备案凭证（所投产品不属于医疗器械的，供应商可不提供）
	证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。

	7
	中小企业证明文件
	根据要求上传《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。格式以采购文件要求为准，内容齐全，签署符合要求。


第五章 评标方法和评标标准
一、评标方法
1、投标文件的符合性审查

1.1、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查， 以确定其 是否满足招标文件的实质性要求。

1.2、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

二、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	企业法定代表人（负责人）身份证明、法人（负责人）授权委托书、委托代理人身份证
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”；委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”；自然人参加投标的，提供个人身份证明。

证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。

	2
	投标文件报价
	报价未超过分包预算或最高限价。

投标报价唯一，未出现可选择性或可调整的报价。

报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	3
	投标文件签署
	按照招标文件规定要求签署、盖章

	4
	投标有效期
	满足招标文件规定的投标有效期

	5
	商务、技术实质性响应
	所提供的货物及服务满足采购人和招标文件要求，投标文件未附有招标文件不能接受的条件。

未对招标文件中的采购需求内容做出实质性响应或评标委员会共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，投标无效。

	6
	投标保证金凭证
	按照招标文件前附表要求在投标文件递交截止时间前足额交纳。

证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。


2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明 确 、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清 、说明或者补正。投标人的澄清 、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章 ，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清 、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2异常低价处理

2.2.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。　

2.2.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人30分钟时间。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2.2.4上述投标（响应）报价指按照本章2.4修正后的报价。

2.3投标报价须包含招标文件全部内容 ，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各 项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：                        

☑无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2单独递交的报价一览表与投标文件中报价一览表（报价表） 内容不一致的，以单独递交的报价一览表为准；

2.4.3投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.4.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6总价金额与按单价汇总金额不一致的 ，以单价金额计算结果为准。

2.4.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》6.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予15%（工程项目为3%），用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.5.9投标人提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对投标人的报价给予6%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》6.2条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3投标人提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3、投标文件的比较和评价

3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

4、确定中标人

4.1提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：____

4.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、 投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.4评标委员会将根据各投标人的评标排序，直接确定1名本项目的中标人，起草并签署评标报告。
二、评标标准

	评定内容及标准
	分值

	一、商务部分（10分）  (评标委员会共同认定)
	10

	1、业绩
投标人提供业绩要求必须提供与最终用户签订的完整合同，包括合同首页、合同金额所在页、签章盖章页、服务事项及内容、发票。在提交投标文件截止日前三年内（2023年05月-2026年05月，以合同签署日期为准。），每签署一份合同得2分，最高10分。

投标人提供的资料不清晰的须查看原件，如不能提供不得分。

注：本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例中合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，须提供工商部门的证明文件。
	10

	二、技术部分（60分）
	60

	1、供货实施方案

投标人应根据项目建设需求，结合基础环境条件、实施标准等因素，提供详细的供货实施方案，包括但不限于①项目进度计划、②出厂检验方案、③打包配置清单、④运输方案（应采用防潮、防雨、防碰撞等保护措施）、⑤到场交付标准、⑥安装、调试方案、⑦完工验收标准、⑧可能发生的应急事故情况分析（从产品性质特点及安全使用方面）。
每小项最高得3分，投标文件该项内容与商务、技术要求或与项目特点每有一项缺陷或自身表述不一致的扣1分，未提供的不得分。本项最高得24分。

（缺陷或自身表述不一致是指：存在不适用项目实际情况的情形、描述过于简单、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容与标题不一致等。）
	24

	2、售后服务方案

投标人应根据项目建设需求，结合基础环境条件、实施标准等因素，提供详细的售后服务方案，包括但不限于①售后服务机构情况及售后人员配置情况、②售后服务响应时间及方式、③故障处理方案、④备品备件情况、⑤质保期内巡检与维保方案。
每小项最高得3分，投标文件该项内容与商务、技术要求或与项目特点每有一项缺陷或自身表述不一致的扣1分，未提供的不得分。本项最高得15分。

（缺陷或自身表述不一致是指：存在不适用项目实际情况的情形、描述过于简单、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容与标题不一致等。）
	15

	3、培训使用方案

根据投标人所提供的培训使用方案进行评分，包括但不限于①培训目标及内容、②培训方案、③培训团队构成。
每小项最高得2分，投标文件该项内容与商务、技术要求或与项目特点每有一项缺陷或自身表述不一致的扣0.5分，未提供的不得分。本项最高得6分。

（缺陷或自身表述不一致是指：存在不适用项目实际情况的情形、描述过于简单、内容前后不一致、前后逻辑错误、方案内容与项目内在需求有漏项缺失、只有标题但未编制具体内容或虽已编制具体内容但内容与标题不一致等。）
	6

	4、技术参数、配置

（1）投标响应完全满足或优于招标文件产品技术要求的，得15分。

（2）标注“★”的为重要技术要求，没有做出实质性响应的做无效投标处理。

（3）未标注“★”的技术要求，有一项不满足的扣0.5分。扣完为止。
	15

	三、价格部分（30分）
	30

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100  

注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见《第五章 评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
	30


第六章 合同原则（仅供参考）
（合同格式及内容仅供参考，由双方协商确定）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （投标人）

乙方2（全称）：                        （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（中标）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评标优惠：(是   (否

         中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（中标）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（中标）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（中标）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（中标）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第七章 投标文件格式

投标人提交文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

投标文件（报价文件）封面（非实质性格式）
投 标 文 件
（报价文件）
项目编号：

包　　号：

投标人单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字或签章：

年    月

（1）报价一览表（实质性格式）
报价一览表
项目名称：                                                                   项目编号：                            

投标人名称：
                                                                                                    货币：人民币/元                                                                          
	货物名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：（小写）：¥                          （大写） ：                         

	交货期：


注：此价格金额为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，并包含购买货物的运送、安装、调试、检测、验收、保险、税金和相关服务等费用。                   
投标人（公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）：日　期：

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）
投 标 文 件
（资格证明文件）
项目编号：

包　　号：

投标人单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字或签章：

年    月

（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（2）基本开户许可证或基本存款账户信息

（3）长治市政府采购供应商信用承诺函（实质性格式）
长治市政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：                       

统一社会信用代码（身份证号码）：                   

法定代表人（负责人）：                           

联系地址和电话：                                 

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                                     ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

（4）本项目的特定资格要求证明材料

4.1投标人属于医疗器械生产企业直接参加投标的，一类医疗器械提供生产备案凭证，二类、三类医疗器械提供生产企业许可证。投标人属于医疗器械经营企业的参加投标的，二类医疗器械提供经营备案凭证，三类医疗器械提供经营许可证，一类医疗器械可不提供（所投产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）；

4.2本次所投产品属于二类、三类医疗器械的，须提供医疗器械注册证，属于一类医疗器械提供备案凭证（所投产品不属于医疗器械的，投标人可不提供）。

（5）中小企业证明文件（实质性格式）

说明：本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
中小企业声明函（如适用）

(货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

 （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

监狱企业声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件，同时提供原件备查。
（6）投标人认为需要提供的其他资格证明材料。
投标文件（商务、技术文件）封面（非实质性格式）
投 标 文 件
（商务、技术文件）
项目编号：

包　　号：

投标人单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或授权委托人签字或签章：

年    月

（1）投标函（实质性格式）

投标函
（采购人名称）：
                      (投标人全称)授权      (投标人授权代表姓名)       (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的       (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件提交截止之日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。
3、我方同意按要求提供投标人须知规定的全部投标文件。
4、我方同意按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。
5、我方完全理解最终报价超过采购预算金额（或最高限价）时，报价将被拒绝。
6、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务、技术条款偏离表中予以明确特别说明。
8、我方保证遵守招标文件的规定。
9、如果在提交投标文件截止之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。
10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。
11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，保证供货。
14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。
15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
所有有关本次投标的一切往来联系方式为：
地址：
                            邮编：

电话：
                            传真：
投标人法定代表人或授权代表姓名：
投标人法定代表人或授权代表联系电话：                
办公：          移动：
E-mail：
投标人(公章)：
法定代表人（负责人）或投标人授权代表(签字或签章)：
日 期：
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致投标无效。

（2）法定代表人（负责人）身份证明书（实质性格式）

法定代表人（负责人）身份证明书 
单位名称：                                       
单位性质：                                       
地    址：                                         
成立时间：    年    月    日
经营期限：
姓    名：                    性  别：         
身份证号：                    职  务： 
系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。
特此证明。
投标人(公章)：
法定代表人（负责人）或投标人授权代表(签字或签章)：
日 期：
	法定代表人（负责人）有效身份证（正反两面）



注：除可填报项目外，对本证明书的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标无效。
（3）法定代表人（负责人）授权委托书（实质性格式）

法定代表人（负责人）授权委托书
山西启东工程项目管理有限公司：
本授权书声明：注册于          （投标人地址）的         （投标人名称）法定代表人（负责人）            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权在下面签章的            （投标人授权代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签章生效，特此声明。
法定代表人（负责人）签字或签章：                
投标人授权代表签字或签章：                                 
投标人全称、公章：               
	授权代表有效身份证（正反两面）



注：除可填报项目外，对本委托书的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致投标无效。

（4）投标保证金凭证（实质性格式）
投标保证金凭证

山西启东工程项目管理有限公司：

        
（投标人全称）参加贵方组织的 
（项目名称、项目编号、包号）招标活动。按招标文件规定，已提交人民币      元的投标保证金。

请按招标文件要求，退还至以下银行（应与汇出银行一致）： 

收款单位：                    

开 户 行：
账    号：
行    号：

投标人（公章）：
法定代表人（负责人）或投标人授权代表（签字或签章）：
附：投标保证金证明
[image: image1.jpg]
（5）近三年项目业绩（如有）

（6）商务偏离表（实质性格式）

商务偏离表
项目名称：













项目编号：













投标人名称：
	序号
	招标文件规范、要求
	投标文件对应规范
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	


投标人保证：除上述偏离表列出的偏离外（无论多么微小），响应招标文件的全部要求。即使投标人不在此提出偏离项，而在其他地方提出，也一律都认定响应招标文件全部要求，采购人有权要求投标人按不偏离执行。

注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或投标人授权代表（签字或签章）：

日    期：

（7）投标货物技术规范响应及偏离表（实质性格式）

投标货物技术规范响应及偏离表
项目名称：













项目编号：













投标人名称：
	序号
	货物名称
	数量
	招标文件技术

规范、要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人保证：除上述偏离表列出的偏离外（无论多么微小），响应招标文件的全部要求。即使投标人不在此提出偏离项，而在其他地方提出，也一律都认定响应招标文件全部要求，采购人有权要求投标人按不偏离执行。

注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或投标人授权代表（签字或签章）：

日    期：

（8）投标产品的技术参数详细描述

（9）售后服务方案及承诺
（10）投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。
关于符合本国产品标准的声明函（如适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函（如适用）
我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
注：1.本承诺函应按包分别提供。

2.单一产品采购无须提供本承诺函；投标人提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且投标人提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则投标人除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

节能产品明细表（如适用）

	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。
投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

环境标志产品明细表（如适用）

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。

投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件（如适用）
本公司现参与_________项目（项目编号：_________）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

所响应信息安全产品属于

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）
（附：有效认证证书复印件，并加盖公章）

创新产品或创新服务明细表（如适用）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：

包    号：

                                                     货币：人民币/元

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人（公章）：



 
法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 
日期：




 

商品包装和快递包装承诺（如适用）
本单位现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（公章）：



 

法定代表人或投标人授权代表（签字或签章）：

 

日期：













（汇款凭证）

















[image: image2.jpg][image: image3.jpg]\
L& E % LA A E L A A F]

Shanxi Qidong Engineering Project Management Co. Ltd

*
‘e




[image: image4.jpg]\
L& E % LA A E L A A F]

Shanxi Qidong Engineering Project Management Co. Ltd

*
‘e




