公开招标采购文件

项目编号：NBHZ-2026012G-1

项目名称：大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目（重发）

招标单位：宁波市公安局北仑区分局

代理机构：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

2026年3月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  采购公告	15

第二章  供应商须知	19

第三章  采购需求	33

第四章  评标办法	53

第五章  拟签订的合同文本	60

第六章  投标文件格式	69

第一章  采购公告

项目概况

大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目的潜在投标人应在“浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2026年05月06日 13 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBHZ-2026012G-1

项目名称：大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目（重发）

预算金额（元）：519876

最高限价（元）：519876

采购需求：

标项名称：大碶派出所迁建工程-办案区智能化

数量：1

预算金额：519876

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购清单具体详见采购文件第三章 采购需求。

备注：

合同履行期限：标项1，签订合同且具备实施条件后15个工作日完成供货安装调试且通过验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无；

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目的特定资格要求：标项1，无。

三、获取（下载）采购文件

时间：2026年04月14日至2026年04月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取招标文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2026年05月06日 13 : 30 （北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026年05月06日 13 : 30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、支持本国产品等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市公安局北仑区分局

地址：北仑区庐山西路18号

传真：/

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：13777148056

质疑联系人：王亮

质疑联系方式：13567841086

2.采购代理机构信息

名称：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区民安路45号银亿东岸国际B座7-4

传真：/

项目联系人（询问）：刘工

项目联系方式（询问）：13362851624

质疑联系人：唐工

质疑联系方式：0574-87300622

3..同级政府采购监督管理部门

名    称：北仑区财政局政府采购办公室

地    址：宁波市北仑区长江路1166号行政大楼6楼

传    真：/

联 系 人：严老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  供应商须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 项目属性与核心产品 | 项目属性：货物类 核心产品为：监控摄像设备1（200万宽动态半球摄像机 ） |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）本项目非专门面向中小企业采购。 （2）标的：标的名称清单详见采购文件第六章“中小企业声明函（货物）”；采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业 。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品 □可以就/采购进口产品 |
| 4 | 支持本国产品 | （1）本国产品标准的适用范围： 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）本采购项目： ☐不适用本国产品标准及相关政策。 ■适用本国产品标准及相关政策。 （3）本国产品标准： ①产品在中国境内生产； ②产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施。 ③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求：尚未实施。 （4）对本国产品的支持政策： 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （5）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。 |
| 5 | 分包 | □经采购人同意后，大中型企业可以向小微企业合理分包。 ■不同意分包 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | ■不组织 □组织 |
| 7 | 样品提供 | ■ 不要求提供 □ 要求提供。 （1）样品： / （2）样品制作的标准和要求： /； （3）样品的评审方法以及评审标准： /； （4）是否需要随样品提交检测报告： /。 （5）提供样品的时间： /，地点： / 指定地点，联系人： /，联系电话： /。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收。 （6）供应商需要在样品表面上粘贴一张写有“项目名称”、“项目编号”、“样品名称”及“供应商名称”的A4纸标识并加盖公章。未注明样品所属供应商，该样品不予接收。 （7）采购活动结束后，除第一中标候选人提供的样品外，采购人或采购代理机构将通知其余供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于第一中标候选人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （8）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 8 | 方案讲演示 | ■不组织。 □组织。 |
| 9 | 供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二章供应商须知第11.1款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件第二章供应商须知第11.2款和采购文件第四章评标办法提供。 |
|  |  | （3）报价文件：根据采购文件第二章供应商须知第11.3款提供。 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 报价要求 | ★投标报价为交钥匙价，包括但不限于产品及零件费用、货物运至项目现场的运输费、装卸费、安装调试、产品保护、现场清理、保险费、培训费、验收、技术资料、售后服务、利润、税金、中标服务费等达到采购人所有要求所需的一切费用。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。 |
| 12 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 13 | 电子备份投标文件 递交方式 | 电子备份投标文件（不强制要求）：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。 方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至北仑区公共资源交易中心评标区（宁波市北仑区长江路1166号）。 方式二：邮寄送达地址：宁波慧泽工程管理咨询有限公司（宁波市鄞州区民安路45号银亿东岸国际B座7-4），联系方式：刘工 13362851624。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：hzzhaobiao@nbhuize.cn），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。 |
| 14 | 特别说明 | □联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 15 | 中标服务费的 收取标准 | 中标服务费的收取：本招标公司参照下表的服务招标费率的规定（差额累进制），按照中介超市中选金额6750元向成交人收取。 费率 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 本次中标服务费汇入以下账户： 户 名：宁波慧泽工程管理咨询有限公司 开户银行：宁波银行鼓楼支行 银行账号：2403 0122 0002 08510 |
| 16 | 转让 | 本项目不得转让、分包。 |
| 17 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

## 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“■” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。（《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》(如遇调整，按最新清单执行)。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
  3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6支持本国产品

3.6.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.6.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.6.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.6.4有关证明文件

供应商提供产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）本国产品相关规定的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见本采购文件第六部分，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。为有效保护供应商合法权益和提高采购效率，鼓励供应商发现自己的权益受到损害后尽早提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.3.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。

4.3.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目（采购包）采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该采购文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

4.3.4质疑供应商通过电子交易平台提交质疑函的，提出质疑日期为质疑函在电子交易平台提交当日。质疑供应商通过邮寄提交质疑函的，质疑供应商应在质疑期内交邮，并承担邮寄费用。质疑供应商现场递交质疑函的，采购人、采购代理机构应向质疑供应商出具签收回执，注明接收日期。

4.3.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商提出质疑可使用财政部制定的质疑函范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

4.3.6供应商提交的质疑函缺少具体明确的质疑事项、事实依据、必要的法律依据、与质疑事项相关的请求、签章等内容的，采购人、采购代理机构可通知其在法定质疑期内补充、完善。质疑供应商在法定质疑期内未按要求补充、完善的，自行承担不利后果。

采购人、采购代理机构有初步证据认为质疑供应商权益未受到损害的，可要求其提供属于潜在供应商或者合法权益受到损害的证明材料。经营主体明显不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的，不属于潜在供应商。

4.3.7供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

（1）潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

（2）供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

（3）未提交投标文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

（4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

（5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

（6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

（7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

（8）采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

（9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

（10）质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

（11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

（12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分  招标公告》。

投诉书使用财政部制定的投诉书范本，该范本可在浙江政府采购网下载专区下载。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

- 详见《第二部分 投标人须知》前附表。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书（复印件加盖公章）；

（3）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；

（4）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

商务技术文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明加盖公章，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）商务需求偏离表（格式见附件)；

（5）技术需求偏离表（格式见附件）；

（6）距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况；

（7）技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；

（8）第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；

（9）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料 。

报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

（5）监狱企业证明文件（如有，自行提供证明资料）。

（6）关于符合本国产品标准的声明函；

注：投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表载明地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮件外包装后邮寄。备份投标文件须在招标文件第二部分投标人须知前附表规定截止时间之前送达到规定的地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

★投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

- 22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价或者标的基本概况等、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

- 24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 25. 合同的签订

25.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及中标供应商的投标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 26. 履约保证金（如有）

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

- 29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

第三章  采购需求

## 前附表

| ## 序号 | ## 子项 | ## 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| ## 一 | ## 采购标的需实现的功能或者目标 | ## 大碶派出所迁建工程-办案区智能化。 |
|  | ## 为落实政府采购需满足的要求 | ## 详见第一章 招标公告。 |
| ## 二 | ## 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | ## 供应商应使用本次招标的项目所需的标准和规范的最新版本。 |
| ## 三 | ## 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第一条。 |
| ## 四 | ## 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | ## 采购标的数量、实施的时间（即合同履约期限）：详见第一章 招标公告。 ## 实施的地点：业主指定。 |
| ## 五 | ## 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第一条。 |
| ## 六 | ## 采购标的验收标准 | ## 按照中标人提供的投标文件、中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| ## 七 | ## 采购标的其他技术、服务等要求 | ## 详见第三章 采购需求 第二条。 |
| ## 八 | ## 核心产品 | ## 详见第二章 供应商须知 前附表。 |
| ## 九 | ## 现场踏勘 | ## 1、本项目各潜在供应商宜按采购文件第二章 供应商须知前附表“开标前答疑会或现场考察”要求进行现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、及任何其他足以影响本次报价的情况。 ## 2、任何因忽视或误解项目现场实际情况而导致的增加费用、索赔或期限延长申请将不获批准。 |
| ## 十 | ## 样品 | ## 详见第二章 供应商须知 前附表。 |

  - 一、商务需求

| 合同履约期限及地点 | 合同履约期限：签订合同且具备实施条件后15个工作日完成供货安装调试且通过验收。 地点：业主指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | （1）预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额40％；乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款 （2）货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后7个工作日内，采购人支付至合同总价的100%（凭货物发票）。 |
| 质保期 | - 产品经采购人验收合格之日起提供2年的质保。质保期内产生的维修费及维修替换损坏的部件费均无偿免费（人为损坏除外）提供。质保期外，供应商只承担免费维修费，维修需替换的部件费，另按实结算,设备故障需要更换或新增个别监控设备，由双方根据后续合同约定确定费用。 - 在质保期内，投标人须免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。保修期间维修、零件更换、校准、人工、差旅等一切费用由供应商负担。 3、质保期内被免费更换的设备质量保证：自更换之日起计2年。 |
| 伴随服务 | 货物的设计、制造、出厂检测、运输、保险、装卸，货物现场保管、安装、调试、培训等实施本项目至验收合格所包含的一切服务，费用包含在投标报价中。 |
| 售后服务要求 | （1）对于各类故障必须提供7*24立即响应服务，在1小时内（特殊情况除外）到达现场响应。 |
|  | （2）供应商应提供电话免费咨询服务。 |
|  | （3）供应商必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。 |
|  | （4）提供完整详尽的售后服务方案，服务内容包括本项目涉及所有软、硬件。 |
|  | （5）中标供应商实施项目前需进行实地勘测，采购人以项目完成为验收标准，具体施工超出部分由中标供应商承担。 |
| 验收标准 | 应符合国家或行业有关的质量标准或验收规范并按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 具体要求详见采购文件技术需求。 |
|  | 验收要求： （1）中标供应商项目实施过程中由采购人组织验收，验收过程中产生的费用由中标人支付，组织评审通过后视为验收合格。 （2）采购人负责组织实施验收工作，中标供应商完成验收工作的准备，将系统相关的所有开发文档、产品维护手册、技术文件、资料文档汇集成册交付采购单位。 （3）中标供应商对于验收中发现的问题，提出有效解决办法、措施并解决。 （4）中标供应商提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。 （5）项目提交的文档成果包括但不限于：系统实施方案、安装调试报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。 |
| 合同终止 | 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |

  - 二、采购清单与技术要求

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1F）、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备1 | 40 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 2 | 监控摄像设备2 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 3 | 监控摄像设备3 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 4 | 监控摄像设备4 | 2 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 5 | 录像设备 | 4 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 6 | 其他电源设备安装 | 4 | 台 | 国产 |
| 7 | 存储设备 | 64 | 台 | 希捷、西数、华为 |
| 8 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 9 | 交换机 | 4 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 10 | 交换机 | 2 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 11 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 12 | 配线架 | 3 | 台 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 13 | 配线架 | 24 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 14 | 显示设备 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 15 | 扩声系统设备 | 34 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 16 | 光纤盒 | 236 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 17 | 布放尾纤 | 236 | 条 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 18 | 跳线 | 17 | 条 | 康普，一舟，罗格朗 |
| （1F）、办案区出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 19 | 出入口目标识别设备 | 18 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 20 | 出入口目标识别设备 | 5 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 21 | 出入口目标识别设备 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 22 | 出入口目标识别设备 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 23 | 其他电源设备安装 | 3 | 台 | 国产 |
| 24 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 25 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| （1F）、办案区综合布线系统 |  |  |  |  |
| 26 | 配电箱 | 1 | 台 | 定制 |
| 27 | 配线架 | 8 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 28 | 交换机 | 3 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 29 | 配线架 | 3 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 30 | 配线架 | 24 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 31 | 信息插座 | 3 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 32 | 信息插座 | 5 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 33 | 信息插座 | 9 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 34 | 信息插座 | 13 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 35 | 信息插座 | 2 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 36 | 信息插座 | 35 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 37 | 跳线 | 48 | 条 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 38 | 光纤盒 | 48 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 39 | 布放尾纤 | 48 | 条 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 40 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 41 | 光纤测试 | 24 | 链路 | 电信级 |
| 42 | 光纤熔接 | 48 | 芯 | 电信级 |
| （1F）、办案区人员定位系统 |  |  |  |  |
| 43 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 44 | 声光报警器 | 1 | 个 | 国产 |
| 45 | 小电器 | 1 | 个 | 国产 |
| （1F）、办案区对讲系统 |  |  |  |  |
| 46 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| 47 | 入侵报警控制器 | 8 | 套 | 国产 |
| 48 | 入侵报警控制器 | 1 | 套 | 国产 |
| （1F）、办案区区域状态显示系统 |  |  |  |  |
| 49 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| （1F）、办案区应急报警系统 |  |  |  |  |
| 50 | 视频控制设备 | 1 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 51 | 按钮 | 19 | 个 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 52 | 火灾报警系统控制主机 | 1 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| （1F）、UPS3配电箱 |  |  |  |  |
| 53 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 54 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 55 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 56 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 57 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 58 | 机柜、机架 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 59 | 电池柜 | 1 | 台 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 60 | 蓄电池 | 16 | 个 | 商宇，伊顿，易力高科 |
| 61 | 配线架 | 1 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 62 | 电力电缆 | 26.3 | m | 中策、东方、东腾 |
| 63 | 电力电缆 | 131.48 | m | 中策、东方、东腾 |

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2F）、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 64 | 监控摄像设备5 | 8 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 65 | 监控摄像设备6 | 1 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| （2F）、办案区出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 66 | 出入口目标识别设备 | 6 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 67 | 出入口目标识别设备 | 2 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 68 | 出入口目标识别设备 | 3 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 69 | 出入口目标识别设备 | 4 | 台 | 海康威视、英飞拓、天地伟业 |
| 70 | 交换机 | 1 | 台 | 华三、华为、锐捷 |
| （2F）、办案区综合布线系统 |  |  |  |  |
| 71 | 信息插座 | 3 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 72 | 信息插座 | 3 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 73 | 信息插座 | 1 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 74 | 信息插座 | 57 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 75 | 信息插座 | 22 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 76 | 信息插座 | 102 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 77 | 信息插座 | 59 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 78 | 交换机 | 5 | 台 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 79 | 配线架 | 5 | 架 | 康普，一舟，罗格朗 |
| 80 | 配线架 | 40 | 个 | 康普，一舟，罗格朗 |

- 二.详细技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1F |  |  |
| （1F）、视频监控系统 |  |  |
| 1 | 监控摄像设备1 | 1.名称：200万宽动态半球摄像机 2.规格型号：200万 1/2.7" CMOS变焦半球型网络，摄像机；视频压缩标准： 主码流H.265/H.264；最大图像尺寸：1920× 1080；焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：107 °~32°，垂直视场角：5 6°~18°，对角视场角： 128°~37°；调节角度: 水平：0°~355°，垂直 ：0°~75°，旋转：0°~ 355°；补光灯类型：红外灯；音频：1路输入（ Line in）；1路输出（ Line out）；1个内置麦克风；报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V/ PoE：，30 mA）； |
| 2 | 监控摄像设备2 | 1.名称：200万特写摄像机 2.规格型号：200万3寸4 倍PTZ半球；传感器类型 ：1/2.8＂progressive scan CMOS；焦距：2.8~ 12 mm；视场角：104.5~ 33度（广角~望远）；支 持最大1920× 1080@30 fps高清画面输出；支持H .265高效压缩算法；支持4倍光学变倍，16倍数字 变倍；支持350°水平旋转，垂直方向0°~90°；支持1路音频输入和1路音频输出；内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 3.▲支持水平手控速度不小于60°/s，云台定位精度小于等于0.1°。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 4.▲水平旋转范围为355°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 5.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 6.供电方式：DC：12 V /PoE：802.3af 7.防护：IP66 |
| 3 | 监控摄像设备3 | 1.名称：200万全景摄像机 2.规格型号：200万 1/1. 8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄 像机；视频压缩标准：H. 265/H.264/MJPEG；最大 图像尺寸: 1920× 1080； 焦距&视场角: 2.7-13.5 mm，水平视场角：107°~ 39.8° ，垂直视场角：56 ° ~22.4°，对角线视场 角：130.1°~45.7°；调 节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75° ，旋转： 0~355°；音频: 2 路输入（Line in），1路输出 （Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 ；报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12V，PoE30mA）； 3.▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 4.▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 5.防护：IP67 |
| 4 | 监控摄像设备4 | 1.名称：物品拍照球机IP/AI 2.传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS3.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 4.宽动态：支持真宽动态 5.焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 6.视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远）对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 7.补光灯类型：红外补光 8.红外照射距离：150 m 9.水平范围：360° 10.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 11.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 12.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 13.内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 14.网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 15.供电方式：DC36V 16.防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 |
| 5 | 录像设备 | 1.名称：32路16盘位NVR 2.规格型号：3U标准机架 式IP存储，DSP+ARM架构 ，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备，多重保护数据安全；支持4K分辨率接入和解码输出；支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART2.0等功能；2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 3.输入带宽：256Mbps 4.输出带宽：160Mbps 5.解码能力：最大支持24×1080P 6.显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 7.▲支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 8.▲具有存储安全保障策略功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） |
| 6 | 其他电源设备安装 | 1.名称：1U机架式 2.规格型号：输出AC220V ，输出DC12V/30A，16路接线端子 |
| 7 | 存储设备 | 1.硬盘（6T） |
| 8 | 机柜、机架 | 1.名称：42U机柜（含PDU ） 2.标准19"机柜，600*600*≥2000mm 42U， 3.黑色，承重≈1000KG； |
| 9 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以较低为准）,千兆电口≥24个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 10 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 4.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 11 | 交换机 | 1.名称：核心交换机 2.规格型号：（24个千兆 SFP，8个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个 万兆SFP+）交换容量672 Gbps/6.72Tbps，包转发 率120/138Mpps，电源模 块:1+1备份，默认带1个150W交流电源模块支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 3.▲符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，提供相关材料证明。 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能. 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试 |
| 12 | 配线架 | 1.名称：配线架 2.规格型号：24口机架式 六类非屏蔽配线架1U模块式配线架 3.后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸 4.标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 5.IDC：磷青铜 6.金针：磷青铜表面镀金 7.线缆保护盖：PC 材料 8.进线方式：180°进线 |
| 13 | 配线架 | 1.名称：理线架 2.规格：琴键式设计，可上下开合；ABS阻燃材料 3.产品参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 4.带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 5.理线档位：上下各24档带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 6.颜色：黑色 |
| 14 | 显示设备 | 1.名称：温湿度显示屏 2.规格型号：显示范围： 温度-9℃～99℃ ，湿度0 ％～99％；功耗：≤15W 显示时间精确到秒（年月、日、时分秒）；供电电压 ：AC~220V；外观尺寸：（L*W*H）580*380*37mm； 3.支持温度、湿度信息检测； 4.支持1路相机接入，分辨率最高支持400W 5.默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分 6.支持RS485协议上传环境数据、校时； 7.支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时； 8.采用防反光磨砂面板设计； 9.采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠； 10.采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用； 11.可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机； 12.▲温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 13.外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出 |
| 15 | 扩声系统设备 | 1.名称：吸顶拾音器 2.规格型号：模拟拾音器 ；最大承受音压：120 dBSPL；拾音范围：0m~5m ；灵敏度：-32 dB；输出信号幅度：2.5Vpp；信噪比：90dB；频率响应：20 Hz~2 kHz；音频传输距离 ：≥500 m；接口类型：LINE OUT；输出阻抗：60 0Ω；电源电压：DC12V 3.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4.外壳材质：ABS |
| 16 | 光纤盒 | 1.名称：双工耦合器 2.产品参数：标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.材料：氧化锆陶瓷套管 |
| 17 | 布放尾纤 | 1.名称：1米单模LC尾纤 2.LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm |
| 18 | 跳线 | 1.名称：2米LC-LC光纤跳 线 2.B1.3，LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm，2米跳纤 |
| （1F）、办案区出入口控制系统 |  |  |
| 19 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：采用7英寸LCD触 摸显示屏，200万像素双目摄像头 2.规格型号：面部识别距 离0.3m-1m，支持照片视频防假；支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对 时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录 ；支持人脸、刷卡；可读 取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号；通讯方式：上行通讯为TCP/IP 3.人脸门禁考勤一体机人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别）， 4.多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人） 5.信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布 6.▲设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 7.读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用 8.胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动 9.报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等 10.联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能 11.本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作 12.Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |
| 20 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：单门磁力锁； 2.规格型号：上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg静态直线拉力 ；输入电压 DC12V；支持门磁输出；工作电流：12 V/500m |
| 21 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：双门磁力锁； 2.规格型号：上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg*2静态直线拉力；输入电压 DC12V；支 持门磁输出；工作电流：12 V/500m |
| 22 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按扭 2.规格型号：结构：塑料 面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压250V；输出 ：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86 *86mm |
| 23 | 其他电源设备安装 | 1.名称：1U机架式 2.规格型号：输出AC220V ，输出DC12V/30A，16路接线端子 |
| 24 | 机柜、机架 | 1.名称：42U机柜（含PDU ） 2.标准19"机柜，600*600*≥2000mm 42U， 3.黑色，承重≈1000KG； |
| 25 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| （1F）、办案区综合布线系统 |  |  |
| 26 | 配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.型号：非标定制 3.安装形式：挂墙明装 |
| 27 | 配线架 | 1.名称：配线架1U， 2.规格：24口，兼容T568 A/B 打线方式，背后采用 110 接线端子；插拔次数 ：大于750 次；满配六类非屏蔽模块；防火等级：UL-rated 94V-0 |
| 28 | 交换机 | 1.名称：24口千兆接入层交换机 2.规格型号：与核心交换机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 29 | 配线架 | 1.名称：100对110配线架 2.规格：机架式110型，100对，压接次数大于200次，含连接块 3.标准19英寸机架式安装，高度：1U 4.塑料件：PC 5.塑料件颜色：象牙色 6.工作温度：-10℃～+60℃ |
| 30 | 配线架 | 1.名称：理线架 2.规格：琴键式设计，可上下开合；ABS阻燃材料 3.产品参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 4.带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 5.理线档位：上下各24档带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 6.颜色：黑色 |
| 31 | 信息插座 | 1.名称：单孔地插（含底盒） 2.规格：弹起型内含弹簧 装置，一位信息插座，不含模块，含预埋底盒 3.面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm |
| 32 | 信息插座 | 1.名称：双孔地插（含底盒） 2.规格：弹起型内含弹簧 装置，两位信息插座，不含模块，含预埋底盒 3.面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm |
| 33 | 信息插座 | 1.名称：单口信息面板 2.规格：方形86式，单口；白色PC料，燃烧性能符合GB/T 5169.7；自带可更换式标签；自带滑门式防尘盖 3.具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 3.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4.材料：ABS |
| 34 | 信息插座 | 1.名称：双口信息面板 2.规格：方形86式，双口；白色PC料，燃烧性能符合GB/T 5169.7；自带可更换式标签；自带滑门式防尘盖 3.具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 3.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4.材料：ABS |
| 35 | 信息插座 | 1.名称：有线电视插座面 2.规格：方形86式，单口；白色PC料，燃烧性能符合GB/T 5169.7；自带可更换式标签；自带滑门式防尘盖 3.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4.材料：ABS |
| 36 | 信息插座 | 1.名称：开关盒插座盒安装 2.86型暗盒，86×86， |
| 37 | 跳线 | 1.名称：2米LC-LC光纤跳线 2.B1.3，LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm，2米跳纤 |
| 38 | 光纤盒 | 1.名称：双工耦合器 2.产品参数：标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 3.材料：氧化锆陶瓷套管 |
| 39 | 布放尾纤 | 1.名称：1米单模LC尾纤 2.LSZH护套，双芯“8”字形2×4mm |
| 40 | 机柜、机架 | 1.名称：42U机柜（含PDU ） 2.标准19"机柜，600*600*≥2000mm 42U， - 3.黑色，承重1000KG； |
| 41 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 |
| 42 | 光纤连接 | 1.名称：光纤熔接 |
| （1F）、办案区人员定位系统 |  |  |
| 43 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 44 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.语音声光报警器12V |
| 45 | 小电器 | 1.名称：网络继电器 2.工业级wifi串口服务器 3.485/232转以太网口转WiFi AP/STA无线通信modbusRTU网关数据MQTT透传HTTP传输 |
| （1F）、办案区对讲系统 |  |  |
| 46 | 交换机 | 1.名称：24口千兆接入层交换机 2.规格型号：与核心交换机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥24个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 47 | 入侵报警控制器 | - 1.名称：对讲分机 |
| 48 | 入侵报警控制器 | - 1.名称：对讲主机 |
| （1F）、办案区区域状态显示系统 |  |  |
| 49 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 4.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 - 5.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| （1F）、办案区应急报警系统 |  |  |
| 50 | 视频控制设备 | 1.名称：编程键盘 2.操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 3.操作方式管理：支持密码方式对报警系统进行操作指令交互 4.报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 5.系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 6.胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 7.防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 8.配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 9.通讯协议：RS485 10传输距离：800m 11.使用环境：室内 12.显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 13.操作按键：20个 14.指示灯：5个 15.蜂鸣器：支持 16.安装方式：壁挂 17.工作电源：DC12V |
| 51 | 按钮 | 1.名称：紧急报警按钮 2、外壳材质：环保塑料 3、耐压耐流：耐压:24VDC、耐流:500mA 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 6、安装方式：86盒安装 7、工作电源：无需供电 8、工作温度：-10 °C 至 55 °C 9、工作湿度：10% 至 90% 10、产品尺寸：86mm * 86mm * 28.5mm |
| 52 | 火灾报警系统控制主机 | 1.名称：报警主机 2.操作系统：嵌入式Linux操作系统 3.防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 4.继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继5.电器模块扩展至256路 6.日志容量：4万条 7.传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条8.总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 9.硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 10.安装方式：壁挂安装 11.供电方式：AC220V（自带电源适配器） 12.设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W |
| （1F）、UPS3配电箱 |  |  |
| 53 | 机柜、机架 | - 1.名称：机柜A-PDU1 2.5KW， - 2.标准落地式机柜19" |
| 54 | 机柜、机架 | - 名称：机柜B-PDU1 2.5KW， - 2.标准落地式机柜19" |
| 55 | 机柜、机架 | - 1.名称：机柜C-PDU1 2.5KW - 2.标准落地式机柜19" |
| 56 | 机柜、机架 | - 1.名称：机柜A-PDU2 0.50KW - 2.标准落地式机柜19" |
| 57 | 机柜、机架 | - 1.名称：机柜B-PDU2 0. 5KW - 2.标准落地式机柜19" |
| 58 | 机柜、机架 | - 1.名称：机柜C-PDU2 1.00KW - 2.标准落地式机柜19" |
| 59 | 电池柜 | 1.名称：UPS3电池柜(落地式),可容纳16节12V/100AH电池 |
| 60 | 蓄电池 | 1.名称：UPS电池 2.标称电压：12V；额定 容量：100AH；浮充充电电压：13.625± 0.15；均充充电电压：14.2± 0.15；容量保存率：≧96%/月 ；浮充设计使用寿命：≧6年；工作温度：-20∽+5 0℃ |
| 61 | 配线架 | 1.名称：NPE配线架 2.规格型号：24口机架式 六类非屏蔽配线架1U模块式配线架 3.后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸 4.标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 5.IDC：磷青铜 6.金针：磷青铜表面镀金 7.线缆保护盖：PC 材料 8.进线方式：180°进线 |
| 62 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆WDZYJY-3*6 |
| 63 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆WDZYJY-3*4 |

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 2F |  |  |
| （2F）、视频监控系统 |  |  |
| 64 | 监控摄像设备5 | 1.名称：200万宽动态半球摄像机 2.规格型号：200万 1/2. 7" CMOS变焦半球型网络，摄像机；视频压缩标准： 主码流H.265/H.264； 最大图像尺寸：1920× 1080；焦距&视场角：2.7~1 2 mm：水平视场角：107 ° ~32° ，垂直视场角：5 6° ~18° ，对角视场角： 128° ~37° ；调节角度: 水平：0° ~355° ，垂直 ：0° ~75° ，旋转：0° ~ 355° ；补光灯类型：红外灯；音频：1路输入（ Line in）；1路输出（ Line out）；1个内置麦 克风；报警：1路输入，1 路输出（报警输出最大支持DC12V/ PoE：，30 mA）； |
| 65 | 监控摄像设备6 | 1.名称：红外枪式摄像机 2.规格型号：/200万 1/2. 7" CMOS变焦筒型摄像机；视频压缩标准： 主码流H.265/H.264； 最大图像尺寸：1920× 1080；焦距&视场角：2.7~1 2 mm：水平视场角：107 ° ~32° ，垂直视场角：5 6° ~18° ，对角视场角： 128° ~37° ；调节角度: 水平：0° ~355° ，垂直 ：0° ~75° ，旋转：0° ~ 355° ；补光灯类型：红外灯；音频：1路输入（ Line in）；1路输出（ Line out）；1个内置麦 克风；报警：1路输入，1 路输出（报警输出最大支持DC12V/ PoE：，30 mA）； |
| （2F）、办案区出入口控制系统 |  |  |
| 66 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：采用7英寸LCD触 摸显示屏，200万像素双目摄像头 2.规格型号：面部识别距 离0.3m-1m，支持照片视频防假；支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对 时间＜0.2S/人，支持50000张卡片，50000条记录 ；支持人脸、刷卡；可读 取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号；通讯方式：上行通讯为TCP/IP 3.人脸门禁考勤一体机人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别）4.多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人） 5.信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布 6.▲设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。（提供CNAS或CMA认可的第三方机构出具的测试报告证明） 7.读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用 8.胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动 9.报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等 10.联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能 11.本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作 12.Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |
| 67 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：单门磁力锁； 2.规格型号：上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg静态直线拉力 ；输入电压 DC12V；支持门磁输出；工作电流：12 V/500m |
| 68 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：双门磁力锁； 2.规格型号：上锁时NO输出；开锁时NC输出；最大拉力280kg*2静态直线拉力；输入电压 DC12V；支 持门磁输出；工作电流：12 V/500m |
| 69 | 出入口目标识别设备 | 1.名称：出门按扭 2.规格型号：结构：塑料 面板；性能：最大耐电流 1.25A，电压250V；输出 ：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86 *86mm |
| 70 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 4.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| （2F）、办案区综合布线系统 |  |  |
| 71 | 信息插座 | 1.名称：单孔地插（含底盒） 2.规格：弹起型内含弹簧 装置，一位信息插座，不含模块，含预埋底盒 3.面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm |
| 72 | 信息插座 | 1.名称：双孔地插（含底盒） 2.规格：弹起型内含弹簧 装置，两位信息插座，不含模块，含预埋底盒 3.面板尺寸：120×120mm，底盒尺寸：100×100×60mm |
| 73 | 信息插座 | 1.名称：单口信息面板 2.规格：方形86式，单口；白色PC料，燃烧性能符合GB/T 5169.7；自带可更换式标签；自带滑门式防尘盖 3.具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 3.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4.材料：ABS |
| 74 | 信息插座 | 1.名称：双口信息面板 2.规格：方形86式，双口；白色PC料，燃烧性能符合GB/T 5169.7；自带可更换式标签；自带滑门式防尘盖 3.具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 3.面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 4.材料：ABS |
| 75 | 信息插座 | 1.名称：电话模块 |
| 76 | 信息插座 | 1.名称：网络模块 |
| 77 | 信息插座 | 1.名称：开关盒插座盒安装 2.86型暗盒，86×86， |
| 78 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.规格型号：与核心交换 机同品牌；交换容量≥25 0Gbps, 包转发率≥65 Mpps（若有不同指标,以 较低为准）,千兆电口≥2 4个,千兆光口≥4个,MAC 地址容量≥16K,支持堆叠 技术,堆叠带宽≥40G 3.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。 4.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试。 |
| 79 | 配线架 | 1.名称：NPE配线架 2.规格型号：24口机架式 六类非屏蔽配线架1U模块式配线架 3.后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸 4.标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识 5.IDC：磷青铜 6.金针：磷青铜表面镀金 7.线缆保护盖：PC 材料 8.进线方式：180°进线 |
| 80 | 配线架 | 1.名称：理线架 2.规格：琴键式设计，可上下开合；ABS阻燃材料 3.产品参数：标准19英寸机架式安装，高度：1U 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 4.带有盖板，盖板上具有模压品牌标识，不可采用丝网印刷 5.理线档位：上下各24档带有贯穿孔，支持前后走线和多余线缆的存放 6.颜色：黑色 |

第四章   评标办法

# 评标办法前附表

| 评分标准内容 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分、商务分70分 | 1、对“第二章 采购需求”响应性：（20分） （1）完全响应招标文件“第二章 采购需求”所有指标的得20分， （2）每负偏离一条指标的扣1分。 （3）每负偏离一条打“▲”指标的扣2分。 （4）负偏离扣完为止。 备注：本项最高20分，得分小于零分的作无效标处理。 | 20 |  |
|  | 2、业绩：（3分） 投标人自2021年1月1日（合同签订时间为准）至今具有同类业绩的，每提供1个得1分，最高得3分 类似业绩认定标准：①同一个采购单位，签订多个合同的，按1个业绩计算。（投标文件中提供合同复印件，否则不得分） | 3 |  |
|  | 3、性能稳定性（6分）： - 评标委员会对投标产品的性能稳定性进行评议： - （1）匹配性高，性能稳定性优于招标需求的得6分； - （2）匹配性一般，性能稳定性与招标需求基本一致的得4分； - （3）匹配性差、性能稳定性无法满足招标需求的得2分； - 未提供，不得分。 | 6 |  |
|  | - 4、配置先进性：（6分） - 评标委员会对投标产品的配置先进性进行评议： - （1）设备配置齐全、合理、先进的得6分； - （2）设备配置较齐全、合理、先进的得4分； - （3）设备配置存在缺陷、不先进的2分； - 未提供，不得分。 | 6 |  |
|  | - 5、备品备件（5分）： - 根据供应商提供的备品备件进行评议。 - （1）备品配备合理，满足完全贴合本项目需求的得5分。 - （2）备品配备基本合理，基本满足本项目需求的得3分。 - （3）备品配备欠缺，提供备品不够贴合本项目需求的得1分。 - 备品配备与本项目需求无关或未提供的不得分。 | 5 |  |
|  | - 6、评委对投标文件中提供的系统实施方案进行评议：（6分） （1）实施方案详细、考虑周全、各系统对接、工序衔接合理、风险控制实施方案合理、详尽完全符合本项目需求的得6分； （2）实施方案基本合理，对系统对接、工序衔接表述笼统、风险控制实施方案合理，部分有待补充完善但基本符合采购人需求的得4分； （3）实施方案有缺陷，不能确保完全满足采购人需求的得2分; 未提供，不得分。 | 6 |  |
|  | 7、评标委员会根据供应商的进度计划进行评议：（3分） （1）工期目标及关键点控制明确、进度安排计划执行度高，工期保障措施（包含组织管理保障、施工计划安排、人财物安排及技术保障等）完整详尽，人员分工明确能保证项目正常推进的的3分； （2）工期目标及关键点控制、进度安排计划合理，工期保障措施（包含组织管理保障、施工计划安排、人财物安排及技术保障等）部分有待完善补充，人员数量及分工基本能保证采购人进度要求的1分； 未提供，不得分。 | 3 |  |
|  | 8、拟投入本项目的实施团队的人员配置方案：（3分） （1）拟派项目组成员具备信息安全系统集成证书的一个得1分，共3分。 【须提供相关人员证书的证明材料以及供应商为其缴纳的的近3个月任意一个月的社保缴纳证明】社保缴纳证明复印件加盖供应商公章） | 3 |  |
|  | 9、评标委员会根据供应商的质量保证措施进行评议：（4分） （1）能提供完善的质量保证及质量控制措施，能确保提供产品质量完全符合采购技术要求及各项性能要求的得4分； （2）质量保证及质量控制措施基本完整但有细节部分欠缺，措施保障能基本满足项目采购需求得2分； 未提供，不得分。 | 4 |  |
|  | - 10、评标委员会根据供应商的应急方案进行评议：（5分） （1）故障解决方案详细说明，应急处理预案完善能保证采购人正常运行的得5分； （2）解决方案可覆盖本次采购可预见问题，能实际解决采购人故障基本可保证在突发情况时采购人正常运行的得3分； （3）应急方案笼统未能实际解决问题，存在影响采购人正常运营的风险，有待完善改进的得1分； 未提供，不得分。 | 5 |  |
|  | 11、评委对投标文件中提供的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、技术支持等）及其他优惠措施：（6分） （1）售后服务方案完整合理、保修范围完全覆盖本项目内容、响应迅速得6分； （2）售后服务方案基本完整但有细节部分欠缺、保修范围完整、响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得4分； （3）后服务方案不完整、保修范围不全、措施保障有欠缺得2分。未提供，不得分。 | 6 |  |
|  | - 12、评委对投标文件中提供的人员培训方案：（2分） （1）人员培训方案完善合理、培训内容科学完整，具有针对性，完全符合采购人使用需求的得2分； （2）人员培训方案内容较简单，有缺陷，不能完全满足采购人需求的得1分。 未提供，不得分。 | 2 |  |
|  | 13、节能环保加分：（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。 | 1 |  |
| 价 格 分 30分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10%-本国产品价格扣除率 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |  |
| 总分100分 |  | 100 |  |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 4.1.6浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 4.2政府采购异常低价审查

- （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

- 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐一名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生任何负偏离的；

- 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价具有选择性的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 采购需求（技术）响应情况分值扣至0分（或以下）的；

- 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五章 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目（重发）

甲方：     宁波市公安局北仑区分局

乙方：

签订地：

签订日期：           年         月         日

年    月    日，宁波市公安局北仑区分局 以 公开招标 对 大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目（重发）（项目编号：        ）进行了采购。经评标委员会评定，       （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 宁波市公安局北仑区分局  (以下简称：甲方)和      （中标或者成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号：      ；

1.2.2 货物数量：      ；

1.2.3 货物质量：      ；

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌名称 | 规格型号/技术要求/质量要求 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3 价款

本合同（含税）为：￥           元（含公路运输）。

1.4履约保证金

乙方  否  （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的    %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起      个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20  %。

1.5预付款

甲方  是 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7货物交付期限、地点和方式

1.7.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 本合同有效期内，甲、乙双方任何一方均不能擅自解除或终止本合同，一方确有客观原因需要解除或终止本合同得，应提前三个月以书面形式向另一方进行说明解除或终止合同得原因，并应向另一方支付壹万元违约金，方能解除或终止合同，如果通过诉讼或仲裁追究违约方的违约责任，则违约方应承担守约方为此而支出的诉讼或仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计评估费、鉴定费和公证费等全部费用。

1.8.3违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.2 | / |
| 1.5.1 | （1）预付款：在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，采购人向中标人支付合同总额40％，乙方于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用本条款； （2）货到安装调试、试运行并通过采购人验收合格后7个工作日内，采购人支付至合同总价的100%（凭货物发票）。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 | 签订合同且具备实施条件后15个工作日完成供货安装调试且通过验收。 |
| 1.7.2 | 甲方指定学校内。 |
| 1.7.3 | 满足甲方要求，现场交货。 |
| 1.8.3 | / |
| 1.9.2 | 宁波市北仑区。 |
| 2.3.2 | 归甲方所有。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 满足甲方要求。 |
| 2.8 | 责任方承担。 |
| 2.12.3 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.12.4 | 不可抗力时间发生后7天。 |
| 2.16.1 | 以甲方约定为准。 |
| 2.16.3 | 1）验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 2）安装、验收所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责。 |
| 2.20 | 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。每份均具有同等法律效力。 |

# 第六章  投标文件格式

一、资格文件

- 资格证明文件封面格式：

封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：      1

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

（一）资格证明文件包括以下内容：

（1）投标人资格声明函（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（3）本项目特定资格条件的证明文件（如有，提供复印件加盖公章）；

（4）采购文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

投标人资格声明函

宁波慧泽工程管理咨询有限公司：

关于你贵司项目（项目编号：　　　  ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、商务技术文件

- 商务技术文件封面格式：

封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

（一）商务技术文件内容包括以下内容：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其的缴纳社保证明加盖公章，格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）商务需求偏离表（格式见附件)；

（5）技术需求偏离表（格式见附件）；

（6）技术需求中要求提供的证明资料（按要求提供）；

（7）第四章评标办法及评分标准中需提供的所有内容（按评分要求逐项提供）；

（8）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料 。

投标函

致：宁波慧泽工程管理咨询有限公司

（投标人全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）：1份。

- 以U盘存储的电子备份投标文件1份。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

- 本投标文件自开标之日起  90  天内有效。

- 我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

- 保证遵守采购文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 与本项目投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <投标人名称>      的法定代表人。 就参加    [采购人名称]        组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）

投标单位： （盖章）

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称：       （盖章）

日期：

附：法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面），授权代表开标之日前近三个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料加盖公章。

投标人基本情况说明

项目名称：            									 项目编号：

| 单位名称 |  |  |  | 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

商务需求偏离表

项目名称：            									 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：由投标人根据第三章“采购需求”部分“商务需求”条款进行响应，逐项比较填写.

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术需求偏离表

项目名称：            									 项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 所投品牌/型号 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件第三章“技术需求”部分  二、采购清单与技术要求  “二、技术要求”，逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并列出详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，

即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格，并追求其相关责任。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

三、报价文件

- 报价文件封面格式：

封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：     1

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日

（一）报价文件包括以下内容：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）分项报价表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，提供《中小企业声明函》。

（4）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）。

（5）监狱企业证明文件（如有）。

（6）关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

开标一览表

项目名称：      					项目编号：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 （人民币/元） | 合同履约 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大碶派出所迁建工程-办案区智能化项目（重发） | 1批 | 大写： 小写： | 签订合同且具备实施条件后15个工作日完成供货安装调试且通过验收。 |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F |  |  |  |  |  |  |  |
| （1F）、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备1 |  |  | 40 | 台 |  |  |
| 2 | 监控摄像设备2 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 监控摄像设备3 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 4 | 监控摄像设备4 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 录像设备 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 6 | 其他电源设备安装 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 存储设备 |  |  | 64 | 台 |  |  |
| 8 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 交换机 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 10 | 交换机 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 配线架 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 13 | 配线架 |  |  | 24 | 个 |  |  |
| 14 | 显示设备 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 15 | 扩声系统设备 |  |  | 34 | 台 |  |  |
| 16 | 光纤盒 |  |  | 236 | 个 |  |  |
| 17 | 布放尾纤 |  |  | 236 | 条 |  |  |
| 18 | 跳线 |  |  | 17 | 条 |  |  |
| （1F）、办案区出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 出入口目标识别设备 |  |  | 18 | 台 |  |  |
| 20 | 出入口目标识别设备 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 21 | 出入口目标识别设备 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 22 | 出入口目标识别设备 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 23 | 其他电源设备安装 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 24 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （1F）、办案区综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 配电箱 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 配线架 |  |  | 8 | 个 |  |  |
| 28 | 交换机 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 29 | 配线架 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 30 | 配线架 |  |  | 24 | 个 |  |  |
| 31 | 信息插座 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 32 | 信息插座 |  |  | 5 | 个 |  |  |
| 33 | 信息插座 |  |  | 9 | 个 |  |  |
| 34 | 信息插座 |  |  | 13 | 个 |  |  |
| 35 | 信息插座 |  |  | 2 | 个 |  |  |
| 36 | 信息插座 |  |  | 35 | 个 |  |  |
| 37 | 跳线 |  |  | 48 | 条 |  |  |
| 38 | 光纤盒 |  |  | 48 | 个 |  |  |
| 39 | 布放尾纤 |  |  | 48 | 条 |  |  |
| 40 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 光纤测试 |  |  | 24 | 链路 |  |  |
| 42 | 光纤熔接 |  |  | 48 | 芯 |  |  |
| （1F）、办案区人员定位系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 声光报警器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 小电器 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| （1F）、办案区对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 47 | 入侵报警控制器 |  |  | 8 | 套 |  |  |
| 48 | 入侵报警控制器 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| （1F）、办案区区域状态显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （1F）、办案区应急报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 视频控制设备 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 51 | 按钮 |  |  | 19 | 个 |  |  |
| 52 | 火灾报警系统控制主机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （1F）、UPS3配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 54 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 55 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 56 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 57 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 58 | 机柜、机架 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 59 | 电池柜 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 60 | 蓄电池 |  |  | 16 | 个 |  |  |
| 61 | 配线架 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 62 | 电力电缆 |  |  | 26.3 | m |  |  |
| 63 | 电力电缆 |  |  | 131.48 | m |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2F |  |  |  |  |  |  |  |
| （2F）、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 监控摄像设备5 |  |  | 8 | 台 |  |  |
| 65 | 监控摄像设备6 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （2F）、办案区出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 出入口目标识别设备 |  |  | 6 | 台 |  |  |
| 67 | 出入口目标识别设备 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 68 | 出入口目标识别设备 |  |  | 3 | 台 |  |  |
| 69 | 出入口目标识别设备 |  |  | 4 | 台 |  |  |
| 70 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| （2F）、办案区综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 信息插座 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 72 | 信息插座 |  |  | 3 | 个 |  |  |
| 73 | 信息插座 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 74 | 信息插座 |  |  | 57 | 个 |  |  |
| 75 | 信息插座 |  |  | 22 | 个 |  |  |
| 76 | 信息插座 |  |  | 102 | 个 |  |  |
| 77 | 信息插座 |  |  | 59 | 个 |  |  |
| 78 | 交换机 |  |  | 5 | 台 |  |  |
| 79 | 配线架 |  |  | 5 | 架 |  |  |
| 80 | 配线架 |  |  | 40 | 个 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、“分项报价表”总价应与“开标一览表”“投标报价”一致。

2、分项报价应包含第三章“技术需求”部分所有清单内容，如有缺漏，计入总价内。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 监控摄像设备1（200万宽动态半球摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控摄像设备2（200万特写摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控摄像设备3（200万全景摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控摄像设备4（物品拍照球机IP/AI） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 录像设备（32路16盘位NVR） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 其他电源设备安装（1U机架式） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 存储设备（硬盘（6T）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（42U机柜（含PDU ）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（核心交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（理线架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 显示设备（温湿度显示屏），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 扩声系统设备（吸顶拾音器 ），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光纤盒（双工耦合器），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 布放尾纤（1米单模LC尾纤） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 跳线（2米LC-LC光纤跳线），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（单门磁力锁），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（双门磁力锁），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（出门按扭），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 其他电源设备安装（1U机架式），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（42U机柜（含PDU ）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配电箱（UPS配电箱） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（配线架1U） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口千兆接入层交换机 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（100对110配线架 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（理线架 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（单孔地插（含底盒）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（双孔地插（含底盒）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（单口信息面板 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（双口信息面板 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（有线电视插座面） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（开关盒插座盒） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 跳线（2米LC-LC光纤跳线） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光纤盒（双工耦合器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 布放尾纤（1米单模LC尾纤） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（42U机柜（含PDU ）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光纤测试 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 光纤连接 ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机 ），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 声光报警器，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 小电器（网络继电器） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口千兆接入层交换机 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 入侵报警控制器（对讲分机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 入侵报警控制器（对讲分机），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 视频控制设备（编程键盘） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 按钮（紧急报警按钮） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 火灾报警系统控制主机（报警主机），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜A-PDU1 2.5KW） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜B-PDU1 2.5KW） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜C-PDU1 2.5KW），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜A-PDU2 0.50KW），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜B-PDU2 0. 5KW），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 机柜、机架（机柜C-PDU2 1.00KW ），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电池柜（UPS电池） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 蓄电池（UPS电池 ） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（NPE配线架） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*6） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*4） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控摄像设备5（200万宽动态半球摄像机 ），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 监控摄像设备6（红外枪式摄像机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（单门磁力锁） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（双门磁力锁） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 出入口目标识别设备（出门按扭） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（单孔地插（含底盒）） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（双孔地插（含底盒）），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（单口信息面板），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（双口信息面板），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（电话模块），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（网络模块），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 信息插座（开关盒插座盒），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 交换机（24口交换机），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（NPE配线架），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 配线架（理线架 ），属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：  年  月   日

注：

- 填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二章供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 如接受联合体投标的项目，所有联合体参与方均需提供本表。有多个标项的，须按每个标项分别填写。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 监控摄像设备1（200万宽动态半球摄像机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 监控摄像设备2（200万特写摄像机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（200万特写摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（200万特写摄像机）的（关键组件（可不填））在中国境内生产。监控摄像设备（200万特写摄像机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 监控摄像设备3（200万全景摄像机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（200万全景摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（200万全景摄像机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。监控摄像设备（200万全景摄像机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 监控摄像设备4（物品拍照球机IP/AI），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（物品拍照球机IP/AI）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（物品拍照球机IP/AI）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。监控摄像设备（物品拍照球机IP/AI）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 录像设备（32路16盘位NVR），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。录像设备（32路16盘位NVR）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。录像设备（32路16盘位NVR）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。录像设备（32路16盘位NVR）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 其他电源设备安装（1U机架式），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。其他电源设备安装（1U机架式）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。其他电源设备安装（1U机架式）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。其他电源设备安装（1U机架式）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 存储设备（硬盘（6T）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。存储设备（硬盘（6T））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。存储设备（硬盘（6T））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。存储设备（硬盘（6T））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架[42U机柜（含PDU ）] ，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架[42U机柜（含PDU ）] 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架[42U机柜（含PDU ）] 的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架[42U机柜（含PDU ）] 的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（核心交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（核心交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（核心交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（核心交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（理线架），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（理线架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（理线架）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（理线架）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 显示设备（温湿度显示屏），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。显示设备（温湿度显示屏）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。显示设备（温湿度显示屏）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。显示设备（温湿度显示屏）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 扩声系统设备（吸顶拾音器 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。扩声系统设备（吸顶拾音器 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。扩声系统设备（吸顶拾音器 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。扩声系统设备（吸顶拾音器 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 光纤盒（双工耦合器），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。光纤盒（双工耦合器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。光纤盒（双工耦合器）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。光纤盒（双工耦合器）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 布放尾纤（1米单模LC尾纤），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 跳线（2米LC-LC光纤跳线），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（单门磁力锁），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（双门磁力锁），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（双门磁力锁）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（双门磁力锁）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（双门磁力锁）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（出门按扭），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（出门按扭）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（出门按扭）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（出门按扭）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 其他电源设备安装（1U机架式），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。其他电源设备安装（1U机架式）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。其他电源设备安装（1U机架式）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。其他电源设备安装（1U机架式）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（42U机柜（含PDU ）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配电箱（UPS配电箱），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配电箱（UPS配电箱）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配电箱（UPS配电箱）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配电箱（UPS配电箱）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（配线架1U），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（配线架1U）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（配线架1U）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（配线架1U）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口千兆接入层交换机 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口千兆接入层交换机 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口千兆接入层交换机 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口千兆接入层交换机 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（100对110配线架 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（100对110配线架 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（100对110配线架 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（100对110配线架 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（理线架），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（理线架 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（理线架 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（理线架 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（单孔地插（含底盒）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（单孔地插（含底盒））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（单孔地插（含底盒））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（单孔地插（含底盒））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（双孔地插（含底盒）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（双孔地插（含底盒））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（双孔地插（含底盒））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（双孔地插（含底盒））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（单口信息面板 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（单口信息面板 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（单口信息面板 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（单口信息面板 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（双口信息面板 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（双口信息面板 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（双口信息面板 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（双口信息面板 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（有线电视插座面），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（有线电视插座面）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（有线电视插座面）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（有线电视插座面）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（开关盒插座盒），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（开关盒插座盒）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（开关盒插座盒）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（开关盒插座盒）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 跳线（2米LC-LC光纤跳线），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。跳线（2米LC-LC光纤跳线）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 光纤盒（双工耦合器），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。光纤盒（双工耦合器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。光纤盒（双工耦合器）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。光纤盒（双工耦合器）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 布放尾纤（1米单模LC尾纤），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。布放尾纤（1米单模LC尾纤）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（42U机柜（含PDU ）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（42U机柜（含PDU ））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 光纤测试，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。光纤测试的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。光纤测试的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。光纤测试的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 光纤测试，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。光纤测试的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。光纤测试的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。光纤测试的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口交换机 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 声光报警器，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。声光报警器的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。声光报警器的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。声光报警器的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 小电器（网络继电器），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。小电器（网络继电器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。小电器（网络继电器）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。小电器（网络继电器）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口千兆接入层交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口千兆接入层交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口千兆接入层交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口千兆接入层交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 入侵报警控制器（对讲分机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。入侵报警控制器（对讲分机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。入侵报警控制器（对讲分机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。入侵报警控制器（对讲分机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 入侵报警控制器（对讲分机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。入侵报警控制器（对讲分机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。入侵报警控制器（对讲分机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。入侵报警控制器（对讲分机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 视频控制设备（编程键盘） ，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。视频控制设备（编程键盘） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。视频控制设备（编程键盘） 的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。视频控制设备（编程键盘） 的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 按钮（紧急报警按钮），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。按钮（紧急报警按钮）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。按钮（紧急报警按钮）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。按钮（紧急报警按钮）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 火灾报警系统控制主机（报警主机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。火灾报警系统控制主机（报警主机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。火灾报警系统控制主机（报警主机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。火灾报警系统控制主机（报警主机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜A-PDU1 2.5KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜A-PDU1 2.5KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜A-PDU1 2.5KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜A-PDU1 2.5KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜B-PDU1 2.5KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜B-PDU1 2.5KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜B-PDU1 2.5KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜B-PDU1 2.5KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜C-PDU1 2.5KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜C-PDU1 2.5KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜C-PDU1 2.5KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜C-PDU1 2.5KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜A-PDU2 0.50KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜A-PDU2 0.50KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜A-PDU2 0.50KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜A-PDU2 0.50KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜B-PDU2 0.5KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜B-PDU2 0. 5KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜B-PDU2 0. 5KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜B-PDU2 0. 5KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 机柜、机架（机柜C-PDU2 1.00KW），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。机柜、机架（机柜C-PDU2 1.00KW）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。机柜、机架（机柜C-PDU2 1.00KW）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。机柜、机架（机柜C-PDU2 1.00KW）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 电池柜（UPS电池），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。电池柜（UPS电池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。电池柜（UPS电池）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。电池柜（UPS电池）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 蓄电池（UPS电池），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。蓄电池（UPS电池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。蓄电池（UPS电池）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。蓄电池（UPS电池）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（NPE配线架），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（NPE配线架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（NPE配线架）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（NPE配线架）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*6），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*6）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*6）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*6）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*4），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*4）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*4）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。电力电缆（电力电缆WDZYJY-3*4）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 监控摄像设备5（200万宽动态半球摄像机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。监控摄像设备（200万宽动态半球摄像机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 监控摄像设备6（红外枪式摄像机） ，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。监控摄像设备（红外枪式摄像机） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。监控摄像设备（红外枪式摄像机） 的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。监控摄像设备（红外枪式摄像机） 的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（200万像素双目摄像头）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（单门磁力锁），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（单门磁力锁）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（双门磁力锁)，生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（双门磁力锁)的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（双门磁力锁)的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（双门磁力锁)的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 出入口目标识别设备（出门按扭），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。出入口目标识别设备（出门按扭）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。出入口目标识别设备（出门按扭）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。出入口目标识别设备（出门按扭）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。识植物和比较与测量实验箱的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（单孔地插（含底盒）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（单孔地插（含底盒））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（单孔地插（含底盒））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（单孔地插（含底盒））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（双孔地插（含底盒）），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（双孔地插（含底盒））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（双孔地插（含底盒））的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（双孔地插（含底盒））的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（单口信息面板），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（单口信息面板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（单口信息面板）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（单口信息面板）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（双口信息面板），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（双口信息面板）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（双口信息面板）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（双口信息面板）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（电话模块），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（电话模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（电话模块）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（电话模块）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（网络模块），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（网络模块）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（网络模块）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（网络模块）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 信息插座（开关盒插座盒），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。信息插座（开关盒插座盒）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。信息插座（开关盒插座盒）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。信息插座（开关盒插座盒）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 交换机（24口交换机），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。交换机（24口交换机）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。交换机（24口交换机）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。交换机（24口交换机）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（NPE配线架），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（NPE配线架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（NPE配线架）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（NPE配线架）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

- 配线架（理线架 ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。配线架（理线架 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）（可不填）。配线架（理线架 ）的（关键组件）（可不填）在中国境内生产。配线架（理线架 ）的（关键工序）（可不填）在中国境内完成。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

- 厂名：生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

- 规定比例：该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

- 关键组件：该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 关键工序：该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

日期：

关于本国产品成本比例的声明函

（当采购项目或者采购包中含有多种产品时）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到    %。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品 标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商（盖章）：

日期：

## 附：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

四、电子备份投标文件

电子备份投标文件的外包装封面格式：

外包装格式：

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        [填写单位名称并盖章]

标项：      1

供应商地址：

法定代表人或其被授权代表：     [签字或盖章]

年  月  日