
云南省政府采购项目

公开招标文件

项目名称：云县2026年义教薄弱环节改善与能力提升校园基础建设和教学设备配备采购项目
项目编号/包号：LCZC2026-G1-00379-LCSS-0011
采 购 人：云县教育体育局
采购代理机构：临沧三盛招标有限公司 
目      录

1第一章   招标公告


6第二章   投标人须知


21第三章   资格审查


23第四章   评标程序、评标方法和评标标准


32第五章   采购需求


235第六章   拟签订的合同文本


237第七章   投标文件格式




第一章   招标公告
项目概况
云县2026年义教薄弱环节改善与能力提升校园基础建设和教学设备配备采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年06月15日10点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：LCZC2026-G1-00379-LCSS-0011
2.项目名称：云县2026年义教薄弱环节改善与能力提升校园基础建设和教学设备配备采购项目
3.项目预算金额：3,374,800.00元，其中：1标段:2,784,800.00元,2标段:590,000.00元。
项目最高限价（如有）：3,374,800.00元，其中：1标段:2,784,800.00元,2标段:590,000.00元。

4.采购需求：

	序号
	标段代码
	是否进口
	财政部政府采购品目
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算单价(元)
	金额(元)
	交货地点（备注）

	1
	1
	否
	(A02370400)安全、检查、监视、报警设备
	一键报警系统
	24
	套
	6,000.00
	144,000.00
	爱华镇中心校（2个）、茂兰镇中心校（3个）、晓街乡中心校（1个）、大寨镇中心校（2个）、漫湾镇中心校（1个）、大朝山镇中心校（2个）、忙怀乡中心校（2个）、茶房乡中心校（2个）、栗树乡中心校（1个）幸福镇中心校（4个）、涌宝镇中心校（3个）、云县特殊教育学校（1个）等下属学校，具体见附件。

	2
	1
	否
	(A02019900)其他信息化设备
	电子围栏摄像头
	1
	台
	78,400.00
	78,400.00
	头道水中学

	3
	1
	否
	(A02091107)视频监控设备
	明厨亮灶食堂监控（增补）
	224
	个
	2,600.00
	582,400.00
	爱华镇中心校（11个）、茂兰镇中心校（27个）、晓街乡中心校（22个）、大寨镇中心校（42个）、漫湾镇中心校（11个）、大朝山镇中心校（12个）、忙怀乡中心校（11个）、茶房乡中心校（22个）、栗树乡中心校（22个）、后箐乡中心校（13个）、涌宝镇中心校（31个）等下属学校，具体见附件明细，以签订合同为准。

	4
	1
	否
	(A02019900)其他信息化设备
	安检门电子围栏雨棚大门
	4
	套
	240,000.00
	960,000.00
	茂兰中学、大寨中学、漫湾中学、幸福中学。

	5
	1
	否
	(A02019900)其他信息化设备
	安检门电子围栏雨棚大门
	6
	套
	170,000.00
	1,020,000.00
	晓街中学、大朝山中学、忙怀中学、茶房中学、栗树中学、后箐中学

	6
	2
	否
	(A02102100)教学仪器
	初中物理化学生物学实验室、仪器设备设施一套
	1
	套
	590,000.00
	590,000.00
	云县晓街乡万佑九年一贯制学校


注：(1)投标人需对所投标段的所有采购内容进行响应，不得缺项漏项；(2)具体采购内容及要求已详细列在招标文件第五章《项目需求》。

合同履行期限：自签订合同之日30个日历天内交货安装调试验收完成。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☑否 

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

3.2.1供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的“严重失信主体名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”，但被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外。（由采购人或代理机构在评标活动开始前进行查询，存在不良记录的资格审查不予通过）。
3.2.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一标段）的政府采购活动。
三、获取招标文件

1.时间：2026年05月22日至2026年05月29日，每天上午06：00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取 

3.方式：（一）凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztlccb.html云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。

（二）数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载招标文件。

（三）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
（四）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线：400-004-0628（紧急办理可拨：19988166369）

注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年06月15日10点00分（北京时间）。
地点：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区茶苑路98号。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标
2.是否需要缴纳投标保证金：是
3.保证金缴纳金额(元)：1标段：27000.00（大写：贰万柒仟元整）

                     2标段：5,000.00（大写：伍仟元整） 

4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账 ；其他非现金形式:    /          

5.保证金缴纳截止时间：2026年06月15日10点00分
6.其他：

6.1本次招标公告在云南省政府采购网、政府采购云平台（云南省政府采购电子交易平台）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。请各供应商在提交投标文件前随时查看，以获取最新信息。因供应商不留意网站公告，导致后果由其自行负责，采购人及采购代理机构不承担任何责任。如有其它网站转载公告，采购人及采购代理机构不承担任何责任。
6.2本项目需要落实的政府采购政策：无。 

6.3本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 

CA数字证书服务热线 

汇信CA：0571-88350735

云南CA：4006727666

云南壹证通：4000040628

福建CA：0591-87760022

6.3.1 办理 CA 数字证书  供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。 

6.3.2 注册 供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。 

6.3.3 驱动、客户端下载 供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址 （https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）

6.3.4 获取电子招标文件 供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。 

6.3.5 编制电子投标文件 供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 

6.3.6 提交电子投标文件 供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 

6.3.7 电子开标 供应商在开标地点使用账号密码或 CA 数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：云县教育体育局
地    址：云县行政中心4楼
联系方式：18088338189
2.采购代理机构信息

名    称：临沧三盛招标有限公司
地    址：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区茶苑路98号
联系方式：15769953072
3.项目联系方式
项目联系人：谢正美
电      话：15769953072
第二章   投标人须知
投标人须知资料表
本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：

□服务

☑货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：

□是

☑否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目   包不适用。

□本项目__包为单一产品采购项目。

☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：1标段：安检机，2标段：教师演示台 。

	3.1
	现场考察
	■不组织

□组织，考察时间：__年_月_日_点_分

考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开

□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：

■不需要

□需要，具体要求如下：

（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

□不需要

□需要

（3）样品递交要求：_________；

（4）未中标人样品退还：_________；

（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

包号
标的名称

中小企业划分标准所属行业

1
一键报警系统
工业

1

电子围栏摄像头
工业
1

明厨亮灶食堂监控（增补）
工业
1

安检门电子围栏雨棚大门
工业
1

安检门电子围栏雨棚大门
工业
2

初中物理化学生物学实验室、仪器设备设施一套
工业


	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：

■无

□有，具体情形：_____。

	12.1
	投标保证金
	投标保证金金额：

1标段：27,000.00（大写：贰万柒仟元整）

2标段：5,000.00（大写：伍仟元整）；

投标保证金收受人信息：

户名：临沧三盛招标有限公司

开户行：工商银行临沧旗山支行
保证金提交账号：2518 041819 0000 78218

联系人：陈女士    联系电话：13412861929

	12.7.2
	
	投标保证金可以不予退还的其他情形：

□无

■有，具体情形：

（一）投标申请人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标申请人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（四）投标申请人与采购人、其他投标申请人或者代理机构恶意串通的；

（五）投标有效期内，投标申请人在采购活动中有违规、违纪和违法的行为；

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天。

	22.1
	确定中标人
	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人：

■否，推荐的中标候选人数：
□是

中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 

☑得分且投标报价均相同的，以技术得分高者为中标人
□随机抽取

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 

☑不允许

□允许，具体要求：

（1）可以分包履行的具体内容：_____；

（2）允许分包的金额或者比例：_____；

（3）其他要求：_____。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：政府采购云平台（云南省政府采购电子交易平台）_

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式

联系部门：临沧三盛招标有限公司__；

联系电话：15769953072_；

通讯地址：云南省临沧市临翔区忙畔街道忙畔社区茶苑路98号。

	27
	代理费
	收费对象：

□采购人

☑中标人

收费标准：依据《云建招协〔2025〕10号》中的规定收取，计算价格按中标价计算。
缴纳时间：在领取成交通知书时一次性支付_。


投标人须知


一   说  明


采购人、采购代理机构、投标人、联合体
采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《招标公告》。

投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

项目属性见《投标人须知资料表》。

是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

核心产品见《投标人须知资料表》。

现场考察、开标前答疑会

若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

样品

本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿 管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

政府采购节能产品、环境标志产品

政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

正版软件

依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单” （以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

网络安全专用产品

所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

采购需求标准 
商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

招标文件构成

招标文件包括以下部分：

招标公告
投标人须知

资格审查

评标程序、评标方法和评标标准

采购需求

拟签订的合同文本

投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

对招标文件的澄清或修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

投标文件构成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

投标人认为应附的其他材料。

投标报价

所有投标均以人民币报价。

投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

投标保证金

投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
投标保证金有效期同投标有效期。

投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

投标有效期内投标人撤销投标文件的；

《投标人须知资料表》及法律规定的其他情形。

投标有效期

投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

投标文件的签署、盖章

招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件，投标人为联合体的，可以由联合体牵头人加盖电子签章。

招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

投标文件的提交

本项目使用云南省政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

投标截止时间

投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

投标文件的修改与撤回

投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回且无需通知采购人或采购代理机构。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

开标

采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

本项目开标使用云南省政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

投标人不足3家的，不予开标。

资格审查

见第三章《资格审查》。

评标委员会

评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

评标程序、评标方法和评标标准

见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

确定中标人

采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。
中标公告与中标通知书

采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

签订合同

中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

政府采购合同不能转包。

采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

询问与质疑

询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
代理费

收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具体规定见第一章《招标公告》
	

	1-1
	营业执照等证明文件
	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	提供证明文件的电子件或电子证照

	1-2
	投标人资格声明书
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。
	格式见《投标文件格式》

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	1-4
	法律、行政法规规定的其他条件
	法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《招标公告》
	

	2-1
	中小企业政策 
	具体要求见第一章《招标公告》
	

	2-1-1
	中小企业证明文件  
	投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《招标公告》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《招标公告》
	


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法
投标文件的符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	授权委托书
	按招标文件要求提供授权委托书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；

	7
	投标保证金
	按照招标文件的规定提交投标保证金。

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	10
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	11
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

	12
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；

3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

	13
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（投标文件中附承诺函）

	14
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；（投标文件中附承诺函）

	15
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	16
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


投标文件有关事项的澄清或者说明

评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________
☑无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予_3__%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

投标文件的比较和评价

评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

评标方法和评标标准

本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：               
非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

确定中标候选人名单

采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

☑其他方式，具体要求：得分且投标报价均相同的，以技术得分高者为中标人
采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐_3__名中标候选人。

报告违法行为

评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评标标准

1标段评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	技术参数响应评分（满分12分）
	12
	带“▲”参数一共有24项，共12分，有一项负偏离扣0.5分；分值扣完为止。

注:1.根据《采购需求偏离表》提供的相关证明材料进行审查,未提供证明材料或提供的材料不能证明技术参数及要求无偏离或者正偏离的，按以上要求扣分。证明材料应制作“技术支持资料索引(页码或条目号等)”，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的,造成的不利后果由投标人自行承担责任。

2.第五章 采购需求中的“规格、技术参数及性能要求”有明确规定需提供相关材料的，须按要求如实提供，否则按负偏离项扣分。

3.涉及定制产品、软件开发等服务确实无法提供技术支持(佐证)资料的，以采购需求偏离表为评审依据。
	

	2
	安检门与安检机专项方案 （满分5分）
	5
	针对校园出入口安全，重点考察安检设备的性能指标及部署方案。 

1档 (5分)： 投标文件详细列明安检门与安检机的具体型号、探测灵敏度、分屏显示能力，并提供学校现场人车分流设计图、高峰流量测试模拟方案，方案完全贴合校园实际需求。 

2档 (2分)： 方案内容较完整，但缺少针对学生集中进出高峰的具体流量测试或应急预案。 

3档 (1分)： 仅罗列产品彩页，无定制化设计方案。
	

	3
	电子围栏与一键报警联动方案（满分5分）
	5
	考察周界防范与紧急求援的联动实效性。

1档 (5分)： 提供电子围栏与视频监控的智能联动策略（如入侵触发视频弹窗），一键报警系统具备与公安110指挥中心或辖区派出所联网的详细技术方案，且报警点位覆盖校园偏僻角落（如厕所、天台）。 

2档 (2分)： 具备基本联动功能，但未详细阐述与公安联网的接口协议及数据加密方式。 

3档 (1分)： 系统方案较为孤立，联动逻辑存在缺陷。
	

	4
	明厨亮灶监管平台功能 （满分5分） 
	5
	针对食堂后厨视频监控及AI行为分析能力进行评审。 

1档 (5分)： 平台支持AI自动抓拍未戴口罩、厨师帽、鼠患、抽烟等违规行为，支持晨检仪数据自动上传、温湿度传感器超标预警，具备留样冰箱可视化追溯功能。 

2档 (2分)： 仅提供基础视频直播与回放，AI识别功能需后期扩展，或缺乏物联网传感数据对接能力。 

3档 (1分)： 仅满足基本视频查看，无智能分析模块。
	

	5
	供货方案评分（满分15分）


	15
	根据投标人提供的供货方案，包括但不限于：①供货能力；②供货时间进度计划；③供货运输方案；④突发事件处理方案；⑤验收方案等方面综合评审。其方案描述全面具体、合理可行，组织严谨、操作性强的得15分；每缺少一项扣3分，每有一项描述一般，针对性一般，操作性一般的扣1分，每有一项描述不全面，组织描述不够严谨，操作性欠缺的扣2分，分值扣完为止。
	

	6
	质量承诺及保证措施评分（满分9分）
	9
	根据投标人提供的质量承诺及保证措施，在履行本项目的全部过程中质量问题情形承担法律责任和赔偿经济损失的承诺等进行评审。 包括但不限于：①质量承诺；②保证措施；③具体违约处罚及责任。其质量承诺、保证措施、违约处罚及责任内容完整，违约处罚及责任具体的得9分；每缺少一项扣3分，每有一项质量承诺、保证措施内容一般，的扣1分，每有一项质量承诺、保证措施内容不完整，违约处罚及责任不具体的扣2分，分值扣完为止。
	

	7
	售后服务方案评分（满分16分）
	16
	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②技术培训承诺；③售后服务响应时间；④问题货品处理方案等方面综合评审。其承诺及措施内容具体，响应时间及时，针对性强的得16分；每缺少一项扣4分，每有一项内容一般，响应时间基本达到要求，售后组织架构一般，针对性的一般的扣1分，每有一项内容不具体，响应时间不及时，售后组织架构不完善，没有针对性的扣2分，分值扣完为止。
	

	8
	类似业绩评审（满分3分）
	3
	（1）根据投标人近三年（2022年至今）的类似项目进行打分，每提供一个类似项目业绩得1分，满分3分。

注：投标文件中须提供近三年类似项目业绩列表及相对应的类似项目业绩证明材料，类似项目业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）及中标通知书。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分。
	

	9
	投标报价(满分30分）
	30
	1.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。供应商不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。
2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	
	政策性得分
	
	（如有）

	合计
	100
	


2标段评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	技术参数响应评分（满分20分）
	20
	带“▲”参数一共有100项，共20分，有一项负偏离扣0.2分；分值扣完为止。

注:1.根据《采购需求偏离表》提供的相关证明材料进行审查,未提供证明材料或提供的材料不能证明技术参数及要求无偏离或者正偏离的，按以上要求扣分。证明材料应制作“技术支持资料索引(页码或条目号等)”，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的,造成的不利后果由投标人自行承担责任。

2.第五章 采购需求中的“规格、技术参数及性能要求”有明确规定需提供相关材料的，须按要求如实提供，否则按负偏离项扣分。

3.涉及定制产品、软件开发等服务确实无法提供技术支持(佐证)资料的，以采购需求偏离表为评审依据。
	

	2
	核心设备选型与质量（满分3分） 
	3
	实验台/桌（3分）：提供学生实验台、教师演示台的台面材料检测报告（检测项目须含甲醛释放量、耐磨性、耐腐蚀性、防火等级），检测报告齐全且全部合格得3分，每缺一项或有一项不合格扣1分。
	

	3
	培训方案 （满分12分） 
	12
	方案须包含：①培训对象与人数；②培训内容（须覆盖物理、化学、生物三科仪器操作）；③培训课时安排（不少于8学时）；④培训师资资质说明。全部提供且课时达标、内容完整的每项的得3分；每缺一项扣2分；培训课时不达标的扣1分。
	

	4
	供货方案评分（满分10分）


	10
	根据投标人提供的供货方案，包括但不限于：①供货能力；②供货时间进度计划；③供货运输方案；④突发事件处理方案；⑤验收方案等方面综合评审。其方案描述全面具体、合理可行，组织严谨、操作性强的得10分；每缺少一项扣2分，每有一项描述一般，针对性一般，操作性一般的得0.5分，每有一项描述不全面，组织描述不够严谨，操作性欠缺的扣1分，分值扣完为止。
	

	5
	质量承诺及保证措施评分（满分6分）
	6
	根据投标人提供的质量承诺及保证措施，在履行本项目的全部过程中质量问题情形承担法律责任和赔偿经济损失的承诺等进行评审。 包括但不限于：①质量承诺；②保证措施；③具体违约处罚及责任。其质量承诺、保证措施、违约处罚及责任内容完整，违约处罚及责任具体的得6分；每缺少一项扣2分，每有一项质量承诺、保证措施内容一般，的扣0.5分，每有一项质量承诺、保证措施内容不完整，违约处罚及责任不具体的扣1分，分值扣完为止。
	

	6
	售后服务方案评分（满分15分）
	15
	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务机构设置及人员配置；②响应时效（须明确具体时间，如“接到报修后2小时内到场”）；③质保期内巡检计划及频次；④质保期后维修服务承诺及收费标准；⑤易损件供应保障措施等方面综合评审。其承诺及措施内容具体，响应时间及时，针对性强的得15分；每缺少一项扣3分，每有一项内容一般，响应时间基本达到要求，售后组织架构一般，针对性的一般的扣1分，每有一项内容不具体，响应时间不及时，售后组织架构不完善，没有针对性的扣2分，分值扣完为止。
	

	7
	类似业绩评审（满分4分）
	4
	（1）根据投标人近三年（2022年至今）的类似项目进行打分，每提供一个类似项目业绩得1分，满分4分。

注：投标文件中须提供近三年类似项目业绩列表及相对应的类似项目业绩证明材料，类似项目业绩证明材料为合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）及中标通知书。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分。
	

	8
	投标报价(满分30分）
	30
	1.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。供应商不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则将被视为非实质性响应招标文件。
2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	
	政策性得分
	
	（如有）

	合计
	100
	


第五章   采购需求

说明： 
1. 当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的有关要求。 
2. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品。

	序号
	标段代码
	是否进口
	项目名称
	规格、技术参数及性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价(元)
	金额(元)
	交货地点（备注）

	1
	1
	否
	一键报警系统
	一、紧急报警箱

1、采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠

2、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟

3、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲

4、支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控

5、支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好

6、支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF

7、支持ISUP5.0，满足公网传输

8、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。

二、辅材：线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等

三、集成服务费：安装调试

四、网络：50M视频专线，5年网络服务费

五、运维服务：5年维保服务费
	24
	套
	6,000.00
	144,000.00
	爱华镇中心校（2个）、茂兰镇中心校（3个）、晓街乡中心校（1个）、大寨镇中心校（2个）、漫湾镇中心校（1个）、大朝山镇中心校（2个）、忙怀乡中心校（2个）、茶房乡中心校（2个）、栗树乡中心校（1个）幸福镇中心校（4个）、涌宝镇中心校（3个）、云县特殊教育学校（1个）等下属学校，具体见附件。

	2
	1
	否
	电子围栏摄像头
	A1声光警戒枪机
1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；

2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
3、最低照度彩色：0.005 Lux；
4、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
6、支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。
7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
8、支持DC12V供电；
9、支持不低于IP66防尘防水等级；
A2硬盘录像机调试服务
1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
6、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
7、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
A3监控视频存储服务
(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
A4监视器调试服务
1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
3、内置喇叭及功放
4、三边无边框设计
5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
7、安装调试。
A5 POE交换机调试服务
1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
2、交换容量≥10 Gbps
3、转发性能≥ 7.44 Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
6、支持6KV防浪涌（PoE口）
7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
8、安装调试。
A6核心交换机调试服务
1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
2、交换容量≥48Gbps
3、转发性能≥35.71Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持浪涌防护≥6KV
6、安装调试。
A7枪机支架
金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
产品重量：201g
A8光模块安装调试
千兆20公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
20km
0～70℃
SFP
发射光功率:-6～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
(14个)光模块安装调试
A9支臂
长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
A10监控杆
底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
A11防水箱
300*400*500mm
A12光缆布放
24芯（720米）施工布放
A13电缆布放
RVV2*1.5（540米）施工布放
A14网线
六类
A15机柜
22U
A16辅材
线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
A17集成服务
光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
A18网络服务
100M视频专线+平台纳管
A19运维服务
三年维保
	1
	台
	78,400.00
	78,400.00
	头道水中学

	3
	1
	否
	明厨亮灶食堂监控（增补）
	一、专用防油污半球摄像机

1、支持输出图像分辨率不低于2560x1440；

2、设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。

3、内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。

4、宽动态能力综合评价得分不小于80分。

5、照度适应范围不小于120dB；

6、在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为 1Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms。

7、不低于IP66防尘防水等级；

8、支持DC12V或PoE供电。

二、8路1盘位硬盘录像机存储服务


1、搭配不低于8TB存储/套；

2、支持不少于1个VGA接口、不少于1个HDMI接口、不少于1路RCA音频输入接口、不少于1路RCA音频输出接口、不少于2个USB2.0、不少于1个百兆以太网接口、不少于8个POE功能的百兆以太网口、内置1块SATA接口硬盘

3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘

4、接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出；

5、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树；

6、支持不少于8路H.264、H.265格式高清码流接入。

7、安装调试服务。

三、网线


导体0.5mm铜丝或24AWG线规导体直流电阻：≤9.38Ω/100m。绝缘：聚乙烯高度密度绝缘护套：聚氯乙烯护套芯线数：八芯芯线标识：橙、橙白、蓝、蓝白、绿、绿白、棕、棕白产品特性：绝缘铜导体成对扭绞外径：5.2±0.2mm频宽：16兆赫（MHz）100兆赫（MHz）使用温度：-30~ +70℃。抗拉强度：9.38（N）包装规格：305m

电缆布放


RVV2*1.5（600米）施工布放

电源插板


公牛安全插座无线多孔位带防触电保护多功能自接线插板排插拖线板 无线GN-604 八位插座

PVC管


PVC2.0

七、4U壁挂式机柜


200*400*530mm

八、安装辅材


线管、PVC管、插头、插板、胶布、水晶头、分光器、光纤跳线

集成服务费


安装调试

网络服务


100M宽带传输+平台纳管，3年网络服务费

运维服务


三年维保服务
	224
	个
	2,600.00
	582,400.00
	爱华镇中心校（11个）、茂兰镇中心校（27个）、晓街乡中心校（22个）、大寨镇中心校（42个）、漫湾镇中心校（11个）、大朝山镇中心校（12个）、忙怀乡中心校（11个）、茶房乡中心校（22个）、栗树乡中心校（22个）、后箐乡中心校（13个）、涌宝镇中心校（31个）等下属学校，具体见附件明细，以签订合同为准。

	4
	1
	否
	安检门电子围栏雨棚大门
	一、管理一体机
1、具有基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、巡更管理、防欺凌、出入口车辆放行管理、园区人员布控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、重点区域人员门禁管控、园区卡口功能；

2、关键规格：不少于1000路视频授权、不少于200个门禁授权，不少于16个车道授权，不少于10个卡口授权，不少于320个防区管理授权，不少于80路紧急报警授权，不少于1000路设备网络管理授权，不少于1000路视频诊断授权，不少于1万人员基础信息管理授权；
3、具有不少于1个DP接口、不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；不少于7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）；
4、机箱尺寸不小于：441mm（宽）×455mm（深）×91mm（高）
二、集成服务费
安装调试
三、网络
200M专线

四、运维服务
三年维保服务费
注：以上一至四项仅需提供一套即可
B1安检机
1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；

2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
3、传送带高度不低于600mm；
4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
注：标▲项需公安部检验报告证明。
B2安检门
1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
2、安检门应具有金属检测功能等功能；
3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
注：标▲项需公安部检验报告证明。
B3铝合金雨棚安装服务
18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
B4声光警戒枪机
1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
3、最低照度彩色：0.005 Lux；
4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。
7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
8、支持DC12V供电；
9、支持不低于IP66防尘防水等级；
注：标▲项需公安部检验报告证明。
B5硬盘录像机调试服务
1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
8、安装调试。
注：标▲项需公安部检验报告证明。
B6监控视频存储服务
(40T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
B7监视器调试服务
1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
3、内置喇叭及功放
4、三边无边框设计
5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
B8 POE交换机调试服务
1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
2、交换容量≥10 Gbps
3、转发性能≥ 7.44 Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
6、支持6KV防浪涌（PoE口）
7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
8、安装调试。
B9汇聚交换机调试服务
1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
2、交换容量≥18Gbps
3、转发性能≥13.4Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
6、安装调试。
B10核心交换机调试服务
1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
2、交换容量≥48Gbps
3、转发性能≥35.71Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持浪涌防护≥6KV
6、安装调试。
B11枪机支架
金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
产品重量：201g
B12光模块安装调试
千兆20公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
20km
0～70℃
SFP
发射光功率:-6～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
(20块)光模块安装调试
B13支臂
长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
B14监控杆
底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
B15防水箱
300*400*500mm
B16光缆布放
24芯（1320米）含施工

B17电缆布放
RVV2*1.5（990米）含施工
B18网线
六类
B19机柜
22U
B20辅材
线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
B21集成服务
光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
B22网络服务
200M视频专线+平台纳管

B23运维服务
三年维保
	4
	套
	240,000.00
	960,000.00
	茂兰中学、大寨中学、漫湾中学、幸福中学。

	5
	1
	否
	安检门电子围栏雨棚大门
	C1安检机
1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；

2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
3、传送带高度不低于600mm；
4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
11、设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
12、当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
14、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
15、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
16、灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
17、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
18、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
19、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
20、设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
C2安检门
1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
2、安检门应具有金属检测功能等功能；
3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
6、探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
7、探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
8、实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
9、显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
10、面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
11、联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
C3铝合金雨棚安装服务
18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8。
C4声光警戒枪机
1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
3、最低照度彩色：0.005 Lux；
4、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
6、支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。
7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
8、支持DC12V供电；
9、支持不低于IP66防尘防水等级；
C5硬盘录像机调试服务
1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；

2、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
6、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
7、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
8、含安装调试。
C6监控视频存储服务
(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
C7监视器调试服务
1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
3、内置喇叭及功放
4、三边无边框设计
5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
7、安装调试。
C8 POE交换机调试服务
1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
2、交换容量≥10 Gbps
3、转发性能≥ 7.44 Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
6、支持6KV防浪涌（PoE口）
7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
8、安装调试。
C9汇聚交换机调试服务
1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
2、交换容量≥18Gbps
3、转发性能≥13.4Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
6、安装调试。
C10核心交换机调试服务
1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
2、交换容量≥48Gbps
3、转发性能≥35.71Mpps
4、提供CQC认证证书
5、支持浪涌防护≥6KV
6、安装调试。
C11枪机支架
金属壁装支架
压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
支架带出线孔，安装更加美观
摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
材质：铝合金
尺寸：70×97.1×173.4mm
重量：最大承受重量为2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
产品重量：201g
C12光模块安装调试
千兆20公里单模双纤模块
不分收发
TX1310nm/1.25G
RX1310nm/1.25G
LC
20km
0～70℃
SFP
发射光功率:-6～-1dBm
接收灵敏度（低值）:-21dBm
(14块)光模块安装调试
C13支臂
长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
C14监控杆
底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
C15防水箱
300*400*500mm
C16光缆布放
24芯（720米）含施工
C17电缆布放
RVV2*1.5（540米）含施工
C18网线
六类
C19机柜
22U
C20辅材
线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
C21集成服务
光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
C22网络服务
100M视频专线+平台纳管
C23运维服务
三年维保
	6
	套
	170,000.00
	1,020,000.00
	晓街中学、大朝山中学、忙怀中学、茶房中学、栗树中学、后箐中学

	6
	2
	否
	初中物理化学生物学实验室、仪器设备设施一套
	2标段采购明细详见附表
	1
	套
	590,000.00
	590,000.00
	云县晓街乡万佑九年一贯制学校


注1：1标段序号1-5，投标人仅需对上表的采购需求进行响应，附表明细仅供投标人了解每个学校所需数量及安装地点，最终以签订合同及实际施工为准
注2：云县中学安检门、安检机和电子围栏系统说明：

一、网络服务包含：视频专线（摄像头图像传输专线）+摄像头平台纳管（接入数量为：学校电子围栏摄像头数）

二、用途及功能：1.视频专线（摄像头图像传输专线）：以专线的模式实现摄像头图像传输至摄像头平台纳管；

2.摄像头平台纳管：

（1）实现电子围栏摄像头分层分级管理及查看【例如：县教体局（一级账号）--乡镇中学（二级账号）--教师所需监管的视频监控区域（三级账号）】；

（2）电子围栏摄像头实现多模态终端以及多种方式查看（例如：WEB、APP、手机、PAD、电脑等）；

（3）接入至公安互联网资源汇聚平台（具备该功能、是否接入视频推流教体局自行决定）；

（4）接入县教体局平安校园视频监控管理一体平台；

三、网络服务：（3年后续约资费）

1.3年协议期结束后，网络服务：“100M视频专线+18部摄像头平台纳管”不高于208元/月（校方可自行选择是否继续使用该功能）；

2.3年协议期结束后，网络服务：“200M视频专线+33部摄像头平台纳管”不高于533元/月（校方可自行选择是否继续使用该功能）；

附表：1标段序号1-5采购明细

序号1、全县24所小学一键报警系统明细，总计144,000.00元。
	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量
单位
	预算单价
（元）
	预算金额
（元）
	交货地点
	备注

	1
	紧急报警箱
	1、采用嵌入式Linux操作系统, 嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠
	24
	台
	700
	16800
	全县24所小学一键报警系统
	到指定地点安装调试

	
	
	2、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、支持视频采集功能，内置200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持ISUP5.0，满足公网传输
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风。
	
	
	
	
	
	

	2
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	24
	批
	200
	4800
	全县24所小学一键报警系统
	到指定地点安装调试

	3
	集成服务费
	安装调试
	24
	项
	400
	9600
	全县24所小学一键报警系统
	到指定地点安装调试

	4
	网络
	50M视频专线
	24
	条
	4200
	100800
	全县24所小学一键报警系统
	5年网络服务费

	5
	运维服务
	5年维保服务费
	5
	年
	2400
	12000
	全县24所小学一键报警系统
	

	全县24所小学一键报警系统合计
	
	144000.00 
	
	

	全县24所小学清单

	1
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县爱华镇黑马塘小学
	

	2
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县爱华镇岭岗小学
	

	3
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县晓街乡团山小学
	

	4
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县茶房乡文雅完小
	

	5
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县茶房乡黑树林小学
	

	6
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县大朝山西镇邦旭完小
	

	7
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县大朝山西镇纸山箐完小
	

	8
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县大寨镇新民完小
	

	9
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县大寨镇棠梨坝小学
	

	10
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县涌宝镇南糯小学
	

	11
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县涌宝镇下糯洒小学
	

	12
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县涌宝镇龙马塘小学
	

	13
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县栗树乡白水小学
	

	14
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县茂兰镇旧村小学
	

	15
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县茂兰镇转水河小学
	

	16
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县茂兰镇净石小学
	

	17
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县漫湾镇大河小学
	

	18
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县忙怀乡新寨小学
	

	19
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县忙怀乡新平小学
	

	20
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县幸福镇邦信小学
	

	21
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县幸福镇平掌街小学
	

	22
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县幸福镇盘村小学
	

	23
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县幸福镇红岗小学
	

	24
	学校名称
	一键报警系统
	1
	套
	
	云县特殊教育学校
	


序号2、电子围栏摄像头明细，总计78,400.00元

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量
单位
	预算单价
（元）
	预算金额
（元）
	交货地点
	备注

	A1
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	A2
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	A3
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	A4
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	A5
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	A6
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	A7
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	A8
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14个)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	A9
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县头道水中学
	到指定地点安装调试

	A10
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县头道水中学
	

	A11
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县头道水中学
	

	A12
	光缆布放
	24芯（720米）施工布放
	1
	项
	1368
	1368
	云县头道水中学
	

	A13
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）施工布放
	1
	项
	3240
	3240
	云县头道水中学
	

	A14
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县头道水中学
	

	A15
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县头道水中学
	

	A16
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	2300
	2300
	云县头道水中学
	

	A17
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	22819
	22819
	云县头道水中学
	

	A18
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县头道水中学
	3年网络+平台纳管使用费

	A19
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县头道水中学
	

	头道水中学电子围栏小计
	
	
	
	78400.00 


序号3、明厨亮灶食堂监控（增补）明细，总计582,400.00元

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量
单位
	预算单价
（元）
	预算金额
（元）
	交货地点
	备注

	1
	专用防油污半球摄像机
	1、支持输出图像分辨率不低于2560x1440；
	224
	台
	400
	89600
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	到指定地点安装调试

	
	
	2、设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、宽动态能力综合评价得分不小于80分。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、照度适应范围不小于120dB（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为 1Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V或PoE供电。
	
	
	
	
	
	

	2
	8路1盘位硬盘录像机存储服务
	1、搭配不低于8TB存储/套；
	101
	套
	2350
	237350
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	到指定地点安装调试

	
	
	2、支持不少于1个VGA接口、不少于1个HDMI接口、不少于1路RCA音频输入接口、不少于1路RCA音频输出接口、不少于2个USB2.0、不少于1个百兆以太网接口、不少于8个POE功能的百兆以太网口、内置1块SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘（以公安部检测报告为准）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出（以公安部检测报告为准）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树（以公安部检测报告为准）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持不少于8路H.264、H.265格式高清码流接入。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试服务。
	
	
	
	
	
	

	3
	网线
	导体0.5mm铜丝或24AWG线规导体直流电阻：≤9.38Ω/100m。绝缘：聚乙烯高度密度绝缘护套：聚氯乙烯护套芯线数：八芯芯线标识：橙、橙白、蓝、蓝白、绿、绿白、棕、棕白产品特性：绝缘铜导体成对扭绞外径：5.2±0.2mm频宽：16兆赫（MHz）100兆赫（MHz）使用温度：-30~ +70℃。抗拉强度：9.38（N）包装规格：305m
	8
	箱
	680
	5440
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	到指定地点安装调试

	4
	电缆布放
	RVV2*1.5（600米）施工布放
	1
	项
	3600
	3600
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	到指定地点安装调试

	5
	电源插板
	公牛安全插座无线多孔位带防触电保护多功能自接线插板排插拖线板 无线GN-604 八位插座
	101
	个
	65
	6565
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	到指定地点安装调试

	6
	PVC管
	PVC2.0
	11300
	米
	1.7
	19210
	
	

	7
	4U壁挂式机柜
	200*400*530mm
	101
	个
	95
	9595
	
	

	8
	安装辅材
	线管、PVC管、插头、插板、胶布、水晶头、分光器、光纤跳线
	1
	项
	23106
	23106
	
	

	9
	集成服务费
	安装调试
	1
	项
	98306
	98306
	
	

	10
	网络服务
	100M宽带传输+平台纳管
	101
	条
	828
	83628
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	3年网络+平台纳管使用费

	11
	运维服务
	三年维保服务
	3
	年
	2000
	6000
	全县101所中小学明厨亮灶增补
	

	全县101所中小学明厨亮灶增补合计
	582400.00 
	
	

	全县101所中小学清单

	1
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县后箐乡上台完小
	

	2
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县后箐乡忙亚完小
	

	3
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县后箐乡忙弄完小
	

	4
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县后箐乡慢笼完小
	

	5
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县后箐乡白玉景完小
	

	6
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县后箐乡邦东完小
	

	7
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大寨中学
	

	8
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县大寨镇中山完小
	

	9
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县大寨镇团结完小
	

	10
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大寨镇大寨完小
	

	11
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大寨镇官房完小
	

	12
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇文丰完小
	

	13
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇新华完小
	

	14
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇新合九年一贯制学校
	

	15
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇新民完小
	

	16
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇棠梨坝完小
	

	17
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大寨镇渔塘完小
	

	18
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县大寨镇箐门口完小
	

	19
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县大寨镇邦别完小
	

	20
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县大寨镇龙潭完小
	

	21
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇中心完小
	

	22
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇文物完小
	

	23
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇昔元完小
	

	24
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇牌坊完小
	

	25
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇纸山箐完小
	

	26
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县大朝山西镇邦旭完小
	

	27
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县忙怀乡丙茂小学
	

	28
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县忙怀乡忙贵小学
	

	29
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县忙怀乡慢卡小学
	

	30
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县忙怀乡新寨小学
	

	31
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县忙怀乡新平小学
	

	32
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县忙怀乡新街完小
	

	33
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县忙怀乡高井槽完小
	

	34
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县忙怀乡麦地小学
	

	35
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县晓街中学
	

	36
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县晓街乡万佑九年一贯制学校
	

	37
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县晓街乡伍家小学
	

	38
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县晓街乡团山完小
	

	39
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县晓街乡晓街完小
	

	40
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县晓街乡月牙完小
	

	41
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县晓街乡老许完小
	

	42
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县晓街乡芦稿小学
	

	43
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县栗树中学
	

	44
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县栗树乡大村小学
	

	45
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县栗树乡大田山小学
	

	46
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县栗树乡崎岖笼小学
	

	47
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县栗树乡忙蚌完小
	

	48
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县栗树乡沙坝完小
	

	49
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县栗树乡满富完小
	

	50
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县栗树乡白水小学
	

	51
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县涌宝镇下糯洒小学
	

	52
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县涌宝镇光辉小学
	

	53
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县涌宝镇南糯小学
	

	54
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县涌宝镇岔河街小学
	

	55
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县涌宝镇水平小学
	

	56
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	4
	个
	
	云县涌宝镇涌宝完小
	

	57
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县涌宝镇老鲁小学
	

	58
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县涌宝镇胜利小学
	

	59
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县涌宝镇茶山小学
	

	60
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县涌宝镇荒田小学
	

	61
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县涌宝镇邦卡小学
	

	62
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县涌宝镇龙马塘小学
	

	63
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县漫湾镇大河小学
	

	64
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县漫湾镇慢光完小
	

	65
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县漫湾镇慢旧完小
	

	66
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县漫湾镇拉马务小学
	

	67
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县漫湾镇新村完小
	

	68
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县漫湾镇漫湾完小
	

	69
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	3
	个
	
	云县爱华镇南河完小
	

	70
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县爱华镇岭岗小学
	

	71
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县爱华镇德胜完小
	

	72
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县爱华镇昔汉完小
	

	73
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县爱华镇永胜完小
	

	74
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县爱华镇长坡岭完小
	

	75
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县爱华镇黑马塘小学
	

	76
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县茂兰镇丙令完小
	

	77
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇中山小学
	

	78
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇净石小学
	

	79
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇哨街九年一贯制学校
	

	80
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇大洼子小学
	

	81
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇安乐小学
	

	82
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇岔河小学
	

	83
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇岭磨小学
	

	84
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇忙卓完小
	

	85
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇旧村小学
	

	86
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇温平小学
	

	87
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇牛厩箐小学
	

	88
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇转水河小学
	

	89
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茂兰镇马泗小学
	

	90
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县茶房中学
	

	91
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡响水小学
	

	92
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡大丫口小学
	

	93
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡文乃小学
	

	94
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡文茂完小
	

	95
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	1
	个
	
	云县茶房乡文雅完小
	

	96
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡村头小学
	

	97
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡桥街九年一贯制学校
	

	98
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡茶房完小
	

	99
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡马街小学
	

	100
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡黄沙河小学
	

	101
	学校名称
	中小学厨亮灶增补摄像头增补
	2
	个
	
	云县茶房乡黑树林小学
	


序号4、安检门电子围栏雨棚大门4套明细，总计960,000.00元

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量
单位
	预算单价
（元）
	预算金额
（元）
	交货地点
	备注

	1
	管理一体机
	1、具有基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、巡更管理、防欺凌、出入口车辆放行管理、园区人员布控、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断、重点区域人员门禁管控、园区卡口功能；
	1
	台
	33000
	33000
	云县教育体育局
	到指定地点安装调试

	
	
	2、关键规格：不少于1000路视频授权、不少于200个门禁授权，不少于16个车道授权，不少于10个卡口授权，不少于320个防区管理授权，不少于80路紧急报警授权，不少于1000路设备网络管理授权，不少于1000路视频诊断授权，不少于1万人员基础信息管理授权；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、具有不少于1个DP接口、不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；不少于7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、机箱尺寸不小于：441mm（宽）×455mm（深）×91mm（高）
	
	
	
	
	
	

	2
	集成服务费
	安装调试
	1
	项
	3000
	3000
	云县教育体育局
	

	3
	网络
	200M专线
	1
	条
	9360
	9360
	云县教育体育局
	3年网络服务费

	4
	运维服务
	三年维保服务费
	3
	年
	1000
	3000
	云县教育体育局
	

	管理一体机系统合计
	48360.00 

	B1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	B2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	B3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县漫湾中学
	18平方内据实调整

	B4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	33
	台
	546
	18018
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	B5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	B6
	监控视频存储服务
	(40T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	11750
	11750
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	B7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	B8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	10
	台
	470
	4700
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	B9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	B10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	B11
	枪机支架
	金属壁装支架
	33
	台
	31
	1023
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	B12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	3600
	3600
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	B13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	33
	根
	51
	1683
	云县漫湾中学
	到指定地点安装调试

	B14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县漫湾中学
	

	B15
	防水箱
	300*400*500mm
	10
	个
	172
	1720
	云县漫湾中学
	

	B16
	光缆布放
	24芯（1320米）含施工
	1
	项
	2508
	2508
	云县漫湾中学
	

	B17
	电缆布放
	RVV2*1.5（990米）含施工
	1
	项
	5940
	5940
	云县漫湾中学
	

	B18
	网线
	六类
	4
	箱
	680
	2720
	云县漫湾中学
	

	B19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县漫湾中学
	

	B20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	11489
	11489
	云县漫湾中学
	

	B21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	53268
	53268
	云县漫湾中学
	

	B22
	网络服务
	200M视频专线+平台纳管
	1
	项
	19188
	19188
	云县漫湾中学
	3年网络+平台纳管使用费

	B23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县漫湾中学
	

	漫湾中学安检机安检门电子围栏小计
	
	
	
	215040.00 

	D1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	2
	台
	39560
	79120
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	D2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	4
	套
	6371
	25484
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	D3
	铝合金雨棚安装服务
	24平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	15000
	15000
	云县茂兰中学
	24平方内据实调整

	D4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	D5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	D6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	D7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	D8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	D9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	D10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	D11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	D12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	D13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县茂兰中学
	到指定地点安装调试

	D14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县茂兰中学
	

	D15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县茂兰中学
	

	D16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县茂兰中学
	

	D17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县茂兰中学
	

	D18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县茂兰中学
	

	D19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县茂兰中学
	

	D20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	6673
	6673
	云县茂兰中学
	

	D21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	51972
	51972
	云县茂兰中学
	

	D22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县茂兰中学
	3年网络+平台纳管使用费

	D23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县茂兰中学
	

	云县茂兰中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	232200.00 

	H1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	2
	台
	39560
	79120
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	H2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	4
	套
	6371
	25484
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	H3
	铝合金雨棚安装服务
	24平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	15000
	15000
	云县大寨中学
	24平方内据实调整

	H4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	H5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	H6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	H7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	H8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	H9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	H10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	H11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	H12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	H13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县大寨中学
	到指定地点安装调试

	H14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县大寨中学
	

	H15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县大寨中学
	

	H16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县大寨中学
	

	H17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县大寨中学
	

	H18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县大寨中学
	

	H19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县大寨中学
	

	H20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	6673
	6673
	云县大寨中学
	

	H21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	51972
	51972
	云县大寨中学
	

	H22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县大寨中学
	3年网络+平台纳管使用费

	H23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县大寨中学
	

	大寨中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	232200.00 

	K1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	2
	台
	39560
	79120
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	K2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	4
	套
	6371
	25484
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	K3
	铝合金雨棚安装服务
	24平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	15000
	15000
	云县幸福中学
	24平方内据实调整

	K4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	K5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	K6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	K7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	K8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	K9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	K10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	K11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	K12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	K13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县幸福中学
	到指定地点安装调试

	K14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县幸福中学
	

	K15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县幸福中学
	

	K16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县幸福中学
	

	K17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县幸福中学
	

	K18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县幸福中学
	

	K19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县幸福中学
	

	K20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	6673
	6673
	云县幸福中学
	

	K21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	51972
	51972
	云县幸福中学
	

	K22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县幸福中学
	3年网络+平台纳管使用费

	K23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县幸福中学
	

	幸福中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	232200.00 


序号5、安检门电子围栏雨棚大门6套，总计1,020,000.00元

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量
单位
	预算单价
（元）
	预算金额
（元）
	交货地点
	备注

	C1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	C2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	C3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8。
	1
	个
	10000
	10000
	云县大朝山中学
	18平方内据实调整

	C4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	C5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	C6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	C7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	C8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	C9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	C10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	C11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	C12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	C13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县大朝山中学
	到指定地点安装调试

	C14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县大朝山中学
	

	C15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县大朝山中学
	

	C16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县大朝山中学
	

	C17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县大朝山中学
	

	C18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县大朝山中学
	

	C19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县大朝山中学
	

	C20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县大朝山中学
	

	C21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县大朝山中学
	

	C22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县大朝山中学
	3年网络+平台纳管使用费

	C23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县大朝山中学
	

	大朝山中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 

	E1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	E2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	E3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县忙怀中学
	18平方内据实调整

	E4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	E5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	E6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	E7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	E8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	E9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	E10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	E11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	E12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	E13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县忙怀中学
	到指定地点安装调试

	E14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县忙怀中学
	

	E15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县忙怀中学
	

	E16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县忙怀中学
	

	E17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县忙怀中学
	

	E18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县忙怀中学
	

	E19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县忙怀中学
	

	E20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县忙怀中学
	

	E21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县忙怀中学
	

	E22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县忙怀中学
	3年网络+平台纳管使用费

	E23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县忙怀中学
	

	忙怀中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 

	F1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	F2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	F3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县晓街中学
	18平方内据实调整

	F4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	F5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	F6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	F7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	F8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	F9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	F10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	F11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	F12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	F13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县晓街中学
	到指定地点安装调试

	F14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县晓街中学
	

	F15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县晓街中学
	

	F16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县晓街中学
	

	F17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县晓街中学
	

	F18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县晓街中学
	

	F19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县晓街中学
	

	F20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县晓街中学
	

	F21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县晓街中学
	

	F22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县晓街中学
	3年网络+平台纳管使用费

	F23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县晓街中学
	

	晓街中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 

	G1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	G2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	G3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县茶房中学
	18平方内据实调整

	G4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	G5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	G6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	G7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	G8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	G9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	G10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	G11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	G12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	G13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县茶房中学
	到指定地点安装调试

	G14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县茶房中学
	

	G15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县茶房中学
	

	G16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县茶房中学
	

	G17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县茶房中学
	

	G18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县茶房中学
	

	G19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县茶房中学
	

	G20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县茶房中学
	

	G21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县茶房中学
	

	G22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县茶房中学
	3年网络使用费

	G23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县茶房中学
	

	茶房中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 

	I1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	I2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	I3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县栗树中学
	18平方内据实调整

	I4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	I5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	I6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	I7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	I8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	I9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	I10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	I11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	I12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	I13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县栗树中学
	到指定地点安装调试

	I14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县栗树中学
	

	I15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县栗树中学
	

	I16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县栗树中学
	

	I17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县栗树中学
	

	I18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县栗树中学
	

	I19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县栗树中学
	

	I20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县栗树中学
	

	I21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县栗树中学
	

	I22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县栗树中学
	3年网络+平台纳管使用费

	I23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县栗树中学
	

	栗树中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 

	J1
	安检机
	1、通道尺寸不低于650mm×500mm（宽×高）；
	1
	台
	39560
	39560
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、外形尺寸不低于1987mm×887mm×1300mm（长×宽×高）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、传送带高度不低于600mm；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、设备应采用单源单能X射线检查技术；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞  7、剪刀
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、▲当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失
	
	
	
	
	
	

	
	
	13、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	14、▲智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
	
	
	
	
	
	

	
	
	15、▲事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储
	
	
	
	
	
	

	
	
	16、▲灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置
	
	
	
	
	
	

	
	
	17、▲超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板
	
	
	
	
	
	

	
	
	18、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%
	
	
	
	
	
	

	
	
	19、▲危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	20、▲设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。
	
	
	
	
	
	

	
	
	21、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	J2
	安检门
	1、应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
	2
	套
	6371
	12742
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、安检门应具有金属检测功能等功能；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、采用不低于7寸液晶屏显示，应可展示客流和报警数据；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、通行速度应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT；
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、▲实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、▲显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、▲面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；
	
	
	
	
	
	

	
	
	11、▲联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；
	
	
	
	
	
	

	
	
	12、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	J3
	铝合金雨棚安装服务
	18平方内据实调整，铝合金平顶梁101*65*厚2.0，铝合金水槽180*82厚1.6、铝合金中骨53*84厚1.4，铝合金挑梁96*59厚2.0 pc耐力板厚2.0"，铝合金立柱73*135厚1.8，安装服务。
	1
	个
	10000
	10000
	云县后箐中学
	18平方内据实调整

	J4
	声光警戒枪机
	1、支持输出图像分辨率不低于3200x1800，600万像素；
	18
	台
	546
	9828
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、靶面尺寸为1/2.4英寸，内置1个麦克风；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、最低照度彩色：0.005 Lux；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可给出报警提示：a)区域入侵、b)越界、c)进入区域、d)离开区域；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲支持白光灯补光、红外灯补光和关闭三种补光模式设置，支持自动和手动亮度调节模式;在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度;在手动模式下，可手动配置左右补光灯的白光亮度值。（公安部检验报告证明）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、可识别距样机50m处的人体轮廓；
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、支持DC12V供电；
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、支持不低于IP66防尘防水等级；
	
	
	
	
	
	

	
	
	10、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	J5
	硬盘录像机调试服务
	1、具有不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口、不少于1个CVBS接口、不少于2个RJ45千兆网络接口、不少于2个USB2.0接口、内置不少于5个SATA接口硬盘；
	1
	台
	2208
	2208
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、▲支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、▲可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、▲HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出；
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、▲在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览；
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、▲切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、标▲项需公安部检验报告证明。
	
	
	
	
	
	

	
	
	9、含安装调试。
	
	
	
	
	
	

	J6
	监控视频存储服务
	(24T)不低于30天本地存储、安装调试服务。
	1
	项
	7050
	7050
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	J7
	监视器调试服务
	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示
	1
	台
	2900
	2900
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、内置喇叭及功放
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、三边无边框设计
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	J8
	POE交换机调试服务
	1、配置可用千兆POE电口数≥4，千兆光口≥1
	7
	台
	470
	3290
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥10 Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥ 7.44 Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥45W
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、支持6KV防浪涌（PoE口）
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	8、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	J9
	汇聚交换机调试服务
	1、配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1
	1
	台
	670
	670
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥18Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥13.4Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	J10
	核心交换机调试服务
	1、可用千兆电接口数量≥12，可用千兆光接口数量≥12
	1
	台
	1306
	1306
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	2、交换容量≥48Gbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、转发性能≥35.71Mpps
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、提供CQC认证证书
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、支持浪涌防护≥6KV
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、安装调试。
	
	
	
	
	
	

	J11
	枪机支架
	金属壁装支架
	18
	台
	31
	558
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理
	
	
	
	
	
	

	
	
	支架带出线孔，安装更加美观
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整
	
	
	
	
	
	

	
	
	材质：铝合金
	
	
	
	
	
	

	
	
	尺寸：70×97.1×173.4mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	重量：最大承受重量为2KG
	
	
	
	
	
	

	
	
	角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	
	
	
	
	
	

	
	
	产品重量：201g
	
	
	
	
	
	

	J12
	光模块安装调试
	千兆20公里单模双纤模块
	1
	项
	2520
	2520
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	
	
	不分收发
	
	
	
	
	
	

	
	
	TX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	RX1310nm/1.25G
	
	
	
	
	
	

	
	
	LC
	
	
	
	
	
	

	
	
	20km
	
	
	
	
	
	

	
	
	0～70℃
	
	
	
	
	
	

	
	
	SFP
	
	
	
	
	
	

	
	
	发射光功率:-6～-1dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	接收灵敏度（低值）:-21dBm
	
	
	
	
	
	

	
	
	(14块)光模块安装调试
	
	
	
	
	
	

	J13
	支臂
	长度100CM，40*400MM，壁厚：1.5mm±0.2；工艺：激光焊接+白色喷塑
	18
	根
	51
	918
	云县后箐中学
	到指定地点安装调试

	J14
	监控杆
	底杆直径114mm,高度1.5米；上节直径114mm，长度1.5米，两节组合，2.0mm±0.2;含地笼+1个50CM枪机支架+1根避雷针；工艺：激光焊接+白色喷塑
	3
	根
	483
	1449
	云县后箐中学
	

	J15
	防水箱
	300*400*500mm
	7
	个
	172
	1204
	云县后箐中学
	

	J16
	光缆布放
	24芯（720米）含施工
	1
	项
	1368
	1368
	云县后箐中学
	

	J17
	电缆布放
	RVV2*1.5（540米）含施工
	1
	项
	3240
	3240
	云县后箐中学
	

	J18
	网线
	六类
	2
	箱
	680
	1360
	云县后箐中学
	

	J19
	机柜
	22U
	1
	个
	598
	598
	云县后箐中学
	

	J20
	辅材
	线管、PVC管、插头、插板、尾纤、水晶头等
	1
	批
	5175
	5175
	云县后箐中学
	

	J21
	集成服务
	光缆排放、熔纤、设备运输、安装调试
	1
	项
	48572
	48572
	云县后箐中学
	

	J22
	网络服务
	100M视频专线+平台纳管
	1
	项
	7484
	7484
	云县后箐中学
	3年网络+平台纳管使用费

	J23
	运维服务
	三年维保
	3
	年
	2000
	6000
	云县后箐中学
	

	后箐中学安检门安检机电子围栏小计
	
	
	
	170000.00 


附表：2标段采购明细

	序号
	产品（项目）名称
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价
（元）
	预算金额
	交货地点
	备注

	40座物理电学实验室

	1
	教师演示终端
	规格：2400×700×850mm
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。

台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；
▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）；
▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）;
▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）；
▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）。
1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
3、柜门：双包结构。
4、门铰：采用锌合金铰链。与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，教师桌需通过国家认可的第三方检测机构检  GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、    GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	1
	张
	5650
	5650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	教师电源
	教师主控电源，按教育行业标准实施教学专用实验室电源： 
1.教师主控电源采用微电脑控制，贴片元件生产，轻触摸操作，具备数字化控制、数码显示
2.直流电压分辨率为0.1V，数字键调节，输出电压1.25-30V,数码显示，电流0-3A。交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示教师交直流电压，通过数字键盘，直接选取交流0-30V电压，电流0-3A。
3.具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过上下键，选取直流1.25-30.0V电压，分辨率为0.1V。电流0-3A。控制大电流9V输出，输出10秒自动关断。
4.通过数字键，可直接选取学生低压交流电源。交流电压0 - 30V，分辨率为2V。系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，能实现学生分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压表指示。
5.交流低压输出：2V－30V，每2V一档共15档；2V－6V/2A；8V－12V/2A；14V－30V/2A。
6.直流稳压输出：在教师供电的电压下调节所需电压1.25V－30V。
7.交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。
8、要有直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，具有恒压和恒流模式，“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，设备需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分；试验方法试验A:低温》 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分；试验方法试验A:低温》  JY/T0374-2004 《教学实验室设备电源系统》外观与结构 GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》抗电强度、绝缘电阻 均到达国家检测标准
	1
	套
	5000
	5000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	学生实验终端
	1200*600*780mm
台面：台面采用总体≥20mm厚高温烧制实验室专用陶瓷台面，坯体经高温一体烧结而成，台面表面具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色；

▲四周边缘采用工程塑料一体注塑成型包边，学生面包边高度≥25mm，厚度≥3mm。挡水条高度≥50mm，挡水条整体包边高度≥70mm，厚度≥3mm。侧边有高度≥35mm，长≥380mm的包边，和挡水条整体相连，挡水条整体呈"Π"型三面包围。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：1、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》表面耐污染性能：75种污染物，其中：硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、乙酸(99%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、1,4-二氧六环（二恶烷）、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、紫药水、铬酸钾(1g/L）、正已烷、铬酸（三氧化二铬）、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、对二甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、三乙醇胺、间二甲苯、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、苯、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、对甲酚、乙二醇、乙基苯、DL-乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、乙酸（冰醋酸）(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、正丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、松节油、乙腈，均达到5级，无明显变化
2、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级不燃材料：平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级： A-A1 级
炉内温升≤30℃，持续燃烧时间tf＝0，质量损失率≤50%，总热值≤2.0MJ/kg    

▲3、为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CMA认证标志）（检测报告封面上须有防伪二维码）
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁双拉杆固定   整体合并尺寸20mmX160mm，超宽拉杆能大幅提高桌体的结实度，   采用专用8个三卡锁固定 。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，学生桌需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、           GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力               GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)均到达国家检测标准
	20
	张
	1900
	38000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	4
	学生电源
	采用微电脑程控及远程通信控制，与教师主控制台配套进行联网控制使用。采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V，全数字化控制；交流电压分辨率为1V，全数字化控制。数码显示交、直流电压。通过数字键盘直接选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。通过数字键盘直接选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。
被教师远程锁定时，按键无效，同时面板上具有锁定指示。
2.实验台中间为数控电源部分，两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按键提问。两边分别配置：0.6-3A电流表2个、3-15V直流电压测试表2个、灵敏电流计测试表2个。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。
3.用铝合金框架, 安放在桌面上。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，设备需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分；试验方法试验A:低温》 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分；试验方法试验A:低温》  JY/T0374-2004 《教学实验室设备电源系统》外观与结构 GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》抗电强度、绝缘电阻 均到达国家检测标准 ，为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CNAS认证标志）
	20
	套
	700
	14000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	5
	多功能柱
	规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。    
▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，功能柱需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、        GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	20
	套
	300
	6000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	6
	教师椅
	规格：工字型椅
	1
	把
	200
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	7
	学生凳
	1.规格:315*440-500mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用40*20*1.2MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,5.凳子可螺旋升降。
▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，学生凳需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、    GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力              GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	40
	个
	100
	4000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	8
	电线线路
	规格：预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。
	1
	1
	2000
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	9
	安装调试
	规格：1：实验台的安装调试。
2：电源设备的安装调试。
3：储物设备的安装调试。
	1
	1
	2900
	2900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	40座物理实验室合计
	77750

	物理准备室

	1
	准备台
	规格：1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。
2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。
3、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；
▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）；
▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）;
▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）；
▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）。

台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁双拉杆固定   整体合并尺寸20mmX160mm，超宽拉杆能大幅提高桌体的结实度，   采用专用8个三卡锁固定 。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，准备桌需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力               GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63                      GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准 ，为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CMA认证标志）（检测报告封面上须有防伪二维码）
	1
	张
	5700
	5700
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	仪器台
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板边缘厚度≥4mm（±0.2）表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，边缘厚度≥3mm（±0.2），外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，层板边缘厚度≥3mm（±0.2）底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。底座高60mm,上下板45mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，仪器柜需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63 、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、
GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	18
	个
	1650
	29700
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	物理准备室合计
	35400

	40座化学综合通风实验室

	一、教师演示区

	1
	教师演示终端
	规格：2400×700×850mm
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；
▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）；
▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）;
▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）；
▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）。
1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
3、柜门：双包结构。
4、门铰：采用锌合金铰链。与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，教师桌需通过国家认可的第三方检测机构检  GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	1
	套
	5650
	5650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	教师洗眼器
	规格：1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。
4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。
	1
	个
	350
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	三联水嘴
	规格：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转，高头便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，开关旋钮为高密度PP材质，人体工学设计，手感舒适。
	1
	套
	280
	280
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	4
	PP水槽
	规格：1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型
2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。
3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。
4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。
5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。
	1
	个
	50
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	5
	教师椅
	工字型椅
	1
	把
	200
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	6
	教师电源
	规格：教师安全总电源装置在主控台中间组合柜内，内装有教师演示电源及主控电源装置，学生高压220V分组电源控制，过载保护及复位装置，总电源漏电保护器及输出电压指示表指示。交流低压输出：2V－24V，每2V一档共12档。2V－6V/8A；8V－12V/6A；14V－24V/3A，直流稳压输出：1.25V－24V连续可调，2V－6V/4A；8V－12V/3A；14V－24V/2A。直流电流输出：40A±10 A，8S±2 S
直流高压输出：240V、300V，二档，额定电流100mA交流电压输出：220V±10%，50Hz，5A输出。
	1
	套
	5000
	5000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	一、教师演示区小计
	11530

	二、学生操作区

	1
	学生实验终端
	1200*600*780mm
台面：台面采用总体≥20mm厚高温烧制实验室专用陶瓷台面，坯体经高温一体烧结而成，台面表面具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色；

▲四周边缘采用工程塑料一体注塑成型包边，学生面包边高度≥25mm，厚度≥3mm。挡水条高度≥50mm，挡水条整体包边高度≥70mm，厚度≥3mm。侧边有高度≥35mm，长≥380mm的包边，和挡水条整体相连，挡水条整体呈"Π"型三面包围。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：1、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》表面耐污染性能：75种污染物，其中：硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、乙酸(99%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、1,4-二氧六环（二恶烷）、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、丁酮、王水、紫药水、铬酸钾(1g/L）、正已烷、铬酸（三氧化二铬）、芥末、苏丹红、乙酸丁酯、对二甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、三乙醇胺、间二甲苯、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、苯、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、对甲酚、乙二醇、乙基苯、DL-乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、乙酸（冰醋酸）(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、正丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、醋酸乙酯、松节油、乙腈，均达到5级，无明显变化
2、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级不燃材料：平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级： A-A1 级
炉内温升≤30℃，持续燃烧时间tf＝0，质量损失率≤50%，总热值≤2.0MJ/kg    

▲3、为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CMA认证标志）（检测报告封面上须有防伪二维码）
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁双拉杆固定   整体合并尺寸20mmX160mm，超宽拉杆能大幅提高桌体的结实度，   采用专用8个三卡锁固定 。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，学生桌需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)均到达国家检测标准
	20
	张
	1900
	38000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	学生电源
	规格：1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧。
2:学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中控制。
3:学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中控制
4:配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示
	20
	个
	100
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	多功能柱
	规格：宽345mm深200mm高750mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。    
▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，功能柱需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、        GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	20
	个
	300
	6000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	4
	水槽台
	水槽台整体规格：长595mmx宽495mx高820mm,分别由 柜体、水槽、底座组成。水槽部分尺寸：595*495*160mm水槽内规格：400×310×250m,水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于20mm。柜体结构稳固；柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，水槽柜需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、        GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)均到达国家检测标准
	10
	个
	1100
	11000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	5
	三联水嘴
	规格：双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
	10
	套
	280
	2800
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	6
	学生凳
	1.规格:315*440-500mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用40*20*1.2MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象.4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,5.凳子可螺旋升降。
▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，学生凳需通过国家认可的第三方检测机构检   GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63、    GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力              GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	40
	个
	100
	4000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	7
	通风系统
	规格：主要技术参数：
1.要求安装牢固，伸缩灵活，上下和水平方向能在一定范围内自由调节，表面无损伤。
2.风速：>3m/s
3.风量：>200m³/h
4.噪音：<60db
5.电能消耗：<40W/台
6.抗电强度：>1500V50HZ/min
7.苯类去除率>70%
8.氨氮去除率>70%
9.氯气去除率>70%
10.溴乙烷去除率>70%
	11
	套
	400
	4400
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	二、学生操作区
	68200

	三、基建区

	1
	供排水系统
	规格：给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。
	1
	套
	2000
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	电线线路
	规格：预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。
	1
	套
	2000
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	安装调试
	规格：1：实验台的安装调试。2：电源设备的安装调试。3：供水设备的安装调试。4：储物设备的安装调试。
	1
	批
	4900
	4900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	三、基建区
	8900

	40座化学实验室合计
	88630

	化学准备室

	1
	准备台
	规格：1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。
2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。
3、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；
▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）；
▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）;
▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）；
▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）。

台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁双拉杆固定   整体合并尺寸20mmX160mm，超宽拉杆能大幅提高桌体的结实度，   采用专用8个三卡锁固定 。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，准备桌需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力               GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63                      GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准 ，为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CMA认证标志）（检测报告封面上须有防伪二维码）
	1
	张
	6000
	6000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	药品台
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板边缘厚度≥4mm（±0.2）表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，边缘厚度≥3mm（±0.2），外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置药品阶梯架，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，层板边缘厚度≥3mm（±0.2）底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。底座高60mm,上下板45mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
	6
	个
	1500
	9000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	仪器台
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板边缘厚度≥4mm（±0.2）表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，边缘厚度≥3mm（±0.2），外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，层板边缘厚度≥3mm（±0.2）底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。底座高60mm,上下板45mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，仪器柜需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63 、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、
GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	6
	个
	1650
	9900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	5
	易制毒品储存台
	规格：1、规格：2050*900*510(H*W*D)mm
2、壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有2个手动调节螺杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。
4、柜体设3个三层阶梯式一次成型PP聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐蚀瓷白PP，层板设有10mm的通气孔。
5、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
6、防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、热稳定性极好，无毒环保。
7、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）
8、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质，设计美观，耐用防腐蚀。
9、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。
10、机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T73的要求。
11、电子锁：应符合GB10409—2001中5.4的要求。
12、电源：应符合GB10409-2001中5.5的要求。
13、通风装置要求：
13.1柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
13.2柜体应设置通风口，通风口最大风速应0.5m/s。
13.3配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。
13.4通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。
14、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。
15、温湿度控制一体报警装置：柜体顶部配置温湿度控制器，显示屏为5寸触摸屏，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)
	1
	个
	9000
	9000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	6
	易燃品储存台
	规格：1、规格：2050*900*510(H*W*D)mm
2、壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有2个手动调节螺杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。
4、柜体设3个三层阶梯式一次成型PP聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐蚀瓷白PP，层板设有10mm的通气孔。
5、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
6、防火材料：柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、热稳定性极好，无毒环保。
7、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）
8、柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质，设计美观，耐用防腐蚀。
9、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。
10、机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T73的要求。
11、电子锁：应符合GB10409—2001中5.4的要求。
12、电源：应符合GB10409-2001中5.5的要求。
13、通风装置要求：
13.1柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
13.2柜体应设置通风口，通风口最大风速应0.5m/s。
13.3配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。
13.4通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。
14、特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。
15、温湿度控制一体报警装置：柜体顶部配置温湿度控制器，显示屏为5寸触摸屏，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示并能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)
	1
	个
	9000
	9000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	化学准备室合计
	42900

	生物准备室

	1
	准备台
	规格：1、尺寸：2400（长）×1200（宽）×780mm（高）。
2、结构：新型铝塑结构，桌体上部带有两个书包斗，可挂放学生凳。桌体结合人体工程学设计，镂空设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用，无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮，可重复组装拆卸。
3、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板。采用板厚为12.7mm实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗污。台面板各项功能必须达到如下要求并提供相对应的检测报告佐证：
▲1、化学性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：盐酸（37%）、硫酸（98%）、溴化钠、氢氧化钙、氟化钾、水杨酸钠、硝酸铅、醋酸铵、苯甲酸钠、盐酸联苯胺、碘化铵、过氯酸钠等不低于138项酸碱测试，测试结果为5级，提供耐腐蚀检验报告佐证（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识） ；
▲2、物理性能检测：参照GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准：握螺钉力≥5290N、含水率≤0.1%、24h吸水率≤0.1%、密度≥1.53g/cm3、表面耐龟裂性能≥5级、表面耐湿热性能≥五级、耐光色牢度性能>4级、色泽稳定性能、漆膜硬度>9H、表面耐磨性能≥1200r等不低于16项物理性能测试提供物理性能检验报告（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）；
▲3、甲醛释放量检测：检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检测，检测结果为未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲4、放射性检测，检测标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，提供放射性核素限量检验报告，检测内容为内照射指数IRa≤1.0和外照射指数Iy≤1.3，检测结果均为0；（检测报告封面须上有CMA等国家级认证标识）;
▲5、抗菌性能检测及防霉性能检测:依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋内志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单增细胞增生李斯特氏菌、变化考克氏菌、乙型溶血性链球群等13种菌种检测，而且抗菌率≥99.99%；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）。依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，提供黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等6种霉菌检测，而且防霉等级为0级；（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲6、抗老化性检测：检测依据GB/T24508-2020，表面无开裂、无鼓泡、无粉化，提供相关检测报告。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲7、重金属检测：检测依据GB18584-2024《家具中有害物质限量》检测，检测内容为铅、镉、铬、汞、砷、锑、硒、钡等元素，检测结果均未检出。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲8、燃烧性能检测：检测依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》,检测内容包括燃烧增长速率指数：FIGRA0.2MJW/s≤120，60s内焰尖高度：Fsmm≤150，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象,,检测结果达到B1级;产烟特性等级S2级，燃烧滴落物/微粒等级d0级。（检测报告封面须上有CMA、CNAS等国家级认证标识）;
▲9、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲醛去除率≥50%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）；
▲10、环保性能检测：依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》检测，甲苯去除率≥20%（检测报告上须有CMA、CNAS标志认证）。

台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁双拉杆固定   整体合并尺寸20mmX160mm，超宽拉杆能大幅提高桌体的结实度，   采用专用8个三卡锁固定 。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。  两个书包斗中间设有学生电源盒260X185X140mm，方便学生使用。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，准备桌需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》： 理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力               GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63                      GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：外观：金属件：喷漆（塑）涂层，塑料件外观 、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准 ，为确保产品质量，需提供板材厂家售后质量承诺书，投标厂家需有供应商出具的产品检测报告复印件（检测报告封面上须有CMA认证标志）（检测报告封面上须有防伪二维码）
	1
	张
	6000
	6000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	仪器台
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板边缘厚度≥4mm（±0.2）表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，边缘厚度≥3mm（±0.2），外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，层板边缘厚度≥3mm（±0.2）底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。底座高60mm,上下板45mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。

▲为满足使用要求和保障使用者健康需要，仪器柜需通过国家认可的第三方检测机构检测，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》理化性能：邵氏D硬度≥HD63 、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、附着力、
GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》或GB18584-2024《家具中有害物质限量》安全性能：产品中有害物质限量：可迁移有害元素8个：产品中有害物质限量-可迁移有害元素-锑(Sb)-砷(As)-钡(Ba)-镉(Cd)-铬(Cr)-铅(Pb)-汞(Hg)-硒(Se)、均到达国家检测标准
	5
	个
	1650
	8250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	药品台
	规格：1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，顶板边缘厚度≥4mm（±0.2）表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，边缘厚度≥3mm（±0.2），外嵌4.5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置药品阶梯架，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，层板边缘厚度≥3mm（±0.2）底部镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。底座高60mm,上下板45mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。
	4
	个
	1500
	6000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	4
	标本台
	规格：1、柜体尺寸：1000（宽）×500（深）×2000mm（高）。
2、上柜柜体：1000（宽）×500（深）×1400mm（高）。上柜柜体由铝合金框架和透明玻璃组装而成，能够完全观其内部陈列标本。柜体框架采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝型材框架分2种组成，横截面外径分别为：27×37mm和37×37mm，壁厚1.2mm，型材有两道卡槽，卡槽深10mm，卡槽宽5mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体玻璃相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体玻璃与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
3、层板托：上柜两边分别配置两根层板托，采用磨具成型的专用铝型材，横截外径为：24×15mm，壁厚1.2mm，受力部分凸出10mm飞边，放置层板。层板托通过内置三卡锁与上柜框架卡槽固定，可自由调节高度。承重性好，升降方便，解决了原来玻璃层板容易向前倾摔倒的缺点。
4、下柜柜体：1000（宽）×500（深）×600mm（高）。采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
5、下柜柜门：下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
6、层板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。上柜搁板采用活动白玻(厚度8mm磨边)搁板，下柜搁板所用的板材与柜体板材相同，搁板厚度18mm。
7、柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，防水及防潮，有效使设备寿命延长。
	6
	个
	1800
	10800
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	生物准备室合计
	31050

	新课标初中物理仪器

	1
	工作服
	规格：棉
	10
	件
	80
	800
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	2
	乳胶手套
	规格：耐酸(碱)
	15
	双
	20
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	3
	机械危害防护手套
	规格： 3 级
	10
	双
	11
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	4
	套袖
	规格：棉
	10
	双
	6
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	5
	激光防护镜
	规格：激光类实验用
	10
	副
	33
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	6
	护目镜
	规格：防机械冲击
	10
	副
	6
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	7
	简易急救箱
	规格：箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布， 绷带， 卫生棉签， 剪刀， 镊子止血带(长度30cm)等
	1
	个
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	8
	吹风机
	规格：功率1000W
	1
	台
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	9
	仪器车
	规格： 600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚 25mm；一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量  (上部)20mm；钢材制作，载重60kg
	2
	辆
	528
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	10
	小托盘
	规格： 200mm×300mm×60mm
	13
	个
	29
	377
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	11
	大托盘
	规格： 250mm×400mm×80mm
	13
	个
	37
	481
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	12
	提盒
	规格：承重大于 3kg
	13
	个
	15
	195
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	13
	实验用品提篮
	规格：木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	2
	个
	150
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	14
	整理箱
	规格： PP 材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳
	2
	个
	53
	106
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	15
	一字螺丝刀
	规格：一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。旋杆外径 6mm，长 100mm。手柄长 110mm。长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。
	2
	把
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	16
	十字螺丝刀
	规格：十字螺丝刀由旋杆、手柄组成。旋杆外径 6mm±1mm，长 100mm，手柄长 110mm，偏差为±2mm。
	2
	把
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	17
	手板锯
	规格：固定式普通型
	1
	把
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	18
	钢手锯
	规格： A 型(单面) 300mm， 18 齿/25mm；安装锯条后， 锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不大于 2mm；钢锯在达到 99N 拉力后经过 1min，不应有永久变形， 拉钉不得松动脱落； 钢板制锯架在达到 900N 张力时， 侧弯不得超过 1.8mm
	1
	把
	35
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	19
	木工锯
	规格：框架式， 两头用硬木， 中间横档用杉木， 锯条端与握手木框距离为 30mm，该端锯条倒角，一头固定  (45°) 式加固， 一年内螺钉处应不开裂， 也可两端用锯鼻； 绞绳不少于 16 根， 绞片有细绳拴住；锯条长 400mm 厚度 0.5mm，采用 65Mn 冷轧钢带， 硬度在 HV399 以上， 应有弯曲强度和拨齿性能， 齿距 2.5mm，开好锯路，锯口有安全包扎
	1
	把
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	20
	木工锤
	规格： 0.25kg
	1
	把
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	21
	钳工锤
	规格： 0.4kg，A 型或者 B 型
	1
	把
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	22
	斧
	规格： 1.25kg
	1
	把
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	23
	剥线钳
	规格：Φ0.5mm~2.5mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3mm，刃口错位应不大于 0.2mm；钳口硬度 HRA65 或 HRC30
	2
	把
	14
	28
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	24
	钢丝钳
	规格： 160mm，抗弯强度 1120N，扭力矩 15N ·m15°； 剪切性能Φ16mm 钢丝， 580N；夹持面硬度 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18N 的力作用下撑开角度 22°
	1
	把
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	25
	尖嘴钳
	规格： 160mm，抗弯强度 710N，剪切性能Φ1.6mm 钢丝，570N；在不大于 18N 的力作用下撑开角度22°，硬度 44HRC，PVC 手柄
	1
	把
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	26
	平口钳
	规格：普通机用平口钳；钳口宽度 100mm，最大张开度 100mm
	1
	把
	330
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	27
	斜口钳
	规格： 125mm，双刃刀
	1
	把
	21
	21
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	28
	台虎钳
	规格：回转式，重型；开口度 125mm，开闭灵活，钳口闭合间隙 0.15mm，夹紧力 22kN
	1
	台
	220
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	29
	钳工锉
	规格：包括齐头平锉、三角锉、圆锉等，长 200mm每 10mm 锉纹条数约 30 条， 齿高应法向齿距的 25％，硬度 62HRC 以上
	1
	套
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	30
	油石
	规格：白刚玉 20mm×5mm×20mm
	1
	块
	7
	7
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	31
	砂纸
	规格：干磨砂纸， P36~P50、P150~P220、P1000~P2000
	13
	张
	4
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	32
	木锉
	规格：平锉，中齿 200mm
	1
	把
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	33
	什锦锉
	规格：包括 10 支以上不同形状的锉刀， Φ4mm，长度 150mm，软胶手柄，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐
	1
	套
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	34
	刨子
	规格： 250mm，长刨，手柄在顶面
	1
	把
	59
	59
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	35
	錾子
	规格：扁錾， 27mm×200mm，碳素工具钢 T7A 或 T8A 制作，退火后硬度 187HBW
	1
	把
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	36
	活扳手
	规格： 200mm，活动扳口、扳体头部、蜗杆硬度 40HRC；最小扭矩试验：六角试棒边长 22mm，扭矩 180N ·m；活动扳口应在扳体导轨的全行程上灵活移动，活动扳口和扳体之间的离缝不大于 0.28mm；表面电镀处理
	1
	把
	31
	31
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	37
	丝攻
	规格： 3mm、4mm、5mm、8mm、10mm，配丝攻扳手
	1
	套
	143
	143
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	38
	铁皮剪刀
	规格：力臂 200mm，剪 100mm
	1
	把
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	39
	民用剪刀
	规格：长 170mm，用于剪布
	1
	把
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	40
	电工刀
	规格：
	1
	把
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	41
	电烙铁套装
	规格： 80W 内热式，橡胶线，含烙铁架内热式，橡胶线，含烙铁架
	1
	套
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	42
	焊锡膏
	规格：中性
	1
	盒
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	43
	焊锡丝
	规格：无铅，500g
	1
	卷
	176
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	44
	松香
	规格：助焊
	50
	块
	13
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	45
	吸锡器
	规格：手动
	1
	个
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	46
	胶枪
	规格： 60W，热熔胶
	1
	把
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	47
	台钻
	规格：Φlmm~Φ16mm，带机架，单相
	1
	台
	880
	880
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	48
	手电钻
	规格：Φ1mm~Φ10mm，手持式交流电钻， A 型(普通型) ；Ⅱ类电钻，抗电强度 3750V，噪声≦86dB
	1
	把
	165
	165
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	49
	钻头
	规格：直柄短麻花钻头，直径Φ1.00mm、2.00mm3.00mm、…、 13.00mm；钻螺纹底孔用 2.5mm、3.2mm、4.2mm、6.8mm
	1
	套
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	50
	打孔器
	规格：齿口式， 不锈钢材质， 每组 4 支，外径分别为 5.0mm、 6.5mm、8mm、9.5mm；附通棒
	1
	组
	9
	9
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	51
	打孔夹板
	规格：硬木或硬塑料
	1
	块
	12
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	52
	手摇钻
	规格：手持式，长度 250mm，金属部分采用球墨铸造方式制成， 表面不应有裂纹、伤痕毛刺等影响使用的缺陷； 手摇钻应转动灵活无卡阻现象， 各零部件拆装方便， 夹头应伸缩灵活， 收紧时夹爪间不能有明显的缝隙，夹爪的热处理硬度 44HRC
	1
	把
	77
	77
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	53
	锥子
	规格：锥头长 77mm，锥杆直径渐变
	2
	把
	9
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	54
	镊子
	规格： 304 不锈钢，平头，长 125mm，钢板厚 1.2mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状
	2
	把
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	55
	水准器
	规格：气泡水准器
	2
	个
	21
	42
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	56
	直角尺
	规格：宽座角尺， 160mm×100mm，不锈钢材料， 硬度 561HV  (或 53HRC)，2 级
	1
	把
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	57
	工具箱
	规格：含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等
	1
	个
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	58
	钳工工作台
	规格：桌面 1150mm×530mm，高 780mm，桌面厚65mm，实木制作
	1
	张
	1232
	1232
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	59
	寒暑表
	规格：量程-50℃~50℃，分度值 1℃，允许误差±1℃；底板长 200mm~300mm，温度计外径 5mm~8mm，感温泡长 8mm~15mm；当温度达到 100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破
	2
	支
	12
	24
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	60
	体温计
	规格：水银， 量程 35℃~42℃， 分度值 0.1℃感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV 标志
	25
	支
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	61
	电子体温计
	规格：量程 35.0℃~41.0℃， 分辨力 0.1℃， 在达到测量稳定值时应有提示或标志
	2
	支
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	62
	红液温度计
	规格：量程-20℃~100℃，分度值 1℃，示值误差<±1.5℃
	60
	支
	4
	240
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	63
	水银温度计
	规格：量程 0℃~200℃，分度值 1℃，有保护套
	2
	支
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	64
	演示温度计
	规格：量程-5℃~100℃，分度值 1℃，误差±1℃；全长 565mm，感温泡长度 30mm，标尺 350mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9N 的力时，板中部挠度应不大于 5mm
	2
	支
	10
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	65
	数字温度计
	规格：量程-30℃~200℃，分辨力 0.1℃，误差 <±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸180mm×90mm
	1
	台
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	66
	数字温度计
	规格：量程-10℃~110℃，分辨力 0.1℃，误差 <±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸30mm×40mm
	25
	台
	40
	1000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	67
	双金属片温度计
	规格：指针式， 双金属游丝测温， 游丝部位可见， 盘面直径150mm；量程－10℃~50℃，误差±3℃
	2
	个
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	68
	湿度计
	规格：指针式
	2
	个
	12
	24
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	69
	蒸发皿
	规格：瓷，Φ60mm
	25
	个
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	70
	橡胶塞
	规格： 0~4 号，应选用白色胶塞，质地均匀
	25
	个
	9
	225
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	71
	试管
	规格：Φ15mm×150mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	60
	支
	1
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	72
	试管
	规格：Φ30mm×200mm透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	支
	3
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	73
	烧瓶
	规格：圆、长，500mL 透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	个
	26
	130
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	74
	烧瓶
	规格：平、长，250mL 透明，硼硅酸盐玻璃制
	5
	个
	10
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	75
	烧杯
	规格： 100mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	76
	烧杯
	规格： 150mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	7
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	77
	烧杯
	规格： 250mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	50
	个
	6
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	78
	烧杯
	规格： 500mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积
	5
	个
	9
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	79
	酒精灯
	规格： 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡， 无疵点， 无裂纹， 无碰损缺口， 酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	30
	个
	4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	80
	漏斗
	规格：漏斗口径 90mm，斗颈长 90mm，下口磨成 45º角， 斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3 级
	5
	个
	10
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	81
	电子打火枪
	规格：电加热丝
	25
	个
	15
	375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	82
	教学用远红外加热器
	规格：可用于试管加热， 炉芯内径 50mm~60mm，炉芯内高度 80mm~90mm，炉体内芯应采用陶瓷加热材料， 炉体外壳应采用耐温材料，能正常连续工作 1h
	2
	台
	264
	528
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	83
	烧杯用电加热器
	规格： 0W~250W，可调；密封式
	4
	台
	66
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	84
	烧瓶用电加热器
	规格： 0W~250W，可调；密封式
	4
	台
	66
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	85
	注射器
	规格： 100mL，分度值 10mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高
	25
	支
	66
	1650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	86
	三通连接管
	规格： T 形
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	87
	陶土网
	规格：功能同石棉网，陶土材质，尺寸 125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成
	25
	张
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	88
	脚踏打气筒
	规格：气嘴外径 8mm±0.1mm，台阶口，工作气压 0.295MPa
	4
	个
	22
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	89
	两用气筒
	规格：活塞胶垫，气嘴外径 8mm±0.1mm，长度 15mm，台阶口；抽气压强达到 6.7kPa 时放置 30s，漏气引起的压强变化应2.6kPa 充气压强达到 290kPa 时，放置 30s，漏气引起的压强变化应 9.8kPa
	2
	个
	35
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	90
	硫代硫酸钠
	规格：俗称海波，分析纯
	1000
	克(g)
	0.05
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	91
	石蜡
	规格：工业
	1000
	克(g)
	0.04
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	92
	蜂蜡
	规格：
	500
	克(g)
	0.32
	160
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	93
	物理支架
	规格：立杆Φ12mm×500mm、Φ12mm×700mm 各 1 根； A 形座 2 个，质量分别 1.5kg和 3.0kg；平行夹 2 个、垂直夹 2 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、台边夹 1 个、大铁环1 个、圆托盘 1 个、绝缘杆 1 个、吊杆 1 个吊钩 4 个
	2
	套
	209
	418
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	94
	方座支架
	规格：产品由立杆、方形座组成。产品配有平行夹 1 个，垂直夹 2 个，烧杯瓶 1 个，大铁环小铁环各 1 个，吊杆 1 个。烧瓶夹夹口内壁有耐热 120℃的缓压层。立杆φ12mm×600mm，方形座 210mm×135mm，尺寸偏差为±2mm。
	25
	套
	77
	1925
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	95
	多功能实验支架
	规格：组合座架 1 个，最小组合支承面积应 560mm×10mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个
	2
	台
	198
	396
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	96
	升降台
	规格：不锈钢台面，上台面有效面积 140mm×140mm，下台面有效面积 160mm× 160mm，厚度 1mm；升降范围 85mm~ 235mm，连续可调； 上下台面的平面度误差应2mm，升降过程中任一位置的平行度误差3mm；额定载重量10kg
	2
	套
	172
	344
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	97
	半导体致冷器
	规格：可用于致冷、加热和温差发电， 包括致冷片散热器、水槽、水箱、接线柱等， 致冷片面积应 40mm×40mm，致冷时能观察到水滴结冰， 温差发电时间不少于 2min
	2
	套
	99
	198
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	98
	晶体熔化与凝固实验器
	规格：包括透明容器、2 个试管、2 个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置
	25
	个
	55
	1375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	99
	碘升华凝华管
	规格：碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ 28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应 200℃
	4
	套
	10
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	100
	制作简易温度计实验材料
	规格：小玻璃瓶、胶塞、细玻璃管、5mL 红色食用色素等
	4
	套
	7
	28
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	101
	物质弹性实验材料
	规格：包括软弹簧、硬弹簧、橡皮筋、橡皮泥、海绵、钢尺等， 材料选取应有代表性， 包括易形变材料、不易形变材料、完全弹性形变材料、塑性形变材料等
	4
	套
	11
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	102
	物质磁性实验材料
	规格：多种形状的人造磁体、铜块、铁块、铝块、木块、镍片、回形针若干
	4
	套
	13
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	103
	磁悬浮原理实验器
	规格：包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等
	4
	套
	10
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	104
	物质导电性实验材料
	规格：包括金属线、碳棒、塑料棒、木棍、玻璃棒等； 材料选取应有代表性，包括金属材料和非金属材料，非金属材料中要有导体和绝缘体；实验现象明显，电路中接导体材料时，应能使 LED 发光
	4
	套
	17
	68
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	105
	物质导热性实验材料
	规格：包括铜、铁、铝、陶瓷、木材等
	4
	套
	40
	160
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	106
	热传导演示器
	规格：包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5 种导热棒的材料，每种材料 1 根；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复
	2
	套
	42
	84
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	107
	双金属片
	规格：双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显
	2
	个
	19
	38
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	108
	托盘天平
	规格： 200g，0.2g 单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级(M2级) 砝码： 100g、50g、10g、5g 各 1 个， 20g2 个，钢制镊子
	25
	台
	55
	1375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	109
	托盘天平
	规格： 500g，0.5g 单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级(M2级) 砝码： 200g、50g、10g 各 1 个， 100g、20g 各 2 个，钢制镊子
	2
	台
	79
	158
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	110
	电子天平
	规格：量程 0g~1kg，分辨力 0.1g，带标准砝码
	20
	台
	220
	4400
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	111
	体重秤
	规格：量程 0kg~150kg，分度值 1kg
	2
	台
	550
	1100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	112
	物理天平
	规格：量程 0g~500g，分度值 0.02g，配 5 级(M1 级) 砝码，钢制镊子
	2
	台
	330
	660
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	113
	案秤
	规格：量程 0kg~10kg，分度值 10g，普通准确度等级，有“CMC”标志
	1
	台
	500
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	114
	圆柱体组
	规格：包括纯铜、铝(或铝合金)和铁(钢)等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20mm，高 32mm每个圆柱体配网兜(质量小于 0.01g)
	25
	套
	20
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	115
	立方体组
	规格：包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜(边长 20mm)、铁(边长 20mm)、铝(边长 25mm)、铝(边长 30mm)、木材(边长 50mm)各 1 个，带不锈钢挂钩
	25
	套
	20
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	116
	长方体组
	规格：含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6cm3 8cm3、10cm3、12cm3、14cm3、20cm3 等 6 种不同体积
	13
	套
	176
	2288
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	117
	量筒
	规格： 500mL，5mL 透明钠钙玻璃制， 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久， 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	13
	个
	20
	260
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	118
	量筒
	规格： 250mL，2mL 透明钠钙玻璃制， 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久， 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	25
	个
	19
	475
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	119
	量筒
	规格： 100mL，1mL 透明钠钙玻璃制， 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久， 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积
	60
	个
	8
	480
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	120
	量杯
	规格： 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚1.2mm，耐水性 HGB3 级
	2
	个
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	121
	密度计
	规格：＞1g/cm3，在液体中倾斜度0.2 分度值
	2
	支
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	122
	密度计
	规格：＜1g/cm3，在液体中倾斜度0.2 分度值
	2
	支
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	123
	光学显微镜
	规格： 640×，带光源
	2
	台
	572
	1144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	124
	放大镜
	规格：手持式，5×，焦距 50mm
	25
	个
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	125
	望远镜
	规格：双筒，7×35
	2
	个
	70
	140
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	126
	半导体性质实验材料
	规格：包括二极管、三极管等， 便于接入电路， 实验效果要明显
	25
	套
	19
	475
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	127
	记忆合金特性实验盒
	规格：包括记忆合金动力小船、记忆合金丝等； 要求小船放在热水中可自驱动， 用电吹风吹记忆合金丝时应能变形，能体现记忆合金在温度改变时发生形变
	2
	盒
	46
	92
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	128
	内聚力演示器
	规格：由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成； 圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm 铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的 1/2，挤压架应采用铁质结构，2 个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压； 挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应 35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时， 在挤压方向的形变应0.25mm；刮削器由转柄、刀片和刀轴组成， 削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应60N
	2
	套
	33
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	129
	无水硫酸铜
	规格：试剂
	100
	克(g)
	0.2
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	130
	甘油
	规格：试剂
	500
	克(g)
	0.12
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	131
	食用色素
	规格：红色
	10
	
	1
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	132
	演示直尺
	规格：由尺身和指示线框 2 部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为 1000mm±2mm，宽度为 45mm±1mm，塑料及木直尺厚度为 8mm±0.2mm；分度值 1cm，分度线在任意 10cm 内的累计误差不应超过 1mm，全长累计误差不应超过2mm
	2
	瓶
	19
	38
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	133
	钢直尺
	规格： 1000mm，1mm0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm；
	40
	把
	40
	1600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	134
	钢直尺
	规格： 300mm，1mm0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm
	26
	把
	8
	208
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	135
	钢卷尺
	规格：量程 0mm~2000mm，分度值 1mm。B 型(自卷制动式)，尺带宽 12mm，厚 0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活， 无卡阻现象。活动尺钩缩回时， 尺钩外侧为零点端 0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm；
	25
	把
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	136
	布纤维卷尺
	规格：摇卷盒式，量程 0m~30m，分度值 1cm，尺带宽度 20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损 0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm
	25
	个
	31
	775
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	137
	游标卡尺
	规格：量程 0mm~150mm，分度值 0.02mm；尺框、微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象， 用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上；带深度尺 0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm
	2
	个
	55
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	138
	数显游标卡尺
	规格：量程 0mm~150mm，分辨力 0.01mm0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm
	2
	把
	132
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	139
	外径千分尺(螺旋测微器)
	规格：量程 0mm~25mm，分度值 0.01mm；螺杆和螺母全量程范围内充分啮合， 配合良好， 无明显卡滞和轴向窜动， 螺杆与轴套配合良好， 无明显径向摆动， 锁紧装置能有效锁紧测微装置 0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应± 0.15mm
	2
	把
	55
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	140
	数显外径千分尺
	规格：量程 0mm~25mm，分辨力 0.001mm0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应± 0.15mm
	2
	把
	59
	118
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	141
	激光测距仪
	规格：量程 1mm~50m，分辨力 1mm0mm~50mm 分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应± 0.15mm
	2
	台
	180
	360
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	142
	滚轮式测距仪
	规格：量程 0m~9999.9m，分辨力 0.1m；由滚轮、手柄、计数装置、起始箭头等组成，滚轮直径160mm，轮胎加厚，耐磨损， 材质环保 0mm~50mm分度值 0.5mm，其余分度值为 1mm；材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应 342HV；刻度面平面度误差应0.25mm，允许误差应±0.15mm
	2
	台
	249
	498
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	143
	机械秒表
	规格：分度值 0.1s，一等
	1
	块
	451
	451
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	144
	电子秒表
	规格：专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期 1.5 年
	25
	块
	14
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	145
	节拍器
	规格：机械式，40 拍/分~208 拍/分，39 档；四种  (2、3、4、6)鸣铃模式
	1
	个
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	146
	节拍器
	规格：电子式，1 拍/分~200 拍/分，四种节拍模式  (0、2、3、4)
	1
	个
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	147
	沙漏
	规格：玻璃制，5min 误差±10%
	1
	个
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	148
	滴漏
	规格：水钟
	1
	个
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	149
	无线彩屏多量程力传感器 
	量程①：-50N~+50N；分辨率：0.01N；
量程②：-25N~+25N；分辨率：0.01N；
量程③：-10N~+10N；分辨率：0.01N；支持测拉力（显示正值）和压力（显示负值），可探究力的相互作用、二力平衡的条件，物体间瞬间碰撞力的变化等力学实验；
▲1、配置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作，可脱离计算机独立显示传感器实验数据；
▲2、内嵌触摸笔槽，内嵌触摸笔槽，自带长度为≥8.5cm的触摸笔；
3、可直接在传感器上调节采集频率，支持触摸按钮调零；
4、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小；
5、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
6、内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接，可以通过触摸屏幕打开或者关闭蓝牙，也可以通过通过USB连接终端设备；
▲7、内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电，电池可拆卸；
8、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒；
9、带独立电源开关，带≥5个功能辅助按键，方便辅助操作；
10、可显示电池电量和蓝牙状态；
▲11、自带≥3个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用；
12、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析；
13、支持≥1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集；
14、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。
注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；检测标准符合“GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》”（提供检测报告复印件加盖厂家鲜章证明。）  

 配套软件：1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式；
2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；
▲3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；
4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；
5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；
6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；
7、可将实验数据输出到WORD等格式；
8、支持多个传感器同步采集。
▲9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。
	1
	个
	367
	367
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	150
	无线彩屏多量程电流传感器
	量程①：-3A~+3A；分辨率：0.01A；
量程②：-300mA~+300mA；分辨率：0.01mA；
量程③：-30mA ~+30mA；分辨率：0.01 mA；
用于测量电学方面各个实验中电流大小，可探究电路中电压、电流、电阻等量的关系。
▲1、配置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作，可脱离计算机独立显示传感器实验数据；
▲2、内嵌触摸笔槽，内嵌触摸笔槽，自带长度为≥8.5cm的触摸笔；
3、可直接在传感器上调节采集频率，支持触摸按钮调零；
4、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小；
5、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
6、内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接，可以通过触摸屏幕打开或者关闭蓝牙，也可以通过通过USB连接终端设备；
▲7、内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电，电池可拆卸；
8、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒；
9、带独立电源开关，带≥5个功能辅助按键，方便辅助操作；
10、可显示电池电量和蓝牙状态；
▲11、自带≥3个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用；
12、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析；
13、支持≥1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集；
14、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。
注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；检测标准符合“GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》”（提供检测报告复印件加盖厂家鲜章证明。）

配套软件：1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式；
2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；
▲3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；
4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；
5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；
6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；
7、可将实验数据输出到WORD等格式；
8、支持多个传感器同步采集。
▲9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。
	1
	个
	334
	334
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	151
	无线彩屏多量程电压传感器
	量程①：-25V~+25V；分辨率：0.01V；
量程②：-2V~+2V；分辨率：0.001V；
量程③：-0.2V~+0.2V；分辨率：0.1mV；
▲1、配置≥2.8英寸彩色液晶高清显示屏，支持触屏操作，可脱离计算机独立显示传感器实验数据；
▲2、内嵌触摸笔槽，内嵌触摸笔槽，自带长度为≥8.5cm的触摸笔；
3、可直接在传感器上调节采集频率，支持触摸按钮调零；
4、可直接在传感器上触屏操作切换读数的字体颜色和大小；
5、支持多种显示模式：数字、指针、列表、曲线等；
6、内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接，可以通过触摸屏幕打开或者关闭蓝牙，也可以通过通过USB连接终端设备；
▲7、内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电，电池可拆卸；
8、传感器可以自动进入休眠模式并可通过触摸屏幕唤醒；
9、带独立电源开关，带≥5个功能辅助按键，方便辅助操作；
10、可显示电池电量和蓝牙状态；
▲11、自带≥3个传感器固定孔，方便多方位与其他固定装置（如铁架台等）或者附件配套使用；
12、自带数据采集功能，可对实验数据进行录制和存储，可通过无线将数据发送至电脑分析；
13、支持≥1路传感器拓展接口（接口采用暗扣设计，防止传感器脱落），可与普通传感器进行数据采集；
14、支持在Windows、Android、Linux、IOS、安卓、鸿蒙、麒麟、统信系统平台进行实验应用。
注：提供由检测机构出具的具有CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可或有CMA（中国计量认证）标识的检测报告并佐证带▲参数；检测标准符合“GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、JY0001-2003 《教学仪器设备产品一般质量要求》”（提供检测报告复印件加盖厂家鲜章证明。）

配套软件：1、配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；能自动识别新插入传感器并自动运行、多路传感器显示模式、实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式；
2、支持屏幕录像和外接摄像头录像，强大的录像回放功能，可以在实验后分析整个实验过程的细节，方便学生进行纠错；
▲3、符合新课程标准要求，能够完成新课标要求的实验，实时显示实验数据或曲线，重复性好，具备多种实验数据的分析工具及所有学生实验数据存储功能，可提供曲线图Curve，数码表Digital，数据列表Array等数据显示功能；
4、内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；
5、完善的数据统计和曲线分析功能:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；
6、屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；
7、可将实验数据输出到WORD等格式；
8、支持多个传感器同步采集。
▲9、内置物理、化学、生物学科的实验模板，并配有实验指导。
	1
	个
	266
	266
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	152
	日晷
	规格：非固定赤道式，圆形晷面，直径 300mm；日晷面和日晷台上表面之间的夹角能调， 可调范围为 36°~ 87°，有角度指示，误差±2°；北面和南面时刻线，至少包含 2 时至 22 时；每隔 15°均匀分布 1 长线，7.5°分布 1 短线，误差±1°；晷针与日晷面垂直
	1
	个
	59
	59
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	153
	斜面小车
	规格：包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板915mm× 100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等， 有摩擦材料的固定夹
	25
	套
	48
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	154
	弓箭
	规格：小型模型，形变现象显著
	1
	个
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	155
	改变物体运动状态实验装置
	规格：小铁球、条形磁铁、小球释放装置
	2
	套
	53
	106
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	156
	水火箭
	规格：配套打气筒， 输气管不短于 3m，有向上发射架， 发射体有尾翼；容器承受 0.5MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离30°
	2
	套
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	157
	气火箭
	规格：配套打气筒， 输气管不短于 3m，有向上发射架， 发射体有尾翼；容器承受 0.5MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离30°
	2
	套
	11
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	158
	物体受力与运动演示器
	规格：含直流电机、绕线盘、电源开关等； 直流电机额定电压 3V，空载电流小于 50mA，悬挂 200g 重物匀速上升时工作电流小于 150mA 电源开关应能控制电机正/反向旋转，中间为停；绕线盘外应有标志，可看到绕线盘旋转方向，线长 800mm±50mm
	2
	套
	330
	660
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	159
	螺旋弹簧组
	规格：由拉力极限分别为 4.9N、2.94N、1.96N0.98N 和 0.49N 的 5 种弹簧构成； 各弹簧带长 50mm 挂钩(有指针)，两端应为圆拉环，附标度板
	25
	套
	19
	475
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	160
	演示测力计
	规格：平板式；量程 0N~2N，分度值 0.1N；示值误差 1/4 分度， 升降示差1/2 分度， 重复性偏差1/4分度
	2
	个
	26
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	161
	条形盒测力计
	规格：量程 0N~1N，分度值 0.02N；示值误差1/2 分度，升降示差1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	162
	条形盒测力计
	规格：量程 0N~2.5N，分度值 0.05N；示值误差1/4 分度，升降示差1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	163
	条形盒测力计
	规格：量程 0N~5N，分度值 0.1N；示值误差1/4 分度，升降示差1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	164
	条形盒测力计
	规格：量程 0N~10N，分度值 0.2N；示值误差1/4 分度，升降示差1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	165
	圆盘测力计
	规格：圆弧刻度尺，直径 160mm，刻度范围 180°量程 0N~5N，分度值 0.1N；示值误差1/4 分度，升降示差1 分度，重复性偏差1 分度
	2
	个
	198
	396
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	166
	数字测力计
	规格：量程 0N~5N，误差±1.0%FS±1 字，采样频率应 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行， 显示屏尺寸 30mm×40mm
	20
	个
	198
	3960
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	167
	数学测力计
	规格：量程 0N~20N，误差±1.0%FS±1 字，采样频率应 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸 30mm×40mm
	2
	个
	198
	396
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	168
	拉压测力计
	规格：指针式，量程为-10N~10N，分度值 0.2N，示值误差1/4 分度，升降示差1/2 分度，重复性偏差1/4 分度
	2
	个
	48
	96
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	169
	重锤
	规格： 300g
	2
	个
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	170
	金属钩码
	规格： 10g(Φ22mm)×l，20g(Φ26mm)×2， 50g(Φ30mm)×2，200g(Φ48mm)×1，允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g
	25
	盒
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	171
	金属钩码
	规格： 50g±0.5g，每盒 10 个，可叠放
	25
	盒
	20
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	172
	双锥体上滚演示器
	规格：含双椎体、圆柱体、支架等，支架导轨夹角可调
	2
	套
	220
	440
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	173
	摩擦力实验器
	规格：由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板 800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于 0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸 110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于 0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0~5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差±5%
	20
	套
	330
	6600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	174
	轴承模型
	规格：包括滚动轴承和滑动轴承 2 种： 滑动轴承由工程塑料制轴承架、金属制转轴、铜轴套组成； 滚动轴承由透明塑料外圈和内圈、钢滚珠(直径15mm) 组成，外圈外径120mm 内圈内径55mm，能看清滚动轴承内部结构
	2
	套
	22
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	175
	运动和力实验器
	规格：产品由水平板、斜面板、小车、两种粗糙度不同的材料、钢珠、玻璃珠、硬盒、斜面过渡板组成。水平板： A) 水平板尺寸： 539×120×12mmb) 板与水平板用镀锌铰链连接 c)背面装有直径 3mm 的镀锌支架。硬盒： 100×54×27mm。斜面： A) 斜面过渡板由塑料压注而成 b) ：200×121×12.3mmc) 中间有小球滚槽，一端两侧开有缺口
	2
	套
	46
	92
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	176
	伽利略理想斜面演示器
	规格：由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度1100mm，高度200mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长1200mm，内侧宽度为 9mm，平行度公差0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在 0°~15°之间连续可调
	1
	套
	286
	286
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	177
	惯性演示器
	规格：观察的物体应能收回，成功率 98%
	2
	套
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	178
	阿基米德原理实验器
	规格：包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等
	25
	套
	18
	450
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	179
	浮力原理演示器
	规格：由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管(A、B)、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮
	1
	套
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	180
	气体浮力演示器
	规格：抽气式
	1
	套
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	181
	物体浮沉条件演示器
	规格：由透明盛液筒(内径95mm，深度285mm)、浮体及附件(U 形杯、叉子、注射器、密度计)组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
	1
	套
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	182
	潜水艇浮沉演示器
	规格：由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作 2 次， 悬浮时倾斜不超过 10°
	1
	个
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	183
	伽利略温度计
	规格：不少于 10 球，14℃~32℃
	1
	套
	147
	147
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	184
	浮力趣味实验材料
	规格：能完成密度计制作、浮力秤制作等趣味实验
	1
	套
	10
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	185
	压力和压强演示器
	规格：压强小桌，尺寸200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸220mm×120mm×50mm
	1
	套
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	186
	压力作用效果演示器
	规格：由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成； 跟金属块的 3 个面积对应的 3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出
	1
	套
	110
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	187
	钉板实验材料
	规格：由钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破
	1
	套
	39
	39
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	188
	液体内部压强实验器
	规格：由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm~Φ38mm，硅橡胶膜厚 0.5mm，支杆长度 300mm，有手动转动机构，有标尺
	25
	套
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	189
	微小压强计
	规格：由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6mm，高 380mm，能沿标度方向移动 10mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5mm；系统气密性好
	25
	套
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	190
	透明盛液筒
	规格：高 300mm±5mm，筒底外径110mm，壁厚1.5mm。筒身有深度标尺，标尺长250mm，分度值 1mm，透光率应90％
	25
	个
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	191
	液体对器壁压强演示器
	规格：透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺
	1
	套
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	192
	液体压强与深度关系实验器
	规格：由低重心实验筒、砝码组(放入实验筒内)、浮标环等组成；实验筒在水中倾斜不应超过 8°
	25
	套
	33
	825
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	193
	帕斯卡球
	规格：活塞筒长 200mm，外径 25mm，壁厚1.5mm；圆球外径 60mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量10 个，孔径 0.5mm
	1
	个
	77
	77
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	194
	液压机模型
	规格：由大缸体、小缸体、连通管、承压台、支架、切刀和压簧等组成，全透明，工作介质为水；大小活塞直径比3.5，压簧全压缩时压力1200N，用手抽动小活塞产生的压力能切断直径 2mm 纯铜丝
	1
	套
	374
	374
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	195
	连通器
	规格：由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210mm×210mm×120mm，底座应平稳；粗管外径 30mm，细管外径 12mm，无色透明材料透光率90％
	1
	套
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	196
	船闸模型
	规格：闸门、阀门的开闭状态， 闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到
	1
	套
	264
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	197
	乳胶管
	规格：外径 9mm、内径 6mm，拉伸强度21MPa 扯断伸长率700％
	10
	米(m)
	7
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	198
	乳胶管
	规格：外径 6mm、内径 4mm，拉伸强度21MPa 扯断伸长率700％
	10
	米(m)
	4
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	199
	马德堡半球
	规格：由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应80mm，气嘴外径 8mm
	1
	套
	92
	92
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	200
	玻璃管
	规格：Φ5mm~Φ6mm、长 600mm，壁厚＞0.8mm
	1500
	根
	0.22
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	201
	玻璃管
	规格：Φ7mm~Φ8mm，长 600mm，壁厚＞0.8mm
	1500
	根
	0.22
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	202
	可密封长玻璃管
	规格：Φ10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	25
	根
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	203
	大气压系列实验材料
	规格：可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验
	1
	套
	35
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	204
	空盒气压计
	规格： DYM3 型， 量程 870hPa~1050hPa，整 10hPa 点示值误差不应超过±0.7hPa
	1
	台
	198
	198
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	205
	空盒气压计
	规格：教学型，多膜盒，量程 80kPa~106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜 90°时指针改变不大于 1/2分度值，带橡皮球
	1
	台
	198
	198
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	206
	肺呼吸模拟器
	规格：能模拟吸气时， 胸腔体积增大， 肺中气压小于体外大气压， 空气被压入肺部； 反之， 呼气时在气压差下肺中空气被排出体外
	1
	套
	121
	121
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	207
	离心水泵模型
	规格：含泵体、驱动机构、底座、进水管、出水管等， 应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹， 泵体上有透明观察窗；叶轮直径100mm，进水口外径 10mm，出水口外径 8mm；在额定转速下，扬水高度、吸水高度 600mm
	1
	套
	128
	128
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	208
	抽水机模型
	规格：由筒身、活塞、活塞杆、进水阀、排水阀、进水管、出水管和储水池等组成； 筒身应采用无色透明塑料材质，进水阀、排水阀均应单向导通
	1
	套
	70
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	209
	流体压强与流速关系演示器
	规格： 1、产品由示教板 1 套、U 形管 2 支、滴管 1 支、小漏斗 1 个、乳胶管 50cm、线夹 2 支、弹簧夹 2 个、快、慢流速管 1 支组成；2、示教板由底座及面板组成：  (1) 底座为金属制品， 有效尺寸 440×110×20mm 为黑色喷漆。(2)面板为金属制品，白色喷漆，一侧印有红色刻度线。(3)底座与面板用 M4 螺钉连接固定，固定牢靠、摆放平稳；3、 U 形管为比例制作， 有效直径 6.3×4.7±0.2mm,外形尺寸约 76×160mm；4、滴管为玻璃制作， 附乳胶头；5、小漏斗为塑料制作，漏斗嘴与乳胶管配合无漏气现象；6、快、慢流速管为玻璃制品，有效长度 410mm,两端Φ9±0.5mm,中间Φ43± 1mm,同向有 3 个通孔嘴；7、组装后的仪器应实验效果明显，可视性强。
	1
	套
	123
	123
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	210
	飞机升力原理演示器
	规格：由机翼模型(或飞机模型， 硬质塑料制成) 平行风源风机、底座、滑杆等组成， 机翼下表面水平； 若有调速电位器的Ⅱ类电器， 金属外壳(以及与金属外壳相连的螺母)不应露在外
	1
	套
	352
	352
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	211
	杠杆
	规格：由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成， 挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长500mm，木杠杆尺端包头加固
	25
	套
	12
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	212
	演示滑轮组
	规格：由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件组成，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8N；满负荷时， 单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	1
	套
	35
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	213
	滑轮组
	规格：由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2件、支杆滑轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8N，串及并滑轮为 19.6N，支杆滑轮为 9.8N；满负荷时， 单、支杆滑轮的效率不应低于 90％，并、串滑轮的效率不应低于 75％
	25
	套
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	214
	支杆定滑轮组
	规格：含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件，小铁环 1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应70mm，夹入深度应40mm，支杆长度 100mm，单滑轮外径 40mm，轮毂厚 10mm轮缘厚 8mm
	13
	套
	66
	858
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	215
	轮轴模型
	规格：由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为 2mm 钢板冲压，主轴直径 6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应2.5×10－4N ·m
	2
	套
	22
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	216
	桔槔
	规格：模型，施力后能模拟实景运转
	1
	个
	671
	671
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	217
	辘轳
	规格：模型，施力后能模拟实景运转
	1
	个
	121
	121
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	218
	水转连磨
	规格：模型，施力后能模拟实景运转
	1
	个
	1133
	1133
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	219
	音叉
	规格： 256Hz±0.3Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于 30dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000mm 处声强应 90dB
	25
	个
	35
	875
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	220
	音叉
	规格： 512Hz±0.4Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140mm×80mm×40mm；在环境噪声不大于 30dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000mm 处声强应 90dB
	25
	个
	35
	875
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	221
	电铃
	规格：在 15m 范围内铃声清晰
	2
	个
	26
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	222
	听诊器
	规格：插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz~500Hz 衰减不大于 12dB
	2
	个
	26
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	223
	波动弹簧
	规格：应不少于 130 圈， 拉伸弹簧， 扁形钢丝密绕， 弹簧刚度 2.0×10-3N/mm~5.0×10-3N/mm
	2
	个
	108
	216
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	224
	声传播演示器
	规格：由透明可密封容器、音频发生器、扬声器(含放大器)、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于 -0.085MPa，并在 10s 内保持气压低于 -0.080MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验
	2
	套
	143
	286
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	225
	旋片真空泵
	规格：单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5mm 厚的钢板， 铝合金机壳； 进气口应为台阶口，外径 8mm，配有内径 6.3mm±0.75mm、长 2.0m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：  Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000V
	1
	台
	650
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	226
	抽气盘
	规格：由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能： 当压强达到－9.8×10－2MPa 后停止抽气，关闭阀门，保持 10min 后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa。实验效果： 未装入钟罩的发声装置发出的声强， 在距发声装置 0.5m 处应 90dB，装入钟罩后抽气前的声强应 75dB，抽气后的声强应不大于 45dB
	2
	套
	101
	202
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	227
	发音齿轮
	规格：包括 3 片齿板、转轴、振动片等； 齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿； 齿板为金属材质， 转动轴应采用碳钢或不锈钢材料， 振动片应采用聚苯乙烯塑料
	2
	套
	35
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	228
	手摇离心转台
	规格：由机座、主动轮(带手柄) 、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比 6 的整数倍， 支杆直径 10mm，全长 140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度 45mm
	2
	台
	187
	374
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	229
	电动离心转台
	规格： 180r/min~720r/min 转速连续可调；支杆直径 10mm，全长 140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔， 下段为圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度 45mm
	2
	台
	440
	880
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	230
	话筒
	规格：动圈式，输出阻抗 600Ω
	2
	个
	176
	352
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	231
	音频发生器
	规格：频率范围 200Hz~2000Hz，误差±3Hz；带功率放大器和扬声器， 输出功率250mW；I 类电器， 电源端与信号输出端抗电强度 3000V
	2
	台
	528
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	232
	低频信号发生器
	规格：频率范围 0.05Hz~50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000V
	2
	台
	528
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	233
	纸盆扬声器
	规格：动圈式，直径200mm，8Ω
	2
	个
	77
	154
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	234
	教学示波器
	规格： DC~2MHz，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000V
	2
	台
	1870
	3740
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	235
	示波器
	规格：数字式，10MHz， 18cm(7 英寸)屏有贮存功能，I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000V
	2
	台
	1870
	3740
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	236
	超声应用演示器
	规格：超声雾化、超声清洁等
	2
	套
	242
	484
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	237
	三球仪
	规格：齿轮、底座等应为铁质或钢质材料， 白道面与黄道面的夹角放大到 15°；用于光的直线传播情境化教学
	2
	台
	128
	256
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	238
	凹面镜
	规格：直径 100mm，焦距 65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	2
	个
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	239
	凸面镜
	规格：直径 100mm，焦距-65mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座
	2
	个
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	240
	光的传播、反射、折射实验器
	规格：包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源(不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线)等，表盘直径300mm
	25
	套
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	241
	光的反射实验仪
	规格：由水雾发生器、双色激光光源(分别提供光源和法线) 、入射光调节装置、反射面、入射角和反射角测量装置组成； 入射角可在三维空间调节， 入射光线和法线构成的平面可改变、转动
	20
	套
	460
	9200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	242
	平面镜成像实验器
	规格：镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5mm，尺寸 150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角， 镀膜面有标志； 支架 2 个； 宜采用黑色物体， 印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影
	25
	套
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	243
	LED光源
	规格：距光源 500mm 处照度 8001x~9001x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状
	25
	个
	14
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	244
	透明水槽
	规格： 250mm×180mm×100mm，透明塑料制，透光率85％，壁厚2mm
	1
	个
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	245
	透明水槽
	规格：Φ200mm×100mm，透明塑料制，透光率85％，壁厚2mm
	1
	个
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	246
	光导纤维组
	规格：透明光导直径 3mm、10mm，包黑皮光导纤维 5mm
	1
	套
	418
	418
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	247
	凹透镜
	规格：焦距-50mm，误差±2mm
	25
	个
	15
	375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	248
	凸透镜
	规格：焦距 75mm，误差±2mm
	25
	个
	15
	375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	249
	透镜及其应用实验器
	规格：简单测量凸透镜的焦距， 用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等
	25
	套
	18
	450
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	250
	眼球仪
	规格：用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力
	1
	个
	231
	231
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	251
	照相机原理模型
	规格：凸透镜成像，像距可调
	1
	套
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	252
	白光的色散与合成演示器
	规格：由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光
	1
	个
	46
	46
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	253
	颜料的三原色
	规格：品红、黄、青
	25
	套
	6
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	254
	光的三原色合成实验器
	规格：可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色
	25
	套
	25
	625
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	255
	三棱镜
	规格：重火石玻璃制
	25
	个
	20
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	256
	玻璃砖
	规格：无色光学玻璃，上底边长 35mm，高度 35mm，厚度 15mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10mm
	25
	块
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	257
	紫外线作用演示器
	规格：包括日光灯 1 支、紫外灯 2 支(波长 254nm、 365nm)、紫外线防护罩、滤光片 4 片(红、黄、绿、蓝色)、荧光片 1 片等
	1
	套
	220
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	258
	红外线热效应演示器
	规格：由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成， 热敏电阻固定在屏上；光源用 6V、8W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 nF-nC0.015 的 ZF3 玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入， 以减少三棱镜对红外光的吸收；附电桥
	1
	个
	264
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	259
	手持直视分光镜
	规格： 400nm~700nm，能观察连续光谱、明线光谱、吸收光谱
	1
	个
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	260
	照度计
	规格：量程 0lx~20000lx，分辨力 0.1lx；手持式， 数显
	1
	支
	359
	359
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	261
	光具盘
	规格：分离型、磁吸附式。矩形光盘长650mm，宽240mm；圆形光盘直径250mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°~90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件
	1
	套
	429
	429
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	262
	激光光学演示仪
	规格：含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件  (扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度350mm，宽度 280mm；圆形光盘直径160mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°~90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同
	1
	台
	1353
	1353
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	263
	光具座
	规格：导轨长 1000mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900mm，分度值 lmm。光源出口处照度应5001x， 500mm 处照度3001x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5根， 带支架毛玻璃屏 1 件， 烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸
	25
	套
	84
	2100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	264
	光具组
	规格：包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“l”字屏 1 件，白光屏 1 件，毛玻璃光屏 1 件， 烛台 1 件(能调节焰心的高度) 光源出口照度500lx，0.5m 处照度出口照度的 3／5。支承机构应能使光路上元件的光心基本等高
	25
	套
	44
	1100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	265
	擦镜纸
	规格： 20cm×15cm，纸纹细密
	2
	本
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	266
	玻棒(附丝绸)
	规格：或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒(或有机玻棒) ，做一次快速拉出， 棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角30°(50°)
	25
	根
	9
	225
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	267
	胶棒(附毛皮)
	规格：或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒(或聚碳酸脂棒) ，做一次快速拉出， 棒上所带的电荷用 D－YDQ－Z－100 型指针验电器检验张角30°  (45°)
	25
	根
	9
	225
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	268
	电磁实验用旋转架
	规格：由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成， 转台内应有一凹槽； 凹槽宽度应15mm，凹槽深度应8mm，凹槽长度应35mm；转台应能作 360°旋转
	50
	个
	7
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	269
	验电器连接杆
	规格：含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径2mm 长度 250mm；绝缘柄直径10mm，长度150mm
	1
	根
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	270
	箔片验电器
	规格：由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率90%；箔片长度25mm。性能要求： 相对湿度65%环境， 圆盘上面加 8kV 直流高压， 箔片张开与中位片角度应45°； 移去高压后， 箔片张开角度保持 30°以上的时间10min
	1
	台
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	271
	指针验电器
	规格：由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳应由不能带静电的材料制成， 外壳上观察面应采用透明材料(透光率90%)；指针用非磁性材料，长度100mm。性能要求：相对湿度65%环境，圆球加 9kV 直流高压，指针张开角度在 45°~50°；移去高压后，指针保持 30°以上的时间20min
	1
	台
	103
	103
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	272
	枕形导体
	规格：由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。每半枕导体下方应有一个导电挂钩导电挂钩不应有尖端； 半枕形导体应采用 304 号以上不锈钢制成， 封闭端应为半球面。性能要求： 使各静电导体与 D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9kV 高压使导体带电 10min 内指针验电器的指针张角应 30º
	1
	个
	59
	59
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	273
	感应起电机
	规格：由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 莱顿瓶应采用塑料制成， 电容量应30pF，击穿电压应42kV；集电杆采用直径 4mm 的冷拉圆钢制成， 电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成， 与起电盘距离不应小于 6mm；放电杆采用直径为 3mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬， 绝缘手柄长度应80mm，体积电阻率 1016Ω ·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应8N。性能要求： 在温度为20℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120r/min，火花放电距离应55mm；在温度为 5℃~ 30℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应30mm
	1
	台
	158
	158
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	274
	电子起电机
	规格：放电距离应为 5mm~35mm，输出高压电流应500μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于 30min；输出电压对地正负对称；安全要求：变压器的一次绕阻和二次绕阻抗电强度应达到交流 3000V，电源与高压部分的电气间隙和爬电距离符合高压电气要求，宜采用外接的电源变换器(II类电器)
	1
	台
	704
	704
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	275
	静电实验箱
	规格：应包括静电植绒、静电除尘、静电乒乓等
	1
	个
	528
	528
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	276
	条形磁铁
	规格： D-CG-LT-180，表面磁感应强度0.07T
	25
	套
	29
	725
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	277
	蹄形磁铁
	规格： D-CG-LU-100，表面磁感应强度0.055T
	25
	套
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	278
	钕铁硼磁钢
	规格： 0.38T
	1
	个
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	279
	翼形磁针
	规格： 2 支，针体 140mm×8mm，座Φ71mm×112mm 磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度9mT
	5
	支
	7
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	280
	菱形小磁针
	规格： 16 支， 磁针 28mm×8mm，座Φ25mm×25mm 磁针体中间铆接铜轴承套， 内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度5mT
	25
	支
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	281
	罗盘
	规格：磁针在±5°内摆动 5 次， 复位误差0.3°垂直角测角误差±1°，瞄准和导向装置与刻度盘 0°~ 180°的平行度偏差±0.5°
	1
	个
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	282
	磁感线演示器
	规格：无色透明塑料外壳， 油封铁粉式， 仪器尺寸200mm×120mm；环境温度大于 10℃时， 摇匀铁粉时间每次20s
	1
	台
	51
	51
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	283
	立体磁感线演示器
	规格：永磁、电磁场
	1
	台
	106
	106
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	284
	磁感线演示板
	规格：每块板上有 130 以上个空穴， 内含自由活动小铁棒
	1
	块
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	285
	铁粉
	规格：铁屑要均匀，颗粒小
	1
	盒/瓶
	35
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	286
	稳压直流电源
	规格：数显，双路稳压；0V~15V 连续可调，每路额定电流 1.5A，两路可串联使用； 直流稳压负载电流达到 1.6A~1.7A 时电源限流保护， 输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复；电压稳定度 0.5%，加10mV；负载稳定度 0.5%，加 10mV；安全要求：电源端与外壳抗电强度 1500V(有保护接地线)或 3000V(无保护接地线)，电源端与低压输出抗电强度 3000V
	20
	台
	605
	12100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	287
	学生电源
	规格：直流稳压输出 1.5V~9V，每 1.5V 为一档， 共 6 档；额定电流 1.5A； 电压偏调±(2％U 标＋0.1V) ，电压稳定度2％U 标＋0.1V，负载稳定度2％U标＋0.1V，满载时纹波电压0.1％U 标； 过载保护 1.05~1.5 倍， 延时 1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500V，Ⅱ类电器 3000V
	1
	台
	110
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	288
	教学电源
	规格：交流 2V~12V，5A，每 2V 为一档； 直流 1.5V~12V， 2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共 6 档； 40A、8s 自动关断，延时 1s；各档空载电压应1.05U标＋0.3V，各档满载电压应0.95U 标-0.3V，直流输出时电压偏调±(2％U 标＋0.1V)
	1
	台
	374
	374
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	289
	电流磁场演示器
	规格：直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布
	1
	套
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	290
	蹄形电磁铁
	规格：磁路总长度 220mm，两磁极面中心距离 40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈， 工作电流1A，工作电压6V，连续工作 20min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力49N，剩余磁力 5.88N
	1
	个
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	291
	电磁铁实验器
	规格：电磁铁线圈 2 组、柱形铁芯 1 个、蹄形铁芯 1 个、衔铁 2 个组成， 附连接导线 3 根。能组装成条形电磁铁或蹄形电磁铁，当通过线圈的直流电流为 500mA 时， 产生的吸力应能提起质量200g 的物体
	25
	套
	22
	550
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	292
	演示原副线圈
	规格：原线圈：0.56mmQZ 型漆包线 350~370 匝，线圈架内径 13mm，绕线宽度 65mm；副线圈：0.25mmQZ 型漆包线 2100~2200 匝，线圈架内径 35mm，绕线宽度 69mm
	1
	套
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	293
	原副线圈
	规格：原线圈：0.56mmQZ 型漆包线 310~330 匝，线圈架内径 11mm，绕线宽度 57mm；副线圈：0.25mmQZ 型漆包线 670~680 匝，线圈架内径 24mm，绕线宽度 52mm
	25
	套
	19
	475
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	294
	螺线管
	规格：透明底板， 纯铜漆包线， 单层绕线， 线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针
	1
	个
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	295
	充磁器
	规格：有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度 80mm，能充两极间距大于 28mm、磁极截面积小于 42mm×24mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42mm×24mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000V
	2
	台
	187
	374
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	296
	演示电磁继电器
	规格：包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9V，工作电流 100mA±15mA 吸合电流70mA，释放电流 20mA~40mA 触点常闭电阻1Ω， 常开电阻 0.5Ω，开距2mm
	1
	个
	42
	42
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	297
	电磁继电器
	规格：电磁铁额定工作电压 6V，工作电流 80mA±10mA，
	25
	个
	13
	325
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	298
	磁场对电流作用实验器
	规格：包括Φ2mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等， 底板有固定磁铁装置， 磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流2A
	25
	套
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	299
	电机原理演示器
	规格：卧式， 包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等； 定子与转子串励， 额定工作电压应为 24V；在额定工作电压下连续工作 1h，温升应不高于 55℃；导体与机座之间的绝缘电阻10MΩ
	1
	台
	242
	242
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	300
	小型电动机实验器
	规格：由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5V~8V，工作电流 0.5A~1A；启动性能：永磁3V，励磁并励3V，励磁串励6V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路
	25
	套
	21
	525
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	301
	方形线圈
	规格：非金属材料正方形框架； 线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 63mm± 3mm；线圈引线为截面积为 0.20mm2~0.25mm2、长 320mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成， 长度 150mm~160mm，安装红、黑接插两用接线柱， 两接线柱的间距等于线圈宽度； 接线棒固定端外径 10mm，能固定在方座支架的垂直夹上
	25
	个
	14
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	302
	微电流放大器
	规格：放大倍数 1000 倍，输入端可连接单根导线输出接演示电表，输出电压可调，使用 6V 干电池(单电源) 供电。外壳全屏蔽， 输入输出均采用接插两用接线柱。附屏蔽导线 1根，长 0.5m，两端为接线插头。附 10kΩNTC 热敏电阻和电桥(电源电压 1.5V) ，在不同环境气温时都能调平衡。调零： 能平滑稳定将检流计零位调到全量程内任意 1 分度。零漂不大于满度值的 5%/min
	1
	台
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	303
	电磁感应线圈
	规格：由单匝线圈及 4 匝线圈构成， 线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上
	1
	套
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	304
	圆线圈
	规格：线圈架内径 200mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验
	1
	个
	15
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	305
	阴极射线管
	规格：磁偏转管， 在没有加偏转电场和磁场时， 电子束轨迹应位于荧光屏中间，目视应无偏转使用高压为60kV、负载电流为 200μA 的直流高压电源，阴极射线管应能工作， 电子束轨迹的亮度应100cd/m2
	1
	支/个
	330
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	306
	手摇交直流发电机
	规格：包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座(带灯泡) 、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路， 电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应8V 接 16Ω电阻负载时， 输出端交流和直流电压均应5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应4V，电流应0.4A
	1
	台
	150
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	307
	电话原理模型
	规格：模拟炭粒送话器振动片振动时电阻变化引起电流变化， 使受话器的振动片相应在平衡位置两边振动
	1
	套
	242
	242
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	308
	光导纤维应用演示器
	规格：包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器(发射机和接收机) 、字母板、放大屏等。视听距离 6m，传光束长度400mm 横截面2.55mm2，白光透过率50%，传像束长度350mm，传像工作面积 100mm2。光线丝排列对应整齐， 无错位， 像元数 900 个
	1
	套
	418
	418
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	309
	单摆
	规格：由摆球(钢球、塑料球) 、摆线和单摆夹组成， 不少于 5 个摆球。摆球直径 20mm，穿线孔两端直径相同， 线长 1500mm。单摆夹应由金属材料制成， 夹口应为 V 形， 单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变
	1
	套
	7
	7
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	310
	滚摆
	规格： 1．  滚摆由摆体(摆轮和摆轴) 、悬线、支柱、横梁和底座组成。2．  摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长 160mm，轴上两个穿线孔距离 140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高 400mm，横梁长 240mm。3．摆体(摆轮和摆轴) 重 0.65Kg4．  摆轴对摆轮的垂直度公差为 0.25mm。5．  摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为 0.5mm。6．  摆体重心偏移轴线公差为 0.45mm。7．  摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆， 支柱表面应作防锈处理。8．  产品应符合 JY110-82《滚摆》的要求。
	1
	套
	66
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	311
	离心轨道
	规格：由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2 个斜坡， 长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置环形轨道环内径 140mm，短坡高120mm 长坡高/圆环半径倍数不大于 4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续(在轨道顶部不脱离与轨道的接触)沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置
	1
	套
	62
	62
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	312
	动能实验演示器
	规格：包括 2 组平行铝合金滑道； 直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑， 斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同， 或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同， 误差1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小
	1
	套
	165
	165
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	313
	数字计时器
	规格：初中型， 脉宽计时； 三位显示， 小数点后二位； 有晶振；带一个光电门，光电门跨度 130mm±2mm
	1
	台
	264
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	314
	重力势能实验演示器
	规格：由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统， 铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度， 能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放， 势能大小观测系统带有标尺， 能定性观察和比较势能的大小
	1
	套
	231
	231
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	315
	量热器
	规格：包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等 C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D 型盖上有电加热器组件
	1
	套
	42
	42
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	316
	气体做功内能减少演示器
	规格：由气体做功部分和温度测量部分组成， 做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成， 固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6V，电流 50mA
	1
	套
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	317
	克罗克斯辐射计
	规格：用淋热水法测灵敏度， 热水温度高于环境温度 10℃时应能旋转
	1
	个
	187
	187
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	318
	机械能内能互变演示器
	规格：由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 导热管用紫铜管制成， Φ16mm，厚 1mm，长 65mm；摩擦绳为约Φ4.5mm 腊旗绳， 长度 1m；弓形夹有效夹持厚度为 5mm~55mm，夹持深度30mm，夹紧压力1960N
	1
	套
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	319
	金属线膨胀演示器
	规格：包括金属试棒(铜、铁和铝棒各 1 根) 、传动机构、指针、标尺、底座、支架、专用酒精槽和火焰罩等；标尺 40°，每 10°有一主刻度线；专用酒精槽 120mm×40mm×25mm，铝材，有能盖住 3 根金属棒的火焰罩；3组传动机构带动指针运动互不干扰， 调节指针零位平稳， 实验过程中指针运动方向与试棒伸缩方向一致， 无跳动； 在室内无风条件下， 用专用酒精槽加热 3min，指针最小偏转角应 5°， 最大偏转角与最小偏转角差应 30°
	1
	套
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	320
	固体缩力演示器
	规格：由试棒、手柄、底座、铸铁销、专用酒精槽等构成。碳素结构钢试棒，直径 16mm长 350mm，扁形段长 60mm。灰铸铁手柄，M16 螺纹与试棒配合。灰铸铁底座，试棒在底座上高度 80mm。灰铸铁铁销，直径 5mm~6mm，长 60mm，每套不少于 50 根。酒精槽尺寸 150mm×30mm×25mm，铝，配盖，有手柄
	1
	套
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	321
	空气压缩引火仪
	规格：由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长 130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成， 活塞与气缸气密性应良好， 连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉
	1
	个
	31
	31
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	322
	爆燃器
	规格：由内部带放电针的缸体、缓冲冠、缸盖和底座组成。缸体应使用无色透明聚丙烯(PP) 树脂， 缸体容积 40mL~50mL，壁厚 2mm±0.1mm。缸盖应带有缓冲冠，缸盖与缸体紧密配合，10N脱开力30N
	1
	个
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	323
	蒸汽机模型
	规格：气源吹动或手动， 示结构原理， 清晰显示气缸、气路(左、右气道和排气管)、活塞、曲柄、连杆、飞轮(上有平衡块) 、手柄、气室、换向阀(滑动阀) 等部件， 应有调速机构。气缸应采用无色、透明的非脆性塑料尺寸380mm×140mm×220mm。气室进气口直径应为大端外径 31mm±1mm，小端外径 30mm±1mm，长度 36mm±2mm。配套小型气源， 气压为 5.8kPa±0.3kPa
	1
	台
	418
	418
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	324
	汽油机模型
	规格：四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1~8:1，整体高 300mm
	1
	台
	79
	79
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	325
	柴油机模型
	规格：四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1~16∶1，整体高 300mm
	1
	台
	79
	79
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	326
	演示电表
	规格： 2.5 级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA~100μA，电压灵敏度：5kΩ/V
	1
	台
	250
	250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	327
	数字演示电表
	规格： 4-1/2 位， 双面显示， 同一物理量能自动转换量程。直流电流： 200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度 0.2％； 直流电压： 2V、20V、200V，不确定度 0.1％； 电阻： 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、 2MΩ、20MΩ， 不确定度 0.2％； 交流电压： 2V、20V、 200V、700V，不确定度 0.5％；交流电流： 2mA、20mA、 200mA、2A，不确定度 1.0％。2A、20A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器
	1
	台
	1056
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	328
	直流电流表
	规格： 0.6A、3A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	50
	只
	24
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	329
	直流电压表
	规格： 3V、15V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％
	50
	只
	24
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	330
	多用电表
	规格：指针式， 2.5 级
	1
	只
	53
	53
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	331
	多用电表
	规格：数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试
	1
	只
	473
	473
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	332
	灵敏电流计
	规格： 300μA，G0 档表头内阻 80Ω~125Ω， G1 档表头内阻 2400Ω~3000Ω
	25
	只
	24
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	333
	绝缘电阻表
	规格： ZC25-3 型，额定电压 500V，量程 0MΩ~500MΩ，准确度 10 级
	1
	只
	264
	264
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	334
	电池盒
	规格：产品由塑料底盒、正负极弹簧片、插接件组成。盒底由塑料制成。接线柱采用红、黑两种颜色的接线柱。外观尺寸： 72mm×41mm×51mm，偏差为±2mm。盒体壁厚 1.8±0.2mm。接线柱行程 5mm。
	50
	个
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	335
	教学用E10螺口灯座
	规格：产品由灯座、接线柱和螺旋式灯座组成， 与 E10 小电珠配用。底座采用酚醛塑料等硬质绝缘材料制成。制成灯座采用的磷铜片厚度 0.5mm，中心触点采用的磷铜材料应厚 0.3mm~0.4mm，接线柱行程 6mm。
	50
	个
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	336
	电珠(小灯泡)
	规格： 1.5V、0.3A
	50
	个
	1.5
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	337
	电珠(小灯泡)
	规格： 2.5V、0.3A
	50
	个
	1.5
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	338
	电珠(小灯泡)
	规格： 3.8V、0.3A
	50
	个
	1.5
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	339
	电珠(小灯泡)
	规格： 6V、0.15A
	50
	个
	1.5
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	340
	单刀开关
	规格：产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、刀承和绝缘手柄组成。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度7mm，闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为 4mm±1mm，有效行程4mm。
	50
	个
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	341
	单刀双掷开关
	规格：最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度7mm，闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为 4mm，有效行程4mm。通额定电流， 导电部分允许温升35℃， 操作手柄允许温升25℃。开关的绝缘强度应能承受 1200V在额定直流电流工作条件下， 接线两端直流电压降100mV
	25
	个
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	342
	双刀双掷开关
	规格：最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度7mm，闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为 4mm，有效行程4mm。通额定电流， 导电部分允许温升35℃， 操作手柄允许温升25℃。开关的绝缘强度应能承受 1200V在额定直流电流工作条件下， 接线两端直流电压降100mV
	2
	个
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	343
	滑动变阻器
	规格： 5Ω，3A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面， 不应采用圆形截面； 电阻丝采用康铜丝， 接线柱应有防松动装置； 额定电流工作 30min 温升300℃
	2
	个
	24
	48
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	344
	滑动变阻器
	规格： 20Ω， 2A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面， 不应采用圆形截面； 电阻丝采用康铜丝， 接线柱应有防松动装置； 额定电流工作 30min 温升300℃
	50
	个
	24
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	345
	滑动变阻器
	规格： 50Ω，1.5A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面， 不应采用圆形截面； 电阻丝采用康铜丝， 接线柱应有防松动装置； 额定电流工作 30min 温升300℃
	13
	个
	24
	312
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	346
	电阻圈
	规格：产品由康铜线、胶木座、接线柱组成。胶木座上注有相应的额定电阻和额定电流值， 分别为 5Ω1.5A、 10Ω1A 和 15Ω0.5A。产品长 100mm，宽 30mm，高 33mm，偏差为±2mm。
	25
	个
	12
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	347
	演示电阻箱
	规格：插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1Ω、2Ω、2Ω、5Ω，允许误差±0.05Ω。1Ω和 2Ω允许通过最大电流 2A，5Ω允许通过最大电流 1A。残余电阻0.05Ω
	1
	个
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	348
	教学电阻箱
	规格：阻值可调范围 0~9999.9Ω ，最小步进值 0.1Ω 。外形尺寸 180mm×135mm×70mm，电阻箱采用密封结构，外壳用 PC 塑料制成，电器开关部分采用 PPT耐高温塑料制成， 旋钮上标有三角形红色指示， 颜色亮丽，性能可靠。
	1
	个
	66
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	349
	电阻定律演示器
	规格：由底板、2 种金属导线(康铜、镍铬)、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根(长均为 1000mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm)；镍铬线 2根(长分别为 1000mm500mm，直径均为 0.3mm)
	1
	个
	46
	46
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	350
	电阻定律实验器
	规格：由底板、2 种金属导线(康铜、镍铬)、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根(长均为 500mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm)；镍铬线 2 根  (长分别为 500mm、300mm 直径均为 0.3mm)
	25
	个
	24
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	351
	插头导线
	规格：长度分别为 200mm、300mm、400mm；单芯 4mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	个
	9
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	352
	接线夹导线
	规格：长度分别为 200mm、300mm、400mm；单芯 4mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	个
	9
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	353
	接线叉导线
	规格：长度分别为 200mm、300mm、400mm；单芯 4mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	个
	9
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	354
	组合接头导线
	规格：长度分别为 200mm、300mm、400mm；一头为单芯 4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9mm，纯铜导线；宜用不同线色
	100
	个
	9
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	355
	演示线路实验板
	规格：初中型， 包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器(5Ω、4W) 1 块， 电阻器  (15Ω、4W)1 块，电阻器(20Ω、4W)1 块，电阻器(10Ω、8W)2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6 块， 单级开关 3 块， 双极开关 2 块， 灯座 3 块。零部件包括灯泡(3.8V，0.3A)6 只，灯泡(6V，0.3A) 6 只， 导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整
	1
	个
	250
	250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	356
	学生线路实验板
	规格：初中型， 包括线路底板 1 块、元器件模块、零部件等。元器件模块包括电阻器(10Ω、4W)2 块，电阻器(5Ω、8W)2 块，单级开关 3 块，灯座 3 块。零部件含灯泡(3.8V，0.3A)2 只，灯泡(2.5V， 0.2A) 1 只， 导线不少于 26 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整
	25
	个
	84
	2100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	357
	初中电路实验箱
	规格：可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验
	10
	个
	176
	1760
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	358
	焦耳定律演示器
	规格：液体式，同一产品上数字温度计误差不大于± 0.5℃， 透明贮液筒不少于 3 个， 底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个
	1
	个
	100
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	359
	焦耳定律实验器
	规格：包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等； 温度计测量范围 0℃~100℃，分度值为 1℃，误差±1℃
	25
	个
	46
	1150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	360
	低压测电器
	规格：笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10mm，100V~ 500V，辉光应稳定不闪烁
	1
	个
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	361
	家庭电路示教板
	规格：配电部分： 三线 10A 插头与电网连接， 开启式闸刀开关、铅熔断器(保险丝) 盒、单相机械式有功电能表(2.0 级， 5A) 。负荷部分： 三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座(E27) 1 个、插口灯座 (E27) 1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡(E27卡口或 E27LED 螺口灯泡) 、卡口－螺口转换器(有卡口灯座时配) 。插座、开关均为明装式， 软导线 (截面积 0.5mm2) 。火线用红色， 零线用蓝色， 保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线， 右面是火线， 三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板
	1
	块
	123
	123
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	362
	安全用电示教板
	规格： 12V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电； 一手接触火线， 不经脚和大地安全(脚下绝缘) ；二手分别接触火线和零线触电(脚站在地面或绝缘)；一手接触漏电(连接火线) 的设备(例如电动机) ，经脚和大地触电；跨步电压触电
	1
	块
	500
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	363
	高压电弧触电示教板
	规格：塑料面板上有变压器， 高压输电线， 站在与大地连接的金属梯子上、接近高压线的人等； 人与高压线的距离 25mm~50mm 可调
	1
	块
	330
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	364
	保险丝作用演示器
	规格：保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ0.5mm，长度80mm，10 根以上；绝缘实验导线 3A，长度290mm，30 根以上； 单芯裸实验导线Φ0.7mm，长度285mm，10 根以上； 多芯短路导线长度150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W不少于 4 个， 12V、10W 不少于 2 个； 指示电表： 交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5min，然后将负载短路，保持 5min，关闭电源， 重新开启电源后应能正常工作； 安全要求： 变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000V，二次绕组与保护接地线不连通
	1
	个
	280
	280
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	365
	能的转化演示器
	规格：机械能－电能模块 2 个、互连可演示发电/电动、风力发电模块 1 个、太阳能电池模块 1 个、发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个、半导体制冷 (热)/温差发电模块 1 个、附水槽 1 个、电压指示模块(－2.5V~2.5V) 1 个、专用电源(12V/4A) 1个、电池模块 1 个、连接导线若干， 可吸合在竖直的钢制黑板上
	1
	个
	110
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	366
	能的转化实验器
	规格：机械能－电能模块 2 个、风力发电模块 1 个镍氢蓄电池模块 1 个、太阳能电池模块 1 个发光二极管显示模块 1 个、白炽灯模块 1 个半导体制冷(热)/温差发电模块 1 个、电压指示模块 1 个。选配： 斯特林发动机模型 1 个、专用电源(12V/4A)1 个(半导体致冷实验用)
	25
	个
	51
	1275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	367
	水轮机模型
	规格：含混流式、轴流式、冲击式(水斗式) 等； 混流式和轴流式含水槽， 注满水到水流尽， 叶轮能连续转动 15s；冲击式水流量0.05L/s
	1
	台
	80
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	新课标初中物理仪器合计
	148900

	新课标初中化学仪器

	368
	简易急救箱
	规格：箱内至少包括： 医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带  (长度30cm) 、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质
	1
	个
	200
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	369
	实验服
	规格：可分为大、中、小号
	52
	件
	77
	4004
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	370
	护目镜
	规格：耐酸碱， 抗冲击， 耐磨， 便于清洗， 带侧光板型或封闭型
	52
	个
	6
	312
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	371
	防护面罩
	规格：防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连， 面屏可更换， 起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	1
	个
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	372
	防毒口罩
	规格： E 型(标色：黄)，防止吸入酸性气体或蒸气
	1
	个
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	373
	防毒口罩
	规格： CO 型(标色：白)，防止吸入一氧化碳气体
	1
	个
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	374
	耐酸手套
	规格：机械性能 3 级，无破损，手套应有长度 15cm 的套袖
	2
	双
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	375
	一次性乳胶手套
	规格：耐酸碱
	2
	双
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	376
	化学实验废水处理装置
	规格：主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤， 兼作教学使用， 能处理中学常见无机化学废液， 同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包 1 个。处理量6L/次
	1
	套
	2000
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	377
	废液分类回收桶
	规格：塑料制，25L
	5
	只
	59
	295
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	378
	电动离心机
	规格：转速4000r/min，容量 5mL、10mL 离心管各 12 支，无刷电机，带电锁，有定时器
	1
	台
	800
	800
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	379
	电加热器
	规格：密封式
	1
	台
	70
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	380
	蒸馏水器
	规格：不锈钢材质，出水量5L/h，额定功率4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置
	1
	台
	900
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	381
	列管式烘干器
	规格：由外壳不少于 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12mm 的金属管制作，管壁厚2mm，长度 185mm，每支通风管上均布 10 个直径 5mm 的通气孔。功率250W，绝缘电阻大于 100MΩ
	1
	台
	585
	585
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	382
	烘干箱
	规格：电热鼓风型，功率600W，1.5 级(温度均匀性为±0.03℃， 温度波动性为 1.5℃) ，烘干温度 250℃以下，箱体内有隔板，内部容积 350mm×350mm×350mm
	1
	台
	1400
	1400
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	383
	学生电源
	规格：直流 1.5V~9V，1.5A，每 1.5V 一档
	25
	个
	110
	2750
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	384
	教学电源
	规格：交流 2V~12V，5A，每 2V 一档；直流 1.5V~12V， 2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共 6 档
	1
	个
	374
	374
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	385
	仪器车
	规格： 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重60kg
	1
	辆
	528
	528
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	386
	试剂瓶托盘
	规格：搪瓷材质，内沿400mm×290mm×50mm
	12
	个
	29
	348
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	387
	实验用品提篮
	规格：木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	2
	个
	150
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	388
	一字螺丝刀
	规格：一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。旋杆外径 6mm，长 100mm。手柄长 110mm。长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。
	1
	把
	4
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	389
	十字螺丝刀
	规格：十字螺丝刀由旋杆、手柄组成。旋杆外径 6mm±1mm，长 100mm，手柄长 110mm，偏差为±2mm。
	1
	把
	4
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	390
	钢丝钳
	规格： 160mm
	1
	把
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	391
	钢锤
	规格： 0.25kg，羊角锤
	1
	把
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	392
	三角锉
	规格： 250mm，带柄
	1
	把
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	393
	民用剪刀
	规格： 3 号，150mm，A 型
	3
	把
	11
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	394
	玻璃瓶盖开启器
	规格：钢制
	1
	个
	8
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	395
	玻璃管切割器
	规格：可切割直径 20mm 以下玻璃管
	1
	把
	77
	77
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	396
	打孔器
	规格：刀口式， 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管， 每组不少于 4 支， 外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦
	2
	个
	9
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	397
	打孔夹板
	规格：硬木或硬塑料制
	1
	个
	12
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	398
	打孔器刮刀
	规格：刮刀宜用 65M 板制成， 表面热处理， 55HRC~60HRC，总长为 70mm±0.5mm，宽 14.5mm±0.1mm，厚 1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1mm
	1
	把
	13
	13
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	399
	电动钻孔器
	规格：钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	1
	台
	165
	165
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	400
	托盘天平
	规格： 100g，0.1g
	25
	台
	55
	1375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	401
	托盘天平
	规格： 500g，0.5g
	1
	台
	79
	79
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	402
	电子天平
	规格： 100g，0.0001g
	1
	台
	2970
	2970
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	403
	电子天平
	规格： 200g，0.01g
	25
	台
	484
	12100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	404
	电子天平
	规格： 1000g，0.1g
	1
	台
	220
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	405
	红液温度计
	规格： 0℃~100℃，分度值 1℃，示值误差＜1.5℃
	25
	支
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	406
	水银温度计
	规格： 0℃~200℃， 分度值 1℃， 示值误差＜0.5℃， 有保护套
	1
	支
	7
	7
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	407
	数字测温计
	规格：量程-30℃~200℃，分辨力 0.1℃。不接电脑，可独立运行，自带显示屏
	1
	台
	220
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	408
	多用电表
	规格：直流电流、电压、电阻 2.5 级，交流电压 5 级
	1
	台
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	409
	酸度计
	规格：笔式， pH 测量范围 0~14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	2
	支
	77
	154
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	410
	教学支架
	规格：产品由立杆、方形座组成。产品配有平行夹 1 个，垂直夹 2 个，烧杯瓶 1 个，大铁环小铁环各 1 个，吊杆 1 个。烧瓶夹夹口内壁有耐热 120℃的缓压层。立杆φ12mm×600mm，方形座 210mm× 135mm，尺寸偏差为±2mm。
	25
	套
	77
	1925
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	411
	三脚架
	规格：产品由铁环和三只脚焊接而成。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。产品高 150mm，尺寸偏差为±2mm。
	25
	个
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	412
	泥三角
	规格：产品由铁丝扭成， 套有瓷管， 由三根铁丝弯成， 套有三截素烧瓷管。以耐热陶瓷管和铁线缠绕而成的三角形支撑物， 用来支撑坩埚以利加热， 防止炸裂。瓷管长度 58mm，直径 12mm，铁丝扭成长度＞100mm。偏差为±2mm。
	1
	个
	4
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	413
	试管架
	规格：木制或塑料制，8 孔，孔径 21mm，立柱粘结牢固
	25
	个
	8
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	414
	试管架
	规格：木制或塑料制，8 孔，孔径 25mm
	4
	个
	8
	32
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	415
	试管架
	规格：木制或塑料制，8 孔，孔径 35mm
	4
	个
	8
	32
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	416
	漏斗架
	规格：木制或塑料制
	1
	个
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	417
	滴定台
	规格：人造石或大理石白色台面， 重心稳定不晃动， 底部有四个橡胶垫脚
	1
	个
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	418
	滴定夹
	规格：铝制，加持部位有防滑脱凹槽
	1
	个
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	419
	多用滴管架
	规格：塑料制，底部有圆形凹槽
	25
	个
	10
	250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	420
	量筒
	规格： 10mL
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	421
	量筒
	规格： 25mL
	25
	个
	5
	125
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	422
	量筒
	规格： 50mL
	25
	个
	6
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	423
	量筒
	规格： 100mL
	2
	个
	8
	16
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	424
	量筒
	规格： 500mL
	2
	个
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	425
	容量瓶
	规格： 250mL
	1
	个
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	426
	容量瓶
	规格： 500mL
	1
	个
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	427
	滴定管
	规格：酸式，具塞，25mL
	1
	根
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	428
	滴定管
	规格：碱式，无塞，25mL
	1
	根
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	429
	滴定管
	规格：活塞材质聚四氟乙烯，25mL
	2
	根
	88
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	430
	试管
	规格：Φ12mm×70mm
	100
	支
	0.4
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	431
	试管
	规格：Φ15mm×150mm
	200
	支
	1
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	432
	试管
	规格：Φ18mm×180mm
	60
	支
	1
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	433
	试管
	规格：Φ20mm×200mm
	60
	支
	2
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	434
	试管
	规格：Φ32mm×200mm
	10
	支
	3
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	435
	口部具支试管
	规格：Φ20mm×200mm
	10
	支
	3
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	436
	硬质玻璃管
	规格：Φ15mm×150mm
	10
	根
	2
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	437
	硬质玻璃管
	规格：Φ20mm×250mm
	10
	根
	3
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	438
	烧杯
	规格： 10mL
	50
	个
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	439
	烧杯
	规格： 25mL
	60
	个
	3
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	440
	烧杯
	规格： 50mL
	60
	个
	3
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	441
	烧杯
	规格： 100mL
	60
	个
	3
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	442
	烧杯
	规格： 250mL
	20
	个
	6
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	443
	烧杯
	规格： 500mL
	3
	个
	9
	27
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	444
	烧杯
	规格： 1000mL
	3
	个
	15
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	445
	烧瓶
	规格： 250mL，圆底
	13
	个
	10
	130
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	446
	烧瓶
	规格： 250mL，平底
	3
	个
	10
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	447
	锥形瓶
	规格： 100mL
	50
	个
	6
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	448
	锥形瓶
	规格： 250mL
	10
	个
	10
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	449
	蒸馏烧瓶
	规格： 250mL
	2
	个
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	450
	集气瓶
	规格： 125mL
	80
	个
	4
	320
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	451
	集气瓶
	规格： 250mL
	20
	个
	6
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	452
	液封除毒气集气瓶
	规格： 250mL
	5
	个
	46
	230
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	453
	广口瓶
	规格： 60mL
	150
	个
	4
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	454
	广口瓶
	规格： 125mL
	25
	个
	5
	125
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	455
	广口瓶
	规格： 250mL
	25
	个
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	456
	广口瓶
	规格： 500mL
	5
	个
	9
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	457
	茶色广口瓶
	规格： 60mL
	30
	个
	4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	458
	茶色广口瓶
	规格： 125mL
	5
	个
	6
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	459
	茶色广口瓶
	规格： 250mL
	5
	个
	7
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	460
	细口瓶
	规格： 60mL
	50
	个
	4
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	461
	细口瓶
	规格： 125mL
	200
	个
	5
	1000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	462
	细口瓶
	规格： 250mL
	10
	个
	7
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	463
	细口瓶
	规格： 500mL
	5
	个
	9
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	464
	细口瓶
	规格： 1000mL
	2
	个
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	465
	细口瓶
	规格： 2500mL
	2
	个
	40
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	466
	茶色细口瓶
	规格： 60mL
	5
	个
	4
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	467
	茶色细口瓶
	规格： 125mL
	25
	个
	5
	125
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	468
	茶色细口瓶
	规格： 250mL
	5
	个
	7
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	469
	茶色细口瓶
	规格： 500mL
	2
	个
	11
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	470
	茶色细口瓶
	规格： 1000mL
	1
	个
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	471
	滴瓶
	规格： 30mL
	50
	个
	4
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	472
	滴瓶
	规格：滴瓶主要由滴管、瓶体组成。产品表面光滑、无污迹、无气泡。容积 60mL，整体尺寸φ40mm×83mm (除胶头)，尺寸偏差±2mm。提供具备 CMA、CNAS 认可标识的国家级权威检测机构出具的检测 (验) 报告原件复印件加盖制造商公章， 且检测报告封面带有二维码可直接扫描查真伪。
	50
	个
	4
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	473
	茶色滴瓶
	规格： 30mL
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	474
	茶色滴瓶
	规格： 60mL
	5
	个
	4
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	475
	酒精灯
	规格： 150mL
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	476
	干燥器
	规格： 150mm
	1
	个
	62
	62
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	477
	气体发生器
	规格： 250mL
	1
	个
	300
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	478
	冷凝器
	规格： 300mm±10mm
	2
	个
	29
	58
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	479
	牛角管
	规格：Φ18mm×150mm
	2
	个
	3
	6
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	480
	漏斗
	规格： 60mm
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	481
	漏斗
	规格： 90mm
	3
	个
	10
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	482
	安全漏斗
	规格：直形，径长 300mm
	25
	个
	9
	225
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	483
	安全漏斗
	规格：双球
	2
	个
	11
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	484
	分液漏斗
	规格： 50mL，锥型
	5
	个
	44
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	485
	分液漏斗
	规格： 50mL，球型
	5
	个
	44
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	486
	三通连接管
	规格： T 形
	2
	个
	2
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	487
	三通连接管
	规格： Y 形
	2
	个
	2
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	488
	滴管
	规格： 100mm
	50
	个
	2
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	489
	滴管
	规格： 150mm
	50
	个
	2
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	490
	干燥管
	规格： 145mm，单球
	4
	个
	3
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	491
	干燥管
	规格：Φ15mm×150mm，U 型
	2
	个
	3
	6
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	492
	玻璃活塞
	规格：直形
	2
	个
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	493
	圆水槽
	规格：Φ210mm×110mm
	2
	个
	48
	96
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	494
	圆水槽
	规格：Φ270mm×140mm
	2
	个
	59
	118
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	495
	坩埚
	规格：瓷制， 30mL，耐热1200℃， 内外壁光滑， 外壁涂釉，配有坩埚盖
	3
	个
	3
	9
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	496
	坩埚钳
	规格： 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在 2cm~3cm
	25
	个
	8
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	497
	烧杯夹
	规格：钢制或不锈钢制， 夹持部位应有橡胶保护套， 避免与玻璃烧杯直接接触
	2
	把
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	498
	镊子
	规格：不锈钢制，平头，长 125mm，钢板厚 1.2mm，前部应有防滑脱锯齿
	25
	把
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	499
	试管夹
	规格：产品为木制品。毡块粘接牢固， 试管夹弹簧作防锈处理。产品长度 200mm，宽度 20mm，厚度 20mm。试管夹闭口封不大于 1mm±0.1mm，开口距 25mm。试管夹持部位圆弧内径15mm。提供具备 CMA、CNAS 认可标识的国家级权威检测机构出具的检测(验)报告原件复印件加盖制造商公章，且检测报告封面带有二维码可直接扫描查真伪。
	25
	把
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	500
	止水皮管夹
	规格：Φ3mm 钢丝制成， 作防锈处理， 夹持角度60º，弹性好，不漏液
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	501
	螺旋皮管夹
	规格：由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为 33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度1mm
	5
	个
	3
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	502
	石棉网
	规格：金属网尺寸125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理
	25
	张
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	503
	燃烧匙
	规格：铜勺， 勺直径 18mm，深 10mm，铁柄， 柄长约 300mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	504
	药匙
	规格：长度13cm，带小勺， 材质可选金属、牛角、塑料
	25
	把
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	505
	玻璃管
	规格：Φ5mm~6mm
	5
	根
	22
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	506
	玻璃管
	规格：Φ7mm~8mm
	4
	根
	22
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	507
	玻璃弯管
	规格：Φ7mm~8mm
	1
	根
	66
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	508
	玻璃棒
	规格：产品表面无流疤、气泡，倒角光滑。尺寸：φ5mm×300mm，偏差为±1mm。提供具备 CMA、CNAS 认可标识的国家级权威检测机构出具的检测(验) 报告原件复印件加盖制造商公章， 且检测报告封面带有二维码可直接扫描查真伪。
	3
	根
	22
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	509
	玻璃棒
	规格：Φ7mm~8mm
	3
	根
	22
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	510
	橡胶塞
	规格： 000、00、0~10 号
	8
	包
	46
	368
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	511
	橡胶管
	规格：外径 9mm，内径 6mm
	3
	米
	46
	138
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	512
	乳胶管
	规格：外径 6mm，内径 4mm
	20
	米
	4
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	513
	乳胶管
	规格：外径 7mm，内径 5mm
	20
	米
	4
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	514
	乳胶管
	规格：外径 9mm，内径 6mm
	20
	米
	7
	140
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	515
	试管刷
	规格：Φ12mm
	25
	把
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	516
	试管刷
	规格：Φ18mm
	25
	把
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	517
	试管刷
	规格：Φ32mm
	5
	把
	2
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	518
	烧瓶刷
	规格： 250mL 烧瓶用
	5
	把
	3
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	519
	烧瓶刷
	规格： 500mL 烧瓶用
	5
	把
	4
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	520
	结晶皿
	规格： 80mm，平底
	2
	个
	13
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	521
	表面皿
	规格： 60mm
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	522
	表面皿
	规格： 100mm
	2
	个
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	523
	研钵
	规格： 60mm
	25
	个
	5
	125
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	524
	研钵
	规格： 100mm
	1
	个
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	525
	蒸发皿
	规格： 100mm
	25
	个
	6
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	526
	蒸发皿
	规格： 120mm
	3
	个
	11
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	527
	反应板
	规格：白色陶瓷，6 孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透
	25
	块
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	528
	井穴板
	规格：透明塑料，9 孔，每孔 0.7mL，可以重复使用
	25
	块
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	529
	井穴板
	规格：透明塑料，6 孔，每孔 5mL，配 6 个双导气管的井穴塞，可以重复使用
	25
	块
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	530
	塑料多用滴管
	规格：弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm 的径管连接而成，容积 4mL，环保材料，弹性好
	200
	支
	0.25
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	531
	塑料洗瓶
	规格： 250mL 或 500mL，水嘴略向下倾斜，口径 1mm~2mm，瓶口紧实不漏气
	25
	个
	4
	100
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	532
	塑料水槽
	规格： 250mm×180mm×100mm
	25
	个
	15
	375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	533
	集气瓶挂扣器
	规格： 125mL，塑料制
	25
	个
	11
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	534
	集气瓶挂扣器
	规格： 250mL，塑料制
	5
	个
	13
	65
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	535
	升降台
	规格：上下台面为不锈钢材质， 100mm×100mm，台面升降范围 50mm~150mm
	25
	台
	110
	2750
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	536
	注射器
	规格： 10mL，塑料制，符合医用器具卫生标准
	25
	支
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	537
	酒精喷灯
	规格：坐式， 铜制，壶体容积300mL，火焰高度为 150mm~180mm，火焰温度为 960℃±60℃
	2
	台
	99
	198
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	538
	储气式本生灯
	规格：台式， 不锈钢制， 火焰温度1000℃， 有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量30g，应通过安全性测试
	1
	台
	231
	231
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	539
	储气装置
	规格：容积2L
	2
	套
	106
	212
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	540
	磁力加热搅拌器
	规格：最大搅拌量 1L，搅拌速度 0r/min~1200r/min，加热盘温度 50℃~200℃
	9
	台
	209
	1881
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	541
	初中化学实验材料
	规格：黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等
	2
	套
	40
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	542
	铝片
	规格：
	500
	片
	0.09
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	543
	铝丝
	规格：
	100
	卷
	0.18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	544
	铝箔
	规格：
	50
	张
	0.35
	17.5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	545
	锌片(锌花)
	规格：工业
	500
	片
	0.14
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	546
	锌粒
	规格：工业
	500
	克
	0.12
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	547
	铁粉
	规格：试剂
	500
	克
	0.07
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	548
	铁丝
	规格：直径2mm
	250
	米
	0.06
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	549
	紫铜片
	规格：
	250
	片
	0.25
	62.5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	550
	铜丝
	规格：
	500
	米
	0.28
	140
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	551
	活性炭
	规格：
	1000
	克
	0.04
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	552
	碘
	规格：试剂
	100
	克
	2.11
	211
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	553
	二氧化锰
	规格：试剂
	500
	克
	0.11
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	554
	三氧化二铁
	规格：试剂
	500
	克
	0.09
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	555
	氧化铜
	规格：试剂
	250
	克
	0.25
	62.5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	556
	氧化钙
	规格：试剂
	500
	克
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	557
	氯化钾
	规格：试剂
	500
	克
	0.06
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	558
	氯化钠
	规格：试剂
	500
	克
	0.03
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	559
	氯化钠
	规格：工业
	1000
	克
	0.02
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	560
	氯化钙
	规格：试剂
	500
	克
	0.04
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	561
	无水氯化钙
	规格：工业
	500
	克
	0.03
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	562
	氯化镁
	规格：试剂
	500
	克
	0.08
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	563
	氯化铵
	规格：工业
	500
	克
	0.02
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	564
	硫酸钾
	规格：试剂
	500
	克
	0.11
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	565
	硫酸铝
	规格：试剂
	500
	克
	0.06
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	566
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	规格：工业
	500
	克
	0.1
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	567
	无水硫酸铜
	规格：试剂
	500
	克
	0.18
	90
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	568
	硫酸铵
	规格：工业
	500
	克
	0.03
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	569
	硫酸铝钾
	规格：工业
	500
	克
	0.03
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	570
	碳酸钾
	规格：试剂
	500
	克
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	571
	碳酸钠
	规格：工业
	1000
	克
	0.02
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	572
	碳酸氢钠
	规格：工业
	1000
	克
	0.02
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	573
	大理石
	规格：块状
	1500
	克
	0.04
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	574
	碳酸钙
	规格：粉末
	500
	克
	0.04
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	575
	碳酸氢铵
	规格：工业
	500
	克
	0.02
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	576
	碱式碳酸铜
	规格：试剂
	500
	克
	0.21
	105
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	577
	氢氧化钙(熟石灰)
	规格：试剂
	500
	克
	0.01
	5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	578
	葡萄糖
	规格：试剂
	500
	克
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	579
	蔗糖
	规格：试剂
	500
	克
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	580
	石蕊
	规格：指示剂
	25
	克
	2.8
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	581
	酚酞
	规格：指示剂
	25
	克
	0.84
	21
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	582
	品红
	规格：染料
	25
	克
	1.5
	37.5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	583
	pH广泛试纸
	规格： 1~14
	25
	本
	4.4
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	584
	蓝石蕊试纸
	规格：
	5
	本
	6
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	585
	红石蕊试纸
	规格：
	5
	本
	6
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	586
	定性滤纸
	规格：快速，9cm，100 张
	5
	盒
	16
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	587
	定性滤纸
	规格：快速，15cm，100 张
	1
	盒
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	588
	水电解演示器
	规格：电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液， 碱式或酸式。实验时间：制取 30mL 氢气，使用电压 9V，时间约 5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为 10mL。加液漏斗容积80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差5％玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取
	5
	台
	28
	140
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	589
	水电解实验器
	规格：电解液为 10％NaOH 或者 5％H2SO4 溶液。实验时间：制取 20mL 氢气，使用电压 12V，时间约 1min；采用相同条件电解 Na2SO4 溶液，时间不超过 5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为 2:1，误差5％；仪器无明显外观缺陷， 便于操作、坚固耐用； 刻度清晰耐磨， 示数易于读取，电极不易损坏
	25
	台
	28
	700
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	590
	金刚石结构模型
	规格：碳原子： Φ30mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个； 化学键：Φ3mm×35mm 镀镍金属杆 40 根
	1
	套
	79
	79
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	591
	石墨结构模型
	规格：碳原子：Φ30mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：Φ3mm×50mm 镀镍金属杆 45 根，Φ3mm× 90mm 镀镍金属杆 14 根
	1
	套
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	592
	碳-60结构模型
	规格：碳原子： Φ30mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个； 化学键：Φ6mm×25mm 的镀镍金属杆 90 根
	1
	套
	137
	137
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	593
	石墨烯结构模型
	规格：碳原子：Φ8mm 黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm 透明塑料管
	1
	套
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	594
	碳纳米管结构模型
	规格：碳原子：Φ8mm 黑色塑料球；化学键：Φ6.3mm×30mm 透明塑料管
	1
	套
	212
	212
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	595
	碘升华凝华管
	规格：Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造， 手柄与主管应连接平滑牢固， 不应偏歪； 主管应加碘后密封， 两端面呈球面凹形， 手柄靠近主管处应密封； 玻璃仪器均匀透明无气泡， 耐用， 不易碎，采用酒精灯加热不易变形
	25
	支
	8.8
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	596
	分子间隔演示器
	规格：无色透明，容积约为 100mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用， 不易碎， 刻度清晰、耐磨
	1
	个
	6
	6
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	597
	分子结构模型
	规格：球棍式或比例式；Φ40mm 塑料球：碳原子(黑色) 4 个，氧原子(红色)13 个，氮原子(深蓝色)2个， 硫原子(黄色) 2 个； Φ30mm 塑料球： 氢原子  (白色) 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	1
	套
	187
	187
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	598
	分子结构模型
	规格：球棍式或比例式；Φ25mm 塑料球：碳原子(黑色) 4 个，氧原子(红色)13 个，氮原子(深蓝色)2个， 硫原子(黄色) 2 个； Φ17mm 塑料球： 氢原子  (白色) 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建
	25
	套
	80
	2000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	599
	氯化钠晶体结构模型
	规格：球棍式，氯原子Φ30mm 的 6 孔绿色塑料球 13个；钠原子Φ30mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：Φ3mm×60mm 的镀镍金属杆 54 根
	1
	套
	79
	79
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	600
	元素周期表
	规格：带轴， 150cm×110cm，字迹信息清晰， 易于观看
	1
	张
	55
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	601
	元素学习卡
	规格：卡的厚度及大小适中， 不易折损， 耐用； 卡片正面应有元素的名称、符号，元素名称、符号应准确，字迹清晰； 可附有与该元素相关的图片， 色彩美观
	25
	盒
	13
	325
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	602
	原油常见馏分标本
	规格：不少于 8 种， 耐用， 易于储存， 便于观察， 密封完好，固定牢固
	1
	套
	29
	29
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	603
	炼铁高炉模型
	规格：模型高度650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱
	1
	个
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	604
	合成有机高分子材料标本
	规格：不少于 10 种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落
	1
	套
	30
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	605
	新型无机非金属材料标本
	规格：标本盒体积180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等， 材料新颖， 标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观
	1
	套
	30
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	新课标初中化学仪器合计
	59300

	新课标初中生物仪器

	606
	简易急救箱
	规格：箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布， 绷带， 卫生棉签， 剪刀， 镊子， 止血带(长度30cm)等
	1
	个
	200
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	607
	实验服
	规格：可分为大中小号
	20
	件
	77
	1540
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	608
	护目镜
	规格：侧面完全遮挡， 耐酸碱， 抗冲击， 耐磨， 便于清洗
	20
	个
	6
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	609
	防护面罩
	规格：防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连， 面屏可更换， 起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高
	1
	个
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	610
	乳胶手套
	规格：耐酸碱
	20
	双
	20
	400
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	611
	一次性PE手套
	规格：塑料材质
	2
	包
	77
	154
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	612
	电冰箱
	规格：180L
	1
	台
	1600
	1600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	613
	微波炉
	规格：20L
	1
	台
	660
	660
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	614
	电磁炉
	规格：功率可调，额定功率1600W
	1
	台
	440
	440
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	615
	恒温水浴锅
	规格：水浴控温范围：室温+5℃~99.9℃，水温控制± 0.5℃，不锈钢内胆，数字显示
	1
	台
	800
	800
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	616
	蒸馏水器
	规格：不锈钢材质，出水量5L/h，额定功率4500W，外接地保护，有缺水报警或自动补水装置
	1
	台
	900
	900
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	617
	榨汁机
	规格：18000r/min，1.0L
	1
	台
	143
	143
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	618
	电动离心机
	规格：转速4000r/min，容量 5mL、10mL 离心管各 12 支，无刷电机，带电锁，有定时器
	1
	台
	451
	451
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	619
	烘干箱
	规格：电热鼓风型，功率600W，1.5 级(温度均匀性为±0.03℃， 温度波动性为 1.5℃) ，烘干温度 250℃以下，箱体内有隔板，内部容积350mm×350mm×350mm
	1
	台
	1200
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	620
	高压灭菌器
	规格：30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置
	1
	台
	4730
	4730
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	621
	水族箱
	规格：50L
	2
	个
	600
	1200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	622
	磁力加热搅拌器
	规格：最大搅拌量 1L，转速：0r/min~1200r/min，加热盘温度 50℃~200℃
	1
	台
	209
	209
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	623
	酸度计
	规格：笔式， pH 测量范围 0~14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂
	1
	台
	77
	77
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	624
	仪器车
	规格： 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重60kg
	2
	辆
	528
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	625
	整理箱
	规格： PP 材质，储存及分发试剂用
	10
	个
	53
	530
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	626
	大托盘
	规格： 400mm×300mm×60mm
	20
	个
	17
	340
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	627
	小托盘
	规格： 300mm×200mm×40mm
	20
	个
	37
	740
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	628
	实验用品提篮
	规格：木制，配有提手，490mm×360mm×290mm
	2
	个
	150
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	629
	打孔器
	规格：刀口式， 材质为不锈钢管、钢管或黄铜管， 每组不少于 4 支， 外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦
	2
	套
	9
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	630
	打孔夹板
	规格：硬木或硬塑料制
	1
	个
	12
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	631
	打孔器刮刀
	规格：刮刀宜用 65M 板制成， 表面热处理， 55HRC~60HRC，总长为 70mm±0.5mm，宽 14.5mm±0.1mm，厚 1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为 60°±5°，锋刃＜0.1mm
	1
	把
	13
	13
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	632
	电动钻孔器
	规格：钻头可拆卸，应配有 2 个以上不同孔径的钻头
	1
	台
	143
	143
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	633
	低压测电器
	规格：笔式， 氖泡式， 测电极长10mm，测量范围 100V~500V，辉光应稳定不闪烁
	1
	支
	99
	99
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	634
	一字螺丝刀
	规格：一字螺丝刀由旋杆、手柄等组成。旋杆外径 6mm，长 100mm。手柄长 110mm。长度偏差为±5mm，其他偏差为±1mm。
	1
	把
	4
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	635
	十字螺丝刀
	规格：十字螺丝刀由旋杆、手柄组成。旋杆外径 6mm±1mm，长 100mm，手柄长 110mm，偏差为±2mm。
	1
	把
	4
	4
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	636
	钢手锯
	规格： A 型(单面)300mm，齿数：18(每 25mm)；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙0.3mm；安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度2mm；钢锯在达到 99N 拉力后经 1min，不应有永久变形， 拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到 900N 张力时，侧弯不得超过 1.8mm
	1
	把
	35
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	637
	剥线钳
	规格：自动剥线钳， Φ0.5mm~Φ2.5mm；刃口在闭合状态，刃口间隙应0.3mm；刃口错位应0.2mm；钳口硬度应65HRA 或 30HRC
	1
	把
	14
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	638
	钢丝钳
	规格： 160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N ·m，15°；嘴顶缝隙： 0.4mm；剪切性能： Φ16mm 钢丝， 580N；夹持面硬度44HRC，PVC 全新料环保手柄， 在18N的力作用下撑开角度22°
	1
	把
	20
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	639
	钢锤
	规格： 0.25kg，羊角锤
	1
	把
	18
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	640
	活扳手
	规格： 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度40HRC
	1
	把
	31
	31
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	641
	砂轮片
	规格：Φ20mm~Φ30mm
	5
	把
	4
	20
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	642
	测微尺
	规格：显微镜用，台式
	8
	把
	29
	232
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	643
	软尺
	规格： 1500mm
	25
	把
	8
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	644
	激光测距仪
	规格：手持式， 1mm~100m，1mm；使用时不要用眼对准发射口直视光源
	2
	台
	319
	638
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	645
	托盘天平
	规格： 200g，0.2g
	13
	台
	55
	715
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	646
	电子天平
	规格： 200g，0.01g
	14
	台
	297
	4158
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	647
	电子天平
	规格： 100g，0.001g
	1
	台
	495
	495
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	648
	电子天平
	规格： 500g,0.01g
	1
	台
	330
	330
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	649
	电子秒表
	规格：专用型， 全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期1.5 年
	25
	块
	14
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	650
	红液温度计
	规格： 0℃~100℃，分度值 1℃，示值误差＜1.5℃
	60
	支
	4
	240
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	651
	水银温度计
	规格： 0℃~200℃，分度值 1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套
	5
	支
	7
	35
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	652
	干湿球温度计
	规格： -25℃~50℃，分度值 0.2℃；测量湿度 0%~100%
	25
	支
	12
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	653
	计数器
	规格：手持式
	25
	个
	15
	375
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	654
	解剖器
	规格：不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪(直剪、弯剪各 1)、2 个镊子(直头、弯头各 1)、2个解剖刀(圆头、尖头各 1)、1 个解剖针
	25
	套
	42
	1050
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	655
	解剖盘
	规格： 260mm×200mm×30mm，蜡盘
	25
	个
	18
	450
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	656
	骨剪
	规格：不锈钢材料，130mm
	1
	把
	40
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	657
	普通手术剪
	规格：尖头，140mm
	2
	把
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	658
	眼用手术剪
	规格：尖头，100mm
	2
	把
	18
	36
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	659
	手术刀柄
	规格：刀柄外形轮廓应清晰， 刀柄与手术刀片配合时， 插卸应轻松
	2
	支
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	660
	手术刀片
	规格：刀片应平整，刃口应锋利
	2
	盒
	9
	18
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	661
	双面刀片
	规格： 43mm×22mm
	10
	盒
	13
	130
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	662
	镊子
	规格：尖头，140mm
	2
	把
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	663
	镊子
	规格：弯头，140mm
	2
	把
	4
	8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	664
	眼科镊
	规格：直，100mm
	2
	把
	7
	14
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	665
	解剖针
	规格：六菱医用全钢
	2
	把
	15
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	666
	研磨过滤器
	规格：容量 20mL
	25
	个
	40
	1000
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	667
	接种环
	规格：接种棒为铜或不锈钢材质， 接种丝为耐热合金， 环内径 2mm~3mm
	25
	个
	10
	250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	668
	教学支架
	规格：方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬
	25
	套
	77
	1925
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	669
	三脚架
	规格：产品由铁环和三只脚焊接而成。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。产品高 150mm，尺寸偏差为±2mm。提供具备 CMA、CNAS认可标识的国家级权威检测机构出具的检测(验)报告原件复印件加盖制造商公章， 且检测报告封面带有二维码可直接扫描查真伪。
	25
	个
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	670
	试管架
	规格：木质或塑料质，8 孔，孔径 21mm，立柱黏结牢固
	25
	个
	8
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	671
	生物体的结构层次
	规格：包括显微镜、细胞的一般结构、单细胞生物、植物细胞分裂、动物细胞分裂、人体的基本组织、植物的基本组织等
	1
	套
	10
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	672
	生物与环境
	规格：包括生态系统的组成、不同类型的生态系统等
	1
	套
	3
	3
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	673
	生物圈中的绿色植物
	规格：包括植物种子结构及其萌发、芽的结构、植物的根、植物的花、果实的结构及来源示意图、双子叶木本植物的茎、单子叶植物的茎、植物茎中的输导组织、植物的叶片等
	1
	套
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	674
	生物圈中的人
	规格：包括人体的消化系统、血液、血管、人体血液循环系统、心脏、人体的泌尿系统、肾结构及尿的形成过程、皮肤、人体神经系统、人脑结构、脊髓与反射、眼球与视觉、耳与听觉、嗅觉和味觉、人体主要内分泌腺等
	1
	套
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	675
	动物的运动和行为
	规格：包括鲫鱼结构、家鸽结构、家兔结构、人体骨骼、脊柱和关节等
	1
	套
	7
	7
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	676
	生物的生殖、发育和遗传
	规格：包括男女性生殖系统、人生殖发育过程示意图、生男生女图解、蝗虫生活史、家蚕生活史、青蛙生活史、生物无性生殖等
	1
	套
	11
	11
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	677
	生物多样性
	规格：包括细菌、病毒、真菌、细菌病毒与真菌大小比较、藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、动物拟态、食草动物和食肉动物牙的比较、生物进化树等
	1
	套
	15
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	678
	生物技术
	规格：包括克隆技术图解、植物组织培养技术等
	1
	套
	3
	3
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	679
	健康地生活
	规格：包括男女身高和体重的变化、月经和月经周期、常见寄生虫病及其传播途径、常见传染病及其传播途径、人体非特异性免疫、人工呼吸与胸外心脏按压示意图、止血方法示意图、骨折固定方法示意图等
	1
	套
	13
	13
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	680
	青春期教育
	规格：包括身体的发育、青春期的发育特征、青春期的心理变化、青春期的心理健康的主要特征、青春期常见的心理问题等
	1
	套
	26
	26
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	681
	中学生物显微图谱
	规格：包括动物、植物、微生物等符合初中生物学教学求的玻片标本在显微镜下真实的拍摄图片， 所示的组织结构应完整清楚
	1
	本
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	682
	量筒
	规格： 10mL
	30
	个
	4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	683
	量筒
	规格： 50mL
	30
	个
	6
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	684
	量筒
	规格： 100mL
	30
	个
	8
	240
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	685
	量筒
	规格： 500mL
	2
	个
	20
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	686
	容量瓶
	规格： 500mL
	2
	个
	22
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	687
	试管
	规格：Φ12mm× 70mm
	60
	支
	0.4
	24
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	688
	试管
	规格：Φ15mm× 150mm
	120
	支
	1
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	689
	烧杯
	规格： 50mL
	60
	个
	3
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	690
	烧杯
	规格： 100mL
	60
	个
	3
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	691
	烧杯
	规格： 250mL
	60
	个
	6
	360
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	692
	烧杯
	规格： 500mL
	60
	个
	9
	540
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	693
	锥形瓶
	规格： 100mL
	30
	个
	6
	180
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	694
	锥形瓶
	规格： 250mL
	60
	个
	10
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	695
	广口瓶
	规格： 125mL
	120
	个
	5
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	696
	广口瓶
	规格： 500mL
	120
	个
	9
	1080
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	697
	细口瓶
	规格： 250mL
	10
	个
	7
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	698
	细口瓶
	规格： 500mL
	10
	个
	9
	90
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	699
	滴瓶
	规格： 30mL
	150
	个
	4
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	700
	滴瓶
	规格： 60mL
	150
	个
	4
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	701
	茶色滴瓶
	规格： 30mL
	150
	个
	4
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	702
	茶色滴瓶
	规格： 60mL
	150
	个
	4
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	703
	培养皿
	规格： 60mm
	120
	个
	6
	720
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	704
	培养皿
	规格： 90mm
	120
	个
	8
	960
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	705
	干燥器
	规格：磨口平整， 密封严实， 隔板大小合适， 不少于 5 个圆孔
	1
	个
	62
	62
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	706
	干燥管
	规格： U 型， Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制， 玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度2cm，最好有防滑脱沟槽
	30
	支
	3
	90
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	707
	漏斗
	规格： 60mm，直径准确，锥度适中
	30
	个
	4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	708
	三通连接管
	规格： Y 形，Φ7mm~Φ8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理
	30
	个
	2
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	709
	滴管
	规格： 100mm，直形，滴管尖嘴口径 1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1mm~ 2mm
	300
	支
	2
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	710
	离心管
	规格： 10mL
	30
	个
	3
	90
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	711
	玻璃钟罩
	规格：Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度＞3mm
	2
	个
	84
	168
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	712
	载玻片
	规格：无色透明，平整
	10
	盒
	7
	70
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	713
	盖玻片
	规格：成品由无色透明玻璃组成。盖玻片长 18mm，宽 18mm，尺寸偏差±1mm。厚度 0.15mm±0.02mm。▲提供具备 CMA、CNAS 认可标识的国家级权威检测机构出具的检测(验)报告原件复印件加盖制造商公章，且检测报告封面带有二维码可直接扫描查真伪。
	50
	盒
	3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	714
	酒精灯
	规格： 150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷， 配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯
	30
	个
	4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	715
	酒精喷灯
	规格：坐式， 铜制，壶体容积300mL，火焰高度为 150mm~ 180mm，火焰温度为 960℃±60℃
	2
	个
	84
	168
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	716
	玻璃管
	规格：Φ5mm~Φ6mm，中性料， 管口应打磨或烧结， 避免划伤事故
	1
	千克
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	717
	玻璃弯管
	规格：Φ7mm~Φ8mm，一端长度为 6cm~7cm，一端长度约 20cm，形状为直角和钝角两种， 管口应打磨或烧结，避免划伤事故
	0.5
	千克
	66
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	718
	玻璃棒
	规格：Φ3mm~Φ4mm，粗细均匀
	1
	千克
	22
	22
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	719
	试管夹
	规格：木制或竹制， 长度200mm，宽度 20mm，厚度 20mm；试管夹闭口缝1mm，开口距25mm；毡块黏结牢固， 试管夹弹簧作防锈处理， 试管夹持部位圆弧内径15mm
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	720
	止水皮管夹
	规格：Φ3mm 钢丝制成， 作防锈处理， 夹持角度60º，弹性好，不漏液
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	721
	陶土网
	规格：功能等同于石棉网， 尺寸125mm×125mm，耐火材料为陶土
	25
	个
	7
	175
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	722
	燃烧匙
	规格：铜勺， 勺Φ18mm，深 10mm，铁柄， 柄长 300mm，长柄和铜勺连接稳定结实
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	723
	药匙
	规格：长度13cm，带小勺， 材质可选金属、牛角、塑料
	25
	个
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	724
	橡胶塞
	规格： 000、00、0~10 号，白色，质地均匀
	1
	千克
	46
	46
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	725
	橡胶管
	规格：外径 9mm， 内径 6mm，乳白色， 具有耐油、耐酸碱、耐压等特性
	1
	千克
	46
	46
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	726
	试管刷
	规格：Φ12mm
	30
	个
	2
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	727
	试管刷
	规格：Φ18mm
	30
	个
	2
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	728
	研钵
	规格： 100mm，瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑
	30
	个
	9
	270
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	729
	记数载玻片(计数板)
	规格：计数区边长为 1mm，由 400 个小方格组成
	25
	片
	26
	650
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	730
	枝剪
	规格：高碳钢
	8
	把
	9
	72
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	731
	花盆
	规格：塑料材质
	25
	个
	19
	475
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	732
	种植工具包
	规格：含铲子(长 30cm~32cm，宽 5.5cm~8cm)、耙子  (长 30cm~32cm，宽 7.5cm~8.5cm)；铁质，软橡胶手柄
	13
	套
	114
	1482
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	733
	种植辅助材料
	规格：砾石、珍珠岩、腐殖土等
	2
	千克
	81
	162
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	734
	育苗盘
	规格：塑料材质
	25
	个
	10
	250
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	735
	水网
	规格：网口内径 50cm，网身长 145cm，网目孔径1mm
	8
	个
	10
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	736
	保温桶
	规格： 1L~2L
	5
	个
	59
	295
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	737
	饲养笼
	规格：笼体金属材质， 底盘塑料材质， 内配食盒和饮水器
	1
	个
	77
	77
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	738
	鱼缸
	规格：不同规格
	5
	个
	55
	275
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	739
	昆虫针
	规格：七种， 即 00、0、1、2、3、4、5 号， 00 号针最细， 5 号针最粗
	13
	盒
	19
	247
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	740
	昆虫网
	规格：网兜直径 30cm~40cm，网兜深 60cm~80cm
	13
	个
	10
	130
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	741
	昆虫盒
	规格：透明塑料材质，高 6cm~10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜
	13
	个
	10
	130
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	742
	展翅板
	规格：中缝可调节，材质和大小根据要自定
	13
	个
	15
	195
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	743
	标记笔
	规格：双头，油性墨水
	25
	支
	3
	75
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	744
	植物组织培养基试剂盒
	规格：包含 MS 培养基和其他植物生长调节激素
	1
	套
	700
	700
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	745
	ABO血型鉴定实验盒
	规格：包含 4 种模拟血液样品(A 型、B 型、AB 型、O 型)， 2 种模拟抗体(抗 A 和抗 B)，反应卡，塑料签，吸水纸
	2
	套
	150
	300
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	746
	牛肉膏
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.16
	80
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	747
	蛋白胨
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.3
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	748
	碘
	规格：试剂
	250
	瓶
	2
	500
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	749
	碘化钾
	规格：试剂
	250
	瓶
	1.34
	335
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	750
	氯化钠
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.03
	15
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	751
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.12
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	752
	碳酸氢钠
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.02
	10
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	753
	氢氧化钙(熟石灰)
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.01
	5
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	754
	甘油
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.11
	55
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	755
	柠檬酸钠
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.08
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	756
	蔗糖
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	757
	可溶性淀粉
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.06
	30
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	758
	琼脂
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.7
	350
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	759
	葡萄糖
	规格：试剂
	500
	瓶
	0.05
	25
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	760
	酚酞
	规格：试剂
	25
	瓶
	0.84
	21
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	761
	甲基绿
	规格：试剂
	10
	瓶
	60
	600
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	762
	亚甲基蓝
	规格：试剂
	25
	瓶
	1.6
	40
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	763
	溴麝香草酚蓝
	规格：试剂
	10
	瓶
	11
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	764
	胭脂红(洋红)
	规格：试剂
	25
	瓶
	2
	50
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	765
	pH广泛试纸
	规格： 1~14
	25
	本
	5
	125
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	766
	尿糖试纸
	规格：半定量或定性
	5
	瓶
	12
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	767
	定性滤纸
	规格：快速，9cm，100 张
	10
	盒
	16
	160
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	768
	生物显微镜
	规格：1．显微镜总放大倍率40X-640X，机械筒长160mm. 机身总质量2150 克
2．目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。
3．目镜筒材质为铝合金制造。
4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。
5．物镜为消色差4X、10X、40X、各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。
6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。
7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。
8．平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm。
9．弯背为实心铸铝制造。
11．双光源
金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。
    加配插入式LED可充电光源，无外接电源的情况下可连续使用20小时以上。
12．粗调范围50 mm。
13．微调范围1.8—2.2 mm。
14．微调格值0.002 mm。
15．防震环保塑料箱包装（可选配木箱）
▲符合GB/T 2985-2008《生物显微镜》国家标准要求,提供由制造商盖章的“国家光学仪器质量监督检验中心”出具有效期内（2019年以来）的“生物显微镜”的检测报告复印件，签订合同时携带原件查验。
	28
	台
	650
	18200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	769
	数码显微镜
	2、操作系统：Android 5.1操作系统；
3、▲模块化一体数码成像系统： 9.7英寸彩色LCD高清液晶屏，真实色彩还原，CPU: 1.8GHz 四核，内存：2G（DDR3），硬盘：8G；屏幕分辨率：2048*1536，拍照像素：1600 万像素,录像分辨率1080P/30FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080P HDMI 高清数字信号输出；
4、数码视野范围82%，观察、拍照、传输等方便快捷，数据接口：HDMI/SD/Audio/Bluetooth/Wi-Fi，支持可扩充32SD卡；
5、▲数码视野范围83%，观察、拍照、传输等方便快捷；                                                                                                     6、配备1X，0.5X光学数字转换接口；                                                                                                     
7、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察
8、▲目镜：WF10X-3只；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜目镜放大率准确度不超过±1.02%。其中一个目镜带示教指针，方便教师指导学生操作。
9、PH无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜（成像直径圆15.80mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆15.80mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆15.90mm）； 100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆16.20mm），10倍→4倍齐焦不超过0.012mm,所10倍→40倍齐焦不超过0.009mm,40倍→100倍齐焦不超过0.015mm,所有物镜均保证齐焦；
10、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠；
11、粗微调：共轴粗微调（带上限位及松紧调节环），三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：28mm，微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回0.006mm；
12、圆弧型机械载物台：面积：140×140 mm以上，行程为76mm×52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移0.006mm；不重复性0.001mm；
13、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10 mm，NA=1.25 带孔径光栏；
14、显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息；
15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3W LED灯，内置18650镍氢可充电电池，节能、绿色、环保；
16、USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用；
17、双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度；
18、ACT色温连续可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；
19、ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜30分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能；
20、配备铝合金模块化数码附件箱，，可以电源线，说明书，目镜，物镜等等。提高实验室整洁度，方便管理与保存。
21、▲投产品具有显微镜国家光学仪器质量监督检验中心2019年以来的数码液晶平板生物显微镜的检测报告复印件（原件备查）加盖生产企业公章。
	1
	台
	11357
	11357
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	770
	字母装片
	规格：“e”或“b”，多重染色
	50
	套
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	771
	放大镜
	规格：手持式，有效通光孔径40mm，5 倍
	50
	个
	3.7
	185
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	772
	望远镜
	规格：双筒，7×35
	25
	个
	70
	1750
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	773
	口腔上皮细胞装片
	规格：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	50
	套
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	774
	洋葱鳞片叶表皮装片
	规格：细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰
	50
	套
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	775
	蚕豆叶下表皮装片
	规格：细胞质着色均匀， 细胞核明显， 细胞界限清晰， 保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体
	50
	套
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	776
	草履虫接合生殖装片
	规格：虫体形态正常， 无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	5
	套
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	777
	草履虫分裂生殖装片
	规格：虫体形态正常， 无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象
	5
	套
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	778
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	规格：应明显显示处于分裂中的三个时期， 即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞， 分裂各期染色体的形态特征典型， 纺锤丝隐约可见； 中期、后期的中心体应清晰可辨， 染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡
	5
	套
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	779
	植物细胞模型
	规格：以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构
	2
	套
	110
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	780
	动物细胞模型
	规格：示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构
	2
	套
	110
	220
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	781
	草履虫模型
	规格：草履虫纵剖模型， 各部着色应协调， 并能相互区分
	2
	套
	62
	124
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	782
	植物细胞有丝分裂切片
	规格：洋葱根尖纵切， 应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞， 分裂各期染色体的形态特征典型， 分裂中期和后期纺锤丝隐约可见， 细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡
	50
	套
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	783
	单层扁平上皮装片
	规格：取材于动物的肠系膜等， 应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	784
	复层扁平上皮装片
	规格：取材于幼小哺乳动物的食道或上颚， 细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	785
	纤维结缔组织切片
	规格：腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱， 应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	786
	疏松结缔组织装片
	规格：取材于哺乳细胞的皮下结缔组织， 应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	787
	骨骼肌纵横切
	规格：取材于哺乳动物的膈肌， 应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	788
	平滑肌分离装片
	规格：取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层， 应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	789
	心肌切片
	规格：取材于哺乳动物的心脏， 应能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细胞)
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	790
	运动神经元装片
	规格：应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	791
	竹节虫拟态标本
	规格：干制或包埋， 虫体70mm，虫体腹面向下， 植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似
	1
	片
	33
	33
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	792
	玉米种子纵切
	规格：应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	793
	根纵剖模型
	规格：应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料， 示根尖的解剖结构， 根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱， 示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等
	2
	个
	44
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	794
	植物根尖纵切
	规格：应取材于玉米根， 取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	795
	顶芽纵切
	规格：应取材于黑藻顶芽， 应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴， 生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	796
	桃花模型
	规格：放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm±15mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖
	13
	个
	26
	338
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	797
	小麦花模型
	规格：放大的小麦花模型，高 300mm±20mm，并附以小穗为单位(至少八个)的复穗状花序模型，高 250mm±20mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片， 复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃
	2
	个
	83
	166
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	798
	花粉萌发装片
	规格：示花粉粒和花粉管的结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	799
	百合子房切片
	规格：应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	800
	百合花药切片
	规格：应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	801
	荠菜幼胚切片
	规格：纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚， 幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	802
	荠菜老胚切片
	规格：纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚， 成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	803
	单子叶植物茎模型
	规格：应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道， 各结构应位置准确， 修饰自然、正确
	2
	个
	68
	136
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	804
	双子叶草本植物茎模型
	规格：应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构， 应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位
	2
	片
	68
	136
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	805
	导管、筛管结构模型
	规格：显微结构的立体放大模型， 包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管， 形态结构应正确、自然
	2
	个
	62
	124
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	806
	单子叶植物茎横切
	规格：应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	807
	双子叶植物茎横切
	规格：取材于向日葵幼茎， 应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	808
	木本双子叶植物茎横切
	规格：取材于三年生椴木枝， 应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	809
	南瓜茎纵切
	规格：应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔， 在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	810
	叶构造模型
	规格：以蚕豆叶为参考材料， 示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位
	2
	个
	80
	160
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	811
	松叶横切
	规格：应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	812
	蕨叶切片
	规格：应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等； 应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	813
	迎春叶横切
	规格：应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	814
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	规格：由透明的有机透明容器， 漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成
	13
	片
	162
	2106
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	815
	人体半身模型
	规格：自然大， 橡胶制， 示消化系统、呼吸系统、泌尿系统
	1
	片
	176
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	816
	胃壁切片
	规格：应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	817
	小肠切片
	规格：应能看清粘膜， 包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	818
	喉解剖模型
	规格：应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征
	2
	片
	57
	114
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	819
	肺泡模型
	规格：应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征
	2
	片
	75
	150
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	820
	人体呼吸运动模型
	规格：电动式， 通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统， 应能模拟人体呼吸运动过程
	1
	片
	400
	400
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	821
	膈肌运动模拟器
	规格：高度 250mm±15mm，宽度或直径 220mm±15mm，膈的直径(或长径) 170mm；应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺(或肺泡)等结构
	2
	片
	121
	242
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	822
	肺活量计
	规格：量程 0mL~9999mL，分辨力 5mL
	1
	片
	110
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	823
	人血涂片
	规格：染色均匀， 能看清红血细胞和白血细胞， 细胞不重叠、无变形和自溶现象
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	824
	动静脉血管横切
	规格：取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应90%以上完整
	60
	片
	2.4
	144
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	825
	肺血管注射切片
	规格：能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	826
	肾血管注射切片
	规格：能看清肾皮质中血管的分布， 肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	827
	心脏解剖模型
	规格：三倍自然大， 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口
	2
	片
	70
	140
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	828
	心脏解剖模型
	规格：自然大， 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室
	13
	片
	44
	572
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	829
	心搏与血液循环模型
	规格：动态演示心动周期及大小循环， 心壁可收缩及瓣膜可启闭
	1
	片
	462
	462
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	830
	听诊器
	规格：医用
	2
	片
	26
	52
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	831
	血压计
	规格：汞柱式，带听诊器
	13
	台
	242
	3146
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	832
	男性泌尿生殖系统模型
	规格：自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	1
	个
	82
	82
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	833
	女性泌尿生殖系统模型
	规格：自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜
	1
	个
	82
	82
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	834
	肾单位、肾小体模型
	规格：肾单位模型400mm×240mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径100mm，半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等
	2
	个
	62
	124
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	835
	肾脏纵切
	规格：应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜
	5
	个
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	836
	尿的形成动态模型
	规格：应清晰显示 1 个肾单位和集合管，以及小叶间动脉、小叶间静脉和包绕在肾小管周围的球后毛细血管网等组成的模式结构， 能动态显示滤过和重吸收的过程
	1
	个
	462
	462
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	837
	皮肤结构模型
	规格：可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊， 表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管
	2
	个
	59
	118
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	838
	人皮过毛囊切片
	规格：应能看清表皮、真皮和皮下组织
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	839
	人皮过汗腺切片
	规格：应能看清表皮、真皮和皮下组织
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	840
	眼球解剖模型
	规格： 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示， 两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下， 各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然
	13
	个
	57
	741
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	841
	眼球仪
	规格：由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成
	1
	个
	260.8
	260.8
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	842
	耳解剖模型
	规格： 6 倍自然大，应完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构
	2
	个
	87
	174
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	843
	脑解剖模型
	规格：自然大， 大脑做正中矢状切面， 左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位
	2
	个
	48
	96
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	844
	脊髓横切
	规格：应能看清被膜、灰质和白质
	13
	片
	2.4
	31.2
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	845
	运动神经末梢装片
	规格：应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板
	25
	片
	2.4
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	846
	橡皮锤
	规格：膝跳反射用
	8
	把
	13
	104
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	847
	人体骨骼模型
	规格： 850mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感， 骨缝应清楚， 骨性鼻腔， 眶及所有孔， 管、沟、裂显示应正确自然
	1
	具
	158
	158
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	848
	人体骨骼模型
	规格： 1700mm，各部分骨的形态特征， 应正确清晰， 富有真实感， 骨缝应清楚， 骨性鼻腔， 眶及所有孔， 管、沟、裂显示应正确自然
	1
	具
	1056
	1056
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	849
	人体肌肉模型
	规格： 850mm 全身，示浅层肌及部分深层肌
	1
	具
	198
	198
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	850
	肘关节活动模型
	规格：附肩胛骨
	1
	个
	137
	137
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	851
	兔骨骼标本
	规格：干制
	1
	个
	176
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	852
	鱼骨骼标本
	规格：干制
	1
	个
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	853
	蛙骨骼标本
	规格：干制
	1
	个
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	854
	鸽骨骼标本
	规格：干制
	1
	个
	176
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	855
	卵巢切片
	规格：应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构； 示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	856
	精巢切片
	规格：应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜， 曲细精管的各种断面和结缔组织间质等
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	857
	精子涂片
	规格：应能看清精子头、颈和尾三部
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	858
	家蚕生活史标本
	规格：干制或包埋
	1
	套
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	859
	蝗虫生活史标本
	规格：干制或包埋
	1
	套
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	860
	蜜蜂生活史标本
	规格：干制或包埋
	1
	套
	45
	45
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	861
	菜粉蝶生活史标本
	规格：干制或包埋
	1
	套
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	862
	蛙发育顺序标本
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	套
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	863
	正常人染色体装片
	规格：多重染色
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	864
	验证基因分离规律玉米标本
	规格：干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律
	13
	穗
	42
	546
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	865
	海葵标本
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	866
	海蛰标本
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	44
	44
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	867
	珊瑚标本
	规格：干制
	1
	个
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	868
	水螅带芽整体装片
	规格：结构应清晰且典型
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	869
	水螅纵切
	规格：触手处可见刺细胞，消化道剖面完整
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	870
	水螅过精巢横切
	规格：应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	871
	水螅过卵巢横切
	规格：应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	872
	血吸虫模型
	规格：雌雄合抱，可拆装
	1
	个
	84
	84
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	873
	蛔虫标本
	规格：雌、雄各一条，浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	874
	蚯蚓横切
	规格：应能看清表皮、肌层、体腔等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	875
	蚯蚓解剖模型
	规格：一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统
	1
	个
	60
	60
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	876
	节肢动物标本
	规格：常见六种以上，干制或包埋
	1
	盒
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	877
	昆虫标本
	规格：常见六种以上，干制或包埋
	1
	盒
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	878
	家蚊(雌)刺吸式口器装片
	规格：应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	879
	蝶虹吸式口器装片
	规格：应显示盘卷的下颚外叶、下唇须， 复眼和触角等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	880
	鱼解剖标本
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	881
	蛙解剖标本
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	132
	132
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	882
	鸽解剖标
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	176
	176
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	883
	兔解剖标
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	154
	154
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	884
	苔藓类植
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	87
	87
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	885
	蕨类植物
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	87
	87
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	886
	裸子植物
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	66
	66
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	887
	被子植物
	规格：棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制 c 或包埋
	1
	套
	352
	352
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	888
	珍贵植物
	规格：浸制 c 或包埋
	1
	瓶
	110
	110
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	889
	团藻装片
	规格：团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	890
	胞间连丝
	规格：应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	891
	褐藻类标
	规格：海带等四种， 能浸制 c 或包埋或覆膜， 清晰显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构
	1
	瓶
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	892
	红藻类标本
	规格：紫菜等四种， 能浸制 c 或包埋或覆膜， 各标本应形态完整， 能清晰显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构
	1
	瓶
	37
	37
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	893
	衣藻模型
	规格：一半为完整结构，另一半为剖面结构以展示内部构造，杯状叶绿体可分离、拆卸
	1
	个
	88
	88
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	894
	衣藻装片
	规格：应显示细胞壁、杯状叶绿体、细胞核、鞭毛等结构
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	895
	水绵装片
	规格：结构应清晰且典型
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	896
	水绵接合生殖装片
	规格：应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝， 细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	897
	病毒模型
	规格：放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征
	2
	个
	100
	200
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	898
	细菌模型
	规格：示细菌的横截面， 鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造
	2
	个
	188
	376
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	899
	细菌三型涂片
	规格：示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	900
	酵母菌装片
	规格：应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	901
	青霉装片
	规格：应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝， 菌丝、孢子梗、孢子应无收缩
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	902
	曲霉装片
	规格：应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子
	50
	片
	2.4
	120
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	903
	黑根霉装片
	规格：结构应清晰且典型
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	904
	伞蕈切片
	规格：菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	905
	酸奶机
	规格：全自动，304 不锈钢或食品级塑料内胆
	1
	台
	92
	92
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	906
	果酒果醋发酵装置
	规格：透明， 最大容积 1L，采用安全、环保材质， 具备水封及气泡限速装置
	13
	套
	52
	676
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	907
	蛔虫卵装片
	规格：结构应清晰且典型
	5
	片
	2.4
	12
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	908
	护理人模型
	规格： 1700mm；采用热塑弹性体混合胶材料； 解剖标志准确， 可支持心肺复苏(胸外按压、人工呼吸) 等急救操作
	1
	具
	1276
	1276
	云县晓街乡万佑九年一贯制初中部
	指定地点安装调试

	新课标初中生物仪器合计
	106070

	晓街乡万佑九年一贯制学校理化生实验室合计
	590000


注：(1)投标人需对所投标段的所有采购内容进行响应，不得缺项漏项；(2)具体采购内容及要求已详细列在招标文件第五章《项目需求》。

合同履行期限：自签订合同之日30个日历天内交货安装调试验收完成。
2. 项目背景/项目概述（如有）
商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
时间：自签订合同之日30个日历天内交货安装调试验收完成。

地点：采购人指定地点
2. 付款条件（进度和方式）：合同约定为准。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

★售后服务：

1.乙方应提供7X24小时电话技术支持服务，在接到甲方服务要求应在10分钟内响应，若需要到甲方现场的应在接到甲方通知后12小时内到达，24小时内解决问题，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在48小时内解决或者提出具体解决方案。

2.乙方应承诺在质量保证期结束后向甲方提供终身免费上门维修服务，仅按成本价收取配件费，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的设备及材料。

★质保期：

自终验合格之日起计算，乙方须向甲方提供不少于2年的质量保证服务（以上费用须包含在投标报价中）

质保要求：

1.乙方保证向甲方提供的产品是全新、完整、未使用过的，软件须为正版软件，

2.因软硬件本身质量问题导致甲方无法正常使用的，若维修或更换后仍不能满足正常使用需求的，甲方有权要求退货。

技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：详见《采购标的》要求
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：详见《采购标的》要求
2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见《采购标的》要求
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：详见《采购标的》要求
2.3为落实政府采购政策需满足的要求：详见《采购标的》要求
2.4采购标的的其他技术、服务等要求：详见《采购标的》要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求：详见《采购标的》要求
3. 验收标准：项目实施完成后由甲方根据合同、招标文件和投标文件及合格证或注册证进行验收，主要产品甲方保留委托专业第三方检测机构进行产品检测的权利。如有必要甲方有权委托专业第三方检测机构进行产品检测，如存在产品检测不合格的，甲方出具整改通知书，乙方应按要求及规定的时间进行整改，若整改后仍不合格的，甲方可无条件终止合同，并追究乙方法律责任。
其他要求（如有）

第六章   拟签订的合同文本

说明：
1. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

2.合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

3.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

4. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于有预付安排的合同，鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。
5.采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

6.当采购项目涉及数据中心相关设备、运维服务时，采购需求应当符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）的有关要求，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。

合同书样式

（具体内容以实际签订合同为准）

甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）

甲乙双方根据项目编号为 （项目编号）  “（项目名称）”公开招标中标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、产品（项目）名称、型号和规格、生产制造商名称、国别、数量、计量单位、单价、总价：                   
	产品（项目）名称
	型号和规格
	生产制造商名称、国别
	数量
	计量单位
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	总价（大写）
	
	小写（元）
	


详细的设备明细、参数附后。本表中的所有内容必须与乙方投标时投标文件中填报的一致，乙方不得漏填、错填或修改相关内容。

二、随机资料和配套附属设备要求

所有货物需配套提供产品说明书、产品合格证、质保证书。各产品配套附属货物见后“货物明细表”。各产品配套附属货物的费用均已计入合同总价中，不再另行支付。乙方须严格按照投标确定的清单提供各产品配套附属货物（含易损件或消耗品），不得缺失或更换，否则视为违约。如需更换的不得低于投标时确定的各产品配套附属货物（含易损件或消耗品）清单，经甲方同意的除外。
三、产品使用要求
产品使用符合               标准，并满足甲方技术要求。

四、配套货物要求及长期供应优惠条件

乙方按照甲方要求提供产品及配套货物，保证货物正常工作，质量保证期内产品及配套货物出现故障乙方应及时修复，如无法修复的直接用备品备件更换设备，保证系统的正常运行。乙方在质量保证期结束后向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的设备及材料。

五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件

乙方按照要求将长期以优惠价格备品备件（含易损件），备品备件（含易损件）以成本价格供应。

六、合同总价（大写）：               （人民币  元），  小写：         元
以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含税费、商检费（如涉及）、安装、运输、调试、验收费用等乙方为履行本合同而产生的一切费用。如乙方未认真了解本合同所列交货安装要求，导致发生退货、换货费用增加，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后的项目实施过程中的联系及监管等工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）

2.负责提供货物和项目安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对货物和项目进行验收并签署验收报告；

4.按合同规定享有乙方提供的货物服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的货物；货物及主要配件质量保证期为（   ） 月(货物安装调试完成并验收合格之日算起)，并保证货物在甲方报废前正常运行。 具体服务：质保期内，乙方承担故障维修和维护，因质量原因导致甲方无法正常工作时，乙方应更换全新合格的货物。质保期结束后，乙方须承诺向甲方提供终身免费上门维修服务，并保证以优惠价格提供维修或更换需使用的材料；乙方维修人员在收到故障报告后保证（    ）小时内到达现场，   类故障保证由          人员（或工程师）在（  ）天内修复，     类故障保证由          人员（或工程师）在（   ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的货物实行      （     ）月时间定期进行维护、巡检制度；

2.乙方保证向甲方提供的货物不受第三方提出侵犯其所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉，否则承担给甲方造成的一切损失（包括且不限于为实现权利而产生的立案费、律师费、差旅费、担保费等）。

3.严格遵守承诺的一切规定和条款；

4.参与甲方共同进行货物和项目的验收。 

5.乙方对所提供的设备实行每 月/次或根据甲方规定时间定期进行保养（或维护、巡检）。

6.设备在交货安装调试验收现场的保管须由乙方自行负责承担，设备须保管至项目验收合格交付完毕。

7. 乙方自行负责所有派出人员的一切人身意外保险、工伤保险等。因乙方提供的设备质量问题导致甲方及第三人出现人身及财产损失的，应承担全部损失。

8. 乙方对合作过程中所知晓的甲方的商业秘密等应当保密的信息予以保密。 
八、以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致（或成交产品和货物的技术及服务保证甲方正常使用）。
九、技术培训：
乙方向甲方提供    天的货物使用人员现场例行培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护等；食宿自理（各自负责）；招标文件有要求、或投标文件有承诺的，乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）培训，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。
乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、整体项目完成时间（即货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）：合同签订生效后     日历天内。
货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（             ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。

十二、验收标准及要求
1.验收标准：项目实施完成后由甲方根据合同、招标文件和投标文件及合格证或注册证进行验收，主要产品甲方保留委托专业第三方检测机构进行产品检测的权利。初验仅对设备的外观或明显质量瑕疵进行检验。对于甲方验收后出现的该产品内在的、不易发现的质量问题，乙方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。如有必要甲方有权委托专业第三方检测机构进行产品检测，如存在产品检测不合格的，甲方出具整改通知书，乙方应按要求及规定的时间进行整改，若整改后仍不合格的，甲方可无条件终止合同，并追究乙方法律责任。

2.验收费用：验收费用由乙方承担。
十三、合同价款结算：

1、甲乙双方签订合同时自行约定。

2、付款前，甲方凭乙方开具符合甲方要求及对应合同支付金额发票按约定方式向乙方支付货款。因乙方未按约定或甲方要求提供发票的，甲方有权拒绝付款且不因此承担逾期付款的违约责任。

3、账户信息：

十四、违约责任：

1、除发生不可抗力事实外，乙方所交货物或安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物；乙方逾期交货将向甲方每日偿付合同总额百分之二的违约金，逾期交货超过10个日历天的甲方有权单方面解除合同。因乙方超过10个日历天交付货物或完成安装调试或所交货物或安装调试与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

2、甲方有权拒付合同价款以外的其他任何费用。
3、乙方违反合同其他约定的，应承担合同总额20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

4、若乙方未能在约定的时间提供配套服务（售后、质保、指导或培训等），甲方有权寻找第三方代替乙方履行，并且有权从尾款中扣出相关费用，尾款不足以抵扣的，甲方有权继续向乙方追偿。

5、乙方有以下情形之一，视为违约，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担甲方由此造成的全部损失。

（1）乙方所提供的产品质量、数量、品种、型号、规格等不符合国家强制性规定及招标文件等约定；

（2） 乙方所提供的产品及系统不具有完全的权利，其他第三人有证据证明乙方侵犯其知识产权或其它权利。

（3）乙方所供应的产品有假冒或者欺骗经营行为；

（4）因乙方提供产品质量问题导致甲方出现安全事故或重大损失；

（5）其它违反招标文件、合同约定的情形。
5、因乙方违约导致的甲方预期可得利益、实际损失以及因诉讼、维权而产生的立案费、律师费、交通费、保全费等均由乙方负责。

十五、合同纠纷、诉讼：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应积极协商解决，若协商无果向甲方所在地管辖法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，由双方协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十七、合同份数：

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执  份，鉴证方执贰份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方法定代表人（或委托授权人）签名并盖章之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1.合同书附件；2.招标文件；3.中标通知书；4.乙方投标文件；5.甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。
甲方（盖章）：

法定代表人（或委托授权人）：

联系电话：

签订日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（或委托授权人）：

联系电话：

签订日期：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式
投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1-1提供营业执照等证明文件。
1-2 提供“   年经审计的财务报告”或者“自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明”。
1-3 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。

1-4 提供近 1  年内任意    个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满                          个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1中小企业证明文件

2-1-1中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式 

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

符合本国产品标准的声明函格式

 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）
3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

1  投标书（实质性格式）

投标书
致：（采购人或采购代理机构）
我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日    

2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
委托代理人：________________                          

日期：_____年______月______日
附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件： 
	


说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。 
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。 
4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。
法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：
	


投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日
3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表
（格式示例：适用于投报总价的项目）
项目编号：_____________________     项目名称：____________
	包号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   

4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表
（格式示例一，适用于设备采购）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商

统一信用代码 
	制造商

规模 
	品牌
	规格、型号
	单价

（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型” 、“微型” 或“其他” ，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例二，适用于多种设备报价）
项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	制造商
	产地/国别
	制造商

统一信用代码 
	制造商

规模 
	品牌
	规格、型号
	单价

（元）
	数量
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


说明：制造商规模请填写“中型”、“小型” 、“微型” 或“其他” ，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
（格式示例三，适用于服务类项目）
项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

	序号
	分项名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）
	备注/说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	


注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 
□无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日   
6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1. 对招标文件中的所有采购标的、商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。
投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日   
7  中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：________

日 期：________

	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函格式 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

       日  期：

8 投标保证金凭证/交款单据电子件
招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

PAGE  

