招标公告附件1

| 序号 | 标段 | ★是否接受进口 | 采购内容 | ★数量 | 计量单位 | ★预算单价 (元) | ★预算合价 (元) | 简要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是 | 超高效液相色谱仪-示差检测器（DAD） | 1 | 套 | 802000.00 | 802000.00 | 流量精度：≤0.07% RSD |
| 2 | 1 | 是 | 超高效液相色谱仪（DAD） | 3 | 套 | 810000.00 | 2430000.00 | 流量精度：≤0.07% RSD |
| 3 | 1 | 是 | 超高效液相色谱仪（DAD） | 4 | 套 | 467750.00 | 1871000.00 | 流量精度：≤0.07% RSD |
| 4 | 2 | 是 | 落地式X射线衍射仪 | 1 | 台 | 1900000.00 | 1900000.00 | 周围温度：15～25℃（在±2 ℃的范围内） |
| 5 | 3 | 是 | 原位红外程序升温化学吸附仪 | 1 | 套 | 1465000.00 | 1465000.00 | 具有混气功能，气体进气口≥ 10个，自动气动六通阀≥ 4个，可满足材料处理过程中不同类型气氛的切换从而满足金属分散度的测定 |