新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目

招标文件

项目编号：ZXCD-2026-03003

招标人（盖章）:新疆维吾尔自治区市场监督管理局

详细地址：乌鲁木齐市天山区新华南路167号

招标代理机构（盖章）：新疆众信诚达项目管理有限公司

联   系   人：张一莹、孙榕

联  系 电 话：0991-2308167、0991-2308213

详细地址：乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B座2108

二〇二六年四月

目    录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 授予合同（仅参考）	42

第四部分 技术需求	45

第五部分 投标文件格式	130

第一部分 招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年5月6日16：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目

项目编号：ZXCD-2026-03003

采购方式：公开招标

总预算金额：1364.75万元

项目简介：新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购2026年度基础设施运维服务和线路资源租用服务。一是全疆系统内部专网和互联网电路490条专线租用服务；12315语音电路租用服务：租用3条语音中继电路（30B+D），用于12315业务，期限1年；IDC机房租用服务：租用34个服务器机柜承载市场监管局服务器和网络设备，期限1年；网络智慧监管中心监控服务：提供350个业务专线节点的远程监控服务；算力服务器租用服务：提供11台服务器8台GPU服务器；区局机关互联网线路、总局专线及短信资源租用：1.租用自治区市场监管局互联网线路及总局专线，包含500M互联网办公线路1条、50M互联网视频会议线路1条以及50M自治区市场监督管理局至总局线路1条。租赁MAS短信服务1项，每年提供不少于1800万条短信服务。二是自治区市场监管局基础硬件运维服务：包含过保服务器等设备运维、视频会议保障服务、非涉密终端运维；自治区市场监管局数据中心运维服务：包含数据中心系统日常运维、数据分析决策运维和数据安全运维3个部分运维服务。自治区市场监管局网络安全运维服务：包含互联网安全风险监测服务、网络安全态势感知服务、等保和密码测评服务、内外网络安全渗透测试服务、运维管理平台服务、安全保障服务等内容。（具体详见招标文件）

标项一：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目一标段

预算金额：826.00万元

采购需求：新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购2026年线路资源租用服务。（具体详见招标文件）

服务期：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。

标项二：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目二标段

预算金额：538.75万元

采购需求：新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购2026年基础设施运维服务。（具体详见招标文件）

服务期：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人须具有独立承担民事责任的能力，但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外，本项目允许以上特殊行业的分支机构投标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目每个标段采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到此占比的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）

3.本项目的特定资格要求：/

4.本项目接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年04月15日00时00分到2026年4月22日23 时59分，每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：在政采云平台https://www.zcygov.cn/。

报名方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

方式：线上获取。

售价（元）：0元/本，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月6日16：00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn。

开标时间：2026年5月6日16：00（北京时间）

开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请各投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA数字证书在政采云平台上传加密的电子投标文件。

7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

8、本项目两个标段可兼投不可兼中。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

招标人名称：新疆维吾尔自治区市场监督管理局

联系电话：0991-2842912

地址：乌鲁木齐市天山区新华南路167号

2.采购代理机构信息

名 称：新疆众信诚达项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

联系方式：0991-2308167  0991-2308213

3.项目联系方式

项目联系人：张一莹、孙榕

电 话：0991-2308167   0991-2308213

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目 项目编号：ZXCD-2026-03003 |
| 2 | 招标人联系人及联系电话 | 招标人名称：新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2842912 地址：乌鲁木齐市天山区新华南路167号。 |
| 3 | 采购代理机构联系人及联系电话 | 采购代理机构名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 联系人：张一莹、孙榕 联系电话：0991-2308167 0991-2308213 地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108。 |
| 4 | 项目内容 | 标项一：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目一标段 预算金额：826.00万元 采购需求：新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购2026年线路资源租用服务。（具体详见招标文件） 服务期：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。 标项二：新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目二标段 预算金额：538.75万元 采购需求：新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购2026年基础设施运维服务。（具体详见招标文件） 服务期：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目每个标段采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到此占比的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。） 3.本项目的特定资格要求：/ 4.本项目接受联合体投标。 |
| 6 | 投标报价 | 1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入或未单独列出，招标人认为投标人已将此项费用涵盖在投标报价中。 2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 项目预算 | 标项名称:新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目 预算金额: 总预算金额：1364.75万元 （投标报价不得超过预算金额，超过预算金额按无效标处理） |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日期后90个日历日。 |
| 10 | 投标保证金 | 1.投标保证金数额： 一标段保证金金额：160000.00元 二标段保证金金额：100000.00元 2.投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前。 3.投标保证金缴纳形式：以银行转账、电汇、支票、保函等非现金形式提交。 4.投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，超过时限缴纳投标保证金视为投标无效。 5.投标保证金退还：须将退还投标保证金函（格式后附）填写完成后以电子版形式发送至邮箱2923155835@qq.com。 6.投标保证金递交的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 账 号：0801250000003448 开户行名称：新疆银行股份有限公司 行 号：313881088887 注意：不得以现金的方式缴纳，不得以办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在转账凭证上明确用途和投标项目简称，并注明联系电话，以便查对核实。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。 |
| 11 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 12 | 服务期 | 一标段：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。 二标段：服务期：本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。 |
| 13 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总额的80%，项目全部完成，供应商交付全部检查材料，采购人验收合格后，支付剩余合同总额的20%。每次付款前供应商提供合规等额发票。（具体以实际签订的合同为准） |
| 14 | 服务标准 | 达到招标人要求的中标人考核标准。 |
| 15 | 招标文件澄清和修改 | 1.在投标文件接收截止日期前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。 2.招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。 3.招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 4.代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 |
| 16 | 投标文件递交 | 本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。 备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 17 | 投标文件递交截止时间 | 投标文件递交截止时间：2026年5月6日16：00（北京时间） 投标人应在招标文件规定的递交截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 19 | 评标委员会组成 | 评审工作由依法组建的评标委员会负责；评标委员会构成：由招标人代表和评审专家共7人（含7人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。 |
| 20 | 开标时间、地点 | 开标时间：2026年5月6日16：00（北京时间） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 |
| 22 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 招标人授权评标委员会推荐前三名为中标候选人。 |
| 23 | 招标代理费 | 中标下浮率:依据代理项目的中标金额，参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号)规定及国家发展改革委办公厅发改办价格[2003]857号规定计取招标代理服务费。 |
| 24 | 签订合同时间 | 合同签订：中标单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。 |
| 25 | 履约保证金 | 按合同约定执行。 |
| 26 | 合同公示 | 合同公示：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内，由中标人将合同复印件一份送交采购代理机构进行合同公示。 |
| 27 | 信用查询 | 开标当天由代理机构对各投标人信用进行查询: 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，以现场查询为准。 |
| 28 | 实质性响应 | 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 29 | 政府政策 | 1.本项目为部分面向中小企业采购项目。本项目每个标段采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到此占比的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。） 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；残疾人福利单位和监狱、戒毒企业视同中型、小型、微型企业。 2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。 3.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 4.根据工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。适用其行业相关标准。（其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） |
| 30 | 拒绝参与投标情况 | 拒绝下述投标人参加本次采购活动 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；投标人处干被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 |
| 31 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 32 | 特别说明 | 特别说明： 1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2.招标人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 3.其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （3）中标单位于收到中标通知的3个工作日内向代理公司递交纸质版响应文件1正2副。 招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |
| 33 | 其他 | 低于成本价不正当竞争预防措施 根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号 （一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 34 | 定标原则 | 本项目两个个标段可兼投不可兼中。按照第一包、第二包的顺序进行评审，在前一包已被推选为第一中标候选人的单位，在下一标段如排名前三，则跳过其推荐下一名。 |

一、总则

1. 项目说明

1.1本项目的说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆维吾尔自治区市场监督管理局，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购接受联合体投标、不接受备选方案。

合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的相关规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力。

2.采购范围

2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

4. 项目实施要求

4.1项目内容已在招标文件第四部分所述。

4.2中标单位与招标人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求实施项目。

5.合同履约期限

5.1 合同履约期限已通过“前附表”所述，是指服务期；服务地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1招标人的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 投标人资格要求

见前附表。

8. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 投标人代表为法定代表人的，应按要求提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应按要求提供授权委托书和授权代表人的身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表规定本项目接受联合体投标。

二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 授予合同；

第四部分 技术需求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与招标人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，招标人与采购代理机构不承担责任。

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络招标人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，招标人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。

3.3招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。招标人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，提交两套或以上的投标文件，其投标无效。

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。

2.投标文件构成

见第五部分，投标文件格式

3.投标文件格式

投标人需按照招标文件第五部分投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价单等材料。

4.投标报价

4.1投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.2 投标报价按招标文件中相关附表格式填写，应为所投标包中服务报价，只允许一个报价。否则视为有选择性报价，按无效标处理。

4.3凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，招标人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.6报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.中标服务费

按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。

6.投标保证金

6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

6.4退还方式

（1）中标人请将退投标保证金函、合同电子版发送至代理机构邮箱。

（2）未中标人请将退投标保证金函填写完成后以电子版形式发送至代理机构邮箱。

电子邮箱：2923155835@qq.com

退投标保证金函

| 项目名称 |  |  | 标段（如有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |
| 保证金汇出账户 | 开户行名称 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
|  | 行号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |
| 联系人电话 |  |  |  |  |
| 办理日期 |  |  |  |  |

6.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

7.投标有效期

7.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

8.语言

投标文件使用标准汉语书写，如有外语资料需附翻译件，否则按照无效资料处理。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。

1.3招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

招标人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

4.中标、成交无效条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；

4.6在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

4.7法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1招标人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2经招标人委托，开标由采购代理机构主持。投标人应在投标文件递交截止时间30分钟内完成在线解密。

1.3投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。完毕之后进入资格审查及评标环节。

1.4开标时，由资格审查小组对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人，其投标无效。

1.5开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，评标委员会构成：由招标人代表和评审专家共7人（含7人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行评审、推荐中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。

5.中标人

5.1评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，招标人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。

6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程。

6.3 招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.4招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

资格审核表（适用于1.2标段）

| 审查内容 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位2024或2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表。 如投标人无法提供上年度审计报告或财务报表，则需提供响应截止日前一年内银行出具的资信证明。 |
|  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函 |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 | 提供近一年任意一个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。 |
|  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 受行政主管部门的处罚不能参加投标。（提供承诺函） |
|  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，需提供截图，最终以现场查询为准。 |
|  | （7）关联关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） |
|  | （8）政府政策 | 本项目采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到协议额比例的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）联合体协议格式自拟。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；

4.不通过的为无效响应。

符合性检查表（适用于1.2标段）

| 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | （1）投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  | （2）法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  | （3）报价唯一 | 只有一个有效报价，不得超过预算价。 |
|  | （4）投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
|  | （5）服务期 | 满足招标文件要求。 |
|  | （6）投标有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  | （7）其他 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（以商务条款偏离表及技术条款偏离表为准）。 |

评分标准（适用于1标段）

|  | 评分项 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） | 价格 | 10 | 评标基准价等于有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务总分（30分） | 类似项目业绩 | 10 | 投标人近3年（2023年1月1日至今）以来承担类似业绩的，每个项目得2分，本项最高得10分。 注：1.提供加盖公章合同关键页或中标通知书的扫描件，否则不得分。2.提供合同关键页需包含：项目名称、内容、金额、签订时间和双方盖章页。 |
|  | 企业实力 | 10 | 具有集团或总公司获得的工信部颁发的《基础电信业务经营许可牌照》、《增值电信业务经营许可牌照》每提供一项得5分，满分10分。 注：提供资质证书复印件。 |
|  | 人员配备 | 10 | 供应商针对本项目成立项目组，提供项目组成员情况（项目组成员不少于6人,少于6人不得分）： ①项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书的，得4分； ②技术负责人具有信息通信专业高级工程师职称证书和数据通信路由与交换技术方向HCIP网络工程师证书的，得2分； ③除项目负责人、技术负责人外，其他项目组成员有通信类中级职称，每提供1人得1分，最高得4分，未提供不得分。 （注：以上人员提供身份证、资质（资格）证书、近半年内任意1个月社保缴纳证明等相关证明材料，不提供不得分，一人多证不重复计算，以资质证书、证明文件复印件加盖投标人公章为准。） |
| 技术部分（60分） | 售后维保方案 | 5 | 按照招标文件的售后维保要求，投标人须制定一套针对本项目的售后维保方案，包含（1）人员配备、（2）工具配备、（3）备料备件、（4）响应时间、（5）重大保障措施等详细描述。表述完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的得5分。每缺少一项内容或不完善，扣1分。未提供的，此项不得分。 |
|  | 项目总体方案 | 8 | 结合用户系统实际需求和建设现状，提供系统整体技术解决方案。包括但不限于（1）总体设计、（2）设备投入情况、（3）实施方案、（4）实施计划等进行评价： 表述完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的得8分。每缺少一项内容或不完善，扣2分，有一处内容存在缺陷的，扣1分。未提供的，此项不得分。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 应急方案 | 4 | 根据投标人提供的应急方案：包括但不限于（1）应急组织架构及职责（2）事件分级（3）应急流程（4）保障措施等进行评价：表述完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的得4分。每缺少一项内容或不完善，扣1分，未提供的，此项不得分。 |
|  | 交付时间 | 3 | 中标供应商需承诺所有专线交付时间（日历日）满足文件要求： （1）承诺所有专线交付时间3日（含）以内，得3分； （2）承诺所有专线交付时间4日至7日，得2分； （3）承诺所有专线交付时间8日至11日，得1分； （4）承诺所有专线交付时间12日以上，得0分。 注：提供所有专线、云服务等全部采购内容的交付承诺函（加盖公章）。 |
|  | 本项目相关 | 5 | 线路资源、节点路由、安全服务等预覆盖情况：根据项目建设要求，投标单位光缆、路由设备、安全设备已覆盖用户侧，并由用户提供各点接入确认证明。 （1）100%覆盖，得5分； （2）80%覆盖，得3分； （3）50%覆盖，得1分； （4）无覆盖，得0分。 |
|  | 机房场地环境资源整体情况 | 10 | （1）具备国家GB50174的A级标准认证，（2）提供网络安全等级保护测评三级证明、（3）空调及通风系统设备配置情况、（4）消防灭火系统设备配置情况、（5）承重检测报告、（6）防雷和接地检测报告、（7）消防检测合格报告、（8）供油保障协议视频监控情况、（9）温湿度监控情况、（10）防雷接地防静电情况进行评审：机房场地环境资源整体情况完全符合用户技术需求书要求的，得10分；每缺少一项内容内容，扣1分，未提供的不得分。 |
|  | 运维支撑能力 | 15 | 为保障本项目专线稳定运行： 1.供应商在全疆拥有自有独立专职的长途光缆传输线路维护机构（非外包代理机构），提供长途光缆传输线路维护机构资质证明的得10分，否则得0分。 2.供应商提供长途光缆线路代维服务案例，每提供1个得1分，最高得5分。（提供案例证明材料加盖供应商公章） |
|  | 云安全 | 3 | 1、投标人所投云产品的供应商具有通过国家网信办云计算服务安全评估的云平台并提供相关证明材料的，提供得2分。(提供国家网信办公示链接及截图。) 2、投标人所投数据中心或云平台通过信息安全等级保护第三级测评并提供测评报告(复印件加盖公章)，提供得1分， |
|  | 计算虚拟化 | 3 | 投标人所投云产品的供应商的云平台软件中服务器虚拟化系统软件需要通过权威机构的代码自主率审查（国家工业信息安全发展中心），并出具代码自主率审查报告，代码自主率大于80%，确保源代码的自主可控能力，提供测试报告中代码自主率大于80%得3分，代码自主率小于80%或不提供的不得分。（提供测试报告复印件加盖公章） |
|  |  | 2 | 投标人所投云产品的供应商具有以下能力： 1.支持云集群可自定义计算资源的超分比，独立界面呈现计算资源消耗情况，包括内存和CPU的使用容量。 2.支持公共镜像和私有镜像:支持主流的Windows、Linux操作系统等公共镜像；支持用户私有镜像创建云主机。 3.支持多网卡:可为云主机配置多块网卡，将不同的内网IP地址与不同网卡进行绑定。 4.支持安全组的设置:支持安全组设置访问规则，同一安全组内云主机可以访问，不同安全组云主机不能互访，实现安全隔离。 提供证明资料，每提供一项得0.5分，不提供不得分； |
|  | ISO认证 | 2 | 投标人所投云产品的供应商具有以下认证: 1.具有IOS27001：信息安全管理体系认证证书，提供得0.5分。 2.具有ISO27701：隐私信息管理体系认证证书，提供得0.5分。 3.具有ISO29151：个人身份信息保护认证证书，提供得0.5分。 4、具有ISO27040：数据存储安全管理体系认证证书，提供得0.5分。 |
|  | 总分 | 100 |  |

注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

评分标准（适用于2标段）

| 评审项目 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（10分） | 价格 | 10 | 评标基准价等于有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 |
| 商务部分（38分） | 综合实力 | 13 | 1.供应商具有信息安全服务资质认证证书（信息系统安全运维服务一级）得5分，未提供不得分； 2.供应商具有以下证书： （1）ISO27040数据存储安全管理体系认证证书； （2）合规管理体系认证证书； （3）知识产权管理体系认证证书（GB/T 29490-2023）； （4）隐私信息管理体系认证证书（ISO/IEC27701:2025）； （5）质量管理体系认证证书（ISO 9001）； （6）具备环境管理体系认证证书（ISO 14001）； （7）信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000）； （8）信息安全管理体系认证证书（ISO 27001）。 每提供1个得1分，最高得8分，未提供不得分。 |
|  |  | 15 | 1.项目经理：拟派项目经理具有以下项目管理相关证书，每具备1项得1分，最高得7分。 （1）信息系统项目管理师证书； （2）信息安全技术专家CompTIA Security+认证； （3）高级网络与信息安全工程师； （4）CISP-CISO（注册信息安全管理人员）； （5）ITSS服务项目经理； （6）信息安全保障人员认证； （7）信息安全等级测评师； 2.项目团队人员具有下列四项工程师证书，每提供1项符合证书名称及人数得2分，最多得8分 ： （1）网络安全工程师4名（持 CISP/CISAW 认证）； （2）硬件运维工程师4名（持RHCE 认证）； （3）数据安全专家2名（持 CISP-CISO、CISP-DSG 认证）； （4）系统运维工程师4名（具备ITSS服务项目经理证书） |
|  | 类似业绩 | 10 | 提供2023年1月1日至今类似运维业绩，每提供一项得2分，最多10分。需提供有关合同的首页、金额页、尾页等实质内容的复印件，中标通知书（主要内容应包括：项目名称、项目基本内容、甲方名称） |
| 技术部分（52分） | 项目总体需求理解 | 12 | 项目总体需求理解是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从①需求分析；②线路运维方案；③云咨询服务。 以上3个方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得12分，每缺少一项内容扣4分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 项目实施方案 | 20 | 项目实施方案是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从①项目需求分析及项目组织措施；②运维总体方案及服务制度；③故障管理方案及管控对策方案；④项目实施进度计划；⑤信息安全保障措施等内容。 以上5个方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得20分，每缺少一项内容扣4分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 保密方案 | 12 | 保密方案是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从①保密制度；②针对本项目制定的保密内容；③保密机构设置等内容。 以上3个方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得12分，每缺少一项内容扣4分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 售后服务方案 | 8 | 售后服务方案是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从①响应时间，②故障排除时间，③服务措施，④技术培训计划等内容。 以上4个方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得8分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。 |
|  | 合计100分 |  |  |

注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

七、中标及合同签订

1.中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。

招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，招标人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。

招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.履行合同能力审查

2.1招标人将在签订合同前对中标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2招标人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标人被确认为不具备执行合同的能力，招标人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标公告期1个工作日期满后，招标人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

3.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

3.3中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3.5中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经招标人审核盖章后实施。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

4.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，招标人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4招标人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

4.6招标人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

八、验收及知识产权

1.验收

中标人与招标人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

中标人根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由中标人提交完备的项目实施文档及书面申请，经招标人审核通过后，由招标人组织开展验收工作，签署项目验收文件。

2.付款

招标人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

3. 知识产权

3.1投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

3.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与招标人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)拒绝履行合同义务的；

(5)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(6)其他违反法律法规相关规定的情形。

3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。

十、质疑及处理

1.1投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人或其委托的采购代理机构提出质疑。

1.2  质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

1.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

1.4质疑的提出

1.5本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向招标人提出质疑，招标人答复质疑的行为。

1.6投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

1.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.9提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑主体应当符合有关规定；

（2）在质疑法定期限内提出；

（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目招标人的管辖权范围；

（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

1.10提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求招标人对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.11质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.12质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）质疑事项；

（4）事实依据和证明材料；

（5）法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

1.13质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

1.14质疑的审查和受理

招标人在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

1.15对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（5）质疑不属于本项目招标人管辖的，告知质疑人向有管辖权的招标人提出质疑；

（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

1.16质疑的处理和答复

1.17招标人受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

1.18对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，招标人认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

1.19对评审过程、成交结果提出质疑的，招标人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

1.20质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

1.21质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将视同其认可质疑事项。

1.22质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将视同其认可质疑事项。

1.23招标人将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

1.24质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

4、 质疑函一式三份。

第三部分 授予合同（仅参考）

最终以实际签订版为准

*******合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

合 同

甲方：            合同编号：

乙方：             签订地点：

一、服务项目、单价、合同价款结算、完成期限、服务质量

1.1  服务项目：

1.2  项目单价：

1.3  服务质量：合格  ；

二、项目内容及要求：

三、服务时间、地点：

四、双方责任：

五、服务期：

六、验收标准方法及期限：

七、结算方式和期限：

八、违约责任：

1、除不可抗拒的因素外，在合同期间出现一方有违合同条款时，守约方有权提出提前终止合同。违约方则须支付本合同总额的    %给守约方作为违约金。

2、如因乙方所提供的服务质量严重达不到本合同约定或未能按照甲方要求完成整改，甲方可以单方终止合同，并由乙方承担全部责任或损失；同时，乙方还须向甲方支付合同总额20%的违约金。

3、甲方如果未按期付款超过     个工作日（节假日除外），本合同即自动解除。甲方除须支付未按期支付款项给乙方外，还须支付合同总额的     %给违约金给乙方。

4、因一方违约导致另一方以诉讼等方式维护合法权益的，违约方应承担守约方由此产生的诉讼费、律师费等实现债权的一切费用。

九、解决合同纠纷的方式：合同履行过程中双方如发生争执，应本着公平、合理的原则先行协商；若协商未果，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、双方协商的其它条款：

1、由甲、乙双方协商签订书面补充合同，补充合同经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经双方协商可以解除。

3、其他未尽事宜、双方协商解决。

十一、其它：

1、本合同正本一式陆份，陆份内容对照一致后具有同等法律效力，其中甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章之时生效。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代表人： 签字时间: 年 月 日 电 话： 纳税人识别号： 注 册 类 型： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代表人： 签字时间: 年 月 日 电 话： 纳税人识别号： 注 册 类 型： 开户银行： 帐 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第四部分 技术需求

新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目一标段

新疆维吾尔自治区市场监管局2026年线路资源租用服务项目招标技术需求

一、项目概述

##### （一）项目名称

新疆维吾尔自治区市场监管局2026年线路资源租用服务项目

##### （二）项目预算

826万元（人民币捌佰贰拾陆万元整）

##### （三）项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》《“十四五”市场监管现代化规划》《自治区数字政府建设三年行动计划（2023-2025）》及《市场监管网络安全和信息化建设三年行动计划（2023—2025年）》要求，坚持“讲政治、强监管、促发展、保安全”工作总基调，深化“数字政府”改革与市场监管总局智慧监管部署，通过机制创新、资源共享、系统整合，推进市场监管数智化建设，构建“大平台支撑、大数据慧治、大服务惠民、大监管共治”的信息化格局，全面提升市场监管现代化水平。

##### （四）项目必要性

本项目是落实国家政策、保障业务运行、提升安全水平、优化资源配置的重要举措，为自治区市场监管系统实现数字化转型和高质量发展提供基础支撑。‌

1.落实政策要求与标准化发展需求。项目符合《国家标准化发展纲要》及自治区关于构建高质量发展标准体系的部署，需通过稳定可靠的网络资源支撑全区市场监管系统的标准化数据交互和业务协同；推动市场监管领域制度规则（如公平竞争审查、网络交易管理等）落地，要求网络基础设施满足跨区域、跨系统的高效连接需求，保障数据实时共享与监管效能提升。

2.支撑全区市场监管业务连续性保障的需要。覆盖全区各级市场监管节点，需通过专线租赁确保电子政务、企业信用系统等核心业务平台的连续运行，满足“全区一张网”的互联互通要求。配合价格监督检查、反垄断宣传等专项工作，需通过高带宽、低延迟的线路资源支持远程调取数据、实时协作及大容量文件等传输‌服务扩展的需要。

3.保障数据安全与网络稳定性的需要。根据《网络安全法》及等保2.0标准，需通过冗余网络架构、防火墙等防护措施保障市场监管敏感数据（如企业信用信息、执法数据）的传输安全。‌业务连续性保障，双线路备份、7×24小时运维支持等设计，可降低断网、设备故障等风险，确保市场监管公共服务（如企业登记、投诉处理）不中断。

4.优化资源配置与成本效益的需要。整合IDC机房设备及云资源对接，减少重复投资，提升基础设施利用率，符合预算公开报告中“优化财政支出”的导向。通过统一技术架构和服务标准，降低分散采购的运维复杂度，提高全区市场监管系统的协同效率。

5.响应数字化转型与民生服务需求。针对网络交易、数字经济等新兴领域，需通过高性能网络支撑实时监管和大数据分析，助力优化消费环境和市场秩序。保障民生领域收费检查、反垄断宣传等工作的信息化支撑，增强群众对市场监管服务的满意度。

##### （五）项目目标

1.‌网络基础能力建设。构建覆盖四级市场监管节点的业务专网，提供高带宽（≥50M）、低延迟（≤50ms）、双线路冗余的专线服务，保障470条业务专线、3条语音中继电路、33个IDC机房机柜租赁及云资源（64核CPU、156G内存、72T存储）稳定运行。

2.‌业务系统支撑。保障电子政务外网、视频会议专线、短信MAS服务及200万级车载气瓶充装管理系统稳定运行，支撑市场监管总局-自治区-地州三级数据互通。

3.‌服务效能提升。优化12315语音服务响应速度，提升网络算力与承载力，确保局机关互联网服务及综合管理平台高效运行。

4.‌安全与集约化。通过二级数据备份、防火墙防护及集约化运维，实现数据可用性≥99.9%，年故障恢复时间≤4小时。

二、项目技术服务要求

##### （一）全疆系统内部专网和互联网电路租用

1.全疆各级市场监管部门490专线：

（1）租用裸光纤本地电路1条；

（2）租用14个地州200M业务专线14条，提供本地200M业务专线1条;共计15条；

（3）租用100M业务专线6条；

（4）租用20M业务专线434条；

（5）租用视频会议专线24条，其中1条500M，23条20M专线；

（6）租用20M备用专线10条。租赁期限为1年。

全疆系统内部专网和互联网电路租用清单如下：

表 12全疆系统内部专网和互联网电路租用清单

| 序号 | 地域单位名称 | 线路市县名称 | 线路单位名称 | 线路起点单位地址 | 线路终端单位地址 | 电路 类型 | 电路 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局（IDC机房） | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号 | 本地 电路 | 裸光纤 |
| 2 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局视频汇集 | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号 | 视频会议 | 500M |
| 3 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 乌鲁木齐市天山区新华南路100号 | 本地电路 | 100M |
| 4 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局100号 | 自治区市场监督管理局100号互联网 | 本地电路 | 20M |
| 5 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 国家市场监管总局 | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号 | 视频会议 | 20M |
| 6 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区场监管局四平路 | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号3楼值班室 | 视频会议 | 200M |
| 7 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 药监局乌鲁木齐市新市西八家户路518号 | 本地电路 | 100M |
| 8 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 药监局乌鲁木齐市新市西八家户路518号 | 视频会议 | 20M |
| 9 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 乌鲁木齐市光明路 | 本地电路 | 100M |
| 10 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 乌鲁木齐市光明路 | 视频会议 | 20M |
| 11 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 自乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 本地电路 | 100M |
| 12 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 特检院乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 视频会议 | 20M |
| 13 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（一基地）乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 视频会议 | 20M |
| 14 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 自治区计量测试研究院（一基地）乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 视频会议 | 20M |
| 15 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 自治区纤维质量检测中心（一基地）乌鲁木齐市新市区河北东路188号 | 视频会议 | 20M |
| 16 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 自治区审核评价中心乌鲁木齐市新市区科学一街290号 | 本地电路 | 20M |
| 17 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局6楼机房 | 自治区审核评价中心乌鲁木齐市新市区科学一街290号 | 视频会议 | 20M |
| 18 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局（IDC机房） | 自治区市场监管局水西沟培训中心 | 本地电路 | 20M |
| 19 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局（IDC机房） | 12315投诉中心乌鲁木齐市五星路 | 本地电路 | 100M |
| 20 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局（IDC机房 | 兴亚大厦18楼数字认证中心 | 本地电路 | 100M |
| 21 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 自治区市场监督管理局 | 自治区市场监督管理局（IDC机房） | 自治区市场监管局昌吉基地（二基地）昌吉市辉煌大道与经五路交叉路口 | 本地电路 | 20M |
| 22 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区巴里坤县市场监管局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区巴里坤县市场监管局 | 长途线路 | 200M |
| 23 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区三道岭分局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区三道岭分局 | 长途线路 | 20M |
| 24 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区石油分局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区石油分局 | 本地线路 | 20M |
| 25 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区市场监管局石油分局火箭农场市场监管所 | 哈密市场监管局 | 哈密地区市场监管局石油分局火箭农场市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 26 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区行政服务大厅 | 哈密市场监管局 | 哈密地区行政服务大厅 | 本地线路 | 20M |
| 27 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区伊吾县市场监管局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区伊吾县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 28 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密市东河区市场监管所 | 哈密市场监管局 | 哈密市东河区市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 29 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密市西河区市场监管所 | 哈密市场监管局 | 哈密市西河区市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 30 | 哈密市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 哈密市友谊路市场监管所 | 哈密市场监管局 | 哈密市友谊路市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 31 | 哈密市场监督管理局 | 自治区市场监管局 | 哈密市运输管理市场监管所 | 哈密市场监管局 | 哈密市运输管理市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 32 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区市场监管局 | 自治区市场监管局 | 哈密地区市场监管局 | 视频会议 | 20M |
| 33 | 哈密市场监督管理局 | 哈密市场监管局 | 哈密地区市场监管局 | 自治区市场监管局 | 哈密地区市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 34 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏地区本级 | 阿克苏地区市监局机关 | 乌鲁木齐市新华南路167号 | 阿克苏市文化路44号 | 长途线路 | 200M |
| 35 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏地区本级 | 阿克苏地区市监局机关 | 乌鲁木齐市新华南路167号 | 阿克苏市文化路44号 | 长途线路 | 20M |
| 36 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏地区本级 | 阿克苏地区行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市迎宾路与解放中路交叉口为民服务中心3楼 | 本地线路 | 20M |
| 37 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏地区本级 | 阿克苏地区纺城分局 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏纺织工业城拜城路7号 | 本地线路 | 20M |
| 38 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市北京路67号市综合办公区1号楼4楼 | 本地线路 | 20M |
| 39 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市中山路与凯旋路交叉口 | 本地线路 | 20M |
| 40 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市红桥街道中心市场监督管理所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市北京东路62号万里花园E座 | 本地线路 | 20M |
| 41 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市新城市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市建设路21号 | 本地线路 | 20M |
| 42 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市英巴扎市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市英巴扎街道巴格其社区办公楼3楼 | 本地线路 | 20M |
| 43 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市西园片区中心市场监督管理所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市西城街道林园社区办公楼3楼 | 本地线路 | 20M |
| 44 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市库木巴什市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市托普鲁克乡吾斯塘博依村5组006号 | 本地线路 | 20M |
| 45 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿克苏市 | 阿克苏市哈拉塔勒市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿克苏市喀拉塔勒镇政府一楼门面 | 本地线路 | 20M |
| 46 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市经济技术开发区D座3楼314室 | 本地线路 | 20M |
| 47 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市政务服务与资源交易中心一楼 | 本地线路 | 20M |
| 48 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市阿拉哈格镇市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市阿拉哈格镇创业孵化基地内一楼 | 本地线路 | 20M |
| 49 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市新城街道市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市建设路与天山西路交汇处 | 本地线路 | 20M |
| 50 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市齐满市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市齐满镇托库孜托马村村委会一楼 | 本地线路 | 20M |
| 51 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市东城街道市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市经济技术开发区B座2楼210室 | 本地线路 | 20M |
| 52 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市热斯坦市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市实验井路与萨依巴格路交叉口热斯坦街道办事处 | 本地线路 | 20M |
| 53 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 库车市 | 库车市哈尼喀塔木乡市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 库车市哈尼喀塔木乡人民政府对面老工商所二楼 | 本地线路 | 20M |
| 54 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县北京路15号综合联办楼4号楼4层 | 本地线路 | 20M |
| 55 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县育才北路9号沙雅县政务服务中心二楼 | 本地线路 | 20M |
| 56 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县城镇中心市场监督管理所 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县沙雅镇幸福东路城镇中心所二楼 | 本地线路 | 20M |
| 57 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县托依堡勒迪中心市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县托依堡勒迪镇团结中街006号托依堡中心所一楼 | 本地线路 | 20M |
| 58 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县红旗市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县红旗镇人民北路9号红旗中心所二楼 | 本地线路 | 20M |
| 59 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 沙雅县 | 沙雅县英买力市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 沙雅县英买力镇和平社区团结西街5号英买力中心所一楼 | 本地线路 | 20M |
| 60 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 新和县 | 新和县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 新和县新华南路7号 | 本地线路 | 20M |
| 61 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 新和县 | 新和县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 新和县新和镇班超社区乌喀中路4号新丝路大厦C座1号楼 | 本地线路 | 20M |
| 62 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 新和县 | 新和县尤鲁都斯巴格中心市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 新和县尤鲁都斯巴格镇古勒巴格村212号 | 本地线路 | 20M |
| 63 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 拜城县 | 拜城县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 拜城县拜城镇解放路49号农林大厦317室 | 本地线路 | 20M |
| 64 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 拜城县 | 拜城县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 拜城县拜城镇公园东路中央公园中心城政务服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 65 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 拜城县 | 拜城县察尔齐中心市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 拜城县察尔齐镇兰干村4组小城建设2期02号 | 本地线路 | 20M |
| 66 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 拜城县 | 拜城县康其中心市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 拜城县康其镇政府9村1组208号 | 本地线路 | 20M |
| 67 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 拜城县 | 拜城县赛里木中心市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 拜城县赛里木镇喀拉墩布拉克（6）村2组415号 | 本地线路 | 20M |
| 68 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 温宿县 | 温宿县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 温宿县长兴街15号集散中心二期 | 本地线路 | 20M |
| 69 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 温宿县 | 温宿县行政服务中心 | 阿克苏市文化路44号 | 温宿县复兴大道670号 | 本地线路 | 20M |
| 70 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 温宿县 | 温宿县城镇市场监督管理所 | 阿克苏市文化路44号 | 温宿县交通路24号 | 本地线路 | 20M |
| 71 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 温宿县 | 温宿县阿热勒市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 温宿县阿热勒镇尤喀克麦盖提村6组兴民街173号 | 本地线路 | 20M |
| 72 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 阿瓦提县北京中路56号2号综合办公楼2楼 | 本地线路 | 20M |
| 73 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 阿瓦提县行政服务中心一楼 | 本地线路 | 20M |
| 74 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县乌鲁却勒市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿瓦提乌鲁却勒镇多浪路 | 本地线路 | 20M |
| 75 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县拜什艾日克市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿瓦提县拜什艾日克镇人民政府旁 | 本地线路 | 20M |
| 76 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 阿瓦提县 | 阿瓦提县英艾日克中心市场监督管理所 | 阿克苏市文化路44号 | 阿瓦提县英艾日克镇帕万拉村4组 | 本地线路 | 20M |
| 77 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 乌什县 | 乌什县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 乌什衢州新时代创新大厦614办公室 | 本地线路 | 20M |
| 78 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 乌什县 | 乌什县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 乌什县环城路与和平西路政务中心一楼服务大厅 | 本地线路 | 20M |
| 79 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 乌什县 | 乌什县依麻木中心监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 乌什县依麻木镇财政所旁三楼A006门面房 | 本地线路 | 20M |
| 80 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 乌什县 | 乌什县阿合雅市场监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 乌什县阿合雅镇人民政府办公楼3楼南边第四间办公室 | 本地线路 | 20M |
| 81 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 柯坪县 | 柯坪县市监局机关 | 阿克苏市文化路44号 | 柯坪县幸福路9号综合办公区8号楼 | 本地线路 | 20M |
| 82 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 柯坪县 | 柯坪县柯坪县行政服务大厅 | 阿克苏市文化路44号 | 柯坪县柯坪镇绿洲路11号政务服务大厅二楼 | 本地线路 | 20M |
| 83 | 阿克苏地区市场监督管理局 | 柯坪县 | 柯坪县阿恰中心监管所 | 阿克苏市文化路44号 | 柯坪县阿恰勒镇人民政府政务服务大厅一楼 | 本地线路 | 20M |
| 84 | 吐鲁番市市场监管局 | 高昌区 | 高昌区局机关 | 高昌区高昌西环北路2712号吐鲁番市市场监督管理局 | 高昌区西环北路与军民共建路交叉口西南120米高昌区市场监督管理局 | 本地线路 | 200M |
| 85 | 吐鲁番市市场监管局 | 高昌区 | 大河沿镇市场监督管理所 | 高昌区西环北路与军民共建路交叉口西南120米高昌区市场监督管理局 | 高昌区铁路大厦西北侧120米大河沿市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 86 | 吐鲁番市市场监管局 | 高昌区 | 亚尔镇市场监督管理所 | 高昌区西环北路与军民共建路交叉口西南120米高昌区市场监督管理局 | 高昌区椿树路112号亚尔镇市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 87 | 吐鲁番市市场监管局 | 高昌区 | 葡萄镇市场监督管理所 | 高昌区西环北路与军民共建路交叉口西南120米高昌区市场监督管理局 | 高昌区陶然巷与火焰山路交叉口西80米葡萄镇市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 88 | 吐鲁番市市场监管局 | 高昌区 | 城区市场监督管理所 | 高昌区西环北路与军民共建路交叉口西南120米高昌区市场监督管理局 | 高昌区锦绣高昌北门城区市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 89 | 吐鲁番市市场监管局 | 鄯善县 | 鄯善县城区市场监督管理所 | 鄯善县公正路119号 | 鄯善县新城路计生指导站高层一楼 | 本地路线 | 20M |
| 90 | 吐鲁番市市场监管局 | 鄯善县 | 鄯善县山南市场监督管理所 | 鄯善县公正路119号 | 鄯善县鲁克沁镇政府东侧100米院内 | 本地路线 | 20M |
| 91 | 吐鲁番市市场监管局 | 鄯善县 | 鄯善园区市场监督管理所 | 鄯善县公正路119号 | 鄯善县火车站镇 | 本地路线 | 20M |
| 92 | 吐鲁番市市场监管局 | 托克逊县 | 城镇市场监管所 | 托克逊县解放北路976号 | 托克逊县解放北路976号 | 本地路线 | 20M |
| 93 | 吐鲁番市市场监管局 | 托克逊县 | 依拉湖市场监管所 | 托克逊县解放北路976号 | 依拉湖镇 | 本地线路 | 20M |
| 94 | 吐鲁番市市场监管局 | 吐鲁番 | 吐鲁番市局 | 吐鲁番市市场监管局地下室机房 | 吐鲁番市高昌区丝绸路 | 本地电路 | 20M |
| 95 | 吐鲁番市市场监管局 | 吐鲁番 | 吐鲁番市局 | 鲁番市市场监管局地下室机房 | 吐鲁番市高昌区港城路78号 | 本地电路 | 20M |
| 96 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 市局机关 | 市局机关 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 本地线路 | 200M |
| 97 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 甘泉堡分局 | 甘泉堡分局 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 甘泉堡经济技术开发区管理委员会5楼 | 本地线路 | 20M |
| 98 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 行政审批科益民大厦 | 行政审批科益民大厦 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 水磨沟区准葛尔街299号益民大厦 | 本地线路 | 20M |
| 99 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐县 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 乌鲁木齐县南旅基地南旅东路765号 | 本地线路 | 20M |
| 100 | 乌鲁木齐县市场监督管理局 | 乌鲁木齐县 | 乌鲁木齐县永丰工商所 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐县原永丰工商所 | 本地线路 | 20M |
| 101 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区火车南路233号 | 本地线路 | 20M |
| 102 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 沙依巴克区第二联合办公点 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 哈巴河县加依勒玛乡文化站6号 | 本地线路 | 20M |
| 103 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 雅山市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区南站二街小区西北门东北90米 | 本地线路 | 20M |
| 104 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 炉院街市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区仓房沟北路178泰翔大厦 | 本地线路 | 20M |
| 105 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 长江路市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区长江路街道钱塘江路360号新奇广场12层 | 本地线路 | 20M |
| 106 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 和田街市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区奇台路122号宏业大厦F1层 | 本地线路 | 20M |
| 107 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 友好市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区克拉玛依东街183号凯悦大厦5层 | 本地线路 | 20M |
| 108 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 扬子江、环卫路市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区金坤小区南门西50米 | 本地线路 | 20M |
| 109 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 沙依巴克区 | 西山、红庙子市场监督管理所 | 乌鲁木齐市中山路33号 | 沙依巴克区平川路与市场南站交叉口西60米 | 本地线路 | 20M |
| 110 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 高新街市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区天津南路682号创业大厦1楼 | 本地线路 | 20M |
| 111 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 三工市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区北京北路607号京港小区综合楼2楼 | 本地线路 | 20M |
| 112 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 正扬路市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 高新区新市区冬融街567号高新人才大厦一楼 | 本地线路 | 20M |
| 113 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 喀什东路市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区喀什东路222号 | 本地线路 | 20M |
| 114 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 地窝堡乡市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区城北大道3599号新联市场新干果区8-3-15号 | 本地线路 | 20M |
| 115 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 友谊路市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区迎宾路350号迎宾北路社区三楼 | 本地线路 | 20M |
| 116 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 迎宾路市场监管所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区迎宾路713号地窝铺乡政府院内 | 本地线路 | 20M |
| 117 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 安宁渠镇市场监管所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区安宁渠镇安古中路988号 | 本地线路 | 20M |
| 118 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 二工乡市场监管所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区河南东路581号 | 本地线路 | 20M |
| 119 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 石油新村市场监管所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区阿勒泰路1769号信中建材农贸市场6号门旁 | 本地线路 | 20M |
| 120 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 鲤鱼山市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区北京南路86号（区老政府二楼） | 本地线路 | 20M |
| 121 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 南纬路（二工）市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区汇金商贸城3楼 | 本地线路 | 20M |
| 122 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 天津路所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 天津南路280号 | 本地线路 | 20M |
| 123 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 创新广场高新区（新市区）市场监督局 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区四平路2288号A座负一层机房 | 本地线路 | 20M |
| 124 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 乌鲁木齐高新区（新市区）市场监督管理局 | 高新区（新市区）政务大厅办证中心 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 新市区四平路2288号EF座政务中心1层 | 本地线路 | 20M |
| 125 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局机关 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 红旗路66号附1号 | 本地线路 | 20M |
| 126 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 大小西门市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 河摊南路16号新贸大厦九楼 | 本地线路 | 20M |
| 127 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 解放北路市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 解放北路23号 | 本地线路 | 20M |
| 128 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 东门市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 健康路3号佳雨大厦 | 本地线路 | 20M |
| 129 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 二道桥市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 解放南路民族商厦A陆层 | 本地线路 | 20M |
| 130 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 胜利路市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 胜利路621号五层 | 本地线路 | 20M |
| 131 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 新华南市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 团结路1号 | 本地线路 | 20M |
| 132 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 赛马场市场监督管理所 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 大湾南路碧水湾门面3层 | 本地线路 | 20M |
| 133 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 天山区市场监督管理局 | 天山区政务服务中心 | 天山区中山路33号乌鲁木齐市市场监督管理局机房 | 东大梁东街530号科技创新产业园2号楼 | 本地线路 | 20M |
| 134 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市场监管局机关大楼 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区府前中路1400号 | 本地线路 | 20M |
| 135 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 政务服务中心审批窗口 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 三道坝南路156号 | 本地线路 | 20M |
| 136 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局古牧地监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区古牧地西路1129号 | 本地线路 | 20M |
| 137 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局古牧地东路监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区民康路 | 本地线路 | 20M |
| 138 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局古牧地西路监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区龙河南路1399号 | 本地线路 | 20M |
| 139 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局石化监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区集镇街66号 | 本地线路 | 20M |
| 140 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局地磅监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区集镇街66号 | 本地线路 | 20M |
| 141 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局卡子湾监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区米东南路2806号 | 本地线路 | 20M |
| 142 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局永祥街监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区米东南路2806号 | 本地线路 | 20M |
| 143 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局长山子监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区长山子镇政府原内 | 本地线路 | 20M |
| 144 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 米东区市场监督管理局 | 米东区市监局铁厂沟监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 米东区林泉西路389号 | 本地线路 | 20M |
| 145 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 达坂城区市场监督管理局 | 达坂城区市场监督管理局机关 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 达坂城区洛宾路东50米 | 本地线路 | 20M |
| 146 | 乌鲁木齐市市场监督管理局 | 达坂城区市场监督管理局 | 达坂城区政务中心 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 达坂城区古城新街于田园路交叉口西200米 | 本地线路 | 20M |
| 147 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市场监管局机关大楼 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区维泰南路1号 | 本地线路 | 20M |
| 148 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 政务服务中心审批窗口 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区维泰南路1号 | 本地线路 | 20M |
| 149 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局中亚南监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区上海路13号 | 本地线路 | 20M |
| 150 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局嵩山街监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区卫星路473号 | 本地线路 | 20M |
| 151 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局火车西站监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区火车西站南屏街123号 | 本地线路 | 20M |
| 152 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局头屯河监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区头屯河区诚信街12号 | 本地线路 | 20M |
| 153 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局王家沟监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区银河街107号 | 本地线路 | 20M |
| 154 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 经开区市场监督管理局 | 经开区市监局高铁监管所 | 乌鲁木齐市天山区中山路33号 | 经开区高铁北六路99号 | 本地线路 | 20M |
| 155 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 水磨沟区市场监督管理局 | 水磨沟区七道湾街道市场监督管理所 | 乌鲁木齐市局 | 水磨沟区凤翔街 181 号中海万锦公馆5号楼底商 | 本地电路 | 20M |
| 156 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 水磨沟区市场监督管理局 | 水磨沟区苇湖梁街道市场监督管理所 | 乌鲁木齐市局 | 水沟区七道湾南路 1247号) | 本地电路 | 20M |
| 157 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 乌鲁木齐检验检测中心 | 乌鲁木齐检验检测中心 | 乌鲁木齐市局 | 乌鲁木齐市净水路1号 | 本地电路 | 20M |
| 158 | 和田地区市场监管局 | 地区局 | 和田地区市场监管局 | 和田市迎宾路231号 | 和田市迎宾路231号 | 长途电路 | 200M |
| 159 | 和田地区市场监管局 | 地区局 | 和田地区市场监管局 | 和田市迎宾路231号 | 和田市迎宾路231号 | 视频会议 | 20M |
| 160 | 和田地区市场监管局 | 和田县 | 和田地区和田县市场监管局 | 和田市迎宾路231号 | 和田县百和镇科技路1号 | 本地线路 | 20M |
| 161 | 和田地区市场监管局 | 和田县 | 和田地区和田县百和市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 和田县市场监督管理局百和中心市场监督管理所（暂未确定具体编号） | 本地线路 | 20M |
| 162 | 和田地区市场监管局 | 和田县 | 和田地区和田县布扎克市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 和田县布扎克乡阿孜乃巴扎村阿孜乃巴扎路6号 | 本地线路 | 20M |
| 163 | 和田地区市场监管局 | 和田县 | 和田县数据资源和政务服务中心 | 和田市迎宾路231号 | 和田县百和镇杭州路189号和田县行政服务中心一楼 | 本地线路 | 20M |
| 164 | 和田地区市场监管局 | 和田县 | 和田县社会治安综合治理中心 | 和田市迎宾路231号 | 和田县百和镇问勇路4号 | 本地线路 | 20M |
| 165 | 和田地区市场监管局 | 民丰县 | 民丰县市场监督管理局 | 民丰县索达东路27号 | 民丰县索达东路27号 | 本地线路 | 20M |
| 166 | 和田地区市场监管局 | 民丰县 | 民丰县数据资源和政务服务中心 | 民丰县索达东路27号 | 民丰县友谊路75号 | 本地线路 | 20M |
| 167 | 和田地区市场监管局 | 策勒县 | 策勒县市场监管局 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 本地线路 | 20M |
| 168 | 和田地区市场监管局 | 策勒县 | 策勒县政务服务大厅 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 策勒县石榴花社区石榴花路39号 | 本地线路 | 20M |
| 169 | 和田地区市场监管局 | 策勒县 | 城镇市场监管所 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 本地线路 | 20M |
| 170 | 和田地区市场监管局 | 策勒县 | 固拉合玛中心市场监管所 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 策勒县固拉合玛镇光明路36号 | 本地线路 | 20M |
| 171 | 和田地区市场监管局 | 策勒县 | 奴尔中心市场监管所 | 策勒县麦迪尼也提南路11号 | 策勒县奴尔乡农贸交易市场 | 本地线路 | 20M |
| 172 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县扎瓦市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县扎瓦镇友好路006号 | 本地线路 | 20M |
| 173 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县奎牙市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县奎牙镇奎牙村3号 | 本地线路 | 20M |
| 174 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县喀尔赛镇市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县喀尔赛镇巴格其路34号 | 本地线路 | 20M |
| 175 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县吐外特乡市场监督管理局 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县吐外特乡巴扎路 | 本地线路 | 20M |
| 176 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县城镇市场监管所 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县银河北路1号 | 本地线路 | 20M |
| 177 | 和田地区市场监督管理局 | 墨玉县 | 和田地区墨玉县市场监督管理局 | 和田市迎宾路231号 | 墨玉县银河北路1号 | 本地线路 | 20M |
| 178 | 和田地区市场监督管理局 | 于田县 | 于田县市场监督管理局 | 于田县文化北路 | 于田县建德路7号 | 本地线路 | 20M |
| 179 | 和田地区市场监督管理局 | 于田县 | 于田县政务服务大厅 | 于田县文化北路 | 于田县文化南路79号 | 本地线路 | 20M |
| 180 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局城镇市场监督管理所 | 皮山县新城区市场监督管理局 | 皮山县老城区市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 181 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局藏桂市场监督管理所 | 皮山县新城区市场监督管理所 | 皮山县藏桂乡市场监督管理所一层 | 本地线路 | 20M |
| 182 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局 | 乌鲁木齐南路23号市场监督管理局4楼 | 皮山县新城区市场监督管理局 | 长途线路 | 20M |
| 183 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局木吉市场监督管理所 | 皮山县新城区市场监督管理局 | 皮山县木吉镇市场监督管理所一层 | 本地线路 | 20M |
| 184 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局阔什塔格市场监督管理所 | 皮山县新城区市场监督管理局 | 皮山县阔什塔格乡市场监督管理所一层 | 本地线路 | 20M |
| 185 | 和田地区市场监督管理局 | 皮山县 | 皮山县市场监督管理局 | 皮山县新城区政务大厅 | 皮山县新城区政务大厅 | 本地线路 | 20M |
| 186 | 和田地区市场监督管理局 | 洛浦县 | 洛浦县市场监督管理局 | 洛浦县杭桂路94号 | 洛浦县杭桂路94号 | 本地线路 | 20M |
| 187 | 和田地区市场监督管理局 | 洛浦县 | 杭桂镇市场监督管理所 | 洛浦县杭桂路94号 | 洛浦县杭桂镇文化95号 | 本地线路 | 20M |
| 188 | 和田地区市场监督管理局 | 洛浦县 | 洛浦镇市场监督管理所 | 洛浦县杭桂路94号 | 洛浦县和田路310号 | 本地线路 | 20M |
| 189 | 和田地区市场监督管理局 | 洛浦县 | 恰尔巴格镇市场监督管理所 | 洛浦县杭桂路94号 | 洛浦县恰尔巴格镇加依托格拉克村45-114号 | 本地线路 | 20M |
| 190 | 和田地区市场监督管理局 | 洛浦县 | 洛浦县政务服务大厅 | 洛浦县杭桂路94号 | 洛浦县京洛大道22号 | 本地线路 | 20M |
| 191 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市古江巴格市监所 | 和田市市场监督管理局 | 和田市迎宾路与英古勒巴格巷交叉口南120米 | 本地线路 | 20M |
| 192 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市那瓦克市监所 | 和田市市场监督管理局 | 和田市台北西路阿瓦巷85号 | 本地线路 | 20M |
| 193 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市政务服务大厅 | 和田市市场监督管理局 | 和田市北京和田工业园区杭州大道78号 | 本地线路 | 20M |
| 194 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市市场监督管理局 | 和田市市场监督管理局 | 和田市努尔巴格街道乌鲁木齐北路117号 | 本地线路 | 20M |
| 195 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市努尔瓦克市监所 | 和田市市场监督管理局 | 和田市努尔巴格街道乌鲁木齐北路58号 | 本地线路 | 20M |
| 196 | 和田地区市场监督管理局 | 和田市 | 和田市玉龙喀什市监所 | 和田市市场监督管理局 | 和田市嘉兴路与滨河路交叉口西150米 | 本地线路 | 20M |
| 197 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区市场监管局克孜都维路办公点 | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号 | 喀什市克孜都路416号 | 长途电路 | 200M |
| 198 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区市场监管局克孜都维路办公点 | 乌鲁木齐市天山区新华南路167号 | 喀什市克孜都路416号 | 视频会议 | 20M |
| 199 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区市场监管局开发区分局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市欧亚大道12号 | 本地电路 | 20M |
| 200 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区市场监管局色满路办公点 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市色满路167号 | 本地电路 | 20M |
| 201 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区市场监管局审批局窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市深喀大道171号行政服务中心 | 本地电路 | 20M |
| 202 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区食品药品检验所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市学府大道133号 | 本地电路 | 20M |
| 203 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区产品监测中心 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市世纪大道北路5号 | 本地电路 | 20M |
| 204 | 喀什地区市场监督管理局 | 地区局 | 喀什地区特种设备检验检测所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市 315 国道旁多浪路 5 号院 | 本地电路 | 20M |
| 205 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市解放北路248号 | 本地电路 | 20M |
| 206 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市解放南路市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市解放南路443号正大农贸市场内二楼 | 本地电路 | 20M |
| 207 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市库木代瓦孜市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市徕宁路66号 | 本地电路 | 20M |
| 208 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市恰萨市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市解放北路176号欧尔达商夏三楼 | 本地电路 | 20M |
| 209 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市多来特巴格市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市深喀大道171号行政服务中心二楼2-1、2-2、2-3办公室 | 本地电路 | 20M |
| 210 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市机场路市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市色满路167号（地区市场监管局色满路办公区4楼） | 本地电路 | 20M |
| 211 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市古城景区市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市解放北路176号欧尔达商夏三楼 | 本地电路 | 20M |
| 212 | 喀什地区市场监督管理局 | 喀什市 | 喀什市英吾斯坦市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什市英吾斯坦乡巴扎（19）村乡客运站对面 | 本地电路 | 20M |
| 213 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏附县 | 疏附县市场监督管理局 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏附县人民南路32号 | 本地电路 | 20M |
| 214 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏附县 | 疏附县政务服务中心 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏附县吾库萨克镇广州新城番禺大道与314国道辅路交叉口东220 | 本地电路 | 20M |
| 215 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏附县 | 疏附县托克扎克市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏附县托克扎克镇名城步行街二楼 | 本地电路 | 20M |
| 216 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏附县 | 疏附县乌帕尔市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏附县乌帕尔镇帕米尔路 | 本地电路 | 20M |
| 217 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什地区疏勒县库什哈纳路3院 | 本地电路 | 20M |
| 218 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县城区市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县环城路8院 | 本地电路 | 20M |
| 219 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县行政服务中心 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县巴仁大道15号 | 本地电路 | 20M |
| 220 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县社会治理综治中心 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县幸福路5号（原人社局） | 本地电路 | 20M |
| 221 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县锦安镇市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县锦安镇原派出所 | 本地电路 | 20M |
| 222 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县牙甫泉镇市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县牙甫泉镇牙甫泉路30号 | 本地电路 | 20M |
| 223 | 喀什地区市场监督管理局 | 疏勒县 | 疏勒县罕南力克镇市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 疏勒县罕南力克镇罕南力克路原工商行政管理所 | 本地电路 | 20M |
| 224 | 喀什地区市场监督管理局 | 英吉沙县 | 英吉沙县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什英吉沙县南湖北路19号 | 本地电路 | 20M |
| 225 | 喀什地区市场监督管理局 | 英吉沙县 | 英吉沙县沙城市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什英吉沙县色提力路15号 | 本地电路 | 20M |
| 226 | 喀什地区市场监督管理局 | 英吉沙县 | 英吉沙县乌恰市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什英吉沙县乌恰镇13村 | 本地电路 | 20M |
| 227 | 喀什地区市场监督管理局 | 英吉沙县 | 英吉沙县萨罕市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什英吉沙县萨罕镇5村 | 本地电路 | 20M |
| 228 | 喀什地区市场监督管理局 | 英吉沙县 | 英吉沙县行政服务中心市场监管局服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什英吉沙县团结路15号院县行政服务中心二楼 | 本地电路 | 20M |
| 229 | 喀什地区市场监督管理局 | 泽普县 | 泽普县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什泽普县泽普镇法桐大街007号院 | 本地电路 | 20M |
| 230 | 喀什地区市场监督管理局 | 泽普县 | 泽普县波斯喀木市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什泽普县泽普镇法桐大街007号院 | 本地电路 | 20M |
| 231 | 喀什地区市场监督管理局 | 泽普县 | 泽普县奎依巴格市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什泽普县奎依巴格市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 232 | 喀什地区市场监督管理局 | 泽普县 | 泽普县行政服务中心市场监管局服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 泽普县团结东街037号 | 本地电路 | 20M |
| 233 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什莎车县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 234 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县老城路市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县莎车镇老城路恰萨商场对面 | 本地电路 | 20M |
| 235 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县城南市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县叶尔羌街道办B区门面 | 本地电路 | 20M |
| 236 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县恰热克市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县恰热克镇政府旁边 | 本地电路 | 20M |
| 237 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县行政服务中心市场监管局服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县浦莎路县行政服务中心大厅 | 本地电路 | 20M |
| 238 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县塔尕其市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县塔尕其镇政府旁边 | 本地电路 | 20M |
| 239 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车县 | 莎车县艾力西湖市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县艾力西湖镇政府旁边 | 本地电路 | 20M |
| 240 | 喀什地区市场监督管理局 | 莎车镇 | 莎车县佰什坎特市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 莎车县佰什坎特镇政府旁边 | 本地电路 | 20M |
| 241 | 喀什地区市场监督管理局 | 叶城县 | 叶城县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 叶城县解放中路08号 | 本地电路 | 20M |
| 242 | 喀什地区市场监督管理局 | 叶城县 | 叶城县解放路市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 叶城县解放中路08号 | 本地电路 | 20M |
| 243 | 喀什地区市场监督管理局 | 叶城县 | 叶城县经济园区市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 叶城县昆仑大道180号 | 本地电路 | 20M |
| 244 | 喀什地区市场监督管理局 | 叶城县 | 叶城县政务服务中心市场监管局服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 叶城县育才路县政务服务中心院内服务大厅 | 本地电路 | 20M |
| 245 | 喀什地区市场监督管理局 | 麦盖提县 | 麦盖提县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什麦盖提县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 246 | 喀什地区市场监督管理局 | 麦盖提县 | 麦盖提县英巴扎市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什麦盖提县文化西路62号 | 本地电路 | 20M |
| 247 | 喀什地区市场监督管理局 | 岳普湖县 | 岳普湖县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 喀什地区岳普湖县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 248 | 喀什地区市场监督管理局 | 岳普湖县 | 岳普湖县市场监管局服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 岳普湖县行政服务中心大厅 | 本地电路 | 20M |
| 249 | 喀什地区市场监督管理局 | 岳普湖县 | 岳普湖县市场监管局也克先拜巴扎监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 岳普湖县也克先拜巴扎镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 250 | 喀什地区市场监督管理局 | 伽师县 | 伽师县市场监督管理局 | 喀什市克孜都维路416号 | 伽师县园区路23号 | 本地电路 | 20M |
| 251 | 喀什地区市场监督管理局 | 伽师县 | 伽师县行政服务大厅服务窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 伽师县花园路3号 | 本地电路 | 20M |
| 252 | 喀什地区市场监督管理局 | 伽师县 | 伽师县克孜勒博依镇市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 伽师县克孜勒博依镇 | 本地电路 | 20M |
| 253 | 喀什地区市场监督管理局 | 伽师县 | 伽师县卧里托格拉克镇市场监督管理所 | 喀什市克孜都维路416号 | 伽师县卧里托格拉克镇 | 本地电路 | 20M |
| 254 | 喀什地区市场监督管理局 | 巴楚县 | 巴楚县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 巴楚县世纪大道4号住建局4楼 | 本地电路 | 20M |
| 255 | 喀什地区市场监督管理局 | 巴楚县 | 巴楚县色力布亚市场监管所 | 喀什市克孜都维路416号 | 巴楚县色力布亚镇瓜果市场对面 | 本地电路 | 20M |
| 256 | 喀什地区市场监督管理局 | 巴楚县 | 巴楚县市场监管局审批局窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 巴楚县胜利北路17号 | 本地电路 | 20M |
| 257 | 喀什地区市场监督管理局 | 塔什库尔干县 | 塔什库尔干县市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 | 塔什库尔干县红旗拉普路91号 | 本地电路 | 20M |
| 258 | 喀什地区市场监督管理局 | 塔什库尔干县 | 塔什库尔干县市场监管局行政服务大厅窗口 | 喀什市克孜都维路416号 | 塔什库尔干县红旗拉普路8号 | 本地电路 | 20M |
| 259 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州市场监管局 | 自治区市场监管局 | 乌鲁木齐天山区新华南路167号 | 跨域线路 | 200M |
| 260 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州市场监管局 | 自治区市场监管局 | 阿图什市帕米尔东路29院 | 跨域线路 | 20M |
| 261 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州政府服务大厅 | 克州市场监管局 | 阿图什市幸福路街道 帕米尔西路社区帕米尔西路3院克州政务服务大厅1楼B区41号 | 本地线路 | 20M |
| 262 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州质量与计量检验检测中心 | 克州市场监管局 | 阿图什市友谊路北16号院 | 本地线路 | 20M |
| 263 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州药检所 | 克州市场监管局 | 阿图什市站前路59号 | 本地线路 | 20M |
| 264 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 克州迁维检验所（特检所） | 克州市场监管局 | 阿图什市创业大道东4A1栋 | 本地线路 | 20M |
| 265 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 阿图什市市场监管局 | 克州市场监管局 | 阿图什市天山路东15院 | 本地线路 | 20M |
| 266 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 阿图什市上阿图什镇市场监督管理所 | 阿图什市市场监管局 | 上阿图什镇上阿图什路476号 | 本地线路 | 20M |
| 267 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 阿图什市格达良乡市场监督管理所 | 阿图什市市场监管局 | 格达良乡库尔干村岳普湖路12号 | 本地线路 | 20M |
| 268 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 阿图什市阿湖乡市场监督管理所 | 阿图什市市场监管局 | 阿图什市阿湖乡托万买里村阿湖大道路190号 | 本地线路 | 20M |
| 269 | 克州市场监管局 | 阿图什 | 新城街道市场监督管理所 | 阿图什市市场监管局 | 阿图什园区交通路3号 | 本地线路 | 20M |
| 270 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 伊尔克斯坦口岸市场监督管理分局 | 克州市场监管局 | 克州伊尔克什坦口岸园区复兴路1号院产业服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 271 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 吐尔尕特口岸市场监督管理分局 | 克州市场监管局 | 新疆克州吐尔尕特口岸和谐大道西7号院 | 本地线路 | 20M |
| 272 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 乌恰县市场监督管理局 | 克州市场监管局 | 乌恰县天合路19院 | 本地线路 | 20M |
| 273 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 乌恰县政务服务大厅 | 克州市场监管局 | 乌恰县乌恰镇迎宾路31号 | 本地线路 | 20M |
| 274 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 乌恰县膘乡市场监督管理所 | 乌恰县市场监督管理局 | 乌恰县乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村1号院3栋 | 本地线路 | 20M |
| 275 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 乌恰县黑子苇乡市场监督管理所 | 乌恰县市场监督管理局 | 乌恰县黑孜苇乡库勒阿日克村5号院 | 本地线路 | 20M |
| 276 | 克州市场监管局 | 乌恰县 | 乌恰县巴音库库鲁提市场监督管理所 | 吐尔尕特口岸市场监督管理分局 | 乌恰县吐尔尕特口岸迎宾大道海关友谊路3号院 | 本地线路 | 20M |
| 277 | 克州市场监管局 | 阿合奇县 | 阿合奇县库兰萨日克乡市场监督管理所 | 阿合奇县市场监管局 | 库兰萨日克乡沙拉马提克路1号院 | 本地线路 | 20M |
| 278 | 克州市场监管局 | 阿合奇县 | 阿合奇县市场监管局 | 克州市场监管局 | 阿合奇县南大街8院 | 本地线路 | 20M |
| 279 | 克州市场监管局 | 阿合奇县 | 阿合奇县哈拉奇乡市场管理所 | 阿合奇县市场监管局 | 哈拉奇乡布隆村路2院 | 本地线路 | 20M |
| 280 | 克州市场监管局 | 阿合奇县 | 阿合奇县市场监督管理局到服务大厅 | 阿合奇县市场监管局 | 阿合奇县阿合奇镇友谊路102号 | 本地线路 | 20M |
| 281 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县市场监管局 | 克州市场监管局 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县慕士塔格路184号 | 本地线路 | 20M |
| 282 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县皮拉力乡市场监督管理所 | 阿克陶县市场监管局 | 阿克陶县皮拉勒乡皮拉勒村3组112号 | 本地线路 | 20M |
| 283 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县综合服务大厅 | 阿克陶县市场监管局 | 阿克陶县文化路55院1楼 | 本地线路 | 20M |
| 284 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县玉麦乡市场监督管理所 | 阿克陶县市场监管局 | 阿克陶县玉麦镇加依铁热克村4组83号 | 本地线路 | 20M |
| 285 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县巴仁乡市场监督管理所 | 阿克陶县市场监管局 | 阿克陶县巴仁乡库尔干村委会巴仁就业实训基地5号楼 | 本地线路 | 20M |
| 286 | 克州市场监管局 | 阿克陶县 | 阿克陶县奥依塔克市场监管所 | 阿克陶县市场监管局 | 阿克陶县奥依塔克镇人民政府院内 | 本地线路 | 20M |
| 287 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 博乐市前程路3号 | 本地线路 | 200M |
| 288 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市 | 博乐市行政服务大厅 | 博乐市前程路3号 | 博乐市南城区街道南苑社区居委会锦绣路6号行政服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 289 | 博乐市市场监督管理局 | 阿拉山口市 | 阿拉山口市市场监督管理局 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 阿拉山口市友好路29号三个中心C区三楼 | 本地线路 | 20M |
| 290 | 博乐市市场监督管理局 | 阿拉山口市 | 阿拉山口行政服务大厅 | 阿拉山口市友好路29号三个中心C区三楼 | 阿拉山口市友好街道幸福社区友好路29号服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 291 | 博乐市市场监督管理局 | 精河县 | 精河县市场监督管理局 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 精河县城镇滨河青城小区西侧经一路 | 本地线路 | 20M |
| 292 | 博乐市市场监督管理局 | 精河县 | 精河县行政服务大厅 | 精河县城镇滨河青城小区西侧经一路 | 精河县精河镇康宁社区伊犁路49号行政服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 293 | 博乐市市场监督管理局 | 温泉县 | 温泉县市场监督管理局 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 温泉县博格达尔镇孟克特北街6号 | 本地线路 | 20M |
| 294 | 博乐市市场监督管理局 | 温泉县 | 温泉县行政服务大厅 | 温泉县博格达尔镇孟克特北街6号 | 温泉县博格达尔镇三峡路社区三峡东路16号服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 295 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市 | 博州市场监督管理局 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 本地线路 | 20M |
| 296 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市 | 博州行政服务大厅 | 博乐市阿拉山口北路9号 | 博乐市南城区街道南苑社区居委会锦绣路6号行政服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 297 | 博乐市市场监督管理局 | 精河县 | 精河县市场监督管理局东片区市监所 | 精河县城镇滨河青城西侧经一路 | 精河县城镇滨河青城西侧经一路 | 本地线路 | 20M |
| 298 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市 | 博乐市市场监督管理局 | 博乐市北京南路阿拉山口路 | 博乐市前程路3号 | 本地线路 | 20M |
| 299 | 博乐市市场监督管理局 | 温泉县 | 温泉县市场监督管理局 | 温泉县博格达尔镇孟克特北街6号 | 温泉县博格达尔镇孟克特北街6号 | 本地线路 | 20M |
| 300 | 博乐市市场监督管理局 | 温泉县 | 温泉县哈日布呼市场监督管理所 | 温泉县博格达尔镇孟克特北街6号 | 哈日布呼镇市场监督管理所 | 本地线路 | 20M |
| 301 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依地区市场监管局 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依区胜利路33号市政府2号楼 | 本地线路 | 200M |
| 302 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依地区市场监管局 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依区胜利路33号市政府2号楼视频会议室 | 本地线路 | 20M |
| 303 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 白碱滩区 | 白碱滩区市场监督管理局 | 科创大厦 | 白碱滩区中兴路110号 | 本地线路 | 20M |
| 304 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 白碱滩区 | 白碱滩政务服务中心登记注册窗口 | 科创大厦 | 白碱滩区中兴路85号 | 本地线路 | 20M |
| 305 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 白碱滩区 | 白碱滩中兴路街道市场监管所 | 科创大厦 | 白碱滩区跃中路7号 | 本地线路 | 20M |
| 306 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 独山子区 | 独山子区市场监督管理局 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 独山子区大庆东路3039号 | 本地线路 | 20M |
| 307 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 独山子区 | 独山子区市场监督管理局注册登记大厅 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 独山子区大庆东路3039号 | 本地线路 | 20M |
| 308 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 乌尔禾区 | 乌尔禾区市场监督管理局 | 乌尔禾电信机房 | 第二联合办公楼一楼机房 | 本地线路 | 20M |
| 309 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区古海街道市场监管所 | 克拉玛依区天山路56号 | 克拉玛依市环林北路61号古海街道办事处市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 310 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区古海街道市场监管所 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依市环林北路61号古海街道办事处市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 311 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区昆仑路街道市场监管所 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依区红枫路58号昆仑路街道 | 本地线路 | 20M |
| 312 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区胜利路街道市场监管所 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依区胜利小区内胜利路100号胜利路街道市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 313 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区市场监督管理局注册登记服务室 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 市政府2号办公楼机房 | 本地线路 | 20M |
| 314 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区迎宾街道市场监管所 | 克拉玛依地区世纪大道华为云M5机房 | 克拉玛依市克拉玛依区汇福路40号（迎宾街道市场监管所） | 本地线路 | 20M |
| 315 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区天山路街道市场监管所 | 克拉玛依区政府410机房 | 克拉玛依市克拉玛依区油建北36号天山路街道办事处二楼2楼 | 本地线路 | 20M |
| 316 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区银河路街道市场监管所 | 克拉玛依区政府410机房 | 克拉玛依区银河路71号银河路街道市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 317 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区社保局一楼政务中心 | 克拉玛依区政府410机房 | 油田公司人力资源市场和社会保障中心 | 本地线路 | 20M |
| 318 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区西月潭矛调中心 | 克拉玛依区政府410机房 | 西月潭长和园昆仑路2号物业商服楼 | 本地线路 | 20M |
| 319 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 克拉玛依区 | 克拉玛依区市场监督管理局 | 克拉玛依市市监局 | 克拉玛依区政府410机房 | 本地线路 | 20M |
| 320 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区市场监管局 | 本地线路 | 200M |
| 321 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 322 | 阿勒泰地区市场监管局 | 福海县 | 阿勒泰地区福海县市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区福海县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 323 | 阿勒泰地区市场监管局 | 富蕴县 | 阿勒泰地区富蕴县杜热市场监管所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区富蕴县杜热市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 324 | 阿勒泰地区市场监管局 | 哈巴河县 | 阿勒泰地区哈巴河县市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区哈巴河县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 325 | 阿勒泰地区市场监管局 | 吉木乃县 | 阿勒泰地区吉木乃县市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区吉木乃县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 326 | 阿勒泰地区市场监管局 | 布尔吉县 | 阿勒泰地区布尔津县城镇市场监管所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区布尔津县城镇市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 327 | 阿勒泰地区市场监管局 | 布尔津县 | 阿勒泰地区布尔津县市场监管局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区布尔津县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 328 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 市场监督管理局办公内网（阿勒泰市区）到行政服务大厅 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市团结南路33号 | 本地线路 | 20M |
| 329 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市市场监督管理局-地区市场监督管理局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市南区阿勒泰路37号 | 本地线路 | 20M |
| 330 | 阿勒泰地区市场监管局 | 布尔津县 | 布尔津县窝依莫克乡工商所-阿勒泰地区市场监督管理局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 布尔津县窝依莫克镇 | 本地线路 | 20M |
| 331 | 阿勒泰地区市场监管局 | 吉木乃县 | 吉木乃县工商局-阿勒泰口岸（186团） | 阿勒泰市解放南路33号 | 吉木乃县政务大厅 | 本地线路 | 20M |
| 332 | 阿勒泰地区市场监管局 | 富蕴县 | 富蕴县市场监督管理局U设备0/1/2--富蕴县可可托海镇市场监督所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 富蕴县喀拉通克 | 本地线路 | 20M |
| 333 | 阿勒泰地区市场监管局 | 富蕴县 | 富蕴县市场监督管理局U设备1/0/3--富蕴县杜热乡市场监督所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 富蕴县可可托海 | 本地线路 | 20M |
| 334 | 阿勒泰地区市场监管局 | 富蕴县 | 富蕴县市场监督管理局U设备1/0/5--富蕴县铜矿市场监督所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 富蕴县可可托海 | 本地线路 | 20M |
| 335 | 阿勒泰地区市场监管局 | 青河县 | 阿勒泰地区市场监督管理局-青河县市场监督管理局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 青河县青河镇团结西路49号 | 本地线路 | 20M |
| 336 | 阿勒泰地区市场监管局 | 北屯分局 | 北屯市场监督管理局-地区市场监督管理局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市北屯镇田园路53号 | 本地线路 | 20M |
| 337 | 阿勒泰地区市场监管局 | 喀纳斯景区 | 哈纳斯分局-勒泰地区市场监督管理局 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰地区市场监管局喀纳斯景区 | 本地线路 | 20M |
| 338 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市市场监督管理局第一市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市解放路平安巷8号 | 本地线路 | 20M |
| 339 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市市场监督管理局第三市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市阿苇滩镇人民政府 | 本地线路 | 20M |
| 340 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市市场监督管理局第四市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市切尔克齐乡人民政府 | 本地线路 | 20M |
| 341 | 阿勒泰地区市场监管局 | 哈巴河县 | 哈巴河县城镇市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿克齐镇解放东路359号 | 本地线路 | 20M |
| 342 | 阿勒泰地区市场监管局 | 哈巴河县 | 哈巴河县河东市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 哈巴河县加依勒玛乡文化站6号 | 本地线路 | 20M |
| 343 | 阿勒泰地区市场监管局 | 哈巴河县 | 哈巴河县市场监督管理局行政许可受理窗口 | 阿勒泰市解放南路33号 | 哈巴河县行政服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 344 | 阿勒泰地区市场监管局 | 福海县 | 福海县市场监督管理局行政许可受理窗口 | 阿勒泰市解放南路33号 | 福海县光明路136号 | 本地线路 | 20M |
| 345 | 阿勒泰地区市场监管局 | 福海县 | 福海镇市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 福海县永安西路2号 | 本地线路 | 20M |
| 346 | 阿勒泰地区市场监管局 | 青河县 | 青河县城镇市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 青河县青河镇民主北路23号 | 本地线路 | 20M |
| 347 | 阿勒泰地区市场监管局 | 青河县 | 青河县塔克什肯口岸市场监督管理所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 青河县塔克什肯镇迎宾路66号 | 本地线路 | 20M |
| 348 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市 | 阿勒泰地区质量与计量检测所 | 阿勒泰市解放南路33号 | 阿勒泰市青河街12号 | 本地线路 | 20M |
| 349 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉州 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 本地线路 | 200M |
| 350 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉市市场监督管理局的办公地址是‌昌吉市新区综合办公楼石河子西路104号‌ | 本地线路 | 20M |
| 351 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市延北市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉市延北市场监督管理所的地址是昌吉市延安北路街道金陵社区建设路117号金陵小区6号门面房 | 本地线路 | 20M |
| 352 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市延南市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州昌吉市延安南路晋昌公园西北侧约40米 | 本地线路 | 20M |
| 353 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市老城市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州昌吉市延安南路晋昌公园西北侧约40米 | 本地线路 | 20M |
| 354 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 亚中精品广场市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州昌吉市亚中巷亚中小区东北侧 | 本地线路 | 20M |
| 355 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市政务服务大厅 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉市南公园西路与西外环南路交叉路口东北角 | 本地线路 | 20M |
| 356 | 昌吉州市场监督管理局 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 玛纳斯县中华碧玉园B7号楼 | 本地线路 | 20M |
| 357 | 昌吉州市场监督管理局 | 玛纳斯县 | 玛纳斯县城镇市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州玛纳斯县团结南路丽都花园(团结南路)西侧约50米 | 本地线路 | 20M |
| 358 | 昌吉州市场监督管理局 | 呼图壁县 | 呼图壁县市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 呼图壁县西市南路852号 | 本地线路 | 20M |
| 359 | 昌吉州市场监督管理局 | 呼图壁县 | 呼图壁县城镇市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 呼图壁县上二工路46号 | 本地线路 | 20M |
| 360 | 昌吉州市场监督管理局 | 呼图壁县 | 呼图壁县大丰市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 新疆昌吉州呼图壁县锦华大道33号 | 本地线路 | 20M |
| 361 | 昌吉州市场监督管理局 | 阜康市 | 阜康市市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 阜康市准噶尔路501号 | 本地线路 | 20M |
| 362 | 昌吉州市场监督管理局 | 阜康市 | 阜康市市区市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 阜康市准噶尔路501号 | 本地线路 | 20M |
| 363 | 昌吉州市场监督管理局 | 阜康市 | 阜康市准东市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州阜康市友谊路阜康准东宾馆南侧约160米 | 本地线路 | 20M |
| 364 | 昌吉州市场监督管理局 | 阜康市 | 阜康市政务中心市场监督管理局大厅 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 阜康市准噶尔路501号 | 本地线路 | 20M |
| 365 | 昌吉州市场监督管理局 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县准噶尔路东段南侧 | 本地线路 | 20M |
| 366 | 昌吉州市场监督管理局 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县城镇市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 吉木萨尔县吉木萨尔镇准噶尔路42号 | 本地线路 | 20M |
| 367 | 昌吉州市场监督管理局 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县三台市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州吉木萨尔县建设路与335国道交叉口西北280米 | 本地线路 | 20M |
| 368 | 昌吉州市场监督管理局 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县大有市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 大有路21号 | 本地线路 | 20M |
| 369 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 奇台县市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 奇台县吐虎玛克中街801号 | 本地线路 | 20M |
| 370 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 奇台镇市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 奇台县团结南路180号 | 本地线路 | 20M |
| 371 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 昌吉奇台县双创大厦市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉奇台县双创大厦市场监督管理局 | 本地线路 | 20M |
| 372 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 昌吉奇台吉布库镇政府办公楼市场监管所 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县315乡道与356乡道交叉口西100米 | 本地线路 | 20M |
| 373 | 昌吉州市场监督管理局 | 木垒县 | 木垒县市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 木垒哈萨克自治县努尔古丽东路888号 | 本地线路 | 20M |
| 374 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉国家农业科技园区市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉回族自治州昌吉市屯河北路时代新城南侧约120米 | 本地线路 | 20M |
| 375 | 昌吉州市场监督管理局 | 阜康市 | 五彩湾市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 阜康市五彩湾镇 | 本地线路 | 20M |
| 376 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉特种设备检查中心 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市乌伊西路124号 | 本地线路 | 20M |
| 377 | 昌吉州市场监督管理局 | 昌吉市 | 昌吉市石河子西路市卫生监督局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉市石河子西路 | 本地线路 | 20M |
| 378 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 昌吉奇台半截沟乡市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉奇台半截沟乡政府 | 本地线路 | 20M |
| 379 | 昌吉州市场监督管理局 | 奇台县 | 昌吉奇台西地镇政府市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 昌吉奇台西地镇政府 | 本地线路 | 20M |
| 380 | 昌吉州市场监督管理局 | 呼图壁县 | 呼图壁二十里店市场监督管理局 | 昌吉市健康西路与西外环交接口 | 新疆昌吉州呼图壁县锦华大道33号 | 本地线路 | 20M |
| 381 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 自治区市场监管局 | 伊犁州市场监管局 | 伊犁州市场监管局 | 长途电路 | 200M |
| 382 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 自治区市场监管局 | 伊犁州市场监管局 | 伊犁州市场监管局 | 视频会议 | 20M |
| 383 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州巩留县市场监管局 | 伊犁州巩留县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 384 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州霍城县市场监管局 | 伊犁州霍城县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 385 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州霍城县行政审批大厅 | 伊犁州霍城县行政审批大厅 | 本地电路 | 20M |
| 386 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州霍尔果斯口岸市场监管分局 | 伊犁州霍尔果斯口岸市场监管分局 | 本地电路 | 20M |
| 387 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州霍尔果斯伊宁园区管委会市场监督管理所 | 伊犁州霍尔果斯伊宁园区管委会市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 388 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州奎屯独山子经济技术开发区市场监管局 | 伊犁州奎屯独山子经济技术开发区市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 389 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州奎屯市市场监管局 | 伊犁州奎屯市市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 390 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州奎屯市西区市场监管所 | 伊犁州奎屯市西区市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 391 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州奎屯市行政审批大厅 | 伊犁州奎屯市行政审批大厅 | 本地电路 | 20M |
| 392 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州尼勒克县市场监管局 | 伊犁州尼勒克县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 393 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州特克斯县市场监管局 | 伊犁州特克斯县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 394 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州特克斯县行政审批大厅 | 伊犁州特克斯县行政审批大厅 | 本地电路 | 20M |
| 395 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州新源县城镇市场监管所 | 伊犁州新源县城镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 396 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州新源县市场监管局 | 伊犁州新源县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 397 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州行政审批大厅市场监督管理所 | 伊犁州行政审批大厅市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 398 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州伊宁边境经济合作区市场监管分局 | 伊犁州伊宁边境经济合作区市场监管分局 | 本地电路 | 20M |
| 399 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州伊宁市琼库勒克市场监管所 | 伊犁州伊宁市琼库勒克市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 400 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州伊宁县市场监管局 | 伊犁州伊宁县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 401 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州伊宁县行政审批大厅 | 伊犁州伊宁县行政审批大厅 | 本地电路 | 20M |
| 402 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州昭苏县察汗乌松市场监管所 | 伊犁州昭苏县察汗乌松市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 403 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州昭苏县市场监管局 | 伊犁州昭苏县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 404 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊宁市产品计量所市场监督管理所 | 伊宁市产品计量所市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 405 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊宁市汉宾市场监管所 | 伊宁市汉宾市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 406 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州察布查尔县市场监管局 | 伊犁州察布查尔县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 407 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁市场监管局 | 伊犁州都拉塔口岸市场监管局 | 伊犁州都拉塔口岸市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 408 | 伊犁市场监管局 | 伊犁 | 伊犁州市场监管局 | 伊犁州巩留县城镇市场监管所 | 伊犁州巩留县团结东路 | 本地电路 | 20M |
| 409 | 塔城地区市场监管局 | 塔城地区 | 塔城地区市场监管局 | 自治区市监局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 长途电路 | 200M |
| 410 | 塔城地区市场监管局 | 塔城地区 | 塔城地区市场监管局 | 自治区市监局 | 塔城地区塔城市光明路塔城地区市监局会议室 | 视频会议 | 20M |
| 411 | 塔城地区市场监管局 | 沙湾市 | 塔城地区沙湾市城镇市场监管所 | 塔城地区沙湾市市场监管局办公楼 | 沙湾市世纪大道84号城镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 412 | 塔城地区市场监管局 | 沙湾市 | 塔城地区沙湾市柳毛湾市场监管所 | 塔城地区沙湾市市场监管局办公楼 | 塔城地区沙湾市柳毛湾市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 413 | 塔城地区市场监管局 | 沙湾市 | 塔城地区沙湾市市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区沙湾市人民路22号沙湾市市场监督管理局 | 本地电路 | 20M |
| 414 | 塔城地区市场监管局 | 塔城地区 | 塔城地区市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区塔城市光明路塔城地区市监局 | 本地电路 | 20M |
| 415 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区塔城地区额敏县市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区额敏县建新路额敏县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 416 | 塔城地区市场监管局 | 托里县 | 塔城地区托里县市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区托里县喀拉盖巴斯陶南路86号托里县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 417 | 塔城地区市场监管局 | 托里县 | 塔城地区托里县铁厂沟市场监管所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区托里县铁厂沟镇林泉西路389号铁厂沟市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 418 | 塔城地区市场监管局 | 裕民县 | 塔城地区裕民县城镇市场监管所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区裕民县城镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 419 | 塔城地区市场监管局 | 裕民县 | 塔城地区裕民县市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区裕民县巴尔鲁克西路3号裕民县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 420 | 塔城地区市场监管局 | 塔城市 | 塔城地区塔城市市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区塔城市饮马巷市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 421 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区乌苏市长江路乌苏市市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 422 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县上户市场监管所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区额敏县前进南路上户市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 423 | 塔城地区市场监管局 | 和布克赛尔县 | 塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖市场监管所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖西街133号和什托洛盖市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 424 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区乌苏市长江路乌苏市市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 425 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市市场监管局 | 塔城地区乌苏市市场监管局办公楼 | 塔城地区乌苏市行政服务中心 | 本地电路 | 20M |
| 426 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市哈图布呼市场监管所 | 塔城地区乌苏市市场监管局办公楼 | 塔城地区乌苏市哈图布呼市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 427 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市车排子市场监管所 | 塔城地区乌苏市市场监管局办公楼 | 塔城地区乌苏市车排子市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 428 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市南苑市场监管所 | 塔城地区乌苏市市场监管局办公楼 | 塔城地区乌苏市南苑市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 429 | 塔城地区市场监管局 | 乌苏市 | 塔城地区乌苏市虹桥市场监管所 | 塔城地区乌苏市市场监管局办公楼 | 塔城地区乌苏市虹桥市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 430 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县质量与计量检测所 | 塔城地区额敏县市场监管局办公楼 | 塔城地区额敏县质量与计量检测所 | 本地电路 | 20M |
| 431 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县玛热勒苏镇市场监管所 | 塔城地区额敏县市场监管局办公楼 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 432 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县城镇市场监管所 | 塔城地区额敏县市场监管局办公楼 | 塔城地区额敏县城镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 433 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县杰勒阿尕什镇市场监管所 | 塔城地区额敏县市场监管局办公楼 | 塔城地区额敏县杰勒阿尕什镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 434 | 塔城地区市场监管局 | 额敏县 | 塔城地区额敏县玉什喀拉苏镇市场监管所 | 塔城地区额敏县市场监管局办公楼 | 塔城地区额敏县玉什喀拉苏镇市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 435 | 塔城地区市场监管局 | 裕民县 | 塔城地区裕民县农村市场监管所 | 塔城地区裕民县巴尔鲁克西路3号裕民县市场监管局办公楼 | 塔城地区裕民县农村市场监管所 | 本地电路 | 20M |
| 436 | 塔城地区市场监管局 | 塔城市 | 塔城地区塔城市和平市场监督管理所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区塔城市和平市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 437 | 塔城地区市场监管局 | 塔城市 | 塔城地区塔城市新城市场监督管理所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区塔城市新城市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 438 | 塔城地区市场监管局 | 塔城市 | 塔城地区塔城市合作区市场监督管理所 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区塔城市合作区市场监督管理所 | 本地电路 | 20M |
| 439 | 塔城地区市场监管局 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县市场监管局 | 塔城地区塔城市团结路电信机房 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县市场监管局 | 本地电路 | 20M |
| 440 | 塔城地区市场监管局 | 和布克赛尔蒙古自治县 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县市场监管局 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县市场监管局办公楼 | 塔城地区和布克赛尔蒙古自治县行政服务中心 | 本地电路 | 20M |
| 441 | 巴州市场监督管理局 | 巴州检验检测中心 | 巴州检验检测中心 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市圣果路18号巴州检验检测中心 | 本地线路 | 200M |
| 442 | 巴州市场监督管理局 | 巴州检验检测中心（特检所) | 巴州检验检测中心（特检所) | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒经济技术开发区学院路139号特检所 | 本地线路 | 20M |
| 443 | 巴州市场监督管理局 | 巴州检验检测中心（纤检所) | 巴州检验检测中心（纤检所) | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒经济技术开发区科创路129号纤检所 | 本地线路 | 20M |
| 444 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州食品药品检验所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市建国北路101号 | 本地线路 | 20M |
| 445 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市农村市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市阿瓦提乡阿克艾日村2组 | 本地线路 | 20M |
| 446 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市孔雀市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市萨依巴格辖区建国北路德福花园 | 本地线路 | 20M |
| 447 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市萨依巴格市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市萨依巴格辖区巴音东路萨依巴格市场前门 | 本地线路 | 20M |
| 448 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市市场监管局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市塔指西路16号 | 本地线路 | 20M |
| 449 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市天山市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市天山辖区北山路16号 | 本地线路 | 20M |
| 450 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市团结市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市鸿雁东路与建国南路交叉口 | 本地线路 | 20M |
| 451 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 巴州库尔勒市行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市延安路市民服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 452 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 库尔勒市新城市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒市新华路华鑫综合楼二楼 | 本地线路 | 20M |
| 453 | 巴州市场监督管理局 | 库尔勒市 | 库尔勒市上库市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒石油石化园产业服务小镇创业街4号楼1层10号 | 本地线路 | 20M |
| 454 | 巴州市场监督管理局 | 焉耆县 | 焉耆县市场监督管理局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 焉耆县新桥路1385号 | 本地线路 | 20M |
| 455 | 巴州市场监督管理局 | 焉耆县 | 焉耆县市场监督管理局城镇市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 焉耆县解放西路市民服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 456 | 巴州市场监督管理局 | 焉耆县 | 焉耆县市场监督管理局农村市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 焉耆县七个星镇光明路客运站对面 | 本地线路 | 20M |
| 457 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县市场监督管理局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县和静镇巩乃斯鲁986号 | 本地线路 | 20M |
| 458 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县政务服务中心（行政服务大厅） | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县和静镇天鹅湖北路869号政务服务中心3楼 | 本地线路 | 20M |
| 459 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县城镇市场监督管理所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县和静镇开泽东路兴合市场综合楼二楼 | 本地线路 | 20M |
| 460 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县巴润哈尔莫墩市场监督管理所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县巴润哈尔莫墩镇文化街272号 | 本地线路 | 20M |
| 461 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县巴伦台市场监督管理所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县巴伦台镇218国道435号 | 本地线路 | 20M |
| 462 | 巴州市场监督管理局 | 和静县 | 和静县巴音布鲁克市场监督管理所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和静县巴音布鲁克镇木格小区6号楼3单元201 | 本地线路 | 20M |
| 463 | 巴州市场监督管理局 | 和硕县 | 和硕县市场监督管理局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和硕县文化二街247号 | 本地线路 | 20M |
| 464 | 巴州市场监督管理局 | 和硕县 | 和硕县市场监督管理局特吾里克镇市场监督管理所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和硕县清水河南路与龙驹商业步行街交叉口南120米六楼 | 本地线路 | 20M |
| 465 | 巴州市场监督管理局 | 和硕县 | 和硕县市场监督管理局行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 和硕县石材大道与金丝特路交叉口西南100米二楼 | 本地线路 | 20M |
| 466 | 巴州市场监督管理局 | 博湖县 | 巴州博湖县农村市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 巴州博湖县农村市场监管所 | 本地线路 | 20M |
| 467 | 巴州市场监督管理局 | 博湖县 | 巴州博湖县市场监管局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 巴州博湖县市场监管局 | 本地线路 | 20M |
| 468 | 巴州市场监督管理局 | 博湖县 | 巴州博湖县大河口市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 巴州博湖县团结路87号博湖县农村市监所 | 本地线路 | 20M |
| 469 | 巴州市场监督管理局 | 轮台县 | 巴州轮台县市场监管局 | 库尔勒市延安路27-2号巴州市场监督管理局 | 轮台县市场监督管理局（轮台县博斯坦路第二办公楼） | 本地线路 | 20M |
| 470 | 巴州市场监督管理局 | 轮台县 | 巴州轮台县行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-3号巴州市场监督管理局 | 巴州轮台县行政服务大厅（轮台县青年路46号第四办公楼） | 本地线路 | 20M |
| 471 | 巴州市场监督管理局 | 轮台县 | 巴州轮台县市场监管局 | 库尔勒市延安路27-4号巴州市场监督管理局 | 轮台县城镇市场监督管理所（轮台县迪那路71号警务站） | 本地线路 | 20M |
| 472 | 巴州市场监督管理局 | 尉犁县 | 巴州尉犁县市场监管局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 尉犁县市场监管局（巴州尉犁县建设西路21号尉犁县市监局） | 本地线路 | 20M |
| 473 | 巴州市场监督管理局 | 尉犁县 | 巴州尉犁县城镇市场监管所 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 巴州尉犁县城镇市场监管所（尉犁县兴平镇达西村三组37号） | 本地线路 | 20M |
| 474 | 巴州市场监督管理局 | 尉犁县 | 巴州尉犁县行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 巴州尉犁县行政服务大厅（尉犁县建设东路53号行政服务中心2楼） | 本地线路 | 20M |
| 475 | 巴州市场监督管理局 | 且末县 | 且末县市场监管局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 且末县文化西路住建局2层且末县市场监督管理局 | 本地线路 | 20M |
| 476 | 巴州市场监督管理局 | 且末县 | 且末县行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 且末县阿日希路020号东侧且末县政务服务中心 | 本地线路 | 20M |
| 477 | 巴州市场监督管理局 | 若羌县 | 巴州若羌县市场监督管理局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 若羌县市场监督管理局若羌县幸福路33号 | 本地线路 | 20M |
| 478 | 巴州市场监督管理局 | 若羌县 | 巴州若羌县行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 若羌县行政服务大厅若羌县胜利路与青年路交叉口东南侧 | 本地线路 | 20M |
| 479 | 巴州市场监督管理局 | 巴州开发区市场监管分局 | 巴州开发区市场监管分局 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒开发区白露河路综合执法局院内205室 | 本地线路 | 20M |
| 480 | 巴州市场监督管理局 | 巴州开发区市场监管分局 | 巴州开发区行政服务大厅 | 库尔勒市延安路27-1号巴州市场监督管理局 | 库尔勒开发区开发大道人才大厦B座2楼大厅 | 本地线路 | 20M |
| 481 | 自治区市场监督管理局 | 全疆范围风备用线路10条 |  |  |  | 本地线路 | 20M |

2.链路租用服务、节点路由服务要求如下：

（1）链路质量：单条端到端链路可用率≥99%、单条端到端链路误码率，STN/PTN链路≤10-7、单条端到端链路故障率≤1次/4个月、所有端到端链路累计故障率≤2次/1个月、传输网络具备环路倒换、自愈功能、接入层传输设备能提供10/100/1000M等丰富的端口，对于以太网等业务有成熟完善的保护机制。

（2）链路开通时间：由于运营商链路开通后才能进行业务的调试，因此要求中标的运营商应当在合同签订后的3天内完成所有新增链路的开通工作，以保证用户业务不受影响。通讯链路运营商应制定完备方案，并提供延期开通链路的赔偿承诺。

（3）链路售后服务：运营商提供7×24小时电话服务热线和传真服务热线，并确定专人联系。若发生链路故障，4小时内需恢复业务。每季度提交运行分析报告。对提供的所有端到端链路、设备、线缆等进行巡检，并将巡检结果以书面形式递交建设单位。

（4）255个节点路由服务：满足SRU40C主控（4*GE电+4*GE光+2*GECombo）,4个SIC槽位,2个WSIC槽位,2个XSIC槽位,2块350W交流电源），包含技术规范书中所要求的功能软件*1，8端口100BASE RJ45 +1端口1000BASE-RJ45-以太接口卡*1，光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)*6）

3.28个机房节点的环境动力监控：

提供机房的温度、湿度、运行等监控信息，节点信息如下表所示：

表 13 28个机房节点的环境动力监控清单

| 序号 | 节点名称 | 节点位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区市场监管局副楼6楼网络汇聚机房 | 乌鲁木齐新华南路167号 |
| 2 | 自治区市场监管局副楼2楼网络接入机房 | 乌鲁木齐新华南路167号 |
| 3 | 自治区市场监管局主楼3楼网络接入机房 | 乌鲁木齐新华南路167号 |
| 4 | 自治区市场监管局主楼10楼网络接入机房 | 乌鲁木齐新华南路167号 |
| 5 | 自治区市场监管局100号网络接入机房 | 乌鲁木齐新华南路100号 |
| 6 | 12135指挥中心 | 乌鲁木齐天山区五星南路244号 |
| 7 | 自治区药监局 | 乌鲁木齐市新市西八家户路518号 |
| 8 | 自治区计量测试研究院（一基地） | 乌鲁木齐市新市区河北东路188号 |
| 9 | 自治区质量基础发展研究院 | 乌鲁木齐市新市区河北东路188号 |
| 10 | 自治区纤维质量检测中心（一基地） | 乌鲁木齐市新市区河北东路188号 |
| 11 | 自治区网络商品交易监测中心 | 乌鲁木齐市新市区科学一街290号 |
| 12 | 自治区审核评价中心 | 乌鲁木齐市新市区科学一街290号 |
| 13 | 自治区市场监管局昌吉基地（二基地） | 昌吉市 |
| 14 | 新疆知识产权服务促进中心 | 乌鲁木齐市光明路 |
| 15 | 阿克苏地区市场监管局 | 阿克苏市文化路44号3号楼 |
| 16 | 喀什地区市场监管局 | 喀什市克孜都维路416号 |
| 17 | 克州市场监管局 | 阿图什市帕米尔路东29院 |
| 18 | 和田地区市场监管局 | 和田市迎宾路231号 |
| 19 | 巴州市场监管局 | 新疆库尔勒市延安路27-1号 |
| 20 | 伊犁哈萨克自治州市场监管局 | 伊宁市阿江街市场监督管理局 |
| 21 | 阿勒泰地区市场监管局 | 阿勒泰市团结南路33号 |
| 22 | 博州市场监管局 | 博州国投大厦3号楼 |
| 23 | 塔城地区市场监管局 | 塔城市光明路39号 |
| 24 | 克拉玛依市市场监管局 | 克拉玛依市世纪大道云计算产业园锐云路3号 |
| 25 | 吐鲁番市市场监管局 | 吐鲁番市高昌区西环路2712号 |
| 26 | 哈密地区市场监管局 | 哈密市伊州区前进西路14号 |
| 27 | 昌吉州市场监管局 | 昌吉市健康西路与西外环路交汇处州市监局401室 |
| 28 | 乌鲁木齐市市场监管局 | 乌鲁木齐天山区中山路33号 |

##### （二）12315语音电路租用服务

租用3条语音中继电路（30B+D），用于12315业务，期限1年。具体包含：

1.提供3条语音（30B+D）中继服务包括呼叫中心传输设备维护服务和坐席语音呼叫呼入服务；语音接入点分别位于五星路12315指挥中心（60个坐席）和新华南路100号10楼(10个坐席）。

2.技术要求：全透明的传输通道30B+D，数字中继网关与交换机通过E1线路互联，需要支持SIP中继协议，512个SIP中继账号注册、双电源双网口冗余等特性。可同时下挂多台30B+D 电话系统，支持30B+D二层链路自动重连，支持各种语音编解码下的满并发等。

##### （三）IDC机房租用服务

租用34个服务器机柜承载市场监管局服务器和网络设备，期限1年。具体包含：

提供封闭场所不低于80平米专用机房、并含34个标准机架，提供“动环”所需相关服务，同时对IDC机房承载的网络和服务器设备提供不少于500个节点安全监控服务。

1.机房环境技术标准：机房建设标准满足国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准。抗震等级为8级，建筑结构安全等级为A级，机房耐火等级不低于乙级。

2.机房视频监控：采用高清视频摄像头，200万像素以上。提供实时录像、移动或探测器报警自动录像、预设时间段录像、报警预录像等多中录像模式。报警功能：系统应支持视频侦测报警、探测器报警、录像可用空间接近临界值及误操作提示功能。联动功能：当智能双鉴探头或者门禁系统发出报警信号联动摄像机进行拍照时，报警区域摄像机自动指向相应位置，现场监控本地站及时弹出现场图像画面，同时现场监控站开始录像。

3.服务保障：机房需执行7×24小时值班制度，并按班务要求对每个重点机房进行一次现场巡视，并有每日巡检机房的登记记录。巡视的主要内容为安全检查（机房设施、照明等）、环境检查（机房温湿度、工作记录填写等）、工程管理检查（随工检查孔洞封堵质量检查等）。保证每月的网络联通性在99.9％以上；保证7×24小时电力供应，提供双路市电，UPS、备用柴油发电机等；保证持续供电率达99.9％。

4.机房网络和服务器设备安全监控：监控平台采用B/S架构，可管理500节点设备。系统平台具备监控首页、自动巡检、拓扑管理、网络管理、主机管理、告警与通知、历史数据查看、报表管理等功能。

5.电力保障要求：投标方必须保证电力的持续供应：即保证向建设方提供的市电或UPS具有电力。投标方保证向建设方信息系统持续供应电力。年供电可靠率≥99.95%。由投标方造成的建设方信息系统电力中断的时间（分钟数），但不包括电力中断的5天内建设方未向中标方报告的情况，以及由以下原因引起的电力中断：任何的建设方电路或设备；建设方的应用、安装或维护活动；建设方的疏忽或中标方按建设方授权进行的操作；不可抗力原因所引起的；计划停电。因以上原因致使电力中断的，消除影响后，中标方应当于消除影响当天供应电力。每月电力中断时间的由中标方致书面文件与建设方，双方商议确认，如有争议，由双方协商解决。乙方承诺每年计划停电时间累积不超过10分钟。

6.IDC机房环境技术要求

| 名称 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 建设标准 | 机房建设标准满足国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准。抗震等级为8级，建筑结构安全等级为A级，机房耐火等级不低于乙级。 |
| 供配电系统 | 必须采用双路供电，带冗余的变压器和发电机系统，必须配备应急电源。IT机架均采用了双路供电，通过不同的UPS分别供给机柜PDU，意外断电，保证12小时应急供电。 |
| 空调冷源系统 | 采用恒温恒湿机房专用空调，空调机组为 N+1备份。每个空调间相对应的机柜的数量及发热量产生不同的冷量进行制冷，空调末端并做N+1冗余设计。 |
| 防雷接地系统 | 良好的静电泄漏和安全接地系统，接地电阻值应符合机房接地要求。标准的分区防雷系统，多级保护系统。 |
| 消防系统 | 具有完善的消防监控系统7*24小时运行，具有火灾报警系统，有气体灭火系统及充足的手动灭火设备。 |
| 网络安全系统 | 网络安全建设符合国家等级保护三级标准，完整的安全策略控制体系。防火墙、IPS、准入控制、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等多种手段实现全方位、多层次的监控及防护。 |
| 机房监管系统 | 动力监控部分：精密配电柜、UPS、蓄电池。 安保监控：门禁管理、门禁监控、视频监控、报警功能、报警联动。 |
| 温度监控 | 温度变化范围： 23±2度 |
| 湿度监控 | 湿度变化范围： 40%-70% |
| 视频监控 | 采用高清视频摄像头，200万像素以上。提供实时录像、移动或探测器报警自动录像、预设时间段录像、报警预录像等多中录像模式。 报警功能：系统应支持视频侦测报警、探测器报警、录像可用空间接近临界值及误操作提示功能。 联动功能：当智能双鉴探头或者门禁系统发出报警信号联动摄像机进行拍照时，报警区域摄像机自动指向相应位置，现场监控本地站及时弹出现场图像画面，同时现场监控站开始录像。 |
| 售后服务保障 | 机房需执行7×24小时值班制度，并按班务要求对每个重点机房进行一次现场巡视，并有每日巡检机房的登记记录。巡视的主要内容为安全检查（机房设施、照明等）、环境检查（机房温湿度、工作记录填写等）、工程管理检查（随工检查孔洞封堵质量检查等）。保证每月的网络联通性在99.9％以上；保证7×24小时电力供应，提供双路市电，UPS、备用柴油发电机等；保证持续供电率达99.9％； |

7.IDC机房网络和服务器设备安全监控技术要求

| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 监控平台采用B/S架构，可管理500节点设备。 |
| 系统平台 | 被管对象加入系统，不需要经过设置，自动进行监管：拓扑中颜色状态变化、性能数据记录、巡检检查、统计分析、生成报表、触发告警即时通知。 |
|  | 提供10万KPI，5分钟间隔密度的数据存储3个月，并可通过系统界面查看历史数据。 |
|  | 要求支持不少于10个并发用户同时登陆系统并进行操作。 |
| 监控首页 | 必须在同一页面分项显示统计信息，必须包括：被管对象运行状况，未撤销告警，网络设备、线路、主机系统、数据库、标准应用关键指标。（要求提供截图证明，并加盖厂商公章。） |
|  | 每5分钟对所有被管对象运行状况、未撤销告警进行统计。每5分钟对网络设备和线路关键指标进行TOP统计。每5分钟对主机系统、数据库、标准应用关键指标进行TOP分析。 |
| 自动巡检 | 对所有被管对象关键指标提供图形化的自动和手动巡检，巡检完成后自动统计分析巡检结果，对于巡检异常对象可直观查看到巡检异常关键指标。（要求提供截图证明，并加盖厂商公章。） |
|  | 提供巡检报表，对于巡检异常和正常的信息需要分开呈现。 |
|  | 预置巡检项和阈值，提供基础设置功能，至少包括：每天巡检时间点，排除的巡检日期以及巡检对象，修改预置的巡检项和阈值。 |
| 拓扑管理 | 要求系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络、主机系统（包括Windows和Linux）自动发现，且Linux被自动发现时，需自动显示Linux对应类型，并且对于网络设备可查看到网络设备的真实面板。 |
|  | 支持对无线AC设备的监控，提供AC设备的状态、性能、端口等各项参数，同时可查看到AP的相关信息。 |
|  | 支持对UPS设备、温湿度探头的监控，提供UPS的网络可达状态、输入输出电压电流、电池的各项参数监控。 |
|  | 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备、主机系统并自动添加到网络拓扑上。 |
|  | 支持拓扑中网络设备Telnet、SSH方式直接连接管理 |
|  | 支持拓扑中Linux主机SSH方式直接连接管理，包括Windows主机远程桌面方式直接连接管理。 |
| 网络管理 | 支持对所有网络设备CPU负载、内存负载、连续运行时间进行排序，并且可关联查看CPU负载、内存负载变化趋势。 |
|  | 支持对全网的网络设备线路按照流量、带宽占用比、丢包率、错包率、广播包等指标的实时负载进行排名，并且可关联查看负载变化趋势。 |
|  | 支持对IP地址和域名进行Ping，且图形化方式集中显示Ping的状态、丢包率、响应时间结果信息，支持查看Ping的状态、丢包率、响应时间历史数据。 |
|  | 支持图形化方式集中显示专线流量、带宽占用比、专线帧流量、专线丢包数数据，并可查看相关性能指标历史数据，根据历史数据明确建议使用多大带宽才能满足业务需要 |
| 主机管理 | 支持对Linux（redhat、CentOS、Suse、Redflag、麒麟）、Windows类型操作系统的监控。 |
|  | 可对单个或多个操作系统停止采集、启用采集操作 |
|  | 提供可排序查看主机系统运行状况和关键指标，同时也可分类查看系统运行状况和关键指标，并且可关联查看关键指标变化趋势；对于单个主机系统可图形化详细查看基础信息、运行信息、进程信息、告警信息以及具体参数信息。 |
| 告警与通知 | 系统预置告警规则，为简化操作并且默认开启部分重要告警规则。 |
|  | 系统提供知识库管理功能，并在告警出现后，系统自动提示相关联管理员的处置意见。 |
|  | 提供多种告警信息输出方式，至少包含短信、邮件、屏幕通知方式。 |
| 历史数据查看 | 支持3个月性能数据无压缩存储提供大数据分析工具，要求5个不同指标在同一时间轴中进行对比分析，支持任意时段数据的拖拽查看；实现任意时段和时长数据的对比分析； |
| 报表管理 | 提供日、周、月报表，支持报表统计时段自定义功能，实现按照9:00-18：00的统计的日报表；通过邮件方式主动推送给预定用户；并支持PDF、HMTL、word、excel多种格式 提供预置报表：网络类、主机类的运行率报表、告警统计分析报表和性能分析报表 |

##### （四）网络智慧监管中心监控服务

提供350个业务专线节点的远程监控服务。具体包含：

针对租用电路数量众多和IDC的机架设备托管服务的原因，提供350个业务专线节点的远程监控服务，实施展示全疆市场监管系统四级机构、三层网络拓扑接入运行状态，实现安全态势感知。

##### （五）算力服务器租用服务

提供11台服务器（88核CPU、296G内存、5.8T），8台GPU服务器（每台6张 4090显卡、4颗 Intel Xeon 6430/主频2.1G/睿频3.4G/32核、256G内存）。

##### （六）区局机关互联网线路、总局专线及短信资源租用

1.租用自治区市场监管局互联网线路及总局专线，包含500M互联网办公线路1条、50M互联网视频会议线路1条以及50M自治区市场监督管理局至总局线路1条。租赁MAS短信服务1项，每年提供不少于1800万条短信服务。

（1）本次办公及专线租用须提供所有光电接口连接，支持后期可扩容的专线。提供可用IPv4公网IP地址，网络及本地项目所提供设备具备向IPv6业务技术能力。互联网专线按照国家基础通信网络管理有关法规，保证网间互联互通。

（2）500M互联网链路接入自治区市场监管局机房，用于机关办公使用。50M互联网电路接入自治区市场监管局机房，用于内部连接各地州局小鱼云视频会议使用。50M联通专线接入延安路分局IDC机房至北京总局机房（总局专线承租运营商为联通），用于自治区市场监管局与总局视频会议使用。

- 提供7×24小时故障申告处理和投诉服务。按照“就近申告、首问负责”的原则，可以就近向当地通信公司客户服务热线提出故障申告或投诉，以便获得更加及时的服务。同时，提供故障响应中心热线电话进行故障申告和业务咨询。针对自治区市场监管局租用的链路和网络设备运行状况进行7×24小时专人值守监控管理和故障处理以及提供7×24小时的不间断故障受理服务。

（4）短信平台要求：短信平台用于自治区市场监督管理局政务服务系统、年报系统、公示系统、计量系统、食品经营许可平台、电子营业执照系统、特种设备系统、协同办公系统等业务平台。短信消息提醒。服务须面向全国移动、电信、联通、广电手机用户；短信总体发送成功率应在95%以上（排除停机、欠费等客观因素）；支持1000字符超长短信发送；短信发送时延少于6秒，状态报告回送率高于95%；单个端口发送带宽不低于1000条/秒；支持异步通讯功能，发送峰值可达到1000条/秒，并支持免费提速；对同一手机号码接收短信数量进行限制，限制200条/日；具备通讯录功能，支持用户新建通讯录、添加联系人，针对大量短消息发送，平台须支持Txt、Excel等格式的批量号码文件发送；短消息平台支持黑名单号码添加和解除；提供短信平台一套，不少于CMPP2.0、CMPP3.0、HTTP、SDK、HTTPS五种接口类型。

2.100M互联网专线1条；

##### （七）全疆200万个车载气瓶充装管理系统的资源租用服务

1.互联网专线一条（100M）（炉院街IDC机房）

（1）设备维护：每月对通信链路中的设备进行检查和维护，包括设备的清洁、散热系统的检查、电源系统的检测等。及时发现并处理设备故障，防止故障扩大影响通信链路的正常运行。

（2）故障排除：建立完善的故障应急响应，包括故障诊断、问题定位、解决方案的制定等环节。在通信链路出现故障时，能够快速定位问题并采取有效措施进行修复，减少故障对业务的影响。

（3）性能监控：对通信链路的性能进行实时监测和分析，包括网络带宽、传输速率、延迟等关键指标。根据性能数据发现潜在的性能瓶颈，并提出合理化的优化措施建议，如调整网络配置、升级硬件设备等。

2.资源租用（400核、1344G、86T）。（气瓶系统资源:  27台虚拟主机，总共：432核、1728G、100T）

（1）‌CPU。总核心数：≥400核（需支持Intel Xeon Gold/AMD EPYC及以上系列）；主频要求：≥2.8GHz，支持超线程与虚拟化技术；单节点冗余：单台服务器CPU核心数需支持N+1冗余。

（2）‌内存。总容量：≥1344GB DDR4/DDR5，支持ECC纠错；内存带宽：≥2400MHz；分配策略：按业务模块动态分配，预留10%冗余容量

（3）‌存储。总容量：≥86TB（有效可用容量，不计冗余）；类型：全闪存/混合存储架构，支持SSD NVMe协议；性能要求：随机读写IOPS：≥100K（4K块）；顺序读写带宽：≥2GB/s；冗余策略：RAID 10/RAID 6或分布式存储3副本机制；扩展性：支持在线扩容，单次扩容步长≤5TB。

提供用于二级数据备份的云资源服务，当前租用云资源总量为27台虚拟主机，总共：432核、1728G、100T，含部署所需的服务器操作系统。租赁清单如下:

| 序号 | 服务器名称 | cpu(核） | 内存（G) | 硬盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 2 | 数据库服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 3 | 数据库服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 4 | 数据库服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 5 | 应用服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 6 | 应用服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 7 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 8 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 9 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 10 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 11 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 12 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 13 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 14 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 15 | 新平台上传加气记录服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 16 | 大屏服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 17 | 日志备份服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 18 | 数据库备份服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 19 | 软件备份服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 20 | 融创加气站服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 21 | 融创缓存服务器 | 16 | 64G | 570G |
| 22 | 数据库服务器(老平台) | 16 | 64G | 570G |
| 23 | 数据库服务器(老平台) | 16 | 64G | 570G |
| 24 | 数据库服务器(老平台) | 16 | 64G | 570G |
| 25 | 数据库服务器(老平台) | 16 | 64G | 570G |
| 26 | 切换互联网使用 | 16 | 64G | 570G |
| 27 | 切换互联网使用 | 16 | 64G | 570G |
|  | 存储 | 100T |  |  |

三、项目安全服务要求

##### （一）网络安全运维服务要求

严格遵循《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》及自治区市场监管局网络安全管理制度，确保系统平台安全、稳定运行，主要提供的安全服务包括：

1.开展系统安全加固，对发现的软件漏洞进行及时修复，确保软件安全性，并对中间件、数据库进行安全加固；

2.操作系统安全事件记录和审计、安全加固；

3.按照自治区市场监管局信息系统动态定级最新管理要求，协助做好络安全等级保护备案和测评、密码应用安全性评估等工作；

4.协助自治区市场监管局开展网络安全防护工作，对信息系统防攻击、防病毒、防入侵、防篡改、防瘫痪等技术防护措施做好配合工作；

5.常态化开展应急演练。

##### （二）数据安全运维服务要求

1.投标方未经自治区市场监管局书面授权，不得以任何理由向第三方提供、传播和共享，也不得以任何方式进行异地备份、转存和变相获利。

2.由于乙方内部管理不善而引发的数据泄露、数据出境、商业秘密泄露、个人信息泄密和社会舆情，所产生的后果和一切损失赔偿由乙方承担。

3.投标方必须按照等保三级的要求从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、数据备份安全等几个方面提供配套的安全策略，防范安全风险，并配合改造通过等保测。

4.投标方必须按照自治区市场监管局制定的《数据分类分级保护》方案，对重要或敏感信息进行加密存储和脱密处理，且采用加密方式进行传输，不得以明文形式存储及在网络中传输。

5.为了防止突发性事故引起数据丢失，该项目的所有数据将根据备份策略以全量或增量方式进行备份，结构化数据备份策略务必每天进行即时的增量备份，每周进行一次全量备份。非机构化（其他文件）数据备份：每周进行一次全量备份。

6.投标方业务系统必须采用国密算法平台和数据安全产品（系统如采取密码应用保护，需使用SM2等国产密码算法，满足GB/T-39786-2021技术标准。）

##### （三）保密运维服务要求

中标方需与新疆维吾尔自治区市场监督管理局签署保密协议，并要求本项目成员全部与公司签署保密协议，要求员工不向任何第三方透露客户任何保密信息，否则将按照公司保密规定进行处置。运维期间主要提供的安全服务包括：采取密码应用保护，使用 SM2 等国产密码算法，满足 GB/T-39786-2021 技术标准。

##### （四）IDC机房值守人员要求

提供的项目值守人员，不得少于1人；同时对应各专业服务人员能够保证及时到达现场处理问题的人员累计不少于6人。

1.项目经理：总体负责运维团队管理；负责项目对外接口与交流；负责服务工作报告；负责解决运维服务中的重点问题；协调各线支持；对运维服务质量负责。

2.网络工程师：现场值守服务，参与值班；负责物理、网络与信息安全、咨询服务处理；协助主机、应用、数据、咨询等相关服务处理；做好用户综合布线、网络设备、安防系统的设备监控；编写对应的服务工作报告；参与服务台支持。

3.系统工程师：交替现场值守服务，参与值班；负责项目中的系统服务工作，重点针对主机、数据和系统配置、培训、 咨询等问题处理；保障综合布线、网络、安全防范、机房、数据库及操作系统的正常运行； 编写对应的服务工作报告；信息化资产管理工作；参与服务台支持。

##### （五）售后服务要求

1.提供专业技术人员处理租用设备资源相关故障，统一受理联系人信息将书面提供，全程跟踪故障的响应、处理和解决，并在故障申告后3小时内完成故障解决，并反馈我方。

2.提供7×24小时电话服务热线和传真服务热线，并确定专人联系。

3.对于所租用的机房内，因机房原因造成的故障，在故障发生时，用户提出申告后15分钟内响应，3小时内恢复。

4.运行分析报告（包括所有机房系统的可用情况、月度故障清单、故障详细原因、故障发生时间和结束时间等）应按照每季度提交给自治区市场监督管理局。

5.每季度对机房内的机房环境保障设备、用户设备、线缆等进行巡检，并将巡检结果以书面形式递交自治区市场监督管理局。

6.违约条款：故障超时解决：按每小时合同金额0.1%扣款，单次最高扣减5%；数据泄露事件：中标方承担直接经济损失（以司法鉴定为准）及舆情处置费用。

四、项目运维周期

本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。

新疆维吾尔自治区市场监督管理局基础设施运维服务和线路资源租用服务项目二标段

新疆维吾尔自治区市场监管局2026年基础设施运维服务项目招标技术需求

一、项目概述

##### （一）项目名称

新疆维吾尔自治区市场监管局2026年基础设施运维服务项目

##### （二）项目预算

538.75万元（人民币伍佰叁拾捌万柒仟伍佰元整）

##### （三）项目背景

自治区市场监管局承担市场监管、知识产权保护、标准化建设等核心职能，现有信息化设备及网络基础设施已覆盖全区业务系统，包括数据存储服务器、网络安全设备、终端办公设备等。随着2026年地方标准立项申报、专利实施项目评审等重点工作推进，业务系统对硬件设施的稳定性需求显著提升。当前设备运行周期普遍超过3年，硬件老化导致的系统故障率逐步上升，亟需建立专业化运维保障体系。当前信息化设备规模涵盖服务器、网络安全设备、终端外设‌，其中 ‌65%的设备已过原厂维保期‌，2025年因硬件故障导致的业务中断事件累计达 50次以上‌，平均修复时长超 ‌6小时‌，亟需通过专业化运维降低系统性风险。

##### （四）项目必要性

1.大数据中心运行保障的需要

自治区市场监管大数据中心承载着全区各业务系统归集的大量数据，一方面能够为各市场监管各业务系统或平台提供数据供给，因此大数据中心业务的稳定运行与否，同样也关系着各业务系统使用的数据能够得到有效保障。另一方面，通过大数据分析等手段能够为市场监管决策提供数据支持，保障决策的科学性，做好大数据中心运维工作是自治区监管局必不可少的重要内容。

2.提升市场监管数据要素价值的需要

数据是国家基础战略性资源和重要生产要素，习近平总书记指出要运用大数据提升国家治理现代化水平。加快构建自治区市场监管大数据中心协同创新体系，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的具体举措。以深化数据要素市场化配置改革为核心，优化数据中心建设布局，推动算力、算法、数据、应用资源集约化和服务化创新，对于深化政企协同、行业协同、区域协同，全面支撑市场监管行业数字化升级和产业数字化转型具有重要意义。

3.保障自治区市场监管数据安全的需要

自治区市场监督管理局数据中心建设，支撑数据应用和服务的便利化，帮助市监局快速形成高度可用的数据资产，支撑产品质量、食品安全、特种装备、药品安全、科技创新等核心业务系统数据供给，与总局、发改委、政府信息、人社、统计、公安、商业银行等进行数据贡献交换等。当前大数据中心系统已经建成，数据安全的问题也愈发突出。一是大数据中心归集的数据包含大量市场监管行业的敏感信息，如果这些信息泄露，可能会对相关人员造成严重影响，包括身份盗窃、隐私泄露等。二是信息系统的日常运行中，时刻面临着风险，软硬件故障、人为操作错误、火灾水灾、光纤挖断、电缆挖断等都可能导致系统出现宕机情况。因此，提供有效的数据安全体系，保护好市场监管行业的数据，保证数据的保密性、完整性和可用性的同时保护个人的隐私权，防止数据的滥用已经成为了当务之急。通过运维服务的方式，在运维服务过程中，采取有效措施有效提升系统抵御风险的能力，确保业务系统和数据的连续性、完整性是十分有必要的。

4.自治区一体化数据资源支撑的需要

当前自治区数字政府改革建设加速推进，先后出台了多项政策法规制度规范各政府部门数据归集、治理、管理、安全等，而自治区市场监管大数据中心体系的建立，已经归集市场监管领域数据6.35亿条，已建立21个业务主题库，结合新疆地方标准形成1981个数据资源目录，服务全区市场监管行业的同时，能够为自治区一体化数据资源服务体系提供市场监管行业数据支撑，更好地为自治区数字政府改革建设提供市场监管力量。

5.‌确保系统稳定运行的需要‌

通过对过保服务器、存储、网络和安全设备日常维护和定期巡检，可以及时发现并解决自治区市场监管局IDC机房服务器、网络、安全等设备存在的问题和异常现象，防止因设备老化、运行故障导致市场监管各信息系统业务中断导致的不良影响，确保各业务系统稳定运行。

6.保障视频会议开展的需要

‌会议系统是局机关工作的重要支撑，具有进行工作统一安排、部署的作用。局机关每年视频会议召开次数超过1000场，累计会议保障时长超过1600小时，累计参会人数49万余人次，在视频会议召开期间，需要安排专人进行会议保障服务，关注设备运行情况，确保会议期间各类设备正常运行，保障视频会议质量。

7.保障内部通信线路正常的需要

通信线路是单位信息传递的重要支撑，其平稳运转对工作高效进行具有重大意义。通过有效的网络运维，实时监控网络设备和连接状态，及时发现和解决潜在问题，避免网络中断和服务中止，保证业务的连续性，减少因网络故障带来的经济损失‌。通过对内部通信网络流量的管理、带宽的合理分配和网络拓扑的优化等，保障局机关日常办公业务正常开展。

8.网络‌安全风险防控的需要

老旧设备存在网络安全漏洞隐患，需通过定期巡检和升级维护满足《网络安全法》合规要求。通过专业技术服务实时监测、预警、响应和持续优化安全策略，能够及时发现并抵御潜在威胁，减少安全事件的发生，保护政务系统免受数据泄露、系统瘫痪等严重损失，从而维护政府声誉和利益，保障业务平稳运行。

##### （五）项目目标

1.‌运维效能提升

实现核心设备全年可用率≥99.9%，非核心系统 ‌≥99.5%，故障响应时间缩短至‌≤2小时‌（工作日）/ ‌≤4小时‌（非工作日），业务中断恢复时间≤4小时。视频会议系统保障成功率 ‌≥99.8%‌（全年故障次数 ≤3次）。

2.‌资源优化配置

建立设备全生命周期管理档案，动态监测166台服务器及656个终端设备运行状态，降低冗余运维成，实现 ‌100%设备状态实时监控‌；

3.‌智慧监管支撑

过硬件性能升级，为全区知识产权大数据分析、标准化信息共享平台提供算力保障，服务“一网通办”改革。

二、项目技术服务要求

##### （一）自治区市场监管局基础硬件运维服务

1.运行维护内容

本系统运行维护方式通过驻场服务+远程服务相结合的方式开展，运维服务需要现场运维人员8人；系统运行维护期为1年，从2026年6月至2027年5月。主要运维内容如下：

①过保服务器等设备运维。提供机房过保服务器158台、过保网络和安全设备106台、精密空调5台，UPS2台的的维保服务，提供局机关局域网所有配线间设备运维。具体包含：

过保服务器、存储设备维护。提供过保服务器设备158台、小型机设备6台、存储设备10套（内含16台光纤交换机）的运维保障。服务器7×24小时技术支持服务，包括日常检查、全部设备硬件免费更换、故障恢复、预防性维护、参数调整、服务器空间调整、服务器迁移；提供重要系统承载设备备件；提出合理有效的优化方案，并且协助用户进行调优和故障处理等服务。HP小型机配套设备需要提供HP原厂认证的工程师进行服务。提供服务器硬件系统检测，系统软件备份检查，软件升级，系统日志导出及备份等。

过保网络及安全设备维护。提供自治区市场监管局廷安路中心机房与IDC机房部署的106台网络和安全设备的运维保障，包含安全设备12台，防火墙6台，路由器8台，交换机80台，提供局机关接入机房设备和互联网系统的运维保障。包含：全部硬件设备损坏免费更换，设备IOS软件的补丁更新、升级可由维保服务商实施。对部分网络安全设备进行最新版本的升级。负责对局内全疆数据网络线路的监控及调整。

局机关局域网设备维护。提供自治区市场监管局机关主楼、配楼，以及新华南路100号大楼所有网络设备线路（含主楼6楼中心机房、主楼3楼、10楼、配楼2楼配线间设备及线路的维护。包含：提供7×24 小时技术支持服务，包括日常检查、全部设备硬件损坏免费更换、故障恢复、预防性维护、参数调整、硬盘空间调整。解决局域网发生的各类故障，保障全机关所有系统网络运转正常。

②视频会议保障服务。提供局机关视频会议（2024年全年1300次会议保障）的保障服务。具体包含：

云视频会议保障：提供自治区、地州市、区县、访惠聚驻村工作队之间的视频应急会议、视频互动的运维保障服务。一是区局至自治区药监局、14个地州市市场监管局、区局直属事业单位的11个工作地点、4个区局“访惠聚”驻村工作队的小鱼云视频会议运维保障服务，各县市市场监管局及所属市场监管所采用APP软终端模式接入云视频会议，确保音频、视频、数据、内容、即时通讯、业务正常。二是Zoom、腾讯会议、钉钉会议等其它云视频会议的保障服务。

内网视频会议保障：一是区局至自治区药监局、14个地州市市场监管局、9个区局直属事业单位的内网小鱼视频会议保障服务，确保音频、视频、数据、内容、即时通讯、业务正常。二是总局至区局的视频会议保障服务。

会议音响保障：负责局机关各会议室音响系统服务保障，通过对调音台、功放、音响、有线话筒、无线活动、液晶显示屏的使用，确保各种会议的正常召开。

内部电话通信线路保障：负责局机关办公楼内末端电话（263部）的联网、移改；各楼层竖井和机房线缆维护，电话配线架的标签进行检查和整理；对老化、脱落的标签进行更换，确保所有相关设备线路标签的清晰和易维护性；对维护内容进行详细记录，每季度进行一次巡检。

③非涉密终端运维。提供局机关500台非涉密过保台式计算机及150台过保打印机等办公设备运维保障。提供部分台式机相匹配的键盘、鼠标备件（不低于30套）。确保局内国产办公台式机电脑及打印机等办公设备正常使用，解决各类终端故障，保障全机关日常办公运转正常。

2.运维设备清单

区局机关及中心机房（延安路idc机房）信息化硬件设备维保清单包括但不限于以下内容（详见附件1-13）

附件1：延安路电信机房

| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 设备型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#机柜 | 深信服负载均衡（外网） | AD 1900 | 外网 负载均衡 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 2 |  | 绿盟WAF | WAB防火墙 | 网页监测 | 1 | 保修期内 |
| 3 |  | 华为防火墙 | USG 5530 | 外网防火墙 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 4 |  | 深信服VPN | VPN4050 | 移动执法 VPN | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 5 |  | 华为防火墙 | Eudemon 100 | 移动执法防火墙 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 6 |  | 天融信VPN |  | 外网 VPN | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 7 |  | 绿盟IPS | 绿盟IPS | 外网 VPN | 1 | 保修期内 |
| 8 |  | 华为 交换机 | S7706 | 外网核心交换 | 1 | 超过保修期 |
| 9 | 3#机柜 | 华为 防火墙 | USG 5530 | 国家局防火墙 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 10 |  | 华为 交换机 | S5700 | 政务交换机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 11 |  | 华为 路由器 | AR 2200 | 政务路由器 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 12 |  | 华为 交换机 | S5700 | 政务交换机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 13 |  | 华为 交换机 | S 5720 | 政务交换机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 14 |  | 华为 路由器 | NE 40E | 地州核心交换 | 1 | 超过保修期 |
| 15 | 4#机柜 | 北塔监控管家 | S 100S | 运维监控 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 16 |  | 华为防火墙 | USG 6309 | office 防火墙 | 1 | 超过保修期 |
| 17 |  | 华为防火墙 | USG 5530 | DATA 防火墙 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 18 |  | 国家局路由器 | H3C SR6608 |  | 1 | 超过保修期 |
| 19 | 5#机柜 | 华为交换机 | S5720 | 管理交换机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 20 |  | 深信服 负载均衡 | AD1900 | 内网 负载均衡 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 21 |  | H3C 交换机 | S 5200 | 管理交换机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 22 |  | 华为交换机 | S 7706 | 数据库交换 | 1 | 超过保修期 |
| 23 |  | 华为交换机 | S 12708 | 内网核心交换 | 1 | 超过保修期 |
| 24 | 6#机柜 | PC服务器 | DELL PE2950 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 25 |  | PC服务器 | DELL R720 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 26 |  | PC服务器 | 华为RH2288V2 V3 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 27 |  | PC服务器 |  |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 28 |  | PC服务器 | HUAWEI RH1288 |  | 1 | 超过保修期 |
| 29 |  | PC服务器 | IBM X3850M5 |  | 1 | 超过保修期 |
| 30 | 7#机柜 | PC服务器 | DELL R710 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 31 |  | PC服务器 | HUAWEI 2488V5 |  | 1 | 超过保修期 |
| 32 |  | PC服务器 | DELL R910 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 33 |  | PC服务器 | DELL R720 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 34 |  | PC服务器 | HP DL388GEN8 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 35 |  | PC服务器 | 宝德 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 36 | 8#机柜 | PC服务器 | 浪潮 NF5280M4 |  | 5 | 超过保修期五年以上 |
| 37 |  | PC服务器 | HUAWEI 2488V5 |  | 1 | 超过保修期 |
| 38 | 9#机柜 | PC服务器 | RH2288V5 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 39 |  | PC服务器 | H3C R4900G3 |  | 2 | 超过保修期 |
| 40 |  | PC服务器 | 华为RH2485V2 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 41 |  | PC服务器 | DELL R720 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 42 | 10#机柜 | PC服务器 | DELL R720 |  | 5 | 超过保修期五年以上 |
| 43 |  | PC服务器 | 曙光 I620-G30 |  | 2 | 超过保修期 |
| 44 |  | PC服务器 | HUAWEI 2288H V5 |  | 1 | 超过保修期 |
| 45 | 11#机柜 | PC服务器 | DELL R720 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 46 |  | PC服务器 | HP DL580G9 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 47 |  | PC服务器 | DELL R910 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 48 |  | PC服务器 | H3C 4900G3 |  | 2 | 超过保修期 |
| 49 |  | PC服务器 | H3C 4900G2 |  | 1 | 超过保修期 |
| 50 | 12#机柜 | PC服务器 | 密码机 |  | 3 | 超过保修期五年以上 |
| 51 |  | PC服务器 | DELL R720 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 52 |  | PC服务器 | HP DL388 GEN8 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 53 |  | PC服务器 | 刀片中心 HP C7000 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 54 | 13#机柜 | PC服务器 | 浪潮 NF5225 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 55 |  | PC服务器 | HP DL388GEN10 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 56 | 14#机柜 | PC服务器 | HP DL380GEN7 |  | 3 | 超过保修期五年以上 |
| 57 |  | 存储设备 | HP EVA6550 | 5盘柜双控制器 | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 58 |  | 存储设备 | 光纤存储交换机 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 59 | 18#机柜 | 存储设备 | HP EVA8400 | 存储 双控4盘柜 450GX46 | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 60 |  | PC服务器 | HP DL380GEN5 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 61 | 19#机柜 | PC服务器 | HP DL580GEN9 | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 62 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 63 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 64 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 65 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 66 | 20#机柜 | PC服务器 | H3C 虚拟化 存储 | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 67 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 68 |  | 存储设备 |  | 3par 8450 双控24块盘 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 69 |  | 交换机 |  | 存储、网络 | 6 | 超过保修期三年以上 |
| 70 | 21#机柜 | PC服务器 | HP DL580GEN9 H3C 5900G3 | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 71 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 72 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 73 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 74 |  | PC服务器 |  | H3C 虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年以上 |
| 75 | 22#机柜 | PC服务器 | HP DL388GEN9 |  | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 76 |  | PC服务器 | 浪潮 NF5225 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 77 |  | PC服务器 | 华为RH2485V2 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 78 | 23#机柜 | PC服务器 | DELL R720 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 79 |  | PC服务器 | HUAWEI RH2288H V3 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 80 |  | PC服务器 | H3C R4900G3 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 81 |  | PC服务器 | H3C R4900G3 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 82 |  | PC服务器 | HUAWEI 2288H |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 83 | 24#机柜 | PC服务器 | 宝德PR210K | HUAWEI Kunpeng 920 7261K/512G/900GX4 | 8 | 超过保修期三年 |
| 84 | 25#机柜 | PC服务器 | 华为存储OCEANSTOR 5210V5 Enhanced | sas 12T 10k x20、24 盘位NLSAS 6T 72K X15 | 1 | 超过保修期三年 |
| 85 |  | 安全设备 | fisec渔翁 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 86 |  | 安全设备 | 签名验签服务器 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 87 |  | PC服务器 | 宝德PR210K |  | 4 | 超过保修期三年 |
| 88 | 26#机柜 | PC服务器 | 宝德PR210K |  | 4 | 超过保修期三年 |
| 89 |  | 安全设备 | 渔翁服务器密码机 |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 90 | 27#机柜 | 存储设备 | 华为5500V5存储 | SSD 21块 1盘柜 | 1 | 超过保修期三年 |
| 91 |  | 存储设备 | 华为5500V5存储 | SAS 10K 25块 1盘柜 | 1 | 超过保修期三年 |
| 92 |  | 存储设备 | 华为5500V5存储 | SAS 10K 25块 1盘柜 | 1 | 超过保修期三年 |
| 93 |  | 存储设备 | 华为5500V5存储 | SATA 72K 15块 1盘柜 | 1 | 超过保修期三年 |
| 94 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 2 | 超过保修期三年 |
| 95 | 28#机柜 | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 96 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 97 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 98 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 99 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 100 |  | PC服务器 | 华为RH5885 V3 | 华为虚拟化主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 101 | 29#机柜 | 存储设备 | HP 3PAR 存储7200 | 24块盘双控制器双电 | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 102 |  | PC服务器 | HP DL 580GEN9 | VMWARE虚拟化主机 | 2 | 超过保修期五年以上 |
| 103 |  | 安全产品 | 渔翁服务器密码机 |  | 1 | 超过保修期 |
| 104 | 30#机柜 | PC服务器 | 安信天行SFJ1101 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 105 |  | PC服务器 | HP DL388GEN8 |  | 4 | 超过保修期五年以上 |
| 106 | 31#机柜 | PC服务器 | 鼎甲DK2110 |  | 1 | 超过保修期五年以上 |
| 107 |  | 安全产品 | 密码机 |  | 4 | 超过保修期 |
| 108 |  | PC服务器 | IBM X3850M5 |  | 1 | 超过保修期 |
| 109 | 32#机柜 | 交换机 | HUAWEI S5720-28P |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 110 |  | 防火墙 | 深信服AF1000 V80 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 111 |  | 路由器 | 深信服AD1000 V70 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 112 |  | 服务器 | 华为2288H V5 |  | 4 | 超过保修期三年 |
| 113 |  | 服务器 | 浪擎备份一体机 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 114 | 33#机柜 | 交换机 | HUAWEI S5720-28P |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 115 |  | 存储设备 | BROCADE 300 光交 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 116 |  | 存储设备 | BROCADE 300 光交 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 117 |  | 服务器 | 华为2288H V5 |  | 3 | 超过保修期三年 |
| 118 |  | 存储设备 | 华为oceanstor存储2600v3 | 双控制器双电15块盘 | 1 | 超过保修期三年 |

附件2：局机关配楼6楼机房

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15#机柜 | 数据库审计系统 | 安恒 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 15#机柜 | 运维审计 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 15#机柜 | 外网防火墙 | Neusoft FW5200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 15#机柜 | 迪普交换机 | DPX8000-A5 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 15#机柜 | 数据库审计 | NeusoftSAN NX3 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 15#机柜 | 漏洞扫描 | NeusoftSAN NX3 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 15#机柜 | 运维管理 | NeusoftSAN NX3 | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 15#机柜 | 网神内外网隔离审计 | 网神 | 1 | 超过保修期三年 |
| 9 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 10 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 11 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 12 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 14 | 16#机柜 | 中兴ZXES 1000 | ZXES 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 16#机柜 | 外网防火墙 | Neusoft FW5200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 16 | 16#机柜 | 应用入侵防御系统 | DPWF3000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 16#机柜 | 上网行为管理系统 | 深信服 SG 4300 | 1 | 超过保修期三年 |
| 18 | 16#机柜 | 思科交换机 | 2600 | 1 | 超过保修期三年 |
| 19 | 16#机柜 | 入侵防御系统 | DPIPS200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 20 | 16#机柜 | 迅博交换机 | PElink | 1 | 超过保修期三年 |
| 21 | 16#机柜 | 网御防火墙 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 22 | 16#机柜 | 华为交换机 | QUIDWAY3600 | 1 | 超过保修期三年 |
| 23 | 16#机柜 | 华为交换机 | HRPS2350 | 1 | 超过保修期三年 |
| 24 | 16#机柜 | 内外网数据交换 | 网神series 3600 | 1 | 超过保修期三年 |
| 25 | 16#机柜 | 中兴设备S200 | 中兴S200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 26 | 17#机柜 | 天融信防火墙 |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 27 | 17#机柜 | 外网核心交换机 | H3C S7506 | 1 | 超过保修期三年 |
| 28 | 18#机柜 | 专线互联网接入检测器 | 鼎普TIPS | 1 | 超过保修期三年 |
| 29 | 18#机柜 | 政务专网接入路由器 | AR 2240 | 1 | 超过保修期三年 |
| 30 | 19#机柜 | 机房监控主机 | 海康 | 1 | 超过保修期三年 |
| 31 | 19#机柜 | 动力采集主机 | ZGKon | 1 | 超过保修期三年 |
| 32 | 19#机柜 | 动环监控主机 | ZPC-820 | 1 | 超过保修期三年 |
| 33 | 19#机柜 | 动环视频监控交换机 | 思科S2950 | 1 | 超过保修期三年 |
| 34 | 21#机柜 | 视频监控交换机 | 中兴ZXR10 | 1 | 超过保修期三年 |
| 35 | 21#机柜 | HP录播服务器 | REAH | 1 | 超过保修期三年 |
| 36 | 21#机柜 | GK服务器 | 中兴R2200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 37 | 21#机柜 | 视频会议MCU | 中兴8900 | 1 | 超过保修期三年 |
| 38 | 22#机柜 | 内外核心路由 | H3C MR50-60 | 1 | 超过保修期三年 |
| 39 | 22#机柜 | 内网核心交换 | 华为7706 | 1 | 超过保修期三年 |
| 40 | 22#机柜 | 中兴交换机 | ZXR10 | 1 | 超过保修期三年 |
| 41 | 23#机柜 | 内网路由器 | 华为ar2813 | 1 | 超过保修期三年 |
| 42 | 23#机柜 | 专网交换机 | 华为5700 | 1 | 超过保修期三年 |
| 43 | 23#机柜 | 监控服务器 | 海康 | 1 | 超过保修期三年 |
| 44 | 23#机柜 | 监控存储 | 海康 | 1 | 超过保修期三年 |
| 45 | 23#机柜 | 中兴会议设备AG 1000 | AG 1000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 46 | 23#机柜 | 中兴视频 MCU | 中兴M9000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 47 | 23#机柜 | 会议管理服务器 | 中兴R2200 | 1 | 超过保修期三年 |
| 48 | 6#机柜 | 移动数据交换服务器 | HP DL388G9 | 1 | 超过保修期三年 |
| 49 | 6#机柜 | 四平路数据交换服务器 | HP DL388G7 | 1 | 超过保修期三年 |
| 50 | 7#机柜 | 保密检查用服务器 | 浪潮NF5280M3 | 1 | 超过保修期三年 |
| 51 | 7#机柜 | 保密检查用服务器 | HP DL388G8 | 1 | 超过保修期三年 |
| 52 | 7#机柜 | 漏扫外网用 | HP DL388G8 | 1 | 超过保修期三年 |
| 53 | 7#机柜 | 内网临时备份用服务器 | HP DL388G8 | 1 | 超过保修期三年 |
| 54 | 6楼机房 | 精密空调 | 科士达50KW空调 | 1 | 超过保修期三年 |
| 55 | 6楼机房 | 精密空调 | AIRSYS 阿尔西 OPTIMA U DXA 40F2A3-NRM | 1 | 超过保修期三年 |
| 56 | 6楼机房 | UPS不间断电源 | 伊顿 9390 80KVA | 1 | 超过保修期三年 |
| 57 | 7#机柜 | 小鱼内网服务器新 | 浪潮NFS270M6 | 1 | 超过保修期三年 |
| 58 | 7#机柜 | 小鱼内网服务器旧 | H3C R4700G3 | 1 | 超过保修期三年 |
| 59 | 21#机柜 | 国家局专线核心路由器 | H3C MSR55-60 | 1 | 超过保修期三年 |
| 60 | 21#机柜 | 小鱼内网转各地州及直属单位核心路由器 | 电信 U2000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 61 | 21#机柜 | 小鱼内网转各地州及直属单位核心交换机 | HUAHUAN HWRN-2000 | 1 | 超过保修期三年 |
| 62 | 19#机柜 | 视联动力核心交换 | HUAWEI OSN-1500 | 1 | 超过保修期三年 |

附件3：局机关办公楼10楼配线间

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 1#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 2#机柜 | 信锐交换机 | SW-5024 | AP POE交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 9 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 10 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 11 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 12 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 14 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 16 | 3楼配线间 | 精密空调 | 艾特网能57KW | 正常使用 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 10楼配线间 | 液晶电视 | TCL L52H78FR |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 18 | 10楼配线间 | 液晶电视 | TCL L55X2 |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 19 | 10楼配线间 | LED液晶电视 | SAMSUNG UA46D6600WJ |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 20 | 10楼配线间 | 低音音响 | QSC KSUB |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 21 | 10楼配线间 | 电脑主机（10楼会议室） | SAMA/BENQ |  | 1 | 超过保修期三年 |
| 22 | 10楼配线间 | 显示器（10楼会议室） | HP LV2011 MONITOR |  | 1 | 超过保修期三年 |

附件4：局机关办公楼3楼配线间

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 1#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 16 | 2#机柜 | 信锐交换机 | SW-5024 | AP POE交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 18 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 19 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 20 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 21 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 22 | 3#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 24 | 3楼配线间 | 精密空调 | 艾特网能57KW | 正常使用 | 1 | 超过保修期三年 |
| 25 | 3楼配线间 | 生华视通 | SH-HD35S | 备用摄像头 | 3个 | 超过保修期三年 |
| 26 | 3楼配线间 | 小鱼易连 |  | 摄像头 | 1套 | 超过保修期三年 |
| 27 | 3楼配线间 | 小鱼易连 |  | 内网终端设备 | 1套 | 超过保修期三年 |
| 28 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | AIR-to-AIR | 全向麦克风 | 4个 | 超过保修期三年 |
| 29 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | AIR-to-AIR | 小耳朵适配器（全向麦克风配套电源） | 5个 | 超过保修期三年 |
| 30 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | ME20 | SN：5A2043367BFC554F 电源丢失 来源：访惠聚工作队收回到区局附楼412后转入 | 1个 | 超过保修期三年 |
| 31 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | CH-80 | 摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 32 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | 全套设备 | 主机加配件 | 1套 | 超过保修期三年 |
| 33 | 3楼配线间 | 小鱼易连 |  | 备用摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 34 | 3楼配线间 | YAMAHA | MG124cx | 调音台 来源：6楼会议室旧设备损坏 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 35 | 3楼配线间 | ALLEN&HEATH | ZED14 | 调音台 | 1 | 超过保修期三年 |
| 36 | 3楼配线间 | JBL | KP612 | 原4、6楼会议室旧音响 | 4 | 超过保修期三年 |
| 37 | 3楼配线间 | QSC | K10 | 12楼反馈音响 | 1 | 超过保修期三年 |
| 38 | 3楼配线间 | 小鱼易连 | ME20 | 小鱼视频会议设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 39 | 3楼配线间 | 小鱼易连 |  | 小鱼配套遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |

附件5：局机关附楼2楼配线间

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#机柜 | 信锐AC控制器 | NAC-6100 | 无线AC设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 1#机柜 | 博达交换机 | 6800 | 无线核心交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 1#机柜 | 华为防火墙 | 9310 | 无线网络防火墙 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 1#机柜 | 信锐AC控制器 | NAC-6200 | 无线AC设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 2#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 2#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 2#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 9 | 2#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 10 | 2#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 22 | 4#机柜 | 信锐POE交换机 | SW-5024 | AP POE 交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 23 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 24 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 25 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 26 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 27 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 28 | 4#机柜 | 外网交换机 | 华为S5700 | 外网交换 | 1 | 超过保修期三年 |
| 29 | 附楼2楼配线间 | 精密空调 | 艾特网能75KW | 正常使用 | 1 | 超过保修期三年 |

附件6：局机关100号5楼机房及楼层

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#机柜 | WIFI交换机 | 华为5735 | AP接入 | 1 | 超过保修期 |
| 2 | 3#机柜 | WIFI交换机 | 华为5735 | AP接入 | 1 | 超过保修期 |
| 3 | 3#机柜 | WIFI交换机 | 华为5735 | AP接入 | 1 | 超过保修期 |
| 4 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5735 | 外网核心交换 | 1 | 超过保修期 |
| 5 | 3#机柜 | 外网交换机 | 华为5700 | 外网接入交换 | 1 | 超过保修期 |
| 6 | 3#机柜 | 外网防火墙 | 华为USG6000 | 外网防火墙 | 1 | 超过保修期 |
| 7 | 3#机柜 | AC控制器 | 华为AC650 | AC控制器 | 1 | 超过保修期 |
| 8 | 4#机柜 | 内网交换机 | 华为5700 | 内网交换 | 1 | 超过保修期 |
| 9 | 4#机柜 | 内网交换机 | 华为5735 | 内网交换 | 1 | 超过保修期 |
| 10 | 4#机柜 | 海康NVR | 海康威视 | 视频监控录像 | 1 | 超过保修期 |
| 11 | 5楼配线间 | UPS电源 | USAOK | CS012HA0T00 | 1 | 超过保修期 |
| 12 | 5楼配线间 | 精密空调 | 艾特网能 | GESS20S | 1 | 超过保修期 |
| 13 | 楼层间 | 内网交换机 | 华为5735 | 内网接入 | 10 | 超过保修期 |
| 14 | 楼层间 | 外网交换机 | 华为5735 | 外网接入 | 10 | 超过保修期 |
| 15 | 楼层 | AP | 华为 | 无线AP | 40 | 超过保修期 |

附件7：局机关167号附楼604办公室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6楼 |  |  | 移动投影机幕布 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 6楼 | 华为 |  | 会控电脑 | 1 |  |
| 3 | 6楼 | 联想 | T430 | 会控电脑 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 6楼 | 小鱼易连 | NP30 | 无线投屏器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 6楼 | 小鱼易连 | AC95 | 原10楼摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 6楼 | 生华视通 | SH-HD35S | USB摄像头 | 2个 | 超过保修期三年 |
| 7 | 6楼 | 视联动力 | 一体机 | 电子政务内网会议设备主用（原质监 99100015002） | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 6楼 | 大疆 | （DJI MIC 2） | 无线麦克风 | 2套 | 2025.10.9购买 |
| 9 | 6楼 | JBL | WIND3 | 便携式音箱 | 2台 | 2025.10.9购买 |
| 10 | 6楼 | 纽曼 |  | 便携式音箱 | 2台 | 2025.10.9购买 |
| 11 | 6楼 | 联通 | C63E1 | 5G无线数据终端 | 1 | 超过保修期三年 |
| 12 | 6楼 | 联通 | VN007+ | 6G无线数据终端（没流量） | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 6楼 | TP-LINK | TL-WDR5620千兆易展版 | 无线路由器 | 1 | 1年 |
| 14 | 6楼 | 小鱼易连 | ME20 | 小鱼视频会议设备（南山基地回收设备） | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 6楼 | 小鱼易连 |  | 小鱼配套遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |

附件8：局机关167号12楼会议室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12楼 | TAIDEN | HCS-8300MB/50 | 全数字化会议系统主机 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 2 | 12楼 | TAIDEN | HCS-8300C_B/52 | 数字会议系统主席单元 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 3 | 12楼 | TAIDEN | HCS-8300D_B/52 | 数字会议系统代表单元 | 9台 | 超过保修期三年 |
| 4 | 12楼 | TAIDEN | CBL6PS-50 | 6芯50米延长电缆一公一母 | 2根 | 超过保修期三年 |
| 5 | 12楼 | HTDZ | HT-992 | 有线会议双头麦 | 3台 | 1年 |
| 6 | 12楼 | ITC | TS-0300M | 无线座麦数字会议系统主机 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 7 | 12楼 | ITC | TS-3400MIX | 无线座麦数字会议系统控制器 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 8 | 12楼 | ITC | TS-W302 | 5GWIFI会议主席话筒 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 9 | 12楼 | ITC | TS-W302A | 5GWIFI会议代表话筒 | 5台 | 超过保修期三年 |
| 10 | 12楼 | ITC | TS-W116 | 会议信号发射器 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 11 | 12楼 | ITC | TS-W180 | 单元充电箱（给无线座麦充电） | 1台 | 超过保修期三年 |
| 12 | 12楼 | ITC | TS-W180Q | 单元充电箱（给无线座麦充电） 2024/12/19 局办公室采购 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 13 | 12楼 | TP-LINK | TL-SF1009PE | 交换机 | 1台 | 1年 |
| 14 | 12楼 | FANA | H-18DPS 700w | 主席台主音箱 | 2台 | 超过保修期三年 |
| 15 | 12楼 | MENESS | 7X-12DSP | 中间音响 | 2台 | 超过保修期三年 |
| 16 | 12楼 | ITC | TS-W302A | 5GWIFI会议代表话筒（12月19日） | 20只 | 超过保修期三年 |
| 17 | 12楼 | Tiansot | TT600 | 原10楼无线麦克风接收器 | 2 | 超过保修期三年 |
| 18 | 12楼 | Tiansot | TH902 | 原10楼手持无线麦克风 | 3 | 超过保修期三年 |
| 19 | 12楼 | GONSN | GX-U302C | 无线麦克风音频设备（无线耳麦） | 1 | 超过保修期三年 |
| 20 | 12楼 | VSN |  | 多媒体拼接处理器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 21 | 12楼 |  |  | LED电子大屏(含控制器（网传控制） | 2 | 超过保修期三年 |
| 22 | 12楼 | 小鱼易连 | ME60S | 互联网视频会议终端（2024/11/5） | 1 | 超过保修期三年 |
| 23 | 12楼 | HUAWEI | Box300 | 视频会议设备（国家局） | 1 | 超过保修期三年 |
| 24 | 12楼 | HUAWEI | Camera200 | 华为高清摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 25 | 12楼 | HUAWEI | H3C S5000 | 内网交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 26 | 12楼 | CRESTRON | AV2 | 投影机控制设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 27 | 12楼 | 小鱼易连 | AE700 | 小鱼内网视频会议 | 1 | 超过保修期三年 |
| 28 | 12楼 | AVCIT | 16*16 HD | 视频矩阵 | 1 | 超过保修期三年 |
| 29 | 12楼 | IPST | 208 | 时序电源 | 1 | 超过保修期三年 |
| 30 | 12楼 | 飞宇集团 | FLY-IFIT-SWDX-BW | 光电转换器（国家局专线） | 1 | 超过保修期三年 |
| 31 | 12楼 | 联想 | M8400T-D009 | 台式会控电脑主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 32 | 12楼 | QSC | K-10 | 后音响 | 2 | 超过保修期三年 |
| 33 | 12楼 | 三菱 | 投影机 | 1、2、3投影机 | 3 | 超过保修期三年 |
| 34 | 12楼 | MITSUBIHSI | WD7200 | 4、5投影机 | 2 | 超过保修期三年 |
| 35 | 12楼 | 电子大屏 |  | 分辨率2432x1152 | 1 | 超过保修期三年 |
| 36 | 12楼 | 小鱼易连 | NP30 | 小鱼无线传屏器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 37 | 12楼 | 三星 |  | 落地电视（备用） | 2 | 超过保修期三年 |
| 38 | 12楼 | 压线槽 |  |  | 17 |  |
| 39 | 12楼 | 联想 |  | 台式电脑显示器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 40 | 12楼 | 调音台 | FANA X16A | 主用调音台（16进8出数字调音台） | 1 | 超过保修期三年 |
| 41 | 12楼 | GONSIN | TI-24 | 备用有线话筒控制器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 42 | 12楼 | GONSIN | TL-VD4300 | 备用手拉手话筒 | 10 | 超过保修期三年 |
| 43 | 12楼 | QSC | 音响 | 吸顶音响 | 12 | 超过保修期三年 |
| 44 | 12楼 | TP-LINK | TL-7DR3630易展版 | 无线路由器（2025/2/17） | 1 | 1年 |
| 45 | 12楼 | RELACART | WR-30S | 手持麦克风接收器 | 2 | 超过保修期三年 |
| 46 | 12楼 | RELACART | H-30 | 手持麦克风 | 4 | 超过保修期三年 |
| 47 | 12楼 | HUAWEI | TOUCH | 华为视频会议触摸板 | 1 | 超过保修期三年 |
| 48 | 12楼 | 联想 | ThinkPadT40 | 会控笔记本电脑 | 1 | 超过保修期三年 |
| 49 | 12楼 |  |  | 备用调音台（原12楼模拟调音台） | 1 | 超过保修期三年 |
| 50 | 12楼 |  |  | 前后升降摄像头托盘 | 2 | 超过保修期三年 |
| 51 | 12楼 |  |  | 升降摄像头托盘遥控器 | 2 | 超过保修期三年 |
| 52 | 12楼 |  | 幕布 | 幕布 | 5 | 超过保修期三年 |
| 53 | 12楼 |  |  | 幕布遥控器（无中间） | 4 | 超过保修期三年 |
| 54 | 12楼 | 小鱼易连 | 摄像头 | 主用后置摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 55 | 12楼 |  |  | 信号屏蔽器（放置在操作间电源箱上面） | 1 | 1年办公室采购 |
| 56 | 12楼 | 视联动力 | 一体机 | 电子政务内网会议设备 备用 （原工商 99100015119） | 1 | 超过保修期三年 |
| 57 | 12楼 |  |  | 投影机遥控器 | 2 | 超过保修期三年 |
| 58 | 12楼 | 小鱼易连 | 遥控器 |  | 2 | 超过保修期三年 |
| 59 | 12楼 | 小鱼易连 |  | 无线麦克风（卡农口） | 4 | 超过保修期三年 |
| 60 | 12楼 | HUAWEI | Camera 200 | 配套遥控器（国家局摄像头） | 1 | 超过保修期三年 |
| 61 | 12楼 | 视联动力 |  | 配套遥控器（综治专线） | 1 | 超过保修期三年 |
| 62 | 12楼 | 绿联 | USB-HDMI | 视频采集器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 63 | 12楼 | MT-VIKI |  | 视频分屏器 | 1 | 2年 |
| 64 | 12楼 | 绿联 | CM506 | 无线传屏器 | 1 | 2年 |
| 65 | 12楼 | GONSN | GX-U302C | 无线麦克风配套耳麦 | 2 | 超过保修期三年 |
| 66 | 12楼 |  |  | 摄像仪支架 | 1 |  |
| 67 | 12楼 | 华为 | S565 | 落地电视（2025/4/14） | 2 | 2025年4月采购 |
| 68 | 12楼 | 华为 | HDCM-UI2 | AI摄像头（华为落地电视配套设备，1个在附楼604） | 2 | 1年 |
| 69 | 12楼 | 视联动力 | UE7A-MC100A | 视联动力配套麦克风 | 1 | 超过保修期三年 |
| 70 | 12楼 | DEONO | DHI-S217 | 小型回音壁 | 1 | 1年 |
| 71 | 12楼 | ITC | T526UH | 无线接收器（原4楼会议室无线接收器） | 1 | 2年 |
| 72 | 12楼 | ITC | 500MZ | 无线麦克风（原4楼会议室使用） | 2 | 2年 |
| 73 | 12楼 | YAMAHA | P7000S | 功放（原6楼会议室音响功放） | 1 | 超过保修期三年 |

附件9：局机关167号10楼会议室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10楼 | CREATLR | CR-M5104E | 麦克风 | 12 | 超过保修期三年 |
| 2 | 10楼 | YAMAHA | P7000S | 功放 来源：4楼会议室旧设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 10楼 |  |  | 吸顶音响 | 6 | 超过保修期三年 |
| 4 | 10楼 | V-TECH |  | 视频矩阵 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 10楼 | TRICOLOR |  | RGB视频矩阵 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 10楼 |  |  | 画面拼接处理器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 10楼 | CREATLR |  | 手拉手麦克风控制器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 10楼 | CREATLR |  | 专业多媒体控制系统 | 1 | 超过保修期三年 |
| 9 | 10楼 | TECHING |  |  |  | 超过保修期三年 |
| 10 | 10楼 | ITC | TS-820 | 时序电源 | 1 | 超过保修期三年 |
| 11 | 10楼 |  | 4*3 | 电视墙 | 2 | 超过保修期三年 |
| 12 | 10楼 | CREATLR | CR-Wireless Q7pip | 电视墙电源控制面板 | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 10楼 |  |  | 升降显示器 | 20 | 超过保修期三年 |
| 14 | 10楼 | TP-LINK | TL-WDR5620千兆易展版 | 无线路由器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 10楼 | SKYWORTH | K85A0 | 彩色液晶电视机 来源：机关党委 | 1 | 1年 |
| 16 | 10楼 | 联想 |  | 会控电脑 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 10楼 | 小鱼易连 | ME20 | 小鱼视频会议设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 18 | 10楼 | 小鱼易连 |  | 小鱼配套遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 19 | 10楼 | MIDAS | M32R | 原12楼调音台 | 1 | 超过保修期三年 |

附件10：局机关167号6楼会议室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6楼 | ITC | TS-14PFX-4 | 主用调音台 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 2 | 6楼 | ITC | ITC TS-608A | 音响 | 4台 | 超过保修期三年 |
| 3 | 6楼 | ITC | TC-2200B | 功放 | 2台 | 超过保修期三年 |
| 4 | 6楼 | FANA | DSP-2000 | 反馈抑制器（停用） | 1台 | 超过保修期三年 |
| 5 | 6楼 | ITC | TS-224D | 反馈抑制器 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 6 | 6楼 | YAMAHA | MG124cx | 备用调音台 来源：4楼会议室旧设备 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 7 | 6楼 | Dbx | SR-328B | 时序电源 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 8 | 6楼 | KEBIT | KE-40000 | 麦克风中控设备 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 9 | 6楼 | KEBIT | KE-212F | 手拉手麦克风 | 28只 | 超过保修期三年 |
| 10 | 6楼 | Nearhub | 85寸 | 智慧屏 来源：局办公室采购 | 1台 | 1年 |
| 11 | 6楼 | 华安国瑞 |  | 信号屏蔽器 | 2 | 超过保修期三年 |
| 12 | 6楼 | 小鱼易连 | ME20 | 小鱼视频会议设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 6楼 | 小鱼易连 |  | 小鱼配套遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 14 | 6楼 |  |  | 投影机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 6楼 |  |  | 幕布 | 1 | 超过保修期三年 |
| 16 | 6楼 |  |  | 投影机幕布控制面板 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 6楼 | TP-LINK | TL-WDR5620千兆易展版 | 无线路由器 | 1 | 1年 |
| 18 | 6楼 | QSC | K10 | 原12楼前音响 | 1 | 超过保修期三年 |

附件11：局机关167号4楼会议室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4楼 | ITC | TC-2200B | 功放 | 2台 | 超过保修期两年 |
| 2 | 4楼 | ITC | TS-820 | 电源时序 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 3 | 4楼 | ITC | TS-P440 | 音频处理器 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 4 | 4楼 | ITC | TS-D1604 | 混音器 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 5 | 4楼 | ITC | TS-14PFX-4 | 调音台 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 6 | 4楼 | ITC | TS-608A | 音响 | 4台 | 超过保修期两年 |
| 7 | 4楼 | ITC | T-DG22 | 音频隔离器 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 8 | 4楼 | ITC | TS-301DM | 有线数字麦克风 | 16只 | 超过保修期两年 |
| 9 | 4楼 |  |  | 投影机 | 1台 | 超过保修期三年 |
| 10 | 4楼 |  |  | 幕布 | 1 |  |
| 11 | 4楼 |  |  | 投影机幕布控制面板 | 1 | 超过保修期三年 |
| 12 | 4楼 | Nearhub | 85寸 | 智慧屏 来源：局办公室采购 | 1台 | 超过保修期两年 |
| 13 | 4楼 | TP-LINK | TL-WDR5620千兆易展版 | 无线路由器 | 1 | 1年 |
| 14 | 4楼 | 小鱼易连 | ME20 | 小鱼视频会议设备 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 4楼 | 小鱼易连 |  | 小鱼配套遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |

附件12：局机关167号3、8、9、11楼会议室

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3楼 | HUAWEI | VPC600 | 摄像头 | 1 | 超过保修期三年 |
| 2 | 3楼 | JMARY |  | 支架 | 1 | 超过保修期三年 |
| 3 | 3楼 | 长虹 | SMART TV | 电视 | 1 | 超过保修期三年 |
| 4 | 3楼 | Huawei | TE50 | 值班系统终端 | 1 | 超过保修期三年 |
| 5 | 3楼 | 海康威视 | DS-6104U | 监控服务器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 6 | 3楼 | 联想 | 扬天 T4900V-00 | 电脑主机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 7 | 3楼 | 海康威视 |  | 分屏器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 8 | 3楼 | HUAWEI | MS-189 | 麦克风 | 1 | 超过保修期三年 |
| 9 | 3楼 | 海康威视 |  | 采集器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 10 | 3楼 |  |  | 遥控器 | 1 | 超过保修期三年 |
| 11 | 3楼 | 磊科 | NSD1316D | 交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 12 | 3楼 | 瑞斯达康 | ITN185 | 交换机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 13 | 8楼 |  |  | 投影机 | 1 | 超过保修期三年 |
| 14 | 8楼 |  |  | 幕布 | 1 | 超过保修期三年 |
| 15 | 8楼 |  |  | 投影机幕布控制面板 | 1 | 超过保修期三年 |
| 16 | 8楼 | TCL |  | 电视 | 1 | 超过保修期三年 |
| 17 | 9楼 |  |  | 电视 | 1 | 超过保修期三年 |
| 18 | 9楼 | 绿联 |  | 无线传屏器 来源：局办公室采购 | 1 | 超过保修期三年 |
| 19 | 11楼 |  |  | 电视 | 1 | 超过保修期三年 |
| 20 | 3楼 | HP | DL380 | 服务器 | 1 | 超过保修期三年 |

附件13：局机关主楼一楼大厅

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 型号 | 设备说明 | 数量 | 保修状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1楼大厅 |  |  | LED大屏 | 1 | 超过保修期 |

##### （二）自治区市场监管局数据中心运维服务

包含数据中心系统日常运维、数据分析决策运维和数据安全运维3个部分运维服务。

本系统运维服务方式通过驻场服务+远程服务相结合的方式开展，运维服务需要现场运维人员6人：其中数据中心系统日常运维4人、数据中心分析决策服务2人，数据安全运维服务采取远程运维方式不要求驻场服务；系统运行维护期为1年，从2026年6月至2027年5月。

1.数据中心系统日常运维服务

主要运维内容如下：

①数据归集服务。提供市监局18条业务条线的数据归集、加工、共享、上报服务，上千加工模型维护服务，上百计划任务维护。具体包含：

持续提供数据归集（约21个主体库8.2亿条）、治理（约2075个资源目录和6343条规则）、共享（约累积23亿条）运维服务，内容包含：1）做好日常支持工作，支撑国家企业信用信息公示系统数据流转。2）做好对共享发改委信用中国需求数据任务进行巡检，并对巡检出现的问题及时汇报解决。3）每月完成各部门数据共享清单内容，按需求建立抽取数据流程。4）每日对电子政务办数据同步异常问题进行及时处理并解决。5）每月按期完成客户安排国家总局下达上报数据任务。6）每日对国家总局上报任务计划进行巡检，发现问题及时汇报并解决。7）每日、每周、每月、每季度按期向客户进行工作汇报，并输出制式文件。8）对各类数据归集加工模型及计划任务执行情况进行运营维护。9）每日对数据共享加工模型及计划任务执行情况维护监测，出现问题及时解决。10）对各类数据上报加工模型及计划任务执行情况进行运营维护。11）做好系统项目定时备份计划任务运营维护工作。12）做好大屏分析模型计划任务运营维护工作。13）做好系统前端页面数据调度计划任务运营维护工作。14）做好数据质量校验计划任务运营维护工作。15）做好各个系统功能及权限运营维护工作。16）做好系统数据监控页面数据运营维护工作。17）做好系统数据资产页面部分数据运营维护工作。18）做好系统数据共享页面部分数据运营维护工作。19）做好数据库部分表空间及用户信息运营维护工作。

②数据维护服务。提供数据中心数十亿数据的维护服务，包括：数据安全、数据恢复等。具体包含：

数据安全服务。采取多层次的安全措施来保护数据不受未经授权的访问、泄露、损坏或丢失。定期进行安全审计，评估数据中心的脆弱点。实施严格的访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据。保护数据在传输和存储过程中的安全。监控异常活动，及时响应潜在的数据安全威胁。定期更新和打补丁，以防止安全漏洞被利用。

数据恢复服务。提供高效的数据恢复服务，以应对数据丢失或损坏的情况。建立灾难恢复计划，确保在发生严重数据事故时能够快速恢复服务。提供快速的数据恢复服务，减少因数据丢失导致的服务中断时间。使用专业工具和技术，尽可能恢复受损数据至原始状态。对恢复后的数据进行验证，确保数据的完整性和一致性。

③数据交换维护服务。提供数据实时同步、数据交换维护等。具体包含：

DSG数据交换技术支撑。包含企业注册登记数据、各地州倒备服务、电子档案影像数据同步汇总、原三证合一数据同步分发技术服务、数据中心以外相关数据交换技术服务等。

电子政务外网数据交换技术支撑。国家企业信用信息公示系统（新疆）及42个政府协同部门数据共享交换技术服务，“多证合一”(9个部门7个证）数据交换、数据监测及数据对账技术服务；技术要求参照以上DSG的数据交换技术。

互联网数据交换技术支撑。网上登记系统、广告经营单位网上登记及全程电子化登记数据交换技术服务；技术要求参照以上DSG的数据交换技术。

④数据质量提升服务。对数据中心数据进行治理，全面提升自治区市场监管局数据质量，对本地5000余条治理规则的维护服务。

具体包含：通过人工或工具，对数据进行清洗、整合、校验和优化，以提高数据的准确性、完整性、一致性、时效性和可信度。对清洗无效、错误和重复的数据，按照相关标准，填补缺失值，统一数据格式和标准，消除数据矛盾，实时更新数据，确保数据来源可靠，以及建立数据质量监控体系，从而为数据分析、决策支持和业务运营提供高质量的数据支持。

⑤数据交换监控服务。提供数据交换监控服务，对软件、数据、数据交换等进行定期或实时监控。具体包含：

提供数据中心系统可用性实时监控、数据迁移、现场巡检、数据库表空间检测、性能优化、服务器状态检测、冗余日志清理、磁盘空间占用检测、数据导出）和常规服务（如页面服务、专题服务、维护服务和信息维护等）等。提供自治区市场监管业务健康监测预警平台的组件扩容，实现业务全覆盖和厂商全纳管；监控、预警功能升级和性能、安全性改造；日常运维、巡检和重点时期保障；日常运营管理服务，对发现的问题实现流程跟踪和闭环管理。

⑥系统软件维护服务。提供软件运维服务，包括数据中心数十套数据库、操作系统等数据交换涉及的软件的维护服务。具体包含：

软件补丁升级。根据最新发布的系统软件的版本和补丁信息，提供最新版本的软件及参考手册。根据应用的实际情况和系统软件版本的稳定性，推荐系统软件升级计划并评估其性能，以满足业务需要。在需要进行系统软件升级和更新补丁时，协助进行系统的升级、打补丁等工作，减少系统涌洞和BUG使系统安全稳定地运行。在服务期限内，不限制软件升级的次数。

0racle数据库系统技术支撑。包含0racle数据库系统巡检、补丁升级、性能调优等。通过数据库巡检了解系统功能和限制，分析用户系统现状，发现潜在问题。通过调整系统结构、调整数据参数和优化业务的SOL语句，使系统资源的物理再分配，消灭性能瓶颈，使其达到总体性能的综合平衡，以降低潜在的数据丢失、停机等风险。具体包含：协助用户调整内存参数，改善数据库性能;调整索引等对性能有重要影响的对象，改善现有数据库的性能;对应用程序产生的性能问题提出修改建议;系统性能调优报告。

应用系统中间件技术支撑。包含系统巡检、补丁升级、性能调优等。具体包含：检查每个主机各项指标:操作系统及版本、jdk版本、cup、内存、磁盘空间、网络、组播测试等;根据操作系统情况，分别在各个主机跟上安装相应版本weblogic软件;更新license文件;根据应用系统软件要求，建立weblogic域;配置域内各个server信息；配置、优化域等相关参数，建立针对各server的启动脚本；启动weblogic域环境、监控、检查系统相关指标情况，确保系统运行正常;将系统等整个安装过程整理成文档，包括系统规划部署软件安装、建域、优化配置、系统维护等内容；配合应用系统开发商将系统部署到Weblogic域。

⑦数据接口维护服务。提供17个数据接口维护服务，包括6个数据归集接口、9个数据共享接口、2个数据上报接口维护服务。具体包含：

定期检查和测试数据接口的连通性和稳定性，确保接口能够持续高效地传输数据；对接口进行性能调优，减少响应时间和提升数据处理速度；维护接口文档，及时更新接口定义和变更记录，以便于开发者理解和使用；监控接口调用日志，快速定位和解决接口相关的错误和异常；实施安全策略，防止接口被非法访问和数据泄露；以及与第三方系统进行协调，确保接口的兼容性和数据交换的一致性。

⑧数据共享交换服务。提供数据共享交换服务支持，包括：库表方式、api接口方式等。具体包含：

数据共享交换支持按需交换，支持多种同步模式(实时复制、定时复制、手动复制)和多种复制策略(一对多复制、多对一复制)。支持异构硬件设备、不同的存储和主机的品牌和设备型号。支持跨操作系统、跨平台数据复制。支持复制到目标端的数据可以与源库数据进行实时的比对和验证。支持各类主流的数据库对象和数据类型，在不停业务/不停机的情况下对数据库全同步及增量同步操作；支持应用级的容灾备份，可同步复制文件系统的数据文件；支持全量和增量的同步方式，支持数据传输过程中的高比例压缩技术，减少网络带宽占用和系统资源；支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。

⑨数据资产梳理服务。针对自治区市场监管局大数据中心，共计5个数据库实例分别为前置库、镜像库、专题库、汇集库以及默认库，12大板块，21个主题库，2075多个数据资产目录，共计21个业务中的3076张表、41365个字段进行梳理，形成数据资产清单。

⑩数据备份服务。提供对应用服务器、数据库进行定时备份。具体包含：

设计和实施数据备份策略，包括定期备份和实时备份。每日检查各生产库备份任务完成情况，失败任务及时处理，形成备份检查记录表。每日检查各安全产品防水坝、数据库审计风险告警情况，及时联系各业务处理，形成风险处理记录。对接各业务厂商人员，处理其在防水坝使用过程中的连接问题、权限问题及报错，处理其各类防水坝授权申请，如准入授权、敏感SOL授权、敏感资产访问授权等。按需求进行数据操作记录审计、追溯。对接新增业务数据库或变更数据库信息，按要求纳入安全产品管控和数据库备份。

⑪数据标签服务。提供包括软标签和硬标签打标服务。具体包含：

根据用户需求，对自治区市场监管大数据中心数据进行进行分类和筛选，为数据赋予具有描述性和指示性的标签；设计并维护标签体系，确保标签的准确性和一致性；对数据进行实时监控，动态更新标签信息，以反映数据的变化趋势；提供自定义标签和标签属性的添加、修改、删除等操作；通过数据标签，挖掘数据之间的关联性，为用户提供更深层次的数据洞察；通过数据标签服务，提升数据的可检索性、可理解性和应用价值。

2.数据分析决策运维服务

主要运维服务内容如下：

①数据分类分级。根据市场监管总局要求和数据资产杭理结果，重点围绕大数据中心沉淀的2075个数据资源目录，对数据分类分级，形成分类分级大纲规范和重要数据报送目录。具体包含：

依据数据的属性、价值和敏感性，将数据划分为不同的类别和级别；制定详细的数据分类分级标准和工作流程，确保数据分类的科学性和合理性；通过自动化工具和人工审核相结合的方式，对数据进行识别、标记和归类；实施定期的数据资产盘点，确保所有数据都被正确分类和分级；针对不同类别和级别的数据，制定相应的安全防护措施和访问控制策略；同时，提供数据分类分级的培训和指导，增强数据安全意识，确保数据在整个生命周期中的合规使用和管理。

②专题数据分析。通过对企业信用分析、市场主体发展分析、食品、药品、特种设备、消费维权等业务进行分析，发现、剖析市场重、热点问题，开展市场监管风险评估和预警，加强对行政权力运行监督，优化政务服务专题分析、综合监管专题分析、信用执法专题分析、消费维权专题分析、质量提升专题分析、知识产权专题分析等，推动宏观决策支持运用。具体包含：

互联网+政务服务专题分析。持续开展“互联网+政务服务”专题数据分析工作。基于归集的市场主体数据、企业开办数据和政务服务好差评数据等进行分析，了解市场主体的存量情况、新增主体变化趋势、主体设立登记时长变化趋势、市场主体区划分布情况、市场主体类型分布情况、行业分布情况。通过这些分析，可以为制定营商环境相关政策提供数据支撑。

互联网+综合监管专题分析。持续开展“互联网+综合监管”专题数据分析工作。监管主题分析涉及市场监管局各监管业务条线，主要包括食品安全监管、药品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管和网络交易监管等重点监管领域的分析。通过监管专题分析可以了解监管业务条线相关市场主体底数情况以及分布情况，以及相关的监督检查、执法办案、抽查检测业务开展情况。

互联网+信用执法专题分析。持续开展“互联网+信用执法”专题数据分析工作。通过执法专题分析，分析执法办案的业务开展情况，通过分析可以了解案件存量情况、变化趋势、案件按受理部门的分布情况，还可以对案件进行来源渠道、涉案金额、违法行为、处罚类型的分类分析。

互联网+消费维权专题分析。持续开展“互联网+消费维权”专题数据分析工作。基于投诉举报相关数据开展分析，包括诉求变化走势、诉求办理情况、职业索赔人画像、诉求热点分布、被投诉企业TOP10、重点行业投诉以及页面中间的地图和整体数据部分。通过对辖区投诉举报概况进行综合分析，从总量、变化趋势、各区域投诉举报对比，以及各种渠道消费维权分析，有助于监管部门对辖区诉求变化以及诉求结构等情况进行总体了解。

互联网+质量提升专题分析。持续开展“互联网+质量提升”专题数据分析工作。围绕互联网+质量提升整体概况，针对产品质量进行监管态势分析，可以按照监管层级逐级钻取，包括产品质量监督抽查、风险监控和分类监督信息、市场计量监管信息、机构人员信息、项目立项管理信息、草案立项管理信息、标准规范管理信息、法律法规信息、国家标准信息、行业标准信息、地方标准信息、产品质量监督抽查和风险监测信息等，为各层管理用户提供信息查询、统计和分析服务，实现“高质量发展宏观分析”、“区域优势行业分析”和“风险监测概览”的可视化展示。

互联网+知识产权专题分析。持续开展“互联网+知识产权”专题数据分析工作。围绕知识产权管理、重点产业专利导航、重点领域知识产权预警分析、知识产权保护与维权援助等重点领域，推动知识产权数据融合利用，可以按照监管层级逐级钻取，从展示主题可以查询到明细内容，为各层管理用户提供信息查询、统计和分析服务，全面提升知识产权数字监管水平，推动整体工作的提效增速，支撑知识产权保护、知识产权运用促进等各种业务的开展。

智能分析预警。提供智能分析预警服务，做到企业信用分析、市场主体发展分析、食品、药品、特种设备、消费维权分析等，为经济高效运行提供基础信用信息服务。发现、剖析市场重、热点问题，开展市场监管风险评估和预警，推动宏观决策支持运用，以及加强对行政权力运行监督等。

③智慧监管驾驶舱。提供大数据智慧监管领导驾驶舱运维服务，保障宏观态势与精细管理相结合，基于大数据平台归集的业务数据，实现全疆14个地州市地区、重点领域监管业务从宏观态势到微观监管详情的精细化展示。具体包含：

加强对重点企业的跟踪监测，分析市场主体生命周期，探索各区域经济运行和产业转型升级的相关性，提早发现市场主体可能存在的问题，从而化被动监管为主动监管。通过数据分析平台建设，促进监管业务管理，持续提升智慧监管能力，并为领导决策提供服务。以大数据分析和大屏展示为主，主要内容包营商环境、安全监管、质量提升、信用监管、市场秩序以及执法稽查等六个方面整体展示市场监管相关情况，并按同一可视化专题界面实现区、地、县三个层级展示。

④可视化报表服务。依托BI可视化报表工具运维，提供定制化报表运维服务，增强智慧监管中心可视化分析能力。具体包含：

提供可视化的页面设计，可直接在web页面上进行配置，设计器中包含各类控件元素，包括布局容器、面板、表格、各类统计图、参数框、文本、图片等。支持通过拖拉拽的方式将控件拖入进行配置，控件可拖拽到任意位置进行摆放。内置统计图包括柱形图、条形图、面积图、折线图、饼图、雷达图、散点图、矩阵图、瀑布图、词云图，以及地图，可满足绝大多数可视化需求的实现。同时支持直接将后台数据拖入到页面中展示，如实施一个柱形图，只需要拖入一个维度及一个指标，数据即可自动展示到柱形图中。

3.数据安全运维服务

主要运维服务内容如下：

①提供数据安全能力服务，具体服务包括数据存储加密，访问控制，数据审计，静（动）态脱敏，数据安全管理平台。具体包含：

数据库防水坝。通过多因素认证、多维度的权限控制和细粒度的资产授权管理，实现操作定位到人、责任到人的目的，帮助实现运维人员的身份统一管理、运维合规,全面保障运维过程中的安全管理需求，访问控制实现业务生产库及数据中心现场运维人员、外包开发人员根据其工作所需和安全等级访问数据库资产，实现数据库准入、访问控制、运维审计，支持账号托管功能。

数据库审计。数据库操作审计细化至数据库指令、表名、视图、字段等从资产、身份、操作等多个维度对数据源、表、字段进行实时动态监测，提供多样化的数据库用户行为分析、数据资产实时动态监察、全局操作统一展现，提供实时的数据操作和风险监控。以安全事件为中心，以全面审计和精确审计为基础，对数据库的各类操作行为进行监测、记录、分析，生成审计报表。

数据库静(动)态脱敏。静(动)态脱敏在敏感数据进入共享前置库前各环节完成脱敏，避免敏感信息泄露，同时也可为开发环境、测试环境、培训环境等提供脱敏后的生产数据，支持快速作业功能。

数据安全管理平台。为全面掌握自治区市场监管局数据资产风险，实现多场景安全设备的集中管理和监测，建立集监控、检测、分析、响应一体，风险检测、风险告警、风险响应及风险复核的全流程的安全管理机制，结合大数据/AI等技术手段实现数据标签策略、策略基线以及策略版本的全面风险策略管理，结合数据行为审计信息构建多种数据分析模型，实现数据的多维度展示，以及态势感知和风险预警。通过数据安全管理平台提供统一管理入口，关联全部数据安全功能模块，是整个安全管理系统的大脑，所有的分析、决策都在这里进行，对资产、身份、风险进行集中式管控，支持资产管理、身份管理、策略管理、应急响应、知识库等。

②提供容灾备份能力运维，具体服务包括实时数据保护，故障业务系统快速拉起。具体包含：

提供数据备份系统对自治区市场监管局多个业务系统数据或数据库进行实时的持续性备份和保护，实时监控每个磁盘的写IO，摒弃上层各种文件系统的协议消耗，只对磁盘磁道扇区内的改变量进行打标签，进行实时同步复制到目标端存储池。支持冷、热备份和增量备份，支持对当前主流数据库的备份，当发生数据灾难时,可实现任意时间点回退,能够保证数据的完整性。针对自治区市场监管局一些关键核心的应用，根据实际业务需求配置进行故障切换，通过检测被保护业务系统的联网状态，在满足指定的条件后，接管源生产系统的所有应用，代替故障主机对外提供服务。也可以根据实际需求，选择手动切换操作，防止因误操作导致故障切换带来的二次故障，以此保障在灾难场景下业务系统的连续性。

##### （三）自治区市场监管局网络安全运维服务

本系统运维服务方式通过驻场服务+远程服务相结合的方式开展，服务期间按需驻场；系统运行维护期为1年，从2026年6月至2027年5月。

###### 1.互联网安全风险监测服务

提供重要节点提供网络安全专项风险监测现场服务，全年不少于4次。具体包含：

通过引入第三方安全厂家协助自治区市场监督管理局落实《网络安全法》互联网等级保护及风险评估要求，对自治区市场监督管理局官网系统、服务平台的互联网网络安全风险评估。一是发现并消除信息系统设备及业务系统存在的安全隐患，提升系统网络的安全防护能力；二是分析各个业务系统现状与相关标准要求的差距，提高业该系统在安全管理和安全技术方面的合规性水平；三是改进安全管理水平，通过本次安全评估检测，发现当前安全管理方面的不足，并提出解决方案，提升整体安全管理水平。

①对自治区市场监督管理局指定的网络单元开展网络安全风险评估服务工作，包含安全扫描、渗透测试、综合分析等工作。通过风险评估，查找系统自身的脆弱点及其面临的威胁，对发现的安全问题进行整理、汇总分析、提出相对应的修补建议，以期将网络安全风险降到最低，向自治区市场监督管理局提交官网系统网络安全风险评估报告。评估方开展网络安全风险评估工作符合《中国通信企业协会通信网络安全服务能力评定》相关规范要求。1）对区局和直属单位互联网资产进行专项安全监测服务，提供市场监督业务系统实现全量互联网出口监测服务，按季度（月度）出具安全监测服务报告。2）安全风险监测、预警和评估服务，按月度（季度）提供市场监管领域互联网安全预警报告、评估服务等内容。3）重要节点提供网络安全专项风险监测现场服务，全年不少于4次。

②对各系统可能存在的网络安全漏洞进行评估（包括系统、应用、业务流程等各方面），评估指定的IP地址段为基准进行，结合实际可进行拓展评估范围。在进行风险评估工作中，应保证渗透测试的过程不影响各项业务的正常进行，渗透结束删除渗透过程中留下的木马、后门、帐号等信息。渗透测试结束后，根据实际测试的情况，给出详细的过程说明文档，并根据遗留问题提供整改建议，协助制定整改方案并配合完成整改。

③综合评估分析自治区市场监督管理局官网系统安全状况，提出网络信息安全优化建议（包括技术及管理两方面）对各系统进行网络信息安全技术评估，包括整体网络安全情况及每个系统的安全情况（包含事前、事中、事后），发现各系统安全存在的问题及漏洞，给出安全整改建议，协助制定整改方案并配合完成整改。完成安全支撑测试后，必须根据实际情况按要求输出文档：《网络安全防护评测报告》。

④提供项目期间的风险评估检查，明确总协调人员1名，确保服务快速响应。

###### 2.网络安全态势感知服务

提供态势感知平台授权，漏洞扫描系统授权，安全设备定期巡检、升级、故障处置、告警监测、应急响应及安全咨询技术支持等运维服务。具体包含：

态势感知平台授权。提供态势感知平台1年授权，基于实时流数据为用户提供安全分析能力和风险告警及多维度可视化展示，提高信息安全的纵深防御能力。包含以下引擎和模块：智能化威胁检测引擎；多维度攻击溯源引擎；场景化威胁感知引擎；集成化联动响应引擎；启发式威胁狩猎引擎；安全运营工作台模块；可视化模型编排引擎；重大活动保障模块；资产管理模块。

漏洞扫描系统授权。提供漏洞扫描系统1年授权，集主机安全扫描、网站安全扫描、数据库安全扫描、弱口令发现和基线配置核查于一身，帮助用户提高网络安全防护性能和抗破坏能力的产品。具备1024IP地址，包含web漏扫，数据漏扫，主机漏扫。

安全设备定期巡检。安全设备是信息系统的重要基础，安全设备的运行状况将直接影响信息系统的安全状况，因此有必要对安全设备的状态进行定期检查，以保证安全设备良好的工作状态。日常对自治区市场监督管理局信息系统内安全设备进行一次巡检。在进行运行状态检查时，要及时登录对设备检查,填写检查记录表，在巡检完毕后，输出《运维巡检记录单》，同时，对巡检过程中发现的重大问题，将及时上报自治区市场监督管理局科技信息处相关管理人员，并进行问题处理及反馈。每月最后一周，将当月的所有巡检数据汇总整理，输出《自治区市场监督管理局安全设备巡检记录表》，待自治区市场监督管理局审核通过后，进行文件归档。安全设备定期巡检工作内容包含：CPU使用率、内存占用率、接口流量、接口工作状态、硬盘使用情况等运行状态相关的基本参数监控。

安全设备系统升级。当安全设备厂商发布了最新系统升级信息，且得到自治区市场监督管理局确认必须升级时，对相应设备进行同步升级，保证安全设备系统处于最新状态，安全设备系统版本一致。安全设备系统升级分为常规升级和定制升级两类。常规升级：对安全设备的系统进行常规更新，包括恶意代码监测系统规则库、入侵监测系统规则库、漏洞扫描系统漏洞库、上网行为管理规则库等；定制升级为当安全设备出现了重大功能缺陷影响了业务的正常运行，及时联系相关安全设备厂商工程师到自治区市场监督管理局机房现场进行系统升级，对相应功能缺陷进行修复。安全设备系统升级操作必须保证所有数据中心设备同步升级和版本一致，升级完成后并填写统一的升级记录表，并将升级操作的详细过程写入工作日志。

安全设备故障处理。设备故障分为软件故障和硬件故障。在日常监控过程中发现设备存在故障时，立即以电话的方式汇报给自治区市场监督管理局相关人员，并告知故障详细内容并截图记录，在得到自治区市场监督管理局相关人员确认并同意故障处理后，协助自治区市场监督管理局相关人员进行故障处理。当安全设备出现软件故障时，要协助自治区市场监督管理局相关人员进行操作回退、系统和策略配置文件替换等操作，并在业务得到恢复之后，将故障现象告知相应的安全设备厂商，协调相应的安全厂商工程师到现场进行进一步故障处理和修复；当安全设备出现硬件故障时，协助自治区市场监督管理局相关人员进行备品备件更换，系统和策略配置文件替换等工作，并在业务得到恢复之后，通知相应的安全设备厂商，协调设备返厂维修事宜。安全设备故障处理过程中，在工作日志中详细记录故障处理过程，同时要求安全设备厂商工程师出具书面故障处理报告。

安全设备防护告警监测。在日常监控中发现高危告警事件时，立即以电话的方式汇报给自治区市场监督管理局相关人员，并告知告警事件详细内容并截图记录，在得到自治区市场监督管理局相关人员确认并同意处理后，协助自治区市场监督管理局相关人员对报警事件进行确定、排查、分析和处理。通过分析各类安全设备产生的安全事件或日志信息，获取网络中存在的各类病毒、蠕虫、非法访问、攻击事件，并进行及时的处理。根据安全风险和安全问题情况有针对性地采取措施解决问题，及时进行策略调整和优化降低风险。在事件处理过程中，要详细记录处理过程，在事件处理完毕后，并在1个工作日内输出详细的安全事件处理报告，提交给自治区市场监督管理局相关人员和项目经理并妥善存档。

安全咨询支持。为了防止应用系统“带病入网”，为自治区市场监督管理局提供应用系统入网前的安全咨询服务，从安全的角度为其提供网络安全部署与部署流程的建议，积极参加应用系统上线前安全评审会，参与应用系统安全测试工作，并详细记录每项工作步骤和结果，并以邮件的形式汇报给自治区市场监督管理局相关人员，同时，对于需要整改的部分，积极跟进应用系统厂商的整改工作，确认整改结果，待整改完毕后将结果文档打印存档，确保最大限度地减少和消除安全隐患，有效预防和规避安全事故的发生。

应急响应服务。在服务期内，当自治区市场监督管理局信息系统遇到突发的安全问题如：发生网络入侵事件、大规模病毒爆发、遭受拒绝服务攻击等，无法及时对该事件进行处理或解决时，在收到自治区市场监督管理局及相关单位的应急响应服务请求信息后，应急小组根据需求，以远程或现场的方式协助自治区市场监督管理局及相关人员查明安全事件原因，确定安全事件的威胁和破坏的严重程度。并根据对事件的分析及原因提供相应的解决方案。必要时，将配合第三方安全服务机构进行安全应急响应服务。1）安全事件响应分析：在系统出现系统恶意入侵、恶意资源消耗、病毒爆发及其他各类安全事件时，应在规定的安全应急响应时间内，派出应急响应人员对安全事件进行分析和处理。2）安全灾难恢复：当系统由于出现安全事故，造成系统无法正常对外提供服务时，应在服务要求中规定的安全应急响应时间内，派出应急响应人员协助自治区市场监督管理局完成包括但不限于：系统安全恢复，应用服务安全恢复，数据安全恢复，网络性能安全恢复，网络病毒灾难恢复等在内的灾难恢复工作。3）安全事件入侵追踪和取证：在系统出现各类型安全事件后，负责对安全事件进行分析，开展安全事件入侵追踪和取证、犯罪取证、事后安全分析和处置服务。

###### 3.等保和密码测评服务

按照《网络安全法》相关要求开展网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估工作，包含开展等保测评系统3套，其中等保三级系统3套，开展密码测评系统1套。具体包含：

①网络安全等保测评。按照《中华人民共和国网络安全法》和网络安全等级保护制度相关规定，对第三级（含）以上的网络每年至少进行一次等级测评，二级网络每两年进行一次等级测评，新建信息化业务系统必须在通过等级保护测评后投入运行。通过等级保护测评，对网络安全防护能力的分析与确认，一是可以发现网络存在的安全问题，掌握网络的安全状况、排查安全隐患和薄弱环节、明确网络安全建设整改需求，有效地提高网络安全防护能力网络安全建设的整体水平；二是衡量网络的安全保护管理措施和技术措施是否符合等级保护的基本要求、是否具备了相应的安全保护能力，对网络安全状态做出判断、提供合理化建议，并协助设计详细、合理的等级保护整改方案，通过安全建设整改工作能够使网络安全达到相应安全保护等级的能力要求，不断提升网络安全保护能力。三是提升网络安全事件应急响应及安全事件分析，使技术人员更全面掌握了解网络安全状况提升人员安全威胁处置能力。四是遵循国家等级保护有关规定的要求，对网络安全建设进行符合性测评，出具网络安全等级保护测评报告，将测评结论作为进一步完善系统安全防护措施的依据。

②商用密码应用安全性评估。依据国家《密码法》、《网络安全法》和自治区党委机要局工作要求，对相关系统开展商用密码应用测评、咨询服务工作，根据被评估对象的实际情况、所属行业及系统使用的密码产品情况，开展密码应用安全性评估工作以及国产密码应用改造的咨询、论证等工作。随着等级保护工作贯彻落实，电子政务的迅速发展，网络安全已成为制约信息化发展的重要一环，大量存储或运行的数据缺乏必要的数据隔离措施和安全的应用程序接口控制，面临数据丢失、泄露及非法访问等风险。密码技术作为网络与信息安全保障的核心技术和基础支撑，在维护国家安全、促进经济社会发展、保护人民群众利益中发挥着不可替代的重要作用。国务院办公厅发布《国家政务信息化项目建设管理办法》，指出“项目建设单位应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。”安全可靠的密码技术已成为信息安全的最后一道防线，各级党政机关网络与信息系统迫切需要加强国产密码应用。

###### 4.内、外网络安全渗透测试服务

开展内、外网安全渗透测试工作。具体包含：按照自治区市场监督管理局要求，利用各种渗透测试工具和技术，如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）、权限提升等，对内网和外网环境进行全面的漏洞扫描和深度探测，以识别系统、网络和应用层面的安全缺陷；对发现的漏洞进行详细记录和分析，评估其潜在风险和对业务的影响；根据漏洞的严重程度，提供紧急或常规的修复建议和加固措施；编制渗透测试报告，总结测试过程、结果和改进建议，协助市场监管局提升整体信息安全防护能力。

###### 5.运维管理平台服务

升级一套功能全面、架构灵活可扩展的一体化运维平台服务，实现对不少于1000个IT节点的统一管理和运维，有效支撑业务运维需求。平台服务具备运维具备统一监控、统一告警能力、具备IT资产管理能力、自动化运维、IT服务台、日志管理、运营分析和知识库管理，实现运维一体化平台建设。

（1）平台要求。支持一传多/多传一/多传多方式，能够从本地或纳管主机指定单个(多个)源文件(夹)，文件格式无限制，可以设置传输文件大小；根据服务器带宽和资源使用情况进行传输速率限制，防止出现因为执行的任务导致拖垮机器； 支持多种脚本类型: Shell、BAT、PowerShell、Python。支持采集器插件化，能够自动加载采集插件，并监控插件的存活状况。采集器插件需要支持丰富的开发框架，至少包括cmdline、beats、Prometheus Exporter、DataDog等采集插件框架；支持非直连区域的Proxy安装和Proxy-Agent安装，支持非直连区域从CMDB导入主机信息并执行安装。支持批量执行主机的agent安装。平台支持信创环境部署和信创资源的纳管能力。

（2）统一监控。基础监控：支持主机、数据库、网络设备、端口、硬件设备、容器等的监控能力，包括基础信息、监控视图、进程视图和告警列表。网站拨测:支持多协议拨测，包含HTTP、ICMP、TCP、UDP。通过创建拨测任务，可实时查看网站响应时长、平均可用率等指标。监控仪表盘：实现用户自定义展示主机、数据库、中间件等资源运行状态，支持通过饼图、折线图、柱状图、仪表盘、单值等可视化方式展现所选择资源的运行状态。具备所有视图、我的视图和我的收藏，支持仪表盘的创建、克隆、查看、修改和收藏。支持仪表盘的导入和导出功能。

（3）统一告警。告警源接入：可实现多种告警源（监控告警系统）的接入配置，包括REST API推送、ZABBIX、Prometheus、腾讯云监控、阿里云监控、华为云监控等。告警抑制：提供内置去重、防抖抑制、关联聚合、告警屏蔽（时间屏蔽和依赖屏蔽）；自动关闭：对于不关注的告警，某些特定场景下可以配置自动关闭，某些非紧急告警（高可用某个节点异常、测试机器的性能告警等），工作日内处理，非工作日自动关闭。自愈处理：对于常见的告警，有固化处理流程的场景，可配置告警自愈策略，如：日志文件过大，自动清理日志；磁盘空间满，自动清理指定目录的文件；服务异常自动重启进程。自动分派：将告警分配给指定人处理，会计算MTTA和MTTR指标，衡量指定人的告警响应及时率和告警处理效率。

（4）IT资产管理。支持代理方案，在业务机器不能直接连接服务端的时候，可以设置proxy解决。支持K8S容器发现，支持对k8s命名空间、k8s工作负载、pod的配置信息、关联关系的自动发现、自动采集。支持SSL证书的自动发现、自动采集、自动更新，配合事件订阅，实现对SSL证书的到期提醒。配置文件自动发现与采集：支持配置文件文件的自动发现、自动采集、自动更新，支持主机、网络设备的配置文件自动采集，对采集的配置文件进行存储和版本管理，并支持选择版本进行对比。新建业务：按照企业需要新建业务，构建业务（项目）拓扑。业务归档：当业务不再需要的业务可以使用归档功能把业务从列表中移除，业务被归档以后，所有模块/SaaS均无法看到此业务。业务归档的还原：针对已经归档的业务进行还原。进程管理：支持管理主机进程信息，包括：进程名称、进程描述、端口、协议、绑定IP；支持绑定进程到模块。支持对资产的时间属性设置到期通知，并支持设置到期前X天开始通知。

（5）自动化运维。支持对主机、数据库等各类基础资源自定义创建健康扫描任务，支持自定义选择不同主题扫描包、扫描周期以及对应资源，可以快速通过任务清单查看并执行新创建的任务，支持定期自动进行巡检任务，并支持显示巡检过程、进度、执行情况，并发送报告到邮箱。一键补丁安装:支持批量对服务器进行补丁安装的动作，为防止补丁占用带宽，可限制传输速率。故障自愈:支持流程编排引擎，将故障问题与解决故障的脚本或者一系列流程相关联，当故障问题发生，自动触发故障自愈流程，从而将问题自动处理。定时作业:支持定时执行和周期执行两种执行策略，支持基础架构和网络设备两类设备的脚本执行，与运维工具结合，可以选择现成的运维工具，进行定时作业，支持跨业务选择多个资源，批量执行。支持展示作业的基本信息和执行策略、最新执行结果，支持该作业的开启和关闭，展示该作业所有的执行结果，点击可查看详情。

（6）其他。产品服务为买断方式，并包含验收合格后一年的免费维保服务。

###### 6.安全保障服务

（1）制度建立。运维与安全流程制度建设，设计并建立事件、问题、变更、配置、发布、安全管理等IT服务流程。制定安全运维制度、各类安全策略（人员、物理、网络、访问控制、备份、审计、应急响应等）。

（2）安全巡检与监控服务。定期安全巡检，执行每月一次巡检。对安全设备配置、策略、日志进行审核，提交《安全巡检报告》、《设备日志审计报告》。

（3）安全评估与检测服务。渗透测试：每月对重要业务系统进行渗透测试；漏洞扫描：每月进行定期漏洞扫描；系统上线前及变更安全检测：对新上线或功能模块上线的业务系统，进行本地安全检查、远程渗透测试及弱口令扫描。

（4）安全加固与优化服务。协助安全加固，根据扫描、评估结果，协助系统管理员对服务器、网络设备、数据库等进行安全漏洞修补与配置加固。

（5）应急响应。应急事件处置，提供7x24小时应急响应服务。发生安全事件或一级故障（瘫痪、停机超30分钟等）时，立即成立应急小组排除故障。

（6）安全咨询服务。为网络规划、系统集成、安全体系建设、等级保护、合规检查等提供咨询服务。

三、项目安全要求

##### （一）网络安全运维服务要求

‌漏洞管理‌：每月开展 ‌1次全网漏洞扫描‌，高风险漏洞修复周期 ‌≤72小时‌；

‌攻击防护‌：部署 ‌IPS/IDS‌ 联动防护策略，阻断 ‌≥95%‌ 的网络攻击行为；

‌应急响应‌：建立‌网络安全事件应急预案‌，包含DDoS攻击、勒索病毒等 ‌6类场景‌，演练频次 ‌≥2次/年‌。

##### （二）‌数据安全运维服务要求‌

‌加密标准‌：采用 ‌SM4/SM9国密算法‌对敏感数据加密存储，传输通道启用 ‌TLS 1.3协议‌；

结构化数据：每日增量备份（保留 ‌30天‌）+ 每周全量备份（保留 ‌12个月‌）；

非结构化数据：每周全量备份至‌异地灾备中心‌（物理隔离）；

‌数据销毁‌：过期数据通过 ‌3次覆写‌或‌物理粉碎‌方式销毁，留存销毁记录备查。

##### （三）‌保密运维服务要求‌

‌人员管控‌：驻场人员通过‌背景审查‌并签署保密协议，禁止携带个人电子设备进入核心机房；

‌操作审计‌：所有运维操作需通过‌堡垒机‌记录并留存日志 ‌≥180天‌，关键操作执行‌双人复核‌。

##### （四）驻场人员要求

驻场团队 ‌≥14人‌，包含：‌网络安全工程师4名（持 ‌CISP/CISAW‌ 认证）；‌硬件运维工程师4名（持RHCE‌ 认证）；‌数据安全专家2名（持 CISP-CISO、CISP-DSG‌ 认证）；‌系统运维工程师4名（具备ITSS服务项目经理证书），项目经理需具备：信息系统项目管理师证书、信息安全技术专家CompTIA Security+认证、高级网络与信息安全工程师、CISP-CISO（注册信息安全管理人员）、ITSS服务项目经理、信息安全保障人员认证、信息安全等级测评师等证书。

‌服务标准：提供 ‌7×24小时驻场支持‌，核心时段（8:30-20:00）在岗率 ‌100%‌；单次人员轮换需提前‌15天报备，并完成 ‌技术文档移交与‌客户签字确认‌；团队需通过 ‌自治区市场监管局组织的技能考核‌（含渗透测试、故障模拟等）。

##### （五）售后服务要求

1.提供专业技术人员处理租用设备资源相关故障，统一受理联系人信息将书面提供，全程跟踪故障的响应、处理和解决，并在故障申告后3小时内完成故障解决，并反馈我方。

2.提供7×24小时电话服务热线和传真服务热线，并确定专人联系。

3.对于所租用的机房内，因机房原因造成的故障，在故障发生时，用户提出申告后15分钟内响应，3小时内恢复。

4.运行分析报告（包括所有机房系统的可用情况、月度故障清单、故障详细原因、故障发生时间和结束时间等）应按照每季度提交给自治区市场监督管理局。

5.每季度对机房内的机房环境保障设备、用户设备、线缆等进行巡检，并将巡检结果以书面形式递交自治区市场监督管理局。

6.违约条款：故障超时解决：按每小时合同金额0.1%扣款，单次最高扣减0.5%；数据泄露事件：中标方承担直接经济损失（以司法鉴定为准）及舆情处置费用。

##### （六）其他

政策合规要求：

投标方需承诺核心运维设备采用国产化产品（服务器、存储设备国产化率100%，数据库及中间件100%国产化）。

四、项目服务周期

本项目运行维护期为1年，项目整体运维时间从2026年6月至2027年5月，具体日期以各系统招标合同签订之日起计算，延续1年。

第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或负责人或被授权人：                （签字或盖章）

联系电话：

年        月        日

目 录（适用于1标段）

1.投标函

2.投标人反商业贿赂承诺书

3.法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）

4.授权委托书（附被授权人身份证复印件）

5.投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）

6.投标报价单

7.投标人基本情况（资格审查材料）

8.类似项目业绩

9.企业实力

10. 人员配备

11.售后维保方案

12.项目总体方案

13.应急方案

14.交付时间

15.本项目相关机房场地环境资源整体情况

16.运维支撑能力

17.云安全

18.计算虚拟化

19.ISO认证

20.技术条款偏离表

21.商务条款偏离表

22.投标人认为需要提交的其他资料

1.投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标投标人正式授权  (被授权人全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部服务的投标总价详见《投标报价单》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90个日历日。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方与其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向招标人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向招标人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或被授权人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

2.投标人反商业贿赂承诺书

为了诚实、客观、有序地参与新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照采购文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是招标文件的组成部分。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

3.法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

投标人：                （公章）

年   月   日

4.授权委托书

致：招标人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

职	务：	职	务：

电	话：	电	话：

投标人：					（盖章）

日期：     年   月   日

5.投标保证金缴纳凭证

（附缴纳投标保证金凭证）

投标人：	（盖章）

日期：	年	月	日

★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章

6.投标报价单

（一）报价一览表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人：	（签字或盖章）

日 期：	年	月	日

（二）投标报价明细表

项目名称：                                    项目编号：

投标单位：                                    单位：人民币

| 项目 | 报价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（元） |  | 小写： 元； 大写： 。 |  |  |

注：1.投标人依据本次投标内容列明本次投标总价构成，投标单位根据自身实际情况阐明投标总报价的构成。

2、投标报价明细表1中的“投标总报价”应等于“投标报价单”中的“投标总报价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展（格式自拟）。

投标人：	（盖章）

日 期：	年	月	日

7.投标人基本情况（资格审查材料）

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附资格审查资料

（1）具有独立承担民事责任的能力

须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

须提供本单位2024或2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表。

如投标人无法提供上年度审计报告或财务报表，则需提供响应截止日前一年内银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录

提供近一年任意一个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

受行政主管部门的处罚不能参加投标。（提供承诺函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件

投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，需提供截图，最终以现场查询为准。

（7）关联关系

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

（8）政府政策

本项目采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到协议额比例的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）联合体协议格式自拟。

中小企业声明函(（工程、服务)）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（ 其他未列明行业  ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（  其他未列明行业  ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，须提供制造商属于小微企业的声明函,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

8.类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 实施 时间 | 招标人及其联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应证明材料。

9.企业实力

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

10. 人员配备

《团队人员配置一览表》

项目名称：

项目编号：

| 项目团队人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 证书 | 工作经验 | 岗位 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

根据详细评分表要求，后附相应证明材料

我公司承诺：以上人员均为该项目实施的实际团队成员。

11.售后维保方案

12.项目总体方案

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

13.应急方案

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

14.交付时间

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

15.本项目相关机房场地环境资源整体情况

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

16.运维支撑能力

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

17.云安全

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

18.计算虚拟化

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

19.ISO认证

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

20.技术条款偏离表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标投标人必须对应第四部分技术需求的内容逐条响应。

2.投标投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

21.商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明视为完全满足。

投标人：               （公章）

法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

年	月	日

21.投标人认为需要提交的其他资料

格式自拟

…结束…

目 录（适用于2标段）

1.投标函

2.投标人反商业贿赂承诺书

3.法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）

4.授权委托书（附被授权人身份证复印件）

5.投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）

6.投标报价单

7.投标人基本情况（资格审查材料）

8.综合实力

9.类似业绩

10.项目总体需求理解

11.项目实施方案

12.保密方案

13.售后服务方案

14.技术条款偏离表

15.商务条款偏离表

16.投标人认为需要提交的其他资料

1.投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标投标人正式授权  (被授权人全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部服务的投标总价详见《投标报价单》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90个日历日。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。

（八）我方是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方与其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向招标人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向招标人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或负责人或被授权人：	        （签字或盖章）

年	   月    日

2.投标人反商业贿赂承诺书

为了诚实、客观、有序地参与新疆维吾尔自治区市场监督管理局采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照采购文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是招标文件的组成部分。

投标人：（公章）

法定代表人或负责人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

3.法定代表人身份证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

法定代表人或负责人身份证复印件（正面）

法定代表人身份或负责人证复印件（反面）

法定代表人或负责人身份证复印件（正面）

法定代表人身份或负责人证复印件（反面）

投标人：                （公章）

年   月   日

4.授权委托书

致：招标人名称

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人或负责人身份证复印件（正面）

法定代表人或负责人身份证复印件（反面）

法定代表人或负责人身份证复印件（正面）

法定代表人或负责人身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

被授权代表身份证复印件（正面）

被授权代表身份证复印件（反面）

法定代表人或单位负责人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

职	务：	职	务：

电	话：	电	话：

投标人：					（盖章）

日期：     年   月   日

5.投标保证金缴纳凭证

（附缴纳投标保证金凭证）

投标人：	（盖章）

日期：	年	月	日

★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章

6.投标报价单

（一）报价一览表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 | （大写）： （小写）： |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

投标人：	（盖章）

法定代表人或被授权人或负责人：	（签字或盖章）

日 期：	年	月	日

（二）投标报价明细表

项目名称：                                    项目编号：

投标单位：                                    单位：人民币

| 项目 | 报价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ......（可自行添加） |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  | 小写： 元； 大写： 。 |  |  |

注：1.投标人依据本次投标内容列明本次投标总价构成，投标单位根据自身实际情况阐明投标总报价的构成。

2、投标报价明细表1中的“投标总报价”应等于“投标报价单”中的“投标总报价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展（格式自拟）。

投标人：	（盖章）

日 期：	年	月	日

7.投标人基本情况（资格审查材料）

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附资格审查资料

（1）具有独立承担民事责任的能力

须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

须提供本单位2024或2025年度由会计师事务所出具的财务审计报告或财务报表。

如投标人无法提供上年度审计报告或财务报表，则需提供响应截止日前一年内银行出具的资信证明。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录

提供近一年任意一个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

受行政主管部门的处罚不能参加投标。（提供承诺函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件

投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，需提供截图，最终以现场查询为准。

（7）关联关系

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

（8）政府政策

本项目采购金额的30%为中小企业预留份额（其中预留给小微企业的比例为60%），以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到总合同额的30%及以上，且小微企业合同金额应当达到协议额比例的60%及以上；如果投标人本身提供所有标的均由小微企业承接，视同符合了资格条件，无需再与其他企业组成联合体参加政府采购活动，只提供中小企业声明函，无需提供联合协议；（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）联合体协议格式自拟。

中小企业声明函(（工程、服务)）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（ 其他未列明行业  ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（  其他未列明行业  ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，须提供制造商属于小微企业的声明函,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。

监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2.证明材料加盖投标人公章。

8.综合实力

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

9.类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 实施 时间 | 招标人及其联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应证明材料。

10.项目总体需求理解

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

11.项目实施方案

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

12.保密方案

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

13.售后服务方案

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

14.技术条款偏离表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.投标投标人必须对应第四部分技术需求的内容逐条响应。

2.投标投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

15.商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明视为完全满足。

投标人：               （公章）

法定代表人或被授权人或负责人：               （签字或盖章）

年	月	日

16.投标人认为需要提交的其他资料

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

……结束……