政府采购公开招标文件

（货物类）

项目名称：若羌县职业高中智慧校园建设项目

- 项目编号：BZZZZX（GK）2026-011号

| 采购人 审核意见 | 采购人签章： 年 月 日 |
| --- | --- |

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

2026年05月12日

## 招标文件信息

| 项目编号： | BZZZZX（GK）2026-011号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 若羌县职业高中智慧校园建设项目 |
| 标项： | 1 |
| 采购单位： | 若羌县教育和科学技术局 |
| 项目类型： | 货物类 |
| 预算金额： | 200万元 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

警示条款

一、 供应商在本项目政府采购中，有下列行为之一的，属于无效投标，报财政主管部门记入供应商诚信档案，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

1.通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

2.由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

3.投标供应商的项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的。

4.投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；

5.其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

1.投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

2.不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、

主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

3.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

4.不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

5.不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

6.由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

7.主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

二、请投标供应商认真阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并经企业法人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力： 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。 备注：分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 具有健全的财务会计制度： 投标供应商须提供2025年度财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供； |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 投标供应商须提供开标时间截止前6个月内至少三个月依法缴纳：1、税收证明，2、社会保险单位缴纳证明材料。 备注：依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的需提供证明材料； |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： 1.投标供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网站、政府采购网）。 |
| 5 | 本项目特定资格要求证明文件：无 |
| 6 | 落实政府采购政策： 本项目不专门面向中小企业，供应商所投全部货物标的由小微企业制造的，须提供 《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求，可享受 10%的价格扣除优惠； |
| 7 | 法人授权委托书（附件一、附件二）； |
| 8 | 是否按时足额的缴纳投标保证金或投标保函（需提供投标保证金缴纳凭证/保函且加盖公章） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件所提供的样式填写《投标函》； |
| 2 | 是否按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的； |
| 3 | 是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函）； |
| 4 | 是否按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 5 | 投标文件的编制、签署及盖章是否符合采购文件的要求； |
| 6 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 7 | 投标文件载明的履约期是否符合招标文件规定的期限； |
| 8 | 所投货物、服务在技术、商务等方面是否实质性满足招标文件要求（第三章用户需求书中附表四实质性条款要求），由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判； |
| 9 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |
| 10 | - 1.本项目所投智慧互联黑板须提供国家强制性CCC认证证书。 - 2.所投计算机产品必须提供有效的节能产品认证证书。 - 3.空调属于强制节能产品，供应商须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者在中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm的查询截图（复印件/扫描件加盖供应商公章）（证书和截图至少提供一项） |

## 报价符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 《开标一览表》是否符合填写要求； |
| 2 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 3 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）。 |
| 4 | 投标报价有缺漏项目,或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |

## 评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
|  | 综合评分法。在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格份统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100；计算结果保留至小数点后两位。 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 49 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数响应 | 26 | （一）评审内容 1.带“★”号技术条款为不可偏离条款，投标人须填写《实质性条款响应情况表》，逐项完全响应，并按要求提供佐证材料，否则将导致投标无效； 2.带“▲”标识的技术条款为重要技术参数，投标人须填写《重要技术参数响应情况表》，逐项响应（完全响应、正偏离、负偏离），并按要求提供佐证材料（仅简单复制粘贴参数内容，视为无效响应）； 3.未标注任何符号的为普通技术参数，投标人须逐项响应（完全响应、正偏离、负偏离），并自附相关证明材料，确保响应内容真实、有效。 （二）评审标准 1.重要技术参数（带“▲”）：满分19分。投标人须逐项响应，评审专家根据参数响应度进行评审， 每有一项不满足（未响应、未提供佐证材料）扣1分，扣完为止。 2.普通技术参数（未标注符号）：满分7分。投标人须逐项响应，评审专家根据参数响应度进行评审。完全响应得7分，响应度大于90%得6分，响应度大于80%得4分，响应度大于70%得 2分，响应度低于60%不得分。 （三）佐证材料提交及评审标准 投标人提供的佐证材料须符合以下要求，未按要求提交的，相关技术参数视为负偏离，不予计分： 1.技术参数中明确要求提供指定证明材料的（如：第三方检测报告、系统截图、产品官方说明书、厂家授权证明等），投标人必须按要求提供对应材料，且需在《参数响应偏离表》中明确备注该证明材料在投标文件中的具体页码，并将证明材料按备注页码附于投标文件对应位置，便于评审专家核查。 2.技术参数中未明确要求指定证明材料的，投标人可结合自身投标产品实际情况，自行提供能佐证参数响应真实性的材料（如：产品合格证、技术说明文档、厂家检测报告等），并在《参数响应偏离表》中备注材料在投标文件中的具体页码，同步附后备查；未主动提供佐证材料的，该参数视为负偏离。 3.所有佐证材料须清晰可辨、真实有效，复印件需加盖投标人公章（鲜章），若为第三方出具的材料（如检测报告），需提供完整原件复印件（含封面、检测结论页、盖章页），缺失相关页面视为佐证材料无效。 4.投标人提供的所有技术响应材料、佐证材料必须真实、合法、有效，严禁提供虚假材料、伪造佐证文件（包括但不限于伪造检测报告、篡改产品说明书、虚假截图等）。若经评审专家核查发现存在弄虚作假、提供虚假材料等行为，该投标文件视为无效投标，投标人将被取消投标资格，并承担由此产生的一切法律责任。 |
|  | 2 | 产品视频演示 | 10 | 本项目需要视频演示 - （一）演示要求 - 开标当日，投标人需在政采云开标大厅随时准备进入视频讲标，进行屏幕共享操作演示；演示方式可选择现场演示/预录制视频演示两种之一，演示内容须过程完整、符合招标文件技术参数要求，不得出现专业性错误。 - （二）评分标准 - 演示模块共计10 个，每个模块满分1分，满分10 分。 1.投标人对单个模块内容完全演示且无专业性错误，该单项得 1分； 2.若出现专业性错误、未按功能要求进行演示或演示不完整，该单项不得分。 （三）注意事项 所有演示内容总时长严格控制在20 分钟以内。若超时，超出部分的内容将不予展示且不计入得分，请务必提前演练并严格控制时间。 （注：该演示功能需用到麦克风和摄像头，建议投标人使用笔记本电脑/一体机，或提前准备外置麦克风和摄像头接入电脑设备后，在开标当天登录账号进行自测，确保音视频正常。） （三）演示内容： 一、真三维虚拟演播系统演示内容要求： 1. 虚拟摄像头功能演示： .系统提供虚拟摄像头功能，支持将接入系统的信号、PGM合成信号作为摄像头画面直接用于会议、视频对话使用； .系统将抠像合成后的信号作为一个摄像头画面加入腾讯会议软件。 2. 3D虚拟主播功能演示： .系统添加3D虚拟主播，3D虚拟主播支持设置其位置、大小、角度、快速动画、创建轨迹动画；支持多组服装、发型、鞋子选择，支持选择站姿、坐姿等不同姿势，支持是否有凳子选择； .系统3D虚拟主播的播报组添加，可调节语速、音量、预调，选择发音不同的男声、女声、童声、方言等数十种，可调节每个播报组的时间间隔。 二、流媒体系统演示内容要求： 1. 支持协议演示： .系统支持GB/T28181协议，同时支持RTSP协议、RTMP协议等流媒体信号输入。 .系统支持SDK调用方式的输出协议有：HTTP-FLV、HTTP-TS、HTTP-FMP4、Websocket-FLV、Websocket-TS、Websocket-FMP4、HLS。 2. 用户/角色/岗位/部门演示： .用户/角色/岗位/组织的演示：系统支持组织架构管理，如公司—>中心—>部门—>岗位，从上自下为一对多的关系；一个岗位对应一个或多个角色（全部角色供多选），一个用户可以兼任多个岗位。 .权限的演示：根据系统功能定义权限，支持数据权限到群组。 3. 多画面输出演示： .系统支持多画面通道输出，多画面显示个数≥25。 .支持视频巡视，可按预定时间间隔巡视。 |
|  | 3 | 项目实施方案 | 10 | （一）评审内容： 投标供应商应根据用户需求制定详细的实施方案，包含但不限于： - 项目实施的规划、步骤、进度安排； - 设备供货、运输、安装调试方案； - 系统软件升级服务方案； - 项目实施过程应急预案； （二）评分标准： 以上五项方案全部提供的得5分，缺少一项不得分。并在此基础上，对方案进行比较和评价： 方案内容完善无瑕疵的，评价为优，得5分； 存在下述1项缺陷，评价为良，得4分； 存在下述2项缺陷，评价为中，得3分； 存在下述3项缺陷，评价为一般，得1分； 存在下述4项及以上缺陷，评价为差，不得分； （三）缺陷是指： 1.未制定清晰的项目实施流程图，各阶段是否有明确的责任主体、交付成果与确认机制。 2.未制定明确的供货进度安排（如：未制定详细的供货时间表、未明确运输、安装、调试等环节的时间节点；未考虑到学校放假情况无法尽快供货。 3.软件升级服务中未考虑到安装、调试、升级过程中可能存在的软件与硬件的兼容性问题、数据安全性问题、性能问题等问题； 4.应急预案内容未制定识别常见风险点，如‌设备延期交付、施工人员安全、网络环境不兼容、系统功能测试报告、72小时连续运行无故障等。 |
|  | 4 | 节能环保标志产品 优先采购 | 3 | （一）评审内容： 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），对环保产品优先采购： 1、提供“乳胶漆”、“实木门”有效期内的环保认证证书得1分，满分2分。 2、提供“课桌椅”有效期内的《中国环境标志产品认证证书》，得1分。 （二）评分标准： 1、投标供应商须提供国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及查询截图，并填写附表中的《环保产品明细清单》； 2.认证证书需与所投产品品牌规格型号一致，否则不予加分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 21 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 企业业绩 | 4 | （一）评审内容： 投标供应商须提供自2024年5月1日起至投标截止时间前，完成的类似项目供货业绩。每提供一项业绩得2分，满分4分。 （二）评分标准： 1.本项目类似业绩是指：与本次投标产品的核心功能、用途一致，或属于同一类别、同一用途的相近产品；若业绩产品与投标产品类别、用途差异较大，不认定为类似业绩，不计分。 2.提供业绩证明材料要求：（1）内容清晰：合同或中标通知书及清单的关键信息（甲乙双方名称、项目名称、产品清单等）需清晰可辨，关键字迹模糊、缺失的，不计入有效业绩。（2）签章有效：合同需加盖甲乙双方公章（或合同专用章），中标通知书需加盖招标单位或代理机构公章；签章模糊、无签章、伪造的，业绩无效。（3） 关键页齐全：合同需提供首页、签章页、供货清单页等核心关键页，中标通知书需完整且附清单，缺失关键页无法核实的，不计入有效业绩。 |
|  | 2 | 企业实力 | 3 | （一）评审内容： 投标供应商须提供智慧互联黑板制造厂商的有效认证证书包括： 1.质量管理体系认证证书，得1分； 2.环境管理体系认证证书，得1分； 3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分； （二）评审依据： 1.证书同时提供有效证书扫描件及国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page 证书查询截图或证书相应网站的查询截图作为评审依据。 2.以上资料均要求提供扫描件并加盖供应商公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 自主知识产权 | 5 | （一）评审内容： 考察投标供应商所投产品的自主知识产权情况： - 1、真三维虚拟演播系统 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。得1分； - 2、流媒体系统 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。得1分； 3、 非线性编辑系统 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。 证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。得1分； 4、4K录播一体机 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。得1分； 5、智能课堂行为分析软件 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。得1分； （二）评审依据： 以上资料要求提供证书扫描件并加盖供应商公章。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 4 | 售后服务方案 | 6 | （一）评审内容： 1、售后保障方案应详细说明售后服务内容，包括但不仅限于： ①货物保修措施； ②售后保障方案； ③服务响应、修复时间安排； ④故障应急处理方案。 2、投标人承诺提供本地化的售后服务，得1分；不提供的不得分。 （二）评分标准： 以上四项方案全部提供的得2分，缺少一项不得分。在此基础上，对方案进行比较和评价： 方案内容完善无瑕疵的，评价为优，得3分； 存在下述1项缺陷，评价为良，得2分； 存在下述2项缺陷，评价为中，得1分； 存在下述3-4项缺陷，评价为差，不得分； （三）缺陷是指： - 1.未制定货物的保修范围、‌备件供应与库存保障等； - 2.售后人员服务体系不完善、未有专门的项目管理和售后团队售后服务能力弱，例行维护、巡检、保养、升级等售后服务反馈处理机制不完善。 3.响应时间长，修复速度慢、不及时更换零配件； 4.故障应急响应机制不完善，不能够快速、正确、有效组织故障抢修； 注：本地化的售后服务包含但不限于：本地化的售后服务方案、配备人员、售后保障方案等。 |
|  | 5 | 项目培训方案 | 3 | （一）评审内容： 投标供应商根据本次项目实际需求提供培训服务计划，内容包含但不限于： 1.人员培训计划及方案（方案至少包含①设备的工作原理、系统构成和功能；②使用维护与安全操作规程，以及检修规程和安全导则；③常见故障的成因及其排除；④各系统部件（设备）的检查、调整和维护）； 2.培训形式及内容； 3.培训次数及时长； 4.培训地点和时间安排； （二）评分标准： 评审专家对投标供应商提供的上述方案进行评价与比较，并根据缺陷程度，给予综合评价： 1.培训方案内容完整可行，符合项目实际需求，提供符合教学需求的增值服务承诺及证明材料，评价为优，得3分； 2.培训方案内容基本完整，基本符合项目实际需求，评价为良，得2分； 3.培训方案内容存在缺漏，且与项目实际不相符，评价为差，1分； 4.未提供方案，得0分。 （三）缺陷是指： - 1.培训目标不明确； - 2.培训方式与形式，对线上、线下培训进行描述； - 3.培训内容过少，培训时长过短。 4.未描述培训地点和时间安排。 |

目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章  用户需求书

第四章  投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

第一册专用条款

第一章  招标公告

巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心（以下简称“集采代理机构”）受若羌县教育和科学技术局（以下简称“采购人”）的委托，对 若羌县职业高中智慧校园建设项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商参加投标。

项目概况

若羌县职业高中智慧校园建设项目招标项目的潜在投标人应在 政采云平台 获取招标文件，并于2026年06月04日  上午 10：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号: BZZZZX（GK）2026-011号

2.项目名称：若羌县职业高中智慧校园建设项目

3.预算金额：200万元

4.最高限价: 200万元

5.采购需求：若羌县职业高中智慧校园建设项目，为提升现代职业教育质量结合学校实际业务需求，现采购全光校园网络建设、校园数字IP广播建设、班班通设备采购建设，校园直播、虚拟电视台采购建设以及录播实训室等相关软硬件设施设备采购、安装、调试，并根据现场实际需求进行线路改造、墙体改造（包括现场混泥土开槽恢复，线材穿管等防护措施），校园虚拟电视台及录播实训室的配套课桌椅等，进行整体系统集成与安装服务。详见采购需求清单。

6.供货期：合同签订之日起50日历日完成供货及系统集成。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受项目合同分包。

二、合格投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）参与本项目投标前三年内，在经营活动 中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（3）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

（4）投标供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网站、政府采购网）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

2.落实政府采购政策：

本项目不专门面向中小企业，供应商所投全部货物标的由小微企业制造的，须提供 《中小企业声明函（货物）》并符合填报要求，可享受 10%的价格扣除优惠；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件时间及方式

时间：2026年5月15日至2026年5月22日，每天上午00:00至14:00，下午14：00至23：59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日，北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月04日 10:30（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于10日）

投标地点：政采云平台客户端投标

开标时间：2026年06月04日  10:30（北京时间）

开标地点：政采云电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用投标文件电子标书；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
   3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装 后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；
   4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
   5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。
    6、供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标，解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

7.有关本次公开招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆政府采购网发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

8.本项目需要视频演示：

（1）演示内容：详见招标文件。

（2）演示要求

●形式：采用录屏视频或网页实际操作（屏幕共享）的方式进行(具体以文件要求为准）。

●硬件要求：必须使用配备摄像头和麦克风的设备

●浏览器要求：建议使用谷歌Chrome浏览器或360浏览器（极速模式 ）

●网络要求：建议带宽≥50M

（3）远程视频评标准备与操作步骤

[步骤一]：环境检测（进入开标大厅后）

●方式A（自动）：系统自动检测，结果在“智能检测”面板的“视频会议环境检测”处查看

●方式B（手动）：鼠标悬停在“环境检测”上 → 点击“视频会议环境自测”右侧的“查看详情”

[步骤二]：查看检测结果

✅ 检测通过 → 无需操作

❌ 检测不通过 → 根据下方红色字体提示排查原因

● 常见问题及处理：

1.未开启音视频权限 → 进入开标大厅页面，左上角弹窗点击**允许**访问麦克风、摄像头

2.其他问题 → 按红色提示修复网络/设备/浏览器设置

[步骤三]：加入视频讲标

1. 点击弹窗中的“加入视频讲标”

2. 阅读并同意《在线评标室现场纪律》

3. 进入评审室后，确保已允许使用摄像头和麦克风（否则无法看到/听到）

[步骤四]：开始演示

1. 点击 “屏幕共享” → 在弹窗中选择 “整个屏幕” 标签页 → 点击 “分享”

2. 此时评审专家和代理机构可看到您的桌面操作画面

提示：请提前测试设备与网络，确保演示过程顺畅。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：若羌县教育和科学技术局

地 址： 若羌县

项目联系人：张书萌

联系方式：18699620566

2.采购代理机构信息

名 称：巴州政务服务和公共资源交易中心

地　址：库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼

3.项目联系方式

项目负责人：傅容        联系电话：0996-2035295

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 若羌县教育和科学技术局 |
| 2 | 政府集中采购机构 | 巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 |
| 3 | 联合体投标 | 不接受 接受，以联合体形式投标的，投标人还必须提供《联合体共同投标协议》（格式见附件，加盖联合体各方公章），并在协议中明确牵头人和各参与方各自承担的工作和义务。 |
| 4 | 项目分包 | 不允许 允许 |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间：各投标单位需在(2026年5月18至5月26日早上10：00至13：30下午16:00至19:30前）至采购方领取现场踏勘表并进行现场踏勘。踏勘地点：若羌县教育和科学技术局；联系人：张书萌，联系电话：18699620566 踏勘要求： 踏勘人员须携带加盖投标单位公章的授权委托书原件及本人身份证（须人证相符），由采购人核验身份，并填写《项目采购前期现场踏勘记录表》回执一份（ 详见后附表）。 |
| 6 | 标前会议 | 不组织 组织 |
| 7 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日十五日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在政府集中采购机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 8 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 9 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 10 | 投标文件递交形式 | 电子投标文件 |
| 11 | 样品、演示、方案讲解 | 提供演示视频 |
| 12 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 13 | 资格审查 | 资格审查小组 评审专家委员会 |
| 14 | 投标保证金 | 不需要缴纳 需要缴纳，投标保证金金额： 大写：肆万元整；小写：40000元 投标保证金缴纳形式：供应商自主选择以电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。以保函形式（银行保函、担保保函）提交的，保函有效期开具不少于4个月。 以电子保函形式提交的，请登录政府采购云平台-金融服务中心-保险保函服务，进行在线保函申请、受理、费用支付。 供应商须在汇款凭证上的用途栏注明所投标的项目名称或项目编号，标准格式为：BZZZZX（GK）2026-011号投标保证金。 账户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行 银行账号：3010029129200100817-000000004 供应商应于2026年06月04日 上午10：30 时前（北京时间）将投标保证金缴纳至集采机构指定账户，非现金形式的电汇、网银支付等方式必须从供应商的基本账户汇出(个体工商户除外)。 备注： 1.投标保证金/电子保函未按规定时间缴纳或提交金额（担保金额）不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受（供应商应充分考虑资金在途时间）； 2.未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原路退还； 3.中标供应商需在30日内签订合同后，递交合同原件一份至我中心，我中心自收到材料之日起5个工作日内原路退还投标保证金。 |
| 15 | 履约保证金 | 不需要缴纳 需要缴纳 |
| 16 | 付款方式 | 分期付款： 1. 合同正式签订后，支付合同金额的30%； 2.主要货物运输至项目现场并清点合格交付甲方后，支付合同金额的40%； 3.项目整体验收合格并交付使用后，支付余款（合同金额的30%）。 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

| 评审专家组建及抽取 | 专家抽取共5人，其中采购人代表1人，政采云评标专家库中随机抽取4人 |
| --- | --- |
| 评标方法 | 综合评分法 |
| 定标方法 | 在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评标总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。 |
| 候选中标供应商家数 | 3 |
| 中标供应商家数 | 1 |

评标定标信息

投标报价要求：

（1）本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应充分了解项目基本情况及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

（3）投标报价超出财政预算，或者项目报价表中单个采购预算条目报价超过对应的财政预算的，投标将被否决。

（4）合理评判供应商报价；

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

（5）除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

针对政府采购异常低价审查要求：

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）专门面向中小企业采购项目（不享受价格扣除）；非专门面向中小企业采购项目，服务类、工程类项目投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，货物类项目投标人提供的货物全部均由优惠主题承接，则对其投标总价给予 10%（请在/ %-/ %范围内选择）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。联合协议/分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 / % 以上的，可给予联合体  / % （请在/ %-/ %范围内选择）的价格扣除。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.关于政府采购订单融资政策

为进一步拓宽企业融资渠道，降低企业融资成本，根据《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》(新财购[2022]17号)，现推出政府采购订单融资服务，中标（成交）供应商可以凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，通过自治区财政厅搭建的“政采云”平台，向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请线上融资。金融机构在政策范围内，以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，无财产抵押、按便捷贷款程序和优惠利率，为供应商提供一站式融资服务，订单融资具体流程可登录新疆政采云服务平台政采贷。

3.代理服务费

本项目不向中标供应商收取代理服务费

4.节能环保产品说明

拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的，应依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予适当评审加分。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

第三章 用户需求书

# 1.本章带★号条款为不可偏离条款，供应商必须完全响应满足，否则将导致投标无效。供应商是否满足本章带★号条款要求，以附件《实质性条款响应表》响应为准。

# 2.如供应商中标后被发现不能满足本章带★号条款要求的，采购方有权拒绝签订合同，一切后果由供应商承担。

# 注：本章带★号条款共有4处，为不可偏离条款，供应商是否满足本章带★号条款要求，以附件《实质性条款响应表》响应为准。

- 3.带“▲”指标项标注的商务技术条款为要求提供证明资料的条款，以附件《重要技术参数响应情况表》为准，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

- 注：本章带▲号条款共有19处，带“▲”指标项标注的商务技术条款为要求提供证明资料的条款，以附件《重要技术参数响应情况表》为准。

一、项目基本信息

| 序号 | 采购计划编号 | 项目名称 | 服务期限或完成时间 | 所属行业 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [2026]278号 | 若羌县职业高中智慧校园建设项目 | 合同签订之日起50日历日完工。 | 工业 | 200万元 |
| 合计 |  |  |  |  | 200万元 |

- 项目概况

若羌县职业高中智慧校园建设项目，为提升现代职业教育质量结合学校实际业务需求，现采购全光校园网络建设、校园数字IP广播建设、班班通设备采购建设，校园直播、虚拟电视台采购建设以及录播实训室等相关软硬件设施设备采购、安装、调试，并根据现场实际需求进行线路改造、墙体改造（包括现场混泥土开槽恢复，线材穿管等防护措施），校园虚拟电视台及录播实训室的配套课桌椅等，进行整体系统集成与安装服务。详见采购需求清单。

详见后附采购需求清单。采购标的共计200万元整。

若羌县职业高中智慧校园建设项目：数量清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络控制器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 2 | SDN网络管理中心 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 3 | 统一认证平台 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 4 | 终端分析管理组件 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 5 | 核心交换机 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 6 | 防火墙 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 7 | POE汇聚交换机 | 详见（货物需求明细） | 4 | 台 |  |
| 8 | AP+4网口 | 详见（货物需求明细） | 50 | 台 |  |
| 9 | 楼层机柜 | 详见（货物需求明细） | 4 | 个 |  |
| 10 | 机房机柜 | 详见（货物需求明细） | 2 | 个 |  |
| 11 | 网线 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 12 | 光模块（万兆） | 详见（货物需求明细） | 8 | 个 |  |
| 13 | 实施+辅材 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 14 | IP网络广播控制中心 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 15 | 互联网云广播平台管理软件 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 16 | 消防联动模块 | 详见（货物需求明细） | 1 | 个 |  |
| 17 | DVD播放器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 18 | 数字调谐器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 19 | 机架式互联网云广播音频采集器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 20 | 互联网云广播远程寻呼话筒 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 21 | 电源时序器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 22 | 互联网云广播网络有源音箱 | 详见（货物需求明细） | 34 | 对 |  |
| 23 | 室内壁挂音箱 | 详见（货物需求明细） | 24 | 只 |  |
| 24 | 互联网云广播网络功率放大器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 25 | 大型室外远程防水音柱 | 详见（货物需求明细） | 6 | 只 |  |
| 26 | 纯后级广播功放 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 27 | 互联网云广播网络解码器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 28 | 前置放大器 | 详见（货物需求明细） | 2 | 台 |  |
| 29 | 广播避雷器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 30 | 大功率电源时序器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 31 | 大型室外远程防水音柱 | 详见（货物需求明细） | 4 | 只 |  |
| 32 | 纯后级广播功放 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 33 | 互联网云广播网络解码器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 34 | 真分集可调频无线咪 双手持(一拖二) | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 35 | 指向性天线放大套器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 36 | 互联网云广播网络无线遥控终端 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 37 | 广播避雷器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 38 | 大功率电源时序器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 39 | 线材辅材 | 详见（货物需求明细） | 1 | 批 |  |
| 40 | 项目实施 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 41 | 智慧互联黑板 | 详见（货物需求明细） | 21 | 台 | 核心产品 |
| 42 | 虚拟互动演录播工作站 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 42 | 真三维虚拟演播系统 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 44 | 流媒体系统 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 45 | 非线性编辑系统 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 46 | 专业高清摄像机 | 详见（货物需求明细） | 2 | 台 |  |
| 47 | 高速存储卡 | 详见（货物需求明细） | 2 | 块 |  |
| 48 | 三角架 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 49 | 4K显示器 | 详见（货物需求明细） | 5 | 台 |  |
| 50 | 无线麦克风 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 51 | 调音台 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 52 | 监听耳机 | 详见（货物需求明细） | 1 | 副 |  |
| 53 | 音箱 | 详见（货物需求明细） | 2 | 只 |  |
| 54 | 提词器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 55 | 预览电视机 | 详见（货物需求明细） | 2 | 套 |  |
| 56 | U型蓝箱 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 57 | 线材 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 58 | LED灯 | 详见（货物需求明细） | 21 | 盏 |  |
| 59 | LED聚光灯 | 详见（货物需求明细） | 4 | 盏 |  |
| 60 | 数字调光台 | 详见（货物需求明细） | 1 | 只 |  |
| 61 | 阻燃电缆 | 详见（货物需求明细） | 200 | 米 |  |
| 62 | 灯具号码牌 | 详见（货物需求明细） | 25 | 块 |  |
| 63 | 保险链 | 详见（货物需求明细） | 25 | 根 |  |
| 64 | 信号线 | 详见（货物需求明细） | 200 | 米 |  |
| 65 | 信号放大器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 66 | 恒力铰链 | 详见（货物需求明细） | 5 | 套 |  |
| 67 | 灯光系统辅材 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 68 | 灯光系统安装调试 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 69 | 隔墙 | 详见（货物需求明细） | 85 | 平米 |  |
| 70 | 演播室吸音板 | 详见（货物需求明细） | 50 | 平米 |  |
| 71 | 墙顶面 | 详见（货物需求明细） | 102 | 平米 |  |
| 72 | 地面 | 详见（货物需求明细） | 102 | 平米 |  |
| 73 | 墙体造型 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 74 | 成品门 | 详见（货物需求明细） | 2 | 套 |  |
| 75 | 线路改造 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 76 | 演播室桌子及凳子 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 77 | 系统集成 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 78 | 项目现场安装调试 | 详见（货物需求明细） | 1 | 项 |  |
| 79 | 资源管理平台 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 80 | 服务器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 81 | 4K录播一体机 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 | 核心产品 |
| 82 | 嵌入式录播系统 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 83 | 高清云台摄像机(特写) | 详见（货物需求明细） | 4 | 台 |  |
| 84 | 高清云台摄像机（全景） | 详见（货物需求明细） | 2 | 台 |  |
| 85 | 指向性话筒 | 详见（货物需求明细） | 6 | 只 |  |
| 86 | 数字音频矩阵 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 87 | 智能分析主机 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 88 | 图像跟踪系统 | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 89 | 跟踪半球 | 详见（货物需求明细） | 2 | 台 |  |
| 90 | 桌面式触控面板 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 91 | 时序电源控制器 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 92 | LED时钟 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 93 | 无线话筒（带领夹） | 详见（货物需求明细） | 1 | 套 |  |
| 94 | 功放 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 95 | 音箱 | 详见（货物需求明细） | 1 | 对 |  |
| 96 | 千兆交换机 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 97 | 机柜 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 98 | 立式空调 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 99 | 壁挂空调 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 100 | 导播键盘 | 详见（货物需求明细） | 1 | 个 |  |
| 101 | 中控室监听音箱 | 详见（货物需求明细） | 1 | 对 |  |
| 102 | 中控室操作台 | 详见（货物需求明细） | 1 | 张 |  |
| 103 | 导播电脑 | 详见（货物需求明细） | 1 | 台 |  |
| 104 | 观摩电视 | 详见（货物需求明细） | 2 | 台 |  |
| 105 | 学生课桌椅 | 详见（货物需求明细） | 48 | 套 |  |
| 106 | 观摩室座椅 | 详见（货物需求明细） | 200 | 张 |  |
| 107 | 系统集成 | 详见（货物需求明细） | 1 | 批 |  |

- 三、服务/货物需求明细

若羌县职业高中智慧校园建设项目采购需求清单

| 序号 | 建设内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全光校园网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络控制器 | 1.千兆以太网口数≥3个 2.USB接口数≥2个，可用于外接硬件设备； 3.最大可管理AP数≥280个； 4.具备不小于100G的硬盘存储能力； 5.支持Wi-Fi设备采用本地转发部署模式，避免无线管理设备成为无线速率瓶颈； 6.支持无线AP远程管理模式，可通过广域网对本地转发的无线AP进行统一管理运维； 7.支持预配置部署上线，可以通过导入无线AP的MAC地址和SN码，AP联网后无需任何配置即可发现无线控制器； 8.支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 9.支持射频引导功能，引导无线终端优先接入干扰小的5G频段； 10.支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势；支持查看无线用户的上网时长、终端发送(接收)速率、网络接入、终端类型、信号强度、认证类型等信息。便于日常运维，便于快速响应问题； 11.支持应用识别，能识别不低于5000种的网络应用，可识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用。 12.支持无线网络在本地转发部署模式下实现应用识别以及无线网络审计功能； 13.支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等。 | 1 | 台 |
| 2 | SDN网络管理中心 | 1.设备为本地化部署，非云化部署方式； 2.具备统一web管理页面，可接入无线、交换机、分支组网、用户认证等组件，实现统一运维管理； 3.支持自动发现交换机，并自动生成网络拓扑，用户可以通过浏览拓扑视图了解交换机的层次结构和运行状态； 4.支持交换机代理上线功能，完成平台配置后即可自动发现同一个二层网络中的所有交换机自动上线，实现快速部署； 5.支持在拓扑上直接显示在线、离线、待激活、待修复等状态显示，以及查看设备面板化信息、编辑设备基本属性、设置协议参数、删除、保存位置等基本操作； 6.支持图形化IP地址池管理，实现IP地址画像管理，并可查看相关信息，如发生冲突的IP地址、获取IP地址失败的终端、地址池利用率、IP分配次数分布等； 7.支持交换机可视化管理，实现100%去命令行统一下发配置，包括但不限于IP、VLAN、链路聚合、防环路、路由、组播、ACL、QoS、镜像、M-LAG、VRRP等配置； 8.支持查看交换机离线统计、交换机供电负载、系统资源、芯片资源、流量负载、帧类型分析、报文分析、网络协议报文接收速率分析； 9.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管理权限，包括精细的页面修改查看权限和接入点管辖权限以及是否允许登陆数据中心等，方便网络的维护管理； | 1 | 套 |
| 3 | 统一认证平台 | 1.支持802.1x、Portal、MAC地址认证等认证； 2.二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证方式； 3.支持基于全网无线和有线用户的统一认证和管理，跨区域漫游，实现基于用户/用户组进行授权，可实现用户通过有线、无线接入具有相同的认证账号和上网权限； 4.支持智能PSK认证功能，不同的PSK终端可使用专属密码，并支持PSK终端的秘钥与MAC绑定，其他终端即使拿到秘钥也无法上网，保证PSK终端安全接入； 5.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免责声明等信息； 6支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码； 7.要求采用本地化部署方式，而非云化部署方式， | 1 | 套 |
| 4 | 终端分析管理组件 | 1.内置终端识别库，支持终端类型识别。例如：办公设备、打印机或扫描仪、摄像头、电视盒子、移动终端、路由器等。 2.支持基于交换机端口实现终端设备供电特征识别，通过有无要电防止仿冒设备接入； 3.支持终端类型准入控制，可对非指定类型终端非法接入，通过短信通知、手机APP通知，并同时将终端加入黑名单冻结； 4.支持终端MAC地址与IP地址绑定，实现终端IP地址准入控制； 5.支持实时查看有线接入终端当前的安全状态，例如：在线终端、风险终端、拦截终端； 6.支持查看内网终端攻击服务类型占比分析、服务访问状态、终端类型分布； 7.设备为本地化部署，非云化部署方式 | 1 | 套 |
| 5 | 核心交换机 | 1.为了符合交换机实际应用需要，要求所投框式交换机具有以下性能：交换容量≥53Tbps，包转发率≥38000Mpps，交换容量及包转发率以数字最小的为准； 2.为了符合实际接口应用需要，所投框式交换机要求：主控槽位≥2，业务槽位≥3； 3.考虑到设备的稳定性和可扩展性，要求所投设备电源槽位≥2 ，支持电源1+1等冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录； 4.支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；业务板卡支持最高端口密度为52个端口，且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板； ▲5.支持芯片级系统级Flash双启动，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 6.基于交换机的可靠性考虑，支持横向N:1虚拟化（N≥2），可以将多台物理设备虚拟化为逻辑上的一台设备； 7.为了便于管理员对交换机的运维，要求所投交换机支持零配置上线，支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台； 8.支持堆叠系统可视化，主备交换机同框展示，并可通过切换了解主备交换机机框板卡状态； 9.支持交换机通过可视化面板可呈现业务板卡背板带宽利用率，对每一块业务板卡使用情况一目了然； 10.为了符合交换机管理实际需要，要求所投交换机支持业务板卡一键复位、下电、移除等功能，并支持可编辑板卡名称； ▲11.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 12.实配：双电源、双主控、16千兆电口、16千兆光口、8万兆光口 | 1 | 台 |
| 6 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量不低于4G，应用层吞吐量不低于2G，并发连接不低于200万，新建连接数不低于6万，支持IPSEC VPN功能。 2.标准1U架构，硬盘容量不少于128G SSD，接口不少于8个千兆电口+2个千兆光口。包含软件升级、规则库升级、云威胁情报、硬件质保服务。 3.具备IPS、防病毒模块。 4.产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；虚拟防火墙可独立管理，具备独立的接口、VLAN管理等。 5.产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 6.具备web应用防护功能。支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 7.防火墙需支持勒索软件防护功能，针对勒索软件攻击提供专门的功能模块。 8.支持与终端安全软件实现协同防御，当防火墙发现勒索病毒时，可实现防火墙上给终端安全产品下发策略，对威胁进行隔离、处置，同时在防火墙上展示处理结果； 9.所投设备具备信息技术产品安全测评证书（EAL4+），提供有效证书复印件。 10.要求设备厂家得到国家信息安全漏洞库认可，是CNNVD一级技术支撑单位，提供有效证书复印件。 | 1 | 台 |
| 7 | POE汇聚交换机 | 1、为保障设备线速转发能力，设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps； 2、为保障足够的接入能力，千兆POE电口≥24个，SFP+光口≥4个； 3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。5、上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线； 6、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8、支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术：当EEE使能时，大幅度减小端口在该阶段的功耗，达到节能目的； | 4 | 台 |
| 8 | AP+4网口 | 1.支持802.11be 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持2.4G和5G同时工作； 2.整机采用三射频设计，理论无线传输速率＞3.7Gbps； 3.Wi-Fi 7单终端接入时，在多链路操作特性下吞吐量≥2.3Gbps; 4.内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下支持实时检测并反制环境非法Wi-Fi； 5. 2.5G上行光口≥1个，采用光电一体化标准化接口，下行千兆以太网口≥4个。 6.具备无线网络环境指标检测功能，包括信道总利用率、Wi-Fi 信道利用率、非 Wi-Fi 信道利用率、同频 AP 数量等； 7.为了降低无线网络优化难度，AP结合管理平台可实现无线网络信道自动优化功能； 8.支持根据终端类型实现终端的无线准入限制； 9.可以自定义网络质量指标阈值进行编辑，包括网络地址、接入时间、DHCP 请求时间、DNS 解析平均时延、网关平均时延、网络丢包率； | 50 | 台 |
| 9 | 楼层机柜 | 6U国标机柜，放置在楼层汇聚交换位置。高度约 266.7mm（6×44.45mm），宽 600mm/550mm，深 400–600mm，材质为 SPCC 冷轧钢板，厚度：立柱 / 框架1.5mm，侧板 / 门1.2mm ；表面：脱脂→酸洗→磷化→静电喷塑（黑 / 白为主） ；防护：IP20，防尘防触，防腐防锈。散热：顶部风扇位、底部 / 背部散热孔、侧门通风。壁挂 / 落地两用。 | 4 | 个 |
| 10 | 机房机柜 | 42U国标机柜，放置在机房位置。整机尺寸：≥600×600×2000 mm，材质：优质 SPCC 冷轧钢板，框架 / 立柱：1.5–2.0 mm，门板、侧板：1.0–1.2 mm，表面处理：脱脂→酸洗→磷化→静电喷塑（黑色 / 灰色），防护等级：IP20，顶部标配1–4 个风扇位 ，前后门高密度通风网孔 ，顶部、底部多组走线孔 ，内置理线环 / 理线扎带固定位。 | 2 | 个 |
| 11 | 网线 | 六类网线： 1.结构：4 对双绞，中心十字骨架（隔离对间串扰）； 2.标准信道长度：≤100m，适用：千兆网络、机房、楼宇综合布线； 3.最大直流电阻：≤9.38 Ω/100m； 4.近端串扰（NEXT）、衰减（Attenuation）、回波损耗（RL） 满足六类标准； 5.工作温度：-20℃～60℃； RVV2*1.0电源线： 1.结构参数：芯数：2 芯 ；导体：多股绞合软铜线（纯铜） ；单芯标称截面积：1.0 mm² ；绝缘：PVC 绝缘 ；护套：PVC 护套（圆线） 2. 电气参数：额定电压：300/500V；导体直流电阻（20℃）：≤19.5 Ω/km；绝缘电阻：≥20 MΩ·km； 3.安全载流量：≈6～8A ；适用功率：220V 下约 ≤1.5kW 国标2芯皮光纤： 1.支持传输速率：≥10Gbps（100m 信道长度），兼容 25Gbps 以太网传输。 2.最大信道长度：≤100m（符合 GB 50311 综合布线系统要求）。 3.绝缘电阻：≥1000MΩ・km（20℃、500V 直流）。 4.耐压性能：1500V 直流电压下保持 1min， | 1 | 项 |
| 12 | 光模块（万兆） | SFP+ 万兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 8 | 个 |
| 13 | 实施+辅材 | 所有设备安装调试，包含现场混泥土开槽恢复，线材穿管等防护措施。 1.穿管施工：​ .线管内线缆截面积总和≤线管内径截面积的 40%，单管最多穿 3 类线缆（如网线 + 电源线 + 光纤需分管）；​ .转弯处采用弯头（弯曲半径≥10 倍线管直径），禁止直接弯折；​ .管口安装护口（塑料 / 金属），避免划伤线缆护套；​ .垂直布线每隔 1.5m 固定，水平布线每隔 1m 固定，固定点采用管卡（间距均匀，不损伤线管）。​ 2.布线防护：​ .吊顶内布线：线管采用吊杆固定（吊杆间距≤1.5m），避开灯具、风口等热源； .地面布线：穿管后覆盖水泥沙浆保护（厚度≥20mm），禁止直接裸露；​ .室外 / 潮湿环境：采用防水线管 + 密封接头，线缆两端做防水处理。 3.调试要求： .线缆测试：网线用福禄克测试仪测试（六类网线需满足 Cat.6 标准，衰减、串扰等指标合格），光纤用 OTDR 测试（衰减≤0.3dB/km）；​ .设备调试：通电前检查接线正确性，逐一调试设备功能（网络连通性、监控画面、门禁开关、对讲通话等）； | 1 | 项 |
| 二、校园数字IP广播建设 |  |  |  |  |
| 机房中心设备-主服务器软件 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1.国产化适配广播系统管理主机，为系统提供核心应用程序后台服务； 2.屏幕采用≥17.3英寸电容式触摸屏，分辨率≥1920*1080； 3.采用工业级工控机机箱设计，内置抽拉式键盘方便操作，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 4.高性能专用主板设计，嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可长时期不断电稳定工作； 5.主板支持开关机设置，可定时设置开关机功能，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能； 6.内置网络服务器后台数据库程序；开机系统即可自动运行，程序内置管理员模式，开机自动运行原设定模式； 7.配置国产高性能处理器，规格不低于八核设计，处理器主频不低于2.7GHz，满足多程序并发运行及业务数据处理性能要求； 8.内置≥256G SSD固态硬盘、≥8G内存、≥7.1声道高品质声卡； 9.系统操作平台兼容国产信创操作系统，支持主流国产自主可控操作系统同等版本及以上，满足国产化部署与安全使用要求； 10.接口不少于：4×USB2.0、2×USB3.0、1组PS/2接口、1组VGA接口、1组HDMI接口、1组RJ45网络接口、2×3.5mm接口、1组COM通信串口。 | 1 | 台 |
| 2 | 互联网云广播平台管理软件 | 1.系统支持跨平台运行，可适配 Windows、Linux 系列操作系统及主流国产化信创操作系统，满足信创兼容要求，保障系统运行稳定性与信息安全合规。 2.可对频繁使用的任务进行收藏，首页可快捷点播已收藏的任务； 3.支持多套定时方案，方案内可编制任意数量的定时广播任务，支持一键禁用/启用方案或任务，实现全自动无人值守铃声播报，满足各时间段多场景播报需求； 4.根据预设任务定时、定点自动播出音频、文本或采播广播，支持批量创建多时段任务并附加说明，创建时可查看终端在线状态，一键启用/禁用； 5.可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性； 6.具有今日广播任务概览，可通过环形图直观显示定时文本、定时音频、定时采集、实时文本、实时音频、实时采集等任务数的占比，帮助用户直观了解任务执行情况； 7.具有任务批量编辑，支持批量修改播放时间、周期、音量模式，并增减任务关联的设备与音频文件，提高管理效率； 8.具有定时方案复制功能，提供一键式操作，轻松复制定时广播方案，满足用户在不同时间段、不同场景下多方案并行运行的配置需求，提升管理效率； 9.定时广播支持音频/文本/采播任务的定点定时执行，提供任务批量编排、终端状态实时监测、一键启停及播放日志追溯功能； 10.实时广播可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，高同步性和实时性； 11.短路联动广播支持全区、分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化安全机制 12.考试广播支持基于考场信息自动创建专属定时任务，考试期间自动接管考场终端设备，强制锁定考试任务优先级，阻断非考务广播干扰，确保广播指令零干扰执行； 13.支持听力备份配置，主备链路智能切换（网络/IP/模拟信号），平台端实时监控终端备份状态，支持备份策略定时器与手动强切模式； 14.任务音量支持使用终端设备本机音量进行广播，实现同个任务下局部设备音量差异化调节，以满足多样化场景需求； 15.平台全面覆盖中文、英文，并具备控制带屏终端设备中英文界面无缝切换的能力； 16.具有全周期任务视图，日历/列表双视图展示定时任务，支持历史数据回溯与未来任务预演； 17.支持调休管理，自动置换休息日与补班日广播策略，配置变更实时同步全网设备，规避人工逐条修改风险； 18.支持节假日管理，预设节假日自动冻结当日定时任务，配置变更实时生效无需人工干预； 19.播音室采用规范化布局架构（支持 3*7 及以上合理布局形式），高效集成设备配置、广播内容编辑与即时播放功能，并配备便捷的广播点播系统； 20.系统内置先进的TTS语音引擎，支持将文本自动转换为语音进行广播，提供文本任务试听与下载功能，可以验证文字发音准确性，提升信息传达的准确性和效果； 21.具有任务试听功能，用户可在任务播放前，对已保存的任务进行广播音频效果测试预览，确保播放内容准确无误； 22.具有设备巡检功能，支持立即巡检和定时巡检，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，定时巡检可设置一次性和周期性巡检周期以及巡检时间，实现自动巡检，巡检时不影响广播正常播放； 23.提供一键式备份操作，支持远程下载备份文件、一键还原功能，有效协助用户应对各种数据丢失场景，轻松实现现有数据的全面保存； 24.通过灵活配置两台广播管理服务器，实现无缝对接与协同工作的服务器热备份方案，当主服务器发生故障时，备服务器可以在1分钟内接管工作，保证广播服务不中断； 25.支持音源优先级设置，可对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存； 26.支持电源预启动设置，提供 10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、40 秒、50 秒、60 秒及以上可选预启动时间，可减少能源损耗并降低设备损坏风险。 27.支持自动采集功能，搭配音频采集终端，可根据音源的输入情况，自动触发或关闭采集任务，实现资源的智能管理； 28.系统内置大容量媒体库，可存储数千小时以上的音乐或语音节目，支持为所有音频终端提供精准的定时播放和灵活的实时点播服务，用户可随时下载媒体库中的内容，且媒体库全面兼容mp3、wav、wma、flac、ogg、ape、aac等多种主流音频格式； 29.支持网络音箱优先级设置，具有网路优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达； 30.可配置终端设备自动化采集任务，根据音源输入自动触发或停止采集，提高采集效率和准确性； 31.系统可自建多种角色，可按需自定义角色的操作权限，如播音室、设备管理、实时播放、定时广播、报警任务、媒体库、系统管理等菜单权限以及管理组织权限，提供不同的操作界面，实现人性化管理不同用户需求； 32.支持对实时任务进行播放控制和查看，可调节0-100级音量大小、上一首、下一首及点击音频可进行歌曲切换，播放或停止任务； ▲33.话筒配置支持一键报警操作，通过配置话筒报警任务，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择。须提供符合功能要求的系统软件截图。 ▲34.具有登录日志管理功能，记录用户登录的记录，可根据登录地址、登录名称、登录状态、登录时间等信息进行日志的搜索，也可进行删除、清空、解锁、导出等操作。须提供符合功能要求的系统软件截图。 | 1 | 套 |
| 3 | 消防联动模块 | 1.采用19 英寸标准机架式结构，机身高度 1U，金属材质面板，满足机柜安装与工业级稳定运行要求 2.直接接入广播系统使用，无需外接其他转换设备，信号路数随意扩展； 3.自带不少于32路信号输入及8路信号输出，可实现自动强插； 4.支持≥1路紧急话筒输入，可用于现场应急指挥或实现话筒录音功能； 5.配置≥1个RJ45网口，支持ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP等网络协议； 6.支持一键网络音频全区报警、一键本地音频全区报警，支持报警语音与话筒信号混音输出。； 7.支持自定义报警声，可对不同地点不同场合设置不同的报警铃声。 | 1 | 个 |
| 机房中心设备-音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | DVD播放器 | 1.支持多个循环模式播放，单曲循环、全部重复、顺序播放； 2.支持CD/VCD/DVD等多种播放格式； 3.支持U盘/SD卡即插即放； 4.支持不少于2路音频信号左右声道（L/R）输出，1路色差视频输出； 5.音频失真度：≤0.1%（1KHz），输出幅度：≥500mV。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字调谐器 | 1.支持自动搜台、手动调台、预设电台，可存储≥32个电台； 2.支持断电记忆播放或受控播放； 3.支持RS485总线远程控制接口，带外置增益天线； 4.支持RS485多机级联，可扩展≥ 6台设备； 5.≥2路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.内置监听功能，可实时监听当前播放状态； 7.带静音按键，可使系统将进入静音状态。 | 1 | 台 |
| 3 | 机架式互联网云广播音频采集器 | 1.采用标准机柜式设计，配置≥4.3英寸全彩色触屏显示屏，文字和图形结合的菜单界面； 2.支持外接U盘或SD卡进行本地音源的点播与采集广播，最大可扩展至32G内存； 3.支持实时将外接的音源信号转换成数字化网络音频信号进行传输，实现本地音源广播到指定的分组终端； ▲4.具有≥1路话筒全区采集物理按键和1路全区网络报警按键，支持一键恢复出厂功能；须提供产品官方说明书彩色扫描件，说明书中明确有此功能。 5.支持≥10级亮度调节，可以根据现场不同的光线环境进行调节； 6.配置3-5W监听喇叭，可自由选择关闭或打开，也可将音频输出到功放/有源音箱实现音源监听； 7.具有不少于1路10/100M RJ45网络交换机接口、2路本地话筒、2路本地线路输入接口和1路音频输出接口； 8.具有播放操作栏，可实现进入播放列表、上一曲、播放/暂停、下一曲、选择播放顺序（随机播放、单曲循环、列表循环）、返回等操作。 9.支持自动采集功能，内置智能自动采集模块，一旦音源信号接入指定端口，立即自动启动采集任务，当音源信号中断后的10秒内，系统将自动终止采集； 10.配备≥40个可自定义快捷分组，通过在平台软件配置和控制分组信息与状态开关； 11.支持ARP、UDP、TCP/IP、ICMP等网络协议； 12.输入电源：AC220V/50Hz。 | 1 | 台 |
| 机房中心设备-其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网云广播远程寻呼话筒 | 1.釆用≥7英寸电容触屏显示屏设计，支持通过触屏对U盘/SD卡内文件进行本地播放和实现本地扩声，并发送到指定终端播放； 2.配置页面可显示当前设备的配置信息，支持修改设备IP地址、子网掩码、默认网关、服务器地址、服务器端口和WEB端口等信息； 3.具有不同的亮度级调节和一键全区报警按钮，点击时可以触发平台预设好的全区报警任务，可再次点击报警按钮关闭报警任务，也可通过触屏关闭； ▲4. 采用嵌入式架构与 DSP 音频处理技术，支持 IEEE 802.3at 标准 POE 供电。须提供产品官方说明书彩色扫描件，说明书中明确有此功能。 5.配备不少于 40 个自定义触摸按键（支持扩展或定制），支持一键呼叫广播、一键寻呼静音功能，可直接操作呼叫任意终端设备，按键功能可自由配置，适配多终端快速调度需求 6.≥1路网络硬件音频解码，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议， 可网络化传输16位立体声CD音质的音频信号； 7.配置≥5W监听喇叭，具有任务监听功能，可实现任意监听其他终端的实时任务； 8.支持双路混音/多路混音功能，配置高灵敏度长咪杆，具有灯环指示； 9.报警音频/短路音频输入时，具有不少于两路短路输出可以用于触发预置语音提示和控制门禁联动输入短路信号； 10.支持≥1路标准3.5mm音频输入接口，用于接收外部音频输入，支持≥1路标准3.5mm音频输出接口，用于将终端的音频输送给外部播出设备； 11.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem, Intelnet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构； 12.具有双向对讲功能，允许双方同时进行语音通信，用户可以在本机轻松查阅对讲记录，并回拨历史对讲终端； 13.具有呼叫自动转接服务，对讲系统内置呼叫转移功能，支持最多三级呼叫转移，确保在通话过程中，若受理端无法接听，可自动将呼叫转接至其他指定终端； 14.具有呼叫指定转接功能，系统支持手动转接，用户可根据实际需求，手动指定受理端进行接听处理； 15.具有呼叫排队转接功能，系统具备呼叫排队机制，对于未接通的呼叫请求，可自动排队等待处理，用户可对排队中的呼叫请求进行手动转接； 16.具有录音喊话功能，支持用户预先录制喊话音频内容，通过录音的试听功能即时确认音质与效果，录制完成后，用户不仅可以直接进行广播，还能将录音文件安全地保存在本地SD卡上，便于后续查阅或导出使用。 | 1 | 台 |
| 2 | 电源时序器 | 1.配置彩屏显示窗口，可以实时显示当前电压、日期时间等信息，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，实现定时开关机功能； 2.支持开机按 “先开后关”、关机按“后开先关”时序控制，每路输出带指示灯，支持独立开关控制电源； 3.总共可控制≥8路管理电源，每路延时开启及关闭时间可在0-999秒自定义设置，同时还具有≥2路辅助通道； 4.单路额定输出电流≥10A，通道开关状态额定输出电流≥30A； 5.主机配置有一路短路输入和输出口，可实现多台链接使用； 6.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，≥6种波特率可选择； 7.支持实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 8.支持面板Lock锁定功能，内置≥8组设备开关场景数据保存/调用。 | 1 | 台 |
| 前端设备-教学楼 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网云广播网络有源音箱 | 1.一体化壁挂式设计，集成≥2×30W数字功放、网络解码和音箱，支持外扩≥30W/8Ω无源定阻音箱； 2.支持AUX本地音频输入和本地话筒输入； 3.支持静态 IP（固定 IP）与 DHCP 自动获取 IP双模式，网络变更或断电重启后地址不丢失、配置自动保存，保障运行稳定 4.支持网络传输音频，硬件解码44.1kHz/16bit CD 级音质，支持MP3/AAC/WAV等高保真音频格式，码率8Kbps～320Kbps 自适应； 5.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放； 6.支持扩展手机蓝牙模块，通过手机蓝牙连接设备，可实现无线音频传输播放； 7.支持ARP、IP、UDP、TCP、ICMP和IGMP等网络协议，支持跨网段跨路由设置，支持局域网和广域网； 8.网络延迟：文件播放：<50ms，实时讲话：<150ms，音频位率：8Kbps-320Kbps自适应； 9.支持平台一键设备巡检功能，可对终端设备的功放过流、功放过热、过压保护、低压检测、线路开路、线路短路、网络状态进行检测，并可通过平台查看检测结果，巡检时不影响广播正常播放； 10.具有网络优先、话筒优先、音源优先、音源和话筒优先、话筒和网络优先、网络和音源优先等音源优先级选择，实现自由调节网络、线路和话筒各端口的优先级顺序，确保关键信息优先传达。 辅助音箱： 1.单元≥4.5"全频，高音≥2.5″； 2.额定功率≥30W； 3.输入阻抗:8Ω； 4.灵敏度≥87dB； 5.最大声压级≥102dB； 6.频率响应:130Hz-13KHz。 | 34 | 对 |
| 2 | 室内壁挂音箱 | 1.单元配置：≥4.5"全频×1+2.5"×1高音； 2.额定功率≥10W； 3.灵敏度≥92dB； 4.输入电压:70V/100V； 5.频率响应：100Hz-18kHz | 24 | 只 |
| 3 | 互联网云广播网络功率放大器 | 1.支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能，采用程序固化设计，不易丢失及受病毒干扰； 2.支持TCP/IP、UDP、IGMP网络协议，采用16 位 / 44.1kHz CD 级音质解码，音频位率8Kbps-320Kbps 自适应，支持本地高保真数字音频播放； 3.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 4.集成IP网络广播解码板和大功率模拟功率放大器，≥360W的输出功率，支持直接接入定压喇叭； 5.具备高低音独立调节功能；支持 ≥3 级信号优先级调节 （话筒、线路、网络），可自由设置端口信号优先顺序； 6.支持本地话筒和线路输入的音量调节，当无网络信号时，本地话筒可选择手动或自动的方式对本机进行寻呼； 7.支持文字广播，可直接将文字转换为音频文件，并通过平台实现对终端的播放。 | 1 | 台 |
| 前端设备-运动场 |  |  |  |  |
| 1 | 大型室外远程防水音柱 | 1.额定功率≥120W； 2.输入电压：100V/70V 3.灵敏度≥94dB； 4.频率响应:100Hz-20KHz； 5.单元≥6"全频*4+高音*1。 | 6 | 只 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.标准机柜式设计，3U高度，专业纯后级功率放大器； 2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出； 3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节； 4.具有短路、过载、过热、直流、软启动保护线路等保护功能； 5.采用 高效 H 类 / AB 类放大电路，额定输出功率≥2000W，负载适应能力强（4–16Ω）； 6.内置压限（限幅）电路，防止信号过载失真；具备智能静噪/降噪功能； 7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥2000W。 | 1 | 台 |
| 3 | 互联网云广播网络解码器 | 1.标准1U机架式设计，支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能； 2.≥4通道分区管理，支持平台单独控制分区开关； 3.支持TCP/IP高品质的数字音频传输，可以本地解码CD级音质和支持16位 / 44.1kHz 及以上 CD 级音质解码； 4.配置两路外控电源，实现定时控制功放的电源打开，当无网络信号时可自动断开功放电源，每路负载功率≤650W，总负载功率≤1300W； 5.标准RJ45输入接口，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）等网络协议； 6.支持静态IP、DHCP 自动获取，配置参数掉电记忆，网络变更后快速恢复稳定运行。 7.音频格式：MP3，音频输入灵敏度：775±50mV； 8.通道增益差：≤0.5dB； 9.信噪比：＞93dB。 | 1 | 台 |
| 4 | 前置放大器 | 1.采用≤1U标准机柜式设计，具有不少于12路输入，包含7路话筒、3路线路、2路紧急输入； 2.MIC2、3、4、5、6和AUX1、2、3通道输入可交叉混合输出； 3.MIC1、MIC7话筒具有最高优先、强行切入优先功能； 4.设有高音和低音独立调节，各输入通道音量独立调节并带指示灯； 5.支持2路48V幻象供电话筒输入，手动开关并带指示灯； 6.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮； 7.频响：20Hz-20KHz，信噪比：MIC≥90dB、AUX≥90dB； 8.电源：AC220V/50Hz，静态功耗≤10W，峰值功耗≤30W。 | 2 | 台 |
| 5 | 广播避雷器 | 1.可用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护； 2.支持≥4通道输入输出通断控制，1-4路可任意选接； 3.具有正常运行指示和故障保护指示； 4.输入容量：每个通道70-200V，≥20A（功率输入）； 5.输出容量：每个通道70-200V，≥20A（功率输入）； 6.过压保护阀值电压≥350V； 7.漏电保护电流≥10mA； 8.电源：AC 220-240V/50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 6 | 大功率电源时序器 | 1.配置彩屏显示窗口，可以实时显示当前电压、日期时间等信息，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，实现定时开关机功能； 2.支持顺序开机（先开启先闭合）、逆序关机（先开启后关闭）；每路输出通道配备独立工作状态指示灯。 3.总共可控制≥8路管理电源，每路延时开启及关闭时间可在0-999秒自定义设置，同时还具有≥2路辅助通道； 4.单路额定输出电流≥10A，通道开关状态额定输出电流≥30A； 5.主机配置有一路短路输入和输出口，可实现多台链接使用； 6.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，≥6种波特率可选择； 7.支持实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 8.支持面板Lock锁定功能，内置≥8组设备开关场景数据保存/调用。 | 1 | 台 |
| 前端设备-升旗广场 |  |  |  |  |
| 1 | 大型室外远程防水音柱 | 1.额定功率≥120W； 2.输入电压：100V/70V 3.灵敏度≥94dB； 4.频率响应:100Hz-20KHz； 5.单元≥6"全频*4+高音*1。 6.一体化长条柱形立式音柱，流线型窄边设计，线条简洁硬朗，适合建筑外墙、立柱、广场、校园、公园等室外场景安装。 7.整体呈哑光深灰/黑色，低调大气，与户外环境高度融合，不突兀。 8.立式长条造型，高度≥800mm，宽度≤150mm，厚度≤120mm（便于壁挂 / 抱杆安装）。 9.背部预留标准安装支架孔位，标配壁挂支架或 U 型抱箍，可直接安装于墙面、灯杆、监控杆等。 | 4 | 只 |
| 2 | 纯后级广播功放 | 1.标准机柜式设计，3U高度，专业纯后级功率放大器； 2.≥1路TRS线路输入，≥1路TRS线路级联输出，≥1路XLR线路输入，≥1路XLR线路级联输出； 3.设置有一个总音量调节旋钮，可对音量大小进行调节； 4.具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、独立的启动保护线路等保护功能； 5.采用高效 H 类 / AB 类放大电路，功率输出稳定强劲，支持 4-16Ω 宽范围负载自适应，负载能力强； 6.带压限电路，可限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。 7.支持100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出，输出功率≥1000W。 | 1 | 台 |
| 3 | 互联网云广播网络解码器 | 1.标准1U机架式设计，支持网络音频流的同步接收和解码，具有单向接收及主控单向呼叫功能； 2.≥4通道分区管理，支持平台单独控制分区开关； 3.采用 TCP/IP 协议实现高品质数字音频传输，本地硬解码支持 16 位立体声 CD 级音质，可播放 MP3 格式高保真音频文件（32K~320Kbps 自适应）； 4.配置两路外控电源，实现定时控制功放的电源打开，当无网络信号时可自动断开功放电源，每路负载功率≤650W，总负载功率≤1300W； 5.标准RJ45输入接口，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）等网络协议； 6.采用静态IP地址设计，当网络发生改变时地址不会丢失，可以保障工作稳定运行； 7.音频格式：MP3，音频输入灵敏度：775±50mV； 8.通道增益差：≤0.5dB； 9.信噪比：＞93dB。 | 1 | 台 |
| 4 | 真分集可调频无线咪 双手持(一拖二) | 1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰； 2.接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3.接收机采用双通道UHF无线通信，640-690MHz频率范围，每个通道≥500个频点可选，可切换频点总数≥500个； 4.可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求； 5.主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率； 6.标配不少于：主机*1+手持麦克风*2。 无线手持麦克风： 1.发射功率≥30mW 2.调制方式：FM 3.最大调制度≥40KHz 4.高次谐波＜-60dB 5.供电电压不劣于：1.5V AA电池2节 6.持续使用时间＞8小时 | 1 | 套 |
| 5 | 指向性天线放大套器 | 1.天线分配器：适用于450-1000MHz的频率范围； 2.指向性天线：具有4-6dBi的高指向特性； 3.专供接收机作长距离接收使用，可以补偿连接到接收机的同轴电缆线所造成的信号损失； 4.天线分配系统由不少于一台天线分配器和2个定向天线组成，可供多台接收机使用； 5.波束宽度：垂直方向≥75°，水平方向≥130°； 6.TNC插座连接头，输入/输出阻抗≥50Ω。 | 1 | 套 |
| 6 | 互联网云广播网络无线遥控终端 | 1.网络遥控器，支持预设任务的管理，支持预设不少于10个任务键和5个功能键； 2.任务键支持设置任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放； 3.功能键支持对当前任务进行停止/播放、上一曲、下一曲、音量加、音量减等操作； 4.远程控制最大有效距离不少于500米。 | 1 | 台 |
| 7 | 广播避雷器 | 1.可用于广播系统的雷电保护、过压保护及漏电保护； 2.支持≥4通道输入输出通断控制，1-4路可任意选接； 3.具有正常运行指示和故障保护指示； 4.输入容量：每个通道70-200V，≥20A（功率输入）； 5.输出容量：每个通道70-200V，≥20A（功率输入）； 6.过压保护阀值电压≥350V； 7.漏电保护电流≥10mA； 8.电源：AC 220-240V/50-60Hz。 | 1 | 台 |
| 8 | 大功率电源时序器 | 1.配置彩屏显示窗口，可以实时显示当前电压、日期时间等信息，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，实现定时开关机功能； 2.支持有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关，每路输出带指示灯，开关控制电源； 3.总共可控制≥8路管理电源，每路延时开启及关闭时间可在0-999秒自定义设置，同时还具有≥2路辅助通道； 4.单路额定输出电流≥10A，通道开关状态额定输出电流≥30A； 5.主机配置有一路短路输入和输出口，可实现多台链接使用； 6.配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制，≥6种波特率可选择； 7.支持实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 8.支持面板Lock锁定功能，内置≥8组设备开关场景数据保存/调用。 | 1 | 台 |
| 前端设备-其他辅助设备 |  |  |  |  |
| 1 | 线材辅材 | 六类网线： 1.结构：4 对双绞，中心十字骨架（隔离对间串扰）； 2.标准信道长度：≤100m，适用：千兆网络、机房、楼宇综合布线； 3.最大直流电阻：≤9.38 Ω/100m； 4.近端串扰（NEXT）、衰减（Attenuation）、回波损耗（RL） 满足六类标准； 5.工作温度：-20℃～60℃； 水晶头: 1.主体：高韧性环保 PC/ABS/PBT，阻燃等级 UL94 V-0; 2.基材：高弹性磷青铜/黄铜（导电 + 弹性双优）; 3.镀层：镍底 + 镀金（防氧化、降阻抗）; 4.镀金厚度：≥30μin（Cat5e）/≥50μin（Cat6+）; 5.结构：单叉 / 三叉弹片（三叉更稳、接触面积更大）; 喇叭线: 1.优质：无氧铜（OFC） ,纯度：≥99.99% 2.绝缘电阻：≥100MΩ・km 3.多股精细无氧铜丝绞合，柔软度高，不易折断。 4.绝缘层材料：PVC / 低烟无卤（LSZH）;厚度：≥0.4mm 根据现场需求购买 | 1 | 批 |
| 2 | 项目实施 | 所有设备安装调试，包含现场混泥土开槽恢复，线材穿管等防护措施 | 1 | 项 |
| 三、班班通设备 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧互联黑板（核心产品） | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计(主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔)。屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2.整机长≥4200mm,宽≥1183mm，可视角度≥178°;中间显示尺寸≥86英寸，比例16:9，显示分辨率：3840×2160；亮度：≥350cd/m2；对比度:1200:1。色彩覆盖率(色域)NTSC83%。 3.整机采用红外触控装置，OPS操作系统下触控点数触摸点数≥40点，整机系统触摸点数≥30点红外触摸。 4.整机采用防眩光、防爆、钢化玻璃，玻璃面板硬度等级莫氏7级，表面硬度8H。 5.整机设备副屏板面采用优质烤漆板，纳米书写涂层，副屏板面支持普通粉笔、液体粉笔、水溶粉笔直接书写。 6.双侧板面两侧物理快捷键各≥10个，双系统通用，一键记忆、一键分享。 7.整机自带推拉门锁，保护前置接口及物理按键，左右推拉式设计，带安全小锁，有效保护前置接口按键，安全管理，不影响外观，无明显凸起（拒绝改装）。 8.嵌入式音箱2*30W，喇叭孔均匀分布，增加立体感、层次感、声音穿透更均匀更强。 9.内置非外接4K高清摄像头≥1300万像素，8阵列麦克风，拾音距离≥10米，自动降噪，减滤回声，支持巡课及微课录制。 10.整机具备至少3路双系统USB 接口，支持Android系统和Windows系统识别，Touch USB≥1路，HDMI≥1路,TYPE-C≥1路；前置按键≥8个，包括三合一开关机键、信号源、菜单、音量+、音量-、一键防蓝光、一键录屏、一键投屏等 11.整机屏幕具备硬件防蓝光护眼功能，屏幕护眼符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。‌ 12.整机接口USB ≥2路,VGA In≥1路，VGA Audio In≥1路，HDMI In≥2路，HDMI Out≥1路 RJ45 IN≥1路； AV IN ≥1路，AV OUT ≥1路RS232≥1路,TF卡≥1路， OPS Slote≥1路。 13整机具备内置中控菜单，无需实体按键，可实现信号源通道切换、一键主页、白板软件、通知等功能操作；。 14.支持五指熄屏，实现快捷节能，应用全屏课堂板书教学；唤醒实现教学互动。 15.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、温控、光感系统、内存、CPU等模块进行检测并做状态和故障提示。 16.板书内容同步记忆，原轨迹显示书写笔迹，同步书写、同步记忆存储，真实呈现、保留课堂板书内容；板擦自动识别，同步擦除。 17.自动识别外接信号源，信号源通道名称可自定义，无信号输入时实现智能待机。智能童锁功能，支持遥控器、密码、U-KEY多方式解锁,有效保护老师教学内容，不被破坏，也可防止老师学生误操作。 ★18.双系统板书内容可转化为教学资源，存储多样化，课堂板书一键生成二维码，无需下载任何APP，扫码即可带走板书资源。板书内容形成课件上传云端，每个老师都有自己的云端账户≥5G，支持课件上传、下载、分享。 19.整机配套安卓14.0或以上版本系统，搭载八核处理器，内存≥4GB,存储空间≥32GB。带温控保护，满足教学需求。 20.整机内置WIFE6无线网卡，支持802.11 a/b/g/n/ax/ac; ▲21.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。‌ ★22.模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Intel标准80pin接口，搭载Intel酷睿i5处理器，运行主频2.0GHz，内存≥16G，固态硬盘≥512G SSD。内含接口：VGA/ HDMI≥1路，USB≥4路；RJ45≥1路，无线网络；无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； 23.OPS电脑上下插拔式模块化设计，不用拆黑板框和整机对电脑系统进行维护；减少技术人员工作强度，维护产品便捷。 白板软件功能： 1、电子白板软件为独立开发的板书书写软件，电子白板软件可实现任意板书书写，满足课堂教学的各种要求。 2、打开白板软件，实现书写便可自动同步记录所有操作，一键存储即可再现板书过程及全部内容。 3、每个用户可设置符合自己使用习惯的页面设置，保存为自己的使用风格，白板页面可进行移动，无限漫游，一个页面也可容纳丰富的板书内容。 4、可建立无限多页的板书页面，每新建一页会自动保存在页面栏中，方便板书来回查看。 5、有常规白板、黑板、绿板以多色板四种模式，同时提供田字格、米字格、拼音格、五线谱等不同模板，满足不同学科教学需要；也可插入背景图片，制作自定义模板。 6、具有一键切换桌面功能，方便教学期间白板软件与电脑桌面切换，避免重复关闭/打开白板软件造成使用不便或软件问题。 7、具备铅笔、毛笔、荧光笔、排笔、纹理笔、其他笔等书写模式，笔迹粗细、颜色可调。支持多种擦除模式，滑动清屏、手势擦除，板擦识别擦除、大小面积橡皮擦、清除页面。 8、支持软件截屏，可全屏截取，也可区域截图，所截区域自动贴在白板软件上， 并可以对图片进行批注，复制，删除等操作。 9、工具库：包含常用几何教学工具、多屏书写、计算器、二维码分享、放大镜、探照灯、时钟等常用教学工具；可通过教学工具直接绘制各种几何图形，可调出仿真圆规、三角板、直尺、量角器进行高级图形绘制。圆规可动态绘制圆形、弧形、扇形，支持图形旋转。 10、屏幕录制：可自动录制当前页面的板书内容，并在工具栏里面回放中回放板书过程，点击开始或结束，全自动录制。 11、可将文件导入到电子白板程序中进行授课。板书内容可导在任意机器上进行观看。 12、课件制作：可以插入各种元素包括链接、视频等以方便制作内容丰富的课件，支持多种类型教学素材库文件的嵌入与播放，在白板软件运行中可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能,且可将标注内容直接保存到PPT文件中并可以PPT批注过程中随时调用白板界面进行书写。 13、多个对象可进行组合/分解，组合后，多个对象可作为一个整体对象移动；锁定：选中对象锁定，此对象将不可进行任何操作；对象设置链接：可对选中的任何对象进行设置链接，可设置网页链接、文件链接，以及页链接。将白板上已写内容选中后，选择对齐方式进行快速对齐。 14、白板软件支持多屏书写，支持多人多区域同时书写不影响。 15、二维码分享：白板板书内容可通过生成二维码进行分享，扫描二维码带走全部板书内容。 | 21 | 台 |
| 四、校园直播/虚拟电视台 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟互动演录播工作站 | 1.视频输入：2路HDMI输入 2.音频输入：2路HDMI嵌入音频输入 3.视频捕获：符合DirectShow规范 4.音频捕获：符合DirectSound规范 5.输入分辨率：4K60及向下兼容 6.图形工作站配置：不低于Intel i7-13700，32G，512G SSD，独立显卡8G显存，4K采集卡，无显示器。 | 1 | 台 |
| 2 | 真三维虚拟演播系统 | 1.系统为真三维虚拟演播系统，非2D、2.5D，支持fbx、obj、3mf、gltf、glb、stl、ply格式3D对象的导入。 2.系统支持实时信号、流信号、本地音视频、图片、文档、IP流等同时输入，支持扩展至16路输入。 3.系统支持NDI协议的音频信号、视频信号接入，DNI通道支持输出PGM声音、录制，隐藏静音、停止录制4个事件设置。 4.系统支持实时抠像技术，可任意从输入源（如摄像机、网络等外部信号）及本地（视频、图片等）选择抠像画面。同时提供蓝、绿两种色键抠像，并支持自定义色键进行背景抠除。还可以对选中区域自由裁剪。 5.系统须支持抠像切边技术，可实时切除抠像蓝/绿箱外的穿帮镜头，不影响场景和机位完整度，解决环境空间或摄像机广角等问题导致的镜头穿绑问题。 6.系统支持动态遮罩技术，可在虚拟抠像合成的画面上添加动态遮罩，并可自定义调整遮罩边界及遮罩强度。 7.系统提供智能抠像功能，能够实现无蓝/绿背景抠像，并支持实时动态抠像，满足复杂场景下抠像合成需求。 8.系统支持天空盒功能，支持天空盒亮度、角度设置，使三维场景在镜头拉伸展示时更加真实。支持影子功能设置，且影子随主持人运动实时变化；支持镜像功能设置，且镜像随主持人、三维对象运动实时变化。 9.系统提供通道渲染功能，包括抗锯齿高性能和高质量的选择；环境光反射、遮挡设置；渐晕效果、辉光效果设置；支持≥50种屏幕特效选择。 10.系统支持不少于100个虚拟机位的添加，并自动生成机位运动轨迹，实现对虚拟机位推、拉、摇、移等效果。 ▲11.系统支持透明视频转换，可将avi、mov、gif等格式转换成WebM格式透明视频，在保证视频效果前提下减少文件大小和码率，提高显示效率，节约内存，降低cpu占用率。同时支持WebM格式视频转场效果。须提供符合功能要求的系统软件截图。 12.系统支持文档通道功能，包括word、ppt、xls等格式导入，可通过系统广告牌、溶解、扰动、擦除等数十种自有特效进行切换。 13.系统支持16路通道同时自定义进行录制、截图、推流，支持多通道输出到监看设备，展示任意通道资源。 14.系统支持添加场内对象，设置通道数据、透明、阴影、隐藏、位置调整、角度调整、大小调整、显示特效、自定义轨迹动画，可对轨迹进行循环、闭环、镜头跟随等操作。 15.系统支持视频、图片、实时等素材，通过添加蒙版和边框等操作，生成带透明通道的素材，在场景中进行叠加。 16.系统支持3D素材添加，物体转盘、摇摆、悬停、旋转跳跃设置，可调节物体动画速度、有骨骼动画选择、按照物体还是相机旋转；支持深度渲染、自动曝光、光晕、渐晕、空间反射设置。 17.系统支持PVW及PGM画面中虚拟机位的切换，切换模式支持匀速、加减速、定阻尼减速、变阻尼减速、硬切。 18.系统支持画中画功能，可在PGM中添加画中画，并可更换信号源和调节画面位置及大小。 19.系统支持IPVGA功能，能过网络进行远程桌面采集，支持多种视频格式和分辨率，并能够当做信号源加视频通道使用。 20.系统支持窗口采集功能，能够直接抓取当前设备的应用程序窗口界面作为信号源使用，支持将采集内容作为画中画、直播、录制使用。 21.系统提供虚拟摄像头功能，支持将接入系统的信号、PGM合成信号直接用作会议、视频对话使用，支持多种通讯APP，例如：腾讯会议、QQ、微信、Team、ZOOM等。 22.系统支持在线URL网页、HTML离线网页素材添加到通道中，可将制作好的汇报报表以纹理或者虚拟对象方式添加到虚拟场景中，使得场景内容更丰富。支持独立图表通道功能，可自定义添加“饼状图”“柱状图”“折线图”“金字塔图”类型图表，并可以通过自定义数据生成实时数据图表。 23.系统提供语音命令功能，直接通过语音命令的方式唤醒（休眠）语音功能、操作预览和输出通道、转场、是否录制、是否推流、台标、时钟是否展示等，实现了系统控制方式的多样化。 24.系统内置提词器功能，不仅支持输出PGM屏，还支持第三屏、第四屏；支持提词内容不显示在最终录制下来的视频画面中。 25.系统支持添加3D虚拟主播，3D虚拟主播支持设置其位置、大小、角度、显示特效、快速动画、创建轨迹动画，支持多组服装、发型、鞋子选择，可选择站姿、坐姿等不同姿势，支持是否有凳子选择。支持3D虚拟主播的播报组添加，可调节语速、音量、预调，选择发音不同的男声、女声、童声、方言等数十种，可调节每个播报组的时间间隔。支持3D虚拟主播设置唇音同步，嘴型大小、平滑度设置，可以选择调音台声源同步或者智能播报声源同步。达到虚拟主播更加真实的效果。 ▲26.系统提供真三维场景编辑器功能，用户能够通过编辑器设计3D虚拟场景，并直接导入系统使用，无需二次转换。须提供符合功能要求的系统软件截图。 27.系统支持图文包装功能，图文出入场持续时间和延迟时间可自定义，支持多种动画模式且展示数量不受限，可一键展示与取消。一个场景可添加多个字幕文件进行组合，包括：字幕背景图片、静态或动态字幕头文件等，可制作成专业的图文包装效果。 - 系统支持智能语音转写功能，通过智能语音转写技术，将语音转化为文字，实现字幕的自动添加。 ▲29.系统支持大播单功能，将节目制作过程中的操作动作进行编单、编辑、播放、录制；播单列表既支持自动执行，也支持手动执行，完美实现了操作过程的数字化。支持PGM输出、自动时间间隔、PVW输出、特效转场、视频转场、虚拟场景预设、图文显示、前景动画、开始\结束录制、显示\隐藏台标、显示\隐藏时钟、虚拟对象等众多大播单动作。须提供符合功能要求的系统软件截图。 30.系统支持将多路画面同时推流直播，支持一个屏幕多个画面同时监看，满足远程监看指导需求。 1. 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。 2. 证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。 | 1 | 套 |
| 3 | 流媒体系统 | 1.系统支持基于网络底层媒体流传输交换的海量并发技术，采用高性能的流媒体服务器的设置以及高性能节目读取的方法，可极大地提升系统的并发性能。 2.系统采用关键缓冲技术，可充分保证系统拥有最优秀的同步性和最短的时延性。 ▲3.系统支持集群部署模式，支持主备或2台设备以上的集群部署，保证系统的稳定性和可靠性。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。‌ 4.系统支持GB/T28181协议、Onvif协议、RTSP协议、RTMP协议、RTC协议等流媒体信号输入。 5.系统支持接入GB/T28181平台，支持平台跨域级联管理。 6.系统采用目录结构模式管理信号源，支持按区域、种类、层级管理，支持关键词搜索。 7.系统支持接入和转发能力，支持各种直播信号接入。 ▲8.系统支持视频标准：同时支持H.264、H.265视频编码，音频标准：同时支持AAC、G.711、OPUS音频编码。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 9.系统支持音视频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合接入。 10.系统支持直播信号在PC、移动端等多终端适配，流畅播放。 11.系统支持多画面通道输出，多画面显示个数≥25；支持视频巡视，可按预定时间巡视。 12.系统具备高效的播放性能，在线视频播放无缓冲、卡顿；网络点播节目拖拽响应≤100ms，直播延时≤2s。 13.系统支持HTML5播放方式，视频流传输协议支持RTMP、FLV over HTTP、TS和HLS协议。 ▲14.系统支持20GB以上超大文件上传、多文件同时上传、断点续传、断网重联、暂停等功能，能显示进度等信息。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 15.系统支持广播级格式（如QuickTime、MPEG-2 TS等）及MPEG-1/2（mpg、dat、mp3、vob）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real（rm、rmvb）、FlashVideo（flv、f4v）、3gp、mp4、MKV等各种媒体格式。 16.系统支持720P、1080P、2K、4K等多种分辨率进行转码。支持手工转码、自动转码，支持离线转码。 17.系统支持2Pass转码方式，可使得更小的文件，获得更清晰的画质；采用单个转码组件实现对所有文件实时转码，转码时长与文件时长比小于1:1，管理员无需预转码或重复转码。 18.系统支持打点、拆条功能，可在视频文件重点内容处打点标记，点播时可在进度条快速定位观看；可将节目拆分为若干个虚拟节目，支持在不损坏源文件的基础上将完整视频文件虚拟拆解成若干关键要点的视频列表。 19.系统提供标签管理功能，支持默认标签和自定义标签，能快速方便的检索和浏览相关资源。 20.系统提供多种内容模板，可根据资源类型结合预制模板快速发布视频、图文内容。 21.系统支持直播时移功能，时移时间范围用户可在授权范围内调整，客户端可在时移范围内任意回看时移直播节目，支持精确到秒的逐秒拖拽，并可随时切换至实时直播状态。支持时移直播内容存储无碎片化：时移文件不以切片方式存到磁盘，减少磁盘文件碎片，减少了磁盘的I/O次数，延长了服务器磁盘的使用寿命，提高服务器运行的稳定性。 22.系统支持将直播流自动录制为音视频资源，并可自动发布到指定目录。 23.系统支持轮播功能。支持自定义节目列表、播放顺序、垫播资源的设定。 24.系统支持多媒体文库管理功能，支持PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT、JPG等文件在服务器端自动转换，客户端无需安装Office软件，即可直接通过浏览器进行相关文档的查看。 25.系统支持HTTPS身份认证的网络协议，支持ssl认证证书导入，保证平台的安全性。 26.支持自定义元数据管理，可自定义节目信息字段以及字段属性。27.系统门户模板要求：管理员可根据需要修改网站logo、首页轮播图片、页脚信息；支持自动截图，可作为节目海报或内容预览显示。 28.系统支持组织架构管理，组织架构的树形结构管理（增、删、改功能），用户与组织架构的隶属关系管理（多对多）。 29.系统支持用户角色和权限管理，分配角色属性、权限、级别。可设置用户、组织的系统功能权限、资源浏览、管理权限。 30.系统提供完善的数据报表统计功能，能够提供用户数量统计、在线用户统计、访问统计、资源统计统计功能。 31.系统支持远程升级功能，可通过SSH和WEB远程登陆，进行日志访问、远程调试、远程配置、远程升级等维护操作。 32.授权许可：1通道，50并发，PC端。 33.为确保系统兼容性与稳定性，要求本系统软件与“虚拟演播系统软件”为同一品牌。 34.工作站配置：不低于I7-12700/16G/1T固态盘/集显/无显示器。 1.所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证 2.证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 非线性编辑系统 | 1.系统支持软件界面调整，可依据自己操作习惯，调整界面布局；系统支持多主题切换，具有弹性的主题引擎，支持亮色和暗色主题。 2.系统支持不同分辨率，如1920x1080,1440x1080,1280x720, 720x576/480，支持高达4K、2K，低至24x24素材之间的实时编辑和转换。 3.系统支持不同帧速率，如：1080/60p/50p、1080/60i/50i、24p 素材之间的实时编辑和转换。 4.系统支持任意格式音频、视频，无需对剪辑进行事先转码。 5.系统支持多轨道音视频编辑，自定义创建多个轨道，且支持对轨道进行单独锁定、静音灯操作。 6.系统支持多样化素材导入，以及在线资源库，满足用户对素材类型、数量的需求。 7.系统支持创建平面字幕，可以设置对齐和分布，字符间距和行间距调整，系统字体选择器，支持字体集合。 8.系统支持内建爬行和滚动字幕动画工具，支持Unicode解码器，支持旋转和缩放，支持添加图像、模板等。 9.系统支持多种效果和转场，提供数十种效果可供选择，从颜色校正到音频调整，以及常规变形选项等。 10.系统支持实时滤镜、键、转场、字幕，并具有特效滤镜、画面稳定器和VST音频滤镜等多种插件。 11.系统支持高码率素材自动创建低分辨率副本，在配置较低的计算机上可以进行流畅编辑，输出时自动生成完全分辨率的高码率视频。 12.系统支持在代理码率和高分辨率模式之间快速切换时间线内容，以便更加高效的进行新闻编辑。 13.系统支持项目文件每隔几分钟就会自动备份。前一次保存的项目会自动备份以防需要恢复到旧版文件使用。 14.系统支持时间轴预览。高分辨率且带有复杂效果的项目有时无法进行实时回放，而时间轴预览可以对时间轴的部分区段进行预渲染，来得到平滑的播放效果。 15.系统支持通过关键帧调整效果。大多数效果可以通过关键帧调整，可以按照时间更改参数，使用线性或者平滑曲线以实现目标效果。 16.系统支持监控音频的音量水平，检查颜色示波器信息以确保输出效果保持正确的平衡。 17.系统支持音量计、直方图、波形图、示波器、RGB Parade 颜色分量直方图等多种属性查看。 18.系统支持音视频预览时，示波器有颜色区分。 19.系统支持转场和字幕模板下载，可方便获取素材。 20.系统支持支持轨道上视频的编辑，包括拆分、删除、拼接、插入其他视频，去掉音频灯操作。 21.为确保系统兼容性与稳定性，要求本系统软件与“虚拟演播系统软件”为同一品牌。 22.非编工作站配置：不低于I7-12700/16G/1T固态盘/6G独立显卡/27英寸高清显示器/键鼠。 1. 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证 2. 证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 专业高清摄像机 | · 传感器：≥1 英寸 CMOS 传感器，有效像素≥1200 万 · 影像处理器：高性能专业影像处理器（删除 BIONZ XR） · 镜头：光学变焦≥20 倍，等效 35mm 焦距≥24-480mm，最大光圈≤F2.8-F4.5，滤镜直径≥72mm · 显示：≥3.5 英寸 LCD 触摸屏，取景器为 OLED 电子取景器 · 拍摄：支持 4K@60p 录制，支持 HDR，快门速度≥64F～1/8000s，最低照度≤1.2 lx · 对焦：支持自动 / 手动对焦，最近对焦≤1cm · 录制格式：支持 XAVC S / HS 或同等专业编码，兼容 H.264 / H.265 · 音频：双 XLR 音频接口，支持≥4 声道录音 · 存储：双 SD 卡槽，支持同步 / 备份录制 · 电池：专用锂电池，续航≥6 小时 · 外观：重量≤3.5kg，人体工学设计 | 2 | 台 |
| 6 | 高速存储卡 | · 类型：SDXC 存储卡 · 容量：≥128GB · 读取速度：≥200MB/s · 写入速度：≥90MB/s · 性能等级：支持 4K 视频录制，U3、V30 及以上 · 兼容性：兼容专业摄像机 / 相机 UHS-I 接口 | 2 | 块 |
| 7 | 三角架 | 专业三脚架（含脚轮 / 滑轮） 云台类型：液压阻尼云台（带手柄，360° 旋转，俯仰可调） 接口：标配 1/4"+ 3/8" 通用螺丝 材质：高强度铝合金 节数：3 节 自重：≤4.5kg 最大承重：≥8kg 高度范围：最低≤0.86m，最高≥1.89m 脚管锁：旋钮式锁紧 折叠高度：≤830mm 配件：含脚轮（滑轮）、脚架包 | 1 | 套 |
| 8 | 4K显示器 | 国产品牌27英寸，支持4K分辨率: 1.屏幕尺寸：27 英寸（68.58cm） 2.分辨率：3840×2160（4K UHD） 3.宽高比：16:9 4.像素密度：163 PPI 5.面板类型：IPS（主流）、VA、MiniLED（高端）、QD-MiniLED（量子点） 6.点距：0.1554×0.1554mm 7.可视角度：178°(H)/178°(V)（IPS） | 5 | 台 |
| 9 | 无线麦克风 | 双通道紧凑型无线麦克风系统 通道与类型：双通道（一拖二），紧凑型设计 传输技术：2.4GHz 数字无线传输，支持 AES-128 级加密，稳定传输距离 ≥200 米（视距） 录音功能：支持 32 位浮点 板载录音；单发射器存储 ≥32GB，续航 / 录音时长 ≥40 小时；可恢复削波 / 音量过低音频 音频控制：具备 智能增益辅助技术、输出增益可调、安全音轨功能 连接与兼容性： 发射器：锁定式 3.5mm 接口，可外接领夹麦 接收器：兼容 相机、智能手机、电脑 功能与续航： 接收器带 LCD 显示屏、耳机监听接口及音量控制 支持 自动开关机检测 可通过 电脑 / 手机 APP 进行参数配置 | 1 | 套 |
| 10 | 调音台 | 12 通道模拟调音台 输入配置：≥6 路话筒输入，≥12 路线路输入（含 **≥4 个单声道、≥4 组立体声 ） 母线结构：≥2 组编组母线 + 1 组立体声主母线 辅助发送：≥2 路 AUX 辅助发送（含 1 路效果发送 FX） 话放：低噪声前置话放，支持 **+48V 幻象供电 ** 通道处理：每通道配备单旋钮压缩器、3 段均衡、高通滤波器、PAD 衰减开关 效果器：内置高品质数字效果器，≥24 种预置效果（混响、延迟、合唱等） 输出接口：主输出支持 XLR 平衡接口，配备6.35mm 监听 / 耳机接口 其他：金属机身，全球通用电源（100-240V） | 1 | 台 |
| 11 | 监听耳机 | 头戴式专业监听耳机 类型：封闭式，头戴式，动圈发声 单元：≥40mm 高保真动圈驱动单元 频响：15Hz–22kHz 或更宽 阻抗：32–64Ω（适配广泛设备） 灵敏度：≥96dB/mW 功率：最大输入 ≥1000mW 接口：3.5mm 镀金插头（含 6.3mm 转换头） 特性：可折叠便携、单边可拆卸线材、良好隔音 | 1 | 副 |
| 12 | 音箱 | 2.0 声道有源监听音箱 声道：2.0 声道，有源设计 箱体：** 木质（MDF）** 结构，黑色外观 尺寸：单箱尺寸约 140×228×197.5mm，总重约 4.5kg 音质：信噪比 ≥ 96dB，频响范围 60Hz-20kHz 输入接口： 1 路 6.35mm TRS 平衡输入 1 路 RCA 非平衡输入 1 路 3.5mm AUX 输入 功能：支持监听 / 音乐双模式切换，高低音独立调节 单元：4 英寸中低音 + 1 英寸丝绢膜高音 | 2 | 只 |
| 13 | 提词器 | 24英寸专业提词器 1.系统支持Windows 7、Windows 8、Windows 10及Windows11系统。 2.系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的字色，方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3.系统可设置主屏及扩展屏提词内容不显示、水平翻转及垂直翻转（180度镜像）。 4.可自由调整字幕滚动速度、滚动位置。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、字体大小、颜色显示。 5.可调整屏幕显示大小、字幕和背景颜色、可在编辑页面自行编辑文字，可粘贴文字导入（Ctrl+V粘贴文字），可设置计时开关，可调整字幕显示范围，可调整高亮显示范围。 6.文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版, 可导入HTML文档，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 7.分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。 8.段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。支持富文本编辑。 9.软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。 10.系统支持重点语句可通过颜色标明更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 11.内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 12.控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄、手持和脚踏遥控器控制均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 13.采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 14.定制型彩色液晶平板显示器，清晰度高，配套24英寸显示器。 15.定制脚架：专业冷轧钢材质制成，专业的黑色亮面处理，折叠快速简易，可与提词器托板很好的配合使用。收纳高度：90cm，展开高度：90cm～180cm，云台：水平360°，垂直不可调。承重：50kg。 16.含提词器遥控器。 17.含提词器主机：不低于N2930（单网口）/4G/32G/WIFI。 | 1 | 套 |
| 14 | 预览电视机 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 屏幕比例：16:9 刷屏率：144Hz 能效等级：一级能效 须附带电视支架 | 2 | 套 |
| 15 | U型蓝箱 | 1、制作蓝箱结构框架 2、于结构框架、地面、后墙面、侧主面部分边长为25cm的正方形平板连接，各个拐角面用半径为50cm的弧形板连接，三个平面的交叉处用半径为1m的球形体连接，形成无死角、无灯光阴影的蓝箱结构. 3、蓝箱高出地面5cm，用斜面专用钢板过渡连接地面，既保护蓝箱立面又美观大方。 4、用腻子处理个板块连接缝。 5、刷专业进口蓝抠像漆 | 1 | 套 |
| 16 | 线材 | 所有设备需要线材HDMI/VGA/音频线/电源线等. HDMI 线:版本：HDMI 2.0 及以上;分辨率：支持 4K@60Hz、1080P;接口：标准 HDMI A 公对公;导体：纯铜导体，双层屏蔽;长度：按需配置（常规 1.5m/2m/3m/5m） VGA 线:接口：VGA 15 针公对公（DB15）;分辨率：支持 1080P 及以下;导体：多股纯铜，带屏蔽层;长度：按需配置 音频线:类型：3.5mm 音频线/双莲花 RCA 线;结构：纯铜导体，双层屏蔽，抗干扰;传输：立体声左右声道，无杂音;长度：按需配置 电源线:规格：国标三插电源线，10A/250V;线芯：3×0.75mm² 纯铜芯;符合国标安全标准 | 1 | 项 |
| 17 | LED灯 | 额定功率：100W 供电方式：AC：90-265V，50/60Hz；DC12-24V 相关色温：5600K（可选3200K） LED类型：贴片灯珠 1.全航空铝材结构，强度高，重量轻。 2.灯体与光源一体化设计，灯体采用高强航空铝材散热材质，散热好，大幅延长灯珠寿命，质量稳定。 3.灯具固定转接件，灯具易损耗件采用全高强航空铝材质设计，无故障，耐使用。 4.高效光源芯片，高亮度，高显色，Ra >95.色温稳定，5600K。 5.电源控制电路一体化控制盒设计，灯体控制盒分体设计，高强铝材外壳，散热性好，易更换，售后简洁，方便。 6.调光方式：DMX512信号控制/灯具本地控制/LCD液晶屏遥控功能。 7.标准国际DMX512信号设计，DMX512/1990数字调光协议，兼容性强，控制精准。 | 21 | 盏 |
| 18 | LED聚光灯 | 额定功率：100W 供电方式：90V—265VAC,50/60Hz 相关色温：5600K（可选3200K） 光源类型：COB 1.显色指数：CRI≥95%;TLCI(Qa)：＞95。 2.光源寿命：＞50000小时。 3.DMX通道数：1-3通道。 4.调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz。 5.灯体温度：≥40℃。 6.光斑角度：10°～80°。 7.驱动方式：恒流驱动。 8.亮度调节:0—100%无极调光。 9.控制模式：DMX512信号/本地控制/无线遥控。 10.冷却系统：自然风冷散热，无风机产品。 11.工作温度：-10°～40°。 | 4 | 盏 |
| 19 | 数字调光台 | 24通道的DMX512调光台 2页48程序运行推杆 可同步运行 96000个可编辑步 2个可编辑的辅助键 程序运行及渐变切换时间可调 通道可重新配置 A、B两页,每通道都能调光 | 1 | 只 |
| 20 | 阻燃电缆 | 2X1.5mm²影视电缆线 导体采用高存度无氧铜制造，线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质 | 200 | 米 |
| 21 | 灯具号码牌 | 10x10cm黑底底板雕刻¦字 产品规格：演播室灯具专用，纯黑色底漆喷塑，激光雕刻数字； 金属正方体，可用尼龙扎带与灯体固定 | 25 | 块 |
| 22 | 保险链 | 承重：15kg 结构：双捻(多股） 类型：吊装绳带 抗拉强度：5000 (MPa) 用途：灯具保险绳 | 25 | 根 |
| 23 | 信号线 | 2×0.3mm²影视信号线。 1、导体采用高存度无氧铜制造，带屏蔽型，电阻小传输速率高； 2、线材的绝缘及护套采用进口的塑胶材质，具有耐磨、耐酸碱、耐油使用寿命长等特点； | 200 | 米 |
| 24 | 信号放大器 | 电压：AC90-240V 50HZ； 信号输入，8路经独立电气隔离的信号分配输出； 数字信号：DMX512； 接口类型：RS-485以及采用RS-485接口传输的各种数字信号； 信号连接插座：三芯 | 1 | 台 |
| 25 | 恒力铰链 | 结构：调簧式设计、准确定位 提升重量：7Kg 自身重量：3.5kg | 5 | 套 |
| 26 | 灯光系统辅材 | 包含但不限于工字轨道、王字轨道、万向滑车、灯具滑车、线缆滑车、轨道吊架等，具体根据项目现场安装需要 1. 工字轨道（灯光轨道）材质：铝合金;截面：工字形;壁厚：≥1.2mm;表面：阳极氧化 / 喷塑，防锈耐磨;长度：可拼接，标准 1m/2m/3m;承重：单点承重≥50kg 2. 王字轨道（重型轨道）材质：高强度铝合金;截面：王字形（双槽结构）;壁厚：≥1.5mm;承重：单点承重≥80kg 3. 万向滑车（万向接头）材质：铸铁/加厚钢板 + 轴承;结构：360° 旋转，双轮 /四轮;适配：工字/王字轨道;承重：≥50kg 4. 灯具滑车（挂灯滑车）材质：铝合金/钢制;轮数：2 轮/4 轮;适配：工字轨/王字轨;承重：≥30–50kg;带刹车/定位功能，滑动平稳 5. 线缆滑车（电缆滑车）;材质：工程塑料 / 铝合金;结构：单槽/双槽走线;功能：随轨道滑动，保护线缆不拉扯;适配：工字轨道承重：≥10kg 6. 轨道吊架（轨道吊挂件）材质：钢板/镀锌钢;结构：抱箍式/夹板式;适配：工字轨/王字轨;承重：≥80kg;可调节高度，安装牢固 | 1 | 项 |
| 27 | 灯光系统安装调试 | 项目现场灯光系统安装调试 | 1 | 项 |
| 五、校园电视台环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 一、骨架 1.主龙骨：75 型轻钢龙骨（国标），厚度≥0.6mm，宽度 75mm，高度≥50mm；​ 2.副龙骨：配套 75 型轻钢副龙骨，间距≤400mm（中对中），厚度≥0.5mm​； 3.穿心龙骨：38 型轻钢穿心龙骨，厚度≥0.5mm，间距≤1200mm，横向贯通固定主龙骨​； 4.配件：镀锌膨胀螺栓、自攻螺丝、龙骨连接件（卡扣 / 角码），均为热镀锌防锈处理； 二、面板 1.饰面板材：9mm 防火防潮石膏板（国标），密度≥800kg/m³​； 2.安装方式：双面封板，自攻螺丝间距≤200mm，螺丝沉头深度 0.5–1mm，不破坏板面​； 3.接缝处理：板缝预留 3–5mm，采用石膏板专用嵌缝石膏 + 玻纤网格带处理； 三、隔音处理 1.填充材料：阻燃岩棉，密度≥48kg/m³，厚度 50mm（满填龙骨空腔）​ 2.环保等级：岩棉燃烧性能达 A 级不燃，甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1 级）​ 3.隔音增强：龙骨与墙体/地面接触处垫橡胶减震垫（厚度≥5mm），减少声桥传递； | 85 | 平米 |
| 2 | 演播室吸音板 | 以硬质 PVC 为基材，经冲孔、定型、饰面处理制成的穿孔共振吸声板材，防潮、防霉、阻燃、环保，适用于潮湿环境及对耐候性要求高的室内声学装饰。安装方便，可以根据演播室的具体需求进行切割和拼接。 厚度：≥6mm、8mm、10mm ；幅面：≥600mm × 1200mm 基材：硬质 PVC 板材（聚氯乙烯） 环保等级：E0 级 / 无甲醛 防火等级：B1 级（难燃，离火自熄） 密度：1300～1600 kg/m³ 含水率：≈0%，不吸水 防霉等级：0 级（不发霉） 耐水性：防水、防潮、可水洗 | 50 | 平米 |
| 3 | 墙顶面 | 基层处理，喷蓝箱及其他墙顶面漆，顶部吊顶（部分为矿棉板、部分为格栅）具体依据功能需求及设计要求。 一、基层处理（墙顶面通用）​ 处理范围：所有墙面、顶面基层，含蓝箱区域、普通装饰区域、吊顶基层​ 基层要求：​ 墙面：原基层铲除浮灰、油污、松动层，修补裂缝、孔洞（采用耐水腻子 + 网格布加固），平整度误差≤3mm/2m​ 顶面：楼板基层除尘、除碱，阴阳角找直，外露管线固定牢固、无松动​ 二、喷蓝箱及其他墙顶面漆​ （一）蓝箱专用喷涂（录播核心区域）​ 蓝箱材质：​ 基材：墙面基层 + 2 遍耐水腻子找平，蓝箱转角处采用圆弧处理（半径≥50mm），无直角接缝​ 涂料：高纯度抠像专用漆，哑光型、无反光​ 喷涂工艺：​ 底漆：涂刷 1 遍专用抗碱封闭底漆，增强面漆附着力​ 面漆：喷涂 2-3 遍抠像蓝专用漆，薄涂多遍，无流挂、无刷痕，蓝箱区域与普通墙面交界处做清晰收边​ （二）普通墙顶面漆（非蓝箱区域）​ 涂料类型：​ 墙面：环保内墙乳胶漆（哑光型），颜色按设计要求（建议浅色系，避免强光反射 顶面：同墙面涂料或配套吊顶专用漆 涂料性能：​环保等级：E0 级，甲醛释放量≤0.124mg/m³，VOC 含量≤50g/L​ 施工工艺：​底漆：1 遍抗碱封闭底漆，涂刷均匀无遗漏​面漆：2 遍面漆，滚涂 / 喷涂施工，无流挂、无气泡、无色差​ 三、顶部吊顶（矿棉板 + 格栅分区定制）​ （一）吊顶整体要求​​ 龙骨：轻钢龙骨（主龙骨规格≥U50×19×1.2mm，副龙骨≥U38×12×0.9mm），防锈处理，符合 GB/T 11981-2008 标准​ 承重：主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，吊顶整体承重≥25kg/㎡（可承载灯具、空调风口、音响等设备）​ （二）矿棉板吊顶（静音 / 吸音功能区）​ 矿棉板参数：​ 材质：优质吸音矿棉板，无甲醛、防火阻燃​ 规格：常规 600×600mm，厚度≥12mm​ 性能：降噪系数 NRC≥0.6，防火等级 B1 级，防潮、防下陷​​ （三）格栅吊顶（装饰 / 设备外露区）​​ 格栅参数：​ 材质：金属格栅（阳极氧化 / 喷塑处理），防锈、耐腐蚀​ 规格：格栅条宽度 20mm～30mm，间距 50mm～100mm（按设计），整体高度 80mm～150mm​ 表面：哑光处理（光泽度≤10°），无反光，颜色按设计（建议黑色 / 深灰色）​ 安装方式：龙骨吊装固定，格栅拼接严密，可拆卸便于设备检修​ | 102 | 平米 |
| 4 | 地面 | 一、整体要求 1.地面基层处理、自流平水泥找平、塑胶地板铺设、踢脚线安装，整体一体化施工。 2.适用场景：录播教室、演播室、多媒体教室，要求平整、静音、耐磨、易清洁、无明显反光。 3.技术标准：表面平整、无空鼓、无裂缝、无起砂，阴阳角顺直 二、基层处理与自流平水泥找平 基层：原地面清理、除尘、修补，强度达标，无起砂、无油污、无松动。 界面剂：涂刷水泥基界面剂，增强自流平与基层粘结力。 自流平要求：厚度：3～5mm（根据现场平整度调整）；性能：强度高、收缩小、不开裂、流动性好、表面细腻。找平精度：2m 靠尺检测，平整度误差≤2mm，满足塑胶地板铺设要求。 三、塑胶地板（录播教室专用） 材质：同质透心或复合多层 PVC 塑胶地板，环保、静音、耐磨。 厚度：≥1.5mm。 耐磨转数：≥6000 转 环保等级：E0 级，无甲醛、低气味 吸音性能：具备静音效果，减少行走脚步声 表面：哑光处理，不反光，不影响录播灯光拍摄 防火等级：B1 级难燃 铺设要求：采用专用环保胶水满铺，无空鼓、无起翘、无气泡、接缝平整严密。 踢脚线安装 材质：PVC 踢脚线 / 木质踢脚线 / 铝合金踢脚线（按设计）。 高度：80～100mm。 要求：与墙面、地面结合紧密，顺直平整，接口严密、无裂缝、无松动，颜色与地面 / 墙面协调，整体美观 | 102 | 平米 |
| 5 | 墙体造型 | 一、整体隔墙 类型：室内成品隔断墙，整体定制、现场安装 结构：竖向主龙骨 + 横向加固龙骨，整体稳固、垂直平整 骨架材质：优质轻钢龙骨 / 铝合金型材，防锈、不变形 隔墙厚度：75mm～100mm（可按现场定制） 表面饰面：双面石膏板 / 硅酸钙板，平整无裂缝 隔音性能：具备基础隔音效果，无明显透声 尺寸：按现场实际尺寸定制，整体方正、垂直度≤3mm 二、钢化玻璃 玻璃类型：3mm 钢化玻璃 玻璃面积：不小于3.6 ㎡ 玻璃规格：透明钢化玻璃，平整度高，无波纹、无划痕 钢化标准：完全钢化处理，符合国家钢化玻璃安全标准 边缘处理：精磨边、倒角处理，无锋利边、无崩边 安装方式：嵌入隔墙预留洞口，打胶固定，密封美观 外观要求：玻璃通透干净，无气泡、无杂质、无自爆隐患 三、配套及施工 密封材料：中性耐候密封胶，防水、防霉、不开裂 收口处理：阴阳角顺直，接缝严密，整体美观 | 1 | 项 |
| 6 | 成品门 | 实木门：以天然木材为主要材料制作而成，具有质感好、环保、耐用等优点。实木门的风格多样，可以根据不同的装修风格进行选择，如中式、欧式、现代简约等。 | 2 | 套 |
| 7 | 线路改造 | 满足新的使用需求 随着生活水平的提高和科技的发展，人们对电气设备和网络通信的需求不断增加。例如，新增大功率电器、智能家居系统等，原有的线路可能无法满足这些新的需求，需要进行线路改造。 商业场所的业务扩展或功能变更也可能导致线路改造，如增加办公设备、安装监控系统等。 解决安全隐患 老旧线路可能存在电线老化、绝缘破损、过载等安全隐患。线路改造可以更换老化的电线，提高线路的安全性，减少火灾和触电事故的发生。 不规范的线路铺设也可能带来安全风险，如线路杂乱无章、接头过多等。通过线路改造，可以规范线路布局，提高安全性。 提高能效和可靠性 新的节能技术和设备不断涌现，线路改造可以采用更高效的电线和电气设备，降低能耗，提高能效。 合理的线路规划和优质的材料可以提高线路的可靠性，减少故障发生的概率，降低维修成本。 | 1 | 项 |
|  | 演播室桌子及凳子 | 现场制作，根据现场环境定制大小，喷抠像漆作为抠像演播桌使用 - 抠像专用桌（定制） 1.用途：虚拟演播室主持人 / 播报专用抠像桌 2.整体结构：一体式稳固框架，无晃动、无反光 3.桌面材质:表面：高纯度蓝色 / 绿色哑光抠像漆;无反光、无亮点、不吸光、抠像干净 4.桌面尺寸（定制）:长度：1200～1800mm;宽度：600～800mm;高度：720～750mm 5.桌体材质：高密度板材：基材为18mm以上E1级环保刨花板，双面贴面防潮处理，坚固耐用。执行GB/T 4897—2015标准。 6.外观要求：边角圆润、无尖锐棱角 7.颜色：与蓝箱颜色一致。 - 抠像专用凳 / 椅（定制） 1.表面材质：哑光布料 / 哑光皮革，无反光 2.颜色：与蓝箱颜色一致（与桌面同色） 3.凳面尺寸：直径 / 宽度：400～450mm；高度：450～500mm（可定制固定高度） 4.结构：2.0mm厚冷轧钢或‌不锈钢管材，稳固支撑，承重≥100kg | 1 | 套 |
| 8 | 系统集成 | 含拆除、垃圾清运、设备搬运、现场调试、现场保洁等 | 1 | 项 |
| 9 | 项目现场安装调试 | 项目现场所有设备安装调试费 | 1 | 项 |
| 六、录播实训室 |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理平台 | 1.信息管理功能 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流。 （8）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （9）快捷置灰：支持平台肤色快捷置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （10）指定播放：支持设置指定播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行重要视频的统一播放和管理。 2.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.移动APP应用服务 （1）提供自主研发的平台移动端APP，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 1 | 套 |
| 2 | 服务器 | 1、处理器：E5-2680V4 (35M/2.4GHz/14C/120W)； 2、芯片组：英特尔® C612芯片组； 3、内存类型：DDR4ECC-R； 4、内存大小：16G； 5、硬盘类型：3.5寸SATA硬盘； 6、硬盘大小：4T； 7、网络控制器：千兆自适应以太网控制器（RJ45接口）； 8、显卡：Aspeed AST2400 BMC； 9、后面板接口：1 x VGA、1 x COM、4 x USB（2 x USB2.0，2 x USB3.0）、2 x RJ45网口、1 x RJ45管理口； 10、前面板接口：2 x USB2.0； 11、外形尺寸：1U机架式，尺寸≤670mm（深）× 440mm（宽）× 44mm（高） 12、交流电源输入：110V-240V，47～63 Hz。 | 1 | 台 |
| 3 | 4K录播一体机（核心产品） | 主机一体化：音频编码、视频编码、音视频处理、录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能一体； ▲2.主机采用国产化芯片，CPU 核心数≥8； ★3.主机支持数字视频接口 D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 ▲4.主机支持线性音频输入与数字音频输入：Line in≥2，Line out≥2，D-Mic（RJ45）≥4；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 5. 网口 RJ45≥1，100/1000M 自适应； 6. 系统存储≥2T； 7. 支持与高清摄像机视频采集传输无需编解码、声画同步； 8. AI 全场景跟踪：内置 AI 跟踪算法，无需额外图像定位主机实现多机位自动跟踪； 9. 多画面布局、多流录制 / 直播下画面高度同步； 10.支持版本管理：离线 / 在线 / 定时升级，配置导入导出； 11.支持设备安装信息（位置、学校、联系人）填写； 12.支持定时休眠唤醒（精确到秒）； 13.支持管理员 / 普通用户权限管理； 14.支持USB 口直接输出音视频流预览； 15.支持运维检测（灯光、混响、磁盘、温度、网络、报障）； 16.支持录像循环覆盖（硬盘 90% 后自动删除最早文件）； 17.支持视频信号源自定义标签； 18.支持录制 / 互动模式独立音频场景设置； 19.互动能力：内置互动模块，无需额外 MCU支持 “1+3” 互动授课与会议互动； 20.学生学情分析：AI 分析学生人像、行为、出勤等数据； 21.教师教情分析：AI 分析教师区域、位置坐标等数据； 22.AI 板书分析：基于 AI 深度学习，实时识别板书并电子化处理，可环出至大屏； ★23.智能板书拍摄：兼容传统黑板与智慧黑板，有效减少人物遮挡影响； 24.智能色彩增强：基于 AI优化黄 / 蓝 / 红 / 绿板书笔迹色彩还原与增强； 1.所投产品具有自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书 2.证书软件功能支撑本项目设备使用 | 1 | 台 |
| 4 | 嵌入式录播系统 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书等相应的证明材料复印件并加盖厂家公章； 2.录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制； 3.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 4.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 5.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP； 9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面； 11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、 叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位； 15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P； 17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 19.互动协议：需支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用； 20.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量； 21.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻； | 1 | 套 |
| 5 | 高清云台摄像机(特写) | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； ▲2.像素：有效像素≥800万；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 70°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 8.一线通：要求具备基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； ▲9.视频传输：基于视频传输传输，无呼吸效应且声画同步在≤100ms内。须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 10.智能跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；（提供有的检测报告复印件。） 11.交叉识别：内置对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；（提供有效的检测报告复印件。） 12.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 13.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； | 4 | 台 |
| 6 | 高清云台摄像机（全景） | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； ▲3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥28倍；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 70°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 8.一线通：要求具备基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 9.视频传输：基于视频传输传输，无呼吸效应且声画同步在≤100ms内。（提供有效的检测报告复印件。） 10.智能跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 11.交叉识别：内置对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；（提供有效的检测报告复印件。） 12.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；（提供有效的检测报告复印件。） 13.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； | 2 | 台 |
| 7 | 指向性话筒 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。 2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。 3.拾音距离：不小于8米拾音距离。 4.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1，无需任何协议/接口转换设备，即可对接功放或有源扬声器完成扩声。 5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。 6.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信。 7.灵敏度：不小于-26dBFS。 8.信噪比：不小于80dB(A)。 9.频率响应：不小于20Hz-16kHz。 10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。 11.供电：USB DC5V。 | 6 | 支 |
| 8 | 数字音频矩阵 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.005 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 | 1 | 套 |
| 9 | 智能分析主机 | - 整体要求 1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告； 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块； 3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告； 4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节； 5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称； 6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节； 二.教师教情分析要求 1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等； 2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比； 3.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况 4.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况； 5.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况； 三.学生学情分析要求 1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等。 2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长； 3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图； 4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比； 5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生； 6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例； 7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值； 8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。 1. 所投产品须具有自主知识产权，提供对应产品的计算机软件著作权登记证书。 2. 证书对应的软件功能应能支撑本项目相应设备使用。 | 1 | 套 |
| 10 | 图像跟踪系统 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的 AI 跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动 AI 跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置 AI 跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； ▲5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉 CV 技术的 AI 人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； | 1 | 套 |
| 11 | 跟踪半球 | 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.变焦：要求支持自动和手动变焦，光学变焦倍数≥22倍； 4.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 90°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 70°/s； 5.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 6.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 7.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 8.一线通：要求具备基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； 9.视频传输：基于视频传输传输，无呼吸效应且声画同步在≤100ms内。 10.智能跟踪：内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪； 11.交叉识别：内置对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 12.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 13.PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； | 2 | 台 |
| 12 | 桌面式触控面板 | 1.支持安装在移动推车部署； 2.具备21.5英寸1920*1080高清10点电容触摸屏 3.存储性能：缓存容量不小于4G,存储容量不小于32G； 4.操作系统 ：Android 11及以上版本； 5.接口类型：USB≥1，RJ45接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1，HDMI输出≥1 | 1 | 台 |
| 13 | 时序电源控制器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 1 | 台 |
| 14 | LED时钟 | 1.要求配备≥1M长超薄LED屏。 2.要求与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。当停止录制时，电子时钟显示为当前网络时间。 | 1 | 台 |
| 15 | 无线话筒（带领夹） | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 1 | 套 |
| 16 | 功放 | 主要功能特点： 1、拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 2、双声道信号指示灯； 3、RS232控制接口； 4、带数码显视屏； 5、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节； 6、能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 7、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 8、全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 | 1 | 台 |
| 17 | 音箱 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备。 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3.功率不小于16W。 4.信噪比不小于85dB。 5.频响范围不小于20Hz-20kHz。 | 1 | 对 |
| 18 | 千兆交换机 | ≥24口 10/100/1000M自适应以太网端口 | 1 | 台 |
| 19 | 机柜 | 1. 容量：22U 2. 高度：1166mm 3. 宽度：600mm 4. 深度：800mm 5. 门及门锁：钢化玻璃前门；钣金后门，可拆卸侧板 6. 表面处理：SPCC优质钢材，脱脂、磷化、静电喷塑 7. 标准：符合ANSI/EIA RS-310D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准 | 1 | 台 |
| 20 | 立式空调 | 类型：立式柜机空调 匹数：3 匹 运行方式：变频 功能：冷暖两用 能效等级：2 级及以上能效 制冷量：≥7500W 制热量：≥9300W 循环风量：≥1000m³/h 供电：220V~50Hz | 1 | 台 |
| 21 | 壁挂空调 | 空调类型：壁挂式 匹数：1.5 匹 运行方式：变频 功能：冷暖两用 能效等级：2 级及以上能效 制冷量：3500W～5000W 制热量：≥4500W 循环风量：≥600m³/h 电源：220V～50Hz | 1 | 台 |
| 22 | 导播键盘 | 1.支持远程操作录播主机的开关机； 2.支持不少于5种特技效果； 3.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5.支持录制、暂停、停止功能； 6.支持全自动录播模式和手动录播模式。 7.支持通过USB线缆连接录播主机； 8.安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10.导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 1 | 个 |
| 23 | 中控室监听音箱 | 类型： 2.0 有源立体声音箱 输出功率：单声道 ≥15W，总功率 ≥30W RMS 频响范围：60Hz～20kHz 扬声器单元:低音/中音单元：3～4 英寸,高音单元：1 英寸以内丝膜 / 纸膜高音 输入接口：3.5mm AUX 音频输入 控制方式：主音箱侧置 / 前置音量调节、电源开关 信噪比：≥70dB 失真度：≤1%（1W/1kHz） 供电方式：AC 220V 市电直接供电 功能：自带功率放大，无需外接功放，即插即用 | 1 | 对 |
| 24 | 中控室操作台 | 尺寸 1200＊900＊750mm 1、材质: 箱体采用1.0mm厚冷轧钢板,承重角件采用2.0mm厚冷轧钢板,桌面实木颗粒板，两侧为密度板材质. 2、表面处理:钢板表面采用静电喷涂,桌面及侧板为表面环保树脂贴面，聚酯橡胶封边。 | 1 | 张 |
| 25 | 导播电脑 | 1. 处理器（CPU） 架构性能不低于Intel Core i5 十代水平；≥6 核 12 线程；基频≥2.5GHz；不指定品牌，允许等效性能处理器响应。 2. 内存（RAM） 容量≥4GB，支持扩展 **≥16GB**；类型DDR4 及以上，频率≥2666MHz。 3. 硬盘 容量≥500GB SATA，转速7200 转。 4. 主板 提供PCIe 扩展插槽≥1 个（支持视频采集卡）；USB3.0≥4 个，USB2.0≥2 个；集成千兆有线网卡。 5. 显卡 集成或独立显卡均可；支持4K 输出，支持双屏显示 / 视频采集。 6. 机箱 标准台式机箱；结构稳固，散热设计合理；支持全高扩展卡安装。 7. 显示器 尺寸24 英寸；面板IPS/LED；分辨率1920×1080；刷新率≥60Hz；具备HDMI + VGA 双接口。 8. 无线键鼠套装 2.4G 无线连接；键盘标准 104 键，防泼溅；鼠标光电式，≥1000DPI；工作稳定可靠。 9. PCI-E 内置视频采集卡 接口支持HDMI / AV / S-Video 至少一种；支持1080P、720P 实时采集；适用于视频录制、直播、影像采集；兼容Windows 10/11 操作系统。 | 1 | 台 |
| 26 | 观摩电视 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 屏幕比例：16:9 刷屏率：144Hz 能效等级：一级能效 | 2 | 台 |
| 27 | 学生课桌椅 | 1）尺寸：桌子≥600mm*400mm*760mm，椅子≥455mm*420mm，椅座高度≥440mm。 2）桌面：密度板贴三胺面pp注塑封边。面板四周及底部完全不得有毛边，光滑安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方。质量满足GB18580-2025要求。 3）桌斗：铁线折弯焊接成型。材质：采用铁线折弯焊接，成网状；工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 4）桌架：冷轧钢材质，1.2mm厚50mm*25mm。材质：采用冷轧钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固；工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 5）椅背和椅座：PE吹塑成型。用PE为原料，吹塑工艺制作、产品结构合理，样式美观；椅背有提手孔便于学生使用。质量满足GB18580-2025要求 6）椅架：冷轧钢材质，1.2mm厚40mm*20mm。材质：采用冷轧钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固；工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 | 48 | 套 |
| 28 | 观摩室座椅 | 1.面料，采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选，背架全新进口PA+30%玻纤； 2.辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.扶手：PA+30%玻纤扶手、耐磨； 4.架子：32.5*20.5*T1.5mm厚； | 20 | 张 |
| 29 | 系统集成 | 包含设备的安装、调试、测试及所有线缆辅材、插线板、分配器等 | 1 | 批 |

四、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同签订之日起50日历日完工。 |
| 2 | ★18.双系统板书内容可转化为教学资源，存储多样化，课堂板书一键生成二维码，无需下载任何APP，扫码即可带走板书资源。板书内容形成课件上传云端，每个老师都有自己的云端账户≥5G，支持课件上传、下载、分享。 |
| 3 | ★22.模块化OPS主机采用插拔式结构，内部Intel标准80pin接口，搭载Intel酷睿i5处理器，运行主频2.0GHz，内存≥16G，固态硬盘≥512G SSD。内含接口：VGA/ HDMI≥1路，USB≥4路；RJ45≥1路，无线网络；无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； |
| 4 | ★3.主机支持数字视频接口 D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路；须提供国家认可的第三方检测机构出具的、处于有效期内的、带有CMA或CNAS标识的产品检测报告，且检测参数覆盖采购需求相关技术指标，否则视为无效证明材料。 |
| 5 | ★23.智能板书拍摄：兼容传统黑板与智慧黑板，有效减少人物遮挡影响； |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

五、商务技术要求

一、商务要求

1、合同履行期限（供货期）：合同签订之日起50日历日完工。

2、供货地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县职业高中；

3、质量标准：符合国家及行业质量标准；

4、付款方式：合同签订后，第一次，甲方向乙方支付合同价款的30%作为预付款；

第二次，所有货物到达现场并安装调试完成，甲方向乙方支付合同价款的40%；

第三次，竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的30%。

二、售后服务要求

1、质保期：项目整体和硬件产品验收合格之日起不少于一年的全免费质保，软件系统三年全免费质保并终身免费升级。

2、从验收之日起，质保期内出现产品自身质量问题的，免费维修及保养服务。质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由中标单位负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、售后服务响应时间：提供7×24小时技术服务，接到用户报修电话后对故障2小时内响应，如有必要现场维修，4小时内维修工程师到达维修现场，无偿提供配套设备保障设备正常运行，最长不超过48小时到达现场，特殊情况除外。

4、质保期满后，提供免费上门，维修费用按材料成本价收取。

5、产品要符合招标文件各项技术需求，中标单位负责安装调试保证运行正常，要求中标单位对所涉及的部门、人员提供免费培训服务及必要的技术培训服务，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握。

6、系统日常维护培训：以集中的形式，注重理论与实际相结合，对技术人员和系统维护人员进行技术培训，以确保建成后的系统能稳定运行。培训内容包括：实训室应用与维护相关基础知识；相关设备使用、应用系统的使用、技术架构、常见故障排除等内容；各项管理维护工具的运用，信息安全培训。

7、提供不少于5年的上门技术支撑服务和重点活动、大赛、重要考试等关键应用场合现场技术支持服务（注：每年不少于8次）,需要提供承诺书。

三、安装调试及验收

3.1中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

3.2由采购人按合同和采购文件、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.3投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3.4当满足以下条件时，采购人才向中标供应商签发货物验收报告：

（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）如有国标，需符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照采购文件要求及投标文件提供的技术要求验收需合格。

（5）采购人应组成验收小组对采购项目进行验收。验收小组的成员应当具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。

（6）货物具备产品合格证。

（7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。

（8）后期验收标准，采购单位可按照现行有效的国家标准、行业标准或地方标准进行检测验收

四、其他要求

供货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，以及厂家三年售后服务承诺书。

五、人员要求

投标人组建本项目不少于3人的实施团队（项目负责人、安装、调试人员）。

六、环境改造的要求

1.墙面：墙体裂缝处及吊顶接缝处使用牛皮纸带修补，批刮《升达》腻子2遍,细砂纸均匀打磨，修补平整，阴阳角90°顺直处理。安装时与墙面贴合，并且表面光滑平整无刮痕，含铲除原墙面腻子、墙皮，墙顶面基层找平。吸音处理：木制吸音板、隔音棉、岩棉。智慧黑板墙面处制作造型背景，造型局部制作暗藏灯带，安装氛围灯。墙体展示画面，背景造型位置安装氛围射灯。材料符合国家 E0 级环保标准，阻燃等级≥A级。教室墙面定制装饰（含文化建设）

2.吊顶：按设计吊顶标高弹水平线，保证所有吊顶平面在同一水平线上（特殊要求除外），与墙体/梁柱接缝密封，无光滑反光面。符合声学降噪、灯光均匀、设备适配、线路隐藏、安全合规需求，优先使用吸音型吊顶材料。

3.地面：地面材料需同时满足防火、环保、低反射、减震、防滑、易清洁、耐磨损，优先选专用教育类地面材料。地面与墙体衔接处做圆弧收边条，无尖锐边角，防止师生磕碰；门口处若与走廊地面有高差做哑光防滑款高低差收边条，避免绊倒。地面处理需与吊顶、墙面、门窗、空调等设施形成整体。材料符合国家 E0 级环保标准，阻燃等级≥B1级。

4.电气线路及设备：墙面采用开槽预埋工艺。现场所有线路选用2.5平方（特变电工系列线缆）阻燃电线，包括防静电地板下及智慧讲台位电路铺设。所有线路铺设后装饰遮挡。采用4平方铜芯电缆线，复合国家安全标准，为了保证足够的用电负荷，空调设备电源单独回路；重新制作符合国标电气元件制作要求的配电箱，重新使用符合国标工系列电缆线铺设进入教室的主电缆线，包括电缆线。强弱电分离布线，强电（220V）与弱电（音频/视频/网线）水平间距≥300mm，交叉处做金属屏蔽处理。地面插座，隐藏式哑光款，与地面齐平，带防水防尘盖，接线牢固。音频、视频、录播控制线均采用屏蔽线，两端接地良好。

拆除以及施工费用：教室原有墙面、地面、吊顶，装修、灯具、设备等拆除、移动，人工、辅料、上下楼，拆除垃圾装车倾倒至市政指定的垃圾车进行倾倒，人员施工，物流，保洁，搬运等全部费用。投标单位自行到单位测量面积，按校方要求，建设方出投标效果图并按要求进行装修。

- 总体要求

- 本项目涉及的根据教室面积。根据教室各种使用模式需求，以及相关技术规范对现有教室进行全新的空间环境改造，按照室各教学装备系统安装部署要求，总体效果要达到和谐、大方、实用、美观。
  二、照明要求

- 在教室环境建设过程中，为了录播系统智能化的整体效果，总原则是：灯光要“均匀密布，均匀布光，宁亮勿暗”；教室内部，布局简洁、色调保持浅色柔和色系。
灯光具体要求单独列出。
  三、墙面、地面及吊顶要求

- 内墙墙面采用高效吸音材料装饰和保护，天花板采用矿棉吸音板吊顶。窗台大理石台面，地面采用PVC防静电地脚。绒布窗帘，带遮光层，颜色搭配符合装修风格，遮光、吸音、阻燃。地面采用塑胶地板铺贴。不低于1.5厚的塑胶地面铺设，颜色根据效果图确定。

- 投标文件组成要求及格式

政府采购投标文件

（货物类）

项目名称：

项目编号：

单位名称：

法定代表人：

日  期：

投标前，需充分知悉参与政府采购活动时的重大风险事项，并签署政府采购违法行为风险知悉确认书！！！

# 1.投标文件正文，主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标单位反商业贿赂承诺书

（4）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明函

（5）投标人资格证明文件（营业执照、资质证书、财务状况、税收、社保、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明函、节能、环保、信用查询、授权委托书、投标保证金、联合体协议书、分包协议等）

（6）开标一览表

（7）分项报价表

（8）实质性条款响应偏离表

（9）重要技术参数响应偏离表

（10）商务条款偏离表

（11）项目实施方案（根据商务技术评审因素，逐条响应）格式自定

# 2.投标文件附件，主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标保证金缴纳凭证

（4）联合体协议书

（5）分包意向协议

（6）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函

（7）供应商产品认证情况（中国国家强制性产品认证证书（CCC）、节能产品明细清单、环保产品明细清单）

（8）供应商同类项目业绩情况

（9）拟安排的项目负责人情况

（10）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

（11）项目服务承诺（格式自定）

（12）违约承诺（格式自定）

# 3.投标文件增项，主要包括以下内容：

（1）供应商获奖情况（格式自定）

（2）供应商自主知识产权产品（专利、软著、创新、设计）（格式自定）

（3）拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）

（4）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在新疆政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，财政主管部门将依据政府采购法律法规的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

注：1.政府采购违法行为风险知悉确认书为必填项，但不作为资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至投标文件一并提交。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

## 投标文件正文

一、投标函

致：  巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心

1、根据已收到贵单位的项目编号为        的               项目的招标文件，遵照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等有关规定，我单位经研究上述招标文件的专用条款及通用条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对通用条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7.如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意巴州政务服务和公共资源交易中心对我单位提交的样品进行清理。

投标人：                       单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：            电话：            邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

三、投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在						招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商名称：  （盖章）

公司法定代表人：  （签字）

委托代理人：      （签字）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

五、投标人情况及资格证明文件

特别提示：投标人须按《资格性审查表》提供相应的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。

如：

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的（仅限银行、保险、石油石化、电力、电信 、邮政、铁路等特殊行业），须提供总公司和分公司营业执照扫描件，总公司出具给分支机构的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供最近一个年度的财务状况报告（资产负债表、利润表）或财务审计报告，成立不满一年不需提供；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供开标时间截止前6个月内至少三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；

4.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：须提供未被“投标供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网站、政府采购网）。；

5.特定资质证明材料；

6.落实的政府采购政策：中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业、强制节能、环保等；

7.法人授权委托书；

8.投标保证金缴纳凭证或投标保函；

9.联合体协议书；

10.分包协议书；

11.....

12.....

13.....

六、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元/%） | ￥ 元整 人民币 (大写): |
| 合同履约期限 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人 |  |

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

注:

- 投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。

- 投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标被否决。

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

七、分项报价表

（供应商请按照采购需求清单内容自行填写此表）

货币及单位：人民币/元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 （特征描述） | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全光校园网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SDN网络管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 统一认证平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 终端分析管理组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | POE汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AP+4网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 楼层机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 机房机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光模块（万兆） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 实施+辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、校园数字IP广播建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IP网络广播控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 互联网云广播平台管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 消防联动模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DVD播放器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 数字调谐器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 机架式互联网云广播音频采集器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 互联网云广播远程寻呼话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 互联网云广播网络有源音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 室内壁挂音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 互联网云广播网络功率放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 大型室外远程防水音柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 纯后级广播功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 互联网云广播网络解码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 前置放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 广播避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 大功率电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 大型室外远程防水音柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 纯后级广播功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 互联网云广播网络解码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 真分集可调频无线咪 双手持(一拖二) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 指向性天线放大套器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 互联网云广播网络无线遥控终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 广播避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 大功率电源时序器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 线材辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 项目实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、班班通设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧互联黑板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、校园直播/虚拟电视台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟互动演录播工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 真三维虚拟演播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流媒体系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 非线性编辑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专业高清摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高速存储卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 三角架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4K显示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 无线麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 调音台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 监听耳机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 提词器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 预览电视机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | U型蓝箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 线材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LED灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | LED聚光灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 数字调光台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 阻燃电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 灯具号码牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 保险链 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 信号线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 信号放大器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 恒力铰链 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 灯光系统辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 灯光系统安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、校园电视台环境改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 演播室吸音板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙体造型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 成品门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 线路改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 演播室桌子及凳子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 项目现场安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、录播实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 资源管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4K录播一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 嵌入式录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高清云台摄像机(特写) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高清云台摄像机（全景） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 指向性话筒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数字音频矩阵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能分析主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 图像跟踪系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 跟踪半球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 桌面式触控面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 时序电源控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LED时钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 无线话筒（带领夹） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 功放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 千兆交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 立式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 壁挂空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 导播键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 中控室监听音箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 中控室操作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 导播电脑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 观摩电视 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 学生课桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 观摩室座椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、实质性条款响应偏离表（需求清单中打“★”号条款，逐条响应）

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

说明：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“★”号条款，逐条详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容。

3.要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。

未按要求提供佐证材料或提供的佐证资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄实质性条款具体内容，将视为未实质性满足招标文件要求，投标无效。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权根据实质性条款响应情况作出评判。

九、重要技术参数响应偏离表（需求清单中无打“▲”号条款，无须填写）

| 序号 | 重要技术参数具体内容 | 文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标▲的条款要求 |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |

说明：

1.根据采购文件第三章“用户需求书中”打“▲”号条款，逐条详细填写投标人自身响应情况，并列明具体响应数值或内容。

2.要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。未按要求提供佐证材料或提供的佐证资料显示不符合参数要求的、模糊不清无法判断或未显示出是否满足参数要求的，均视为负偏离。只注明符合、满足等无具体内容表述的或者照搬照抄重要技术参数条款的，该项不得分。

3.若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款，评审委员会将根据评审因素进行相应评分。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

十、商务条款偏离表

| 序号 | 文件商务条款 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.根据采购文件第三章“用户需求书中”商务条款，逐条详细填写投标人自身响应情况。要求提供佐证材料的，需在“原因说明”栏中说明佐证材料在投标文件中的具体位置及页码。

- 项目实施方案（格式自定）

特别提示：

供应商需根据商务技术评审因素，逐项响应！

投标文件附件

附件一、法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：               ，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

★粘贴：法定代表人（负责人）身份证扫描件（正反两面）； 非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

说明：

1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

附件二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托            （姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，并以我单位的名义签署响应书和响应文件，与贵单位协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

★粘贴：代理人身份证扫描件（正反两面）

代理人：

电话：               手机：

身份证号码：                      职务：

授权委托日期：         年     月       日

投标人（签章）：_________________

日期：       年     月    日

附件三、投标保证金缴纳凭证

致：  巴州政务服务和公共资源交易中心

我方于	   年	月	 日参加	（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

★粘贴：投标保证金缴费回单复印件加盖公章

投标人（签章）：

日期：       年     月    日

附件四、联合体协议书（非联合体无须填写）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加               （采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称）      标段（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交竞标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或盖章）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件五、拟分包意向协议（一）

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示：

| 序号 | 拟分包单位名称 | 拟分包单位类型 | 资质证书 | 拟分包合同内容 | 拟分包合金额（元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

附件五、拟分包意向协议格式二（无分包无须填写）

致：巴州政务服务和公共资源交易中心

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示：

| 序号 | 拟分包单位名称 | 拟分包单位类型 | 资质证书 | 拟分包合同内容 | 拟分包合金额（元） | 占该采购包预算金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

投标人名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：

（1）此表为投标人在“落实中小企业预留份额”而向中小企业分包时填写。

（2）拟分包单位必须满足“通用条款的补充内容”中关于分包的资质要求，并提供相应资质证书复印件，否则投标无效。

附件六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函需要加盖公章；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（巴州政务服务和公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“货物/服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

#### 第四处，在“招标文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照以上《中小企业声明函》填写要求执行。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 1、中小企业声明函（工程、服务）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 2、中小企业声明函（货物）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕 300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

#### 企业名称（盖章）：

#### 日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 3、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本投标人郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的残疾人福利性单位承接。相关残疾人福利性单位的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位；

2. （标的名称） ，承接企业为（单位名称），属于残疾人福利性单位。

#### ……

本投标人已知悉《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

#### 4、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称） ，承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件七、供应商产品认证情况

特别提示：

供应商提供的产品，如涉及：中国国家强制性产品认证证书（CCC）、国家强制节能产品、环保产品评审因素的 ，须提供在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)的查询截图或3C证书、节能证书，并按下述格式进行填写！

（一）中国国家强制性产品认证证书（CCC）

| 序号 | 认证产品（CCC） | 证书编号 | 认证委托人名称 | 生产（制造商）名称 | 规格型号 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧互联黑板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 计算机 |  |  |  |  |  |

注：填报的强制性产品认证证书（CCC）必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

（二）中国国家强制节能产品认证证书

| 序号 | 认证产品 | 证书编号 | 认证委托人名称 | 生产（制造商）名称 | 规格型号 | 认证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空调 |  |  |  |  |  |

注：填报的强制节能产品认证证书必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

（三）环保产品明细清单 如有

报价货币种类金额（单位：元）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 制造商企业类型 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实木门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 课桌椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：填报的环保产品必须与投标文件正文表格（七、分项报价表）中所投品牌及型号相一致！

特别提示：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

3、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

附件八、供应商或制造商同类项目业绩情况

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 采购人联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

特别提示：投标人须按本招标文件中“供应商或制造商同类项目业绩情况”这一评审因素要求，提供相关证明资料。

投标人（签章）：______________

日期：       年     月     日

附件九、拟安排的项目负责人情况

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评审因素要求，提供相关证明资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

特别要求：

拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

附件十、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 目前从事的岗位 | 从业资格证书 | 从事该岗位的时间 | 项目业绩案列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供证明相关资料如：身份证复印件、职称证书复印件、国家规定或行业相关上岗、执业资格证书复印件、本单位社保缴纳证明、相关业绩证明材料复印件等。

附件十一、项目服务承诺

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；未列入评审因素，则无须填写！

附件十二、违约承诺

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

投标文件增项

一、供应商获奖情况（如有，格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

二、供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况（如有，格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

三、拟投入的服务资源（车辆、场地、工具、机器等）情况（格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写！

四、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

特别提示：

若此项列入评审因素必须填写；若未列入评审因素，则无须填写。

第五章  合同条款及格式

合同文本（模板）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为        。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：      年  月  日

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

参考文件

一、财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财　　政　　部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。

二、关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

三、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法 （2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附件

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

四、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

第二册  通用条款（公开招标）

第一章  总则

## 1. 通用条款说明

1.1政府集中采购机构发出招标文件通用条款版本，列出巴州政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，政府集中采购机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

## 2．招标说明

本项目按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及政府采购其他法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

## 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2 “政府集中采购机构”是指政府设立的，组织实施政府采购项目，并对政府采购活动提供服务的专门机构；本文件所述的“政府集中采购机构”指巴州政务服务和公共资源交易中心；

3.3“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.4“中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.5“评审委员会”是依据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.6“日期”指公历日；

3.7“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.8“电子投标文件”指利用新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作并加密的投标文件,适用于网上投标；

3.9“网上投标”指通过新疆政采云平台网站上传电子投标文件；

3.10招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

## 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人应在投标前到新疆CA本地营业网点进行注册并办理电子密钥。

5.2投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.3联合体投标

5.3.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.3.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）在投标截止前，投标联合体各方均应注册成政府采购正式供应商；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（5）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（6）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给政府集中采购机构；

（7）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（8）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（9）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

## 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实巴州政府采购供应商诚信管理政策要求。

## 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

## 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 9．踏勘现场

9.1如有需要（详见第一册专用条款），采购人或政府集中采购机构将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过政府集中采购机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

## 10．标前会议

10.1如采购人或政府集中采购机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或政府集中采购机构另行书面通知（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

第二章  招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，政府集中采购机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

# 第一章  招标公告

# 第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

# 第三章  用户需求书

# 第四章  投标文件格式及附件

# 第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

# 第一章  总则

# 第二章  招标文件

# 第三章  投标文件的编制

# 第四章  投标文件的递交

# 第五章  开标

# 第六章  评审要求

# 第七章  评审程序及评审方法

# 第八章  定标及公示

# 第九章  公开招标失败的后续处理

# 第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

11.2 投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向政府集中采购机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经政府集中采购机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。政府集中采购机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以书面提问的形式提交政府集中采购机构。

12.3不论是政府集中采购机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，政府集中采购机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，政府集中采购机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4政府集中采购机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括政府集中采购机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，政府集中采购机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

第三章  投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与政府集中采购机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，政府集中采购机构在原定的投标有效期满之前，政府集中采购机构可以根据需要以书面形式（包括政府集中采购机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝政府集中采购机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1 根据第一册专用条款中的规定，足额缴纳。供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）招标文件规定的其他情形。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

23．投标文件的制作要求

23.1投标人应准备所投项目的电子投标文件一份。通过新疆政采云平台投标文件制作专用软件制作。

23.2投标人在使用《投标文件制作软件》编制投标书时须注意：

23.2.1导入《投标文件制作软件》的招标文件项目编号、包号应与以此制作的投标文件项目编号、包号一致。例如，不能将甲项目A包的招标书导入《投标文件制作软件》，制作乙项目B包的投标书。

23.2.2不能用非本公司的电子密钥加密本公司的投标文件，或者用其它公司的登录用户上传本公司的投标文件。

23.2.3要求用《投标文件制作软件》编制投标书的包，不能用其它方式编制投标书。编制投标文件时，电脑须连通互联网。

23.2.4投标文件不能带病毒。

23.2.5完整填写“投标关键信息”，“开标一览表”中的“投标报价”将作为价格分计算依据；其它信息仅是对投标文件相关内容的概括性表述，不作为评审依据。

23.2.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须在本节点上传。

23.2.7投标文件编写完成后，必须用属于投标人的电子密钥进行加密，否则视同未盖公章，将导致投标文件无效。

23.2.8政府集中采购机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上政府采购系统操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，政府集中采购机构概不负责。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如上传确有困难，请及时拨打政采云95763咨询。

23.2.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了政府采购活动，政府集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的投标书等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正。

23.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

23.4各类资格（资质）文件提供扫描件，专用条款另有要求的除外。

第四章  投标文件的递交

24．投标书的保密

24.1在投标文件制作完成后，在投标文件制作软件点击【生成标书】按钮进入【填写开标一览表界面】界面，在该界面填写完开标一览表信息后点击【确定】，进入投标文件生成环节。投标文件制作软件会在投标文件生成过程中，提示用户输入密码，输入密码后对投标文件自动进行加密，此加密程序确保投标文件在到达开标时间后才能解密查看。

24.2若采购项目出现延期情况：

如果供下载的招标文件有更新，投标人必须重新下载招标文件、重新制作投标文件、重新加密投标文件、重新上传投标文件。

25．上传投标文件及投标截止日期

25.1实行网上投标，投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录新疆政采云平台上传投标文件。如上传过程中遇到问题，可拨打技术支持电话，联系方式：95763

25.2政府集中采购机构可以按本通用条款第13条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，政府集中采购机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25.3投标截止时间以后不得上传投标文件。

25.4.投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行在线解密，逾期未解密的作无效处理。

26. 样品、演示、方案讲解

26.1 样品、演示、方案讲解等事项在招标文件专用条款中进行规定。

27．投标文件的修改和撤销

27.1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

27.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

27.3从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

27.4政府集中采购机构不退还投标文件，专用条款另有规定的除外。

第五章  开标

28．开标

28.1投标人须在开标当日的开标时间至解密截止时间内进行解密，逾期未解密的作无效处理。

28.2 政府集中采购机构将在满足开标条件（①解密时间结束，解密后的投标供应商数量满足开标要求或②解密时间结束前所有投标供应商均完成投标文件解密）后，对投标文件进行开标，并在网上公布开标结果。

第六章   评审要求

29．评审委员会组成

29.1网上开标结束后召开评审会议，评审委员会由政府集中采购机构依法组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家一般是从新疆政采云平台政府采购评审专家库中随机抽取。采购人代表须持采购人出具的《评审授权书》参加评审。

29.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

29.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

29.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

29.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

30．向评审委员会提供的资料

30.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

30.2其他评标必须的资料。

30.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

31．独立评审

31.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

第七章  评审程序及评审方法

32．投标文件初审

32.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

32.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

32.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

32.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

32.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

32.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

32.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

32.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

32.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

32.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

32.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

32.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

32.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

32.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

32.6不同投标人的“文件制作时间”“文件制作机器码”“文件创建标识码”“IP”“上传时间”等信息异常一致的，不得作为投标无效的理由。如出现上述异常情况，应报主管部门处理。33．澄清有关问题

33.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

33.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与政府集中采购机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第34条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

34．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

34.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

34.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

34.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

34.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

34.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款33条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35．投标文件的比较与评价

评审委员会将按照政府采购法律法规，仅对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行综合比较与评价。

评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当书面作出说明，否则视为无异议。

36. 实地考察或资料查验

36.1在评审过程中，评审委员会有权决定是否对本项目投标人进行实地考察或资料查验（原件）。投标人应随时做好接受实地考察或资料查验的准备。

37．评审方法

37.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

37.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

37.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

37.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

37.3.1分值汇总计算错误的；

37.3.2分项评分超出评分标准范围的；

37.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

37.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告本级财政部门。

37.4重新组建评审委员会的情形

评审委员会或者其成员存在下列情形导致评审结果无效的，重新组建评审委员会进行评标，并书面报告本级财政部门：

37.4.1评审委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

37.4.2有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

37.4.3评审委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

37.4.4有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评审委员会成员不得参加重新组建的评审委员会。

第八章  定标及公示

38．定标方法

38.1非评定分离项目定标方法

38.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向政府集中采购机构提交书面评审报告，并根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

38.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

38.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

38.2评定分离项目定标方法

38.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

38.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

38.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

38.2.4政府集中采购机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈政府集中采购机构。说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

38.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

39．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

40．中标公告

40.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，政府集中采购机构将在“新疆政采云平台”上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向政府集中采购机构提出。 监督电话：0996-2025012。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

40.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

41．中标通知书

41.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商和采购人可自行在“新疆政采云平台）”上打印电子中标通知书。

41.2中标通知书是合同的重要组成部分。

41.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，政府集中采购机构有权吊销中标通知书。

第九章  公开招标失败的后续处理

42．公开招标失败的处理

42.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由政府集中采购机构重新组织采购。

42.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

42.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由政府集中采购机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

42.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由政府集中采购机构重新按公开招标流程组织采购活动。

42.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

第十章  合同的授予与备案

43．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

44．接受和拒绝任何或所有投标的权力

政府集中采购机构和采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

45．合同的签订

45.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

45.2中标人如不按本通用条款第45.1款的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

45.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

46．履约担保

46.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保；

46.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

47. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

48. 合同变更

合同变更事宜按财政部门相关规定执行。

49. 项目验收

49.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

50. 宣传

凡与政府采购活动有关的宣传或广告，若当中提及政府采购，必须事先将具体对外宣传方案报同级财政部门和政府集中采购机构，并征得其同意。对外市场宣传包括但不限于以下形式：

a.名片、宣传册、广告标语等；

b.案例介绍、推广等；

c.工作人员向其他消费群体宣传。

51. 供应商违法责任

51.1供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本地区政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

51.2 有下述四条所列情形的，采购人或政府集中采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

第十一章  质疑处理

52.质疑提出与答复

52.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、政府集中采购机构以书面形式提出质疑。

52.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

52.3质疑条件

52.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

52.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

52.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

52.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

52.5提交方式

52.5.1请质疑供应商根据附件质疑函范本所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交书面质疑材料。地址：新疆库尔勒市索克巴格路州住建大厦14楼政府采购交易科，质疑咨询电话：0996-2035295。

52.6收文办理程序

52.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，政府集中采购机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

52.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，政府集中采购机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，政府集中采购机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

52.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

52.8投诉

对质疑答复不满意或者未在规定时间内答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

53. 质疑后续处理

53.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

53.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

8.对采购文件的质疑需提供附件：政采云平台获取采购文件截图。

9.质疑接收时间：以纸质版书面质疑材料原件送达时间为准。

---- END ----

项目采购前期现场踏勘记录表

| 项目名称 |  |  |  | 采购单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘察日期 |  |  |  | 工程地点 |  |
| 踏勘供应商 |  |  |  | 联系人、联系电话 |  |
| 现场踏勘 提交资料 | 授权委托书原件（盖公章） |  | 符合 不符合 |  |  |
|  | 本人身份证原件 |  | 符合 不符合 |  |  |
| 确认勘察内容 |  |  |  | 确认情况 如“否”请说明情况 |  |
| 1、 |  |  |  | 是 否 |  |
| 2、 |  |  |  | 是 否 |  |
| 3、 |  |  |  | 是 否 |  |
| 4、 |  |  |  | 是 否 |  |
| 5、 |  |  |  | 是 否 |  |
| 其他需要补充说明的情况 |  |  |  |  |  |
| 采购单位确认（盖章） | 年 月 日 |  |  | 踏勘供应商签字确认 | 年 月 日 |

注：本表一式两份，采购单位与踏勘供应商各持一份。