## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 应急照明
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
室外预留
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷排管 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 250
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷排管 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 250
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC-C 3.规格:DN150 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 1000
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:Φ32*7 4.配置形式:埋地敷设 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 500
5 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:室外 5.其他:未尽事宜详见 |  | m | 500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:150mm 3.电压等级（kV):1KV以下 |  | 个 | 2
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:70mm 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 2
分部小计
室内预留
1 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 156
2 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 16
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 940
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 200
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷桥架 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 20
7 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:50mm 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 2
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 |  | m | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:WDZ-YJY-4*70+35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷桥架 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
9 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:70mm 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 2
分部小计
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP-GY/Z 3.规格:(限宽600mm) 4.安装方式:电气小间内壁挂安装 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-AP-GY1 3.规格:(限宽600mm) 4.安装方式:壁挂底距地1.5m安装 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-AP-GY2 3.规格:(限宽600mm) 4.安装方式:壁挂底距地1.5m安装 5.其他:未尽事宜详见 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AL-Z 3.规格:(限宽600mm) 4.安装方式:壁挂底距地1.5m安装,含智能场景面板安装位置待厂家根据甲方要求配套设置PEB/U5.0.1 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 1
分部小计
| C.4.8 | 电缆安装
1 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷桥架 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 19.22
2 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:95mm 3.电压等级（kV):1KV以下 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 4
分部小计
| C.4.9 | 防雷及接地装置
1 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4接地扁钢 3.安装部位:室内 4.其他:未尽事宜详见 |  | m | 120.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.规格:MEB 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 1
3 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:LEB 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 7
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 7
5 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-1*4 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 7
6 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:室外接地测试端子板 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 2
7 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:配电室预留预埋件 2.规格:为配电室预留予埋件,距地0.5m,作法见(作法详见新22D6-第72、73、74页) 预留接地线,利用结构柱对角主钢筋(%%C>16)做为引下线,该对角主 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢筋必须焊接。 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
分部小计
| C.4.11 | 配管、配线
1 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 148.34
2 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 176.89
3 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见 |  | m | 283.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:500*200 3.其他:含防火封堵，包含防腐漆综合考虑在内未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 33.37
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 608.62
6 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 1597.59
7 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-6 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 974.9
8 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 47.23
分部小计
| C.4.12 | 照明器具安装
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯盘 2.型号:1X32W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸 |  | 套 | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及验收规范的必要工序
2 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:1*24W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 2
3 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯-UV 2.型号:1*24W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 1
4 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED雨棚灯(防水型节能灯,光控感应) 2.型号:1*24W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 4
5 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:密闭防水防潮吸顶LED灯 2.型号:(IP54)-1X24W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 12
6 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(人体红外感应) 2.型号:1X24W 3.类型:吸顶安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 3
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 1
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控密闭防水开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 3
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 2
12 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联、密闭防水开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 1
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带开关单相五孔暗插座(电散热器用) 2.规格:220V 16A 安全型 3.安装方式:距地0.4m |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带开关单相五孔暗插座(防水型 IP54) 2.规格:220V 16A 安全型 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 32
15 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.规格:220V 16A 安全型 3.安装方式:距地0.4m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 5
16 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:带开关单相五孔暗插座(空调用) 2.规格:220V 16A 安全型 3.安装方式:距地0.4m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 6
17 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:三相暗插座(防水型 IP54) 2.规格:220V 16A 安全型 3.安装方式:距地1.3m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 26
18 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.其他:未尽事宜详见 |  | 个 | 95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
分部小计
| C.4.14 | 电气调整试验
1 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
2 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
| C.10.2 | 支架及其他
1 | 031002002001 | 设备支架 | 1.类型:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | kg | 13.38
分部小计
分部小计
应急照明
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1-ALE 3.规格:N-D-KVA-36V 4.其他:电池组1KW,集中电源总应急时间为60分钟，消防配电柜做明显标示，底距地1.5m壁装 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 台 | 1
分部小计
| C.4.11 | 配管、配线
1 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:RC |  | m | 68.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:DN15 4.说明:含接头，穿线铁丝等附件，所需开孔、洞、槽后期恢复处理等费用投标人需考虑在综合单价中，不再单独计量 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
2 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2*2.5 3.配线部位:桥架/配管 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m | 72.61
分部小计
| C.4.12 | 照明器具安装
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯(单向) 2.型号:N-BLZC-Ⅱ1LROE-36V(中型) 3.安装形式:吊杆安装,距梁底0.2m 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 2
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2.型号:N-BLZC-Ⅱ1LROE-36V(中型) 3.安装形式:门框上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 2
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急标志灯具-单面左向 2.型号:N-BLZC-Ⅱ |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1LROE-36V(中型) 3.安装形式:底距地0.5m壁装，嵌墙安装,密闭防护 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具-壁装 2.型号:N-BLZC-Ⅱ1LROE-36V(中型) 3.安装形式:底距地2.5m壁装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 套 | 4
5 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | 个 | 10
分部小计
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆维吾尔自治区中医医院雪莲山中药种植与中医文化传播基地大棚及加车工间建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13