## 招标工程量清单封面
| 杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 | [5 empty] | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 | [5 empty] | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 安全生产责任保险 | 元
（十四） | 事故隐患内部报告奖励费 | 元
（十五） | 应急救援准备费 | 元
1 | 应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出 | 元
2 | 事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设 | 元
3 | 应急预案制修订与应急演练支出 | 元
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
（十六） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 | [5 empty] | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 | [5 empty] | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 | [5 empty] | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  |  | 按管道长度
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120067 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 φ10 | t
2 | 0101120091 | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18 | t
3 | 0325120111 | 钢丝网 | 综合 | m2
4 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 32.5R综合 | kg
5 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
6 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
7 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
8 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
9 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
10 | 0433120005 | 干混地面砂浆 | DS M20.0 | kg
11 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
12 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
13 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
14 | 0505120057 | 碳晶板仿木纹饰面 | δ10 | m2
15 | 0505120113 | 阻燃板 | δ9 | m2
16 | 0509120015 | 阻燃板 | δ18 | m2
17 | 0701120035 | 墙面砖 | 400×800 | m2
18 | 0705120005 | 红缸砖 | 300×300 | m2
19 | 0705120013 | 白色地砖 | 1000×1000 | m2
20 | 0800120021 | 黑木纹大理石 | 20mm | m2
21 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
22 | 0905120041 | 铝扣板 | 600*600*0.6 | m2
23 | 1001120127 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600 |  | m2
24 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
25 | 1101120027 | 实木成品免漆门(防水实木成品免漆门) | M0921 | 樘
26 | 1101120027 | 实木成品免漆门(防水实木成品免漆门) | M0822 | 樘
27 | 1101120027 | 实木成品免漆门(防水实木成品免漆门) | M0922 | 樘
28 | 1103120017 | 钢质防火门 |  | m2
29 | 1103120017 | 不锈钢门 |  | m2
30 | 1103120017 | 物流门 |  | m2
31 | 1103120017 | 铝合金门 |  | m2
32 | 1203120023 | 黑色哑光不锈钢踢脚线 | 1.2mm | m2
33 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
34 | 1303120027 | 成品腻子粉 |  | kg
35 | 1305120033 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg
36 | 1305120079 | 红丹防锈漆 |  | kg
37 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
38 | 3400120001 | 其他材料费 |  | 元
39 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
40 | 3411120015 | 水 |  | m3
41 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
42 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
43 | 0127120039-1 | 型钢 | 综合 | kg
44 | 0307120213 | 热水接口不锈钢角阀 | DN15 | 个
45 | 0307120213 | 冷水接口不锈钢角阀 | DN15 | 个
46 | 0307330031 | 排水接口 | DN50 | 个
47 | 0307330031 | 不锈钢地漏 | DN50 | 个
48 | 1301120097-1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg
49 | 1301120261-1 | 银粉漆 |  | kg
50 | 1305120069-1 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg
51 | 1513330015 | A级或B1级发泡橡塑绝热材料 |  | m3
52 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC16 | m
53 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC20 | m
54 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC25 | m
55 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC32 | m
56 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC40 | m
57 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC50 | m
58 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC65 | m
59 | 1701120181 | 焊接钢管 | SC80 | m
60 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S3.2级) | DN15 | m
61 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S5级) | DN15 | m
62 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S3.2级) | DN20 | m
63 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S5级) | DN20 | m
64 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S5级) | DN25 | m
65 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S5级) | DN32 | m
66 | 1725330055 | 聚丙烯塑料管(S5级) | DN40 | m
67 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | DN100 | m
68 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | DN150 | m
69 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | DN75 | m
70 | 1725330123 | UPVC塑料排水管 | DN50 | m
71 | 1900330005 | 明杆闸阀 | DN100 | 个
72 | 1900330009 | 螺纹铜芯闸阀 | DN65 | 个
73 | 1900330009 | 螺纹铜截止阀 | DN32 | 个
74 | 2303120009 | 带自救卷盘单栓DN65组合式消防柜 |  | 套
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
75 | 2500330001 | LED筒灯 | 13W,6000K,含配套电源 | 套
76 | 2500330001 | LED平板灯 | 600*600mm,24W,6000K,含配套电源 | 套
77 | 2500330001 | LED长条灯 | 1200*100mm,6000K,含配套电源 | 套
78 | 2500330001 | LED平板灯 | 1200*300mm,24W,6000K,含配套电源 | 套
79 | 2605120033 | 单联单控暗开关 |  | 只
80 | 2605120033 | 双联单控暗开关 |  | 只
81 | 2605120033 | 三联单控暗开关 |  | 只
82 | 2605120033 | 单联双控暗开关 |  | 只
83 | 2605120033 | 灭蝇灯开关 |  | 只
84 | 2605120033 | 紫外灯开关 |  | 只
85 | 2641120027 | 地面插座 |  | 套
86 | 2641120027 | 灭蝇灯插座 |  | 套
87 | 2641120027 | 烟罩照明插座 |  | 套
88 | 2641120027 | 普通五孔插座 |  | 套
89 | 2641120027 | 保温柜插座 |  | 套
90 | 2641120027 | 带防护设备插座 |  | 套
91 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-2.5 |  | m
92 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-4 |  | m
93 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-6 |  | m
94 | 2801120885 | WDZB1N-BYJ-2.5 |  | m
95 | 2801330075 | 六类非屏蔽双绞线 |  | m
96 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*2.5 |  | m
97 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*4 |  | m
98 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*6 |  | m
99 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*10 |  | m
100 | 2803330009 | WDZB1-YJY-5*16 |  | m
101 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*25+1*16 |  | m
102 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*185+1*95 |  | m
103 | 2906120333 | 金属软管 | φ20 | m
104 | 2906330001 | 套接紧定式镀锌钢导管 | JDG20 | m
105 | 2911330065 | 设备接线盒 |  | 个
106 | 2911330065 | 灯头盒 | 86型钢制 | 个
107 | 2911330065 | 开关盒、插座盒 | 86型钢制 | 个
108 | 2911330065 | 86型钢制底盒 |  | 个
109 | 2911330067 | 设备接线电源箱 |  | 个
110 | 3411330001 | 水 |  | m3
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
111 | B05110429 | 一位防尘面板 |  | 个
112 | B10110140 | 沟槽式夹箍 | DN100 | 套
113 | B17111250 | 钢塑复合管 | DN65 | m
114 | B17111250 | 钢塑复合管 | DN50 | m
115 | B17111250 | 钢塑复合管 | DN40 | m
116 | B17111250 | 钢塑复合管 | DN32 | m
117 | B17111253 | 内外热镀锌钢管 | DN65 | m
118 | B17111253 | 内外热镀锌钢管 | DN100 | m
119 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ1 |  | 台
120 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ2 |  | 台
121 | B55111225 | 成套配电箱 AL-CT |  | 台
122 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ-PR |  | 台
123 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ-BC |  | 台
124 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ-XX |  | 台
125 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ-QP |  | 台
126 | B55111225 | 成套配电箱 1APZ-GG |  | 台
127 | B55111225 | 消毒库配电箱 |  | 台
128 | HY005 | 六类非屏蔽信息模块 |  | 个
129 | HY005 | 电视插座模块 |  | 个
130 | 补充主材001 | 暗藏LED灯带 | 6W,4500K | m
131 | 补充主材003 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 |  | 具
132 | 补充主材003 | 刚性沟槽接头 | DN65 | 个
133 | 补充主材003 | 三通 | DN65 | 个
134 | 补充主材003 | 刚性沟槽接头 | DN100 | 个
135 | 补充主材003 | 90°弯头 | DN100 | 个
136 | 补充主材003 | 90°弯头 | DN65 | 个
137 | 补充主材003 | 大小头 | DN100 | 个
138 | 补充主材003 | 机械三通 | DN100 | 个
139 | 补充主材003 | 异径三通 | DN100 | 个
140 | 补充主材003 | 正三通 | DN100 | 个

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 安拆及场外运输费 | 元

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层食堂
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、新做食堂地面砖； 2、洒素白水泥面(洒适量清水)； 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层。 | m2 | 126.21
2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、原始顶面喷深色漆(选样)； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 1168.41
3 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1、乳胶漆喷涂两遍； 2、贴缝带,两遍腻子批嵌平整； 3、9.5厚纸面石膏板,15宽凹缝； 4、9厚阻燃板； 5、专用配套轻钢龙骨； 6、配套检修口制作； 7、具体做法详见图纸。 | m2 | 117.61
4 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 1、乳胶漆喷涂两遍； 2、贴缝带,两遍腻子批嵌平整； 3、9.5厚纸面石膏板,15宽凹缝； 4、9厚阻燃板； 5、专用配套轻钢龙骨； 6、配套检修口制作； 7、具体做法详见图纸。 | m2 | 149.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、10厚碳晶板仿木纹饰面； 2、配套收口条、阴阳条、接缝条； 3、9厚阻燃板； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 11.68
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴,需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 36.19
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、底漆1道、面漆1道； 2、满刮1遍内墙腻子找平,(楼梯间或其他对于防潮有特别要求的需内墙耐水腻子),阴阳角增加成品角线。 | m2 | 224.82
8 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、10厚碳晶板仿木纹饰面； 2、配套收口条、阴阳条、接缝条； 3、9厚阻燃板； 4、30×40防腐木龙骨； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 80.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、10厚碳晶板仿木纹饰面； 2、配套收口条、阴阳条、接缝条； 3、9厚阻燃板； 4、30×40防腐木龙骨； 5、具体做法详见图纸。 | m2 | 29.09
10 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、菜单屏幕(不计入)； 2、9.5厚纸面石膏板； 3、9厚阻燃板； 4、内部镀锌方管框架； 5、按立面投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 23.79
11 | 011501020001 | 取餐台 | 1、尺寸规格：26430*950*540； 2、20厚白色人造石台面； 3、4厚白色复合铝板； 4、9厚阻燃板； 5、内部30*30镀锌方管框架； 6、按水平长度计算,具体做法详见图纸。 | m | 26.43
12 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚黑色哑光不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 142.58
一层食堂右边小房间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、乳胶漆喷涂两遍； 2、贴缝带,两遍腻子批嵌平整； 3、9.5厚纸面石膏板,15宽凹缝； 4、9厚阻燃板； 5、专用配套轻钢龙骨； 6、配套检修口制作； 7、按水平投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 8.56
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、底漆1道、面漆1道； 2、满刮1遍内墙腻子找平,(楼梯间或其他对于防潮有特别要求的需内墙耐水腻子),阴阳角增加成品角线。 | m2 | 30.79
15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚黑色哑光不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 10.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门编号：M0921； 2、实木成品免漆门(防水实木成品免漆门)带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层消毒库、洗消间
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 45.43
18 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 44.21
19 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.72
20 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 79.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1022； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
22 | 010802003002 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1222； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
23 | 01B001 | 成品地沟 | 1、盖板3厚304不锈钢,表面拉丝防滑； 2、沟体1.5厚304不锈钢； 3、具体做法详见图纸。 | m | 5.5
一层二更间
24 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 3.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 3
26 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 18.44
27 | 010802003003 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM0922； 2、不锈钢门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
一层备餐间
28 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 95.28
29 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 93.8
30 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 133.71
32 | 010802003004 | 物流门 | 1、尺寸规格：900*2100； 2、物流门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
一层牛肉汤档口(非明火厨房)
33 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 21.9
34 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 21.34
35 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 35.8
37 | 010802003005 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM0922； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层牛肉汤档口与楼梯之间的房间
38 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 8.97
39 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 8.97
40 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、底漆1道、面漆1道； 2、满刮1遍内墙腻子找平,(楼梯间或其他对于防潮有特别要求的需内墙耐水腻子),阴阳角增加成品角线。 | m2 | 25.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚黑色哑光不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 6.96
42 | 010802003006 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1522； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
43 | 010802003007 | 门移位 | 1、原有门门位移； 2、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层通道
44 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 110.72
45 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 108.14
46 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 302.86
48 | 010802003008 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1522； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层洁具间
49 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 2.65
50 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 2.47
51 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 18.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、门编号：M0822； 2、实木成品免漆门(防水实木成品免漆门)带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层物品库
53 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 7.26
54 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 6.64
55 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
56 | 011204003008 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 32.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1222； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层副食库
58 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 10.12
59 | 011302001019 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 9.5
60 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
61 | 011204003009 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 37.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1222； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层主食库
63 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 24.06
64 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 23.44
65 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
66 | 011204003010 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 57.17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1222； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层办公室
68 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20厚黑木纹大理石：石材六面防护、石材防水背胶、石材磨小斜边、内置φ6圆筋斜拉加固处理； 2、10厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层； 3、原地面填充层。 | m2 | 0.2
69 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1、1000*1000白色地砖； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 9.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 1、乳胶漆喷涂两遍； 2、贴缝带,两遍腻子批嵌平整； 3、9.5厚纸面石膏板,15宽凹缝； 4、9厚阻燃板； 5、专用配套轻钢龙骨； 6、配套检修口制作； 7、按水平投影面积计算,具体做法详见图纸。 | m2 | 9.75
71 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、底漆1道、面漆1道； 2、满刮1遍内墙腻子找平,(楼梯间或其他对于防潮有特别要求的需内墙耐水腻子),阴阳角增加成品角线。 | m2 | 31.07
72 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚黑色哑光不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 12.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、门编号：M0922； 2、实木成品免漆门(防水实木成品免漆门)带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层女更衣
74 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 4.23
75 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 4.03
76 | 011204003011 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 23.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、门编号：M0922； 2、实木成品免漆门(防水实木成品免漆门)带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层男更衣
78 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 4.23
79 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 4.03
80 | 011204003012 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 23.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、门编号：M0922； 2、实木成品免漆门(防水实木成品免漆门)带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层洗手消毒区、收货区
82 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 32.15
83 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 30.44
84 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
85 | 011204003013 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 62.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 010802003012 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1222； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
87 | 010802003013 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1822； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层粗加工区(4人)
88 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 46.77
89 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 45.73
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.72
91 | 011204003014 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 87.69
92 | 010802003014 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1522； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
93 | 01B002 | 成品地沟 | 1、盖板3厚304不锈钢,表面拉丝防滑； 2、沟体1.5厚304不锈钢； 3、具体做法详见图纸。 | m | 11.3
一层切配区(3人)
94 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 48.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
95 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 47.66
96 | 011204003015 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 85.67
97 | 010802003015 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1522； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 2
98 | 01B003 | 成品地沟 | 1、盖板3厚304不锈钢,表面拉丝防滑； 2、沟体1.5厚304不锈钢； 3、具体做法详见图纸。 | m | 4.8
一层烹饪间(6人)
99 | 011102003018 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 107.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 105.28
101 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 1.44
102 | 011204003016 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 129.94
103 | 010802003016 | 铝合金门 | 1、门编号：LM1222； 2、铝合金门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
104 | 010802003017 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1522； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
105 | 01B004 | 成品地沟 | 1、盖板3厚304不锈钢,表面拉丝防滑； 2、沟体1.5厚304不锈钢； 3、具体做法详见图纸。 | m | 22.8
一层蒸煮间(2人)
106 | 011102003019 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 30.52
107 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 29.54
108 | 011302001034 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
109 | 011204003017 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 73.53
110 | 010802003018 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1222； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
111 | 01B005 | 成品地沟 | 1、盖板3厚304不锈钢,表面拉丝防滑； 2、沟体1.5厚304不锈钢； 3、具体做法详见图纸。 | m | 6
一层面点间(2人)
112 | 011102003020 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 32.25
113 | 011302001035 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 31.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
114 | 011302001036 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
115 | 011204003018 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 71.09
116 | 010802003019 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1522； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层保洁间
117 | 011102003021 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 16.72
118 | 011302001037 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 16.04
119 | 011302001038 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
120 | 011204003019 | 块料墙面 | 1、400*800墙面砖铺贴(选样),需先刷一道背胶； 2、10厚1:2水泥砂浆粘贴层。 | m2 | 50.4
121 | 010802003020 | 不锈钢门 | 1、门编号：XM1522； 2、门利旧； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层仓库
122 | 011102003022 | 块料楼地面 | 1、300*300*10红缸砖铺设； 2、20厚干硬性水泥砂浆； 3、原地面填充层。 | m2 | 13.37
123 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 1、600*600*0.6铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 12.69
124 | 011302001040 | 吊顶天棚 | 1、600*600穿孔铝板； 2、专用配套轻钢龙骨； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 0.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
125 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、底漆1道、面漆1道； 2、满刮1遍内墙腻子找平,(楼梯间或其他对于防潮有特别要求的需内墙耐水腻子),阴阳角增加成品角线。 | m2 | 49.56
126 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、60高1.2厚黑色哑光不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板； 3、具体做法详见图纸。 | m | 15.02
127 | 010802003021 | 钢质防火门 | 1、门编号：FM乙1522； 2、钢制防火门带门套及门套线； 3、门五金包括但不限于以下内容：门把手、合页、门碰、门吸、门锁、锁芯、钥匙、闭门器、逃生装置、地弹簧、卫浴五金、家具五金、小五金； 4、具体做法详见图纸。 | 樘 | 1
一层新建墙体
128 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、8厚钢化玻璃； 2、40不锈钢边框； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 10.63
129 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、新增隔墙系统120mm(蒸压砂加气混凝土砌块墙体 BO6 A3.5),耐火极限大于等于2小时。 | m3 | 2.79
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
130 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、新增隔墙系统150mm(蒸压砂加气混凝土砌块墙体 BO6 A3.5),耐火极限大于等于2小时。 | m3 | 2.7
131 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、新增隔墙系统200mm(蒸压砂加气混凝土砌块墙体 BO6 A3.5),耐火极限大于等于2小时。 | m3 | 158.11
132 | 010402001005 | 砌块墙 | 1、新增隔墙系统240mm(蒸压砂加气混凝土砌块墙体 BO6 A3.5),耐火极限大于等于2小时。 | m3 | 3.3
133 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体需先增加一道铁丝网(10mm孔*0.7mm粗,方孔)20厚干混抹灰砂浆(DP M15.0)找平。 | m2 | 1691.19
134 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 10.22
135 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 12.06
136 | 010503005001 | 过梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 3
137 | 010503004002 | 翻梁 | 1、C25商品混凝土。 | m3 | 13.2
138 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内。 | t | 1.59
139 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 1.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | Z010515012001 | 植筋 | 1、植筋。 | 项 | 1
其他
141 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、9.5厚纸面石膏板； 2、18厚阻燃基层板； 3、30*30木枋刷防火涂料3遍； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 25
142 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、新建墙体外立面做法按原有石材干挂； 2、具体做法详见图纸。 | m2 | 9
143 | 01B006 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面、墙体、门窗、卫生洁具、灯具、管线等,拆除后的建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）； 2、原有拆除后的残值回收费用,由投标单位综合考虑进报价内。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模。 | m2 | 205.2
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁 复合木模。 | m2 | 122.24
3 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁 复合木模。 | m2 | 40
4 | 011702008002 | 翻梁 | 1、翻梁 复合木模。 | m2 | 132.39
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 1728.17
6 | 01B007 | 其他措施费 | 1、本工程内的其他措施费（含施工围挡、材料搬运、成品保护等）； 2、施工需要但不限于的卫生保洁、防尘降噪、警示标志等所有可能发生的措施费用,投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 3.连接形式:粘接,含管件 4.阻火圈设计要求:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 167.35
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 3.连接形式:粘接,含管件 4.阻火圈设计要求:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 38.27
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN100 3.连接形式:粘接,含管件 4.阻火圈设计要求:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 50.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN150 3.连接形式:粘接,含管件 4.阻火圈设计要求:按设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 14.63
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活热水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S3.2级) DN15 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 173.79
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活热水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S3.2级) DN20 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 8.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S5级) DN15 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 291.77
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S5级) DN20 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 59.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S5级) DN25 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 12.96
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S5级) DN32 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 7.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:聚丙烯塑料管(S5级) DN40 4.连接形式:热熔连接,含管件 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 3.26
12 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活冷热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN32 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 15.16
13 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活冷热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN40 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 60.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活冷热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 92.3
15 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活冷热水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN65 4.连接形式:丝扣连接,含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 43.61
16 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷银粉或调和漆二道 2.标志色方式、品种:按设计要求 | m2 | 40.72
17 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级或B1级发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道DN50mm及以下 | m3 | 0.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级或B1级发泡橡塑绝热材料 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道DN80mm以下 | m3 | 0.11
19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 95.3
20 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微锈 2.油漆品种:刷防锈漆二道、调和漆二道 3.结构类型:一般钢结构 | kg | 95.3
21 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:冷水接口不锈钢角阀 DN15 | 个 | 93
22 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:热水接口不锈钢角阀 DN15 | 个 | 39
23 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:排水接口 DN50 2.安装方式:按设计要求 | 个 | 87
24 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢地漏 DN50 2.安装方式:按设计要求 | 个 | 12
25 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接,含配件 | 个 | 1
电气
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏LED灯带 2.型号:业主选型 3.规格:6W,4500K 4.安装形式:按设计要求 | m | 23.6
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:业主选型 3.规格:13W,6000K,含配套电源 4.安装形式:顶装 | 套 | 35
29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:业主选型 3.规格:600*600mm,24W,6000K,含配套电源 4.安装形式:顶装 | 套 | 112
30 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:业主选型 3.规格:1200*300mm,24W,6000K,含配套电源 4.安装形式:顶装 | 套 | 31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED长条灯 2.型号:业主选型 3.规格:1200*100mm,6000K,含配套电源 4.安装形式:顶装 | 套 | 132
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 23
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 12
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 5
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 6
36 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:灭蝇灯开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 26
37 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:紫外灯开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米 | 个 | 1
38 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地面安装 | 个 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地2.1米 | 个 | 26
40 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:烟罩照明插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶安装 | 个 | 1
41 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:紫外灯插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:吊顶安装 | 个 | 5
42 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:普通五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:按设计要求 | 个 | 105
43 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:保温柜插座 2.规格:按设备要求 3.安装方式:距地2.1米 | 个 | 4
44 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:带防护设备插座 2.规格:按设备要求 3.安装方式:按设计要求 | 个 | 46
45 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:设备接线盒 2.规格:按设备要求 3.安装形式:按设计要求 | 个 | 6
46 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒 2.规格:86型钢制 | 个 | 310
47 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.规格:86型钢制 | 个 | 271
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:设备接线电源箱 2.规格:含2P空开 3.安装形式:按设计要求 | 个 | 4
49 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:消毒库配电箱 2.规格:按设备要求 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
50 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ1 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
51 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ2 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
52 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 AL-CT 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ-PR 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
54 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ-BC 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
55 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ-XX 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
56 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ-QP 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 1APZ-GG 2.规格:非标定制,含设计系统图要求的所有内容 3.安装方式:现场定,含接地 | 台 | 1
58 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 78.59
59 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC16 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 1108.41
60 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 857.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 438.99
62 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 121.58
63 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 24.04
64 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 78.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 15.6
66 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 2.93
67 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:金属软电线管 3.规格:φ20 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 369
68 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB1N-BYJ-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 235.07
69 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB1-BYJ-2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 3715.96
70 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB1-BYJ-4 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 2685.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB1-BYJ-6 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 786.85
72 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*2.5 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 104.33
73 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 363.01
74 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 175.28
75 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 28.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 174.12
77 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 41.02
78 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆(原有利旧) 2.型号:WDZB1-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 15
79 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆(原有利旧) 2.型号:WDZB1-YJY-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZB1-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:0.6/1KV | m | 25.6
81 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 41
82 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 20
83 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
84 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 3
消火栓
86 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内暗装 2.型号、规格:带自救卷盘单栓DN65组合式消防柜 3.附件材质、规格:箱内配DN65mm消火栓一个,备25米DN65衬胶水带,DN19mm水枪一支,以及消防按钮和指示灯一个,在消火栓箱内增设消防软管卷盘 4.含两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 套 | 10
87 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌,压力试验及冲洗:按设计要求 5.管道标识设计要求:按设计要求 | m | 65.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接,含管件 4.钢管镀锌,压力试验及冲洗:按设计要求 5.管道标识设计要求:按设计要求 | m | 16.01
89 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接,含配件 | 个 | 2
90 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:刷调和漆二道 2.标志色方式、品种:按设计要求 | m2 | 21.2
91 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按设计要求 | Kg | 30.3
92 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微锈 2.油漆品种:刷防锈漆二道、调和漆二道 3.结构类型:一般钢结构 | kg | 30.3
93 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 10
弱电
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔网络插座 2.规格:六类非屏蔽信息模块*1,一位防尘面板*1 3.安装方式:按设计要求 4.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 24
95 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:电视插座模块*1,一位防尘面板*1 3.安装方式:按设计要求 4.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 12
96 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络插座 2.规格:电视插座模块*1,一位防尘面板*1 3.安装方式:按设计要求 4.底盒材质、规格:86型钢制底盒 | 个 | 3
97 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC16 4.配置形式:综合考虑,含管件及配套附属工程 5.接地要求:钢管接地 | m | 500
98 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6 UTP 4P 3.敷设方式:配管、桥架内 | m | 500
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 42
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭十四中康桥校区食堂一楼等提升改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | 031301018001 | 其他措施 | 1.本次设计改造范围内安装工程相关的拆除、开孔开槽、修补恢复、清理外运、成品保护等 2.利旧项目施工配合费 3.一般封堵、防火封堵 4.各专业系统接入,包含对原系统进行改造费用 5.其他所有工程相关的措施项目、附属项目 | 项 | 1
合 计