## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 安装工程
标段名称： |  | 砚山县人民医院粒子植入场所改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 单位工程最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 时间：2026年2月11日
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 83,032.32 | 捌万叁仟零叁拾贰元叁角贰分
2 | 措施项目费 | 3,631.00 | 叁仟陆佰叁拾壹元整
2.1 | 安全生产措施项目费 | 1,760.06 | 壹仟柒佰陆拾元零陆分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 1,035.07 | 壹仟零叁拾伍元零柒分
2.3 | 其他措施项目费 | 835.87 | 捌佰叁拾伍元捌角柒分
3 | 其他项目费 | 2,099.42 | 贰仟零玖拾玖元肆角贰分
4 | 增值税 | 7,988.65 | 柒仟玖佰捌拾捌元陆角伍分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 | 96751.39 | 玖万陆仟柒佰伍拾壹元叁角玖分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 医用气体设备
1.2 |  | 电气工程
1.3 |  | 给排水工程
1.4 |  | 暖通工程
1.5 |  | 消防工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
医用气体设备
1 | 031007013001 | 医用设备带 | 1.名称：医院设备带 2.其他：含设备带配备的端头、开关、插座及配线的所有配件 | m |  | 20.00
电气工程
强电
配电箱
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:B1ATLZFZ(共一套） 2.规格、型号:Pn= 8 kW，Kd=0.8，COSФ=0.8，Pc=6.40KW，Ic=12.15A 3.安装方式:距地1.5米明装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 台 |  | 1
灯具、开关、插座
3 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED面板灯 2.型号、规格:600*600 3.安装方式:吸顶 4.其他:含灯具底盒（塑料）安装 5.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
4 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.型号、规格:220V，36W 3.安装方式:吸顶 4.其他:含灯具底盒（塑料）安装 5.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 8
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装底边距地坪1.3m 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 2
6 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装底边距地坪1.3m 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
7 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:三联单控开关 2.安装方式:暗装底边距地坪1.3m 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 6
8 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装底边距地坪1.3m 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 2
9 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:墙装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 2
10 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:防潮五孔电插座 2.安装方式:墙装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:墙装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 13
12 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:五孔电插座 2.安装方式:墙装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 46
13 | 030413014005 | 插座 | 1.名称:吸氧插座 2.安装方式:墙装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 16
配管配线
14 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：WC SCE | m |  | 300.21
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2x2.5+BYJR2.5 4.配线形式:管内穿线 5.敷设方式：WC SCE 6.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 674.31
16 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2x4+BYJR4 4.配线形式:管内穿线 5.敷设方式：WC SCE 6.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 195.32
弱电
设备
17 | 030413014006 | 插座 | 1.名称:单孔(内网)墙插 2.规格：220V 3.安装方式:底高1.3m暗装86盒或设备带上安装 4.其他:含底盒（塑料）安装 5.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
18 | 030413014007 | 插座 | 1.名称:单孔(外网)墙插 2.规格：220V 3.安装方式:底高1.3m暗装86盒或设备带上安装 4.其他:含底盒（塑料）安装 5.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 3
19 | 030413014008 | 插座 | 1.名称:双孔(内网+外网)墙插 2.规格：220V 3.安装方式:底高0.3m暗装86盒;特殊说明除外 4.其他:含底盒（塑料）安装 5.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 1
20 | 030413014009 | 插座 | 1.名称:有线电视墙插 2.安装方式:底高1.3m暗装86盒或设备带上安装 3.其他:含底盒（塑料）安装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称:出门按钮 2.安装方式:底高1.3m暗装86盒或设备带上安装 3.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 1
22 | 040205019001 | 监控摄像机 | 1.名称:红外半球网络摄像机(400W) 2.规格：400W像素以上;H.265;红外30米 3.安装方式:吊平顶以上20cm明装 4.其它:满足设计和相关规范要求 | 台 |  | 7
23 | 03B003 | 门禁一体机(人脸识别) | 1.名称:门禁一体机(人脸识别) 2.安装方式:底高1.3m暗装86盒 3.其它:满足设计和相关规范要求 | 台 |  | 1
24 | 03B004 | 双门磁力锁 | 1.名称:双门磁力锁 2.安装方式:门框上安装 3.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 03B005 | 医护对讲分机 | 1.名称:医护对讲分机 2.安装方式:门框上安装 3.其它:满足设计和相关规范要求 | 套 |  | 8
配管配线
26 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式：暗敷 | m |  | 282.53
27 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式：暗敷 | m |  | 52.46
28 | 030502005001 | 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.型号、规格:WDZB1-UTP6.CAT 3.敷设方式、部位:WC;SCE;CT 4.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 368.91
29 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY2*0.5 4.配线形式:管内穿线 5.敷设方式：WC SCE 6.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 9.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
30 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1-RYY4*1 4.配线形式:管内穿线 5.敷设方式：WC SCE 6.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 3.61
31 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称:六类网线 2.型号、规格:WDZB1-UTP6.CAT+SYWV-75-5 3.敷设方式、部位:WC;SCE;CT 4.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 65.65
32 | 030502005003 | 光缆 | 1.名称:六类网线 2.型号、规格:WDZB1-（UTP6.CAT+RYY2*1） 3.敷设方式、部位:WC;SCE;CT 4.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 168.56
33 | 030502005004 | 光缆 | 1.名称:六类网线 2.型号、规格:WDZB1-（UTP6.CAT+RYY4*1） 3.敷设方式、部位:WC;SCE;CT 4.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 4.23
给排水工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 | 组 |  | 4
35 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 2
36 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质:PP-R塑料管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.其他:含管道冲洗、消毒及压力试验 | m |  | 5.80
37 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质:PP-R塑料管 4.规格、压力等级:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.其他:含管道冲洗、消毒及压力试验 | m |  | 4.63
暖通工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
38 | 030701004001 | PQ100-排气扇 | 1.名称:PQ100-排气扇 2.型号、规格:自带止回阀；风量：100m3/h;风机全压：100Pa；功率：0.018KW；电压：220V；机组噪音：40dB（A）； | 台 |  | 4
39 | 030701004002 | PQ150-排气扇 | 1.名称:PQ150-排气扇 2.型号、规格:自带止回阀；风量：150m3/h;风机全压：100Pa；功率：0.018KW；电压：220V；机组噪音：40dB（A）； | 台 |  | 3
40 | 030703001001 | 70℃防火阀 | 1.名称:70℃防火阀 2.型号、规格:120*120 | 个 |  | 2
41 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:250*250 | 个 |  | 1
42 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:(薄钢板风管) 2.材质:薄钢板 3.规格:250*200 | m² |  | 3.19
43 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:(薄钢板风管) 2.材质:薄钢板 3.规格:200*200 | m² |  | 0.90
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
44 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:(薄钢板风管) 2.材质:薄钢板 3.规格:120*120 | m² |  | 5.21
45 | 03B006 | 支架 | 1.名称设备支架 | kg |  | 7.20
消防工程
消防电
46 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:烟感 2.安装方式:顶装 | 个 |  | 9
47 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.敷设方式：WC SCE | m |  | 86.24
48 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 4.配线形式:管内穿线 5.敷设方式：WC SCE 6.其他:满足技术及规范要求 | m |  | 111.23
消防水
49 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:干式下垂型洒水喷头（K80） 2.规格：DN25 | 个 |  | 9
50 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:干式下垂型洒水喷头（K80） 2.规格：DN32 | 个 |  | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
51 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:干式下垂型洒水喷头（K80） 2.规格：DN40 | 个 |  | 13
52 | 030910001001 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器 2.规格：MF/ABC5 (3A) | 具 |  | 2.00
53 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式：暗敷 | m |  | 13.32
54 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.敷设方式：暗敷 | m |  | 11.26
55 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式：暗敷 | m |  | 23.60
56 | 03B007 | 支架 | 1.名称设备支架 | kg |  | 18.73
57 | 031201003001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆二道 3.其它:满足设计及规范要求 | m² |  | 6.46
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001001 |  | 脚手架
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计