## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 建筑工程
标段名称： |  | 砚山县人民医院粒子植入场所改造项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 单位工程最高投标限价公布表
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 时间：2026年2月11日
序号 | 名称 | 金额（元）
|  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 | 193,261.70 | 壹拾玖万叁仟贰佰陆拾壹元柒角
2 | 措施项目费 | 9,935.21 | 玖仟玖佰叁拾伍元贰角壹分
2.1 | 安全生产措施项目费 | 4,169.99 | 肆仟壹佰陆拾玖元玖角玖分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 | 3,415.82 | 叁仟肆佰壹拾伍元捌角贰分
2.3 | 其他措施项目费 | 2,349.40 | 贰仟叁佰肆拾玖元肆角
3 | 其他项目费 | 4,175.71 | 肆仟壹佰柒拾伍元柒角壹分
4 | 增值税 | 18,663.54 | 壹万捌仟陆佰陆拾叁元伍角肆分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 | 226036.16 | 贰拾贰万陆仟零叁拾陆元壹角陆分
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：建筑工程 | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 砌筑工程
1.3 |  | 门窗工程
1.4 |  | 楼地面装饰工程
1.5 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 |  | 天棚工程
1.7 |  | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
拆除工程
1 | 01B004 | 拆除门窗 | 1.名称：拆除门窗 | 樘 |  | 6
2 | 01B005 | 拆除墙体 | 1.名称：拆除墙体 2.墙厚：200mm | m³ |  | 6.07
3 | 01B006 | 拆除吊顶 | 1.名称：拆除吊顶 | m² |  | 125.18
4 | 01B007 | 拆除墙面 | 1.名称：拆除抹灰墙面 | m² |  | 150.36
5 | 01B008 | 拆除墙面 | 1.名称：拆除块料墙面 | m² |  | 150.36
6 | 01B009 | 拆除地面 | 1.名称：拆除块料地面 | m² |  | 142.40
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:建筑垃圾 2.土方运距:8km | m³ |  | 31.48
8 | 01B010 | 安装工程拆除 | 1.安装工程拆除 | m² |  | 125.18
砌筑工程
9 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m³ |  | 1.00
门窗工程
10 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.框、扇材质及规格(系列号、壁厚等):钢制单开门 2.五金种类、规格:含所有五金配件 3.其他:含不锈钢门套 | m² |  | 8.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 010804007001 | 平开防护门 | 1.名称:国标不锈钢防护门内衬2mm铅板（平开门铅门）。 2.门框或扇外围尺寸:门体：1200*2200mm/900*2200mm 3.防护当量:2mmpb。 4.含不锈钢门套 | m² |  | 11.22
楼地面装饰工程
12 | 011102003002 | 300*300地砖地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:300*300地砖 | m² |  | 6.61
13 | 011102003001 | 600*600地砖地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:1:3干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格:600*600地砖 | m² |  | 6.35
14 | 011103002001 | 2厚冷色同质透心防静电PVC卷材 | 1.2mm厚PVC塑胶地板卷材铺设,擦上光蜡 2.3mm厚水泥自流平(强度≥ C25F7) 3.45厚C25细石砼找平层 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.原建筑楼板 | m² |  | 126.82
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.2厚水泥浆防水保护层 2.2厚JS防水处理层,延伸出门洞外500mm范围 3.30厚1:2水泥沙浆找平层 4.原基础面 | m² |  | 12.96
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
16 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 | m² |  | 108.26
17 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛;10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2.聚合物水泥砂浆修补墙面,界面剂一道甩毛(先将墙面用水润湿) | m² |  | 168.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
18 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:竖向20*20*2镀锌方管(间距450),用配套角码(壁厚≥2mm)与混凝土结构连接固定, 横向专用龙骨间距400mm,用自攻螺丝固定在竖向20*20*2镀锌方管 2.面层材料品种、规格:10厚米色A级医用洁净板 | m² |  | 168.36
19 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:专业瓷砖胶泥粘贴层 2.面层材料品种、规格:300*600地砖 | m² |  | 1.00
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(FJS) 2.20厚1:3水泥砂浆找平层 3.界面剂 | m² |  | 1.00
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1.0.8厚成品铝扣板 2.轻钢龙骨横撑,次龙骨,中距450-500 3.U60轻钢主龙骨及吊件,中距<1200 4.∅8带栓吊竿,中距900-1200 5.钢筋砼板内预留∅8钢筋,中距900-1200(双向) 6.基底清理 | m² |  | 125.18
油漆、涂料、裱糊工程
22 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.满刮3厚面层柔性耐水腻子,分两遍找平 2.刷白色无机涂料3遍 | m² |  | 108.26
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设部位:内墙 2.脚手架种类:内墙粉饰脚手架
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.2.1 | 011601002001 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院粒子植入场所改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计