## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 安装工程
标段名称： |  | 砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 电气设备安装工程
1.2 |  | 建筑智能化工程
1.3 |  | 消防电工程
1.4 |  | 给排水、采暖、燃气工程
1.5 |  | 医用气体
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
电气设备安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.0m 3.安装方式:嵌入式 | 台 |  | 2
2 | 030412001001 | PVC线管 | 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m |  | 435.66
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-5*10mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、管内敷设综合考虑 5.电压等级(kV):1KV | m |  | 16.00
4 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内热缩式电缆终端头 2.规格型号:电缆截面(mm2) ≤10 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级（kV):1KV | 个 |  | 35
5 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单芯线 | m |  | 583.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
6 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单芯线 | m |  | 723.30
7 | 030413013001 | 暗装单极开关 | 1.名称:暗装单极开关 2.材质：86型阻燃UPVC塑料 3.规格: 250V 10A(防护等级IP54) 4.安装方式:距地1.3m暗装 | 套 |  | 14
8 | 030413014001 | 二、三孔插座 | 1.名称:二、三孔插座 2.材质：86型阻燃UPVC塑料 3.规格:250V 10A(防护等级IP54) 4.安装方式:壁装 | 套 |  | 42
9 | 030413002001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:巡检、常亮、频闪 3.规格:2X3W(36V)(防护等级IP30) 4.安装形式:门框上方0.2m壁装 | 套 |  | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
10 | 030413002002 | 疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:巡检、常亮、频闪 3.规格:1X3W(36V)(防护等级IP30) 4.安装形式:底距地0.5m壁装 | 套 |  | 2
11 | 030413001001 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.型号:58w 3.规格:600*1200 4.安装形式:嵌入吊顶内 | 套 |  | 26
12 | 030413003001 | 自动升降紫外线灯 | 1.名称:自动升降紫外线灯 2.型号:18W | 套 |  | 7
13 | 030412006001 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料/金属86型 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 56
建筑智能化工程
14 | 030412001002 | PVC线管 | 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m |  | 258.10
15 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:非屏蔽超五类双绞线 2.规格:6CAT/4Pair 3.线缆对数:详见设计要求 4.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 258.10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 030502010001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.材质：86型阻燃UPVC塑料 2.规格: 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 |  | 7
消防电工程
消防电气工程
17 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:电子编址,含底座 3.线制:总线制 4.安装方式：吸顶安装 | 个 |  | 15
18 | 030904003001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格型号：电子编址,含底座 3.安装方式：壁装,距地1.35m | 个 |  | 2
19 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：声光报警器 2.规格型号：电子编址,含底座 3.安装方式：壁装,距地2.3m | 个 |  | 2
20 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:穿线配管 2.材质:紧定式镀锌钢管 3.规格型号:JDG20 4.配置形式:钢结构支架配管 | m |  | 113.60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
21 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线（火灾自动报警总线、信号二总线） 2.配线形式:穿管或地面敷设 3.型号:WDZB-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:单芯线 | m |  | 113.60
消防水工程
22 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格型号:DN65，组合式消火栓箱，DN65消火栓一个，19mm水枪一支，L=25m麻质水龙带一条 | 套 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
23 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 PN1.6MPa 4.连接形式:卡箍连接 5.含卡箍、管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗,及压力试验 7.除锈、刷油防腐、及保温:消防管道刷红丹环氧防锈漆两遍,并应注明管道名称和水流方向 8.满足消防施工验收规范及相关技术要求 | m |  | 4.00
24 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.安装部位：无吊顶 5.满足消防施工验收规范及相关技术要求 | 个 |  | 14
25 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:喷头 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.安装部位：有吊顶 5.满足消防施工验收规范及相关技术要求 | 个 |  | 13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
26 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN65 PN1.6MPa 4.连接形式:卡箍连接 5.含卡箍、管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗,及压力试验 7.除锈、刷油防腐、及保温:消防管道刷红丹环氧防锈漆两遍并涂黄色环圈标注，并应注明管道名称和水流方向 8.满足消防施工验收规范及相关技术要求 | m |  | 28.80
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热镀锌钢管 3.规格:DN32 PN1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.含管件安装 6.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗,及压力试验 7.除锈、刷油防腐、及保温:消防管道刷红丹环氧防锈漆两遍并涂黄色环圈标注，并应注明管道名称和水流方向 8.满足消防施工验收规范及相关技术要求 | m |  | 42.55
给排水、采暖、燃气工程
28 | 031001008001 | PPR-20给水管道 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗及水压实验 6.其他:满足设计及规范要求 | m |  | 68.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
29 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：医用洗手台盘 2.材质:成品 3.规格、类型:拆除原有洗手台盆安装 5.附件名称、数量:含混合冷热水龙头、角阀、脚踏阀开关、软管及感应龙头等五金配件等 | 组 |  | 8
30 | 031002001001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:法兰连接 5.含法兰安装 | 个 |  | 3
31 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污（废）水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、通水、灌水试验符合设计及规范要求 6.包含管件、管卡及拖钩安装 7.其他:满足设计及规范要求 | m |  | 44.10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊顶空调（含内外机） 2.型号:3匹定频冷暖3级能效KFP-72TW/（72550） 4.做法：原拆除空调安装 | 台 |  | 1
医用气体
33 | 031007013001 | 医用设备带 | 1.名称：医疗设备带 | m |  | 11.60
34 | 031007014001 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.规格:12型 | 个 |  | 6
35 | 031007014002 | 负压终端 | 1.名称:负压终端 2.规格:YQJ5K | 个 |  | 6
36 | 031001005001 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格：φ8 3.其他：满足现场验收要求 | m |  | 34.40
37 | 031001005002 | 铜管 | 1.名称：铜管 2.规格：φ10 3.其他：满足现场验收要求 | m |  | 34.40
38 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：插座 2.规格：220V 10A 3.其它：满足设计及规范要求 | 套 |  | 6
39 | 03B001 | 设备带堵头 | 1.名称:设备带堵头 2.规格:配套 3.其它:满足设计及规范要求 | 个 |  | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其他:满足设计及相关规范要求 | m |  | 85.80
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 031401001001 |  | 脚手架
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计