## 表B.1.1 招标工程量清单封面
表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 建筑工程 |  | 工程
招标工程量清单
招标人：
(盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 建筑工程
标段名称： |  | 砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：建筑工程 | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 砌筑工程
1.3 |  | 门窗工程
1.4 |  | 楼地面装饰工程
1.5 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 |  | 天棚工程
1.7 |  | 其他装饰工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
拆除工程
1 | 01B001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:室内隔墙 2.砌体材质:红砖 3.拆除高度:3.5m 4.厚度:0.24m 5.砌体表面的附着物种类:瓷砖砂灰层 | m³ |  | 14.08
2 | 01B002 | 平面块料拆除 | 1.拆除位置:图像处理检查区及隔墙底部 2.饰面材料种类:地面瓷砖拆除 | m² |  | 15.50
3 | 01B003 | 拆除原金属门窗 | 1.室内高度:3m 2.门窗洞口尺寸:M1221、M1021、M1521、M1821 | 樘 |  | 9
4 | 01B004 | 铲除涂料面及抹灰 | 1.铲除部位名称:过道及病房内墙面腻子粉及抹灰 | m² |  | 269.95
5 | 01B005 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:墙面瓷砖 | m² |  | 221.10
6 | 01B006 | 窗帘盒拆除 | 1.窗帘盒拆除 | m |  | 34.70
7 | 01B007 | 灯具拆除 | 1.拆除灯具高度:3m 2.灯具种类:600*600mmLED灯、紫外线消毒灯 | 套 |  | 25
8 | 01B008 | 消防管道拆除 | 1.管道种类、材质:消防管道 2.材质金属管道 | m |  | 71.43
9 | 01B009 | 给排水管道拆除 | 1.管道种类、材质:给排水塑料管道 | m |  | 68.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
10 | 01B010 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手盆 | 套 |  | 4
11 | 01B011 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拖把池 | 套 |  | 3
12 | 031301001001 | 混凝土地面排水管道开槽 | 1.名称:地面人工切割开槽 2.拆除构件的截面尺寸:开槽尺寸200*200mm 3.构件表面的附着物种类:瓷砖 | m |  | 44.10
13 | 01B012 | 配电箱拆除 | 1.原有AP、AC配电箱拆除 | 台 |  | 2
14 | 01B013 | 设备带拆除 |  | m |  | 7.30
15 | 010103002001 | 楼层垃圾清运 | 1.名称:楼层垃圾清运 2.废弃料品种:拆除部分废料 3.运距:综合考虑 | m³ |  | 25.22
16 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.名称:垃圾外运 2.废弃料品种:拆除建筑垃圾 3.人工装车 4.运距:7km | m³ |  | 25.22
17 | 01B014 | 渣土消纳费 | 1.渣土消纳费 | m³ |  | 25.22
砌筑工程
18 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:180mm内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m³ |  | 25.78
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 010801002001 | 单扇套装平开实木门 | 1.门类型:单扇套装平开实木门 2.门洞尺寸:M0821 3.包含门锁、五金配件及不锈钢门套安装等 4.满足设计及业主要求要求 | m² |  | 3.36
20 | 010801002002 | 单扇套装平开实木门 | 1.门类型:单扇套装平开实木门 2.门洞尺寸:M0921 3.包含门锁、五金配件及不锈钢门套安装等 4.满足设计及业主要求要求 | m² |  | 1.89
21 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门类型:双扇套装子母对开实木门 2.门洞尺寸:M1221 3.包含门锁、五金配件及不锈钢门套安装等 4.满足设计及业主要求要求 | m² |  | 20.16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
22 | 010805001001 | 铝合金电动感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金电动推拉门 M1532 2.门框、扇材质:90系列 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 4.含感应装置及电机 | 套 |  | 1
23 | 010805001002 | 铝合金电动感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金电动推拉门 M1832 2.门框、扇材质:90系列 3.玻璃品种、厚度:8厚钢化玻璃 4.含感应装置及电机 | 套 |  | 1
24 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:F甲M1521 2.门框、扇材质:钢制防火门 | m² |  | 3.15
25 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:欧松板打底，石膏板蒙面 | m |  | 34.70
26 | 010808002001 | 不锈钢包门框 | 1.基层材料种类、规格:欧松板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚304不锈钢板 | m² |  | 5.16
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 011103002001 | PVC地胶楼地面 | 1.名称：2mm厚PVC地胶 2.做法：5mm自流平，2mm厚PVC地胶,地板与墙面接缝处上墙8cm做踢脚线 3.不低于阿姆斯壮 | m² |  | 105.80
28 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.0厚黑色拉丝不锈钢板 | m |  | 106.20
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:25厚1:3水泥砂浆打底两次成活 | m² |  | 286.44
30 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:胶泥粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800陶瓷墙砖 | m² |  | 57.32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
31 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:6厚无机预涂板 | m² |  | 495.79
32 | 011207002001 | 玻镁板隔断 | 1.名称：玻镁板隔断 2.厚度：50mm 3.材质：采用50mm厚玻镁夹芯彩钢板,板厚不小于0.476mm,喷塑铝合金圆弧结构做阴阳角处理。板缝为3mm,采用防霉中性密封胶涂均。 4.工作内容：制作运输安装、五金配件等 5.其他：包含设备带玻镁板 | m² |  | 33.60
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
33 | 011302001001 | 玻镁彩钢板吊顶 | 1.名称：彩钢板吊顶 2.厚度：50mm 3.材质：采用50mm厚玻镁夹芯彩钢板,板厚不小于0.476mm,喷塑铝合金圆弧结构做阴阳角处理。板缝为3mm,采用防霉中性密封胶涂均。 4.铝扣件间距按1m*1m计入，若实际不符需调整材料价格 5.工作内容：制作运输安装、五金配件等 6.燃烧性能等级：A级 | m² |  | 7.71
34 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:石膏板 3.嵌缝材料种类:腻子粉白色乳胶漆饰面 | m² |  | 14.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
35 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆，双向吊点中距900，与角钢焊接 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝扣板600*1200 | m² |  | 213.52
其他装饰工程
36 | 01B015 | 隔帘加固杆 | 1.材质:使用50*50*1.5mm热镀锌方管； 2.工艺:沿图纸所示设置方管后，使用φ8mm螺杆锚固于结构板面; 3.要求:加固杆两头固定于框架梁结构或墙面结构，完成后不得出现晃动； | m |  | 15.20
37 | 011405001001 | 1.基层类型:玻璃窗芯 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电磨砂膜 | 1.基层类型:玻璃窗芯 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电磨砂膜 | m² |  | 41.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
38 | 011501001001 | 鞋柜 | 1.名称:鞋柜 2.规格:1.45*0.45m/0.85*1m 3.材料种类、规格:板材为多层实木板材，压顶为石英石台面； | m² |  | 1.30
39 | 011501001002 | 员工衣柜 | 1.名称:员工衣柜 2.规格:1.15*3.05m 3.材料种类、规格:板材为多层实木板材，不锈钢踢脚； | m² |  | 3.51
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设方式:满堂脚手架 2.搭设高度:3.6以内 3.脚手架材质:钢管
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：砚山县人民医院疼痛科、泌尿外科改造装修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计