竞争性磋商文件

项目编号：XZJ266-062-ZC

项目名称：新疆医科大学第一附属医院小规模综合弱电施工项目

采购人：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新医路393号

联系电话：0991-4362391

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼

联系人：朱金玉、汤梦雨、穆怀婷

联系电话：0991-4519928

2026年05月

目    录

第一部分磋商公告	3

第二部分供应商须知前附表	6

第三部分供应商须知	13

第四部分评审办法和评审标准	27

第五部分采购需求	30

第六部分合同条款	31

第七部分响应文件格式	167

# 第一部分  磋商公告

项目概况

新疆医科大学第一附属医院小规模综合弱电施工项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2026年06月09日15:30时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： XZJ266-062-ZC

项目名称：新疆医科大学第一附属医院小规模综合弱电施工项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1980000.00

最高限价（元）：1979530.91

采购需求：

标项名称：新疆医科大学第一附属医院小规模综合弱电施工项目

数量：1

简要规格描述：全院(包含鲤鱼山院区)零星弱电网络零星布线、配合信息科完成院内科室改造项目零星网络链路安装施工，包括电器安装、门禁系统安装、弱电网络机房监控系统维护安装，弱电间线路寻线、整理、线缆打标、光缆敷设、光纤熔接，跳线安装，全院网络链路故障诊断、交换机安装，维修(不包含交换机维修)、信息点位维修、光纤链路维修，机房内的抗静电地板、墙面、顶面的维修。重大节假日运维保障服务、故障应急响应服务及其他需要提供的技术支持服务等。具体要求详见磋商文件。

备注：具体要求详见磋商文件。
    合同履约期限：具体要求详见磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小企业/小微企业：须出具《中小企业声明函》）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1.供应商须具备由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的：电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质。

3.2.供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》

3.3.供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证且未担任其他在机电工程项目的项目经理的书面声明；

三、获取采购文件

时间：2026年05月22日至 2026年06月03日，每天上午 00:00至14:00 ，下午 14:00至23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取磋商文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取磋商文件。线下获取无效。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年06月09日15:30时（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2026年06月09日15:30时（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目为专门面向中小企业采购。参加采购活动的供应商应当出具《中小企业声明函》。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7. 供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密。供应商须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时使用制作加密电子响应文件的CA锁进行远程解密及报价确认，本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密或确认，一切后果由供应商自行承担。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新疆医科大学第一附属医院

地    址：乌鲁木齐市新医路393号

联系电话：0991-4362391

2.采购代理机构信息

名    称：新疆新之建工程咨询有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店5楼

3.项目联系方式

项目联系人： 朱金玉、汤梦雨、穆怀婷

电话：0991-4519928

- 第二部分 供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 新疆医科大学第一附属医院小规模综合弱电施工项目 |
|  | 项目编号 | XZJ266-062-ZC |
|  | 采购人 | 新疆医科大学第一附属医院 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 磋商内容 | 全院(包含鲤鱼山院区)零星弱电网络零星布线、配合信息科完成院内科室改造项目零星网络链路安装施工，包括电器安装、门禁系统安装、弱电网络机房监控系统维护安装，弱电间线路寻线、整理、线缆打标、光缆敷设、光纤熔接，跳线安装，全院网络链路故障诊断、交换机安装，维修(不包含交换机维修)、信息点位维修、光纤链路维修，机房内的抗静电地板、墙面、顶面的维修。重大节假日运维保障服务、故障应急响应服务及其他需要提供的技术支持服务等。具体要求详见磋商文件。 |
| 2 | 预算及最高限价（实质性条款） | 预算金额（元）：1980000.00 最高限价（元）：1979530.91 报价方式：详见磋商文件招标要求。 报价说明： （1）供应商填写报价一览表时，不得超过本项目最高限价，若不满足此项则视为不响应磋商文件，其投标将被视为无效响应。 （2）不论结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （3）在满足服务要求的基础上，供应商应具有合理的报价，降低财政资金运行成本。 |
| 3 | 质量标准 | 符合验收标准 |
| 4 | 供应商资格 | 4.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。 ①具有独立承担民事责任的能力； ②近两年任一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）及近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件； 1）投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人身份证明书及其居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； 3）未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，否则将被拒绝参与本次政府采购活动； 4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5)本项目不允许联合体投标。 6）有效的投标保证金缴纳凭证/保函； 4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小企业/小微企业：须出具《中小企业声明函》）。 4.3本项目特定资格要求： 4.3.1.供应商须具备由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的：电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质。（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） 4.3.2.供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） 4.3.3.供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证且未担任其他在机电工程项目的项目经理的书面声明；（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） 4.4 供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.5本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 响应文件组成 | 5.1响应文件 5.1.1加密的电子响应文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。 5.2响应文件组成及要求 5.2.1资格审查文件 5.2.2商务技术响应文件； 5.2.3报价响应文件 |
| 6 | 响应文件递交截止时间 | 2026年06月09日15:30时（北京时间） |
| 7 | 磋商有效期限（实质性条款） | 磋商时间截止后90天（日历日） |
| 8 | 响应文件递交地点 | 本项目采用不见面磋商，加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过CA在政采云平台上传。 备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 9 | 磋商时间、磋商地点 | 磋商时间：2026年06月09日15:30时（北京时间） 磋商地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn） 本项目采用 不见面开标 ，供应商解密时长：30分钟 备注： ①供应商开标时须使用制作加密电子响应文件所用的CA锁并在规定的时间内完成远程解密，因供应商自身原因未能解密、解密失败或解密超时，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回； ②因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 ③关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 ④磋商结束后，所有参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价。（注：第二轮报价时限30分钟，具体时限以系统默认时长为准，若供应商在规定时间内未进行第二轮报价，系统将视为按第一轮报价为准）。 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织， 踏勘时间： 踏勘集中地点： 踏勘联系人及方式： |
| 12 | 磋商保证金 | 保证金金额：39600.00元（大写：叁万玖仟陆佰元整） 供应商应于投标文件递交（上传）截止时间前，磋商保证金以非现金形式的电汇、网银转账、支票、汇票、本票、电子保函等方式提交。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且磋商保证金将被没收，不予退还； 2、磋商保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其响应将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； 3、磋商保证金以电汇或网银转账形式递交的必须由投标供应商的账户汇出（个体工商户、自然人除外），缴纳至采购代理机构指定账户。 4、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。 5、供应商缴纳磋商保证金时，须备注项目简称或编号“XZJ266-062-ZC”。 |
| 13 | 磋商文件售价 | 政采云平台免费下载。 |
| 14 | 对磋商文件的质疑 | 供应商如需对磋商文件内容质疑，须按以下要求提出： ①供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆新之建工程咨询有限公司 ④联系电话：0991-4519928 ⑤通讯地址：乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 |
| 15 | 工期 （实质性条款） | 工期为一年。（不包含订货、到货周期） |
|  | 进场时间 （实质性条款） | 以甲方实际通知时间为准，具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 16 | 付款方式 （实质性条款） | 1、本工程无预付款。 2、全部工程竣工验收合格，乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后 7 日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算。施工期间乙方可根据工程实际进度向甲方提交进度款支付申请及相关资料，经甲方审核确认后支付相应工程进度款。甲方最终确认工程结算值后 30 日内，甲方支付至工程结算值的 100%， 3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。 |
| 17 | 政府采购政策 | 17.1本项目为专门面向中小企业采购。 17.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号文）规定，本次采购标的所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，符合以下条件的中小微型企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （3）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （4）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （5）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （6）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 17.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 18 | 代理服务费 | 交纳时间：成交供应商在《成交通知书》核发前一次性交纳。 交纳金额：成交供应商应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构支付成交服务费。按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。 账户名称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：交通银行乌鲁木齐光明路支行 账号：651651034013001779607 行号：301881000286 |
| 19 | 其他说明 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 20 | 报价次数 | 本项目进行两轮报价，首次报价为第一轮报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮（即最终报价）是在答疑完毕后，按原次序进行最终报价。二次报价须提供完整版内容（已标价工程量清单）最终报价单填写好线上提交后，磋商小组在同一时间开启最终报价单。 |
| 21 | 履约保证金 | □不要求。 ☑要求 履约保证金金额：中标价10% 履约保证金形式：电汇支票履约保函原件彩色扫描件 履约担保期限：3年 履约保证金要求：见索即付 |
| 22 | 注意事项 | 注： 1、供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “磋商无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 2、解释权:构成磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，按招标公告、供应商须知前附表、供应商须知、采购需求、合同条款、响应文件格式的先后顺序解释；如磋商文件出现前后不一致的内容以供应商须知前附表为准。 3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 4、供应商应保证本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务期限. 5、“磋商须知前附表”用于进一步明确“磋商须知”中未尽事宜，如“磋商须知前附”中的内容存在与“磋商须知”中内容相抵触的，抵触内容无效。 6、对于“磋商须知”未阐述清楚或完全明确的事宜，一律以“磋商须知前附”中的内容为准。 |

# 第三部分  供应商须知

一、总则

1.本文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2.定义：

2.1“采购人”名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2“货物及服务”指本磋商文件所述供应商应该为本项目提供的货物、服务以及应当履行的承诺和义务。

2.3“供应商”指向采购人提供服务的法人（或负责人）、其他组织或者自然人。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有供应商须知前附表第4条规定的资质条件。

3.4本次磋商不允许联合体响应。

3.5如供应商代表不是法定代表人（或负责人），须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件格式填写)。

4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次磋商公告的媒体上以发布公告的形式，向潜在供应商发出，供应商联系人、联系电话、邮箱和地址以潜在供应商在政采云平台登记的信息为准。因登记有误、通信线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，否则，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6.磋商文件

6.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 供应商须知

第四部分 评审办法和评审标准

第五部分 采购需求

第六部分 成交合同

第七部分 响应文件格式

7.磋商文件的澄清和修改

7.1供应商的澄清、修改等要求的提交：任何下载或领取磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清及或修改，并可以要求就服务环境的现场进行踏勘，该要求应在响应截止期5日前，按磋商公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构或采购人。

7.2磋商文件在公告之前已经在相关媒体/网站发布公告公开征求过意见的或进行过论证的，采购代理机构或采购人可以不再接受已经征求过意见或论证的商务或技术部分供应商提出的相关澄清、修改要求。

7.3采购代理机构或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已下载磋商文件的供应商踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素，若采购代理机构或采购人并未统一安排踏勘现场，供应商在遵守所有相关法律的情况下可以自行踏勘现场。

7.4按照责权利相一致原则，若磋商文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求应送达采购人，由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若磋商文件的主要商务、技术指标由采购代理机构提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求则应送达采购代理机构，由采购代理机构负责解释，并应当由采购代理机构视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或采购代理机构进行处理。

7.5采购代理机构对澄清、修改要求的处理：采购代理机构对给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在供应商发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.6采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.7补充文件的发出时间、响应截止日的变更：在磋商采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的供应商提交响应文件截止之日止，不得少于五日，需要为此调整响应文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的响应截止日重新发出通知。

7.8采购代理机构澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电应使用中文简体字。

8.2供应商提交的证书类和相关授权等外文文件，以及外国公司的名称与签章等可以是外文。其中，相关授权文件是外文的，必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件及其他相关证明文件。

8.3响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.4对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格审查文件、商务技术响应文件。

本次磋商，供应商应按供应商须知前附表第5条规定提交资格审查文件、商务技术响应文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致磋商无效。

9.2响应文件递交截止时间（见供应商须知前附表第6条）

9.3磋商保证金（见供应商须知前附表第11条）

9.4履约保证金（见供应商须知前附表相关要求）

9.5响应报价

（1）所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要响应了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）本次磋商不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何选择性方案或报价将被视为非实质性响应而被拒绝。

（3）供应商应按照磋商文件要求填报《磋商一览表》及《报价明细表》，不接受任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物或者服务等内容。

9.6本项目不允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

10.响应内容填写说明

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致响应被拒绝。

10.2响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，供应商自行承担责任。

10.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、 “没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，可能被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

10.4磋商一览表要求按格式统一填写，不得自行删减内容。

10.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.响应文件的有效期

11.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第7条。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

12.响应文件的签署及其他规定

12.1组成响应文件的各项文件均应遵守本项规定。

12.2响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准印章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。

12.3响应文件应按照磋商文件要求，格式文件需在签章和签字的位置填写供应商全称并加盖印章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。响应文件中授权书等非格式文件需签章的加盖与当事人名称相一致的标准印章，注明签署人姓名的须签署人签署全名或加盖本人签名章。

12.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则磋商小组有权按评审办法予以处理。

12.5供应商应按供应商须知前附表第5条规定的份数提交响应文件。

12.6响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商印章及法定代表人或其授权的供应商代表签字或签章。

12.7因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

13 本项目使用政采云平台采用全流程电子招投标。供应商根据招标文件及政采云电子招投标供应商操作手册要求编制、生成并提交（上传）电子响应文件。采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外的任何形式提交（上传）的响应文件。

14.1 响应文件上传的截止日期

14.1.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将响应文件上传到规定的地点。

14.1.2超过招标文件规定的投标截止时间上传的响应文件将不予接受。

14.1.3 供应商开标时无需到达现场，远程解密，开标（未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。）未按本须知要上传的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

14.2 响应文件的修改、撤回和撤销

14.2.1提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交（上传）的响应文件进行补充、修改或者撤回。

14.2.2 供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则其投标保证金将被没收。

15. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、评审步骤和要求

16.组建磋商小组

16.1采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

16.2本项目评审专家按照政府采购云平台相关管理要求，在政府采购云平台专家库随机抽取。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

17.资格审查、符合性审查

17.1磋商时间后，采购方代表或采购代理机构将按照磋商文件规定对供应商进行资格审查，资格审查不合格的，磋商无效。

17.2磋商小组将对通过资格审查的供应商提交的响应文件进行符合性审查，符合性审查不合格的，磋商无效。

17.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

（1）实质上响应的响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应的需求质量、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但磋商小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

17.4响应文件的细微偏差是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.5初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1)如果磋商一览表响应价格与响应文件中磋商一览表不一致的，以磋商一览表响应价格为准；磋商一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以磋商一览表为准。

2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

3)如果金额乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

17.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有通过资格及符合性审查的供应商平等的磋商机会。

18.响应的澄清

18.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以询标函的形式通过政采云平台向供应商发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.2供应商必须按照磋商小组询标函通知的内容，在规定时间内做出答复，该答复须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖印章，并作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

18.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价与各供应商磋商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

19.对响应文件的详细评审

19.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以询标函的形式通过政采云平台同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

19.5综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

19.7综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100。

19.8项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

19.9磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第四部分“评审办法和评审标准”。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

20.4采购人也可以授权磋商小组按本条规定直接确定成交供应商。

20.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

20.6采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21.评审过程保密

21.1响应截止时间之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

22.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

23.采购项目终止

23.1在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞争性磋商采购活动终止后，磋商小组应作出书面报告。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.3终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

六、签订合同

24.成交通知

24.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在新疆政府采购云平台发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2采购人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4成交供应商一旦成交及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交合同终止或解除合同等约定处理。

25.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

七、磋商代理服务费

26. 磋商代理服务费：见前附表要求。

八、处罚、询问和质疑

27.发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

27.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

27.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

27.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5磋商文件规定的其他情形。

28.供应商有权就磋商事宜提出质疑

28.1供应商对采购事项有疑问的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）向采购人或采购代理机构提出询问。

28.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

28.3供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在磋商截止时间前按照《供应商须知前附表》规定的时间内一次性提出。供应商已经参与磋商，并于磋商截止时间后对磋商文件提出质疑的，质疑无效。

28.4若供应商认为其响应未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

28.5质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

28.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

28.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

28.6.2质疑项目的名称、编号；

28.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

28.6.4事实依据；

28.6.5必要的法律依据；

28.6.6提出质疑的日期。

28.6.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖印章。

28.7采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内复核质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将可能被转交政府采购监督管理部门审查。

28.8供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.9质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

29.保密和披露

29.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

29.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、其他

30.本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）规定编制的，解释权属新疆新之建工程咨询有限公司。

# 第四部分  评审办法和评审标准

1.资格审查

| 项目 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、投标人提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
|  | 2、投标代表的法人授权委托书及被授权人身份证，若为法定代表人参与开评标活动，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证。 |
|  | 3、近两年任一年度（2024年度或2025年度）财务审计报告或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 4、近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算），近一年任意月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算） |
|  | 5、未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“税收违法黑名单”其中之一，未被列入“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。） |
|  | 6、供应商须具备由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的：电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质。（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） |
|  | 7、供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） |
|  | 8、供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证且未担任其他在机电工程项目的项目经理的书面声明；（提供有效证书复印件/扫描件加盖供应商公章） |
|  | 9、投标保证金缴纳凭证或保函 |
|  | 10、供应商须为中小企业/小微企业：须出具《中小企业声明函》） |
|  | 11、法律、行政法规规定的其他条件。 |

2.符合性审查

| 项目 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 符 合 性 审 查 表 | 1、磋商报价未超过本项目的预算金额及最高限价。 |
|  | 2、磋商文件按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一加盖单位、法定代表人印章（未明确标注处，以文件模版内要求盖章方式执行）。 |
|  | 3、投标文件针对同一种磋商项目未出现两个或两个以上的报价。 |
|  | 4、磋商文件载明的“磋商有效期”、“供货地点”、“工期”、“付款方式”等实质性要求符合磋商文件要求，未出现负偏离。 |
|  | 5、没有明显不符合招标文件关于对招标内容和标准的要求。 |
|  | 6、投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。 |
|  | 7、投标人符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 8、投标文件不含有采购人不能接受的附加条件。 |

3.详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为响应文件商务、技术部分评审和投标报价评审。其中，报价部分30分，商务技术部分70分，合计满分100分。

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且最终有效报价最低的供应商的价格（指价格核准后的价格，下同）为磋商基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算： 磋商基准价=满足磋商文件要求（通过资格、符合性审查）且最终有效报价最低的供应商的价格（指价格核准后的价格，下同） 磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×价格权重×100 |

3.1报价评审

3.2商务技术评审

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（19分） | 企业业绩 （8分） | 根据供应商 2023年05月至今（以合同签订时间为准）同类项目成功案例，每提供一项有效业绩得2分，最高得8分。 注：① 业绩证明材料需包含合同协议书（关键页须体现项目名称、合同标的、双方签字盖章页及签订日期）及竣工验收报告（或竣工验收表）；② 所有材料须提供原件扫描件并加盖单位公章，残缺不全、模糊难辨或未提供原件扫描件的业绩不予计分。 | 8 |
|  | 项目负责人 （7分） | 根据供应商 2023年05月至今（以合同签订时间为准）项目负责人同类项目成功案例，每提供一项有效业绩得1分，最高得3分。 注：① 业绩证明材料须包含中标通知书或合同关键页（名称页、金额页、盖章页）及竣工验收表，且材料中须明确体现项目负责人姓名；② 项目负责人业绩不得与企业业绩重复申报（认定优先级为先企业业绩），重复提供的业绩不予计分。 | 3 |
|  |  | 拟派本项目负责人须具备机电工程专业二级注册建造师以上执业资格，执业年限≥10年得4分；执业年限6-9年得2分；执业年限3-5年得1分；不足3年不得分。须提供相关证书、身份证及社保证明（开标前近半年内任意一个月），退休人员须提供退休证明及聘用合同。 注：提供扫描件加盖有效公章，不提供或提供不全不得分。 | 4 |
|  | 人员配置（项目负责人除外）（4分） | 1、除项目负责人外，本项目人员不少于4人（包含4人），提供4人得2分（不足4人则该项为0分）， 2、在上述基础上增加1名具有（高处作业）特种工证书或（低压电工）特种工证书的有效人员加1分，最多加2分。 本项满分4分。有效人员须完整提供以下证明文件，否则不得分； 需提供社保证明（提供相关人员在本公司近6个月内任意月的社保证明，资格证书复印件并加盖投标单位公章） | 4 |
| 技术部分（51分） | 项目实施方案 （10分） | 供应商提供了项目实施方案，包括但不限于：①进度计划；②质量保证措施；③安全保证措施；④施工方案；⑤应急预案。此项满分10分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等） | 10 |
|  | 施工管理及质量保证措施 （10分） | 针对工程的质量管理及质量保证措施方面的论述，包括但不限于：①施工质量控制方案详细合理；②主要工序；③施工工艺；④材料验收等的质量控制方法。此项满分10分，每有一项缺项或漏项扣2.5分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施 地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等） | 10 |
|  | 施工安全及文明施工措施 （6分） | 针对工程施工安全及文明施工措施的论述，包括但不限于：①管理措施规范；②规章制度完善；③安全保护方法明确；此项满分6分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等） | 6 |
|  | 项目管理组织架构（9分） | 供应商提供了项目管理组织架构包括但不限于：①项目管理组织架构； ②拟投入本项目各岗位人员安排；③岗位人员上岗培训及安全教育。 此项满分9分，每有一项缺项或漏项扣3分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等。 | 9 |
|  | 施工组织部署 （10分） | 根据该项目工程概况，制定施工组织部署方案包括施工方法、资源配备的施工设备、机具配置、各项交叉作业内容。以上内容每缺一项扣2.5分，每有一项内容描述不详细或不清晰扣0.5分，满分10分，扣完为止;未提供或明显套用其他项目内容的不得分。 | 10 |
|  | 售后服务方案 （6分） | 投标人针对本项目的需求提供售后服务方案，包括但不限于：①售后服务流程及体系；②售后人员配备及管理；③售后维修工具配备、零配件库存。此项满分6分，每有一项缺项或漏项扣2分，每有一处缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等任意一种情形等） | 6 |

# 第五部分  采购需求

- 一、项目服务范围：

服务商（以下简称“应标方”）所提供维保服务包括：全院（包含鲤鱼山院区）零星弱电网络零星布线、配合信息科完成院内科室改造项目零星网络链路安装施工，包括电器安装、门禁系统安装、弱电网络机房监控系统维护安装，弱电间线路寻线、整理、线缆打标、光缆敷设、光纤熔接，跳线安装，全院网络链路故障诊断、交换机安装，维修（不包含交换机维修）、信息点位维修、光纤链路维修，机房内的抗静电地板、墙面、顶面的维修。重大节假日运维保障服务、故障应急响应服务及其他需要提供的技术支持服务等。

1.具体工作内容：

1、协助医院信息化链路规划

信息化规划服务主要覆盖医院现有网络链路体系架构分析、网络链路管理优化设计、制定网络链路化规划方案等。具体要求如下:

- 现有网络链路体系架构分析，熟悉院内网络系统，节点分布（机房与弱电间），能及时对院方的信息化建设提供支持。

- 对院内网络链路建设或其它第三方公司，在院内的网络链路系统建设提供相应的配合与协助。

- 对院内不同科室环境熟悉了解，合理安排维修维护时间，与相关科室进行有效沟通。

2、运行维护配套网络零星布线

院内零散网络点位敷设。院内科室改造、改变房间使用功能时，需要零散增加网络点位，供方提供网络敷设服务。

院内各建筑之间的光缆维修维护。包含光缆敷设、熔接、标记等

3、链路维护

医院内所有的网络链路的维护，链路故障的维修及线路整理，清理无序线路，使配线系统整齐、美观、层次分明，并在跳线两端用标签标注。维修维护包含维修时使用的各种网络链路辅材。

4、弱电相关维护

包括弱电相关设备安装、 配线间/跳线间相关维修维护等。与弱电系统设备相关的供配电电缆敷设，电缆端接，所有配线间/跳线间内机柜设备维护。包含主机房与灾备机房的门禁系统维护、130间弱电间监控摄像头、链路及监控主机的维护，工程师办公室程控电话系统的维修维护（包含录音系统），中心机房及灾备机房的动环系统的软件优化和系统故障修复（第一住院部四层灾备机房的动环系统包含第四住院部UPS系统监测、门诊楼负一层机房监测）。维保周期一年。

5、驻场服务及其他服务

提供不少于5名的驻场服务人员,为期一年，发标方提供办公室，驻场人员每天按时打卡。其他服务包含到现场对医院链路进行技术保障服务，针对其他设备供应商及运营商，全程配合安装和监督等。

6.	应标方应确保运维服务的可靠性与安全性，在所有服务开始前应提交相关文档报告，以备后查。

7.	应标方在其所提供运维服务执行过程中,所有操作应接受发标方审查和监督，在未经发标方同意情况下，不得擅自操作，若违反此规定导致的一切后果均由应标方承担。

8.	发标方拥有服务期内应标方所驻场人员工作范围内的调配权。

9.	服务范围:应标方将依照本协议，为发标方提供以下的所有服务内容。

- 1.1 服务热线支持

应标方需提供7*24*365全天候热线手机及座机，可以保证第一时间（15分钟内响应）提供电话支持服务。此外服务项目经理及值班工程师将提供全天候电话服务。

| 服务内容 | 服务时间 | 响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 热线电话 | 7×24小时×365天 | 5分钟 |
| 传真 | 7×24小时×365天 | 15分钟 |
| 电子邮件 | 7×24小时×365天 | 30分钟 |

应标方需要有服务热线呼叫中心系统，具体要求如下：

二线工程师

应标方需要配置经验丰富的二线工程师队伍，针对网络链路，弱电工程等问题进行远程技术支持。

7X24小时现场支持服务

应标方在接到发标方的电话申告后，应标方二线工程师或本地常驻工程师第一时间通过电话指导或现场服务方式进行故障修复。

应标方工程师到现场提供技术服务，直到问题解决，在得到发标方用户确认后方可离开。

- 1.2文档管理服务

应标方在每个服务周年结束前一个月内，需提供年度服务总结。

在重要故障处理完毕后的两个工作日内，应标方技术负责人需向用户接口人提供故障分析报告。

- 1.3非工作日值班服务

在法定节假日、汛期、国家军事、政治活动等非工作时间内，应标方需即时响应发标方针对本项目的故障申告。在发标方要求的重大节假日时段，应标方需提供紧急情况下的7X24小时响应服务，当应急事件发生时,应标方将给予发标方现场强有力的技术支持与协助。

- 1.4服务质量要求

项目必须按时按质按量完成，系统协维期间需要严格遵守发标方安全工作规范，在故障发生时要及时赶到用户现场，看到故障隐患需及时通知用户，并提供处理建议，必须在与发标方人员详细沟通并有相应解决方案后才可对系统操作，操作完成后要通知发标方知晓并继续观察系统运行状况。

- 1.5人员要求

针对本次发标方院内小规模施工项目，应标方需配备 1 名专职项目经理、4 名驻场服务人员。其中，项目经理需具备 10 年及以上行业经验及机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格，组织实施过集成类项目；驻场人员需具备网络与弱电方面知识和网络机房维护的服务能力。

应标方应为发标方配备熟悉发标方施工环境的工程师队伍，该驻场工程师团队的资质及人员变更需经发标方认可，该工程师队伍负责直接向发标方提供的相关服务。

驻场人员角色要求如下：

| 专业 | 名额 | 技能 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 项目经理，有丰富的类似项目管理经验，具备 10 年及以上行业经验，具备机电工程专业二级及以上（含二级）注册建造师执业资格 | 10年及以上 |
| 驻场人员 | 4人 | 弱电工程驻场人员，具备 4 年及以上的弱电工程施工经验，品行端正，无前科，无不良嗜好，具有较强的工作沟通能力，有责任心。 | 4 年及以上 |

- 1.6日常服务要求

针对发标方特殊的施工环境，因此应标方提供的维护人员一定要具备以下素质：

简单统一的联系方式快速的响应机制：现场 7*9 小时人员实时响应，7*24 小时电话响应技术支持：可以为发标方用户提供相关技术的交流服务人员能力：专业的技术能力，具备长期的弱电工程管理及施工经验完善的服务管理流程：可提供一线技术支持，二线技术支持，远程技术支持，热线支持等，并可提供紧急故障升级服务

- 二、维保服务内容

- 1.项目管理及初始化服务

为了使应标方能够更充分地了解和满足发标方的需求和环境，以便应标方所提供的各项服务实施和服务日常运作的顺利，以及确保服务能够达到理想的服务质量，服务提供前的准备工作和集中监控管理系统的建立是十分重要的。这就是提出初始化服务管理的意义所在。

同时为确保提供的各项服务的实施及服务日常运作的顺利进行，搭建服务支持体系，建立自动运维系统，达到理想的服务质量，初始化服务是必不可少的重要环节。

- 2.驻场支持服务

为了能提供快捷的现场技术响应和支持，应标方需提供现场工程师来负责本项目涵盖的现场支持服务，如现场故障解决和弱电施工的协调工作。

驻场工程师产生缺勤、旷工、消极怠工的情况，发标方可根据市场人力成本扣除相应合同款。

驻场工程师需全程无偿配合医院其他工程施工项目。

- 3.双方工作职责

| 工作描述 | 应标方 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| --- | --- | --- |
| 确保现场工程师的资质符合发标方对于现场工作人员的安全要求 | 负责 | 配合 |
| 现场使用科室的故障解决和弱电施工的协调工作 | 负责 | 配合 |
| 提供现场工程师的工作场所和办公设施 | 配合 | 负责 |
| 提供现场工程师出入发标方必要的证件 | 配合 | 负责 |
| 为应标方现场工程师的工作提供必要的配合 | 配合 | 负责 |

- 4.现场故障诊断及故障排除技术支持服务

应标方将派遣工程师驻场发标方现场，进行现场故障诊断及现场故障排除。当驻场工程师不能有效的排除故障时将提供远程技术支持的方式进行解决，当远程技术支持仍不能排除故障时将派遣二线工程师到场协助，直至故障排除。

- 5.备品备件要求

常用的备品备件必须放置在发标方指定地点，网络线缆，光缆，网络模块，面板，网络跳线，光纤跳线要求应标方保证日常维护的使用要求。

- 三、 材料清单

| 序号 | 分项名称 | 规格、参数、材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网络布线 2.敷设方式:线槽内布放 ▶产品应用：百兆以太网 、千兆以太网、 2.5G以太网、5G以太网 ▶产品标准：GB/T18015. 5-2007、ISO/IEC 11801: 2017、TIA-568.2-D:201 8 ▶产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径24AWG ②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98±0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0± 0.3mm ⑤直流电阻≤9.0Ω/100m ,直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/100m（250MHz） ⑦特性阻抗100±15 Ω（4-250MHz） ⑧工作温度-20℃~60℃,安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | 30000 | m |
| 2 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网络布线 2.敷设方式:管内穿放 ▶产品应用：百兆以太网 、千兆以太网、 2.5G以太网、5G以太网 ▶产品标准：GB/T18015. 5-2007、ISO/IEC 11801: 2017TIA-568.2-D:2018 ▶产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径24AWG ②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98± 0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0± 0.3mm ⑤直流电阻≤9.0Ω/100m ,直流电阻不平衡≤1.5% ⑥传播相时延≤536ns/10 0m（250MHz） ⑦特性阻抗100±15 Ω（4 -250MHz） ⑧工作温度-20℃~60℃ ,安装拉力≤100N，弯曲半径≥8×护套外径 ⑨带宽≥250MHz | 25000 | m |
| 3 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽网络布线 2.敷设方式:桥架内布放 ▶产品应用：百兆以太网 、千兆以太网、 2.5G以太网、5G以太网 ▶产品标准：GB/T18015. 5-2007、ISO/IEC 11801: 2017、TIA-568.2-D:201 8 ▶产品特性：①铜丝采用无氧铜，导体直径24AWG ②绝缘层采用HDPE料，实心绝缘，绝缘外径0.98± 0.02mm ③骨架采用十字型结构 ④护套厚度≥0.55mm，护套外径6.0± 0.3mm1. | 40000 | m |
| 4 | 配线架 | 1.名称:六类非屏蔽配线架 2.规格:24口1U | 100 | 个 |
| 5 | 双口网络插座(含六类非屏蔽模块) | 1.名称:双口网络插座(含六类非屏蔽模块) 2.类型:输入输出模块 3.输出形式:多线制 ▶产品应用：百兆以太网、千兆以太网、 2.5G以太网、 5G以太网 ▶产品标准： YD/T926.3-2009、ISO/IEC 11801:20 17、TIA-568.2-D:2018 ▶产品特性：①接触针全部镀金，厚度为50 μ ( inch)、插拔寿命≥1000次 ②IDC线卡镀镍，可卡接2 2～26AWG铜线，重复卡接>250次 ③核心PCB板采用差分补偿技术，通过余量高 ④高抗压及阻燃塑料材质 ,保证模块的使用牢固、耐用性⑤模块自带防尘盖，有T5 68A、T568B两种标准打线标记，方便快速完成端接 | 750 | 个 |
| 6 | 理线架 | 规格:冷轧钢板制作，黑色、1U | 100 | 个 |
| 7 | 网络跳线 | 1.名称:六类非屏蔽跳线 | 2500 | 条 |
| 8 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯单模光缆敷设 2.敷设方式:管内穿放，施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 700 | m |
| 9 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯单模光缆敷设 2.敷设方式:线槽内布放，施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 700 | m |
| 10 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯单模光缆敷设 2.敷设方式:桥架内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 600 | m |
| 11 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯多模光缆敷设 2.敷设方式:管内穿放，施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 300 | m |
| 12 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯多模光缆敷设 2.敷设方式:线槽内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 300 | m |
| 13 | 12芯单（多）模光缆敷设 | 1.名称:12芯多模光缆敷设 2.敷设方式:桥架内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 400 | m |
| 14 | 24芯单模光缆敷设 | - 名称:24芯单模光缆敷 - 敷设方式:管内穿放，施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 1666 | m |
| 15 | 24芯单模光缆敷设 | 1.名称:24芯单模光缆敷设 2.敷设方式:线槽内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 1666 | m |
| 16 | 24芯单模光缆敷设 | 1.名称:24芯单模光缆敷设 2.敷设方式:桥架内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 1668 | m |
| 17 | 24芯单模光缆敷设 | 1.名称:24芯多模光缆敷设 2.敷设方式:管内穿放，施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 333 | m |
| 18 | 24芯单模光缆敷设 | 1.名称:24芯多模光缆敷设 2.敷设方式:线槽内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 333 | m |
| 19 | 24芯单模光缆敷设 | 1.名称:24芯多模光缆敷设 2.敷设方式:桥架内布放,施工工艺符合弱电相关施工标准。 | 334 | m |
| 20 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆单模 3.规格:长度3米 | 120 | 条 |
| 21 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆多模 3.规格:长度3米 | 120 | 条 |
| 22 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆单模 3.规格:长度5米 | 100 | 条 |
| 23 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆多模 3.规格:长度5米 | 100 | 条 |
| 24 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆单模 3.规格:长度10米 | 50 | 条 |
| 25 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.类别::千兆多模 3.规格:长度10米 | 50 | 条 |
| 26 | 尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.安装方式:单模 | 500 | 条 |
| 27 | 尾纤 | 1.名称:光纤尾纤 2.安装方式:多模 | 500 | 条 |
| 28 | 光纤连接 | 1.方法:光纤熔接 2.模式:单模/多模 | 500 | 芯 |
| 29 | 光缆终端盒 | 1.名称：光纤终端盒 2.规格：12口包含法兰 | 20 | 个 |
| 30 | 光缆终端盒 | 1.名称：光纤终端盒 2.规格：24口包含法兰 | 20 | 个 |
| 31 | 光纤ODF架 | 1.名称:光纤ODF架 2.规格:12口包含法兰 | 20 | 个 |
| 32 | 光纤ODF架 | 1.名称:光纤ODF架 2.规格:24口包含法兰 | 20 | 个 |
| 33 | 光纤接续包 | 1.名称:光纤接续包 2.规格:12口包含法兰 | 5 | 个 |
| 34 | 光纤接续包 | 1.名称:光纤接续包 2.规格:24口包含法兰 | 5 | 个 |
| 35 | 机柜、机架 | 600*600*42U网络机柜 1、机柜前后单开网孔门 2、符合ANSI/EIA RS-310 -D、IEC297-2、DIN41494 ；PART1、DIN41494;PART 7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 3、机柜表面采用静电喷涂，黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀。 4、机柜前后门为六角通风网孔门，开孔率≥75% ,开孔区域面积比≥80%，前后门免焊加强筋结构 ,美观牢固前后门配高级典雅锁。 5、柜体立柱采用一次成型技术，机柜立柱强度大。机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，由具体U数标示。 6、机柜可采用并柜连接,并柜点设置在机柜立柱上，支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署。 7、机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。 8、机柜底部配有专业工程底座安装接口，支持底座安装。 9、机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。 10、机柜主要材料：方孔条与安装梁为耐指纹敷铝锌板；其余： SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0 mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 11、静态承载能力800kg ,防护等级IP20。 12、机柜标配：内嵌式2位风扇模块1个，8位竖装10A国标电源排插1条，3块固定板， M6*12内六角B头螺钉40颗，重型脚轮4只。M12支脚4只，内六角T型扳手1只。 | 30 | 台 |
| 36 | 机柜、机架 | 600*440*9U网络机柜 - 规格:10套螺钉螺母,内六角扳手1只， - 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/ T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 - 特点: 框架结构，承重达60KG; · 快开侧门，方便安装和维修;· 可关闭的上部和下部走线通道; · 壁挂、落地两种可选安装方式; · 落地安装时可以选配支脚或脚轮; · 可选装轴流风机; · 方便快速的挂墙安装方式。 - 承载:静载60KG. 防护等级:IP20 - 主要材料: SPCC优质冷轧钢板制作； - 厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm； - 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 | 10 | 台 |
| 37 | 机柜、机架 | 600*600*12U网络机柜 - 参数600*440*12U, - 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。 - 特点: 框架结构，承重达60KG; · 快开侧门，方便安装和维修;· 可关闭的上部和下部走线通道; · 壁挂、落地两种可选安装方式; · 落地安装时可以选配支脚或脚轮; · 可选装轴流风机; · 方便快速的挂墙安装方式。 - 承载:静载60KG。 - 防护等级:IP20 - 主要材料: SPCC优质冷轧钢板制作； - 厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm。 - 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. | 10 | 台 |
| 38 | 机柜、机架 | 600*600*22U网络机柜 - 规格:机柜前门玻璃门，后门钣金门； - 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494; PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92; 兼容 ETSI标准。 - 前后门特点:单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门，单开无通风孔钣金后门前后门免焊加强筋结构，美观牢固，前后门配高级典雅锁前后门满足左右开， - 材料:方孔条与安装梁:耐指纹敷铝锌板 ;其余:SPCC优质冷轧板 ; - 厚度:方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm。 - 表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。 - 防护等级:IP20。 - 承重:静载800KG(带支脚) - 机柜配置：机柜标配：内嵌式2位风扇模块1个，8位竖装10A国标电源排插1条，1块固定板， M6*12内六角B头螺钉20颗，重型脚轮4只。M12支脚4只，内六角T型扳手1只。 | 10 | 台 |
| 39 | 配管 | 1.名称:缠绕管 2.规格:＃20 3.包含安装费 | 200 | m |
| 40 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:＃20 | 500 | m |
| 41 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:＃25 | 500 | m |
| 42 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格: φ20,国标 | 1000 | m |
| 43 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:KBG 3.规格: φ20,国标 | 1000 | m |
| 44 | 线槽 | 1.名称:金属弧形线槽 2.规格:10CM | 200 | m |
| 45 | 线槽 | 1.名称:金属弧形线槽 2.规格:6CM | 200 | m |
| 46 | 信息插座 | 1.名称:网络地插 2.规格:双模块 | 50 | 个 |
| 47 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:金属86型国标 | 500 | 个 |
| 48 | 接线盒 | 1.名称:底盒 2.材质:PVC86型国标 | 1000 | 个 |
| 49 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:400mm*100mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 200 | m |
| 50 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:300mm*100mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 200 | m |
| 51 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:200mm*100mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 300 | m |
| 52 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:150mm*100mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 300 | m |
| 53 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:100mm*100mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 300 | m |
| 54 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.型号:100mm*50mm 3.备注:含托架、壁厚1mm | 300 | m |
| 55 | 收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:千兆单纤/双纤 | 20 | 套 |
| 56 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:86型10A 5孔 3.安装方式:距地（板）面净高300mm安装 | 10 | 个 |
| 57 | 插座 | 1.名称:机柜PDU 32A 8位万能插座 | 20 | 个 |
| 58 | 电力电缆 | 1.名称:软芯电缆敷设 2.型号:WDZB-YJYR3*2.5 mm2 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 | 400 | m |
| 59 | 电力电缆 | 1.名称:软芯电缆敷设 2.型号:WDZB-YJYR3*6.0 mm2 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜芯 | 400 | m |
| 60 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:2.5CM | 3000 | m |
| 61 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:4CM | 3000 | m |
| 62 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:6CM | 1000 | m |
| 63 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:8CM | 1000 | m |
| 64 | 墙面开槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:5CM-20CM | 200 | m |
| 65 | 地面开槽 | 1.名称:地面开槽 2.规格:5CM-20CM | 100 | m |
| 66 | 监控摄像设备 | 1. 图像传感器 - 类型：1/3 英寸或 1/2.7 英寸逐行扫描 CMOS - 像素：200 万（主流） - 分辨率：1080P (1920×1080) - 帧率：25fps / 30fps 2. 镜头与视场角 - 镜头：固定焦距 2.8mm / 4mm / 6mm / 8mm - 水平视场角： - 2.8mm：约 100°~115° - 4mm：约 75°~85° - 6mm：约 50°~55° - 光圈：F1.6 或 F1.2 大光圈 3. 夜视与补光 - 红外补光：内置红外 LED - 红外距离：20m~30m - 最低照度：0.01Lux（彩色），0Lux（红外开启） - 日夜切换：ICR 红外滤光片自动切换 4. 图像功能 - 宽动态：120dB 数字宽动态 - 背光补偿、强光抑制 - 3D 数字降噪 - 镜像、翻转 5. 编码与网络 - 编码标准：H.265 / H.264 - 支持双码流：主码流高清录像，子码流远程预览 - 网络接口：10M/100M 以太网口 - 协议：TCP/IP、HTTP、RTSP、ONVIF、GB28181 6. 音频与报警（通用选配） - 内置麦克风或音频输入接口 - 1 路音频输出 - 1 路报警输入 / 1 路报警输出 7. 存储 - 支持 Micro SD 卡存储，最大 128GB/256GB - 支持 NVR 存储、NAS 存储 8. 供电与功耗 - 供电：DC 12V ±20% - PoE 供电 - 功耗：≤5W（红外开启≤8W） 9. 物理与环境 - 外壳：塑料半球 / 金属半球 - 安装：吸顶安装 - 防护等级：IP66（室外半球） - 工作温度：-10℃ ~ +55℃（通用） - 湿度：≤90%（无冷凝） | 20 | 台 |
| 67 | 硬盘录像机 | 1.规格:3U标准机架式， 2个HDMI，2个VGA,HDMI+ VGA组内同源， 16盘位，可满配6TB硬盘 ； | 1 | 套 |
| 68 | 监控汇聚交换机 | 千兆24口汇聚交换机 1.性能：交换容量≥598 Gbps；转发性能≥222 Mpps 2.性能指标MAC地址表≥ 32K、路由表容量≥24K、ARP表项≥16K 3.接口类型：≥24千兆电口(其中8个combo口)+4万兆SFP光口+1个Slot，≥1个mini USB console口和1个USB口 4.支持横向虚拟化(≥9台设备，最大堆叠带宽≥ 160G） 5.支持STP/RSTP/MSTP 6.支持DHCP Server/ DHCP Relay/ DHCPSnooping/ 7.支持WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR、SP+WDRR、SP +WFQ 8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 9.支持支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv 1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6、等价路由，策略路由 10.支持VRRP/VRRPv3支持802.1X认证/集中式MAC地址认证、支持PORTAL认证、支持动态ARP检测， 防止中间人攻击和ARP拒绝服务 11.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于3 K条； 12.符合IEEE 802.3az ( EEE）节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 5 | 台 |
| 69 | 监控汇聚交换机 | 千兆8口交换机 1. 性能：交换容量≥256 Gbps ；包转发速率≥30 Mpps 2. 端口：≥8个千兆电口 ,≥2千兆光口，支持POE 3. 防雷功能：≥6KV 4. 二层环网功能：支持STP/RSTP/MSTP 5. 动态链路聚合(802.3 ad)/ 静态端口聚合 6. QoS：支持802.1p、80 2.1Q 7. 支持DHCP Server、 Client 8. 绿色节能：支持端口节能 | 50 | 台 |
| 70 | 监控硬盘 | 1.容量： 8T 2.转速： 7200转 | 10 | 台 |
| 71 | 出入口控制设备 | 1.名称:一体式门禁 2.规格:TCP/IP或RS485四门 | 40 | 台 |
| 72 | 出入口控制设备 | 1.名称:刷卡器 | 100 | 台 |
| 73 | 安全检查设备 | 1.名称:IC门禁卡 2.规格:定制 | 50 | 台 |
| 74 | 开关电源设备 | 1.种类:门禁电源 2.规格:DC12V3A | 40 | 台 |
| 75 | 传感器 | 1.锁品种:单门磁力锁 2.锁规格:1*280公斤拉力带信息反馈、指示灯 | 100 | 台 |
| 76 | 传感器 | 1.名称:温湿度检测器 2.规格:支持485、232、 TCP/IP输出协议 3.备注：接入现有动环平台 | 20 | 台 |
| 77 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:开门按钮 2.规格:86型，白色塑料 | 100 | 个 |
| 78 | 企业级路由器 | 带机量300，适用带宽，1000Mbps，WAN 以太口2* GELAN以太口6*GE(2个LAN口支持切换为WAN) WAN 接入支持固定IP地址、DHCP自动获取地址 、 PPPoE 拨号等多种方式支持链路状态检测功能，支持 ICMP、DNS、 NTP 等检测方式支持静态路由和策略路由， LAN支持端口划分VLAN，MAC地址学习、广播风暴抑制 、流量镜像功能，内置AC | 5 | 台 |
| 79 | 无线接入点 | 千兆 WIFI6 面板式 无线AP高可靠性 双频3000M无缝漫游 云端管理 无线接入设备， 3000M Wi-Fi 6 吸顶式 AP。专门针对商铺、民宿、写字楼和连锁酒店等小微商企场景。采用新 802.11ax 无线技术，支持 160MHz 大频宽 ,整机无线速率最高可达3000Mbps，5G 最高协商速度可达 2400M，AP 内置独立高功率 PA/LAN，信号覆盖范围广。软件支持无缝漫游、自动优化等无线新技术，通过 Magic 商用 M 系列或 BR 系列中枢可实现多个 AP 集中管理，配置简单，使用更方便。 | 50 | 个 |
| 80 | 交换机 | 上行端口速率：千兆 套装：单品 下行端口速率：千兆 端口数量： 24口云管理交 换机：理散热方式：自然 散热端口类型：电口&光口， 1. 性能：交换容量≥256 Gbps ；包转发速率≥78 Mpps 2. 端口：≥24个千兆电口，≥4千兆光口 3. 防雷功能：≥6KV 4. 二层环网功能：支持STP/RSTP/MSTP 5. 动态链路聚合(802.3 ad)/ 静态端口聚合 6. QoS：支持802.1p、80 2.1Q 7. 支持DHCP Server、Client 8. 绿色节能：支持端口节能 | 20 | 台 |
| 81 | 交换机 | 上行端口速率：千兆 套装：单品 下行端口速率：千兆 端口数量： 48口云管理交 换机：理散热方式：自然 散热端口类型：电口&光口 1. 性能：交换容量≥256 Gbps ；包转发速率≥144 Mpps 2. 端口：≥48个千兆电口，≥4千兆光口 3. 防雷功能：≥6KV 4. 二层环网功能：支持STP/RSTP/MSTP 5. 动态链路聚合(802.3 ad)/ 静态端口聚合 6. QoS：支持802.1p、80 2.1Q 7. 支持DHCP Server、 Client 8. 绿色节能：支持端口节能 | 20 | 台 |
| 82 | 光模块 | 单模 | 100 | 个 |
| 83 | 光模块 | 千兆，多模 | 100 | 个 |
| 84 | 转换器 | 1.名称:转换器 2.规格:485、232转TCP/ IP | 10 | 个 |
| 85 | 防静电活动地板 | 1.名称:防静电活动地板 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm*35mm钢板厚度不低于1.0mm | 30 | ㎡ |
| 86 | 维修人工 |  | 350 | 个 |

- 四、 货物要求

# 由于院内小规模综合布线弱电施工项目工作量的不确定性，投标人对货物的储备应满足日常消耗需求，不得因材料问题拖延维修时间。常用维修材料如网线，光纤，电源电缆等网络点位所需配套材料等应充足准备。

- 五、工期

# 一年

# 具体施工内容以工程量清单为准。

第六部分  合同条款

新疆医科大学第一附属医院

XX项目

合

同

书

甲方：新疆医科大学第一附属医院

乙方：

合 同 编 号：

年     月     日

合 同 正 文

甲⽅： 新疆医科大学第一附属医院

⼄⽅：

根据《中华⼈民共和国合同法》、《中华⼈民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，甲、⼄双⽅经友好协商，就⼄⽅为甲⽅           ⼯程进⾏施⼯有关事宜，签订本合同：

第⼀条、⼯程概况

⼯程名称：

⼯程地点：

⼯程内容：

承包⽅式：包⼯、包料、包⼯期、包质量。

第⼆条、⼯程⼯期：

1、开⼯⽇：××××年×⽉×⽇；竣⼯⽇：××××年×⽉××⽇。

2、⼄⽅应当严格遵守⼄⽅提交并经甲⽅确定的进度计划中确定的总⽇历⼯期、各阶段⼯期。⼯期中已包括法定节假⽇、现场测试、提交竣⼯报告的时间、与其他施⼯⽅交叉施⼯、配合施⼯的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对⼯期的影响等在内，该等因素不作为延长⼯期的因素。

3、⼄⽅逾期履⾏任何⼀阶段⼯期，或甲⽅认为竣⼯⽇明显地变得不能遵守，甲⽅可要求对本⼯程的⼀个或多个部位优先完成⽽⽆需增加费⽤。乙方须无偿遵从甲方指示，无延误地完成剩余工作

第三条、⼯程质量等级

1、⼯程质量等级：优良

2、如本⼯程质量仅达到合格⽽未达到优良，⼄⽅应当负责返⼯以达到优良。如甲⽅同意接受该质量仅达到合格的⼯程，⼄⽅应当按建筑⾯积每平⽅⽶500元的标准承担违约⾦。

第四条、⼯程造价

1、单价标准：⼈民币×元。该单价⼀次性包死，不因⼈⼯、材料价格涨落等任何因素的变化⽽调整。该单价已经包含了⼄⽅完成本⼯程所需的⼈⼯费、材料费、安装费、税费、施⼯⼿续办理所需费⽤等⼄⽅完成本合同约定内容所需全部费⽤，除⾮本合同另有约定外，甲⽅⽆须再向⼄⽅⽀付任何费⽤。

2、⼯程施⼯过程中，如设计变更或甲⽅要求变更的，变更部分的⼯程造价按照⼈民币×元的标准结算。

3、本⼯程总造价暂定为人民币××万元（⼤写：××万元整），最终按甲⽅确认的⼄⽅实际⼯程量及本合同单价，据实结算。

第五条、⼯地考察

1、⼄⽅已按甲⽅要求认真考察了施⼯现场并充分了解了施⼯现场位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它⾜以影响⼯期、承包价款之情况。⼄⽅理解不会独占⼯作⾯和⼯作空间以及施⼯现场，理解交叉施⼯、施⼯等待对⼯期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施⼯作业⽅式和时间可能的影响或限制。⼄⽅确认本合同所约定⼯程造价计价标准，已包括上述因素等对⼯期、价款的影响。前述因素不予延长⼯期。⼄⽅保证在约定⼯期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使⽤条件的⼯程竣⼯交付甲⽅。

2、⼄⽅任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或⼯期延长。

3、施⼯现场以甲⽅批准的施⼯组织设计中的施⼯总平⾯布置图为准。

第六条、⼯期的顺延

1、当发⽣设计变更、⼯程量增加等，但不影响关键线路的，⼄⽅应当⾃⾏采取措施，不予延长⼯期。

2、对以下情况造成的⼯期延误，经甲⽅确认，⼯期相应顺延，双⽅的损失由各⾃承担：

(1)发⽣下述不可抗⼒事件并造成⼯期延误的：战争、动乱、空中飞⾏物体坠落或4级以上的地震；或连续4⼩时以上的暴⾬；或连续7天38℃以上的⾼温；或停电每天累计4⼩时；

(2)⼯程按国家法律、政策或地⽅政府要求停建或缓建时造成的延误。

(3)甲⽅同意顺延的其他情况。

3、⼄⽅在以上情况发⽣后2⽇内，就延误的内容向甲⽅代表提出报告。⼄⽅未按期提出报告的，视为以上情况对⼯期⽆影响或虽有影响但⼄⽅有必要措施⽆需延长⼯期和增加费⽤。

4、除双⽅明确约定可以顺延⼯期的情况外，其它情况⼀律不予顺延⼯期。⾮约定原因造成⼯程不能按合同⼯期履⾏或竣⼯的，⼄⽅承担违约责任。

第七条、分包和转包

1、⼄⽅应当在合同约定开⼯⽇前7⽇内向甲⽅提交⼄⽅现场负责⼈或⼄⽅⼯地代表、技术⼈员、安全⼈员、施⼯队长(经理)名单，并附相应的证书。如发⽣变动，⼄⽅应当提前七⽇向甲⽅提交书⾯报告。⼄⽅必须由其内部职⼯组成的项⽬管理⼈员及技术⼈员⾃⾏完成本⼯程。甲⽅发现现场⼄⽅上述⼈员与⼄⽅所报不符，视为⼄⽅违法分包。

2、甲⽅保留指定分包的权利。

3、除甲⽅指定分包外，⼄⽅的其他分包必须事先征得甲⽅的书⾯许可。甲⽅许可的分包商不称职或者其⾏为影响项⽬的`⼯期(包括阶段⼯期)、质量等，甲⽅可书⾯要求⼄⽅将该分包商撤换。

4、⼄⽅违法或违约分包、转包的，甲⽅有权解除合同，⼄⽅并应当承担施⼯合同总⾦额20%的违约赔偿⾦。

第⼋条、材料、设备

1、本⼯程的所需的全部材料，均由⼄⽅负责，⼄⽅应根据本合同附件⼀：《⼄⽅采购材料明细》等规定进⾏采购。该附件作为竣⼯验收的标准之⼀。

2、对于⼄⽅负责采购的材料，甲⽅有权在施⼯过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由⼄⽅负责，若材料进场后调整所产⽣的损失由甲⽅负责。甲⽅调整时，该部分材料的价格采⽤甲⽅限价。具体为：⼄⽅应当在采购10⽇前，向甲⽅提交采购供应计划，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及计划安装⽇期等，甲⽅在七⽇内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，⼄⽅必须按甲⽅限价单执⾏，单价作相应调整。所有材料以甲⽅确认的施⼯图为准、任何调整均以书⾯通知⼄⽅。

3、材料要求

(1)⼄⽅在签订材料供货合同前，⽆偿向甲⽅提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进⼝材料，⼄⽅并应当同时提供原产地证明及商检报告，经甲⽅审定，批准后⽅可采购使⽤。甲方将对该类材料样品将被封存，作为验收标准之⼀。未经甲⽅书⾯同意，不得再作任何更改。甲⽅对任何样品的封存、认可，并不会解除⼄⽅对材料的质量保证责任。

(2)对于主要材料的供应（⽆论国产或进⼝），甲⽅保留直接采购的权利。

(3)材料规格

本⼯程所⽤材料必须符合规范和图纸及乌鲁木齐市有关⽂件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施⼯后发现不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，⼄⽅必须免费更换其他由甲⽅认可的合格材料，并不得延长⼯期期限。

(4)材料试验、复测

⼄⽅应遵守政府有关部门的规定，对所有材料的相关性能进⾏试验、复测，包括防⽕阻燃性能、环保等；试验次数与检测单位按政府有关部门规定执⾏。⼄⽅需提供试验⽤的材料按规格要求送到指定实验室进⾏试验，⽀付有关试验费⽤（试验费⽤由⼄⽅承担）。试验合格后才可使⽤，若试验结果被认定不合格的材料，均不得⽤于本⼯程的任何部位，且需⽴即搬离施⼯现场⽽该批材料采购、运输、搬迁费⽤等均由承包商负责。

(5)材料的地域适应性

⼄⽅需考虑材料对乌鲁木齐⽓候的适应性，尤应注意预防⽓候变化造成的变形。

(6)材料的包装保护

所有运抵⼯地现场的材料，必须是全新且完整⽆缺及有妥善包装保护（凡需包装的材料）。免受因搬运、天⽓与其他任何情况引起的损坏。在可能情况下，材料在使⽤前都能保存在原有的包装箱内或⽤其他覆盖物保护。

4、所有材料，⼄⽅应当在材料运进现场前向甲⽅提供相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装使⽤技术资料，并应当进⾏必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得使⽤，甲⽅发现使⽤的，有权要求⼄⽅更换，⽆论该材料是否质量合格，因此所发⽣的费⽤由⼄⽅承担，⼯期不予顺延。甲⽅的核实、接受相关⽂件、报告，并不免除⼄⽅对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由⼄⽅承担。

5、材料的运输、装卸、保管保护。

本⼯程施⼯⽤材料由⼄⽅负责运⾄仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费⽤，均由⼄⽅承担，如施⼯现场有仓储场地，甲⽅可免费提供，没有仓储场地或不⾜的，由⼄⽅⾃⾏解决，且不得要求延长⼯期或增加费⽤。

第九条、项目代表及有关⼈员

各⽅代表及双⽅各⾃确定的⽂件签收⼈

甲⽅为：×××、×××。⼄⽅为：××、×××。

涉及⼯程量、材料价格等与⼯程决算及索赔有关的⼯程施⼯签证单，必须由甲⽅代表签字并加盖甲⽅⼯程签证专⽤章，⼯程决算则必须加盖甲⽅公章，否则⼀律⽆效。

第⼗条、施⼯

1、⼄⽅应当在本合同签订的同时，向甲⽅提交施⼯组织设计和进度计划，经甲⽅确认后，⽅可进场施⼯。

2、施⼯现场及材料的安全保护、防⽕防盗、消防等⼯作均由⼄⽅负责。⼄⽅应并配置⾜够的消防器材和采取有效的防范措施，避免⼯地发⽣⽕灾。⼄⽅须采取措施使⼯程免受损坏或受恶劣天⽓的影响。

3、甲⽅负责提供施⼯⽤⽔源、电源接驳位置，但到具体⽤⽔⽤电作业区的⼆次接线及计量表由⼄⽅⾃费接驳、安装，施⼯⽔、电费由⼄⽅⾃⾏承担。

4、隐蔽⼯程在隐蔽前，必须报经甲⽅代表检查验收，否则不得施⼯，甲⽅并有权要求重新检查验收，因此⽽造成的损失由⼄⽅承担，⼯期不予延长。

5、⼄⽅呈报的⼀切技术联系单及施⼯⽅案，由⼄⽅承担责任，甲⽅的批准，不会减轻或免除⼄⽅的责任。

6、⼄⽅应当确保其具备所承包⼯程的相应建筑业企业资质。甲⽅不再负责审核。

7、⼯程的成品保护：⼯程竣⼯验收合格且交付甲⽅前的成品保护均由⼄⽅负责（对于成品的损坏由责任⽅负责）

8、⼄⽅所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证⼯程的空⽓质量验收后达到国家规定的标准。⼯程竣⼯交付时，承包⽅必须提交相应的环保及空⽓环境质量合格检测报告，保证所施⼯部位不存在环境污染或空⽓质量不合格情况。检测时应当通知甲⽅派员到场，⼄⽅⼯程质量不合格或未达到本合同要求的，或⼄⽅未提供前述检测报告或不合格的，甲⽅有权拒付任何费⽤。

9、⼄⽅必须每天将垃圾集中于甲⽅在⼯地的指定地点，采取有效措施保持电梯前室⾛廊及施⼯现场的清洁，妥善存放和处置⼄⽅设备或多余的材料，并每天清除⼀次残留物、垃圾和甲⽅认为不再需要的临时⼯程设施，避免业主投诉或索赔。⼄⽅在撤场前，应当清理好⼯地、清除并运⾛所有⼄⽅设备、剩余材料、残物、垃圾和甲⽅认为不再需要的临时⼯程设施，达到能够交付购房者直⾄甲⽅满意为⽌，使现场和⼯程处于清洁和安全的状况。⼄⽅如未按本合同要求清洁、清理⼯地的，甲⽅有权委托他⼈清理，所发⽣费⽤由⼄⽅承担，甲⽅可在应付⼄⽅的⼯程款中扣除。

10、⼯程开⼯前及施⼯过程中，⼄⽅须依据医院有关规定和要求报批所有应由施⼯单位办理的⼿续、交纳相关费⽤。如有疏忽，⼀切经济和⼯期上的损失、造成的罚款由⼄⽅负责。

第⼗⼀条、已完⼯程量的确认

1、⼄⽅应当在完⼯后五⽇向甲⽅提交已完⼯程量报告、材料采购供应、堆放、使⽤情况报告、材料采购供应计划、进度计划履⾏情况、延期原因分析、赶⼯措施等⽂件，甲⽅⾃收到上述全部⽂件后及时核算已完⼯程量。⼄⽅应当为甲⽅审核提供便利条件，并派员参加。

2、甲⽅代表对⼄⽅未按图纸或甲⽅要求施⼯⽽增加的⼯程量或因⼄⽅⾃⾝原因造成的返⼯或浪费的⼯程量不予承认，不予顺延⼯期，不给予经济补偿。

第⼗⼆条、⼯程款⽀付

1、本⼯程⽆预付款。

2、全部工程竣工验收合格，乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后 7 日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算。施工期间乙方可根据工程实际进度向甲方提交进度款支付申请及相关资料，经甲方审核确认后支付相应工程进度款。甲方最终确认工程结算值后 30 日内，甲方支付至工程结算值的 100%，即人民币大写：＿＿＿＿＿＿元；小写：￥＿＿＿＿＿＿元。

3、履约担保：是否收取履约保证金（含保函）：是    否

收取履约保证金形式： 电汇  支票  履约保函原件彩色扫描件

收取履约保证金金额：  中标价10%    。

履约担保期限：     3年         。

履约保函类别：见索即付。

4、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

6、最终的⼯程造价以双⽅结算为准。

7、增加的工程款 / 费用若属于施工期间已确认的变更，可纳入进度款支付。

第⼗三条、竣⼯验收

1、⼯程完⼯具备竣⼯验收条件，⼄⽅按国家及地⽅⼯程竣⼯验收有关规定，对⼯程质量⾃检合格并符合本合同要求的，向甲⽅提交⼯程竣⼯报告及完整竣⼯资料、其中包括符合竣⼯备案及交付使⽤所需的按规定应由⼄⽅办理的全部⽂件、资料，然后，甲⽅组织进⾏验收。

2、⼄⽅未按规定执⾏的，甲⽅有权拒绝验收，因此⽽造成逾期竣⼯的，⼄⽅应当承担逾期竣⼯的责任。甲⽅如同意验收，并不免除⼄⽅提交相关报告、⽂件、资料的义务。

3、⼯程经竣⼯验收合格符合本合同要求、⼄⽅清理好场地可办理场地移交的，甲⽅应当签发竣⼯验收合格证，⼄⽅应当在甲⽅签发之⽇起五⽇内移交全部⼯程，⼄⽅按期移交全部⼯程的，甲⽅签发竣⼯验收合格证之⽇为竣⼯⽇，否则，⾃⼄⽅实际移交全部⼯程之⽇为竣⼯⽇。

第⼗四条、保修

⾃⼯程竣⼯验收合格符合合同要求并将⼯程、资料全部移交之⽇起开始计算保修期，保修期为三年(有防⽔要求的部位保修期为五年)，保修期内由⼄⽅保修并承担费⽤。

第⼗五条、违约责任

1、甲⽅责任

甲⽅逾期付款的，每逾期⼀⽇，应当按同期银⾏贷款基准利率承担利息。⼯期不予顺延。

2、⼄⽅责任

除本合同约定的违约责任外，⼄⽅如有下述违约，并应当承担下列违约责任：

(1)⼄⽅违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，⼄⽅应当按相应制度规定承担违约责任、违约⾦。

(2)⼄⽅未履⾏任何⼀项义务的，每逾期⼀⽇，应当向甲⽅承担每⽇500元的违约⾦。逾期超过⼗⽇，甲方有权解除合同，乙方应于七日内无条件退场，退场后双方按本合同约定的综合单价的 50% 结算工程款”。

(3)⼄⽅未经甲⽅许可停⼯达⼗⽇以上的，甲⽅有权解除合同，⼄⽅并应当⽆条件于七⽇内退常双⽅于⼄⽅退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算⼯程款。

(4)在施⼯过程中，对于⼯程质量达不到约定标准的部分，⼄⽅应当根据甲⽅或监理⽅的指令或要求修理、拆除、返⼯、改建，直到符合约定标准。但如该⼄⽅违反国家强制性规定，或⼄⽅未按指令或要求整改逾期达14⽇仍未符合约定标准，或同⼀部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲⽅有权解除合同，⼄⽅并应当⽆条件于七⽇内退常双⽅于⼄⽅退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算⼯程款。

(5)对⼄⽅故意或疏忽导致的材料和施⼯⼯艺不符合技术规范引起的⼯程质量问题，⽆论⼯程是否已验收合格、交付使⽤以及是否超过保修期，均⾃甲⽅或业主知道之⽇起两年内享有对⼄⽅的索赔追偿权利。

(6)⼄⽅不得串通甲⽅相关⼈员编造虚假签证等⽂件，否则，甲方除有权追究乙方刑事责任外，乙方还应按虚假文件产生的虚报款项金额向甲方支付违约金。

3、其他

(1)因甲⽅原因合同解除，甲⽅只承担因此造成的直接损失，不赔偿预期可得利益。

(2)因⼄⽅原因导致解除合同，甲⽅为完成剩余⼯作委托其他施⼯企业继续施⼯⽽需⽐原合同价格多发⽣的⼯程费⽤，皆由⼄⽅赔偿给甲⽅，甲⽅在⽀付其余⼯程款时予以扣除。

(3)如因⼄⽅原因⼯程延期或存在质量问题的，除⼄⽅按本合同约定向甲⽅承担违约责任外，甲⽅因此⽽逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约⾦、赔偿⾦，甚⾄购房者退房的⼀切损失，均由⼄⽅承担，为此，⼄⽅应当确保⼯期和质量，并应当在发⽣质量问题时⽴即全⼒解决。

(4)⼯程质量问题在未解决前，甲⽅有权拒绝⽀付任何款项。

第⼗六条、保险

由⼄⽅负责施⼯现场的施⼯安全、施⼯⼈员安全，⼄⽅需⾃⾏投保施⼯现场⼈员⼈⾝财产意外伤亡的保险、⼯程的⼀切保险及第三者责任险，并承担其费⽤。

第⼗七条、竣⼯⽇前使⽤

下列情况均不视为甲⽅提前使⽤，⼄⽅仍应当对⼯程质量承担责任：

(1)甲⽅在临时使⽤已完⼯程的；

(2)经甲⽅许可的装饰装修施⼯单位进⾏装饰装修施⼯；

(3)⽆论何⽅原因造成的延期，在合同确定的竣⼯⽇之后，如⼯程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲⽅为履⾏与他⼈的买卖合同或租赁合同或为销售⽽需使⽤，减少损失⽽将⼯程或其部分交付买⽅或承租⽅的或使⽤的。

第⼗⼋条、争议的解决

1. 双⽅因履⾏本合同发⽣争议时，应当协商解决，协商不成时,任何⼀⽅均可向⼯程所在地⼈民法院起诉。

2. 在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

第⼗九条、其他

1.	合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2.	乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3.	乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4.	本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5.	本合同文本一式6份，甲方执5份、乙方执1份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

| 甲方：新疆医科大学第一附属医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 甲方法人： | 乙方法人： |
| （签字） | （签字） |
| 甲方代表： | 乙方授权代表： |
| （签字） | （签字） |
|  | 合同专用章： |
|  | 单位地址： |
| 合同专用章： | 单位电话： |
|  | 维修工程师电话： |
| 单位地址：乌鲁木齐市鲤鱼山路137号 | 开户行： |
| 单位电话：0991-4362698 | 帐号： |
| 合同签订时间： 年 月 日 | 合同签订时间： 年 月 日 |

# 第七部分  响应文件格式

## 供应商提交文件须知

1.本部分仅提供了《供应商须知前附表》要求供应商提供资料的部分文件格式，供应商须严格按照提供的格式制作响应文件，其他资料严格按照《供应商须知前附表》要求的内容提供。

2.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

5.供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

说明：因本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件，本招标文件中所提供的投标书格式并不作为最终系统上传投标文件时的唯一要求，以系统上最终提交的各部分投标文件为准。未提供格式的，自拟。

一、资格响应文件

二、报价要求响应文件

三、商务技术响应文件

一、投标函

致：                                           （招标人名称）

根据已收到的         项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标总报价为人民币    元（大写：    ）；施工期限为：  个日历日内。

2.如果我方中标（成交），我方将在磋商文件规定的时间内签订合同。

3.我方承诺已经具备参加招标活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的服务期限内完成招标内容，并确保我方提供服务、质量和数量以及相关服务满足竞争性磋商文件的要求。

5.本投标文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其谈判保证金将被贵方没收。

6.我方已详细阅读磋商文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

7.我方保证投标文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标（成交）资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

8.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

9.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

10.我方保证按磋商文件及合同约定原则处理因招标人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

11.如我方中标（成交），我方自愿向招标代理机构支付咨询费（如有），并在合同签订后3个工作日内向招标人或招标代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

- 报   价   一   览   表

投标人名称：

项目名称：

| 投标内容 |  |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 投标报价 | 小写（元）： 大写（元）： |
| 备注 |  |

备注：

1、投标函、投标价格明细表报价不得修改，否则投标文件将被认定为无效。

2、投标价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于必要资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、全过程的管理费用等一切费用。未列和没有填写的项目费用，招标人将视为已包括在投标价格中。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

附件：报价明细表

请供应商根据清单自行编写，格式自拟

## 三、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商对磋商文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 四、技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商对磋商文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 五、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证扫描件（正面）

法定代表人身份证扫描件（反面）

供应商：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 六、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

| 法定代表人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证反面 | 被授权人身份证反面 |

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

七、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 八、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

## 九、供应商资格条件证明材料

## 9.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；

三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；

四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

## 9.2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：

要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。

要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。

要求3、成立不足一个月（以投标文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

2.1、依法缴纳税收的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前一年内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。

2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：

供应商参加政府采购活动前一段时间（投标文件递交截止之日前一年内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：

3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；

3.2、如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。

## 9.3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （招标人名称）

我单位郑重承诺：

我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；

特此承诺。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 9.4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （招标人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以投标文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。

若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

备注：

若供应商在投标文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。

供应商：               （盖章）

日期： 年  月  日

## 9.5、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

- 供应商须具备由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的：电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上资质。

- 供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》

- 供应商拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格、具有有效的安全生产考核证且未担任其他在机电工程项目的项目经理的书面声明。

5、供应商认为有必要提供的其他证明材料。

## 十、供应商近年同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 招标人 | 招标人 联系方式 | 项目规模 | 合同金额 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表后须附业绩的证明资料：以评审内容中要求的证明材料为准。

2、具体年份要求：近三年（2023年05月至今）。

## 十一、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |
| 在公司担任职务 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 资格证书名称 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 近三年同类业绩 | 项目名称 | 招标人 |  | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 |

备注：后附身份证、学历证、注册建造师、安考证及相关证书等其他材料（上述材料扫描件）。

## 十二、拟派本项目服务岗位情况表

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 岗位 | 专业 | 从事类似 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本项目须配备施工员(测量员)、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员(预算员)、资料员等人员（八大员须附上岗证或培训合格证），

- 本项目操作人员须具备特种作业上岗(按照现场施工人员包含但不限于电工、焊工等相关特种设备作业证)。

4、上述人员应附身份证、相关证明材料、人员岗位证书等材料扫描件并加盖公章。

## 十三、服务方案

供应商须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由供应商根据本项目的具体情况自行拟定。

## 十四、投标保证金证明材料

保证金缴纳凭证：供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据的扫描件作为缴纳凭证制作在投标文件中。

## 十五、其他需要提交的资料

根据磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料。

15.1、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

招标人    ：

我公司参加贵单位组织的      (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

15.2、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

招标人    ：

我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

- 15.3 不参与围标串标承诺书

为诚实、客观、有序地参与                     项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、严格遵守国家法律法规和行业规范，诚实守信，公平竞争，不参与任何形式的围标、串标行为，不与其他投标供应商存在控股、管理及其他关联关系。

二、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标；不使用具有串标嫌疑、关联关系的公司参与投标（包括但不限于工商登记邮箱、电话号码、高管人员一致等）；不与采购人或者招标代理机构串通投标；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

三、若在招标投标过程中发现其他投标人或相关方有围标、串标等违法行为，及时告知采购人或代理机构，积极配合调查。

四、愿接受社会各界监督。如有违反上述承诺行为，自愿放弃中标资格，限制以后投标，记入不良信用档案，没收本次投标保证金。同意采购人或代理机构有权将线索移交有关部门，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：                             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

15.4 供应商诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与                       项目采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招采购活动。

二、参加招标人组织的采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责。如有违反按照自治区财政厅下发的《关于开展政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》精神，自愿接受检验检测报告的问题；不存在提供虚假的合同业绩及学历证书等证明材料的问题；处罚。供应商对所投标（响应）文件的真实性负责，绝不存在提供虚假的认证证书、不存在提供虚假的《中小企业声明函》的问题；不存在其他提供虚假材料的问题。

六、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

七、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为或形成恶意投诉，我们自愿接受《政府采购法》等有关法律法规中对供应商的相关处理：自愿放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

各投标人请将以下退还投标保证金资料制作在贵司所提供的投标文件最后一页（或将以下内容制作完成加盖投标单位公章后发送至13209974015@163.com），我司将在项目中标结果公示期满后按照法律法规规定期限予以退还。

# 投标保证金退还信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 保证金金额 |  | 缴纳日期 | 年 月 日 |
| 退还账户信息 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 账 号 |  |
| 开户行 |  | 行 号 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

说明：请将本表附在响应文件最后一页

投标单位公章：