

政府采购
公开招标文件
项目名称：余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目  

项目编号：CG26-019
余姚市政务服务中心

地    址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦

二零二六年五月 
目   录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 采购内容及技术要求

第五章 投标文件格式

第一章 投标邀请
项目概况
余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目 的潜在投标人应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2026年5月28日9点00分（北京时间）前提交（上传）电子投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：CG26-019
项目名称：余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目
预算金额：85.6449万元
最高限价: 85.6449万元
采购需求：基础智能化设备的采购，具体详见第四章采购内容及技术要求
合同履行期限：合同签订后30日历天内完成安装调试
本项目接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无            
三、获取招标文件
时间：2026年5月8日至2026年5月28日（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn） 
方式：
1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；
    2、潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；
3、招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 
注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月28日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/） 

开标时间：2026年5月28日 9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
   2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
    3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：余姚市人民法院

地址：余姚市兰江街道谭家岭西路140号

联系人：张传宏
联系方式：0574-89555243
质疑联系人：郑旭辉
联系方式：0574-89555206
2.采购代理机构信息
名称：余姚市政务服务中心交易服务科（市政府采购中心）

地址：余姚市谭家岭东路2号南雷大厦5楼
联系人：胡金晶
联系方式：0574-89553694
质疑联系人：徐晶晶

质疑联系方式：0574-89553702
3.同级政府采购监督管理部门            
名称：余姚市财政局             
地址：余姚市南滨江路118号             
传真：/             
联系人 ：113办公室     
监督投诉电话：0574-89553033 
第二章  投标人须知
前附表

	序号
	事项
	内容与要求

	1
	项目名称
	余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目  

	2
	项目编号
	CG26-019

	3
	采购人、采购代理机构
	采购人：余姚市人民法院

联系人：张传宏 联系方式：0574-89555243

采购代理机构：余姚市政务服务中心

联系人：胡金晶，联系方式：0574-89553694

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	项目内容
	详见招标文件第四章采购内容及技术要求

	6
	政府采购节能环保产品
	本项目产品若属于强制节能产品的，必须提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书，否则其投标将作无效标处理。
产品若属于政府强制采购节能品目的，投标人须按要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。否则其投标将作无效标处理。

	7
	中小企业划分标准所属行业
	所属行业：工业

	8
	合同履行期限
	自合同签订之日起30日历天

	9
	投标人资格
	详见招标文件第一章投标邀请

	10
	踏勘现场
	采购人不组织现场踏勘

	
	提供示范
	否

	11
	投标保证金
	无

	12
	评审办法
	综合评分法，具体评分办法详见招标文件相关内容

	13
	投标文件的提交
	截止时间：2026年5月28日 9:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台https://www.zcygov.cn/）

	14
	开标时间和地点
	开标时间：2026年5月28日 9:00 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）
系统提示解密开始后半小时内，投标人可以登录政府采购云平台，按政府采购云平台政府采购项目电子交易操作指南进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子开标，投标人请保持网络在线、手机畅通，如因此未收到项目相关澄清、说明或者补正，自行承担一切后果。

	15
	投标有效期
	投标之日起90日历天。

	16
	合同签订时间及地点
	时间：中标通知书发出后30天内
地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点

	17
	履约保证金
	本项目履约保证金不作要求。

	18
	联合体与分包
	本项目允许联合体投标；允许分包。

	19
	资格审查方式
	资格后审

	20
	特别说明
	1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交电子投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。


一、总  则

1.采购范围

1.1本次招标、采购人见前附表。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表。
2.投标人资格

2.1投标人资格详见前附表。

2.2投标人应遵守国家有关法律、法规和规章。

2.3有能力提供本次招标产品并符合投标邀请中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标（电信、银行、保险等行业实行许可证属地经营的本地分公司可直接参加许可证范围内项目的投标，本地分公司参加非许可证范围内项目投标的须提供公司的授权）。
3.投标费用

投标人应承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。投标文件一律不退还。

4. 采购项目需要落实的政府采购政策
4.1节能环保要求
4.1.1投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.1.2投标产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理；本文件“第四章采购内容及技术要求”另有规定的除外。
4.2支持中小企业发展

4.2.1根据浙财采监〔2022〕3号的相关规定，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

       4.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.2.3(若有)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.2.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3支持本国产品

4.3.1本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.3.2对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件，如是本国产品，供应商应当对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，若未出具声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，则不视为本国产品，不适用本国产品标准的货物类产品除外。
二、招标文件
5.招标文件的内容

5.1招标文件的组成。


5.1.1第一章 投标邀请
5.1.2第二章 投标人须知

5.1.3第三章 合同文本

5.1.4第四章 采购内容及技术要求

5.1.5第五章 投标文件格式

5.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件，将被视为无效标而导致投标被拒绝。
6.质疑

6.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，可以在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购人、采购代理机构将不予受理。

6.2投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

6.3质疑应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。
如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在发布过招标公告的网站上发布。

6.4投标人若认为招标文件的所有内容中有倾向性或不公正性，可在质疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止时间后不再受理针对招标文件的相关质疑和投诉。

6.5投标人要求澄清的问题应有法定代表人（企业负责人）或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。
7.招标文件的修改

投标文件提交截止之日前，采购人或采购代理结构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标文件提交截止时间至少15日前，在采购信息发布媒体上发布澄清公告以此来通知投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件提交截止时间。

三、投标文件的编制

8.投标文件

8.1投标文件的形式

8.1.1本项目实行网上投标。
8.1.2投标人应准备电子投标文件。
8.1.2.1电子投标文件，按政采云平台政府采购项目电子交易操作指南及本招标文件要求递交。

8.2投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务和技术文件、报价文件组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。
8.2.1价格文件格式：
8.2.1.1▲开标一览表（附件一）；
8.2.1.2▲报价明细表（附件二）；

8.2.1.3中小企业声明函（若有，附件三）（如为联合体，还须上传联合协议、各成员的中小企业声明函）残疾人福利性单位、监狱企业证明文件视同小型、微型企业，如满足要求则提供，并提供残疾人福利企业声明函或监狱企业资格证明材料；

8.2.1.4报价合理性书面说明或相关证明材料（参考，附件六）；

8.2.1.5关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件二十四）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）；

8.2.1.6关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（附件二十五）；
8.2.1.7投标人需要说明的其他文件和说明。
8.2.2资格证明文件、商务和技术文件格式：

8.2.2.1▲资格证明材料承诺函（附件七）；
8.2.2.2▲诚信投标承诺书（附件八）；

8.2.2.3▲法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身

份证明（加盖公章）；
8.2.2.4▲法定代表人（企业负责人）的身份证明书或法定代表人

（企业负责人）授权书（企业负责人应以企业营业执照为准）（附

件九）；

8.2.2.5联合投标协议书（若需要，格式见附件十七）；

8.2.2.6联合投标授权委托书（若需要，格式见附件十八）；

8.2.2.7分包意向协议（若需要，格式见附件十九）；

8.2.2.8▲投标人情况表（附件十）；

          8.2.2.9 节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的认

证证书查询截图；
8.2.2.10环保及自主创新产品证书复印件；
8.2.2.11项目实施组织方案（包括产品供货、验货、安装调试、试运行、调优等）；
8.2.2.12▲投标产品的主要技术数据和性能的详细描述；
8.2.2.13▲技术响应偏离表（附件十一）；


8.2.2.14▲评分响应偏离表（附件十二）
          
8.2.2.15▲商务条款响应表（附件十三）；

8.2.2.16▲承诺函（附件二十）；


8.2.2.17▲交货清单（附件二十一）；

8.2.2.18投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，提供合同（加盖公章），投标人业绩情况一览表（附件十二）；
8.2.2.19▲项目组主要人员清单（附件十五）；

8.2.2.20▲项目负责人简历表（附件十六）

8.2.2.21项目服务方案（附件十七）；
8.2.2.22评分对应表（附件十八）；


 8.2.2.23投标人认为有必要提供的其他资料及评分所对应相关材料。

注：投标文件制作说明
1、如需参加投标，请于开标时间前在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）“政府采购云平台”系统内，进行“获取采购文件”操作。供应商获取招标文件前应先完成“政采购云平台”的账号注册。
2、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云”实行在线投标响应需要提前申领CA数字证书。以下为目前“政采云”认可的CA数字证书：（详细可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190）
（1）自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅操作；
（2）供应商可于投标截止时间前登录余姚招投标中心数字证书用户自助服务系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。
（3）其它政采云平台认可的CA数字证书。
4、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，电子投标具体流程详见政府采购项目电子交易操作指南。

5、请使用win7及以上64位操作系统，请不要使用mac电脑。
6、投标人应根据“政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；
7、未尽事宜请各投标人按评分细则和相对应标项相关要求制作。
9.投标报价



9.1投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

9.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、操作系统费、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修售后等一切税金和费用。
10.投标文件的语言及投标货币

10.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。


10.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。
11.投标有效期


11.1投标有效期见前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

11.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的投标人应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。
12.投标保证金（若有）
12.1投标人应按前附表规定提交投标保证金。

12.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。 

12.3自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

12.4 投标人如有下列情况之一的其投标保证金将不予退还。

(一) 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件的；

(二)投标人在投标文件中提供虚假材料的;

(三)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的;

(四)投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(五)招标文件规定的其他情形。
13.投标文件的签署


13.1投标人应按本招标文件规定的内容编制投标文件。投标文件内容不完整、导致投标文件被误读、查找不到相关内容的，是投标人的责任。

13.2投标人应填写全称，同时加盖单位公章。

四、投标文件的提交

14.投标文件的提交
投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交。
15.投标文件的修改、撤回及串标认定

15.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。


15.2开标后投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

15.3投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

15.4参与同一个采购包（标段）的供应商有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：


15.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

15.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
15.4.3不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
15.4.4不同投标人的投标文件相互混装；
15.4.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标、评标及定标
16.开标


16.1电子招投标开标及评审程序


16.1.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。



16.1.2.采购人及评标委员会对资质、商务和技术文件进行评审；



16.1.3在系统上公开资质、商务和技术评审结果；



16.1.4在系统上开启报价文件；


16.1.5评标委员会对报价情况进行评审；



16.1.6在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

16.2本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：



16.2.1若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。


16.2.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：



16.2.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 



16.2.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；



16.2.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；



16.2.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 



16.2.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。
17.评标


17.1采购人代表或代理机构对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。（未按要求进行陈述、澄清或申辩的视为放弃该权利）

17.2评标委员会组成： 


17.2.1招标人根据招标项目特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。


17.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

17.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资质、商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：


17.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的资质、商务、技术等实质性要求；



17.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明 ；



17.4.3对投标文件进行比较和评价 ；



17.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；



17.4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。


17.5投标的澄清：


17.5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

17.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购云平台完成（政采云电子招投标开标及评审程序，未按要求进行澄清、说明或者补正的视为放弃该权利）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；


17.5.3凡发现有两份及以上投标文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理。

17.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：


17.6.1投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；



17.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；


17.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；



17.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。


17.6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人政采云平台确认（政采云电子招投标开标及评审程序），投标人不确认的，其投标无效。

17.7对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

18.评标过程保密


采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评标报告

19.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。


19.2评标报告应当包括以下内容：



19.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；



19.2.2投标人名单和评标委员会成员名单；

19.2.3评标方法和标准；

19.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

19.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

19.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
20.定标
20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
20.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
20.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
21.结果公告
21.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应当在财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

21.2在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
六、评标标准与评标办法
22.评标方法
综合评分法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

23.评审程序

23.1采购代理机构工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委等人员签到。

23.2采购代理机构工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

23.3组织推选评标委员会组长，负责组织评审活动；

23.4评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，可以要求相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。
23.5采购代理机构工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

23.6评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

23.7采购代理机构工作人员宣布会议结束。

24.评标细则
以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的方法转换成分数表示形式，以评标得分高低确定评标结果顺序。
25.评分办法：

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。
25.1商务和技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。招标工作人员统计、汇总所有专家对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份投标文件商务和技术部分的平均得分（所有分值保留两位小数，按四舍五入计）。

25.2价格部份的评分，先由评标委员会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。
25.3最终得分与中标人的确定：
25.3.1各投标人最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝价格部分得分＋商务和技术部分得分；

25.3.2财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。（所有打“※”为核心产品）
25.3.3各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。当最终得分与报价也相同时，则由抽签确定。评标小组在审标、询标的基础上根据招标文件规定的评标办法对各投标人的投标文件进行评审，评出最高得分的投标人为第一中标候选人。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.无效标
26.1资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：
26.1.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

26.1.1.1不符合政府采购法第22条之规定；

26.1.1.2根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

26.1.1.3不符合特定资格条件的（若有）；

26.1.1.4未按规定缴纳投标保证金（若有）。

26.1.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

26.1.2.1未参加讲标示范的（若招标要求）；

26.1.2.2投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的；
26.1.2.3未按时解密投标文件或解密失败的；

26.1.2.4未提供带“▲”的有关资料或未满足带“★”或“*”的实质性要求的；
26.1.2.5投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

26.1.2.6投标报价超过预算价或者设置的任一最高限价的；

26.1.2.7以赠送方式投标的、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且末声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
26.1.2.8投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

26.1.2.9未按本章“三、投标文件的编制”第9点投标报价要求报价的；

26.1.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

26.1.2.11投标人被视为串通投标的；

26.1.3在评标过程中，投标人有企图影响评委行为的；

26.1.4同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的；

26.1.5不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

26.1.6上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

26.1.7不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；

26.1.8不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

异常报价

27.1评审过程中出现以下四种情形之一时，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序：

27.1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

 27.1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

27.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.5属于上述第27.1项至第27.4项情形的，供应商应在评审现场    

合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第27.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

27.1.6评审委员会对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会将其作为无效投标（响应）处理。

28.废标

28.1凡出现以下情况之一的，本项目废标：

28.1.1合格投标人不足三家的；

28.1.2法律法规规定的其他情形。

29.评审标准
 （兼评委打分表） 

	评审因素
	评审要点及说明

	报

价

分

30

分
	（客观分）报价分

（30分）
	参与评审的价格=投标报价-投标报价*本国产品价格扣除率（落实本国产品标准及相关政策扣除比例说明详见招标文件）。

评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价，评标基准价得分为满分30分。

投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30分。

投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。

	技

术

资

信

70分
	（客观分）技术响应性（30分）
	根据投标人对招标文件“技术需求”的技术参数响应情况进行评议。完全响应招标文件技术参数的得30分，带“★”技术参数偏离一条做无效标处理，带“▲”技术参数每负偏离1条扣0.6分。

	
	（主观分）总体建设方案（4分）
	评委根据投标人提供的本项目项目详细建设方案（具体包括但不限于设备安装、调试、施工等方面）的合理性（0分、1分、2分）、全面性等进行评审（0分、1分、2分）；

	
	（主观分）实施组织方案（4分）
	评委根据投标人提供的本项目实施组织方案与需求的吻合程度，详细全面（0分、1分、2分）、合理切实可行性（0分、1分、2分）等进行评审

	
	（主观分）系统实施方案（3分）
	评委根据投标人提供的本项目系统实施方案详细全面、合理切实可行性等进行评审（0分、1分、2分、3分）。

	
	（主观分）项目进度安排（3分）
	评委根据投标人项目进度安排的可行性、合理性进行评议（0分、1分、2分、3分）。

	
	（主观分）应急保障措施（3分）
	评委根据投标人结合自身经验，从不同场景故障、不同等级故障导致应急保障措施详细全面、清晰合理且切实可行性等进行评审（0分、1分、2分、3分）。

	
	（主观分）重难点解决方案（3分）
	评委根据投标人针对项目关键点、重点和难点分析，以及提出解决方案的针对性、合理性进行评议（0分、1分、2分、3分）。

	
	（主观分）售后服务方案（3分）
	评委根据投标人提供的本项目售后服务方案【包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、响应时间(包括备件响应时间)、售后服务保障、售后服务机构的设置和故障处理能力等】进行评价（0分、1分、2分、3分）。

	
	（主观分）培训方案（3分）
	评委根据投标人针对本项目提供的培训方案的培训内容（包括但不限于上岗前培训、工作期间培训等）、培训目标明确度、培训方式多样性等因素进行评议（0分、1分、2分、3分）。

	
	（客观分）人员配备（6分）
	项目负责人（2人）：

（1）具有政府相关部门颁发的信息系统项目管理师证书或信息技术（系统集成）证书的得2分

注：1、需提供证书复印件以及投标截止前3个月任一月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明复印件，未提供或提供不全的不得分。2、需提供相关证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。

	
	
	除项目负责人外其他人员（4人）：

（1）具有政府相关部门颁发的网络工程师证书的得1分；

（2）具有政府相关部门颁发的信息安全工程师证书的得1分。

（3）具有专职安全生产管理人员（安全生产考核合格）的得1分。

（4）具有设备安装施工员或建筑电气专业工程师职称的得1分。
注：

1、同一人具有两本及以上证书的不同时得分；

2、需提供相关证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分；

3、需提供证书复印件以及投标截止前3个月任一月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明复印件，未提供或提供不全的不得分。

	
	（客观分）资质认证（3分）
	①ISO27001信息安全管理体系认证证书；

②ISO20000信息技术服务管理体系认证证书；

③ISO9001质量管理体系证书；

每具有1个得1分，最高得3分。

注：提供有效的证书复印件并加盖供应商公章，未提供不得分

	
	（客观分）类似业绩（3分）
	根据投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似业绩合同，每提供一份合同得1分，最高得3分。

注：提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期的，均不得分。同一用户不累计得分。

	
	（客观分）政府采购政策分（2分）
	①供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分；供应商注册在少数民族地区的，得0.5分；

注：供应商应在投标响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”等资料）；

②投标产品中有列入中国政府采购网“节能产品政府采购品目清单”的得0.5分；投标产品中有列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购品目清单”的得0.5分。（根据财库〔2019〕9号文件规定在商务技术文件中提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号，未按要求提供的不得分。）


七、合同的授予

30.中标通知


30.1中标公告发布后，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.2中标人签订政府采购合同,按约定向采购人提交履约保证金，招标人将无息退还其投标保证金。


30.3中标通知书作为合同的组成部分。
31.签订合同


31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件的规定 ，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。


31.2招标文件，中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。


31.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31.4合同的变更：采购人有追加标的物数量而变更合同的权利，追加的标的物单价以本次招标的中标价为最高限价。

履约保证金

本项目履约保证金不作要求

 合同文本

余姚市人民法院货物类项目采购合同

项目名称：

项目编号：

采购方式：公开招标
甲方：余姚市人民法院                   乙方：
住所地：浙江省余姚市谭家岭西路140号   住所地：

联系方式：0574-89555243                联系方式：

  为了保护甲乙双方合法权益，根据（项目编号）CG26-019、（项目名称）余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目公开招标的结果，签署本合同，以资共同遵守。
货物内容：
二、合同金额
三、服务范围
    3.1合同服务范围包括：送货、安装、调试及培训等。
3.2乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.3在执行合同过程中发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同服务性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的技术服务在最短的合理时间内补齐。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金：本项目不采用
七、转包或分包

不得转包，允许合理分包。
八、合同履行时间、履行方式及履行地点
8.1 履行时间：业主指定 
8.2 履行地点：业主指定
九、付款方式
1、第一次在合同签订后7个工作日内支付合同金额40%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款）。

2、验收合格后7个工作日内支付至合同总价的100%。

3、签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整。

4、款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内支付。
十、验收
10.1由采购方组织相关部门人员按成交方提供的货物进行验收。验收不合格的由成交方重新制作，并须按照甲方采购（数量）要求分批交货并经采购方验收合格。
十一、税金
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按公开招标文件规定向甲方提供服务、货物。
12.2乙方提供的服务成果在质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务；乙方提供的货物在质量保证期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（3）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（4）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
12.3如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
12.4在质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、保密条款 
乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金 1 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。
十四、项目期限
（根据投标响应文件填写）。
十五、质保期限
1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
2、投标人对整套设备至少提供供应商三年的全面免费质保全免上门服务。（签订合同前，提供供应商针对本项目的服务承诺函原件）在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，投标人应提供相应承诺书。
3、保修期结束前，须由供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。
十六、违约责任
16.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。
16.2乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
16.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十七、不可抗力事件处理
17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
17.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。
17.3 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
17.4 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十八、法律适用及争议解决
18.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
18.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十九、合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执二份。
	甲方：余姚市人民法院
	乙方：

	地址：浙江省余姚市谭家岭西路140号
	地址：

	法定（授权）代表人：
	法定（授权）代表人：

	签字日期： 2026年  月  日
	签字日期： 2026年 月  日

	电    话：0574-89555243
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	签字日期： 2026年  月  日

	电    话：

	传    真：

	开户银行：中国建设银行余姚市支行

	账    号：33150199523600000247


采购内容及技术要求

1、项目背景

项目建设地点地块位于余姚市梁弄镇，东至高压廊道，南至梁弄法庭及交警中队拟建设用地，西至规划公园广场用地，北至已建用房。总用地面积 3518 平方米。在地块内新建 2 栋建筑，1#楼为地上1F，功能为值班、安检，2#楼为地上５F，地上功能为法院办公和配套。

2、项目建设的依据

本项目主要编制依据如下：

GB2887-89《计算机场地技术条件》

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

《电子巡查系统技术要求》（GA/T644-2006）

浙江省高级人民法院印发《关于推进建设“全域数字法院”重大改革的实施方案》的通知；

最高人民法院颁布《人民法院信息化建设 3.0 版本规划》；

最高人民法院印发《关于加快建设智慧法院的意见》；

浙江省高级人民法院办公室关于印发《2019-2020 年全省法院智能化建设工作要点》的通知；

《最高人民政府办公及服务关于加快建设智慧政府 办公及服务的意见》（法发〔2017〕12 号）；

浙江省高级人民法院印发《浙江法院全面推进无纸化办案实施方案》；

浙江省高级人民法院关于印发《浙江法院无纸化办案工作指引》的通知；

最高法院印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》；

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ32-82）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（50169-92）

《低压配电设计规范》（GB50054-95）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》（EBD-03-95）

3、项目建设的目标

余姚市人民法院梁弄法庭基础智能化项目遵循国家和最高法院相关标准和规范的要求，围绕“浙江全域数字法院”建设和全省审判法庭信息化智能化建设要求，结合余姚法院当前数字法院改革实际情况和梁弄法庭特色定位，建设符合要求的梁弄法庭信息化、智能化软硬件系统，满足梁弄法庭实际业务开展的信息化、高效化、智能化需求。

4、项目建设内容

建设内容：视频监控、入侵报警系统、电子巡更系统、一卡通、综合布线、计算机网络、机房建设系统、信息发布系统、能源计量系统、多媒体会议系统。

5、特别说明

1）、安全生产要求：成交人须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购人原因的安全事故由成交人全权负责。

2)、文明施工要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

3)、成交人必须为全体作业员工购买社会和人身意外保险、公众责任保险费等其他保险，必须重视安全生产工作，确保不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故或公众安全事故（含交通事故），一切责任及损失由成交人承担。

4)、成交人需完成视频监控、入侵报警系统一卡通与余姚法院现有安防平台对接，保证两者之间的数据交换不存在兼容性问题。

5)、工期要求：自合同签订生效并接到采购人书面通知之日起，120天内完成所有设备安装部署、功能实现以及系统测试，并通过初验，初验合格后试运行30天。

采购清单
	序号
	名称
	基本参数要求
	单位
	数量

	1
	视频监控
	详细参数见附件一
	批
	１批

	2
	计算机网络
	详细参数见附件二
	批
	１批

	3
	信息发布系统
	详细参数见附件三
	批
	１批

	4
	多媒体会议系统
	详细参数见附件四
	批
	１批

	5
	机房UPS建设系统
	详细参数见附件五
	批
	１批


附件一：视频监控

	序号
	设备名称
	技术要求（主要参数）
	单位
	数量

	
	视频监控系统
	
	
	

	
	前端设备
	
	
	

	1
	彩色转黑白枪机
	1.▲400万智能枪型网络摄像机，最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），宽动态：120 dB ，ABF：支持，最大图像尺寸：2688 × 1520，２.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，视频输出：1 Vp-p 复合视频输出(75 Ω/CVBS)，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB，内置麦克风：支持，音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out）， 报警：1路输入，RS-232：支持，调试接口， RS-485：采用半双工模式，供电方式：DC：12 V ± 20%，AC：24 V ± 20%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，电源接口类型：2芯电源接口 
	台
	8

	2
	彩色转黑白枪机
	1.▲800万智能枪型网络摄像机，，最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），宽动态：120 dB ，ABF：支持，最大图像尺寸：2688 × 1520.2.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，视频输出：1 Vp-p 复合视频输出(75 Ω/CVBS)，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB，内置麦克风：支持，音频：1 路输入（Line in），1路输出（Line out）， 报警：1路输入，RS-232：支持，调试接口， RS-485：采用半双工模式，供电方式：DC：12 V ± 20%，AC：24 V ± 20%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，电源接口类型：2芯电源接口
	台
	3

	3
	强光抑制枪式摄像机
	1.▲800万 星光级1/1.8” CMOS超宽动态 ICR日夜型枪型网络摄像机，最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON，宽动态: 120 dB，ABF: 支持，最大图像尺寸: 2560 × 1440.2.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG，网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持RS-485，电源输出: DC12 V，100 mA，音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，报警: 2路输入，2路输出，供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 1 Class 3
	台
	1

	4
	宽动态半球摄像机
	1.
1、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态：120 dB
2.调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：电动变焦，2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 
补光灯类型：红外灯
补光距离：最远可达30 m
补光灯数量：3颗
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度
红外波长范围：850 nm 
最大图像尺寸：2560 × 1440
3.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
接口类型：外甩线
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风
报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
	个
	38

	5
	红外一体化摄像机
	1.▲400万 1/3" CMOS红外筒型网络摄像机，支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测，最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态: 120 dB；焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°；6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°；8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°；12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88°；补光灯类型: 红外灯，补光距离: 最远可达50 m，最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440）2.视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出，网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，电源输出: DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3，防护: IP66
	台
	10

	6
	鱼眼摄像机
	1、4MP经济型电梯半球，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种， ，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB，调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  ，焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°；2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°；4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° ；补光灯类型：红外灯
 2、▲补光距离：最远可达10 m，最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440），视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出，供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，防护：IK08 
	台
	2

	7
	周界摄像机
	1.▲400万定焦智能筒型网络摄像机，内置GPU芯片采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB，焦距&视场角：4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°；6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°；8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°；12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° ；补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯，补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m，最大图像尺寸：2688 × 1520.2.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB，音频：1路输入，1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出，供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，防护：IP66 
	台
	8

	8
	支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金
	个
	30

	9
	电梯专用摄像机
	1、4MP经济型电梯半球，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测等10种 ，最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR，宽动态：120 dB，调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°  ，焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°；2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°；4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° ；补光灯类型：红外灯
 2、▲补光距离：最远可达10 m，最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440），视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB；音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出，供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3，防护：IK08 
	台
	1

	10
	数字楼显
	高灵敏度的光电（或磁铁）传感器，楼层、运行方向显示准确，无乱码，抗干扰能力强，安装简单，兼容多个品牌的摄像机。
	个
	1

	11
	网络传输器
	任意两芯线传输网络信号，最远距离1000米，百兆透明传输，最大物理带宽500M，可任意组网，支持一对多使用。
	个
	1

	12
	拾音器
	1、拾音范围：5-50平方米；

2、灵敏度：-34dB；

3、信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB(10米40dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa；

4、指向特性：全指向性；

5、动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；

6、连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）
	个
	8

	
	设备层
	
	
	

	1
	DC12V电源
	DC12V/10A；带稳压功能,电压可调
	个
	14

	2
	DC12V电源
	DC12V/2A；带稳压功能,电压可调
	个
	1

	
	管理层
	
	
	

	二、后端设备
	
	
	
	

	4
	16路网络硬盘录像机
	、1、2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持双4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：4路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流
	台
	2

	5
	32路网络硬盘录像机
	1、2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps）
输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持双4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：4路视频流（2MP）
目标比对：16路图片流
	台
	2

	6
	8T企业级硬盘
	8000G；7200RPM；256M；SATA
	块
	18


附件二：计算机网络

	序号
	设备名称
	技术要求（主要参数）
	单位
	数量

	一、计算机网络
	
	
	

	1
	48口接入层交换机
	1.▲交换容量≥432Gbps，转发性能≥166 Mpps，若官网存在大小值，以最小值为准；
2.支持48个千兆电口，4个千兆SFP；
3.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
4.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K；
5.支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K；
6.支持堆叠，支持纵向虚拟化；7.▲CPU芯片和转发芯片为国产自研，推动自主可控，提供第三方测试报告复印件证明；
8.▲提供原厂三年维保服务，与核心交换机同一品牌。
	台
	4

	2
	24口接入层交换机
	▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥126 Mpps，若官网存在大小值，以最小值为准；
2.支持24个千兆电口，4个千兆SFP；
3.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
4.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K；
5.支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K；
6.支持堆叠，支持纵向虚拟化；

7.▲CPU芯片和转发芯片为国产自研，推动自主可控，投标时提供第三方测试报告复印件证明；
8.提供原厂三年维保服务，与核心交换机同一品牌。
	台
	3

	3
	单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	14

	4
	万兆单模光模块（10G单模）
	1.名称：光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	8

	5
	核心交换机（专网）
	1.★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；
2.支持双风扇散热，支持电源数≥2；
3.24个千兆SFP，8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口；
4.支持MAC地址≥32K；
5.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；
7.支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K；;
8.CPU采用国产芯片，推动自主可控；
9.实配双电源，1根3米虚拟化线缆；10▲CPU芯片和转发芯片为国产自研，推动自主可控，投标时提供第三方测试报告复印件证明
	台
	1

	6
	核心交换机（外网）
	1.★.交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；
2.支持双风扇散热，支持电源数≥2；
3.24个千兆SFP，8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口；
4.支持MAC地址≥32K；
5.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；
7.支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K；;
8.CPU采用国产芯片，推动自主可控；
9.实配双电源，1根3米虚拟化线缆；10▲CPU芯片和转发芯片为国产自研，推动自主可控，投标时提供第三方测试报告复印件证明
	台
	1

	7
	防火墙
	1.▲性能参数：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：18G，防病毒吞吐量：4G，IPS吞吐量：4G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：800万，HTTP新建连接数：16万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：200，SSL VPN最大用户数（单独购买）：1000，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：200M，IPSec VPN 最大接入数：1500，IPSec  VPN吞吐量：1G。2.硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。操作系统通过安全可靠测评
	台
	1

	8
	入侵防御系统
	1.▲网络层吞吐量：10G，应用层吞吐量：4G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：1G，全威胁吞吐量：800M，并发连接数：400万，HTTP新建连接数：10万
2.硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口；操作系统通过安全可靠测评
	台
	1

	9
	路由器
	无线协议:WiFi6,4个千兆网口，内存256M，无线速率3000Mbps
	台
	26

	10
	
	
	
	

	11
	24口接入层交换机
	1.▲交换容量≥336Gbps，转发性能≥126 Mpps，若官网存在大小值，以最小值为准；
2.支持24个千兆电口，4个千兆SFP；
3.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
4.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K；
5.支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K；
6.支持堆叠，支持纵向虚拟化；
	台
	2

	12
	48口接入层交换机
	1.▲交换容量≥432Gbps，转发性能≥166 Mpps，若官网存在大小值，以最小值为准；
2.支持48个千兆电口，4个千兆SFP；
3.支持4K个VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
4.支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K；
5.支持IPv4 FIB表项≥4K，支持IPv6 FIB表项≥1K；
6.支持堆叠，支持纵向虚拟化；
	台
	1

	13
	核心交换机(设备网）
	1.★交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥400Mpps；
2.支持双风扇散热，支持电源数≥2；
3.24个千兆SFP，8个复用10/100/1000BASE-T以太网端口Combo，4个万兆SFP+，2个专用堆叠口；
4.支持MAC地址≥32K；
5.支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN；
6.支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3，ISIS，ISISv6，BGP，BGP4+；
7.支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥3K；;
8.CPU采用国产芯片，推动自主可控；
9.实配双电源，1根3米虚拟化线缆；
	台
	1

	14
	单模光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	块
	6


附件三：信息发布系统

	序号
	设备名称
	技术要求（主要参数）
	单位
	数量

	
	信息发布系统
	
	
	

	1
	LED 显示屏 
	★1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B
2、有效显示≥12.96平方米;，分辨率≥3840*2160
▲3、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg

4、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。5、支架采用组装式设计，支持拆装。
▲6、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。

▲LED显示屏控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换， 采用双冗余电源供电，具有自动切换功能，确保显示系统的安全稳定使用；视频及控制信号采用菊花 链式环接，简化布线难度、节省中间设备。

▲智能除湿：结合温湿度传感器，能通过获取传感器的数据来对 屏幕进行除湿，防止屏幕长时间未使用湿度过大造成的毛毛虫现象
９、▲B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕、具备加密功能，防止入侵播放非审核内容，防止外界信号干扰10、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，可按照用户要求进行修改

▲10.支持国产电脑
	㎡
	12.96

	2
	LED播控软件
	窗口操作：视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。
2、预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览
3、回放上墙：监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等
支持国产化系统运行
▲4、播控软件4.1 系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理；
▲5、支持多种设备类型统一接入管理，包括解码器、拼控器、综合平台、LED控制器、编码设备、流媒体服务器；可通过客户端软件，搜索局域网内在线设；
6、统一展示音视频通道资源，包括本地输入源、视频输出、音频输入、音频输出，支持用户自定义名称。
▲7、支持管理LCD/LED类型电视墙，最大支持32个电视墙的管理，单个电视墙最大规格16×20。
8、支持信号源预览画面批量查看及操作；支持信号源批量查看预览画面，客户端最大可预览64个画面。4.6支持最大创建128个场景，场景画面快速切换，支持按时间点定时播放、按周循环进行播放。▲9.支持国产电脑
	套
	1

	3
	LED控制系统
	输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×4；按键：开关×1、功能按键×3
2、支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 1、输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×4；按键：开关×1、功能按键×3
3、具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。;
▲4、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。设备支持通过客户端、物理按键、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。

5、支持通过网络实现多设备管理，查看局域网的所有设备ip、型号、序列号、软件版本号等信息。并支持批量重启、批量校时、开机logo、屏保等设置6、开机智能匹配屏幕未使用时间，智能除湿模式让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关闭
	台
	4

	4
	拼接处理器
	采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。
2、单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出
3、具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息
4、支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出
5、采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
6、支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道
▲7、支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图

8、功能要求：支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备，双机热备，全链路热备等；双机热备和全链路热备中，不需要外置同步盒即可完成所有输出接口画面同步。
9、支持从屏控设备到大屏的所有环节设备的可视化拓扑展示，可通过不同连线标识区分系统中设备通过视频线或者网线连接，通过红绿色展示屏幕状态及信号连线状态，红色表示异常，绿色表示正常。点击设备图标可展示设备地址、型号、在线状态，版本号、序列号、设备温度、环境温度、环境湿度、CPU使用率，内存使用率等。可查看屏幕状态，屏幕对应的输出接口信息等。
▲10、支持图形化展示拼控设备正面、反面，可展示实际配置槽位的板卡类型、板卡接口、板卡工作温度是否正常、设备CPU占用、内存占用、网络带宽及机箱温度。
11、设备支持通过机箱前面板USB进行进行设备升级、调试信息导入导出、一键自检。
	台
	1

	5
	异步设备
	1、支持Android/IOS移动端；支持节目日程查看、发布；发布记录查看；支持终端远程开关机、重启、插播、删除、播放控制。
2、支持HDMI任意分辨率（480*360 ~ 3840*2160）配置输出功能。 
3、CPU：4核，主频1.6 GHz，内存：2 GB，内置存储：16 GB（EMMC）
4、音视频输入接口：AUDIO IN × 1，音视频输出接口：AUDIO OUT × 1，HDMI OUT × 1
5、网络接口：LAN口 × 1，Wi-Fi，数据传输接口：USB 2.0 × 2，TF Card × 1，蓝牙（BT 4.2）
6、待机功耗：≤ 1 W，输入电压：12 VDC，2 A
	台
	1

	6
	配套安装钢结构
	1、根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、显示单元箱体提供指导安装、整屏的调试、屏体的使用培训
	㎡
	12.96

	7
	LED显示屏专用配电柜
	1、输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW
2、 输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW
	套
	1

	8
	报警打印机
	打印纸规格：44*33普通白纸；安装方式：壁装或桌面式摆放安装；工作电源：DC5V/2A；工作温度：0 °C 至 55 °C；工作湿度：10% 至 90%；
	台
	1

	9
	辅材
	满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料
	批
	1


附件四：多媒体会议系统

	序号
	设备名称
	技术要求（主要参数）
	单位
	数量

	
	无线数字会议系统
	
	
	

	
	视频系统
	
	
	

	1
	LED 显示屏 
	★1、LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，SMD封装1R1G1B
2、有效显示≥9.92m2平方米;，分辨率≥3360*1890
▲3、单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg

4、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。5、支架采用组装式设计，支持拆装。
▲6、LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（投标时提供首页具有第三方检测报告复印件）７、▲LED显示屏控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换， 采用双冗余电源供电，具有自动切换功能，确保显示系统的安全稳定使用；视频及控制信号采用菊花 链式环接，简化布线难度、节省中间设备。８、▲智能除湿：结合温湿度传感器，能通过获取传感器的数据来对 屏幕进行除湿，防止屏幕长时间未使用湿度过大造成的毛毛虫现象９、▲B/S架构，用户无需安装客户端程序，直接WEB访问，避免操作电脑瘫痪后无法控制大屏幕、具备加密功能，防止入侵播放非审核内容，防止外界信号干扰（投标时提供第三方检测报告复印件）10、大屏幕管理软件应为全中文界面，无需数据库支持，不需安装数据库引擎，方便维护、备份等系统管理，可向用户提供源代码进行二次开发，可按照用户要求进行修改
	平米
	9.92

	2
	LED播控软件
	窗口操作：视频窗口图层的创建、删除。支持窗口移动、改变大小、漫游窗口放大还原、子窗口放大还原、锁定、分屏等操作。
2、预览上墙：包括监控点预览上墙、本地信号源预览上墙、以及桌面上墙，支持窗口预览控制及取流信息展示，窗口主子码流切换，以及窗口轮巡预览
3、回放上墙：监控点回放上墙，包括上墙之后的控制：快进、慢进、快退、慢退、暂停、恢复、停止等
支持国产化系统运行

▲4、播控软件：系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理；
▲5、支持多种设备类型统一接入管理，包括解码器、拼控器、综合平台、LED控制器、编码设备、流媒体服务器；可通过客户端软件，搜索局域网内在线设；
6、统一展示音视频通道资源，包括本地输入源、视频输出、音频输入、音频输出，支持用户自定义名称。
▲7、 支持管理LCD/LED类型电视墙，最大支持32个电视墙的管理，单个电视墙最大规格16×20。
8、支持信号源预览画面批量查看及操作；支持信号源批量查看预览画面，客户端最大可预览64个画面。9、支持最大创建128个场景，场景画面快速切换，支持按时间点定时播放、按周循环进行播放。

▲10、支持国产电脑
	套
	1

	3
	LED控制系统
	1、输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×4；按键：开关×1、功能按键×3
2、支持1路HDMI1.4视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 1、输入：HDMI×1、USB×1、DEBUG×1、控制网口×2、RS485×1、IR IN×1；输出：Audio OUT×1,带载网口×4；按键：开关×1、功能按键×3
3、具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。;
▲4、支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。设备支持通过客户端、物理按键、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。5、支持通过网络实现多设备管理，查看局域网的所有设备ip、型号、序列号、软件版本号等信息。并支持批量重启、批量校时、开机logo、屏保等设置6、开机智能匹配屏幕未使用时间，智能除湿模式让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关闭
	台
	4

	4
	拼接处理器
	采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护。
2、单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出
3、具有液晶显示屏，显示屏≥3.3英寸，可通过显示屏查看样机设备状态信息
4、支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出
5、采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象
6、支持复合音频及单独音频输入和输出；音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道
▲7、支持底图功能，可接入3个电视墙，每个电视墙可设置1张底图，可设置3张分辨率为1920*1080的底图

8、功能要求： 支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备，双机热备，全链路热备等；双机热备和全链路热备中，不需要外置同步盒即可完成所有输出接口画面同步。
9、支持从屏控设备到大屏的所有环节设备的可视化拓扑展示，可通过不同连线标识区分系统中设备通过视频线或者网线连接，通过红绿色展示屏幕状态及信号连线状态，红色表示异常，绿色表示正常。点击设备图标可展示设备地址、型号、在线状态，版本号、序列号、设备温度、环境温度、环境湿度、CPU使用率，内存使用率等。可查看屏幕状态，屏幕对应的输出接口信息等。
▲10、支持图形化展示拼控设备正面、反面，可展示实际配置槽位的板卡类型、板卡接口、板卡工作温度是否正常、设备CPU占用、内存占用、网络带宽及机箱温度。
11设备支持通过机箱前面板USB进行进行设备升级、调试信息导入导出、一键自检。
	台
	1

	6
	配套安装钢结构
	1、根据现场情况定制钢结构及装饰。安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试。
2、显示单元箱体提供指导安装、整屏的调试、屏体的使用培训
	㎡
	9.92

	7
	LED显示屏专用配电柜
	1、输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW
2、 输出回路：3个单相回路（AC220V），每路输出最大带载功率：≤3.33KW
	套
	1


附件五：机房建设系统

	序号
	设备名称
	技术要求（主要参数）
	单位
	数量

	
	机房建设系统
	
	
	

	1
	ups不间断电源（10KVA）后备4小时（三进三出）
	1、10KVA，三进三出；主路输入电压范围 (Vac)：380/400/415； 165~280(Ph-N)/285~485(Ph-Ph)；相数：三相+中性+PE；输入频率范围(Hz)：50±5（±10%）； 60±5（±10%）；

2.▲输入功率因数：≧0.7(非滤波器)；≧0.97(加滤波器)；输入电流谐波成份(THDI)：<50％（线性负载）；旁路输入规格：输入电压范围 (Vac)：176~264(Ph-N)；304~456 (Ph-Ph)；相数：线+中性+PE；频率跟踪范围(Hz)：50 ±5（±10%）；60 ±5（±10%）；发电机接入：支持；输出电压(Vac)：220/230/240Vac；输出稳压精度：±1%；输出有功功率：0.8；输出波形：正弦波。
3.▲过载能力：125%负载维持10分钟。
	台
	1

	2
	电池
	电池额定容量100AH（20hr(25℃)），采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V

▲2 浮充使用寿命≥12年长寿命系列电池，采用10小时放电率电池检测容量大于自身容量2%。
3  蓄电池的容量保存率：完全充电后，环境温度 (25±5)℃，静放28天后容量 保存率≥97.1%；
4密封反应效率：密封反应效率≥98.3%；
5安全防爆要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在25KPA—27kpa，闭阀压应时14KPA—16KPA；防爆性能:充电过程中遇到明火，不引爆。
▲6端电压均衡性：各电池间的开路电压最高与最低的差值≤84mV；新蓄电池进入浮充状态 24h后各蓄电池间端电压差≤50mV；放电：端电压差≤205mV
	节
	32

	3
	电池柜
	最多容纳32节电池，尺寸：470*780*1230mm长宽高
	个
	1

	4
	充电器
	根据主机充电电流定制
	个
	1

	5
	ups不间断电源（1KVA）后备24小时
	1、1KVA，单进单出；输入电压范围：110 -300VAC 于 50% 负载 ； 160 -280 VAC 于 100% 负载；频率范围：40 Hz ~ 70 Hz；功率因数：100% 负载时 ≧ 0.99；输出额定电压：200/208/220/230/240VAC；电压范围 (电池模式)：± 1 %；频率范围 (同步校正范围)：47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz；频率范围 (电池模式)：50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz；電流波鋒比：3:1；谐波失真：≦ 3 % THD ( 线性负载 ) ≦ 6 % THD ( 非线性负载)；波形 (电池模式)：纯正弦波；效率（市电模式）：88%；效率（电池模式）：83%；使用环境（温湿度）：相对湿度 20-95 %  且 溫度 0-40°C (不结露)；使用环境（噪音）：少于50dBA         
	台
	1

	6
	电池
	电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；重量（约）：29Kg(63.9 Ibs)；内阻：完全充电25℃ ≤4.6mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（25A）充电电压：14.40-15.0V；浮充使用充电电压：13.50-13.80V

▲2、 浮充使用寿命≥12年长寿命系列电池，采用10小时放电率电池检测容量大于自身容量2%。
3、 蓄电池的容量保存率：完全充电后，环境温度 (25±5)℃，静放28天后容量 保存率≥97.1%；
4、 密封反应效率：密封反应效率≥98.3%；
▲5、 安全防爆要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在25KPA—27kpa，闭阀压应时14KPA—16KPA；防爆性能:充电过程中遇到明火，不引爆。
▲6、 端电压均衡性：各电池间的开路电压最高与最低的差值≤84mV；新蓄电池进入浮充状态 24h后各蓄电池间端电压差≤50mV；放电：端电压差≤205mV
	节
	24

	7
	电池柜
	470*960*1230
	套
	1

	8
	防静电地板
	600*600*35mm（含绝缘胶木板、支撑木条、连接螺栓等辅材及找平内容）
	平方米
	16

	9
	接地铜排
	40mm*4mm
	米
	6

	10
	铜带
	60mm*0.6mm紫铜带
	米
	60

	11
	多股铜芯软导线
	BVR-16mm²
	米
	40

	12
	三相一类实验电源防雷器
	具有失效检测指示，可带遥信报警接口，标准模块化安装，可插拔更换防雷模块，具备大的雷电流泄放能力，适用于三相配电系统的电源第一级防雷，此级防雷器并联于线路中，对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装，维护极为方便，额定电压220V，最大持续运行电压385V，标称放电电流40kA，最大放电电流80kA，限制电压＜2500V。
	个
	1

	14
	UPS电源防雷插座
	应用于设备端作为电源第三级保护。采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。
	套
	2

	15
	市电电源防雷插座
	应用于设备端作为电源第三级保护。采用共模、差模防雷模式，插座式配置将防雷器与电源插板完美组合，RFI/EMI滤波电路及级间协调电感器，可吸收射频/电磁干扰等线路浪涌，延长设备正常工作期限，降低长期运行成本。具备电源、保护、错相、接地失效指示，过流过载自动保护，外设接地螺丝。额定电压250V，最大持续运行电压320V，额定负载电流10A，额定功率2000W，标称放电电流10kA，最大放电电流20kA，限制电压＜1000V。
	套
	2

	16
	UPS配电箱
	按需定制或成品箱，(配施耐德空开，总开含分励脱扣，防雷器、防浪涌保护器等），具体空开数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求，带通讯接口
	个
	2

	17
	辅材
	满足系统正常运行的除主材设备和管线外的所有附件材料
	批
	1


二、商务要求（商务要求是实施本项目的最低标准，投标人如有负偏离或者不响应的，作无效标处理）
（一）合同履行期限：合同签订接采购人通知后120日历天内一次性完成安装调试、并验收合格。

（二）报价要求：报价包括货物采购费、运输费、装卸费、必要的保险费、安装调试费、验收费、培训费、运维服务费、技术服务费、维修费、风险费、管理费、利润、税金、采购代理服务费等有关完成本项目的全部费用以及参加采购活动所发生的全部费用。
（三）付款方式
1、第一次在合同签订后7个工作日内支付合同金额40%的预付款（预付款支付前，中标人需提供预付款担保，不提供预付款担保的不支付预付款）。
2、验收合格后7个工作日内支付至合同总价的100%。
3、签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可对预付款的比例进行调整。
4、款项支付前中标人需先向采购人开具相应金额、符合国家规定及采购人规定的发票，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付，其他款项满足合同约定支付条件的，采购人自收到中标人发票后7个工作日内支付。
（四）验收标准：根据招标文件的技术参数要求，结合中标人投标文件的响应情况对货物进行最终验收。验收时货物质量、安装调试工艺、建设要求等符合国家现行有关标准、规范、规定等要求。
（五）证书、证明材料等原件：为确保货物使用性能及可靠性，采购人在合同履行前后有权要求中标人提供投标文件里提供的证书、证明材料等的原件，中标人必须按照采购人的要求提供，无论何时如发现有提供虚假材料谋取中标行为的报政府采购监督管理部门处理。
（六）安装调试地点：余姚市人民法院梁弄人民法庭
（七）安全要求：中标人按照相关规定落实安全防护措施，自行负责安全管理，对工作人员的安全负责。由于中标人原因在本项目实施过程中造成人员伤亡、财产损失以及中标人工作人员发生的各种事故（包括治安、交通、劳资纠纷等事件），所造成的一切后果及损失均由中标人承担全部责任并负责赔偿，与采购人无关，如采购人因此而遭受损失的，中标人应赔偿该损失。
（八）售后服务要求
1、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
2、投标人对整套设备至少提供供应商三年的全面免费质保全免上门服务。（签订合同前，提供供应商针对本项目的服务承诺函原件）在保修期内，所有因服务、设备及零部件更换和维修等原因产生的费用由供应商承担。同时,在整个产品使用期内中标人应确保产品的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，当系统的软硬件设备出现故障时，供应商也应承诺在接到买方通知后1小时内响应并提出解决方案，在4小时以内完成甲方提出的维修要求，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。如无法解决问题，应提供同档次的设备予以代用。为此，投标人应提供相应承诺书。
3、保修期结束前，须由供应商技术人员和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。
（九）验收要求
1、供应商应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。
2、本项目验收由甲方委托有相应资质的第三方检测机构进行验收，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，并出具合格检测报告。本次验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。验收期间发生的一切费用（包含第三方检测机构费用及其他）由中标供应商承担，若由中标供应商单方面原因（不可抗力除外）导致验收时间延后，采购人保留向中标供应商索赔的权利。
3、在供货验收时，业主对货品质量等方面有疑问的，供应商必须提供检测报告或证明材料。
4、所有货物的生产时间必须在12个月内，以项目验收合格之日起算，如发现货物生产日期超出12个月的，业主有权在验收时退还，从而导致验收失败，所有责任及所产生的费用由供应商自行承担。
（十）培训要求
1、安全培训教育：技术培训主要是提高人员的安全意识和安全技能，使之能够符合相关安全工作岗位的能力要求，全面提高客户整体的安全水平。针对不同层次的人员，进行有关安全管理的理论培训、安全管理制度教育、安全防范意识宣传和专门安全技术训练，确保组织信息安全策略、规章制度和技术规范的顺利执行，从而最大限度地降低和消除安全风险。
2、安全意识培训：通过对客户全体人员的安全培训和教育工作，提高全体工作人员的安全意识和技术水平，降低由于人为原因引发的安全风险。
3、管理类培训：针对客户不同层面、不同职责、不同岗位的人员进行培训，在客户方内部推行、实施已建立的安全体系，提高安全管理水平。
4、安全流程制度培训：针对相关的安全流程、安全制度、安全规范、安全运维计划进行培训，使员工了解相关的、系统级的安全体系操作流程和制度。
5、业务使用人员培训：对有关人员进行针对性的培训，使有关人员对系统有正确的认识并能独立操作系统，为其解决具体的操作问题。
6、系统管理人员培训：对系统日常的配置管理进行培训，如系统中的工作流程、人员权限等内容修改，使其了解系统的使用方法、问题的处理方式等，能够在系统的运行过程中自主进行配置和定制。
（十一）人员要求
1、配备项目负责人1人及技术负责人1人，项目建设期内中标人根据建设进度配备相应专业的工作人员，保证项目建设的时效性。
2、实际投入的工作人员应与投标文件中响应的内容一致且符合招标文件的最低标准，为保证项目的稳定性，合同履行前后如需更换工作人员的，经采购人同意后方可进行更换，且必须为同一档次人员，以确保服务质量不因人员变动而受影响，未按投标文件中响应的内容投入的或未经采购人同意擅自更换工作人员的作违约处理。
3、出现工作人员不能胜任工作的或采购人不满意要求调换的，应及时调换。
第五章 投标文件格式

投标文件
        项目编号:CG                 
项目名称：                  
投标人：                     
二○二六年  月  日
一、价格部分目录

	序号
	材料名称
	说  明
	页码

	1
	▲开标一览表
	附件一
	

	2
	▲报价明细表
	附件二
	

	3
	中小企业声明函
	中小企业声明函（附件三）（如为联合体，还须上传联合协议、各成员的中小企业声明函）残疾人福利性单位、监狱企业证明文件视同小型、微型企业，如满足要求则提供，并提供残疾人福利企业声明函或监狱企业资格证明材料；
	

	4
	报价合理性书面说明或相关证明材料（参考）
	若有，附件六
	

	5
	关于符合本国产品标准的声明函（见格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如是本国产品须提供）
	附件二十四
	

	6
	关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（见格式）（所投产品既有本国货物产品，又有非本国产品的参投，需提供本承诺函。）
	附件二十五
	

	7
	投标人需要说明的其他文件和资料
	若有
	

	
	
	
	


附件一
一、开标一览表
项目名称：                           项目编号：                  标项号：      
	序号
	投标内容
	投标总价（元）
	品牌
	备注

	1
	报价
	大写：                   

小写：                 
	
	

	投标声明
	


注：★1、本次公开招标设有最高限价：不得超过85.6449万元；投标报价超出最高限价的，作无效报价处理。2、以上报价合计应与“报价明细表”中的“投标价合计”相一致。
 投标人全称（盖章）： 
日期： 
附件二
报价明细表
项目编号：               项目名称：               （价格单位：人民币元）
	序号
	名称
	品牌
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	视频监控
	
	
	
	
	
	
	

	2
	计算机网络
	
	
	
	
	
	
	

	3
	信息发布系统
	
	
	
	
	
	
	

	4
	多媒体会议系统
	
	
	
	
	
	
	

	5
	机房UPS建设系统
	
	
	
	
	
	
	

	投标价合计
	小写（￥）：
大写（人民币）：


投标人全称（公章）：
                                              日期：
附件三（按照项目类型填报声明函，若货物制造商有大型企业，则不需要提供该声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       ，属于      工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.        ，属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.    ，属于    工业 （采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

            日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

附件四
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                投标人全称（盖章）：

                          日  期：

附件五
监狱企业资格证明材料
（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
说明：监狱企业视同小型、微型企业

附件六
报价合理性书面说明或相关证明材料（参考）

投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。
投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。
投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。
    供应商名称（公章）：
                                                                                 日  期：
资格和商务技术文件目录
（1）▲资格证明材料承诺函…………………………………………………（页码）
（2）▲诚信投标承诺书………………………………………………………（页码）
（3）▲法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（加盖

公章）……………………………………………………………………（页码）
（4）▲法定代表人（企业负责人）的身份证明书…………………………（页码）
（5）法定代表人（企业负责人）授权书…………………………………（页码）
（6）▲投标人情况表……………………………………………………    （页码）

（7）提供节能产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的认证证书查询

截图………………………………………………………………………（页码）

（8）环保及自主创新产品证书……………………………………………（页码）

（9）项目实施组织方案……………………………………………………（页码）
（10）▲投标产品的主要技术数据和性能的详细描述………………………（页码）
（11）▲技术响应偏离表  ……………………………………………………（页码）

（12）▲商务条款响应表……………………………………………………（页码）

（13）▲评分响应偏离表 ……………………………………………………（页码）

（14）▲承诺函 ……………………………………………………………（页码）

（15）▲交货清单……………………………………………………………（页码）
（16）投标人业绩情况一览表 ……………………………………………（页码）（17）▲项目组主要人员清单 ………………………………………………（页码）（18）▲项目负责人简历表    …………………………………………… （页码）（19）服务方案、运营方案 ………………………………………………（页码）（20）评分对应表 …………………………………………………………（页码）（21）投标人认为有必要提供的其他资料及评分所对应相关材料………… （页码）
附件七

资格证明材料承诺函

致余姚市政务服务中心：

我，                       （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《采购文件》[                       （项目名称），政府采购编号：          ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《采购文件》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方具有独立承担民事责任的能力；

（二）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（五）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商单位负责人（或者负责人）为同一人。

（六）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方（承诺期：成立三年以上的，为提交投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）我方未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人全称（公章）： 
日 期：
附件八
诚信投标承诺书
致余姚市政务服务中心：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件自开标之日起有效期为90天。
6、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、需经听证程序的较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。
7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
投标人全称（公章）： 
日 期：
特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

附件九
法定代表人（企业负责人）身份证明书

             同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（企业负责人），特此证明。

身份证号码：                   
      联系电话：               

投标人全称（盖章）：

                                              日期：

法定代表人（企业负责人）授权委托书
余姚市政务服务中心：
我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人（企业负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号     项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：            

授权代表身份证号码：                          

法定代表人（企业负责人）签名（或签名章）：            职务：           
投标人全称（公章）：                    日  期：     

附件十
投标人情况表

投标人全称（公章）：                                                                            填表日期：
	投标人名称
	注册年度


	注册资金

（万元）
	资格（质）证书批准单位

等级批准时间及编号

	
	
	
	

	统一社会信用代码
	经营场所
	在职

技术人数
	得奖或评优项目数量

	
	
	
	


注：1、在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、有关资质和获奖情况需提供证书扫描件。

附件十一
技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	指标
	指标要求
	  投标响应
	对应页码
	偏离情况

	1
	……
	……
	
	
	

	2
	……
	……
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	

	4
	……
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

特别说明：上述偏离不得笼统提供，对第四章技术参数要求中的带“★”指标的指标要求必须按采购文件要求逐条明确填报，并按要求填写相关技术支持证明资料所对应页码，偏离情况应当如实分别填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人全称（盖章）：
 日  期：

附件十二
评分响应偏离表

项目名称：

项目编号：
	序号
	指标
	评分要求
	  投标响应
	对应页码
	偏离情况

	1
	……
	……
	
	
	

	2
	……
	……
	
	
	

	3
	……
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

特别说明：上述偏离不得笼统提供，对第四章技术参数要求中的带“▲”评分要求必须按采购文件要求逐条明确填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，偏离情况应当如实分别填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人全称（盖章）：
                             日  期：

附件十三
商务条款响应表

项目名称：

项目编号：
	序号
	采购文件的要求
	投标文件的响应情况
	偏离/响应情况

	1
	供货期 ……
	
	

	2
	供货地点……
	
	

	3
	质保期……
	
	

	4
	项目实施人员投入……
	
	

	5
	售后服务……
	
	

	6
	技术培训……
	
	

	7
	项目实施要求……
	
	

	8
	付款方式……
	
	

	9
	验收要求标准……
	
	

	10
	产品及服务质量保证
	
	

	11
	合同终止
	
	

	……
	……
	
	


我们承诺本服务指标响应表的内容真实有效，无任何虚假之处，并且愿意承担因不满足此承诺而引起的相应的法律责任并接受相关部门的处罚。

说明：按采购文件第四部分《采购需求》中的商务条款部门逐条填写。

投标人全称（盖章）：
 日  期：
附件十四
投标人业绩情况一览表

	采购单位名称
	项目名称
	合同
金额

（万元）
	合同起止时间
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	合
同
	验收
报告
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	提供投标人同类项目合同、用户验收报告（如有）。


投标人全称（盖章）：
                                                           日  期：
附件十五
项目组主要人员清单

	姓名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 须提供本项目负责人及管理团队的社保证明。
           投标人全称（盖章）：

日  期：
附件十六
项目负责人简历表

	姓    名
	 
	性    别
	 

	资质等级
	 
	职    称
	 

	学    历
	 
	年    龄
	 

	参加工作时间
	 
	从事项目负责人年限
	 

	已完成及正在实施类似项目情况

	建设单位
	项目名称
	合同金额（万元）
	开竣工日期
	承接项目质量

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注;提供相关资质、职称等证书的扫描件

投标人全称（盖章）：
                             日  期：
附件十七
项目服务方案
投标人全称（盖章）：
                             日  期：
附件十八

评分对应表
	评分项目
	投标响应文件对应资料
	投标响应文件页码

	对应评审标准（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人全称（盖章）：
                             日  期：

附件十九
联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应      组织实施的编号为    号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以     为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

	甲方单位：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：年月日
	乙方单位：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：年月日


附件二十
联合投标授权委托书

 本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

 特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：年月日

	联合体甲方单位：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：年月日
	联合体乙方单位：（公章）

法定代表人：（签章）

日  期：年月日


附件二十一
分包意向协议
（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）（采购编号：        ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称      ），（某分包供应商名称       ），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式 

四、质量 

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法 

八、其他

（分包供应商名称      ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究你公司法律责任。
投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……
                                       日期：  年  月   日

附件二十二

承诺函
余姚市政务服务中心：

我单位参加了余姚市人民法院梁弄智慧法庭基础智能化设备采购项目的投标，在此承诺：

我单位提供的台式计算机技术参数均满足采购文件第四章台式计算机带“*”的技术参数要求；

我单位提供的操作系统技术参数均满足采购文件第四章操作系统带“*”的技术参数要求。

                                        投标人（盖章）： 

                                            日期：   

附件二十三

交货清单

	序序号
	货物名称
	品牌
	规格

型号
	单位及

数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

                                   投标人（盖章）： 

                                            日期：   

附件二十四

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：     
                 日期：    年  月  日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件二十五

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

            公司（单位）名称（盖章）：

      日期：    年  月  日

备注：1.所投产品既有本国货物产品，又有非本国产品的参投，需提供本承诺函。
30

