国家区域医疗中心建设项目-全自动核酸检测系统项目

竞争性磋商文件

项目编号：采购计划备-[2026]-01216号-ZJGJ-CC-HWZB02-20260404

采购人：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）

采购代理机构：中吉国际项目管理有限公司

2026年4月

目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  磋商评审细则	17

第四章  合同条款及格式	27

第五章 采购需求及技术要求	37

第六章  磋商响应文件格式	40

- 竞争性磋商公告

项目概况

国家区域医疗中心建设项目-全自动核酸检测系统项目的潜在供应商应在“政采云”平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年5月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：采购计划备-[2026]-01216号-ZJGJ-CC-HWZB02-20260404；

项目名称：国家区域医疗中心建设项目-全自动核酸检测系统项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：120.0000万元；

最高限价：120.0000万元；

采购需求：

1.采购内容：全自动核酸检测系统1套,详见竞争性磋商文件“第五章 采购需求及技术要求”；

2.质量标准：符合国家及行业相关合格标准；

3.供货地点：采购人指定地点

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起30天内完成供货；

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2.1本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；需落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发〈吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措〉的通知》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；本项目中小企业划分标准所属行业为工业。

- 2.2本项目经财政部门核准允许采购进口产品；需落实的政府采购政策：《政府采购进口产品管理办法》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）《吉林省关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 3.1供应商应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或者其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。

- 3.2供应商资质要求：①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

- ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

- ③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。

- ④如为经销商投标，所投产品为进口产品，需提供生产厂家或生产厂家中国区代理商针对本项目的授权（如生产厂家中国区代理商针对本项目的授权时需要提供生产厂家对中国区代理商授权文件的复印件。）

- 3.3供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。

- 3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；（4）供应商不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2023年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为。

- 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他投标活动。
三、获取采购文件

时间：2026年4月16日至2026年4月23日（北京时间）

地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载竞争性磋商文件，其他途径获取的竞争性磋商文件开标时一律按无效投标处理）；未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月15日9点30分（北京时间）；

地点：长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215-2；

五、开启

时间：2026年5月15日9点30分（北京时间）；

地点：长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215-2。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.少于三家供应商获取竞争性磋商文件，采购人将重新组织招标。

2.公告发布媒体：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn），同步推送到中国政府采购网、吉林省政府采购网、长春市公共资源交易网。

3.供应商在政府采购云平台网上注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作，供应商须办理数字证书方可参加投标。响应文件提交方式：本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台递交电子版响应文件（开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行解密）。若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）

地址：长春市南关区西五马路555号

联系方式：孙洋洋0431-82903702

2.采购代理机构信息

名称：中吉国际项目管理有限公司

地址：长春市南关区幸福街与南三环交汇绿地中央广场B8a座5层

联系方式：陶卉馨18643259839（办公电话）

3.项目联系方式

项目联系人：陶卉馨

电话：18643259839

4.监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人信息 | 名称：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院） 地址：长春市南关区西五马路555号 联系方式：孙洋洋0431-82903702 |
| 2 | 采购代理机构信息 | 名称：中吉国际项目管理有限公司 地址：长春市南关区幸福街与南三环交汇绿地中央广场B8a座5层 联系方式：陶卉馨18643259839（办公电话） |
| 3 | 项目编号及项目名称 | 项目编号：采购计划备-[2026]-01216号-ZJGJ-CC-HWZB02-20260404 项目名称：国家区域医疗中心建设项目-全自动核酸检测系统项目 |
| 4 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 全自动核酸检测系统1套,详见竞争性磋商文件“第五章 采购需求及技术要求”。 |
| 8 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30天内完成供货。 |
| 9 | 质量标准 | 符合国家及行业相关合格标准 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1本项目属于非专门面向中小企业采购的项目；需落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发〈吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措〉的通知》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；本项目中小企业划分标准所属行业为工业。 2.2本项目经财政部门核准允许采购进口产品；需落实的政府采购政策：《政府采购进口产品管理办法》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）《吉林省关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商应在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或者其他组织，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。 3.2供应商资质要求：①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 ④如为经销商投标，所投产品为进口产品，需提供生产厂家或生产厂家中国区代理商针对本项目的授权（如生产厂家中国区代理商针对本项目的授权时需要提供生产厂家对中国区代理商授权文件的复印件。） 3.3供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；（4）供应商不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2023年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为。 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他投标活动。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不召开 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 供应商提出问题的截止时间 | 1.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.超过期限的采购人、采购代理机构不再受理。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。 3.供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交至采购代理机构。（质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的营业执照或法人证书复印件和授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。） |
| 15 | 采购人对竞争性磋商文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前5天 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 偏离 | 竞争性磋商文件“第五章 采购需求及技术要求”中★号项及商务服务要求不允许负偏离。 |
| 18 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充文件（如有）等 |
| 19 | 投标截止时间 | 2026年5月15日9点30分（北京时间） |
| 20 | 供应商确认收到 竞争性磋商文件澄清的时间 | 请潜在供应商在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。竞争性磋商文件的澄清、修改、变更、延期等文件一经发布即视为已告知了所有已获取竞争性磋商文件的供应商，因供应商自身原因没有及时查看、下载文件导致的一切后果由供应商自行负责。 |
| 21 | 供应商确认收到 竞争性磋商文件修改的时间 | 请潜在供应商在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。竞争性磋商文件的澄清、修改、变更、延期等文件一经发布即视为已告知了所有已获取竞争性磋商文件的供应商，因供应商自身原因没有及时查看、下载文件导致的一切后果由供应商自行负责。 |
| 22 | 构成响应文件的其他材料 | 无 |
| 23 | 磋商有效期 | 投标截止之日后90天（日历天），从投标截止之日算起。 |
| 24 | 磋商保证金 | - 1、根据长财采购〔2021〕695号文件要求，对于诚信良好的供应商免收磋商保证金；经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按以下规定提交磋商保证金。 - 2、磋商保证金的形式：应当以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。 - 3、磋商保证金的金额：人民币壹万贰仟元整（¥12000元） - 4、递交方式：供应商须在响应文件递交截止时间前将磋商保证金存入指定账户，如用保函形式缴纳磋商保证金的，将保函原件与响应文件一同递交，过期不予受理。逾期未缴纳保证金视为自动放弃投标资格，采购代理机构不另行通知供应商。磋商保证金的确认以最终到账日期为准。 - 5、账户信息： 账户名称：中吉国际项目管理有限公司 账 号：07179901040019428 开户行：中国农业银行股份有限公司长春开发区支行 |
| 25 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年至今 |
| 26 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2023年至今 |
| 27 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 28 | 签字或盖章要求 | - 1、所有要求签字的地方都应用不褪色的黑色墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。（适用于纸质版响应文件，电子版按系统中设定执行） - 2、所有要求盖章的地方都应按照竞争性磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（适用于纸质版响应文件，电子版按系统中设定执行） - 3、响应文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 - 4、本项目为全流程电子标，响应文件中公司鲜章和电子章具有同等效力。 |
| 29 | 响应文件份数 | - 响应文件需上传至政采云平台，响应文件递交截止时间后30分钟内，持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA企业锁）登录，进入菜单选择对应的项目的响应文件完成远程解密，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交响应文件。 |
| 30 | 装订编制要求 | / |
| 31 | 封套上写明 | / |
| 32 | 递交响应文件地点及截止时间 | 时间：2026年5月15日9点30分 本项目为全流程电子化采购项目，供应商通过政府采购云平台 （网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。供应商代表无须到现场递交响应文件。 备注： 1.供应商开标时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。 2.响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子招标，供应商 应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。 |
| 33 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 34 | 开标时间和地点 | 时间：2026年5月15日9点30分 地点：长春市南关区华新街700号市政务中心2楼215-2 本项目执行电子化招投标，供应商须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。 投标操作流程：供应商在政府采购云平台网上注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作。 数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加投标。 办理联系方式： 0431-80545000 （数字证书办理时限为1～3个工作日，供应商须自行考虑办理时间，由于供应商自身原因在开标前无法完成办理，后果自负。） |
| 35 | 开标程序 | 按政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）顺序进行。 |
| 36 | 双盲评审专家抽取方式和时限 | 根据吉林省财政厅《关于开展“双盲”评审有关工作的通知》文件要求，本项目采取“双盲”评审。评审专家统一从吉林省政府采购评审专家库中随机抽取，实现“盲抽”；评审过程隐蔽供应商身份信息，实现“盲评”。 磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，社会专家2人。 评审专家确定方式：依法从吉林省政府采购评审专家库中随机抽取 抽取时限：评审活动开始前30分钟 |
| 37 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，根据综合评审结果，由磋商小组确定综合得分排名第一的供应商为成交供应商。 注：1、供应商应按照竞争性磋商文件要求对响应文件的商务技术标“明标部分”、技术标“暗标部分”分开制作，磋商小组按要求对“明标部分”采取明标评审、对“暗标部分”采取暗标评审。 2、评审活动开始前，电子交易系统将所有供应商的技术文件随机排序、随机生成编号，评审委员会对供应商技术文件进行符合性审查，不符合竞争性磋商文件规定，按投标(响应)无效处理。评审专家在隐蔽供应商身份信息的情况下，进行独立评审，电子化交易系统自动汇总得分情况，按程序确定成交候选人名单。 |
| 38 | 履约保证金 | 按合同约定执行 |
| 39 | 付款方式 | 按合同支付结算 |
| 40 | 定价方式 | 固定总价 |
| 41 | 采购预算 | 采购预算：120.0000万元 最高投标限价：120.0000万元 注：首次报价及最终报价的单价及总价均不得超出最高投标限价，否则视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 42 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 43 | 招标代理服务费 | 执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）,参照发改委计价格〔2002〕1980号文件和发改办价格〔2003〕857号文件的收取标准72%向成交（成交）供应商收取招标代理服务费。 |
| 44 | 政府采购进口产品的规定 | - 本项目经长春市财政局批准允许采购进口产品。 - 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 - 按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定。 - 在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。 - 所投产品为进口产品的，如果供应商所投的货物不是供应商本单位制造的，供应商应得到制造商或其授权代理商同意其在本次投标中提供该货物的代理的正式授权书。 |
| 45 | 政府强制采购节能产品的规定 | - 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《货物清单及技术参数》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，响应文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内（详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号文件）否则投标无效。 - 《货物清单及技术参数》中包含计算机设备的，供应商必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 |
| 46 | 电子标说明 | 一、上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：400-8817190 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 二、电子响应文件中反映供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 三、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。 备注：用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作。 |
| 47 | 政府采购数字金融服务 | - 执行吉林省财政厅《关于进一步规范政府采购合同融资工作的通知》（吉财采购〔2025〕20号）文件要求。吉林省政府采购网已上线吉林省政府采购数字金融服务平台，成交（成交）中小企业在“融资平台”开展融资业务，持政府采购合同向金融机构申请融资。 |
| 48 | - 违约责任 | - 如果供应商响应文件有任何造假或不实，即便不是主要参数，一经发现，取消成交结果，供应商按成交金额10%予以赔偿，以及赔偿采购人测算的所有设备的60天总收入。响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。否则视为无效投标。 |
| - 49 | - 虚假材料认定 | - 如虚假响应或提供虚假证明材料，采购人及磋商小组有权追究其法律责任，并将违法情况上报主管部门，申请将其失信行为公示于信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。 |
| - 50 | - 其他要求 | - （二）响应文件没有买方不能接受的条件，所有产品技术参数均真实有效，不存在任何造假或不实。响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。 - （三）响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的售后服务承诺书，否则不予认定。 |
| 竞争性磋商公告与竞争性磋商文件有不一致处，以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

二、供应商须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《政府采购进口产品管理办法》等有关法律法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限、质量标准：

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供采购代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消磋商资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取成交或严重违约的；

(7)存在法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。供应商应作声明响应并附法定代表人签 字，此项内容必须满足要求，否则投标无效。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 偏离

见供应商须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)评审办法；

(4)合同条款及格式；

(5)响应文件格式；

(6)供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2磋商文件的澄清将以书面形式在相关网站上公示，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商时间不足5天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.2.3 请潜在供应商在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改磋商文件，并在相关网站上公示。但如果修改磋商文件的时间距磋商时间不足5天，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.3.2 请潜在供应商在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

(1)磋商函及磋商函附录

(2)法定代表人授权书

(3)法定代表人身份证明

(4)首次报价一览表及分项报价表

(5)商务条款偏离表及技术规格偏离表

(6)资格审查资料

(7)其他材料

(8)技术部分

3.2 磋商报价

3.2.1以人民币报价，现场进行磋商二次报价。

3.2.2供应商因本项目需支付的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的总价内。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求供应商延长磋商有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。供应商应作声明响应并附法定代表人签 字，此项内容必须满足要求，否则投标无效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 响应文件中需附供应商的营业执照副本复印件加盖公章。

3.4.2 供应商“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5 备选磋商方案

不接受。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 响应文件应按磋商文件中提供的 “响应文件格式”进行编写，并填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、技术标准和要求、采购需求等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。

3.6.5 响应文件的装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标识（本项目不适用）

4.1.1 响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2磋商报价表单独封装用于唱标；业绩原件应单独密封备查。

4.1.3 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1 项、第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的磋商时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

以政采云平台过程为准。

5.3 磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1竞争性磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者采购人的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4)曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

竞争性磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定成交人外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，竞争性磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交结果公示

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在发布竞争性磋商公告媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.3 成交通知

请供应商在参与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询。成交结果公示一经发布即视为已告知所有参与本项目的供应商，因供应商自身原因没有及时查看导致的一切后果由供应商自行负责

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。供应商应作声明响应并附法定代表人签 字，此项内容必须满足要求，否则投标无效。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。供应商应作声明响应并附法定代表人签 字，此项内容必须满足要求，否则投标无效。

8.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关采购人投诉。

8.6纪律监督

由监督部门对本次政府采购中出现的投诉事宜及违背政府采购法相关规定的行为做出纪律监督。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  磋商评审细则

1、磋商

采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商单位须派代表参加。

2、竞争性磋商小组

竞争性磋商小组由三人组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须在场外等候。负责解答有关事宜。

3、磋商响应方

磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须保持通信畅通，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力

4、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

采购人将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定磋商响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、竞争性磋商原则和方法

竞争性磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性磋商响应方提供的资信情况、履约能力和报价(以最后一次报价为准)等进行综合分析评审，由竞争性磋商小组以综合评估法，确定成交磋商单位。

客观﹑公正的对待所有竞争性磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，竞争性磋商响应方不得向竞争性磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。否则将废除其参加磋商资格。

在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组成员不得与竞争性磋商响应方私下交换意见。在磋商直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布磋商的一切内容，若确有需要则需经竞争性磋商小组组长批准，统一对外。竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件。

6、政府采购异常低价评审

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

(一)资格审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。响应文件内附营业执照副本扫描件加盖公章。如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。 |
| 2 | 资格要求 | ①供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③供货产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第 二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 ④如为经销商投标，所投产品为进口产品，需提供生产厂家或生产厂家中国区代理商针对本项目的授权 （如生产厂家中国区代理商针对本项目的授权时需要提供生产厂家对中国区代理商授权文件的复印件。） 响应文件内附相关证书扫描件加盖公章。 |
| 3 | 财务、纳税及社保 | 供应商应按照《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066号）文件要求在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； 响应文件须按竞争性磋商文件格式要求提供资格条件承诺函。 |
| 4 | 信誉要求 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商；（4）供应商不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2023年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为。 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书及上述网站信用信息查询截图。 |
| 5 | 其他要求 | - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他投标活动； - 响应文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书。 |

注：上述审查项目中，有一项不符合磋商文件要求，该响应文件则作无效投标处理，不再进入符合性审查。

(二)符合性审查表

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业营业执照、相关资质证书等其他资料名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料。如某一证件正在年检或换证，需年检或换证部门出具有效证明方可确认。 |
| 2 | 响应文件的签署及填写符合竞争性磋商文件的要求 |
| 3 | 磋商有效期满足竞争性磋商文件要求 |
| 4 | 合同履行期限（交货期）满足竞争性磋商文件要求 |
| 5 | 投标内容符合竞争性磋商文件要求 |
| 6 | 投标报价不超过最高限价单价及总价，否则按废标处理。 |
| 7 | 响应文件满足采购需求中带“★”标识的核心参数，不允许偏离，否则按废标处理。 |
| 8 | 采购需求中商务服务要求不允许负偏离，若出现负偏离则按无效标处理。 |
| 9 | 响应文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |
| 10 | 响应竞争性磋商文件规定的其他条款 |
| 11 | 技术部分（暗标部分）制作要求： 投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范。 技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标： 1.版面要求：A4纸张大小； 2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色； 3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记； 4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐； 5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。 |

注：响应文件不符合以上条件之一的，该响应文件作无效处理。不再进行详细评审。

- （三）详细评审

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客观分 | 投标报价 | 以满足竞争性磋商文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，结果保留两位小数。 | 30 |
| 客观分 | 企业业绩 | 2022年至今完成过类似供货业绩，每有一项得2分，最多得4分。 提供发票及中标通知书或发票及合同协议书，投标文件内附扫描件加盖公章（供应商可提供本单位的销售业绩或者设备厂家供货业绩）。 | 4 |
| 客观分 | 服务承诺 | 供应商提出实质性的服务承诺，每提供一项得0.5分，最多得2分，未提供不得分。服务承诺有效性有磋商小组共同判定。 | 2 |
| 客观分 | 服务团队人员配置 | 供应商为本项目提供的服务团队中，每具有一名第三方维修工程师得1分，每具有一名原厂维修工程师得2分。 投标文件中附服务团队名单、联系方式、身份证正反面照片及第三方专业培训机构授予维修工程师资质证书扫描件（原厂家授予维修工程师资质证书扫描件）。 | 2 |
|  |  | 供应商具有明确的服务团队人员配置方案，包含但不限于以下内容：1、项目岗位分工及责任制度；2、日常管理制度和考核办法；3、拟组建的团队人员的数量、构成等。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得6分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 6 |
| 客观分 | 备品备件服务方案 | 根据供应商提供的备品备件服务方案进行评审，包括但不限于以下内容： 1、供货周期保障方案；2、库存保障；3、适配性（提供原厂备品配件方案）。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得6分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 6 |
| 客观分 | 售后服务 | 售后服务包含但不限于以下内容：1、售后服务方案； 2、售后巡检方案； 3、售后服务管理机构技术力量配备方案。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得6分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 6 |
| 客观分 | 技术参数响应情况 | 按照竞争性磋商文件第四部分“采购需求”中无特殊标记的一般参数，每有一项负偏离扣4分，扣完为止。 | 24 |
| 技术标评审（暗标） |  |  |  |
| 主观分 | 设备安装调试方案 | 供应商提供设备安装调试方案，包括但不限于以下内容： 1、安装前准备（场地、人员、安全性准备）；2、安装调试流程（货物拆解、安装操作）；3、调试检测阶段（性能与安全、运行效果）。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得3分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 3 |
| 主观分 | 供货保证措施 | 供应商提供供货保证措施，包括但不限于以下内容： 1、供货周期保障；2、货物采购、包装、运输条件及运输方案；3、到货验收配合承诺；4、退换货流程措施。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得4分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 4 |
| 主观分 | 质量安全保证措施 | 供应商提供质量安全保证措施，包括但不限于以下内容： 1、质量保证体系；2、质量保证措施；3、货物质量管控；4、安装安全规范；5、质保期安全保障。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得5分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 5 |
| 主观分 | 运行及维护的培训方案 | 供应商提供运行及维护的培训方案，包括但不限于以下内容： 1、提供培训计划；2、实操指南；3、设备维护保养指南；4、现场培训及远程线上指导计划。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得4分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 4 |
| 主观分 | 应急方案 | 供应商提供应急方案，包括但不限于以下内容： 1、对设备出库应急预案；2、设备运输过程的应急预案；3、设备投入使用后故障应急预案；4、紧急安全事故应急预案。方案内容清晰、适用于本项目且无缺失的方案得4分，不提供或缺项不得分，方案内容每有一处存在缺陷或不足扣0.5分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策，或方案内容生编硬造，与实际情况不符，存在偏差，或方案内容过于简略，或存在与项目无关的文字内容，或内容不适用项目实际情况，或内容逻辑漏洞或原理错误。 | 4 |

政府采购政策

一、扶持中小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，对小型和微型企业供应商产品（货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目所属行业为工业。

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造，才享受中小微企业政策。

按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

二、环境标志产品评审

对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》。

三、节能产品评审

对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》。

四、无线局域网认证产品评审

对于列入财政部、国家发展改革委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

五、本国产品评审政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）《吉林省关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

七、须知

1、投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

2、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其他软件必须为正版软件，否则投标无效。

3、采购货物中含信息安全产品，必须是列入财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》的产品，供应商须附中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则投标无效。

第四章  合同条款及格式

（以甲乙双方实际签订为准）

xxxxxxxxxx采购合同

合同编号：xxxxxxxxxxxxxx

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）

乙方：xxxxxxxxxxxxx

依照《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定，根据浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）xxxxxxxxxxxxx采购项目，采购项目编号：xxxxxxxxxxxxxxxx的招标结果，乙方为中标单位，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。乙方必须保证具有采购项目所列产品和服务的经营权力，并且乙方应将《营业执照》副本复印件加盖公章提交给甲方。组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：

（1）合同协议书

（2）成交通知书

（3）投标文件及附件（如有负偏离招标文件要求的内容，则无条件按招标文件执行）

（4）招标文件

（5）标准、规范及有关技术文件

一、采购项目

| 序号 | 申请产品名称 | 注册证产品名称 | 注册证编号 | 规格/型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| 合计总价金额（小写） |  |  |  |  |  |  | 人民币xxxx万元 |  |
| 合计总价金额（大写） |  |  |  |  |  |  | 人民币xxxxxx |  |

二、质量要求

1.乙方提供的产品及其包装必须符合《医疗器械管理条例》等医疗器械法律法规的要求，并按要求向甲方提供全部有关资质文件（包括但不限于《营业执照》《开户许可证》）和产品证明文件。

2.甲、乙双方应共同对产品的质量实行跟踪记录。若因产品的质量问题引发医疗事故或纠纷甲方先与患方协商后，由乙方承担全部赔偿责任。

3.乙方应保证产品是由本合同所认定的制造商所生产制造的、全新并未使用过的产品且产品的生产日期（以产品标签、标识为准）：货物达到医院指定地点之日前6个月内（国产产品），其质量和规格/型号均符合本合同之约定，需附产品合格证和相关部门认证。

4.在乙方供货的过程中，如出现以非中标品牌的产品代替中标品牌产品的情况，甲方有权拒收此产品，并有权单方解除合同，乙方必须向甲方支付合同总价款30%的违约金，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

5.乙方应保证交付的产品完全符合其投标文件中响应的参数的要求，否则甲方有权拒收此产品，并有权单方解除合同，乙方必须向甲方支付合同总价款30%的违约金，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

三、交货及运输

1.自本合同签订生效之日起，乙方应保证xxxx日(与招投标文件保持一致)之内交货及安装调试完毕。

2.交货地点：xxxxxxxx。（以具体项目确认交货地点）

3.乙方负责产品包装并安全运抵甲方指定科室，运输费、保险费、装卸费由乙方承担。

4.乙方交付的产品均应有良好的防潮、防锈、防腐及防碰撞等措施，凡由于运输及包装不良等原因造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.产品运抵后，开启包装前由甲方暂时保管，在外包装完整无破损的情况下，开启包装后产品出现任何问题由乙方承担责任；开箱工作应在甲方采购部门器械科和使用科室工作人员、乙方工作人员同时在场的情况下进行，按装箱单进行清点接收并签署清点接收书；如果乙方不能及时与甲方共同清点交接，由此造成产品的缺失、破损等结果，由乙方承担全部责任。

四、安装调试及验收

1.甲方确定器械科为管理科室，联系电话：0431-82908664。

2.乙方在甲方接收产品之日起三天内派技术人员到达现场，乙方负责产品的免费安装、调试及协助甲方验收，并负责免费培训甲方相关科室使用人员达到正确了解使用本产品水平。

3.甲方器械科工作人员负责产品安装、调试、培训过程中对乙方的管理，及乙方与甲方相关科室的协调沟通工作，并按合同正本及配置清单对产品及全套产品资料（国产产品包括：产品使用说明书、维修保养手册和产品合格证等，此外，如本合同采购项目所列产品为进口产品的还应包括：中华人民共和国海关进口货物报关单和中华人民共和国出入境检验检疫入境货物检验检疫证明）进行正式验收，签署《安装、调试、培训、考核验收单》。

五、质保期和售后服务

1.乙方承担所提供产品的全部售后服务和技术支持，免费提供产品使用中必要的培训及指导，直至申请使用人员能够正确了解使用本产品。乙方应对甲方设备使用科室人员及医学工程师提供(每年至少各1次)的综合培训，形式包括理论与操作，内容涵盖预防性及常规性技术指导。培训时间需经双方商定后安排，培训地点包含但不仅限于医院内。乙方应向操作人员、医生及医学工程师提供应用和保养方面的知识和经验，经常为甲方提供学习和技术研讨会信息。

2.整机（含配件）原厂保修自安装验收合格次日起x年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。第三方配置保修自安装验收合格次日起x年(如有，填写该项)。质保期内出现产品质量问题，乙方应在接到甲方通知后无条件更换零部件，承担由此产生的一切费用，在新换产品到来并验收合格之前，乙方应提供同品牌型号的备用产品，否则按该产品每天平均收入（参照上月收入总额计算）的70%对甲方进行赔偿，如设备收入无法确定的，乙方应每日按合同总价款的1%对甲方进行赔偿。如甲方因发展需要，出现布局调整或搬迁，乙方免费提供设计布局指导及拆装服务。

3.质量保证期（简称“质保期”）：质保期为整机（含第三方配置）免费全保，涵盖人工费、零配件更换、软件升级、维护保养等各项费用，并提供易损件零配件报价。乙方提供原厂系统免费软件升级服务，并在大型特殊设备使用初期提供伴随服务，配备具有临床相关专业经验和相应资质的工程师协助甲方调试、操作设备。乙方须向采购人提供设备使用维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、维修密码等资料，且根据设备技术更新及时更新补充资料。甲、乙方双方应签订《售后服务承诺书》（见附件）作为合同附件，明确售后服务相关事项。

4.质保期内，非因甲方人为原因致使设备出现质量或故障问题，乙方负责维修并承担费用。甲方发出维修通知后，乙方应在2小时内响应，24小时内到达现场排除故障，否则甲方有权请第三方维修，费用由乙方承担。售后联系人：xxxxxxx，联系电话：xxxxxxx；提供24小时维修电话：xxxxxxx。设备每次停机维修时间不超过3天(如更换重要配件可按三个工作日计算)，如乙方违反本条款约定，每违反一次，应向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方经济损失:乙方超过十天仍未履行更换或保修义务，甲方有权单方面解除合同并要求乙方承担合同总价款20%的违约金，违约金无法弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

5.零配件供应：所有更换的零配件均为原厂认证合格的、未经使用的零配件，且备品备件库须保证设备10年以上使用。超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，乙方对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

6.保养：乙方应在质保期内每年至少提供x次设备维护保养，并在每次保养后向甲方提供保养服务报告及关键保养信息记录，包括保养时间、内容和设备运行状况评估等。

7.报告：质保期内，乙方每年至少提供1次涵盖故障原因分析、质控情况、设备年度运行状态的综合报告，特殊故障时需额外提交专项故障分析报告，报告应包含故障关键信息及解决措施等核心内容，为甲方提供设备故障及运行的关键信息参考，助其了解设备情况并利于乙方改进服务质量。

8.设备校准：需校准的实验室设备，乙方提供每年至少一次设备校准，免费提供设备校准所需的试剂及耗材，并提供校准报告。如设备维修后需校准，也免费提供以上服务。

9.开机率：质保期内，乙方须保证设备开机率达到95%以上，否则按该设备上个月的收入总额计算每日平均值按日赔偿甲方损失，或相应延长保修期，质保金给付日期也相应延长。如无法确定设备收入额的，乙方每日应向甲方支付合同总价款1%的违约金，违约金无法弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担赔偿责任。乙方应建立设备运行监测系统，定期向甲方提供设备开机率报告。

10.乙方应依据投标文件中的承诺，全面开展相应服务工作，涵盖售后服务与质量保证两方面。在售后服务上，需按照售后服务方案，明确售后服务网点的地理位置、服务范围与人员配置，提供拟投入售后服务人员的数量、专业技能、资质证书及培训计划，制定详细的日常维护保养计划，包括项目、周期、方法、工具和材料，同时确定故障响应时间及措施，明确各环节时间节点、解决措施及应急预案。在质量保证方面，应依照所承诺的质量保证体系及措施，实施货物出厂运输保护措施与安装调试质量保障措施，提供所投产品合法来源渠道证明，如采购合同、发票等，并严格执行质量保证制度，包括质量目标、控制流程、检验标准以及问题反馈处理机制，确保服务质量与产品质量均达到投标承诺标准，为甲方提供优质、可靠、高效的服务体验。

11.质保期满后，设备的维保价格不高于中标价（成交价）的xx%及乙方在投标文件中承诺的价格折扣。乙方应在质保期临近结束时向甲方提交详细的质保期满后维保方案和价格清单，包括维保服务的内容、范围、频次、响应时间以及收费标准等信息，供甲方审核和选择。

12.乙方根据甲方场地情况，提供设备安装所需的全部配套用品，保障安装顺利进行，包括但不限于配电箱（元器件是ABB品牌，符合国标标准）等用物。

六、付款方式

1.本合同签订后，乙方先开具合同总金额70%的银行保函或履约保证金，甲方核查无误后，乙方需提供全额合法有效发票及加盖公章的发票查验证明，甲方凭上述材料以银行转账（人民币结算）支付99%货款；后续设备到货调试正常并甲方出具签字盖章的《医疗设备验收报告》后，乙方换开3%保函或保证金（原保函自动失效）。甲方收到换开后保函或保证金、相关确认单后，付清1%尾款。

2.设备维保期小于5年，乙方提供的银行保函时限需与实际维保期一致（3-5年维保期保函不足的，用保证金补差额。维保期≤3年，银行保函必须覆盖全维保期，无需补差额）或直接提供3%履约保证金（有效期与维保期一致）；维保期大于5年，乙方提供的履约保证金或银行保函按总额的3%、时限5年开具。

3. 3%履约保函或保证金，乙方提交由甲方医学工程师、设备使用科室负责人（或操作人员）及厂家授权工程师共同签字确认的x次/年维修保养记录、x次/年质控校准报告、预防维护报告、培训资料、年度运行报告及故障分析解决方案等材料后自然失效，未按要求提交材料则持续有效，甲方可暂不退还保证金或按保函主张权利。

七、保密责任

1.任一方应仅为本合同目的合理使用对方保密信息，除经对方事先书面授权或者根据适用法律法规的规定需要向政府部门以及监管机构披露外，不得为本合同以外的其他目的使用、处分相关信息或从对方保密信息取得任何利益。

2.任一方应采取必要措施，将己方知悉或了解对方保密信息的人员限制在为本合同目的服务的相关人员范围之内，并且就该等人员履行保密义务的行为向对方承担责任。

3.任一方应对获取的对方保密信息视同为已方的保密资料进行妥善保管。

4.接受方不得对披露方提供的任何保密信息进行拆解、破译、反编译、反汇编及反向工程。

本条款所述“保密信息”是指不为公众所知悉，由一方以书面、口头等形式向对方披露或提供的各类数据、技术诀窍、研究成果、商业计划、客户信息、文档模版、编程规范、开发流程、质量标准以及披露方从第三方处获得的应保密的信息。

八、违约责任

1.乙方必须保证所供产品的质量、规格/型号、产地及制造商符合本合同约定，如有误差乙方应无条件退换并承担由此产生的一切费用，在新换产品到来并验收合格之前，乙方应提供同品牌型号的备用产品，达到满足甲方正常工作需要，否则乙方应按该产品每天平均收入（以该产品上个月的收入总额为参照计算每天平均收入）的70%对甲方进行赔偿，如更换后的产品质量、规格/型号、产地及制造商等仍不符合合同约定的，甲方有权解除本合同，未支付的货款不予支付，已支付的货款有权要求乙方返还，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，违约金无法弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

2.乙方必须全面履行合同义务，按合同约定准时、准数供货，每延迟一天需支付合同总价款1‰的违约金，逾期十五天以上的，甲方有权解除本合同，未支付的货款不予支付，已支付的货款有权要求乙方返还，并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，违约金无法弥补甲方损失的，还应向甲方承担赔偿责任。

3.如产品经验收为不合格，乙方应立即更换或整改，交货期限不延长，乙方每延迟交货一天向甲方支付合同总价款1‰的违约金；延迟超过十五天仍未验收合格，甲方有权单方面终止合同，未支付的货款不予支付，已支付的货款有权要求乙方返还，并有权要求乙方按合同总价款的20%承担违约责任。

4.如乙方提供的产品违反本合同第二条第3款的约定，甲方有权解除合同，未支付的货款不予支付，已支付的货款有权要求乙方返还，并有权要求乙方按合同总价款的30%承担违约责任。

5.甲乙双方自觉遵守国家法律法规，诚实守信。甲方、乙方不得收取、赠送各种礼金、礼品、消费卡（券）、购物卡（券）和其他有价证券。

6.乙方保证其销售的产品的制造商拥有知识产权或权利人的合法授权，如因第三方向甲方主张侵犯知识产权的赔偿责任，应由乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于赔偿金、律师费等。

九、争议的解决

1.任何一方因不可抗力因素造成本合同不能履行的，应及时向对方通报，并按《中华人民共和国民法典》有关条款处理。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应本着友好协商的原则共同协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、关于通知

甲乙双方承诺在本合同中所填写的地址、联系电话真实有效，确保能够准确及时接收对方发送的函件和信息。如有变更需提前五日书面通知对方，否则按地址进行通知或送达相关文件，自发出之日起第五个工作日内视为对方已收到。

十一、合同的生效和执行

1.招标文件、投标文件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并以书面形式签订补充协议，补充协议可作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份。

4.本合同自甲乙双方法定代表人或其授权人签字或盖章，并加盖公章后立即生效。

附件1：中标通知书

附件2：配置清单

附件3：售后服务承诺

附件4：厂家售后服务承诺

（以下无正文）

采购方（甲方）：浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院（长春市妇产医院、长春市妇幼保健院）（盖章）

地址：长春市南关区西五马路555号

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

电话：

签订日期：    年    月     日

供货方（乙方）：xxxxxxxxxxxx（盖章）

地址： xxxxxxxx

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

电话：xxxxx

账户名称：xxxxx

账    号：xxxxx

开户银行：xxxxx

签订日期：    年    月     日

附件1：中标通知书（粘贴盖章扫描件）

附件2：配置清单（粘贴盖章扫描件）

附件3：售后服务承诺（粘贴盖章扫描件）

附件4：厂家售后服务承诺（粘贴盖章扫描件）

- 采购需求及技术要求

一、设备名称：全自动核酸检测系统

二、数量：1套

三、设备用途说明：可自动完成样本核酸提取、扩增与检测，减少误差和污染，快速精准得出结果并生成报告，为疾病诊断、评估及治疗提供依据，提升检测效率与可靠性。

四、主要技术规格：

1、自动化：一体化全自动分子诊断平台，一台设备集合了核酸捕获、反应构建，核酸扩增，检测分析和产物灭活整个分子诊断上下游。

2★、检测原理：*核酸捕获，采用新一代目标核酸捕获磁珠分离方法，仅针对目标核酸序列进行高特异性地捕获，而非总核酸；*核酸扩增，采用转录介导等温核酸扩增专利技术(TMA)，满足等温条件下，半小时内将目标RNA进行100亿次扩增，检测灵敏度高。

3、检测通量：一次性上机不低于96个测试(含质控),8小时检测量不低于300测试。

4、检测项目：检测14种高危HPV基因型的E6/E7病毒的mRNA，以及分型检测。

5★、样本装载：无最小检测样本数量限制，仪器运行中可随时装载 新的检测样本，可设置优先顺序，急诊优先，*实验不停止情况下，样本随时、连续上机；试剂、耗材随时、连续补充。

6、真正全自动化设计，实现“样本进、结果出”,一个批次实验全程不需要人员值守、回访

7同一样本可用于多种不同检测项目。

8样本自动条形码扫描追踪，软件可与实验室LIS系统兼容，并实现双向自动数据传输，实现高效信息化管理。

9、触摸屏设计，图形用户操作界面，指导使用者直观、简单进行样本检测项目的设定，自动根据样本数量，计算所需试剂及耗材，并实时监控整个实验过程。

10、设备质保期：≥5年(含5年)

11、配置：病理组织蜡块保存柜6组。外形总尺寸：750mm×390mm×1800mm,分上、下节，材质：优质冷板。

12★、*扩增产物自动灭活处理，避免实验室污染。

13★、*自动化刺穿样品管盖，避免人工差错导致的样本交叉污染。

14★、具有内部质控品(IC), 用于全程监测核酸的特异性靶标捕获、扩增和检测情况排除操作人员或仪器出现的错误；*质控品上机后24小时有效，不受样本批次和数量的限制，减少质控品对试剂的额外消耗。

15、可提供全方位的设备远程诊断。

16、可拓展平台开展检测：高危型人乳头瘤病毒HPV,HPV16、18/45分型检测，沙眼衣原体和淋球菌双检，阴道毛滴虫。

17★、*CE认证，CFDA批准，FDA批准。

18、不需要电脑工作站。

五、商务服务要求

1整机(含配件)原厂保修自安装验收合格次日起≥5年，设备过保后，厂家承诺免费上门，先维修后付款。中标后提供原厂盖章的售后服务承诺函。

2维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修(包括节假日),提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格 与折扣。

3保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。每年1次免费检测，并出具性能检测报告。

4免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套(电子版和纸质版各1套),操作规程电子版和塑封版各一份。

5详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。

6货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。

7货物生产日期：

7.1卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物；货物生产日期(以产品标签、标识为准):货物到达医院指定地点之日前6个月内(国产产品)。

7.2货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超 出时长/货物使用期限(①货物生产日期违约超出时长不足1个月的， 按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计；③货物未标注使用年限的，按5年计算)。

8★其他要求：若设备有信息系统接口，则全部免费开放。且设备全生命周期内免费系统升级，提供与医院对接的接口费。

9提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料(如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统 功能截图等)。

10运行、修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等。

11本设备含有试剂，需提供试剂报价。

第六章  磋商响应文件格式

（项目名称）

磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、磋商函（格式）

致：            （采购人）

根据贵方              项目名称(项目编号为       )的竞争性磋商文件，我方针对该项目的 投标报价为：      。并正式授权的下述签字人           (姓名、职务) 代表供应商(供应商名称)         ，提交竞争性磋商文件要求的全部响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括修改文件(如有时) 及有关附件。

2、一旦我方成交，我方将按照响应文件中的承诺组建项目组，由响应文件所承诺的全部人 员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函 附表中承诺的合同履行期限完成全部服务。

3、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的投标须知中规定的磋商有效期限内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件 的组成部分。

5、其他补充说明：                                     （（补充说明事项) 。

6、磋商有效期：                                       。

供应商全称（加盖公章）：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人(签字和盖章)：

日期：    年     月     日

磋商函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限（交货期） |  |  |
| 2 | 磋商有效期 |  |  |
| 3 | 货物需求及技术要求 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 6 | …… |  |  |

二、法定代表人授权书

本授权委托书声明：

我        （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代表，以      （供应商名称）的名义参加           （项目名称）投标活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：                （公章）

法定代表人：            （盖章）

委托代理人：            （签字）

日   期：    年    月    日

三、 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：          (加盖公章)

日  期：      年    月    日

四、首次报价一览表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：   年  月  日

| 供应商名称 | 首次报价（元） | 合同履行期限（交货期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、以元为单位。

3、如果以单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

供应商授权代表签字：

供应商（加盖公章）：

日       期：

分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 全自动核酸检测系统总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |  | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写：人民币 元；小写：¥ 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  |  |  | 报价 | 备注 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写：人民币 元；小写：¥ 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（货物报价合计+其他费用合计）：大写：人民币 元；小写：¥ 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述明细表应包含采购货物所有内容（包含配置清单），及采购需求中包含的报价内容。

供应商：                （公章）

法定代表人：            （盖章）

委托代理人：            （签字）

日   期：    年    月    日

六、商务条款偏离表及技术规格偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 资料证明页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.商务条款均应根据响应文件对竞争性磋商文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款主要填列付款方式、合同履行期限、供货地点、磋商有效期等重要条款方面的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.供应商应按照竞争性磋商文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

5.若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商(加盖公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 资料证明页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.技术规格均应根据响应文件对竞争性磋商文件的偏离情况相对应地填列。

2.技术规格主要填列“第五章 采购需求及技术要求”中的偏离情况。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.供应商应按照竞争性磋商文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

5.若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。此表可根据需要自行拉长加宽。

供应商(加盖公章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

七、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：后附有效营业执照、资质证书等材料复印件加盖公章。

（二）资格条件承诺函

资格条件承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称    项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖 章 ：

签 字 ：

日 期 ：

（三）近年(2023年1月1日至今)已完成类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 成交金额 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

说明：1、供应商应附相关资料复印件并加盖公章；

2、此表可自行扩展。

八、其他材料

磋商文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料。

## 中小企业声明函(货物)

## （如有）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于(小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，此项加盖供应商公章即可。

单位名称：(盖章)

日期：

## 监狱企业声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

提醒：如果供应商不是监狱企业单位，此项加盖供应商公章即可。

单位名称：(盖章)

日期：

## 关于符合本国产品标准的声明函

（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：      年   月     日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

九、技术部分

投标文件技术标必须遵守的统一格式和规范，技术部分（暗标部分）制作要求：

技术标文件（暗标）未按以下“盲评”要求制作的，为无效投标，除下述要求外，不得因暗标格式问题认定为无效投标：

1.版面要求：A4纸张大小；

2.颜色要求：所有文字、图表均为黑色；

3.字体要求：标题及正文部分所用文字均采用“宋体”四号“常规”字；图、表内的字体及字号不作要求；全部使用中文标点符号；所有字体均不得出现加粗、加色、倾斜、下划线等标记；

4.排版要求：页边距要求上边距2.5厘米，其余均为2厘米；不得设置目录；正文行间距为固定值30磅；文字内容（含正文标题、正文及表格标题）统一设为左对齐；首行缩进2字符，不得有空格；段落前后不设置空行；不得设置页眉、页脚和页码；图、表部分对齐形式统一设为居中对齐；

5.其它：除满足上述各项要求外，构成投标文件的“技术暗标”的正文中均不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他可能被辨别出供应商身份的任何标记。

注：技术部分无封面和封底。