
项目编号：[2026]424号
乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心）
招标文件

采购人：乌鲁木齐市米东区人民医院（盖章）

联系人：王老师
联系电话：0991-3359035 
采购代理机构：新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司（盖章）

联系人：刘雪纯、施雨汐、代建忠
联系电话：18595477679
联系地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场写字楼
目  录
1

第一部分 采购公告

第二部分 供应商须知前附表
5
第三部分 合同
28
第四部分 采购项目需求
43
第五部分 投标文件部分格式
53


第一部分 采购公告

乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心）公开招标公告

一、项目基本情况
项目编号：[2026]424号

项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1650000.00
最高限价（元）：1650000.00
采购需求：乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心），具体详见采购需求。（供应商在安装设备系统时，安装当年更新版本）

本项目(不接受)联合体投标。

本项目（不接受）进口产品。

合同履约期限：施工到验收完工时间安排3个月。验收合格后质保1年。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取采购文件
时间: 2026年05月15日至2026年05月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 

方式：供应商登录政采云平台(https://www.zcygov.cn/)在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价 (元) ： ￥0.0 元 (人民币)
四、投标文件提交
截止时间：2026年06月04日10:30（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标（https://www.zcygov.cn/）

五、开启

开启时间：2026年06月04日10:30（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限
本项目自本公告发布之日起 5个工作日
七、其他补充事宜
1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用；

  2.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

  3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

  4.本项目采用不见面开标，供应商须在响应截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持；

  5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

6.供应商应①招标截止时间前一小时在系统进行在线签到；②30分钟内完成在线解密；③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市米东区人民医院

地 址：乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号

联系人：王老师
2.采购代理机构信息
名 称：新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司
地  址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场1404室
联系方式：刘雪纯、施雨汐、代建忠，18595477679
3.项目联系方式
项目联系人：刘雪纯、施雨汐、代建忠
电  话：18595477679
第二部分   供应商须知前附表

	序号
	名称
	内容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心）
项目编号：[2026]424号

	2
	采购人
	采购人名称：乌鲁木齐市米东区人民医院 
联系人：王老师
联系方式：0991-3359035  

	
	采购代理机构
	名  称：新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司
地  址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场1404室
联系人：刘雪纯、施雨汐、代建忠
电  话：18595477679

	3
	预算金额及最高限价
	1、本项目资金来源为：财政资金

2、预算金额：1650000.00元

3、最高限价：1650000.00元（注：投标人报价不得超过最高限价，如超过将视为不响应招标文件做废标处理）

	4
	合同履约期限
	施工到验收完工时间安排3个月。验收合格后质保1年。

	5
	采购内容
	乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设项目（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心），具体详见采购需求。（供应商在安装设备系统时，安装当年更新版本）

	6
	供应商资格要求


	1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 投标人处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

5.具有独立承担民事责任的能力；有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

6.须具有近半年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

7.提供2024年度经第三方审计的财务审计备案赋码的审计报告（附防伪验证码）或近一个月内银行出具的资信证明。
8.近半年任意月企业缴纳社保证明（新注册公司可提交《依法缴纳社保承诺函》）。

9.须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。         

10.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

11.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动。

12.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。

	7
	评标方法
	综合评分法

	8
	信用信息查询时间及方式
	1、查询时间：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）；

2、查询方式：通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询。

①“信用中国”网站查询截图（“信用中国”网站查询方法：信用服务-信用分类查询-重大税收违法失信主体-搜索栏输入单位全称-查询；②“中国政府采购网”网站查询截图：首页-政府采购严重违法失信行为记录名单-搜索栏输入单位全称-查询）； 

3、被列入重大税收违法失信主体、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。

	9
	投标文件/电子标书须知


	1.本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，供应商务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

4.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任；

5.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清；

6.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法定代表人或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	10
	投标文件编制及密封
	本项目中标人须在中标后提供纸质版投标文件3份（一正两副），未加密的电子投标文件1份U盘（内容：投标文件正本按照招标文件规定的投标文件格式加盖供应商公章及法定代表人章的彩色扫描件，PDF格式），做好标示，提交至新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场1404室），纸质版投标文件与电子版投标文件内容保持一致，由此产生的一切风险与后果由各潜在供应商承担。装订应采取A4纸分包牢固胶装装订成册，必须编写目录页码（页码应连续），供应商应在档案袋上注明项目名称、编号和供应商名称。

	11
	投标文件签署及盖章
	投标文件格式要求加盖公章及签字处，供应商均应使用 CA 数字证书加盖企业电子签章和法定代表人的电子签章。

	12
	投标文件格式
	1.供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。 

2.如招标文件没有提供格式的，供应商可自行设置。 

3.供应商应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。 

	13
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）如不满足将导致废标

	14
	投标保证金
	投标保证金金额（元）：16500.00（壹万陆仟伍佰元整）

投标保证金有效期：90日历天（从投标截止之日算起）

开户单位名称：新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山北路支行
银行账号：6505 0110 6015 0000 0300
银行行号：1058 8100 0253
到账截止时间：同投标截止时间

注：投标保证金形式：以银行转账、电汇、银行汇票、保函等非现金形式提交。电子保函或银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。以供应商基本账户以外的个人、供应商的办事处、分公司、子公司名义或者其他账户转出的投标保证金无效。为保障资金的安全性和简化程序，建议供应商采用银行转账或者保函形式递交投标保证金为宜。以电汇、网银转账等形式提交的，应在投标截止时间前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。不接受现金及任何个人汇款；采取支票、银行汇票、保函方式递交的，以实际递交至投标代理机构的时间为准，超过时限交纳投标保证金视为无效响应。

	15
	保证金的退还
	1.供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	16
	保证金不予退还的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

	17
	投标文件递交截止时间及地点
	☑采用不见面开标：

时间：2026年06月04日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅

	18
	开标时间及地点
	开标时间：2026年06月04日10时30分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅

	19
	付款方式
	付款周期为五年，第一年合同签订后支付合同总金额的30%，2.第二年支付总金额的20%，3.第三年支付总金额的20%，4.第四年支付总金额的20%，5.第五年支付总金额剩余的10%。

	20
	低于成本价不正当竞争预防措施
	1.在评标过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。

	21
	特别说明
	1.请认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责；

2、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据；

3、不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用；

4、采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，由监管部门依法进行处理；

5、招标文件出现前后不一致时，以供应商须知前附表为准；

6、支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。(注：未按要求提供《中小企业声明函》的，均不给予价格扣除）

依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的所属行业为：软件和信息服务业。
《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。

7.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）,供应商按要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.异常低价情形认定

投标（响应）供应商出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值的 50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查次低报价的 50%；

③投标（响应）报价低于本项目最高限价的 45%；

④评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响项目履约质量、不能满足采购需求或无法诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准详见以上描述。

	22
	中标服务费
	采购代理服务费收取办法：按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）附表。以中标金额为基数收取。由中标人在领取通知书时一次性支付。

	23
	信息公告发布

媒体
	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

	24
	评标委员会的

组成
	评标委员会构成：共计5人；

评标委员会组成及确定方式：评标委员会由5人组成，经济、技术专家不少于评标小组组成人员的三分之二，通过“政采云”专家库平台随机抽取方式。

评审专家5名。

	25
	质疑接受时间
	1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 

2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 

3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 

4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。

5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.采购代理机构质疑函接收信息

接收部门：新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司
联系人：刘雪纯、施雨汐、代建忠   联系电话：18595477679
地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路298号领世广场1404室

提交方式：现场提交盖章的纸质版原件。 

7.澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件。

	26
	现场踏勘
	☑不组织。 

□统一组织

	备注：

1.本项目所属行业：软件和信息技术服务业‌。
2.投标文件在线解密时长为30分钟，因投标人自身原因未在规定时间内解密投标文件导致废标的，由投标人自行承担后果。

3.潜在投标人属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标人将承担由此造成的一切不利后果。

4.如本《供应商须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。


一、总则
1、项目概况：

1.1 项目名称：详见供应商须知前附表；

1.2 招标方式：详见供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见供应商须知前附表；

1.4 合同履约期限：详见供应商须知前附表；

2.定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1 “招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119 号）。

2.9 偏离

2.9.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.9.2  除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款，对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果， 招标人概不负责。

2.10 特别说明

2.10.1 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.10.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3、合格的供应商

3.1、合格的供应商必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物及服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

3.2、合格的供应商必须符合招标文件第一部分《采购公告》第二条、申请人的资格要求规定，且具备独立完成本项目的能力。

3.3、合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《实施条例》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

5、招标费用

供应商应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

6、招标文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件

7、招标文件构成
采购公告；

供应商须知；

授予合同；

项目需求；

投标文件格式

供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

8、招标文件的澄清
任何要求对招标文件澄清的供应商，可在投标截止日期的十五日前按招标文件中的通讯地址，以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件）递交至采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1、在投标文件接收截止日期15日前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收并接受修改文件内容。

9.3、为使供应商有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的供应商。

9.4、采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

11、投标文件构成
（1）目录

（2）投标函（附件一）； 

（3）报价一览表（附件二）； 

（4）法定代表人身份证明书（附件三）；

（5）法定代表人授权委托书（附件四）；

（6）关于无重大违法记录声明函；

（7）公司简介；

（8）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资料；

1）具有独立承担民事责任的能力；有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度经第三方审计的财务审计备案赋码的审计报告（附防伪验证码）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；投标人提供书面声明或相关证明材料（例如：相关人员的职称证书、用工合同等）并加盖单位公章（或电子章），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供近半年任意月企业缴纳社保证明（新注册公司提交《依法缴纳社保承诺函》）。加盖投标人公章（或电子章）；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供须具有近半年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）加盖投标人公章（或电子章）。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章（或电子章）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。（格式自拟）

（9）本项目特定资格要求：无

1.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供加盖公章的查询截图

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供声明函，格式自拟)

（10）近三年类似项目业绩一览表；

（11）主要项目人员配备情况一览表
（12）投标人综合实力
（13）商务条款偏离表；

（14）技术规格偏离表；

（15）符合性审查、商务、技术标中要求的其他内容资料；

（16）中小企业声明函(货物)

（17）投标保证金缴纳证明

（18）招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的其它文件。

12、投标文件格式
供应商需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料，招标文件中未提供格式的，由供应商自行拟定。

13、投标报价
13.1、供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

13.2、凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。

13.3、采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

13.5、报价注意事项：

供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金
14.1、供应商需提交投标保证金（投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到账，投标保证金金额、银行账号见前附表），并作为参与投标的组成部分之一。

14.2、对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.3、未中标人的投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。供应商配合采购代理机构财务要求提供投标保证金退回手续资料。

因供应商提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由供应商承担责任。

14.4、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

①供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

②供应商在投标文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤招标文件规定的其他情形。

15、投标有效期
1、投标有效期为招标文件规定的供应商提交投标文件截止之日起90日历天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与投标，投标保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。第十四条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

16、投标文件的签署
16.1 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

16.2电子投标文件的编制

16.2.1电子投标文件使用政采云上提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

16.2.2 电子投标文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

16.2.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

16.3、详见第二部分   供应商须知前附表

17、投标文件的其他要求

17.1、详见第二部分   供应商须知前附表
四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云上显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

19. 投标文件递交截止时间

19.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

19.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.3 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。
五、无效标、废标条款

21、无效投标条款

21.1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

21.2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.4、报价超过招标文件中规定的最高限价的；

21.5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.6、供应商串通投标、妨碍其他供应商的竞争行为；

21.7、报价同时出现两种以上不一致的，按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的；

21.8、报价明显偏低，投标书面材料不认可，修改后的报价，供应商不认可的；

21.9、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

22.1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.5、不同供应商的投标文件相互混装；

22.6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23、废标条款

23.1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.4、因重大变故，采购任务取消的。

24、取消中标候选人资格条款
24.1、提供虚假材料谋取中标的；

24.2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

24.3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

24.5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

24.6、法律、法规规定的其他情况。

六、开标程序

25.采用不见面开标方式
25.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

25.2 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

26、评标原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及新疆维吾尔自治区财政厅等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

26.1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

26.2、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为中标唯一标准。

27、评标委员会

27.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

27.2根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政采云专家库中随机抽取组建评标委员会。评标委员会在监督部门的监督下独立完成评审工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

27.3评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：


（a）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；


（b）要求供应商对投标文件有关事项做出澄清或答复；


（c）推荐中标候选人名单，或者直接确定中标人；


（d）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.4评标委员会成员的义务


（a）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；


（b）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；


（c）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；


（d）参与评标报告的起草；


（e）配合财政部门的投诉处理工作；


（f）配合采购人答复供应商提出的质疑。

28、评标程序

1、评审会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

2、评标委员会判断最终确认的“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4、围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效供应商递交的投标文件分别进行评标。

5、评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要供应商澄清的，评标委员会将以书面形式通知供应商。
投标文件的澄清：在评标期间，评标委员会可要求供应商对其投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

29、确定中标候选人

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

综合评分的主要因素为，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。供应商需通过初步评审后才能参加下一阶段的评标工作。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。
评标委员会将分析供应商提交的总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：评标委员会认为，供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。如果某供应商的报价中有漏项，将认为是供应商的让利行为。如果该供应商中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。供应商必须如实提供和本项目所要求的有关内容，评委一旦发现供应商提供的材料与事实不符，评标委员会核实无误后，将作无效投标处理。

30、评标过程保密

30.1、在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

30.2、供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

30.3、采购人和评标委员会不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

七、评标办法

1、资格性审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	资格审查

要求
	1）具有独立承担民事责任的能力；有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

	
	
	2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度经第三方审计的财务审计备案赋码的审计报告（附防伪验证码）或近一个月内银行出具的资信证明。

	
	
	3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；投标人提供书面承诺。

	
	
	4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供近半年任意月企业缴纳社保证明（新注册公司提交《依法缴纳社保承诺函》）。加盖投标人公章（或电子章）；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供须具有近半年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）加盖投标人公章（或电子章）。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章（或电子章）。

	
	
	5）是否缴纳投标保证金或保函（提供转账截图或保函）；

	
	
	6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。（格式自拟）

	
	
	7）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供加盖公章的查询截图。

	
	
	8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供声明函，格式自拟)


2、符合性审查

	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	投标文件格式
	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

	2
	授权委托书
	提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》；

	3
	签字或盖章
	投标文件按照要求签署、盖章；

	4
	报价唯一性
	投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算及最高限价，本项目不接受选择性报价；

	5
	投标文件
	投标文件是否按照招标文件要求编写；无内容不全或关键字迹模糊无法辨认的、无重大缺漏项；

	6
	合同履行期限
	合同履约期限及服务地点是否符合招标文件要求；

	7
	投标有效期
	投标有效期是否满足招标文件要求；

	8
	其他要求
	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。


备注：如果供应商提供的投标文件中有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

3、评审标准

	序号
	评标因素
	分值
	评标标准

	(一)
	技术商务总分
	70分

	1
	一般技术参数
	34分
	根据投标人所投产品对采购需求的“技术规格”的技术参数响应情况进行评审：完全响应采购需求的技术参数要求的得34分，技术参数要求不能响应的扣0.5分/项，扣完为止。标▲重点参数不响应的扣1分/项，扣完为止。

注：（1）供应商应在技术规格条款偏离表中逐条按顺序响应，并在备注栏中点对点标明佐证材料页码及具体条款；（2）技术参数每条需提供对应的佐证资料，包括但不限于：软件著作权证书（若投标供应商为软件产品的生产厂家，需提供其名下的软件著作权证书；若投标供应商为代理商，需提供软件生产厂家出具的有效授权书）、检测报告、功能截图证明。

（2）以上证明材料均不得遮挡、涂黑、材料模糊、难辨、缺损导致无法辨认的，视为未提供。如果供应商提供的佐证资料不全或不满足本项目技术参数规格或无法体现供应商技术参数规格的情况时，视为负偏离。

	2
	售后服务
	3分
	投标人在投标文件中提供售后服务方案，售后服务方案须包含但不限于如下内容：

①售后维护服务承诺、②服务响应时间、③售后服务内容等。

评标专家根据以上内容的详细程度、完整性、合理性、有效性进行综合评价，提供的方案完整，切实可行得3分;每缺少一项内容扣1分;内容缺陷描述不明确或不完整扣0.5分，未提供不得分。

说明:本评审内容中“内容缺陷描述不明确或不完整”是指:存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。

	3
	实施方案
	3分
	投标人在投标文件中提供实施方案，实施方案须包含但不限于如下内容：

①实施计划、②实施步骤、③质量控制保障措施等。 
评标专家根据以上内容的详细程度、完整性、合理性、有效性进行综合评价，提供的方案完整，切实可行得3分;每缺少一项内容扣1分;内容缺陷描述不明确或不完整扣0.5分，未提供不得分。

说明:本评审内容中“内容缺陷描述不明确或不完整”是指:存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。

	4
	人员配置方案
	10分
	项目人员配备：要求投标人拟派15人以上实施技术团队，附团队成员名单。

1、项目负总责人（1人）：

具备全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级资格，能提供任意一项高级资格证书，得0.5分，最多得1.5分。

2、项目技术负责人（1人）：

具备全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)高级资格，能提供任意一项高级资格证书，得0.5分，最多得1.5分。

3、团队其他人员（至少13人）：

具备全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)中级或以上职称，每满足以下一项证书且相关证书人数符合要求得0.5分（同一人员不重复计算），每项证书提供的人数少于要求数量的不得分，满分4分：

1）（高级）系统规划与管理师证书 1名

2）（高级）系统架构设计师证书 1名

3）（高级）信息系统项目管理师证书 2名

4）（高级）系统分析师证书 2名

5）（中级）软件设计师证书 2名

6）（中级）信息安全工程师证书 2名

7）（中级）网络工程师证书 1名

8）（中级）数据库系统工程师2名

4、团队人员经验：

具备以上证书的项目实施团队成员中，具备电子病历系统功能应用水平分级评价五级（或以上）项目实施经验。10人（含）以上具备评级经验得3分，5-9人具备得2分，1-4人具备得1分。

注：1）第1、2、3项评分须提供人员相关资格证书及投标人为其人员缴纳的近一年社保两项证明，缺一项证明文件不得分；

2）第4项评分，需提供用户合同证明文件（合同建设内容至少包含医院信息系统HIS、电子病历系统EMR、集成平台）、用户过级证明、用户出具的证明材料。

	5
	系统整体方案
	5分
	投标人结合项目实际对项目建设的各个环节进行清晰分析，方案包括但不限于：

①总体建设目标；②总体框架设计；③业务架构设计；④数据架构设计；⑤技术架构设计。

评标专家根据以上内容的可行性、完整性、合理性、有效性进行综合评价。提供的方案完整，切实可行得5分:每缺少一项内容扣1分;内容缺陷描述不明确或不完整0.5分，未提供不得分。

说明:本评审内容中“内容缺陷描述不明确或不完整”是指:存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。

	6
	历史数据迁移方案
	5分
	投标人在投标文件中提供历史数据迁移方案，历史数据迁移方案须包含但不限于如下内容：

①数据迁移范围、②数据迁移方式、③基础数据迁移、④业务数据迁移、⑤配置数据迁移等。

评标专家根据以上内容的详细程度、完整性、合理性、有效性进行综合评价，提供的方案完整，切实可行得5分;每缺少一项内容扣1分;内容缺陷描述不明确或不完整扣0.5分，未提供不得分。

说明:本评审内容中“内容缺陷描述不明确或不完整”是指:存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。

	7
	类似业绩
	3分
	近三年至投标截止时间，投标人所完成的类似业绩。一个有效业绩得1分，满分3分。

注：1、类似业绩证明需提供①项目中标通知书、②项目合同（合同建设内容至少包含医院信息系统HIS、电子病历系统EMR、集成平台等）、③项目验收报告3项材料加盖投标人公章，证明材料不齐全不得分。

2、供应商提供虚假材料的，按虚假投标处理。

	8
	综合实力
	3分
	投标人具有国家认证认可的有效期内且未被暂停的下列认证证书，每提供一项得 0.5 分，满分 3分：

1、质量管理体系认证证书；

2、信息安全管理体系认证证书；

3、业务连续性管理体系认证证书；

4、数据治理管理体系认证证书；

5、隐私信息管理体系认证证书；

6、服务管理体系认证证书

注：提供有效期内的且未被暂停的证书，并附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/查询截图,加盖投标人公章。

	9
	国产化建设
	4分
	1、投标人所投核心产品具备国产化适配能力，医院信息系统HIS、电子病历系统EMR、集成平台、数据中心等产品，每个产品适配环境至少包含：国产硬件服务器、国产虚拟化超融合平台、国产服务器操作系统、国产数据库管理系统、国产客户端操作系统、国产客户端浏览器内容。

根据投标人提供相关产品的适配能力证明材料评分，每提供一份完整证明（测试报告或认证证书)得0.5分，满分2分；

2、所投产品具有成功实施的医院信创项目案例得2分，案例证明材料需同时提供①项目中标通知书、②项目合同（合同建设内容至少包含医院信息系统HIS、电子病历系统EMR、数据中心等）、③加盖医院公章的用户证明（已实现适配国产化服务器操作系统、国产化数据库、国产服务器、国产中间件等）、④项目验收报告

4项材料复印件加盖投标人公章，证明材料不齐全不得分。

	(二)
	价格总分
	30分

	1
	投标报价评分标准
	30分
	评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价部分权重×100


备注：

1.评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效小数）。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
八、中标及合同签订

31、中标人
根据评标委员会对各供应商满足招标文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标委员会确定）、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定中标候选人。

32、资格条件
32.1、采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

32.2、采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

32.3、如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

33、中标通知书
33.1、中标结果经采购人确认后，采购人将向中标人发出中标通知书。

33.2、中标人应及时到采购人或者代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

34、签订合同
中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。
中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

35、中标服务费

中标人在领取中标通知书时，缴纳项目中标服务费。

九、验收及付款

36、验收

采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。
37、付款

按合同签订支付费用。

合同

（本合同仅作为参考）
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        
                                  
乙方（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          

（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：                           

(分期付款：详见采购文件
(成本补偿：            

(绩效激励：           
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，     

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：                   
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收：         
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容：                                       

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：              

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后30个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


采购项目需求

一、技术功能参数要求

1.1项目名称
乌鲁木齐市米东区人民医院信息化二期建设（医共体扩展卡子湾社区卫生服务中心、古牧地社区卫生服务中心）。

1.2项目基本情况
通过对社区卫生服务中心改造及实施服务，打破信息孤岛，构建“上下联动、资源共享”的医疗服务体系，通过信息化手段提升紧密型医共体整体运行效率，更好地满足群众就医需求。
1.3建设清单
	产品名称
	模块分类
	单位
	数量

	卡子湾社区卫生服务中心改造及实施服务
	一体化HIS改造
	项
	1

	
	一体化EMR改造
	项
	1

	
	一体化运维管理改造
	项
	1

	
	LIS改造（包含6台设备连机费）
	项
	1

	
	PACS改造（包含5台设备连机费）
	项
	1

	
	掌医改造
	项
	1

	
	物资系统改造
	项
	1

	古牧地社区卫生服务中心改造及实施服务
	一体化HIS改造
	项
	1

	
	一体化EMR改造
	项
	1

	
	一体化运维管理改造
	项
	1

	
	LIS改造（包含8台设备连机费）
	项
	1

	
	PACS改造（包含5台设备连机费）
	项
	1

	
	掌医改造
	项
	1

	
	物资系统改造
	项
	1

	社区合理用药改造
	社区合理用药改造，覆盖2家基层医疗机构
	项
	1

	接口服务(包含上级部门要求的所有接口）
	项
	1

	统一支付对账平台（支持医共体所有成员单位）
	
	

	全资源预约平台（支持医共体所有成员单位）
	
	

	危急值管理（支持医共体所有成员单位）
	
	

	不良事件管理（支持医共体所有成员单位）
	
	


1.4技术功能及要求
1.4.1一体化HIS改造
1.4.1.1门诊管理
支持门急诊挂号收费系统、门诊医生工作站、门诊护士工作站。

1）门急诊挂号收费系统

门急诊挂号收费系统主要针对患者信息以及收费结算的管理系统，通过系统进行病人注册挂号、就诊卡管理以及门急诊费用的结算收费退费。患者入院后到收费处进行注册信息获取院内就诊卡以便后续的就诊，通过身份证或医保卡的方式读取病人信息减少收费员的操作录入成本，并且可依据患者的简述帮助患者直接进行院内科室的挂号和缴费。

支持注册登记/实名建档、就诊卡管理、挂号服务、门诊收费与结算功能。

注册登记/实名建档：支持病人注册、病人信息修改功能。

病人注册：患者入院时通过收费员进行病人信息注册获取院内就诊卡方便后续的就诊，收款员可通过就诊卡、身份证、居民健康卡、社会保障卡、金融IC卡、市民服务卡等读取患者的基本信息，减少录入成本和准确性，提高注册效率。注册完成后在患者需要的情况下可帮助患者进行挂号预约。

病人信息修改：针对已注册患者，部分信息录入存在问题或者如电话信息更新时允许再次进行修改更新，提供修改日志查询，做到有据可循保障管理者的追溯。

就诊卡管理：患者入院注册后提供院内就诊卡，就诊卡是患者在院内的身份标识，通过卡号和ID关联相应的患者就诊信息。患者可根据就诊卡进行就诊，收费员通过就诊卡管理进行卡的换卡、补卡、退卡等管理操作。

挂号服务：支持患者通过就诊卡、身份证、居民健康卡、社会保障卡、金融IC卡、市民服务卡等读取患者的身份信息，通过患者信息办理就诊卡号相关联，为患者建档发卡，再根据患者基本情况为患者进行相应科室的挂号。

门诊收费与结算：支持门急诊患者收退预交金、费用结算等业务处理。医院的财务做账模式主要分为预交金模式和现金模式，医院门诊使用预交金模式下支持收退预交金功能，患者入院就诊前需到收费窗口进行收预交金作为后续就诊费用，减少患者就诊过程中需多次支付的繁琐步骤。

2）门诊医生工作站

实现门急诊处方、检查、检验、治疗、手术等处方和处置的全流程管理。具体功能包括：处方和处置的录入、审核、分析等。所有处方处置录入和处理时显示患者支付方式、医保信息、药物过敏等标志。支持结构化或自由文本等多种方式录入、复制历史处方处置记录、处方处置合理性检查、处方处置费用实时自动计算、健康档案信息调阅、医保政策查询、合规性自动检查和提示功能。可以在门诊医生站进行诊间医技预约、床位预约等操作。

通用功能：所有处方处置录入和处理时显示患者支付方式、医保信息、药物过敏等标志。支持自由文本方式或结构化等多种方式录入、复制历史处方处置记录、处方处置合理性检查、处方处置费用实时自动计算、健康档案信息调阅、医保政策查询、合规性自动检查和提示功能。

▲支持门诊医生工作站医嘱下达与病历书写在同一界面，不需要界面切换，方便医生进行患者就诊。（提供符合以上功能说明的产品截图）
处方录入：支持药品处方录入，包括药品名称、剂型、规格、剂量、使用频次、天数、给药途径、数量、滴速、录入时间、使用备注、执行药房、皮试类型等内容。自动获取和显示药品字典信息。可以引用模板、常用项目、历史处方等数据开具处方。

检验申请：自动获取和显示检验项目字典信息，包括项目名称、取材部位、标本材料、价格、医保费用类别等信息。录入检验申请时自动获取患者的基本信息和临床诊疗信息。支持检验申请加急、重复检验项目提醒、检验申请执行状态查询、检验项目的参考知识（医院需有临床决策系统才可支持，支持和厂商对接）、检验结果与报告数据获取等。支持模板和常用项目，历史处方引用录入。

检查申请：自动获取和显示检查项目字典信息，包括项目名称、检查部位、价格、医保费用类别等信息。录入申请时自动获取患者的基本信息和临床诊疗信息。支持申请检查加急、重复检查项目提醒、检查申请执行状态查询、提供检查项目的参考知识（医院需有临床决策系统才支持，支持和厂商对接）、检查报告和图像查阅等支持查阅报告时，根据结果和患者诊断、生理指标、历史检查结果对比等自动检查并给出提示。

手术治疗申请：自动获取和显示手术、治疗项目字典信息，包括项目名称、价格、医保费用类别等信息。在录入申请时可以自动获取患者的病人姓名、性别、年龄等基本信息和过敏史、传染史等临床诊疗信息。支持申请加急、重复项目提示、申请执行状态查询、项目的参考知识（医院需有临床决策系统才支持，支持和厂商对接）等。

处方处置模板：支持在开治处方处置的时候，把当前的处方处置另存为模板，并可根据需要设置模板的使用范围和模板关联的诊断，在下次开治处方处置的时候，可以根据当前病人的诊断快速定位到符合诊断的医嘱模板，可以选择模板快速引用开治。对已经保存过的模板，可以进行模板名称、使用权限范围、关联诊断、处方处置内容的修改和个人模板的授权设置，修改后的模板也可重新另存为新的模板使用。对于不需要的模板也可进行删除操作。

申请单书写查看：电子化的申请单书写，在书写的时候可自动填入病人的基本信息和临床诊疗信息，可以根据填写状态和申请单类型查找申请单。在申请单列表可以看到申请单的当前状态，项目名称和项目类别等信息，也可以根据需要打印申请单。

▲诊疗项目扣费执行：本科室执行的诊疗项目，在保存处置的时候，可以直接进行扣费和执行，也可在执行界面进行扣费和执行。（提供符合以上功能说明的产品截图）
3）门诊护士工作站

支持门诊单据扣费、执行、退费操作，实现科室备药的领用申请，支持皮试结果登记和查询。实现病人病史、费用等基本信息的查看。

支持门诊单据扣费、模板维护、皮试管理、门诊退费管理、门诊费用清单功能。

门诊单据扣费：支持门诊单据的新开、扣费、执行，可通过检索查询病人的单据金额，申请时间、申请科室等单据信息。对于不需要执行的单据，可以进行作废处理。

模板维护：对于常用的项目和诊疗，可以维护成模板，在新开的时候，可以直接引用模板新开单据。模板可设置使用范围权限，分为个人模板、科室模板、全院模板，根据选择的使用范围，在调用模板的时候，显示相应的模板信息进行调用。

皮试管理：对于一些门诊病人开需要皮试的药品，病人需要根据医院具体的皮试流程，去做皮试，护士在皮试结果出来后，对皮试结果进行录入，并且会同步到病人的基本信息显示区，当病人有多种皮试药物需要皮试时，可以增加多条皮试记录，记录皮试类型、皮试药品、皮试时间、皮试结果等信息，对皮试结果阳性的病人在保存皮试结果时弹出提示，再次提醒护士。

▲门诊退费管理：支持门诊单据部分退费开单或全部退费开单，并且可执行退费单。支持通过退费时间、单据状态等信息查询病人的退费单据信息，可查看病人扣费项目、数量、时间等单据信息，并且可以查看单据退费状态、操作人、操作科室，一目了然查看单据的退费进度。（提供符合以上功能说明的产品截图）
门诊费用清单：支持按不同格式展示病人门诊费用清单并打印。可通过选择病人列表或读卡等多种入口查询并定位病人，可查看病人姓名、年龄、费用、余额等基本信息，费用项目、数量、单位、单价、总额、医保比例等费用清单明细内容。

1.4.1.2住院管理
支持住院收费系统、住院入出转管理、住院医生工作站、住院护士工作站功能。

1）住院收费系统

住院收费系统主要针对住院患者信息以及收费结算的管理系统，通过系统进行病人入院登记、医保登记、预交金收退以及住院费用的结算收费。患者入院就诊后根据医生所开的入院证到收费处办理住院手续，系统支持通过扫码方式读取病人信息减少收费员的操作成本，依据患者情况进行医保信息登记及预交金缴纳。

支持患者管理、预交金、结算系统、费用管理、统计查询、结账管理、票据管理功能。

患者管理：住院收费系统的患者管理主要是针对患者的信息注册以及修改，是患者收入住院后的第一步，患者从门诊转入住院后进行入院登记。

支持入院登记、住院信息修改、住院取消、病人注册功能。

预交金：可使用预交金模式进行做账，收费员在办理患者的入院登记后依据医生入院单建议收取患者的预交金作为后续的就诊费用，且系统会持续根据预交金的使用情况，当不足时能够及时通知病区护士，患者还可通过病区自助机或回到收费处进行预交金充值。

支持收预交金、退预交金、预交金查询、支付查询功能。

结算系统：出院结算是医院服务的最后环节，主要为病人办理出院手续，最后环节的顺利与否，往往更能够直接地影响病人及其家属对医院整个服务流程满意度的评价，对医院的声誉也会产生一定影响。因此，医院对出院结算处理环节的管理也是相对比较重视的，系统的智能和可靠保障患者离院的最后服务，体现出医院管理的科学和规范。

▲支持出院结算、中途结算、挂账结算、住院发票查询功能。（提供符合以上功能说明的产品截图）
费用管理：费用管理模块主要是针对患者的费别以及单据扣费负责，根据医院管理运营方案允许通过系统自动设置患者的担保金额，以备患者不时之需，通过换位角度为患者提供有温度且便利的就医环境，让患者在危急时分感受医院的医者仁心。

支持住院费别转换、自动担保设置、住院病人担保、住院单据扣费功能。

统计查询：患者在院期间的费用信息可通过系统查询，病区护士会根据医院管理规定在患者确定出院时打印清单数据用来核对费用以及特殊的保险报销使用，同时收费处也支持费用清单的查询，避免因时间差产生费用不一致的情况而要让患者再去寻求病区护士重新打印的烦恼。通过统计查询模块查看住院费用清单，允许以清单格式、每日清单、医保清单、未结算费用等维度进行清单数据查看和打印。

结账管理：依据收费管理方式，在收费员交接班时需要对当日的工作进行结账，保证每日结账的准确性，有问题及时发现。住院结账管理包括当日患者预交金、入院患者预交金、在院患者各项费用、出院患者结账和退款等账务处理。

支持住院结账、住院结账查询功能。

票据管理：针对住院的票据管理主要是发票和收据的管理领用，这两者的管理模块应用让纸质票据在系统中留存记录，便于后续工作的跟踪和掌控，在必要时刻也能够追溯每张发票的使用情况。

支持住院收据管理、住院收据领用、住院发票管理、住院发票领用、票据查询功能。

2）住院入出转管理

支持门诊医生看诊时，对需要住院治疗的患者，开具住院单收入住院。患者按照预定入院时间，到医院窗口办理入院登记，护士站办理入科登记。患者治愈或者需要转院，由医生开具出院通知，在护士站办理出院。
支持入院开单、入院管理、出院管理功能。

入院开单：医生门诊诊病时，如果该患者需要入院治疗，可以在诊病页面开具入院单，填写患者基本入院基本信息，陪护亲属信息，并查看病区床位使用情况，预估提醒入院时间，（具体入院时间由病区护士通知）。

入院管理：患者首先需要在窗口办理入院登记，登记住院信息，病人基本信息，大部分信息均由系统自动代入，窗口工作人员只需要补充其中的部分信息，例如预交金缴纳金额，保证窗口工作效率。

出院管理：出院前，护士通过出院页面，对患者住院期间的事项进行一一核对，查看是否有未扣费项目、是否有未退药品或者费用、医嘱是否都已执行停止等，通过统一的页面审核、处理待出院患者医嘱、药品、费用等信息，提高护士办理出院效率。

3）住院医生工作站

支持医嘱管理、审批管理、费用管理、患者管理、数据管理功能。

医嘱管理：实现住院用药、检查、检验、手术、治疗、输血等医嘱管理；支持医嘱录入、检验申请单、医嘱管理、医嘱打印以及医嘱校验功能。
审批管理：实现各类医疗流程的审批管理；支持会诊审批、输血审批、自备药审批、审批工作流程配置功能。

费用管理：支持病人费用担保、住院单据扣费和住院退费管理功能。

患者管理：支持患者床位导航、患者陪护以及特殊患者管理功能。

数据管理：支持自定义模板维护和管理、医疗组维护、附属账号管理、自定义诊断/手术、医嘱模板管理功能。
4）住院护士工作站

支持医嘱管理、床位管理、费用管理、患者管理、打印管理、科室事务功能。

医嘱管理：提供医嘱处理、医嘱校对、医嘱申请执行、医嘱查询、停嘱审核、作废医嘱审核功能。

床位管理：提供床位管理、床位导航功能。

费用管理：提供住院单据扣费、住院退费管理、预交金预警功能。

患者管理：支持入科、转科、出院、迁出、挂床、住院信息需改、共享病人分发、患者陪护功能。

打印管理：支持用药打印、费用清单打印、护理打印、变更医嘱打印、医嘱打印功能。

科室事务：支持交班本、责任组、科室药品管理、文档段维护功能。

1.4.1.3医技管理
支持医技计费管理系统、医技电子申请单系统功能。

1）医技计费管理系统

支持为门诊、住院检验科、门诊治疗室及其所属各组检查功能科室、治疗、理疗室等科室提供费用管理等功能。
支持单据管理、医技执行扣费、医技退费功能。
单据管理：支持医技科室接收查看所有执行科室为本科室的医技单据，可根据科室与开单人进行过滤，可查看开单具体项目信息以及价项信息；支持查看医技申请的对应项目的申请单内容；支持查看单据对应项目的报告出具状态；提供统一的诊疗与药品字典，支持医技科室根据字典新开单据；可将常用的项目做成单据模板，支持新开单据时使用单据模板快速新开。
医技执行扣费：支持对本科室执行的状态为未执行的单据进行执行扣费，多次执行的项目可选择实际执行次数进行执行，执行完后进行扣费；支持对多个病人的所有单据批量进行执行与扣费。
医技退费：支持对未执行的项目进行退费，可根据实际未做数量开退费单据，对应执行科室对退费单据进行审核后进行退费执行。
2）医技电子申请单系统
支持对检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请、转院申请等，实现智能开单、推送、接收、查询、反馈等管理。

支持申请单录入、申请单医嘱、申请单数据引用、申请项目智能组合、申请单模板管理、申请单查询功能。

申请单录入：支持门诊、住院申请单录入，包括检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请、转院申请、入院申请等申请单。支持常用项目快捷选择，支持配置项目的作用等描述并提醒，支持申请单中必填项目内容的提醒。

申请单医嘱：支持根据医嘱信息自动生成对应项目的申请单，申请单可自动填充诊疗项目信息以及患者信息。

支持未下医嘱时根据书写的申请单的诊疗项目自动生成对应医嘱。

申请单数据引用：支持根据预先设置的申请单模板自动将患者基本信息、患者病史、疾病诊断、相关的历次报告等信息引用到申请单。

申请项目智能组合：支持根据申请检验项目、标本类型及检验分组等信息，进行智能组合并自动计算检验附加费；支持根据申请检查项目的执行部门、部位等信息，进行智能组合并自动计算检查费用。

申请单模板管理：提供检验申请、检查申请、手术申请、治疗申请、病理申请、输血申请、放疗申请、会诊申请、转院申请、入院申请等常见申请单模板，提供各模板常用项目维护管理。

申请单查询：支持医生、护士、医技人员实时查看申请单的流转、状态、执行反馈和费用等相关信息。

1.4.1.4药品管理
支持门诊发药管理系统、住院配药管理系统、门诊取药排队叫号系统、药库管理系统、门急诊药房管理系统、住院药房管理系统功能。

1）门诊发药管理系统

实现各药房发药流程以及退药等功能管理，支持与自动发药机进行对接，确保用药安全，实现药品的可追溯。

支持门诊自动接单，门诊手动接单发药，门诊摆药重制、门诊退药处理、门诊发药工作量统计、中药处方配送管理功能。

门诊自动接单：患者结算后，药房自动获取待发药的处方，药师根据获取的处方取相应的药品提供给前台发药窗口，系统支持自动获取处方的同时自动打印票据等信息。

门诊发药：系统针对异常情况，例如发药机故障无法自动发药，系统也提供了手动接单发药的功能，当自动接单发药系统异常后，患者可以到手动发药窗口排队取药。

门诊摆药重制：如果出现处方票据、瓶签打印异常，系统也支持重制票据、瓶签等内容。

门诊退药处理：支持门诊退药开单执行、门诊窗口退费功能。

门诊发药工作量统计：支持统计药师的工作量，可检索药师在某个时间段内发药数量情况。

中药处方配送管理：支持按照不同的处方状态、配送方式查看配送处方。药房可以修改处方的配送地址、配送方式。如有一同配送的西药处方时，系统支持自动获取西药处方的审核状态，支持配送单锁定、挂起等操作。

2）住院配药管理系统

支持住院药品发药流程管理以及退药等功能管理，支持与自动发药机、合理用药系统进行对接，确保用药安全，实现药品的可追溯。

支持住院药房摆药条件设置、住院药房摆药、住院摆药重制、住院退药开单与执行、汇总退药查询、住院中药饮片配送功能。
住院药房摆药条件设置：住院药品类型众多，例如针剂、口服、精神类药品等等，药房根据管理要求对不同的类型的药品安排不同人员发药。系统针对这种情况，支持个性化配置不同摆药条件，各摆药窗口选择相应条件，自动获取相应的药品列表。

住院药房摆药：护士申请执行后，住院药房药师，选择相应的摆药条件，系统自动获取病区对应条件的待摆药数据。系统支持按病区、科室、病人等多种条件摆药，满足医院不同的模式。系统摆药打印时，根据药师平常摆药习惯，按照针剂、口服、大输液等条件区分展示，方便药师更便捷、快速的摆药发药。

住院摆药重制：提供住院摆药单重制功能，支持重制汇总单、瓶签等不同类型。

住院退药开单与执行：退药开单执行，根据不同退药模式，适配相应的流程。当药品需要退到药房时，护士开完单后需要药房执行；退药抵药模式护士可以直接开单并执行，更加方便快捷。

汇总退药查询：支持查询历史退药记录，可根据退药日期、科室查询相应的退药历史及明细信息。

住院中药饮片配送：支持按照不同的处方状态、配送方式查看配送处方。药房可以修改处方的配送地址，支持配送单锁定等操作。

3）药库管理系统

药库管理系统支持对全院药库入库管理，并将药品出库给门急诊、住院等药房；支持对药库药品进行查询、盘点、采购、保养管理等操作；支持对药品相关基础信息进行维护，包括药品对照、供应商信息、通用名、药品结余、皮试药品等。

支持入库管理、出库管理、库存管理、药品保养、盘点结存、采购管理、科室事务、字典维护功能。

入库管理：支持药品退药、采购等入库操作，并在入库过程中按照登记、审核、入账的流程，实现完整的药品入库闭环。

▲支持新开单据、单据审核、单据入账功能。（提供符合以上功能说明的产品截图）
出库管理：支持对科室申请、药库登记、审核、科室接收入账整个药品出库流程进行记录，实现出库闭环操作；支持出库请求、新开单据、单据审核、单据入账功能。

库存管理：支持库存查询、帐页查询、库存限量与预警、药品调价功能。

药品保养：药库需要对药品存储过程进行规范化管理，以防止药品变质，保证药品质量，确保用药安全性和有效性。系统支持药品存储期间，对药品进行保养并生成保养记录，并管理问题药品，形成完整的药品管理闭环；支持重点药品养护设置、药品养护计划生成、药品在库养护、问题药品管理功能。

盘点结存：支持药库定期或者临时对药品实际数量进行清查盘点，并对盘点实际药品数量与库存记录核对冲正，更新实际库存数量；支持生成盘点单、盘点录入、盘点冲正、盘点查询、盘点事件管理、药品结存功能。

▲采购管理：支持采购计划制定、采购计划审核与核准、采购计划查询、采购单新开、采购单确认、采购单查询功能。（提供符合以上功能说明的产品截图）
科室事务：支持大输液管理、靶向药用药审核、滞销药品管理功能。

字典维护：支持药品字典维护、药品对照、药品货柜维护、药品出入库类别、供应商字典、特殊药品条件设置、药品字典发送包药机字段维护、药品字典结余标志维护、药品字典皮试流程字段维护、药品字典打印剂型维护功能。

4）药房管理系统（含门诊、住院药房）

药房管理系统支持对药房药品入库管理，并将药品出库给其他药房、病区；支持对药房药品进行查询、盘点、采购、保养管理等操作。

支持入库管理、出库管理、库存管理、盘点结存、科室事务、字典维护功能。

入库管理：支持药品退药、采购等入库操作，并在入库过程中按照登记、审核、入账的流程，实现完整的药品入库闭环。

支持新开单据、单据审核、单据入账功能。

出库管理：支持对科室申请、药房登记、审核、科室接收入账整个药品出库流程进行记录，实现出库闭环操作；支持出库请求、新开单据、单据审核、单据入账功能。

库存管理：支持库存查询、帐页查询、库存限量与预警功能。

盘点结存：支持药房定期或者临时对药品实际数量进行清查盘点，并对盘点实际药品数量与库存记录核对冲正，更新实际库存数量；支持生成盘点单、盘点录入、盘点冲正、盘点查询、盘点事件管理、药品结存功能。

科室事务：支持科室药品管理、麻醉药品台账功能。

字典维护：支持对药品货柜维护，通过维护药品货柜号信息，便于后续出入库快速查找定位药品位置。

1.4.1.5医疗管理
支持医保对账管理系统、抗生素分级管理系统。

1）医保对账管理系统

为医院端提供医保控费管理，能辅助医院做好医保费用的合理管控，为医院医疗运营管理提供决策支持。

支持医保下载管理、医保对照管理、医保特殊病种管理、医保审批管理、医保签到签退、医保门诊交易、医保住院交易、医保日志管理、医保对账报表功能。

医保下载管理：医保下载主要是获取并下载对应医保相关信息，包括目录材料等对照信息下载、医保药品下载、ICD/病种下载、诊疗项目下载、补偿类型下载等内容。

医保对照管理：医保对照管理主要是对医保目录的下载，根据下载的医保数据进行院内检验检查药品等项目的对照更新。

医保特殊病种管理：特殊病种管理主要是针对医保价项进行特殊病种或单病种价项信息维护，还支持单病种材料信息的维护。

医保审批管理：针对医保患者病种及申请信息进行审批和查看，支持暂时锁定。

医保签到签退：患者入院就诊使用医保结算时，根据医保单位要求需对患者进行签到，告知医保单位该患者目前就诊于我院，再进行医保费用查询以及扣费，完成医保费用的交互后系统自动发起签到表明本次医保行为结束。通过医保签到签退记录可查询患者在院内的医保就诊记录信息。

医保门诊交易：在门诊收费进行费用结算时，通过读取医保卡获取病人信息进行医保结算，同时也支持费别转换，满足因临时未携带医保证件情况下就医行为，后续转换为医保结算方便患者报销。

医保住院交易：在出院结算时，通过读取医保卡获取病人信息进行医保结算，同时也支持费别转换，满足因临时未携带医保证件情况下就医行为，后续转换为医保结算方便患者报销。

医保日志管理：医保日志管理主要是记录门诊住院医保费用或信息传送的出入参操作日志内容，对交易日志进行费用明细的上传和下载。

医保对账报表：支持医保对账、对总账、对明细账功能。

2）抗生素分级管理系统

支持对抗菌药物实现分级管控权限设置，监控抗菌药物在临床的使用情况，进行抗菌药物使用的全程干预、警示、评估和点评。

支持抗菌药物管理、抗菌药物分级授权、抗菌药申请及审批功能。

抗菌药物管理：支持灵活配置抗菌药物的权限等级，不同等级对应针对后续开药，申请管理流程均不同。

抗菌药物分级授权：提供抗菌药物分级授权，在员工字典中，提供针对抗菌药物有专门的权限管理，支持不同员工分配不同级别权限。

抗菌药申请及审批：完整记录抗菌药物申请、审批信息，保证用药过程闭环操作。当患者需要使用抗菌药物时，医生需要填写抗菌药物申请单，并由审批人审核通过后，患者才可以正常用药，保证抗菌药物的用药安全。

1.4.1.6综合查询
支持以下功能：

▲支持可视化报表制作，可根据医院要求定制各类统计查询报表；可按角色、用户等多种方式对报表进行授权；（提供符合以上功能说明的产品截图）
提供报表检索日志记录功能；支持报表备注记录功能；

支持报表的导入导出作废功能；支持报表数据的排序、检索、过滤、导出功能。

1.4.1.7物价管理

支持价表管理、诊疗管理、医保项目维护。

价表管理：支持价表字典、药品价格管理、价表调价功能；

诊疗管理：支持诊疗类别维护、诊疗字典数据维护、诊疗绑定价项维护、诊疗分发管理、绑定儿童价项管理、绑定药品附加项管理功能；

▲医保项目维护：支持医保价项维护、医保特定目录字典、单病种字典、医保对照管理功能。（提供符合以上功能说明的产品截图）
1.4.1.8配置管理

支持保证系统正常运行基本条件的配置，包含系统参数管理、数据字典管理、系统菜单管理、系统提示内容配置、缓存配置、定时器配置。

1.4.1.9统一门户

支持统一门户首页，可支持根据用户的角色不同，设定不同的门户模版，将用户最为关心的信息展现在首页中。支持用户根据自己的工作习惯，对首页中的展示模块进行自定义，以符合自身的工作习惯。
▲支持用户根据自己的喜好和习惯，配置主题内容。（提供符合以上功能说明的产品截图）
支持资源的自定义配置，把常用菜单资源和信息数据资源配置到不同的角色门户桌面。
可以根据不同角色的权限、需求、兴趣，提供简单、迅速、客户化配置的医疗信息的浏览方式，从而将大量不同来源的医疗信息以一种有效的方式提供给不同角色。
1.4.1.10统一身份认证及单点登录

支持用户只需登录一次即可访问单点登录域中安装的所有医院业务应用。
提供用户授权管理，采用唯一身份标识，并对实体身份进行统一管理。

根据用户对医院业务使用性质的不同进行用户分类管理。

支持对用户、角色、资源和权限的标准化管理，实施权限管理和权限的分配

提供对用户所有登录认证操作及授权访问行为的全面记录和监控，确保所有操作处于可控和可审计状态，包括身份认证、访问控制、数据完整性保护等。

▲支持对第三方系统统一授权登录。授权后无需再输入用户名密码即可登录第三方系统。（提供符合以上功能说明的产品截图）
支持B/S、C/S不同架构系统的集成与登录。B/S系统支持菜单级集成，可通过系统菜单支持嵌入系统，实现单点系统登录。C/S系统支持弹窗启动打开。

1.4.2一体化EMR改造

1.4.2.1门诊电子病历系统

支持病历分类和模板、病历内容、诊断录入、续写病历、离线病历保存、传染病上报、病种引用、辅助工具、文档段管理、检查检验数据引用、历史数据引用、处方引用、病历打印、病历修改日志功能。

病历分类和模板：门诊电子病历主要包括初诊电子病历、复诊电子病历、电子传染病报告、电子出生证明和电子死亡医学证明等；提供结构化病历模板、内容段落模板两级模板。结构化模板可包含单选项、多选项、必填项、填空、不可修改文本等元素，在病历书写过程中更好地引导和提示医生书写内容的形式和必填项。

病历内容：门诊病历首页内容包括患者姓名、性别、出生年月日、民族、婚姻状况、职业、工作单位、住址、药物过敏史等项目。病历记录书写内容包括初诊标识、就诊时间、科别、主诉、现病史、既往史，阳性体征、必要的阴性体征、辅助检查结果、诊断及治疗意见和医师签名等。系统会根据医生的书写习惯和词汇书写频率，在书写的时候，自动匹配联想接下来的内容，医生使用得越多，我们的录入引擎就更智能，越用越好用。

诊断录入：疾病诊断采用ICD10疾病分类编码作为诊断字典，可模糊检索诊断名称定位诊断，可查看诊断编码、传染病标识等信息，也可对疾病诊断补充进行说明。医院可自定义诊断，对应到ICD10疾病分类编码，医生在下诊断的时候可以选择自定义诊断字典。有中医业务的医院在下诊断的时候，需要同时下达中医证型和病名，在保存诊断时，会进行校验提示。

续写病历：针对复诊患者，可选择初诊病历进行查看初诊的病历信息，复诊医生可以在初诊病历的基础上进行本来病历内容的书写。当出现初诊医生和复诊医生不是同一个人时，病历上会同时保存这两个医生的签名，医生可以根据当前患者的实际情况补充录入诊断信息。

离线病历保存：在工作过程中，如果程序因为网络、断电等情况异常关闭，病历来不及保存，系统支持自动离线保存病历，当程序恢复工作，再次打开系统时，可选择是否恢复之前书写的病历，减少因为意外情况导致医生重复工作的增加。

传染病上报：医生诊治过程中，发现患者属于传染病类型，需及时上报。系统在医生录入传染病诊断后，提示医生需要进行传染病上报，医生可根据实际情况选择立即上报或者填写暂不上报原因。系统提供电子传染病报告卡由医生填写，并对必填项等填报规则内置校验。对于患者要求的开具疾病证明需求，支持引用病人基本信息和诊断信息，填充疾病证明的内容。

病种引用：医生在病历书写过程中，可对病历进行按专业归类并另存为病种模板，在下次书写病历时，可根据患者的主诉等信息，快速引用相似病种模板，支持在引用后的病种模板基础上，根据实际情况修改病历，保存病历，从而快速完成病历的书写。病种共享权限分为个人、科室、全院，支持根据个人、科室、全院不同的行政范围维护病种模板，使用模板。

辅助工具：提供辅助工具，可输入常用字符、特殊字符，满足多种格式的书写需求；提供结构化模板辅助录入功能，也可自由文本录入；可在病历记录中嵌入图片、表格、多媒体数据并进行编辑；常用术语词库辅助录入，术语词库包括症状名称、体征名称、疾病名称、药物名称、手术名称、操作名称等；提供智能录入功能，根据书写习惯，智能联系上下文书写病历。

文档段管理：对于医生常用的词组、文档片段、段落内容，支持维护成模板，在病历书写中可一键引用，便于书写和提高书写效率。文档段新增支持医生自由维护个人文档段或科室文档段。支持文档段关联病历结构化节点，在引用时可自动匹配结构化节点，准确引用文档段内容，填充节点信息。也支持对文档段进行修改、删除、目录排序等操作。

检查检验数据引用：支持查看历次就诊的检查检验报告数据，对报告结果可进行全部或部分引用到病历中。

历史数据引用：病历书写可查阅患者在本机构的历次就诊信息，包含个人身份识别的基本信息、检查检验信息、处方处置信息、既往病历信息。在查阅信息过程中，对于与本次诊疗相关的信息，可一键引用到当前病历，既浏览了病人的病史和生命体征，又快速完成了病历的书写。

处方引用：本次就诊开治的处方和处置记录，可设置引用处方的具体内容，支持一键引用至病历中，不需重复录入，完成病历用药和处置描述模块的快速填充。

病历打印：提供门诊电子病历诊间打印，支持门诊电子病历导出到本地。

病历修改日志：支持病历修改操作记录日志，对于病历书写修改痕迹，通过颜色和下划线在病历中高亮显示标识，也支持在病历详细结构化节点修改记录查看。

1.4.2.2住院电子病历系统

住院电子病历系统按照《病历书写基本规范》要求，提供完整的、方便的、结构化病历书写功能以及书写权限控制。

支持病历编辑器、病历创建、病历结构化、病程记录、诊断录入、病历痕迹记录、病历复制粘贴权限控制、病历签名、病历独占、病历异常恢复、文档段管理、数据查看与引用、病历权限、病历内容质控、病历传染病上报、病历证明、交接班病历功能。

提供实习医生、规培医生帐号辅助书写病历类型的权限管控功能。

病历编辑器：提供电子病历编辑器，涵盖病历书写的基本文字编辑功能和病历专业书写工具，包含：文字字体颜色、段落、表格插入、图片插入、医学表达式、牙位图等功能；编辑器打印支持打印预览、按页数打印、双面打印、按指定区域打印、隔页打、续打等功能。

病历创建：支持按照指定病历类型使用系统提供的标准病历模板或者自定的病历模板进行创建病历；支持针对手术病历可以关联具体的手术信息进行创建，相关手术的所有记录都在对应手术下。

病历结构化：支持病历结构化书写，提供文本、数字、日期、表格、下拉单选、下拉多选、级联录入、联想段落录入等多种录入方式；支持病历数据按照数据元进行结构化解析，将病历填写的数据（例如：主诉、现病史等）存储到指定表和字段，方便数据获取查询；能够根据病历模板上需要填写的信息，自动从病人临床信息和其他结构化病历已存储信息获取填充到病历上，无需医生手工填写，例如：病人基本信息、诊断信息、主诉、现病史等。

病程记录：支持病程记录联合浏览，将所有病程合并成一份文档进行浏览和打印，联合浏览时支持转科患者的病程记录题头科室信息根据实际书写时科室自动切换显示，支持转床患者的病程记录题头床位信息自动根据实际书写时床位自动切换显示；支持书写病程时能够方便浏览其他病程并引用，能够修改病程记录时间；支持病程默认按照病程记录时间升序进行列表展示，用户可调整病历列表展示顺序；支持记录病程记录打印的最后位置，下次打印时在前次位置后续打。

诊断录入：支持诊断独立录入，录入后可以将诊断信息同步到病历里需要写诊断的节点；支持录入和查看患者住院期间的所有诊断，可直接引用患者已录入诊断，支持父子诊断录入；可查询患者既往住院录入的诊断并支持引用诊断，引用时支持诊断编码有效性校验，对失效诊断编码进行提示；支持录入诊断后对符合临床路径患者进行入路径提示。

病历痕迹记录：能够记录病历操作人日志，包含创建人、创建时间、修改人、修改时间等；能够在病历上按不同颜色标识出不同用户的修改痕迹，例如标识删除的文字、新增的文字，提供痕迹列表总览病历内容所有修改记录，支持根据列表定位到病历修改点。

病历复制粘贴权限控制：支持根据医院要求设置不同等级的粘贴权限，包含：是否允许从HIS系统外部复制粘贴，是否允许从其他患者的病历复制粘贴，是否允许从该患者的其他病历复制粘贴，支持以上权限叠加生效。

病历签名：提供住院病历记录双签名功能，当由实习医师、试用期医务人员书写病历时，应当经过本医疗机构注册的医师审阅、修改，并保留书写者与审阅者的双签名；支持与数字签名厂商进行对接后进行病历数字签名，可插入一个或者多个用户的签名图片，可查看数字签名的时间戳等信息。

病历独占：支持患者的同一份病历在多个客户端同时打开，在多人都能够打开编辑该病历时，按照打开时间先后顺序进行编辑权限设置，第一个打开的人为编辑，后面打开的人为只读，并提示用户由谁在哪台电脑上在编辑病历。

病历异常恢复：支持当出现网络故障、操作系统故障等异常情况后重新打开该病历时，系统可自动侦测是否存在缓存文件，当有缓存文件用户可通过缓存备份进行恢复病历文档；

在病历记录录入编辑过程中自动保存编辑内容，并在系统出现异常中断的情况下恢复正在编辑文档的功能。

文档段管理：支持医生自由维护文档段类别与内容，可设置使用范围为个人文或科室，支持将所有文档段共享到其他科室使用；文档段支持插入数据元进行结构化录入。

数据查看与引用：支持查看和引用用户个人以及科室、共享到科室的文档段内容；支持查看和引用患者本次住院以及既往住院和门诊的检验结果，可快速过滤检验异常结果，可配置检验结果引用格式，在引用时按照指定格式引用，支持多个结果批量引用；支持查看和引用患者本次住院以及既往住院和门诊的检查结果，可查看检查图像报告，支持引用检查结果说明；支持按时间和医嘱状态查看和引用患者医嘱记录内容；支持按时间查看和引用患者护理记录结构化内容；支持查看和引用患者本次住院和既往住院的所有类型的诊断内容。

病历权限：支持按照角色创建对应病历，例如医生可创建医生病历，护士可创建护理病历；支持病历里内容按角色书写，医护共同书写病历可区分医护书写区域，非对应角色可写区域打开为只读；支持对病历里患者的个人信息进行保护，非主管医生或者接管患者的医疗组人员打开病历时，患者的个人信息进行特殊处理；提供上级医师审签病历的功能，允许上级医师修改并修改下级医师创建的病历记录，上级医生修改后下级医生不可再修改病历；支持配置患者转科后哪些病历可续写。

病历内容质控：提供病历质控自查功能，医师可通过病历质控自查功能对病历缺陷进行提醒；提供病历保存质控提醒，针对病历中的重要缺陷，支持医生病历保存时的质控提醒，可根据管理要求设置为“仅提醒可保存”或“不能保存”；提供医师病历自评功能。病人出院后，可按照病案质量要求进行评分，支持自动评分和手动评分，并自动计算和显示病历质量的等级情况；提供病历质控消息应用。针对病历质控问题，能够通过消息提醒方式实时通知相关医师；提供质控缺陷智能定位功能。针对医师收到的病历质控消息，可直接点击质控消息并定位到缺陷位置，同时可查看对病历缺陷内容的评价和要求。

病历传染病上报：提供电子传染病报告填写和上报的功能，根据患者诊断自动触发上报录入界面。

病历证明：提供电子死亡医学证明填写和上报功能，也提供疾病证明等其他证明材料。

交接班病历：提供住院医师交接班记录功能。可根据模板自动生成交接班记录，内容可包括科室患者概况，新入院、病危、手术、特殊检查等患者的基本信息和诊疗情况，再由交接班医师签名存档。

1.4.2.3护理电子病历系统

协助护理人员对患者的病情观察和实施护理措施的记载，包括病人、体温单、医嘱单、护理入院录、首次护程录、一般患者护理记录、特殊患者护理记录等项目，并能够根据相应记录生成各类图表。
支持护理文书、批量录入、护理质量管理控制功能。
护理文书：支持护理记录、体征录入、护理评估、产程图、婴儿登记、护理会诊、护理记录维护、中医优势病种功能。
批量录入：支持批量录入成人体温单、批量录入婴儿体温单、表格病历批量录入功能。
护理质量管理控制：对护理记录质量问题以消息形式提示护士；护士通过点击消息快速查看问题记录的缺陷情况，自动定位缺陷位置便于护士的及时修改；护士在护理记录录入时，能根据护理质量验证规则对输入项目进行验证及提醒；护理管理部门或护士根据护理管理部门质控要求，对重点患者进行筛查管理和质量统计分析(如：危重患者、围术期患者、院内感染患者、高度跌倒风险患者等)，并将问题以消息的形式发送给护士；

当护士在体温单、评估单、护理记录单录入异常体征之后，系统根据护理知识库和患者问题自动推荐相应的护理措施。

1.4.2.4门（急）诊信息首页

根据2024年9月国家卫健委印发的《门（急）诊诊疗信息页质量管理规定（试行）》要求，结合实际情况，支持在患者每次诊疗活动结束后使用信息化方法生成信息页。

1.4.3一体化运维管理改造

1.4.3.1基础运维管理

支持系统管理、运维资产管理、监控管理功能。

系统管理功能：支持用户管理、用户组管理、角色管理、访问权限管理、角色菜单管理、系统参数管理等。支持增加、修改、删除操作。

运维资产管理：支持添加、修改、删除资产相关信息（至少包含名称、主机标识、ip、cpu、内存、操作系统、位置信息、采控系统版本、所属客户、所属业务平台、主负责人、是否启用、是否已监控、监控方式、备注、资产添加时间等），管理的资产至少包括主机、数据库、中间件、应用服务。支持批量导入及自动发现，能够通过各种协议（如SNMP、TCP、UDP）、采控端等自动采集补充资产信息，能够最资产进行分组管理，提高资产信息维护效率及数据准确度。

监控管理：支持汇总预览平台所监控的数据库、服务器、中间件的监控告警信息，支持对服务器、数据库、中间件的监控。

服务器监控：支持内存使用情况、CPU使用情况、磁盘空间使用情况、网卡流量等相关性能数据的监控展示，能够下钻查看具体监控项的历史监控记录，并且对超出阈值的监控项进行告警。

数据库监控：支持数据库监控，并且对超出阈值的监控项进行告警。

中间件监控：支持对主流常用中间件的可用性，内存使用、CPU使用情况等相关性能数据监控展示。

1.4.3.2运维综合告警

支持数据采集控制管理、配置管理、故障管理，为可视化运维监控展示提供数据基础，能够转换、分析和处理采集到的的数据，并且进行故障信息分级预警，能够利用公众号、电话、微信渠道及时通知相关运维工作人员，快速定位故障。

数据采集控制管理：支持获取当前主机监控项配置，至少包括监控类别、监控项、监控频率，并且要能够获取到对应监控项的数值，并上传给监控系统。采集的数据范围至少包括服务器、数据库、中间件。要能够根据监控系统故障管理配置执行相应的命令，处理相关故障、收集相关故障信息，辅助故障定位分析及故障自愈。

配置管理：支持主机、数据库采集的可视化配置，并且要能够实现对服务、操作系统、数据库项的监控模板配置和模板监控项的管理，能够收集部署在服务器上的应用信息，支持中间件和数据库的分发管理。

故障管理：支持定义各个采集数据的告警阈值，实现对超出阈值的作出告警动作。能够利用将故障事件及时通知相关人员（包括告警信息、告警人员、告警渠道）。能够配置对应的故障自愈套餐，在出现对应故障时，执行相关操作及命令恢复故障。

1.4.3.3运维实时大屏

运维可视化支持运维监控大屏、运维监管控制台功能，实现提前预警故障、快速定位问题、提示运维效率。

运维监控大屏：运维监控大屏图形化展示当前院内服务器运行情况、数据库运行情况以及预警消息。支持根据业务分类展示当前业务流程中涉及到的服务器运行情况，至少包含以下运维监控信息展示：当前医院监控主机、数据库的正常数与异常数量；当前医院业务列表展示；当前业务涉及数据展示；服务器、数据库监控信息展示；异常预警显示。

运维监管控制台：支持基于采集到的告警信息，直观的显示项目的主机信息、数据库信息等，显示的信息至少包含负载服务器信息、业务服务器、中间件服务器、数据库服务器的集群信息、使用概况，并且支持下钻功能，支持详细展示各个预警信息对应的内容详情。

1.4.4LIS改造

支持以下功能：

1、系统数据管理

1）按照数据中心、机构、检验科室、检验专业组分层级统一管理，内容包括但不局限于组织机构、人员、检验项目、分析项目、标本种类、辅助信息、终端参数等数据。
2）检验项目基本属性应包括：标准代码、中文名称、英文名称、中文简称、英文简称、检查类型、是否对外服务等。
3）分析项目基本属性，应包括：标准代码、中文名称、英文名称、中文简称、英文简称、项目分类、定量/定性、检测方法、项目类型、计量单位等，计算项目可自定义计算公式；还应涵盖结果转换系数、计量单位、检测方法、分析时长、稀释倍数、可报告范围、线性范围等检测属性；允许不精密度、允许偏倚、允许总误差(TEa)等质量属性。
4）新增院区：增加乡镇卫生院院区，所有乡镇卫生院用同一个院区代码；机构类型代码、实验室代码、实验室角色代码、医疗机构代码、实验室设备代码、院区中检验基础（标准化）数据维护、检验项目分类、检验项目、实验方法、标本种类、采集部位、标本性状、微生物标准、药敏试验药物标准、不合格标本原因、质控规则、报告类型、报告种类、标本状态、报告状态、审核方式、报告应用方式；

5）所有乡镇卫生院项目全部重新维护对照；

6）收费项目按照HIS提供的项目代码及价格，重新对照检验项目；

7）新增科室字典：所有乡镇卫生院按照HIS提供字典新增维护；

8）检验报告项目字典：分析系统、分析试剂、质控品、校准品、报告项目按照总院项目维护；
9）新增人员字典：卫生院按照HIS提供检验人员信息进行对照维护；

10）新增报告单模板；

11）新增门诊采集单元；
12）新增住院护士站；

13）新增标本接收单元。

2、智能常规检验工作平台

1）支持个性化设置：对样本信息、结果信息、样本列表信息设置；对各种样本类别、状态的颜色识别及特效显示（抖动、闪烁）进行自定义；支持自定义样本分类快速筛选，支持样本列表自定义两级分类管理，可以以试管架形式展现样本列表，可以汇总列表显示错误区样本。

2）分析结果接收及手工数据录入：支持数字结果、字符结果、图片图形结果、描述性结果；同时支持原始结果、报告结果、判断结果、解释结果；支持仪器分析数据自动接收，特定项目结果依据设定规则作自动转换；支持图形数据接收、存储和展现；支持仪器报警信息接收、存储和展现；支持仪器样本报警信息接收、存储和展现；支持仪器项目报警信息接收、存储和展现；支持跨天标本数据接收功能；对单个项目、组合项目、手工复查项目、批量样本等多种方式手工项目及结果录入，并可设定录入结果警示限，对结果有效性进行控制；根据样本的基本信息，自动匹配项目参考值范围进行高低判断，用标记或颜色等手段进行异常提示。

3）数据处理

支持单样本、多样本整体删除并留痕；支持样本信息修改并留痕；支持单项目、多项目整体删除并留痕；支持单个、批量样本信息及结果信息复制或迁移，并留痕。

4）审核及报告

支持检验审核、报告审核、报告发布；并可依据流程设定同步实现报告审核及报告发布，也可设定是否双审或特定项目、特定时间必须双审；支持结果解释性报告；支持分步报告；支持初步报告；支持进修生、实习生检验报告预审；支持PDF报告预览及打印。

5）查询及单据

可以自定义模板按照样本各种信息进行单项或组合进行样本查询，并可导出；可以自定义模板按照项目或项目组合进行项目查询，并可导出；项目查询可以自定义分析方案，包含常规检验项目查询和微生物项目查询，一次性加载包含样本、项目结果在内的查询结果，可视化定义查询结果输出格式，支持多级表头；支持传染病查询；支持危急值查询；支持不合格标本查询；支持复查标本查询；支持收藏标本查询；支持召回报告查询。

3、智能常规质控工作站

1）质控种类：一般定量项目质控；定性项目质控。

2）质控图：常用质控图形：L-J图、Z-分数图、CV图、频率分布图、项目对比分析、通过差值比较、SDI比较对质控仪器进行对比分析；质控图显示内容丰富（频数分布、质控事件、质控注释等）；支持项目质控情况图形化显示；支持单元当日质控情况图形化浏览。

3）管理功能：

支持质控单元化管理；支持仪器多计划管理；支持质控品批次管理；支持试剂批次管理；支持校准品批次管理；支持智能月小结；支持质控数据按仪器/项目归档。

4）常用质控报表：质控项目月报表，质控月汇总报表，失控报表。

4、智能报表平台

1）提供独立的按照ISO15189要求对实验室业务情况进行统计分析的专业工具。

2）支持报表内数据分析，可下钻查看记录明细，提供明确的统计依据。

3）可以预先设定分析条件并作为统计分析方法进行保存并添加到我的关注，便于后期经常性统计分析浏览。

4）可以手工或自动对统计分析后需要存档的报表进行归档管理。

5）超出统计分析报表库之外，可以根据用户要求增加用户自定义分析报表。

6）分析报表支持数据列表和图表等多种形式输出。
5、危急值管理

支持实验室对检验危急值的及时处理、处理完毕后对检验危急值及时从网络上报告给临床，以及临床及时对危急值进行回馈后处置。

包含危急值规则设置、预警、感知、复查、报告回馈、处置回馈全过程管理；

包含感知超时报警、报告超时预警、报告超时报警、回馈超时报警、处置超时报警等警示及处理；

包含临床接报超时后检验科电话回报过程登记。

危急值接报响应等级至少包括：分Ⅰ（立即）、Ⅱ（15分钟）、Ⅲ（30分钟）级等多个等级。

可根据患者类别、年龄、性别、标本种类、科别、临床诊断、检测仪器、用药、生理周期、临床辅助信息等来分别设定结果范围、变异范围危急值。
6、仪器联机
使仪器能够接收、获取仪器设备的数据，并提供手工录入的接口。

1.4.5PACS改造

支持以下功能：

1、设备接入服务
1）支持与社区和乡镇卫生院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，DR、B超、CT、MR等数字化医学影像。

2）PACS/RIS服务器支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP 、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。

3）DICOM影像设备连接支持并发的多线程数据采集。

4）支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。

5）可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。

6）能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

7）通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率。

8）视频信号采集支持双源采集。

2、预约登记

1）支持检查预约/取消。

2）检查单打印，可打印条码。

3）检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。

4）支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。

5）支持多个检查项目同时登记。

6）支持预约工作流程规范功能。通过IHE SWF Profile中PPSM Actor的测试验证。

7）支持申请单拍摄、扫描功能。

8）支持检查的确认、取消和改变。

9）英文姓名（拼音）自动输入。

10）显示和查询病人检查状态。

11）复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。

12）支持多个检查项目同时登记。

13）支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。

14）支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。

15）支持影像检查分时段预约，可以根据检查设备时长定制预约时间段。

16）支持电子申请单。

17）支持拍摄申请单。

18）可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配。

19）支持注意事项维护，注意事项信息可在检查单上打印。

20）预约信息可通过手机短信或APP推送、微信公众号等方式发送给患者。

3、影像诊断

1）基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作；
2）高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询；
3）模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询；
4）图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。
5）左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。
6）镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。
7）图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。
8）黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。
9）放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。
10）滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理；
11）伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像；
12）窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位，；
13）播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像；
14）极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。
15）适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。
16）直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。
17）角度测量：测量影像中病变部位的角度。
18）椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。
19）矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。
20）不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。
21）ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线；
22）ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值；
23）提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。
24）折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。
25）箭头标注：用于标识病变部位。
26）文本注释：向图像中添加注释、说明。
27）重点图像标记：重点图像是为临床医生提供的图像，在患者检查过程中将生成大量的图像，有些对临床医生是没用的信息，经过标记后的图像是临床医生是临床医生可以调阅的图像，而没标记的图像临床医生是看不到的。
28）提供关键影像标注功能；需通过IHE KIN Profile中EC-Evidence Creator ACTOR测试验证。
29）具有关键影像信息的分类归档能力并提供查询显示关键影像能力。需通过IHE KIN Profile中ID  ACTOR测试验证。
30）提供全面的诊断报告管理功能，医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、重建报告；提供报告流程中相关状态更新机制，确保操作步骤中患者信息一致性，需通过IHE KIN Profile中ID ACTOR 测试验证。
31）诊断术语模板：用来设定诊断报告中所用的术语、词组等，提供公有术语和私有术语；具备简单数字化报告读取功能，需通过IHE SINR Profile中RRD Actor测试验证。
32）提供ACR编码或ICD10编码添加、删除和修改。具备简单数字化报告创建功能，需通过IHE SINR Profile中RC Actor测试验证。
33）自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示；需通过IHE MAMMO Profile中Image Manager ACTOR测试验证。
34）提供乳腺CAD；具有乳腺挂片看片流程，按照乳腺诊断标准排布，需通过IHE MAMMO Profile中ImageDisplay ACTOR测试验证。
35）特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。
36）可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。
37）可在无图状态下书写诊断报告。
38）报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。
39）支持患者历史检查的一键式浏览和调阅，医生可以直接从患者的当前检查迅速切换到某个历史检查，无需重复查询，能够通过标准数据交互共享，需通过XDS-I.b Profile中DOC_Source Actor测试验证。

40）报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。
41）在书写报告过程中可随时切换报告单样式。
42）支持报告回退流程。
43）常用词汇管理，支持报告模板管理。
44）报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。
45）报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。
46）内置图文报告功能。
47）通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。
48）报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。
49）支持图像发送功能，可向DICOM影像设备后处理工作站发送图像。
50）支持报告单结构化设计。
51）支持报告水印功能。
52）临时报告审核时，可根据医生的审核权限自动切换到正式报告模板。
53）支持科室内会诊功能，并提供会诊报告模板，记录会诊医生信息。
4、超声诊断

1）系统支持通过高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。

2）视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。

3）静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。

4）支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。

5）实时显示：实时显示图像内容。

6）单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。

7）多帧采集：连续采集图像到图像列表中。

8）删除图像：删除图像列表中选中的图像。

9）录像：录制动态影像保存为avi格式。

10）录像回放：对录制的动态影像进行回放。

11）用户身份验证以密码保密。

12）支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。

13）密码维护功能。

14）保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。

15）系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。

16）在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。

17）应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。

18）报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等）

19）支持根据录入的相关数据自动生成胎儿生长曲线。

20）重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。

21）输出报告格式选择：可选择根据医院的超声输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。

22）图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。

23）存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。

24）相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。

25）报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。

5、排班管理

1）支持对科室医生进行分工、排班管理。

2）支持依据岗位和时间制作医生排班表。

3）支持任务委托。

4）支持人工分配任务。

5）支持医生工作量统计查询，统计数据包括分配报告数量、分配报告总系数、完成报告数量、完成报告总系数、完成占个人百分比、完成占岗内百分比等。

6）支持岗位工作量统计查询。

7）支持系统配置参数的后台可视化管理。

6、质控管理系统

1）提供患者登记信息、检查信息的修改。

2）能够自动将已发送的图像与RIS信息进行关联。

3）提供未匹配检查的管理功能，包括合并、分拆、修改等。

4）提供对超时未完成检查的提醒功能，如未匹配的检查。

5）工作流程各节点均支持添加提醒备注信息，该提醒备注信息能够在任何工作站上自动醒目提示。

6）可按多种方式进行病人资料检索、查询。

7）支持设备使用记录、故障记录模块。具有统计功能，查询功能。

8）支持设置管理员权限删除中心图像并留有记录及统计。

9）支持设置分级管理权限。

10）支持申请单质量、拍片质量、诊断质量、审核质量、胶片排版质量的评价。
11）提供完备的质量评价标准，并依据情况认定自动算分，方便医生进行质控管理

12）支持分组质控。
13）支持抽样质控，并可自定义设置抽样率。

14）支持诊断医生在诊断过程中发起的临时质控。

15）在质控过程过程中，支持敏感信息隐藏。

7、随访管理系统

1）支持开展影像随访，建立随访报告。
2）支持在线抽取相关影像检查、临床病历的医疗信息，建立以出院诊断、病理诊断为最终依据的随访业务。
3）支持评价影像诊断的定性、定位准确情况，促进影像诊断业务水平的提高。
8、危急值上报系统

提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。
9、统计分析系统

1）特殊疾病的统计和查询。

2）诊断准确率统计。

3）阳性率统计。

4）支持将检查信息导出到Excel。

5）登记员、技师、护士、报告医生、审核医生工作量统计。

6）按时间段工作量统计。

7）设备利用率统计（根据时间和检查机房统计）。

8）检查项目明细统计。

9）申请科室明细统计。

10）胶片使用量，收费情况统计。

11）统计报表打印。

12）根据科室需求自定义统计查询条件。

13）统计报告查询可按不同年同一月份进行统计对比。

14）支持规培、进修、实习人员工作量分析统计。

10、电子胶片系统

1）提供报告单、预约登记回执单等单据打印二维码；

2）提供微信公众号和小程序等第三方载体访问链接；

3）提供二维码的扫码访问，从各种移动终端扫码实时浏览影像和报告；

4）提供设置二维码有效期，保护患者数据和信息安全；

5）提供二维码过期后只有完成身份认证后才可以调阅患者的影像资料。认证方式包括通过姓名、电话号、身份证号方式验证；

6）提供浏览模式、调窗模式、移动模式、点测量模式和自动播放模式等多种操作模式；

7）提供图像的常用影像处理功能包括多平面重建功能（MPR）。

8）提供了患者信息、检查信息、影像描述、诊断意见和影像缩略图等信息。

9）序列显示：显示各序列的缩略图和基本信息。

10）切换序列：选择和切换操作的对象序列。

11）调窗模式：手指左右划动调整窗宽，上下划动调整窗位。

12）移动模式：手指划动拖拽移动图像。

13）点测量模式：手指划动，显示手指所在处的测量值信息。（CT显示CT值，MR显示MR值，其它类型显示灰度值）

14）播放模式：依次连续显示当前序列中的各层图像。

15）序列布局：设置多个序列在画面中的排列布局。（平板下专有，手机下不可用）

16）图像布局：设置一个序列中的多个图层在画面中的排列布局。（平板下专有，手机下不可用）

17）设窗：用预设或自定义的窗宽窗位值设置当前图像。

18）右旋：当前图像顺时针旋转90度。

19）水平镜像：当前图像水平反转显示。

20）垂直镜像：当前图像垂直反转显示。

21）反色：当前图像的RGB值反转显示。

22）重置：清除所有的调整工具效果。

23）长度测量：画出一条直线，显示直线所覆盖的图像中的长度。

24）角度测量：画出一个角度，显示角度的大小。

25）椭圆测量：画出一个圆形，显示圆形所覆盖的图像中的面积。

26）矩形测量：画出一个矩形，显示矩形所覆盖的图像中的面积。

27）清除：清除所有的测量工具效果。

28）序列操作：切换序列级操作和图像级操作两种操作类型。

29）信息：显示或隐藏图像周边的四角信息、方向标信息和标尺信息。

30）帮助：显示各种操作的帮助信息。

31）查看当前检查的报告，且支持查看历次检查影像、影像描述、诊断意见等。

1.4.6掌医改造

1、总院掌上医院平台，支持如下功能：

平台首页支持医共体掌医首页设计、医共体掌医首页改造。

1）医共体掌医首页设计：支持医共体掌上医院首页切换其他医疗机构页面设计。

2）医共体掌医首页改造：支持按医共体医院展示医院介绍医院科室列表按医院切换进入医院住院功能展示，具体展示医院等级、地址等信息。

2、一级医疗机构掌医，支持如下功能：

1）门诊绑卡

绑定就诊卡：支持绑定实体就诊卡，确定用户身份，基于就诊卡提供后续服务。

解绑：支持根据需要解除绑定。

就诊卡管理：支持一个微信号可绑定多张就诊卡，设置一张默认卡为当前卡。

2）居民电子健康卡

申请电子健康卡：支持主动或通过诊间医生协助快速建立健康卡，通过个人身份认证，保证档案真实性。

电子健康卡认证：支持申请电子健康卡后经过卫健信息平台认证。

电子健康卡显示：支持以虚拟卡及二维码的形式显示电子健康卡。

电子健康卡信息：支持点击电子健康卡详情可查看电子健康卡下个人详细信息。

3）门诊预约挂号

预约挂号：支持预约全院7-30天内的开放号源，并推送预约成功及导医信息给到患者；科室号源查询预约；医生号源查询预约。

取消预约：支持预约挂号取消。

预约挂号列表：支持挂号按科室列表点击进入排班展示。

预约挂号详情：支持医生详细排班。

预约挂号记录：支持展示预约挂号记录。

4）报告查询

报告分类：支持查询检验、检查报告结果。

报告列表：支持查看用户近三个月内的检查报告。

报告详情：支持报告内容详情。

5）门诊缴费退款

诊间缴费：支持在诊中，根据医生开出的检查单或药物的实际金额缴费。

缴费/退款帐单：支持所有缴费退款的记录查看，包括：日期、时间、缴费/退款金额等。

门诊退款：支持线上缴费没有使用完的金额均可在线上发起退款，退款金额将按原路返回缴费渠道中。

门诊清单：支持查看门诊清单内容，按天展示项目及清单金额。

6）电子发票

电子发票跳转：支持跳转电子发票链接展示开具发票内容。

7）导航

院内导航：支持院内按楼层科室显示详细信息。

院外导航：支持调取地图，标记医院详细位置，用户输入起点即可导航。

8）医院介绍

医院介绍：支持医院信息查询功能，包括医院的基本资料、照片。

科室列表：支持展示科室名称。

科室搜索：支持模糊搜索科室名称引导查看详细介绍。

科室详情：支持医院各科室介绍。

专家列表：支持专家列表页。

专家详情：支持专家详细情况介绍，包括专家姓名、学历、职称、擅长及坐诊时间等内容。

9）我的消息

预约挂号提醒：支持预约挂号成功后给用户推送信息告知用户。

缴费缴费提醒：支持在线缴费或诊间缴费成功后推送信息告知用户

10）满意度调查

满意度调查：支持对接问卷系统。

11）后台管理中心

系统管理：支持用户管理，按院区分配医院账号；支持角色管理，按院区为管理者提供角色；支持配置管理，按院区进行开关等后台管理配置管理。

患者管理：支持按院区展示患者信息，并支持对绑卡患者信息解绑。

预约挂号管理：支持按院区查看所有预约挂号详细信息，支持就诊卡、姓名方式查询。

医生管理：支持按院区查看、修改、增加、删除医生信息。

科室管理：支持按院区查看、修改、增加、删除科室信息。

财务管理：支持按院区同步/下载微信帐单，获取支付信息；支持按院区同步/下载HIS帐单，获取退款信息。

大数据统计系统：支持按时间按院区段统计线上绑卡数量；支持按时间按院区段统计线上预约数量；支持按时间按院区段统计线上预约科室排行榜；支持按时间按院区段统计线上缴费及退费金额；支持按时间按院区段统计线上各科室预约数量。

门诊须知管理：支持按院区展示内容增、删、改、查。

文章管理系统：支持按院区文章分类管理：增、删、改、查；支持文章增、删、改、查。

1.4.7物资系统改造

支持以下功能：

1、基本信息模块

基本信息、系统管理：管理系统基本信息，包括用户管理、权限控制、系统设置等功能；新增与总院系统数据同步配置（如编码规则、接口参数），确保系统正常运行、数据互通及安全性。

2、业务管理模块

库存管理：提供库存管理功能，包括物资入库（含接收总院调拨入库）、出库、调拨、盘点等操作；支持查看总院可调配库存，实时监控库存情况，确保库存准确性和充足性。

账务管理：管理物资库房的财务信息，包括费用统计（含与总院往来费用）、账目记录、结算等功能；支持与总院物资调拨的账务核对，帮助管理者进行财务决策和监控资金流动。

报表管理：生成各种报表，如库存报表（含与总院往来库存）、财务报表、业务统计报表等，以图表形式展现数据；新增总院与乡镇卫生院物资调拨明细报表，帮助用户分析业务情况和趋势。

二级库管理：管理二级库房的进销存等操作，确保二级库房物资的管理和使用符合规定，提高物资利用率。

进销存管理：跟踪物资的进出库情况，记录物资采购、消耗、库存变动等信息；重点跟踪与总院的物资调拨记录，帮助库房管理者掌握物资流动情况。

门诊临床核销：处理门诊临床核销相关业务，包括核销操作、数据记录、报表生成等，确保门诊物资使用的准确性和合规性。

计费web接口：提供计费功能的web接口，实现与总院物资系统及院内计费系统（HIS）的数据交互，确保计费准确、及时。

3、系统管理模块

用户与权限管理：管理乡镇卫生院内部用户账号（创建、修改、停用），按岗位分配权限。

基础信息维护：维护物资字典（与总院系统同步物资名称、规格、编码、单位、计费属性等基础信息）。

1.4.8社区合理用药改造

支持以下功能：

1、处方（医嘱）用药审查功能

系统应能对处方（医嘱）用药进行剂量审查、累积剂量审查、超多日用量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群（儿童、成人、老人、妊娠、哺乳、性别）用药审查、重复用药（重复成分、重复治疗）审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、监测指标审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提示医生。

住院医嘱支持用药天数预警，提醒医生及时调整用药方案。

超多日用量审查可结合退费情况，管控提前取药患者药量累计持有天数。

利用大数据分析，自动生成药品品种单次异常剂量审查规则。

相互作用联合审查可排除已服用完毕的药品。

2、药品信息提示功能

可快捷查看药品相关重要信息；药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误，修改和新增药品说明书内容；查询相应药品的中药材专论信息。

3、质子泵抑制药专项管控

医生开具质子泵抑制剂药品时，需填写用药评估单。提供评估单专项统计分析。
系统可评估患者病生状态，若存在应激性溃疡风险，提供质子泵抑制剂用药建议。

围术期不合理使用质子泵抑制剂时，系统可警示医生。

4、协定方专项管控

系统提供医院中药协定方证型适宜性审查。

5、经验性用药专项管控

系统提供抗肿瘤药物过敏反应预处理用药合理性审查。

6、抗菌药物专项管控

医生开具预防用抗菌药物时，需填写用药评估单，评估单区分非手术预防用药和手术预防用药。

系统提供抗菌药物用药指征审查。医生开具抗菌药物必须有用药指征，否则系统将予以警示。

7、审查提示屏蔽功能


系统应能对剂量、给药途径、药物相互作用、体外注射剂配伍、配伍浓度、禁忌症、不良反应、儿童用药、老人用药、成人用药、性别用药、妊娠期用药、哺乳期用药、药物过敏、重复用药等审查项目进行审查提示屏蔽，支持分门诊、住院、急诊屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示。

8、审查规则自定义功能（医院专家知识库）


系统可以提供多种自定义方式：

（1）基于系统审查数据自定义方式，节省药师工作量；

（2）可完全由用户新建审查规则包括审查要素和审查逻辑。

用户可自定义药品警示、拦截规则，被拦截的问题处方必须返回修改，否则不可进行下一步操作。用户可设置已执行的长期医嘱是否拦截。

其中部分审查项目可支持以下功能：

（1）剂量：可显示某个药品在本院近一个月医嘱用量统计，查看不同科室的剂量使用情况。用户只需维护药品一种给药单位的剂量审查规则，系统可自动将规则匹配到该药品其余给药单位。

（2）超多日用量：可对门、急诊处方药品、麻醉药品和精一药品超多日用量天数进行设置，可针对慢病（区分医保、自费）、非慢病处方、特殊患者分别设置用药天数，并可根据超出天数设置不同的警示级别。用户可维护参与联合审查的历史处方时间范围。针对特定药品可设置是否拆零参与审查。

（3）体外注射剂配伍：可设置小剂量胰岛素不参与体外配伍审查，具体剂量标准可由用户自行设置。

（4）妊娠用药：提供多元化妊娠状态判断方式，可设置妊娠状态判断优先级。

（5）可设置应激性溃疡风险的预警规则；设置可预防使用质子泵抑制剂的手术、质子泵抑制剂药品及术后质子泵抑制剂用药疗程；

（6）用户可维护医院协定方及对应证型；

（7）用户可设置抗肿瘤药物过敏反应预防药品品种。

（8）用户可设置质子泵抑制药、抗菌药物用药评估单模板。

规则复制功能：系统支持将其它药品已有的自定义规则分模块复制到被选择的药品上。

豁免对象：可根据药品、医生、科室、患者年龄、手术信息、医嘱备注等条件设置特定对象不参与某些模块审查，并可按照模块查看对各种豁免情况的统计。

自定义规则查询：可查询药品、科室以及各模块的自定义规则。

9、统计分析功能

问题处方（医嘱）保存、查询，以及不合理问题统计分析。

提供不合理问题评估功能，便于药师在做回顾性分析时对已评估的问题做记录。

用药理由统计

10、通讯功能

系统应提供药师和医生的在线沟通平台，提供截图、发送图片、文件传输、消息撤回、消息已读提示功能。

 药师审方干预功能要求

1、审方时机和过程
系统可以为药师提供专门的审方工作平台，帮助门诊药师在患者缴费前完成门诊处方实时审查、住院药师在护士领药前完成住院医嘱审查。系统先自动审查出问题处方（医嘱），再由药师人工审查，审查过程中药师可以与医生实时互动，直到处方（医嘱）通过。必要时，药师可同时接收门诊、住院任务。

2、审方干预功能

药师审查时，可在审查界面一体化查看当前处方（医嘱）历史干预记录，如医生操作、用药理由等。

药师审查时可查看当前处方（医嘱）历史修改版本信息。

药师可选择审核意见中的重点文字变色处理后发给医生。药师还可预设常用问题模板。

药师可以根据不同任务情况选择医生处方（医嘱）直接双签通过还是需要药师复核。

若一张处方（医嘱）通过前有多个修改版本，系统可以标记每个版本的处置状态。

系统支持根据医生提交至药师处的中药处方智能检索近似经典方剂供药师参考。

3、质量评价功能

系统提供多种筛选方案设置功能，进行待评价任务筛选。评价人可对每个任务输入审核意见并打分。系统可自动生成任务评分表，并可导出到Excel。

评价人可评估历史审核任务并设置问题推荐处置方案，供审方药师审核同一问题时参考。

4、审方干预自定义功能


用户可将任意科室、医生、患者、疾病、药品设置为重点关注，可按科室、医生、患者、疾病、药品、问题类型、警示级别多条件组合设置重点关注，包含重点关注信息的处方由药师进行全面审查。

用户可设置双盲审方、单盲审方，在需要时隐藏医生、药师信息。

用户可根据使用习惯进行个性化设置，如任务提示音（支持上传），处置按钮顺序及样式，审方界面字体及颜色，发送给医生的常用语等。

用户可设置自动干预模式，并设置医生填写用药理由的模式。药师不在岗时，系统自动干预，医生填写用药理由后方可执行，支持全院和分科室设置。

5、患者信息查看

药师审方界面：可查看患者基本信息、患者过敏史、手术信息、检验检查信息、会诊信息、病程记录，检验结果异常项可单独显示。可链接EMR系统查看患者详细信息。

可标记门诊特殊病人。

可标记慢病处方。

药师审查时可查看当前患者的其他处方。

6、系统审查

系统审查项目、规则等应与医生端审方系统保持一致，并能实现无缝对接，即药师端可查看医生端审方系统的详细审查结果信息，同时药师审核问题标准可按医生端审方系统的审查项目和问题级别进行设置。

7、统计分析

可以分别统计门诊、住院任务的审核率、干预率、合格率等重要指标，并可提供统计图。可按照科室、医生、药品、药师、药物类进行干预情况分类统计。

可以统计每个药师的监测时长、审核工作量、干预工作量和干预有效率，并可提供统计图。

可以提供不合理问题统计分析，支持按时间、问题类型、警示等级等条件进行统计，并可生成统计图。可以查看在人工审方时药师主动添加的问题的发生次数、发生率。

可以分科室、医生、药品、问题类型提供干预效果追踪，并以统计图的方式体现干预效果。

可按不同的处方（医嘱）通过状态进行统计，并可生成统计图。

医生端可通过用药自查，查看自身任务的审核干预相关统计数据。

8、大屏展示功能


系统应支持将重要审方指标通过图表在用户大屏上展示。

 处方点评系统功能

1、智慧中心


系统主页应能显示门诊/住院点评率、合理率、住院抗菌药物使用强度、门诊基本药物占比、住院静脉输液使用率等指标。

2、读取和查看病人信息

系统应能筛选患者并查看患者基本信息、医嘱、诊断、检查、检验、手术、费用、会诊、病程等信息，同时能提供EMR、PACS、LIS超链接功能，帮助药师快速切换。

3、处方点评

系统应结合国家处方点评相关政策要求，实现对处方（医嘱）电子化评价功能。应能提供程序点评功能，包括对处方（医嘱）用药进行以下程序点评：剂量审查、给药途径审查、相互作用审查、体外注射剂配伍审查、配伍浓度审查、钾离子监测、TPN处方审查、门诊输液审查、禁忌症审查、不良反应审查、特殊人群用药审查、重复用药审查、适应症审查、药物过敏审查、药物检验值审查、规范性审查、医保审查、越权用药审查、围术期用药审查，并提供审查规则自定义功能，使得点评结果更加符合医院实际用药情况。

系统应能实现点评任务分配、点评求助、点评复核、反馈医生、医生申述的闭环管理，并在医生、药师交互环节进行消息提示。点评结果反馈医生或科主任后，医生（工作站）可直接填写申述理由或确认，无需登录系统查看点评结果。

系统应提供双盲点评设置、医生处理点评结果逾期设置、增补处方或病人、高亮显示被点评药品功能，方便药师点评。

系统应能自定义点评模板及点评点，实现个性化点评需求。

系统应能自动生成住院患者用药联用图、时序图，并支持自定义。住院患者时序图包含患者体征、用药、手术和检验信息等内容。

系统应能自动生成点评相关报表及任务完成情况等管理报表。

系统应包含全处方点评、全医嘱点评、门急诊/住院抗菌药物专项点评、围手术期抗菌药物专项点评、门急诊/住院专项药品点评、门急诊/住院抗肿瘤药物专项点评、住院病人特殊级抗菌药物专项点评、住院病人碳青霉烯类及替加环素专项点评、住院病人人血白蛋白专项点评、门（急）诊/住院中药饮片专项点评、门（急）诊中成药处方专项点评、用药排名医嘱点评、住院用药医嘱点评、出院带药医嘱点评、门（急）诊基本药物专项点评、住院病人肠外营养专项点评、住院病人自备药专项点评、门（急）诊外延处方点评。

4、抗菌药物临床应用监测


系统应根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案》中的相关规定，完成抗菌药物临床应用监测网要求的抗菌药物使用情况统计及上报工作。系统应提供手术/非手术抗菌药物使用情况调查表、门诊/急诊处方用药情况、住院患者抗菌药物使用情况统计报表的离线上报功能，可直接上传文档至监测网完成填报工作，避免二次填写。

5、电子药历

系统应提供工作药历、教学药历、查房记录填写模块，同时允许用户自定义药历的显示内容。系统应提供药历提交、审阅、退回、导出流程。应提供工作量统计，按时间段分别统计药历书写量及药历审阅量。

6、统计分析


系统应提供对医院合理用药指标及药品使用情况的统计分析，并能自定义显示和导出。同时提供关键字检索功能，便于快速查询指标。

合理用药指标及趋势分析，包括：抗菌药物使用率、平均用药品种数、注射剂使用率、抗菌药物患者使用前病原送检率、X类切口手术预防用抗菌药物百分率、X类切口手术术前0.5-1.0小时预防给药百分率等。应能按全院、大科室、科室、医疗组、医生分别提供合理用药相关指标的统计，并能将合理用药指标重新组合并生成新的报表。应能实现抗菌药物使用强度、抗菌药物使用率、抗菌药物使用量、I类切口手术预防用抗菌药物百分率、国家基本药物药占比同比、环比分析。

自定义合理用药指标：系统应提供自定义合理用药指标功能，可自行设置指标分子、分母进行统计。自定义要素包含药品、治疗金额、药品金额、处方数、病人数、药品品种数、使用量DDDs、人天数、用药医嘱条目数。

支持药品使用强度统计、药品金额、数量、DDDs统计、药品使用人次统计、注射剂/大容量注射液统计、药品品种/费用构成统计、门（急）诊大处方分析、抗菌药物使用清单及统计、基本药物使用清单及统计、重点监控合理用药药品监测、麻精药品管理处方登记表、国家三级公立医院绩效考核、药事管理专业医疗质量控制指标、全国抗菌药物临床应用管理数据统计、国家卫生健康委抗菌药物临床应用管理数据上报、全国合理用药监测系统数据统计、医疗机构药品使用监测、抗肿瘤药物临床应用情况调查表、静脉输液使用情况调查表。

7、其它

自维护功能：系统应对医院药品属性、给药途径、给药频次、感染疾病类型、检验申请/结果/收费项目类型、手术分类、科室类型、医生抗菌药物权限、围术期用药等基础数据进行程序自动维护。

权限管理：系统应对各项功能设置严格的权限管理，包括处方点评权限、报表的统计权限、导出权限等；系统应提供用户操作日志、版本更新内容查询功能。

1.4.9接口服务

接口服务包含以下内容：

1、与掌医小程序的接口服务；
2、与LIS，PACS，社区合理用药，物资系统，医保人脸识别，自助机等的接口服务。

3、与上级部门要求的所有接口服务

4、接口都包含所有医共体成员单位
第五部分  投标文件部分格式
附件一

投  标  函
致：（采购人）：

    经研究，我们决定参加项目名称：            ，项目编号：            的招投标活动，为此，我方正式授权（委托代理人）代表我公司签署投标文件，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

（1）按招标文件供应商须知、服务要求及其他要求提供有关文件；

（2）我方针对该项目的投标报价为：          元（大写：       ）
（3）投标保证金：金额为         。

据此函，签名代表宣布并同意如下：

1、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；一旦我方中标，我方将依据招标文件及合同服务要求、投标文件组建项目管理组，保证按合同签订的购货周期完成本项目的供货。

2、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起  90 个日历日。有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力, 并可随时被招标单位接受。

4、在规定的开标日期后，如果我方在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、我方知道并同意：如果接到中标通知后未按招标单位要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件, 招标单位有权另选其他投标单位。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

日期：
附件二

开标一览表
项目名称：

投标单位名称：
项目编号：
	项目名称、项目编号
	

	投标报价（单位：元）
	小写：            元

	
	大写：

	履约期限
	

	质保期
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标供应商名称（加盖公章）：
投标供应商代表签字：
日    期 ：       年      月    日
注：1、本表格式不得更改，投标供应商只能按要求填报。
2、投标供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
3、投标报价以人民币为结算货币，须包括货物价款、途中运输费、装卸费、技术指导费、技术资料费、保险费、税费及所有一般风险、责任和义务等一切费用。

4、后附设备清单报价（格式按附件中的设备清单报价）
分项报价表

项目名称：

项目编号：            

报价单位:人民币:元
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	制造商名称
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：

小写：


供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：        年     月    日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。
附件三

法定代表人身份证明书

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

                                  投标人：                 （盖单位章）

                                                     年      月     日           

附件四

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章或签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
附件五
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（盖章）： 
______年____月____日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

新疆千思跃建设工程项目管理有限责任公司：
本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
供应商名称（盖章）：                                    
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                  
日期：        年    月    日 
附件六
企业简介及资质证明文件
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	联系人
	
	联系电话
	

	近三年内经营活动中有无重大违法记录
	

	是否依法缴 纳税收
	
	是否依法缴
纳社会保障
资金
	

	单   位   概  况  

况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产 情况
	净资产              万元
	固定资产原值:     万元
固定资产净值:     万元

	
	
	负债             万元
	

	财务状况  （近三年）
	年份
	主营收入 （万元）
	收入总额 （万元）
	利润总额 （万元）
	净利润  （万元）

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	

	
	年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
单位名称（公章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日   期：             年             月              日

★注：本表后附

1、供应商企业简介。
2、具有独立承担民事责任的能力；有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2024年度经第三方审计的财务审计备案赋码的审计报告（附防伪验证码）或近一个月内银行出具的资信证明；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

①、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供近半年任意月企业缴纳社保证明（新注册公司提交《依法缴纳社保承诺函》）。加盖投标人公章（或电子章）；

②、纳税证明（个人所得税除外），须提供须具有近半年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）加盖投标人公章（或电子章）。

③、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章（或电子章）。；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。
6、未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供加盖公章的查询截图，最终评定结果以采购代理机构开标现场查询为准。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供声明函，格式自拟)
8、其它一切有利于产品和投标供应商的证明材料。
附件七
项目人员配备情况一览表

项目名称：

项目编号：
	序号
	姓名
	身份证号码
	性别
	在本项目中承担的工作


	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、以上提供招标文件要求的有关人员书面证明材料。
供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件八
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购内容
	采购单位
	采购金额

（万元）
	供货情况
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。
供应商（盖章）：    

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件九
商务条款偏离表

	序号
	招标商务参数
	投标商务参数
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、应与采购文件要求逐条对应填写，如本表空白则视为商务技术条款响应招标文件要求无偏差。

2、本表如填写不完，可以续页。

供应商（盖章）：    

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件十 
技术规格（项目需求）偏离表

	序号
	招标技术参数
	投标技术参数
	偏离情况
	说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、应与采购文件要求逐条对应填写，并在备注栏中点对点标明佐证材料页码。
2、本表如填写不完，可以续页。

供应商（盖章）：    

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

附件十一
中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、响应人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件十二  投标保证金缴纳证明或保函


   
附件十三、招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的文件
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：    
日期：   年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件十四、招标文件要求的其它文件及投标人认为有必要提供的文件

投标人应仔细阅读招标文件，包括评标标准等，提供招标文件要求的相关方案、措施、承诺等内容，格式自拟提供。

（投标人须将银行打款凭证或保函扫描件附在此处，并加盖公章）











