老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工

竞争性磋商文件

（电子交易）

项目编号:（330000262100020000014-[2026]15182号）

浙江老年大学办公室

杭州建大工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月十一日

目  录

第一部分      邀请供应商

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

# 第一部分  邀请供应商

# 竞争性磋商邀请公告

项目概况

老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2026年5月22日14点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：330000262100020000014-[2026]15182号

项目名称：老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1634000

最高限价（元）：1634000

采购需求：浙江老年大学内的中央空调主机、二号楼风机盘管及管道现需更新改造，主要情况如下:中央空调12台大金风冷热泵机组自2003年启用，已超报废年限，且配件停产无法维修。目前二号楼空调管道存在多处渗漏，极端天气下设备负荷激增，还可能导致电路短路，严重影响教学安全。拟更换为风冷模块机组，同步更换锈蚀管道及风机盘管。详见采购文件第三部分采购需求。

合同履行期限：合同签订后按采购人要求，45天内完成交货、安装、检测等全部工作。

本项目接受联合体投标：þ是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2026年5月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年5月22日14点00分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 五、响应文件开启

时间：2026年5月22日14点00分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江老年大学办公室

地    址：杭州市西湖区曙光路67号

传    真： /

项目联系人（询问）：章芝源

项目联系方式（询问）：0571-85082877

质疑联系人：吴陈鑫

质疑联系方式：0571-85082822

2.采购代理机构信息

名    称：杭州建大工程管理咨询有限公司

地    址：杭州市上城区佰富时代中心2幢11楼

传    真：/

项目联系人（询问）： 姚工

项目联系方式（询问）：13777554326

质疑联系人：徐工

质疑联系方式： 13136161733

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构4楼讲标室通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

# 第三部分  供应商须知

# 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 货物类。单一产品或核心产品为： 变频涡旋式风冷热泵机组，核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工，属于 其他未列明行业 行业； - 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 资料整理 工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 þ强制采购节能产品。产品：空调机组 。▲对实施政府强制采购的，供应商就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： □无 |
| 10 | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的; 最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 ▲供应商报价低于采购项目最高限价45%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未作阐述说明的，作无效响应处理。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点： 杭州市上城区佰富时代中心2幢11楼；备份响应文件签收人员联系电话： 13777554326 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 成交候选人数量 | 本项目推荐的成交候选人数量： 1 。 |
| 15 | 代理费用收取方式及标准 | 人民币7460元包干。 |
| 16 | 材料审核 | 根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）相关规定，评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在投标（响应）文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，书面报告本级财政部门。如采购人或采购代理机构向供应商要求提交涉及客观分评审内容的资料时，供应商务必按要求提交相关材料。详见采购需求部分。 |

# 二、总则

## 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

# 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

# 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，响应无效并依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

# 四、询问、质疑与投诉、补偿救济

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的《杭州市集中采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

5.补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  供应商邀请

- 第二部分  竞争性磋商流程

- 第三部分  供应商须知

- 第四部分  采购需求

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 第六部分  拟签订的合同文本

- 第七部分  应提交的有关格式范例

- 第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

# 六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件应当包括以下主要内容：

（1）响应函

（2）资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函）；

B、联合协议（如果有）；

C、落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

D、符合特定资格条件的有关证明材料（如果有）。

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

（4）分包意向协议（如果有)；

（5）所有资信文件（如果有）；

（6）响应截止时间近三年以来供应商的主要业绩证明材料（联合体响应的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；以分包方式履行政府采购合同的，还需提供其项目采购人同意分包的证明材料。)；

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明 (如果有) ；

（8）认为需要的其他商务文件或说明 (如果有) ；

（9）技术解决方案。针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致磋商小组技术扣分直至认定为响应无效都将是供应商的责任）；

（10）组织实施方案。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

（11）售后服务方案。项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地(杭州)售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务；

（12）项目小组人员名单。每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；在提交的响应文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随响应文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等；

（13）优惠条件及特殊承诺；

（14）培训计划（如果有）；

（15）随机特殊工具和备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）（如果有）；

（16）供应商认为需要的其他技术文件或说明（如果有）；

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书。

3. 响应文件的编制和签署

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

# 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 1.6 供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。供应商应对响应文件中材料的真实性、合法性负责。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

# 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

# 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

# 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。本项目推荐的成交候选人数量：  1 。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

3.4 由于成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

# 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

- 预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

# 十三、验收

1.验收

1.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四部分  采购需求

一、项目背景及概述

浙江老年大学办公室中央空调主机、二号楼风机盘管及管道更换:中央空调12台大金风冷热泵机组自 2003 年启用，已超报废年限，且配件停产无法维修。目前二号楼空调管道存在多处渗漏，极端天气下设备负荷激增，还可能导致电路短路，严重影响教学安全。现拟更换为风冷模块机组，同步更换锈蚀管道及风机盘管。

二、采购内容

本次采购内容为：12台变频涡旋式风冷热泵机组、98台风机盘管等的设计、制造、供货、运输装卸、吊装就位、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务及其他相关服务等工作。主要技术参数、设备数量如下：

| 一、卧式暗装风机盘管、管道更换主材明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品参数 | 面积（㎡） | 单间风盘数量 |  | 房间数量 | 风盘总数量 |  | 备注 |
| 1 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量:850m³/h，制冷量：5.03Kw， 制热量:8.2Kw，机外静压：30Pa，输入功率：51w。 | 40（普通套房） | 2 |  | 1 | 2 |  | - 卧式暗装风机盘管（接水盘加长20cm,带回风箱）； - 报价中包含安装费； - 设备推荐品牌：格力、美的、盾安，天加或相当于。 |
| 2 |  | 16.5（3、4楼单间） | 1 |  | 6 | 6 |  |  |
| 3 |  | 21（领导办公室、功能房、标间） | 1 |  | 72 | 72 |  |  |
| 4 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量：1020m³/h，制冷量：5.85Kw，制热量：9.1Kw，机外静压：30Pa，输入功率:65w。 | 23.7（5楼单间） | 1 |  | 3 | 3 |  |  |
| 5 |  | 48（豪华套房） | 2 |  | 2 | 4 |  |  |
| 6 |  | 电梯口 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |
| 7 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷）,高档风量：1360m³/h，制冷量：8.0Kw，制热量：12.65Kw，机外静压:30Pa，输入功率：88w。 | 35（普通套房） | 1 |  | 4 | 4 |  |  |
| 8 |  | 前台 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| 9 | 液晶温控器 | / | / |  | / | 98 |  |  |  |
| 二、卧式暗装风机盘管、管道更换辅材等明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 26 |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 33 |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 93 |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 93 |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 93 |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 680 |  |  |  |  |
| 10 | 蝶 | DN125 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 焊接法兰 | DN125 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 球阀 | DN20 | 只 | 196 |  |  |  |  |
| 13 | 过滤器 | DN20 | 只 | 98 |  |  |  |  |
| 14 | 电动二通阀 | DN20 | 只 | 98 |  |  |  |  |
| 15 | 金属软管 | DN20 | 只 | 196 |  |  |  |  |
| 16 | 闸阀 | DN25 | 只 | 32 |  |  |  |  |
| 17 | 排气阀 | DN25 | 只 | 16 |  |  |  |  |
| 18 | 单面彩钢酚醛风管 | 出风段 | 平方 | 520 |  |  |  |  |
| 19 | 出风口、回风口（尺寸与设备一致） | ABS/铝合金 | 套 | 98 |  |  |  |  |
| 20 | RVV电缆 | 控制线（7*1） | m | 600 |  |  |  |  |
| 21 | 管道支架 | 角铁 | kg | 800 |  |  |  |  |
| 22 | 木托 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 旧设备、管道拆除 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 保护地砖成品 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 辅材（含吊杆、螺栓、螺丝、胶水，氧气、乙炔等） | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 保温（含人工） | / | 立方 | 5.8 |  |  |  |  |
| 27 | 垃圾清运费 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 三、变频风冷模块机组明细清单(1、3号楼楼顶) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |
| 1 | 变频高效型风冷涡旋式冷水（热泵）机组（制冷量：130kw，制热量：150kw，制冷功率：42.2kw，制热功率：44.6kw，水流量：22.4m³/h，制冷剂：R410a） |  | 台 | 12 |  |  | 备注： - 变频涡旋式风冷热泵机组报价中包含安装费，不含设备电源； 2、设备推荐品牌：格力、美的、盾安，天加或相当于。 |  |  |  |
| 2 | 控制器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 旧机组拆除费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新机组安装调试费（含机组就位、安装、调试及机组管道改接、管道、保温、基础槽钢等） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制线（含信号线、线管等） |  | 米 | 50 |  |  |  |  |  |  |

三、采购范围及要求

供应商需按磋商文件技术规范和要求完成本系统的优化、设备设计、制造、试验、供货、就位、安装、调试和试运行、技术服务、售后服务及维修，无论其是否被明细列在合同文件中。主要内容如下（但不仅限于以下）：

1、系统优化设计

按采购人的要求完成本系统的优化、设备设计和材料选型，包括产品组成系统说明，产品主要技术数据和性能的详细描述等；

2、设备提供

包括全套设备和所有设备内外部接管、接线、相对应的水系统、保温、风管、风口等供货及安装。

3、制造检验和试验工作

（1）卖方在出厂前性能试验结束后应尽快提交试验报告书。

（2）根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

（3）在生产制造期间，买方有权在认为合适的时间到卖方制造地，进行质量检验和试验，若一些零部件需在其他地方生产，卖方应为买方办理手续进入现场。在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。

（4）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。卖方须提供由买方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，卖方须提供必要的技术数据和图纸，并提交给买方。

（5）当设备试验时，卖方应至少在试验前14天以正式的书面形式通知买方:何种试验将在何时何地进行。经买方认可后，若买方不能在指定的时间赶赴现场，卖方将进行试验并被视为买方在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达买方。若买方需要，卖方应解释所有的试验事项，直至买方满意。

4、设备的防护、包装及运输工作

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。供应商在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

（4） 备品备件、易损件、检测维修工具等应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5） 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（6） 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

（7） 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（8） 卖方应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（9） 到货验收：

卖方应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，卖方应负责更换设备，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由卖方自行承担。在项目工地的存放由卖方负责存放保管。

5、安装

设备安装应包括但不仅限于以下：

原设备拆除；设备卸货、开箱、就位；设备配套水管、阀门、过滤器等施工；设备配套风管、风口、过滤器等施工；设备配套电气、控制系统施工。提供设备维护方法及紧急修理措施；指导机组安装时与其它供应商协作。

6、技术培训工作

（1）卖方应对买方工作人员无偿提供操作及维修培训，培训包括但不限于：现场开关机注意事项、使用方法、日常维护等。

（2）卖方须提供一份买方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。

7、调试及试运行工作

设备安装一结束且工作情况良好，经买方同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）卖方应派遣有从事同类工作五年以上实践经验的工程师或技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装指导出现差错，卖方应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中之规定执行。

（2）在调试期间卖方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由卖方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内，卖方须提供有关证明文件给买方。

（3）试运行设备试运行需在和本项目有关的部门及买方的工程技术人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照国家、行业或企业的空调设备验收规范规定执行。

8、验收工作

·运行结果符合合同要求。

·在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可。

·所有合同中规定的货物和资料都已提交。

·整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

9、售后服务工作

（1）中标人必须在杭州地区设有维保点，并具备承担所有维修服务的能力，维修人员接到维修电话后须在1小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

（2）卖方须对合同中的设备提供不少于24个月的质量保修期及免费维修和保养，时间从工程整体验收合格、交付给采购人使用之日算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有系统常规检查。

（4）卖方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

（5）在保修结束时，须由卖方系统进行进行检查，任何故障须由卖方自费解决并取得业主的认可。

10、备件供应

（1）卖方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

（2）卖方须在承诺的免费维修期后按比市场优惠10%的价格提供零部件、附件或正确的替代件。

四、交货期

合同签订后按采购人要求45天内完成交货、安装、检测等全部工作。

五、交货地点

杭州市西湖区曙光路67号

六、报价要求

1、本招标工程采取单价承包方式，单价为交付使用价格，即包括系统设计、设备费、材料费、管线费、指导安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、设计院图纸审核费（如发生此费用）、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以及维保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。供应商认为为完成本磋商文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。

2、供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸运输限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、供应商的报价不仅应包括磋商文件提供的技术条款和图纸上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。供应商按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

4、允许供应商在满足磋商文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

5、由于设计变更等缘故，设备数量将有可能进行调整。设备实际交货数量如与合同中签订的数量不同时，数量按实际需求调整增减，结算价格按以下原则确定：“原投标书中有相同设备的，价格按照相同设备的投标价格；无相同设备的，价格以制造商的列表价为基础，按同一制造商其他设备相同的优惠率同比例下浮后确定”；请供应商在报价时考虑此因素。

6、本工程为运营中的校园改造项目，施工区域处于教学、办公状态，具体施工时段以招标人通知为准，不得对校园的正常运营、公共安全、环境整洁等构成干扰。主机设备更换作业过程中，不得对其余在用主机设备正常工作造成影响。如涉及夜间及节假日施工，产生的费用应在报价中综合考虑，不再额外增加。

7、①清单不含主机电源及电源控制柜，主机电源由采购人提供（利旧）；

②本清单不含风机盘管电源及电源控制柜；

③本清单不含风机盘管安装位置的吊顶拆除及恢复工作。

本清单为设备本体、安装辅材及系统安装调试费用，以上三项均不属于本次承包范围。

七、货物技术规范、参数与要求

（一）、总则

1、这份技术规范、参数与要求只是对主要设备、材料及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对设备设计符合技术规格书要求负责。

2、在投标之前，供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，供应商须向采购人咨询。

3、供应商须对磋商文件中的各个条款一一给予实质性答复，并提交技术偏离表（见附表）

4、供应商须对磋商文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

（二）、设备标准

1、设备的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准，如：

●制冷设备通用技术规范

●制冷装置用压力容器

●通风与空调工程施工质量验收规范

●民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

●全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力

●工业企业噪声控制设计规范

●公共建筑节能设计标准

●工业金属管道工程施工及验收规范

●建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

●人防地下室设计规范

●高层民用建筑设计防火规范

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，系统承包方应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

2、系统设计依据还包括相关工程设计图及其技术说明文件。

（三）、环境条件：

气象：年平均气温  16.7℃

绝对最高气温     45℃

绝对最低气温     -9.6℃

平均气压         101.59Pa

平均相对湿度     81%（最热月），  77%（最冷月）

年最大降雨量     2182㎜

年最小降雨量     922㎜

最大积雪深度     240㎜

常年主导风向     ENE

全年平均风速     1.7m/s

基本雪压值       0.4KN/m2

基本风压值       0.4KN/m2

地震：地震基本烈度为小于6度（按8度抗震设防）。

电源条件：电压：380V±10% （ 三相五线制系统）   220V±10%（单相 ） 频率：50HZ±0.5HZ

以上数据仅作参考，供应商可根据需要自行调研确定（若有修正，需在投标文件中说明）。

八、主要技术规格和要求

1、风冷涡旋式热泵机组

1.1、技术规格书

| 序号 | 技 术 内 容 | 风冷热泵机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 额定制冷量（KW） | 130 | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| ▲2 | 额定制热量（KW） | 150 | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| ▲3 | 数 量（台） | 12 | 不允许负偏离 |
| 4 | 水流量（M3/H） | 由供应商提供 |  |
| 5 | 制冷供回水温度（℃） | 7/12 |  |
| 6 | 制热供回水温度（℃） | 45/40 |  |
| 7 | 水侧压降（kpa） | 由供应商提供 |  |
| 8 | 水流量m3/h | 由供应商提供 |  |
| ▲9 | 压缩机型式 | 变频涡旋式压缩机 | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| ▲10 | 压缩机数量（台） | 2 | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| 11 | 水侧换热器型式 | 高效换热器 |  |
| ▲12 | 性能系数(COPC) (kW/kW) | ≥3.0(以中国能效标识网截图为准，依据国家标准GB19577-2024) | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| ▲13 | 制冷季节性能系数(CSPF) [(kW·h)/(kW·h)] | ≥4.6(以中国能效标识网截图为准，依据国家标准GB19577-2024) | 不允许负偏离， 正偏离不限 |
| 14 | 制冷剂类型 | 环保冷媒 |  |
| 15 | 电 源 | 三相五线380V50Hz（±10％） |  |
| 16 | 整机噪声（dBA） | 由供应商提供 |  |
| 17 | 环境温度 | 范围：-25℃～50℃，提供国家认可实验室出具的测试报告 |  |
| 18 | 控制界面 | 中文 |  |
| 19 | 控制系统 | 微电脑控制系统和液晶显示控制器并能查询历史故障，配置RS485接口和远程开关机干接点，开放Modbus通讯协议 |  |
| 20 | 长*宽*高（mm） | 由供应商提供 |  |
| 21 | 机组运行重量 | 由供应商提供 |  |
| 22 | 噪声 | ≤69dB(A) |  |

注：“▲” 系指实质性要求条款

1.2、技术要求

1.2.1、机组名义工况：制冷工况的冷冻水出水温度7℃，室外环境温度35℃；制热工况的热水出水温度45℃，室外环境干/湿球温度7/6℃。

1.2.2、设备制冷剂环保冷媒。

1.2.3、机组运行环境温度范围及要求：制冷-20～50℃，制热-15～50℃。

1.2.4、机组钣金结构部分要求：钣金应有足够的强度，结构支撑件采用多折立柱机构，机组底座应满足吊装要求，预留吊装孔；机组整体支撑框架及底板均采用环保型镀锌钢板，以保证强度和防腐蚀能力；机组应便于日常维护与保养。

1.2.5、压缩机要求：压缩机类型采用全封闭高效涡旋式压缩机，压缩机制造和检验应符合相关行业标准；压缩机设备与钣金结构之间应有可靠的减振装置，为避免制冷剂倒流，压缩机出口配置止回阀。机组采用多压缩机以上多制冷回路设计，当其中系统出现故障时，不影响其他系统正常运行；提高系统稳定性。

1.2.6、节流部件要求：机组节流部件采用高精度电子膨胀阀控制制冷剂的流量，避免冷媒控制滞后性，保证压缩机始终在最佳状态下运转。

1.2.7、翅片换热器：风侧换热器需采用低紊流设计，同时应留有的维护空间。换热器应采用内螺纹铜管和亲水铝箔，使得换热效果更佳。

1.2.8、水侧须采用高效壳管式或高效真空钎焊板式换热器，以确保机组高效率运行，提高换热器防冰冻能力，使得机组运行更稳定。

1.2.9、风机要求：要求采用高效轴流式低噪风机，确保风量能满足产品的换热需求。冷凝风扇的电机必须采用IP55级防尘和防水等级的风机电机，可应对大风大雨等恶略天气，确保机组在极端气候下依然可以安全可靠地运行。

1.2.10机组外观质量要求：机柜表面喷涂均匀、无破损，元件、结构布局合理，符合安全要求；机组应便于日常维护与保养；结构工艺：部件排列合理、整齐，导线颜色和截面合理，布放平整，接插件牢固，进出线符合工程需要；材质要求空调设备外部设备应采用全金属防腐材质。

1.2.11、机组控制系统性能及要求：

（1）风冷模块机单系统可实现多台机组并联使用，最多可16台热泵机组采用一套控制系统，统一控制，预留RS485接口，厂家需提供相应的通讯协议，开放控制远程开关机和读取设备参数的功能；

（2）多台模块并联使用，具备模块轮换运转和模块后备运转功能，平衡各个机组的运行时间，保证系统内某台机组出现故障时，系统能够正常运行；

（3）机组采用线控器控制，线控器采用大屏幕液晶显示和触摸按键控制，可实现用户自主设置冷水出水温度、定时启动/停止等功能；

（4）机组具有完备的保护功能：压缩机高低压保护、电源逆相保护、制冷冻结保护、冬季防冻保护、频繁启停保护、压缩机过流保护、压缩机排气温度保护、机组防过热保护、水流开关保护、传感器故障保护等；

（5）具有先进的能量调节技术，根据使用工况调节系统内模块及单元模块内压缩机的开启数量；

（6）同一系统内的机组可分级启动，减少机组启动时电流对电网的冲击；

（7）机组具有自诊断技术，能及时将系统的参数及时传输到芯片，遇到异常情况，迅速处理，将故障信息及时显示，方便售后维护。

（8）机组需标配水流开关或水压差开关，保障机组在安全水流量下运行，可多模块共用保护，防止水流不足导致换热器冻坏。

（9）机组的就地控制柜具备以下功能

- a.基本运行功能：制冷和制热工作模式。

- b.机组报警及保护功能：保护及故障提示功能。

- c.参数设置功能：制冷/制热进/出水温度等。

- d.除霜功能：微电脑控制器自动除霜，同时可手动除霜。

- 2、风机盘管

- 2.1配置的风机、电机、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

# 2.2所采用的钢板、铜管、铝箔等材料应符合行业有关标准规定。

# 2.3壳体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，不得采用石棉及玻璃棉等保温材料，并具有难燃或自熄性和不易吸水等特性。

# 2.4除了过滤器滤材、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于10年。

# 2.5所提供风机盘管的功能、技术资料、噪音等应达到相关国家标准的要求，设备供货前需提交所投产品的国家权威部门出具的检测报告复印件。

# 2.6风机

# 2.6.1风机采用成熟产品。

# 2.6.2风轮采用金属材质，翼截式结构，叶轮和轴在制造厂内静动态实验室经静平衡和动平衡检测合格，并出具相对应的合格报告，风轮动平衡等级达到6.3级以上。风机涡壳材质须采用无锌花镀锌板材料，采用δ≥0.4mm优质镀锌板冲压成型。

# 2.6.3风机应满足高中低三档调速的要求。

# 2.7电机

# 2.7.1采用成熟产品。电机应满足中国国家节能能效等级要求。

# 2.7.2采用电容式电机，应满足高中低三档调速的要求。

# 2.7.3半封闭或封闭永久电容式异步电机。防尘防潮防滴漏，高精度全密封，含油滚珠轴承，绕组具备抗潮性能及承受运行环境一般污染，允许电压变化范围±10%，绝缘B级，防护等级不低于IP20，电机需通过3C认证，自带与电机规格配套的保险丝。

# 2.7.4电机的电源引出线需为金属软管保护，良好的保护内部电线，并自身良好的抗磨损和抗老化能力。

# 2.7.5应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行。

# 2.7.6电机轴承采用油膜自封免维护形式。

# 2.7.7电机与固定板连接方式不得采用焊接螺母固定，需采用防腐性能强，对钣金有保护措施的直接压接形式固定。

# 2.8表冷器

# 2.8.1铜管采用优质薄壁紫铜管，直径≥7mm，铜管壁厚不低于0.5mm。

# 2.8.2风盘热交器盘管采用一次折弯成型工艺，盘管U弯侧不允许有中间焊缝，其孔高数不得小于10，热交器最高的换热铜管需比排气阀高度低，或同水平高度，以便良好的排气，提高换热，降低水阻。

# 2.8.3盘管翅片为高效翅片型式，采用优质亲水铝箔制作。铝翅片采用厚度不小于0.01mm的铝片，倒片率低于1%，铝翅片表面做亲水性处理。

# 2.8.4盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，不允许使用水胀管工艺，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。

# 2.8.5表冷器正、副侧板厚度≥0.8mm，钢板间采用机械方式连接，不允许采用焊接。

# 2.8.6盘管水管接口采用全铜集合管，水管接口带全铜放空气阀。接口为铜合金国标法兰，产品出厂时带UPVC法兰堵盖，盘管水管进出口结构合理。

# 2.8.7表冷器盘管应满足设计要求的技术参数，并应考虑一定的安全系数。

# 2.8.9盘管的工作和试验压力，盘管铜管承压要求1.6MPa，且须按相关国家规范要求。盘管试验压力应不小于2.5MPa。表冷器水阻不得超过60kPa。

# 2.8.10水管接口方向应符合设计图纸的要求。

# 2.9机壳

# 2.9.1箱体应采用优质的无锌花镀锌板材料，机壳采用δ≥0.6mm优质镀锌板冲压成型，机壳主要钣金角采用圆弧角结构，防刮伤。

# 2.9.2箱体贴绝热材料保温，色泽一致，无流痕气泡及剥落。

# 2.10凝结水盘

# 2.10.1冷凝水盘应采用冷轧板制成，并一次冲压成型，保证良好的无凝露无焊点的特点。

# 2.10.2冷凝水盘在水平安装时，其内表面有不少于 0.01mm的坡度，坡向外接头处，以保证冷凝水畅通排放。水盘需有先进的设计理念，侧翼不准开孔，打螺栓或螺丝，防止破坏整体的水盘，造成冷桥，避免产生泠凝水。

# 2.10.3水盘的钣金厚度需≥0.8mm，外贴不小于10mm整体保温棉（阻燃等级B2级，PE材质，材料密度26~28kg/m3），机组所选用保温、隔声材料为无毒、无腐蚀、无异味，并具有自熄和不易吸水的特性。

# 2.10.4水盘的内部净深度≥25mm，以承接更多的凝结水，有效防止凝水溢出。凝结水排水口处有凹槽，保证排水畅通，无积水。

# 2.10.5风机盘管的外包装内需有防尘防水的塑料袋保护，水盘出水管口需要有良好的防冲撞变形保护。

# 2.11性能要求

# 2.11.1风量的实测值应不低于额定值的95%。输入功率实测值不超过规定值的110%。供冷量、供热量的实测值应不低于额定值的95%。水阻力的实测值应不超过额定值的110%。噪声的实测值应不大于规定值。

# 2.11.2产品应经过泄漏检测，电机绝缘检测，电机绝缘试验，启动试验，耐压试验等，并符合国家有关标准。

# 2.11.3投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

# 2.12控制装置

随机配温控器及回风箱。温控器为风机盘管同品牌，可显示温度，档位等参数，可三档控制，带定时启停及断电恢复功能，外观大方，操作方便，设计人性化。

九、付款方式

13.1合同签订完成，中标人提供履约担保后支付合同总价30%的预付款。

13.2设备送达工地，经买卖双方共同开箱检查验收符合交货要求后，付至合同总价70%。

13.3空调设备安装和调试完成，并经全过程咨询单位和甲方验收合格，结算审计完成后支付至合同总价100%。（支付尾款前需提供结算审计价1.5%的支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的工程质量担保）。

13.4本项目质保期为竣工验收后24个月。

13.5中标人申请进度款时，按进度款申请流程报全过程咨询单位审核，须提交增值税专用发票。

- 其他要求

1、本次招标的内容为系统材料设备的提供及相应的技术、售后服务，并需满足本磋商文件及相关标准、规范的要求。

2、投标人应根据磋商文件和图纸所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

3、在投标之前，投标人须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须书面向招标人咨询。此技术规格书只是招标设备的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任对所提供的产品采用工艺，设备设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。投标人须对磋商文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

4、投标人须对磋商文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害买方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

# 第五部分  评审方法及评审标准

评审方法前附表

| 序号 | 评审标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 磋商文件中评审标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证证书： （1）空调制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 （2）空调制造商具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 （3）空调制造商具有有效期内的ISO45001职业安全健康认证体系认证证书，提供证书扫描件，有得1分，没有不得分。 | 3 | 客观分 | 商务 |
| 2 | 投标单位自2023年1月1日（按合同签订时间）以来具有相似规模业绩。证明材料：提供合同复印件，每个得1分。 | 3 | 客观分 | 商务 |
| 3 | 单台风冷热泵机组制冷/制热量：≥130kW/150kW，满足得3分，不满足不得分。(提供厂家样本资料) | 3 | 客观分 | 技术 |
| 4 | 单台风冷热泵机组COP≥3.00，每提高0.05得2分，最高3分（以中国能效标识网截图为准）。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 5 | 单台风冷热泵机组CSPF≥4.6，每提高0.1得1分，最高3分（以中国能效标识网截图为准）。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 6 | 采用变频全封闭涡旋式压缩机，具有EVI技术 (提供厂家样本资料)，满足得3分，不满足不得分。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 7 | 为提高能耗与降低噪声，机组采用变频风机，能根据负荷自动调节转速(提供厂家样本资料)。满足得3分，不满足得0分。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 8 | 机组下半部分采用钣金六面全方位密封室，压缩机、水侧换热器、电气部件重要部件均处于密封室内，起到隔音降噪作用，减缓电线、零部件老化(提供厂家样本资料)。满足得3分，不满足不得分。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 9 | 风冷热泵水侧换热器采用不锈钢钎焊式得3分(提供厂家样本资料)，不满足不得分。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 10 | 单台模块机组噪声应不大于69dB(A)（提供第三方测试机构出具的噪声测试报告）。满足得2分，不满足不得分。 | 3 | 客观分 | 技术 |
| 11 | 单台机组实现15%~100%无级调节(提供厂家样本资料)。满足得2分，不满足得0分。 | 2 | 客观分 | 技术 |
| 12 | 模块组合后，须具有间隔除霜功能，且保证系统内运行除霜模式的系统数不超过总系统数的一半，以维持水系统温度，避免波动过大（提供厂家样本资料）。满足得2分，不满足得0分。 | 2 | 客观分 | 技术 |
| 13 | 具备静音模式，运行更低噪(提供厂家样本资料)。满足得2分，不满足得0分。 | 2 | 客观分 | 技术 |
| 14 | 所投品牌室外机具有超大区间温控范围，制冷模式时，环境温度最高可达到50℃,制热模式时，环境温度最低可降到-20 ℃(提供厂家样本资料)。满足得2分，不满足得0分。 | 2 | 客观分 | 技术 |
| 15 | 售后服务：提供至少调试合格后24个月的质保期，质保期内所有配件和服务费均免费，且响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过24小时，满足得2分，不满足不得分。 | 2 | 客观分 | 技术 |
| 16 | 对产品性能、质量、方案（系统功能完整性）等方面的整体评价：根据供应商提供的方案能否满足采购需求进行评分，科学合理，满足采购需求的得6分，较合理得4分，较不合理得2分。如产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施（系统功能）不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 | 6 | 主观分 | 技术 |
| 17 | 根据供应商针对本项目提供的整体实施方案的合理性、可行性进行评审： 1.供货方案：根据货物交付时间节点，落实送货时间和人员安排，确保按期交付使用，方案合理、严谨、科学的得6分，提供的供货方案存在部分缺陷、缺项或人员安排存在不合理之处的，得4分，方案较为一般的得2分，方案有重大缺陷严重影响交付、人员安排无法满足需求的或未提供相关方案的本项不得分。 2.施工方案：根据确保工程质量的技术措施以及安全、文明施工措施进行评审，措施严谨、科学、安全的得6分，提供的方案整体上满足要求但存在细微不合理之处，得4分，方案较为一般的得2分，方案有重大缺陷严重影响项目质量或安全保障措施欠缺的，本项不得分。 | 12 | 主观分 | 技术 |
| 18 | 安装、调试的方案： 投标人提供的安装、调试的方案和措施科学、合理、可操作性强的得6分；较为科学、合理、可操作性较强的的4分；存在缺陷、欠佳、缺项的，得2分。不提供不得分。 | 6 | 主观分 | 技术 |
| 19 | 验收方案： 提出合理的项目验收实施方案，能保质保量的基础上，顺利完成验收。根据供应商提供的方案能否满足采购需求进行评分，科学合理的得6分，较为科学合理的得4分，科学合理性一般的得2分，未提供不得分。 | 6 | 主观分 | 技术 |
| 20 | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）*30］的计算公式计算。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  | / |

“*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.异常低价投标（响应）审查程序

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

3.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

3.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

4.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

4.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

4.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

4.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

4.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

4.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

4.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

4.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.15《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.16供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

4.17供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

4.18供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

4.19 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

4.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

6. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

7. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第六部分  拟签订的合同文本

合同编号：

## 采购合同参考范本

## (货物类)

## 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：                年        月        日

## 第一部分 协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

根据                                  的                               项目招标结果和招标文件要求，依照《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就中央空调系统设计及优化、供货、安装与调试事项协商一致，订立本合同。

#### 一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

4.承包范围：根据                                          项目采购文件及设计图纸并据此提供空调设备供货、安装调试、竣工验收与其它相关服务工作，包括但不限于主机、风机盘管、操作面板、管道系统制作安装、风管制作安装、管道和风管保温、设备和管道支架制作安装、调试（包括设备本体调试和系统联动调试）、风口安装、冷媒加注、楼板或墙体开孔、所有为完成本项目所需的措施项目等工作内容。

#### 二、质量标准

空调设备质量标准：

1.按照采购文件及甲方确认的方案验收。

2. 符合国家、地方和行业的现行施工验收规范、规程及标准，机电设备应取得国家强制认证证书，冷媒需满足环保要求。

#### 三、供货周期

交货期满足项目进度要求，乙方接甲方通知7天内进场，接甲方生产通知后 45 天内交货 ,因甲方或相关施工单位原因，造成工期顺延除外，具体时间根据工程进度确定。供货、安装、调试和验收工作在内的总工期为与内装饰时间同步完成。

#### 四、供货安装地点

供货安装地点：杭州市西湖区

#### 五、合同价款

1、本项目为合同标的直至质保期满的工程，合同总价为人民币：      (¥	 元），此总价包括设备的供货及安装费、装卸运输费、运输保险费、水电费、各项伴随安装服务及调试费、材料费、总承包配合费、管理费、利润、规费、税金等为完成本项目经甲方验收合格所需的一切费用。

其中设备主机费为人民币：              (¥          元），税率   %；

安装费（含总包配合费）为人民币：          (¥          元），税率   %。

详见附件《空调系统报价汇总表》、《空调系统报价明细表》。

六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、组成本合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1．本合同履行中，甲乙双方有关空调设备采购的洽商、变更等书面协议或文件

2．本合同协议书

3．本合同专用条款

4．招、投标文件及其附件

5．本合同通用条款

6．《空调系统报价汇总表》、《空调系统报价明细表》

7．空调设备质量保修书

8．标准、规范及有关技术文件

9．招标答疑、技术澄清、补充文件、承诺等。组成本合同的其它文件在本合同第三部分《专用条款》中列出。

八、乙方向甲方承诺按照本合同约定进行供货、安装并在质量保修期内承担空调设备质量保修责任；甲方向乙方承诺按照本合同约定的方式支付空调设备合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同订立时间：      年    月    日

本合同订立地点：

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

地址：                                地址：

电话：                               电话：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

海关代码:

税务登记证号：

合同附件：

附件1：空调设备质量保修书

附件2：廉洁合作协议书

附件3：安全生产合同

## 第二部分 通用条款

#### 一、 词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义；

1.1.通用条款：是根据中华人民共和国法律、法规规定及空调设备采购与供货、安装的需要，通用于空调设备采购与供货、安装的条款。

1.2.专用条款：是根据中华人民共和国法律、法规规定，结合具体情况，经甲乙双方协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。

1.3. 甲方：

1.4. 甲方代表：指甲方委任的履行本合同的代表，其具体身份和职权在专用条款中约定

。

1.5. 乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有空调设备供货、安装主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6. 乙方项目经理：指乙方在专用条款中指定的负责供货、安装管理和合同履行的代表

。

1.7.监理单位：指甲方委托的负责本项目监理的单位，名称见专用条款。

1.8.总监：指监理单位委派的总监，其具体身份和职权在专用条款中约定。

1.9.质量监督检验单位：指甲方委托的负责本项目质量监督检验的单位，名称见专用条款。

1.10. 单价：单位数量的空调设备所包含的合同价款的部分。

1.11. 合同价款：指甲乙双方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范围内全部供货、安装任务并承担质量保修责任的款项。

1.12. 追加合同价款：指在本合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按照计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13. 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

1.14. 图纸：指由合同双方或设计单位等提供并经过甲方批准，满足乙方完成设计、供货、安装任务所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）（如有）。

1.15. 样板：指由合同双方或设计单位等提供并经过甲方确认，满足乙方完成供货、安装任务及甲方收货验收所需要的实物样板（包括外观、尺寸、颜色、重量等）（如有）。

1.16. 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.17. 违约责任：指本合同一方不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.18. 索赔：指在本合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

2.组成本合同的文件及解释顺序

2.1.合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序以协议书约定为准。

2.2. 当合同文件内容含糊不清或前后不一致时，在不因交货而影响工程正常进行的情况下，甲乙双方协商解决。协商不成功的，按本通用条款第21条关于争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、标准和规范

3.1.语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2.适用法律和法规：本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。

3.3.适用标准、规范

3.3.1.  甲乙双方在专用条款内约定适用的国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有地方、行业标准、规范的，约定适用地方、行业标准、规范的名称。乙方应按专用条款约定的时间向甲方提供一式两份约定的标准、规范。专用条款内未明确约定的，按照国家 、地方、行业的有关标准、规范执行。

3.3.2.  国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出技术标准和质量要求，乙方按约定的时间和要求提出生产加工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求适用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

3.3.3.  本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由乙方承担。

3.3.4本项目为改造工程，乙方应在报价中考虑设备运输、安装、存储、配合协调、成品保护、安全管理、工伤保险等过程中的总承包管理及成品保护相关费用，如未在报价中体现则视为优惠。

#### 二、甲乙双方一般权利和义务

5. 甲（代建）方和监理

5.1. 甲方委托监理参与交货、安装验收的，监理单位名称、监理内容、监理权限及总监姓名、职务、职权在专用条款内写明。甲方在专用条款内要求总监在行使某些职权前应征得甲方批准的，总监应征得甲方批准；未注明的，按国家监理条例履行监理职责。

5.2. 甲方代表姓名、职务在专用条款内写明，其权限为：代表履行本合同中约定的甲方权利和义务，签署甲方指令，其中对本合同的任何修订、增加项目、修改参数、货款的支付等等，需要另外获得甲方法定代表人的授权。

5.3. 除本合同内有明确约定或甲方同意外，总监无权解除本合同约定的乙方的任何权利和义务。

5.4. 未委托监理参与交货、安装验收的，本合同中的总监及总监代表专指甲方代表派驻施工现场的专业工程师。

6. 甲方（代建）代表和总监的委派和指令

6.1. 甲方（代建）代表和总监可委派代表，行使本合同约定给自己的职权，并可在必要时撤回，委派和撤回均应提前7天以书面形式通知乙方。

6.2. 甲方（代建）代表和总监委派的代表，在甲方代表和总监授权的范围内向乙方签发的函件，与甲方代表和总监签发的函件具有同等效力。乙方对此有疑问时，可将此函件提交甲方代表和总监进行确认。

6.3. 甲方（代建）代表和总监的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方项目经理，乙方项目经理应在回执上签署姓名和收到时间。确有必要时，甲方（代建）代表和总监可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认，乙方对指令应予以执行。甲方（代建）

代表和总监不能及时提供书面确认的，乙方应于接到口头指令后3天内提出书面确认要求，乙方未提出要求的，责任由乙方承担。

6.4. 乙方认为甲方（代建）代表和总监的指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方代表和总监提出修改指令的书面报告，甲方代表和总监可作出修改指令或继续执行原指令的决定。紧急情况下，甲方（代建）代表和总监要求乙方立即执行的指令，乙方应无条件予以执行，乙方拒不执行指令的，甲方有权解除本合同。

6.5. 如需更换甲方（代建）代表和总监，甲方应提前以书面形式通知乙方，后任继续行使本合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7. 乙方项目经理

7.1. 乙方项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2. 乙方依据本合同发出的通知，必须以书面形式由乙方项目经理签字、公司盖章后提交甲方和监理单位，否则，甲方和监理有权拒收。

7.3. 乙方项目经理按照本合同和甲方或监理依据本合同发出的指令组织生产及交货、

安装。在情况紧急且无法与甲方代表和总监联系时，乙方项目经理应采取保证人员生命和空调设备、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表和总监送交报告。由责任方承担费用，属于乙方责任的，工期不顺延。

7.4. 乙方如需更换乙方项目经理，应至少提前7天以书面形式通知甲方（代建）、监理单位，并随函附上拟任项目经理的详细资料和工作业绩，并征得甲方（代建）、监理单位同意。后任继续行使本合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5. 甲方（代建）可以与乙方协商，要求更换其认为不称职的乙方项目经理。

8. 甲方（代建）工作

8.1. 甲方（代建）按照专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

8.1.1.  对乙方提供的包装、运输方式进行审核，但并不能免除乙方责任。

8.1.2.  组织交货验收、中间验收及竣工验收。

8.1.3.  对本合同约定应由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按本合同要求完成 ,甲方有权安排其他单位完成，按所发生的费用 ×120％从乙方合同款中扣除。

8.1.4.  办理结算、支付合同款项。

8.1.5.  根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货、安装工期调整等指令。

8.1.6.  甲方应该做的其他工作，甲乙双方在专用条款内约定。

9. 乙方工作

9.1. 乙方按照专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

9.1.1.  按照协议书约定的空调设备清单、供货安装方式和时间、地点、合同价款向甲方供应满足协议书技术标准及质量要求的产品。

9.1.2.  向甲方（代建）提交生产加工工艺方案，此项费用已包含在合同价款中，若承包范围包含设计，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行，并报总监和甲方代表确认后方可按此交货，设计费用包含在合同价款中。

9.1.3.  根据甲方（代建）要求，参与工程项目例会。乙方项目经理必须参加每次工程例会，因故不能参加的，应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，但对会议纪要确定的指令应无条件执行。

9.1.4.  乙方工作人员及空调设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

9.1.5.  遵守政府有关主管部门对包装、运输的管理规定，按规定办理有关手续，并将复印件抄送总监和甲方代表，自行承担因乙方责任造成的政府处罚及罚款。

9.1.6.  必须配合甲方（代建）、总承包单位的需要，优先进行本单体工程空调设备的交货、安装。

9.1.7.  在甲方（代建）单位提出要求时，配合甲方在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。

9.1.8.  乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动协议，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。

9.1.9.  对甲方（代建）支付的合同价款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。因乙方未及时支付报酬造成工人投诉的，甲方有权根据实际情况从乙方合同价款中直接扣除相应款项支付给工人。

9.1.10. 乙方应服从总承包单位的安全管理，服从总承包单位的现场管理与协调，包括但不仅限于（设备到场及安装完成的进度计划、设备堆放场地管理、设备吊装平面及交通布置、安全文明管理、成品保护管理、民工实名制管理等）。

9.1.11. 乙方应该做的其他工作，甲乙双方在专用条款内约定。

9.2. 乙方未能履行9.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

9.3. 以上乙方责任条款，乙方应充分考虑可能产生的费用，如未在投标报价中单独列项，视为均已包含在合同价款中，不再另行计取。

三、技术标准和质量要求

10.  技术标准和质量要求

10.1.   甲乙双方在专用条款中约定本合同空调设备所执行的技术标准名称及质量要求 ,甲方提出的相关技术要求及质量要求以及必要的技术方案、设计图纸等本合同附件，均作为生产、交货及安装验收的依据。

10.2.   乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。

10.3.   乙方在供货、安装中提出的合理化建议涉及到对空调设备要求的更改及对空调设备的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货、安装日期不予顺延。

10.4.   本合同履行中甲方要求变更空调设备质量标准及发生其他实质性变更，由甲乙双方协商解决。

四、包装

11. 包装

11.1.   除甲方有特殊要求并在专用条款中明确外，空调设备的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

11.2.   包装应根据空调设备特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

11.3.   包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

11.4.   考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收，应支付给乙方的回收费用甲乙双方另行协商。

五、运输

12. 运输

12.1.   本合同空调设备的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

六、空调设备交货、安装施工、验收、计量方法

13. 交货

13.1.   本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按协议书规定的时间、地点安排交货，供货时间只能提前不能推后。

13.2.   交货前十天，乙方应书面知会甲方到货的时间并得到甲方确认，甲方负责准备场地和组织交货验收人员。

13.3.   交货前48小时，乙方书面知会甲方到货的准确时间并得到甲方确认，应精确到小时，到货时间迟到4个小时以上的，乙方每次向甲方支付违约金伍佰元。

13.4.   乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货安装的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方项目经理进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

14. 安装施工

14.1.   乙方负责本合同中的空调设备在本项目中的安装工作。

14.2.   如安装施工出现质量问题、损坏空调设备、验收无法通过及对甲方、丙方造成其他损失， 乙方除承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方、丙方支付合同价款2％的违约金。

14.3.   安装进度必须满足总包单位的进度要求，不能影响其它施工单位的工程进度。乙方未经甲方同意而未按时进行、完成安装的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，而要求乙方除承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付违约金，具体额度在专用条款内约定。

15. 验收

15.1.   交货验收应在货物于指定地点落地之后进行。

15.2.   甲乙双方及甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

15.3.   存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

15.4.   交货之后三天内，甲方应与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的，按通用条款第10条的有关规定处理。

15.5.   安装工序进行中，甲方委托的（代建、监理）有权根据实际情况随时进行中间验收；供货、安装工作全部完成后，乙方需向甲方、代建、监理、总承包申请进行竣工验收和移交。乙方在申请支付合同价款时，需提供经甲方代表签字认可的中间验收、竣工验收、移交记录等必要的付款证明文件。

15.6.   本工程为在建项目，相关资料应按新建项目竣工验收及备案要求进行整理和移交，乙方应无条件配合。

15.7本项目为总价包干项目，乙方包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包图纸深化、包成品保护、包与其他施工单位及总承包方的配合及协调、包验收。

16. 计量方法

16.1.   在没有甲方按本合同约定下达书面指令的情况下，乙方必须按协议书清单供货 、安装。

16.2.   甲方接受空调设备的数量计量以交货、安装验收合格并移交的数量为准，但不能超过空调设备清单约定数量（甲方进行数量变更的情况除外）。甲方有权进行或不进行货到现场的计量。

16.3.   现场数量计量时，甲乙双方至少应各有一人参与。现场计量由乙方准备计量记录，计量完成后，各方签字确认。因乙方没有准备计量记录造成48小时内未及时补签字的，根据需要，可进行重新计量，费用由乙方负责。

16.4.   以箱为单位，无法进行精确计量的材料，可以箱数计量。但甲方有权抽检，有不足量情况的，以最少装箱数×箱数为准，乙方应尽快配合补足数量，如因此造成工程工期 、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

七、结算方式

17. 结算

17.1.   全部供货结束后28天内，乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料，甲乙双方按照协议书约定的合同价款及本通用条款第16条规定，进行结算。乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成结算不能正常进行或结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

17.2.   甲方收到乙方按要求递交的结算报告及结算资料60天内进行核实。甲方确认结算报告后方能支付结算价款。乙方应在结算审核完毕一个月内向甲方索要《纳税证明》，在办理结算付款时提供含保修金在内的全额发票原件，逾期办理所产生的相关费用由乙方自行承担。乙方应予以妥善保存全额发票复印件，并在办理保修款支付手续时出示其复印件。对

于乙方因发票保存不善所造成的结算价款（亦含保修款）无法正常支付的，甲方不承担任何责任。

17.3.   乙方应依据甲方下发的《结算通知书（供货安装类）》，并严格遵照合同约定及甲方所要求的内容与格式，做到一次性报送齐全、完整、有效的竣工结算报告及资料。同时，按规定的格式填制并向甲方递交《结算申请报告（供货安装类）》。

17.4.   若乙方未能按要求向甲方递交结算报告及完整的结算资料，造成合同结算不能正常进行时，上述结算期限应相应顺延。

17.5.   乙方须对其一次性所报送的结算资料之齐全、完整、有效性负责。在结算办理过程中，除非甲方要求，乙方不得再另外提交或补充与结算相关的一切资料；除本合同另有约定外，对于所发现或已存在的遗漏项目，乙方也不得调增或追加。有特殊情况的，应经由甲乙双方共同协商同意后方可予以增补或追加。

17.6.   经甲方审定后的结算书在由双方共同签字盖章确认后，应返还一份给乙方，该结算书将作为乙方办理结算款项支付的有效依据之一，乙方应予以妥善保存，并在办理价款支付手续时出示其影印件。对于乙方因保存不善所造成的结算价款（亦含保修款）无法正常支付的，甲方不承担任何责任。

17.7.   甲乙双方对结算款发生争议时，按本通用条款第21条关于争议的约定处理。

八、合同价款及支付

18. 合同价款

18.1.   空调设备清单中的单价在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

18.2.   涉及甲方对空调设备进行变更的，在变更确定后14天内，乙方应提出变更合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

18.2.1. 本合同中已有适用于变更空调设备的单价，按本合同已有的单价变更合同价款 ;

18.2.2. 本合同中只有类似于变更空调设备的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

18.2.3. 本合同中没有适用或类似于变更空调设备的单价，由乙方提出适当的变更单价 ,经甲方确认后执行。

18.3.   乙方在双方确定变更后14天内不向甲方提出变更空调设备价款的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

18.4.   因乙方自身原因导致的空调设备变更，乙方无权要求追加合同价款。

19. 合同价款变更

19.1工程变更

19.1.1乙方须在收到甲方发出的工程变更指令后，立即开始予以执行。若乙方收到设计变更指令后，认为执行该指令会引起其他相关工程变更事项，须在收到指令起计的14天内向甲方提交相关的工程洽商资料，以便甲方执行审批。逾期未提交所述资料，视为乙方认为执行该指令并不会引起其他相关工程变更或经济洽商；乙方再提交的任何经济洽商或价款调整要求，将一概不获考虑。

19.1.2乙方收到设计变更指令后，认为执行该指令会引致已完工程的返工或已采购或加工物料的报损/报废，须在收到指令的14天内向甲方提出确认要求，并须负责准备所有相关资料，以供甲方履行确认程序。逾期未提出上述要求，视为乙方认为执行该指令并不会引致所述之返工或报损/报废；乙方再提出的任何直接损失补偿要求，将一概不获考虑。

19.1.3甲方按上述条款所审批的工程洽商和所确认的返工报损确认单。该等签字确认仅可视做甲方对相关事件的发生予以确认，并不意味着甲方已确认承担相关经济责任和确认此等资料内所列工程量的正确。一切合同责任的判定和工程量的核准，均仍需按合同文件的规定执行。

19.1.4乙方须在甲方发出书面要求后的14天内，呈交草拟中的设计变更或暂估价金额所指工作的费用预算。甲方后来发出指示要求执行该草拟设计变更或暂估价金额所指工作，并不代表承包人原提交的费用预算已获接纳。若甲方要求，乙方须把所指费用预算的详细计算资料呈交给甲方审核确定。该计算资料须包括对套用单价的详细组价明细。

20. 合同价款支付

20.1.   乙方在完成分期支付合同价款每一期的工作后，方可凭付款证明文件申请该期合同价款。经总监签字认可，甲方按照专用条款约定的比例向乙方支付合同价款。

20.2.   付款证明文件包括：

20.2.1. 同本期付款金额相等的合法税务发票，预付款除外。发票无法分割的，应在预付款后的第一次付款时全额提供。

20.2.2. 产品资料移交证明。产品资料包括备件、出厂合格证、检验合格证、说明书、技术图纸、专用工具、保修凭证。资料无法分割的，应在预付款后的第一次付款时全数提供

。

20.2.3. 空调设备验收单。应注明空调设备名称、规格型号、数量、单价、合计，并应有乙方项目经理、甲方代表的签名，按照甲方提供的标准格式提交。

20.2.4. 分项工程验收报告。应注明安装工程完成情况、竣工资料完成情况及工程质量验收评定情况，并应有乙方项目经理和甲方代表的签名，按照甲方提供的标准格式提交。本条仅限于支付竣工结算款。

20.2.5. 付款申请报告。按照甲方提供的标准格式提交。

20.3.   因乙方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，甲方不承担违约责任。

九、违约、争议和索赔

21. 违约

21.1.   甲乙任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

21.2.   除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担违约责任后仍必须履行本合同。

21.3.   若乙方部分或全部不履行合同义务或履行不符合合同约定标准或甲方要求，经甲方书面限期改正仍不改正的，甲方有权解除本合同，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

21.4.   如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从书面要求其改正之日起15日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿

。

21.5.   因乙方原因终止本合同时，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本项目，并有进一步要求乙方赔偿的权利。

21.6.   本合同中所有乙方应支付的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的，甲方有权在给乙方的任何款项中扣除。

21.7.   乙方依法根据本合同将工程分包的，对分包单位向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬承担连带责任，凡分包单位拖欠、克扣工人劳动报酬的，由乙方负责对分包单位所属工人直接支付，所需款项在分包工程款中扣除。乙方未及时履行该连带责任的，甲方有权在乙方工程款中直接扣除相应款项，支付给分包单位所属工人。

22. 争议

22.1.   甲乙双方在履行本合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，甲乙双方向甲方所在地人民法院起诉。

22.2.   双方发生争议后，在争议解决之前，甲方可要求乙方继续供货并安装，乙方不得拒绝。

23. 索赔

23.1.   当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

十、其他

24. 质量保修

24.1.   乙方应按法律、行政法规或国家关于空调设备质量保修的有关规定，对交付甲方使用的空调设备在质量保修期内承担质量保修责任。

24.2.   质量保修工作的实施：甲乙双方签署《空调设备质量保修书》，作为本合同附件。

25. 生产、供货、安装、安装现场安全

25.1.   除专用条款另有约定外，本合同约定空调设备严禁非空调设备清单约定生产商生产。如发现违反的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，因此造成的一切损失均由乙方承担。

25.2.   委托生产不能解除乙方任何责任和义务。

25.3.   委托生产价款由乙方与生产商单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向生产商支付各种款项。

25.4.   乙方进场后应遵守施工现场安全有关管理规定。由于乙方原因造成的事故责任和因此产生的费用，由乙方承担。并且甲方（代建）有权根据事故的影响程度大小，向乙方进行合同价款0.1%-2%的处罚。

25.5.   乙方进场后应完全了解现场施工条件及所建工程的施工程序。甲方仅提供乙方进场施工时已经具备的设施，其它部分由乙方自行解决。

25.6.   乙方自行负责其成品、半成品保护工作，并且不得破坏其它单位的成品、半成品。如乙方发现其它单位破坏其成品、半成品并提供有效证据，甲方可以协助乙方索赔。

25.7.   乙方自行安排工作人员的食宿问题，本项目不提供食宿设施。

26. 不可抗力

26.1.   不可抗力的认定标准：六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、国家调整与本项目有关的重大政策。

26.2.   上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报影响交货的情况。

27. 专利技术及特殊工艺

27.1.   甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

27.2.   擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

28. 合同解除

28.1.   甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

28.2.   有下列情形之一的，甲乙双方应协商解除本合同：

28.2.1. 因不可抗力致使本合同无法履行；

28.2.2. 因其他原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行。

28.3.   甲方根据第27.2条要求解除本合同的，以书面形式向乙方发解除本合同的通知 ,并在发出通知前告知乙方，通知到达乙方时本合同解除。对解除本合同有争议的，按本通用条款第22条关于争议的约定处理。

28.4.   本合同解除后，不影响甲乙双方在本合同中约定的结算和清理条款的效力。

29. 合同生效与终止

29.1.   甲乙双方在协议书中约定本合同生效方式。

29.2.   除本通用条款第23条外，甲乙双方履行本合同全部义务后，本合同即告终止。

29.3.   本合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助 、保密等义务。

30. 合同份数

30.1.   本合同一式陆份，具有同等效力，由甲方保存肆份，乙双保存贰份。

31. 有以上条款未涉及到的，由甲乙双方在专用条款内约定。

## 第三部分 专用条款及附件

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

1.1监理单位：

1.2质量监督检验单位：

2.合同文件补充约定

2.1组成本合同的其他文件：         无

3.适用标准、规范

3.1乙方提供规范、标准的时间：本合同签订后10天内

3.2国内没有相应标准、规范的，甲方提出技术标准和质量要求时间：   无

4.乙方提出生产加工工艺的时间：       无

5.空调设备样板应按照甲方代表的要求放置于甲方在工地现场办公室的指定位置。

二、甲乙双方的一般权利和义务

6.甲方代表

姓名：             职务：

7.乙方项目经理

姓名：          职务：

8. 甲乙双方约定甲方承担的其他工作：      无

9. 甲乙双方约定乙方应做的其他工作：若货品质量不满足要求，乙方应在两天内予以更换 ,甲方有权就因此造成的一切费用提出索赔，直至终止合同。

三、技术标准和质量要求

10.1.空调设备执行的技术标准名称：合同产品的质量、技术标准首先应满足招标文件的要求，如在招标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁发的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，则按企业标准执行。

10.2. 空调设备质量要求：  优等品

10.3乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的、正规进货渠道的产品。

10.4乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、国际一流的工艺和严格的质量管理，为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

10.5乙方保证所提供的产品执行相关的质量标准，对所供应设备的设计、采购、制造、检验 、涂装、包装、服务及调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10.6乙方保证所提供的设备在正确就位及服务、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

四、空调设备交货、安装施工、验收、计量方法

11.1交货期满足工程进度要求，乙方接甲方通知7天内进场，接甲方生产通知后 30天交货 ,因甲方或相关施工单位原因，造成工期顺延除外，具体时间根据工程进度确定。

11.2乙方在投标时应提供设备的验收标准、安全技术规范。

11.3验收标准为中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准。

11.4设备到达工地现场后，乙方及伴随服务人员、代建、监理全同甲方共同参加开箱验收

。

11.5设备调试经自检合格后，由乙方联系并通知有关部门，对设备进行验收（验收所发生的费用由乙方负责），乙方保证在工程竣工时通过总承包、代建、监理、甲方和相关部门检测与验收，并负责整改至符合要求。

五、合同价款及支付

12.甲乙双方约定合同价款包括的内容还有：         无

##### 13.付款方式

13.1合同签订完成，乙方提供履约担保后支付合同总价30%的预付款。

13.2设备送达工地，经买卖双方共同开箱检查验收符合交货要求后，付至合同总价70%。

13.3空调设备安装和调试完成，并经全过程咨询单位和甲方验收合格，结算审计完成后支付至合同总价100%。（支付尾款前需提供结算审计价1.5%的支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的工程质量担保）。

13.4质保期为竣工验收后24个月。

13.5乙方申请进度款时，按进度款申请流程报全过程咨询单位审核，须提交增值税专用发票。

六、违约、争议和索赔

14.1乙方所交付设备品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝，同时保留追究赔偿的权利。

14.2除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，由乙方支付每天1万元的违约金。如若延迟1个月或者至    年  月  日（两者以早到者计）后乙方还不能按期交货或提供服务，甲方有权解除本合同。

14.3凡设备在开箱检验、服务调试、系统试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

14.4乙方在接到甲方通知后，应在8小时内派人赴现场处理设备质量问题，同时提供最快捷的抢修方案。否则，乙方应向甲方支付甲方自行维修或者第三方维修店费用，并同时向甲方支付违约金5000元。

31.1.1. 本项目为在建项目，乙方应服从甲方、全过程咨询单位现场管理与协调。

31.1.2. 乙方应与总承包单位签订安全管理责任书，服从总承包单位的现场管理与协调，包括但不仅限于（设备到场时间计划、设备堆放场地管理、设备吊装平面及交通布置、安全 文明管理、成品保护管理、民工实名制管理等）。

14.6在质保期内乙方违约不负责免修、免换、免退及所到货物验收发现有非承诺的设备原产地产品而由此所造成损失，由甲方从质保金或合同金额中相应扣除。

14.7因乙方责任事故工期延误，所产生的损失由乙方负责培偿。

14.8乙方负责完成施工图设计及清单内的所有工作，除甲方要求设计变更以外，后期不做任何调整，相应的风险费用自行承担，乙方自行承担施工工期内材料、人工、机械等一切施工费用上涨的风险，乙方需按图纸、清单及相关规范进行施工，如在验收过程中发现未达标子项，甲方有权对单个子项工程相应扣减，乙方需自行考虑由于规范验收要求及其他一切因素导致的验收通过需要增的费用。

七、其他

18.合同的修改、合同转让和分包、违约终止合同

18.1 合同的修改

18.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的全部或部分的制造、伴随服务工作转包给第三方。

18.1.2乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

18.1.3虽然乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

18.2 合同转让和分包

18.2.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

18.2.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

18.2.3施工过程中因设计变更而引起工程量增减，经甲方、设计单位、监理单位共同核准，其价格按乙方投标文件明确的相应子目的价格调整，投标是有子项的，参照有子项的投标单价进行调整，无子项的参照相应定额和市场信息价，由买卖双方协商解决。

18.3违约终止合同

18.3.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权直接终止全部或部分合同，同时要求乙方赔偿全部损失，包括甲方清场费用、因此发生的律师费用等；乙方应当在接到甲方书面清场通知立即清场。

a．乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内进场、或者交付全部或部分设备、或者完成设备安装、或者通过甲方及相关主管部门验收合格的。

b．乙方未能履行合同规定的其他义务。

c．在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。甲方部分终止合同的，乙方应继续执行合同中未终止部分。

19.伴随服务、技术支持

1) 空调管路、冷凝水管路的就位及安装。

2) 空调主机、风机盘管、就位、调试（不含室外机基础水泥浇制）。

3) 风机盘管控制线的连接和风机盘管、主机动力线路的连接（不含动力线路管线及管线敷设）。

4) 系统的保温、试压、调试。

八、施工过程中甲方需提供以下设施及工作

1)   甲方负责帮助协调与其他工种的配合关系。

2)   提供动力电源图纸。

3)   提供自动监控系统的位置并提供其接入楼宇自控的端点（提供信号采集设备）。

4)   确定空调机组室外机就位位置。

5)   甲方协调总包方向乙方提供堆放设备、工具和其它设备的仓库，乙方应在报价中考虑由此产生的费用，如未考虑视为报价优惠。

6)   甲方协调总包方提供施工过程中所需的水电接口，乙方应在报价中考虑由此产生的费用，如未考虑视为报价优惠。。

九、伴随服务过程中乙方应履行如下工作

1) 遵守甲方的工地管理制度。

2) 严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，及时提供各种施工资料和报验资料。

3) 做好与其他施工方的协调工作。

十、技术支持

1）合同所定货物乙方在生产前应向甲方确认规格型号参数，甲方有权变更招标文件中招标货物的型号规格和数量。

2）乙方应在签订合同后十天内提供招标文件所要求的资料。并主动与设计单位联系完成施工图配合设计。

3）乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

十一、售后服务

1）无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方应在接到通知后2小时内派人前往甲方现场处理并及时提供备品、备件。并承诺备品、备件按投标时的报价提供。

2）乙方负责对甲方的操作、维修人员（2个操作、2人维修）、管理人员（2人）进行技术培训。

十二、质保金

质保金保函为结算审计总价的1.5%，质保期自竣工验收后24个月。

十三、质量争议

因设备的质量问题发生争议，由浙江省质量技术监督局或其指定的专业检测单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定。

十四、管辖

1）凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地的人民法院起诉。

2）起诉费用或另有裁决外，由败诉方承担。

3）在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十五、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其他

1）     合同在双方签字盖章后开始生效。

2）     本合同一式陆份，具有同等效力，由甲方保存肆份，乙双保存贰份。

十七、未尽事宜

本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十八、其他

21.1乙方对一切可能的侵权指控负责。如果任何第三方就甲方使用本合同项下设备、文件和（或）接受服务提出专权或其他工业产权的侵权指控，乙方应负责处理并使甲方免受此类指控从法律和经济上所造成的损害。

21.2售楼中心空调室内外机配管、配线按配电箱设计图纸施工。

附件1：空调设备质量保修书

附件2：廉洁合作协议书

附件3：安全生产合同

## 附件1：空调设备质量保修书

## 空调设备质量保修书

甲方：

乙方：

为保证空调设备在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订                      项目工程质量保修书。乙方按双方约定承担空调设备工程质量保修责任。

一、  保修期限

不少于国家规定及本协议约定的保修时间，从 甲方、全过程咨询单位组织的   项目竣工交用之日算起。具体时间为  2    年。

#### 二、保修范围

本协议结算款所包含的项目、甲乙双方其他约定等全部内容，由于乙方原因造成的质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属甲方设计或使用不当等造成的工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。

#### 三、保修实施

工程竣工验收合格后，由甲方指定部门或单位负责本项目保修期内返修工作的统一协调管理及保修款的支付审批，乙方就工程质量保修向甲方指定部门或单位负责，工程保修款最终由乙方和甲方指定部门或单位进行结算，相关手续由甲方指定部门或单位负责办理。同时 ,甲方保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。

#### 四、保修的时间性

1. 发生须紧急抢修事故如漏水、失压、电源缺相等影响甲方正常使用的情况下，乙方须在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

2.属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场查看情况 ,无须更换的，在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须更换的 ,由乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表维修，其余不变。

3.每个维修项目完成后，经业主和甲方代表验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

4.违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，但不免除乙方的任何应付责任。

5.乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及业主共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

#### 五、维修质量保障措施

1. 每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可，所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算，工程保修款的支付按以下第七条第1款约定办理。

2.因质量问题乙方维修一次后，六个月内同一部位再出现类似问题，乙方除按协议再次进行维修外，乙方每次每项还需向甲方支付违约金壹仟元。

3.维修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（维修过程中给业主造成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。

4.维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修，服从甲方指定部门或单位的管理 ,服从业主的监督，统一着装、文明施工、文明用语，不得与业主发生任何争执，否则每人次乙方支付违约金伍佰元

5.如有下列情况之一发生，甲方有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担。

1) 接到甲方返修通知（口头或书面）后拒不到现场处理问题；

2) 超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场；

3) 超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向甲方指定部门或单位报告；

4) 对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题；

5) 因现场返修人员服务行为造成业主强烈投诉。

6.因乙方责任造成甲方或业主损失的，乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失：直接返修加直接赔偿的费用在500元以下的，按照5倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在500到5000元的，按照3倍计算；直接返修加直接赔偿的费用在5000元以上的，按照2倍计算。

7.按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方，无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。

#### 六、乙方维修安排

1.乙方必须委派全权代表处理本项目的维修工作。

2.乙方保修负责人：

通讯地址：                          电话：               传真：

3.以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

甲方：                                                 乙方：

代表：                                              代表：

本保修书于：     年     月     日签署

附件2：廉洁合作协议书

## 廉洁合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方针对于                                        项目工程，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

一、 甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

2. 甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4. 甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。

5. 甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6. 对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

二、 乙方责任

1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。

2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3. 乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。

4. 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。

5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的  , 一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在总价的基础上再让利10%，并对本方知情不报人员进行相应处罚。

6. 如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

代表：                                                  代表：

签约日期：    年    月    日

附件3：  安全生产合同

安全生产合同

为在                                  项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主XXXX甲方（以下简称“甲方”）与承包人           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理 ,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持 “安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度 ,配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按要求配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者

方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：  （单位全称）（盖章）          乙方：  （单位全称）（盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                 电话：

年    月    日                       年    月    日

# 第七部分  应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件。

目录

（1）响应函………………………………………………………………………（页码）

（2）资格文件…………………………………………………………………（页码）

（3）法人授权书………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）所有资信文件（复印件）…………………………………………………（页码）

（6）主要业绩证明………………………………………………………………（页码）

（7）关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明…………………………………（页码）

（8）认为需要的其他商务文件或说明…………………………………………（页码）

（9）技术解决方案………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………（页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………（页码）

（12）项目小组人员名单…………………………………………………………（页码）

（13）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………（页码）

（14）培训计划……………………………………………………………………（页码）

（15）随机特殊工具和备品备件清单……………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明…………………………………………（页码）

（17）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

(供应商全称)授权                      (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

- 我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天，（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

- 提供磋商文件中规定的全部响应文件。

- 我方承诺除响应文件列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。对响应文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

- 保证遵守磋商文件中的其他有关规定。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细阅读全部磋商文件，包括磋商文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 如我方成交，我方承诺：

7.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

7.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

7.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

7.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

9、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、资格文件

A、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

B、联合协议（如果有）

（以联合体形式响应的，提供联合协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】响应。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及采购内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合体各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额（如果有）。

1、（联合体成员X,……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体响应的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

C、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

a.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

b.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

c、要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商邀请公告载明的比例；如果供应商本身提供的所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

D、符合特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据“磋商文件第一部分”中“合格的供应商应具备的特定资格要求”编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

三、法人授权书

（采购人）、（采购代理机构）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，若成交则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

联合体响应授权书（扫描件加盖上传单位电子签名）

（适用于联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

授权代表的身份证（复印件）

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月

四、分包意向协议（如果有）

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称）。（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额（如果有）

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分竞争性磋商邀请公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                      供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

五、所有资信文件（复印件）

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称(电子签名)：

日期：   年  月   日

六、主要业绩证明

附表 :相关项目建设业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、关于对磋商文件中有关条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、认为需要的其他商务文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

响应产品规格配置清单

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌及型号 | 规格配置详细说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：如果本项目涉及硬件设备采购，须在响应文件中提供此配置清单。

节能产品认证证书（电子签名）

环境标志产品认证证书（电子签名）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十一、售后服务方案

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十二、项目小组人员名单

（由供应商根据采购需求及磋商文件要求编制）

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 响应截止时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十三、优惠条件及特殊承诺

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十四、培训计划

（由供应商根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应文件页码。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十五、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十六、认为需求的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

十七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

第八部分 最后报价格式

（一）最后报价一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下最后报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

最后报价一览表(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 交货期（含交货、安装、检测等全部工作） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老年大学大型设备设施更新项目-空调主机设备、风机盘管及管道改造施工 | 1 | 项 |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、▲响应报价超过最高限价的作无效响应处理。响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%，应提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，未提供的，响应无效.

供应商名称（电子签名）：

日期：    年  月   日

（二）投标价格组成明细表（报价表）

- （采购人）、（采购代理机构）：

- 按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标价格组成明细表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

| 一、卧式暗装风机盘管、管道更换主材明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品参数 | 面积（㎡） | 单间风盘数量 |  | 房间数量 | 风盘总数量 |  | 单价（元） |  |
| 1 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量:850m³/h，制冷量：5.03Kw， 制热量:8.2Kw，机外静压：30Pa，输入功率：51w。 | 40（普通套房） | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 16.5（3、4楼单间） | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 3 |  | 21（领导办公室、功能房、标间） | 1 |  | 72 | 72 |  |  |  |
| 4 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷），高档风量：1020m³/h，制冷量：5.85Kw，制热量：9.1Kw，机外静压：30Pa，输入功率:65w。 | 23.7（5楼单间） | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 5 |  | 48（豪华套房） | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 6 |  | 电梯口 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 7 | 二管制3排管卧式暗装风机盘管（直流无刷）,高档风量：1360m³/h，制冷量：8.0Kw，制热量：12.65Kw，机外静压:30Pa，输入功率：88w。 | 35（普通套房） | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 前台 | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |
| 9 | 液晶温控器 | / | / |  | / | 98 |  |  |
| 二、卧式暗装风机盘管、管道更换辅材等明细清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 26 |  |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 26 |  |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 33 |  |  |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 93 |  |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 93 |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 93 |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 680 |  |  |  |  |  |
| 10 | 蝶 | DN125 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 焊接法兰 | DN125 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 球阀 | DN20 | 只 | 196 |  |  |  |  |  |
| 13 | 过滤器 | DN20 | 只 | 98 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电动二通阀 | DN20 | 只 | 98 |  |  |  |  |  |
| 15 | 金属软管 | DN20 | 只 | 196 |  |  |  |  |  |
| 16 | 闸阀 | DN25 | 只 | 32 |  |  |  |  |  |
| 17 | 排气阀 | DN25 | 只 | 16 |  |  |  |  |  |
| 18 | 单面彩钢酚醛风管 | 出风段 | 平方 | 520 |  |  |  |  |  |
| 19 | 出风口、回风口（尺寸与设备一致） | ABS/铝合金 | 套 | 98 |  |  |  |  |  |
| 20 | RVV电缆 | 控制线（7*1） | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 21 | 管道支架 | 角铁 | kg | 800 |  |  |  |  |  |
| 22 | 木托 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 旧设备、管道拆除 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 保护地砖成品 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 辅材（含吊杆、螺栓、螺丝、胶水，氧气、乙炔等） | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 保温（含人工） | / | 立方 | 5.8 |  |  |  |  |  |
| 27 | 垃圾清运费 | / | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三、变频风冷模块机组明细清单(1、3号楼楼顶) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  |
| 1 | 变频高效型风冷涡旋式冷水（热泵）机组（制冷量：130kw，制热量：150kw，制冷功率：42.2kw，制热功率：44.6kw，水流量：22.4m³/h，制冷剂：R410a） |  | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制器 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 旧机组拆除费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 新机组安装调试费（含机组就位、安装、调试及机组管道改接、管道、保温、基础槽钢等） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制线（含信号线、线管等） |  | 米 | 50 |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签名）:

日期：    年  月   日

（三）中小企业声明函（如果有）

[竞争性磋商邀请公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参   （采购人）    单位的     （项目名称）    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

日  期：

附件4：

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加贵方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）

附件5：

# 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。