2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目

竞争性磋商文件

项目编号：KMZC2026-C2-00711-YNXH-0002

采购人：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

采购代理机构：云南信航项目管理有限公司

日        期：2026年04月

目     录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	9

供应商须知前附表	9

一、总  则	13

二、磋商文件	14

三、响应文件	15

四、响应文件的提交	18

五、磋商	19

六、成交结果	21

七、其他事项	22

第三章 磋商程序和方法	24

磋商方法前附表	24

一、磋商方法	27

二、评审标准	27

三、磋商程序	27

四、其它	29

第四章  合同书样式及主要条款	32

第五章 项目需求	66

第六章  响应文件格式	68

响应文件封面	68

★报价一览表	69

一、资格证明文件	70

二、商务文件	76

三、技术文件	85

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目的潜在供应商应在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）获取竞争性磋商文件，并于2026年05月18日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KMZC2026-C2-00711-YNXH-0002

2.项目名称：2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：58.00万元

5.最高限价：57.043127万元

6.采购需求（施工范围）：

2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目建设主要内容包括提水工程、高位水池和输水工程，详述如下：新建提水潜水泵站1座，包含成套不锈钢浮筒潜水泵250QJ50-100/5（流量50m³/h，扬程100m，功率22kw）1台，光伏发电系统1套，电气控制房1座（3m×3m），国标热镀锌钢管DN100(壁厚4.0mm)提水管496m；新建200m³高位水池1座；新建PE100级塑料管dn90（1.25MPa)长度1518m，国标热镀锌钢管DN80(壁厚4.0mm）长度110m。具体施工内容详见图纸及工程量清单。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目 | 1 | 项 |

注：本项目为2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目，供应商必须对本项目所有内容进行完整报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。

7.具体要求详见竞争性磋商文件第五章“项目需求”。

8.合同履行地点（建设地点）：盘龙区阿子营街道牧羊村委会。

9.合同履行期限（工期）：90个日历天。

10.质量标准：符合国家、地方现行相关标准和规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，一次性验收合格。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位；根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的建筑业划型标准为：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人（项目经理）须具备二级或以上注册建造师（水利水电工程专业或市政公用工程专业）资格（如项目经理为一级注册建造师的，打印电子证书需在个人签字处手写本人签名，未手写签名的，该电子证书无效），同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；为供应商本单位的在职人员，且不得担任其他在建工程的主要管理人员（提供书面承诺）。

3.3信誉要求：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动【提供声明函】。

3.5本次磋商活动不接受联合体，不允许分包或转包【提供承诺函】。

三、获取采购文件

时间：2026年05月01日至2026年05月11日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。

方式：网上下载。

①凡有意参加供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynhxxmgl.html，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

②按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的磋商资格。

采购文件售价0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月18日09时00分（北京时间）

地    点：（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

五、开启

时    间：2026年05月18日09时00分（北京时间）

地    点：政府采购云平台开标大厅。“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商在磋商前请务必认真阅读本磋商文件的全部内容，磋商文件和磋商活动如有变更，本次招标公告在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知。请在磋商前经常访问，以获取最新信息，若有变更，请磋商供应商自行登录“政采云”收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

2. 保证金收款信息及招标代理服务费收款信息如下：

账户：云南信航项目管理有限公司

账号：135668891534

开户行：中国银行股份有限公司昆明市北辰支行

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

地址：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

联系方式：13378847334

2.采购代理机构信息

名 称：云南信航项目管理有限公司

地　址：云南省昆明市盘龙区北辰小区凤凰城13单元0401

联系方式：15126106435、15288471841

3.项目联系方式

项目联系人：王建雄 、陆艳丽、焦海波、白宇、李哲

电　话：15126106435、15288471841

温馨提示

1、本项目为全流程电子化的政府采购项目，供应商应提前熟悉“政采云”相关投标程序，提前在自有场地配置可音视频通话（带摄像头及话筒的计算机）的稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成磋商活动。

2、请各供应商认真阅读本项目提供的关于“政采云”及“云南CA”的相关办理及操作流程，以免影响投标。

3、投标期间，如有技术问题可致电“政采云”及“云南CA”进行咨询。

政采云技术支持电话：95763（客服热线）；

云南CA技术支持电话：4006727666；

云南CA紧急联系电话：15288315056。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处 |
|  | 采购代理机构 | 云南信航项目管理有限公司 |
|  | 项目名称 | 2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目 |
|  | 项目编号 | KMZC2026-C2-00711-YNXH-0002 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 项目范围 | 具体详见磋商文件第五章“项目需求” |
| 3.2 | 合同履行期限（工期） | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 3.3 | 合同履行地点（建设地点） | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 4.1 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1 具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件】； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供近三年（2023年、2024年、2025年度）任一年度经第三方审计机构出具的审计报告财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的响应文件提交截止时间前一个月内的资信证明；成立不满1年的，提供自成立至今财务报表或银行出具的响应文件提交截止时间前一个月内的资信证明】； 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供声明函】； 1.4 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录： 1.4.1提供所属时间在本项目提交响应文件截止时间前一年期内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况缴税的证明；成立不足3个月的提供相关证明材料；依法免税的申请人应提供相应文件证明其依法免税； 1.4.2提供缴费所属时间在在本项目提交响应文件截止时间前一年期内任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费) 凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；成立不足3个月的提供相关证明材料；依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； 1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，较大数额罚款是指200万元以上罚款）【提供声明函】； 1.6 法律、行政法规规定的其他条件【提供声明函】。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位；根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的建筑业划型标准为：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 3.2项目负责人（项目经理）须具备二级或以上注册建造师（水利水电工程专业或市政公用工程专业）资格（如项目经理为一级注册建造师的，打印电子证书需在个人签字处手写本人签名，未手写签名的，该电子证书无效），同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；为供应商本单位的在职人员，且不得担任其他在建工程的主要管理人员（提供书面承诺）。 3.3信誉要求：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动【提供声明函】。 3.5本次磋商活动不接受联合体，不允许分包或转包【提供承诺函】。 |
| 4.5 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 7.8 | 本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容（资格条件、评审标准）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| ★10.1 | 采购预算 | 具体详见第一章 竞争性磋商公告“一、项目基本情况”。 |
| 11.1 | 磋商有效期 | 递交响应文件的截止日期后90天 |
| 12.1 | 响应文件编制 | （1）电子投标（响应）文件应使用“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政采云平台。 （2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。 |
| 12.8 | 响应文件份数和签署 | - 本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 - 磋商供应商对网上递交的响应文件必须加密，如果磋商供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标过程中使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因磋商供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。 |
| 13.1 (2) | 磋商保证金 | 磋商保证金金额：5000.00元。 提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式。 磋商保证金应当从其基本账户转出。 提交时间：以磋商保证金实际到账时间为准，到账截止时间为响应文件递交截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 账户信息： 账户：云南信航项目管理有限公司 账号：135668891534 开户行：中国银行股份有限公司昆明市北辰支行 注：保证金打款时注明用途及项目编号。 保证金退还：保证金退还时，不退现金。采购代理机构以网上银行的方式将磋商保证金退还至供应商公司账户，请供应商准确提供公司账户信息。 磋商保证金有效期与磋商有效期一致。 |
| 15.1 | 响应文件的递交/上传截止时间 | 详见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 15.2 | 响应文件递交/上传 | 详见第一章“竞争性磋商公告”。 |
| 15.3 | 磋商文件递交方式 | 1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：详见政府采购云平台本项目公告。“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn） 2、首次响应文件提交地点： （1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应尽早完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。 （3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。 注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。 3、CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。 4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。 |
| 16.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：同递交响应文件的截止时间 磋商地点：同递交响应文件地点 |
| 16.4 | 磋商程序和方法 | 详见“第三章 磋商程序和方法” |
| 16.7 | 响应文件解密 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |
| 16.8 | 磋商的顺序 | 磋商的顺序：按“政采云”系统的编号顺序。 |
| 21.3 | 是否允许分包 | 否 是 允许分包的内容： |
| 22 | 质量保证金 | 1.质量保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式； 2.质量保证金金额：工程结算审定价的3%。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费收费参照根据《依据《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58 号）的规定收费标准收取，由成交人支付。 |
| 26 | 需要补充的其他内容（如下）： |  |
| 26.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 26.2 | 1、一旦中标，供应商必须严格按国家及地方相关规定规范企业用工行为，制订保证民工工资支付的方案及措施，确保按时足额支付农民工工资。工程进行中如果发生拖欠农民工工资情况，一经查实采购人将延缓或不予支付工程款，并将积极配合有关行政主管部门所进行的责罚，由此导致工期延误等一切后果由承包人承担。 2、商务标报价文件须由注册造价工程师签字并盖造价工程师章（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中），否则其响应文件按无效处理。 |  |

一、总  则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获批准，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

2、资金来源及落实情况

2.1 本项目的资金来源：见“供应商须知前附表”。

2.2 本项目的资金落实情况：见“供应商须知前附表”。

3、项目范围

3.1 项目范围：见“供应商须知前附表”。

3.2合同履行期限（工期）：见“供应商须知前附表”。

3.3 合同履行地点（建设地点）：见“供应商须知前附表”。

4、合格的供应商

4.1供应商应符合磋商文件“供应商须知前附表”中规定的条件。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。

4.4根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.5 联合体投标：详见“供应商须知前附表”规定。

4.6 符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5、磋商费用

无论是否成交，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本项目磋商文件由目录所列内容组成，磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商程序和方法

第四章  合同书样式及主要条款

第五章  项目需求

第六章  响应文件格式

6.2根据本章第7.1款、7.3款、7.5款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

7、磋商文件的澄清、修改

7.1 参加供应商应认真审核磋商文件，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问的，供应商可以在磋商截止时间前以澄清函形式（加盖单位公章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，通过在线方式进行不署名提问。

7.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买磋商文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，主要以“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知。敬请所有获得磋商文件的供应商密切关注，作为磋商文件的完整组成部分。不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.4磋商文件的澄清或修改同时还将在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）、云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）上以发布公告的形式通知供应商。供应商自行登录收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。

7.5采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，但至少在磋商文件要求递交响应文件的截止时间 5 日前，将变更时间通知所有购买磋商文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.6供应商应在递交响应文件截止时间前及时登录“政采云”平台中查看有关该服务磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

7.7磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

7.8本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容见“供应商须知前附表”。

7.9供应商要求对磋商文件进行澄清的，应以书面形式送达采购代理机构。采购代理机构对收到的澄清要求通过书面形式答疑。若涉及到文件实质性内容的须以补遗书方式按程序报有关主管部门备案后，提交“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上以发布公告的形式，统一通过网络向潜在供应商发布，且供应商不须回函确认，所有获取了磋商文件的潜在供应商登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）凭企业身份认证数字证书（CA）查看内容。澄清内容还将在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）同时发布。

三、响应文件

8、响应文件编写注意事项

8.1 供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、项目需求和技术及商务条件后，编写响应文件。

8.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

9、响应文件构成

供应商编写的响应文件应按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

10、报价和报价货币

10.1本项目采购预算详见“供应商须知前附表”，报价超过最高限价的供应商将按未实质性响应磋商文件处理（单价及总价均不得超过采购人公布的最高限价）。

10.2供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的报价。供应商的磋商报价，应是完成磋商文件施工范围、合同条款、施工图、工程量清单及工期等各项内容的全部，包含但不仅限于本合同项下的施工范围内所有分部分项工程的人工、材料、机械、设备、施工（安装）、企业管理费、措施项目费、进出场费、建设场地准备、临时设施费、保险费、其它项目费、政策性文件规费、利润、税金等所有明示及暗示风险的一切费用，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。不论这些价格是否包括在磋商报价中，采购人视供应商在计算报价时已包括在内。即应是完成本竞争性磋商文件施工范围及合同条款上所列项目范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复。在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素及由此引起的费用变动。

供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、施工、安装限制、机械设备进场及材料运输的特殊性、装卸限制及影响磋商报价的其他要素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

结算方式：（1）本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 中 规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行云南省住房和城乡建设厅文件(云建科［2021］15 号)关于《云南省建设工程造价计价标准(2020 版)》发布实施的通知及配套文件等现行有关配套计价文件。未按工程量清单报价按未实质性响应磋商文件处理。

（2）磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价。

10.3磋商报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

10.4通过实质性要求审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价。

注：第二轮报价（即最后报价）的方式由供应商以网上递交的形式填报，请各潜在供应商保持电话畅通以及随时关注“政采云”信息，如果在评审当天起至联系供应商时常超过20分钟供应商无应答的，由此造成的后果由供应商自行承担。

10.5若已递交的最后报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最后报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）文件的要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

11、磋商有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2 因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其保证金。

12、响应文件的编制

12.1 响应文件编制详见“供应商须知前附表”

12.2 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

12.3如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

12.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（签名或盖章）确认。

12.5 关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应磋商文件的响应文件。

12.6响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签字处逐一电子签名，要求盖章处应盖单位电子公章，若以“投标专用章”或“合同专用章”代替的，须出具供应商单位公章对“投标专用章”或“合同专用章”的授权函原件。

12.7响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

12.8响应文件的份数和签署：具体详见“供应商须知前附表”。

13、磋商保证金

13.1磋商保证金为人民币。供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额缴纳保证金，并在磋商有效期内保持有效。

13.2未成交供应商的保证金及同期银行存款利息在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金及同期银行存款利息在采购合同签订后5个工作日内退还，磋商保证金利息计算方式详见“供应商须知前附表”。

13.3 下列情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件、磋商通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

四、响应文件的提交

14、响应文件的密封与标记

14.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

14.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

14.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15、递交响应文件的截止时间和地点

15.1 响应文件的递交/上传不得迟于“供应商须知前附表”规定的递交响应文件截止时间。逾期送达/上传的响应文件，采购人不予接收。

15.2 供应商必须在规定时间内将响应文件递交/上传到“供应商须知前附表”规定的地点。

15.3磋商文件的递交方式：具体详见“供应商须知前附表”。

五、磋商

16、磋商

16.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

16.2 磋商由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为3人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

16.3 磋商原则

磋商小组对各供应商的响应文件进行详细评审。磋商小组按照得分的高低推荐成交候选人，推荐成交候选人3人，并标明排列顺序。

16.4 磋商程序和方法

磋商小组按照 “供应商须知前附表”规定的方法、因素、标准和程序进行磋商。

16.5磋商文件第三章“磋商程序和方法” 前附表资格及符合性评审标准为磋商文件的实质性内容，未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

16.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.7响应文件解密：

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 16.9电子交易活动的中止。） 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

16.8磋商的顺序：

按“政采云”系统的编号顺序。

16.9 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

16.10 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

17、磋商过程的保密

在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。

18、关于重新开展采购活动

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，磋商小组认为剩余磋商响应文件仍具备竞争的除外。

六、成交结果

19、成交供应商的确定

19.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合得分由高到低的的原则确定成交供应商。

20、成交通知书

20.1采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在云南省政府采购网和政采云上公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

20.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

21、签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21.3采购人根据项目的实际情况在“供应商须知前附表”明确允许供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，供应商应当在响应文件中载明拟分包的内容及承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则成交无效。

22、质量保证金

22.1质量保证金金额及形式：详见“供应商须知前附表”

22.2质量保证金收取方式，以下两种方式选择其一：

22.2.1竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%缴纳质量保证金银行保函，待缺陷责任期结束后，质量保证金银行保函按期失效。

22.2.2竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%将质量保证金汇入发包方指定银行账户，缺陷责任期结束后，承包人向发包人提出返还保证金申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议将保证金无息返还给承包人。

七、其他事项

23、质疑和投诉

23.1质疑

23.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

23.1.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章的原件。

受理质疑部门：

云南信航项目管理有限公司，电话：15126106435、15288471841。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

23.1.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.1.4参与政府采购活动的供应商对磋商过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原磋商小组协助处理质疑事项，并依据磋商小组出具的意见进行答复。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报相关监管部门备案。

23.2投诉

当事人提出的投诉事项必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

24、采购代理服务费

24.1具体内容详见：“供应商须知前附表”

24.2成交供应商应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

25、磋商文件编制依据

本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

26、需要补充的其他内容

具体内容详见：“供应商须知前附表”

27、名词及术语

采购人/甲方/发包人：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处。

供应商/当事人：指参加本次项目投标，在本项目中对采购人负总责的法律主体。

成交供应商/乙方/承包人：供应商通过招投标竞标中标后，与采购人签订合同即成为项目的。

采购代理机构：云南信航项目管理有限公司。

# 第三章 磋商程序和方法

磋商方法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 |  |  | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格评审标准 | 资格条件 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第4项规定，且提供了磋商文件要求提供的证明材料。 |
| 1.2 | 符合性评审标准 | 报价一览表及磋商申请函 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，按要求电子签名/章、盖企业电子公章； |
|  |  | 法定代表人身份证明书 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，并盖企业电子公章； |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  | 符合磋商文件规定的格式及内容，有法定代表人电子签名/章，并盖企业电子公章； |
|  |  | 磋商报价 |  |  | 报价未超过项目最高限价，按工程量清单要求进行列报。 |
|  |  | 磋商保证金 |  |  | 符合第二章“供应商须知”第13.1项规定 |
|  |  | 造价人员签字及盖专用章 |  |  | 商务标报价文件须由注册造价工程师签字并盖造价工程师章（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中） |
|  |  | 响应文件无效 |  |  | 1）竞争性磋商文件中规定的：合同履行期限（工期）、付款方式、质量保证金不允许负偏离，否则其响应文件按无效投标处理； 2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 3）法律、法规和磋商文件明确规定的其他无效情形。 |
| 2.1 | 详细评审标准 | 2.1 | 总得分 | 100分 | 供应商的总得分满分100分， 供应商的总得分= F1+F2+F3 F1、F2、F3分别为报价、技术部分及商务部分3项评分因素的汇总得分； |
|  |  | 2.2 | 报价评分F1 | 20分 | 满足磋商文件要求且最后磋商总报价最低的为磋商基准价 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商总报价）×20 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 2.3 | 技术部分评分F2 | 70分 | 评审内容包括 |
|  |  | 1） | 施工方案与技术措施评分 | 12分 | 1.提供了完整、详细、合理的施工方案； 2.提供了对应通电的切实可行的保障措施； 3.提供了完整、全面、合理的总体施工方案； 4.提供了完整、全面、合理的施工技术准备； 5.提供了完整、合理的部署及措施； 6.符合环保、安全、文明生产要求； 以上方面，每项2分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2分。 |
|  |  | 2） | 对项目的理解、重难点分析及合理化建议评分 | 6分 | 1.对采购项目的关键技术、工艺有明确、完整的表述； 2.对施工重点、难点、经济、安全及通电等重难点进行了全面分析； 3.对应提供了施工重点、难点、经济、安全的解决方案； 4.保证措施方案完整、合理及合理化建议合理可行。 以上方面，每项1.5分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣1.5分。 |
|  |  | 3） | 质量管理体系与措施评分 | 8分 | 1.质量符合磋商文件要求且目标明确； 2.质量管理机构健全，职责分工明确； 3.管理制度齐全、完整； 4.实施与监控措施全面、有效。 以上方面，每项2分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2分。 |
|  |  | 4） | 环境保护安全管理体系与措施评分 | 8分 | 1.环境保护安全目标符合磋商文件的要求； 2.安全管理机构健全，职责分工明确； 3.管理制度齐全； 4.实施与监控措施全面、有效。 以上方面，每项2分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2分。 |
|  |  | 5） | 工程进度计划与保证措施评分 | 8分 | 1.总工期及节点工期满足磋商文件要求； 2.施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行； 3.措施有力、合理、可行； 4.有合理、具体的违约责任处罚。 以上方面，每项2分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2分。 |
|  |  | 6） | 施工机械的投入评分 | 5分 | 1.施工机械的投入情况、搭配； 2.施工机械投入与进度计划的呼应。 以上方面，每项2.5分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2.5分。 |
|  |  | 7） | 主要材料投入计划评分 | 8分 | 1.主要材料投入计划安排； 2.主要材料投入计划与施工进度计划、方法呼应情况； 3.拟投入主要材料来源依据（来源依据是指：产地、厂家）； 4.主要材料调配投入计划。 以上方面，每项2分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1分；有一项缺项漏项的扣2分。 |
|  |  | 8） | 安全管理体系与措施评分 | 9分 | 1.安全管理机构健全； 2.管理制度齐全； 3.实施与监控措施全面、有效。 以上方面，每项3分；有一项缺乏完整性、合理性的扣1.5分；有一项缺项漏项的扣3分。 |
|  |  | 9） | 劳动力计划安排评分 | 3分 | 1.劳动力安排与施工进度计划呼应情况； 2.劳动力调配计划安排； 以上方面，每项1.5分；有一项缺乏完整性、合理性的扣0.5分；有一项缺项漏项的扣1.5分。 |
|  |  | 10） | 项目管理团队人员配置评分 | 3分 | 1.施工现场主要管理人员针对工程实际配置且合理，能满足工程管理需要； 2.施工现场主要管理人员持证上岗、证书齐全。 以上方面，每项1.5分；有一项缺乏完整性、合理性的扣0.5分；有一项缺项漏项的扣1.5分。 |
|  |  | 2.4 | 商务部份评分F3 | 10分 | 评审内容包括 |
|  |  | 1） | 类似业绩 | 10分 | 2023年1月1日至今每承担过1项类似业绩加2分，最高得10分。 注：业绩证明材料指合同或竣工验收证明或中标通知书等有效证明材料，因供应商所提供的业绩内容不明或不全，导致评标委员会无法认定时，视为未提供，不予赋分。 |

一、磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组将根据评审办法计算出各供应商的综合得分，按得分由高到低推荐成交候选人排序；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术部分得分高低顺序排列。最终磋商小组将根据评审后的总得分由高到低顺序排列推荐3个成交候选人。

二、评审标准

### 1.初步评审标准

1.1资格评审标准：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，见“磋商方法前附表”。

1.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，见“磋商方法前附表”。

### 2.分值构成与评分标准

2.1 分值构成

（1）报价：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分：见“磋商方法前附表”。

2.2基准价计算方法：见磋商方法前附表。

2.3 评分标准

按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）磋商报价评分标准：见“磋商方法前附表”；

（2）技术部分评分标准：见“磋商方法前附表”；

（3）商务部分评分标准：见“磋商方法前附表”。

三、磋商程序

### 1.初步评审

1.1磋商小组依据本章评审标准第1.1项、第1.2项规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合磋商标准的，不通过初步审查，不再参与磋商。

1.2磋商小组成员要依法独立审查，并对审查意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。

### 2.磋商及最后报价

2.1磋商小组所有成员集中与通过实质性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格、折扣和其他信息。

2.2磋商文件有实质性变动的，磋商小组将经采购人代表确认后，以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

2.3为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.6磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.7 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其响应文件无效。

2.8供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过初步审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

### 3.评分

3.1 磋商小组按本章评审标准中第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的磋商总得分。对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（1）按本章前附表的规定对磋商报价计算出得分F1；

（2）按本章前附表的规定对技术部分评分，得分F2；

（3）按本章前附表的规定对商务部分评分，得分F3；

（4）按本章前附表的规定计算总得分。

3.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。

3.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

### 4.磋商结果

4.1磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据磋商小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人名单，确定成交供应商。

## 四、其它

1.关于中小企业

1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库【2020】46号文）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）本办法所称中小企业划分标准，是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）（2.1）货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2.2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（2.3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.3本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：

| 序号 | 项目名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目 | 建筑业 |

### 2．关于监狱企业：

2.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 3．关于残疾人福利性单位：

3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 4．其他：

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止磋商工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第四章  合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同履行期限（工期） | 90个日历天。 |
|  | 合同履行地点（建设地点） | 盘龙区阿子营街道牧羊村委会。 |
| 二 | 质量要求 | 符合国家、地方现行相关标准和规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，一次性验收合格。 |
| 三 | 结算方式 | - 本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行云南省住房和城乡建设厅文件(云建科［2021］15号)关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知及配套文件等现行有关配套计价文件。未按工程量清单报价按未实质性响应磋商文件处理。 2、磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价。 |
| 四 | 付款方式 | 第一步，施工合同签订后拨付合同价款的10%，设备材料进场后拨付合同价款的20%，共计30%； 第二步，实际工程进度达到60%以上，拨付合同价款的10%； 第三步，初验合格后拨付合同价款的20%； 第四步，竣工（交工）验收合格后拨付合同价款的10%； 第五步，合同价款的30%，待项目完成移交、取得竣工决算批复后，按结算金额扣除质保金后拨付尾款。 |
| 五 | 质量保证金 | 1.质量保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式； 2.质量保证金金额：工程结算审定价的3%； 3.质量保证金收取方式，以下两种方式选择其一： 1）竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%缴纳质量保证金银行保函，待缺陷责任期结束后，质量保证金保函按期失效。 2）竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%将质量保证金汇入发包方指定银行账户，缺陷责任期结束后，承包人向发包人提出返还保证金申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议将保证金无息返还给承包人。 |
| 六 | 缺陷责任期 | 12个月 |
| 七 | 竣工验收 | 1.验收时间：承包人确定项目完工后纸质提请发包方验收，发包方现场代表确认后10个工作日内完成验收程序。 2.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)及国家现行有关施工质量评定标准要求进行验收。承包人根据发包人提供的资料、国家或行业的质量检验评定标准为依据进行施工，确保工程质量，并达到一次验收合格。 |

合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：.

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名称：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处. 地址：. 邮编：. 法定代表人或委托代理人：. 项目（技术）负责人：. 电话：. 签订日期：. 乙方（供应商公章）名称：. 地址：. 邮编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电话：. 签订日期：. 丙方（鉴证方公章）名称：云南信航项目管理有限公司. 地址：. 邮编：. 法定代表人或委托代理人：. 经办人：. 电话：.

以下仅为范本格式，具体内容由成交人与采购人按磋商文件等有关内容要求具体协商

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目 。

2.工程地点：阿子营街道牧羊村委会 。

3.工程立项批准文号：     /    。

4.资金来源：    政府资金         。

5.工程内容：              。

6.工程承包范围：              。

二、合同工期

1.计划开工日期：以发包人开工令为准。

2.工期总日历天数：90个日历天，自采购人发布开工令之日起起算。如因天气原因或不可抗力因素不能施工的，经承包人书面报告发包人并征得发包人同意后，工期可以延顺。

三、承包形式

包工包料

四、质量要求和验收

工程质量符合： 符合国家、地方现行相关标准和规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，一次性验收合格。

竣工验收：

1.验收时间：承包人确定项目完工后纸质提请发包方验收，发包方现场代表确认后10个工作日内完成验收程序。

2.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)及国家现行有关施工质量评定标准要求进行验收。承包人根据发包人提供的资料、国家或行业的质量检验评定标准为依据进行施工，确保工程质量，并达到一次验收合格。

五、签约合同价及付款方式

1.签约合同总价为：人民币（大写）             (¥                  )；

2.付款方式：

第一步，施工合同签订后拨付合同价款的10%，设备材料进场后拨付合同价款的20%，共计30%；

第二步，实际工程进度达到60%以上，拨付合同价款的10%；

第三步，初验合格后拨付合同价款的20%；

第四步，竣工（交工）验收合格后拨付合同价款的10%；

第五步，合同价款的30%，待项目完成移交、取得竣工决算批复后，按结算金额扣除质保金后拨付尾款。

3.结算方式：

本项目采用工程量清单方式报价，供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中规定的工程量清单计价方式计价，计价标准执行云南省住房和城乡建设厅文件(云建科［2021］15号)关于《云南省建设工程造价计价标准(2020版)》发布实施的通知及配套文件等现行有关配套计价文件。未按工程量清单报价按未实质性响应磋商文件处理。

2、磋商总报价为暂估总价，最终结算价以竣工结算价格为准，若供应商最后报价修改了磋商总报价，结算价=竣工结算价格×（1-优惠下浮率），优惠下浮率为供应商随修改后的磋商总报价同时填报的优惠下浮率，优惠下浮率=（第一次磋商总报价-最终磋商总报价）/第一次磋商总报价。

收款账户信息：

- 名称：

- 地址、电话：

（3）开户行及账号：

六、保修期

本次工程的保修期为 按照成交供应商响应的并且不违反《建设工程质量管理条例》规定的期限执行。

七、项目经理

承包人派驻项目经理：          。

八、合同文件构成

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应文件及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）勘察设计方案及图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内免费承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于  2026年    月    日签订。

十二、签订地点

本合同在 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十五、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执  份，采购代理公司执  份。

（以下无正文）

（签署页）

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

地  址：                           地 址：

邮政编码：                            邮政编码：                         

电  话：                              电  话：

传  真：       /                    传  真：  /

开户银行：                         开户银行：

账  号：                              账 号：

年     月     日                 年     月    日

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：无    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：    /。

1.1.2.5 设计人：                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     / 。

1.1.3.9 永久占地包括：/       。

1.1.3.10 临时占地包括：/       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书； （2）成交通知书；（3）响应文件及其附录； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）勘察设计方案及图纸（如有）；(8)已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       ；

发包人向承包人提供图纸的数量：       ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  /。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/；

承包人提供的文件的期限为： /；

承包人提供的文件的数量为：/；

承包人提供的文件的形式为： /；

发包人审批承包人文件的期限：/ 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人驻现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表        。

承包人接收文件的地点：现场项目经理部   ；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：      。

监理人指定的接收人为：      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 不得干扰发包人正常工作秩序。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    无   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人确保三通一平  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

1.14工程量发生增减不调整合同单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：      。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应在承包人进场7日前移交施工现场  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7日内办理施工所需文件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，协助承包人做好施工工地的治安安全工作，及时处理施工范围内的拆迁及影响施工的正常进行的事项。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：   /  。

发包人提供支付担保的形式： /     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：各分部分项工程检验批资料、材料进场报验资料、维修清单资料、照片资料、工程签证、竣工图、工程合同等按相关工程竣工验收管理办法及工程备案要求所需的工程资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质书面合订本及电子光盘。

（6）承包人应履行的其他义务：无 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：        /

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：本项目相关事宜   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明所产生的包括违约等相关责任由承包人自行承担。项目经理无法履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每日500元，连续3天或出现3次及以上的，发包人有权要求承包人更换项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款5000元，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，发包人有权要求承包人立即整改。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求更换不称职或不符合要求的项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，经发包人2次书面通知承包人仍然拒绝更换的，发包人有权单方面解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前3日内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款2000元/次，且由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 应取得发包人的书面同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款500元/次，且由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：罚款500元/次，且由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工后至竣工验收。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

发包人不能按时进行检查时，应提前4小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零工伤事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:无。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 1. 承包人应当加强对施工人员的安全教育，文明施工，确保工程安全、施工人员安全。承包人人员安全由承包人自行承担，如给发包人或第三人造成损失的，责任由承包人承担。2. 承包人应当加强对施工人员管理，加强建筑安全用电教育，严禁在建筑内吸烟、使用明火。如因管理不善造成火灾和用电事故，一切损失由承包人承担。3.按发包人要求文明施工。4.遵守发包人场地管理规定

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在收到后7天内予以确认或提出修改意见        。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到后7天内予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7日内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前15日内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7日内  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起15天内发出开工通知的，工期顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

7.5.2因发包人原因导致工期延误的其他情形：双方商议确定 。

7.5.3因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照每逾期一日5000元标准支付逾期竣工违约金，逾期超过15天发包人有权单方面解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的30%。造成发包人其他经济损失的，由承包人承担。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇有考古发掘，遇到不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）七级以上大风；

（2）六级以上地震；

（3）其它异常恶劣气候灾害。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.2发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担  。

8.3样品

8.3.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：据相关规范及标准进行报送及封存。

8.4施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人按要求自行搭设 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无      。

施工现场需要配备的试验设备： 无              。

施工现场需要具备的其他试验条件：无           。

9.3现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.2变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 以招投标文件、承诺、相关规范、造价依据及现行当地造价信息文件为依据进行估价。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：三日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方届时另行协商确定。

10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见投标文件。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/  种方式确定。

暂估价项目的单价及产品约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照13清单、2020版消耗量定额及同期配套计价文件组价后确定；主材料价格按照甲乙双方定价进入结算。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：双方届时另行协商确定   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围： 1)材料价格市场波动风险；2)政策性调价风险；3)已有清单项目工程量增减的风险，即在实施过程中，己有清单项且的工程量无论发生如何变化（工程设计变更、不可预见因素除外），结算时，投标报价中的综合单价均不予以调整；4)其他应由承包人承担风险。

风险费用的计算方法：  /。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /  。

12.1.2总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.1.3其他价格方式：/                。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                 。

预付款支付期限：                。

预付款扣回的方式：    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按工程量清单   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：           。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  无  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /   。

（2）发包人支付进度款的期限：  / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  /  小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人确定项目完工后纸质提请发包方验收，发包方现场代表确认后10个工作日内完成验收程序。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限    /      。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   无     。

13.4竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                         。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）

（2）

（3）

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                      。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成并且收到承包人提交的质量保证金及全额发票后10个工作日支付。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 双方协商决定 。

14.3其他

1、本合同的最终竣工结算价采用          的结算方式。

2、签约合同价为成交总价，包括了暂列金额、暂估价、计日工等的合同总金额。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            份。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

工程结算资料提报要求：

A、时限性要求

（1）承包人应在工程竣工验收合格后         内提报工程结算资料，如承包人无正当理由在工程竣工验收合格后超过一年并经发包人催告仍不能提供的，发包人有权按现已有资料或已付工程款办理结算，停止拨付工程款，承包人因此造成的经济损失，责任自负。

（2）为保证送审资料的严肃性，结算资料应一次性送交，一式贰份。

B、准确性要求

（1）承包人须按实编制工程结算，严禁高估冒算。核减率（核减率=（施工单位送审金额-项目审定金额）/施工单位送审金额）超过5%，由此产生的成效附加费由承包人承担。成效附加费由发包人代为从工程尾款中扣除。

（2）由于承包人结算书中存在遗漏造成大额核增的，由此产生的成效附加费由承包人承担，成效附加费由发包人代为从工程尾款中扣除。

（3）成效附加费执行《云价综合[2012]66号收费标准》

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12个月        。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.2.1.质量保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式；

15.2.2.质量保证金金额：工程结算审定价的3%

15.2.3.质量保证金收取方式，以下两种方式选择其一：

（1）竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%缴纳质量保证金银行保函，待缺陷责任期结束后，质量保证金保函按期失效。

（2）竣工结算审核完成后7个工作日按工程结算审定价的3%将质量保证金汇入发包方指定银行账户，缺陷责任期结束后，承包人向发包人提出返还保证金申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议将保证金无息返还给承包人。

发包人指定的保证金银行账户：

名称：

账号：

开户行：

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按照成交供应商响应的并且不违反《建设工程质量管理条例》规定的期限执行。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：            。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由发包人承担    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/ 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满3天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）工程施工质量未达到合同约定的质量标准；

（2）以挂靠、借用资质、合作等任何方式将本合同约定的工程转包或分包给任何第三方和与任何第三方串通损害发包人利益均视为承包人违约。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包人逾期不改正的，发包人有权解除合同。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）工程施工质量未达到合同约定的质量标准，承包人应无条件返工，费用由承包人自理，工期不予顺延。承包人须承担发包人为纠正该质量问题（如委托第三方修复）而发生的一切费用。此外，由于施工质量不合格导致发包人产生的损失，由承包人承担赔偿责任（含第三方追诉发包人的赔偿）。

（2）以挂靠、借用资质、合作等任何方式将本合同约定的工程转包或分包给任何第三方和与任何第三方串通损害发包人利益均视为承包人违约。承包人除须应向发包人支付签约合同价【5】%的违约金，给发包人造成损失的，还须赔偿损失。发包人并有权单方解除本合同。

（3）除本合同特别约定外，其他违约行为的违约责任承包人除须应向发包人支付签约合同价【5】%的违约金，给发包人造成损失的，还须赔偿损失。发包人并有权单方解除本合同。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   无     。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方届时协商处理  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）6.5级以上的地震；（2）10级以上持续2天的大风；（3）50年来未发生过，持续3天以上高温天气的；（4）30年来未发生过，持续3天严寒天气的；（5）50年以上未发生过的洪水；（6）50年以上未发生过的大雨；（7）出现不明坠落物；（8）战争或其他政治、政策因素的；（9）新冠疫情（10）其他合同双方认定的不可抗力的情况。

上述事项发生且已经影响工程的实施条件下界定为不可抗力。

不可抗力发生后确实不能履行的合同终止履行；合同可以履行的要求进行延期履行的，双方协商延期履行；造成的损失，各自承担相应的损失。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担全部费用。

18.2其他保险

关于其他保险的约定：承包人依规自行办理并承担全部费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人依规自行办理并承担全部费用。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无 。

19.争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否  。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任书附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：招标文件工程量清单所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为       年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为       年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：         。按照成交供应商响应的并且不违反《建设工程质量管理条例》规定的期限执行。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自提交竣工验收报告之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：        

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：      

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

地  址：                            地 址：

邮政编码：                           邮政编码：                

电  话：                             电  话：

传  真：       /                    传  真：  /

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账 号：

年     月     日               年     月     日

附件2：

廉政责任书

项目名称：2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目

项目地址：昆明市盘龙区人民政府阿子营街道牧羊村

为切实加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特签订本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，严格遵守国家关于工程施工、市场活动的相关政策和有关法律法规，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目建设合同文件，自觉按合同条款办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为谋取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目建设的各项规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门和纪检监察部门报告或向司法机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方领导和相关工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼品礼金、有价证券、信用卡及任何好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；不准参加乙方和相关单位举行的任何祝贺庆典活动和接受有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作的安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准向乙方和相关单位介绍自己的配偶、子女、亲属承包或从事与工程有关的设备材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜装修、组织提供劳务等经济活动；不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买合同约定以外的材料和设备。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及任何好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方、相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作的安排及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，并视情节轻重，给予批评教育或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方和相关单位造成经济损失的，应给予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，并视情节轻重，给予批评教育或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方和相关单位造成经济损失的，应给予赔偿。

第五条 乙方在项目建设中贿赂甲方和相关人员，被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，损失可从结算款中扣除。

第六条 凡是未按规定签定《廉政责任书》的项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察部门追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

第七条 本责任书自双方签字盖章后即生效，并与项目建设合同具有同等的法律效力。

第八条 本责任书一式    份：甲方   份、乙方  份，采购代理机构  份。

（以下无正文）

（签署页）

甲方单位：（盖章）	               乙方单位：（盖章）

法定代表人：	                   法定代表人：

项目负责人：	                   项目负责人：

地址：	                          地址：

联系电话：	                       联系电话:

- 项目需求

一、项目基本情况

项目名称：2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目。

工程概况：2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目建设主要内容包括提水工程、高位水池和输水工程，详述如下：新建提水潜水泵站1座，包含成套不锈钢浮筒潜水泵250QJ50-100/5（流量50m³/h，扬程100m，功率22kw）1台，光伏发电系统1套，电气控制房1座（3m×3m），国标热镀锌钢管DN100(壁厚4.0mm)提水管496m；新建200m³高位水池1座；新建PE100级塑料管dn90（1.25MPa)长度1518m，国标热镀锌钢管DN80(壁厚4.0mm）长度110m。具体施工内容详见图纸及工程量清单，另册提供。

合同履行地点（建设地点）：盘龙区阿子营街道牧羊村委会。

合同履行期限（工期）：90个日历天。

质量标准：符合国家、地方现行相关标准和规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，一次性验收合格。

二、履约验收方案

1.履约验收的主体：采购人安排相关人员。

2.验收时间：承包人确定项目完工后纸质提请发包方验收，发包方现场代表确认后10个工作日内完成验收程序。

3.验收方式：查验现场验收。

4.验收程序：发包人根据项目投标文件每一项技术和商务要求的履约情况、工程量清单、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)及国家现行有关施工质量评定标准要求进行抽检，如达到100%验收合格通过验收。

5.验收内容：承包人必须保证分部分项工程及整体工程一次性达到100%验收合格，验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。

6.验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)及国家现行有关施工质量评定标准要求进行验收。承包人根据发包人提供的资料、国家或行业的质量检验评定标准为依据进行施工，确保工程质量，并达到一次验收合格。

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商名称：               （企业电子公章）

法定代表人：                （电子签名/章）

日     期：       年      月     日

★报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商总报价（元） | 合同履行期限（工期） | 合同履行地点（建设地点） | 磋商保证金金额及形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 供应商（盖企业电子公章）： 法定代表人（电子签名/章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

一、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件】；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供近三年（2023年、2024年、2025年度）任一年度经第三方审计机构出具的审计报告财务报表（包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的响应文件提交截止时间前一个月内的资信证明；成立不满1年的，提供自成立至今财务报表或银行出具的响应文件提交截止时间前一个月内的资信证明】；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供声明函】；

1.4 有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录：

1.4.1提供所属时间在本项目提交响应文件截止时间前一年期内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况缴税的证明；成立不足3个月的提供相关证明材料；依法免税的申请人应提供相应文件证明其依法免税；

1.4.2提供缴费所属时间在在本项目提交响应文件截止时间前一年期内任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费) 凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；成立不足3个月的提供相关证明材料；依法不需要缴纳社会保障资金的申请人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，较大数额罚款是指200万元以上罚款）【提供声明函】；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件【提供声明函】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业，或监狱企业，或残疾人福利性单位；根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）”规定的建筑业划型标准为：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

3.2项目负责人（项目经理）须具备二级或以上注册建造师（水利水电工程专业或市政公用工程专业）资格（如项目经理为一级注册建造师的，打印电子证书需在个人签字处手写本人签名，未手写签名的，该电子证书无效），同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；为供应商本单位的在职人员，且不得担任其他在建工程的主要管理人员（提供书面承诺）。

3.3信誉要求：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对供应商进行信用信息查询。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动【提供声明函】。

3.5本次磋商活动不接受联合体，不允许分包或转包【提供承诺函】。

供应商根据上述资格要求逐条填报。

### 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于  建筑业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：                 。

本公司为参加            （项目名称） （项目编号：              ）采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

注：

若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具上述声明函，且供应商必须提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

单独列出所供残疾人福利性单位制造的货物产品单价和总价。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

### 其它资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它资料。

二、商务文件

### ★法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证复印件。

供应商：                    （盖企业电子公章）

年       月        日

### ★法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的    （采购项目名称）    项目（项目编号：          ）的磋商采购。代理人在本项目磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供  应  商：        （全称）      （盖企业电子公章）

法定代表人：                      （电子签名/章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：

职      务：

代理人身份证号码：

年       月        日

附：授权代理人有效的身份证复印件

注：代理人出席磋商会议时，应提供本人有效的身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由磋商小组核验。

### ★磋商申请函

致：               （采购人名称）

1．我方已仔细研究了              （项目名称）施工竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                        （￥：           ）的磋商总报价，其中人工费合计：   元，人工占比：   %，合同履行期限（工期）：    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。

2．我方承诺在响应文件有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）      元（￥       ）。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期限内，与你方按照竞争性磋商文件和我方的响应文件签订合同。

(2)随同本磋商申请函递交的磋商申请函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺不因施工组织设计方案发生变更而增加工程造价。

5．                 （其他补充说明）。

与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商：              （全称）                     （盖企业电子公章）

法定代表人：                             （电子签名/章）

日期：            年       月       日

磋商申请函附录

工程名称：_____________________（项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限（工期） |  |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 结算方式 |  |  |  |
| 6 | 质量保证金 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

### 报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 所属行业 | 数量 | 单位 | 磋商总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年昆明市盘龙区阿子营街道牧羊村农村公益事业建设财政奖补项目 |  | 1 | 项 |  |  |

注：

1.“报价明细表”中的“磋商总报价”与“报价一览表”和“已标价工程量清单”中报价一致。

供应商：（盖企业电子公章）

法定代表人：（电子签名/章）

日期：

已标价工程量清单

1.后附造价委托协议（若造价工程师非本单位人员的，须附委托协议并附于响应文件商务标部分中）；

2.内容及格式自拟；

3.最终结算价以实际产生的工程量结算。

供应商应提供及认为有必要提供的其他报价材料

供应商认为有必要提供的其他报价材料（该费用不计入磋商报价）

（此部分格式、内容自定）

### 类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 用户单位联系人 | 联系电话 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：业绩证明材料指合同或竣工验收证明或中标通知书等有效证明材料，因供应商所提供的业绩内容不明或不全，导致评标委员会无法认定时，视为未提供，不予赋分。

### 其它商务资料

（1）保证金缴纳凭证；

（2）磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它商务资料。

## 三、技术文件

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法、拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

施工组织设计应包括以下内容：

（1）施工方案与技术措施

（2）对项目的理解、重难点分析及合理化建议

（3）质量管理体系与措施

（4）环境保护安全管理体系与措施

（5）工程进度计划与保证措施

（6）施工机械的投入

（7）主要材料投入计划

（8）安全管理体系与措施

（9）劳动力计划安排

（10）项目负责人及项目管理人员配置

其他需说明的内容

### 施工方案与技术措施

（格式内容自拟）

### 对项目的理解、重难点分析及合理化建议

（格式内容自拟）

### 质量管理体系与措施

（格式自拟）

### 环境保护安全管理体系与措施

（格式自拟）

### 工程进度计划与保证措施

计划开、竣工日期和施工进度网络图：1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

### 施工机械的投入

（格式内容自拟）

### 主要材料投入计划

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 选用品牌 | 选用厂家 | 厂家联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

### 安全管理体系与措施

（格式内容自拟）

### 劳动力计划安排

（格式内容自拟）

### 项目管理团队人员配置

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书（资格证书）及编号 | 岗位要求 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.响应文件中须提供人员资料，包括身份证、学历证书、职称证（如有）、专业技术执业资格证书（如有）。无人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。

2.供应商可根据实际情况拓展本表但不得改变本表格式。

### 其它技术资料

磋商文件要求及供应商认为有必要提供的其它技术资料。