哈密市公共资源交易服务中心

招  标  文  件

项目名称：哈密数字中心数智化空间建设项目-显示屏、家具、电梯采购项目(二次)

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市伊州区科技和工业信息化局

文件编号：GGZY-（GK）CG2026003

二○二六年三月

目    录

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………

第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………

第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………

第四章、开标、招标及评标  …………………………………………………………………………………………………

第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………

第四部分  货物需求、技术规格说明

第五部分  商务部分

第一章   合同一般条款……………………………………………………………………………………………………………………

第二章   合同特殊条款……………………………………………………………………………………………………………………

第六部分  附件

投标书编制格式…………………………………………………………………………………………………………………………………………

有关附件格式范本…………………………………………………………………………………………………………………

第一部分   投标须知

1、项目名称：哈密数字中心数智化空间建设项目-显示屏、家具、电梯采购项目（二次）

本项目专门面向中小企业

- 招标文件编号：GGZY-（GK）CG2026003

- 3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市伊州区伊州大道167号

5、邮编：839000

6、采购内容及预算金额：

哈密数字中心数智化空间建设项目-显示屏、家具、电梯采购

预算金额：1997098.5元

7、投标保函：预算金额1%提交投标保函

8、投标文件包含：商务技术文件、报价文件

9、投标文件线上递交至：新疆政府采购网指定栏目（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

10、投标文件有效期：90天

11、评标办法：综合评分法

12、招标文件发放日期：2026年3月30日-4月7日（节假日除外）

13、开标日期: 2026年5月7日上午10:00(北京时间)

14、开标地点：新疆政府采购网政采云平台电子开标厅

15、联系电话：0902-2206007（哈密市公共资源交易服务中心）

16、采购单位联系人及联系电话：冯靖斌 13094021069

第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本招标文件仅适用于在招标文件中所叙述的哈密数字中心数智化空间建设项目-显示屏、家具、电梯采购项目（二次）的合格供应商参加投标。

2.  投标资质

2.1投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。上一年度财务状况良好。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指哈密市伊州区科技和工业信息化局。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）。

3.4 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系制造业。

4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1　招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 开标、评标及定标说明

第五部分 货物需求及技术规格说明

第六部分 商务部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）一次性通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的7日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

- 投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质：

投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件或复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人不能是被列入“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（详见附件；提供截图加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供声明或承诺书原件（扫描件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书原件扫描件）；

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件。（扫描件）；

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件扫描件） ；

（8）本项目不接受联合体投标（提供承诺书原件扫描件）；

（9）提供中小企业声明函。（原件扫描件）。

第二章、投标文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3   投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

4、投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

4.1.1商务技术文件

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）

（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

- 项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表

（6）商务条款偏离表

（7）技术参数、功能偏离表

（8）设备简要说明一览表

（9）法人代表授权书格式

（10）销售业绩表

（11）中小企业声明函

（12）投标人认为需提供的其它资料

4.1.2投标报价文件：

（1）开标一览表

（2）分项报价表
根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

6、投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 　投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 　招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 　招标文件中特别要求的材料、安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、招标文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.3　投标人中标后需提交投标文件正副本各一套。

10.4  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前上传至指定栏目。

11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

12. 知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分 使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1  投标文件的密封和标记。电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购代理机构不予受理。

13.2  本项目采用不见面开标方式，投标文件线上递交至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的指定栏目，不得迟于 2026年5月7日上午10:00(北京时间)，逾期上传的或者未上传到平台和指定栏目的投标文件视为无效投标，不予受理。

13.3  迟交的投标文件。采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标文件递交截止期后送达的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标文件递交截止时间之前上传投标文件，采购代理机构不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成投标文件的制作与上传。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行线上递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前递交，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保函并按相关法律法规处理。

- 开标、招标及评标

15、开标

15.1　本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开招标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、招标依据

16.1   招标的依据为招标文件（包括招标方的招标文件和投标方的投标文件）。

17、招标

17.1　招标小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的招标小组，负责本次招标的招标活动。招标小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方、采购人确定中标供应商。

17.1.2 　招标小组人选于开标前确定。招标小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 　招标小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，招标小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定招标小组的人选。

17.1.5　招标小组成员遵循法定的回避规定。

18、招标的报价方式

18.1 　采用一次报价的方式。

18.1.1　供应商在提交的投标文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.3　一次报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

19.招标和评审过程的保密性

19.1　招标的任何一方不得透露与招标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20、招标程序、报价确认和澄清及中标原则

20.1　招标程序：

招标小组根据招标文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行招标。

(1)在招标过程中，在投标方介绍投标方案后，进行技术和商务招标。

（2）在首轮招标的基础上，招标小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行招标。

(3)综合评标。招标小组成员根据投标方的产品技术、性能、服务、价格进行综合评标。

20.2　招标小组对投标文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件中核心参数明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准，商务条款明显不符合招标文件要求的；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（7）投标报价超过采购预算的。

20.4　对投标报价的审查：招标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其招标保函将被没收。

异常低价的按照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行。

20.5 　澄清：招标小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由招标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，招标小组将取消其继续参加招标的资格。

20.6　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标候选人。

20.7  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

20.8根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2022]19号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

20.9　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标

候选人。

20.10  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

20.11 按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

20.12 对本国产品的支持政策按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

- 定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标方。

21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

21.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，招标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　招标结束后7个工作日内，公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金（保函）。

24.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

25、质疑

25.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

25.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或公共资源交易服务中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或公共资源交易服务中心有权不予受理。

25.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

25.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或公共资源交易服务中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

25.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或公共资源交易服务中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或公共资源交易服务中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

25.7质疑人有下列情形之一的，招标人或公共资源交易服务中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

25.8投标人进行虚假和恶意质疑的，公共资源交易服务中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.9质疑投标人对招标人或公共资源交易服务中心的答复不满意以及招标人或公共资源交易服务中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

第四部分 货物需求及技术规格指标说明

| 类别名称 | 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED显示屏 | 1 | 室内P1.86弧形软屏 | ★1.模组尺寸：320mm×160mm，像素点间距：1.86mm，像素密度：289050点/㎡ | 平米 | 43 |
|  |  |  | ▲2.刷新率：≥3840Hz，换帧频率：50/60Hz |  |  |
|  |  |  | 3.可视角：水平视角≥161°；垂直视角≥160° |  |  |
|  |  |  | 4.色度均匀性：在±0.002 Cx，Cy之内，具有单点色度校正功 |  |  |
|  |  |  | ▲5.最高对比度：8000:1 |  |  |
|  |  |  | 6.功耗：平均功耗≤129W/㎡；峰值功耗≤453W/㎡ |  |  |
|  |  |  | ▲7.像素中心距相对偏差：≤1.1% |  |  |
|  |  |  | 8.箱体间/模组间相对错位值：＜1.8% |  |  |
|  |  |  | ▲9.拼装间缝隙：≤0.1mm |  |  |
|  |  |  | ▲10.电源功率因数内置电源具备PFC功能，功率因数≥0.95，转换效率86% |  |  |
|  |  |  | ▲11.带有节能（黑屏）节电功能 |  |  |
|  |  |  | 12.灰度等级：16bit |  |  |
|  |  |  | ▲13.LED像素失控（坏点）率：≤1/150000 |  |  |
|  |  |  | 14.工作时间：设备正常7×24（168h）小时连续工作无故障 |  |  |
|  |  |  | ▲15.色温：1000-13000K 可调，调节步长100K |  |  |
|  |  |  | ▲16.柔性设计：模组弯曲角度≥120° |  |  |
|  |  |  | 17.画面延时：≤1ms |  |  |
|  |  |  | ▲18.防护等级：防尘（IP6X），防水（IPX5） |  |  |
|  |  |  | ▲19.具备亮、暗线调节功能和修复功能 |  |  |
|  |  |  | ▲20.色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，应符合广电级标准 |  |  |
|  |  |  | ▲.电磁兼容测试辐射骚扰（EMC）符合“GB/T 9254-2008”信息技术设备（ITE）Class B限制要求 |  |  |
|  |  |  | ▲22.静电放电符合“GB/T 17626.2”标准对设备静电放电抗扰度测试 |  |  |
|  |  |  | ▲23.电快速瞬变脉冲群符合“GB/T 17626.4-2018”交流电源端：±1kV,5kHz |  |  |
|  |  |  | ▲24.LED显示屏产品防阻燃符合“GBT5169.16-2017”标准V-0级 |  |  |
|  |  |  | ▲25.LED显示屏产品符合“GB 4943.1-2011”信息技术设备安全标准 |  |  |
|  |  |  | ▲26.节能环保符合“GB 21520-2008”计算机显示屏显示器能效限定值及能效等级要求 |  |  |
|  |  |  | ▲27.光生物安全符合“IEC 62471.2006”标准进行光生物安全及蓝光危害评估，在1000S（约16mnm）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10S内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000S内部造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） |  |  |
|  |  |  | 注：标★参数需提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告，CCC认证，需具有安全生产许可证、中国节能产品认证证书等 |  |  |
|  | 2 | 室内P1.86硬屏 | ★1.像素点间距：≤1.86mm，模组尺寸：320mm*160mm，像素密度：≥289050Dots/㎡； | 平米 | 30 |
|  |  |  | ▲2.支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； |  |  |
|  |  |  | ▲3.具备故障自查诊断及排查功能，可实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等诊断及排查功能； |  |  |
|  |  |  | ▲4.像素缺陷：不发光缺陷点≤1，不熄灭缺陷点≤1； |  |  |
|  |  |  | ▲5.LED显示屏模组信号简牛、电源座、线路板双备份设计，避免冷压制作器件多次插拔后触点接触不良而导致黑屏、花屏、闪屏等现象； |  |  |
|  |  |  | ▲6.防电离辐射：≤0.1mR/h； |  |  |
|  |  |  | ▲7.亮度一致性：≥85％； |  |  |
|  |  |  | ▲8.水平/垂直损失亮度检测：在1/2亮度值（300cd/㎡）时，左右水平视角各位≥82.5°，上下垂直视角各位≥82.5°； |  |  |
|  |  |  | ▲9.亮度、灰度、色温可有手动/自动、软件三种调节方式； |  |  |
|  |  |  | 10.墨色一致性：△E≤0.3； |  |  |
|  |  |  | ▲11.支持LED显示屏断电重启，自动续播，无需重新设置节目； |  |  |
|  |  |  | ▲12.LED显示屏运行时闪烁值≥-44.3db； |  |  |
|  |  |  | ▲13.支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象； |  |  |
|  |  |  | ▲14.整屏画面稳定无闪烁，具有整屏色平衡调整功能，确保基色一致性； |  |  |
|  |  |  | ▲15.支持出厂校正及现场校正，屏幕校正后亮度损失＜5％； |  |  |
|  |  |  | ▲16.信号衰减≤200mV； |  |  |
|  |  |  | ▲17.显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡； |  |  |
|  |  |  | 参数提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告，需提供：CCC认证。 |  |  |
|  | 3 | 室内P1.53硬屏 | ★1.像素点间距：≤1.538mm±0.05mm；模组尺寸：320mm*160mm；像素密度：≥422500Dots/㎡； | 平米 | 8 |
|  |  |  | ▲2.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； |  |  |
|  |  |  | ▲3.具有智能黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45％以上； |  |  |
|  |  |  | 4.像素中心距相对偏差：C级，JX≤1％； |  |  |
|  |  |  | ▲5.基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，C级，∆λD≤2nm；亮度误差值在5%； |  |  |
|  |  |  | ▲6.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003； |  |  |
|  |  |  | ▲7.对比度：≥15000:1 ； |  |  |
|  |  |  | ▲8.灰度等级：18bit； |  |  |
|  |  |  | ▲9.安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求； |  |  |
|  |  |  | 10.烟气毒性测试：毒性指数R值≤1； |  |  |
|  |  |  | ▲11.屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； |  |  |
|  |  |  | ▲12.电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95％，转换效率不小于86％； |  |  |
|  |  |  | ▲13.画面延时：≤500ns； |  |  |
|  |  |  | ▲14.信噪比：≥47dB； |  |  |
|  |  |  | ▲15.节能设计：可在软件中设置支持动态节能，降低功耗设置； |  |  |
|  |  |  | ▲16.模组表面绝缘：5000MΩ； |  |  |
|  |  |  | ▲17.图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位； |  |  |
|  |  |  | 参数提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告，需提供：CCC认证。 |  |  |
|  | 4 | 室内P2.0硬屏 | ★1.像素点间距：≤2mm±0.05mm；模组尺寸：320mm*160mm；像素密度：≥250000Dots/㎡； | 平米 | 39 |
|  |  |  | ▲2.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； |  |  |
|  |  |  | ▲3.具有黑屏节电功能，启用智能节电功能可节电45％； |  |  |
|  |  |  | ▲4.像素中心距相对偏差：C级，JX≤1％； |  |  |
|  |  |  | ▲5.基色主波长误差：符合SJ/T 11141-2017 5.10.4规定，C级，∆λD≤2nm；亮度误差值在5%； |  |  |
|  |  |  | ▲6.色度均匀性：-0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003； |  |  |
|  |  |  | ▲7.对比度：≥15000:1 ； |  |  |
|  |  |  | ▲8.灰度等级：18bit； |  |  |
|  |  |  | ▲9.电流增益调节级：≥10位； |  |  |
|  |  |  | ▲10.衰减率（工作3年）：≤15%； |  |  |
|  |  |  | ▲11.安全特性：符合GB4943.1-2011信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1要求； |  |  |
|  |  |  | ▲12.电源平均效率：具有功率因数校正（PFC）功能，LED显示屏供电电源的功率因素不小于95％，转换效率不小于86％； |  |  |
|  |  |  | ▲13.画面延时：≤500ns； |  |  |
|  |  |  | 参数提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告，需提供：CCC认证。 |  |  |
| LED 及控制系统二合一 | 5 | LED | ★1.点间距≤0.9375mm，全倒装共阴COB,高刷，完全前/后维护，一体成型全压铸铝箱体，无后盖设计； | m² | 14.58 |
|  |  |  | 2.屏幕尺寸≥5.4米（宽）×2.7米（高）； |  |  |
|  |  |  | 3.屏幕分辨率5760列×2880行； |  |  |
|  |  |  | 4.全密封无风扇、无散热孔设计 |  |  |
|  |  |  | ★5.亮度：亮度校正以后1000cd/m²； |  |  |
|  |  |  | 6.刷新率：≥3840； |  |  |
|  |  |  | 7.水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°； |  |  |
|  |  |  | 8.换帧频率显示屏换帧频率≥60; |  |  |
|  |  |  | ▲9.电源平均效率和功率因素PF≥0.95，电源效率≥90%。 |  |  |
|  |  |  | 10. 30MHz-1000MHz辐射骚扰,符合GB/T9254-2008的CLASS B标准。 |  |  |
|  |  |  | 11.光生物安全符合 GB/T 20145-2006，阻燃试验符合GB/T2408-2008； |  |  |
|  |  |  | 12.箱体防护等级，符合GB/T 4208-2017，达到IP65 级防护水平。 |  |  |
|  |  |  | 13.电源、显示模组、接收卡支持带电维护，热插拔； |  |  |
|  |  |  | ▲14. 芯片:华灿、中麒等一线品牌（不含兆驰）;芯片: 华灿、三安、日亚化学、国星光电等一线品牌（不含兆驰）。芯片与LED灯珠为同一品牌优先。 |  |  |
|  |  |  | 注：标▲参数提供首页带有“CNAS”和“CMA”标志的检测报告，需提供：CCC认证。 |  |  |
|  | 6 | 处理器 | 1.标准 19 英寸金属结构机箱，外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求; | 张 | 1 |
|  |  |  | ▲2.输入接口最大支持不少于3路4096*2160@60HZ信号同时输入； |  |  |
|  |  |  | ▲3.视频输出支持可达40路千兆网口输出，4路10G-OPT光口； |  |  |
|  |  |  | 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持随网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； |  |  |
|  |  |  | ▲5.可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能； |  |  |
|  |  |  | ▲6.图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层； |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制； |  |  |
|  |  |  | 8.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排； |  |  |
|  |  |  | ▲9.设备标配全彩液晶，搭配实体按键； |  |  |
|  |  |  | 10.支持不少于2种用户模式设置； |  |  |
|  |  |  | 11.支持微信小程序快捷控制； |  |  |
|  |  |  | 12.支持平板对控制器进行快捷控制； |  |  |
|  |  |  | 13.支持创建设备还原点； |  |  |
|  |  |  | 14.支持控制设备白名单； |  |  |
|  |  |  | 15.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等，需提供兼容材料。 |  |  |
|  | 7 | 处理器 | 1.采用标准 19 英寸金属结构机箱，外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求; | 张 | 1 |
|  |  |  | 2.输入接口最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入 |  |  |
|  |  |  | 3.视频输出支持可达32路千兆网口输出，4路10G-OPT光口； |  |  |
|  |  |  | ▲4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； |  |  |
|  |  |  | ▲5.可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； |  |  |
|  |  |  | 6.图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层； |  |  |
|  |  |  | 7.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制； |  |  |
|  |  |  | ▲8.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排； |  |  |
|  |  |  | ▲9、设备标配全彩液晶，搭配实体按键； |  |  |
|  |  |  | 10.支持不少于2种用户模式设置； |  |  |
|  |  |  | 11.支持微信小程序快捷控制； |  |  |
|  |  |  | 12.支持平板对控制器进行快捷控制； |  |  |
|  |  |  | 13.支持创建设备还原点； |  |  |
|  |  |  | 14.支持控制设备白名单； |  |  |
|  |  |  | 15.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等，需提供兼容材料。 |  |  |
| 家具 | 8 | 沙发含茶几 | ★阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》标准。 ▲阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；水性漆：甲醛含量≤15mg/kg；中密度纤维板，甲醛释放量≤1.5mg/L。 茶几要求尺寸：480*680*500 mm，面料：优质布绒；基材：采用中密度纤维板；。 | 套 | 9 |
|  | 9 | 条桌-定制 | 要求尺寸：1400✕500✕750mm；标配：桌面下带连接件，可锁扣；以及ABS材料挂勾（可承重25公斤），带刹车滑轮。 | 张 | 5 |
|  | 10 | 单椅 | ★不锈钢脚架和钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 35601-2017 《绿色产品评价——人造板和木质地板》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准。 ▲不锈钢脚架和钢管：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；西皮：撕裂力≥80N，碱性汗液（80 次）≥4 级，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 要求尺寸：650*720*750mm，尺寸上下浮动50mm；基材：不锈钢脚架+软包 。 | 张 | 7 |
|  | 11 | 茶几 | ★实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；人造石：符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；不锈钢钢管：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准。 ▲实木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；人造石：抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级标准；不锈钢钢管：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内。 要求尺寸：直径500mm；基础：台面人造大理石+五金。 | 组 | 4 |
|  | 12 | 茶水柜 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；阻尼导轨：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h；缓冲铰链：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h。 要求尺寸：800*400*800mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 1 |
|  | 13 | 消毒柜 | 要求尺寸：无要求；高温消毒（湿热 / 干热） 湿热（100-134℃水蒸气）/ 干热（120-180℃热风） ≥99.99%（含芽孢菌） 玻璃、陶瓷、不锈钢（耐高温材质） 杀菌彻底；无法用于塑料、硅胶等不耐高温材质， 商用大容量款 | 张 | 1 |
|  | 14 | 班台 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；阻尼导轨：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h；缓冲铰链：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h。 要求尺寸：2000*1650*750mm，尺寸上下浮动50mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 4 |
|  | 15 | 五门书柜 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；阻尼导轨：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h；缓冲铰链：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h。 要求尺寸：2000*400*2000mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 组 | 4 |
|  | 16 | 班椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；气压棒：符合GB/T 29525-2013 、QB/T 2280-2016标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。 要求尺寸：椅高：1100-1200mm，椅宽：685-690mm，椅深：675-685mm，座高：440-530mm，座深：430-440mm； 基材：旋转软包坐椅；钢管：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级标准；办公椅扶手：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99% 。 | 把 | 4 |
|  | 17 | 主管桌 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；阻尼导轨：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h；缓冲铰链：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h。 要求尺寸：1600*800*750mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 5 |
|  | 18 | 椅子 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；气压棒：符合GB/T 29525-2013 、QB/T 2280-2016标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。 要求尺寸：椅高：1080-1250mm，椅宽：635-645mm，椅深：680-690mm，座高：425-540mm，座深：415-425mm；基材：旋转软包坐椅；办公椅扶手符合：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%；网布：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%。 | 把 | 5 |
|  | 19 | 双人职员桌 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；气压棒：符合GB/T 29525-2013 、QB/T 2280-2016标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。 要求尺寸：1500*1200*1100mm； 基材：刨花板贴三聚氰胺纸 ；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。。 | 组 | 8 |
|  | 20 | 单人职员桌 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；阻尼导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准；缓冲铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金、杯状暗铰链》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；阻尼导轨：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h；缓冲铰链：理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀200h。 要求尺寸：1600*1400*1150mm，尺寸上下浮动50mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 4 |
|  | 21 | 职员椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；气压棒：符合GB/T 29525-2013 、QB/T 2280-2016标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。 要求尺寸：椅高：1080-1250mm椅宽：635-645mm椅深：680-690mm座高：425-540mm座深：415-425mm；基材：旋转软包坐椅；办公椅扶手符合：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%；网布：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%。 要求尺寸：椅高：1085-1230mm，椅宽：635-645mm，椅深：680-690mm，座高：430-540mm，座深：420-425mm；基材：旋转软包坐椅；办公椅扶手符合：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%；网布：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%。 | 把 | 20 |
|  | 22 | 主席台桌 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：1800*600*750mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 2 |
|  | 23 | 主席台椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；钢管：附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：椅高：1110-1120mm，椅宽：610-615mm，椅深：680-690mm，座高：455-465mm，座深：410-420mm；基材：旋转软包坐椅；办公椅扶手符合：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%；网布：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%。 | 把 | 5 |
|  | 24 | 会议桌 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：1200*500*750mm； 基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 19 |
|  | 25 | 会议椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；网布：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h。钢管：附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：椅高：825-835mm，椅宽：590-600mm，椅深：545-550mm，座高：445-455mm，座深：410-420mm；办公椅扶手符合：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99%；网布：抗菌性能（抗金黄色葡萄球菌、抗大肠埃希氏菌）≥99% | 把 | 78 |
|  | 26 | 休闲桌 | ★实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；人造石，符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。 ▲实木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；人造石，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级标准；钢管：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：600*600mm；基础：台面人造大理石+五金；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出。 | 张 | 12 |
|  | 27 | 休闲椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；纺织面料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内；纺织面料：甲醛含量≤6mg/kg。 要求尺寸：690*720*700mm，尺寸上下浮动30mm；基材：旋转软包坐椅。 | 把 | 40 |
|  | 28 | 洽谈桌 | ★实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；人造石，符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。 ▲实木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；人造石，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级标准；钢管：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：直径700mm；基础：台面人造大理石+五金；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出 | 张 | 6 |
|  | 29 | 洽谈椅 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；西皮：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准。 ▲不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；西皮：撕裂力≥80N，碱性汗液（80 次）≥4 级，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，抗菌性能（大肠杆菌）抑菌率≥95%，皮革防霉等级（出芽短梗霉）达到1级。 要求尺寸：550*600*900mm；基材：软包坐椅；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出。 | 把 | 18 |
|  | 30 | 桌子 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：2400*1000*750mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；塑料封边条有害物质限量甲醛释放量未检出，氯乙烯单体含量未检出。 | 张 | 1 |
|  | 31 | 沙发 | ★曲木板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；不锈钢脚架：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准；纺织面料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准。 ▲曲木板：弹性模量（顺纹）≥6300 MPa，弹性模量（横纹）≥5500MPa，胶合强度试件强度值≥0.8MPa，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；不锈钢脚架：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内；纺织面料：甲醛含量≤6mg/kg。 要求尺寸：1800*680*730mm，尺寸上下浮动50mm。 | 组 | 4 |
|  | 32 | 茶几 | ★实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；人造石，符合GB24977-2010、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。 ▲实木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；人造石，抗菌性能抑菌率大肠杆菌达到94%以上，耐霉性能耐霉等级出芽短梗霉达到1级标准；钢管：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：直径500mm；基础：台面人造大理石+五金；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出。 | 张 | 2 |
|  | 33 | 高吧桌 | ★刨花板:符合GB/T4897-2015《刨花板》标准；三聚氰胺饰面纸：符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；锌合金连接件：符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》标准。 ▲刨花板: 甲醛释放量≤0.05mg/m³；三聚氰胺饰面纸：理化性能甲醛释放量≤0.2mg/L，挥发物含量≤6%，预固化度≤30%；锌合金连接件：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h；钢管：附着力达到1级标准，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h。 要求尺寸：1400*400*1000mm；基材：刨花板贴三聚氰胺纸；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞砷硒）含量均未检出。 | 张 | 2 |
|  | 34 | 高吧椅- | ★实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；纺织面料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》标准。 ▲实木椅架：经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量≤0.1mg/L；实木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；纺织面料：甲醛含量≤6mg/kg；水性漆：甲醛含量≤15mg/kg。 要求尺寸：480*425*715/1050mm，尺寸上下浮动50mm；基材：实木椅架软包坐垫。 | 把 | 6 |
|  | 35 | 沙发 | ★实木方：符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；天然实木皮：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准；阻燃海绵：符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；纺织面料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》标准。 ▲实木方：甲醛释放量≤0.1mg/L，密度≥0.600g/c㎡；木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；天然实木皮：木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L实木椅架：经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量≤0.1mg/L；阻燃海绵： 75%压缩永久变形≤2%，拉伸强度≥150 KPa，伸长率≥230%，回弹率≥60%，撕裂强度≥7.5N/cm，干热及湿热老化后拉伸强度均≥135KPa，甲醛释放量≤0.010mg/㎡·h；纺织面料：甲醛含量≤6mg/kg；水性漆：甲醛含量≤15mg/kg。 要求尺寸：弧形5500-5700mm；基材：实木框架多层板贴木皮软包坐垫 ；可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出。 | 张 | 1 |
|  | 36 | 前台 | ★实木方：符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；天然实木皮：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》标准。 ▲实木方：甲醛释放量≤0.1mg/L，密度≥0.600g/c㎡；木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；天然实木皮：木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L实木椅架：经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量≤0.1mg/L；水性漆：甲醛含量≤15mg/kg。 要求尺寸：8200*1050*1000mm；基材：实木框架多层板贴木皮；可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出。 | 张 | 1 |
|  | 37 | 前台 | ★实木方：符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准；实木多层板：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料——人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；天然实木皮：符合GB18584-2001《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》标准；水性漆：符合GB18581-2020《木器涂料中有限物质限量》、GB/T23994-2009《与人体接触的消费产品用涂料中、特定有害元素限量》标准。 ▲实木方：甲醛释放量≤0.1mg/L，密度≥0.600g/c㎡；木多层板：甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³；天然实木皮：木材含水率8-10%，甲醛释放量≤0.1mg/L实木椅架：经过防虫、防腐特殊处理，甲醛释放量≤0.1mg/L；水性漆：甲醛含量≤15mg/kg。 要求尺寸：3800*1050*1000mm；基材：实木框架多层板贴木皮；可溶性元素（铅镉铬汞砷硒钡锑硒）均未检出 | 张 | 1 |
|  | 38 | 窗帘 | 全遮光布艺窗帘材质：混纺100%全遮光；四倍加库层 -黑丝，布拉格装饰面料，面料克重≥1000g-1300g/M；罗马杆：纯白色加厚铝合金材质，12角装饰，壁厚≥1.4mm,直径2.8cm；辅料：加厚静音纳米环；有纺防晒布带，制作工艺：韩式打孔。 | 米 | 431 |

电梯，数量：1部

| 序号 | 技术参数项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★额定速度: | ≥1.0m/s |
| 2 | ★额定载重: | ≥1000Kg |
| 3 | 停站层数: | 2002-2-2 |
| 4 | 基站、停站次序: | 基站：1F；停站次序，以实际为准 |
| 5 | 提升高度: | ≈4.35m（以实际测量为准） |
| 6 | 操作控制 | 单控 |
| 7 | ★运动控制: | 微机控制VVVF交流变压变频调速 |
| 8 | ★控制方式: | 集选 |
| 9 | ▲通讯控制: | 串行通讯 |
| 10 | ▲轿厢尺寸:CW×CD | ≥1500mm×1500mm |
| 11 | ▲井道尺寸:HW×HD | ≤2190mm×1890mm |
| 12 | 顶层高度、底坑深度: | 顶层高度≈4350mm；底坑深度≈1500mm 。（均以实际测量为准） |
| 13 | ▲开门方式: | 中分 |
| 14 | 轿厢内部装饰: | 轿壁四面观光，轿厢顶为豪华吊顶，轿厢地板为PVC地板 |
| 15 | ▲轿厢讯号装置: | 轿厢设有一体式操纵盘 |
|  |  | 所有操纵盘面板均为发纹不锈钢 |
|  |  | 7寸彩色液晶显示及方向指示 |
|  |  | 发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢 |
| 16 | ▲厅门门套装饰: | 所有层为观光玻璃 |
|  |  | 所有门套均为小门套 |
| 17 | ▲厅门讯号装置: | 各层均设组合式呼梯按钮 |
|  |  | 面板为发纹不锈钢 |
|  |  | LED楼层显示及方向指示 |
|  |  | 发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢 |
| 18 | ▲门保护系统: | 2D光幕门保护系统 |
| 19 | ▲地坎: | 轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金 |
| 20 | ▲轿厢通风: | 轿顶装有风扇 |
| 21 | ▲门系统: | VVVF变频门机 |
| 22 | ▲电源: | 拖动电源：交流380伏,三相, 50赫 |
|  |  | 照明电源：交流 220伏,单相,50赫 |
| 23 | ▲安全钳: | 轿厢设有安全钳,对重不设安全钳 |
| 24 | ▲运行控制功能 | 含电梯变频驱动、门机变频驱动、独立运行、自动不停站通过、开门时间调整、本层重开门、即时关门、停梯开门、自动返基站、指令登记删除、换站停靠、自动找平层、点动运行、轿厢风扇 / 照明自动开关等基础运行控制功能。 |
| 25 | ▲安全保护功能 | 包光幕保护、超载停梯、防止失速保护、上下极限保护、下行超速保护、防溜车保护、逆向运行保护、安全回路保护、防止轿厢意外移动、电梯抱闸力检测、门锁防粘连、门区范围外禁止开门、地坎杂物清除、各类电压 / 电流 / 过载 / 缺相保护、限位开关保护等全方面安全防护功能。 |
| 26 | 操作便捷功能 | 具备防捣乱、内召 / 外召按钮防卡死、轿内及层站微动指令按钮、轿内层楼及方向指示等功能，操纵盘及呼梯装置操作便捷、显示清晰。 |
| 27 | 应急保障功能 | 含五方通话装置、警铃、应急照明、消防返回、故障自诊断记录、检修操作等应急相关功能，在突发情况或设备故障时能及时响应、便于处置。 |

标注“★”号的为关键（核心）参数，一条参数存在负偏离不符合技术参数要求，将做无效报价处理；

甲方要求：

1、交货时间：签订合同后 15天内

2、交货地点：甲方指定地点

3、质保期：项目竣工验收后2年免费质保

4、付款方式：2026年项目预算资金到位后支付，合同签订后支付合同金额的40%，设备到长、安装后支付合同金额的40%，调试、验收合格后支付合同金额的17%，正常运行后完全满足使用要求支付合同总金额的3%。

5.投标报价包含运输费、安装调试培训费、税金等。

- 综合评分标准

| 类别 | 评分因素 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（30分） | 投标报价(30分) | - 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 商务评审（12分） | 履约能力（10分） | 投标人针对技术参数提供详细的实施方案(包含（1）、配送方式详细实施方案；（2）、项目的设备及设施实施的详细供货计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；（3）、项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、项目经理职责；（4）、项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；（5）、环境保护方案；（6）、具备详细完备的设备安装及调试实施方案，并在项目实施过程中全面落实执行，确保所有设备安装规范、调试到位，系统稳定可靠、正常投入运行；（7）、设备节能方案；（8）、项目实施期间投入的安装人员、车辆、工器具配置方案；（9）、应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；（10）、针对安装设备安装流程作出详细方案；评标委员会根据方案内容进行详细评审，每项评分按1分计算，满分10分；每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或与实际需求不相符的每项按0.5分计算。备注：每有一项内容不完整或每有一处不具有针对性或逻辑性错误或与实际需求不相符是指：方案中缺少必要的组成部分，或某部分内容缺失关键要素，未结合本项目具体特点、需求或实际情况，方案内容前后矛盾或偏离招标文件明确的采购需求、技术参数或服务要求。 |
|  | 履约经历（2分） | 自2023年1月1日，投标人根据所投产品提供类似项目履约经历证明材料，每提供1套材料得1分，最高得2分，提供不全或不提供不得分。（提供采购合同，合同关键页（封面、内容页、双方盖章页）的扫描件或复印件） |
| 技术评审 （58分） | 产品参数（30分） | 根据技术参数产品指标偏离程度打分： - 标注“★”号的为关键（核心）参数，一条参数存在负偏离不符合技术参数要求，将做无效报价处理； - 评审专家根据非★的技术参数进行详细评审，完全满足招标文件技术参数要求得20分； - 评审专家根据非★的技术参数指标正偏离情况进行详细评审，任意提供一项正偏离加1分，最高10分（需提供官方或官方授权的第三方具有检测能力出具的检测报告证明其指标优于参数要求）；如有一项负偏离扣1分，最多扣10分。 |
|  | 专业技术人员（10分） | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术人员作出详细方案： - 根据项目具体情况，需提供承专业技术安装人员（包含：①劳动合同、②身份证明、③提供专业技术安装人员属于投标人或生产厂家人员证明材料（例：工资发放单等材料）、④技术人员名单（需与第③项提供专业技术安装人员一致）四项为一套完整资料，每提供1人得1分，最高5分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术调试人员（包含：①劳动合同、②身份证明、③提供专业技术调试人员属于投标人或生产厂家人员证明材料（例：工资发放单等材料）、④技术人员名单（需与第③项提供专业技术调试人员一致）四项为一套完整资料，每提供1人得1分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 根据项目具体情况，需提供专业技术检测人员（包含：①劳动合同、②身份证明、③提供专业技术专业技术检测人员属于投标人或生产厂家人员证明材料（例：工资发放单等材料）、④技术人员名单（需与第③项提供专业技术检测人员一致）四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高1分，缺失或不提供此项不得分。 - 4、根据项目具体情况，需提供专业技术维修人员（包含：①劳动合同、②身份证明、③提供专业技术专业维修人员属于投标人或生产厂家人员证明材料（例：工资发放单等材料、④技术人员名单（需与第③项提供技术维修人员一致）四项为一套完整资料，每提供1人得0.5分，最高2分，缺失或不提供此项不得分。 - 备注：提供以上安装、调试、检测、维修人员不得相同，如提供相同人员视为1人计算。 |
|  | 专业技术服务（6分） | 投标人针对本项目所有内容提供专业技术服务作出详细方案： - 提供详实、专业的培训，确保人员对具体操作人员进行授课，每提供2人得0.5 分，最高1分。（提供培训人员名单表） - 提供详细的培训方案（包括：①详细的上门指导时间及地点、②所投产品设备使用基本原理、③设备操作使用和维修保养、④培训设备发生故障应对措施及应急预案、⑤设备废弃物处理环保培训）；评标委员会根据方案内容进行详细评审，每项评分按1分计算，最高5分，提供不全或缺失不得分。 |
|  | 售后服务（12分） | 1、①提供24小时的维修响应服务，提供固定的维修电话，承诺接到报修电话后，确保在2小时解决故障；②为保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，投标人提供维修质量承诺书；③、提供必要的备品备件，质保期内免费提供备品备件，质保期外不得高于正常市场价格（包含：详细的备品备件清单，备件名称、数量、价格）以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应保证为原厂产品；评标委员会根据方案内容进行详细评审，每项评分按1分计算，提供不全或缺少不得分，此项满分3分。 |
|  |  | 2、每年不少于3次对设备进行全面检查、清洁、维护作出详细方案（包含：①、设备检查、②、设备清洁、③、设备维护次数），评标委员会根据方案内容进行详细评审，提供不全或缺少不得分，此项1分。现场室内P1.86弧形软屏、室内P1.86硬屏、室内P1.53硬屏、室内P2.0硬屏质保三年，提供不全或缺少不得分，此项2分。全倒装共阴COB，LED点间距0.9375mm质保五年，提供不全或缺少不得分，此项2分，家具20年质保只换不修，电梯质保2年，提供不全或缺少不得分，此项1分。 |
|  |  | 3、提供售后服务网点作出详细方案（包括：①、网点详细简介、②、网点办公场所清晰照片、③、网点佐证照片须用水印相机拍摄，④、显示经纬度、地址、时间等相关信息）评标委员会根据方案内容进行详细评审，提供不全或缺少不得分，此项满分1分。 |
|  |  | 4、投标人开展设备使用上门巡检次数不少于4次/年得1分（含特种设备15天/次），每年增加2次得0.5分，最高2分（需提供承诺函），不提供得分。 |

# 第五部分  商务部分

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第六部分  附　　件

一、投标书编制格式

投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

商务技术文件

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

五、项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表

服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、设备简要说明一览表

九、法人代表授权书格式

十、销售业绩表

十一、中小企业声明函

十二、关于符合本国产品标准的声明函

十三、投标人认为需提供的其他资料

报价文件

一、开标一览表

二、设备分项报价表

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

## （一）资格性自查表

| 序号 | 审查因素 | 投标文件中 对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
| 2 | 授权委托书、法人身份证明，企业资质 |  |
| 3 | 投标声明 |  |
| 4 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 5 | 税务登记证复印件或依法缴纳税收证明 |  |
| 6 | 社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明 |  |
| 7 | 交纳投标保证金证明 |  |

★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

## （二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

## （三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方 年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：

授权签署本资格文件人：

被授权人姓名、职务：

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　月　日

## （四）投标保证金（保函）

## （五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

## （六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 |  |  | 有效期 |  |
| 投标人近三年项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目业绩名称 |  |  |  | 项目地点、起止时间 |  | 合同内容、金额 |  |  | 甲方联系人及电话 |  |
| 备注 |  | 1、后附项目业绩证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字并加盖公章）：

法人授权代表（签字）：

项目经办人（签字）：

日期：

（十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

（十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

（十三）项目配备人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：（十二）（十三）两表后应附（复印件并加盖公章的）的

- 职称证书复印件（如有）；

- 身份证复印件；

- 具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、提供所在单位缴纳的个人社保凭证证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

（十四）服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

（十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

、

- 技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

| 标段 | 名称 | 投标报价（万元） | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |

投标单位法人授权代表签字（盖章）：

（十八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表身份证正反面：
被授权人身份证正反面：

法人代表签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（二十一）  销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

| 地 区 | 货物名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二十二）中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二十三）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

参考文件：
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

（此件公开发布）

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

- 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于推动解决政府采购异常低价问题的通知

财库〔2026〕2号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：

一、加强政府采购需求管理

采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。

采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

二、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

三、加强政府采购履约验收管理

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。

本通知自2026年2月1日起施行。

财政部

2026年1月14日