招　标　文　件

项目名称：昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目
项目编号：CJZFCG-GK-2026030
昌吉回族自治州公共资源交易中心

2026年5月15日
总  目  录

4

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
22

第三章  合同条款及格式……………………………
26

第四章  项目需求……………………………………
27

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

昌吉回族自治州公共资源交易中心现就CJZFCG-GK-2026030昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

CJZFCG-GK-2026030昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目 的潜在投标人可在“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年6月5日 10点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目      

2.项目编号：CJZFCG-GK-2026030
3.预算金额：2000000元
4.本项目设定最高限价，最高限价为2000000元。

5. 采购需求：本次项目建设以“破解基础设施瓶颈、保障业务连续安全、支撑医院长远发展”为核心目标，结合招标人信息化建设规划及城南院区业务布局调整需求，具体目标如下：

基础设施优化目标：通过灾备平台扩容，提升数据灾备防护能力，实现与现有灾备体系高效协同，确保医疗数据安全可控；通过超融合系统维保续期，保障超融合平台的稳定运行；通过新增硬件设备采购，补齐办公及信息化支撑短板，全面优化信息化基础设施架构，提升系统整体承载能力。

业务保障目标：严格按照实施规范，完成现有数据中心机房设备、业务系统及数据迁移，全程确保医院医疗业务系统的7×24小时不间断运行，保障医疗服务正常有序开展。

 合规与安全目标：项目建设及实施全过程严格遵循相关法律法规及行业规范，符合医疗数据安全管理要求，确保项目合规落地；通过完善的风险管控及应急处置，防范各类实施风险，保障设备、系统及数据安全。

长远支撑目标：通过本次项目建设，构建稳定、高效、安全、可扩展的信息化基础设施体系，解决当前招标人信息化建设中的核心痛点，为城南院区业务协同、智慧医疗建设及医疗服务提质增效提供坚实的信息化支撑，适配医院业务规模持续扩大的长远发展需求。
6.合同履行期限：自签订合同之日起90个工作日（除不可抗拒因素造成）完成全部招标内容，保证软、硬件正常使用。

7.付款方式：合同签订完成，实施人员入场后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目完工后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；项目运行周期（3个月）完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

8.本项目不接受联合体投标。
9.本项目不接受进口产品投标。
10.本项目属于 货物 类      

11.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

    12.资金来源：昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目资金来源于公立医院改革与高质量发展配套资金，属于昌吉州人民医院公立医院改革与高质量发展改善就医环境项目之一。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。即：若提供的货物全部由符合政策要求的小型企业、微型企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

      3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年6月5日10点30分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名 称：昌吉州人民医院
地址：昌吉市延安北路303号
联系人：郭老师
联系电话：18909945698
2. 采购代理机构信息
名称：昌吉回族自治州公共资源交易中心
地址：昌吉市宁边西路231号(509室)
联系人：毛老师
联系电话：0994-2267807
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址为“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5、供应商应当在递交截止时间前,将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7、本项目收取投标保证金，保证金金额:  0    元，供应商自主选择以银行转账或者电子保函等非现金方式缴纳，具体缴纳方式如下：本项目无需缴纳。
8、本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网,进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9、系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，昌吉回族自治州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆政府采购云平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者昌吉回族自治州公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：昌吉回族自治州公共资源交易中心交易二科（509室）

联系地址：昌吉市宁边西路231号
联系电话：0994-2267807 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对昌吉回族自治州公共资源交易中心的答复不满意，或者昌吉回族自治州公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

昌吉州政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据昌吉回族自治州公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

昌吉州人民医院城南院区机房搬迁及终端项目
一、项目概况

当前，随着昌吉回族自治州人民医院（以下简称“招标人”）业务规模持续扩大、诊疗服务量稳步增长，城南院区建设项目逐步落地，现有中心机房承载的各类医疗业务系统、信息化硬件设施已无法满足招标人长远发展需求，核心痛点主要体现在：

一是灾备平台容量不足，无法全面保障招标人现有医疗业务数据备份与容灾需求；

二是超融合平台维保服务已到期，无法保证超融合平台的稳定运行，存在业务中断风险；

三是现有办公及信息化配套硬件设备，无法满足业务科室的办公需求；

四是城南院区数据中心机房已经落成，需逐步将现有中心机房设备、业务系统及数据迁移数据中心机房。

二、项目建设范围与总体要求

（一）项目建设范围

1.灾备平台扩容建设：按照招标人现有灾备体系，完成灾备平台扩容升级，确保扩容后灾备平台与现有灾备体系完全兼容、平滑对接、无缝协同，满足医疗数据灾备安全相关要求，保障数据备份、恢复及容灾能力达标。

2.超融合系统维保续期：针对招标人服务到期的超融合系统，完成合规维保续期服务，提供符合行业标准及招标人要求的维保支持，保障超融合平台持续、稳定、安全运行，规避设备故障导致的业务中断风险。

3.硬件设备采购：根据招标人办公及信息化业务拓展需求，采购符合指定技术参数、行业标准的办公设备及信息化相关硬件设备，完成设备的交付、安装、调试及验收，确保设备可直接投入使用并适配现有业务体系。

4. 机房设备搬迁及业务迁移实施：负责现有中心机房内核心硬件设备搬迁、核心业务系统及业务数据的迁移工作，涵盖设备搬迁及业务迁移方案设计、现场实施、迁移测试、故障应急处置及迁移验收全流程，全程保障生产业务不中断。

本次项目建设范围包含上述内容全部的方案设计、搬迁及集成实施、功能测试、项目验收、技术培训及其它相关配套服务。

（二）项目建设目标

本次项目建设以“破解基础设施瓶颈、保障业务连续安全、支撑医院长远发展”为核心目标，结合招标人信息化建设规划及城南院区业务布局调整需求，具体目标如下：

1. 基础设施优化目标：通过灾备平台扩容，提升数据灾备防护能力，实现与现有灾备体系高效协同，确保医疗数据安全可控；通过超融合系统维保续期，保障超融合平台的稳定运行；通过新增硬件设备采购，补齐办公及信息化支撑短板，全面优化信息化基础设施架构，提升系统整体承载能力。

2. 业务保障目标：严格按照实施规范，完成现有数据中心机房设备、业务系统及数据迁移，全程确保医院医疗业务系统的7×24小时不间断运行，保障医疗服务正常有序开展。

3. 合规与安全目标：项目建设及实施全过程严格遵循相关法律法规及行业规范，符合医疗数据安全管理要求，确保项目合规落地；通过完善的风险管控及应急处置，防范各类实施风险，保障设备、系统及数据安全。

4. 长远支撑目标：通过本次项目建设，构建稳定、高效、安全、可扩展的信息化基础设施体系，解决当前招标人信息化建设中的核心痛点，为城南院区业务协同、智慧医疗建设及医疗服务提质增效提供坚实的信息化支撑，适配医院业务规模持续扩大的长远发展需求。

三、商务要求

3.1项目预算及付款方式

项目预算为：￥200万元

付款方式为：合同签订完成，实施人员入场后，甲方向乙方支付合同总金额的30%；项目完工后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；项目运行周期（3个月）完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。

3.2交货与实施地点、期限

交货与实施地点：由采购人进行指定。

工期：自签订合同之日起90个工作日（除不可抗拒因素造成）完成全部招标内容，保证软、硬件正常使用。
3.3质保要求

本项目所有软、硬件设备质保三年，超融合技术支持服务续期至2027年12月31日，项目质保期内投标人需配套建立维护服务体系，包括但不限于以下内容：投标人以电话、电子邮件等形式为采购方提供咨询服务，对采购方合理要求做出实时响应和支持，并及时给予答复和解决；如果远程服务无法解决采购方要求，投标人应立即派遣项目技术人员用最快捷的交通工具前往现场，提供现场技术支持服务；投标人应向采购方承诺针对其提供的所有产品进行维护和缺陷修复，并根据采购方需求提供对产品的修改、补充、完善和升级服务。

四、项目服务总体要求

（一）方案要求

投标人需根据本项目招标要求，编写详细得重点难点分析及对应解决困难和可落地执行的集成实施、售后服务、培训、质量保证、培训等方案，具体要求方案内容包含但不限于：总体设计规划、项目重难点分析、人员组织及分工、实施计划与进度安排、实施组织管理架构、实施风险管理与应对措施、质量保障措施、沟通协调机制、验收标准与流程、知识转移、培训、保密等内容。

（二）项目团队要求

1、总体人员要求

投标人需组建专属固定实施团队，全程负责本项目调研、方案落地、安装部署、调试集成、试运行、验收、售后保障全流程工作，不得随意更换核心人员。

团队人员配置完整、岗位职责清晰，具备对应专业能力、从业经验，能够满足项目工期、质量、安全及服务管控要求。

所有派驻本项目人员须全职在岗，服从采购人现场管理、工作调度及进度安排，确保项目按期交付。

专属实施团队人员不少于5人，其中须配备1名项目经理，4名技术实施工程师及2名后期驻场运维服务工程师（技术实施工程师与驻场服务工程师人员可重复）（投标单位须按格式要求填写《拟派项目人员一览表》并加盖投标单位公章）
2、核心岗位人员要求

项目负责人（项目经理）

配备 1 名专职项目经理，全面统筹本项目实施管理、进度管控、资源调配、内外对接协调、风险管控及整体验收组织工作；负责老院区至新院区设备搬迁、业务系统迁移的整体方案设计、实施规划编制、搬迁时序统筹与全过程组织管理。项目全程驻场协调，进场施工、系统上线、院区搬迁、业务割接、竣工验收、应急故障处置等关键节点须全程在岗。项目周期内，未经采购人书面同意，不得擅自更换项目负责人。

技术实施工程师

配备足额专业技术工程师，承担软硬件设备安装部署、系统调试、数据对接、集成联调、日常问题排查处置等工作；负责新旧院区设备拆除、搬运、重装部署，配合完成院区设备搬迁实施、业务迁移落地、系统割接调试与过渡保障，具备独立现场施工、跨院区迁移实施及突发故障应急处置能力，确保搬迁及业务迁移平稳过渡、连续运行。

运维 / 售后保障人员

配备专属驻场运维服务人员，全面负责本项目全部设备及系统的日常巡检、故障报修处置、运行策略优化、日常运维及突发事件应急响应等工作。驻场服务期间须全职为本项目提供支撑保障，未经本院书面同意，乙方不得随意调整、更换驻场服务人员，确需人员调整的，需提前报备并取得甲方书面同意后方可执行。

（三）培训服务要求

投标人需根据项目要求编制培训方案，包括但不限于培训目标、培训计划、培训师资量、培训课程、培训教材、培训质量保证措施等内容；安装调试培训环境，准备培训教材，主要包括用户手册、PPT 课件、常见问题解答等，组织相关业务和技术人员进行现场培训和集中培训。其中现场培训不少于2次，集中培训不少于1次
（四）售后服务要求

投标人需为本项目提供完善的售后服务保障，以保证医院信息系统的稳定运行。

7×24 小时运行保障服务：项目质保期内投标人需配套建立7×24 小时运行保障体系，以保障医院信息系统全时间段无故障不间断正常运转。7×24 小时运行保障服务指建立7×24 小时运行保障体系，并提供与之配套的服务，具体包括：成交方设立服务热线，并安排足额的维护人员（2 人以上含2 人）提供7×24 小时电话、网上客服、电子邮件响应和解答等前台服务。中标方安排具备运行保障能力的工程师提供后台技术支撑服务，前台无法处理的事件及时交于后台处理。紧急事件应立即做出响应，并在1 小时内给予解决；一般事件应在1 小时内做出响应和安排，并在4 小时内给予解决。如事件处理需赴现场，成交方应在采购方要求的时限内安排工程师到达现场解决。

（五）驻场运维服务要求
投标人需配备 2 名具备相应资质的专业技术人员，提供为期一年全职驻场服务，全程专属服务本项目，未经本院同意乙方不得随意更换驻场人员，确需更换需事先征得甲方认可；驻场工程师需具备超融合（HCI）、存储、虚拟化、网络等系统及设备的日常运维与故障处置能力，主要负责相关系统设备的日常巡检、故障处理、策略优化调整、灾备恢复验证及应急响应处置等工作，同时协助采购人办理应急及突发事件下设备与备件申请、更换事宜，保障医院信息化系统平稳稳定运行，并配合完成网络及其他安全产品的相关运维保障工作。
（六）保密要求

投标人需提供完整的项目保密方案，服务过程中需保证用户所有业务数据、系统文档、网络拓扑等敏感信息的安全。（此项为实质性响应内容，须提供保密承诺函，承诺函格式自拟，并加盖投标单位公章）

（七）知识转移要求

项目验收时，供应商应按照国家标准编制与交付项目全套文档，包括但不限于项目实施方案、需求分析说明书、接口文档、系统管理员手册、产品手册、用户使用手册、安装部署手册、维护手册、配置手册等。

（八）本项目核心产品为：云桌面终端
五、采购清单与技术规格要求

	序号
	标的物
	设备参数
	数量
	单位

	1
	FC SAN交换机
	1、设备基础端口与软件授权：整机24端口交换机，32Gb端口速率（端口最大支持32Gb），24端口激活，含24个32Gb/s短波SFP，含Web tools、Zoning、EGM软件授权；支持级联；单电源。

2、Fabric架构与扩展能力：完全fabric架构，最多可有239台交换机；标准光纤通道操作系统架构需支持不少于6000个活动节点、56台交换机和19跳的最大规模；传统嵌入式操作系统架构支持31台交换机和3跳的最大规模；较大型Fabric架构可按需扩展或分区部署；Fabric架构交换机支持单播流量。

3、端口速率与链路捆绑性能：支持2、4、8 和16Gbps端口速率自适应，可选择编程为固定端口速率；支持基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个16Gbps端口，每条ISL捆绑链路最高128Gbps的吞吐量；运用Fabric OS中所包括的DPS，实现基于交换的跨ISL负载均衡，对交换机中可以配置的链路捆绑组数量没有限制。

4、带宽、延时与帧参数：集合带宽768 Gbps的端到端全双工带宽；本地交换端口延时为700ns，加密/压缩延时为每节点5.5µsec，E_Ports间前向纠错（FEC）会增加400ns（默认启用）；最大帧：2112字节净负荷；帧缓冲：8192，动态分配。

5、帧类型与端口类型：支持Class2、Class 3、Class F（交换机间帧）；支持D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port（镜像端口），具备基于交换机类型的自我发现（U_Port）；可选的端口类型控制Brocade Access Gateway 模式：F_Port 和支NPIV技术的 N_Port。

6、光模块与硬件接口：采用可热插拔、行业标准的Small Form-Factor Pluggable（SFP+）、LC接头；支持短波（SWL）、长波（LWL）、超长波（ELWL），最大距离取决于光缆类型和端口速度；兼容SFP+（2、4、8、10和16Gbps）光收发器；配备1个USB口，用于系统日志文件下载或微码升级；配备10/100Mbps以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，1个串口（RJ-45）。

7、管理协议与运维功能：支持HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC Management MIB）、SSH；支持审核、系统日志；具备嵌入式Web管理界面、性能监控组件、Fabric健康监控工具；支持统一SAN管理平台企业版或专业版/专业增强版、命令行界面（CLI），符合SMI-S标准；支持逻辑分区（Admin Domain/VSAN）、功能授权试用许可。

8、安全加密与认证机制：支持ISL上的AES-GCM-256加密；支持DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP交换机身份验证；符合FIPS 140-2 L2标准；支持HTTPS、IPsec、IP过滤、LDAP with IPv6、端口绑定、RADIUS、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、SecureCopy（SCP）、Secure RPC、SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch。

9、设备诊断与监控能力：支持D_Port离线诊断，包括电/光环回、链路流量/延时/距离；支持POST 和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping 和Pathinfo（FC traceroute）、Frame Viewer、非破坏性Daemon重启、端口镜像（SPAN端口）、光纤组件健康状况监控、电源控、RAStrace日志和Rolling Reboot Detection（RRD）。

10、设备尺寸与电气功耗参数：设备尺寸：宽437.64毫米（17.23英寸），高43.18毫米（1.7英寸），深443.23毫米（17.45英寸），前后通风、后端供电，1U规格；支持单电源，带集成系统冷却风扇；AC输入85V到264V，~5A到2.5A，输入线频率47Hz到63Hz；所有24个端口都安装16Gbps SWL光模块时功耗为110瓦，未安装光模块的空机箱功耗为72瓦。
	2
	台

	2
	灾备一体机扩容
	1、去中心化全对称架构，无元数据节点，含集群统一管理平台；提供集CDP持续数据保护、数据备份、应急接管、容灾资源管理、容灾体系管理为一体的灾难恢复管理平台，提供统一管理界面的容灾能力；支持提供智能化优选策略技术，支持自动动态匹配接管计算资源、存储资源及网络资源；支持N+M纠删码以及多副本技术；支持读写缓存优化功能；支持极速重建技术；含无限基于Windows/Linux、国产操作系统下整机实时备份与恢复客户端；提供CDP持续数据保护、数据定时备份、整机恢复功能；具备客户端一键下发编排功能；支持提供故障应急演练、应急接管、数据仿真、主备切换等高级功能；支持提供实时恢复、接管恢复、跨平台异构恢复功能；含自动精简配置功能，含平台全局报告报表功能；此次在原有平台扩容20T容量授权，在容量授权范围内，不限制物理服务器及虚拟机数量，不限制虚拟化分钟级快速接管虚拟机数量，不限制操作系统和数据库数量的备份和恢复功能
2、配置基于容灾系统的WORM机制，对于容灾系统的写权限进行限制，对于正常的容灾数据流实行写保护，一次写入，多次读取模式，杜绝病毒破坏，非法篡改。
3、要求配置全局一致性技术，对于同一业务的多台服务器，在任意时刻，保持数据捕获的一致性，任意的演练、接管、回退等动作均同步进行，以保证该业务系统的全局可控。
4、配置业务仿真功能，具备对单一业务系统同时启动多个时间点的业务系统副本，对副本进行任意应用、操作，均对生产系统无影响，仿真所形成的所有操作及修改，不会形成数据“倒灌”，确保容灾数据与生产系统的一致性。
5、配置客户端一键下发功能，通过主机列表信息，导入管理平台，一键完成客户端的下发功能，5分钟内完成100台以上的客户端安装部署，服务器端实现零感知，绿色静默部署。
6、要求实现对业务系统的任意I/O操作精确到秒级，配置CDP配置安全权重评估技术，对于CDP捕获业务系统I/O过程中，对于业务系统的全局数据一致性进行权重分析，业务接管成功率分析，通过智能增补技术，确保任意时间点均可以进行业务恢复。
★7、配置业务系统的一键接管功能，通过容灾业务系统的变量编排设置，根据业务系统的编排规划，一键完成业务系统接管，接管资源可以预先纳入编排规划，接管后的业务系统独占编排资源，保证业务系统的接管效率和接管能力。（需提供软件切换功能详细产品截图证明，并加盖投标人公章）
★8、配置自动演练功能，支持对容灾保护对象的演练编排设置，根据编排规划，容灾系统自动执行演练机制，对于演练周期、演练时间点、演练验证机制、演练输出报告等均可以进行提前编排；演练过程中均与生产环境完全隔离，不影响原生产业务系统正常运行，（需提供系统软件自定义备份数据校验功能截图证明，并加盖投标人公章）
9、配置一键业务归还功能，对于生产系统故障，容灾系统接管后所形成的新的数据结构，可以一键恢复至新的生产服务器，无需对恢复目标安装操作系统、配置软件、拷贝数据等操作，要求一键业务恢复过程中，恢复业务仍然能够对外提供正常的服务。
★10、配置业务的在线迁移功能，在业务系统不中断的情况下，提供在线块级别磁盘实时IO同步技术实现业务整机迁移，通过目标端迁移至任意的物理机、虚拟化、云平台，自动将源机磁盘分区结构自适应至目标主机；（需提供在线迁移的连续截图证明，并加盖投标人公章）
11、配置基于保护对象的限速功能，要求配置基于备份数据流的带宽及数据流控制功能，避免过大数据流下对网络带宽的过度使用，影响生产业务；
★12、配置手机端管理终端，通过手机端APP、手机端小程序进行授权登录，登录后可以查看保护状态、演练状态、接管状态、计算资源池等信息，配置手机端两层授权机制，防止误触，通过手机端可以远程完成对业务系统的监控和管理。（需提供手机端登录、保护状态、演练状态、接管状态、计算资源池等状态的截图，并加盖投标人公章）
13、配置保护策略的模版功能，针对于业务系统进行分级分类，定义保护策略模版功能，对于业务系统可以进行策略模版的导入功能，确保全局的业务系统的安全规划和策略的落地能力
★14、服务要求：在服务期内提供每季度主动巡检服务，并提供报告；（需要提供巡检服务承诺函）
	1
	套

	3
	云桌面终端
	1、处理器性能参数：处理器主频不低于2.0GHz；最高睿频不低于3.1GHz；支持虚拟化技术VT-X，支持NGD虚拟桌面平台。

2、BIOS功能与系统兼容：Bios功能支持来电自启、pxe启动、网络唤醒；可支持操作系统：Windows 7、Windows10及国产操作系统。

3、内存与硬盘配置：内存：DDR3 2G/4G/8G/16G（可选），本次配置16G内存；硬盘：512GSSD固态硬盘。

4、音显显卡配置：显卡：Intel HD Graphics 540；声卡：Realtek ALC662。

5、网络通讯配置：网口：10/100/1000M自适应；无线/蓝牙：802.11B/G/N 协议 WIFI模块 / WIFI 蓝牙二合一（选配）。

6、外部接口配置：外部接口：USB*8（USB2.0不少于4个；USB3.0不少于4个）/HDMI*1/VGA*1/SPK/MIC*1/RJ45*1；电源：DC*1/COM*1。

7、板载硬件配置：板载信息：板载锂电池（保存Bios信息及时间）。

8、功耗电源与机身配件：功耗：15W-60W，电源：12V-5A 电源适配器，重量：0.5KG，本次要求带VESA标准的背挂支架。

9、显示器硬件参数：显示器不小于23.8英寸FHD高清窄边框；屏幕比例：16：9；分辨率：1920*1080；亮度：不低于250cd/㎡；接口：VGA、HDMI；壁挂：100x100mmVESA壁挂孔。

10、外设配套配置：配备USB接口光电键盘鼠标套件。

	190
	台

	4
	A4激光打印机
	1、基础打印规格：幅面: A4；颜色:黑白；打印分辨率:≥600×600 dpi；双面打印:支持手动双面。

2、打印速度与响应参数：打印速度:≥18ppm；首页打印:≤9.7秒。

3、核心硬件配置：内存:≥32MB；处理器:≥1GHz。

4、设备负荷能力：月负荷:≥5000。

5、设备接口配置：接口:USB2.0。

6、纸张吞吐容量：进纸盒容量:≥150页；出纸盒容量:≥100页。

7、耗材配置参数：随机耗材:≥700页；标准耗材:一体，1500页-1700页。

8、设备外观尺寸：尺寸:349 x 238 x 196 mm。

9、设备能效：能效等级:1。
	50
	台

	5
	A4 激光网络打印机
	1、核心硬件配置：内存：≥256MB；处理器：≥600MHz，满足医院常态化办公打印运算需求，运行稳定不卡顿。

2、打印速度与响应性能：打印速度：≥30/分钟；首页打印时间：≤5秒，适配医院高频快速出单、病历打印场景。

3、打印画质与语言协议：打印分辨率：≥1200x1200dpi；标配打印语言：PCL6, GDI, PCLm, PWG, URF，满足医院病历、票据高清规范打印标准。

4、打印功能与负荷能力：标配自动双面打印；最大月打印负荷：≥3万，可长期承载医院大批量病历、处方、单据打印作业。

5、设备接口配置：接口：USB2.0+百兆以太网口，不可有无线模块，符合医院内网安全使用规范。

6、纸张吞吐容量：输入容量：标配250页以上纸盒，手送纸盘容量≥1页；输出容量：≥100页，适配医院批量连续打印需求。

7、耗材配置参数：支持鼓粉分离技术，耗材容量：鼓≥10000页，粉≥3000页，降低医院设备运维及耗材更换成本。

8、设备功耗参数：功耗：待机（就绪）<45w，睡眠<1W，节能省电，适配医院长时间不间断办公使用场景。

★9、系统兼容性：支持国产操作系统适配，需提供适配证书加盖投标人公章，满足医院国产化系统配套使用要求。

10、医院场景适配性能：设备支持高清打印、自动双面输出，大负荷、低功耗、无无线安全隐患，适配医院病历、处方、行政单据等全场景打印作业，运维便捷、适配院内国产化办公环境。
	3
	台

	6
	A3 针式打印机
	1、打印基础性能：打印方式：24针击打式点阵打印；打印列数：≥106列；条码字体：≥8种。

2、纸张规格参数：纸张宽度：单页纸：90-304.8毫米，连续纸：101.6-304.8毫米；厚度:0.065-0.84毫米。

3、进纸方式配置：进纸方式：摩擦进纸（前部、后部进纸）；拖纸器进纸：（后部进纸）。

4、复写打印能力：复写能力：≥7份（1份原件+6份拷贝）。

5、打印头耐久性能：打印头寿命：≥4亿次/针。

6、设备打印负荷寿命：打印总量：≥4,000万行（打印头除外）。

7、设备稳定运行性能：平均无故障时间(MTBF)：≥20,000小时。

8、色带与缓存参数：色带寿命：≥2,000万字符（草体）；缓冲区：≥128KB。

9、设备接口配置：接口：支持一个双向并行接口（支持带IEEE-1284轻咬模式），一个USB2.0（全速）接口。

10、整机综合配置：设备采用24针击打式点阵打印结构，支持多规格宽幅纸张、大厚度纸张打印，多模式进纸适配各类打印场景，高复写能力、高设备寿命、大缓存配置，适配高频高强度作业。
	2
	台

	7
	A4 针式打印机
	1、打印基础方式与性能：打印方式：24针击打式点阵打印；打印方向：双向逻辑查找；打印列数：≥82列；条码字体：≥8种。

2、纸张规格参数：纸张宽度：单页纸：90-257mm，连续纸：101.6-254mm；厚度：单页纸：0.065-0.32mm，连续纸：0.065-0.32mm。

3、进纸方式配置：进纸方式：摩擦进纸（前部进纸）；拖纸器进纸：（后部进纸）。

4、复写打印能力：复写能力：≥4份（1份原件+3份拷贝）。

5、设备打印寿命：打印总量：≥2000万行（打印头除外）。

6、设备稳定性能：平均无故障时间（MTBF）：≥10000小时。

7、色带与缓存参数：色带寿命：≥400万字符（信函），≥800万字符（草稿）；缓冲区：≥32KB。

8、设备接口配置：接口：支持IEEE-1284双向并行接口；USB接口。

9、整机作业适配性：支持单页纸、连续纸多类型纸张适配，前后双进纸模式，满足多场景票据、多联复写打印作业需求。

10、核心耗材耐久性能：色带支持信函、草稿双模式高寿命输出，设备整机打印负荷高、无故障运行时长久，适配高频次连续打印工作。
	4
	台

	8
	A4一体打印机
	1、核心功能与运行配置：功能：打印、复印、扫描；内存：≥256MB；处理器：≥600MHz；最大月负荷：≥3万。

2、打印复印速度性能：打印、复印速度：≥30ppm；首页输出时间：≤5秒；标配自动双面打印功能。

3、扫描性能参数：扫描速度：≥20ipm（黑白），≥7ipm（彩色）；扫描分辨率：≥600dpi。

4、成像分辨率参数：打印分辨率：≥1200x1200dpi；打印语言：PCL6, GDI。

5、设备接口配置：接口：USB2.0+百兆以太网口，不可有无线模块。

6、纸张吞吐容量：输入容量：标配250页以上纸盒，手送纸盘容量≥1页，ADF容量≥40页；输出容量：≥100页。

7、耗材配置参数：采用鼓粉分离技术，耗材容量：鼓≥10000页，粉≥3000页。

8、设备功耗参数：功耗：待机（就绪）<45w，睡眠<1W。

★9、系统兼容性：支持国产操作系统适配，需提供适配证书加盖投标人公章。

10、整机综合输出性能：集打印、复印、扫描一体，支持自动双面打印，具备高速输出、高清成像、大负荷作业能力，满足常态化办公批量作业需求。
	4
	台

	9
	腕带打印机
	1、打印基础性能参数：打印方式：热转/热敏式；打印模式：碳带/热敏；打印头解析度≥203dots/inch(1mm=8dots)；打印点尺寸：0.125×0.125mm(1mm=8dots)；打印速度≥2~6inch/s；脉冲激发：1×108Pulses；热敏片(耐磨性) 30KM。

2、打印尺寸规格：最大打印宽度≥54mm；最大打印长度≥2286mm；标签长度：10~2286mm(0.39“~90”)；间隙纸间距高度:最小2mm(0.09")。

3、设备外观尺寸与重量：打印机尺寸≤280×160×170(W×DxH)；打印机重量≤1.72kg。

4、打印接口配置：打印接口：USB接口+蓝牙选配。

5、纸张介质参数：纸张类型:连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸，热敏热转印，铜版纸，水洗标，吊牌；纸张缠绕形式:打印面外卷式；纸宽(标签+底纸):最大60mm,最小20mm；纸厚(标签+底纸):最大0.254mm(10mil),最小0.06mm(2.36mil)；纸卷轴心尺寸:25.4mm~38mm(1“~1.5”)；内置卷最大外径:127mm(5”)OD。

6、碳带适配参数：碳带外径:最大67mm；碳带轴心尺寸:1inch(25.4mm)；碳带宽度:Max.60mm,Min.30mm；碳带缠绕形式:外卷式。

7、工作环境参数：操作环境：5~45℃(41~104°F),25~85%不结露。

8、储存环境参数：储存环境：-10~50℃(- 10~104°F),10~90%不结露。

9、电气电源参数：电源Input:AC110V/240V;Output:DC24V/2.5A,60W。

10、设备耐用性能：脉冲激发可达1×108Pulses，热敏片耐磨性可达30KM，设备核心部件耐用性强，适配长期高频打印作业。
	25
	台

	10
	标签打印机
	1、打印精度与内存配置：分辨率：≥203 dpi/每毫米 8 点；内存：≥8 MB 闪存；≥16 MB SDRAM。

2、打印幅面与打印速度：最大打印宽度可达：104 毫米 (203 dpi)；106 毫米 (300 dpi)；最快打印速度可达：每秒 152 毫米 (203 dpi)；每秒 127 毫米 (300 dpi)。

3、传感器配置：介质传感器：可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围；固定的偏离中心间隙传感器；碳带传感器；打印头打开传感器。

4、介质规格参数：标签长度：最小：≥25.4 毫米；最大：≥990毫米；介质宽度：25.4 毫米 到 112 毫米；介质卷尺寸：最大卷外径：≥127 毫米；核心内径：≥12.7毫米；介质厚度：最小：≥0.06 毫米；最大：≥0.1905 毫米。

5、介质适配类型：介质类型：支持卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质 、吊牌、连续收据纸和腕带。

6、碳带适配参数：碳带类型：支持蜡/树脂；碳带外径和内径：外径：34 毫米、63.5 毫米；内径：12.7 毫米、25.4 毫米；碳带长度:74 米到 300 米；碳带比率：介质:碳带为 1:4 (300 米)、介质:碳带为 1:1 (74 米)；碳带宽度:33.02 毫米 到 110 毫米。

7、工作温湿度环境：工作温度:5° C 至 40° C；工作湿度:25% 至 85% 无冷凝。

8、存储温湿度环境：存储温度:-40° C 至 60° C；储存湿度:10% 到 90%，无冷凝。

9、电气规格参数：电气规格:220VAC, 50Hz。
	20
	台

	11
	医保支付终端（脸、卡、身份证、医保码）
	1、系统与核心硬件配置：操作系统：不低于Android 9.0；中央处理器：八核，频率≥2.0GHz；存储器：≥4GB RAM + 64GB ROM。

2、屏幕与触控配置：显示屏：8英寸TFT液晶屏，800*1280；触摸屏：G+G 电容多点触摸屏。

3、摄像与人脸识别功能：摄像头：支持3D结构光人脸识别活体检测。

4、外设提示与扩展配置：键盘:支持外接密码键盘；指示灯：要求从左到右：蓝黄绿红；蜂鸣器：支持；扬声器：支持。

5、设备通讯接口配置：通讯接口：USB*2、一个USB HID+232（RJ11）接口、一个以太网（RJ45）接口。

6、读卡与安全模块配置：接触卡：一个符合ISO/IEC 7816标准，卡触点可使用次数20万次；安全模块：内置安全模块、4个SAM卡槽。

7、识读与刷卡适配类型：条码模块：支持常用一维码、二维码识读；支持的刷卡种类：身份证，二维码，社保卡，一维码，外国人永居证，港澳台永居证，银行卡，非接触式卡、支持刷脸支付、支持刷脸医保支付。

8、网络通讯方式：通讯方式：支持以太网、蓝牙、WIFI、4G全网通。

9、设备电源参数：电源：DC12V。

10、工作与存储环境参数：工作环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度：20℅～90℅（非冷凝）；存储环境：温度：-40℃～70℃；相对湿度：20℅～90℅（非冷凝）。
	39
	台

	12
	签字板
	1、系统与存储配置：操作系统：Linux；运行内存≥1G，存储≥4G；和医院现有医疗信息系统兼容，如需接口开发，医院不承担任何费用。

2、电源参数配置：电源输入：USB 12V/2A。

3、设备外观尺寸与颜色：外形尺寸：193.4mm×293.3mm×18mm；颜色：松石绿+白；净重≥900克。

4、屏幕尺寸参数：屏幕尺寸≥10.1英寸。

5、屏幕分辨率与比例：显示分辨率：1280 × 800 (16:10)。

6、液晶显示模式：液晶模式：IPS LCD液晶屏。

7、显示色彩参数：显示颜色：24位真色彩。

8、电磁屏感应模式：电磁屏感应模式：被动式电磁感应。

9、电磁屏分辨率：分辨率：5080LPI。

10、系统兼容适配要求：设备整体适配医院现有医疗信息系统环境，全程兼容匹配，所有接口开发相关费用均由供方承担，医院不承担任何接口开发费用。
	10
	台

	13
	PDA
	1、核心硬件性能配置：CPU处理器：8核处理器，频率2.2GHZ；运行内存：4GB RAM；储存内存：64GB ROM。

★2、操作系统配置：操作系统，Android 11，专用移动医疗操作系统（提供移动医疗操作系统软著证书）。
3、电池配置与安全规范：电池：可拆卸锂离子智能电池4600 mAh。正常使用时间：12小时 待机时间：300小时或以上。一线使用人员不借助工具可以手动拆装更换电池，方便后续维护，为了保障电池安全，提供1.2米电池跌落检测报告。

4、卡槽与存储拓展配置：卡槽:1个nano sim+1个nano sim/TF Card(最大支持128G)。

5、屏幕触控参数：屏幕5.72 英寸彩色屏幕，1440*720分辨率；电容式触控，支持湿手或戴手套输入。

6、摄像与灯光功能：摄像头：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素；支持自动对焦；后置摄像头闪光灯；支持手电筒模式。

7、交互与机身基础参数：通知方式：提示音、多颜色LED、振动；重量:275g 含标准电池；按键:正面无实体按键，两个扫描键、一个电源键、音量+-键，一个自定义键分别位于机子两侧。

8、防护、跌落与环境适配性能：跌落规格：工作温度范围内，可承受多次从1.5米高度跌落至大理石地面的冲击；防护等级：IP68；工作温度:至少满足-20℃至50℃；工作湿度:至少满足5%至85%(无冷凝)。

9、接口与音频配置：通讯接口:Type-C 支持OTG；音频:麦克风、扬声器、听筒。

10、网络通讯与定位功能：WIFI网络:支持802.11a/b/g/n/ac/r协议，支持2.4G/5G双频，不借助第三方软件即可实现黑白名单设置。支持快速漫游；3G/4G网络:支持2G/3G/4G全网通；蓝牙网络:Bluetooth 5.0；定位:支持GPS，Beidou，Glonass，Galileo定位。

11、数据采集与静电防护参数：数据采集：条码扫描，使用知名品牌扫描头，支持连续扫描；支持多种一维、二维条码扫描；静电防护:+/- 10kv空气放电; +/-6kv接触电。

★12、系统专项优化功能：一键清理:设备缓存垃圾，提高设备运行速度，提升续航时间（提供截图并加盖投标人公章）。

13、系统管理与安全功能：应用软件管理，支持隐藏或冻结不常用的应用软件，通过管理员权限可限制使用该应用软件，限制操作人员工作外的不安全操作。安装卸载软件需要管理员密码验证并支持设置安装卸载白名单。局域网时间同步:不借助第三方软件可实现局域网时间同步，可在PDA中绑定时间服务器。电池管理:支持系统级充电管理设置，包含最高电量功能和复充电量功能，通过设置延长电池使用寿命。网络安全管理，不借助任何第三方软件即可实现对医院WLAN指定的SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。

14、权威检测认证参数：①机身抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分）。②防辐射测试:投标产品通过 GB/T17626.3-2016 辐射抗扰度检测。③防腐蚀测试:投标产品通过 GB/T2423.17-2008 防腐（盐雾）检测。④振动测试:投标产品通过 GB/T2423.10-2019 振动检测。⑤安规检测:投标产品通过 GB9706.1-2020 安规检测；针对以上几点认证参数，投标人在中标后须提供第三方机构出具带有CMA或CANS标识、符合上述全部检测要求的检测报告，并加盖投标人公章；证书型号须与本次投标产品型号完全一致。如若提供虚假报告、证书或提交材料与投标要求不符，一律视为虚假应标，不予签订合同并将此行为报监督部门予以处罚。
	15
	台

	14
	翻拍仪
	1、结构设计与材质工艺：设备采用支架与底座拔插式安装结构，无需螺丝固定，通过主杆上部旋钮的LOCK（锁紧）、OPEN（松开）标识，轻微扭动即可完成设备固定；整体采用组合材质，立杆为铝合金材质，底座、横杆为塑胶材质，具备防静电、防震性能；底座采用ABS材质，表面设置带凹槽的身份证专属摆放区域与A4标准摆放区域，定位精准。产品整体尺寸为341x309x400mm，整机重量1500g。

2、供电与接口配置：设备搭载USB2.0高速接口，为电脑连接专用接口，支持即插即用，配备专用USB连接线供电，同时预留DC电源接口作为备用供电方式，适配多种供电场景，连接稳定、兼容性强。

3、拍摄幅面与规格刻度：支持多规格拍摄幅面，涵盖A4、A5、A6、sim卡等拍摄底板，设备机身明确标注A4、A5幅面精准标准刻度；同时支持自定义拍摄设置，包含身份证专属幅面、自动寻边拍摄、鼠标任意框选拍摄模式，适配证件、文档、凭证、立体实物等各类拍摄物件。

4、环境适应参数：设备可稳定适配复杂工作环境，工作温度区间为-10℃~60℃，工作湿度区间为15%~90%，常规环境温湿度变化不会影响设备运行及成像质量，环境适配性极强。

5、设备功耗与拍摄效率：设备额定功率为2.5W，低功耗更节能；拍摄响应速度快，单次拍摄时长≤1秒，拍摄高效快捷，满足高频次拍摄使用需求。

6、成像畸变与画质基础指标：设备成像畸变率严格≤1%，画面规整无变形；成像画质优异，无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点，常规光线变化不影响成像质量，支持自动压缩画面反光点，复印成像无黑边，画面干净整洁。

7、成像硬件与像素参数：搭载Panasonic成像传感器，真实物理分辨率达4000×3000（1200万像素），可通过微软AMCAP第三方软件检测验证真实像素配置；配备1/2.5'' CMOS感光元件，采用双通道成像设计，支持低像素预览、高像素采集，兼顾预览流畅度与成片高清度。

8、成像传输协议与帧率参数：兼容UVC通用协议，适配WIN、MAC双系统，支持多分辨率、多格式差异化帧率输出：YUV格式4000×3000/1fps、2048×1536/3.5fps、1600×1200/6fps、1024×768/12.5fps；MJPG格式4000×3000/5fps、2048×1536/20fps、1600×1200/30fps、1024×768/30fps，多档位参数适配不同使用场景。

9、图像处理与色彩还原性能：搭载定制专用图像处理芯片，可根据室内窗边环境、拍摄对象（文档、照片、证件等）智能适配成像效果；色彩还原精准，肉眼观测无色差，可将过塑照片拍摄反光点收缩至光源大小，不影响图像识别。核心色彩参数：各色系偏移值≤8，色还原平均值≤10，饱和度区间100%-120%；同时芯片固化专用水印，保障设备使用安全性。

10、对焦、曝光与光源系统：采用手动变焦对焦方式，支持手动、自动双模式曝光调节；成像光源依托自然光+LED辅助光源组合，可通过配套应用软件实现LED辅助灯开关与亮度无级调控，同时支持智能补光调整，适配明暗不同的拍摄环境。

11、图片格式、大小与色彩模式：支持JGP、BMP、PNG、PDF、TIFF等多种图片格式输出；支持彩色、黑白、灰度三种成像色彩模式；图片压缩规范标准，彩色图片大小≤300K，黑白图片大小≤60K，体积小巧便于存储传输。

12、系统兼容与软件适配：全面兼容Windows 2000、XP、7、Vista、Win8等主流Windows操作系统，支持驱动自主安装及无驱直接使用；适配Doccamera5.0增强版软件，配备不少于100个可调用接口，扩展性极强。同时支持照片预览自定义设置，包含不预览、1/4预览两种模式。

13、智能成像处理功能：具备全方位智能图像优化能力，支持任意角度、超边画面智能寻边补边，识别补边效率达98%；内置一键去阴影、去灰边、修边、去黑边、自动画面矫正功能；支持智能多框选拍摄、单图合并输出，同时具备自定义图像水印设置功能，满足多样化图像处理需求。

14、智能识别与文件生成及二次开发能力：搭载ABBYY专业文字识别引擎，具备高精度OCR文字识别功能，可一键生成word、excel、txt、PDF文档，支持多页PDF合成、可检索PDF生成，配套专属PDF制作工具；支持中英文二维码、条形码自动识别；具备证件双面拍摄自动合并为单张图像功能，同时提供BBYY OCR文字识别二次开发配套DEMO、API、SDK接口，适配设备定制开发与系统集成场景。

15、智能编辑与拓展功能：集成全套图像后期处理功能，支持应用软件精准控制LED辅助灯状态；拥有框选拍摄功能，可自由截取拍摄任意区域，搭配智能补光、一键修图等功能，全方位提升拍摄成像质量与使用便捷性。
	10
	台

	15
	A4彩色激光打印机
	1、设备基础规格：A4幅面彩色激光打印机；标配自动双面打印。

2、打印响应速度：首页输出时间：≥10.8秒/黑白，≥12.2秒/彩色；打印速度：黑白≥21PPM，彩色≥21PPM。

3、打印分辨率参数：分辨率：≥600X600dpi。

4、硬件配置参数：标配内存：≥128 MB DDR；处理器：≥800MHz。

5、纸张输入容量：输入：≥250页纸盒+单页多用途纸盒。

6、纸张输出容量：输出：≥100页出纸盒。

7、设备打印负荷：月打印负荷：≥40,000页/月。

8、设备接口配置：接口：USB2.0，10/100M以太网口接口。

9、支持打印介质类型：支持纸张(证券纸、小册子纸、彩色纸、光面纸、重磅纸、信笺纸、轻型普通纸、照片纸、普通纸、预印纸、打孔纸、环保纸、糙面纸)、透明胶片、标签、信封、卡片纸。

10、整机综合性能：设备支持彩色、黑白高速同步打印，配备大容量纸盒及多用途进纸模式，支持自动双面打印，介质适配种类丰富，满足医院多样化办公打印作业需求。
	1
	台

	16
	服务
	1、超融合服务续期

将现网3 节点超融合软件原厂技术支持服务续期至2027年12月31日；在原厂维保期限内，提供产品漏洞修复和软件升级服务，提供产品每季度1次的平台巡检服务，提供平台运维相关培训、故障处置经验总结和产品新功能介绍培训。服务方式：重要任务现场支撑保障服务；7x24小时电话热线技术支持服务；7x24小时的电子邮件技术支持服务； 

★4.针对以上内容，投标人提供服务承诺函并加盖投标人公章。
	3
	节点

	
	
	2、集成实施
中标人需根据本项目实际情况和招标要求，为本项目提供高质量的集成服务方案，服务内容包含灾备平台扩容、超融合系统维保续期、办公终端设备采购及老院区数据中心设备搬迁及业务系统迁移至城南院区数据中心等内容的方案设计、实施服务、功能测试、项目验收、技术培训及相关其它配套服务，投标人提供的集成服务需全面覆盖所有招标清单产品和服务，确保项目整体安全、可靠的落地。本项目为交钥匙工程，实施过程中需要的车辆、工具、跳线等辅材、耗材投标人需自行核算提供。
	1
	套

	
	
	3、驻场运维服务
中标人需提供2名具备相应资质的专业技术人员进行为期一年的驻场服务，负责本项目所采购产品的日常巡检、故障处理、策略优化及应急响应等工作。
	1
	年


第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准
	分值(权重)
	评分标准

	投标报价
	30分
	　价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标方报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×权重×100，计算结果保留 2 位小数

	商

务

部

分

17分


	履约能力
	2分
	要求投标人具备完善的资质认证体系，

1、需持有由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《信息技术服务标准符合性证书（ITSS）》（三级及以上）；

2、需持有由中国电子信息行业联合会颁发的《计算机信息系统集成（信息工程）企业能力评估证书》（甲级）或由中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书（CS）》；

以上两项每项1分，最高得2分；需提供证书扫描件并加盖投标人公章，且证书须在有效期内。

	
	项目业绩
	6分
	提供2023年1月1日至开标之日类似项目业绩，投标人需提供合同复印件关键页（关键页至少包含首页、金额页、清单页、双章页），加盖投标人公章，每提供一个得3分，最高得6分，资料不全或未提供的本项不得分。（以合同签订日期为准）

	
	团队人员

配备
	7分
	投标人需提供技术过硬的项目服务团队，具体要求如下：

1、提供项目经理1名：需持有由中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部联合颁发的《计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书——信息系统项目管理师（高级）》或工业和信息化部教育与考试中心颁发的弱电系统集成项目经理（高级）证书，同时项目经理还需持有由中国信息安全测评中心颁发的《注册信息安全专业人员证书（CISP）》，同时满足得2分，未提供少提供不得分；

2、提供技术实施工程师4人，其中2人需持有《计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书——网络工程师（中级）及以上》或持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络工程师（中级）及以上证书，每人1.5分，共计3分，未提供或人员不够不得分；

3、提供2名驻场人员，其中至少有一人需持有《计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书——网络工程师（中级）及以上》或持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络工程师（中级）及以上证书，完全满足得2分；未提供或人员不够不得分。

以上人员提供证书印证资料和近三个月在投标人单位的社保缴费证明并加盖投标人公章。

	技

术

部

分

53分
	技术指标响应程度
	37分
	1、标“★”为重要参数，共10项，每有一项参数不满足的扣2分，此项最高得分20分。（需按照要求提供相应的证明材料并加盖投标人公章；所有印证材料须清晰可辨，并与投标产品一致；不提供证明材料或提供的证明材料不符的，不得分）；

2、非“★”为一般参数，每有一项不满足或者负偏离扣0.1分，此项最高得分17分，扣完为止。

	
	重、难点解决方案
	9分
	由于本项目涉及到机房搬迁及业务系统迁移，关系到医院正常业务能否正常开展，要求投标人的解决方案需准确、全面，贴合项目实际，方案包含但不限于以下内容：

1、项目背景；
2、项目现状及需求分析

3、项目重点难点分析

4、项目重点难点对应解决方案
5、业务搬迁对应回退机制

每项1.8分，共5项内容，满分9分，其中一项内容存在一处缺陷扣0.3分，扣完为止，未按要求提供的不得分。

注：缺陷是指：缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整），项目背景、现状需求、重难点分析、解决方案、搬迁回退机制任意模块缺项、内容不全；②与对应单项的要求缺少重要节点，仅有框架或标题、单纯复制招标内容要求，无贴合本项目机房及业务搬迁的核心重点内容；③单项方案套用通用模板或其他项目方案内容，未结合昌吉州人民医院院区搬迁实际场景定制化编制；④内容出现前后描述不一致、逻辑矛盾、业务搬迁流程表述错误、文字疏漏等问题；⑤涉及的搬迁分析方法、解决方案、回退机制、实施标准等内容存在技术偏差、规范错误，不符合医疗系统搬迁实施要求；⑥未结合本项目机房搬迁、业务系统迁移、医院常态化业务保障需求编制内容，无针对性回退、保障措施，严重脱离项目实际等任意一种情形。

	
	实施方案
	6
	投标人提交的《集成实施方案》必须紧密结合本项目特点，提供昌吉州人民医院老院区数据中心向城南院区搬迁的实施方案，方案需具备详细的硬件设备搬迁、生产数据迁移、网络及业务系统割接等可落地操作的内容。具体要求方案内容包含但不限于：

总体实施计划与进度安排；

实施组织管理架构及人员组织及分工；

实施风险管理与应对措施；

知识转移文档管理及项目培训体系；
项目质量保障措施与沟通协调机制；

验收标准与流程等内容。

每项1分，共6项内容，满分6分，其中一项内容存在一处缺陷扣0.2分，扣完为止，未按要求提供的不得分。

注：缺陷是指：

缺陷是指：①实施方案整体或总体实施计划、人员组织分工、风险管控、文档培训、质量沟通、验收流程等单项内容缺失、内容不完整；②对应评分单项仅存在框架、标题，无具体实施细节，或单纯复制招标需求文本，无贴合项目的核心实施重点内容；③实施方案套用通用模板或其他项目搬迁方案，未结合昌吉州人民医院老院区至城南院区数据中心搬迁项目特点定制内容；④方案内容前后逻辑矛盾、实施流程冲突、分工表述混乱、文字描述错误等问题；⑤方案中涉及的搬迁实施方法、进度管控、风险处置、质量标准、验收规范等内容不符合行业标准及项目实施要求，存在技术性、规范性错误；⑥方案未体现硬件设备搬迁、生产数据迁移、网络及业务系统割接等核心落地内容，脱离本项目实际搬迁场景与实施需求等任意一种情形。

	
	售后方案
	3分
	投标人需提供本项目的售后服务方案，内容包括但不限于以下内容：

售后服务体系与组织架构、

服务响应机制与等级承诺；
故障应急处理与恢复流程；
定期巡检与预防性维护；
备品备件保障与供应；
服务质量监控与持续改进等内容：
每项0.5分，共6项内容，满分3分，其中一项内容存在一处缺陷扣0.25分，扣完为止，未按要求提供的不得分。

注：

缺陷是指：①对应单项中的内容缺失（不完整），售后服务体系架构、响应机制、故障处理、巡检维护、备品备件、质量管控任意模块缺项、内容不全；②与对应单项的要求缺少重要节点（如仅有框架或标题、单项内容仅有复制招标内容的要求、涉及内容无重点）；③单项方案中出现套用通用模板或其他项目售后服务方案内容，未结合本项目医院信息化搬迁运维实际场景定制编制；④内容中出现前后描述不一致现象、逻辑矛盾、流程表述错误或语言描述疏漏等问题；⑤内容涉及的售后服务标准、响应等级、维护方法、备件保障机制等规范及技术方法出现错误，不符合行业及本项目服务要求；⑥方案未贴合本项目机房搬迁、业务系统迁移后的运维保障需求，服务措施笼统、无针对性，无法满足医院常态化运维服务保障要求等任意一种情形。


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	无。
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	本项目不专门面向中小企业，给予小型、微型企业享受价格20%扣除，用扣除后的价格参与评审。
	若提供的货物全部由符合政策要求的小型企业或微型企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》。

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	本项目不收取

	说明：以上资格证明文件要求上传提交，供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。 


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	投标产品配置及分项报价表（货物类）
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。
	


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证扫描件 （须提供正反面）

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：昌吉回族自治州公共资源交易中心

根据贵方的CJZFCG-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表六
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表七     

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

表八           

拟派项目人员一览表 
	序号
	姓名
	身份证号码
	提供的证件类型
	项目拟派岗位
	备注

	
	
	
	
	项目经理
	

	
	
	
	
	技术实施工程师
	

	
	
	
	
	技术实施工程师
	

	
	
	
	
	技术实施工程师
	

	
	
	
	
	技术实施工程师
	

	
	
	
	
	驻场运维服务工程师
	

	
	
	
	
	驻场运维服务工程师
	


注：拟派项目人员一览表中的人员须与提供相关证明材料的人员一致；此表可无限下拉
供应商名称（单位盖公章）：                              

日期:              

表九  

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函内容符合《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号规定，否则交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


 














法定代表人  居民身份证复印件




















法定代表人  居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

















被授权人（授权代表） 居民身份证复印件








 





 





 





 





 





 








20

