工程量清单总说明

- 工程概况

1.工程名称：环资学院学科实验室改造项目

2.建设单位：浙江科技大学

3.工程地点：浙江科技大学小和山校区实验大楼5楼

4.工程概况：本工程为环资学院学科实验室改造项目,现装饰建筑面积约为750平方米,本次改造为实验大楼5层；工程内容包含拆除工程、地面工程、天棚工程、墙面工程、电气工程、智能化工程、给排水工程等内容。

5.工程范围：中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的《环资学院学科实验室改造项目》图纸，包括但不仅限于：拆除工程、地面工程、天棚工程、墙面工程、电气工程、智能化工程、给排水工程等内容。

- 工程招标范围

招标范围：本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。

- 编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）等相关定额解释及计价文件；

4.浙建建函〔2025〕320号《关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》；

5.中城科泽工程设计集团有限责任公司绘制的施工图纸；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

- 工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程招标文件。

- 有关事项说明

（一）整体部分

1.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2.投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

3.投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

4.投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。

5.工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

6.投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。

7.本工程的所有石材及瓷砖、型材、装修建材、管线、灯具等材料进场前中标单位先提供样品由建设单位、设计和监理方确认后方可进场，请充分考虑风险后报价。

8.投标报价应综合考虑各项技术规范所涉及的各项要求进行报价，若与国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。

9.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

10.分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

11.清单中如涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

12.工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。

13.本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。

14.若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运及其余应在组织措施费考虑包干），中标后招标人不再另行支付相关费用。

15.投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理等具体内容详见招标文件），计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。

16.投标人根据招标文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入其他技术措施费当中。

17.本工程建设单位不提供土方临时堆放场地，所有建筑垃圾必须外运，外运运距投标人自行考虑，弃土地点由投标人自行考虑，中标后须到相关部门办理相关手续。

18.所有饰面材料（涂料、瓷砖）、铝合金型材等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。

19.装修工程中所有吊顶、隔断、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备、灯具等而需在相关面层上预留孔洞、开孔、开槽或者加固的，由投标人自行考虑相关费用在相关项目清单综合单价内，中标后招标人不再另行支付相关费用。

20.装修工程中所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、六面防护处理、背胶等费用，由投标人自行考虑相关费用在相关项目清单综合单价内，中标后招标人不再另行支付相关费用。

21.装修工程中所有瓷砖的报价均需包含磨边、开孔、倒角、背胶等费用，由投标人自行考虑相关费用在相关项目清单综合单价内，中标后招标人不再另行支付相关费用。

22.本工程装修清单中吊顶饰面、墙饰面均已考虑板缝贴胶带、点锈，成品检修口等费用，各投标单位自行在投标报价中考虑。

23.投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

24.投标人应先到工地踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。

25.下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整。

（1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用。

（2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用。

（3）场地内的二次搬运费。

（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。

26.措施项目中投标人可根据施工组织设计及现场实际情况补充清单项并自行报价。

27.施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠。

28.脚手架的使用及方案由各投标单位自行考虑，费用在脚手架相关子目中综合考虑报价，中标后不得以任何理由要求调整相关费用。

（二）装饰部分

1．经设计明确，破损地砖拆除、修补工程量暂按100m2计入本次预算；

2．经设计明确，石材窗台板按中国黑大理石计入本次预算；

3．经设计明确，石材窗台板基层为20mm厚1:3水泥砂浆；

4．经设计明确，新建墙体砌筑砂浆按DM7.5 计入本次预算；

5．经设计明确，门槛石基层按30厚1:3干硬性水泥砂浆计入本次预算；

7．经设计明确，吊顶高度以上部分的墙面按2遍涂料计入本次预算；

8．经设计明确，原顶面，喷白处理按2遍涂料计入本次预算；

9．经设计明确，踢脚线按水泥砂浆粘结方式计入本次预算。

（三）安装工程

1.配电箱利旧，位移后前端进线及接线包含在配电箱位移中；

2.办公室智能插座竖向配线预留1.5m/只；

3.经设计明确，茶水桌插座按1.1m计入；

4.经设计明确，洁具仅计办公室内洗手盆；

5.经设计明确，给水洁具高度0.3m；

6.排水管为同层排水，开槽补槽含在管道敷设单价中；

7.实验室边台水槽位置预留角阀。

（四）本工程主要材料按以下参考品牌或生产厂家要求计价，施工时主要材料品牌或生产厂家必须符合以下参考品牌或生产厂家（或相当于该品牌或厂家，必须经建设单位认可）。具体品牌或生产厂家、规格见下表:

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装饰装修类 |  |  |  |
| 1 | 涂料 | - 多乐士、立邦、华润漆或相当于 |  |
| 2 | 墙地砖 | - 诺贝尔、斯米克、马可波罗或相当于 |  |
| 3 | 轻钢龙骨 | - 千年舟、龙牌、可耐福或相当于 |  |
| 4 | 五金件 | - 汇泰龙、坚朗、海福乐或相当于 |  |
| 5 | 水泥、砂浆 | - 中国建材股份有限公司“南方水泥”牌、海螺水泥、三狮特种水泥、华润水泥控股有限公司或相当于 |  |
| 安装类 |  |  |  |
| 1 | 洁具 | 东陶、乐家、美标或相当于 |  |
| 2 | - 橡塑保温 | - 格力、华美、美亚或相当于 |  |
| 3 | - 电线、电缆、控制线 | - 杭州电缆股份有限公司、中大元通线缆、浙江万马股份或相当于 |  |
| 4 | - 灯具（含光源、线条灯、射灯等） | - 西顿、TCL、亚牌或相当于 |  |
| 5 | 低压配电设备（空开、配电箱、配电柜等） | 正泰、德力西、天源华威或相当于 |  |
| 6 | 强弱电面板（含插座（带安全门）、开关、网络、电话等） | 德力西、西顿、鸿雁或相当于 |  |
| 7 | 桥架、母线槽 | 文兴、泰瑞安、振大或相当于 |  |
| 8 | 金属管（含JDG、KBG等） | 友发钢管、金洲、标一或相当于 |  |
| 9 | 塑料管（含PVC、PE等） | 伟星、联塑、日丰或相当于 |  |
| 10 | 阀门（闸阀、球阀等） | 上海阀门、远大阀门、大禹阀门或相当于 |  |
| 11 | 综合布线系统（含网线、光纤、理线架、配线架等） | TCL、西蒙、天诚或相当于 |  |
| 12 | 弱电机柜 | 金盾、图腾、天诚或相当于 |  |
| 13 | 交换机（安防系统） | 联想、友讯、惠普或相当于 |  |

- 安全文明施工费、企业管理费、规费、税金等的要求：

（一）装修部分

1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于6.43%，否则作废标处理；

2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于2.27%，否则作废标处理；

3.规费取费基数为人工费+机械费，不得低于标准费率的30%，规费最低标准费率为8.38%，否则作废标处理；

4.税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。

（二）安装部分

1.安全文明施工费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于7.99%，否则作废标处理；

2.企业管理费取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于3.26%，否则作废标处理；

3.规费取费基数为人工费+机械费，不得低于标准费率的30%，规费最低标准费率为9.19%，否则作废标处理；

4.税金费率9%，取费基础为税前工程造价，税金不得作为竞争性报价，否则作废标处理。