招　标　文　件

项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院综合楼 6 部电梯采购及更换项目
项目编号：GK2026-091
	采购人

审核意见
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

采购人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日

	内控监督部

审核意见
	审核人签章：

　　　　　　　　　　　　　　　　            年  月  日


新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

2026年4月30日
总  目  录

3

第一章  投标邀请……………………………………
8

第二章  投标人须知…………………………………
22

第三章  合同条款及格式……………………………
26

第四章  项目需求……………………………………
46

第五章  评标方法与评标标准………………………
第六章  投标文件格式………………………………28


第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（新疆医科大学附属肿瘤医院综合楼 6 部电梯采购及更换项目）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（新疆医科大学附属肿瘤医院综合楼 6 部电梯采购及更换项目） 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年5月22日00点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆医科大学附属肿瘤医院综合楼 6 部电梯采购及更换项目       

2.项目编号：GK2026-091
3.预算金额：2280000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为2280000元。

5. 采购需求：

详见采购需求

6.合同履行期限：合同签订后一年内完成安装（合同签订后，招标人发出排产通知；投标人自通知发出之日起50 日历日内完成全部电梯设备交货；设备到货后，等待招标人书面入场通知，入场后按台次顺序开展拆除与安装作业；单台电梯自安装启动之日起，至通过法定检验、正式投用，周期不超过 30 日历日。）
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于  货物 类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“  工  业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 3.本项目的特定资格要求：（1）投标人为电梯制造商的，所投电梯制造商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质，或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造曳引驱动乘客电梯(含消防电梯)，证书须处于有效期内。且须有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯安装与维修B级及以上资质；或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯安装(含修理)：曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）证书须处于有效期内。
（2）投标人为代理商的，所投电梯制造商须满足以上第1款的要求；且要求所投电梯代理商须具有相关行政主管部门颁发的原许可证《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》曳引驱动乘客电梯和曳引驱动安装与维修B级及以上资质:或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯安装(含修理)：曳引驱动乘客电梯(含消防电梯)]资质；证书须处于有效期内。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月22日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆医科大学附属肿瘤医院

地址：新疆乌鲁木齐新市区苏州东街789号

联系人：丁老师

联系电话：0991-7819055
2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A406室
联系人：郑老师

联系电话：0991-3550129
八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金，保证金金额：0  元，
8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值45%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×45%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价45%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×45%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、维护保养
8.1 维护保养      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在维护保养内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在维护保养内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求

电梯6部，完成电梯采购、旧梯拆除、新梯安装、调试及检验全流程工作。
供应商负责旧电梯拆除，并按采购方要求将旧梯转运至指定位置，由采购方统一资产处置；负责新电梯供货、运输、安装，确保新梯安装质量符合验收规范及投标技术参数要求；新梯安装完成后，对受损电梯门洞、外呼装饰进行原样恢复；对机房墙面工字钢孔洞、地面钢丝绳孔洞重新开孔，并封堵原有旧孔洞；完善电梯五方对讲功能；配合办理旧电梯报废、新电梯开工报审、完工检验、注册登记、购买电梯责任险等全部手续。

（二）项目技术规格及要求
（1）通用技术条款

本技术规格书为招标文件核心组成部分，明确电梯设备、材料的规格与技术要求，投标人所供设备必须完全符合本文件规定。

本规格书为电梯采购原则性要求，并非全部细节约定，投标人须对设备设计、技术规范与标准的符合性承担全部责任。

投标人投标前应仔细研读招标文件，若存在疑问、冲突或技术问题，须及时向招标代理机构咨询确认。

投标人须对招标文件所有条款作出实质性响应。

投标人须承担投标设备相关专利责任，确保不侵害招标人合法权益，因专利、商标、技术侵权产生的一切费用与法律责任，由投标人自行承担。

电梯整机及主要部件（无齿轮曳引机、制动器、编码器、变频器、门机、限速器、安全钳、钢丝绳 / 复合钢带、光幕、轴承、控制柜、控制主板、核心电气件等），投标时须以表格形式明确品牌、产地、规格、设计寿命及更换周期；交货时须提供核心部件原产地证明文件。

投标人负责将井道、机房内五方通话四芯多模光纤等线缆并入随行电缆，机房 / 控制柜至值班室线路由投标人负责施工，费用包含在投标总价内。

设备安装验收合格并交付招标人前，设备保护工作及费用由投标人承担。

电梯安装及包装产生的废料，由投标人负责清理并清运出院区，费用包含在投标总价内。

投标人在满足本招标文件技术要求的前提下，可在总价不变、功能提升的基础上提出合理化建议，并详细说明方案的优越性与先进性。

电梯装饰不做唯一限定，投标人须在报价不变的前提下，提供3-5 套装饰方案供采购方选择，涵盖按钮、液晶显示屏、地板、轿顶、扶手、层显等部件；中标人不得因采购方选择装饰方案提出加价，双方选定后以合同附件形式明确部件型号。

中标人应结合井道实际情况合理设计电梯布置，若因圈梁位置导致导轨支架长度超出国标，需增设井道背衬钢梁（工字钢等），相关费用计入投标报价。
中标人须赴现场踏勘，充分了解工地位置、道路、仓储、装卸限制、井道条件等因素，因忽视或误解现场情况导致的索赔、工期延长申请，招标人不予批准。

（2）总体技术要求

投标人所供电梯须设计合理、机械与电气性能可靠、原材料强度达标、产品无缺陷、使用维护便捷，为高品质合格产品。

电梯制造与安装须严格遵循国家及行业现行规范，同时满足防火性能要求。

本次招标电梯为曳引式电梯，采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提升运行平稳性，具备节能、高功率因数特性。

电梯运行曲线平滑，启、制动及运行过程平稳舒适，无抖动、冲击现象。

电梯须具备运行效率高、噪音低、平层精准、安全可靠、无障碍运行等性能。

（3）设备执行标准

投标人提供的所有产品与服务，须符合以下规范、条例及标准（若与国家或国际最新标准冲突，以标准更高、要求更严的为准）：

GB/T 7588.1-2020 《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》
GB/T 10058《电梯技术条件》

GB/T 10059《电梯试验方法》

GB/T10060-2023《电梯安装验收规范》
GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》

GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》
GB 8903《电梯用钢丝绳》

T/CEA 0028—2025《医用电梯技术规范》

电气装置符合 IEC 标准

国家其他相关规定

招标人认可的国际权威标准

（4）设备及技术资料提交

设备样本、使用操作说明书；

原产地证明文件；

产品装箱单。

中标人须提供详细成套供货清单（含备品备件、专用工具、检修仪表、易损件）。

布置方案图、钢结构尺寸图、电路图、接线图、施工图、装配图。

中标人完成安装调试后，14 日内提交全部安装记录与工序验收记录；通过验收后30 日内提交竣工图。

培训期间，中标人免费提供中文培训资料。

试运行前14 日内，中标人提交竣工图、控制 / 操作 / 维护手册（一式六份），手册须包含：

全部设备规格与详细操作说明；

主要部件常见故障说明、零部件图、总图、备件清单、维修方法；

紧急维修中心联系方式、维修人员电话；

其他必要技术文件。

（5）设备防护、包装及运输

所有设备须采用合理有效的包装，具备防潮、防热、防剥落、防腐蚀、防变形等防护性能。

非涂装易磨损零部件须涂抹高熔点油脂等防护材料并妥善包装固定；机组开口处封闭防护，防止运输搬运时异物进入；电动机、控制柜、控制器等须加装保护罩。

随机零部件、备品备件等散件采用木箱包装，包装须适配长期储存，并标注储存年限。

设备包装费包含在投标总价内。

包装箱内附产品合格证、说明书、装箱单、易损件及专用工具清单、批准图纸等技术资料；包装箱外标注数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等信息，文字为中文，单位采用国标单位。

投标人对设备交货全流程负责，包含运输、装卸、安装调试、装饰施工的安全管理。

随箱文件资料须防潮密封，放置在包装箱内醒目位置。

（6）设备运输、拆除与安装

中标人按招标人要求与认可，负责设备安装、调试、试运行，采用交钥匙模式实施。招标人仅提供施工用水电、设备存放场地，其余装卸、安装、调试所需脚手架、临时电源电缆连接、召唤箱固定等全部费用，均包含在投标报价内；投标文件未明确的内容，均视为中标人优惠承诺。

投标人须在投标文件中明确电梯安装单位（须为厂家或厂家授权单位），中标后未经招标人同意，不得委托第三方安装。

设备安装须取得相关部门认可，中标人负责提供全部认可文件与证书。

设备运抵现场后，由招标人与中标人共同初步验收，验收合格后方可安装；不合格设备由中标人按要求补齐、整改或更换。

招标人负责协调工地临时存放场地，中标人负责设备看管与堆放场地落实。

中标人保障设备起吊、运输、装卸安全，提供安装所需起重、运输辅助设备，所有设备符合安全作业要求；安装人员安全防护及意外事故责任，由中标人全权承担。

设备各部件须具备防火、耐压、漏电保护、易清洗、易维修性能，符合相关规范要求。

土建结构内挖掘施工须在施工图中标明，并经招标人认可；井道、机房内全部工作（含井道照明、爬梯）由中标人负责。

9. 旧电梯逐部拆除要求

施工区域做好安全防护，最大限度降低对医疗秩序的影响；

严格遵守采购方施工时间要求，适配医院特殊作业环境；

垂直电梯门制作安全防护门；

做好成品保护，因施工造成损坏由中标人承担赔偿责任；

拆除、安装过程严格自检，真实填写自检记录并签字留存；

施工现场配备专职技术、安全人员监护；

施工区域设置警戒线与明显警示标志，专人值守，严禁无关人员进入；

施工前全面检查工具、附件，不合格品立即更换；

所有施工人员服从统一指挥与信号指令；

专人负责施工用电管理；

施工人员规范佩戴安全帽，高空作业穿防滑鞋、系安全带、配工具包；

严禁高空抛物；

按国标配置井道爬梯、永久照明、防护网；每道工序经专人检查合格后，方可进入下一道工序；

施工中发现异常立即停工，排除故障后方可继续作业；

拆除、安装及维护保养内，因投标人原因造成第三方人身伤害或财产损失，由投标人全额承担。

10. 拆除与安装工作内容

	序号
	项目
	内容
	电梯梯号
	施工方

	
	
	
	1号
	2号
	3号
	4号
	5号
	6号
	

	1
	安全防护
	施工安全防护（防尘防噪防非施工人员进出）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	2
	电梯部件、厅门及小门套
	不保留，全部拆除
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	3
	旧导轨及地坑等井道部件
	旧导轨拆除后截断剔除（由于出入口大小限制）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	4
	电梯机房
	机房走线槽，线路全部拆除更换。机房墙面搁机梁洞、钢丝绳孔洞封堵，新孔洞开孔，完工后机房墙面粉刷，地面做环氧树脂防尘（颜色甲方统要求）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	5
	旧电梯处理
	旧电梯拆除后的部件放入招标方指定仓库位置
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	6
	垃圾清运
	电梯安装完毕后的建筑及施工垃圾
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	7
	地坎
	旧电梯地坎要拆除，更换为新电梯地坎
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	8
	牛腿
	敲掉原有的水泥牛腿更换钢牛腿
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	9
	小门套
	发纹不锈钢小门套
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	10
	新电梯供货、安装、验收
	新电梯设计、生产、供货、运输、安装、自检、验收
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	12
	厅门与装饰中间缝隙、孔洞封堵
	电梯小门套与装饰面之间的间隙封堵，老电梯的外呼孔洞封堵
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	13
	厅门门套
	维持原门套如有破损需进行恢复保持原样
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	14
	候梯厅外召唤孔洞封堵
	旧电梯外召唤空洞较大，新电梯召唤面板为无底盒设计，需用不锈钢面板封堵后在不锈钢面板表面安装新外呼
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	15
	厅门入口地面装饰
	拆除更换会对入口处的装饰材料造成破坏，交工前需进行装饰恢复
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方

	16
	免保
	维护保养内免费维保的验收费、年检费及国家规定电梯使用所需缴纳的所有费用
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	中标方


11. 新电梯安装要求

中标人须建立完善施工组织机构，包含项目经理、项目工程师、调试监督、现场工程监督、质检工程师、安全监督、现场安装负责人、安装、起重、支援等，落实质量与安全保障措施：

严格按国家电梯安装施工工艺标准施工，配备专职安全质量检验员，每道工序经质检员验收合格后方可推进；

定期召开安全会议，检查安全防护用品，规范现场安全管理；

制定详细施工进度表，严格按计划完成施工任务，确保工期；

强化自检、互检，真实完整填写自检记录并签字归档；

安装前向采购人提交验货申请，采购人按需求核查设备部件、功能、装饰、检测报告等，不符合要求的，采购人有权解除合同、要求退场，相关损失由中标人承担；查验合格签字后，方可施工；

逐部安装新梯，做好施工防护，减少对医疗秩序干扰；

施工现场配备专职技术、安全人员监护；

中标后7 日内，按招标文件要求提交详细图纸与项目施工组织设计；

合同签订后，厂家工程师赴现场勘测设计，尺寸以现场实测为准；设备到货后由中标人自行安装调试，严禁转包；

施工过程不得破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，保持外部装修原貌。

12. 安全文明施工方案

本项目位于医疗机构内，施工环境复杂、安全要求高，投标人须结合项目实际制定科学细化的安全文明施工方案，落实环境、噪声管控，承担文明施工、环境保护、安全生产、治安消防主体责任。

做好安全防护、围挡、个人防护，拆除作业采取防尘降噪措施；

施工区域悬挂警示标志与安全文明用语；

拆除作业严格执行消防管理制度，防范热切割火灾，避免触发烟感报警；

每日施工结束后清理井道外场地，防止医患滑倒受伤；

拆除、安装进度方案须经招标方同意后方可实施；

施工前与招标方签订安全生产责任书，施工期间安全责任、事故损失全部由中标人承担，造成医院损失的，追究相应责任。

13.施工安全细则

（1）安装区域设警戒线、警示标志，专人监护，禁止无关人员进入；

（2）施工前检查工具、附件，不合格立即更换；

（3）施工人员服从统一指挥；

（4）专人管理施工用电；

（5）规范佩戴安全防护用品，高空作业落实防护措施；

（6）严禁高空抛物；

（7）清除作业障碍物后方可施工；

（8）吊笼作业时，人体与物件不得超出护栏；

（9）每道工序经检查合格后方可继续；

（10）发现异常立即停工，排除故障后复工；

（11）吊笼载荷不得超过额定值；

（12）吊杆最大起重量 200kg，严禁超载；吊杆悬挂重物时，不得开动吊笼；

（13）安装期间严禁非施工人员使用施工升降机；

（14）施工现场严禁吸烟、饮酒、嬉戏打闹；

（15）安装完成后全面检查设备，及时处理问题；

（16）落实文明施工，配备专职安全检查员，遵守国家法规与工地制度。

（7）设备测试与试运行

中标人须指派5 年以上工作经验的工程师驻场负责测试调试，提供全部测试所需工具、材料、仪器与人员。

安装结束前4 周，中标人向招标人提交测试调试程序、方法及记录表格。

在拆除安装等施工过程中，因中标人原因导致的安全事故、人员伤亡、财产损失以及其他相关损害，由中标人承担全部责任并负责赔偿。因中标人提供的电梯存在质量问题或施工不当等原因导致电梯在终生运行期间引发的安全事故、设备损坏、人员伤害及其他相关损害和损失，中标人同样承担全部责任并负责赔偿。中标人应购买足额的保险，以保障施工及运行期间的潜在风险。中标人需提供质量完全符合相关国家及行业标准相关要求的合格产品,需严格按照国家及行业相关安全标准和规范进行施工，并确保电梯安装符合国家质量标准。中标人应购买足额的保险，以保障施工及运行期间的潜在风险。(需提供承诺函)
电梯设备在噪音、振动、可靠性、运行性能等方面，须达到招标文件及国家标准优等品、对应国际标准要求；最终验收时专项检测噪音、振动数据，须满足标准。测试可在安装期内或完工后开展，调试测试后5 个工作日内提交测试报告；招标人对报告有异议的，有权指定机构复检，费用由中标人承担，中标人负责整改至合格。

设备试运行须在监管部门及招标人人员监督下进行。

（8）设备验收

工程完工后，中标人负责设备保护与清洁，直至验收合格、正常交付使用；施工中损坏建筑结构或其他设备的，由中标人负责维修或赔偿。

验收合格条件

运行性能符合产品标准、技术规格书及合同约定；

测试与试运行中出现的故障已全部排除，并经招标人认可；

合同约定全部货物、材料、技术文件已提交到位；

设备通过自治区检验研究院及相关部门验收，取得检验报告；

全套设备图纸与技术文件（两套整洁版本）已提交并通过验收。

（9）技术培训

供货厂商须为招标人培训，提供现场中文培训，投标文件须列明详细培训计划（含内容、时长）。培训分为操作培训与理论教学，由厂家工程师现场指导演示，包含简单故障排除等内容，培训费用包含在投标总价内。

（10）售后服务

依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002‑2017）要求，投标人须设立24小时维保值班电话，接到故障通知后应及时处置，确保维修人员在30分钟内抵达现场。如遇故障造成困人情况，鉴于本项目为医院特殊场所，被困人员可能为急危重症患者，因此要求救援人员10分钟内抵达现场并实施救援。

自项目整体竣工验收合格之日起，中标人提供不少于 36 个月整机免费质保与维保服务，包含 3 年内不少于 4 次年检费用。

维护保养内，每月对电梯开展至少 2 次常规检查、调整与润滑，投标文件须明确具体操作流程与内容。

维护保养结束前，由专业工程师对电梯全面检测，中标人自费解决所有故障并经招标人确认；故障处理完毕后，向招标人提交双份报告，说明故障原因、处理措施、维修时长及恢复运行时间。

备件供应：中标人提供充足原厂备件、附件、易损件，保障设备正常运行。

检验维修设备及工具

提供足量常用检修设备，投标文件列明推荐设备清单，该类设备不得用于安装施工；

随检修设备提供测试附件、零部件及中文操作维护手册；

检修设备适配电源：50Hz、220V、单相三线，可在电压波动范围内正常运行。

电梯相关技术要求

（一）技术要求

投标人须在投标文件中提供产品运行参数及电梯故障率。

工作状况

采购6部医用电梯，需适配医院复杂运输场景与特殊使用环境，具体要求如下：

·运输适配与结构坚固：电梯需满足药车、被服车、餐车、器械车、病床、医疗仪器等多元化货物运输需求；因运输车辆存在行驶盲区，易发生撞击，要求电梯轿厢、层门及轿厢立柱具备高强度坚固性，有效防范因撞击导致的层门变形、脱落问题，杜绝人员坠落伤亡风险。
·供电适应能力：针对医院供电线路不稳定、易发生电压闪断与瞬时停电的实际情况，电梯须具备优异的宽电压适应能力，可在电压大幅波动工况下保持稳定运行，有效降低因供电异常导致的故障及困人风险，尤其保障手术患者等特殊人员的乘梯安全与转运连续性，确保电梯使用可靠不间断。

·耐用性与低故障率：医院人流量大、电梯配置数量有限，需满足每日20小时连续运行要求。电梯整体应具备极低故障率，核心部件使用寿命不低于二十年，避免因设备频繁故障影响正常医疗秩序，保障手术患者等特殊人员的乘梯安全与转运连续性，同时减少因提前更换部件产生的二次投入与资产损失。。

因电梯需承载药车、被服车、餐车、器械车、病床及各类医疗仪器等较重设备通行，对平层精度要求极高。若平层精度不足，易导致运输车辆卡阻，无法顺利进出电梯。

·电梯及各主要部件满足每日连续运行20 小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上；起、制动运行 60000 次，失效（故障）次数≤2 次。

操作方式

电梯采用全集选控制运行。

每组群控系统中，至少 1 台电梯可切换为独立运行控制，每台电梯独立配置召唤盒与按钮。

（二）电梯主要技术指标

▲1.平层精度：≤±3mm

▲2.噪声指标：轿厢≤48dB、开关门≤53dB、机房≤70dB

▲3.振动加速度：垂直≤250mm/s²，水平≤150mm/s²

▲4.起制动加速度：平均≥0.5m/s²，最大≤1.5m/s²

提供具有CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告,报告明确标注具体数值.
（三）电梯基本功能配置

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列基本功能配置，以保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。
1.专用运行功能 ：可通过轿厢操纵箱下方的控制盒内的开关选择开启专用运行功能。 
2.群控 / 独立运行切换功能：可通过轿厢操纵箱下方的控制盒内的开关选择开启专用运行功能。
3.可通过轿厢操纵箱下方的控制盒内的开关选择开启专用运行功能。
4.全集选控制功能：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。
5.一层锁梯功能

6.自动基站返回功能：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。
7.红外线光幕门保护（光束≥150 束）:红外线光幕门保护（光束≥150 束）：采用红外线光幕保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持，光束≧150 束。
8.开关门按钮控制功能：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。

9.厅轿门呼梯按钮登记显示功能：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。

10.独立开关门时间调节功能：可以调整开关门速度及时间、提高电梯运行效率。
11.重复关门功能：若关门受阻，电梯会重复关门动作，直至杂物被清除。
12.开门时间保护功能：电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。

13.关门时间保护功能:电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。
14.轿内位置与方向指示功能:轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。
15.厅外位置与方向指示功能:厅门操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。
16.轿厢警铃功能:轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。
17.轿厢到站钟功能:轿厢到达目的站层时，位于轿厢的到站钟同时发出响声，提醒乘客。

18.称重启动平稳功能:电梯根据轿厢状况，自动选最佳启动力矩，使电梯启动平稳舒适。
19.超载不启动报警功能:当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。
20.满载直驶功能:当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层（外层召唤箱应显示）。
21.自动再平层功能（精度≤±5mm）:通过再平层提高平层精度（无论电梯负载多少，都能在开门区域平层，精度在±5mm 内。）
22.基站驻停开关功能:驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。
23.轿内 / 机房 / 轿顶检修功能:可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修（应在层现上有打的字体显示）。
24.错误呼叫取消功能:如果错按轿厢操作盘的选层按钮，再连续二次按此钮，可以取消。
25.轿内紧急照明功能:当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。
26.照明及风扇自动 / 手动控制功能:可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。也可采用自动控制，如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源，一有呼梯信号立即自动开启风扇和照明。
27.轿厢强制通风功能（轿顶两台独立横流风机）:轿顶配置横流风机两台独立开关分别控制，保证轿厢内部的空气质量。
28.火灾消防返基站功能:当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。
29.五方对讲功能：电梯安装五方对讲，电梯值班室、电梯轿厢、电梯顶部、电梯底部、机房（或控制柜）处五方对讲。 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和电梯值班室呼叫。机房（或控制柜）与电梯值班室能分别呼叫该台电梯。电话应装在安全中心和机房的设备上，隐藏的回话装置应装在轿厢内操纵盘上。如果采用有线，机房连接值班室的有关线路和其它各处的连接线路由投标人负责。（如采用无线，维护保养内，如产生流量费，由投标方承担），当正常电源失电后，五方对讲将由一个带充电器的镍镉电池供电，失电后的电池应能在24小时内充满电恢复容量。
30.运行次数显示功能:控制柜即时显示电梯已运行次数。
31.电动机过热保护功能:当电动机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。
32.超速保护功能:当电梯运行速度超过预设值时，超速保护装置发生作用，电梯将自动减速并停止运行。
33.极限保护（防冲顶）功能:控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运动，杜绝冲顶的可能。
34.电源缺相检测保护功能:电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，主机停止运动以保护主机。
35.轿内反向召唤消除功能:轿内反向召唤消除功能：制柜自动取消与轿厢运行方向相反的轿内呼梯登记，以提高电梯运行效率。
36.门过载保护功能:如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将往相反方向运行。
37.安全停靠功能:若电梯因故停在非开门区，电梯将自动进行安全检测，若符合启动要求，则电梯将就近停层开门。
38.故障自动检测功能:控制柜自动检测电梯运行状况，当故障发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。
39.轿内照明独立控制功能

40.独立轿门厅门定时功能

41.电流谐波滤波功能

42.电源缺相故障检测功能

43.开门动车保护功能

44.提前开门功能

45.检修专用服务指示功能

46.能量回馈节能功能

47.停电应急自动平层装置

48.投标电梯功能设置具备高度智能化、场景化的综合管理体系，利用物联网、大数据和人工智能技术，通过融合多模态身份验证、动态权限分配、智能调度、应急响应机制及实时数据监测分析能力，实现电梯运行状态的动态感知、故障的主动预警、人流的科学分配以及维保的精准预测，从而显著提升电梯运行效率、安全性和患者就医体验，同时降低运维成本与管理压力，优化医疗流程与患者体验，同时能实现电脑、手机、平板等多终端电梯智慧管理。（如采用无线，维护保养内，如产生流量费，由投标方承担，软件永久免费使用） 

（1）电梯远程监控系统：在电梯控制柜内安装远程监控模块，通过网络将电梯的运行数据实时传输至医院的设备管理部门。工作人员可以在监控中心远程监控电梯的运行状态，监视所有电梯交通指令和负载信息并识别可能出现的技术故障，可以看到电梯运行状态，指令分布，，缩短维修响应时间，确保电梯永远工作在最佳状态。

（2）电梯智能呼梯系统。3号医疗专用电梯和7号手术专用电梯安装智能呼梯终端，医护人员可以通过刷卡、指纹识别或人脸识别等方式快速召唤电梯，系统根据呼叫者的身份和位置信息，优先调度电梯进行响应，提高电梯服务的便捷性和针对性。(电梯卡片具有禁止手机复制功能)
（3）电梯物联网系统的应用使得电梯的调度更加科学合理，减少了电梯的空驶率和乘客的候梯时间。远程监控系统的实施方便了设备管理人员对电梯的实时监控和维护管理，故障处理响应时间缩短。同时电梯运行数据能够被实时采集与传输，工作人员通过远程监控平台，可精准掌握电梯的运行状态，可以向电梯发出轿厢内呼/改变电梯运行模式/定义泊梯楼层/锁定指定楼层等指令。一旦监测数据出现异常，系统便能迅速发出预警，使技术人员提前介入，将原先的故障后保修模式转变为更具前瞻性的主动检修模式，有效避免潜在故障的发生，极大提升了电梯运行的稳定性和安全性，为乘客的日常出行提供了更为可靠的保障。

（四）电梯主要部件要求

本次招标电梯要求运行安全、平稳、舒适，质量可靠，各投标人应根据需求将高性能高配置电梯提供给招标人。投标人请慎重选择投标梯型和部件种类，对主要部件的不同选择将会有不同的评标结果。
1.曳引机系统

1.2曳引机选用与电梯同品牌或与该品牌电梯配套的高端高性能产品，主要部件先进可靠稳定；驱动电机满足 VVVF 启动、调速要求；采用无齿轮传动结构。

▲1.3电梯制动器使用寿命 N≥1500万次（提供具有CMA 认证的第三方检测机构出具的检测报告,报告明确标注具体数值）

2.控制系统

2.1全数字控制，无级调速，平稳节能运行；轿门、厅门采用 VVVF 控制；

速度与运行控制回路采用≥32 位微机，双微机相互监控、分散执行，带 BA 接口；

主回路断路器、接触器、热继电器、控制继电器、变频器、控制主板采用符合国标产品。

▲2.2当供电电压产生正负波动的情况下，电梯控制系统仍能安全运行。允许的电压波动≥±20%。（提供具有CMA标识的第三方机构出具的检验检测报告，报告明确标注具体数值）
3.门机系统

3.1VVVF 调速，红外线光幕保护（光束≥150 束，提供图片及资料证明）；门机控制板、光幕等核心部件采用符合国标品牌产品。

▲3.2电梯门系统（包括门机、门控、轿门、层门、轿门锁、层门锁、开关等）完全循环操作运行寿命：1800万次及以上提供具有CMA标识的第三方机构出具的检验检测报告）
4.缓冲器

4.1当垂直电梯轿厢发生冲顶和冲底时，应在轿厢和对重的行程底部极限位置设置缓冲器，缓冲器应能使垂直电梯减速停止。为检查缓冲器的正常复位所用的电气限位开关，在缓冲器压缩时应能断开电气安全回路，使垂直电梯停止运行。检查缓冲器恢复至其正常伸长位置，电子安全等级不小于SIL2，投标人需在投标文件中提供型式试验报告及证书作为证明材料。缓冲器有关技术参数应符合标准或特种设备安全技术规范的规定。

5.限速器
5.1对低速梯的限速器应考虑专门设计，不会误动作。当限速器动作时应能带动安全钳可靠动作。限速器在轿厢上行或下行速度达到限速器动作速度之前，限速器上的电气安全装置将断开电气安全回路，使垂直电梯停止运行。限速器的超速探测，电子安全等级不小于SIL2，投标人需在投标文件中提供型式试验报告及证书作为证明材料。

6.安全钳

6.1安全钳能在轿厢下降和上升时动作，在达到限速器动作速度时，甚至在悬 挂下装置断裂情况下，安全钳装置应能夹紧导轨而使装有额定载重量的轿厢制 停并保持静止状态。
6.2安全钳上装有的电气安全装置应在安全钳装置动作之前断开电气安全回路 ，如电气安全装置是装在轿底的，则当安全钳恢复正常时电气安全装置应能自行复位。检查轿厢安全钳的动作，电子安全等级不小于SIL 1，投标人需在投标文件中提供型式试验报告及证书作为证明材料。

7.导轨

主导轨规格不小于T127-1/B，副导轨规格不小于T114-2/B，实心 T 型专用电梯导轨；精度符合 GB/T 22562-2008，安装符合 GB 7588-2023；导轨接头台阶≤0.02mm；支架、压导板、连接板为原厂标准件，支架间距≤2.5 米，安装牢固，运行无抖动、异响。

8.电气设备

轿顶、底坑设置电源插座与照明，井道照明照度≥50Lux（轿顶、底坑 1 米处）；机房井道电线槽、管满足消防规范，导线截面积符合要求，使得敷设于电线管内的导线总截面积不会超过电线管内截面积的40%，敷设于电线槽内的导线总截面积不会超过电线槽内截面积60％。接地保护线为黄绿相间绝缘导线，动力线、照明线、控制线隔离敷设，抗干扰线路采取屏蔽措施。

9.随行电缆

采用屏蔽双绞线，适配轿厢高清数字摄像机；符合 GB/T 5023.6《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》要求。

10.制造要求

设备零部件标准化、系列化生产，具备互换性与装配精度；驱动装置、轿厢、厅门传动装置等核心部件工厂预装，现场严禁切割、开孔改造。

投标人须在投标文件中明确所有核心部件的产地与制造商。

（五）电梯配置及装修要求

1.电梯装饰提供 3-5 套方案供采购方选择，总价不变，选定后以合同附件确认。

2.轿壁：1.5mm 及以上 SUS304 发纹不锈钢

3.轿厢扶手：无障碍电梯三侧设发纹不锈钢扶手，满足无障碍验收

4.轿门：1.5mm 及以上 SUS304 发纹不锈钢

5.轿顶：提供多款吊顶样式供选择

6.轿厢地板：3mm 厚蚀刻 304 不锈钢地面，防滑、易消毒清洁

7.轿厢主框架：低合金高强度结构钢

8.焊接要求：焊缝饱满、无虚焊、无裂纹，框架强度与垂直度达标

9.轿门地坎：硬质铝合金

10.轿厢照明：LED 照明 + 应急照明

11.对讲装置：隐藏式

12.电话插口：轿厢壁配置

13.层门及门套：每层 1.5mm 及以上 SUS304 发纹不锈钢

▲14.层门防冲击动能：根据国标GB/T 7588.1-2020.5.3.5.3.2 的方法进行层门摆锤冲击试验：获取的抗摆锤冲击动能值≥450J（须提供具有 CMA 认证第三方检测机构出具的检测报告，报告明确标注具体数值）
16.厅门地坎：硬质铝合金

17.显示、召唤盒及按钮：无底盒厅外召唤，显示屏≥4 英寸液晶，提供 3-5 款款式选择

讯号装置

18.轿内操作盘：主副一体化操作箱，各配≥8 寸真彩液晶屏；主操纵箱配≥10.4 寸多媒体液晶屏，提供操作手册与流媒体服务器调试说明

19.按钮：不锈钢灯显材质，与外召一致

20.轿内铭牌：不锈钢材质，标注品牌、额定载重、人数、安全须知等

井道、机房

21.补偿链：全塑（橡胶）补偿链

22.地坑：防水处理

23.防护板：钢板材质，叉形固定

24.对重块：纯钢板材质
25.电缆照明：全部更换

26.导向轮、反绳轮：不锈钢材质

27.机房：电缆、走线槽全部更换，线槽硬度达标

电梯参数信息
	电梯编号


	停站层
	速度
	载重
	开门尺寸
	轿厢尺寸
	提升高度
	开门方式

	
	
	
	
	宽度
	高度
	宽
	深
	高
	
	

	1
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1100mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	中开门

	2
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1100mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	中开门

	3
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1200mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	左偏开双折门

	5
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1100mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	中开门

	6
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1200mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	中开门

	7
	负1-17
	1.75m/s
	1600kg
	1200mm
	2100mm
	1400mm
	2400mm
	2500mm
	61米
	右偏开双折门


禁止功能限制

28.电梯安装完成后，制造商未经招标人同意，严禁通过软件远程限制电梯运行，保障招标人资产完全支配权。

29.开放控制系统访问权限，允许第三方合法维保单位进入系统诊断调试。

30驱动主机制动器、含 CPU/MPU/MCU 的控制电路板、安全电路等核心安全部件，严禁设置密码限制。

31.严禁删除或修改电梯运行电子记录，保障物联网智慧监管数据真实可信。

二、商务条款

1.免费维护保养期为 36 个月。（免费维护保养自通过甲方验收合格之日起计）

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：合同签订后一年内完成安装（合同签订后，招标人发出排产通知；投标人自通知发出之日起50 日历日内完成全部电梯设备交货；设备到货后，等待招标人书面入场通知，入场后按台次顺序开展拆除与安装作业；单台电梯自安装启动之日起，至通过法定检验、正式投用，周期不超过 30 日历日。）

2.2 交付方式：采购人指定。

2.3 交付地点：新疆医科大学附属肿瘤医院综合楼。

3.货款支付

合同签订后完成设备的到货、安装、调试，经甲方确认达到试运行标准后支付合同总金额的90%，达到验收标准后无息支付合同总金额10%；

4、报价要求.投标人报价应包含旧梯拆除、新梯供货、运输、安装、调试、验收、3 年维护保养等全部费用，具体涵盖：设备费、材料费、专用工具费、税金（含设备关税、增值税）、国内外运输及运输保险费、装卸费、安装调试费（含预埋件、井道照明、爬梯、主机搁梁等）、水电费、设备保护费、维护保养期内维护维修费、人员培训费、特种设备检验验收费、3 年维护保养内不少于 4 次年检费，以及政策规定与合同约定的全部风险、责任费用。投标文件未明确列示，但为保障电梯系统安全稳定运行所必需的配件、附件（如铁牛腿安装、召唤箱固定等）相关费用，均视为已包含在投标总价内。

5. 乙方应于中标通知书发布之日起10日内，向甲方提交金额为合同总价款 10% 的质量保函，计人民币大写：________元整（小写：¥________元）。该保函是双方签署本合同的前提条件之一。

6.质量保证金采取以下形式提交：由甲方认可的金融机构、担保机构开具的、以甲方为受益人的、不可撤销的见索即付独立保函，保函格式须经甲方事先书面确认，保函有效期应持续至本合同项下全部货物最终验收合格且维护保养期届满后 30 日。

7.中标后发现中标人存在下列情形之一的，取消中标资格并上报财政部门：

7.1 在政府采购活动中，投标人或其品牌制造商近3年（2023年4月1日至投标截止之日）无正当理由放弃中标（成交）、拒绝签订合同或拒不履行合同义务，被财政部门予以行政处罚或列入不良行为记录名单的；

7.2 在政府采购活动中，投标人近3年（2023年4月1日至投标截止之日）存在串通投标、弄虚作假、提供虚假材料等违法行为，被财政部门行政处罚的；

7.3 近3年内（2023年4月1日至投标截止之日），投标人在电梯安装、拆除作业中，发生一般及以上生产安全责任事故且负主要责任，被应急管理部门、市场监督管理部门处以责令停产停业、暂扣或吊销许可证、较大数额罚款（按当地行政处罚听证标准认定）行政处罚的。
第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用）
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过了采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30分

	商务部分（16.4分）
	企业

业绩
	投标人近三年内（2023 年 4 月 01 日起至今，以合同签订日期为准）

完成类似项目的业绩，每提供一项有效业绩得2分， 满分6分。

注：提供中标（成交）通知书或合同原件扫描件，未按要求提供不得分。
	6分

	
	售后服务
	1.培训方案、质保方案、智慧管理方案。（2.4分）
2.配置2名维保人员、专用检修工具及检测设备；备品备件仓库储备充足，原厂配件供应周期明确。（2分）

每小项内容中每存在一处缺陷的或不完整，不贴合实际的扣1分，每小项最低得0分。未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、可执行性不高）。
	4.4分

	
	履约能力
	安装拆除人员配置：配齐项目负责人1人、专职安全员1人、安装拆除作业人员3人得2分；每缺少1类关键岗位（项目负责人/专职安全员/安装拆除作业人员），扣1分，扣完本项为止。

安装团队业绩：近3年具备1个及以上同类安装拆除有效业绩（附合同+竣工验收证明），得2分；无有效业绩得0分

货源保障：提供正规供货渠道证明得2分；无相关佐证材料得0分
	6分

	技术部分(53.6分)
	项目实施方案
	结合项目实际情况的项目实施方案： 

①生产计划； 

②运输方案； 

③拆除方案； 

④安装方案

⑤应急处理方案； 

每有一项内容方案完整详细得 2 分，每小项内容中每存在一处缺陷的或不完整，不贴合实际的扣1分，每小项最低得0分。未提供不得分。（缺陷是指：与本项目采购标的无关、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的相关规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、只有简单描述无实质性内容、可执行性不高）。
	10分

	
	技术响应


	根据投标人投标产品的技术参数响应程度进行评审，每有一项带“▲”号参数(共计8条)负偏离扣3分，每有一项不带“▲”号参数（共计88条）负偏离扣0.2分。投标人需完全响应技术参数描述中的内容，并需要提供证明材料（如检测报告），否则不得分。仅提供部分证明材料，未完全响应技术参数描述内容的不得分。 
	41.6分

	
	应急响应
	故障解决方案，书面承诺明确应急响应时限半小时到达现场，满足医院急救、重症通行特殊保障需求，满足医院24 小时不间断使用应急要求。（2分）


	2分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）





 





 





 





 





 





 








20

