## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：室外消防维修工程 | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除工程
1.2 |  | 土石方工程
1.3 |  | 道路工程
1.4 |  | 管网工程
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
拆除工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青路面拆除 2.厚度:10cm | m² |  | 892.34
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:水稳层 2.厚度:30cm | m² |  | 892.34
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:原有人行道板拆除 2.厚度:50mm | m² |  | 189.56
4 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:20cm | m² |  | 189.56
5 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:石质路沿石 | m |  | 26.00
6 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种:拆除建渣 2.装车:机械装车 3.运距:12km | m³ |  | 404.33
土石方工程
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖，人工修整平整 | m³ |  | 1287.17
8 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:＞93% 3.回填方式:机械填土夯实 | m³ |  | 755.96
9 | 040701023001 | 砂石基础 | 1.名称:砂石基础 | m³ |  | 123.72
10 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源:外购 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:中粗砂 4.粒径、级配:满足设计要求 | m³ |  | 420.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
11 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种:开挖土方余方 2.装车:机械装车，自卸汽车外运 3.外运距离:12km | m³ |  | 531.21
道路工程
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.压实路基 夯实（重型击实标准）K≥% 2.150mm级配碎石、抗压回弹模量E=200MPa 3.30cm水泥稳定碎石（含水泥6%）7d无侧限抗压强度≥4.0MPa 抗压回弹模量E=1500MPa 4.0.6cm稀浆封层 5.6cm中粒式沥青砼AC-16C 抗压回弹模量 E=1000MPa 6.4cm细粒式改性沥青砼SBS-13 抗压回弹E=1200MPa | m² |  | 892.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
13 | 040203009001 | 透水混凝土地面 | 1.素土夯实，压实系数＞95% 2.200mm级配碎石（K＞96%），内置直径100mmPE排水绳头管间距750mm 3.100mmCTPB水泥稳定碎石（K＞97%） 4.长丝纺粘针刺非织造土工布（200g/m2） 5.100mmC25素色强固透水混凝土 6.80mm彩色透水沥青 7.无气味、无毒环保型耐磨水性保护剂（两遍） | m² |  | 28.91
14 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:50mm厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20cm厚C25混凝土基层 | m² |  | 189.56
15 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.素土夯实 2.150mm厚灰土夯实 3.30mm厚水泥砂浆 4.600*200*100mm浅色青石平路牙，外侧倒斜角20 | m |  | 26.00
管网工程
水灭火系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 040501002001 | 复合管 | 1.名称:钢丝骨架聚乙烯复合管（1.6MPa） 2.管道规格:DN200 3.连接形式:电熔连接 | m |  | 958.27
17 | 040501002002 | 复合管 | 1.名称:钢丝骨架聚乙烯复合管（1.6MPa） 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接 | m |  | 956.54
18 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外安装 2.型号、规格:室外地上消火栓 3.附件材质、规格:SS100/65-1.0 | 套 |  | 4
19 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN150、DN100 | m³ |  | 1.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
20 | 040204006001 | 砖砌圆形立式阀门井 | 1.名称:砖砌圆形立式阀门井 2.检查井种类、规格:砖砌圆形立式阀门井（井径1200mm、井深1500mm、井壁厚度240mm、盖板厚度150mm） 3.做法:详见05S502-P16（含挖填方、模板等） | 座 |  | 33
火灾自动报警系统
21 | 040804001001 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:埋地铺设 | m |  | 1503.34
22 | 040804001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:埋地铺设 | m |  | 347.09
23 | 030412004019 | 配线 | 1.名称:报警二总线 2.配线形式:消防配电 3.型号:WDZB1N-RVS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内穿线 | m |  | 2263.10
24 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网络线 2.类别:UTP-6 3.敷设方式:穿管敷设 | m |  | 352.09
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
25 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.材料品种:砖砌手孔井（16D702-6 P2-16页） 2.规格尺寸:400*400*600mm 3.盖板材质、规格:300*300mm钢筋混凝土井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 5.井壁:200mm厚M7.5混合砂浆砌筑MU10页岩砖 6.井圈:300*100mmC25钢筋混凝土 7.接地极:1.5m长镀锌角钢 | 座 |  | 15
本页小计
合 计

## 表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
项目编码 | 041001001001 | 项目名称 | 拆除路面 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.材质:沥青路面拆除 2.厚度:10cm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
项目编码 | 041001003001 | 项目名称 | 拆除基层 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.材质:水稳层 2.厚度:30cm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
项目编码 | 041001002001 | 项目名称 | 拆除人行道 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.材质:原有人行道板拆除 2.厚度:50mm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
项目编码 | 041001003002 | 项目名称 | 拆除基层 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:20cm
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
项目编码 | 041001005001 | 项目名称 | 拆除侧、平(缘)石 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:石质路沿石
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
项目编码 | 040103003001 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.弃料品种:拆除建渣 2.装车:机械装车 3.运距:12km
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.土类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 3.开挖方式:机械开挖，人工修整平整
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 一般回填方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.填方来源:原土回填 2.密实度:＞93% 3.回填方式:机械填土夯实
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
项目编码 | 040701023001 | 项目名称 | 砂石基础 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.名称:砂石基础
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 沟槽、基坑回填方 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.填方来源:外购 2.密实度:满足设计要求 3.材料品种、规格:中粗砂 4.粒径、级配:满足设计要求
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
项目编码 | 040103003002 | 项目名称 | 余方弃置 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.弃料品种:开挖土方余方 2.装车:机械装车，自卸汽车外运 3.外运距离:12km
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
项目编码 | 040203006001 | 项目名称 | 沥青混凝土 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.压实路基 夯实（重型击实标准）K≥% 2.150mm级配碎石、抗压回弹模量E=200MPa 3.30cm水泥稳定碎石（含水泥6%）7d无侧限抗压强度≥4.0MPa 抗压回弹模量E=1500MPa 4.0.6cm稀浆封层 5.6cm中粒式沥青砼AC-16C 抗压回弹模量 E=1000MPa 6.4cm细粒式改性沥青砼SBS-13 抗压回弹E=1200MPa
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
项目编码 | 040203009001 | 项目名称 | 透水混凝土地面 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.素土夯实，压实系数＞95% 2.200mm级配碎石（K＞96%），内置直径100mmPE排水绳头管间距750mm 3.100mmCTPB水泥稳定碎石（K＞97%） 4.长丝纺粘针刺非织造土工布（200g/m2） 5.100mmC25素色强固透水混凝土 6.80mm彩色透水沥青 7.无气味、无毒环保型耐磨水性保护剂（两遍）
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
项目编码 | 040204001001 | 项目名称 | 人行道块料铺设 |  |  | 计量单位 |  | m²
项目特征 | 1.块料品种、规格:50mm厚青石板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20cm厚C25混凝土基层
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.素土夯实 2.150mm厚灰土夯实 3.30mm厚水泥砂浆 4.600*200*100mm浅色青石平路牙，外侧倒斜角20
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
项目编码 | 040501002001 | 项目名称 | 复合管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:钢丝骨架聚乙烯复合管（1.6MPa） 2.管道规格:DN200 3.连接形式:电熔连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
项目编码 | 040501002002 | 项目名称 | 复合管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:钢丝骨架聚乙烯复合管（1.6MPa） 2.管道规格:DN100 3.连接形式:电熔连接
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
项目编码 | 030901011001 | 项目名称 | 室外消火栓 |  |  | 计量单位 |  | 套
项目特征 | 1.安装方式:室外安装 2.型号、规格:室外地上消火栓 3.附件材质、规格:SS100/65-1.0
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
项目编码 | 031208002001 | 项目名称 | 其他管道绝热 |  |  | 计量单位 |  | m³
项目特征 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN150、DN100
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
项目编码 | 040204006001 | 项目名称 | 砖砌圆形立式阀门井 |  |  | 计量单位 |  | 座
项目特征 | 1.名称:砖砌圆形立式阀门井 2.检查井种类、规格:砖砌圆形立式阀门井（井径1200mm、井深1500mm、井壁厚度240mm、盖板厚度150mm） 3.做法:详见05S502-P16（含挖填方、模板等）
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
项目编码 | 040804001001 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:埋地铺设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
项目编码 | 040804001002 | 项目名称 | 配管 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:埋地铺设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
项目编码 | 030412004019 | 项目名称 | 配线 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:报警二总线 2.配线形式:消防配电 3.型号:WDZB1N-RVS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线线制:管内穿线
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
项目编码 | 030502003001 | 项目名称 | 双绞线缆 |  |  | 计量单位 |  | m
项目特征 | 1.名称:六类网络线 2.类别:UTP-6 3.敷设方式:穿管敷设
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。
表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
项目编码 | 040205001001 | 项目名称 | 人(手)孔井 |  |  | 计量单位 |  | 座
项目特征 | 1.材料品种:砖砌手孔井（16D702-6 P2-16页） 2.规格尺寸:400*400*600mm 3.盖板材质、规格:300*300mm钢筋混凝土井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 5.井壁:200mm厚M7.5混合砂浆砌筑MU10页岩砖 6.井圈:300*100mmC25钢筋混凝土 7.接地极:1.5m长镀锌角钢
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础 （元） | 费率 （%） | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | - | - | - | - | -
2 | 材料费 | - | - | - | - | -
3 | 机械费 | - | - | - | - | -
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | -
5 | 管理费 | - | -
6 | 利润 | - | -
综合单价
注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.2 | 2 |  | 水上桩基础支架、平台
1.3 | 3 |  | 桥涵支架
1.4 | 4 |  | 施工排水
1.5 | 5 |  | 施工降水
1.6 | 6 |  | 围堰
1.7 | 7 |  | 筑岛
1.8 | 8 |  | 便道
1.9 | 9 |  | 便桥
1.10 | 10 |  | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
1.11 | 11 |  | 洞外轨道铺设
1.12 | 12 |  | 洞外轨道铺设
1.13 | 13 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.14 | 14 |  | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
1.15 | 15 |  | 地下管线交叉处理
1.16 | 16 |  | 施工监测、监控
1.17 | 041201022001 |  | 特殊地区施工增加
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 041201019001 |  | 安全生产
2.2 | 041201016001 |  | 临时设施
2.3 | 041201017001 |  | 文明施工
2.4 | 041201018001 |  | 环境保护
2.5 | 041201020001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 041201021001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 041201023001 |  | 二次搬运
2.8 | 041201024001 |  | 已完工程及设备保护
2.9 | 041201025001 |  | 既有建（构）筑物、设施保护
2.10 | 041201026001 |  | 预制构件场地
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.11 | 04B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 04B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  | 7.8 |  |  | 人工费+机械费
2 | 041201016001 | 临时设施 |  |  | 1.4 |  |  | 人工费+机械费
3 | 041201017001 | 文明施工 |  |  | 2.75 |  |  | 人工费+机械费
4 | 041201018001 | 环境保护 |  |  | 1.54 |  |  | 人工费+机械费
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
6 | 041201021001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.24 |  |  | 人工费+机械费
7 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护 |  |  | 0
10 | 041201026001 | 预制构件场地 |  |  | 0
11 | 04B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 04B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 041201022001 |  | 项目名称 | 特殊地区施工增加
项目特征 |  |  |  | 计量单位 | 天 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 特殊地区施工增加费 海拔高度 3000~3500（m） |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.3.4 措施项目费用分拆表
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 | 1 | 脚手架工程
2 | 2 | 水上桩基础支架、平台
3 | 3 | 桥涵支架
4 | 4 | 施工排水
5 | 5 | 施工降水
6 | 6 | 围堰
7 | 7 | 筑岛
8 | 8 | 便道
9 | 9 | 便桥
10 | 10 | 洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施
11 | 11 | 洞外轨道铺设
12 | 12 | 洞外轨道铺设
13 | 13 | 大型机械设备进出场及安拆
14 | 14 | 立交箱涵顶进被交线路加固及防护
15 | 15 | 地下管线交叉处理
16 | 16 | 施工监测、监控
17 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201016001 | 临时设施
3 | 041201017001 | 文明施工
4 | 041201018001 | 环境保护
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.4 措施项目费用分拆表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
7 | 041201023001 | 二次搬运
8 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
9 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
10 | 041201026001 | 预制构件场地
11 | 04B001 | 行车、行人干扰增加费
12 | 04B002 | 压缩工期增加费
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --

## 表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 大型机械 名称、规格、型号 | 数量 |  | 进出场次数 | 进出场费用单价（元） C=C₁+C₂+C₃ |  |  |  | 合价（元） | 备注
[5 empty] | 机械 安拆费 | 机械 装卸运输费 | 固定装置 安拆费
|  | A |  | B | C₁ | C₂ | C₃ |  | D=A·B·C
本页小计
合计
注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项； 2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：室外消防维修工程 |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  | 专业工程造价（元） |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  |  | 详见本标准表E.4.6
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：室外消防维修工程 |  |  | 标段：迪庆藏族自治州民族中学校园消防维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计