项目编号：1411992026AGK00058

吕梁市中医院餐厅物资采购项目

公开招标文件

采   购   人：吕梁市中医院

采购代理机构：山西宏润招标代理有限公司

2026年5月

目   录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知前附表	10

第三部分  投标人须知	20

第四部分  评标标准和评标办法	39

第五部分  采购需求	48

第六部分  合同格式（参考）	156

第七部分  投标文件格式	158

第一部分 招标公告

项目概况

吕梁市中医院餐厅物资采购项目的潜在投标人应在山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)线上获取电子招标文件，并于 2026年  6月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：1411992026AGK00058

2. 项目名称：吕梁市中医院餐厅物资采购项目

3. 预算金额：2345790元； 最高限价：2345790元

4. 采购需求：

| 序号 | 品目名称 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算 金额（元） | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗加工区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 台 | 4 | 1950 | 7800 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200mm × 700mm × 800mm±50mm 主体材质：201 不锈钢 |  |
| 2 | 洗地龙头 | 台 | 2 | 4350 | 8700 | 软管有效长度：≥10m，软管内径：φ19mm，外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm |  |
| 3 | 单星沥水池 | 台 | 4 | 1950 | 7800 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1000mm × 700mm × 800mm±50mm 主体材质：201 不锈钢 |  |
| 4 | 四层货架 | 台 | 6 | 1950 | 11700 | 外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 500mm × 1550mm±50mm 层数：四层固定式层板 |  |
| 5 | 六门冰柜 | 台 | 2 | 22500 | 45000 | 总有效容积：≥1300L 外形尺寸（宽 × 深 × 高）：1800mm × 700mm × 1900mm±50mm |  |
| 6 | 刀具菜墩消毒柜 | 台 | 2 | 9500 | 19000 | 外形尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 600mm × 1600mm±50mm 容积：≥1000L |  |
| 7 | 土豆去皮机 | 台 | 2 | 6225 | 12450 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1100mm×800mm×1000mm±50mm。 毛辊有效长度：800mm ±50mm， 毛辊直径：120mm ±50mm。 |  |
| 8 | 绞切两用机 | 台 | 2 | 7830 | 15660 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：520mm×420mm×780mm±50mm 整机外壳机身：201 不锈钢，板材厚度 ≥1.0mm |  |
| 9 | 双层工作台 | 台 | 4 | 2160 | 8640 | 外形尺寸：1800mm× 800mm× 800mm±50mm 所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 |  |
| 10 | 搅拌机 | 台 | 2 | 9570 | 19140 | 整机外形尺寸：600mm*500mm*1200mm±50mm（含机脚、防护罩，不含搅拌配件伸出部分）。 |  |
| 11 | 三层烤箱 | 台 | 2 | 15660 | 31320 | 整机外形尺寸：1200mm*600mm*1800mm±50mm（含机脚、控制面板，不含门把手、散热口伸出部分）。 |  |
| 12 | 米面架 | 台 | 14 | 1200 | 16800 | 整机外形尺寸：1200mm*600mm*300mm±50mm（含支脚，不含任何突出部件）。 |  |
| 13 | 四层货架 | 台 | 4 | 1950 | 7800 | 外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm *500mm * 1550mm±50mm 层数：四层固定式层板 |  |
| 14 | 四门储物柜 | 台 | 2 | 4770 | 9540 | 整机外形尺寸：1200mm*500mm*1800mm±50mm（含支脚、柜门、拉手，不含锁具突出部分） |  |
| 15 | 平板车 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 整机外形尺寸：900mm*600mm*900mm±50mm（含车架、台面、扶手、脚轮，不含货物突出部分）。 |  |
|  | 副食库 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 台 | 6 | 1950 | 11700 | 外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 500mm × 1550mm±50mm 层数：四层固定式层板 |  |
| 2 | 六门冰柜 | 台 | 4 | 22500 | 90000 | 总有效容积：≥1300L 外形尺寸（宽 × 深 × 高）：1800mm × 700mm × 1900mm±50mm |  |
| 3 | 平板车 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 整机外形尺寸：900mm*600mm*900mm±50mm（含车架、台面、扶手、脚轮，不含货物突出部分）。 |  |
|  | 加工间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 台 | 2 | 4350 | 8700 | 软管有效长度：≥10m，软管内径：φ19mm，外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm |  |
| 2 | 多功能切菜机 | 台 | 2 | 28260 | 56520 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200×500×1250 mm±50mm 控制方式：双变频调速系统，独立调节送料速度与刀组转速。 |  |
| 3 | 土豆去皮机 | 台 | 2 | 6510 | 13020 | 整机外形尺寸：1200mm× 800mm× 1000mm±50mm 适用物料直径范围：20mm～120mm 。去皮作业时间：30s～120s 可调 |  |
| 4 | 锯骨机 | 台 | 2 | 17400 | 34800 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：850×880×1750 mm±50mm。材质：整机 201 食品级不锈钢 |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 台 | 4 | 1950 | 7800 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200×700×800mm±50mm（不含靠背）。 材质：SUS304 食品级不锈钢（无磁、耐腐蚀、符合食品安全）。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 4 | 2160 | 8640 | 外形尺寸：1800mm× 800mm× 800mm±50mm 所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 |  |
| 3 | 双层台面立架 | 台 | 4 | 1290 | 5160 | 整机外形尺寸：1800mm × 300mm × 600mm±50mm，层间净空高度：≥280mm。 |  |
| 4 | 双通工作台 | 台 | 4 | 4770 | 19080 | 整机外形尺寸：1800mm × 800mm × 800mm±50mm（含支脚，不含任何突出部件）。 |  |
| 5 | 双层餐车 | 台 | 6 | 1500 | 9000 | 整机外形尺寸：900mm × 600mm × 800mm±50mm（含支脚、扶手、脚轮，不含任何突出部件）。 |  |
| 6 | 单头大锅灶 | 台 | 4 | 11500 | 46000 | 整机外形尺寸：长1100mm × 宽1200mm × 高800mm±50mm（含炉体、台面、炉腿，不含烟罩、锅具，不含任何突出部件）。 |  |
| 7 | 双炒单温灶 | 台 | 4 | 12500 | 50000 | 整机外形尺寸：长1800mm × 宽1200mm × 高800mm±50mm（含炉体、台面、炉腿，不含烟罩、锅具，不含任何突出部件）。 |  |
| 8 | 炉拼台 | 台 | 6 | 1500 | 9000 | 整机外形尺寸：长1200mm × 宽350mm × 高800mm±50mm（含台面、支腿，不含任何突出部件）。 |  |
| 9 | 双门蒸柜 | 台 | 4 | 13500 | 54000 | 整机外形尺寸：长1200mm × 宽600mm × 高1800mm±50mm（含柜体、支腿、门把手，不含蒸汽管道、烟囱，不含任何突出部件）。 |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饼盘车 | 台 | 4 | 1950 | 7800 | 整机外形尺寸：长800mm × 宽600mm × 高1500mm±50mm（含车架、层架、扶手、脚轮，不含饼盘，不含任何突出部件）。 |  |
| 2 | 双层餐车 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 整机外形尺寸：长900mm × 宽600mm × 高800mm±50mm（含支脚、扶手、脚轮，不含任何突出部件）。 |  |
| 3 | 搅拌机 | 台 | 2 | 9570 | 19140 | 整机外形尺寸：长600mm、宽500mm、高1200mm±50mm（含机脚、防护罩，不含搅拌配件伸出部分）。 |  |
| 4 | 菜馅机 | 台 | 2 | 9570 | 19140 | 整机外形尺寸：长600mm × 宽500mm × 高900mm±50mm（含机身、进料口、出料口、电机罩，不含电源线、进料斗，不含任何突出部件）。 |  |
| 5 | 静音式和面机 | 台 | 2 | 15500 | 31000 | 整机外形尺寸：长700mm × 宽600mm × 高1100mm±50mm（含机身、和面桶、机头、控制面板、支脚，不含电源线、进料斗，不含任何突出部件）。 |  |
| 6 | 压面机 | 台 | 2 | 10500 | 21000 | 整机外形尺寸：长800mm × 宽600mm × 高1000mm±50mm（含机身、压面辊、进料斗、出料口、控制面板、支脚，不含电源线，不含任何突出部件）。 |  |
| 7 | 馒头机 | 台 | 2 | 15210 | 30420 | 整机外形尺寸：长1000mm × 宽600mm × 高1200mm±50mm（含机身、进料斗、成型装置、出料输送带、控制面板、支脚，不含电源线、醒发装置，不含任何突出部件）。 |  |
| 8 | 洗地龙头 | 台 | 2 | 4350 | 8700 | 软管有效长度：≥10m，软管内径：φ19mm，外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm |  |
| 9 | 单门醒发箱 | 台 | 2 | 5640 | 11280 | 整机外形尺寸：长600mm × 宽550mm × 高1500mm±50mm（含机身、单扇门、12层托盘、控制面板、支脚、蒸汽发生装置，不含电源线，不含任何突出部件） |  |
| 10 | 面案工作台 | 台 | 2 | 3030 | 6060 | 规格尺寸：长×宽×高 1800mm×800mm×800mm±50mm 主体材质：食品级201不锈钢（SUS201），符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 |  |
| 11 | 面粉车 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 规格尺寸：长×宽×高 500mm×500mm×550mm±50mm 主体材质：食品级201不锈钢（SUS201），严格符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 |  |
| 12 | 木面保鲜工作台 | 台 | 4 | 6960 | 27840 | 规格尺寸：长×宽×高 1800mm×800mm×800mm±50mm 主体材质：框架、抽屉、柜门、接水盘等金属部件均采用食品级201不锈钢（SUS201），严格符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 |  |
| 13 | 双层工作台 | 台 | 2 | 2160 | 4320 | 外形尺寸：长1800mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 结构形式：双层固定式工作台，上层操作台面，下层置物层，整体框架一体式焊接成型 |  |
| 14 | 油炸炉 | 台 | 2 | 5220 | 10440 | 规格尺寸：长×宽×高 900mm×500mm×800mm±50mm 主体材质：炉体、炸槽、炉门、接油盘、操作台等所有与食品接触及外露金属部件，均采用食品级201不锈钢（SUS201）。 |  |
| 15 | 电饼铛 | 台 | 2 | 4350 | 8700 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：700mm×700mm×800mm±50mm。 机身 / 外壳 / 面板 / 支架：食品级 201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm，符合 GB 4806.9-2023 食品接触用金属材料及制品标准。 |  |
| 16 | 单门留样柜 | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 外形外形尺寸：宽度600mm*深度550mm*高度≥850mm±50mm 内部有效容积：≥130L |  |
|  | 售饭区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温售饭台 | 台 | 6 | 6090 | 36540 | 整机外形尺寸：长度1800mm*宽度700mm*高度800mm±50mm 整机台面、柜体外壳、柜体内胆、围板、背板全部采用食品级 201 不锈钢材质，符合 GB 4806.9 食品接触金属制品安全标准。 |  |
| 2 | 电磁煮面汤炉 | 台 | 4 | 10500 | 42000 | 整机外形尺寸（长×宽×高）：700mm×700mm×800mm±50mm，立式落地结构 |  |
| 3 | 单星水池 | 台 | 2 | 1290 | 2580 | 整机外形尺寸（长×宽×高）：700mm×800mm×800mm±50mm，立式落地结构 |  |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 台 | 22 | 420 | 9240 | 40W低压汞紫外线杀菌灯（空气+物体表面双消毒），无臭氧型。 |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环柜 | 台 | 6 | 11500 | 69000 | 外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×600mm×1800mm±50mm，双门对称设计，外形规整。 - 内部有效容积：≥500L，分层设计，内部尺寸（长×宽×高）：≥1100mm×≥550mm×≥1600mm，可满足批量食品烘干、保温需求。 |  |
| 2 | 双层工作台 | 台 | 2 | 2160 | 4320 | 外形尺寸：长1800mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 |  |
| 3 | 双层工作台 | 台 | 2 | 1860 | 3720 | 外形尺寸：长1500mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 结构形式：双层固定式工作台，上层操作台面，下层置物层，整体框架一体式焊接成型 |  |
| 4 | 超声波浸泡池 | 台 | 2 | 26000 | 52000 | 外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×800mm×800mm±50mm，槽体与柜体一体化设计，外形规整。 |  |
| ※5 | 长龙洗碗机 | 台 | 2 | 145500 | 291000 | 长龙式洗碗机（清洗+漂洗+烘干一体化），连续式输送结构。 | 核心 产品 |
| 6 | 洁碟工作台 | 台 | 2 | 2610 | 5220 | 洁碟工作台（平板式，可选配沥水架），立式落地结构，一体化设计，适配餐具清洗后沥干、分拣、暂存，可搭配长龙洗碗机、超声波浸泡池等设备协同使用。 |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 连体洗手池 | 台 | 4 | 4500 | 18000 | 产品类型：连体洗手池（双槽/三槽可选），立式落地结构，一体化连体设计。 |  |
| 2 | 温热饮水机 | 台 | 2 | 13050 | 26100 | 立式温热饮水机（一开一温，独立出水）。 外壳材质：食品级201不锈钢 |  |
| 3 | 残食柜连车 | 台 | 4 | 3480 | 13920 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：700mm×700mm×800mm±50mm（不含脚轮高度）。 柜体结构：一体式焊接成型，柜门式设计，带闭合卡扣。有效容积：≥350L。 |  |
| 4 | 四人餐桌 | 套 | 74 | 1580 | 116920 | 餐桌制式：标准四人位餐桌 桌面外形尺寸（长 × 宽）：1200mm×600mm±50mm。 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 台 | 20 | 420 | 8400 | 适用消杀面积：≥60㎡。 外壳材质：≥ABS 阻燃工程塑料，防老化、防腐蚀、耐高温。整体防护等级：≥IP20。 |  |
| 2 | 水龙头 | 台 | 40 | 330 | 13200 | 安装方式：台面立式安装，标准孔径适配常规洗菜盆、星盆。进水接口规格：G1/2 标准螺纹接口。出水嘴高度：≥180mm。 |  |
| 3 | 收碗车 | 台 | 8 | 1500 | 12000 | 整体外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200mm×600mm×850mm±50mm。 每层内空承载尺寸：1100mm×500mm±50mm。 分层层数：≥3 层。 每层间距：250mm±50mm。 整车额定承载重量：≥200kg。 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟道 | 平方米 | 260 | 750 | 195000 | 烟道材质：采用304 不锈钢材质。 烟道板材厚度：主管板材厚度 ≥1.2mm，支管板材厚度 ≥1.0mm。 烟道结构形式：矩形共板法兰风管 / 无缝焊接风管。 风管法兰宽度：≥40mm。单节标准长度：1200mm±50mm。 |  |
| 2 | 装饰板 | 平方米 | 100 | 630 | 63000 | 产品类型：室内外墙面、吊顶、专用304 不锈钢装饰板。 基材材质：采用食品级304 不锈钢，镍含量≥8%、铬含量≥18%。 |  |
| 3 | 静音风柜 | 台 | 2 | 25500 | 51000 | 额定风量：≥43000m³/h。 机外静压：≥450Pa。 风机类型：商用静音离心柜式风机。 运行工况：可长期 24 小时连续不间断运行。 适用介质：输送常温空气、厨房油烟废气、通风换气空气。 |  |
| 4 | 二次启动器 | 台 | 2 | 2550 | 5100 | 启动方式：二次降压启动（星三角 / 自耦降压）。 运行制式：可长期连续运行，支持频繁启停。 |  |
| 5 | 减震器 | 套 | 2 | 960 | 1920 | 产品类型：静音风柜专用弹簧复合减震器，适配 43000m³/h、22kW 风柜配套使用。 单只额定承载重量：≥500kg。 |  |
| 6 | 油烟净化一体机 | 台 | 6 | 26000 | 156000 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2300mm×1400mm×1000mm±50mm。 额定处理风量：≥22000m³/h。 |  |
| 7 | 油烟净化一体机 | 台 | 4 | 28000 | 112000 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2500mm×1200mm×1000mm±50mm。 额定处理风量：≥25000m³/h。 |  |
| 8 | 油烟净化一体机 | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1500mm×1000mm×1000mm±50mm。 额定处理风量：≥15000m³/h。 |  |
| 9 | 油烟净化一体机 | 台 | 2 | 27000 | 54000 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2400mm×1100mm×1000mm±50mm。额定处理风量：≥23000m³/h。 |  |
| 10 | 油烟净化一体机 | 台 | 2 | 33000 | 66000 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）：3000mm×1200mm×1000mm±50mm。 额定处理风量：≥30000m³/h。 |  |

- 上述内容中未特别标注为“进口”字样的，均不得采购进口产品。本项目其他采购需求的具体内容，以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

- 合同履行期限：签订合同后30日历天内完成供货、安装及调试工作

- 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函可参加本项目。

3.本项目的特定资格要求：无

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1. 时间：2026年5月18日至2026年5月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2获取地点：山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)；

3. 获取方式：山西政府采购平台线上获取。不接受现场报名。

凡有意参加本项目的投标人，请按照以下步骤免费获取招标文件:

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤;

（2）请于招标文件获取截止时间前(北京时间，下同)，进入山西政府采购平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)使用企业数字证书(CA) 在网上获取招标文件。

4. 招标文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1 . 提交截止时间：2026年6月9日9时30分

- 提交地点：山西政府采购平台线上提交

- 开标时间：2026年6月9日9时30分

- 开标地点：太原市迎泽区解放南路87号菜园广场写字楼12层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：中标供应商支付

代理费收费标准：参照原国家计委“计价格【2002】1980号”文件、国家发改委发改办价格【2003】857号文件及发改价格【2011】534号文件及约定收取。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：吕梁市中医院

地  址：山西省吕梁市离石区滨河北中路275号

联系人：杜老师

联系方式：0358-8235556

2.采购代理机构信息

名  称：山西宏润招标代理有限公司

地  址：太原市解放南路87号菜园广场写字楼

联系方式：0351-6292999

3.项目联系方式

项目联系人：董香弟、尹元、刘洋、雷鸣、张建钰

电  话：0351-6292999

第二部分 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具备的资格要求 | 1.1、具备政府采购法第二十二条规定的条件； 1.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函可参加本项目。 1.3、本项目的特定资格要求：无 注：按本次招标文件规定所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人须主动提供其相关证明材料。 1.4、是否接受联合体投标：否 1.5、是否接受代理商投标：是 1.6、是否允许再分包：否 1.7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。 |
| 2 | 投标文件 （资格证明部分） | 2.1、具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收的良好记录；具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 以上内容提供《供应商信用承诺书》（格式见第七部分） 2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 按照本部分序号1.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件。 中小企业声明函（格式见第七部分） 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分） 2.3、本项目的特定资格要求 按照本部分序号1.3“本项目的特定资格要求”规定提交相关证明文件。 2.4、不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。 提供《供应商控股及关联企业信息表》（格式见附件） 说明：本项目将根据投标人提供的上述文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见第四部分。 |
| 3 | 投标文件 （商务技术部分） | 3.1报价响应情况 - *1）开标一览表（格式见第七部分） - *2）报价明细表（格式见第七部分） 3.2商务响应情况 *1）投标函（格式见第七部分） *2）投标人代表身份证明（格式见第七部分） 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”；委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”及“法定代表人（负责人）授权委托书”；自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件 *3）投标保证金的交纳情况 投标保证金要求足额交纳，从供应商对公账户转出。供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。 *4）商务条款响应表（格式见第七部分） - 5）供应商售后服务承诺函 （格式自拟） - *6）政策性及强制性要求的响应情况（如涉及须提供）； 3.3技术响应情况 - *1）投标产品技术应答书（格式见第七部分）； - 2）投标产品技术参数及配置清单； - *3）技术响应文件（能够证明响应标的物满足招标文件技术需求的证明材料，可提供：产品技术白皮书/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等） 3.4政府采购政策价格扣除相关文件（如涉及） 《政府采购绿色产品明细表》（格式见第七部分） 《关于符合本国产品标准的声明函》（如涉及） 3.5招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件 1）商务资信评分 ………… 2）技术部分评分 ………… 3）投标人为体现自身优势提供的其他文件 以上资料按评分标准中的评审因素顺序排列（如在符合性审查中已提供的资料，请注明在投标文件的页数，无需重复提交） 说明： - 1）以上内容涉及的格式详见第七部分； - 2）标注“*”为符合性审查内容，不得缺失。符合性审查要求的内容见本文件第四部分相对应内容。 - 3）资格证明部分和商务技术部分装订成一册 |
| 4 | 投标文件份数 | 4.1、电子投标文件1份，投标文件递交截止时间前在山西政府采购平台线上完成提交（上传）。 4.2、为便于存档，供应商应提供纸质投标文件正本1份，副本5份，装入一密封袋内，投标文件提交截止时间前现场提交 |
| 5 | 响应有效期 | 90个日历天（自投标文件递交截止之日起计算） |
| 6 | 投标保证金 | 6.1、投标保证金金额： 人民币贰万叁仟元整（￥,23000） 6.2投标保证金交纳账户信息： 收款单位：山西宏润招标代理有限公司 开 户 行：民生银行太原桃园南路支行 银行账号：9902001850796630 （须注明项目编号（可缩写））。 6.3投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。 |
| 7 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及须提供） | 7.1、涉及进口产品的要求： （1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均不得采购进口产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 7.2、涉及执行政府绿色采购政策的要求： （1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分）；不接受非强制采购产品。 （2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。 （3）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格扣除政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第七部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予4%的价格扣除。 （4）对小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。 7.3、涉及绿色数据中心建设的要求： 若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第七部分。 7.4、涉及正版软件的要求： 本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》（格式见第七部分）。 7.5、涉及网络安全专用产品的要求： 投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参见国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 7.6、涉及小型、微型企业参加投标的要求： （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。 （2）投标人提供小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格扣除。 （3）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。 （4）联合体价格扣除：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。 （5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格扣除：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分） （6）通过享受扶持政策、价格扣除并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。 （7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关情况上报财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，采购代理机构将上报财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。 7.7、涉及残疾人福利性单位参加投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分）。 （2）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物或服务的，视同小微企业，享受投标货物或服务的价格扣除。 7.8、涉及监狱企业参加投标的要求： （1）监狱企业参加投标视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格扣除。 （3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 7.9、专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。 7.10、涉及商品包装和快递包装的要求： 严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第七部分）。 7.11、涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求： 如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第七部分）。 7.12、本国产品的评审要求 如本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。 |
| 8 | 现场勘查 （标前答疑会） | 无 |
| 9 | 备选投标方案 | 不接受 |
| 10 | 评标委员会组成 | 评标委员会由山西省政府采购评标专家库中随机抽取的专家 4人和采购人代表 1 人，共5人组成。 |
| 11 | 中标供应商的确定 | 评标委员会推荐中标候选供应商顺序,采购人确定。 |
| 12 | 代理服务费 | 代理服务费由中标人支付，收费标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件及约定收取。 |
| 13 | 本项目所属行业 | 工业（制造业） |
| 14 | 其他 | 政采智贷：凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标/成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

| 电子招标补充内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制及递交 | 1）投标人应在山西政府采购平台电子投标客户端制作、编制投标文件，同步生成一个加密文件，一个备份文件，要求均存储在U盘里并密封，以备开标异常时提交。 2）投标人应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的jmbs格式（加密）电子投标文件上传至山西省政府采购平台。未按规定时间完成上传的，视为未提供投标文件。 3）投标人应在投标文件提交截止时间前，递交纸质版投标文件到采购代理机构，用于项目存档。 4）纸质投标文件及投标人认为有必要提交的其他资料全部密封提交，并加盖投标人公章，密封要求详见投标人须知前附表。 |
| 2 | 开启 | 1）投标人须在开启时间前登录山西政府采购平台，项目开启后及时使用CA数字证书对其递交的电子投标文件进行解密，解密时长30分钟。 2）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件，包括以下情形： ①投标人未在规定时间内解密或自动放弃解密的； ②投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密，造成解密失败的； ③投标人使用的CA数字证书属于注销或无效的； ④投标人使用的CA数字证书已损坏的。 3）如非上述原因造成解密失败，可开启异常处理。 |
| 3 | 开评审补救措施 | 1）开标：本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将待系统恢复正常后继续开标。 2）评标：本项目采用网上电子评审的方式进行，依据上传至系统的投标文件进行评审，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行评审。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行评审。 |
| 4 | 特别说明 | 投标人在解密自身投标文件后，保持投标终端网络畅通、联系方式畅通即可。如评审委员会需发起询问、澄清或告知，均会通过“政采云”系统发起或通过电话通知。 |

第三部分 投标人须知

一、适用范围：

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

二、定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的集中采购代理机构或其他采购代理机构。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “电子印章”指可通过政采云电子投标客户端正确读取印章信息的电子印章（电子印章包含法人电子印章、法定代表人电子印章、自然人电子印章）。

2.7本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.8本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包含本数；所称的“不足”，不包含本数。

2.9本须知中单独对货物或服务所描述的要求，只针对涉及采购货物或服务。

三、合格投标人的条件

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

3.3 本项目的特定资格要求：详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 分支机构参与本项目投标时，须以法人名义参加，产生的民事责任由法人承担，也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

3.6 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人的信用信息查询渠道为信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）,采购代理机构开标后查询信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体名单和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；以上查询结果有不良记录的，将被否决投标。

3.7 本次招标是否允许联合体投标，详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

3.7.1 如允许联合体投标，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.7.2 本项目的特殊要求规定投标人特定资格要求的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.7.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件“第七部分”。

四、投标费用

4.1不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

五、招标文件的构成

5.1招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评分办法；

第五部分 采购需求；

第六部分 合同格式（参考）；

第七部分 投标文件格式。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3 除非特殊要求，招标文件不提供项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况。

5.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，将依据法律法规的规定解释。

5.5 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记并领取了招标文件的潜在投标人，联系方式以潜在投标人的政采云平台登记信息为准。投标人及潜在投标人可登录山西政府采购平台更正公告中查看本项目是否发布更正公告，因供应商自身原因导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5.6 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号（如有）仅起说明作用，没有任何倾向性或限制性，也不会以其作为评审依据或标准。

5.7 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物、服务或工程均应符合国家强制性标准。

六、招标文件的澄清和修改

6.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布变更公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在本项目原招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 投标人澄清要求的提交：任何已登记并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清，在山西政府采购平台线上提交给采购代理机构。

6.4 采购人或采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，而无论采购代理机构（或采购人)是否安排踏勘现场，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

6.5 采购人或采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会或现场考察。如果召开标前会或现场考察，采购人或采购代理机构将向所有已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人发出通知。

6.6招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

七、投标文件的语言和计量单位

7.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构（或采购人)就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标人所使用的计量单位，须使用国家法定计量单位。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件。

八、投标文件的组成及相关要求

8.1  投标文件的组成：

投标文件分为资格证明部分、商务技术部分两部分。装订成册，投标文件份数要求详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

资格证明部分指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件；资格证明文件组成内容详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

商务技术部分指投标人提交的证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件且中标后有能力履行合同的文件；商务技术部分文件组成内容详见“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格证明、商务技术部分的内容，投标人为了体现自身优势可另提供有关资料。（具体填写要求及部分格式参考招标文件第七部分）。

8.2 投标文件编制、递交要求：

纸质投标文件规格幅面（A4），正文使用宋体小四号字，按照招标文件所规定的内容，双面打印、编目录、编页码装订（投标人中复印件及彩色宣传资料等均须与投标人正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订。

电子投标文件的编制要求见“第二部分 投标人须知前附表”规定。

纸质和电子投标文件须在招标文件规定的时间完成递交。逾期递交的投标文件为无效投标。

8.3 投标保证金

（1）投标保证金：投标人须在开标前提交投标保证金，各包保证金金额详见投标人须知前附表。

（2）投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购代理机构在采购人因投标人的行为受到损害时可根据有关规定没收投标人的投标保证金。

（3）不允许他人代缴、个人账户汇款、现金形式缴纳保证金。

（4）供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。

①采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；（保证金是否缴纳成功，以采购代理机构财务部门出具的最终入账信息为准）

②采用电子保函形式的，需提供“政采云”系统电子保函缴纳成功回执截图；

③采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交采购代理机构公章的回执单扫描件。

（5）投标截止时间之前投标保证金未缴纳或缴纳不符合招标文件要求的投标，将被视为无效投标。

（6）未中标供应商的保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（7）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的保证金。

（8）退还方式

（一）银行转账形式：采购代理机构原路退还项目投标保证金

（二）电子保函形式：采购代理机构原路退还电子保函

（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式：需投标人持回执单当面至采购代理机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。

（9）有下列情形之一的，投标保证金不予退还：(a)投标人在提交投标文件截止时间后，投标有效期内撤销投标文件的；(b)投标人在投标文件中提供虚假材料的；(c)除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；(d)中标人与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；(e)招标文件规定的其他情形。

（9）采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，对已经交纳投标保证金的，采购代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

8.4 投标报价

（1）所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

（2）投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

（3）本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（4）投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写货物单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货和保险费用）、总价及其他事项。

（5）投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。

（6）投标的报价优惠承诺应对应开标一览表、投标货物数量价格表等提供相应的明细清单。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求而额外赠送的软硬件设备、免费培训等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

（7）对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，投标人可以视情况填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

（8）采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

（9）投标报价可以在保证质量的前提下合理低价，但低于成本价格的投标文件将被视为无效。

（10）异常低价的处理

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（11）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

8.5政府采购相关政策要求

详见招标文件“第二部分 投标人须知前附表”的规定。

九、投标内容填写说明

9.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2 投标人应按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；投标人可对表格格式及内容做适当调整，但不得有实质性变更。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

9.5投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.6任何超出招标文件要求而额外配置的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

十、投标文件的有效期

10.1 本项目投标文件的有效期为投标截止之日起90日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

10.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

十一、投标文件的签署及规定

11.1 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

11.2 投标人应按照招标文件要求签署、盖章。投标文件正本无需逐页小签，纸质版副本允许是正本完整的复印件，与正本具有同等的法律效应。若正本和副本不一致，以正本为准。

11.3 投标人须注意：在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，评标委员会有权认定为其属于负偏离。

11.4 投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标人。

（1）投标人应保证投标文件副本与正本内容一致；

（2）投标人对本招标文件第七部分“投标文件格式”中提供格式的资料，应按照样表格式要求在指定位置加盖与投标人全称相一致的标准公章并经法定代表人或投标人代表签字，投标人仅可对表格格式和内容作细微调整，不允许实质性变更。

11.5 投标人应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。

11.6 因投标人字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

11.7 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，投标无效；

十二、投标文件的密封及标记

12.1各包段投标文件均应分包制作，并按要求密封。

12.2 纸质投标文件应按以下方法装袋密封：

12.2.1投标文件正本及全部副本（装入一密封袋内）

12.2.2 在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人，或委托代理人签字。封皮上注明招标公告中指明的项目名称、项目编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“密封”字样。

12.2.3 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购代理机构（或采购人)对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构（或采购人)有权予以拒绝，并退回投标人。

12.3 电子投标文件应按以下方法加密：

12.3.1 按照招标文件“第二部分 投标人须知前附表”的规定提供，供应商应在响应文件递交截止时间前，将符合要求的jmbs格式（加密）电子响应文件上传至山西省政府采购网电子投标客户端。

十三、投标截止时间

13.1投标人须在投标截止时间前，完成投标文件的提交（上传）。

13.2采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长提交投标文件截止日期的，采购人和投标人受提交截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

十四、投标文件的补充、修改和撤回

14.1投标人在投标文件投标截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

十五、开标及其有关事项

15.1 采购人或采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标，投标人代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不参加开标活动。

15.2 投标人不足三家的，不得开标。

15.3 投标人应在规定时间内登录山西政府采购平台系统签到并进行投标文件解密。

15.4 所有投标人解密结束后，投标人授权代表在山西政府采购平台使用CA数字证书签字确认投标报价。对开标结果有异议的，可在山西政府采购平台提出；

15.5 本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致系统无法正常运行时，采购代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，采购代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

十六、组建评标委员会

16.1根据政府采购有关法律法规的规定，依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关专家共五人及以上单数组成。

16.2 评审专家存在以下情形的，须主动提出回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

(四)如本项目含进口产品，参加进口产品论证的专家，不得参加本项目的评审。

(五)各级财政部门政府采购监督管理工作人员不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

(六) 采购代理机构工作人员不得参加本机构代理的政府采购项目的评审活动。

评审专家应回避而未回避的，其评审意见无效。不得获取评审费用，禁止参加政府 采购活动。给他人造成损失的，依法承担民事责任。

16.3 采购人代表参与评标时须持有采购人授权函，其他人不得参与评标。

16.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标不能继续的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

十七、投标文件审查

17.1 开标后，采购人或采购代理机构对投标人投标文件进行资格性审查，以确定参加投标的投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的，不得评标。

17.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评审。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

17.3 审核时，要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：

（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

（2）重大偏离（主要技术、商务要求）指投标货物的质量、数量等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或其他投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离不允许在开标后修正。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将被视为无效投标，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.4审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按“投标文件的签署”要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

17.5 审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果正本与副本不一致，以正本为准；开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

17.6在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

17.7 投标文件有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

J、不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

17.8 如果多个投标人所投产品为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获取中标人推荐资格；若评审得分相同，总报价最低的投标人获得中标人推荐资格；若评审得分与总报价均相同，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格；若评审得分、总报价、技术得分都相同的，由评标委员会投票确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

C、非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人有任意一项核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

十八、 投标的澄清、说明或者补正

18.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十九、详细评审

19.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第四部分“评标标准和评标办法”。

19.2 评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.3 采购人或采购代理机构应对评审数据进行校对、核对。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

19.4 评标报告签署前，经复核发现存在19.3的情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

二十、推荐中标候选人

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照投标人技术评分由高到低推荐中标候选人。若评审得分、投标报价、技术得分都相同的，由评标委员会投票确定。

20.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，根据技术响应程度情况由高到低推荐中标候选人。

二十一、评标过程保密

21.1 开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

21.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3 评标结束后，参与评标的所有人员不得带走评标现场的任何资料。

二十二、关于投标文件非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标文件进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

二十三、采购项目中止及废标情形

23.1 除因重大变故采购任务取消情况外，任何人均不得擅自终止招标活动。终止招标的，采购代理机构须及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并于5个工作日内，退还所收取的投标保证金。

23.2 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足 3家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.3 采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.4  废标后，采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新

组织采购活动。

二十四、中标通知

24.1 中标供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，中标供应商可在政府采购云平台中自行下载打印中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

二十五、代理服务费

25.1中标人在接受“中标通知书”一周内应向采购代理机构缴纳代理服务费。

25.2代理服务费收取具体标准如下：

服务费金额参照原国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件及约定收取。

二十六、签订合同

26.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人在山西政府采购业务执行系统中线上签订政府采购合同。

26.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

26.3 在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.4 中标人一旦中标，未经采购人或采购代理机构事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人或采购代理机构有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

26.5 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

26.6  违反26.1-26.5所列规定，给采购人和采购代理机构造成损失的，应承担赔偿责任。

二十七、保密

27.1 投标人自领取招标文件之日起，招标文件仅可用于本项目招标过程，招标过程结束后，相关所有资料均不能以任何形式进行传播和使用。

27.2 除非经采购人的书面同意，否则任何时候均不得向任何第三方透露从本次招标获得的信息。

27.3 投标人应确保其雇员遵守同样的保密义务。

27.4 如投标人因故意、过失或任何其它原因导致任何保密信息泄露、公开或为第三方知晓，由此造成的各项损失均由投标人承担全部责任。

二十八、披露

28.1 采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2 在采购代理机构（或采购人）认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标人的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

二十九、询问和质疑

29.1询问和质疑的线上提交

29.1.1投标人对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址向采购代理机构口头提出询问。

29.1.2投标人对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。

29.1.3投标人对招标文件的采购程序、采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被询问/质疑对象机构类型”中选择“代理机构”，向采购代理机构提交询问函或质疑函。

29.2．询问和质疑的线上答复

29.2.1 向“代理机构”提交询问函或质疑函的，由代理机构（以下表述为采购代理机构）按照法律法规规定在系统中进行答复。

29.2.2质疑答复内容不得涉及商业秘密。

29.2.3质疑供应商撤回质疑的，采购人或采购代理机构终止质疑处理。

29.2.4供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标结果改变的，属于采购人答复的，采购人应当将质疑答复结果告知被质疑供应商，将质疑答复内容和重新确定的采购结果函告采购代理机构，采购代理机构按照采购人的意见发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。属于采购代理机构答复的，采购代理机构编制变更公告，经采购人确认后发布结果变更公告，并将有关情况书面报告本级财政部门。

三十、违约处罚

30.1 发生下列情况之一，投标人的投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）在评标期间，投标人企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本招标文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

三十一、履约验收

31.1 采购人应根据依据招标文件、投标文件、采购合同所约定的商务、技术条款验收，自行组织项目验收。

31.2 履约保证金：按采购人和中标人双方签订的合同办理。

第四部分 评标标准和评标办法

一、评标内容及评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、商务因素对投标文件及投标货物进行综合评价。

二、评分办法

本次评标采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、信誉、业绩、服务以及投标产品对招标文件的响应程度。评标委员会对通过资格性符合性审查的合格投标人的投标文件商务技术部分进行综合评分。每一投标文件的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标委员会按照合格投标人综合评分由高到低的顺序推荐中标候选人。最低报价不能作为中标的唯一保证。

三、资格审查内容

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 具有独立承担民事责任的能力； 具有健全的财务会计制度； 具有依法缴纳税收的良好记录； 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录； 具有履行合同的能力； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《供应商信用承诺书》，内容完整，签章符合要求 |
| 2 | 采购政策 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 按照“第二部分 投标人须知前附表”序号1.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件。 内容齐全，签章符合要求。 |
| 3 | 特定资质 | 本项目的特定资格 条件 | 按照“第二部分 投标人须知前附表”序号1.3“本项目的特定资格要求”规定提交相关证明文件。 按本次招标文件规定所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，投标人须主动提供其相关证明材料。 证明文件齐全，扫描件清晰有效。 |
| 4 | 基本资质 | 不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动”的情况 | 提供《供应商控股及关联企业信息表》，内容完整，签章符合要求 |

说明：

1）评审现场将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商信用信息进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的投标文件无效。

2）资格性审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备参加投标资格，且不允许在投标文件提交截止时间后补正。

3）供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

四、符合性审查的内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 报价 | ①所有投标报价均以人民币为计算单位。 ②不存在投标报价超出本项目预算金额或最高限价的情形。 ③不接受可选择或可调整的报价 |
| 2 | 商务 | 投标函 | 提供内容齐全,签章符合要求； |
| 3 | 商务 | 投标人代表身份证明文件 | （1）法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书” （2）委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）身份证明书”和“法定代表人（负责人）授权委托书” （3）自然人参加投标的，提供个人身份证明扫描件。 内容齐全，签章符合要求。 |
| 4 | 商务 | 投标保证金 | 投标保证金要求足额交纳，提供交纳凭证。 投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交保证金。 证明文件扫描件清晰。 |
| 5 | 商务 | 商务条款响应 | 投标文件有效期符合招标文件要求； 投标文件符合招标文件 “第五部分 采购需求” 商务要求； |
| 6 | 商务 | 政策性强制性要求 | 投标文件符合招标文件 “第五部分 采购需求” 政策性及强制性要求； |
| 7 | 商务 | 其他实质性要求 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章； 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； 投标文件满足法律法规和招标文件中其他实质性要求。 |
| 8 | 技术 | 技术应答 | 投标文件按照招标文件要求提供投标产品技术应答书； 投标文件完全满足招标文件“第五部分 采购需求” 技术需求书中标注“*”的不允许负偏离的实质性要求和条件 |

符合性审查注意事项：评标委员会各成员判定某投标文件未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标文件通过符合性审查。

五、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

（一）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则投标无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

（二）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分）；不接受非强制采购产品。

本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，投标人可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（三）当投标人所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格扣除政策优惠。投标人应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第七部分），符合价格扣除优惠措施的，将根据投标人提供的产品及证明材料给予4%的价格扣除。

对中小微企业等主体，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算、叠加执行，叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

（四）采购单位应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《符合绿色数据中心建设要求承诺书》，（格式见第七部分）。

（五）本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，投标人须填写《正版软件承诺》。

（六）投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构），否则将可能导致投标无效。

（七）小型、微型企业参加本项目的评审标准

1. 小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

2. 投标人提供小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格扣除。

3. 投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格扣除。

4. 联合体价格扣除：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5. 大中型企业向小型、微型企业分包的价格扣除：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予一定比例的价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包 的小微企业与分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6. 通过享受扶持政策、价格扣除并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

1. 须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数；

（7）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

（8）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（九）监狱企业参加本项目的评审标准

1. 监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受等同于小微企业的价格扣除。

3. 监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的一定比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（十）专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

（十一）本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，投标人须填写《商品包装和快递包装承诺函》（格式见第七部分）。

（十二）涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第七部分）。

（十三）本国产品的评审标准：

1、本国产品标准主要包括以下三方面内容：

A、在中国境内生产。产品应当在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不含包装、贴牌以及简单的上漆、磨光和分装等细微操作。

B、中国境内生产的组件成本占比要求。产品在中国境内生产的组件成本占产品总成本的比重应当达到规定比例。

C、特定产品的关键组件、关键工序要求。对特定产品，在符合上述两项条件的基础上，还应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成等要求。

2、本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

六、评定内容及评分标准

| 一、商务评分内容 (30分) |  |
| --- | --- |
| - 投标人业绩 - （10分） | 提供投标人同类产品销售合同案例，卖方必须为投标人自身。要求必须提供与最终用户签订的合同，包括但不限于合同首页、产品信息、数量、金额所在页、签字盖章页作为证明，每提供一个投标截止日期前三年内签署的完整的合同案例得2分，最高得分为10分。 |
| - 2、质保期 - （2分） | 满足招标文件要求的前提下，投标人承诺的质保期优于招标文件要求，每超出1年得1分，最高2分。 |
| - 3、供货方案 - （8分） | - 根据各投标人针对本项目制定的总体供货方案，包括①配送货方案、②安装调试方案、③时间进度安排、④质量控制方案和违约责任解决方案等内容进行打分。 - 上述4项内容全部满足实际需求得8分，每有一项缺失扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣1分，扣完为止，无方案不得分。 |
| - 4、项目实施团队 - （4分） | - 根据投标人针对本项目制定的人员配置方案，包括①组织架构、②团队人员职责分工、③技术人员配备、④人员管理制度等内容进行打分。 - 上述4项内容全部满足实际需求得4分，每有一项缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣0.5分，扣完为止，无方案不得分。 |
| - 5、应急方案 - （2分） | 根据投标人提供的突发质量问题的应急响应机制内容进行打分。 - 上述内容满足实际需求得2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣1分，扣完为止，无方案不得分。 |
| - 6、售后服务方案 - （4分） | - 根据各投标人针对本项目制定的售后服务方案，包括①售后服务管理和计划、②售后服务团队配置和备品备件方案、③响应时间和维修速度、④售后服务承诺等内容进行打分。 - 上述4项内容全部满足实际需求得4分，每有一项缺失扣1分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指内容不合理或前后不一致、虽有内容但不完善、表述前后逻辑错误、引用和执行的标准和规范错误、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形）扣0.5分，扣完为止，无方案不得分。 |
| 二、技术评分内容（40分） |  |
| 1、投标产品技术指标（40分） | 产品技术性能指标：投标产品完全满足招标文件要求的全部技术性能指标得38分；每有一项非关键技术性能指标(未标记“*”号）负偏离的减2分，19项以上负偏离，本部分为0分；每有一项有效正偏离的加0.5分，最高加2分。 注：投标人需提供相应产品相关证明材料扫描件并加盖投标人公章。评标委员会对投标文件中所投货物技术指标的偏离情况进行共同认定。 |
| 三、价格部分（30分） |  |
| - 价格分 （30分） | 满足招标文件要求且经算术修正后的投标报价最低（含扣除后的价格）的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 注：因落实政府采购政策给予价格扣除的，以扣除后的价格参与评审和计算评标基准价。 |

- 采购需求

本项目采购品目，均为集采目录以外品目。

一、商务要求

1、质保期：①、质保期1年：六门冰柜、刀具菜墩消毒柜、土豆去皮机、绞切两用机、搅拌机、三层烤箱、多功能切菜机、锯骨机、单头大锅灶、双炒单温灶、双门蒸柜、菜馅机、静音式和面机、压面机、馒头机、单门醒发箱、木面保鲜工作台、油炸炉、电饼铛、单门留样柜、五格保温售饭台、电磁煮面汤炉、紫外线消毒灯、双门热风循环柜、长龙洗碗机、温热饮水机、灭蝇灯、水龙头、静音风柜、二次启动器、油烟净化一体机； ②、质保期2年：大单星水池、洗地龙头、单星沥水池、四层货架、双层工作台、米面架、四门储物柜、平板车、双星水池、双层台面立架、双通工作台、双层餐车、炉拼台、饼盘车、面案工作台、面粉车、单星水池、超声波浸泡池、洁碟工作台、连体洗手池、残食柜连车、四人餐桌、收碗车、烟道、装饰板、减震器。

2、交货时间：签订合同后30日历天内完成供货、安装及调试工作

3、交货方式：卖方送货、安装、调试并且承担产品使用前所有费用。

4、交货地点：采购人指定地点

5、付款方式：①、按项目进度分两期支付。 ②、一期付款：一楼厨房设备全部安装完毕，经采购人验收合格后，采购人支付一楼厨房设备合同总金额的100%。③、二期付款：二楼厨房设备全部安装完毕，经采购人验收合格后，采购人支付二楼厨房设备合同总金额的100%。

6、其他商务要求：无

二、政策性及强制性要求

1、强制性采购的节能产品：投报产品中如包含“品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分），并提供处于有效期之内的强制节能产品认证证书（如涉及须提供）。

2、涉及价格扣除优惠的绿色产品：无

3、《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品：无

4、正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件（如涉及须提供）。

5、政府采购绿色包装和绿色运输要求：

本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第七部分）。鼓励中标供应商在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。

6、其他强制性要求或标准：无

三、技术要求

详见本部分技术需求书。

四、其他实质性要求：未发现其他属于无效投标的情形

五、验收标准

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》41条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》45条、财库（2016）205号文件、87号令74条（适用于公开招标和邀请招标）等规定编制项目履约验收标准；根据招标文件、中标供应商的投标文件等进行验收。

附：

技术需求书

| 序号 | 品目名称 | 规格 | 质保期 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粗加工区 |  |  |  |
| 1 | 大单星水池 | 1200mm × 700mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、外形与尺寸 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200mm × 700mm × 800mm±50mm 2、单星盆内空尺寸（长 × 宽 × 深）：1200mm × 700mm × 800mm±50mm 3、后挡水板高度：≥150mm 4、台面翻边 / 边角：圆弧倒角 ≥R3mm 5、水槽内角 R 角：≥30mm 二、材质与板材厚度 1、主体材质：201 不锈钢 2、台面板厚：≥1.0mm 3、星盆（水槽）板厚：≥1.0mm 4、后挡水板厚：≥1.0mm 5、侧板 / 封板厚：≥1.0mm 三、支架与结构 1、立柱：不锈钢圆管 ≥Φ38mm，壁厚≥1.2mm 2、横撑 / 加固管：不锈钢圆管 ≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 3、连接工艺：满焊加固，结构稳固 4、可调脚：不锈钢可调脚，可调高度≥30mm 5、静态均布承重：≥200kg 四、排水系统 1、下水器：不锈钢提篮下水 ≥DN40 2、溢水孔：水槽带溢水装置，孔径 ≥Φ20mm 3、密封要求：无渗漏、无积水 五、表面与工艺 1、表面处理：拉丝 / 磨砂 2、焊缝：满焊、打磨平整，无毛刺、无渗漏 3、整体要求：平整不变形，易清洁、耐腐蚀。 |
| 2 | 洗地龙头 | ≥10m | 质保2年 | 一、整体规格 1、产品类型：洗地龙头 2、软管有效长度：≥10m 3、软管内径：φ19mm 4、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm 二、材质与工艺 1、卷盘 / 壳体：304不锈钢，防锈耐腐蚀 2、进水主体：H62 黄铜铸造，表面抛光镀铬 3、支架钢板厚度：≥5mm，满焊加固 4、表面处理：静电喷塑 / 拉丝抛光，易清洁、耐磨损 三、软管性能 1、软管材质：三层钢丝编织 EPDM 高压管，耐折防爆 2、工作压力：≥300PSI（21bar） 3、耐温范围：0℃~≥80℃，可通冷热水 4、回卷功能：自动弹簧回卷，带可调止动块，防缠绕 5、连接接头：360° 黄铜旋转接头，防扭曲、无渗漏 四、喷枪与控制 1、喷枪类型：前扳机式高压水枪 2、出水模式：直线 / 雾化双模式，流量可调 3、开关控制：扳机式一键启停，带自锁功能 4、进水接口：G1/2 外螺纹或 3/8"NPT 内螺纹，标准接口 五、技术标准与配件 1、执行标准：QB/T 1334-2013《水嘴通用技术条件》 2、安全认证：符合 GB25501-2019 节水标准 3、配置配件：固定膨胀螺栓、安装支架、密封垫圈全套安装配件 |
| 3 | 单星沥水池 | 1000mm × 700mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、外形尺寸 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1000mm × 700mm × 800mm±50mm 2、单星盆内空尺寸：500mm × 500mm × 250mm±50mm 3、沥水台有效尺寸：450mm × 500mm±50mm 4、后挡水板高度：≥150mm 5、台面及边角圆弧倒角：≥R3mm 6、水槽内角 R 角：≥30mm 二、材质与板厚（201 不锈钢） 1、主体材质：201 不锈钢 2、台面板厚：≥1.0mm 3、星盆板厚：≥1.0mm 4、沥水台板厚：≥1.0mm 5、后挡水板厚：≥1.0mm 6、侧板 / 封板厚：≥1.0mm 三、支架结构 1、主立柱：不锈钢圆管 ≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 2、横撑加固管：不锈钢圆管 ≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 3、连接工艺：满焊密封，结构稳固不变形 4、可调脚：不锈钢可调脚，可调高度≥30mm 5、静态均布承重：≥150kg 四、排水系统 1、下水器：不锈钢提篮下水 ≥DN40 2、溢水孔：水槽带溢水装置，孔径 ≥Φ20mm 3、沥水台带排水槽及导流结构，无积水、不渗漏 五、表面与工艺 1、表面处理：拉丝 / 磨砂 2、焊缝：满焊、打磨平整，无毛刺、无渗漏 3、整体要求：平整光洁、易清洁、耐腐蚀 |
| 4 | 四层货架 | 1200mm × 500mm × 1550mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格尺寸 1、外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 500mm × 1550mm±50mm 2、层数：四层固定式层板 3、层间距：均匀分布，单层净间距 380mm±50mm 4、结构形式：可拆卸组装式平板货架，落地式 二、材质与板材厚度 1、整体材质：201 不锈钢 2、层板板材厚度：≥1.0mm 3、立柱管材壁厚：≥1.0mm 4、横梁加固管材壁厚：≥1.0mm 三、结构配置 1、立柱规格：不锈钢方管 ≥40mm×40mm 2、上下四周加固横梁：不锈钢方管 ≥30mm×30mm 3、层板采用整体折弯加固，边缘折边成型，无尖锐毛刺 4、每层配有加强筋加固，防止承重变形 5、连接方式：螺栓组装式，拆装方便，整体垂直度、平整度达标 四、承重与调节 1、单层均布承重：≥80kg 2、底部配置不锈钢可调防滑脚杯，高度可调≥20mm，适配地面不平 五、工艺与外观 1、表面处理：不锈钢拉丝哑光处理，耐腐蚀、防锈、易清洁 2、所有边角圆弧倒角处理，无锋利刀口 3、焊接处满焊打磨抛光，焊点平整牢固 4、整体结构稳固、不晃动、不变形，符合厨房仓储使用标准 |
| 5 | 六门冰柜 | ≥1300L | 质保1年 | 一、整体规格 1、总有效容积：≥1300L 2、外形尺寸（宽 × 深 × 高）：1800mm × 700mm × 1900mm±50mm 3、内胆尺寸（宽 × 深 × 高）：1700mm × 650mm × 1400mm±50mm 4、门体：六门立式，上 / 下各 3 门，自动回弹门（关门≤90° 自动闭合） 5、温区类型：双温区（冷藏 + 冷冻）,冷藏≥650L，冷冻≥650L。 二、材质与结构 1、外壳 / 内胆材质：201 不锈钢，板厚≥1.0mm，耐腐蚀、易清洁 2、发泡层：≥50mm 高密度聚氨酯整体发泡，保温隔热，环保无氟 3、门体密封：加厚抗菌门封条，可拆卸清洗，密封严实 4、层架：≥6 层不锈钢可拆卸搁架，间距可调，单层承重≥40kg 5、脚轮：4 个万向脚轮（2 个带刹车），移动方便，固定稳固 三、制冷性能 1、制冷方式：风冷无霜（或直冷），降温快、温度均匀 2、温度范围： 冷藏：0℃~+10℃ 冷冻：-18℃~-22℃（可低至 - 25℃） 3、控温方式：LED 数显智能温控，精度 ±1℃，实时温度显示 4、制冷系统：全铜管路 + 优质压缩机，制冷高效、稳定耐用 5、化霜方式：全自动电热化霜，化霜水自动蒸发，无需人工处理 6、制冷剂：R290 环保冷媒，符合国标，安全低耗 四、电气参数 1、电源：220V/50Hz，单相交流 2、额定功率：≥800W 3、日耗电量：≤5.5kW·h/24h 4、运行噪音：≤55dB(A)，低噪运行 五、安全与标准 1、安全认证：3C 认证，符合 GB 4706.1、GB 4706.13 家用和类似用途电器安全标准 2、防触电保护：I 类，接地可靠 3、气候类型：适应SN/N/ST/T气候类型，环境温度 38℃可正常运行 六、配件与质保 1、标准配件：搁架、门封条、说明书、保修卡全套 2、质保：整机 1 年，压缩机 3 年。 |
| 6 | 刀具菜墩消毒柜 | 1200mm × 600mm × 1600mm±50mm | 质保1年 | 一、外形规格尺寸 1、外形尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 600mm × 1600mm±50mm 2、容积：≥1000L 3、整体结构：上下分层设计，独立分区存放菜墩、刀具，互不交叉污染 二、材质要求 1、整机外壳材质：201 不锈钢，板材厚度 ≥1.0mm 2、内胆材质：201 不锈钢，板材厚度 ≥0.8mm 3、层架、刀具挂架、菜墩支撑架：全不锈钢材质，耐腐蚀、防锈、易清洗 4、柜门：加厚不锈钢门框，透明可视钢化玻璃门，密封性强 5、底部配置不锈钢可调支撑脚，可调高度≥20mm 三、内部配置 1、配备专用刀具悬挂位，可同时存放多把后厨专用刀具 2、配备菜墩竖向隔离放置架，通风沥水、不发霉 3、内部设置分层隔离，分区明确，刀具、菜墩独立存放 4、内置沥水集水结构，带接水盘，可拆卸清洗，无积水异味 四、消毒方式及性能 1、消毒模式：紫外线 + 臭氧 + 热风烘干 三合一消毒 2、臭氧浓度：≥20mg/m³，杀菌消毒无死角 3、紫外线灯管：配置专业医用级紫外线杀菌灯，使用寿命 ≥8000h 4、热风烘干温度：40℃～60℃恒温热风烘干，快速沥水干燥 5、消毒等级：达到商用餐饮高标准消毒标准，符合后厨食品安全要求 五、控制系统 1、微电脑智能数显控制面板，实时显示箱内温度、工作状态 2、支持定时消毒、定时烘干，可设置工作时长 3、具备开门停机保护功能，打开柜门自动停止臭氧及紫外线工作，安全防护 4、自动延时排风功能，消毒结束后自动排净残余臭氧 六、电气参数 1、工作电源：220V/50Hz ， 额定输入功率：≥600W， 工作噪音：≤55dB，静音运行 七、工艺及标准 1、整机不锈钢拉丝工艺，焊点平整光滑，无毛刺、无锈蚀 2、门体配备高强度密封胶条，隔热锁温、防止臭氧外泄 3、符合《餐饮服务食品安全操作规范》及商用食具消毒柜相关国家行业标准 4、整机结构稳固，承重强，不易变形 |
| 7 | 土豆去皮机 | 1100mm×800mm×1000mm±50mm | 质保1年 | 一、外形规格 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1100mm×800mm×1000mm±50mm 2、毛辊有效长度：800mm ±50mm， 毛辊直径：120mm ±50mm。 二、材质要求（食品级） 1、外壳 / 机架 / 内胆：201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm，耐腐蚀、防锈、易清洁，符合食品卫生标准 2、毛刷辊：食品级耐磨尼龙丝，辊芯不锈钢，经久耐用、不掉毛 3、进出料口 / 接水盘：全不锈钢，无缝焊接，无死角、易冲洗 4、底部脚轮：4 个万向脚轮（2 个带刹车），移动灵活、固定稳固 三、性能参数 1、处理能力：≥500kg/h 2、去皮效率：≥98%，去皮均匀、损耗率≤3%。毛刷转速：≥280r/min，变频可调（可选） 3、喷淋水压：≥0.2MPa，自带进水过滤，节约用水。工作噪音：≤65dB (A)，低噪运行 四、电气参数 1、工作电源：380V/50Hz（三相）或 220V/50Hz（单相）可选2、额定功率：≥1.5kW 3、控制方式：按钮 / 微电脑控制，带启动、停止、急停开关，操作简便 4、安全防护：过载保护、漏电保护、开盖停机保护，符合商用设备安全标准 五、结构配置 1、去皮腔体：弧形设计，增大摩擦面积，去皮更干净 2、自动喷淋系统：顶部多组高压喷嘴，边去皮边清洗，减少残渣附着 3、排渣口：底部大口径排污，带过滤网，残渣自动排出、清理方便 4、出料口：侧面倾斜出料，可调节出料速度，适配后续加工设备 5、检修门：侧面可拆卸密封门，便于毛刷更换、内部清洁维护 六、工艺与标准 1、整机工艺：不锈钢拉丝处理，焊点平整光滑、无毛刺、无锈蚀 2、防水等级：IPX4，防溅水设计，适应后厨潮湿环境 3、执行标准：符合《餐饮服务食品安全操作规范》及商用食品加工设备相关国标 4、质保：整机 1 年，核心部件（电机、毛刷辊）2 年 |
| 8 | 绞切两用机 | 520mm×420mm×780mm±50mm | 质保1年 | 一、外形规格 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：520mm×420mm×780mm±50mm 二、材质配置 2、整机外壳机身：201 不锈钢，板材厚度 ≥1.0mm 3、进料口、绞龙、刀头、出肉板：食品级不锈钢 4、切肉刀组：加厚不锈钢十字刀、圆刀，锋利耐用、不易生锈 5、机架整体加固，防震防抖动，运行稳定 三、性能参数 1、生产产量： 绞肉产量：≥120kg/h 切肉产量：≥150kg/h 2、切片厚度：2mm～8mm 可调节 3、可实现模式：鲜肉切片、切丝、切丁、绞肉馅四用 4、绞肉孔板标配：粗、中、细三套孔板，可互换使用 5、运转噪音：≤65dB，低噪运行 四、电机与电气 1、电源：220V/50Hz 额定功率：≥1.5kW 2、电机配置：纯铜国标电机，耐高温、过载保护、不易烧机 3、控制方式：按键式启停，带紧急停止按钮，操作简单 五、结构与安全 1、分体式可拆卸结构，刀组、料斗可单独拆卸清洗 2、内置防卡死、防过载自动断电保护 3、进料口安全防护设计，防止误伸手，符合食品机械安全规范 4、传动齿轮高强度合金材质，耐磨寿命长 5、底部防滑减震脚垫，放置稳固不晃动 六、工艺与标准 1、表面拉丝工艺，易清洗、耐腐蚀、不藏油污 2、符合食品级设备卫生标准及餐饮后厨设备使用规范 3、防水防溅设计，适合长期潮湿后厨环境 |
| 9 | 双层工作台 | 1800mm× 800mm× 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、外形尺寸：1800mm× 800mm× 800mm±50mm 二、材质标准 1、所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质 2、不锈钢板材厚度：板材厚度≥1.0mm（实厚，不含贴膜、虚标） 3、不锈钢材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁、符合食品接触卫生标准，无磁性或弱磁性，材质可送检化验 三、台面工艺要求 1、工作台台面采用整体拉丝 304 不锈钢板，无拼接缝隙或无缝满焊拼接 2、台面四周折边加固，折边高度≥50mm，边角圆弧打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患 3、台面平整度高，无凹凸、无变形、无翘曲，承重性能优良 四、下层搁板参数 1、配置通体整块 304 不锈钢双层搁板，板材厚度≥1.0mm 2、搁板水平安装，与框架满焊固定，搁板承重均匀，无下垂、无变形 3、搁板四周折边收口，工艺与台面一致，光滑易清洁 五、框架立柱与支撑结构 1、采用不锈钢方形加厚管材整体焊接框架，立柱规格≥40×40mm 方管，壁厚≥1.0mm 2、四角立柱垂直方正，整体满焊焊接，焊点平整抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣 3、框架内设横向、纵向加强筋加固，整体结构稳固，抗摇晃、抗变形 六、地脚配置 1、四角配置可调节防滑防震不锈钢脚垫，高度可调范围≥20mm。 脚垫耐磨、防滑、防潮，可适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 七、工艺与质量要求 1、整体采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，表面抛光拉丝处理，外观整洁美观 2、整机无尖锐边角、无毛刺、无划痕，焊点打磨平整，卫生无死角，便于日常清洗消毒 3、承重要求：台面均布承重≥200kg，下层搁板均布承重≥150kg，长期使用不变形、不松动 4、符合食品经营场所卫生规范、餐饮厨具通用行业标准，耐腐蚀、耐油污、耐高温、易冲洗 |
| 10 | 搅拌机 | 600mm*500mm*1200mm±50mm | 质保1年 | - 整体尺寸参数 1、 整机外形尺寸：600mm*500mm*1200mm±50mm（含机脚、防护罩，不含搅拌配件伸出部分） 2、 搅拌桶尺寸：内径350mm±50mm、桶高400mm±50mm，有效容积≥40L，桶口直径380mm±50mm，便于投料和清洁 3、底座尺寸：长550mm±50mm、宽450mm±50mm，底座离地高度100mm±50mm，预留清洁空间，放置平稳无晃动 4、 防护罩尺寸：高度300mm±50mm、直径400mm，完全覆盖搅拌区域，保障操作安全 二、材质要求 1、 所有与食品接触部件（搅拌桶、搅拌桨、打蛋网、和面钩）及外露钣金件（机壳、防护罩、底座面板），均采用食品级201不锈钢材质，无有害物质析出，符合食品接触安全标准 2、不锈钢板材厚度：整机所有钣金件（机壳、搅拌桶、底座面板、防护罩）厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测 3、搅拌配件（和面钩、搅拌桨、打蛋网）采用食品级201不锈钢一体成型，厚度≥1.2mm，强度高、不易变形、耐腐蚀 4、不锈钢表面采用拉丝处理，耐油污、易清洗、无锈蚀，外观整洁，无明显色差、划痕 三、性能与配置参数 1、 额定电压：AC 380V 50Hz（三相电），额定电流≥10A，电线规格≥2.5mm²国标铜芯线 2、电机功率：额定功率≥1.5kW，采用国标纯铜电机，绝缘等级≥B级，温升≤75℃，动力足、噪音≤75dB，连续运行4小时无异常 3、搅拌转速：多档位分级调速，档位≥3档，低速档（和面）转速≥60r/min，中速档（搅拌）转速≥120r/min，高速档（打发）转速≥240r/min，调速顺畅无卡顿 4、 传动结构：采用齿轮变速传动，传动效率≥95%，扭力≥50N·m，运行平稳、无杂音、故障率低，使用寿命≥5000小时 四、结构与工艺要求 1、整机机架采用201不锈钢方管焊接而成，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，机架承重≥300kg，运行时无明显抖动、无移位 2、所有钣金件采用折弯、冲压一体成型，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患 3、 焊接工艺：采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥3mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，卫生无死角 4、控制面板：防水防尘设计，防护等级≥IP54，按键灵敏耐用，配备电源开关、调速旋钮、急停按钮，操作直观便捷 5、机脚：配置4个可调节防滑防震脚垫，脚垫材质为橡胶，直径≥80mm，高度可调范围≥20mm，适配地面高低落差，放置平稳不晃动 五、安全与防护要求 1、安全联锁：防护罩开启时自动断电，具备过载保护、过热保护、漏电保护功能，漏电动作电流≤30mA，确保操作安全 2、搅拌桶配备防溢边缘，高度≥20mm，防止物料溢出，桶体可快速拆卸，便于清洁和维护 3、整机接地可靠，接地电阻≤4Ω，符合国家电气安全标准，杜绝触电隐患 |
| 11 | 三层烤箱 | 三门六控 | 质保1年 | 一、整体尺寸参数 1、整机外形尺寸：1200mm*600mm*1800mm±50mm（含机脚、控制面板，不含门把手、散热口伸出部分） 2、烤箱腔体：三层总有效烘焙容积≥67.5L，单层有效容积≥22.5L 3、底座尺寸：长12000mm±50mm宽600mm±50mm，底座离地高度≥100mm，预留通风及清洁空间，确保设备散热良好，同时便于地面清洁 4、门体尺寸：单扇门高600mm±50mm、宽480mm±50mm，三门独立设计，门体厚度≥50mm，密封性能优良，有效锁温，减少热量流失；门把手长度≥120mm，便于开合 5、控制面板尺寸：长1100mm±50mm、高100mm±50mm，六组控制旋钮均匀分布，标识清晰，操作空间充足，便于同时操作三层腔体 二、材质要求 1、所有与食品接触部件（烤箱内腔、烤盘、烤网、烤盘支架）及外露钣金件（机身外壳、门体、控制面板外壳、底座面板），均采用食品级201不锈钢材质，无有害物质析出，符合食品接触安全标准，可抽样送检 2、 不锈钢板材厚度：整机所有外露钣金件（机身外壳、烤箱门体、底座面板）厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度）；烤箱内腔板材厚度≥1.2mm，耐高温、耐腐蚀、不易变形，长期高温工作无鼓包、无开裂；支持现场用卡尺实测 3、烤盘、烤网：采用食品级201不锈钢一体冲压/焊接成型，烤盘厚度≥1.0mm，烤网厚度≥1.0mm，网格间距均匀（≤15mm），单个烤盘/烤网承重≥5kg，耐腐蚀、易清洗、不易生锈，可反复使用 4、门体玻璃：采用耐高温钢化玻璃，厚度≥5mm，透明度高、抗冲击、耐高温（可承受≥300℃高温），无破损、无划痕，便于观察烘焙状态 5、密封件：门体密封采用耐高温硅胶密封条，厚度≥8mm，弹性好、密封严密，不易老化、无异味，有效锁温，减少热量损耗 6、控制面板外壳：采用阻燃ABS材质，耐高温、防漏电、易清洁，表面光滑，无明显色差、划痕 三、性能与配置参数（三层三门六控核心要求） 1、控制方式：严格采用“三层独立控制、六组控制旋钮”设计，每一层对应2个控制旋钮（1个温度控制旋钮、1个时间控制旋钮），实现三层独立启停、独立调温、独立定时，互不干扰，可同时烘焙不同品类、不同温度要求的食品，提升烘焙效率 2、 额定参数：额定电压AC 380V 50Hz（三相电），额定总功率≥12kW，每一层额定功率≥4kW（上下加热管均分功率），额定电流≥18A，电线规格≥6mm²国标铜芯线，适配商用供电场景，供电稳定无异常 3、温度控制：每一层独立调温，控温范围≥0-250℃，温度调节精度≤±5℃，支持恒温加热，配备耐高温金属温度传感器（每一层1个），测温精准、响应迅速，可根据烘焙需求灵活调节温度，满足不同食品的烘焙要求（面包、蛋糕、肉类等） 4、定时功能：每一层独立定时，定时范围≥0-60分钟，定时精度≤±1分钟，定时结束后自动断电并发出蜂鸣提示音，避免过度烘焙，操作更省心；支持手动暂停、重启，适配灵活烘焙需求 5、加热方式：每一层配备上下独立加热管（共6组加热管，每层2组），加热管材质为不锈钢，单组加热管功率≥1.5kW，加热均匀，升温速度快，空载升温至200℃时间≤15分钟，加热管使用寿命≥5000小时 6、通风系统：配备内置循环风机（每一层1个），风机功率≥100W，风量≥10m³/h，有效排出腔内水汽和油烟，使烘焙食品上色均匀，同时降低机身表面温度，延长设备使用寿命；机身侧面、背部配备散热孔，散热均匀，避免局部过热 7、照明功能：每一层腔体内配备耐高温LED照明灯，功率≥5W，亮度充足，可清晰观察腔内食品烘焙状态，便于及时调整烘焙参数，照明灯使用寿命≥10000小时 四、结构与工艺要求 1、整机机架：采用201不锈钢方管焊接而成，方管规格≥50×50mm，壁厚≥1.0mm，机架承重≥200kg，结构刚性强，运行时无明显抖动、无移位，稳固耐用，可长期承受烤盘及食品重量 2、钣金工艺：所有钣金件采用折弯、冲压一体成型，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；表面采用拉丝处理，耐油污、易清洗、无锈蚀，外观整洁，无明显色差、划痕、磕碰 3、焊接工艺：采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥3mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔；烤箱内腔无缝焊接，卫生无死角，便于日常清洗消毒，避免食物残留滋生细菌 4、门体结构：三门独立设计，门体可90°开合，开合顺畅无卡顿，配备防脱限位装置，防止门体脱落；门体采用双层耐高温钢化玻璃，中间填充隔热棉，隔热效果优良，工作时门体表面温度≤60℃，避免烫伤 5. 控制面板：防水防尘设计，防护等级≥IP54，六组控制旋钮灵敏耐用，转动顺畅无卡顿，标识清晰（标注温度、时间及对应层数），配备电源总开关、每层独立启停开关，操作直观便捷；旋钮材质为耐高温阻燃材料，不易老化、无异味。 6、机脚配置：配置4个可调节防滑防震脚垫，脚垫材质为耐磨橡胶，直径≥100mm，高度可调范围≥20mm，适配地面高低落差，放置平稳无晃动，有效减震降噪，同时避免机身与地面直接接触，防止锈蚀 7、腔体结构：三层腔体独立分隔，每层腔体均配备独立的加热、控温、通风系统，互不干扰，确保每层烘焙温度、时间精准控制，提升烘焙品质 六、安全与防护要求 1、 电气安全：具备过载保护、过热保护、漏电保护功能，漏电动作电流≤30mA，每层配备独立温控保护器，当腔体温度超过设定限值时自动断电，确保设备及操作人员安全；整机接地可靠，接地电阻≤4Ω，符合国家电气安全标准，杜绝触电、火灾等安全隐患 2、防烫保护：门把手采用耐高温材质，工作时表面温度≤45℃，门体周边配备防烫边框，避免操作时烫伤；机身侧面、背部散热孔设置防护网，防止异物进入，同时避免直接接触高温部件 3、应急保护：配备应急停止按钮，紧急情况下可快速切断总电源，避免意外事故扩大；门体配备安全联锁装置，门体未关闭时，对应腔体无法启动加热，防止热量外泄及烫伤 4、 耐高温保护：加热管、温度传感器等部件均采用耐高温设计，可长期在250℃高温环境下稳定工作，无老化、无损坏；机身外壳采用耐高温涂层，不易变形、无异味 |
| 12 | 米面架 | 1200mm*600mm*300mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1、整机外形尺寸：1200mm*600mm*300mm±50mm（含支脚，不含任何突出部件） 2、台面尺寸：台面长1200mm±50mm、宽600mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲，确保存放米面等食材平稳，无倾倒隐患 3、支脚高度：支脚高度≥100mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮，避免米面受潮变质；支脚间距：长向间距1100mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，确保结构稳固 4、台面边缘：台面边缘折边高度≥20mm，有效防止食材滑落，折边厚度与台面一致，无尖锐棱角 二、材质要求 1、所有外露部件（台面、支脚、横梁、加固件）均采用304不锈钢材质 2、不锈钢板材厚度：台面板材厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度）；支脚、横梁等承重部件采用不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，支持现场用卡尺实测 3、不锈钢表面处理：采用拉丝工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐腐蚀、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形 4、连接件：所有螺丝、螺母等连接件均采用不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动 三、性能与配置参数 1、承重性能：台面均布承重≥200kg，整体承重≥300kg，长期存放米面等重物后无变形、无下沉、无松动，结构稳固可靠 2、 防潮性能：支脚采用防滑防潮设计，底部配备防滑垫，有效隔绝地面潮气，防止米面受潮，同时避免划伤地面 3、 组装性能：采用可拆卸组装设计，配件齐全，组装便捷，无需专业工具，组装后整体方正、无晃动，连接处无缝隙、无松动 4、通风性能：台面下方预留通风间隙，通风顺畅，有效散发潮气，防止食材霉变，保障存储安全 5、适配性能：可直接放置于地面使用，无需额外固定，适配商用后厨、仓储等不同场景的地面环境，摆放平稳 四、结构与工艺要求 1、整体结构：采用框架式结构，由台面、支脚、横梁、加固件组成，横梁与支脚、台面与框架均采用焊接或螺栓固定，结构刚性强，无晃动、无移位 2、 钣金工艺：台面采用一体冲压成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密 3、焊接工艺：焊接部位采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁 4、支脚结构：支脚垂直方正，与台面、横梁连接牢固，无歪斜，底部配备耐磨防滑橡胶垫，橡胶垫厚度≥5mm，直径≥30mm，防滑、防震、防潮，放置平稳不晃动 5、加固设计：台面底部设置横向、纵向加固横梁，加固横梁间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉 |
| 13 | 四层货架 | 1200mm *500mm * 1550mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格尺寸 1、外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm *500mm * 1550mm±50mm 2、层数：四层固定式层板 3、层间距：均匀分布，单层净间距 ≥380mm 4、结构形式：可拆卸组装式平板货架，落地式 二、材质与板材厚度 1、整体材质：201 不锈钢 2、层板板材厚度：≥1.0mm 3、立柱管材壁厚：≥1.0mm 4、横梁加固管材壁厚：≥1.0mm 三、结构配置 1、立柱规格：不锈钢方管 ≥40mm×40mm 2、上下四周加固横梁：不锈钢方管 ≥30mm×30mm 3、层板采用整体折弯加固，边缘折边成型，无尖锐毛刺 4、每层配有加强筋加固，防止承重变形 5、连接方式：螺栓组装式，拆装方便，整体垂直度、平整度达标 四、承重与调节 1、单层均布承重：≥80kg 2、底部配置不锈钢可调防滑脚杯，高度可调≥20mm，适配地面不平 五、工艺与外观 1、表面处理：不锈钢拉丝哑光处理，耐腐蚀、防锈、易清洁 2、所有边角圆弧倒角处理，无锋利刀口 3、焊接处满焊打磨抛光，焊点平整牢固 4、整体结构稳固、不晃动、不变形，符合厨房仓储使用标准 |
| 14 | 四门储物柜 | 1200mm*500mm*1800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：1200mm*500mm*1800mm±50mm（含支脚、柜门、拉手，不含锁具突出部分） 2. 柜体内部尺寸：1160mm*460mm*1700mm±50mm，内部有效存储容积≥0.91m³ 3. 搁板尺寸：每层搁板长1150mm±50mm、宽450mm±50mm，搁板间距可调节；搁板数量≥4层，可自由增减。 4. 支脚高度：底部支脚高度≥100mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮，避免柜体底部受潮锈蚀；支脚间距：长向间距1100mm±50mm、宽向间距400mm±50mm，确保柜体摆放稳固，无晃动隐患。 5. 柜门与柜体缝隙：柜门闭合后，与柜体缝隙≤1mm，密封严密，有效隔绝潮气、灰尘；柜门边缘折边高度≥20mm，无尖锐棱角，贴合紧密。 二、材质要求 1. 所有外露及内部接触部件（柜体、柜门、搁板、支脚、合页、拉手、锁具）均采用食品级201不锈钢材质，无有害物质析出，符合食品接触安全标准。 2. 不锈钢板材厚度：柜体、柜门、搁板板材厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度）；支脚、框架等承重部件采用不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，支持现场用卡尺实测。 3. 不锈钢表面处理：采用拉丝工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐腐蚀、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，外观整洁美观。 4. 连接件及辅助部件：所有螺丝、螺母、合页、锁具等连接件均采用不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动；柜门密封采用耐高温硅胶密封条，无异味、不易老化，密封性能优良。 三、性能与配置参数 1. 承重性能：单个柜门承重≥20kg，每层搁板均布承重≥80kg，长期存放重物后无变形、无下沉、无松动，结构稳固可靠。 2. 防潮性能：柜体采用全封闭结构，门缝配备防潮密封条，有效隔绝潮气、灰尘；底部支脚离地设计，预留通风间隙，通风顺畅，防止柜体底部受潮锈蚀，保护存储物品不受潮变质。 3. 开合性能：四门独立设计，柜门采用不锈钢合页连接，开合顺畅无卡顿，可90°自由开合，开合次数≥10000次无损坏、无松动；柜门配备不锈钢拉手，拉手长度≥100mm，推拉便捷，不易脱落、无划手隐患。 4. 存储性能：柜体内部设置≥4层可调节搁板，搁板与柜体卡槽贴合紧密，可根据存储需求自由调节高度。 5. 防盗性能：柜门配备不锈钢锁具，锁具结实耐用，开启顺畅，可有效防止存储物品丢失；支持单门独立上锁，适配分类防盗需求，保障物品安全。 四、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由柜体、柜门、搁板、支脚、合页、锁具组成，框架与柜体、柜门连接牢固，结构刚性强，无晃动、无移位，稳定性优良。 2. 钣金工艺：柜体、柜门、搁板均采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，外观整洁。 3. 焊接工艺：框架及连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁；柜体与柜门连接处缝隙均匀，密封严密。 4. 支脚结构：底部配备4个不锈钢可调节支脚，支脚垂直方正，与柜体连接牢固，无歪斜；支脚底部配备耐磨防滑橡胶垫，橡胶垫厚度≥5mm，直径≥30mm，防滑、防震、防潮，放置平稳不晃动，同时避免划伤地面；支脚高度可调范围≥20mm，可适配地面高低落差。 5. 搁板设计：搁板采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面拉丝处理，平整光滑，可自由调节高度，搁板边缘折边加固，防止物品滑落；搁板与柜体卡槽贴合紧密，无松动、无晃动。 6. 柜门结构：四门独立设计，柜门厚度≥1.0mm，与柜体贴合紧密，配备硅胶密封条，密封严密，有效锁温、防潮、防尘；柜门闭合后平整，无歪斜、无松动，外观规整。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致物品倾倒、设备损坏等安全隐患；柜体底部支脚防滑设计，防止设备滑动移位。 2. 外观安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，避免操作、搬运时划伤人员；不锈钢表面无锈蚀、无破损，无有害物质析出，保障食品存储安全。 3. 电气安全（若有）：若配备照明、除湿等电气部件，需符合国家电气安全标准，具备过载保护、漏电保护功能，接地可靠，接地电阻≤4Ω，杜绝触电隐患。 4. 锁具安全：锁具结构牢固，开启顺畅，无卡滞，可有效防盗；锁具表面光滑，无尖锐凸起，避免划伤人员。 |
| 15 | 平板车 | 900mm*600mm*900mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：900mm*600mm*900mm±50mm（含车架、台面、扶手、脚轮，不含货物突出部分）。 2. 台面尺寸：台面长900mm±50mm、宽600mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，确保放置货物平稳，无倾倒隐患；台面边缘折边高度≥20mm，折边厚度与台面一致，有效防止货物滑落，折边边角圆滑无尖锐。 3. 扶手尺寸：扶手高度900mm±50mm（从地面至扶手顶端），扶手长度800mm±50mm，与车架垂直连接，间距适配人体工学，推拉便捷，无晃动、无歪斜，扶手与台面间距700mm±50mm，操作空间充足。 4. 脚轮安装尺寸：脚轮呈矩形均匀分布，长向间距800mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，安装牢固，确保平板车行驶平稳，无侧翻隐患； 5. 台面离地高度：台面离地高度≥150mm，预留地面通风、清洁空间，同时便于货物装卸，避免操作人员弯腰费力；车架底部离地高度≥50mm，防止行驶时刮擦地面杂物，保障行驶顺畅。 二、材质要求 1. 所有外露及承重部件（台面、车架、扶手、脚轮支架）均采用304不锈钢材质。 2. 不锈钢板材厚度：台面板材厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度）；车架、扶手等承重部件采用不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm；脚轮支架厚度≥1.2mm，支持现场用卡尺实测。 3. 不锈钢表面处理：采用拉丝工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐腐蚀、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，外观整洁美观。 4. 连接件及辅助部件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均采用不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝；脚轮采用聚氨酯（PU）材质，耐磨、静音、防滑、无异味，不易老化，承重性能优良。 三、性能与配置参数 1. 承重性能：台面均布承重≥300kg，长期装载重物后无变形、无下沉、无松动，车架无弯曲、无断裂，结构稳固可靠。 2. 行驶性能：配备4个万向脚轮（2个带刹车、2个不带刹车），脚轮转动灵活，360°自由转向，无卡顿、无异响；刹车装置灵敏可靠，刹车后平板车无滑动、无移位，制动效果优良，确保装卸货物时安全稳定，杜绝滑动隐患。 3. 静音性能：脚轮采用静音设计，行驶时噪音≤60dB，不影响后厨、车间、仓储等场景的正常作业，避免噪音干扰操作人员工作。 4. 耐用性能：脚轮承载能力≥150kg/个，转动次数≥10000次无损坏、无卡顿、无松动；车架、台面焊接牢固，使用寿命≥5年，长期使用无锈蚀、无变形，可适应频繁转运作业。 5. 操作性能：扶手设计符合人体工学，推拉省力，无需专业操作，单人即可轻松推动满载货物的平板车；台面光滑平整，无卫生死角，便于日常清洗消毒。 四、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由台面、车架、扶手、脚轮、连接件组成，框架与台面、扶手连接牢固，结构刚性强，无晃动、无移位，稳定性优良，行驶时无侧翻隐患，确保转运安全。 2. 钣金工艺：台面采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，外观整洁，无凹凸不平现象。 3. 焊接工艺：框架、扶手与台面连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁，承重性能优良，杜绝焊接处断裂、松动。 4. 脚轮安装：脚轮通过不锈钢螺栓与支架牢固连接，安装紧密，无松动、无晃动；脚轮支架与车架满焊固定，支架做加固处理，可承受重物冲击，不易断裂、不易变形，确保脚轮安装稳固。 5. 扶手结构：扶手与车架垂直连接，无歪斜、无松动，扶手表面光滑，无毛刺、无划手隐患；扶手与车架连接处焊接牢固，无虚焊，长期推拉无松动、无断裂，适配频繁操作需求。 6. 台面结构：台面平整光滑，无凹凸、无变形，边缘折边加固，防止货物滑落；台面与车架贴合紧密，无松动、无晃动，长期装载重物后无下沉、无开裂，确保转运过程中货物平稳。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致货物倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；脚轮刹车装置灵敏可靠，制动后无滑动，保障装卸及停放安全。 2. 外观安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，避免操作、搬运、推拉时划伤人员；不锈钢表面无锈蚀、无破损，无有害物质析出，保障食品转运过程中的安全卫生，符合食品接触标准。 3. 防滑安全：脚轮采用聚氨酯防滑材质，接触地面摩擦力强，行驶及制动时无滑动、无侧滑，适配不同地面环境，杜绝因地面湿滑导致平板车滑动；台面表面光滑但无打滑隐患，放置货物时不易滑动。 4. 结构防护：车架、扶手、台面连接处做加固处理，无薄弱环节，避免长期使用后出现松动、断裂；脚轮配备防尘盖，防止灰尘、杂物进入轮轴，延长脚轮使用寿命，保障行驶顺畅。 |
|  | 副食库 |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 1200mm × 500mm × 1550mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格尺寸 1、外形总体尺寸（长 × 深 × 高）：1200mm × 500mm × 1550mm±50mm 2、层数：四层固定式层板 3、层间距：均匀分布，单层净间距 ≥380mm 4、结构形式：可拆卸组装式平板货架，落地式 二、材质与板材厚度 1、整体材质：201 不锈钢 2、层板板材厚度：≥1.0mm 3、立柱管材壁厚：≥1.0mm 4、横梁加固管材壁厚：≥1.0mm 三、结构配置 1、立柱规格：不锈钢方管 ≥40mm×40mm 2、上下四周加固横梁：不锈钢方管 ≥30mm×30mm 3、层板采用整体折弯加固，边缘折边成型，无尖锐毛刺 4、每层配有加强筋加固，防止承重变形 5、连接方式：螺栓组装式，拆装方便，整体垂直度、平整度达标 四、承重与调节 1、单层均布承重：≥80kg 2、底部配置不锈钢可调防滑脚杯，高度可调≥20mm，适配地面不平 五、工艺与外观 1、表面处理：不锈钢拉丝哑光处理，耐腐蚀、防锈、易清洁 2、所有边角圆弧倒角处理，无锋利刀口 3、焊接处满焊打磨抛光，焊点平整牢固 4、整体结构稳固、不晃动、不变形，符合厨房仓储使用标准 |
| 2 | 六门冰柜 | ≥1300L | 质保1年 | 一、整体规格 1、总有效容积：≥1300L 2、外形尺寸（宽 × 深 × 高）：1800mm × 700mm × 1900mm±50mm 3、内胆尺寸（宽 × 深 × 高）：1700mm × 650mm × 1400mm±50mm 4、门体：六门立式，上 / 下各 3 门，自动回弹门（关门≤90° 自动闭合） 5、温区类型：双温区（冷藏 + 冷冻）,冷藏≥650L，冷冻≥650L。 二、材质与结构 1、外壳 / 内胆材质：201 不锈钢，板厚≥1.0mm，耐腐蚀、易清洁 2、发泡层：≥50mm 高密度聚氨酯整体发泡，保温隔热，环保无氟 3、门体密封：加厚抗菌门封条，可拆卸清洗，密封严实 4、层架：≥6 层不锈钢可拆卸搁架，间距可调，单层承重≥40kg 5、脚轮：4 个万向脚轮（2 个带刹车），移动方便，固定稳固 三、制冷性能 1、制冷方式：风冷无霜（或直冷），降温快、温度均匀 2、温度范围： 冷藏：0℃~+10℃ 冷冻：-18℃~-22℃（可低至 - 25℃） 3、控温方式：LED 数显智能温控，精度 ±1℃，实时温度显示 4、制冷系统：全铜管路 + 优质压缩机，制冷高效、稳定耐用 5、化霜方式：全自动电热化霜，化霜水自动蒸发，无需人工处理 6、制冷剂：R290 环保冷媒，符合国标，安全低耗 四、电气参数 1、电源：220V/50Hz，单相交流 2、额定功率：≥800W 3、日耗电量：≤5.5kW·h/24h 4、运行噪音：≤55dB(A)，低噪运行 五、安全与标准 1、安全认证：3C 认证，符合 GB 4706.1、GB 4706.13 家用和类似用途电器安全标准 2、防触电保护：I 类，接地可靠 3、气候类型：适应SN/N/ST/T气候类型，环境温度 38℃可正常运行 六、配件与质保 1、标准配件：搁架、门封条、说明书、保修卡全套 2、质保：整机 1 年，压缩机 3 年。 |
| 3 | 平板车 | 900mm*600mm*900mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：900mm*600mm*900mm±50mm（含车架、台面、扶手、脚轮，不含货物突出部分）。 2. 台面尺寸：台面长900mm±50mm、宽600mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，确保放置货物平稳，无倾倒隐患；台面边缘折边高度≥20mm，折边厚度与台面一致，有效防止货物滑落，折边边角圆滑无尖锐。 3. 扶手尺寸：扶手高度900mm±50mm（从地面至扶手顶端），扶手长度800mm±50mm，与车架垂直连接，间距适配人体工学，推拉便捷，无晃动、无歪斜，扶手与台面间距700mm±50mm，操作空间充足。 4. 脚轮安装尺寸：脚轮呈矩形均匀分布，长向间距800mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，安装牢固，确保平板车行驶平稳，无侧翻隐患； 5. 台面离地高度：台面离地高度≥150mm，预留地面通风、清洁空间，同时便于货物装卸，避免操作人员弯腰费力；车架底部离地高度≥50mm，防止行驶时刮擦地面杂物，保障行驶顺畅。 二、材质要求 1. 所有外露及承重部件（台面、车架、扶手、脚轮支架）均采用304不锈钢材质。 2. 不锈钢板材厚度：台面板材厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度）；车架、扶手等承重部件采用不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm；脚轮支架厚度≥1.2mm，支持现场用卡尺实测。 3. 不锈钢表面处理：采用拉丝工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐腐蚀、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，外观整洁美观。 4. 连接件及辅助部件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均采用不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝；脚轮采用聚氨酯（PU）材质，耐磨、静音、防滑、无异味，不易老化，承重性能优良。 三、性能与配置参数 1. 承重性能：台面均布承重≥300kg，长期装载重物后无变形、无下沉、无松动，车架无弯曲、无断裂，结构稳固可靠。 2. 行驶性能：配备4个万向脚轮（2个带刹车、2个不带刹车），脚轮转动灵活，360°自由转向，无卡顿、无异响；刹车装置灵敏可靠，刹车后平板车无滑动、无移位，制动效果优良，确保装卸货物时安全稳定，杜绝滑动隐患。 3. 静音性能：脚轮采用静音设计，行驶时噪音≤60dB，不影响后厨、车间、仓储等场景的正常作业，避免噪音干扰操作人员工作。 4. 耐用性能：脚轮承载能力≥150kg/个，转动次数≥10000次无损坏、无卡顿、无松动；车架、台面焊接牢固，使用寿命≥5年，长期使用无锈蚀、无变形，可适应频繁转运作业。 5. 操作性能：扶手设计符合人体工学，推拉省力，无需专业操作，单人即可轻松推动满载货物的平板车；台面光滑平整，无卫生死角，便于日常清洗消毒。 四、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由台面、车架、扶手、脚轮、连接件组成，框架与台面、扶手连接牢固，结构刚性强，无晃动、无移位，稳定性优良，行驶时无侧翻隐患，确保转运安全。 2. 钣金工艺：台面采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，外观整洁，无凹凸不平现象。 3. 焊接工艺：框架、扶手与台面连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁，承重性能优良，杜绝焊接处断裂、松动。 4. 脚轮安装：脚轮通过不锈钢螺栓与支架牢固连接，安装紧密，无松动、无晃动；脚轮支架与车架满焊固定，支架做加固处理，可承受重物冲击，不易断裂、不易变形，确保脚轮安装稳固。 5. 扶手结构：扶手与车架垂直连接，无歪斜、无松动，扶手表面光滑，无毛刺、无划手隐患；扶手与车架连接处焊接牢固，无虚焊，长期推拉无松动、无断裂，适配频繁操作需求。 6. 台面结构：台面平整光滑，无凹凸、无变形，边缘折边加固，防止货物滑落；台面与车架贴合紧密，无松动、无晃动，长期装载重物后无下沉、无开裂，确保转运过程中货物平稳。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致货物倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；脚轮刹车装置灵敏可靠，制动后无滑动，保障装卸及停放安全。 2. 外观安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，避免操作、搬运、推拉时划伤人员；不锈钢表面无锈蚀、无破损，无有害物质析出，保障食品转运过程中的安全卫生，符合食品接触标准。 3. 防滑安全：脚轮采用聚氨酯防滑材质，接触地面摩擦力强，行驶及制动时无滑动、无侧滑，适配不同地面环境，杜绝因地面湿滑导致平板车滑动；台面表面光滑但无打滑隐患，放置货物时不易滑动。 4. 结构防护：车架、扶手、台面连接处做加固处理，无薄弱环节，避免长期使用后出现松动、断裂；脚轮配备防尘盖，防止灰尘、杂物进入轮轴，延长脚轮使用寿命，保障行驶顺畅。 |
|  | 加工间 |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | ≥10m | 质保2年 | 一、整体规格 1、产品类型：洗地龙头 2、软管有效长度：≥10m 3、软管内径：φ19mm 4、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm 二、材质与工艺 1、卷盘 / 壳体：304不锈钢，防锈耐腐蚀. 2、进水主体：H62 黄铜铸造，表面抛光镀铬 3、支架钢板厚度：≥5mm，满焊加固 4、表面处理：静电喷塑 / 拉丝抛光，易清洁、耐磨损 三、软管性能 1、软管材质：三层钢丝编织 EPDM 高压管，耐折防爆 2、工作压力：≥300PSI（21bar） 3、耐温范围：0℃~≥80℃，可通冷热水 4、回卷功能：自动弹簧回卷，带可调止动块，防缠绕 5、连接接头：360° 黄铜旋转接头，防扭曲、无渗漏 四、喷枪与控制 1、喷枪类型：前扳机式高压水枪 2、出水模式：直线 / 雾化双模式，流量可调 3、开关控制：扳机式一键启停，带自锁功能 4、进水接口：G1/2 外螺纹或 3/8"NPT 内螺纹，标准接口 五、技术标准与配件 1、执行标准：QB/T 1334-2013《水嘴通用技术条件》 2、安全认证：符合 GB25501-2019 节水标准 3、配置配件：固定膨胀螺栓、安装支架、密封垫圈全套安装配件 |
| 2 | 多功能切菜机 | 1200×500×1250 mm±50mm | 质保1年 | 一、基本规格参数 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200×500×1250 mm±50mm 2、电源：380V/50Hz 三相 ，总功率：≥2.2 kW 3、控制方式：双变频调速系统，独立调节送料速度与刀组转速。 二、加工能力与切割规格 1、生产能力：叶菜类：≥600 kg/h，根茎类：≥500 kg/h，叶菜切段 / 切丝范围：1～60 mm ，切段精度：±1 mm。 根茎类：切片厚度：2～10 mm 可调，切丝规格：2～10 mm 方丝 / 扁丝，切丁规格：8/10/12/15/20 mm（标配多组刀盘） 2、切割成品合格率：≥98%，无明显破碎、出水少、切口平整。 三、材质要求 1、整机机架、外壳、进料斗、出料槽、工作台面：SUS201食品级不锈钢。 2、不锈钢板厚度：机架 / 承重方管：≥30×30×1.5 mm，外壳 / 面板：≥1.0 mm，工作台 / 接水盘：≥1.0 mm。 3、刀组 / 刀盘：特种不锈钢 / 合金工具钢，淬火处理，锋利耐用、耐腐蚀、易拆装打磨。 4、输送带：食品级 PU / 硅胶材质，耐油、耐水、无异味、易拆卸清洗。 5、所有紧固件、连接件：SUS304 不锈钢。 四、结构与性能参数 1、送料系统：叶菜端：水平输送带送料，变频调速，防止菜叶挤压出水。根茎端：强制压料 / 喂料辊结构，送料均匀、稳定，不跳料。 2、刀组结构：叶菜刀：高速旋转斩刀 / 圆盘刀，可快速更换。 根茎刀：离心式切片 / 切丝 / 切丁刀盘，快拆式设计，无需工具即可拆卸清洗。 3、安全保护：进料口 / 防护罩微动开关：开盖即停机。 4、过载 / 堵转保护：电机过热、卡料自动断电保护。 5、防水等级：整机防水设计，电气箱IPX5以上，可直接水冲清洗。 6、运行性能：噪音：≤75 dB（A） 7、振动：空 / 满载运行无明显抖动，机架无变形。 8、连续工作：可24 h 连续运行，适合批量加工。 五、电气与控制 1、电机：全铜芯防水电机，绝缘等级 F 级，防护等级IP54。 变频器：知名品牌变频模块，调速范围：0–50 Hz，带故障显示与记忆功能。 2、操作面板：防水按键 / 数显面板，中文标识，具备：启停、急停、调速、点动、故障报警 ，转速 / 频率数字显示。 六、卫生与清洗要求 1、整机设计无死角、无积料槽，所有与食品接触表面光洁易清洗。输送带、刀盘、进料斗、出料槽可快速拆卸，无需工具，便于日常拆洗、消毒。 2、底部设接水盘 + 排水口，便于清洗排水，保持地面干爽。 |
| 3 | 土豆去皮机 | 1200mm× 800mm× 1000mm±50mm | 质保1年 | 一、外形及规格参数 1、整机外形尺寸：1200mm× 800mm× 1000mm±50mm ，工作电压：AC380V 50Hz 三相交流电 2、整机额定功率：≥2.2kW，国标全铜防水电机。小时处理量：≥600kg/h。单次投料量：≥25kg / 批次 3、适用物料直径范围：20mm～120mm 。去皮作业时间：30s～120s 可调 二、材质标准 1、整机外壳、机架、机仓、进出料口、接水盘、防护罩全部采用食品级 201 不锈钢。 2、不锈钢板材实厚：≥1.0mm，无贴膜虚标，可卡尺现场实测。 机架承重方管：规格 ≥40×40mm，壁厚 ≥1.0mm。 3、毛刷辊：食品级尼龙耐磨丝，不易掉毛、不脱色、耐热水冲洗，辊轴为不锈钢实心轴。 4、喷淋管路、喷嘴全部为不锈钢材质；所有螺丝、紧固件均为不锈钢防锈材质。 三、结构与工艺要求 1、采用多组交错排布耐磨毛刷辊结构，毛辊数量 ≥5 根 ，旋转揉搓去皮无死角。 2、内置高压喷淋系统，上下双向喷水冲洗泥沙及皮屑，节水喷淋喷嘴 ≥8 个 。 3、机身一体式折弯焊接成型，氩弧焊满焊工艺，焊缝打磨平整，无毛刺、无尖锐棱角。 4、顶部配置透明防溅密封上盖，带安全微动开关，开盖自动停机，保障操作安全。 5、底部设置一体式集水排污槽，带可拆卸过滤残渣网，集中排水，清理方便。 6、出料口设有可调挡料板，可控制食材停留时间，按需调节去皮深浅。 四、性能指标 1、去皮率：≥95%，正常成熟土豆去皮干净，无厚皮残留。 2、加工损耗率：≤5%（不含腐烂、畸形物料）。 3、运行噪音：≤72dB，运转平稳无明显抖动、无异常异响。 4、毛辊转速：≥140r/min，运转均匀稳定。 5、整机防水等级：电控箱防护等级不低于 IP54，整机可直接高压水冲洗。 6、具备电机过载、堵转、过热自动断电保护功能。 五、电气控制 1、配置不锈钢防水电控箱，防水按键启停控制，带急停按钮、电源指示灯。 2、内置国标全铜芯电机，绝缘等级≥B 级，耐高温、不易烧毁，可长时间连续工作。 3、线路排布规整，带接地保护，接地电阻符合国家电气安全规范。 |
| 4 | 锯骨机 | 850×880×1750 mm±50mm | 质保1年 | 一、尺寸 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：850×880×1750 mm±50mm。材质：整机 201 食品级不锈钢，板材厚度≥1.0mm，防水可水洗。 2、工作台尺寸：750×850 mm±50mm 3、最大切割高度：≥330 mm 4、最大切割宽度：≥280 mm 5、带轮直径：≥400 mm 二、动力与电气 1、电源：380V/50Hz 三相 2、电机功率：≥2.2 kW（国标全铜电机） 3、额定电流：≥5.2A 4、绝缘等级：B 级（支持连续 8–12 小时工作） 5、控制电压：24V 安全低压 6、电控防护等级：IP54 三、锯条与切割性能 1、锯条规格：16mm（宽）×0.6mm（厚）×2850mm（长）±50mm 2、锯条材质：高碳钢 / 合金工具钢 3、齿距：4T（通用） 4、锯条线速度：≥27 m/s 5、切割厚度范围：1–180 mm（可调） 6、切割精度：±1 mm 7、适用温度：-4℃～-25℃（可切深冻骨） 8、小时处理量：≥600 kg/h 四、结构配置 1、机身：201 食品级不锈钢一体折弯焊接，板材厚≥1.0mm 2、台面：滑动式 201 不锈钢台面，带可调挡料板 3、张紧装置：手动锯带张紧（防脱落双边轮） 4、清洁：高压水冲洗 + 简易锯条吹气清洁 5、排水：底部集水槽 + 可拆卸残渣盒 6、脚架：可调不锈钢脚垫（水平调节） 五、安全防护 1、全封闭 201 不锈钢安全防护罩 具备紧急停止按钮 2、电机过载 / 堵转 / 过热保护 锯带防脱落双边驱动轮 3、防水等级：整机可水洗，电控箱 IP54 |
|  | 烹饪间 |  |  |  |
| 1 | 双星水池 | 1200×700×800mm±50mm | 质保2年 | 一、基本规格 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200×700×800mm±50mm（不含靠背）。 2、材质：SUS304 食品级不锈钢（无磁、耐腐蚀、符合食品安全）。 3、板材厚度：台面≥1.0mm、星盆≥1.0mm、背板≥1.0mm。 结构形式：双星连体、落地式、带后背防溅板。 二、星盆参数 1、星盆数量：2 个（左右对称）。 2、单盆内尺寸（长 × 宽 × 深）：500×500×250mm±50mm。 3、盆口翻边：≥40mm（加强承重、防溢水）。 4、后背防溅板：高度 ≥150mm、厚度≥1.0mm，一体折弯密封。 5、排水孔：φ50mm，配 304 不锈钢下水器、防臭密封圈。 6、表面处理：拉丝哑光，易清洁、耐刮擦。 三、支架与承重 1、主立柱：≥φ38×1.0mm 304 不锈钢圆管 2、横撑 / 拉筋：≥38×25×1.0mm 。304 不锈钢矩管，满焊加固。 3、调节脚：4 只不锈钢子弹脚，调节高度 ≥40mm，适配不平地面。 4、承重能力：台面均布荷载 ≥200kg/㎡，无变形、无晃动。 四、配置与配件 1、水龙头：2 套 304 不锈钢水龙头。 2、排水系统：φ50mm PVC 排水管 + 不锈钢抱箍 + 防臭弯头。 3、连接工艺：氩弧满焊、焊缝打磨抛光，无毛刺、无漏水隐患。 |
| 2 | 双层工作台 | 1800mm× 800mm× 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、外形尺寸：1800mm× 800mm× 800mm±50mm 2、所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 3、不锈钢板材厚度：板材厚度≥1.0mm（实厚，不含贴膜、虚标）。 4、不锈钢材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁、符合食品接触卫生标准，无磁性或弱磁性，材质可送检化验。 三、台面工艺要求 1、工作台台面采用整体拉丝 304 不锈钢板，无拼接缝隙或无缝满焊拼接。 2、台面四周折边加固，折边高度≥50mm，边角圆弧打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患。 3、台面平整度高，无凹凸、无变形、无翘曲，承重性能优良。 四、下层搁板参数 1、配置通体整块 304 不锈钢双层搁板，板材厚度≥1.0mm。 搁板水平安装，与框架满焊固定，搁板承重均匀，无下垂、无变形。 2、搁板四周折边收口，工艺与台面一致，光滑易清洁。 五、框架立柱与支撑结构 1、采用不锈钢方形加厚管材整体焊接框架，立柱规格≥40×40mm 方管，壁厚≥1.0mm。 2、四角立柱垂直方正，整体满焊焊接，焊点平整抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣。 3、框架内设横向、纵向加强筋加固，整体结构稳固，抗摇晃、抗变形。 六、地脚配置 1、四角配置可调节防滑防震不锈钢脚垫，高度可调范围≥20mm。 脚垫耐磨、防滑、防潮，可适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 七、工艺与质量要求 1、整体采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，表面抛光拉丝处理，外观整洁美观。 2、整机无尖锐边角、无毛刺、无划痕，焊点打磨平整，卫生无死角，便于日常清洗消毒。 3、承重要求：台面均布承重≥200kg，下层搁板均布承重≥150kg，长期使用不变形、不松动。 4、符合食品经营场所卫生规范、餐饮厨具通用行业标准，耐腐蚀、耐油污、耐高温、易冲洗。 |
| 3 | 双层台面立架 | 1800mm × 300mm × 600mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1、整机外形尺寸：1800mm × 300mm × 600mm±50mm 2、层间净空高度：≥280mm。 3、边框高度：每层四周挡边高度 ≥30mm，防止物品滑落。 二、材质与厚度要求 1、主体材质：全部采用SUS304 不锈钢。 2、层板面板厚度：≥1.0mm。 3、四周包边、加固条厚度：≥1.0mm。 4、立柱及横梁方管规格：≥30×30mm 不锈钢方管，壁厚≥1.0mm。 5、所有螺丝、连接件、加固件均为SUS304 不锈钢材质。 三、结构工艺要求 1、整体为双层框架式结构，上下两层独立置物，结构一体成型，稳固不晃动。 2、采用氩弧焊满焊工艺，焊缝饱满平整，抛光打磨处理，无虚焊、漏焊、夹渣、毛刺。 3、所有边角圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角，防划伤。 4、每层底部增设横向、纵向加固拉筋，间距≤400mm，承重不变形、不下沉。 5、整体表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗、不留水印。 四、承重与性能参数 1、单层均布承重：≥120kg。 2、满载放置后无明显晃动、无弯曲变形、焊点不开裂。 3、适配放置在标准 1.8 米操作台上方，贴合台面，安装摆放便捷。 五、安装与配置 1、标配整体框架、双层层板、四根立柱、加固横梁全套一体。 2、可落地可直接坐落在操作台面上，无需打孔固定，摆放平稳。 |
| 4 | 双通工作台 | 1800mm × 800mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：1800mm × 800mm × 800mm±50mm（含支脚，不含任何突出部件）。 2. 工作台面尺寸：长1800mm × 宽800mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，确保食材切配、厨具摆放平稳。 3. 台面边缘：台面四周折边高度≥20mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止食材、水渍滑落，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角。 4. 支脚高度：支脚高度≥100mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮，避免台面底部受潮锈蚀；支脚间距：长向间距≥1700mm、宽向间距≥700mm，确保工作台摆放稳固，无晃动隐患。 5. 双通通道宽度：工作台两侧操作通道宽度≥750mm，双向操作无干扰。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（台面、支脚、横梁、加固件、挡板）均采用SUS304食品级不锈钢。 2. 板材厚度：工作台面厚度≥1.0mm、两侧挡板厚度≥1.0mm、底部加固板厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：支脚、横梁、加固拉筋采用SUS304不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，确保承重稳定，无弯曲、无断裂隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为SUS304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用框架式双通结构，由台面、支脚、横梁、加固拉筋、两侧挡板组成，一体成型，结构刚性强，无晃动、无移位，双向操作便捷。 2. 钣金工艺：台面、挡板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm。 3. 焊接工艺：支脚、横梁、加固拉筋与台面、挡板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：台面底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤400mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；支脚与台面、横梁连接处增设加固件，提升整体稳定性。 5. 支脚结构：底部配备4个可调节SUS304不锈钢支脚，支脚垂直方正，与框架连接牢固，无歪斜；支脚底部配备耐磨防滑橡胶垫，橡胶垫厚度≥5mm，直径≥30mm，防滑、防震、防潮，放置平稳不晃动，同时避免划伤地面；支脚高度可调范围≥20mm，可适配地面高低落差。 6. 挡板设计：工作台两侧配备可拆卸挡板，挡板高度≥150mm，厚度≥1.0mm，可防止食材、厨具滑落，拆卸后便于清洁，适配不同作业需求。 四、承重与性能参数 1. 承重性能：台面均布承重≥200kg，整体静态承重≥400kg，长期放置重物（厨具、食材、加工设备等）后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠。 2. 防潮性能：支脚离地设计，预留通风间隙，有效隔绝地面潮气，防止台面底部及支脚锈蚀；台面拉丝表面耐油污、防水，易清洗，无积水残留。 3. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，支脚、连接件无松动，可适应商用高频次操作需求。 |
| 5 | 双层餐车 | 900mm × 600mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：900mm × 600mm × 800mm±50mm（含支脚、扶手、脚轮，不含任何突出部件）。 2. 双层台面尺寸：上下两层台面尺寸一致，均为长900mm × 宽600mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，确保餐食、餐具摆放平稳，无倾倒隐患。 3. 台面边缘：台面四周折边高度≥20mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止餐食、餐具、水渍滑落，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角，防划伤。 4. 层间净空高度：上下两层台面净空高度≥350mm，预留充足储物空间，可适配不同高度的餐食、餐具、食材转运需求。 5. 扶手尺寸：餐车一侧配备推拉扶手，扶手高度750mm±50mm，扶手长度800mm±50mm，与餐车主体连接牢固，推拉便捷。 6. 脚轮安装尺寸：脚轮呈矩形均匀分布，长向间距800mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，安装牢固，确保餐车推拉平稳，无侧翻隐患。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（上下层台面、车架、扶手、挡板、脚轮支架）均采用SUS304食品级不锈钢。 2. 板材厚度：上下层台面厚度≥1.0mm、两侧挡板厚度≥1.0mm、车架面板厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：车架、扶手、脚轮支架采用SUS304不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，确保承重稳定，无弯曲、无断裂隐患，适配双层转运承重需求。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为SUS304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 6. 脚轮材质：脚轮采用聚氨酯（PU）材质，食品级标准，无异味、耐磨、静音、防滑，适配瓷砖、水泥等多种地面，不易老化，使用寿命长。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用框架式双层结构，由上下层台面、车架、扶手、挡板、脚轮组成，一体成型，结构刚性强，无晃动、无移位，推拉顺畅，适配高频转运作业。 2. 钣金工艺：上下层台面、挡板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm。 3. 焊接工艺：车架、扶手、脚轮支架与台面、挡板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：上下层台面底部均设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；车架与台面、扶手连接处增设加固件，提升整体稳定性。 5. 脚轮结构：底部配备4个万向脚轮（2个带刹车、2个不带刹车），脚轮通过不锈钢螺栓与支架牢固连接，无松动、无晃动；刹车装置灵敏可靠，刹车后餐车无滑动、无移位，保障转运及停放安全；脚轮转动灵活，360°自由转向，无卡顿、无异响。 6. 挡板设计：餐车前后两侧配备可拆卸挡板，挡板高度≥150mm，厚度≥1.0mm，可防止餐食、餐具滑落，拆卸后便于清洁，适配不同转运需求；两侧无挡板，便于取放物品。 四、承重与性能参数 1. 承重性能：单层台面均布承重≥100kg，整体静态承重≥200kg，长期放置餐食、餐具后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠，满足商用批量转运需求。 2. 防潮性能：脚轮离地设计，离地高度≥50mm，预留通风间隙，有效隔绝地面潮气，防止台面底部及车架锈蚀；台面拉丝表面耐油污、防水，易清洗，无积水残留，适配后厨潮湿环境。 3. 推拉性能：推拉顺畅无卡顿，单人即可轻松推动满载餐车，无明显阻力；脚轮静音设计，行驶时噪音≤65dB，不影响作业环境。 4. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，脚轮、连接件无松动，可适应商用高频次转运需求。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致餐食、餐具倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患。 2. 外观安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，避免操作、推拉时划伤人员；不锈钢表面无锈蚀、无破损，无有害物质析出，保障食品转运安全卫生。 3. 防滑安全：脚轮采用防滑材质，接触地面摩擦力强，推拉及制动时无滑动、无移位，确保转运过程中餐车稳定；台面折边设计，防止物品滑落。 4. 制动安全：脚轮刹车装置灵敏可靠，制动后餐车无滑动、无移位，保障停放及装卸物品时的安全，杜绝意外滑动隐患。 |
| 6 | 单头大锅灶 | 1100mm × 1200mm × 800mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：长1100mm × 宽1200mm × 高800mm±50mm（含炉体、台面、炉腿，不含烟罩、锅具，不含任何突出部件）。 2. 台面尺寸：长1100mm × 宽1200mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，台面边缘折边高度≥25mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止汤汁、油污溢出，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角，防划伤。 3. 炉口尺寸：炉口直径400±50mmmm，适配Φ600-800mm商用大锅，炉口边缘加固处理，厚度≥1.2mm，耐高温、不变形，确保锅具放置平稳。 4. 炉腿高度：炉腿高度≥150mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮、散热，炉腿间距：长向间距1000mm±50mm、宽向间距1100mm±50mm，确保灶体摆放稳固，无晃动隐患。 5. 操作空间：灶体一侧预留操作台面，宽度300mm±50mm，高度与主台面一致，便于放置厨具、调料，提升操作便捷性。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（台面、炉体、炉门、侧板、炉腿、控制面板支架）均采用201食品级不锈钢。 2. 板材厚度：台面厚度≥1.0mm、炉体侧板厚度≥1.0mm、炉门厚度≥1.0mm、炉腿厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：炉腿、炉体框架采用201不锈钢方管，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，炉体底部增设加固横梁，确保承重稳定，可承受≥150kg锅具及食材重量，无弯曲、无断裂隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期高温使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 6. 炉胆/炉芯：采用耐高温铸铁/不锈钢炉胆，厚度≥6mm，耐高温、耐腐蚀、导热均匀，使用寿命≥3年；炉芯采用铜质/不锈钢材质，耐高温、不易堵塞，确保火力稳定。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由台面、炉体、炉腿、控制面板、进风系统、排烟口、燃气接口组成，结构刚性强，无晃动、无移位，适配商用高频烹饪作业。 2. 钣金工艺：台面、炉体、侧板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、汤汁渗入。 3. 焊接工艺：炉腿、炉体框架、控制面板支架与台面、侧板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：台面底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；炉体与台面连接处增设加固件，炉腿底部配备防滑垫，提升整体稳定性。 5. 炉体结构：炉体采用密封式设计，进风顺畅，排烟口规格≥150mm，适配商用排烟系统，减少油烟泄漏；炉门可拆卸，便于清理炉胆内杂物、积灰，维护便捷；燃气接口密封严密，适配商用天然气/液化气管道。 6. 控制面板：嵌入式设计，与台面平齐，防水、防油污，配备旋钮式控制开关，标识清晰，操作便捷，可精准调节火力大小，带点火开关，点火便捷。 四、性能与配置参数 1. 火力性能：采用天然气/液化气双适配，额定热负荷≥12kW，火力可调节（大火爆炒、中火熬煮、小火保温），热效率≥55%，节能省气，火焰均匀，无脱火、回火现象。 2. 承重性能：台面均布承重≥200kg，长期放置锅具及食材后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠。 3. 安全性能：配备熄火保护装置、漏气报警装置，点火便捷，熄火后自动切断燃气，杜绝安全隐患；燃气管道接口密封严密，无漏气现象，适配商用燃气安全标准。 4. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，炉胆、炉芯使用寿命≥3年，201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，可适应高频次烹饪作业。 五、安全与防护要求 1. 燃气安全：熄火保护装置响应时间≤3秒，漏气报警装置灵敏度高，燃气管道接口密封严密，无漏气现象；排烟顺畅，无油烟积聚，防止燃气泄漏、油烟中毒隐患；配备燃气截止阀，便于检修和应急关闭。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作时划伤；炉口边缘加固，锅具放置平稳，无倾倒隐患；配备耐高温手柄，防止烫伤；控制面板防水、防油污，避免操作失误。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致锅具倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患。 |
| 7 | 双炒单温灶 | 1800mm × 1200mm × 800mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：长1800mm × 宽1200mm × 高800mm±50mm（含炉体、台面、炉腿，不含烟罩、锅具，不含任何突出部件）。 2. 台面尺寸：长1800mm × 宽1200mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，台面边缘折边高度≥25mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止汤汁、油污溢出，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角，防划伤。 3. 灶头参数：双灶头对称布局，灶头中心间距600mm±50mm，单个灶口直径320mm±50mm，适配Φ320-400mm商用炒锅，灶口边缘加固处理，厚度≥1.2mm，耐高温、不变形，确保锅具放置平稳。 4. 炉腿高度：炉腿高度≥150mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮、散热，炉腿间距：长向间距1700mm±50mm、宽向间距1100mm±50mm，确保灶体摆放稳固，无晃动隐患。 5. 操作空间：灶体两侧各预留操作台面，宽度300mm±50mm，高度与主台面一致，便于放置厨具、调料，提升操作便捷性；灶体前端预留控制面板区域，宽度≥200mm，操作便捷。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（台面、炉体、炉门、侧板、炉腿、控制面板支架、灶圈）均采用201食品级不锈钢。 2. 板材厚度：台面厚度≥1.0mm、炉体侧板厚度≥1.0mm、炉门厚度≥1.0mm、炉腿厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：炉腿、炉体框架采用201不锈钢方管，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，炉体底部增设加固横梁，确保承重稳定，可承受≥120kg/灶头的锅具及食材重量，无弯曲、无断裂隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期高温使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 6. 炉胆/炉芯：采用耐高温铸铁/不锈钢炉胆，厚度≥6mm，耐高温、耐腐蚀、导热均匀，使用寿命≥3年；炉芯采用铜质/不锈钢材质，耐高温、不易堵塞，确保火力稳定，适配双灶头同步工作。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由台面、双灶头、炉体、炉腿、控制面板、进风系统、排烟口、燃气接口组成，结构刚性强，无晃动、无移位，适配商用高频烹饪作业，双灶头可独立操作、同步使用。 2. 钣金工艺：台面、炉体、侧板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、汤汁渗入。 3. 焊接工艺：炉腿、炉体框架、控制面板支架与台面、侧板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：台面底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；炉体与台面连接处增设加固件，炉腿底部配备防滑垫，提升整体稳定性；双灶头底部增设独立加固支架，确保灶头稳固。 5. 炉体结构：炉体采用密封式设计，进风顺畅，每个灶头独立进风，排烟口规格≥150mm，适配商用排烟系统，减少油烟泄漏；炉门可拆卸，便于清理炉胆内杂物、积灰，维护便捷；燃气接口密封严密，适配商用天然气/液化气管道，双灶头独立燃气通道，可单独控制。 6. 控制面板：嵌入式设计，与台面平齐，防水、防油污，配备双旋钮式控制开关（对应双灶头），标识清晰，操作便捷，可精准调节每个灶头火力大小，带点火开关，点火便捷；单温调控旋钮，可同步调节双灶头温度，调控范围50-300℃。 四、性能与配置参数 1. 火力性能：采用天然气/液化气双适配，单个灶头额定热负荷≥12kW，双灶头同步工作总热负荷≥24kW，火力可独立调节（大火爆炒、中火焖煮、小火保温），热效率≥55%，节能省气，火焰均匀，无脱火、回火现象。 2. 单温调控：配备单温调控系统，可同步调节双灶头烹饪温度，温度调控精准，温差≤±5℃，满足批量烹饪时食材熟度一致的需求。 3. 承重性能：台面均布承重≥250kg，长期放置锅具及食材后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠。 4. 安全性能：配备熄火保护装置、漏气报警装置，每个灶头独立熄火保护，点火便捷，熄火后自动切断对应灶头燃气，杜绝安全隐患；燃气管道接口密封严密，无漏气现象，适配商用燃气安全标准。 5. 适配性能：可适配商用后厨天然气、液化气，安装便捷，可与商用排烟、通风系统适配，适配各类商用烹饪场景，满足批量、高效烹饪需求。 6. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，炉胆、炉芯使用寿命≥3年，201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，可适应高频次烹饪作业。 五、安全与防护要求 1. 燃气安全：熄火保护装置响应时间≤3秒，漏气报警装置灵敏度高，燃气管道接口密封严密，无漏气现象；排烟顺畅，无油烟积聚，防止燃气泄漏、油烟中毒隐患；配备燃气总截止阀及单个灶头独立截止阀，便于检修和应急关闭。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作时划伤；灶口边缘加固，锅具放置平稳，无倾倒隐患；配备耐高温手柄，防止烫伤；控制面板防水、防油污，避免操作失误；双灶头间距合理，操作无干扰。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致锅具倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；炉体耐高温、不变形，防止高温烫伤。 |
| 8 | 炉拼台 | 1200mm × 350mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：长1200mm × 宽350mm × 高800mm±50mm（含台面、支腿，不含任何突出部件）。 2. 台面尺寸：长1200mm × 宽350mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，台面边缘折边高度≥20mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止食材、厨具、汤汁滑落，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角，防划伤。 3. 拼接面尺寸：与炉灶拼接一侧宽度350mm±50mm，拼接边缘平整光滑，拼接缝隙≤1mm，可紧密贴合炉灶侧面，无松动、无移位，确保操作连贯。 4. 支腿高度：支腿高度≥150mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮、散热，支腿间距：长向间距1100mm±50mm、宽向间距300mm±50mm，确保拼台摆放稳固，无晃动隐患。 5. 操作空间：台面有效操作宽度330mm±50mm，高度与配套炉灶台面一致，便于辅助烹饪、食材摆放，提升操作便捷性。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（台面、支腿、侧板、加固件、连接件）均采用201食品级不锈钢。 2. 板材厚度：台面厚度≥1.0mm、侧板厚度≥1.0mm、支腿厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：支腿、框架采用201不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，台面底部增设横向、纵向加固拉筋，确保承重稳定，可承受≥150kg均布重量，无弯曲、无断裂、无下沉隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配后厨潮湿、高温环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期高温使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由台面、支腿、加固拉筋、侧板组成，结构刚性强，无晃动、无移位，适配商用后厨高频操作场景，可与各类商用炉灶紧密拼接。 2. 钣金工艺：台面、侧板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、汤汁渗入。 3. 焊接工艺：支腿、加固拉筋与台面、侧板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：台面底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；支腿与台面连接处增设加固件，支腿底部配备防滑垫，提升整体稳定性，防止滑动。 5. 拼接设计：拼接一侧边缘经精细打磨，平整光滑，可与炉灶紧密贴合，配备可拆卸拼接卡扣，便于安装、拆卸，拼接后无松动、无移位，确保操作面连贯平整。 6. 防潮设计：支腿离地设计，离地高度≥150mm，预留通风间隙，有效隔绝地面潮气，防止台面底部及支腿锈蚀；台面拉丝表面防水、防油污，无积水残留，便于清洁。 四、性能与配置参数 1. 承重性能：台面均布承重≥150kg，长期放置食材、厨具后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠，满足商用辅助操作需求。 2. 适配性能：可与各类商用燃气灶、电磁灶拼接使用，拼接缝隙≤1mm，台面高度与炉灶台面高度一致（误差≤±2mm），适配性强，可根据炉灶尺寸微调拼接位置。 3. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，支腿、连接件无松动，可适应商用后厨高频次操作需求。 4. 清洁性能：表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗，无卫生死角，台面边缘折边设计，防止汤汁、油污渗入，可直接用水冲洗，清洁便捷。 5. 稳定性：放置后整体方正、水平，无晃动、无歪斜，支腿防滑垫摩擦力强，适配瓷砖、水泥等多种地面，无滑动隐患。 五、安全与防护要求 1. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；台面边缘折边设计，防止食材、厨具滑落，避免安全隐患。 2. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致食材、厨具倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；支腿加固设计，防止倾倒。 3. 材质安全：201食品级不锈钢材质，符合食品接触安全标准，长期接触食材、厨具无安全隐患。 |
| 9 | 双门蒸柜 | 24层 | 质保1年 | 一、整体尺寸与层数参数 1. 整机外形尺寸：长1200mm × 宽600mm × 高1800mm±50mm（含柜体、支腿、门把手，不含蒸汽管道、烟囱，不含任何突出部件）。 2. 蒸室内部尺寸：双门总蒸室容积≥0.935m³。 3. 层数配置：总层数24层，双门均分，每门12层，层间距≥120mm，适配不同高度食材蒸制，可灵活调整层架位置。 4. 层架尺寸：每层蒸架尺寸500mm × 450mm±50mm，采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，承重均匀，无变形隐患。 5. 支腿高度：支腿高度150mm±50mm，预留地面通风、清洁空间，有效防潮、散热，支腿间距：长向间距1100mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，确保蒸柜摆放稳固，无晃动隐患。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（柜体、门体、层架、蒸盘、内胆、支腿、门把手）均采用201食品级不锈钢。 2. 板材厚度：柜体侧板厚度≥1.0mm、门体面板厚度≥1.0mm、内胆厚度≥1.0mm、层架厚度≥1.0mm、支腿厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：支腿、柜体框架采用201不锈钢方管，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，柜体底部增设加固横梁，层架配备加固支架，确保承重稳定，每层均布承重≥15kg，整体承重≥360kg，无弯曲、无断裂、无下沉隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接4. 件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温、耐蒸汽，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配蒸柜高温高湿环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期高温高湿使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 6. 蒸盘材质：配套24个201不锈钢蒸盘，厚度≥1.0mm，边缘折边加固，无尖锐棱角，防划伤、防变形，适配层架尺寸，便于取放。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，双门独立密封设计，由柜体、内胆、双门体、24层层架、蒸汽发生系统、控制系统、支腿组成，结构刚性强，无晃动、无移位，双门可独立开关、独立控温，互不干扰。 2. 钣金工艺：柜体、门体、内胆采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止蒸汽泄漏、汤汁渗入。 3. 焊接工艺：支腿、柜体框架、层架支架与柜体、内胆连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良，可承受高温蒸汽长期侵蚀。 4. 加固设计：柜体底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强柜体承重能力，防止柜体变形、下沉；层架支架与柜体连接处增设加固件，支腿底部配备防滑垫，提升整体稳定性，防止滑动。 5. 密封设计：门体配备耐高温硅胶密封圈，密封圈厚度≥8mm，密封紧密，无蒸汽泄漏；门体采用按压式门锁，关闭后贴合紧密，开启便捷，可有效锁住蒸汽，提升蒸制效率。 6. 蒸汽设计：内胆采用弧形圆角设计，无卫生死角，便于蒸汽循环，蒸汽分布均匀；配备独立蒸汽出口，出口直径≥50mm，可调节蒸汽大小，避免蒸汽积聚导致压力过高；内胆底部设置排水口，直径≥30mm，排水顺畅，无积水残留。 四、性能与配置参数 1. 蒸制性能（燃气款）：采用天然气/液化气双适配，额定热负荷≥15kW，蒸汽产生时间≤5分钟，蒸制温度范围80-120℃，控温精度≤±2℃，蒸汽压力≥0.02MPa，热效率≥58%，节能省气，蒸制均匀，食材口感佳。 2. 蒸制性能（电加热款）：额定功率≥12kW，电压380V三相，蒸汽产生时间≤8分钟，蒸制温度范围80-120℃，控温精度≤±2℃，蒸汽压力≥0.02MPa，热效率≥85%，无明火、无油烟，适配商用供电需求。 3. 控制性能：配备嵌入式控制面板，防水、防蒸汽、防油污，双门独立控温、独立定时，定时范围0-60分钟，可精准设置每门蒸制温度和时间，操作便捷，带温度显示、时间显示，故障报警功能。 4. 承重性能：每层均布承重≥15kg，整体静态承重≥360kg，长期放置食材后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠，满足商用批量蒸制需求。 5. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，内胆、层架、蒸盘使用寿命≥3年，201不锈钢部件长期高温高湿使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，可适应高频次批量蒸制作业。 五、安全与防护要求 1. 燃气安全（燃气款）：配备熄火保护装置、漏气报警装置，点火便捷，熄火后自动切断燃气，杜绝安全隐患；燃气管道接口密封严密，无漏气现象；配备燃气截止阀，便于检修和应急关闭。 2. 电气安全（电加热款）：配备漏电保护、过热保护、过载保护，防水等级≥IPX4，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防蒸汽，避免电气故障。 3. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；门体配备耐高温手柄，防止烫伤；蒸汽出口设置防护装置，防止蒸汽喷溅伤人；内胆设置压力保护装置，压力过高自动泄压，杜绝安全隐患。 4. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致食材倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；支腿加固设计，防止倾倒。 |
|  | 面点间 |  |  |  |
| 1 | 饼盘车 | 12层 | 质保2年 | 一、整体尺寸与层数参数 1. 整机外形尺寸：长800mm × 宽600mm × 高1500mm±50mm（含车架、层架、扶手、脚轮，不含饼盘，不含任何突出部件）。 2. 层数配置：总层数12层，分层均匀，层间距≥100mm，适配不同厚度饼盘、糕点存放，可灵活调整层架高度，满足多样化存放需求。 3. 层架尺寸：每层层架尺寸750mm × 550mm±50mm，采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，平整光滑，无凹凸、无翘曲，适配Φ300-500mm商用饼盘，摆放稳固无滑落隐患。 4. 脚轮安装尺寸：脚轮呈矩形均匀分布，长向间距700mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，安装牢固，确保饼盘车推拉平稳，无侧翻隐患；脚轮直径≥125mm，轮宽≥30mm，适配多种地面环境。 5. 扶手尺寸：饼盘车一侧配备推拉扶手，扶手高度1400mm±50mm，扶手长度700mm±50mm，采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，与车架连接牢固，推拉便捷。 6. 层架净空：每层层架净空高度≥90mm，预留充足存放空间，可轻松取放饼盘，避免挤压食材，适配饼类、糕点醒发及存放需求。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（层架、车架、扶手、脚轮支架、挡板）均采用201食品级不锈钢。 2. 板材厚度：层架厚度≥1.0mm、车架侧板厚度≥1.0mm、扶手厚度≥1.0mm、脚轮支架厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：车架、扶手、脚轮支架采用201不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，车架底部增设加固横梁，层架配备加固支架，确保承重稳定，每层均布承重≥20kg，整体承重≥240kg，无弯曲、无断裂、无下沉隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配后厨潮湿、多油污环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式框架结构，由12层层架、车架、扶手、脚轮、挡板组成，结构刚性强，无晃动、无移位，推拉顺畅，适配商用高频转运、存放作业，层架可灵活调整高度。 2. 钣金工艺：层架、车架侧板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、灰尘渗入。 3. 焊接工艺：车架、扶手、脚轮支架与层架、挡板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：车架底部设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强车架承重能力，防止车架变形、下沉；层架支架与车架连接处增设加固件，脚轮底部配备防滑垫，提升整体稳定性，防止滑动。 5. 脚轮结构：底部配备4个万向脚轮（2个带刹车、2个不带刹车），脚轮通过201不锈钢螺栓与支架牢固连接，无松动、无晃动；刹车装置灵敏可靠，刹车后饼盘车无滑动、无移位，保障转运及停放安全；脚轮转动灵活，360°自由转向，无卡顿、无异响。 6. 挡板设计：饼盘车前后两侧配备可拆卸挡板，挡板高度≥80mm，厚度≥1.0mm，可防止饼盘、食材滑落，拆卸后便于清洁，适配不同存放、转运需求；两侧无挡板，便于取放饼盘。 四、性能与配置参数 1. 承重性能：每层均布承重≥20kg，整体静态承重≥240kg，长期放置饼盘、食材后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠，满足商用批量存放、转运需求。 2. 推拉性能：推拉顺畅无卡顿，单人即可轻松推动满载饼盘车，无明显阻力；脚轮静音设计，行驶时噪音≤65dB，不影响作业环境。 3. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，脚轮、连接件无松动，可适应商用高频次转运、存放作业。 4. 清洁性能：表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗，无卫生死角，层架可拆卸（可选），便于彻底清洁，适配食品存放卫生要求。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致饼盘、食材倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患；车架加固设计，防止倾倒。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁、取放饼盘时划伤；挡板设计，防止饼盘、食材滑落，避免安全隐患；扶手防滑处理，推拉时不易脱手。 3. 制动安全：脚轮刹车装置灵敏可靠，制动后饼盘车无滑动、无移位，保障停放及装卸饼盘时的安全，杜绝意外滑动隐患。 |
| 2 | 双层餐车 | 900mm × 600mm × 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：长900mm × 宽600mm × 高800mm±50mm（含支脚、扶手、脚轮，不含任何突出部件）。 2. 双层台面尺寸：上下两层台面尺寸一致，均为长900mm × 宽600mm±50mm，台面平整度≤0.5mm/m，无凹凸、无翘曲、无变形，确保餐食、餐具摆放平稳，无倾倒隐患。 3. 台面边缘：台面四周折边高度≥20mm，折边厚度≥1.0mm，有效防止餐食、餐具、水渍滑落，折边边角经圆弧打磨处理，无尖锐棱角，防划伤。 4. 层间净空高度：上下两层台面净空高度≥350mm，预留充足储物空间，可适配不同高度的餐食、餐具、食材转运需求。 5. 扶手尺寸：餐车一侧配备推拉扶手，扶手高度750mm±50mm，扶手长度800mm±50mm，与餐车主体连接牢固，推拉便捷。 6. 脚轮安装尺寸：脚轮呈矩形均匀分布，长向间距800mm±50mm、宽向间距500mm±50mm，安装牢固，确保餐车推拉平稳，无侧翻隐患。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（上下层台面、车架、扶手、挡板、脚轮支架）均采用SUS304食品级不锈钢。 2. 板材厚度：上下层台面厚度≥1.0mm、两侧挡板厚度≥1.0mm、车架面板厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重部件：车架、扶手、脚轮支架采用SUS304不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，确保承重稳定，无弯曲、无断裂隐患，适配双层转运承重需求。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为SUS304不锈钢材质，防锈、耐腐蚀，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒。 6. 脚轮材质：脚轮采用聚氨酯（PU）材质，食品级标准，无异味、耐磨、静音、防滑，适配瓷砖、水泥等多种地面，不易老化，使用寿命长。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用框架式双层结构，由上下层台面、车架、扶手、挡板、脚轮组成，一体成型，结构刚性强，无晃动、无移位，推拉顺畅，适配高频转运作业。 2. 钣金工艺：上下层台面、挡板采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm。 3. 焊接工艺：车架、扶手、脚轮支架与台面、挡板连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：上下层台面底部均设置横向、纵向加固拉筋，拉筋间距≤300mm，增强台面承重能力，防止台面变形、下沉；车架与台面、扶手连接处增设加固件，提升整体稳定性。 5. 脚轮结构：底部配备4个万向脚轮（2个带刹车、2个不带刹车），脚轮通过不锈钢螺栓与支架牢固连接，无松动、无晃动；刹车装置灵敏可靠，刹车后餐车无滑动、无移位，保障转运及停放安全；脚轮转动灵活，360°自由转向，无卡顿、无异响。 6. 挡板设计：餐车前后两侧配备可拆卸挡板，挡板高度≥150mm，厚度≥1.0mm，可防止餐食、餐具滑落，拆卸后便于清洁，适配不同转运需求；两侧无挡板，便于取放物品。 四、承重与性能参数 1. 承重性能：单层台面均布承重≥100kg，整体静态承重≥200kg，长期放置餐食、餐具后无变形、无下沉、无松动，焊点不开裂，结构稳固可靠，满足商用批量转运需求。 2. 防潮性能：脚轮离地设计，离地高度≥50mm，预留通风间隙，有效隔绝地面潮气，防止台面底部及车架锈蚀；台面拉丝表面耐油污、防水，易清洗，无积水残留，适配后厨潮湿环境。 3. 推拉性能：推拉顺畅无卡顿，单人即可轻松推动满载餐车，无明显阻力；脚轮静音设计，行驶时噪音≤65dB，不影响作业环境。 4. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，长期使用无锈蚀、无变形，焊接处无开裂，脚轮、连接件无松动，可适应商用高频次转运需求。 五、安全与防护要求 1. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，避免因结构不稳导致餐食、餐具倾倒、设备损坏、人员受伤等安全隐患。 2. 外观安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，避免操作、推拉时划伤人员；不锈钢表面无锈蚀、无破损，无有害物质析出，保障食品转运安全卫生。 3. 防滑安全：脚轮采用防滑材质，接触地面摩擦力强，推拉及制动时无滑动、无移位，确保转运过程中餐车稳定；台面折边设计，防止物品滑落。 4. 制动安全：脚轮刹车装置灵敏可靠，制动后餐车无滑动、无移位，保障停放及装卸物品时的安全，杜绝意外滑动隐患。 |
| 3 | 搅拌机 | 600mm*500mm*1200mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸参数 1. 整机外形尺寸：长600mm、宽500mm、高1200mm±50mm（含机脚、防护罩，不含搅拌配件伸出部分）。 2. 搅拌桶尺寸：内径350mm、桶高400mm±50mm，有效容积≥40L，桶口直径380mm±50mm，便于投料和清洁。 3. 底座尺寸：长550mm±50mm、宽450mm±50mm，底座离地高度≥100mm，预留清洁空间，放置平稳无晃动。 4. 防护罩尺寸：高度300mm±50mm、直径400mm±50mm，完全覆盖搅拌区域，保障操作安全。 二、材质要求 1. 所有与食品接触部件（搅拌桶、搅拌桨、打蛋网、和面钩）及外露钣金件（机壳、防护罩、底座面板），均采用食品级201不锈钢材质，无有害物质析出，符合食品接触安全标准。 2. 不锈钢板材厚度：整机所有钣金件（机壳、搅拌桶、底座面板、防护罩）厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 搅拌配件（和面钩、搅拌桨、打蛋网）采用食品级201不锈钢一体成型，厚度≥1.2mm，强度高、不易变形、耐腐蚀。 4. 不锈钢表面采用拉丝处理，耐油污、易清洗、无锈蚀，外观整洁，无明显色差、划痕。 三、性能与配置参数 1. 额定电压：AC 380V 50Hz（三相电），额定电流≥10A，电线规格≥2.5mm²国标铜芯线。 2. 电机功率：额定功率≥1.5kW，采用国标纯铜电机，绝缘等级≥B级，温升≤75℃，动力足、噪音≤75dB，连续运行4小时无异常。 3. 搅拌转速：多档位分级调速，档位≥3档，低速档（和面）转速≥60r/min，中速档（搅拌）转速≥120r/min，高速档（打发）转速≥240r/min，调速顺畅无卡顿。 4. 传动结构：采用齿轮变速传动，传动效率≥95%，扭力≥50N·m，运行平稳、无杂音、故障率低，使用寿命≥5000小时。 四、结构与工艺要求 1. 整机机架采用201不锈钢方管焊接而成，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，机架承重≥300kg，运行时无明显抖动、无移位。 2. 所有钣金件采用折弯、冲压一体成型，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患。 3. 焊接工艺：采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥3mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，卫生无死角。 4. 控制面板：防水防尘设计，防护等级≥IP54，按键灵敏耐用，配备电源开关、调速旋钮、急停按钮，操作直观便捷。 5. 机脚：配置4个可调节防滑防震脚垫，脚垫材质为橡胶，直径≥80mm，高度可调范围≥20mm，适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 五、安全与防护要求 1. 安全联锁：防护罩开启时自动断电，具备过载保护、过热保护、漏电保护功能，漏电动作电流≤30mA，确保操作安全。 2. 搅拌桶配备防溢边缘，高度≥20mm，防止物料溢出，桶体可快速拆卸，便于清洁和维护。 3. 整机接地可靠，接地电阻≤4Ω，符合国家电气安全标准，杜绝触电隐患。 |
| 4 | 菜馅机 | 600mm × 500mm × 900mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸与核心参数 1. 整机外形尺寸：长600mm × 宽500mm × 高900mm±50mm（含机身、进料口、出料口、电机罩，不含电源线、进料斗，不含任何突出部件）。 2. 进料口参数：进料口尺寸250mm（长）× 200mm（宽）±50mm，进料斗深度300mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，无尖锐棱角，进料顺畅，无卡料隐患。 3. 出料口参数：出料口直径100mm±50mm，高度150mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，出料均匀，无漏料、挂料现象，便于收集菜馅。 4. 切碎腔尺寸：切碎腔内径200mm±50mm，深度250mm±50mm，腔体内壁采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，光滑无毛刺，无卫生死角，便于清洁。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（机身、进料斗、进料口、出料口、切碎腔、刀片、搅拌杆、控制面板支架）均采用食品级201不锈钢。 2. 板材厚度：机身外壳厚度≥1.0mm、进料斗厚度≥1.0mm、切碎腔厚度≥1.0mm、出料口厚度≥1.0mm、进料口厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重与传动部件：机身框架采用201不锈钢方管，方管规格≥30×30mm，壁厚≥1.0mm，机身底部增设加固底座，确保承重稳定，运行时无变形、无晃动；传动部件外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污，保护内部传动结构。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配食品加工潮湿、多油污环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒，符合食品加工卫生要求。 6. 核心部件：刀片采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.5mm（高于基础厚度，确保锋利耐用），刀刃锋利、无崩口，耐磨、耐腐蚀，使用寿命≥2年；搅拌杆采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，结构坚固，搅拌均匀，无变形隐患。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式机身结构，由机身、进料斗、切碎腔、刀片、搅拌装置、电机、控制面板、出料口组成，结构刚性强，无晃动、无移位，运行平稳，适配商用高频次菜馅加工作业。 2. 钣金工艺：机身、进料斗、出料口、切碎腔采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、食材残渣渗入。 3. 焊接工艺：机身框架、进料斗、出料口与机身连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：机身底部设置加固底座，底座厚度≥1.0mm，与地面接触平稳，配备防滑垫，提升整体稳定性，防止运行时滑动；进料斗与机身连接处增设加固件，防止进料时晃动、脱落。 5. 切碎结构：采用多刀片旋转切碎设计，刀片数量≥4片，均匀分布，旋转平稳，切碎均匀度≤5mm（可调节），无大颗粒、无结块，适配不同粗细需求；搅拌装置与刀片同步运行，确保菜馅搅拌均匀，无粘连。 6. 防护结构：进料口配备可拆卸防护网，防护网采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，网孔尺寸≤10mm，防止异物进入切碎腔，保障操作安全；电机罩采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污，保护电机安全运行。 四、性能与配置参数 1. 加工性能：额定加工量≥500kg/h，切碎均匀，无卡料、无漏料，菜馅粗细可调节（调节范围3-10mm），满足不同食材、不同口感需求；搅拌均匀，无粘连、无结块，提升菜馅口感。 2. 电机参数：采用全铜芯电机，额定功率≥1.5kW，额定电压220V/380V（可选），转速≥1400r/min，运行平稳，噪音≤70dB，节能省电，使用寿命≥3年，适配商用连续作业需求。 3. 控制性能：配备嵌入式控制面板，防水、防油污，操作便捷，设有启动、停止、调速按钮，标识清晰，可精准调节切碎速度和搅拌速度；带过载保护、漏电保护功能，故障时自动停机，保障使用安全。 4. 适配性能：可加工各类根茎类、叶菜类蔬菜。 5. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，食品级201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，刀片锋利耐用，电机运行稳定，传动部件无松动，可适应商用高频次连续作业。 6. 清洁性能：机身、进料斗、切碎腔、出料口均可拆卸，无卫生死角，表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗，可直接用水冲洗，清洁便捷，符合食品加工卫生标准。 五、安全与防护要求 1. 电气安全：配备漏电保护、过载保护、过热保护装置，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防油污，避免电气故障，保障操作安全。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；进料口防护网可有效防止异物进入及操作时手部误入，杜绝安全隐患；出料口设计合理，避免出料时菜馅飞溅伤人。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，运行时无晃动、无移位，避免因结构不稳导致设备损坏、人员受伤等安全隐患；机身加固底座设计，防止倾倒。 |
| 5 | 静音式和面机 | 700mm × 600mm × 1100mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸与核心参数 1. 整机外形尺寸：长700mm × 宽600mm × 高1100mm±50mm（含机身、和面桶、机头、控制面板、支脚，不含电源线、进料斗，不含任何突出部件）。 2. 和面桶参数：和面桶容积≥25L，内径400mm±50mm，深度500mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，桶壁光滑无毛刺，无卫生死角，不易粘面，便于清洁和出料。 3. 进料口参数：进料口尺寸150mm±50mm（直径），进料斗深度200mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，进料顺畅，无卡料隐患，进料斗可拆卸，便于清洁。 4. 静音参数：运行时噪音≤60dB（空载状态）、≤65dB（满载状态），采用静音电机+降噪结构设计，噪音传播低，适配对噪音敏感的商用场景。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（机身、和面桶、进料斗、搅拌杆、机头外壳、控制面板支架、支脚）均采用食品级201不锈钢。 2. 板材厚度：机身外壳厚度≥1.0mm、和面桶厚度≥1.0mm、进料斗厚度≥1.0mm、机头外壳厚度≥1.0mm、支脚厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重与传动部件：机身框架采用201不锈钢方管，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，机身底部增设加固底座，底座厚度≥1.2mm，确保承重稳定，运行时无变形、无晃动；传动部件外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污、降噪，保护内部传动结构。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配食品加工潮湿、多油污环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒，符合食品加工卫生要求。 6. 核心部件：搅拌杆采用食品级201不锈钢材质，直径≥25mm，厚度≥1.5mm（高于基础厚度，确保坚固耐用），搅拌叶片厚度≥1.2mm，表面光滑，搅拌均匀，无粘面、无变形，使用寿命≥2年；和面桶底部加固处理，厚度≥1.2mm，防止长期和面变形。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式机身结构，由机身、和面桶、搅拌装置、静音电机、降噪外壳、控制面板、支脚组成，结构刚性强，无晃动、无移位，运行平稳，适配商用高频次和面包作。 2. 钣金工艺：机身、和面桶、进料斗、机头外壳采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、面粉残渣渗入，同时提升静音效果。 3. 焊接工艺：机身框架、和面桶、进料斗与机身连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良，同时减少运行时的震动噪音。 4. 加固设计：机身底部设置加固底座，配备防滑垫，防滑垫厚度≥10mm，提升整体稳定性，防止运行时滑动、震动；和面桶与机身连接处增设加固卡扣，防止和面时桶体晃动；搅拌杆与传动轴连接牢固，无松动、无晃动，避免产生异响。 5. 静音结构：采用静音电机+降噪外壳双重设计，电机外壳采用201不锈钢密封包裹，厚度≥1.0mm，内置隔音棉，隔音棉厚度≥20mm，有效阻隔电机噪音；传动部件采用静音轴承，运行无卡顿、无异响，进一步降低整体噪音。 6. 和面结构：采用双搅拌叶片设计，搅拌均匀，和面效率高，面团软硬均匀，无结块、无粘壁，可适应不同含水量的面粉（含水量30%-60%）；和面桶可倾斜出料，倾斜角度≥30°，出料便捷，无残留。 7. 防护结构：机头顶部配备可拆卸防护盖，防护盖采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防止和面时面粉飞溅，同时保障操作安全；控制面板防水、防油污，设有防护挡板，避免面粉、水渍进入，保护电气部件。 四、性能与配置参数 1. 和面性能：额定和面量≥15kg/次，和面时间≤15分钟/次，和面均匀度≥95%，无结块、无粘壁、无残留，面团韧性好，适配各类面食加工需求；可连续作业≥4小时，无过载、无过热现象。 2. 电机参数：采用全铜芯静音电机，额定功率≥2.2kW，额定电压220V/380V（可选），转速≥1400r/min，运行平稳，噪音低，节能省电，使用寿命≥3年，适配商用连续作业需求；电机带散热装置，散热效率高，避免过热损坏。 3. 控制性能：配备嵌入式控制面板，防水、防油污，操作便捷，设有启动、停止、调速、定时按钮，标识清晰，可精准调节和面速度（调节范围0-60r/min）和和面时间（定时范围0-30分钟）；带过载保护、漏电保护、过热保护功能，故障时自动停机，保障使用安全。 4. 静音性能：空载运行噪音≤60dB，满载运行噪音≤65dB，符合商用后厨噪音控制要求，不影响周边作业环境和人员交流。 5. 适配性能：可适配高筋粉、中筋粉、低筋粉等各类面粉，可添加水、酵母、糖、油等各类辅料。 6. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，食品级201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，搅拌杆、搅拌叶片锋利耐用，电机运行稳定，传动部件无松动，可适应商用高频次连续作业。 7. 清洁性能：和面桶、搅拌杆、进料斗均可拆卸，无卫生死角，表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗，可直接用水冲洗，清洁便捷，符合食品加工卫生标准。 五、安全与防护要求 1. 电气安全：配备漏电保护、过载保护、过热保护装置，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防油污，避免电气故障，保障操作安全；电机外壳接地，防止触电隐患。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；防护盖可有效防止面粉飞溅及操作时手部误入，杜绝安全隐患；和面桶倾斜出料时平稳无晃动，避免面团倾倒伤人；机身加固底座设计，防止倾倒。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，运行时无晃动、无移位，避免因结构不稳导致设备损坏、人员受伤等安全隐患；搅拌杆与传动轴连接牢固，无脱落风险。 |
| 6 | 压面机 | 800mm × 600mm × 1000mm±50mm | 质保1年 | 一整体尺寸与核心参数 1. 整机外形尺寸：长800mm × 宽600mm × 高1000mm±50mm（含机身、压面辊、进料斗、出料口、控制面板、支脚，不含电源线，不含任何突出部件）。 2. 压面辊参数：配备双压面辊，辊面长度300mm±50mm，辊径≥80mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，辊面光滑无毛刺、无划痕，耐磨损、耐腐蚀，压面均匀，无跑偏现象。 3. 进料口参数：进料口尺寸200mm（宽）× 150mm（高）±50mm，进料斗深度250mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，进料顺畅，无卡料隐患，进料斗可拆卸，便于清洁。 4. 出料口参数：出料口宽度300mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，出料顺畅，无粘面、挂料现象，便于收集压延好的面坯。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（机身、压面辊、进料斗、出料口、控制面板支架、支脚、护罩）均采用食品级201不锈钢。 2. 板材厚度：机身外壳厚度≥1.0mm、进料斗厚度≥1.0mm、出料口厚度≥1.0mm、机身框架厚度≥1.0mm、支脚厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重与传动部件：机身框架采用201不锈钢方管，方管规格≥35×35mm，壁厚≥1.0mm，机身底部增设加固底座，底座厚度≥1.2mm，确保承重稳定，运行时无变形、无晃动；传动部件外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污，保护内部传动结构。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配食品加工潮湿、多油污环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒，符合食品加工卫生要求。 6. 核心部件：压面辊轴采用食品级201不锈钢材质，直径≥25mm，厚度≥1.5mm（高于基础厚度，确保坚固耐用），转动灵活，无卡顿、无异响，使用寿命≥2年；调节手柄采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，手感舒适，调节顺畅。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式机身结构，由机身、双压面辊、进料斗、出料口、传动装置、电机、控制面板、支脚、防护护罩组成，结构刚性强，无晃动、无移位，运行平稳，适配商用高频次压面作业。 2. 钣金工艺：机身、进料斗、出料口、护罩采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、面粉残渣渗入。 3. 焊接工艺：机身框架、进料斗、出料口与机身连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良。 4. 加固设计：机身底部设置加固底座，配备防滑垫，防滑垫厚度≥10mm，提升整体稳定性，防止运行时滑动、震动；压面辊两端增设加固轴承座，确保压面辊转动平稳，无跑偏、无晃动；进料斗与机身连接处增设加固卡扣，防止进料时晃动、脱落。 5. 压面结构：采用双辊对压设计，压面辊转速可调节（调节范围0-30r/min），辊面间距连续可调（0.5-20mm），压面均匀，无厚薄不均、起皱现象；压面辊可拆卸，便于清洁和维护，避免面粉残留滋生细菌。 6. 防护结构：压面辊上方配备可拆卸防护护罩，护罩采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防止操作时手部误入，杜绝安全隐患；控制面板防水、防油污，设有防护挡板，避免面粉、水渍进入，保护电气部件；进料口增设防卡料挡板，确保进料顺畅。 四、性能与配置参数 1. 压面性能：额定压面量≥20kg/小时，压面厚度调节范围0.5-20mm，压面均匀度≥98%，无厚薄偏差、无起皱、无破损，面坯表面光滑，适配各类面食加工需求；可连续作业≥4小时，无过载、无过热现象。 2. 电机参数：采用全铜芯电机，额定功率≥1.5kW，额定电压220V/380V（可选），转速≥1400r/min，运行平稳，噪音≤70dB，节能省电，使用寿命≥3年，适配商用连续作业需求；电机带散热装置，散热效率高，避免过热损坏。 3. 控制性能：配备嵌入式控制面板，防水、防油污，操作便捷，设有启动、停止、调速按钮，标识清晰，可精准调节压面辊转速和压面厚度；带过载保护、漏电保护、过热保护功能，故障时自动停机，保障使用安全。 4. 适配性能：可适配高筋粉、中筋粉、低筋粉等各类面粉，可压延不同硬度的面团。 5. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，食品级201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，压面辊耐磨耐用，电机运行稳定，传动部件无松动，可适应商用高频次连续作业。 6. 清洁性能：压面辊、进料斗、出料口均可拆卸，无卫生死角，表面拉丝哑光处理，耐油污、易擦洗，可直接用水冲洗，清洁便捷，符合食品加工卫生标准。 五、安全与防护要求 1. 电气安全：配备漏电保护、过载保护、过热保护装置，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防油污，避免电气故障，保障操作安全；电机外壳接地，防止触电隐患。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；防护护罩可有效防止操作时手部误入压面辊，杜绝安全隐患；调节手柄防滑处理，操作时不易脱手；机身加固底座设计，防止倾倒。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，运行时无晃动、无移位，避免因结构不稳导致设备损坏、人员受伤等安全隐患；压面辊与传动轴连接牢固，无脱落风险。 |
| 7 | 馒头机 | 1000mm × 600mm × 1200mm±50mm | 质保1年 | 一、整体尺寸与核心参数 1. 整机外形尺寸：长1000mm × 宽600mm × 高1200mm±50mm（含机身、进料斗、成型装置、出料输送带、控制面板、支脚，不含电源线、醒发装置，不含任何突出部件）。 2. 成型参数：可制作圆形馒头，馒头直径调节范围≥50-100mm，单只馒头重量调节范围≥50-150g，成型均匀度≥98%，馒头大小偏差≤±5g，表面光滑、无裂纹、无褶皱，成型后无粘连。 3. 进料口参数：进料口尺寸250mm（宽）× 200mm（高）±50mm，进料斗容积≥30L，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，进料顺畅，无卡料隐患，进料斗可拆卸，便于清洁。 4. 出料输送带参数：输送带宽度200mm±50mm，长度800mm±50mm，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，输送带运行平稳，速度可调节（调节范围0-10m/min），出料顺畅，无卡料、掉料现象。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（机身、进料斗、成型辊、出料输送带、搅拌腔、控制面板支架、支脚、护罩）均采用食品级201不锈钢。 2. 板材厚度：机身外壳厚度≥1.0mm、进料斗厚度≥1.0mm、出料输送带厚度≥1.0mm、机身框架厚度≥1.0mm、支脚厚度≥1.0mm、护罩厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重与传动部件：机身框架采用201不锈钢方管，方管规格≥40×40mm，壁厚≥1.0mm，机身底部增设加固底座，底座厚度≥1.2mm，确保承重稳定，运行时无变形、无晃动；传动部件外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污、防蒸汽，保护内部传动结构。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温、耐蒸汽，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配馒头加工潮湿、高湿、多油污环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐蒸汽、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒，符合食品加工卫生要求。 6. 核心部件：成型辊采用食品级201不锈钢材质，直径≥80mm，厚度≥1.5mm（高于基础厚度，确保坚固耐用），辊面光滑，成型均匀，无粘连，使用寿命≥2年；搅拌叶片采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.2mm，搅拌均匀，无粘壁，使用寿命≥2年；搅拌腔内壁采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，光滑无毛刺，无卫生死角。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式机身结构，由机身、进料斗、搅拌装置、成型装置、出料输送带、传动装置、电机、控制面板、支脚、防护护罩组成，结构刚性强，无晃动、无移位，运行平稳，适配商用高频次批量馒头加工作业。 2. 钣金工艺：机身、进料斗、护罩、出料输送带框架采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止油污、面粉残渣、蒸汽渗入。 3. 焊接工艺：机身框架、进料斗、出料输送带框架与机身连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良，可承受高温蒸汽长期侵蚀。 4. 加固设计：机身底部设置加固底座，配备防滑垫，防滑垫厚度≥10mm，提升整体稳定性，防止运行时滑动、震动；成型辊、搅拌轴两端增设加固轴承座，确保转动平稳，无跑偏、无晃动；进料斗与机身连接处增设加固卡扣，防止进料时晃动、脱落；出料输送带两侧增设防护挡板，挡板采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防止馒头掉落。 5. 成型结构：采用双辊挤压成型设计，成型辊转速可调节（调节范围0-40r/min），馒头大小、重量可连续调节，成型规整，无裂纹、无褶皱，成型后自动脱模，无粘连；搅拌装置与成型装置同步运行，面团搅拌均匀，口感松软；成型装置可拆卸，便于清洁和维护。 6. 防护结构：成型装置、传动装置上方配备可拆卸防护护罩，护罩采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防止操作时手部误入，杜绝安全隐患；控制面板防水、防油污、防蒸汽，设有防护挡板，避免面粉、水渍、蒸汽进入，保护电气部件；进料口增设防卡料挡板，确保进料顺畅；机身边角均做圆弧处理，无尖锐棱角，防止划伤。 四、性能与配置参数 1. 加工性能：额定加工量≥1200个/小时，馒头直径调节范围50-100mm，成型均匀度≥98%，无破损、无粘连、无变形，馒头表面光滑，口感松软，适配商用批量生产需求；可连续作业≥6小时，无过载、无过热现象，停机后便于清洁，无面粉残留。 2. 电机参数：采用全铜芯电机，额定功率≥2.2kW，额定电压220V/380V（可选），转速≥1400r/min，运行平稳，噪音≤75dB，节能省电，使用寿命≥3年，适配商用连续作业需求；电机带散热装置，散热效率高，避免过热损坏，可适应高温高湿环境；电机外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防油污、防蒸汽。 3. 控制性能：配备嵌入式控制面板，防水、防油污、防蒸汽，操作便捷，设有启动、停止、调速、定时按钮，标识清晰，可精准调节成型辊转速、输送带速度及加工时间（定时范围0-60分钟）；带过载保护、漏电保护、过热保护功能，故障时自动停机并报警，保障使用安全；配备数字显示屏幕，可清晰显示转速、时间、工作状态，便于操作监控。 4. 适配性能：可适配高筋粉、中筋粉、低筋粉等各类面粉，可添加水、酵母、糖、牛奶等各类辅料，适配不同口味馒头加工需求；醒发箱、蒸柜等设备配套使用。 5. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，食品级201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，成型辊、搅拌叶片耐磨耐用，电机运行稳定，传动部件无松动，可适应商用高频次连续作业；轴承采用耐高温、耐潮湿型号，使用寿命≥3年，转动灵活无卡顿。 五、安全与防护要求 1. 电气安全：配备漏电保护、过载保护、过热保护装置，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防油污、防蒸汽，避免电气故障，保障操作安全；电机外壳接地，防止触电隐患；电气部件密封良好，可防止蒸汽、水渍渗入，延长使用寿命。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；防护护罩可有效防止操作时手部误入成型装置、传动装置，杜绝安全隐患；调节手柄、控制按钮防滑处理，操作时不易脱手；机身加固底座设计，防止倾倒；出料输送带速度可调节，避免馒头掉落伤人。 |
| 8 | 洗地龙头 | ≥10m | 质保2年 | 一、整体规格 1、产品类型：洗地龙头 2、软管有效长度：≥10m 3、软管内径：φ19mm 4、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：390mm×230mm×170mm±50mm 二、材质与工艺 1、卷盘 / 壳体：304不锈钢，防锈耐腐蚀. 2、进水主体：H62 黄铜铸造，表面抛光镀铬 3、支架钢板厚度：≥5mm，满焊加固 4、表面处理：静电喷塑 / 拉丝抛光，易清洁、耐磨损 三、软管性能 1、软管材质：三层钢丝编织 EPDM 高压管，耐折防爆 2、工作压力：≥300PSI（21bar） 3、耐温范围：0℃~≥80℃，可通冷热水 4、回卷功能：自动弹簧回卷，带可调止动块，防缠绕 5、连接接头：360° 黄铜旋转接头，防扭曲、无渗漏 四、喷枪与控制 1、喷枪类型：前扳机式高压水枪 2、出水模式：直线 / 雾化双模式，流量可调 3、开关控制：扳机式一键启停，带自锁功能 4、进水接口：G1/2 外螺纹或 3/8"NPT 内螺纹，标准接口 五、技术标准与配件 1、执行标准：QB/T 1334-2013《水嘴通用技术条件》 2、安全认证：符合 GB25501-2019 节水标准 3、配置配件：固定膨胀螺栓、安装支架、密封垫圈全套安装配件 。 |
| 9 | 单门醒发箱 | 12层 | 质保1年 | 一、整体尺寸与核心参数 1. 整机外形尺寸：长600mm × 宽550mm × 高1500mm±50mm（含机身、单扇门、12层托盘、控制面板、支脚、蒸汽发生装置，不含电源线，不含任何突出部件）。 2. 层数与托盘参数：单门设计，内置12层可调节托盘，托盘间距≥100mm，可根据面团大小灵活调节，适配不同尺寸面团醒发；每层托盘承重≥5kg，12层总承重≥60kg，托盘采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺、无划痕，无粘面隐患，可拆卸，便于清洁。 3. 内胆尺寸：内胆长500mm × 宽450mm × 高1400mm±50mm，内胆采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内壁光滑无死角，耐蒸汽、耐腐蚀，便于清洁消毒，确保醒发环境卫生。 4. 门体参数：单扇密封门，门体采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，配备耐高温、耐蒸汽密封胶条，密封性能优良，无蒸汽泄漏；门体配备观察窗（钢化玻璃材质，厚度≥5mm），便于观察面团醒发状态，无需开门，避免温湿度流失；门体配备加固把手，采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，手感舒适，开关便捷。 5. 整机重量：≥80kg，结构稳固，运行时无晃动、无移位，确保醒发过程安全稳定，避免因机身晃动影响箱内温湿度均匀性。 6. 醒发效率：单次醒发量≥120个馒头（单只50-150g），额定醒发效率≥360个/小时，可连续作业≥8小时。 二、材质与厚度要求 1. 主体材质：整机所有与食品接触及外露部件（内胆、托盘、门体、机身外壳、控制面板支架、支脚、蒸汽管道、接水盘）均采用食品级201不锈钢，严禁使用非标不锈钢或其他劣质材质替代，确保食品接触安全。 2. 板材厚度：机身外壳厚度≥1.0mm、内胆厚度≥1.0mm、门体厚度≥1.0mm、托盘厚度≥1.0mm、支脚厚度≥1.0mm、蒸汽管道厚度≥1.0mm、接水盘厚度≥1.0mm（实厚，不含覆膜、虚标、贴面厚度），支持现场用卡尺实测。 3. 承重与支撑部件：机身框架采用201不锈钢方管，方管规格≥35×35mm，壁厚≥1.0mm，机身底部增设加固底座，底座厚度≥1.2mm，确保承重稳定，运行时无变形、无晃动；托盘支架采用201不锈钢材质，厚度≥1.2mm，每层层架加固设计，承重均匀，无弯曲、无变形隐患。 4. 连接件：所有螺丝、螺母、螺栓等连接件均为201不锈钢材质，防锈、耐腐蚀、耐高温、耐蒸汽，与主体结构适配良好，安装牢固，不易松动、不易滑丝，适配醒发箱高温、高湿作业环境。 5. 表面处理：所有不锈钢部件采用拉丝哑光工艺处理，表面光滑、无毛刺、无划痕、无明显色差，耐油污、耐蒸汽、易清洗，长期使用无锈蚀、无变形，便于日常清洁消毒，符合食品加工卫生要求。 6. 核心部件：蒸汽发生装置内胆采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.2mm，耐高温、耐高压，使用寿命≥2年；温湿度传感器外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防水、防蒸汽，检测精准；风机外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防蒸汽，运行稳定。 三、结构与工艺要求 1. 整体结构：采用一体式机身结构，由机身、单扇门、12层托盘及支架、蒸汽发生装置、热风循环装置、温湿度控制系统、控制面板、支脚、接水盘组成，结构刚性强，无晃动、无移位，运行平稳，适配商用高频次批量醒发作业。 2. 钣金工艺：机身、内胆、门体、接水盘采用一体冲压/折弯成型，无拼接缝隙，边角经圆弧打磨处理，圆角半径≥5mm，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患；所有折边平整、无褶皱，贴合紧密，缝隙≤1mm，防止蒸汽泄漏、油污渗入。 3. 焊接工艺：机身框架、内胆、托盘支架与机身连接处采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，宽度≥2mm，表面经抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣、气孔，焊接处无锈蚀、无开裂隐患，美观整洁，承重性能优良，可承受高温蒸汽长期侵蚀。 4. 加固设计：机身底部设置加固底座，配备防滑垫，防滑垫厚度≥10mm，提升整体稳定性，防止运行时滑动、震动；12层托盘支架均增设加固卡扣，确保托盘放置牢固，无晃动、无脱落风险；门体增设加固合页，合页采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，开关灵活，不易损坏。 5. 醒发结构：采用热风循环+蒸汽加湿一体化设计，箱内配备≥2台循环风机，风机转速≥1200r/min，确保箱内温湿度均匀分布，无醒发死角，温湿度均匀度≥98%；蒸汽发生装置可快速产生蒸汽，蒸汽量可调节，适配不同面团醒发湿度需求；12层托盘可独立抽取，便于面团摆放和取出，操作便捷。 6. 防护结构：机身侧面设有散热孔，散热孔采用201不锈钢格栅，厚度≥1.0mm，防止异物进入，同时保障设备散热；控制面板防水、防蒸汽、防油污，设有防护挡板，避免蒸汽、水渍进入，保护电气部件；蒸汽管道增设防烫护罩，护罩采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防止操作时烫伤；门体配备安全锁扣，防止误操作打开，杜绝安全隐患。 四、性能与配置参数 1. 醒发性能：醒发温度调节范围≥25-40℃（适配各类面团醒发需求），温度控制精度≤±0.5℃，湿度调节范围≥60%-99%，湿度控制精度≤±3%，确保面团醒发均匀，口感松软，无夹生、无过度发酵现象；醒发时间调节范围0-99分钟，可精准定时，自动停机，无需人工值守，适配商用批量生产需求；可连续作业≥8小时，无过载、无过热现象，停机后便于清洁，无蒸汽残留、无卫生死角。 2. 电机与蒸汽参数：采用全铜芯静音电机，额定功率≥1.2kW，额定电压220V/380V（可选），转速≥1400r/min，运行平稳，噪音≤65dB，节能省电，使用寿命≥3年，适配商用连续作业需求；电机带散热装置，散热效率高，避免过热损坏，可适应高温高湿环境；电机外壳采用201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，防尘、防蒸汽、防油污；蒸汽发生装置额定功率≥1.5kW，蒸汽产生时间≤5分钟，蒸汽压力≥0.1MPa，蒸汽量可调节，无冷凝水滴落，避免影响面团醒发品质。 3. 控制性能：配备嵌入式智能控制面板，防水、防蒸汽、防油污，操作便捷，设有启动、停止、调温、调湿、定时按钮，标识清晰，可精准调节温湿度、醒发时间；配备数字显示屏幕，可清晰显示箱内实时温湿度、剩余醒发时间、工作状态，便于操作监控；带过载保护、漏电保护、过热保护、缺水保护功能，故障时自动停机并报警，保障使用安全；支持温湿度参数记忆功能，可存储≥5组常用醒发配方，无需反复调节，适配标准化生产需求。 4. 适配性能：可适配馒头、包子、面包、饺子皮等各类面团醒发，可适配不同含水量、不同种类的面粉面团，无需额外调试，开机即可使用，可与馒头机、压面机、蒸柜等设备配套使用，形成完整面食加工流水线。 5. 耐用性能：整机使用寿命≥5年，食品级201不锈钢部件长期使用无锈蚀、无变形，托盘、支架耐磨耐用，电机运行稳定，风机、蒸汽发生装置故障率低，可适应商用高频次连续作业；密封胶条耐高温、耐蒸汽，使用寿命≥1年，不易老化、不易脱落；轴承采用耐高温、耐潮湿型号，使用寿命≥3年，转动灵活无卡顿。 6. 清洁性能：内胆、托盘、接水盘均可拆卸，无卫生死角，所有与食品接触部件表面拉丝哑光处理，耐油污、耐蒸汽、易擦洗，可直接用水冲洗，清洁便捷，符合食品加工卫生标准；机身底部设有排水口，便于清洁时排水，防止积水滋生细菌；蒸汽管道可拆卸清洗，避免水垢堆积，保障蒸汽品质。 五、安全与防护要求 1. 电气安全：配备漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护装置，电气线路排布规整，接地保护良好，接地电阻≤4Ω，无漏电、短路隐患；控制面板防水、防蒸汽、防油污，避免电气故障，保障操作安全；电机、蒸汽发生装置外壳接地，防止触电隐患；电气部件密封良好，可防止蒸汽、水渍渗入，延长使用寿命。 2. 操作安全：所有部件无尖锐棱角、无毛刺，边角打磨光滑，防止操作、清洁时划伤；蒸汽管道防烫护罩可有效防止烫伤，门体观察窗采用钢化玻璃，耐高温、防破碎；门体安全锁扣可防止误操作打开，避免高温蒸汽烫伤；调节手柄、控制按钮防滑处理，操作时不易脱手；机身加固底座设计，防止倾倒。 3. 结构安全：整体结构稳固，无松动、无易脱落部件，承重达标，运行时无晃动、无移位，避免因结构不稳导致设备损坏、人员受伤等安全隐患；托盘支架、门体合页安装牢固，无脱落风险；防护护罩、密封胶条安装紧密，无蒸汽泄漏隐患。 4. 材质安全：食品级201不锈钢材质，无有害物质析出，符合食品接触安全标准，长期接触面团、蒸汽无安全隐患，适配食品加工场景；所有部件无异味、无有毒有害物质，符合商用食品加工设备卫生标准；密封胶条采用食品级材质，无异味、无有害物质，耐高温、耐蒸汽，符合食品接触安全要求。 |
| 10 | 面案工作台 | 1800mm×800mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、基本参数 规格尺寸：长×宽×高 1800mm×800mm×800mm±50mm 二、材质要求 主体材质：食品级201不锈钢（SUS201），符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 板材厚度：台面板厚度：1.0mm（偏差≤±0.05mm），不允许负偏差，支撑立柱/方管厚度：≥1.2mm（食品级201不锈钢） ，加强筋厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢）。 表面处理：台面板及外露部位采用拉丝处理（No.4拉丝工艺），拉丝均匀，无划痕、无色差、无锈蚀，表面光滑易清洁，不藏污纳垢，耐腐蚀、耐酸碱，可直接接触食品原料。 三、结构与尺寸要求 3.1 台面结构 台面板：整张无拼接，平整度≤2mm/m，无凹凸变形，受力均匀，承重≥200kg/㎡（静置24小时无变形、无开裂）。 台面内衬：台面板下方衬15mm厚高密度防水胶合板（或实木柳木/松木，含水率≤12%），满胶贴合，无空隙、无脱胶，有效防止台面变形、开裂。 台面边缘：四周全圆角过渡，圆角半径≥10mm，无锐角、无毛刺，防止划伤操作人员，同时避免积污，符合食品卫生要求。 包边处理：台面四周向下折边≥40mm，折边平整，与台面板满焊密封，无缝隙、无虚焊，防止污水、面粉等渗入内部，滋生细菌。 3.2 支撑框架 立柱：采用Φ38mm圆管（或30×30mm方管），材质为食品级201不锈钢，壁厚≥1.2mm，共4根，垂直方正，垂直度偏差≤1mm/m，无弯曲、无变形。 横档/拉撑：上部拉撑：距台面下沿200mm处设置一道通长横档，采用25×25mm方管（壁厚≥1.2mm），与立柱满焊连接，增强框架稳定性。 中部横梁：若配置下层置物板，在下层板位置设置通长方管横梁（30×30mm，壁厚≥1.2mm），用于支撑下层板，受力均匀。 下部拉撑：立柱底部设置通长底拉撑（25×25mm方管，壁厚≥1.2mm），与4根立柱满焊连接，形成稳固框架，防止工作台晃动。 连接方式：所有焊接部位采用全满焊工艺，焊缝连续、平整、光滑，无焊渣、无气孔、无虚焊，焊缝打磨光滑，与周围表面齐平，无明显凸起，易清洁；关键部位采用满焊+螺栓双重固定，确保框架牢固，水平晃动量≤3mm。 3.3 下层置物板 尺寸：长×宽 1700mm×700mm±50mm。 材质与厚度：食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，整张平整，无变形、无划痕，表面拉丝处理。 加强处理：下层板下方设置槽型补强撑（25×100×25mm，壁厚≥1.0mm），间距≤500mm，四角切角适配立柱，承重≥150kg，无明显变形。 3.4 调节脚 数量：4只，均匀分布于立柱底部，与立柱牢固连接（焊接+螺栓固定）。 材质：螺杆为304不锈钢（防锈），脚部为食品级尼龙（耐酸碱、防滑、无异味），符合食品接触用要求。 调节行程：≥50mm，可灵活调节高度，补偿地面不平，确保工作台整体水平。 结构：采用圆盘脚（直径≥80mm）或子弹脚，接地平稳，防滑性能良好，同时防止划伤地面，底部可加装防滑垫。 四、工艺与卫生要求 焊接工艺：所有焊接均为全满焊，焊缝无夹渣、无气孔、无虚焊，焊缝高度≥板材厚度，焊接后进行打磨处理，表面光滑，无毛刺、无凸起，易清洁，无卫生死角。 圆角处理：所有转角、接缝、边缘部位均采用圆角过渡，圆角半径≥5mm，无锐角、无锋利边缘，既保护操作人员安全，又避免积污，便于清洁消毒。 密封要求：台面与立柱、下层板与横梁、调节脚与立柱等所有连接处，均采用满焊密封或食品级密封胶密封，无缝隙、无漏洞，防止污水、面粉、蚊虫等进入内部，滋生细菌。 表面质量：所有外露不锈钢表面拉丝均匀，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，无明显手印残留，易擦拭清洁；可耐受食品加工中常用的清洁剂（如中性洗涤剂），清洁后无残留，不影响食品安全。 耐腐蚀性：经中性盐雾试验（48小时），表面无锈蚀、无变色，符合食品级不锈钢耐腐蚀要求。 |
| 11 | 面粉车 | 500mm×500mm×550mm±50mm | 质保2年 | 一、基本参数 1、规格尺寸：长×宽×高 500mm×500mm×550mm±50mm 二、材质要求 2、主体材质：食品级201不锈钢（SUS201），严格符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 3、板材厚度： 车斗面板厚度：1.0mm（偏差≤±0.05mm），不允许负偏差，实测厚度不得低于1.0mm 车架、扶手厚度：≥1.2mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.2mm 车斗底板厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 加强筋、连接件厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 4、表面处理：车斗内外表面及所有外露部位采用No.4拉丝工艺处理，拉丝均匀无杂乱纹路，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，表面光滑易清洁，不藏污纳垢、不粘粉，耐腐蚀、耐酸碱，可直接接触面粉等粉状食品原料，无任何异味。 三、结构与尺寸要求 1、 车斗结构 - 车斗：采用食品级201不锈钢板（面板1.0mm厚、底板≥1.0mm厚），整体无拼接、无漏焊，内壁平整光滑，无凹凸变形、无毛刺，容积≥137.5L（适配500×500×550mm尺寸，误差≤±2L），可稳定存放面粉等原料，无漏粉现象。 - 车斗边缘：四周全圆角过渡，圆角半径≥8mm，无锐角、无锋利边缘，防止划伤操作人员，同时避免积粉、藏污，符合食品卫生无死角要求。 - 车斗包边：车斗上口四周折边≥30mm，折边平整无褶皱，与车斗面板满焊密封，无缝隙、无虚焊、无焊渣，防止面粉渗漏、污水渗入，包边厚度与车斗面板一致（1.0mm）。 - 加强处理：车斗底部及两侧设置U型加强筋（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），间距≤300mm，与车斗面板、底板满焊固定，焊缝牢固无虚焊，确保车斗承重≥100kg，装载面粉后无变形、无下沉、无渗漏。 2、 车架与扶手 - 车架：采用30×30mm方管（食品级201不锈钢，壁厚≥1.2mm），焊接成型，结构稳固，无弯曲、无变形、无锈蚀，车架底部与车轮支架满焊连接，承重性能达标，可承受车斗及满载面粉的总重量（≥150kg）。 - 扶手：设置1个弧形扶手，采用Φ25mm圆管（食品级201不锈钢，壁厚≥1.2mm），高度≥850mm（距地面），与车架满焊连接，焊缝打磨光滑，扶手表面拉丝处理，无毛刺、无凸起，握持舒适，便于推动转运。 - 连接方式：所有焊接部位采用全满焊工艺，焊缝连续、平整、光滑，无焊渣、无气孔、无虚焊、无夹渣，焊缝高度≥对应板材厚度，焊接后进行精细打磨处理，与周围表面齐平，无明显凸起，易清洁无卫生死角；关键连接部位采用满焊+螺栓双重固定，螺栓为食品级304不锈钢，无外露毛刺，防止面粉堆积。 3、 车轮配置 - 数量：4只，均匀分布于车架底部，2只定向轮、2只万向轮（带刹车功能），便于灵活转向、固定，适配食品加工车间转运需求。 - 材质：车轮轮毂为304不锈钢（防锈、耐腐蚀），轮面为食品级橡胶（耐磨损、无异味、无有毒有害物质，不污染食品及操作环境），轮径≥100mm，轮宽≥25mm，承重≥40kg/只，总承重≥160kg。 - 安装要求：车轮与车架支架采用螺栓固定（螺栓为304不锈钢），连接牢固无松动，转动灵活无卡顿，刹车功能可靠，刹车后车轮无滑动，确保面粉车在装载、静置时稳定安全，无倾倒风险。 4、 其他结构要求 - 车斗与车架连接：车斗与车架采用满焊+卡扣双重固定，连接牢固无松动，转运过程中无晃动、无噪音，可拆卸（便于清洁），拆卸后无残留连接件，无卫生死角。 - 底部间隙：车架底部距地面≥50mm，便于地面清洁、消毒，避免地面污水、灰尘污染车斗底部，符合食品卫生要求。 四、工艺与卫生要求 - 焊接工艺：所有焊接均为全满焊，焊缝无夹渣、无气孔、无虚焊、无裂纹，焊缝高度≥对应板材厚度，焊接后进行精细打磨处理，表面光滑无毛刺、无凸起，车斗内壁焊缝打磨后与内壁齐平，无积粉死角，易清洁，符合食品加工卫生规范。 - 圆角处理：所有转角、接缝、边缘部位均采用圆角过渡，圆角半径≥5mm，无锐角、无锋利边缘，既保护操作人员人身安全，又避免积粉、藏污，便于清洁消毒，无卫生死角。 - 密封要求：车斗面板与底板、包边与面板、车斗与车架等所有连接处，均采用满焊密封，无缝隙、无漏洞，防止面粉渗漏、污水、蚊虫、灰尘等进入，滋生细菌，确保面粉存放安全。 - 表面质量：所有外露不锈钢表面及车斗内壁拉丝均匀，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，无明显手印残留，易擦拭清洁，可耐受食品加工中常用的中性洗涤剂，清洁后无残留，不影响食品安全，不滋生细菌。 |
| 12 | 木面保鲜工作台 | 1800mm×800mm×800mm±50mm | 质保1年 | - 基本参数 1、规格尺寸：长×宽×高 1800mm×800mm×800mm±50mm 二、材质要求（核心强制要求） 1、主体材质：框架、抽屉、柜门、接水盘等金属部件均采用食品级201不锈钢（SUS201），严格符合《GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料及制品》标准。 2、板材厚度： 不锈钢面板、接水盘厚度：1.0mm（偏差≤±0.05mm），不允许负偏差，实测厚度不得低于1.0mm 框架立柱、横梁厚度：≥1.2mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.2mm 抽屉面板、柜门面板厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 加强筋、连接件厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 3、木面材质：工作台面采用食品级实木（柳木/松木），厚度≥40mm，含水率≤12%，无虫蛀、无开裂、无异味，表面经过食品级防水、防菌处理，可直接接触食品，易清洁、不吸油、不吸水，符合食品接触用木质材料要求。 - 表面处理：所有不锈钢部件（框架、抽屉、柜门、接水盘等）1、外露部位采用No.4拉丝工艺处理，拉丝均匀无杂乱纹路，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，表面光滑易清洁，不藏污纳垢，耐腐蚀、耐酸碱；木面表面光滑无毛刺、无结疤，防水防菌涂层均匀，无脱落、无异味。 三、结构与尺寸要求 1、 工作台面结构 木面台面：食品级实木拼接（拼接无缝隙、无松动），整体平整，平整度≤2mm/m，无凹凸变形，承重≥200kg/㎡（静置24小时无变形、无开裂、无下沉），表面防水防菌处理，可耐受食品加工中常用清洁剂，清洁后无残留。 不锈钢包边：木面台面四周采用食品级201不锈钢包边（厚度1.0mm），包边宽度≥30mm，与木面紧密贴合，满焊密封，无缝隙、无虚焊、无焊渣，防止污水、油污渗入木面，同时保护木面边缘，避免磕碰损坏，包边圆角过渡（R≥10mm），无锐角、无毛刺。 接水盘：台面一侧设置不锈钢接水盘（食品级201不锈钢，厚度1.0mm），尺寸≥300×800mm，深度≥20mm，与台面无缝衔接，无漏水现象，便于收集污水、杂物，易拆卸清洁。 2、保鲜柜结构 保鲜区域：工作台下方设置保鲜柜，容积≥400L，内部尺寸适配1800×800×800mm整体规格，分层设计，每层承重≥50kg，层板采用食品级201不锈钢（厚度≥1.0mm），可自由调节高度（调节间距≥30mm）。 柜门：采用食品级201不锈钢柜门（厚度≥1.0mm），双门设计，配备食品级不锈钢合页（厚度≥1.0mm），合页转动灵活无卡顿，闭合严密，无松动、无变形；柜门配备食品级拉手，表面拉丝处理，无毛刺、握持舒适。 密封性能：柜门与柜体之间采用食品级硅胶密封条，密封严密，无缝隙、无老化，密封性能达标，确保保鲜效果，防止冷气泄漏，密封条可拆卸，便于清洁、更换。 3、 框架与支撑结构 框架：采用30×30mm方管（食品级201不锈钢，壁厚≥1.2mm），焊接成型，结构稳固，无弯曲、无变形、无锈蚀，框架间距≤400mm，与台面、保鲜柜柜体满焊连接，承重性能达标，可承受台面及保鲜柜满载重量（≥300kg）。 加强处理：框架底部、台面下方设置U型加强筋（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），间距≤300mm，与框架满焊固定，焊缝牢固无虚焊，增强整体稳定性，防止工作台晃动、变形。 调节脚：4只食品级调节脚，均匀分布于框架底部，螺杆为304不锈钢（壁厚≥1.0mm），脚部为食品级尼龙，调节行程≥50mm，可灵活调节高度，补偿地面不平，确保工作台整体水平，调节后可锁紧，无松动、无滑动。 4、其他结构要求 抽屉（可选）：工作台一侧可配置不锈钢抽屉（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），数量≥2个，每个抽屉容积≥50L，承重≥30kg，配备静音导轨，推拉顺畅无卡顿、无噪音，抽屉面板与框架贴合紧密，无松动。 底部间隙：框架底部距地面≥50mm，便于地面清洁、消毒，避免地面污水、灰尘污染柜体底部，符合食品卫生要求。 电路要求（若带制冷）：制冷系统采用食品级环保制冷剂，无异味、无污染，制冷功率≥200W，控温范围0-10℃，温度波动≤±1℃，配备温控器，可精准调节温度，具有过载、过热保护功能，电路布线规范，符合国家电气安全标准，电线采用防油、防水材质。 四、工艺与卫生要求 1、焊接工艺：所有不锈钢部件焊接均为全满焊，焊缝连续、平整、光滑，无焊渣、无气孔、无虚焊、无夹渣，焊缝高度≥对应板材厚度，焊接后进行精细打磨处理，与周围表面齐平，无明显凸起，易清洁无卫生死角；木面与不锈钢包边衔接紧密，无缝隙、无松动。 2、圆角处理：所有不锈钢部件转角、接缝、边缘部位均采用圆角过渡（R≥5mm），木面边缘打磨光滑，无锐角、无锋利边缘，既保护操作人员人身安全，又避免积污、藏垢，便于清洁消毒，无卫生死角。 3、密封要求：保鲜柜门密封条、接水盘与台面衔接处、抽屉与框架衔接处等所有缝隙，均采用食品级密封处理，无缝隙、无漏洞，防止污水、蚊虫、灰尘进入，滋生细菌，确保食品存放安全。 4、表面质量：所有不锈钢表面拉丝均匀，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，无明显手印残留；木面表面光滑无毛刺、无结疤，防水防菌涂层均匀，无脱落、无异味，易擦拭清洁，可耐受食品加工中常用的中性洗涤剂，清洁后无残留，不影响食品安全。 |
| 13 | 双层工作台 | 1800mm× 800mm× 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、外形尺寸：长1800mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 结构形式：双层固定式工作台，上层操作台面，下层置物层，整体框架一体式焊接成型 二、材质标准 1、所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 2、不锈钢板材厚度：板材厚度≥1.0mm（实厚，不含贴膜、虚标）。 3、不锈钢材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁、符合食品接触卫生标准，无磁性或弱磁性，材质可送检化验。 三、台面工艺要求 1、工作台台面采用整体拉丝 304 不锈钢板，无拼接缝隙或无缝满焊拼接。 2、台面四周折边加固，折边高度≥50mm，边角圆弧打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患。 3、台面平整度高，无凹凸、无变形、无翘曲，承重性能优良。 四、下层搁板参数 1、配置通体整块 304 不锈钢双层搁板，板材厚度≥1.0mm。 搁板水平安装，与框架满焊固定，搁板承重均匀，无下垂、无变形。 2、搁板四周折边收口，工艺与台面一致，光滑易清洁。 五、框架立柱与支撑结构 1、采用不锈钢方形加厚管材整体焊接框架，立柱规格≥40×40mm 方管，壁厚≥1.0mm。 2、四角立柱垂直方正，整体满焊焊接，焊点平整抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣。 3、框架内设横向、纵向加强筋加固，整体结构稳固，抗摇晃、抗变形。 六、地脚配置 1、四角配置可调节防滑防震不锈钢脚垫，高度可调范围≥20mm。 脚垫耐磨、防滑、防潮，可适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 七、工艺与质量要求 1、整体采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，表面抛光拉丝处理，外观整洁美观。 2、整机无尖锐边角、无毛刺、无划痕，焊点打磨平整，卫生无死角，便于日常清洗消毒。 3、承重要求：台面均布承重≥200kg，下层搁板均布承重≥150kg，长期使用不变形、不松动。 4、符合食品经营场所卫生规范、餐饮厨具通用行业标准，耐腐蚀、耐油污、耐高温、易冲洗。 |
| 14 | 油炸炉 | 900mm×500mm×800mm±50mm | 质保1年 | 一、基本参数 1、规格尺寸：长×宽×高 900mm×500mm×800mm±50mm 二、材质要求 1、主体材质：炉体、炸槽、炉门、接油盘、操作台等所有与食品接触及外露金属部件，均采用食品级201不锈钢（SUS201）。 2、板材厚度： 炸槽面板、接油盘、操作台面板厚度：1.0mm（偏差≤±0.05mm），不允许负偏差，实测厚度不得低于1.0mm 炉体框架、立柱、炉门边框厚度：≥1.2mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.2mm 炸篮、控油网厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 加强筋、连接件、炉脚厚度：≥1.0mm（食品级201不锈钢），实测厚度不得低于1.0mm 3、表面处理：所有不锈钢部件（炉体、炸槽、炉门等）外露部位及食品接触部位，均采用No.4拉丝工艺处理，拉丝均匀无杂乱纹路，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，表面光滑易清洁，不藏污纳垢、不粘油，耐腐蚀、耐高温、耐酸碱，可直接接触油炸类食品，无任何异味。 4、其他材质：炸篮手柄采用食品级耐高温硅胶/电木，耐高温≥200℃，无异味、无有毒有害物质，握持舒适、防烫；密封件采用食品级耐高温硅胶，耐高温≥250℃，无老化、无渗漏，符合食品接触用要求。 三、结构与尺寸要求 1、炸槽结构 炸槽：采用食品级201不锈钢板（厚度1.0mm），整体冲压成型或满焊成型，无拼接、无漏焊，内壁平整光滑，无凹凸变形、无毛刺，炸槽容积≥225L（适配900×500×800mm整体规格，误差≤±3L），深度≥300mm，可容纳足量食用油，油炸过程中无漏油现象。 炸槽边缘：四周全圆角过渡，圆角半径≥8mm，无锐角、无锋利边缘，防止划伤操作人员，同时避免积油、藏污，符合食品卫生无死角要求。 炸槽包边：炸槽上口四周折边≥30mm，折边平整无褶皱，与炸槽面板满焊密封，无缝隙、无虚焊、无焊渣，防止食用油渗漏、污水渗入，包边厚度与炸槽面板一致（1.0mm），表面拉丝处理。 加强处理：炸槽底部及两侧设置U型加强筋（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），间距≤300mm，与炸槽面板满焊固定，焊缝牢固无虚焊，确保炸槽承重≥150kg（含食用油及食材重量），使用过程中无变形、无下沉、无渗漏。 接油盘：炸槽下方设置可拆卸接油盘（食品级201不锈钢，厚度1.0mm），尺寸≥850×450mm，深度≥20mm，与炉体衔接紧密，无漏油现象，便于收集废油、杂物，易拆卸清洁。 2、 炉体与操作台结构 炉体框架：采用30×30mm方管（食品级201不锈钢，壁厚≥1.2mm），焊接成型，结构稳固，无弯曲、无变形、无锈蚀，框架间距≤300mm，与炸槽、操作台、炉脚满焊连接，承重性能达标，可承受炉体及满载食用油、食材的总重量（≥250kg）。 操作台：炉体一侧设置不锈钢操作台（食品级201不锈钢，厚度1.0mm），尺寸≥400×500mm，表面平整光滑，与炉体无缝衔接，承重≥100kg，便于食材摆放、控油操作，操作台边缘圆角过渡（R≥8mm），无锐角。 炉门：配备不锈钢炉门（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），单门/双门设计（适配炉体尺寸），配备食品级不锈钢合页（厚度≥1.0mm），合页转动灵活无卡顿，闭合严密，无松动、无变形；炉门配备防烫手柄，表面拉丝处理，无毛刺、握持舒适，可有效防止操作人员烫伤。 炸篮：配备1-2个不锈钢炸篮（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），炸篮网格间距≤10mm，无毛刺、无锋利边缘，承重≥50kg/个，配备防烫手柄，手柄与炸篮满焊固定，无松动，便于食材投放、打捞，控油效果良好。 3、 加热与控温结构（核心功能要求） 加热方式：电加热/燃气加热（投标人需明确标注，且符合国家相关安全标准）；电加热型：加热管采用食品级不锈钢加热管（厚度≥1.0mm），功率≥3000W，加热均匀，热效率≥85%；燃气加热型：燃烧器采用食品级不锈钢材质（厚度≥1.0mm），热负荷≥20kW，燃烧充分，无黑烟、无异味。 控温系统：配备精准数字温控器，控温范围60-200℃，温度调节精度≤±2℃，可自由设定油炸温度，具有恒温功能，防止油温过高或过低，确保油炸效果，温控器防水、防油，操作便捷。 安全保护：配备超温保护、漏电保护（电加热型）、熄火保护（燃气加热型）、防干烧保护功能，保护装置灵敏可靠，当出现异常情况时可自动断电/断气，防止安全事故发生；炉体底部设置通风散热口，散热效果良好，避免炉体过热变形。 4、支撑与其他结构 炉脚：4只食品级不锈钢炉脚（厚度≥1.0mm），均匀分布于炉体底部，高度≥50mm，炉脚底部配备食品级防滑垫（耐油、防滑、耐高温），确保炉体放置平稳，无晃动、无滑动，同时便于地面清洁、消毒。 排烟口（可选）：炉体顶部设置不锈钢排烟口（食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm），口径≥150mm，可连接排烟管道，有效排出油炸过程中产生的油烟，改善操作环境，排烟口与炉体满焊密封，无油烟泄漏。 电路要求（电加热型）：电路布线规范，符合国家电气安全标准，电线采用耐油、耐高温、防水材质，额定电压220V/380V（可按需选择），配备漏电保护器、空气开关，确保用电安全，无漏电、短路风险。 四、工艺与卫生要求 1、焊接工艺：所有不锈钢部件焊接均为全满焊，焊缝连续、平整、光滑，无焊渣、无气孔、无虚焊、无夹渣，焊缝高度≥对应板材厚度，焊接后进行精细打磨处理，与周围表面齐平，无明显凸起，炸槽内壁焊缝打磨后与内壁齐平，无积油、藏污死角，易清洁，符合食品加工卫生规范。 2、圆角处理：所有不锈钢部件转角、接缝、边缘部位均采用圆角过渡（R≥5mm），无锐角、无锋利边缘，既保护操作人员人身安全，又避免积油、藏垢，便于清洁消毒，无卫生死角。 3、密封要求：炉门与炉体、炸槽与炉体、接油盘与炉体等所有缝隙，均采用食品级耐高温密封胶密封，无缝隙、无漏洞，防止食用油渗漏、油烟泄漏、污水渗入，滋生细菌，确保食品加工安全。 4、表面质量：所有不锈钢表面及食品接触部位拉丝均匀，无划痕、无色差、无锈蚀、无氧化斑点，无明显手印、油迹残留，易擦拭清洁，可耐受食品加工中常用的中性洗涤剂及高温清洁，清洁后无残留，不影响食品安全。 |
| 15 | 电饼铛 | 700*700*800±50mm | 质保1年 | 一、整体规格 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：700mm×700mm×800mm±50mm。 二、材质要求（核心） 1、机身 / 外壳 / 面板 / 支架：食品级 201 不锈钢，板材厚度≥1.0mm，符合 GB 4806.9-2023 食品接触用金属材料及制品标准。 2、加热盘（上下铛）：铸铝一体成型，厚度≥8mm，表面硬质阳极氧化处理，耐高温、耐腐蚀、不易变形。 上盖：201 不锈钢（≥1.0mm），配耐高温硅胶密封圈，密封严密，隔热防烫。 3、加热管：不锈钢无缝管封装，耐高温氧化镁填充，绝缘性能好，寿命长。 三、电气参数 1、额定电压：380V（三相）/220V（单相）可选，≥220V。 2、额定频率：50Hz。 3、额定功率：≥5.5KW（上铛≥2.5KW，下铛≥3.0KW）。 4、温控范围：50℃～300℃，上下铛独立控温，温度显示精度≤±5℃。 5、限温保护：≥350℃自动断电，双限温设计，安全防护等级≥IPX4。 6、电源线：国标耐高温铜芯线，长度≥1.5m，配工业级防水插头。 四、加热与控制 1、加热方式：上下铛独立加热，可单铛 / 双铛工作，升温速度快（室温→200℃≤8 分钟）。 2、控温系统：机械 / 数显双控，旋钮 / 按键调节，带工作指示灯、超温报警灯。 3、发热盘：多环均匀分布，热效率≥90%，加热均匀，无局部过热。 4、开合结构：加厚不锈钢铰链，承重≥50kg，开合顺畅，定位稳定，防坠落设计。 五、安全性能 1、防漏电：整机接地可靠，漏电保护装置动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s。 2、防干烧：温度失控自动断电，二次限温保护，杜绝干烧风险。 3、防烫设计：外壳温度≤50℃（正常工作时），操作把手隔热处理，无烫伤隐患。 4、绝缘性能：冷态绝缘电阻≥2MΩ，热态绝缘电阻≥1MΩ，符合商用电器安全标准。 六、性能指标 1、生产能力：单次可加工直径≤500mm 面饼，每小时产量≥40kg（烙制标准面饼）。 2、能耗：满负荷工作时，单位产品能耗≤0.12kWh/kg。 3、噪音：正常运行时噪音≤65dB（A）。 |
| 16 | 单门留样柜 | 600mm*550mm*850mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格尺寸 1、外形外形尺寸：宽度600mm*深度550mm*高度≥850mm±50mm 内部有效容积：≥130L 二、材质配置要求 1、柜体外壳、柜体内胆、门框、层板托架全部采用食品级 201 不锈钢材质，符合 GB 4806.9 食品接触安全标准。 2、不锈钢板材厚度：外壳板材厚度≥1.0mm，内胆板材厚度≥1.0mm。 3、柜门采用双层中空钢化玻璃，透光可视、防凝露、保温性能强；配置专用留样防盗机械锁，配备专用钥匙不少于 2 把。 柜体保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，发泡层厚度≥45mm，隔热保温、不易变形、不跑冷。 4、内置不锈钢活动层架配置数量≥3 层，层架可自由调节间距，承重单层≥25kg。 三、制冷温控技术参数 1、制冷方式：内置全封闭静音压缩机，直冷制冷模式。 2、温控系统：微电脑智能数显温控，实时温度数字显示。 3、温控调节范围：0℃～10℃，常规恒温控制区间 2℃～6℃，4、完全满足餐饮食品留样规范要求。 5、具备超温报警、断电记忆、开机延时保护功能，确保留样存储安全。 6、整机运行噪音≤45dB，静音运行无干扰。 四、电气技术参数 1、额定工作电压：220V，额定频率 50Hz。 2、额定输入功率：≥130W。 3、采用环保无氟制冷剂，节能降耗，符合国家环保标准。 4、整机设置过流、过载、过热多重安全保护，接地保护齐全，绝缘等级≥B 级。 五、结构与工艺要求 1、柜门配置高弹性磁吸密封胶条，密封保温性能良好，不易老化变形。 2、柜体边角圆弧工艺处理，无尖锐棱角，便于日常清洁消杀，无卫生死角。 3、底部配置可调固定支撑脚，整机承重≥100kg，放置平稳稳固。 4、柜内设置排水导流结构，配备接水收纳盒，方便日常化霜清洁。 |
|  | 售饭区 |  |  |  |
| 1 | 五格保温售饭台 | 1800mm*700mm*800mm±50mm | 质保1年 | 一、外形规格尺寸 1、整机外形尺寸：长度1800mm*宽度700mm*高度800mm±50mm 二、材质技术要求 1、整机台面、柜体外壳、柜体内胆、围板、背板全部采用食品级 201 不锈钢材质，符合 GB 4806.9 食品接触金属制品安全标准。 2、不锈钢板材厚度：台面板材≥1.0mm，柜体侧板、背板、门板板材≥1.0mm。 3、台面采用整体拉丝不锈钢工艺，耐腐蚀、易清洗、耐磕碰、不生锈。 4、底部配置不锈钢加厚方管框架，框架壁厚≥1.2mm，承重稳固不变形。 5、柜内配备不锈钢活动层板≥1 层，可自由调节高度。 三、加热保温技术参数 1、保温方式：电热温水循环保温，干湿两用恒温保温设计。 2、加热元件：采用不锈钢防水电热管，耐腐蚀、使用寿命长。 3、温控方式：机械旋钮控温或数显智能控温，温度可自由调节。 4、保温温度调节范围：30℃～85℃，正常食品恒温保温可稳定保持 60℃以上。 5、配置独立进水口、溢水口、排水排污口，方便换水、清洁、排污。 6、防水等级≥IPX4，整体防水防漏电设计，适合食堂后厨长期使用。 四、电气性能参数 1、额定工作电压：220V，额定频率 50Hz。 2、整机额定输入功率：≥3000W。 3、配备过热保护、防干烧保护、漏电保护多重安全防护装置。 整机绝缘等级≥B 级，接地保护完整可靠，符合商用厨房电器安全规范。 五、结构工艺及配置要求 1、台面圆角折弯工艺，无尖锐棱角，无卫生死角，便于日常消杀清洁。 2、五格餐槽一体拉伸成型，深度足够，适配标准 1/1、1/2 份数盆放置。 3、底部配置可调节防滑支撑脚≥4 个，可调节高低，放置平稳防滑。 4、前部配置封闭式不锈钢柜门，密闭防尘、防鼠、保温隔热效果良好。 5、整机焊接平整光滑，打磨拉丝处理，无毛刺、无焊渣外露。 |
| 2 | 电磁煮面汤炉 | 700mm×700mm×800mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格尺寸 1、整机外形尺寸（长×宽×高）：700mm×700mm×800mm±50mm，立式落地结构， 2、炉口数量：单炉口。 3、 炉口直径：≥300mm，适配常规煮面桶、汤桶（桶径≥320mm）。 4、底部离地高度：≥100mm，便于清洁及通风散热。 二、材质核心要求 1、整机台面、炉体外壳、炉口边框、控制面板支架、接水盘全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准。 2、不锈钢板材厚度：台面板、炉口边框厚度≥1.0mm，炉体侧板、背板、门板厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性能优异。 3、台面工艺：整体拉丝处理，光滑平整，耐腐蚀、耐高温、易清洁，无卫生死角，可承受常规后厨清洁消杀。 4、炉体框架：采用不锈钢方管加固，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥100kg，长期使用不变形、不松动。 5、接水盘：食品级201不锈钢一体拉伸成型，厚度≥1.0mm，容量≥2L，便于收集废水、清洁打理。 三、电磁加热核心参数 1、加热方式：高频电磁感应加热，节能高效，无明火、无油烟，符合商用厨房安全环保要求。 2、额定功率：≥6000W，可调节功率范围≥1000W-6000W，满足不同煮面、熬汤需求。 3、电磁频率：≥20kHz，加热均匀，升温速度快，常温至100℃升温时间≤8分钟。 4、温控系统：微电脑数显智能温控，温度调节范围≥30℃-120℃，实时显示当前温度，控温精度≥±3℃。 5、加热面板：采用耐高温微晶玻璃面板，厚度≥8mm，抗压、抗冲击、易清洁，耐高温≥500℃。 6、能效等级：≥1级，热效率≥90%，节能降耗。 四、电气性能参数 1、额定电压：380V（三相五线制），额定频率50Hz，适配商用厨房供电线路。 2、漏电保护：配备专用漏电保护装置，动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，有效防止漏电隐患。 3、保护功能：具备过流、过载、过热、干烧、欠压多重保护，设备异常时自动断电，保障使用安全。 4、绝缘等级：≥B级，整机绝缘电阻≥2MΩ，符合GB 5226.1-2019机械安全电气设备通用标准。 5、电源线：国标耐高温铜芯线，线径≥2.5mm²，长度≥1.5m，配备工业级防水插头，防水等级≥IPX4。 6、控制面板：防水防尘设计，按键式/触摸式操作，反应灵敏，使用寿命≥50000次，带工作指示灯、故障报警灯。 五、结构与工艺要求 1、炉体采用一体焊接工艺，焊缝平整光滑，无焊渣、无毛刺，打磨拉丝处理，外观整洁美观。 2、炉口加固设计，配备不锈钢防溢边，高度≥20mm，防止汤汁溢出，保护设备及操作环境。 3、底部配置可调节防滑支撑脚≥4个，调节范围≥0-20mm，放置平稳，适配不同地面平整度。 4、炉体侧面设置散热风口，散热面积≥200cm²，散热效果良好，避免设备过热损坏。 5、操作面板倾斜设计，角度≥15°，便于操作人员观察和操作，符合人体工学设计。 6、整机无尖锐棱角，所有边角采用圆角处理，半径≥10mm，防止磕碰受伤。 |
| 3 | 单星水池 | 700mm×800mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格尺寸 1、整机外形尺寸（长×宽×高）：700mm×800mm×800mm±50mm，立式落地结构. 2、水池类型：单星单槽，一体成型无拼接，无焊缝缝隙，槽体深度≥350mm，满足食材清洗、餐具浸泡、工具清洁等日常作业需求。 3、槽口内径：600mm×500mm±50mm，操作空间充足，适配常规清洗工具（抹布、清洁刷、菜篮等）。 4、底部离地高度：≥100mm，便于地面清洁、通风散热，避免底部受潮锈蚀，延长设备使用寿命。 二、材质核心要求 1、水池槽体、台面、柜体外壳、柜门、支架、下水配件全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放，安全适配食品加工场景。 2、不锈钢板材厚度：槽体、台面厚度≥1.0mm，柜体侧板、背板、门板厚度≥1.0mm，下水器、下水管厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温。 3、台面工艺：整体拉丝抛光处理，表面光滑平整，无划痕、无毛刺，易清洁、耐酸碱，可承受常规后厨清洁消杀，无卫生死角，不易残留污渍。 4、柜体框架：采用不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥80kg，长期使用不松动、不变形，可稳定支撑台面及槽体满水重量。 5、水龙头材质：标配食品级201不锈钢水龙头，厚度≥1.0mm，耐高温、耐腐蚀，无铅无毒，符合食品接触安全标准。 三、结构与工艺参数 1、槽体工艺：一体拉伸成型，无焊缝、无拼接缝隙，边角采用圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤，同时便于清洁，无卫生死角。 2、台面设计：一体化无缝台面，边缘翻边高度≥20mm，有效防止清洗时水花飞溅，保持操作环境干燥整洁。 3、柜体结构：封闭式柜体，单扇不锈钢柜门，采用不锈钢合页连接，开合顺畅，承重≥15kg，关闭后密封严密，可防尘、防鼠、防潮，保护内部存放物品。 4、下水系统：配备防臭下水器，带滤网设计，可过滤食材残渣、杂物，防止管道堵塞；下水管长度≥500mm，可直接对接后厨排水管道，密封性能良好，防反味、防漏水。 5、支撑配置：底部配备可调节不锈钢防滑支撑脚≥4个，调节范围≥0-20mm，可适配不同地面平整度，放置平稳防滑，避免设备移位。 6、焊接工艺：柜体、支架、合页等连接处采用一体焊接工艺，焊缝平整光滑，无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，外观整洁，焊接强度≥15MPa，不易脱焊、开裂。 四、性能与安全要求 1、耐腐蚀性能：可承受后厨常用清洁剂、酸碱物质擦拭，无锈蚀、无变色、无变形，正常使用情况下使用寿命≥5年。 2、承重性能：台面均匀承重≥50kg，槽体满水状态下无变形、无渗漏，柜门承重≥15kg，长期使用不松动。 3、密封性能：柜门合页密封严密，下水系统密封良好，无漏水、渗水现象；台面翻边设计有效阻挡水花外溅。 4、安全性能：所有边角均做圆角处理，无尖锐棱角；不锈钢材质无毛刺，避免操作时划伤工作人员；水龙头开关顺畅，无滴漏现象，使用安全。 5、易清洁性：整机无卫生死角，台面、槽体、柜门可直接用清水、常规清洁剂擦拭，不易残留污渍，清洁便捷，符合后厨卫生管理要求。 |
| 4 | 紫外线消毒灯 | 40W | 质保1年 | 一、整体规格参数 1、产品类型：40W低压汞紫外线杀菌灯（空气+物体表面双消毒），无臭氧型。 2、额定功率：40W，额定电压：220V，额定频率：50Hz。 3、灯管规格：灯管长度1210mm±5mm，灯管直径38mm±5mm，。 4、 安装方式：可吸顶安装、壁挂安装、支架安装，适配支架安装孔距1100mm±50mm，安装后牢固无脱落隐患。 5、工作环境：适用温度≥-5℃，适用相对湿度≥30%且≤80%，可在常规室内环境稳定工作，无冷凝水影响。 二、核心消毒技术参数 1、杀菌波长：核心有效杀菌波长≥253.7nm，属于C波段紫外线，杀菌波段（200nm～280nm）占比≥90%，符合紫外线消毒核心标准。 2、辐照强度：距离1m处，新灯辐照强度≥90μW/cm²；使用过程中（累计使用≤3000小时）辐照强度≥70μW/cm²，检测方法符合GB 28235-2020标准。 3、杀菌效果：10m³密闭实验舱内，开启消毒≥30分钟，对白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；物体表面（距离≤1.5m）消毒≥60分钟，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5.0，符合国家消毒卫生规范。 4、 有效使用寿命：灯管累计使用时长≥5000小时，寿命到期后辐照强度衰减率≤20%，寿终时辐照强度维持率≥标称值的70%。 5、启动性能：常温下启动时间≤30秒，二次启动间隔≥3分钟，启动成功率≥99.5%，工作时无频闪、无异响、无明显发热。 6、臭氧泄漏量（无臭氧型）：≤0.16mg/m³；臭氧型（可选）：臭氧产生量≥20mg/h，符合GB/T 19258-2012标准，无有害泄漏。 三、材质与工艺要求 1、灯管材质：采用高透光石英玻璃，透光率≥90%，耐高温、抗老化、抗冲击，无气泡、无破损，确保紫外线穿透效率。 2、灯头材质：采用阻燃陶瓷灯头，耐高温≥200℃，导电性能优异，接触紧密无松动，无氧化、无脱落隐患。 3、外壳/支架材质：支架采用冷轧钢板喷塑处理，厚度≥0.8mm，耐腐蚀、防生锈；灯罩（如需）采用高透光PC材质，透光率≥85%，防紫外线泄漏。 4、封装工艺：灯管封装严密，无漏气、无脱焊现象，灯头与灯管连接牢固，长期使用无松动；支架焊接平整光滑，无焊渣、无毛刺。 5、电气部件：配备优质镇流器（电子镇流器），功率因数≥0.9，能耗低、稳定性强，具备过流、过载保护功能。 四、安全与性能要求 1、安全防护：配备紫外线防护罩（如需），防止紫外线直接照射人体；灯体标注明显警示标识，提醒使用安全。 2、绝缘性能：整机绝缘电阻≥2MΩ，绝缘等级≥B级，无漏电隐患，符合GB 5226.1-2019电气安全标准。 3、稳定性：连续工作≥8小时，无熄灭、无频闪、无过热现象，辐照强度稳定，无明显波动。 4、耐候性：长期使用无发黄、无开裂，适应常规室内温湿度变化，不易损坏。 5、环保要求：灯管不含汞含量≤5mg，符合国家环保标准，废弃后可按危险废物规范处置。 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |
| 1 | 双门热风循环柜 | 双门 | 质保1年 | 一、整体规格及尺寸参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1200mm×600mm×1800mm±50mm，双门对称设计，外形规整。 2、内部有效容积：≥500L，分层设计，内部尺寸（长×宽×高）：≥1100mm×≥550mm×≥1600mm，可满足批量食品烘干、保温需求。 3、门体规格：双扇钢化玻璃门，透明可视，便于观察内部食品状态；门框采用食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，配备耐高温密封胶条，门体厚度≥5mm，承重≥30kg。 4、安装方式：立式落地安装，底部配备4个可调节不锈钢支撑脚，调节范围≥0-20mm，适配不同地面平整度，放置平稳防滑。 5、工作环境：适用温度≥0℃，适用相对湿度≥30%且≤70%，可在常规商用厨房环境稳定工作，无冷凝水影响设备运行。 二、材质核心要求 1、柜体外壳、柜体内胆、层架、门框、门把手、加固框架全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放。 2、不锈钢板材厚度：柜体内胆、层架厚度≥1.0mm，柜体外壳、门框、门把手厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温（≥200℃）。 3、内胆工艺：整体拉丝抛光处理，表面光滑平整，无划痕、无毛刺，易清洁、耐酸碱，可承受常规清洁消杀，无卫生死角，避免食品残留滋生细菌。 4、柜体框架：采用不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥200kg，长期使用不松动、不变形，确保设备稳定性。 5、密封胶条：采用耐高温硅胶密封胶条，耐温≥200℃，密封性能良好，密封度≥98%，防止热风泄漏，保障保温、烘干效果，同时防尘、防潮。 三、热风循环核心技术参数 1、加热方式：电加热（不锈钢电热管加热），配备食品级不锈钢加热管，数量≥4根，单根功率≥750W，总功率≥3000W，可分档调节（低、中、高）。 2、热风循环系统：内置双风机双向循环，风机功率≥200W，循环风量≥1200m³/h，风机转速≥1400r/min，确保柜内温度均匀，无局部温差，温差≤5℃。 3、温控范围：50℃～150℃可调，恒温精度≥±3℃，可根据食品烘干、保温需求自由设定温度，实时监控温度变化。 4、恒温性能：达到设定温度后，恒温波动≤5℃，持续稳定工作，确保食品烘干/保温效果一致，无半生半熟、烘干不均现象。 5、烘干效率：常温下，对含水率≤60%的食品，烘干≥2小时，含水率可降至≤15%，符合食品加工卫生标准，烘干后食品口感、色泽不受影响。 6、保温性能：断电后，柜内温度从100℃降至60℃时间≥2小时，保温效果优异，节能降耗，减少电能损耗。 7、定时功能：配备智能定时装置，定时范围≥0-24小时，可预设工作时间，自动启停，操作便捷，避免人工值守。 四、电气性能参数 1、额定电压：220V/380V可选，额定频率：50Hz，适配常规商用供电线路，可根据场地供电情况选择。整机额定功率：≥3200W（加热管功率≥3000W，风机功率≥200W），功率稳定，无明显波动。 2、电气保护：配备过流、过载、过热、漏电四重保护装置，漏电保护动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，有效防范电气安全隐患。绝缘等级：≥B级，整机绝缘电阻≥2MΩ，无漏电隐患，符合GB 5226.1-2019电气安全标准，使用安全可靠。 3、控制面板：微电脑数显智能控制，温度、时间实时显示，按键式操作，反应灵敏，使用寿命≥50000次，配备故障报警功能，异常情况及时提示。 电源线：国标耐高温铜芯线，线径≥2.5mm²，长度≥1.5m，配备工业级防水插头，防水等级≥IPX4，适配后厨潮湿环境。 五、结构与工艺要求 1、内胆结构：一体成型无拼接，无焊缝缝隙，边角圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤，同时便于清洁，无卫生死角。 2、层架配置：内置食品级201不锈钢活动层架≥5层，层架间距可自由调节（调节范围≥20mm），单层承重≥20kg，适配不同尺寸、不同种类食品。 3、门体设计：双门独立开关，配备不锈钢门把手，开关顺畅，关闭后密封严密，无松动；门体配备防烫设计，表面温度≤50℃，避免烫伤。 4、工艺要求：整机焊接平整光滑，焊缝无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，外观整洁美观；内胆无凹凸不平，表面光滑，易清洁、不沾污。 5、散热设计：柜体侧面配备散热风口，散热面积≥300cm²，散热效果良好，避免设备过热损坏，延长使用寿命。 6、排水设计：柜内底部配备排水孔及接水盒，便于收集冷凝水，接水盒采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，易取出清洁。 |
| 2 | 双层工作台 | 1800mm× 800mm× 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、外形尺寸：长1800mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 二、材质标准 2、所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 3、不锈钢板材厚度：板材厚度≥1.0mm（实厚，不含贴膜、虚标）。 4、不锈钢材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁、符合食品接触卫生标准，无磁性或弱磁性，材质可送检化验。 三、台面工艺要求 1、工作台台面采用整体拉丝 304 不锈钢板，无拼接缝隙或无缝满焊拼接。 2、台面四周折边加固，折边高度≥50mm，边角圆弧打磨处理，3、无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患。 4、台面平整度高，无凹凸、无变形、无翘曲，承重性能优良。 四、下层搁板参数 1、配置通体整块 304 不锈钢双层搁板，板材厚度≥1.0mm。 搁板水平安装，与框架满焊固定，搁板承重均匀，无下垂、无变形。 2、搁板四周折边收口，工艺与台面一致，光滑易清洁。 五、框架立柱与支撑结构 1、采用不锈钢方形加厚管材整体焊接框架，立柱规格≥40×40mm 方管，壁厚≥1.0mm。 2、四角立柱垂直方正，整体满焊焊接，焊点平整抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣。 3、框架内设横向、纵向加强筋加固，整体结构稳固，抗摇晃、抗变形。 六、地脚配置 1、四角配置可调节防滑防震不锈钢脚垫，高度可调范围≥20mm。 脚垫耐磨、防滑、防潮，可适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 七、工艺与质量要求 1、整体采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，表面抛光拉丝处理，外观整洁美观。 2、整机无尖锐边角、无毛刺、无划痕，焊点打磨平整，卫生无死角，便于日常清洗消毒。 3、承重要求：台面均布承重≥200kg，下层搁板均布承重≥150kg，长期使用不变形、不松动。 4、符合食品经营场所卫生规范、餐饮厨具通用行业标准，耐腐蚀、耐油污、耐高温、易冲洗。 |
| 3 | 双层工作台 | 1500mm× 800mm× 800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、外形尺寸：长1500mm× 宽800mm× 高800mm±50mm 结构形式：双层固定式工作台，上层操作台面，下层置物层，整体框架一体式焊接成型 二、材质标准 1、所有外露面板、台面、下层搁板、侧板、封板均采用 国标 304 不锈钢材质。 2、不锈钢板材厚度：板材厚度≥1.0mm（实厚，不含贴膜、虚标）。 3、不锈钢材质要求：耐腐蚀、抗氧化、易清洁、符合食品接触卫生标准，无磁性或弱磁性，材质可送检化验。 三、台面工艺要求 1、工作台台面采用整体拉丝 304 不锈钢板，无拼接缝隙或无缝满焊拼接。 2、台面四周折边加固，折边高度≥50mm，边角圆弧打磨处理，无尖锐棱角、无毛刺、无划手隐患。 3、台面平整度高，无凹凸、无变形、无翘曲，承重性能优良。 四、下层搁板参数 1、配置通体整块 304 不锈钢双层搁板，板材厚度≥1.0mm。 搁板水平安装，与框架满焊固定，搁板承重均匀，无下垂、无变形。 2、搁板四周折边收口，工艺与台面一致，光滑易清洁。 五、框架立柱与支撑结构 1、采用不锈钢方形加厚管材整体焊接框架，立柱规格≥40×40mm 方管，壁厚≥1.0mm。 2、四角立柱垂直方正，整体满焊焊接，焊点平整抛光打磨，无虚焊、漏焊、夹渣。 3、框架内设横向、纵向加强筋加固，整体结构稳固，抗摇晃、抗变形。 六、地脚配置 1、四角配置可调节防滑防震不锈钢脚垫，高度可调范围≥20mm。 脚垫耐磨、防滑、防潮，可适配地面高低落差，放置平稳不晃动。 七、工艺与质量要求 1、整体采用氩弧焊满焊工艺，焊缝均匀饱满，表面抛光拉丝处理，外观整洁美观。 2、整机无尖锐边角、无毛刺、无划痕，焊点打磨平整，卫生无死角，便于日常清洗消毒。 3、承重要求：台面均布承重≥200kg，下层搁板均布承重≥150kg，长期使用不变形、不松动。 4、符合食品经营场所卫生规范、餐饮厨具通用行业标准，耐腐蚀、耐油污、耐高温、易冲洗。 |
| 4 | 超声波浸泡池 | 1500mm×800mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格及尺寸参数 1、外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×800mm×800mm±50mm，槽体与柜体一体化设计，外形规整。 2、门体规格：单扇不锈钢密封门，采用食品级201不锈钢材质，厚度≥1.0mm，配备耐高温耐水密封胶条，开关顺畅，密封严密，防止漏水。 3、安装方式：立式落地安装，底部配备4个可调节不锈钢支撑脚，调节范围≥0-20mm，适配不同地面平整度，放置平稳防滑。 4、工作环境：适用温度≥5℃，适用相对湿度≥30%且≤80%，可在常规商用厨房潮湿环境稳定工作，无冷凝水、水渍影响设备运行。 二、材质核心要求 1、槽体、柜体外壳、柜门、内胆、支架、把手全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放。 2、不锈钢板材厚度：槽体、内胆厚度≥1.0mm，柜体外壳、柜门、支架、把手厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温（≥120℃）、耐酸碱。 3、槽体工艺：整体拉伸一体成型，表面拉丝抛光处理，光滑平整，无划痕、无毛刺、无焊缝缝隙，易清洁、不易沾污，可承受常规清洁消杀，无卫生死角。 4、柜体框架：采用不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥500kg，长期使用不松动、不变形，确保设备稳定性。 - 密封胶条：采用耐高温耐水硅胶密封胶条，耐温≥120℃，耐水性能优异，密封度≥98%，防止槽体漏水、渗水，保障工作环境整洁。 三、超声波核心技术参数 1、超声波功率：总功率≥3000W，可分档调节（低、中、高），单组超声波振子功率≥50W，振子数量≥60个，分布均匀，无超声死角。 2、超声频率：≥28kHz，频率稳定，无明显波动，可根据清洗需求调节，适配不同食材、餐具清洗。 3、超声效果：常温下，浸泡清洗≥15分钟，可去除食材表面泥沙、杂质及餐具表面油污，清洗率≥99%，无残留、无损伤，符合食品卫生标准。 4、温控范围：常温～80℃可调，恒温精度≥±3℃，可根据清洗需求设定温度，提升清洗、消毒效果。 5、超声工作模式：支持连续工作、间歇工作两种模式，间歇工作时间可调节（≥1-30分钟），操作灵活，节能降耗。 6、水位要求：配备水位传感器，最低水位≥100mm，水位不足时自动停止超声工作，防止空转损坏设备。 四、电气性能参数 1、额定电压：380V（三相五线制），额定频率：50Hz，适配常规商用供电线路，供电稳定。 2、整机额定功率：≥3200W（超声波功率≥3000W，辅助加热功率≥200W），功率稳定，无明显波动。 3、电气保护：配备过流、过载、过热、漏电、缺水五重保护装置，漏电保护动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，有效防范电气及设备安全隐患。 4、绝缘等级：≥B级，整机绝缘电阻≥2MΩ，无漏电隐患，符合GB 5226.1-2019电气安全标准，使用安全可靠。 5、控制面板：微电脑数显智能控制，超声功率、温度、时间实时显示，按键式操作，反应灵敏，使用寿命≥50000次，配备故障报警功能，异常情况及时提示。 6、电源线：国标耐高温耐水铜芯线，线径≥2.5mm²，长度≥1.5m，配备工业级防水插头，防水等级≥IPX5，适配后厨潮湿环境。 五、结构与工艺要求 1、槽体结构：一体拉伸无拼接，无焊缝缝隙，边角圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤，同时便于清洁，无卫生死角。 2、排水系统：槽体底部配备不锈钢排水口（直径≥50mm），配备不锈钢球阀开关，排水顺畅，可快速排空槽内污水；配备过滤装置，过滤精度≥1mm，防止管道堵塞。 3、进水系统：配备食品级不锈钢进水口，直径≥25mm，可连接自来水管道，进水速度≥10L/min，便于快速加水。 4、工艺要求：整机焊接平整光滑，焊缝无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，外观整洁美观；槽体内壁无凹凸不平，表面光滑，易清洁、不沾污。 5、散热设计：柜体侧面配备散热风口，散热面积≥300cm²，散热效果良好，避免设备过热损坏，延长使用寿命。 6、辅助配置：内置食品级201不锈钢活动隔网≥2层，隔网厚度≥1.0mm，可自由取出，便于分类清洗不同食材、餐具，单层承重≥30kg。 |
| 5 | ※长龙洗碗机 | 6000mm×850mm×1900mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格及尺寸参数 1、产品类型：长龙式洗碗机（清洗+漂洗+烘干一体化），连续式输送结构。 2、外形尺寸（长×宽×高）：6000mm×850mm×1900mm±50mm，由进端、主洗区、双道漂洗区、烘干区、出端模块组成，各模块可单独拆卸，单个模块长度≤1.1m，整体布局规整。 3、各功能区尺寸：入口区长度900mm，主洗区长度800mm±50mm，双道漂洗区单区长度600mm±50mm，烘干区长度800mm±50mm，出口区长度1100mm±50mm； 4、安装方式：立式落地安装，底部配备6个可调节食品级201不锈钢支撑脚，调节范围≥0-20mm，适配不同地面平整度，放置平稳防滑，避免运行时产生震动。 5、工作环境：适用温度≥5℃，适用相对湿度≥30%且≤80%，可在常规商用厨房潮湿、高温环境稳定工作，无冷凝水、水渍影响设备运行。 二、材质核心要求 1、整机接触食品及餐具的部件（输送网带、清洗槽、漂洗槽、烘干通道、喷淋臂、水箱）及外壳、机架、门把手全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放，适配食品器具清洗场景。 2、不锈钢板材厚度：输送网带、清洗槽、漂洗槽、烘干通道内壁厚度≥1.0mm，设备外壳、机架、门把手厚度≥1.0mm，水箱厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温（≥150℃）、耐酸碱，可承受常规清洁消杀。 3、表面工艺：所有不锈钢部件均采用拉丝抛光处理，表面光滑平整，无划痕、无毛刺、无焊缝缝隙，易清洁、不易沾污，无卫生死角，避免餐具残留污渍及细菌滋生。 4、机架框架：采用食品级201不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥550kg，长期使用不松动、不变形，确保设备运行稳定性。密封部件：采用耐高温耐水硅胶密封胶条，耐温≥150℃，密封性能优异，密封度≥98%，防止清洗水、蒸汽泄漏，保障工作环境整洁，减少热量损耗。 三、核心清洗消毒技术参数 1、清洗能力：每小时清洗餐具量≥4000件。 2、清洗系统：采用喷淋式清洗，配备上≥5条、下≥4条不锈钢喷淋管，每根喷淋管管径≥38mm，可单独拆装，无需专用工具；喷淋管采用内凹型喷头，喷出水呈扇形，无清洗死角，喷淋压力≥0.15MPa。 3、温度控制：主洗温度≥55℃，可调节至65℃；漂洗温度≥82℃，可调节至95℃，通过高温漂洗实现消毒效果，符合食品器具消毒卫生标准，可通过71°专用餐具测试纸检测。 4、烘干系统：采用热风循环烘干，风机功率≥1500W，循环风量≥2000m³/h，烘干温度≥80℃，餐具经过烘干区后表面含水率≤5%，无积水、无残留，烘干后可直接存放使用。 5、耗水量：每小时耗水量≤400L，进水压力≥0.15MPa且≤0.4MPa，进水管径≥6分，水资源利用率高，符合节能要求。 6、清洗效果：清洗≥3分钟，可去除餐具表面油污、食物残渣，清洗率≥99.9%；高温漂洗后，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%，符合GB 14934-2016食饮具消毒卫生标准。 四、电气性能参数 1、额定电压：380V（三相五线制），额定频率：50Hz，适配常规商用供电线路，供电稳定，可满足设备大功率运行需求。 2、整机额定功率：≥58KW，其中主洗加热功率≥18KW，漂洗加热功率≥25KW，烘干功率≥15KW，功率稳定，无明显波动，可分档调节功率大小。 3、电气保护：配备过流、过载、过热、漏电、缺水、超温六重保护装置，漏电保护动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s，有效防范电气及设备安全隐患，保障操作人员安全。 4、绝缘等级：≥B级，整机绝缘电阻≥2MΩ，无漏电隐患，符合GB 5226.1-2019电气安全标准，使用安全可靠。 5、控制面板：微电脑数显智能控制，配备10寸大屏幕，支持触摸屏和触摸按键双重操作，清洗温度、输送速度、烘干温度实时显示，可预设工作参数，具备自动故障诊断和报警功能，操作便捷，使用寿命≥50000次。 6、电源线：国标耐高温耐水铜芯线，线径≥4mm²，长度≥1.5m，配备工业级防水插头，防水等级≥IPX5，适配后厨潮湿环境，防止漏电隐患。 五、结构与工艺要求 1、输送结构：采用食品级201不锈钢输送网带，网带厚度≥1.0mm，网孔尺寸≥5mm×5mm，承重≥50kg/m，运行平稳，无卡顿、无跑偏，可自由拆卸清洗，便于维护。 2、清洗槽结构：整体拉伸一体成型，无焊缝缝隙，边角圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤，同时便于清洁，无卫生死角；采用整体深拉水箱设计，便于污水排放和清洁。 3、排水系统：设备底部配备≥2个不锈钢排水口（直径≥50mm），配备不锈钢球阀开关，排水顺畅，可快速排空槽内污水；配备过滤装置，过滤精度≥1mm，防止管道堵塞，过滤部件可自由取出清洗。 4、进水系统：配备食品级201不锈钢进水口，直径≥25mm，可连接自来水管道，进水速度≥15L/min，便于快速加水；配备水位传感器，最低水位≥100mm，水位不足时自动停止工作，防止空转损坏设备。 5、工艺要求：整机焊接平整光滑，焊缝无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，外观整洁美观；所有部件连接牢固，无松动，运行时噪音≤75dB，符合商用厨房噪音标准；采用双层隔热设计，减少热量损失，降低环境温度影响。 6、辅助配置：配备进出口启动、停止和急停开关，方便操作；配备进口排风口和出口排风扇，减少蒸汽溢出；内置自动清洁系统，喷淋臂无需拆下便可对内部进行清洁，减少维护工作量。 |
| 6 | 洁碟工作台 | 1200mm×800mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格及尺寸参数 1、 产品类型：洁碟工作台（平板式，可选配沥水架），立式落地结构，一体化设计，适配餐具清洗后沥干、分拣、暂存，可搭配长龙洗碗机、超声波浸泡池等设备协同使用。 2、外形尺寸（长×宽×高）：≥1200mm×≥800mm×≥800mm±50mm，台面平整，柜体与台面一体化成型，外形规整，适配商用厨房场地布局，不占用多余操作空间。 3、安装方式：立式落地安装，底部配备4个可调节食品级201不锈钢支撑脚，调节范围≥0-20mm，适配不同地面平整度，放置平稳防滑，避免运行及操作时移位。 4、工作环境：适用温度≥0℃，适用相对湿度≥30%且≤80%，可在常规商用厨房潮湿、多油污环境稳定使用，无冷凝水、水渍影响设备使用寿命。 二、材质核心要求 1、台面、柜体外壳、柜门、层架、把手、支撑脚、合页等所有与食品接触及整机外露部件，全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放。 2、不锈钢板材厚度：台面、柜体侧板、门板、层架厚度≥1.0mm，支撑脚、把手、合页厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温（≥120℃）、耐酸碱，可承受常规后厨清洁消杀。 3、表面工艺：所有不锈钢部件均采用整体拉丝抛光处理，表面光滑平整，无划痕、无毛刺、无焊缝缝隙外露，易清洁、不易沾污，无卫生死角，避免餐具残留污渍及细菌滋生。 4、柜体框架：采用食品级201不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥200kg，长期使用不松动、不变形，确保台面承重稳定，可承受批量餐具堆放压力。 5、密封部件：柜门配备耐高温耐水硅胶密封胶条，耐温≥120℃，密封性能良好，密封度≥98%，防止灰尘、潮气、蚊虫进入柜体，保护内部存放的餐具及耗材不受污染。 三、核心结构及功能参数 1、台面功能：台面平整光滑，无凹凸不平，可作为餐具沥干、分拣、暂存操作面；可选配食品级201不锈钢沥水架（厚度≥1.0mm），沥水架间距≥10mm，沥水顺畅，可自由拆卸清洗。 2、 柜体结构：封闭式柜体，配备双扇不锈钢柜门，柜门采用不锈钢合页连接，合页承重≥15kg，开合顺畅无卡顿，关闭后密封严密；柜体内部配备≥2层活动不锈钢层架，层架厚度≥1.0mm，可自由调节高度（调节范围≥20mm），单层承重≥30kg，便于分类存放物品。 3、沥水设计：台面可预留沥水孔（直径≥20mm），配备食品级201不锈钢排水管（直径≥25mm），可直接对接后厨排水管道，沥水速度≥5L/min，避免台面积水滋生细菌，保持操作面干燥。 4、操作便捷性：柜门配备不锈钢把手，手感舒适，开关便捷；层架可自由取出，便于清洁和物品分类存放；台面边缘、柜门边角均做圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤。 5、 承重性能：台面均匀承重≥100kg，柜体满载（≥50kg）后无变形、无松动；支撑脚单个承重≥20kg，长期使用无沉降、无损坏，确保设备整体稳定性 四、工艺与安全要求 1、焊接工艺：整机焊接平整光滑，焊缝无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，与整体表面质感一致，焊接强度≥15MPa，不易脱焊、开裂，确保设备结构稳固。 2、安全性能：所有边角均做圆角处理，无尖锐棱角；不锈钢材质无毛刺，避免操作时划伤工作人员；柜门配备防夹手设计，使用安全，适配后厨繁忙操作场景。 3、耐腐蚀性：可承受后厨常用清洁剂、酸碱物质擦拭，无锈蚀、无变色、无变形，正常使用情况下使用寿命≥5年，降低后期维护成本。 4、易清洁性：整机无卫生死角，台面、柜门、层架可直接用清水、常规清洁剂擦拭，不易残留污渍，清洁便捷，符合后厨卫生管理要求，便于日常消杀。 |
|  | 餐厅 |  |  |  |
| 1 | 连体洗手池 | 1800mm×600mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、整体规格及尺寸参数 1、产品类型：连体洗手池（双槽/三槽可选），立式落地结构，一体化连体设计。 2、外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×600mm×800mm±50mm，连体一体化成型，无拼接缝隙，外形规整。 3、安装方式：立式落地安装，底部配备4个可调节食品级201不锈钢支撑脚，调节范围≥0-20mm，适配不同地面平整度，放置平稳防滑，避免使用时移位。 4、工作环境：适用温度≥0℃，适用相对湿度≥30%且≤80%，可在常规商用厨房潮湿、多油污环境稳定使用，无冷凝水、水渍影响设备使用寿命。 二、材质核心要求 1、台面、槽体、柜体外壳、柜门、层架、把手、支撑脚、下水配件等所有与食品接触及整机外露部件，全部采用食品级201不锈钢材质，符合GB 4806.9-2023食品接触用金属材料及制品安全标准，无异味、无有害物质释放。 2、不锈钢板材厚度：台面、槽体、柜体侧板、门板、层架厚度≥1.0mm，支撑脚、把手、下水器、下水管厚度≥1.0mm，无偷工减料，承重性强、不易变形，耐腐蚀、不生锈、耐高温（≥120℃）、耐酸碱，可承受常规后厨清洁消杀。 3、 表面工艺：所有不锈钢部件均采用整体拉丝抛光处理，表面光滑平整，无划痕、无毛刺、无焊缝缝隙外露，易清洁、不易沾污，无卫生死角，避免污渍残留及细菌滋生。 4、柜体框架：采用食品级201不锈钢方管加固支撑，方管壁厚≥1.2mm，整体承重≥250kg，长期使用不松动、不变形，确保台面及槽体满水状态下的稳定性。 5、密封部件：柜门配备耐高温耐水硅胶密封胶条，耐温≥120℃，密封性能良好，密封度≥98%；下水系统配备密封胶圈，防止漏水、渗水，保护内部储物空间不受潮。 三、核心结构及功能参数。 1、槽体结构：连体一体拉伸成型，无焊缝、无拼接缝隙，槽体边角采用圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤，同时便于清洁，无卫生死角；槽体底部呈倾斜设计，倾斜角度≥3°，便于排水，无积水残留。 2、水龙头配置：标配≥2个食品级201不锈钢水龙头（双槽配2个，三槽配3个），水龙头厚度≥1.0mm，可360°旋转，出水方式可调节（直流/花洒），开关顺畅，无滴漏现象，符合食品接触安全标准。 3、下水系统：每个槽体配备1套食品级201不锈钢防臭下水器，带滤网设计，过滤精度≥1mm，可过滤杂物、残渣，防止管道堵塞；下水管长度≥500mm，直径≥50mm，可直接对接后厨排水管道，密封性能良好，防反味、防漏水。 4、柜体结构：封闭式柜体，配备双扇不锈钢柜门，柜门采用不锈钢合页连接，合页承重≥15kg，开合顺畅无卡顿，关闭后密封严密；柜体内部配备≥2层活动不锈钢层架，层架厚度≥1.0mm，可自由调节高度（调节范围≥20mm），单层承重≥30kg，便于分类存放清洁耗材。 5、操作便捷性：柜门配备不锈钢把手，手感舒适，开关便捷；层架可自由取出，便于清洁；台面边缘、柜门边角、槽体边角均做圆角处理，半径≥15mm，防止磕碰受伤；水龙头高度≥150mm，便于手部及食材清洁。 6、承重性能：台面均匀承重≥120kg，槽体满水状态下无变形、无渗漏；柜体满载（≥60kg）后无变形、无松动；支撑脚单个承重≥25kg，长期使用无沉降、无损坏，确保设备整体稳定性。 四、工艺与安全要求 1、焊接工艺：整机焊接平整光滑，焊缝无焊渣、无毛刺，经打磨拉丝处理，与整体表面质感一致，焊接强度≥15MPa，不易脱焊、开裂，确保设备结构稳固，无漏水隐患。 2、安全性能：所有边角均做圆角处理，无尖锐棱角；不锈钢材质无毛刺，避免操作时划伤工作人员；水龙头开关便捷，无滴漏，使用安全；下水系统防反味、防漏水，保障操作环境安全卫生。 3、耐腐蚀性：可承受后厨常用清洁剂、酸碱物质擦拭，无锈蚀、无变色、无变形，正常使用情况下使用寿命≥5年，降低后期维护成本。 4、易清洁性：整机无卫生死角，台面、槽体、柜门、层架可直接用清水、常规清洁剂擦拭，不易残留污渍，清洁便捷，符合后厨卫生管理要求，便于日常消杀。 |
| 2 | 温热饮水机 | 700×500×1400mm±50mm | 质保1年 | 一、基本参数 1、设备类型：立式温热饮水机（一开一温，独立出水）。适用电源：AC 220V/50Hz，额定电压偏差≥±10%（正常工作）。额定功率：加热功率≥2000W，保温功率≥50W。额定电流：≥9.1A。 - 环境要求：环境温度≥5℃且≤40℃，相对湿度≥20%且≤85%，进水温度≥5℃且≤38℃。适用水压：≥0.1MPa且≤0.6MPa，水压不足时可正常启动增压装置。 防触电保护类型：Ⅰ类，防水等级≥IPX4。 二、材质要求。 1、外壳材质：食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，表面拉丝处理，无明显划痕、色差，氩弧焊无缝焊接，转角圆滑无毛刺，防锈耐腐蚀。 2、内胆（热水胆+温水胆）：食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，无缝一体成型，无焊缝、无沙眼，符合GB 4806.9-2016食品接触用金属材料及制品标准，具备防腐防锈性能。 3、接水槽：食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，一体冲压成型，深度≥50mm，带防溢水设计，易拆卸清洗，无积水残留。 4、涉水部件：水龙头、波纹管、接头、密封圈等所有与水接触部件，均为食品级201不锈钢（厚度≥1.0mm）或食品级硅胶，无毒无味、无异味，耐腐蚀、不析出有害物质。 5、机架/支撑部件：食品级201不锈钢，厚度≥1.0mm，承重≥100kg，结构稳固，无晃动，底部带防滑垫，防止移位。 发热管：食品级不锈钢材质，厚度≥0.8mm，功率≥2000W，热效率≥95%，使用寿命≥5000小时。 三、尺寸参数（单位：mm） 1、外形尺寸（长×宽×高）：700×500×1400mm±50mm。 2、机身底部尺寸（长×宽）：680×460mm±50mm，确保放置平稳。 3、顶部操作面板尺寸（长×宽）：600×120mm±50mm，操作区域清晰，按键布局合理。 4、内胆尺寸：热水胆直径280mm±50mm，高度300mm±50mm，容量≥20L；温水胆直径250mm±50mm，高度280mm±50mm，容量≥15L。 5、出水龙头间距：≥420mm，方便同时接水，互不干扰。 6、水龙头至接水槽高度：≥320mm，适配各类水杯、水桶，防止溢水。 7、机身底部离地高度：≥100mm，便于清洁，防止底部受潮生锈。 8、进水口接口尺寸：≥DN15，适配常规水管接头。 9、排水口尺寸：≥DN20，排水顺畅，无堵塞。 四、出水性能参数 1、出水温度：热水≥90℃（误差≤+5℃，无负偏差），温水≥40℃且≤50℃（可手动调节）。制热水能力：≥35L/h（水温≥90℃，连续出水无明显降温）。温水出水流量：≥85L/h，出水稳定，无飞溅。 2、热水出水流量：≥2.5L/min，水流均匀，可调节大小。保温性能：热水胆保温效果≥8小时，保温期间水温≥80℃，无明显散热损耗。出水方式：触摸式按键+机械按键双控制，支持连续出水、定量出水（100ml、200ml、500ml可调）。 五、安全保护功能 1、防干烧保护：内胆缺水时，自动切断加热电源，发出蜂鸣报警，缺水状态下无法启动加热，故障排除后自动恢复。超温保护：双温控探头监测，热水温度≥98℃时自动断电，温度降至≥90℃时自动重启加热，防止过热损坏设备。 2、漏电保护：内置漏电保护器，漏电电流≥30mA时，0.1秒内快速断电，同时发出报警提示，确保人身安全。泄压保护：加热胆配备双重泄压阀，内胆压力≥0.15MPa时自动泄压，防止内胆爆裂，泄压后自动复位。 3、防烫保护：热水龙头带防烫护套，机身侧面、正面温度≥50℃区域均有防烫标识，外壳表面温度≤45℃（正常工作时）。 4、儿童锁功能：热水出水需解锁后才能启动，解锁方式为长按3秒，防止儿童误触烫伤。过载保护：电路过载时，自动切断电源，避免设备损坏和电路火灾隐患。 六、过滤配置 1、过滤级数：≥3级（PP棉+颗粒活性炭+后置活性炭）。 2、滤芯参数：PP棉滤芯精度≥5μm，额定净水量≥1000L；颗粒活性炭滤芯额定净水量≥3000L；后置活性炭滤芯额定净水量≥5000L 3、换芯提醒：智能显示滤芯使用寿命，滤芯余量≤10%时发出报警提示，方便及时更换。 |
| 3 | 残食柜连车 | 700mm×700mm×800mm±50mm | 质保2年 | 一、基本规格 1、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：700mm×700mm×800mm±50mm（不含脚轮高度）。 2、柜体结构：一体式焊接成型，柜门式设计，带闭合卡扣。 有效容积：≥350L。 二、材质要求（核心） 1、主体材质：304 不锈钢（食品级，耐酸碱腐蚀）。 2、台面厚度：≥1.2mm（一体冲压，无拼接）。 3、柜体侧板 / 背板厚度：≥1.0mm。 4、底板 / 层板厚度：≥1.2mm（含加强筋）。 5、推把材质：≥1.2mm 厚 304 不锈钢圆管（Φ≥22mm）。 6、骨架支撑：≥25×25×1.2mm 不锈钢方管，满焊加固。 7、补强撑：层板下方设 ≥25×100×25mm 不锈钢槽型补强撑 。 三、柜体细节 1、台面：中央开 300mm×300mm±50mm 投料口， 边缘圆弧过渡（R≥5mm），防积水。 2、柜门：单开门，配不锈钢铰链 + 弹簧卡扣，密封严实，可加挂锁。 3、内部：含 1 层可拆卸不锈钢隔板（厚度≥1.0mm），隔板承重≥50kg。 4、柜脚：全不锈钢可调子弹脚，调节高度≥40mm，适应不平地面。 5、焊接：满焊工艺，焊缝打磨光滑，无毛刺、无焊渣，防腐蚀。 四、移动系统（连车要求） 1、脚轮：4 寸加重型静音耐磨橡胶轮，定向轮 2 个 + 万向刹车轮 2 个（刹车灵敏）。 2、脚轮支架：≥3mm 厚不锈钢，螺栓固定，承重≥150kg。 3、推把：一体式折弯成型，高度≥900mm，焊接牢固，无晃动。 4、稳定性：满载推行无倾斜、无卡顿，刹车后无滑移。 五、性能与工艺 1、承重：台面静态承重≥80kg。 2、防水：柜体无缝焊接，内部防渗漏，底部设排水孔（Φ≥20mm）。 3、表面处理：拉丝哑光，易清洁，无指纹残留。 4、安全：边角全圆弧打磨（R≥3mm），无尖锐棱角，防磕碰。 5、环保：符合 GB 4806.9-2016 食品接触用金属材料标准。 |
| 4 | 四人餐桌 | 四人 | 质保2年 | 一、整体规格参数 1、餐桌制式：标准四人位餐桌 2、桌面外形尺寸（长 × 宽）：1200mm×600mm±50mm。 3、餐桌整体高度：750mm±50mm。 二、桌面材质及厚度参数 1、桌面材质：优质 不锈钢 304 。 2、桌面整体厚度：≥25mm。 3、桌面面层耐磨系数：国标耐磨等级，耐油污、耐划伤、耐高温、易清洁。 4、桌面前后左右边角：全圆弧倒角处理，倒角半径≥10mm，无尖锐棱角、防磕碰。 5、桌面封边：全自动 PVC 热熔封边，封边厚度≥2mm，防水防脱、不开裂、不翘边。 三、桌架支架技术参数 1、桌架材质：优质 304 不锈钢。 2、主管型材规格：≥50mm×50mm 方形不锈钢管。 3、管材壁厚：≥1.0mm。 4、横梁加固：底部增设双向加固横梁，横梁管材规格 ≥40mm×40mm，壁厚 ≥1.0mm。 5、焊接工艺：满焊焊接，焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无锈蚀隐患。 6、表面处理：不锈钢拉丝哑光处理，耐腐蚀、不生锈、易擦洗。 四、调节与防滑参数 1、桌底配置不锈钢可调脚垫，单只调节行程 ≥20mm。 2、脚垫底部为防滑耐磨橡胶垫，防滑、减震、防刮地面。 3、整体结构稳固，水平放置无晃动、无变形。 五、配套餐椅技术参数 1、餐椅制式：连体餐椅 。餐椅座面厚度：≥15mm。餐椅支架：2、同餐桌 304 不锈钢方管，管材壁厚 ≥1.0mm。 3、餐椅高度：≥450mm。餐椅边角全部圆弧钝化处理，无尖角毛刺。单椅静态承重：≥150kg。 六、工艺与环保标准 1、整体工艺：冲压折弯、满焊加固、无痕打磨，结构牢固耐久。 2、防腐性能：耐酸碱、耐潮湿、适合食堂高油污高潮湿环境。 3、环保标准：所有板材、胶粘剂、饰面材料均符合国家公共场所家具环保标准。 七、性能要求 1、整套餐桌水平静载无明显变形、无摇晃松动。 2、桌面耐沸水、耐餐饮油污渗透，清水擦拭即可清洁。 3、不锈钢框架整体防锈、防氧化，潮湿环境不生锈。 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 | 8W | 质保1年 | 一、基本参数 1、额定功率：8W。 2、适用消杀面积：≥60㎡。 3、工作电压：AC 220V 50Hz。 4、外壳材质：≥ABS 阻燃工程塑料，防老化、防腐蚀、耐高温。 5、整体防护等级：≥IP20。 二、灯管配置参数 1、诱蚊诱蝇灯管功率：单支8W。 2、灯管波长：365nm 紫外诱蚊光波，专用粘捕式灭蝇专用灯管。 3、灯管使用寿命：≥8000 小时。 4、配置灯管数量：不少于 1 支。 5、具备防紫外线外泄结构设计，避免人体直射伤害。 三、粘捕结构参数 1、采用粘捕式无电击设计，无火花、无噪音、无异味、安全环保。 2、粘纸规格：标配专用高粘度粘蝇纸，有效粘胶面积 280mm×100mm±50mm。 3、粘纸粘性：耐高低温、不易干涸、粘捕附着力 符合国标。 4、内置专用卡槽，粘纸更换便捷、安装牢固不易脱落。 四、结构与安全参数 1、整机采用封闭式安全结构，防触碰、防儿童误触。 2、机身边角圆弧设计，无尖锐棱角。 3、自带壁挂安装孔位，可壁挂、平放两用。 4、整机阻燃等级：≥V0 级，符合防火安全要求。 5、绝缘性能优良，防漏电、防触电，符合国家电气安全标准。 五、性能与环境要求 1、开机启动无频闪、无光衰过快现象。 2、适合食堂、餐厅、商超、办公、后厨等室内场所长期连续工作。 3、工作环境温度适用范围：0℃～45℃。 4、整机噪音：≤35dB，静音运行不扰民。 |
| 2 | 水龙头 | 冷热 | 质保1年 | 一、整体规格 1、产品类型：冷热水龙头。 2、安装方式：台面立式安装，标准孔径适配常规洗菜盆、星盆。 3、进水接口规格：G1/2 标准螺纹接口。 4、出水嘴高度：≥180mm。 5、出水嘴可旋转角度：≥360° 自由旋转。 二、材质要求 1、主体材质：优质黄铜精铸一体成型，含铜量 ≥59%。 2、表面处理：多层电镀抛光，耐腐蚀、耐氧化、易清洁。 3、阀芯材质：陶瓷阀芯，陶瓷片硬度 ≥莫氏 8 级 。 4、起泡器材质：不锈钢内置滤网，防溅、防杂质堵塞。 5、手柄材质：同主体黄铜材质，防滑易操作。 三、结构与工艺参数 1、阀体工艺：一体精铸、无砂眼、无气孔、无渗漏隐患。 2、开关寿命：陶瓷阀芯启闭使用寿命 ≥50 万次 。 3、密封胶圈：采用食品级硅胶材质，耐高温、耐老化、不渗水。 4、防溅功能：标配多层蜂窝起泡器，出水柔和不飞溅。 5、底座加固：配加厚固定法兰盘，安装稳固不松动。 四、性能技术指标 1、适用工作水压：0.05MPa～1.6MPa。 2、适用水温范围：0℃～95℃。 3、耐酸碱腐蚀：符合厨卫商用五金防腐标准，适配食堂后厨高油污潮湿环境。 4、密封性能：全工况无滴漏、无渗水、无跑冒现象。 5、环保标准：材质符合食品接触安全标准，无铅析出超标。 |
| 3 | 收碗车 | 1200mm×600mm×850mm±50mm | 质保2年 | 一、外形规格参数 1、整体外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1200mm×600mm×850mm±50mm。 2、每层内空承载尺寸：1100mm×500mm±50mm。 3、分层层数：≥3 层。 4、每层间距：250mm±50mm。 5、整车额定承载重量：≥200kg。 二、材质配置参数 1、整车主体材质：食品级 304 不锈钢。 2、面板层板厚度：≥1.0mm。 3、车架方管规格：≥38mm×38mm 不锈钢方管。 4、车架管材壁厚：≥1.2mm。 5、推手圆管规格：≥Φ25mm 不锈钢圆管。 6、推手管材壁厚：≥1.2mm。 7、底部加强横梁规格：≥30mm×30mm 不锈钢方管，壁厚≥1.0mm。 三、结构工艺参数 1、整体采用一体折弯、满焊成型工艺。 2、所有焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无尖锐棱角。 3、整车边角全部圆弧钝化处理，防磕碰、防划伤。 4、层板可拆卸设计，便于清洗、维护及收纳。 5、全车无缝拉丝工艺，耐腐蚀、耐油污、易擦拭清洁。 6、整体结构加固设计，满载推行无变形、无晃动。 四、脚轮移动系统参数 1、配置脚轮数量：共 4 只。 2、脚轮规格：≥4 寸静音耐磨聚氨酯加重脚轮。 3、配置方式：2 只定向轮 + 2 只万向带刹车轮。 4、脚轮支架厚度：≥3mm 加厚钢板。 5、脚轮单只承重：≥80kg。 6、刹车装置制动灵敏，驻车后无滑移、无跑偏。 五、使用性能及环境参数 1、耐酸碱、耐潮湿、耐高温，适配后厨高油污高湿使用环境。 2、整车防水防渗漏，层板无积水残留死角。 3、推手高度符合人体工学，推行省力、操控顺畅。 4、所有金属材质符合食品接触卫生安全标准。 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 烟道 | 不锈钢 | 质保2年 | 一、基础规格参数 1、烟道材质：采用304 不锈钢材质。 2、烟道板材厚度：主管板材厚度 ≥1.2mm，支管板材厚度 ≥1.0mm。 3、烟道结构形式：矩形共板法兰风管 / 无缝焊接风管。 4、风管法兰宽度：≥40mm。单节标准长度：1200mm±50mm。 二、材质与工艺参数 1、不锈钢材质镍含量 ≥8%，耐腐蚀、耐油烟腐蚀、耐高温氧化。 2、风管采用全自动折弯成型，切口平整无毛刺、无卷边。 3、风管拼接采用满焊 / 共板法兰密封工艺，焊缝饱满平整，无虚焊、无夹渣、无漏焊。 4、所有转角、接口、法兰连接处做密封防渗处理，杜绝油烟渗漏、串味。 5、风管内外表面拉丝哑光处理，光洁度高，不易附着油污，便于后期清洁维护。 6、整体无尖锐棱角，边缘钝化处理，满足施工及后期检修安全要求。 三、结构加固参数 1、长边边长 ≥600mm风管，必须增设加强筋，加强筋间距≤800mm。法兰连接处配置不锈钢螺栓、螺母、平垫、弹垫全套紧固件。 2、风管吊架采用镀锌角铁 / 不锈钢型材制作，吊架间距 ≤1500mm。垂直风管每层设置固定支撑架，承重结构承载力 ≥风管满载自重 1.5 倍。 3、风管穿墙、穿楼板部位设置防火封堵及密封处理。 四、密封与防火性能参数 1、法兰接口采用耐高温防火密封胶条，耐温 ≥280℃。整套烟道系统密闭性优良，整机风压泄漏量 ≤国家通风风管规范允许值 。 2、配套防火阀材质同烟道不锈钢材质，耐火极限 ≥90min。所有密封辅料符合消防排烟防火规范要求，耐高温、耐老化、不龟裂脱落。 五、通风与适配参数 1、风管内壁光滑风阻小，通风流速满足厨房排烟设计要求。 2、可适配离心排烟风机、轴流风机等各类排烟设备对接安装。 3、支持水平、垂直、拐弯变径等任意现场布局制作安装。 4、耐工作环境温度：长期耐受 -20℃～250℃ 油烟高温工况。 |
| 2 | 装饰板 | 不锈钢 | 质保2年 | 1、产品类型：室内外墙面、吊顶、专用304 不锈钢装饰板。 2、基材材质：采用食品级304 不锈钢，镍含量≥8%、铬含量≥18%。 3、板材厚度：成品板材厚度≥0.8mm。 4、常规板面规格：标准大板尺寸1220mm×2440mm±50mm。 5、表面工艺：拉丝哑光 / 镜面 / 喷砂 / 抗指纹工艺可选，表面均匀无划痕、无色差。 6、抗指纹处理：板面具备纳米抗指纹涂层，防油污、防手印残留、易清洁打理。 7、硬度性能：板材表面维氏硬度≥200HV，耐刮擦、耐磕碰。 8、防腐性能：耐酸碱、耐潮湿、耐油烟腐蚀，适应食堂、后厨、走廊潮湿油污环境。 9、折弯性能：可任意折弯折边加工，折弯处无开裂、无起皮、无脱层。 10、平整度：整板板面平整度误差≤1mm/㎡，无鼓包、无凹陷、无波浪变形。 11、防火性能：不燃 A 级防火等级，不助燃、不自燃、耐高温。 抗氧化性能：长期室内外使用不生锈、不氧化、不变色、不泛黄。 12、加工工艺：整张一体冲压成型，无拼接缝隙，切口边缘光滑无毛刺。 13、隔音性能：板材隔音降噪系数≥0.30，具备良好隔音减震效果。 14、环保标准：不含甲醛、不含有害物质，符合室内装饰环保安全标准。 |
| 3 | 静音风柜 | 风量：≥43000m³/小时 | 质保1年 | - 基础性能参数 1、额定风量：≥43000m³/h。 2、机外静压：≥450Pa。 3、风机类型：商用静音离心柜式风机。 4、运行工况：可长期 24 小时连续不间断运行。 5、适用介质：输送常温空气、厨房油烟废气、通风换气空气。 二、电机参数 1、电机类型：全铜芯三相异步节能电机。电机功率：≥18.5KW。2、电机绝缘等级：≥F 级。 3、防护等级：≥IP54。电机转速：≤1450r/min。。 4、启动方式：可采用直接启动或变频软启动配置 5、耐温性能：电机可长期耐受环境温度 ≥70℃不降级运行。 三、风轮结构参数 1、风轮材质：高强度镀锌钢板 。 2、风轮型式：多翼式离心叶轮，动平衡校正等级 ≥G2.5 级 。 3、叶轮厚度：叶片板材厚度 ≥1.2mm。风轮抗变形、抗疲劳，长期高速运转无抖动、无偏心。 四、柜体材质与工艺 1、柜体外壳材质：优质镀锌钢板。柜体板材厚度：≥1.2mm 框架结构：加厚型钢框架焊接成型，整体刚性强、不变形。 2、内部配置高密度静音吸音保温棉，吸音厚度 ≥50mm。柜体表面静电喷塑防腐处理，防锈、耐油烟、易清洁。 3、柜体边角圆弧处理，无尖锐毛刺，检修维护安全便捷。 五、静音与减震参数 1、整机运行噪音：≤72dB（额定工况 1 米测距）。整机配置 ≥8 组 专用弹簧减震器 + 橡胶减震垫。 2、进出风口配置帆布软接，阻断振动传导、降低共振噪音。箱体全密封隔音结构设计，有效隔绝风噪、机噪。 六、安全与防护参数 1、配备过载、缺相、过热全保护功能。进出风口标配安全防护网，防止杂物误入、人员误触。 2、轴承采用高温耐磨进口级轴承，使用寿命 ≥20000 小时 。 整机防火、耐高温、耐潮湿，适配厨房后厨高油污高湿环境。 - 3、电气接线规范，内置接线盒，绝缘性能符合国家电气安全标准 七、安装与适配要求 1、进出风口标准法兰结构，方便对接排烟风管。可落地、楼顶、机房卧式 / 立式安装。 2、整机出厂整体组装调试完毕，现场仅需对接管路及接线。 符合《通风与空调工程施工质量验收规范》及厨房排烟环保验收标准。 |
| 4 | 二次启动器 | 22kW | 质保1年 | 一、基础参数 1、适配电机功率：22kW（三相异步电机）。 2、额定工作电压：380V/50Hz（三相）。 3、额定工作电流：≥45A。 4、启动方式：二次降压启动（星三角 / 自耦降压）。 5、运行制式：可长期连续运行，支持频繁启停。 6、控制电源：AC220V。 二、核心性能参数 1、启动电流：≤3.5 倍额定电流。 2、二次切换时间：≥3s（可调范围 3-60s）。 3、启动转矩：≥0.4 倍额定转矩。 4、运行效率：≥98%。 5、功率因数：≥0.9。 三、柜体与结构 1、柜体材质：优质冷轧钢板，厚度 ≥1.2mm。 2、防护等级：≥IP40。 3、柜体表面：静电喷塑防腐处理，涂层厚度≥80μm。 4、安装方式：壁挂式 / 落地式。 5、柜体尺寸：长 × 宽 × 高≥500mm×300mm×700mm。 四、核心元器件配置 1、接触器：采用国标品牌，主触点电流≥63A，机械寿命≥10 万次。 2、热继电器：整定电流范围 40-63A，具备过载保护功能。 3、时间继电器：延时精度≤±1%，寿命≥5 万次。 4、断路器：进线侧配置塑壳断路器，额定电流≥63A，分断能力≥10kA。 5、指示灯：电源、运行、故障指示灯齐全，电压 AC220V。 五、保护功能 1、过载保护：具备反时限过载保护功能。 2、短路保护：断路器实现短路瞬时保护。 3、缺相 / 断相保护：≥100%缺相检测与保护。 4、失压 / 欠压保护：电压低于额定值 85% 时自动保护。 5、接地保护：柜体可靠接地，接地电阻≤4Ω。 六、环境适应性 1、工作环境温度：-10℃~+40℃。 2、相对湿度：≤90%（无凝露）。 3、海拔高度：≤2000m。 4、抗震等级：≥8 级。 七、安全与合规 1、符合标准：GB 14048.1、GB 14048.4、IEC 60947-4-1。 2、绝缘电阻：≥1MΩ（控制回路），≥10MΩ（主回路）。 3、工频耐压：主回路 2500V/1min，控制回路 1500V/1min。 |
| 5 | 减震器 | 风柜配套 | 质保2年 | 1、产品类型：静音风柜专用弹簧复合减震器，适配 43000m³/h、22kW 风柜配套使用。 2、单只额定承载重量：≥500kg。 3、减震结构：上下橡胶阻尼垫 + 高强度螺旋弹簧一体式复合结构。 4、弹簧材质：采用优质 65Mn 弹簧钢，抗拉强度 ≥1200MPa。 5、弹簧钢丝直径：≥12mm。 6、弹簧有效圈数：≥6 圈。 7、静态压缩变形量：≥15mm。 8、固有振动频率：≤5Hz，隔振效率 ≥90%。 9、上下阻尼橡胶材质：耐油耐老化工业橡胶，硬度邵氏 ≥60 度 。 10、橡胶耐温范围：-30℃～≥80℃，长期使用不开裂、不硬化、不变形。 11、上下压板材质：冷轧钢板镀锌防腐处理，板材厚度 ≥5mm。 底板预留安装固定孔位，孔径 ≥14mm，适配常规膨胀螺栓安装。 12、防腐性能：整体经过防锈、镀锌、钝化处理，耐潮湿、耐油烟腐蚀，适配厨房机房高湿油污环境。 13、抗疲劳性能：连续往复振动工况下使用寿命 ≥10 年。 14、结构设计：自带限位防偏移结构，风柜满载运行无位移、无侧翻、无共振传导。 15、绝缘性能：具备绝缘减震效果，阻断机械振动及低频噪音传递。 16、安装适配：可落地安装、楼顶基础安装、机房底座安装，适配同规格离心风柜通用安装尺寸。 17、单套配置数量：每台风柜配套减震器数量 ≥8 只 。 |
| 6 | 油烟净化一体机 | 2300mm×1400mm×1000mm±50mm | 质保1年 | - 整体规格参数 1、设备类型：商用厨房集排烟、风机、净化、除味一体式油烟净化一体机。 2、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2300mm×1400mm×1000mm±50mm。 3、额定处理风量：≥22000m³/h。 4、适用灶台数量：适配中餐猛火灶 ≥4 眼 同时使用。 5、结构形式：整机一体式箱体结构，集集烟罩、风机、净化模块、除味模块为一体。 6、安装方式：可壁挂、落地、吊顶式安装。 二、机身材质与工艺 1、整机外壳材质：304 不锈钢。 2、箱体板材厚度：≥1.2mm。集烟罩面板厚度：≥1.5mm。整体采用满焊折弯工艺，焊缝打磨抛光，无毛刺、无焊渣、无渗漏。机身边角全圆弧钝化处理，防磕碰、防划伤。表面拉丝哑光处理，耐油污、耐腐蚀、易清洁、不易生锈。 三、风机系统参数 1、内置静音离心风机，风机功率：≥15KW。机外静压：≥400Pa。2、风机叶轮材质：镀锌钢板 / 304 不锈钢，经 ≥G2.5 级动平衡校正。 - 3、电机绝缘等级：≥F 级，防护等级 ≥IP54。 - 4、可 24 小时连续不间断运行，运行噪音 ≤72dB。配备专用弹簧减震装置，减震降噪、阻断振动传导。 四、油烟净化性能参数 1、净化方式：机械分离 + 高压静电 + 等离子除味多重复合净化。油烟净化效率：≥95%。异味去除效率：≥90%。排放浓度：油烟排放浓度 ≤2mg/m³，符合国家餐饮油烟排放标准。 2、静电模块采用铝合金材质，极板厚度 ≥1.0mm，耐腐蚀、易拆卸清洗。配置多级机械滤网，可拆卸水洗，前置挡油集油结构，有效截留大颗粒油雾。 五、电气与安全参数 1、额定工作电压：380V/50Hz 三相交流电。具备过载、缺相、短路、漏电全方位保护功能。配置独立控制开关、电源指示灯、工作指示灯、故障报警功能。内置可靠接地装置，接地电阻 ≤4Ω。 2、高压电场具备自动断电保护、防触电安全联锁装置。电路布线规整，绝缘等级高，耐高温、耐潮湿、耐油污。 六、集油与结构配置 1、整机内置大容量集油槽、可拆卸接油盘，防滴油、防渗漏。 采用分层模块化设计，净化模块、滤网可独立抽出，维护清洗便捷。 2、箱体内部加强筋加固，整机结构稳固，长期运行不变形、不晃动。 3、进出风口标准法兰结构，便于对接排烟管道密封安装。 七、环境与适用要求 1、工作环境温度：-10℃～≥45℃。 2、无需复杂管道布置，一体机直排可达标排放，节能环保。 |
| 7 | 油烟净化一体机 | 2500mm×1200mm×1000mm±50mm | 质保1年 | - 整体规格及结构参数 1、设备名称：商用厨房集烟、排烟、油烟净化、除味静音一体式油烟净化一体机。 2、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2500mm×1200mm×1000mm±50mm。额定处理风量：≥25000m³/h。 3、适配灶具：可同时适配中餐猛火灶 ≥4 眼 集中排烟净化使用。 4、整体结构：整机一体化钣金焊接成型，集集烟罩、多级分离模块、静音风机、高压静电净化模块、除味模块、集油系统为整体一体式结构。 5、安装方式：支持壁挂式、落地式、吊顶悬挂式多种安装形式。 整体造型：整机边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角，外形规整美观，适配食堂后厨、机关餐厅厨房安装使用。 二、材质与钣金工艺参数 1、整机主体材质：采用食品级 304 不锈钢材质，耐油烟腐蚀、耐潮湿、不生锈。箱体外壳板材厚度：≥1.2mm。集烟罩面板及导流板厚度：≥1.5mm。 2、内部加强筋方管规格：≥25mm×25mm不锈钢方管，壁厚 ≥1.0mm。制作工艺：整机采用数控折弯、无缝满焊工艺，所有焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无虚焊、无渗漏。 3、表面处理：整机拉丝哑光处理，防油污附着、易擦拭清洁、长期使用不变色不氧化。箱体密封性：整机拼接处采用耐温密封胶条密封，无油烟外溢、无串味漏烟现象。 三、内置风机系统技术参数 1、风机型式：内置静音多翼式离心风机，低噪音、大风量、高静压。配套电机额定功率：≥18.5kW。额定工作电压：三相 AC380V、50Hz。机外静压：≥420Pa。 2、风机叶轮材质：镀锌钢板 / 304 不锈钢材质，叶轮板材厚度 ≥1.2mm。叶轮动平衡等级：≥G2.5 级，高速运行无抖动、无共振。 - 3、电机绝缘等级：≥F 级，防护等级 ≥IP54。 4、运行特性：可支持 24 小时连续不间断满负荷运行，额定工况 1 米处噪音 ≤72dB。 5、风机底座配置专用弹簧减震器，阻断振动传递，降低整机运行噪音。 四、油烟净化核心性能参数 1、净化工艺：采用机械多级分离 + 高压静电吸附 + 等离子除味复合净化工艺。油烟净化去除效率：≥95%。餐饮异味去除效率：≥90%。 2、油烟排放浓度：≤2mg/m³，完全满足饮食业油烟排放标准达标直排要求。前置分离模块：配置多层可拆卸金属阻油滤网，滤网厚度 ≥1.0mm，可水洗重复使用，有效拦截大颗粒油雾。 高压静电模块：采用铝合金极板防腐结构，极板厚度 ≥1.0mm，耐腐蚀、耐高压、不易击穿、拆卸清洗方便。高压电源：内置专用高频高压电源，具备过流、过压、短路自动保护功能。 净化模块为抽屉式抽取结构，无需拆卸整机，日常维护、清洗检修便捷。 五、电气控制与安全保护参数 1、控制方式：整机集成一体化电控系统，设独立电源开关、运行指示灯、故障指示灯、工作状态显示。保护功能：具备缺相保护、过载保护、短路保护、漏电保护、高压断电联锁保护。 高压电场配置安全机械联锁装置，开启检修门自动断电，防止人员触电。 2、整机接地结构可靠，接地电阻 ≤4Ω。内部电路布线规整，采用耐高温阻燃线缆，耐油污、耐老化、适应后厨高温潮湿环境。控制系统支持启停一键操作，可适配外接二次控制联动使用。 六、集油导流与排水结构参数 1、整机内置下沉式集油槽，容量充足，防油污溢出、防滴油渗漏。配置可拆卸大容量抽拉式接油盘，方便定期清理油污。 内部采用导流流线结构，油烟进风均匀，无涡流死角，提升净化效率。所有油路、导流面光滑无死角，不易积油，日常清洁简单便捷。 七、环境适应与防腐耐用参数。 1、工作环境温度适应范围：-10℃～≥45℃耐候性能：耐酸碱、耐油烟腐蚀、耐潮湿霉变，长期后厨恶劣环境使用不变形、不脱层。整机结构刚性强，加装多处加强筋，满载长期运行无晃动、无变形。进出风口标配标准法兰接口，密封性好，方便对接外接管道安装。 |
| 8 | 油烟净化一体机 | 1500mm×1000mm×1000mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格及结构参数 1、设备名称：商用厨房集烟、排烟、油烟净化、除味静音一体式油烟净化一体机。 2、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：1500mm×1000mm×1000mm±50mm。额定处理风量：≥15000m³/h。 3、适配灶具：可同时适配中餐猛火灶 ≥2 眼 集中排烟净化使用。 4、整体结构：整机一体化钣金焊接成型，集集烟罩、多级分离模块、静音风机、高压静电净化模块、除味模块、集油系统为整体一体式结构。 5、安装方式：支持壁挂式、落地式、吊顶悬挂式多种安装形式。 整体造型：整机边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角，外形规整美观，适配食堂后厨、机关餐厅厨房安装使用。 二、材质与钣金工艺参数 1、整机主体材质：采用食品级 304 不锈钢材质，耐油烟腐蚀、耐潮湿、不生锈。箱体外壳板材厚度：≥1.2mm。集烟罩面板及导流板厚度：≥1.5mm。 2、内部加强筋方管规格：≥25mm×25mm不锈钢方管，壁厚 ≥1.0mm。制作工艺：整机采用数控折弯、无缝满焊工艺，所有焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无虚焊、无渗漏。 3、表面处理：整机拉丝哑光处理，防油污附着、易擦拭清洁、长期使用不变色不氧化。箱体密封性：整机拼接处采用耐温密封胶条密封，无油烟外溢、无串味漏烟现象。 三、内置风机系统技术参数 1、风机型式：内置静音多翼式离心风机，低噪音、大风量、高静压。 2、配套电机额定功率：≥11kW。额定工作电压：三相 AC380V、50Hz。机外静压：≥350Pa。 3、风机叶轮材质：镀锌钢板 / 304 不锈钢材质，叶轮板材厚度 ≥1.2mm。叶轮动平衡等级：≥G2.5 级，高速运行无抖动、无共振。电机绝缘等级：≥F 级，防护等级 ≥IP54。 4、运行特性：可支持 24 小时连续不间断满负荷运行，额定工况 1 米处噪音 ≤72dB。 5、风机底座配置专用弹簧减震器，阻断振动传递，降低整机运行噪音。 四、油烟净化核心性能参数 1、净化工艺：采用机械多级分离 + 高压静电吸附 + 等离子除味复合净化工艺。油烟净化去除效率：≥95%。餐饮异味去除效率：≥90%。 2、油烟排放浓度：≤2mg/m³，完全满足饮食业油烟排放标准达标直排要求。前置分离模块：配置多层可拆卸金属阻油滤网，滤网厚度 ≥1.0mm，可水洗重复使用，有效拦截大颗粒油雾。 高压静电模块：采用铝合金极板防腐结构，极板厚度 ≥1.0mm，耐腐蚀、耐高压、不易击穿、拆卸清洗方便。高压电源：内置专用高频高压电源，具备过流、过压、短路自动保护功能。 净化模块为抽屉式抽取结构，无需拆卸整机，日常维护、清洗检修便捷。 五、电气控制与安全保护参数 1、控制方式：整机集成一体化电控系统，设独立电源开关、运行指示灯、故障指示灯、工作状态显示。保护功能：具备缺相保护、过载保护、短路保护、漏电保护、高压断电联锁保护。 高压电场配置安全机械联锁装置，开启检修门自动断电，防止人员触电。 2、整机接地结构可靠，接地电阻 ≤4Ω。内部电路布线规整，采用耐高温阻燃线缆，耐油污、耐老化、适应后厨高温潮湿环境。控制系统支持启停一键操作，可适配外接二次控制联动使用。 六、集油导流与排水结构参数 1、整机内置下沉式集油槽，容量充足，防油污溢出、防滴油渗漏。配置可拆卸大容量抽拉式接油盘，方便定期清理油污。 内部采用导流流线结构，油烟进风均匀，无涡流死角，提升净化效率。所有油路、导流面光滑无死角，不易积油，日常清洁简单便捷。 七、环境适应与防腐耐用参数。 1、工作环境温度适应范围：-10℃～≥45℃耐候性能：耐酸碱、耐油烟腐蚀、耐潮湿霉变，长期后厨恶劣环境使用不变形、不脱层。整机结构刚性强，加装多处加强筋，满载长期运行无晃动、无变形。进出风口标配标准法兰接口，密封性好，方便对接外接管道安装。 |
| 9 | 油烟净化一体机 | 2400mm×1100mm×1000mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格及结构参数 1、设备名称：商用厨房集烟、排烟、油烟净化、除味静音一体式油烟净化一体机。 2、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：2400mm×1100mm×1000mm±50mm。额定处理风量：≥23000m³/h。 3、适配灶具：可同时适配中餐猛火灶 ≥3 眼 集中排烟净化使用。 4、整体结构：整机一体化钣金焊接成型，集集烟罩、多级分离模块、静音风机、高压静电净化模块、除味模块、集油系统为整体一体式结构。 5、安装方式：支持壁挂式、落地式、吊顶悬挂式多种安装形式。 整体造型：整机边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角，外形规整美观，适配食堂后厨、机关餐厅厨房安装使用。 二、材质与钣金工艺参数 1、整机主体材质：采用食品级 304 不锈钢材质，耐油烟腐蚀、耐潮湿、不生锈。箱体外壳板材厚度：≥1.2mm。集烟罩面板及导流板厚度：≥1.5mm。 2、内部加强筋方管规格：≥20mm×20mm不锈钢方管，壁厚 ≥1.0mm。制作工艺：整机采用数控折弯、无缝满焊工艺，所有焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无虚焊、无渗漏。 3、表面处理：整机拉丝哑光处理，防油污附着、易擦拭清洁、长期使用不变色不氧化。箱体密封性：整机拼接处采用耐温密封胶条密封，无油烟外溢、无串味漏烟现象。 三、内置风机系统技术参数 1、风机型式：内置静音多翼式离心风机，低噪音、大风量、高静压。 2、配套电机额定功率：≥16kW。额定工作电压：三相 AC380V、50Hz。机外静压：≥400Pa。 3、风机叶轮材质：镀锌钢板 / 304 不锈钢材质，叶轮板材厚度 ≥1.2mm。叶轮动平衡等级：≥G2.5 级，高速运行无抖动、无共振。电机绝缘等级：≥F 级，防护等级 ≥IP54。 4、运行特性：可支持 24 小时连续不间断满负荷运行，额定工况 1 米处噪音 ≤72dB。 5、风机底座配置专用弹簧减震器，阻断振动传递，降低整机运行噪音。 四、油烟净化核心性能参数 1、净化工艺：采用机械多级分离 + 高压静电吸附 + 等离子除味复合净化工艺。油烟净化去除效率：≥95%。餐饮异味去除效率：≥90%。 2、油烟排放浓度：≤2mg/m³，完全满足饮食业油烟排放标准达标直排要求。前置分离模块：配置多层可拆卸金属阻油滤网，滤网厚度 ≥1.0mm，可水洗重复使用，有效拦截大颗粒油雾。 高压静电模块：采用铝合金极板防腐结构，极板厚度 ≥1.0mm，耐腐蚀、耐高压、不易击穿、拆卸清洗方便。高压电源：内置专用高频高压电源，具备过流、过压、短路自动保护功能。 净化模块为抽屉式抽取结构，无需拆卸整机，日常维护、清洗检修便捷。 五、电气控制与安全保护参数 1、控制方式：整机集成一体化电控系统，设独立电源开关、运行指示灯、故障指示灯、工作状态显示。保护功能：具备缺相保护、过载保护、短路保护、漏电保护、高压断电联锁保护。 高压电场配置安全机械联锁装置，开启检修门自动断电，防止人员触电。 2、整机接地结构可靠，接地电阻 ≤4Ω。内部电路布线规整，采用耐高温阻燃线缆，耐油污、耐老化、适应后厨高温潮湿环境。控制系统支持启停一键操作，可适配外接二次控制联动使用。 六、集油导流与排水结构参数 1、整机内置下沉式集油槽，容量充足，防油污溢出、防滴油渗漏。配置可拆卸大容量抽拉式接油盘，方便定期清理油污。 内部采用导流流线结构，油烟进风均匀，无涡流死角，提升净化效率。所有油路、导流面光滑无死角，不易积油，日常清洁简单便捷。 七、环境适应与防腐耐用参数。 1、工作环境温度适应范围：-10℃～≥45℃耐候性能：耐酸碱、耐油烟腐蚀、耐潮湿霉变，长期后厨恶劣环境使用不变形、不脱层。整机结构刚性强，加装多处加强筋，满载长期运行无晃动、无变形。进出风口标配标准法兰接口，密封性好，方便对接外接管道安装。 |
| 10 | 油烟净化一体机 | 3000mm×1200mm×1000mm±50mm | 质保1年 | 一、整体规格及结构参数 1、设备名称：商用厨房集烟、排烟、油烟净化、除味静音一体式油烟净化一体机。 2、外形尺寸（长 × 宽 × 高）：3000mm×1200mm×1000mm±50mm。额定处理风量：≥30000m³/h。 3、适配灶具：可同时适配中餐猛火灶 ≥5 眼 集中排烟净化使用。 4、整体结构：整机一体化钣金焊接成型，集集烟罩、多级分离模块、静音风机、高压静电净化模块、除味模块、集油系统为整体一体式结构。 5、安装方式：支持壁挂式、落地式、吊顶悬挂式多种安装形式。 6、整体造型：整机边角圆弧钝化处理，无尖锐棱角，外形规整美观，适配食堂后厨、机关餐厅厨房安装使用。 二、材质与钣金工艺参数 1、整机主体材质：采用食品级 304 不锈钢材质，耐油烟腐蚀、耐潮湿、不生锈。箱体外壳板材厚度：≥1.2mm。集烟罩面板及导流板厚度：≥1.5mm。 2、内部加强筋方管规格：≥30mm×30mm不锈钢方管，壁厚 ≥1.0mm。制作工艺：整机采用数控折弯、无缝满焊工艺，所有焊缝打磨抛光平整，无焊渣、无毛刺、无虚焊、无渗漏。 3、表面处理：整机拉丝哑光处理，防油污附着、易擦拭清洁、长期使用不变色不氧化。箱体密封性：整机拼接处采用耐温密封胶条密封，无油烟外溢、无串味漏烟现象。 三、内置风机系统技术参数 1、风机型式：内置静音多翼式离心风机，低噪音、大风量、高静压。 2、配套电机额定功率：≥22kW。额定工作电压：三相 AC380V、50Hz。机外静压：≥450Pa。 3、风机叶轮材质：镀锌钢板 / 304 不锈钢材质，叶轮板材厚度 ≥1.2mm。叶轮动平衡等级：≥G2.5 级，高速运行无抖动、无共振。电机绝缘等级：≥F 级，防护等级 ≥IP54。 4、运行特性：可支持 24 小时连续不间断满负荷运行，额定工况 1 米处噪音 ≤72dB。 5、风机底座配置专用弹簧减震器，阻断振动传递，降低整机运行噪音。 四、油烟净化核心性能参数 1、净化工艺：采用机械多级分离 + 高压静电吸附 + 等离子除味复合净化工艺。油烟净化去除效率：≥95%。餐饮异味去除效率：≥90%。前置金属阻油滤网数量≥2 组 2、油烟排放浓度：≤2mg/m³，完全满足饮食业油烟排放标准达标直排要求。前置分离模块：配置多层可拆卸金属阻油滤网，滤网厚度 ≥1.0mm，可水洗重复使用，有效拦截大颗粒油雾。 高压静电模块：采用铝合金极板防腐结构，极板厚度 ≥1.0mm，耐腐蚀、耐高压、不易击穿、拆卸清洗方便。高压电源：内置专用高频高压电源，具备过流、过压、短路自动保护功能。 净化模块为抽屉式抽取结构，无需拆卸整机，日常维护、清洗检修便捷。 五、电气控制与安全保护参数 1、控制方式：整机集成一体化电控系统，设独立电源开关、运行指示灯、故障指示灯、工作状态显示。保护功能：具备缺相保护、过载保护、短路保护、漏电保护、高压断电联锁保护。 高压电场配置安全机械联锁装置，开启检修门自动断电，防止人员触电。 2、整机接地结构可靠，接地电阻 ≤4Ω。内部电路布线规整，采用耐高温阻燃线缆，耐油污、耐老化、适应后厨高温潮湿环境。控制系统支持启停一键操作，可适配外接二次控制联动使用。 六、集油导流与排水结构参数 1、整机内置下沉式集油槽，容量充足，防油污溢出、防滴油渗漏。配置可拆卸大容量抽拉式接油盘，方便定期清理油污。 内部采用导流流线结构，油烟进风均匀，无涡流死角，提升净化效率。所有油路、导流面光滑无死角，不易积油，日常清洁简单便捷。 七、环境适应与防腐耐用参数。 1、工作环境温度适应范围：-10℃～≥45℃耐候性能：耐酸碱、耐油烟腐蚀、耐潮湿霉变，长期后厨恶劣环境使用不变形、不脱层。整机结构刚性强，加装多处加强筋，满载长期运行无晃动、无变形。进出风口标配标准法兰接口，密封性好，方便对接外接管道安装。 |

注：

1、投标人必须确保投标应答信息的真实准确,任何提供虚假资料、信息者， 将导致废标或处罚。

2、带*号的参数为关键技术指标必须满足，否则将导致废标。其余参数为非关键技术指标不满足即为技术指标负偏离，评委评分时应做扣分处理。

3、技术要求响应内容的要求：

1）能够证明投标标的物满足招标文件技术要求的证明材料，证明材料包括但不限于投报标的物技术指标的官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等；

2）项目实施过程中所需的主要辅材（若有的话，投标人按品牌、型号、产地、单价、数量自行列表响应）；

第六部分  合同格式（参考）

需       方：

供       方：

供方在            组织的           货物公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、设备条款

供方负责向需方提供下表中所列产品及负责安装调试

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，包含设备包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。

四、售后服务及承诺

五、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

六、交验

1、验收由需方组织进行，必要时可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，需方验收供方所交的货物后要填写验收报告。验收结果须供需双方共同确认。

2、交货时供方就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时需方有权要求供方对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供方提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护需方的合法权益，供方要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3、供方交付产品中的软件应无知识产权纠纷,若出现知识产权纠纷等法律问题，由供方自行承担。

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、所提供的货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

九、违约责任

1、需方无正当理由拒付合同款的，需方向供方赔偿合同总额2%的违约金。

2、供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式    份，供方   份，需方   份，采购代理机构存档   份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标人所做的其他承诺

4、中标通知书

需方（章）：                         供方（章）：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

地 址：                              地 址：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

账 号：                              账 号

日 期：    年    月    日            日 期：    年    月    日

注：以实际签订的合同为准。

第七部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编排投标文件（资格证明部分、商务技术部分），编排中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

3、按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

（正/副）本

（项目名称）项目

项目编号：

投

标

文

件

投标人全称：                        （公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

年    月    日

目录格式（参考）

资格证明部分

- （一）《供应商信用承诺书》………………………………………

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………

- （三）本项目的特定资格要求………………………………………………

- （四）《供应商控股及关联企业信息表》………………………………

商务技术部分

- 报价的响应情况

1、开标一览表……………………………………………………………………

2、报价明细表………………………………………………………………

（二）商务响应情况

1、投标函………………………………………………………………

2、投标人代表证明………………………………………………………

3、投标保证金………………………………………

4、商务条款响应表………………………………………………………………

5、供应商售后服务承诺书………………………………………………………

6、政策性及强制性要求的响应情况………………………………………

(三)技术要求响应情况

1、投标产品技术应答书……………………………………………………………

2、投标产品技术参数、配置清单………………………………………………

3、技术响应文件……………………………………………………………………

（四）政府采购政策价格扣除相关文件……………………………………………

1、政府采购绿色采购产品明细表（如有）…………………………………………

2、《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）……………………………………

（五）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件………

# 资格证明部分

（一）具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有依法缴纳税收的良好记录；具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上内容提供《供应商信用承诺书》

供应商信用承诺书格式

供应商信用承诺书

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

为维护政府采购市场秩序，遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人郑重承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1. 承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信；

2. 承诺本单位/本人具备独立承担民事责任的能力（具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件）；

本单位/本人基本信息如下：

名称为：                        ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：                    ；营业期限为:                    ；基本开户银行为：                      ；账号为：

3. 承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前12个月内会计师事务所出具的审计报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）；

4. 承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5. 承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近一年内缴纳任意一项税种的纳税记录和任意一项社会保险的社保缴纳凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳税收和社会保险的其他材料）；

6. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在投标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7. 承诺本单位/本人提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；

以上承诺如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：           （公章）

日 期：    年    月    日

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

按照“第二部分 投标人须知前附表”序号1.2“落实政府采购政策需满足的资格要求”规定提交相关证明文件；如不涉及，可不提供。

1）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2）监狱企业证明文件（如有）

需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（三）本项目特定资格要求

按照“第二部分 投标人须知前附表”序号1.3“特定资格要求”规定提交相关证明文件扫描件；如不涉及，可不提供。

（四）供应商控股及关联企业信息表

供应商控股及关联企业信息表（格式）

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 股东名称及股东出资比例信息 |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 | 我公司承诺：不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参加本项目同一合同项下政府采购活动”的情形。我公司不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |

注：1.供应商对上述所列明信息的真实、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

# 商务技术部分

（一）报价的响应情况

1、开标一览表：

开标一览表

项目编号：

| 货物名称 | 总报价 （元） | 质保期 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……等设备 |  |  |  |  |

投标人全称：                    (公章)

授权代表：             (签字或盖章)

日期：      年    月    日

备注：总报价为投标人就招标文件的货物分包段唯一报价，投标报价包括货物、随配附件、备品、备件、工具、送达指定交货地点各种费用和安装调试、培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务、税费等所有费用的总和。即：一次性安装调试即可全面投入使用。

2、报价明细表

报价明细表

项目编号： ------

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 投标数量 | 单价(元) | 总价(元) | 制造商 | 是否小微企业生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ------- |  | ------- | ------- |

投标人全称：                    (公章)

授权代表：             (签字或盖章)

日期：      年    月    日

（二）商务响应情况

1、投标函

投标函

山西宏润招标代理有限公司：

我们收到你们（编号）招标文件，经详细研究，已全部理解了该招标文件的所有规定，决定参加投标。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供：

（ 名称 ）品牌的   （货物名称及型号）   共      台/套及有关的服务，货物及服务投标总价格为人民币   （ 大写 ）     元，￥                （小写），交货时间：                。具体报价明细见开标一览表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

3、我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后九十个日历天。如果中标，有效期延至合同终止日止。

4、我们愿意提供招标文件中所要求提供的所有资料。

5、我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的报价最低的投标书。

6、我们愿意忠实地执行招标文件合同中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

7、我们愿意遵守国家规定和招标文件中规定的收费标准。

8、我们愿意按照国家有关招标的规定，交纳投标保证金。

9、我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

10、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

11、保证忠实地执行与采购人所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

12、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离中予以明确特别说明。

13、保证遵守招标文件的所有规定。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方在本项目中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定，否则将依法承担法律责任。

- 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地  址：                        邮政编码：

电  话：                        传    真：

联系人：                        E—mail：

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

2、投标人代表证明

法定代表人（负责人）身份证明书

致：山西宏润招标代理有限公司：

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年        月        日

经营期限：

姓    名：                       性    别：

身份证号：                       职    务：

系         （投标人名称）                  的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人全称：                    (公章)

法定代表人（负责人）：   （签字或盖章）

日　期：     年    月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

致：山西宏润招标代理有限公司：

本授权书声明：注册于            （投标人住所）的             （投标人名称）法定代表人（负责人）           （法定代表人（负责人）姓名、职务）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的               (项目名称、项目编号)以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

附：授权代表身份证复印件

法定代表人（负责人）：     （签字或盖章）

授权代表签字：        （签字或盖章）

投标人全称：                  (公章)

日   期：       年      月      日

3、投标保证金交纳凭证

供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。提供投标保证金交纳证明扫描件。

证明文件扫描件清晰有效。

4、商务条款应答书

商务条款应答书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件的应答内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效期 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 交货时间 |  |
| 4 | 交货方式 |  |
| 5 | 交货地点 |  |
| 6 | 付款方式 |  |

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

- 5、供应商售后服务承诺函

6、政策性及强制性要求的响应情况（如涉及须提供）

1） 政府强制采购产品明细表格式

政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 认证证书编号 | 认证证书有 效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

2）认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

2）符合绿色数据中心建设要求承诺书格式

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

3）符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

4）商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

5）网络安全专用产品说明

按照国家财政部、工信部、公安部以及其他部委联合下发《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》有关要求：

自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》、《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》。国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单，供社会查询和使用。

6）正版软件承诺格式

正版软件承诺

本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

（三）技术要求的响应情况

1、投标产品技术应答书

投标产品技术应答书

项目名称：

项目编号：

包    号：

| 序 号 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件技术参数应答 | 偏离情况 |  |  | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正偏离 | 符合 | 负偏离 |  |

注：“招标文件技术参数要求” 按照本文件第五部分的“采购需求”中“技术需求书”的内容逐条排版，在“投标文件技术参数应答”中逐条响应，并在“偏离情况”一栏中相应位置逐一标注。

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

2、投标产品技术参数、配置清单

3、技术响应文件

（四）政府采购政策价格扣除相关文件

1）政府采购绿色产品明细表（如有，分包填写）

政府采购绿色产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品单价 | 数量 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除（具体扣除比例详见投标人须知前附表）。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

2）《关于符合本国产品标准的声明函》（如有，分包填写）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（五）招标文件要求或投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件

（1）商务资信评分

（按照评分标准中的评审因素顺序排列）

①……………………………………………………………………

②……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

（2）技术部分评分

①……………………………………………………………………

②……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

商务技术评分部分，部分表格格式如下：

1、同类项目合同案例

近三年同类项目合同书汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价格 | 完成时间 | 业主联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

2、拟派往本项目的技术团队人员配备情况

拟派往本项目的技术团队人员配备情况表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 职 称 | 从事专业 | 工作时间 | 本项目职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  | … | … | … |  |  |

投标人全称：                    (公章)

日　期：     年    月    日

（3）投标人认为需要提供的其他商务技术材料/文件