
青海省政府采购项目
公开招标文件
采购项目编号：青海川泽公招（货物）2026-029
采购项目名称：共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目
采   购   人：共和县住房和城乡建设局
采购代理机构：青海川泽工程咨询有限公司
日期：2026年05月

目  录

3第一部分  投标邀请


10第二部分  投标人须知


10一、说明


101.适用范围


102.采购方式、合格的投标人


103.投标费用


10二、招标文件说明


104.招标文件的构成


105.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


116.招标文件的澄清或修改


11三、投标文件的编制


117.投标文件的语言及计量单位


128.投标报价及币种


129.投标保证金


1210.投标有效期


1311.投标文件构成


1412.投标文件的编制要求


14四、投标文件的提交


1413. 电子投标文件上传


1414. 上传加密电子投标文件的时间、地点、方式


14五、开标


1416.开标


15六、资格审查程序


1517.资格审查


15七、评审程序及方法


1518.评标委员会


1719.评审工作程序


2020.评审方法和标准


23八、中标


2321.推荐并确定中标人


2322.中标通知


23九、授予合同


2423.签订合同


24十、其他


2424. 串通投标的情形


2525. 废标


2526. 中标服务费


26第三部分  青海省政府采购项目合同书范本


27附件：中标通知书第四部分  投标文件格式


27第四部分  投标文件格式


67第五部分  采购项目要求及技术参数


67（一）投标要求


67（二）项目概况及技术参数




第一部分  投标邀请

共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目公开招标公告
项目概况

共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目招标项目的潜在投标人应在线上获取，通过政采云平台（www.zcygov.cn）获取公开招标文件，并于2026年06月18日10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海川泽公招（货物）2026-029

项目名称：共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目
采购预算额度：3644015.63元
最高限价：3644015.63元
采购需求：具体内容详见《招标文件》第五部分采购项目要求及技术参数

交货期限：合同签订后30日内完成交货、安装及调试
二、投标人的资格要求：

1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

三、获取公开招标文件

时间：2026年05月29日至2026年06月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上通过政采云平台获取
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
获取公开招标文件时应提供材料：/

售价：在线免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月18日10:00（北京时间）
投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本次招标采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件在响应文件递交截止时间前上传平台。
（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

（3）投标人解密和投标报价时必须由e签宝注册人办理，投标人须在固定电脑设备前登陆等待解密和投标报价，投标人须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

（4）潜在供应商自行留意查看上述招标公告发布媒体是否有本项目后续的澄清、更正、终止、成交（成交）公告。（因电子化交易代理机构无法主动联系已获取公开招标文件的潜在供应商，本项目相关澄清、更正、终止等信息无法以书面形式通知所有获取公开招标文件的潜在供应商。请各潜在供应商及时关注本项目发布媒体，如未获取到相关澄清、更正、终止等信息，造成的后果由各潜在供应商自行承担。

（5）本项目采取线上“不见面”开标形式进行，各潜在供应商无需到现场开标，各供应商通过线上“不见面开标大厅”全程参与开标会议。不见面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的响应文件。评标专家将以电子版响应文件为准进行评审。上传到平台的电子响应文件所提供资料的真实性由投标人自行负责。在完成开标之前，投标人应保持实时在线和电话畅通，对代理机构提出的问题及时回复。在不见面开标过程中如遇到技术问题，请及时与政采云服务平台技术支持联系。

（6）本项目采购公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：共和县住房和城乡建设局
地 址：青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇共和西路1号
项目联系人：赵先生
项目联系方式：0974-8525665
2.采购代理机构信息

名称：青海川泽工程咨询有限公司

地址：青海省西宁市城东区建国路57号新千国际广场东片区2号楼21层

联系人：祁女士
联系电话：17725279375

第二部分  投标人须知前附表
	序号
	采购项目编号
	青海川泽公招（货物）2026-029

	1
	采购项目名称
	共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目

	2
	采购人
	共和县住房和城乡建设局

	3
	采购代理机构
	青海川泽工程咨询有限公司

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	评分办法
	综合评分法

	6
	采购预算额度
	3644015.63元

	7
	最高限价
	3644015.63元

	8
	项目分包个数
	本项目不分包

	9
	招标要求
	共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目，具体内容详见招标文件第五部分采购项目要求及技术参数。

	10
	投标人资格要求
	1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5、本项目不接受联合体投标。

	11
	公告发布时间
	2026年05月28日

	12
	获取招标文件的时间期限
	2026年05月29日至2026年06月04日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（午休、节假日除外）

	13
	提交响应文件截止时间
	2026年06月18日10:00（北京时间）

	14
	响应文件开启时间
	2026年06月18日10:00（北京时间）

	15
	提交响应文件地点
	政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	16
	答疑澄清方式
	线上答疑

评标小组根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上进行，投标人可在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标小组提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上答疑者，视同放弃答疑。

	17
	代理服务费收取
	收取对象：采购人支付；

收费金额：20000.00元
根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定。

	18
	合同签订

有效期
	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同

	19
	政府采购合同备案
	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。

采购代理机构留存叁份原件备案。

	20
	投标有效期
	投标有效期为自开标之日起90天

	21
	收款账号
	代理服务费交至如下账号：

收款单位：青海川泽工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁城东支行

银行账号：6305 0154 3637 0000 0998

	22
	其他事项
	（1）本次招标采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件在响应文件递交截止时间前上传平台。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）；天谷CA 400-087-8198。

（3）投标供应商解密和投标报价时必须由e签宝注册人办理，投标供应商须在固定电脑设备前登陆等待解密和投标报价，投标供应商须在规定的时间内完成，如超时，则视为无效投标。

（4）潜在供应商自行留意查看上述招标公告发布媒体是否有本项目后续的澄清、更正、终止、成交（成交）公告。（因电子化交易代理机构无法主动联系已获取竞争性招标文件的潜在供应商，本项目相关澄清、更正、终止等信息无法以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。请各潜在供应商及时关注本项目发布媒体，如未获取到相关澄清、更正、终止等信息，造成的后果由各潜在供应商自行承担。

（5）本项目采取线上“不见面”开标形式进行，各潜在供应商无需到现场开标，各供应商通过线上“不见面开标大厅”全程参与开标会议。不见面开标项目不接受供应商现场递交光盘等形式的响应文件。评标专家将以电子版响应文件为准进行评审。上传到平台的电子响应文件所提供资料的真实性由供应商自行负责。在完成开标之前，供应商应保持实时在线和电话畅通，对代理机构提出的问题及时回复。在不见面开标过程中如遇到技术问题，请及时与政采云服务平台技术支持联系。

（6）本项目采购公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布，公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。

	23
	财政监督部门及电话
	监督单位：共和县财政局

联系电话：0974-8520708

	需要补充的其他内容

	1.政府采购合同公告备案：政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同送致采购代理机构，由采购代理机构将合同在《青海政府采购网》上公示；合同签订后，未在规定时间内送达代理机构的，由此产生的后果由成交供应商自行承担。

	2.投标人须知前附表中内容与正文不符的，以投标人须知前附表为准。


投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。
二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向投标人进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，投标人接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及计量单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：完成本合同内容可能发生的各项费用，包括产品费、运输费、验收费、安装调试费、拆除及外运费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。
8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：人民币柒万元整（大写：70000.00人民币）；
收款单位：青海川泽工程咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁城东支行

银行账号：6305 0154 3637 0000 0998‌‌

转账备注：项目名称+投标保证金
交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。

如本项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

联合体协议书
资格证明材料

财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）
开标一览表（报价表）

分项报价表

技术规格响应表
投标产品相关资料

投标人的类似业绩证明材料

制造（生产）企业小型、微型企业声明函
从业人员声明函
残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明资料

关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件
（21）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供的名称及参数和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。
12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。
四、投标文件的提交
13. 电子投标文件上传
13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14. 上传加密电子投标文件的时间、地点、方式
14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回
15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
六、资格审查程序
17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
（1）不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

（2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

（3）未按第11.1的（1）-（10）要求提供相关资料的；

（4）资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在政采云系统中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

供货期时间不能满足招标文件要求的；

存在串通投标行为；

报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。
19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

19.3价格评审优惠：

在政府采购活动中，投标人提供的符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策: 

（1）在采购项目中，由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（5）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

19.4投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

19.5响应文件符合本章前款规定的，投标人应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。
19.6 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.8.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在政采云电子系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、施工费等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在青海省政府采购电子化平台上进行，供应商可在青海省政府采购电子化平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。如在青海省政府采购电子化平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。
20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	投标报价
（30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%

注：1、对小型、微型企业产品、监狱企业及残疾人福利性单位价格给予10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》和监狱企业证明资料。
2、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2
	商务评分（10分）
	业绩：提供2023年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一个得2分，最高得10分；未提供或其他情况的不得分（需提供合同）。

	3
	技术水平
（46分）
	（1）技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得44分；★项技术参数每有一项负偏离扣2分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（2）节能环保：投标产品具有环保认证证书的，得1分；具有节能认证证书的，得1分；未提供不得分。

	4
	服务方案（14分）
	1.项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于：①实施方案②交货进度③运输方案④质量控制措施及安全保障措施。方案完全涵盖以上内容、满足本项目要求的得8分，每缺一项内容扣2分，每一项内容中出现一处缺陷或不足的扣0.5分，直至扣完为止，未提供的不得分。

2.售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务管理体系②售后服务机构设置、人员配置、职责③售后技术咨询、指导、培训方案④售后响应时间⑤售后服务措施⑥质保期后服务方案。方案完全涵盖以上内容、满足本项目要求的得6分，每缺一项内容扣1分，每一项内容中出现一处缺陷或不足的扣0.5分，直至扣完为止，未提供的不得分。

	注：缺陷或不足指：方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。


20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标
21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要服务范围、服务时间、服务标准、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。
十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：采购人

26.2 收费金额：20000.00元
根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）等规定。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：青海川泽公招（货物）2026-029
采购项目名称：共和县龙羊峡、湖东种羊场、江西沟、黑马河、石乃亥污水处理厂自动监测站及倒淌河、黑马河断面水质监测站设备更换项目
采购合同编号：QHCZ-2026-029
合同金额（人民币）：                          .
采购人（甲方）：                       （盖章）
中标人（乙方）：                       （盖章）
采购日期：2026年06月18日                
采 购 人（以下简称甲方）：
中 标 人（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据20XX年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

	序号
	标的名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币          （大写：                 元）。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、运输费、验收费、安装调试费、拆除及外运费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：              ；
  交货地点：              ；
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
四、付款方式：

乙方完成交货、安装及调试并验收合格后，由甲方支付乙方合同价款的 95% 即       元（大写：    ），合同价款的 5% 即    元（大写：    ）作为质量保证金，质量保证金待约定的质保期满且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方向乙方支付。
五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、 设备验收

1)设备出厂前，采购人有权派人到工厂进行检验，中标人应在设备出厂前提供出厂检验项目指标测试程序和检验方法，供采购人参考，采购人可根据需要进行补充和修改。采购人委托有关部门赴生产厂家按验收规程做出厂抽检验收，这种验收不能降低投标人的责任。

2)设备安装、调试达到功能规格需求书规定的指标后，可进行初步验收。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人在前一个月提交给采购人。采购人可根据合同及功能规格需求书和以及采购人的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

3)设备经过6个月试运行期，达到功能规格需求书的要求时，可进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许投标人更换或进行修复，但试运行期另加6个月。

4)设备安装调试和试运行结束后，采购人组织最终验收。当满足以下条件时，招标人确认验收合格签署验收合格证：

中标人需提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；

货物符合技术规格，性能满足要求；安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。
八、不可抗力
不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
九、知识产权：详见合同通用条款
十、其他约定：
十一、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十二、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

                                           开户银行：
                                           账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：
签约时间：    年    月    日
采购代理机构：青海川泽工程咨询有限公司
负责人或经办人：
时间：2026年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  投标文件格式
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：
采购项目名称：

投标人：                          （公章）
法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）
年    月    日

目录（上册）

投标函………………………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书…………………………………………………………所在页码

法定代表人授权书…………………………………………………………所在页码

投标人承诺函………………………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书…………………………………………………………所在页码

联合体协议书………………………………………………………………所在页码
资格证明材料………………………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料……………所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料………………所在页码

无重大违法记录声明………………………………………………………所在页码

（1）投标函
投标函

致：采购代理机构
我们收到采购项目名称：    （采购项目编号：    ）招标文件，经研究，法定代表人（姓名：   、职务：   ）正式授权（委托代理人姓名：    、职务：   ）代表投标人（投标人名称：   、地址：   ）提交投标文件。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 90 天内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：______________

电话：                            传真：______________

法定代表人姓名：                  职务：______________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构
（法定代表人姓名：    ）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：           民族：_________
地址：_______________________________
身份证号码：_________________________

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                           （公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称：    ）系中华人民共和国合法企业，法定地址：              。

（法定代表人姓名：    ）特授权（委托代理人姓名：    ）代表我单位全权办理（项目名称：     ）的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自      年   月   日起至      年     月     日止。

（注：授权期限必须满足磋商有效期的要求）

被授权人联系电话：           
被授权人（委托代理人）签字：       授权人（法定代表人）签字：         .
职务：                             职务：         .
附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件
投标人：                           （公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年    月    日
（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：采购代理机构

关于贵方   年   月   日(项目名称：     )采购项目，本签字或盖章人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称：     ），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）联合体协议书
（适用于供应商组成联合体的情况）

           （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加             （项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

                （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接受相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              
6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

          联合体牵头人名称：                            （单位盖章）  

          法定代表人（单位人负责）或其授权的代理人：        （签字） 
联合体成员名称：                            （单位盖章）  

          法定代表人（单位人负责）或其授权的代理人：        （签字） 
联合体成员名称：                            （单位盖章）  

          法定代表人（单位人负责）或其授权的代理人：        （签字）                                    
                      年        月        日
（7）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

投标人的营业执照；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

（8）财务状况说明、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况说明，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书或提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户信息证明）。

2、提供近三个月内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

（10）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明

致：采购代理机构
我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标活动，并承担因此引起的一切后果。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

投标人：                          （公章）
法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（11）开标一览表（报价表）……………………………………………………所在页码

（12）分项报价表…………………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表……………………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料…………………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料………………………………………………所在页码

（16）中小企业声明函……………………………………………………………所在页码
（17）从业人员声明函……………………………………………………………所在页码
（18）残疾人福利性单位声明函…………………………………………………所在页码

（19）监狱企业证明资料…………………………………………………………所在页码

（20）关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件………………………所在页码

（21）投标人认为在其他方面有必要说明的事项………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

	项目名称
	投标报价（元）
	交货期限
	备注

	
	大写：
	
	

	
	小写：
	
	

	质量保证及服务承诺（优惠条件）：


注：1.投标报价为投标总价，包括产品费、运输费、验收费、安装调试费、拆除及外运费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

2.填写此表时不得改变表格形式。

3.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（12）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                                               单位：（元）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及

单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价       
	大写 ：                 

小写 ： 


注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（13）技术规格响应表
技术规格响应表

投标人名称：                                        
	序号
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	
	产品名称
	技术参数及配置
	数量
	产品名称
	技术参数及配置
	数量
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。
2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告或证明技术参数响应的彩页或相关资料（厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况相一致，不一致的按照负偏离扣除相应分值。
3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的机构出具的产品检测报告或证明技术参数响应的彩页或其他相关资料（厂家公开发布的资料参数）等证明材料。

（15）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
根据评审方法和标准要求提供（具体详见评分表）。

（16）中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

致：采购代理机构
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 

            日 期：
（17）从业人员声明函
从业人员声明函

致：采购代理机构
本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                （公章）

企业法定代表人：         （签字或盖章）

年    月    日
（18）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

                                企业名称：                  （公章）

       企业法定代表人：       （签字或盖章）

                             年   月  日

（19）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明:

1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2、如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响供应投标文件的有效性。

      单位名称：                     （公章）

        法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

             年   月  日
（20）关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核 

算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定 

需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组 

成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本； 

二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为 

基础进行计算。 

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有 

关部门另行规定。

关于符合本国产品标准的声明函
致：采购代理机构
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：      年     月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
致：采购代理机构
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本 
国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）及《财政部 工业和信 
息化部关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意 
见》（财库〔2025〕30 号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品 
标准的成本总占比为        % 。 
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 
应责任。 
单位名称：    （公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年  月   日
（21）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

（一）投标要求
1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告或证明技术参数响应的彩页或相关资料（厂家公开发布的资料参数）中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按照负偏离扣除相应分值。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。
1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。
1.5 项目中标后分包情况：不允许。

1.6 所投产品生产厂家依法须经许可的，经相关部门许可后方可生产；所投产品必须符合国家强制性要求、政府强制采购产品要求等。
2.商务要求
2.1 交货期限：合同签订后30日内完成交货、安装及调试。
2.2 交货地点：共和县龙羊峡镇、湖东种羊场、江西沟镇、黑马河镇、石乃亥镇倒淌河镇等，具体甲方指定地点为准。
2.3 付款方式：详见“第三部分青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。

2.4 质保期：2年。
技术参数及要求
龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂自动监测站设备技术参数
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	COD在线监测仪（核心产品）
	10
	套
	1、测量量程范围：0-200/800/2000mg/L；可扩展；
2、★重复性：≤1.0%；
3、24h低浓度漂移：≤±5mg/L；

4、24h高浓度漂移：≤5%F.S.； 
5、示值误差：满量程20%，±10%F.S.；满量程50%，±8%F.S.；满量程80%，±5%F.S.；
6、定量下限：≤15mg/L； 

7、★记忆效应：满量程80%→满量程20%，±0.4mg/L；满量程20%→满量程80%，±1mg/L；
以上提供第三方机构出具的检测报告。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套

符合HJ377-2019《化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》



	2
	氨氮在线监测仪
	10
	套
	1、测量量程范围：0～2/20/100mg/L可扩展；
2、重复性：≤0.2%；
3、24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；
4、24h高浓度漂移：≤1%F.S.；  
5、示值误差：满量程20%，±8.0%F.S.；满量程50%，±5.0%F.S.；满量程80%，±3%F.S.；
6、定量下限：≤0.15mg/L；
7、记忆效应：满量程80%→满量程20%，±0.03mg/L；满量程20%→满量程80%，±0.06mg/L；
8、电压影响：±0.5%；
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套



	3
	总磷在线监测仪
	10
	套
	1、测量量程范围：0～2/10/50mg/L可扩展；
2、重复性误差：≤±10%；
3、零点漂移：≤±5%F.S.；

4、量程漂移：≤±10.0%F.S.；
5、直线性：≤±5%F.S.；
6、平均无故障时间（MTBF）：≥1200h无故障；
7、检出限：≤0.01mg/L；
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套



	4
	总氮在线监测仪
	10
	套
	1、测量量程范围：0～5/20/100mg/L可扩展；

2、重复性误差：≤±10.0%；

3、零点漂移：≤±5%F.S.；

4、量程漂移：≤±10%F.S.；

5、直线性：≤±10.0% F.S.；

6、平均无故障时间（MTBF）：≥1200h无故障；

7、检出限：≤0.2mg/L；
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套



	5
	pH在线监测仪（含温度测量 ）
	10
	套
	1、测量量程范围：0～14pH；

2、重复性误差：<±0.1pH；

3、pH9.18漂移：<±0.1pH；

4、pH6.86漂移：<±0.1pH；

5、pH4.01漂移：<±0.1pH；

6、平均无故障时间（MTBF）：≥1200h无故障；

7、响应时间：<0.5min；
8、温度补偿精度：<±0.1pH；
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套

	6
	SS在线监测仪
	5
	套
	测量量程:0~4000NTU；

分辨率:0.1；
精确度:测量值的2%，10NTU以内时误差不大于1NTU；
220VAC供电；
输出特性：4~20mA输出，RS485输出；

带浸没式安装支架，不锈钢材质，长≥1.5米。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各1套

	7
	智能数据采集仪
	10
	套
	1、数据采集误差：≤0.5‰
2、平均无故障时间（MTBF）≥ 1200小时。

3、屏幕： ≥10寸，分辨率：≥1024*600

4、视频存储单元容量：≥16TB；

5、采集板：≥16路模拟量输入；≥8路开关量输入；≥8路开关量输出；≥6路RS232数字接口；≥6路RS485数字接口；

6、主控板芯片：64位，2GHz主频，内存≥2GB；储存容量≥64GB；
以上提供第三方机构出具的检测报告 

7、其他主要功能：

（1）具有存储并主动输出开门记录功能， 内容不少于开门方式、开门时间、操作人员 编码、操作人员姓名。 

（2）应具有存储并主动输出门开关状态的功能

（3）应具有主动输出防拆报警、设备故障信息的功能。 

（4）应支持RS485和TCP/IP通讯协议。 

（5）应具备通过开门认证后自动拍照，并输出照片及≥30秒视频的功能。

（6）开门信息及门禁状态发生变化后应立即输出，数据传输终端至监控中心端系统的 实时监控数据应在≤5分钟内完成报送。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套

符合《污染源自动监测(监控)智能数据采集传输仪检测作业指导书(参考HJ477-2009)》(CNEMC-03-ZJZX-031-2024)



	8
	水质采样器


	10
	套
	1、采样量误差：±10%；

2、等比例采样量误差：±15%；

3、显示屏：≥7寸工业级触摸液晶显示屏，分辨率：≥800*480；

4、机箱内温度控制误差：±2℃以内；

5、垂直采样高度：≥5m；

6、水平采样距离：≥50m；

7、管路系统气密性：≤-0.05 MPa；

8、平均无故障时间（MTBF）：≥1200h；

以上提供第三方机构出具的检测报告。

 9、其他：
（1）配备2套外置水泵供电和信号控制模块，可以控制外置采水泵和排水泵分别进行远程采水和远程排水；

(2)采用硬质PVC管路进行供样，不能使用活接，防止任意拆开供样管路；

(3)超标留样机构采用直线运行机构，保证运行精度，降低故障率；不能使用水样导流装置，防止水样交叉污染；

(4)具备从SD卡恢复出厂系统的功能，设备所有电路板采用无铅设计，配备过压欠压保护功能模块，配备防浪涌防雷功能模块，具备断电保护功能，数据不丢失；来电自恢复和自动运行，无需手动启动和重设参数等。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套

符合HJ/T 372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》

	9
	集成机柜
	50
	台
	1、高*深*宽：≥1800*650*650mm；

2、冷轧碳素钢板：厚≥1.5mm；
3、喷塑，前面：单开门，后面：双开门。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各10台

	10
	通信供电设备
	10
	套
	1、容量：3000VA/3000W；

2、输入电压范围:115-300VAC；
3、频率范围:40HZ~70HZ；

4、电池组电压:96VDC；

5、内部电池容量:9AH；

6、充电电流：≥4.0A；

7、工作环境温度;0-40℃。
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套

	11
	视频监控及门禁系统
	10
	套
	1、视频监控技术参数:

分辨率：≥2560*1440 ；
支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达20m； 

支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储；
支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12V，30mA），1路音频输入，1路音频输出；
符合IP67防尘防水设计；
支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测等。
镜头焦距：2.7-8mm；水平视场角：107.5°-56°；垂直视场角57°-31.4°；对角视场角：128.7°-64.5°
镜头接口尺寸：ф14；镜头最大光圈数F1.82
2、门禁系统功能: 

（1）支持人脸识别、密码和IC卡的识别方式。

（2）图像尺寸≥1080*1920；视频压缩标准H.264 

（3）报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等；

（4）闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门；

（5）视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像；

（6）联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能；

（7）Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作；

（8）读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用。

（9）屏幕参数：尺寸：≥4.3英寸；类型：LCD液晶屏；分辨率：≥272*480；操作方式：触摸；操作系统：Linux 4.1.0；防爆等级：≥IK04
	龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂各2套


倒淌河、黑马河断面集成式水质自动监测站设备的技术参数
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	集成式水质自动监测站公共配置单元
	2
	套
	1.含一体化户外机柜、控制系统、采水系统、保护单元及其他等设备， 

2.防护等级：IP55； 

3.屏幕：≥15寸工业级触摸屏；

4.配备过压欠压保护功能模块；

5.支持实时数据曲线、分钟数据曲线、小时数据曲线、日数据曲线的单独查看、筛选、导出等功能；

6.支持实时数据、分钟数据、小时数据、日数据、零点核查数据、跨度核查数据、标液核查数据的单独查看、筛选、导出等功能；

7.具备断电保护功能：数据不丢失，来电自恢复和自动运行。
	倒淌河、黑马河断面监测站各1套

	2
	集成式水质自动监测站分析单元
	2
	套
	1.含常规五参数传感器、高锰酸盐指数分析模块、总磷分析模块、氨氮分析模块、总氮分析模块等设备。 

2.参数:

（1）常规五参数传感器：

pH：玻璃电极法，测量范围 0~14pH；

电导率：四极式电极法，测量范围 0~20000 mS/m；

溶解氧：荧光法，测量范围0~20 mg/L；

浊度：光散射法，测量范围 0~ 4000 NTU；

水温：热电阻法，测量范围：0-100°C;测量偏差:士0.5°C; 

（2）高锰酸盐指数分析模块：高锰酸钾氧化滴定法；量程范围：0～20mg/L，可扩展； 

（3）总磷分析模块：过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法；量程范围 ：0-2mg/L；可扩展； 

（4）氨氮分析模块：水杨酸分光光度法;量程范围：0-5mg/L；可扩展；

（5）总氮分析模块：过硫酸钾氧化紫外分光光度法；量程范围 ：0-10mg/L；可扩展。
	倒淌河、黑马河断面监测站各1套

	3
	其他辅助单元
	2
	台
	管路清洗系统：功率900W，压力≥0.9Mpa，转速≥2800r/min，

除藻系统：供电AC220V/50Hz，功率15W，
	倒淌河、黑马河断面监测站各1台


一、服务要求
（1）本项目包括设备及其相关配套（附属)管线、零配件采购、安装及调试、后期维护及环保验收备案相关等内容，原有设备拆除及外运至甲方指定位置。

（2）提供进出口验收比对监测服务：

a.服务地点分别为：龙羊峡污水处理厂、湖东种羊场污水处理厂、江西沟污水处理厂、黑马河污水处理厂、石乃亥污水处理厂。

b.服务要求：根据《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)，水污染源在线监测系统在完成安装、调试及性能测试后，需要验收比对监测。验收比对监测服务单位需具备CMA计量认证资格。

c.本项目各污水处理厂需保持工作环境温度。
二、其他
1．包装和运输要求

1)设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，防振动包装，运输至甲方指定地址。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因乙方包装不当等原因造成损坏和丢失，应由中标人负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

2.安装、调试

1)设备安装调试由中标人负责。

2)设备安装调试过程中，中标人应作详细检验记录。安装调试结果应该符合有关标准的要求。检验记录应提供给采购人。

3、保修及售后服务

1）合同签定后，中标人指定负责本项目的项目负责人，负责协调中标人在项目全过程的各项工作，如项目进度及设备供应、包装运输、现场安装、调试验收等。

2)在质保期内，人员配置、服务期限、故障响应及维修时间、零配件供应方式等情况。中标人供应商服务时间应为7×24小时，当设备或软件遭到损坏或出现故障时，要在用户报修之时起24小时内做出响应，并在48小时内到达现场，开展维修维护工作。质保期过后，设备供应商仍有义务提供技术服务等。

PAGE  

