## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 防雷接地
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-04-1 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 防雷接地
二 | 措施项目费
2.1 | 安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价
3.4 | 计日工
3.5 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALE 2.型号:含箱内所有原气配件及设计内容 3.规格:详见图纸设计，最终实施尺寸由订货厂家提供，报价综合考虑现场实际等因素综合报价。 4.安装方式:安装高度满足设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 |  | m | 9.5
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 16mm2 2.规格:16mm2 |  | 个 | 166
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 370.63
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 376.92
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4mm 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 114.06
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN70mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 9.16
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 272.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯 2.型号:2x36W 3.规格:吸顶安装 |  | 套 | 14
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带开关单相电采暖插座（安全型） 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地面1.3m安装 |  | 个 | 5
11 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型空调插座 2.规格:F2S-16A 3.安装方式:距地面2.0m安装 |  | 个 | 6
12 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:安全型单相二、三级电源插座 2.规格:T15/15CST426/10US 3.安装方式:距地面0.5m安装 |  | 个 | 18
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装 |  | 个 | 176
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 14
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 34
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 |  | 系统 | 1
17 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.名称:太阳能光伏发电 2.安装方式:光伏板数量为4块;单块光伏组件峰值功率0.24KWp;系统装机容量为:4*0.24=0.96kW |  | 套 | 4
分部小计
弱电
1 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1.规格、线制:监控主机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:家居综合信息箱 2.安装形式:距地面0.5m暗装 |  | 个 | 1
3 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱 |  | 台 | 1
4 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 2.安装方式:吸顶安装 |  | 台 | 4
5 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.5m暗装 |  | 个 | 5
6 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:距地0.5m暗装 |  | 个 | 3
7 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:距地0.5m暗装 |  | 个 | 5
8 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 17
9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 30
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 75.97
11 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:GYXTW-48B1 |  | m | 15
12 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 cat6 |  | m | 94.64
分部小计
防雷接地
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10 |  | m | 115.95
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:户内接地母线 |  | m | 72.73
3 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:φ10 |  | m | 30
5 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子盒安装 |  | 块 | 1
6 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地卡子 |  | 块 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区温宿县2024年(第三批)中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复项目)-管护能力提升-新建管护站建设及配套设施项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13