
2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施

运行维护项目
公开招标采购文件

项目编号：ZSBH2026(LC010)号
项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目
采购单位：舟山市普陀区住房和城乡建设局
采购代理机构：舟山博皓工程管理有限公司

2026年5月

      目录

第一章 采购公告

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及评分标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

第一章 采购公告
项目概况：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）采购文件，并于2026年5月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况                                            

项目编号：ZSBH2026(LC010)号
项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目

预算金额（元）：4300000
最高限价（元）：3463272
采购需求：

标项名称:2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目

数量:1
预算金额（元）:4300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求。

合同履约期限：2年。
本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目要求预留合同金额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。如大型企业参与投标，供应商可选择合同分包形式或联合体形式参加本项目采购活动，须提供分包意向协议（或联合体协议书），同时提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有））；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业以分包形式或联合体形式参加政府采购活动，无需提供分包意向协议（或联合体协议书），仅需提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年5月7日至2026年5月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标截止时间及地址：

投标截止时间：2026年5月28日14:00（北京时间）。

投标地址：政采云平台。

开标时间：2026年5月28日14:00（北京时间）。

开标地址：政采云平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）供应商应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。（2）供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），并登录“浙江省政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。（3）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、联系方式：

1、采购人名称：舟山市普陀区住房和城乡建设局

联系人：史先生 
联系电话：0580-3064937 
书面质疑受理联系人：史先生 
联系方式：0580-3064937 
地址：浙江省舟山市普陀区昌正街169号商务中心3号楼西4层 
2、采购代理机构名称：舟山博皓工程管理有限公司 

联系人：司徒倩倩

联系电话：0580-6680222
书面质疑受理联系人：施益民

联系方式：0580-6680222 

地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头崇文路120号

3、同级政府采购监督管理部门名称：舟山市普陀区财政局 

联系人：徐女士
监督投诉电话：0580-3062899 

地址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心3号楼
第二章 采购需求

一、项目概况
	项目名称
	2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目

	采购内容
	渔农村生活污水处理设施的运行维护

	服务期限
	合同签订之日起二年

	数量
	总户数为8572户（以实际交付数为准）


二、采购内容

1、服务区域：普陀区范围内需进行渔农村生活污水治理的行政村（包括已确定运维的23个行政村（不含六横镇、普陀山镇和朱家尖街道）和服务期内拟新增运维的行政村），详细清单见附件一。
2、服务范围内容：普陀区范围内的渔农村生活污水治理村的管网（包括接户管、接户井、污水收集系统、化粪池、隔油池、清扫井、检查井、提升井及配套泵站（含泵体、电机、控制柜、附属管线、格栅、集水井等全部相关设施）、进厂主管网、接户井至终端（包括到污水处理厂）的污水管网）、处理终端及净化槽（植被槽）的运行、维护（含污泥处理）和管理。
3、终端及管网修复范围：终端问题修复包括公示牌、围栏、水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复，摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；管网问题修复包括水泵、控制柜的更换，检查井井盖损坏的更换。
三、运维要求：

1、污水处理设施正常运行；

2、主要设备定期保养；

3、配电设备定期保养；

4、主要构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好,绿化的日常养护；

5、▲投标单位人员要求（在册15名以上）

	
	人员岗位设置
	岗位具体要求
	数量要求

	人员要求（在册15名以上）
	运维技术负责人
	有3年以上水污染治理从业经验，具有中级工程师及以上职称，年龄在60岁以下
	1名

	
	化验室负责人
	有2年以上环境类或化学类化验实验室从业经验，具有中级工程师及以上职称
	1名

	
	专业技术管理人员
	环境保护类中级及以上工程师
	1名及以上

	
	
	机电专业或自动化专业中级及以上工程师
	1名及以上

	
	专业操作人员
	持证电工
	1名及以上

	
	
	经运维养护专业培训的农污运维养护员
	10名及以上

	
	
	经专业培训的地下管道疏通养护员（管道工）
	2名及以上

	
	
	经专业培训的采样员
	1名及以上

	
	
	经专业培训的化验员
	1名及以上

	
	
	台账资料员
	1名及以上

	
	
	安全管理员
	1名


投标人岗位设置及岗位具体要求须满足以上要求，上述运维技术负责人、化验室负责人、专业技术管理人员必须为投标人本单位人员,其他人员须至少11人为投标人在册人员。（提供以上人员近三个月内任意一个月的社保缴纳证明材料）。

6、化验室要求
（1）运维公司须具有化验室进行进出水水质检测，要求所有终端必须定期检查。
（2）化验室的面积要求不少于100平方米，具备检测pH、悬浮物（SS）、化学需氧量（CODCr）、总磷、总氮、氨氮（NH3-N）、动植物油、粪大肠杆菌等指标的能力，具有3-5个取样装备。

（3）运维公司无自有化验室的，可委托第三方具有专业资质认证的实验室进行化验，第三方的实验室须满足以上要求。
7、水质检测要求：对用户处理设备，出水水质的检测频次每年不得少于两次；对日处理能力不足三十吨的集中处理设施，进出水水质的检测频次每季度不得少于一次；对于日处理能力三十吨以上不足二百吨的集中处理设施，进出水水质的检测频次每月不得少于一次；对于处理能力二百吨以上的集中处理设施，实时检测进出水水量、水质。
8、每周每个站点、设施至少巡检两次，并做好台账记录。
9、必须做好相应的台账档案资料，包括纸质资料和电子版资料，电子版资料必须能在信息监控软件内分类分项查询，包括但不限于如下内容：
（1）项目信息资料：包括行政村名、自然村名；终端处理设施的编号、分布、工艺模式说明、流程、处理规模、设计出水水质；项目设计、施工和监理单位信息；项目建设时间；渔农户花名册及接入渔农户花名册、化粪池改造数量及花名册、主（支）管长度、各类检查井数量等。

（2）队伍人员资料：包括主要负责人资料和专业技术员资料。

（3）运行维护资料：包括各种规章制度、维护指标、技术文件以及有关规定；污水处理设施的说明书、平面布置图纸、维护手册、操作细则、安全规程；日常运行维护管理记录和定期检测记录；故障报告及处理结果记录；对管网设施的检修、测试、更换记录；水量、进出水水质的监测、核查报告；污染物减排数据；定期上报相关主管部门和乡、镇的运行维护报告等。

10、运维车辆及运维工器具要求（自有或租赁）：
（1）运维车辆：汽车2辆、吸污车1辆、管道冲洗车1辆。
（2）运维工器具：CCTV管道检测仪1套、小型管道疏通车1辆、管道内窥镜1套、移动水质检测设备（至少具备检测化学需氧量，总磷，氨氮三项的能力）1套、毒气检测仪1套、移动供电设备1套。

11、质量管理体系建设要求：运维管理制度、运维人员管理制度、档案资料管理制度、现场管理制度、安全管理制度、岗位操作规程、应急预案、车辆管理制度、化验室管理制度、仓库管理制度、内部考核管理制度、异常情况信息报送制度等。（具有运行服务质量管理文件以及与运行项目相适应的规章制度、工艺文件和作业指导书）
12、服务站要求
（1）单个服务站设置要求
1）点位和场所面积：本岛（普陀区）按照半小时服务圈，办公面积40平方米以上（含仓库）。

2）服务站负责人：1名，具备两年及以上运行维护管理经验。
3）养护小组人数配备如下：

	地区
	养护小组人员要求（驻点）

	东港街道
	2名及以上

	登步
	2名及以上

	桃花
	2名及以上

	虾峙
	2名及以上

	蚂蚁
	2名及以上

	白沙
	2名及以上


4）养护小组人员：经过专业技术培训,2名及以上。
5）车辆：小型货车或皮卡车1辆。
6）工具与备件按项目需要自行配备。
（2）巡查小组：养护人员，电工及其他专业操作人员，3名及以上/组。
13、工作人员须穿统一服装，并在明显位置佩戴工作证。

14、终端出水水质必须达到浙江省《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2021）、《农村生活污水户用处理设备水污染物排放要求》（DB33/T 2377-2021）的标准。大气污染排放物排放应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的标准。厂界噪音控制应执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。本项目污染物排放、水质管控、噪声控制应当符合现行国家、地方发布的相关强制性标准要求；若前述标准在项目实施/运营期间发生修订或发布新的替代标准，则应当自动执行最新版本的标准要求。
15、对污水终端各项设施进行日常维护计划和定期检查，确保安全高效运营。

16、为了保证设备、设施长期稳定运行，运营单位应每年根据行业有关标准或设施维护要求准备一份设施运营与维护手册，包括进行定期和年度检验、日常维护、大修维护和年度维护的内容、标准、程序和计划。

17、运维人员须携带工作证进行打卡考勤或签到考勤，记录运维到达离开时间，并进行汇总。

污水处理站运营人员的配置由中标单位根据运营需要安排，但人员录用需满足国家规定的《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规规定，但不得录用已达法定退休年龄的人员。对污水处理站运营人员组织上岗前培训和岗中继续教育培训，特种专业人员按国家规定持证上岗。

18、运维方应加强事故风险影响的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度，防止事故的发生。

19、中标单位需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行一一核对，并做好相应的台账记录，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由业主负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常后（或业主单位委托中标运维单位负责维修，但费用另计），交付中标单位开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除中标单位对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除。中标方应在收到中标通知书后一个月内，对所有终端进行自行检测，中标方逾期未提交相关问题的，则视为默认接收。
20、在运维期间所有处理设施的更换、修补（含水泵、设备配件、隔膜等小范围填充物、湿地内的植物、基建零星修补、后期站点加装的监控设备等一切硬件耗材以及人为损坏或盗窃造成的硬件毁损）等一切费用须包含在投标总价中，中标后一律不给予调整。

21、在运维期间中标人必须每月对所有管线进行巡查，发现有堵、漏及其他情况必须及时上报，如因中标人未及时巡查或上报造成终端、管网损坏由中标人承担相应维修产生的费用。

22、运维期间所有终端、管网因建设质量问题或不可抗力因素导致终端损坏或管网破损路面塌陷所引起的维修费用由各镇（街道）承担，必要时可委托第三方机构进行鉴定。

23、日处理量达到10吨的终端须进行24小时视频监控录像，视频资料需保存1个月以上，并通过电脑端及手机端软件实时调取查看。该费用包含在投标报价中，请各投标人综合考虑在投标报价中，采购人不另行支付。

24、信息中心监测软件必须符合浙江省以及舟山市相关文件要求进行定制，同时必须接入普陀区渔农村生活污水处理设施运维监管平台，并将相关数据上传至普陀区渔农村生活污水处理设施运维监管平台中，实现数据共享，若省、市、区相关部门要求对软件进行相应的调整，中标单位必须无条件进行修改，采购方不承担任何费用。
25、信息中心软硬件设备要求在中标通知书发出后30天内建成并试运行，相关费用包含在本次投标报价中。

26、投标人的平台软件须具备基础信息库（数据库——村、设施及接户），人员管理、内部规范、权限管理、设施信息管理、运维工作管理、政策导则、信息报送、报表管理等功能。
27、本项目运维期间桃花镇各处理设施运行产生的电费由中标单位承担，其余镇、街道、管委会自行承担，投标单位应将此部分费用自行考虑到投标费用中，采购方不再另行支付。
28、单个站点控制要求
（1）每个站点流量计要正常运行，并对其信号进行采集，流量计现场要求显示瞬时流量及累计流量值，流量计参数以每个站点的工艺参数为准。每天根据需要可在现场进行实时抓拍（提供图片），保证污水终端良好运行及设备和设施的完整。

（2）每个站点的控制器及通讯模块要求安装一个独立的控制箱，并做好防雷防水等安全防护措施。

（3）GPRS通讯模块：无线通讯产品，通讯方式涵盖了短信，GPRS，3、4、5G，有线网络，电话语音等。可以实现PLC、环境监控的远程短信报警、短信控制、电话报警、远程电脑集中监控，及手机网页控制等。

（4）设备配备由投标单位根据本项目实际情况进行配备，费用包含在本项目运维费用中，不再单独报价。
1）设备质保期不少于1年，质保期内发生人为损坏或发生盗窃的情况同样由中标单位承担修复和更换责任。

2）站点通过安装在线监测模块，可以远程采集站点的相关数据，实现如下功能：

A远程监控功能
农村站点安装摄像头主要采集现场照片，通过电脑端软件和手机软件操作，实现远程对现场图像进行抓拍，及时直观的了解现场情况，同时可查看现场湿地状况。设备可高清采集站点现场及周边湿地区域画面，支持PC端管理软件、移动端APP双端授权操作，管理人员可通过双端远程发起现场图像抓拍指令，无需赴现场即可直观掌握站点实时运行状态及湿地生态状况；同时设备需支持7*24小时不间断实时监控，所有监控录像需按不少于30天的要求自动存储归档，支持历史录像全时段回溯调取。

B运维考勤

站点加装考勤系统，运维人员可以通过携带的身份卡进行打卡考勤，记录运维到达、离开时间，并进行历史汇总。

C设备运行状态远程监控

对设备的运行与停止状态进行远程监控，将数据上传到数据中心，可以使管理人员实时了解设备的运行情况，也可以对每日设备运行时长进行汇总分析，也可远程开启和停止设备。

平台自动形成运维单位绩效考核报表，按月、季度或者年进行查询。

D传感器检测

在站点安装水位检测，电控门打开检测等传感器，对水位设置报警检测,当水位超限值时,进行水位超限值数据上传。

E异常报警机制

系统需具有健全的异常情况管理机制，当发生异常时，系统可根据预设的报警机制，以短信或e-mail等方式提醒相关管理人员；

F权限管理

平台需具有完善的权限认证机制，对不同的区域及职能的人员可分配不同的管理权限。

系统需充分考虑数据的安全性。
29、在运维期内投标人应在接到采购人要求运维的通知后30分钟内电话响应，3小时内赶到现场进行排障，属于重大故障的，投标人须在48小时内完成排障工作。
30、运维单位配合采购人做好省、市、区、街道（镇）考核工作，具体配合内容按照省、市、区、街道（镇）关于考核工作相关文件要求。
31、投标单位中标后须与采购人签订本项目采购总合同，再凭借总合同与中标通知书复印件与各镇（街道）签订本项目专项合同，与各镇（街道）签订的专项合同可一年一签。
四、考核标准

考核标准详见附件二，各镇（街道）可直接采用该考核标准进行考核，或者根据考核标准再详细制定，并将制定后的考核标准上报给采购人，运维费用支付与考核结果相挂钩。

五、运维费用结算方式

本项目运维费以每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在95分（含）以上的，支付至季度运维费的100%；得分在85分（含）-95分的，支付至季度运维费的85%；得分在75分（含）-85分的，支付至季度运维费的65%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的40%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。
	2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护清单（已移交部分）

	序号
	镇、街道、管委会
	行政村（含城中村、农居集聚安置区）
	自然村
	处理设施名称
	接入户数（户）
	终端类型
	终端数量
	日处理量（吨/天）
	处理工艺
	备注

	1
	桃花镇
	茅山村
	客浦
	客浦污水处理设施
	120
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	2
	
	
	客浦
	客浦小山头终端
	100
	集中处理设施
	1
	30
	AAO
	正常运维

	3
	
	
	客浦
	客浦小桥头终端
	37
	集中处理设施
	1
	15
	AAO
	正常运维

	4
	
	
	稻蓬
	稻蓬污水处理设施
	58
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	5
	
	
	茅山
	茅山小岙终端
	197
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	6
	
	盐厂村
	盐厂
	盐厂污水处理设施
	72
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	7
	
	
	大石头
	大石头污水处理设施
	231
	集中处理设施
	1
	80
	AAO
	正常运维

	8
	
	
	连治山
	连治山1号污水处理设施
	44
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	9
	
	
	
	连治山2号污水处理设施
	37
	集中处理设施
	1
	15
	AAO
	正常运维

	10
	
	
	
	连治山3号污水处理设施
	44
	集中处理设施
	1
	15
	AAO
	正常运维

	11
	
	对峙村
	对峙村
	对峙村管网
	120
	纳厂
	
	
	
	正常运维

	12
	
	公前村
	公前村
	公前村管网
	274
	纳厂
	
	
	
	正常运维

	13
	
	塔湾村
	塔湾村
	塔湾村安置房管网
	151
	纳厂
	
	
	
	正常运维

	14
	
	
	
	塔湾村纳厂主管网
	349
	纳厂
	
	
	
	正常运维

	15
	
	青龙村
	鹁鸪门
	鹁鸪门污水处理设施
	43
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	16
	
	
	
	鹁鸪门2号污水处理设施
	133
	集中处理设施
	1
	60
	AAO+人工湿地
	正常运维

	17
	
	
	
	鹁鸪门3号污水处理设施
	97
	集中处理设施
	1
	40
	AAO+人工湿地
	正常运维

	18
	
	
	后沙头
	后沙头贤丰岙
	26
	户用设备处理
	1
	5
	HY
	正常运维

	19
	
	
	后沙头
	后沙头2号终端
	76
	集中处理设施
	1
	70
	AAO
	正常运维

	20
	
	沙岙村
	沙岙
	沙岙污水处理设施
	131
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	21
	虾峙镇
	晨港村
	沙峧
	沙峧1号污水处理设施
	181
	集中处理设施
	1
	100
	AAO
	正常运维

	22
	
	
	
	沙峧2号污水处理设施
	175
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	23
	
	
	
	沙峧3号污水处理设施
	163
	集中处理设施
	1
	10
	AO
	正常运维

	24
	
	
	
	沙峧4号用户设备处理
	16
	户用设备处理
	1
	5
	HY
	正常运维

	25
	
	
	栅棚
	栅棚污水处理设施
	178
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	26
	
	兴港村
	岙口
	岙口1号污水处理设施
	87
	集中处理设施
	1
	20
	AAO
	正常运维

	27
	
	
	
	岙口2号污水处理设施
	53
	集中处理设施
	1
	10
	AO
	正常运维

	28
	
	
	
	岙口3号污水处理设施
	30
	集中处理设施
	1
	10
	AO
	正常运维

	29
	
	灵和村
	庙湾
	庙湾1号污水处理设施
	108
	集中处理设施
	1
	30
	AO
	正常运维

	30
	
	
	
	庙湾2号污水处理设施
	94
	集中处理设施
	1
	20
	AO
	正常运维

	31
	
	东晓村
	长坑
	长坑1号污水处理设施
	249
	集中处理设施
	1
	30
	AO
	正常运维

	32
	
	
	
	长坑2号污水处理设施
	45
	集中处理设施
	1
	20
	AO
	正常运维

	33
	
	
	河泥漕
	河泥漕1号污水处理设施
	223
	集中处理设施
	1
	80
	AAO
	正常运维

	34
	
	
	
	河泥漕2号污水处理设施
	62
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	35
	
	
	
	河泥漕3号污水处理设施
	15
	集中处理设施
	1
	10
	AO
	正常运维

	36
	
	
	凉湖
	凉湖1号污水处理设施
	125
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	37
	
	
	
	凉湖2号污水处理设施
	133
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	38
	
	
	
	凉湖3号污水处理设施
	101
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	39
	
	
	
	凉湖4号污水处理设施
	28
	集中处理设施
	1
	15
	AAO
	正常运维

	40
	
	湖泥村
	西白莲
	西白莲污水处理设施
	119
	集中处理设施
	1
	92
	AAO
	正常运维

	41
	
	
	东白莲
	东白莲污水处理设施
	106
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	42
	
	黄石村
	黄石
	黄石污水处理设施
	669
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	43
	蚂蚁岛管委会
	蚂蚁岛村
	蚂蚁岛村
	长沙塘一区污水处理设施
	271
	集中处理设施
	1
	80
	AAO
	正常运维

	44
	
	
	
	长沙塘二区污水处理设施
	308
	集中处理设施
	1
	80
	AAO
	正常运维

	45
	
	
	
	后岙污水处理设施
	354
	集中处理设施
	1
	80
	AAO
	正常运维

	46
	
	
	
	穿山岙污水处理设施
	170
	集中处理设施
	1
	100
	AAO
	正常运维

	47
	白沙岛管委会
	白沙港村
	白沙
	大沙头污水处理设施
	143
	集中处理设施
	1
	30
	AAO
	正常运维

	48
	
	
	小沙头
	黄沙头污水处理设施
	61
	集中处理设施
	1
	25
	AAO
	正常运维

	49
	
	
	白沙
	后沙头污水处理设施
	111
	集中处理设施
	1
	25
	AAO
	正常运维

	50
	
	
	小沙头
	小沙头污水处理设施
	84
	集中处理设施
	1
	10
	AAO
	正常运维

	51
	
	
	白沙
	蓝海岸居用户设备处理
	1
	户用设备处理
	1
	2
	HY
	正常运维

	52
	登步岛管委会
	大岙村
	大岙
	大岙污水处理设施
	197
	集中处理设施
	1
	50
	AAO
	正常运维

	53
	
	
	石弄塘
	石弄塘污水处理设施
	39
	集中处理设施
	1
	30
	微动力净化槽
	正常运维

	54
	
	
	石弄塘
	大岙2号污水处理设施
	112
	集中处理设施
	1
	70
	微动力净化槽
	正常运维

	55
	
	竹东村
	东湾
	李家堂污水处理设施
	11
	集中处理设施
	1
	10
	AAO
	正常运维

	56
	
	
	
	小山下污水处理设施
	39
	集中处理设施
	1
	15
	AAO
	正常运维

	57
	
	
	
	蒋庙湾污水处理设施
	30
	集中处理设施
	1
	10
	AAO
	正常运维

	58
	
	
	
	新厂堂污水处理设施
	6
	户用设备处理
	1
	2
	HY
	正常运维

	59
	
	
	
	里厂堂污水处理设施
	20
	户用设备处理
	1
	5
	HY
	正常运维

	60
	
	
	竹山
	后沙头污水处理设施
	80
	集中处理设施
	1
	40
	AAO
	正常运维

	61
	
	
	
	前沙头污水处理设施
	67
	集中处理设施
	1
	40
	AAO
	正常运维

	62
	
	沙头村
	鸡冠
	鸡冠污水处理设施
	116
	集中处理设施
	1
	25
	AAO
	正常运维

	63
	
	
	永安
	永安污水处理设施
	90
	集中处理设施
	1
	25
	AAO
	正常运维

	64
	
	
	蛏子港
	蛏子港污水处理设施
	90
	集中处理设施
	1
	40
	AAO
	正常运维

	65
	
	
	李家岙
	李家岙污水处理设施
	100
	集中处理设施
	1
	50
	微动力净化槽
	正常运维

	66
	东港
	葫芦村
	葫芦
	葫芦岛污水处理设施
	190
	集中处理设施
	1
	190
	A²O+MBBR
	正常运维

	67
	
	塘头村
	塘渔
	百亩田污水处理设施
	130
	集中处理设施
	1
	130
	A²O+MBBR
	正常运维

	68
	
	塘头村
	沙里
	沙里污水处理设施
	130
	集中处理设施
	1
	130
	A²O
	正常运维


	2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护清单（未移交部分）

	序号
	镇、街道、管委会
	行政村（含城中村、农居集聚安置区）
	自然村
	处理设施名称
	接入户数（户）
	终端类型
	终端数量
	日处理量（吨/天）
	处理工艺
	备注

	1
	白沙岛管委会
	白沙港村
	港里
	港里1号污水处理设施
	59
	集中处理设施
	1
	30
	AAO+人工湿地
	改造（暂定为2027年1月份）

	2
	
	
	
	港里2号污水处理设施
	255
	集中处理设施
	1
	150
	AAO+人工湿地
	改造（暂定为2027年1月份）

	3
	
	
	
	港里净化槽1号
	4
	户用设备处理
	1
	2
	HY
	改造（暂定为2027年1月份）

	4
	
	
	
	港里2号净化槽
	4
	户用设备处理
	1
	2
	HY
	改造（暂定为2027年1月份）


附件二

农村生活污水处理设施运行维护考核表
	序号
	项  目
	运 维 要 求
	考 核 指 标
	分值
	考核

	1
	管网
系统
	对镇、村巡查反映的管道堵塞、检查井盖破损及时进行处置。
	①污水管道未及时疏通造成污水堵塞、满溢现象，扣1-2分；②检查井盖破损未及时进行更换，扣1-2分
	4
	

	2
	格栅井、出水井（口）
	及时清理格栅井、出水井（口）内杂物；每年春季飞虫繁殖期，对终端区域窨井盖内投放杀虫剂，并做好日常台账记录。及时对格栅井，出水井，管网进行消毒，并做好消毒台账。
	①未按规定对格栅井内悬浮物和底层淤泥、出水井（口）及格栅进行及时清理的，扣1-2分；②未落实杀虫剂投放及消毒的，扣1-2分。
	4
	

	3
	终端池化粪池
	定期对终端池、化粪池底进行清渣，防止满溢及水面漂浮物固化结块。
	未按规定对终端池、化粪池内悬浮物和底层淤泥进行清渣，造成堵塞、满溢现象的，扣1-2分。
	2
	

	4
	人工湿地及终端绿地
	湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪及补种；湿地出水通畅；终端绿地定期除草，绿地内无明显杂草丛生现象，绿化植物无明显病虫害症状；终端绿地内及周边及时清理杂物，无垃圾。应保持终端池整体清洁；按规定对湿地有反冲洗功能的终端进行湿地反冲洗。
	①人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪及补种，扣1分；②人工湿地出水堵塞或未按规定对湿地有反冲洗功能的终端进行湿地反冲洗，扣1分；③终端绿地未定期除草，绿地内明显杂草丛生，绿化植物有明显病虫害症状，扣1分；④终端绿地内及周边未及时清理垃圾，扣1分。
	4
	

	5
	水泵、风机、电箱（控制箱）、风机房
	定期检查，各类水泵及风机的运行、操作、维护应严格按照厂家提供的操作规范执行；及时对损坏水泵、风机进行维修、更换；对风机房及配电设施上锁，以防失窃；按规定对脱皮、生锈的电箱（控制箱）、风机房涂刷油漆。
	①未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象或水泵、风机损坏，未及时进行修复、更换的；或更换的水泵功率、扬程过小、长期在低效率下运行，导致终端、终端前管网、湿地满溢等情况，产生不良影响的，扣1-2分；②风机房及配电设施未按规定上锁或未按规定对脱皮、生锈的电箱（控制箱）、风机房涂刷油漆。，扣1-2分。
	4
	

	6
	一体化设备
	定期检查一体化设备运行情况，严格按照厂家提供的操作规范进行运行维护，若出现停运或损坏情况应及时上报并修复。
	①未按操作规范操作，运行维护不当出现损坏现象，扣1-2分；②出现停运或损坏情况未及时上报修复的，扣1-2分；
	4
	

	7
	水质调试配合及水样取送
	①业主对终端出水水质进行调试时，运维合作单位应积极配合，配合要求包括人员、车辆、水泵以及其他水质调试的机械设备；②运维合作单位应按业主要求，制定水样采送计划，按时采取水样，并按时将水样送至业主指定的地点。
	①业主对终端出水水质进行调试时，运维合作单位不配合的，扣1-3分；②未按业主要求，制定水样取送计划，未按时按实采取水样或未按时将水样送至业主指定的地点的，扣1-2分。③出水水质委托检测或环保监督检测时未达标的，每次扣1分。
	8
	

	8
	监控、流量计运维
	按要求定期对业主要求的监控、流量计设备进行日常运维工作，并制定监控、流量计设备运维计划表，确保所有监控、流量计设备保持运行正常。
	①未按业主要求制定监控、流量计设备运维计划表或未按时对监控流量计设备运维，扣1分；②监控、流量计设备出现问题未及时修理维护，扣1-2分。
	3
	

	9
	档案
资料
	各种规章制度、维护指标、技术文件完整；日常运行管理记录（包括巡查、清掏、除草或除草剂投放、流量计运维、清掏物处置等）完整；重大故障报告及处理结果记录完整；设备年度检修保养记录完整。其他规定的台账资料完整。
	①资料不正确、不完整或不符合要求的，每项扣1-3分；②未及时进行资料存档、不及时上报资料或资料未按要求及时更新的，每次扣1-3分。
	6
	

	10
	机械
设备
	根据招标文件要求，配足运行维护所需车辆、机械设备、工具等。
	运行维护所需车辆、机械设备、工具等不到位或配备不足，影响运维的，扣2-3分。
	3
	

	11
	人员
	配足运行维护所需的管理人员和日常养护人员。运维公司总负责人和技术负责人请假需提前向排水公司农村科提交书面请假单并经公司领导同意。一般工作人员请假需提前向排水公司农村科提交书面请假单并经科长或分管副科长同意，未经同意不得擅自离岗。
	管理人员和日常养护人员力量不足，人员未经业主单位同意擅自离岗或换岗（调整）的，扣1—2分；随意更换办事处工作人员（包括一线养护人员）的，扣1—3分。
	5
	

	12
	设施运维
巡查
	定期对终端设施进行运维巡查（含人工湿地），并对巡查发现的问题及时处理或上报。
	未定期对终端设施进行运维巡查的，或对运维巡查发现的问题，没有及时处理或上报，扣1—2分。
	2
	

	13
	应急
处置
	对管道堵塞、污水满溢、设备故障、窨井盖破损等情况及时（2小时内）进行处置，并在事后完成现场清理工作。
	未及时赶到现场进行处置或处置不力的，扣1—3分。
	3
	

	14
	污泥、清掏物等处置
	妥善、及时处置污泥、清掏物等的。
	未妥善、及时处置污泥、清掏物等，存在乱堆、乱倒现象的，扣1—3分。
	3
	

	15
	信访
	无信访。
	收到相关信访，经核查情况属实的，扣2—4分。
	4
	

	16
	通报
	无上级部门通报。
	受到上级部门通报批评的，扣2—4分。
	4
	

	17
	材料
管理
	认真做好设备、配件、井盖等材料的使用、登记、管理工作。
	发现材料管理不当、弄虚作假、材料质量较差等情况的，扣1-3分。
	3
	

	18
	工班
配合
	配合工班做好设计及工程指导等工作。
	因运维单位配合不及时、设计不合理、指导不当引起的工程质量问题，扣1-3分。
	3
	

	19
	民工
工资及其他应付款
	及时支付民工工资及运维范围内的其他应付款。
	随意拖欠民工工资或未及时支付其他应付款的，扣1-3分。
	3
	

	20
	安全
	无安全事故。
	发生安全事故的，扣3—6分。
	6
	

	21
	投标
承诺
	运维公司履行投标承诺
	对运维公司投标时承诺的相关内容未兑现的，每发现一次扣2-4分。
	4
	

	22
	移交
接收
	运维结束前需与接收单位做好交接工作。
	交接配合不力的，扣5分。
	5
	

	23
	季度考核
	季度内被省、市、区各级主管部门通报批评。
	被市区级通报的，每起扣5分；被省级及以上通报的，每起扣10分。
	10
	

	24
	其他
	完成业主单位下达的其他任务。
	未能完成业主单位下达的其他任务，扣1—3分。
	3
	

	25
	罢停运维
	不得擅自罢停运维工作
	擅自罢停运维工作的，按考核不合格处理。
	/
	

	
	
合计
	100
	


以上为暂定的考核办法，具体以正式运维后的考核办法为准。

第三章 投标人须知

前附表

	序号
	内容说明与要求

	1
	项目名称
	2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目

	2
	项目编号
	ZSBH2026(LC010)号

	3
	资金来源
	财政性资金

	4
	最高限价
	3463272元人民币。供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	采购人
	名称：舟山市普陀区住房和城乡建设局

地址：浙江省舟山市普陀区昌正街169号商务中心3号楼西4层 

联系人：史先生 
联系电话：0580-3064937 

	7
	采购代理机构
	名称：舟山博皓工程管理有限公司

地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头崇文路120号

联系人：司徒倩倩

联系电话：0580-6680222

	8
	采购内容
	具体内容见采购文件第二章采购需求。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标供应商

资格要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目要求预留合同金额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。如大型企业参与投标，供应商可选择合同分包形式或联合体形式参加本项目采购活动，须提供分包意向协议（或联合体协议书），同时提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有））；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业以分包形式或联合体形式参加政府采购活动，无需提供分包意向协议（或联合体协议书），仅需提供中小企业声明函。
本项目的特定资格要求：无。

	11
	采购文件获取方式
	自行在浙江政府采购网下载采购文件。

	12
	投标文件形式及要求
	1、电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

2、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	13
	投标文件递交截止时间及地点
	按第一章采购公告中的时间

	14
	开标时间及地点
	按第一章采购公告中的时间

	15
	投标有效期
	提交投标文件截止时间起90天内。

	16
	备份投标文件的递交
	1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs），按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，于投标截止时间前发送至采购代理机构指定邮箱（631184803@qq.com）。

投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未成功办理投标人采购文件获取手续的； 

（2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的；

（3）超过投标截止时间发送的。

仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

	17
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	1、开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标文件。

	18
	履约担保
	1、在合同签订后5日内中标人须提供履约保证金。

2、履约保证金金额为合同总额的1%。

3、履约保证金形式：履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	19
	小微企业有关政策
	对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。本项目已预留份额，不再执行价格优惠扣除。

	20
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，将合同原件扫描件电子版发给舟山博皓工程管理有限公司邮箱：631184803@qq.com。

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。

	21
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	22
	采购文件质疑截止时间
	投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑。

	23
	供应商注册
	各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。

投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。

	24
	代理服务费
	收取标准：以中标金额为计费基准，按《计价格［2002］1980号》及《发改价格[2011]534号》规定的收费标准的80%计取，不足人民币捌仟元按捌仟元计取。即：

中标金额
服务类收费费率
≤100万元（部分）
1.5%
100万元-500万元（部分）
0.8%
500万元-1000万元（部分）
0.45%
收取方式：本项目的代理费由中标人支付。在中标结果公告发出后10个工作日内由中标人一次性向采购代理机构付清。
收款人：舟山博皓工程管理有限公司

	25
	投标报价与费用
	1、本项目投标报价包含但不局限于以下内容：应包括项目实施所需的人工费、设备材料费、机械使用费、网络费用、各类设备设施维护保养费用（电费，燃料费用）、水质检测及应急处置费用、防汛防台、保险、招标代理服务费、企业管理费用，利润、税金以及其他与设备维护相关的各项费用。
2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	26
	支付方式
	本项目运维费以每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在95分（含）以上的，支付至季度运维费的100%；得分在85分（含）-95分的，支付至季度运维费的85%；得分在75分（含）-85分的，支付至季度运维费的65%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的40%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。

	27
	本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	采购标的：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目；

项目属性：本项目为服务类采购项目；

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。


一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”、“招标人”系指组织本次采购的单位：舟山市普陀区住房和城乡建设局。

2、“采购代理机构”系指舟山博皓工程管理有限公司。

3、“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

4、“中标人”系指经评标委员会评定，且审查通过，并经公示无异议的合格投标人。

5、“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

6、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的需求总称。

7、“书面形式”包括信函、传真、快递等。

8 “▲”系指实质性要求条款，未响应的作无效投标处理。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）项目最高限价

本项目最高限价：346.3272万元，超过作无效投标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

联合体投标：

本项目接受联合体投标，但组成联合体的供应商最多两个。
（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目允许分包。

（八）特别说明：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任，履约保证金不予退还。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（十）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据：

（1）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的相关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。（本项目不适用价格扣除）
（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

2、价格折扣比例

（1）根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的相关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《中小企业声明函》。

（2）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

（3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

3、投标时享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，详见第六章附件3）；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函。

（十一）信贷政策

1、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

	舟山市政府采购信用融资合作银行

	银行名称
	各银行介绍的产品特点
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司舟山分行
	融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。

3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。
	柳超颖
	0580-2166242, 15858076468

	中国建设银行股份有限公司舟山分行
	快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。

申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。

无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。

利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。
	普陀片区：蔡妮妮

定海片区：杨莹

自贸区片区：方晓
	普陀片区：13957201791

定海片区：13655803997

自贸区片区：13587086324

	杭州银行股份有限公司舟山市分行
	“云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。
	方经理
	0580-2185201，18205800451

	招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行
	小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。
	李玲
	0580-2061710，13957227971

	温州银行股份有限公司舟山市分行
	单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。
单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。
借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。

符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。
	郑贤栋
	0580-8866086

	交通银行股份有限公司舟山分行
	交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。
	赵争艳
	0580-2260728

13758007280

	中信银行股份有限公司舟山分行
	中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。
	黄丽
	13905808032

	泰隆银行舟山市分行
	符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。
	胡亢宇
	17605868703

	中国农业银行股份有限公司舟山分行
	“政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。
	苏华瞻
	13967228926

	中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行
	符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。
	蒋志燕
	13732527321


2、一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3、注意事项

（1）成交供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向     银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确需更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

其他有关补充文件

（二）采购文件的澄清与修改 

1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在投标截止前15天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在相关的采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名参加本项目的潜在供应商。

2、采购人以书面形式或线上答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面或线上通知所有获取采购文件的潜在供应商；除书面答复或线上答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名参加本项目的潜在供应商。

4、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后补充文件明确的内容为准。
5、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。


三、投标文件的编制
（一）投标文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、投标报价文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

注①：投标声明书、法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表等应按采购文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资格证明文件、商务技术文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效投标处理。注②：资格、资质证书扫描件应加盖单位公章。

1、资格证明文件

1.1企业营业执照或《事业单位法人证书》；

1.2投标声明书；（附件1）

1.3法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；（附件2）

1.4分包意向协议或联合体协议书（如有）（附件3）
1.5中小企业声明函；（附件4）

1.6监狱企业声明函；（如有）（附件5）

1.7残疾人福利性单位声明函；（如有）（附件6）

1.8供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以开标当日网页查询记录为准。

2、商务技术文件

自评表（根据评分表细则制作自评表，明确自评依据、自评分及标书页码范围）

以下涉及的有关内容均须提供合法有效的证明材料扫描件并加盖单位公章。（特别注明的除外）

2.1投标函；（附件1）

2.2投标人基本情况表；（附件2）

2.3类似业绩一览表及证明材料扫描件；（附件3）

2.4项目实施人员一览表；（附件4）

2.5投标人根据评标办法对项目方案、服务承诺、合理化建议等进行阐述；（格式自拟）

2.6投标人认为需要说明的其他文件和说明。

3、投标报价文件

3.1开标一览表；（附件1）

3.2报价明细表；（附件2）

3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

注1：以上文件格式详见第六章，若没有供应商可自行设计。

注2：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，未签章的作无效投标处理。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不限于应包括项目实施所需的人工费、设备材料费、机械使用费、网络费用、各类设备设施维护保养费用（电费，燃料费用）、水质检测及应急处置费用、防汛防台、保险、招标代理服务费、企业管理费用，利润、税金以及其他与设备维护相关的各项费用。
3、投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

4、服务期内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀为.bfbs）发送至指定邮箱（631184803@qq.com），逾期发送的视为备份文件无效。

投标人递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未成功办理投标人采购文件获取手续的； 

（2）未按规定要求提供后缀为.bfbs电子备份投标文件的；

（3）超过投标截止时间发送的；

仅提供备份投标文件的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。评标委员会规定的限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1投标文件未按采购文件要求签字、盖章或电子签章的；

1.2资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字或未提供法定代表人授权委托书的；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章或电子签章的；

1.8投标有效期、服务期限等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9不响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件没有按采购文件要求投标有标“▲”的条款的资料和材料的；

1.11在不影响公平竞争的前提下，参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

    1.12在填写《中小企业声明函》时出现以下三种相关情形为无效投标（响应）文件：（1）《中小企业声明函》填写大型、中型、小型、微型等四种类型时划型错误；（2）《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业，或者错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵；（3）《中小企业声明函》中的制造厂商使用他人授权品牌或者授权他人实际生产。
1.13在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“▲”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供有效证明的作无效投标处理；

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价未按采购文件要求报价的。
4、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（八）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

四、开标

（一）开标
采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

2、介绍参加开标会的人员名单。

3、宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、电子招投标开标及评审程序：

4.1投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密；

4.2各投标人的资格由采购人或采购代理机构人员负责评审；

4.3评标委员会对商务技术文件进行评审；

4.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.5在系统上公开报价开标情况；

4.6评标委员会对报价情况进行评审；

4.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5、如遇电子招投标系统故障的，启用备份投标文件。

6、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启未能在规定时间内解密的投标人递交的备份投标文件。
五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成，共5人。

（二）评标程序

1、资格审查

采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以政采云在线澄清方式进行答复。

2.3投标人代表未及时澄清或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.4各投标人的商务技术得分由指定专人进行计算复核。

2.5各投标人报价得分根据评分标准计算。

2.6评标委员会完成评标后，对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人须通过政采云线上或指定的电子邮箱、联系号码等作出澄清、说明或者补正。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

3.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、废标

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人，废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评标委员会确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1、采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2、投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
八、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的服务时间完成服务。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、商务技术部分90分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格以此类推。

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、资格审查

采购人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合采购文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

资格审查表

	序号
	项目内容
	合    格    条    件

	1
	企业营业执照或《事业单位法人证书》
	真实有效

	2
	投标声明书
	符合采购文件要求

	3
	法定代表人证明书或法定代表人授权委托书
	真实有效

	4
	本项目要求预留合同金额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。如大型企业参与投标，供应商可选择合同分包形式或联合体形式参加本项目采购活动，须提供分包意向协议（或联合体协议书），同时提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有））；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业以分包形式或联合体形式参加政府采购活动，无需提供分包意向协议（或联合体协议书），仅需提供中小企业声明函。
	提供分包意向协议（或联合体协议书），同时须提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》（如有）或监狱企业证明文件（如有）），供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接的无须提供分包意向协议（或联合体协议书），仅需提供中小企业声明函。

	5
	信用记录
	供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以开标当日网页查询记录为准。


    注：1、表中只需填写“√”或“×”； 在结论栏中填写“合格”或“不合格”，其中有一项不合格作无效投标处理；2、供应商必须提供审查项目的全部内容资料，如提供资料不全或提供的资料不符合资格审查要求，则视作资格审查不合格，作无效投标处理。
三、商务技术文件评审（90分）
1、商务技术文件符合性审查

符合性审查要求详见“第三章 投标人须知 （七）投标无效的情形”。

商务技术文件详细评审

评审内容及标准

	评分项目
	分值
	评分标准

	商务部分

（30分）
	企业资质
	1
	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质的得1分。

注：提供有效期内的证书扫描件。

	
	企业技术
	1
	投标人具有生活污水或污水终端或管网运维管理相关专利证书的得1分。
注：提供专利证书扫描件。

	
	企业业绩
	1
	投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订之日为准）具有类似污水处理设施运维业绩或治理改造业绩的得1分。

注：提供合同扫描件。

	
	企业实力
	2
	根据投标人的专业技术管理人员在满足招标需求的基础上，增加的人员情况进行打分：

1、每增加1名具有二级建造师（机电专业）或中级及以上工程师（机电专业或自动化专业）的得1分，最多得1分。

2、每增加1名具有二级建造师（市政专业）或中级及以上工程师（市政专业）的得1分，最多得1分。

注：提供证书扫描件。

	
	
	2
	在满足招标需求的基础上，投标人的运维车辆（吸污车或管道冲洗车）每增加一辆得2分,最多得2分。
注：提供采购发票或租赁合同扫描件（租赁合同时间应包含本运维时间），以及有效的车辆行驶证扫描件。

	
	
	1
	投标人的运维工器具（任一套）为自有的得1分。

注：提供采购发票扫描件。

	
	拟投入本项目人员及设备配备
	2
	拟投入本项目的项目负责人具有注册环保工程师或环保相关专业中级及以上工程师职称的得1分；具有机电专业或市政专业二级及以上注册建造师资格的得1分。本项最高得2分。

	
	
	1
	拟投入本项目的技术负责人具有注册公用设备工程师（给水排水）执业证书的得1分。

	
	
	8
	根据投标人的专业操作人员（不包括项目负责人）在满足招标需求的基础上，增加的人员情况进行打分：
1、增加一名化验人员的得1分，需具有环境或化学类中级及以上工程师职称，最多得1分；

2、每增加一名电工的得1分，最多得2分；

3、每增加一名污废水处理工、污泥处理工或垃圾处理工的得1分，最多得3分；

4、增加一名平台管理员的得1分，最多得1分（可不提供证书）；

5、增加一名信息报送员的得1分，最多得1分（可不提供证书）；

	
	
	注：上述增加人员须为本单位人员，提供人员的证书扫描件及近三个月任意一个月的社保缴纳证明材料。上述人员兼任若干个岗位的，同一证书仅计分一次，以分值高者计，同一专业的职称证以级别高者计。

	
	
	6
	根据投标人拟投入本项目的车辆及工器具情况进行打分：

1、拟派一辆巡查车辆（小型货车或皮卡车等）的基础上，增加一辆巡查车辆的得1分，最多得2分；

2、拟投入本项目设备有CCTV管道检测仪的得2分，最多得2分；

3、拟投入本项目设备有小型管道疏通车的得2分，最多得2分；

注：提供采购发票或租赁合同扫描件（租赁合同时间应包含本运维时间），车辆同时提供有效的车辆行驶证扫描件。

	
	
	5
	污泥垃圾处理情况

投标单位自行处理污泥垃圾的（投标单位需具有相应的场地及设备），得5分。

注：场地及设备为自有的，须提供该场地及设备的产权证明扫描件及场地、设备照片；场地及设备为租赁的，须提供租赁意向协议扫描件及场地、设备照片。

投标单位委托第三方处理污泥垃圾的，得2分；

注：提供与第三方签订的污泥垃圾处理意向协议扫描件。

	技术部分

（60分）
	对项目内容理解
	5
	根据投标人对本项目现状的了解程度进行评议：

对项目整体了解深入、透彻的得5分；

对项目整体基本了解的得3分；

对项目整体了解不够深入的得1分；

未提供不得分。

	
	重点难点分析及应对措施
	5
	根据投标人针对本项目重难点分析打分：

分析准确且具有针对性的，得5分；

分析基本准确且具有针对性的，得3分；

分析与针对性有所欠缺的，得1分；

未提供不得分。

	
	
	5
	根据投标人针对本项目重难点的应对措施打分：

应对措施合理且具有针对性的得5分；

应对措施基本合理但针对性一般的得3分；

应对措施有所欠缺的，得1分；

未提供不得分。

	
	运维方案
	18
	根据投标人提供的针对本项目的运维方案进行评议：

（1）项目总体运维管理（0-4分）

项目总体运维管理可行、合理的得4分；

项目总体运维管理基本可行、基本合理的得2分；

（2）运维班组组织结构与人员组成（含内部管理规章制度）（0-4分）

运维班组组织结构与人员组成可行、合理的得4分；

运维班组组织结构与人员组成基本可行、基本合理的得2分；

（3）水质检测与报告制度建设（0-4分）

水质检测与报告制度建设可行、合理的得4分；

水质检测与报告制度建设基本可行、基本合理的得2分；

（4）智慧运维（0-6分）：

智慧运维方案内容详实，措施合理可行、平台架构优良；AI辅助运维覆盖全场景、架构完善、有明确量化收益指标，落地路径清晰的得6分；

智慧运维方案内容一般，措施基本合理可行、平台架构一般；AI辅助运维仅覆盖基础场景，设计通用，无明确量化收益，可支撑基本智能运维需求的得4分；

智慧运维方案存在缺陷，措施与项目实际差距大、平台架构有欠缺；AI辅助运维设计存在明显短板，与实际场景脱节，无可行落地路径的得2分。

未提供不得分。

	
	保证措施
	4
	根据投标人提供的运维质量保证措施的可行性、合理性进行综合评议：

保证措施可行、合理的得4分；

保证措施基本可行、基本合理的得2分；

未提供不得分。

	
	
	4
	根据投标人提供的运维安全文明措施的可行性、合理性进行综合评议：

运维安全文明措施可行、合理的得4分；

运维安全文明措施基本可行、基本合理的得2分；

未提供不得分。

	
	
	4
	根据投标人提供的运维环境保护措施的可行性、合理性进行综合评议：

运维环境保护措施可行、合理的得4分；

运维环境保护措施基本可行、基本合理的得2分；

未提供不得分。

	
	应急措施
	5
	根据投标人提供的针对本项目的突发事件（设备大面积停止运行时、台风、汛期来临时、电控柜发生火灾时等）的应急措施进行评议：

应急措施内容可行、科学合理的得5分；

应急措施基本可行的得3分；

应急措施有欠缺的得1分；

未提供不得分。

	
	设施移交方案
	5
	根据投标人针对本项目设施移交方案进行评议：
设施移交方案可行，科学合理的得5分；

设施移交方案基本可行的得3分；

设施移交方案有欠缺的得1分；

未提供不得分。

	
	服务承诺
	5       
	根据投标人针对本项目的服务承诺（包括全体人员岗位职责到位率、工作质量及响应时间等）情况进行评议：
服务承诺合理且具有针对性的得5分；

服务承诺合理但针对性一般的得3分；

服务承诺有欠缺的得1分；

未提供不得分。


四、投标报价文件评审（10分）

1、投标人的投标报价不得超过采购人设定的最高限价 （本项目最高限价346.3272万元），否则作无效投标处理。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有无重大错漏项。评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

2.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标方的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/评标价）×10分
各供应商投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。

第五章 合同主要条款

（注：此合同仅供参考，以最终双方签订的合同为准。）
2026-2027年度普陀区渔农村生活污水处理设施运行维护项目服务合同

目  录
第一部分 合同协议书
一、项目概况
二、合同服务期限
三、服务费用
四、承诺
五、词语解释
六、签订时间
七、签订地点
八、补充协议
九、合同生效
十、合同份数
第二部分 通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义和解释
1.2语言文字
1.3法律法规和规章
1.4 标准、规范和导则
1.5 合同文件的优先顺序
1.6联络
1.7严禁贿赂、受贿及索贿
1.8野生动植物
1.9知识产权
1.10保密
1.11费用修正
2.甲方
2.1 甲方代表
2.2 甲方人员
2.3 甲方一般义务
2.4支付担保

3.乙方
3.1 运维项目负责人
3.2 项目人员
3.3 乙方一般义务
3.4 乙方现场踏勘
3.5 分包
3.6 履约担保
4.运维要求
4.1 基本要求
4.2 运维相关配置
4.3运行维护服务的内容

4.4审（考）核

5.运维服务费的支付
5.1 预付款（定金）
5.2 费用结算
5.3运维服务费的支付
5.4票据
5.5支付账户
6.违约
6.1甲方违约
6.2乙方违约
7.不可抗力
7.1不可抗力的范围
7.2 不可抗力的通知
7.3 不可抗力后果的承担
7.4 因不可抗力解除合同
8. 索赔
8.1乙方的索赔
8.2 对乙方索赔的处理
8.3甲方的索赔
8.4 对甲方索赔的处理
9.争议解决
9.1和解
9.2调解
9.3仲裁或诉讼
9.4争议解决条款的效力
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.2语言文字
1.3法律
1.4标准、规范和指导

1.5合同文件的优先顺序
1.6联络
1.9知识产权
1.11费用的修正
2.甲方
2.1甲方代表
2.3甲方一般义务
2.4支付担保

3.乙方
3.1运维项目负责人
3.2项目人员
3.3乙方一般义务
3.5分包
3.6履约担保

4.运维要求
4.2运维相关配置
4.3运行维护服务的内容
4.4审（考）核

5.运维服务费的支付
5.1预付款（定金）
5.2费用结算
5.3运维服务费的支付

6.违约
6.1甲方违约
6.2乙方违约

7.不可抗力
7.1不可抗力的范围
7.4因不可抗力解除合同

9.争议解决
9.3冲裁或诉讼
10.其他

第四部分  其他文件
附表1：运维项目服务对象一览表
附表2：运维项目服务对象大修参考范围


第一部分 合同协议书

甲方（全称）：                                       
乙方（全称）：                                       
根据《中华人民共和国民法典》、《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》等有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方提供                     项目运维服务及有关事宜协商一致，共同达成如下协议。

一、项目概况

1.运维项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目
2.运维项目区域： 普陀区范围内的渔农村生活污水治理村         

3.运维项目内容： 普陀区农村生活污水处理设施运行维护服务     

4.运维项目服务范围：

4.1舟山市普陀区       乡镇（街道、管委会）共有    个行政村、    个自然村，包含处理设施共     个、受益农户    户。其中纳厂处理设施    个、集中处理设施    个、主支管总长度约    米、提升泵站    座，户用处理设备    个。设计日处理能力共约    吨。
4.2 简易设施    个，公共化粪池    个（若有）。

4.3 补助服务户内化粪池    个（若有）。
具体服务内容详见附表1《运维项目服务对象一览表》。
4.4 本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），纳入本合同服务范围。                                
二、合同服务期限 

本合同服务期限  2  年。

开始日期：       年       月      日。
终止日期：       年       月      日。
三、服务费用    

1、本项目签约合同价为：

每年人民币（大写）          （￥：          元），其中不含税金额        元，税金         元。       年运维服务费总额人民币（大写）           元（￥：          元），其中不含税金额       元，税金       元。具体费用明细详见附表1《运维项目服务对象一览表》。

2、本合同服务区域内新增的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有），运维费用另行计算。

四、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目移交手续、筹集项目资金并按合同约定的期限和方式支付运维服务费用。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织开展运维服务，确保服务质量。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

五、词语解释

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

六、签订时间

本合同于     年     月     日签订。

七、签订地点

本合同在          签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同自双方签字并盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，甲方执     份，乙方执     份。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

统一社会信用代码：                统一社会信用代码：         

地址：                            地址：                     

邮政编码：                        邮政编码：                 

法定代表人：                      法定代表人：               

委托代理人：                      委托代理人：               
电话：                            电话：                     
传真：                            传真：                     

电子信箱：                        电子信箱：                 
开户银行：                        开户银行：                 
账号：                            账号：                     

第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。

1.1.1 运维项目

在确定区域内对集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）进行运行维护的服务项目。 
1.1.2运维项目服务对象
运维项目服务范围内的集中处理设施、户用处理设备、简易设施、公共化粪池、户内化粪池（若有）。
1.1.3服务期限

在合同协议书约定的乙方对项目的运行维护服务的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4 签约合同价

甲方和乙方在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5 运维服务费

甲方用于支付乙方按照合同约定完成服务范围内工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6日期
天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律法规和规章
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和部门规章、地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准、规范和导则

1.4.1 适用于运维项目的国家、省级标准（导则）和项目所在地的地方性标准（导则），以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 甲方对处理设施运维的技术标准、处理设施排放标准要求高于或严于现行国家、行业或地方标准（导则）的，应当在专用合同条款中予以明确。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件；

（6）其他文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式、电子文件方式，并应在约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达方式和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人、送达方式或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式、电子文件方式通知对方。

1.6.3 甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函和电子文件。拒不签收的，由拒绝接收一方承担对方由此造成的损失赔偿，并承担有可能因此产生的法律责任。

1.7严禁贿赂、受贿及索贿
合同当事人不得以贿赂、受贿及索贿或变相贿赂、受贿及索贿的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂、受贿及索贿造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8野生动植物

在处理设施运维服务范围内发现的珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生、水生野生动物（含卵、蛋），原生地天然生长的珍贵植物和原生地天然生长并具有重要经济、科学研究、文化价值的濒危、稀有植物，上述资源均属于国家所有。一旦发现上述野生动植物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员损坏、损害或损伤上述野生动植物，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知甲方。

甲方、乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用由甲方承担。

乙方发现珍贵、濒危野生动植物后不及时报告或隐瞒不报，致使珍贵、濒危野生动植物死亡或损伤的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.9知识产权 

1.9.1 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的规划、图纸、自行编制的技术文件及其他类似性质的技术文件的著作权属于甲方；乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.2 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施处理设施运维所编制的文件、运维过程与结果记录及相关台账资料，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施处理设施运维的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用计算机软件、材料、设备或工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的计算机软件、材料、设备或工艺等导致侵权的，由甲方承担责任。

    1.9.4 除专用合同条款另有约定外，乙方在运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在运维合同价中。

1.10保密

除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的规划、图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.11费用修正
除专用合同条款另有约定外，甲方提供的项目具体服务范围清单，应被认为是准确的和完整的。项目具体服务范围清单漏项或缺项的，甲方应予以修正，当期按实调整。
2.甲方

2.1 甲方代表

甲方应在专用合同条款中明确其指定的甲方代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

甲方代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，乙方可以要求甲方撤换甲方代表。

2.2 甲方人员

甲方人员包括甲方代表及其他由甲方指派到处理设施运维现场的人员。

甲方应要求在处理设施运维现场的甲方人员遵守法律及有关安全、环境保护等规定，并保障乙方免于承受因甲方人员未遵守上述要求给乙方造成的损失和责任。

2.3 甲方一般义务
2.3.1 提供运维服务条件

除专用合同条款另有约定外，甲方应负责提供运维服务所需要的条件，包括：

（1）水电、道路、通讯线路等；

（2）出入运维项目服务对象所需的批准手续和全部权利，并承担手续费用和其他相关费用。

（3）运维废弃物的处置点及处置方式；

（4）专用合同条款的其他约定。

2.3.2 提供基础资料

除专用合同条款另有约定外，甲方应当在移交处理设施前向乙方提供合同范围内处理设施及处理设施运维所必需的有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，包括：

（1）提供本合同范围内涉及的所有行政村、自然村和运维项目服务对象情况，以及农户受益情况的详细资料；

（2）提供已依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施的竣工图、主要设施设备质保文件和使用说明书等技术资料；

（3）需投入运行但未依法办理竣工验收合格手续的农村生活污水处理设施，应尽可能提供相关资料；

（4）向乙方提供以往（近一年）处理设施运行状态、问题与整改、水质检测报告等主要日常运维记录或调阅的方便性；

（5）按照专用合同条款约定应提供的其他基础资料。

2.3.3 支付运维服务费用

甲方应按合同约定向乙方及时支付运维服务费。

2.3.4 逾期提供的责任

因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供运维服务条件、基础资料的，由甲方承担相应的责任。

2.3.5 监督责任
乙方产生的以下行为，甲方有权解除合同：
不履行合同；
由于运维不力，造成环境污染被处罚；
由于运维不到位导致运维区域在设区市年度考核排名倒数第一；
乙方不配合甲方按规定进行的管理、监督检查和问题整改等。

2.4支付担保
乙方需要甲方提供支付担保的，具体由合同当事人在专用合同条款中约定支付担保的方式、金额及期限等。

3.乙方

3.1 运维项目负责人

3.1.1 运维项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确运维项目负责人的姓名、职称、相关证书编号、联系方式及授权范围等事项，运维项目负责人经乙方授权后代表乙方负责履行合同。运维项目负责人应是乙方正式聘用的员工，乙方应向甲方提交运维项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为运维项目负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，运维项目负责人无权履行职责，甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和（或）法律责任由乙方承担。

3.1.2 运维项目负责人按合同约定组织处理设施运维工作。在紧急情况下为确保设施安全和人员安全，在无法与甲方代表及时取得联系时，运维项目负责人有权采取必要的措施保证与处理设施有关的人身、财产的安全，但应在48小时内向甲方代表提交书面报告。

3.1.3 乙方需要更换运维项目负责人的，应提前14天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任运维项目负责人的资格、管理经验等资料，继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人。乙方擅自更换运维项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.1.4 乙方应在接到甲方更换运维项目负责人通知后，14天内进行更换，并将新任命的运维项目负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任运维项目负责人继续履行第3.1.1项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的，应按照合同条款的约定承担违约责任。

3.1.5 除专用合同条款另有约定外，乙方的项目负责人离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。运维项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

3.2 项目人员

3.2.1 乙方应在接到中标通知书或运维移交通知后7天内，向甲方提交乙方运维项目管理机构及运维管理人员安排的报告，具体内容在专用合同条款中明确主要人员名单及其岗位、执业资格等，以及各工种专业操作员的安排情况，并同时提交主要运维管理人员与乙方之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.2.2 乙方派遣到运维现场的主要运维管理人员应相对稳定。运维过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交人员变动情况的报告。乙方更换主要运维管理人员时，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的执业资格、管理经验等资料。

特殊工种专业操作人员均应持有相应的资格证明，甲方可以随时检查。

3.2.3 甲方对于乙方主要运维管理人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要运维管理人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 除专用合同条款另有约定外，乙方的主要运维管理人员离开运维项目所在地每月累计超过15天的，应通知甲方，并征得甲方书面同意。主要运维管理人员离开前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得甲方的同意。

3.3 乙方一般义务

乙方在履行合同过程中应遵守法律规章和运行维护服务标准（导则），并履行以下义务：

（1）具备与其运维处理设施数量相匹配的企业运维基本能力；

（2）按法律规章和通用合同条款4〔运维要求〕约定完成运行维护服务工作；

（3）应当在村内适当位置公示运行维护范围、标准、巡查时间、工作人员及其联系电话、责任人监督电话等内容，接受社会监督。

（4）至少每个季度向甲方报送一次其运维服务范围内所有设施的体检报告，体检报告的内容包括但不限于运维服务机构对农村生活污水处理设施环境、水质、水量、处理工艺及设备工况等现状进行综合评价分析，并对下一步运维提出合理化建议的报告。

（5）按合同约定完成农村生活污水处理设施大修范围以外的所有运维服务对象的维修工作（运维项目服务对象大修参考范围详见附表2）；

（6）采取必要的安全措施，确保其人员、材料和设备的安全，防止因处理设施运维造成的人身伤害和财产损失；

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的他人或公共设施产生干扰；

（8）甲方移交达标设施清单中的处理设施排水应符合省农村污水治理水污染物排放标准等标准要求，不能达标的运维项目服务对象应保证正常运行；

（9）负责运维废弃物的清掏、收集，并运送到指定地点；

（10）将甲方按合同约定支付的运维服务费及时支付其雇用人员工资，不得出现民工集体讨薪或因此产生的维权事件；

（11）按照法律规章、标准导则和合同约定编制日常运维记录资料、问题与整改记录和水质检测记录等，完成相关资料立卷及归档，并按专用合同条款约定和相关管理要求移交或报送甲方或甲方指定的单位；

（12）在服务期内承担甲方因法规和工作需要新增的服务内容，产生的费用由合同当事人协商确定；
（13）应履行的其他义务。

3.4 乙方现场踏勘

乙方应对基于甲方按照通用合同条款2.3.1〔提供运维服务条件〕和2.3.2〔提供基础资料〕提交的资料所做出的解释和推断负责，但因资料存在错误、遗漏导致乙方解释或推断失实的，由甲方承担责任。
乙方应对处理设施和运维条件进行踏勘，并充分了解运维项目所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因乙方未能充分踏勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，乙方承担由此产生的费用和（或）相关责任。

3.5 分包

除专用合同条款另有约定外，乙方不得将除劳务分包外的内容分包给第三方。

3.6 履约担保

甲方需要乙方提供履约担保的，履约担保一般为年合同金额的5%，履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。

4.运维要求
4.1 基本要求

4.1.1经甲乙双方确认，能达标的处理设施应达标运行；非达标处理设施和其他运维服务对象应正常运行。
4.1.2乙方应当建立健全运行服务质量及安全管理体系，完善与运维项目所相适应的规章制度、技术文件和作业指导书。
4.1.3乙方应按企业基本条件要求配备化验室，制定水质检测年度计划，按计划进行进出水水质检测。
4.1.4乙方应按企业基本条件要求加强信息化建设。
4.1.5乙方应依照法律规章、标准导则和合同约定，对运维项目服务对象进行日常养护、巡查，及时处理故障，清理运输运维服务过程中产生的废弃物。

4.1.6乙方不得擅自停运污水处理设施。因检修、停用等原因确需停运全部或者部分污水处理设施的，应当在十个工作日前将停运原因、相应应急处理措施等向乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门报告，并通知相关单位和个人。

    乡镇人民政府或者县（市、区）污水处理设施主管部门接到报告后，应当及时核查处理。

4.2 运维相关配置

乙方应按照运维企业基本条件要求，为本运维项目配置包括但不限于办公场所、化验室、人员配备、运维车辆、运维工器具、运维信息中心（平台），明确配置的数量、到位时间、相关技术参数规格等要求。
4.3运行维护服务的内容
运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。
4.4审（考）核
对乙方的审（考）核运行维护服务的内容应按照专用合同条款约定执行。
5.运维服务费的支付

5.1 预付款（定金）
甲方应视情况支付一定比例的预付款（定金）给乙方，预付款（定金）的支付、扣回按照专用合同条款约定执行。
5.2 费用结算

5.2.1结算原则

运维服务费按照合同约定的合同价格、结算周期、考核结果等进行。

5.2.2 结算周期

除专用合同条款另有约定外，结算周期按季度进行。

5.2.3费用确定

费用确定按照专用合同条款约定执行。

5.3运维服务费的支付

除专用合同条款另有约定外，甲方应在确定当期运维服务费后15日内对乙方进行支付。

5.4票据

除专用合同条款另有约定外，乙方应在甲方支付运维服务费时提供相应税务局正式票据。

5.5支付账户

甲方应将运维服务费支付至合同协议书中约定的乙方账户。

6.违约

6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于甲方违约：

（1）因甲方原因未按合同约定办理移交手续；

（2）因甲方原因未能按合同约定支付运维服务费的；

（3）因甲方违反合同约定造成乙方不能继续运维的；

（4）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（5）甲方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.1.2甲方违约的责任

甲方因违约给乙方造成损失，应支付乙方损失所产生的合理费用。合同当事人可在专用合同条款中另行约定甲方违约责任的承担方式和计算方法。

6.1.3 因甲方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，甲方出现通用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满28天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同，甲方应承担由此增加的费用，并支付乙方合理的费用。

6.1.4 因甲方违约解除合同后的付款
乙方按照本款约定解除合同的，双方当事人应在解除合同后28天内完成下列款项的结算和支付：

（1）合同解除前所完成运维服务的费用；

（2）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（3）按照合同约定应当支付给乙方的其他款项；

（4）按照合同约定应退还的履约担保；

（5）因解除合同给乙方造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

乙方应妥善做好处理设施的保护和移交工作，并将相关运维设备和运维人员撤出，甲方应为乙方撤出提供必要条件。

6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约：

（1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

（3）因乙方原因导致处理设施功能性损坏或丧失的；

（4）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同义务的；

（5）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

6.2.2 乙方违约的责任

乙方应承担因其违约行为而产生的法律责任和费用。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定乙方违约责任的承担方式和计算方法。

6.2.3 因乙方违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现通用合同条款6.2.1〔乙方违约的情形〕约定的违约情况时，或甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。合同解除后，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。

6.2.4 因乙方违约解除合同后的处理

因乙方原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成结算和支付，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，由合同当事人商定或确定乙方实际完成运维工作对应的运维服务费用，以及乙方已提供的其他服务的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，乙方应赔偿因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方要求指示完成运维现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行项目结算，结清全部款项，并出具最终结清付款凭证。
因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项。甲方和乙方未能就合同解除后的项目结算和（或）款项支付达成一致的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

7.不可抗力

7.1不可抗力的范围

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

7.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应第一时间通知合同另一方当事人，固定证据，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

7.3 不可抗力后果的承担

7.3.1不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致，发生争议时，按通用合同条款9〔争议解决〕就专用合同条款的约定处理。

7.3.2 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

7.3.3 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）设施设备的损坏，以及因设施损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方运维配备的设施设备损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方各自承担人员伤亡的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，导致乙方停止部分运维工作产生的费用损失由甲方和乙方合理分担；

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

7.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，除专用合同条款另有约定外，双方当事人应当在28天内完成款项结算并支付。

索赔

8.1乙方的索赔

根据合同约定，乙方认为有权得到追加运维服务费和（或）其他费用的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加运维服务费和（或）其他费用的权利；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计追加运维服务费和（或）其他费用的金额；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，乙方应向甲方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加运维服务费和（或）其他费用，并附必要的记录和证明材料。

8.2 对乙方索赔的处理

对乙方索赔的处理如下：

（1）甲方应在收到索赔报告后14天内完成审查。甲方对索赔报告存在异议的，有权要求乙方提交全部原始记录副本；

（2）甲方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，向乙方出具经甲方签认的索赔处理结果。甲方逾期答复的，则视为认可乙方的索赔要求；

（3）乙方接受索赔处理结果的，索赔款项在当期运维服务费用中进行支付；乙方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

8.3甲方的索赔

根据合同约定，甲方认为有权得到赔付金额和（或）其他费用的，甲方应向乙方发出通知并附有详细的证明。

甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向乙方提出索赔意向通知书，甲方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）其他费用的权利。甲方应在发出索赔意向通知书后28天内，向乙方正式递交索赔报告。

8.4 对甲方索赔的处理

对甲方索赔的处理如下：

（1）乙方收到甲方提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验甲方证明材料；

（2）乙方应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复甲方。如果乙方未在上述期限内作出答复的，则视为对甲方索赔要求的认可；

（3）乙方接受索赔处理结果的，甲方可从应支付给乙方的当期运维服务费用中扣除赔付的金额或其他费用；甲方不接受索赔处理结果的，按照通用合同条款9〔争议解决〕及专用合同条款的约定处理。

9.争议解决

9.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

9.2调解

合同当事人可以就争议请求上级运维主管部门或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

9.4争议解决条款的效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.5其他合同文件包括：其他有关本项目的的洽商、变更等书面协议或文件等。
1.2 语言文字

适用于合同的语言：   按通用合同条款执行      。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、区现行的相关标准及有关规定等。
1.4 标准、规范和导则

1.4.1适用于本合同的标准、规范和导则：
（1）《农村生活污水厌氧处理终端运维导则（试行）》
（2）《农村生活污水治理设施运行维护技术导则》
（3）《农村生活污水治理设施第三方运维管理导则（试行）》
（4）《浙江省县（市、区）农村生活污水治理设施运行维护管理导则（试行）》
（5）《浙江省农村生活污水治理设施出水水质检测与评价导则(试行）》
（6）《农村生活污水处理罐运行维护导则（试行）》
（7）《农村生活污水治理设施编码导则（试行）》
（8）《农村生活污水厌氧-好氧（AO）处理终端维护导则（试行）》
（9）《浙江省农村生活污水处理设施标准化运维评价导则》
（10）《农村生活污水 A2O 处理终端维护导则（试行）》
（11）《浙江省县域农村生活污水治理专项规划编制导则》
（12）服务期间新增加的标准、导则。
1.4.2甲方对处理设施运维的技术标准（导则）、处理设施排放标准的特殊要求：                               。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书、（2）中标通知书、（3）、专用合同条款及其附件（4）通用合同条款、（5）投标文件、（6）其他合同文件。   
1.6 联络

1.6.1甲方和乙方应当在  14  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件或电子文件送达对方当事人。

1.6.2甲方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：         。乙方指定的书面文件或电子文件接收人、接收方式、接收地址及联络方式为：         。
1.9 知识产权

1.9.1甲方提供给乙方的规划、图纸、甲方自行编制的技术规范以及其他类似性质文件的著作权的归属：归甲方所有     。

甲方提供的上述文件的使用限制要求：用于本项目   。

1.9.2乙方为实施处理设施运维所编制的文件的著作权的归属：归甲方所有。

乙方提供的上述文件的使用限制要求：用于本项目       。

1.9.4 乙方在处理设施运维过程中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费承担方式：包含在本项目运维服务费中。

1.11费用的修正

关于费用修正的约定：按通用合同条款执行           。

2.甲方

2.1 甲方代表

甲方代表：

姓    名：      ；

身份证号：       ；

职    务：      ；

联系电话：       ；

电子信箱：       ；

通信地址：     。

甲方对甲方代表的授权范围如下：1、督促乙方按合同办事；2、协调运维人员与住户的工作；3、对运维服务执行情况进行监督和检查；4、不可抗力事件发生的确认；5、费用、索赔的确认。6、其他未尽事项：             。
2.3甲方一般义务
2.3.1 提供运维服务条件

关于甲方提供运维服务条件的要求： 按通用合同条款执行      。

运维废弃物处置方式：                         。

2.3.2 提供基础资料

关于甲方应负责提供运维服务所需要的资料，包括：达标处理设施清单、非达标处理设施清单和其他运维服务对象清单及                   。

2.4支付担保
甲方是否提供支付担保：    /         
甲方提供支付担保的形式、金额及期限：            /           
 3.乙方

3.1 运维项目负责人

3.1.1姓    名：           ；

身份证号：         ；

相关证书编号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

乙方对运维项目负责人的授权范围如下：                。

乙方未提交劳动合同，以及没有为运维项目负责人缴纳社会保险的违约责任：甲方有权要求更换运维项目负责人，由此产生的费用和法律责任由乙方承担。  
3.1.3 乙方擅自更换运维项目负责人的违约责任：如若擅自更换，则乙方将承担签约合同价3%的违约金。
3.1.4 乙方无正当理由拒绝更换运维项目负责人的违约责任：由此对甲方造成的服务期延误和经济损失由乙方承担。

3.1.5乙方运维项目负责人擅自长时间离开项目所在地的违约责任： 乙方运维项目负责人未通知甲方擅自离开时间的，按1000 元／天扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。

3.2 项目人员

3.2.1 乙方提交项目管理机构及运维管理人员安排报告的期限：在接到运维移交通知后7天内 。

3.2.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要运维管理人员的违约责任： 由此对甲方造成的服务期延误和经济损失由乙方承担 。

3.2.4乙方擅自更换主要运维管理人员和擅自长时间离开运维项目所在地的违约责任：乙方主要运维管理人员未通知甲方擅自离开时间的，按500 元／天·人扣罚；如每月擅自离开时间累计达到10天的，则乙方再承担签约合同价3%的违约金，在季度结算时扣罚。
3.3 乙方一般义务

（11）乙方提交运维资料的内容： 1、运维企业自评报告；2、详细评分表及扣分说明；3、加分情况和证明材料；4、其他相关证明材料（如巡查记录、检测记录等）；5、上述内容的电子版材料。6、其他：
乙方需要提交的运维资料套数：书面材料5套，电子文件1套   。

乙方提交的运维资料的费用承担： 由乙方承担      。

乙方提交的运维资料移交时间：  在运维服务到期前       。

乙方提交的运维资料形式要求： 书面和电子形式    。

（13）乙方应履行的其他义务：
1）乙方必须按运行维护管理技术要求履行合同，确保设施、设备正常运行，出水标准达标；

2）配合甲方的检查与考核；

3）乙方在施工作业过程中须确保用电、登高等的安全，严格按照安全规程进行，若在运行维护过程中出现安全责任事故，一切责任由乙方负责，甲方不承担任何责任；

4）合同执行期间的人身安全（含维修人员、甲方人员及第三人）及设备安全由乙方全权负责，如发生人身伤害事故及设备损坏，乙方应承担一切费用（包括民事赔偿）。乙方应切实做好安全防范工作，避免在维护工作中出现人身与财产的意外损害。

5）乙方在运行维护过程中，由于操作不当给甲方或第三人造成损失的，乙方负责赔偿。

6）对提供的服务质量负责，如有问题无条件进行整改。

7）对搭建的信息中心进行日常进行及维护。

3.5 分包

禁止分包的内容包括：           /               。

允许分包的内容包括：                     。

3.6 履约担保

乙方是否提供履约担保：       是            。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：乙方应按签约合同价的1%提供履约担保金。履约保证金可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在合同签订后5日内中标人须提供履约保证金，该履约保证金在合同期满经验收合格并正式办理移交手续后予以退还（不计利息）。

对不能按合同要求完成项目的，履约保证金予以没收，作为对未完成项目的补偿，如甲方损失超过履约保证金的，甲方有权向乙方追加索赔。 
4.运维要求
4.2 运维相关配置

关于本项目乙方配置要求的约定：应与本项目招标要求和乙方投标文件中承诺一致。
4.3 运行维护服务的内容

关于本项目乙方在合同履行过程中运行维护服务具体内容的要求：应与本项目招标要求和乙方投标文件中承诺一致 。

4.4审（考）核
关于本项目对乙方运行维护服务审（考）核的约定：见招标文件考核标准。

5.运维服务费的支付

5.1 预付款（定金）
预付款（定金）支付比例或金额：年度签约合同价的40% 。

预付款（定金）支付期限：合同签订生效并具备支付条件后7个工作日内。

预付款（定金）扣回的方式：预付款在支付运维服务费时按预付款金额的50%扣回，扣完为止。
预付款（定金）担保：乙方应向甲方提供预付款担保，预付款担保可采用银行、保险公司等金融机构出具的保函。 
5.2 费用结算

5.2.2 结算周期

本项目运维服务费按照以下第  3  种方式进行：

（1）按季度；

（2）按半年度；

（3）本项目运维费以每季度实际运维数为计算依据，根据季度最终考核结果进行支付。季度考核得分在95分以上的，支付至季度运维费的100%；得分在85分（含）-95分的，支付至季度运维费的85%；得分在75分（含）-85分的，支付至季度运维费的65%；75分以下的为考核不合格，支付至季度运维费的40%。如运维服务机构因考核不合格被退回要求重新整改的，每退回一次，扣减季度运维费的5%；最多退回两次。
5.2.3费用确定

乙方在费用结算周期到期后的次月  5  日前向甲方提交请款申请报告，甲方在收到报告后  7  天内完成审（考）核并确定当期运维服务费。

5.3运维服务费的支付

关于运维服务费支付的时间约定：按通用合同条款执行   。

6.违约

6.1甲方违约

6.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：               。

6.1.2甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           。

（2）因甲方原因未能按合同约定移交设施及基础资料的违约责任：      。

（3）其他：                                 。

6.1.3 因甲方违约解除合同

甲方出现专用合同条款6.1.1〔甲方违约的情形〕约定的违约情形满  28 天后，甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
6.2乙方违约

6.2.1乙方违约的情形

乙方违约的其他情形：

1、乙方中途停止服务，导致合同终止的；
2、乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的；
3、运行排放：污水设施运行排放按照规定执行，私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水的；
4、同一个终端（承诺出水水质达标的）经甲方检测，连续2次出水水质不达标的；
5、连续2季度乙方的考核得分均在75分以下或每年考核累计出现两次75分以下；
6、其他：                             
6.2.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

1、乙方中途停止服务，导致合同终止的，应向甲方偿付违约金。违约金按签约合同价的5％计算。

2、乙方因维护管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况扣除一定的维护经费。其中群众举报经查实的，每次扣1000-3000 元；上级领导点名批评每次扣3000-5000 元，情节严重的扣5000-10000 元；媒体曝光后经查实的，每次扣10000-20000 元。

3、运行排放：污水设施运行排放按照规定执行，私自停止设施运行或未经处理私自偷排污水的每次扣20000 元。 


4、同一个终端（承诺出水水质达标的）经甲方检测，连续2次出水水质不达标的则扣除当月运维费50%，并要求立即整改；若整改后出水水质仍不达标的则暂停支付运维费用，直到整改完毕水质达标后再予付款，整改期间的运维费用予以扣除。

5、如连续2季度乙方的考核得分均在75分以下或每年考核累计出现两次75分以下，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已支付的剩余预付款款项，并承担由此给甲方造成的一切损失。
6、其他：                      
6.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：                          。

7.不可抗力

7.1不可抗力的范围

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    。
7.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 28天内完成款项的支付。

9.争议解决

9.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  普陀区 人民法院起诉。

10.其他
10.1两年运维服务期结束后的项目验收移交

1、在合同期满前10个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、乙方必须同时移交二年运营所产生的数据和相关管理资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

3、甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，设施的原有数量、型号、规格应保持不变，设施应保持完好状态，能正常运行，出水达标，否则甲方有权依情直接从履约保证金中得到补偿，不足以补偿的甲方有权直接从承包款中扣除。

4、在二年运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

5、在二年的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

6、乙方在运维期间所有数据及本项目终端改造的设施，所有权均属于舟山市普陀区住房和城乡建设局，乙方不得因为终止服务而进行回收、拆除。
第四部分  其他文件
1、投标文件；

2、中标通知书；

3、其他文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

附表1:运维项目服务对象一览表
附表1-1：集中处理设施一览表
附表1-2：户用处理设备一览表
附表1-3：简易设施一览表
附表1-4：公共化粪池一览表
附表2:运维项目服务对象大修参考范围

附表1：                                         运维项目服务对象一览表
	序号
	分类
	设计日处理能力（T/d）
	受益户数（户）
	主、支管网总长度（米）
	提升泵站（座）
	检查井（座）
	运维费总价（元）

	1
	集中处理设施
	
	
	
	
	
	

	2
	户用处理设备
	
	
	
	
	
	

	3
	简易设施
	
	
	
	
	
	

	4
	公共化粪池
	
	
	
	
	
	

	5
	户内化粪池（若有）
	补助服务户内化粪池（个）
	户内化粪池清掏频次（次）
	户内化粪池清掏单价
（元/个·次）
	清掏费用总价（元）

	
	
	
	
	
	


附表1-1：                               集中处理设施一览表
	分类
	序号
	设施编码
	设施名称
	设计日处理能力（T/d）
	受益户数（户）
	主、支管网总长度（米）
	提升泵站（座）
	检查井（座）
	运维费单价（元）

	集中处理设施
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	


附表1-2：                                户用处理设备一览表
	分类
	序号
	设施编码
	设施名称
	设计日处理能力（T/d）
	受益户数（户）
	主、支管网总长度（米）
	提升泵站（座）
	检查井（座）
	运维费单价（元）

	户用处理设备
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	


附表1-3：                                  简易设施一览表
	分类
	序号
	设施编码
	设施名称
	设计日处理能力（T/d）
	受益户数（户）
	主、支管网总长度（米）
	提升泵站（座）
	检查井（座）
	运维费单价（元）

	简易设施
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	


附表1-4：                              公共化粪池一览表
	分类
	序号
	设施编码
	设施名称
	设计日处理能力（T/d）
	受益户数（户）
	主、支管网总长度（米）
	提升泵站（座）
	检查井（座）
	运维费单价（元）

	公共化粪池
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	
	
	
	
	
	


附表2：                             运维项目服务对象大修参考范围
	农村生活污水处理设施大修参考范围
	1.意外损毁修复
	1、暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；
2、沉降引起处理设施损坏的修复；
3、违法排污造成的处理设施损毁的修复；

	
	2.其他损毁修复
	终端问题修复
	1、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；
2、人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；
3、终端范围内绿化的整体更换；

	
	
	管网问题修复
	1、管道开裂、脱节问题的开挖修复；
2、管道变形产生堵塞的开挖修复；
3、池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；
4、检查井（井盖除外）损坏的重建；


第六章 投标文件格式

一、资格证明文件格式

封面

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

年   月   日

资格证明文件目录

1、企业营业执照或《事业单位法人证书》；
2、投标声明书；（附件1）

3、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；（附件2）

4、分包意向协议或联合体协议书；（如有）（附件3）
5、中小企业声明函；（附件4）

6、监狱企业声明函；（如有）（附件5）

7、残疾人福利性单位声明函；（如有）（附件6）

8、供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以开标当日网页查询记录为准。

附件1
投标声明书
我方           （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，机构地址               。

我            （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我公司（单位）均依法缴纳了各项社会保障资金。没有欠缴、漏税行为；

我公司（单位）均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为；

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构截至投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期内。

5、我公司、法定代表人、项目负责人在投标截止时间前未被列入失信被执行人名单。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：
                                               年  月  日

附件2

法定代表人证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：           年        月        日

经营期限：                                 
姓   名：             性别：            年龄：             职务：

系                         (投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）                 

日    期：    年   月   日


法定代表人授权委托书

致：                        （采购人名称） 

我          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

被授权人无转委托权，特此委托。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：             性别：         年龄：       

部门：                  职务：                    

投标人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日期：    年   月   日
注：附法定代表人身份证、被授权人代表身份证及其近3个月内任意一个月社保证明扫描件

法定代表人身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




委托代理人身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




附件3

分包意向协议

分包人(投标人)：                                              

承包人1：                                                    

承包人2：                                                    

……
一、分包人就                        项目（项目编号：            ）投标事宜与承包人达成协议，如分包人获取本项目政府采购合同，分包人将向承包人分包以下项目：
1.承包人1为          （请填写：大型、中型、小型、微型企业或其他），负责本项目中的                               。此项服务协议金额为         元，占投标报价的比例为      %。
2.承包人2为          （请填写：大型、中型、小型、微型企业或其他），负责本项目中的                               。此项服务协议金额为         元，占投标报价的比例为      %。
……
二、协议事项
1.如分包人为小型、微型企业，不得将合同分包给大型、中型企业；如分包人为中型企业，不得将合同分包给大型企业。

2.承包人与分包人之间不得存在直接控股管理关系。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
3.分包人就采购项目和分包项目向采购人负责，承包人对分包项目承担责任。
4.承包人应当具备相应资质（或服务能力）且不得再次分包，并在签订本协议前提供相应资质及服务能力证明要件供分包人核验。
5.分包人向本项目采购人承诺各承包人具备其承包项目相应资质（或服务能力）,并对本承诺真实性负责。
6.如分包人获取本项目政府采购合同，可与各承包人另签正式分包项目合同，本协议作为正式分包项目合同附件。
……

分包人(加盖法定名称章)：
日期：

       

承包人1 (加盖法定名称章)：
日期：

    


承包人2 (加盖法定名称章)：
日期：

    


……
联合体协议书（如为联合体投标，请提供）

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）        （项目编号）       投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

一、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。      （某成员单位名称）为      （联合体名称）成员。
二、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判及签署活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
三、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，并对外承担连带责任。

四、联合体中标后，联合体各方应按招标文件要求签订项目合同。若一方退出本联合体、拒签项目合同的，应当承担违约责任，并赔偿对其他方造成的损失。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

      （某成员单位名称）承担本项目的      工作，（具体展开1、2、3...）

      （某成员单位名称）承担本项目的      工作，（具体展开1、2、3...）

六、联合体各成员单位的合同份额占到合同总金额的比例如下：
      （某成员单位名称）为      （请填写：大型、中型、小型、微型企业或其他），合同份额为      %
      （某成员单位名称）为      （请填写：大型、中型、小型、微型企业或其他），合同份额为      %
七、联合体各成员单位之间存在的直接控股、管理关系：      
八、其他约定：      
九、本协议自联合体各方共同签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止。 

十、本协议一式   份，联合体成员和采购人各执一份。
        年       月       日

牵头人名称：                                 （盖章）

法定代表人（负责人）：                       （签字或盖章）

成员  名称：                                 （盖章）

法定代表人（负责人）：                       （签字或盖章）

附件4
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
 万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员
   人，营业收入为
   万元，资产总额为
   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、在填写《中小企业声明函》时出现以下三种相关情形为无效投标（响应）文件：（1）《中小企业声明函》填写大型、中型、小型、微型等四种类型时划型错误；（2）《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业，或者错填为“采购文件确定的行业”等类似瑕疵；（3）《中小企业声明函》中的制造厂商使用他人授权品牌或者授权他人实际生产。
附件5
监狱企业声明函
【监狱企业提供】
本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）提供本企业制造的货物/服务，或者提供其他监狱企业制造的货物/服务（本条所称货物不包括使用其他非监狱企业注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
监狱企业盖章：
日期：
注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。
2.提供的货物/服务须按附表要求填写并作为监狱企业声明函附件。
附件6
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参与单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日  期：
二、商务技术文件格式
封面
商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

年   月    日

商务技术文件目录

自评表（根据评分表细则制作自评表，明确自评依据、自评分及标书页码范围）

1、投标函；（附件1）

2、投标人基本情况表；（附件2）

3、类似业绩一览表及证明材料扫描件；（附件3）

4、项目实施人员一览表；（附件4）

5、项目方案、服务承诺、合理化建议等阐述；（格式自拟）

6、投标人认为需要说明的其他文件和说明。

附件1

投 标 函

致：              （采购人名称）

我方（投标人名称）已详细审查了贵方项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述采购项目的投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺所提供的一切投标文件已经认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

投标人地址：

日期：   年  月  日

附件2

投标人基本情况表

项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目      

项目编号：ZSBH2026(LC010)号
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中技术人员：   人
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	其他技术人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：（盖章） 

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件3

类似业绩一览表

项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目        

项目编号：ZSBH2026(LC010)号
	序号
	采购人名称
	项目名称
	合同签约

日期
	采购人联系人、联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、表后附业绩证明材料扫描件。

    2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件4

项目实施人员一览表

项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目          

项目编号：ZSBH2026(LC010)号
	序号
	项目组所任职务
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

2、请附相关证明材料，如职称、证书（加盖公章），中标后人员不得随意更换，更换需采购人书面同意。上述人员提供近三个月内任意一个月的社保证明材料。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、报价文件格式
封面

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）
投标人地址：

年   月    日
投标报价文件目录

1、开标一览表；（附件1）

2、报价明细表；（附件2）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件1
开标一览表

项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目  

项目编号：ZSBH2026(LC010)号                                
	序号
	项目名称
	服务期限
	投标总报价

	一
	2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目                 
	2年。
	小写：                  元
大写：                  元整



投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

附件2
报价明细表

（投标人格式可自拟）

项目名称：2026-2027年度普陀区农村生活污水处理设施运行维护项目 

项目编号：ZSBH2026(LC010)号

	序号
	镇、街道、管委会
	行政村（含城中村、农居集聚安置区）
	自然村
	处理设施名称
	接入户数（户）
	终端类型
	终端数量（座）
	日处理量（吨/天）
	单价（元/座（户）·月）
	月数
	合价（元）
	备注

	1
	桃花镇
	茅山村
	客浦
	客浦污水处理设施
	120
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	2
	
	
	客浦
	客浦小山头终端
	100
	集中处理设施
	1
	30
	
	24
	
	正常运维

	3
	
	
	客浦
	客浦小桥头终端
	37
	集中处理设施
	1
	15
	
	24
	
	正常运维

	4
	
	
	稻蓬
	稻蓬污水处理设施
	58
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	5
	
	
	茅山
	茅山小岙终端
	197
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	6
	
	盐厂村
	盐厂
	盐厂污水处理设施
	72
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	7
	
	
	大石头
	大石头污水处理设施
	231
	集中处理设施
	1
	80
	
	24
	
	正常运维

	8
	
	
	连治山
	连治山1号污水处理设施
	44
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	9
	
	
	
	连治山2号污水处理设施
	37
	集中处理设施
	1
	15
	
	24
	
	正常运维

	10
	
	
	
	连治山3号污水处理设施
	44
	集中处理设施
	1
	15
	
	24
	
	正常运维

	11
	
	对峙村
	对峙村
	对峙村管网
	120
	纳厂
	
	
	
	24
	
	正常运维

	12
	
	公前村
	公前村
	公前村管网
	274
	纳厂
	
	
	
	24
	
	正常运维

	13
	
	塔湾村
	塔湾村
	塔湾村安置房管网
	151
	纳厂
	
	
	
	24
	
	正常运维

	14
	
	
	
	塔湾村纳厂主管网
	349
	纳厂
	
	
	
	24
	
	正常运维

	15
	
	青龙村
	鹁鸪门
	鹁鸪门污水处理设施
	43
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	16
	
	
	
	鹁鸪门2号污水处理设施
	133
	集中处理设施
	1
	60
	
	24
	
	正常运维

	17
	
	
	
	鹁鸪门3号污水处理设施
	97
	集中处理设施
	1
	40
	
	24
	
	正常运维

	18
	
	
	后沙头
	后沙头贤丰岙
	26
	户用设备处理
	1
	5
	
	24
	
	正常运维

	19
	
	
	后沙头
	后沙头2号终端
	76
	集中处理设施
	1
	70
	
	24
	
	正常运维

	20
	
	沙岙村
	沙岙
	沙岙污水处理设施
	131
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	21
	虾峙镇
	晨港村
	沙峧
	沙峧1号污水处理设施
	181
	集中处理设施
	1
	100
	
	24
	
	正常运维

	22
	
	
	
	沙峧2号污水处理设施
	175
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	23
	
	
	
	沙峧3号污水处理设施
	163
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	24
	
	
	
	沙峧4号用户设备处理
	16
	户用设备处理
	1
	5
	
	24
	
	正常运维

	25
	
	
	栅棚
	栅棚污水处理设施
	178
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	26
	
	兴港村
	岙口
	岙口1号污水处理设施
	87
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	27
	
	
	
	岙口2号污水处理设施
	53
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	28
	
	
	
	岙口3号污水处理设施
	30
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	29
	
	灵和村
	庙湾
	庙湾1号污水处理设施
	108
	集中处理设施
	1
	30
	
	24
	
	正常运维

	30
	
	
	
	庙湾2号污水处理设施
	94
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	31
	
	东晓村
	长坑
	长坑1号污水处理设施
	249
	集中处理设施
	1
	30
	
	24
	
	正常运维

	32
	
	
	
	长坑2号污水处理设施
	45
	集中处理设施
	1
	20
	
	24
	
	正常运维

	33
	
	
	河泥漕
	河泥漕1号污水处理设施
	223
	集中处理设施
	1
	80
	
	24
	
	正常运维

	34
	
	
	
	河泥漕2号污水处理设施
	62
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	35
	
	
	
	河泥漕3号污水处理设施
	15
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	36
	
	
	凉湖
	凉湖1号污水处理设施
	125
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	37
	
	
	
	凉湖2号污水处理设施
	133
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	38
	
	
	
	凉湖3号污水处理设施
	101
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	39
	
	
	
	凉湖4号污水处理设施
	28
	集中处理设施
	1
	15
	
	24
	
	正常运维

	40
	
	湖泥村
	西白莲
	西白莲污水处理设施
	119
	集中处理设施
	1
	92
	
	24
	
	正常运维

	41
	
	
	东白莲
	东白莲污水处理设施
	106
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	42
	
	黄石村
	黄石
	黄石污水处理设施
	669
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	43
	蚂蚁岛管委会
	蚂蚁岛村
	蚂蚁岛村
	长沙塘一区污水处理设施
	271
	集中处理设施
	1
	80
	
	24
	
	正常运维

	44
	
	
	
	长沙塘二区污水处理设施
	308
	集中处理设施
	1
	80
	
	24
	
	正常运维

	45
	
	
	
	后岙污水处理设施
	354
	集中处理设施
	1
	80
	
	24
	
	正常运维

	46
	
	
	
	穿山岙污水处理设施
	170
	集中处理设施
	1
	100
	
	24
	
	正常运维

	47
	白沙岛管委会
	白沙港村
	白沙
	大沙头污水处理设施
	143
	集中处理设施
	1
	30
	
	24
	
	正常运维

	48
	
	
	小沙头
	黄沙头污水处理设施
	61
	集中处理设施
	1
	25
	
	24
	
	正常运维

	49
	
	
	白沙
	后沙头污水处理设施
	111
	集中处理设施
	1
	25
	
	24
	
	正常运维

	50
	
	
	小沙头
	小沙头污水处理设施
	84
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	51
	
	
	白沙
	蓝海岸居用户设备处理
	1
	户用设备处理
	1
	2
	
	24
	
	正常运维

	52
	登步岛管委会
	大岙村
	大岙
	大岙污水处理设施
	197
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	53
	
	
	石弄塘
	石弄塘污水处理设施
	39
	集中处理设施
	1
	30
	
	24
	
	正常运维

	54
	
	
	石弄塘
	大岙2号污水处理设施
	112
	集中处理设施
	1
	70
	
	24
	
	正常运维

	55
	
	竹东村
	东湾
	李家堂污水处理设施
	11
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	56
	
	
	
	小山下污水处理设施
	39
	集中处理设施
	1
	15
	
	24
	
	正常运维

	57
	
	
	
	蒋庙湾污水处理设施
	30
	集中处理设施
	1
	10
	
	24
	
	正常运维

	58
	
	
	
	新厂堂污水处理设施
	6
	户用设备处理
	1
	2
	
	24
	
	正常运维

	59
	
	
	
	里厂堂污水处理设施
	20
	户用设备处理
	1
	5
	
	24
	
	正常运维

	60
	
	
	竹山
	后沙头污水处理设施
	80
	集中处理设施
	1
	40
	
	24
	
	正常运维

	61
	
	
	
	前沙头污水处理设施
	67
	集中处理设施
	1
	40
	
	24
	
	正常运维

	62
	
	沙头村
	鸡冠
	鸡冠污水处理设施
	116
	集中处理设施
	1
	25
	
	24
	
	正常运维

	63
	
	
	永安
	永安污水处理设施
	90
	集中处理设施
	1
	25
	
	24
	
	正常运维

	64
	
	
	蛏子港
	蛏子港污水处理设施
	90
	集中处理设施
	1
	40
	
	24
	
	正常运维

	65
	
	
	李家岙
	李家岙污水处理设施
	100
	集中处理设施
	1
	50
	
	24
	
	正常运维

	66
	东港
	葫芦村
	葫芦
	葫芦岛污水处理设施
	190
	集中处理设施
	1
	190
	
	24
	
	正常运维

	67
	
	塘头村
	塘渔
	百亩田污水处理设施
	130
	集中处理设施
	1
	130
	
	24
	
	正常运维

	68
	
	塘头村
	沙里
	沙里污水处理设施
	130
	集中处理设施
	1
	130
	
	24
	
	正常运维

	69
	白沙岛管委会
	白沙港村
	港里
	港里1号污水处理设施
	59
	集中处理设施
	1
	30
	
	20
	
	改造（暂定为2027年1月份）

	70
	
	
	
	港里2号污水处理设施
	255
	集中处理设施
	1
	150
	
	20
	
	改造（暂定为2027年1月份）

	71
	
	
	
	港里净化槽1号
	4
	户用设备处理
	1
	2
	
	20
	
	改造（暂定为2027年1月份）

	72
	
	
	
	港里2号净化槽
	4
	户用设备处理
	1
	2
	
	20
	
	改造（暂定为2027年1月份）


注：报价明细表单价单位说明：集中处理设施单价单位为***元/座·月，纳厂及户用处理设备单价单位为***元/户·月结算按照单价*实际用户数进行结算。
投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：   年  月  日


