项目编码：XJJB-2026-024/025

2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目

招 标 文 件（二次）

采购人:     伊犁哈萨克自治州友谊医院        （盖章）

采购代理机构: 新疆金斌工程项目管理有限公司 （盖章）

2026年04月

目  录

第一章  2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目招标公告................1

第二章 投标须知前附表	7

第三章　投标人须知	16

一、说明	16

1. 说明：本招标文件使用的词语有如下定义	16

2. 合格的投标人	17

3. 投标费用	17

4. 现场考察或者召开开标前答疑会	18

5. 开标的资质要求、时间及地点	18

6. 纪律与保密事项	19

7. 保证	19

二、招标文件	19

8. 招标文件的编制依据与构成	19

9. 招标文件的澄清或修改	20

三、投标文件的编制	20

10. 投标的语言	21

11. 投标文件的构成	21

12. 投标文件电子文档	22

13. 投标文件的编写	23

14. 投标报价	23

15. 投标保证金	24

16. 投标有效期	26

17. 投标文件的式样和签署、密封	26

四、投标文件的递交	27

18. 投标文件递交	27

19. 投标截止时间	27

19.1 本次招标的投标截止时间见第二章《投标须知前附表》的规定。	27

20. 迟交的投标文件	27

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件（包括相关的原件资料）。	27

21. 投标文件的修改和撤回、撤销	27

五、开标与评标	27

22. 开标	27

23. 公开招标失败后的处理	28

24. 评标小组	29

25. 评标原则及评标方法	30

26. 初步评审	31

27. 详细评审	31

28. 投标文件的修正和澄清	36

29. 评标总得分统计及推荐	37

30. 定标	37

31. 特别说明	38

32. 与采购代理机构和采购人的接触	39

六、质疑与投诉	39

33. 询问	39

34. 质疑	40

35. 投诉	43

七、授予合同	43

36. 确定中标人	43

37. 接受和拒绝任何或所有投标的权力	44

38. 成交通知书	44

39. 合同的订立	44

40. 合同的履行	44

41. 采购代理服务费	45

42. 适用法律	46

43. 政府采购政策	46

第四章 合同格式	49

第五章 采购项目清单及参数要求	63

第六章   投标文件部分格式	82

附表1    资格审查标准表	113

附表2    符合性审查标准表	115

附表3    评 分 细 则	117

第一章   招标公告

项目概况 2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年04月30日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJB-2026-024/025

项目名称：2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1020000

最高限价（元）：630000，390000

采购需求：

标项一

标项名称：2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目（一标段）

数量：16

预算金额（元）：630000

单位：台

简要规格描述：采购X、r辐射检测仪3台、输液泵6台、红外线2台、光子治疗仪1台、308nm紫外线光疗仪1台、A2生物安全柜3台。

备注：

标项二

标项名称：2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目（二标段）

数量：3

预算金额（元）：390000

单位：台

简要规格描述：采购电子肛肠镜1台、尿道膀胱镜2台。

备注：

合同履约期限：标项1、2：国产设备自合同签订之日起30个日历日内，完成本次采购内容的所有安装调试等工作，并能够投付使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.需落实政府采购政策：标项1、2：专门面向中小微企业。

3.本项目的特定资格要求：【标项1、2】：（1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证，法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致；

（2）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)和《医疗器械生产许可证》，证件应在有效期内。（不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外）

三、获取招标文件

时间：2026年04月10日至 2026年04月17日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年04月30日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年04月30日 11:00

开标地点：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html，CA服务电话：0991-281-9290。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：伊犁哈萨克自治州友谊医院

地址：伊宁市斯大林街92号、重庆路58号

联系方式：0999-8096866

2.采购代理机构信息

名 称：新疆金斌工程项目管理有限公司

地　址：伊宁市福安国际1号商业楼413室

联系方式：13201118511

3.项目联系方式

项目联系人：黄新新

电　话：13201118511

第二章 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 名称 | 2026年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金(肿瘤重点专科医疗设备)项目 |  |  |
|  |  | 编号 | XJJB-2026-024/025 |  |  |
| 2 | 采购人 | 名称 | 伊犁哈萨克自治州友谊医院 |  |  |
|  |  | 联系人 | 王颖意 | 联系电话 | 0999-8096866 |
|  |  | 地址 | 伊宁市斯大林街92号、重庆路58号 |  |  |
| 3 | 采购代理 机构 | 名称 | 新疆金斌工程项目管理有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人 | 黄新新 | 联系电话 | 13201118511 |
|  |  | 地址 | 伊宁市福安国际1号商业楼413室 |  |  |
| 4 | 采购内容 | 标段一（项目编号：XJJB-2026-024）：采购X、r辐射检测仪3台、输液泵6台、红外线2台、光子治疗仪1台、308nm紫外线光疗仪1台、A2生物安全柜3台。 标段二（项目编号：XJJB-2026-025）：采购电子肛肠镜1台、尿道膀胱镜2台。 |  |  |  |
| 5 | 采购预算 金额 | 标段一：小写（元）：630000.00 大写：陆拾叁万元整 其中：X、r辐射检测仪单价：60000元/台 输液泵单价：4000元/台 红外线单价：500元/台 光子治疗仪单价：100000元/台 308nm紫外线光疗仪单价：220000元/台 A2生物安全柜单价：35000元/台 |  |  |  |
|  |  | 标段二：小写（元）：390000.00 大写：叁拾玖万元整 其中：电子肛肠镜单价：230000元/台 尿道膀胱镜单价：80000元/台 |  |  |  |
|  |  | 1、各投标人的投标总报价不得高于采购预算总金额，同时也不得超过分项报价的单价，否则将否决其投标。 2、投标报价为“招标范围”内的总报价。 3、投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，所有费用，且在合同执行过程中，不因任何因素予以调整。 |  |  |  |
| 6 | 招标范围 | 设备清单中包含的设备的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务等。 |  |  |  |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 8 | 供货期 | 标项1、2供货期：国产设备自合同签订之日起30个日历日内，完成本次采购内容的所有安装调试等工作，并能够投付使用。 |  |  |  |
| 9 | 供货地点 | 按甲方需求 |  |  |  |
| 10 | 付款方式 | 标项1、2付款方式：合同签订后支付合同总额60%的预付款，货物到货、安装、调试、验收后付合同总额的30%，货物验收正常使用12个月付合同总额的10%。需缴纳10%的履约保证金。 |  |  |  |
| 11 | 质量要求 | 具体详见第五章采购项目清单及参数要求 |  |  |  |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价10% 履约保证金的形式：中标供应商在收到成交通知书后，需向采购人提供合同总价10%的履约保证金,在中标供应商与采购人签订合同时递交,中标供应商以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的退还：履约保证金按合同约定的方式、时间退还。 |  |  |  |
| 13 | 投标人资格 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.需落实政府采购政策：标项1、2：专门面向中小微企业。 3.本项目的特定资格要求：【标项1、2】：（1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证，法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； （2）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)和《医疗器械生产许可证》，证件应在有效期内。（不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外） |  |  |  |
| 14 | 缴纳投标 保证金 | 投标保证金的缴纳形式：投标人必须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标人名义缴纳。 标项1：投标保证金的金额：10000.00元人民币（壹万元整） 标项2：投标保证金的金额：6000.00元人民币 （陆仟元整） |  |  |  |
|  |  | 缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 账户名称：新疆金斌工程项目管理有限公司 开户行：交通银行伊犁州分行营业部 账号：6556 5510 1013 0000 76094 行号：3018 9800 1011 递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称”，以投标保证金接收方银行到账信息为准） 友情提示：1、新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 2、潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交投标保证金。 3、银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！ 4、若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应性文件将被拒绝评审。 |  |  |  |
| 15 | 投标保证金 退付 | 1.未中标投标人在中标（成交）通知书发出后5个工作日退还； 2.中标投标人在合同签订后5个工作日退还； 3.投标人须向代理机构提供投标保证金退款收据1份，邮寄至伊宁市福安国际1号商业楼413室，黄新新（收），联系电话：13201118511。 收据格式要求：(正规横线条收据) 付款方：新疆金斌工程项目管理有限公司 付款方式：转账 日期：填写收据当日即可 事由：退××××××××××××项目投标保证金 要求字迹清晰，工整，不能涂改。 |  |  |  |
| 16 | 投标有 效期 | 90日历日（自投标截止时间起开始计算） |  |  |  |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 18 | 响应文件份数 | 加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在新疆政府采购网指定位置上传。 |  |  |  |
| 19 | 政府采购政策 | 1、执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（是/否），投标价格给予10%的折扣； 2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 3、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。 4、采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：标项1、2所属行业为：工业 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |  |  |  |
| 20 | 评标小组 组成 | 小组成员由 5 人组成，其中采购方代表 1 人，从新疆政采云专家库中随机抽取的方式确定 4 人 |  |  |  |
| 21 | 投标截止（开标）时间及地点 | 投标截止（开标）时间：2026年04月30日11:00 |  |  |  |
|  |  | 地点: 请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件（.jmbs）上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理） |  |  |  |
| 22 | 成交原则 | 最大程度满足招标文件规定的各项综合评价标准即综合得分最高为成交候选投标人。 |  |  |  |
| 23 | 公告及成交公示发布媒介 | 新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ 伊犁州公共资源交易平台http://ggzy.xjyl.gov.cn/ |  |  |  |
|  |  | 公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。 |  |  |  |
| 24 | 中标 通知书 | 中标公示1工作日无异议后发放 |  |  |  |
| 25 | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。 中标人在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依据评标排序重新确定中标人，并协调双方签订采购合同，或重新组织采购活动，并上报卫健委做不良信用处理。 |  |  |  |
| 26 | 代理服务费 | 招标代理服务费：中标人应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后 3 天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法按照下列表格差额定率累进法计算后下浮30%。标段一代理服务费约为6615元，标段二代理服务费约为4095元；最终中标服务费金额按中标金额为基数计取。 费用类别 中标金额万元（人民币）; 货物招标费率. 100 以下部分; 1.5%. 100-500 部分; 0.8%. 500-1000部分; 0.45%. 1000-5000 部分; 0.25%. 5000-10000 部分; 0.1%. 10000-100000 部分; 0.05%. 1000000以上; 0.01%. 支付形式：对公转账 - 支付时间：领取成交通知书时由中标方一次性支付 |
| 27 | 招标文件的澄清或修改 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |  |  |  |
| 28 | 文件解释权 | 本招标文件的解释权归伊犁哈萨克自治州友谊医院 |  |  |  |
| 29 | 补充说明 | 本项目采用电子招标投标：1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） - 供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在30分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 - 备注：1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） 。 5、按评标办法提供材料。 6、须知前附表与正文描述不一致时，以须知前附表中为主。 |  |  |  |
| 特别说明： 1、招标人若发现成交候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 2、招标文件中部分加“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人及代理机构概不负责！ |  |  |  |  |  |

第三章　投标人须知

- 一、说明

- 说明：本招标文件使用的词语有如下定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。系指： 伊犁哈萨克自治州友谊医院 。

- “采购代理机构”系指： 新疆金斌工程项目管理有限公司。

- “投标人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “成交人”系指由评标小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标小组” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件” 系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同” 系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货。

- “服务”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 盖章：一般情况指盖投标人的法定电子公章，除招标文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖电子私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

- 合格的投标人

  - 除非另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供货人均可投标。

  - 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条规定的条件。

  - 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 与采购人存在利害关系可能影响公正性的法人或其他组织或自然人不得参加投标。

  - 招标文件要求的其他条件。

- 投标费用

- 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

- 在《投标须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担

- 投标人对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

- 开标的资质要求、时间及地点

  - 本项目开标的时间、地点已在第二章《投标须知前附表》列清。

  - 本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 纪律与保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 开标后，直至向中标的投标人发出《成交通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标小组、采购代理机构以及采购人联系。

  - 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标小组和招标机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

- 保证

  - 投标人必须保证所提交给采购代理机构、采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

- 二、招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

8.1   本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

8.2   招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 采购项目清单及参数要求

第六章 投标文件格式

8.3   投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。投标人对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。投标人应及时注意新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清或修改

9.1　投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”第27项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过新疆政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在新疆政采云平台发布更正公告。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

9.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

9.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

9.4  投标人应注意及时新疆政采云发布的澄清或修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

- 三、投标文件的编制

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

- 投标文件的构成

（1）投标承诺书

（2）报价一览表

（3）报价一览明细表

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）投标保证金打款凭证或投标保函

（7）技术条件响应/偏离表

（8）商务条件响应/偏离表

（9）相应的资格证明文件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（包括不限于企业简介、企业相关证件等）（格式自拟）

（10）投标人近三年（2023年04月01日至今）类似项目业绩（附类似项目业绩中标通知书和合同）

（11）技术部分包括但不限于以下内容：项目实施方案、售后服务方案、培训方案、安装调试方案、验收方案等内容（格式自拟）

（12）投标人基本情况说明

（13）项目人员配置情况表

（14）投标企业关联企业情况说明

（15）不参与围标串标承诺书

（16）投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件4、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）

- 投标文件电子文档

  - 投标文件应采用电子形式。

  - 电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

  - 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

  - 电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。

  - 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺书》、《报价一览表》等招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须保证投标人文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应按招标文件的规定，及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料，并保证所提供的全部资料的真实性。

  - 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自已的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

  - 本项目只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定。

  - 投标人应按照“采购内容”中要求规定的内容、责任范围进行报价。投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 投标明细报价表内容应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物内容所需的所有费用；

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用。

  - 除招标文件另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 投标文件中的总价金额与单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 除招标文件允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除招标文件另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

  - 投标人应以人民币为单位进行报价。

- 投标保证金

  - 投标人必须按招标文件的规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

  - 投标保证金必须以投标人名义汇出，采用银行转账形式提交，同时满足下列规定：

为保证本采购工作的顺利进行，各投标人应向采购人缴纳不少于第二章《投标须知前附表》规定数额的保证金，保证金金额及缴纳方式详见第二章《投标须知前附表》序号13（缴纳投标保证金）

  - 凡没有按照招标文件要求提交有效的投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。

  - 凡投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求（但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外）：

    - 中标人按《投标人须知前附表》规定签订合同的，自合同上传自新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn起5个工作日内退还

  - 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 中标人在规定期限内未能根据本须知规定签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 法律法规规定的其它情况；

- 投标有效期

  - 投标文件应在投标截止日后90日历天内保持有效。

  - 中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

  - 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署、密封

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件

  - 投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

  - 电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

- 四、投标文件的递交

- 投标文件递交

  - 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

- 投标截止时间

- 本次招标的投标截止时间见第二章《投标须知前附表》的规定。

- 迟交的投标文件

- 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 除非招标文件另有规定或说明，投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

  - 投标截止后，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知规定被没收。

- 五、开标与评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

  - 投标文件以电子形式递交至: 新疆政采云平台；投标人应于2026年04月30日11: 00(北京时间) 之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。)

  - 解密成功后由采购人或者采购代理机构工作人员唱电子标，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 公开招标失败后的处理

  - 如果开标当天，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除特殊情况外，本项目作废标处理。废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标。

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人需要采用其他采购方式采购的，经财政部门同意后可依法转换采购方式进行。

- 评标小组

  - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》、实施条例及有关法律法规组建评标小组，评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标小组成员依法从新疆政采云平台评审专家库中随机抽取产生。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

  - 评标小组应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，提交评标报告并推荐中标候选人。

  - 评标中因评标小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标小组组成不符合法律法规规定的，采购人或者采购代理机构将依法补足后继续评标。被更换的评标小组成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标小组成员的，采购人或者采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标小组进行评标。原评标小组所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构会将变更、重新组建评标小组的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

  - 评标小组成员名单在评标结果公告前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标小组将按综合评分法进行评审，即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标原则及评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、实施条例以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

  - 本项目以投标人递交的电子投标文件作为评审依据。

  - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人资格性审查。第二阶段：进行投标人符合性审查。第三阶段：对通过资格性审查、符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审（包括：技术商务评审）。

  - 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，评审意见不一致时采用少数服从多数的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 初步评审

  - 资格性审查：开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，资格性审查内容详见附表1《资格审查标准表》。对初步被认定为资格性审查不合格的可实行告知投标当事人。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。若通过资格性审查的投标人不足3家的，不得进行下一阶段评标。

    - 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

不具备招标文件中规定的投标人资格要求的

  - 符合性审查：详见附表2《 符合性审查标准表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

  - 评标小组决定投标文件的响应程度指依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

- 详细评审

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

  - 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评标严格按照招标文件的要求和条件进行，详细评标标准见附表3《评分细则》。

  - （一）本项目在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

  - 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

  - 对数量的评审：以《采购内容》所示数量为准；《采购内容》未明示的，由评标小组以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定。

  - 对小型或微型企业的扶持：

（1）根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务。投标人认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》格式见附件2，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。

（2）投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型企业产品投标报价×10%。

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）规定，在货物类采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 监狱企业产品价格扣除

1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述27.7条款享受评审中价格扣除。

2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件3），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；节能产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%；属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品。采用环境标志产品的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以上（含30%），扣除2%；环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%以下，扣除1%。

  - 评标价的确定：按上述条款校核修正后的价格为评标价。

  - 评标小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 投标文件的修正和澄清、

  - 评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各投标人在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

- 评标总得分统计及推荐

  - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

  - 评标小组各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 推荐中标候选人：评标小组成员独立对每个投标人分别评出技术、商务得分，评标小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该投标人的技术商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将投标人的技术商务得分和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出投标人名次，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的为第二中标候选人（得分相同的，按下列顺序比较：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术商务评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由评标小组随机抽取确定）。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标小组直接确定中标人。确认后采购代理机构将在发布本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人或重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 与采购代理机构和采购人的接触

  - 除本须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人和评标小组接触。

  - 投标人试图对采购代理机构、采购人和评标小组的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

- 六、质疑与投诉

- 询问

  - 投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构和采购人提出询问，采购代理机构和采购人将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

  - 如采用书面方式提出询问，投标人为自然人的，询问函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

- 质疑

  - 质疑期限

    - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：投标人获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）。

    - 投标人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交的要求：

    - 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

    - 质疑书内容：应包括具体的质疑项目的名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

    - 投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的投标人；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

  - 采购代理机构和采购人在收到投标投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标投标人和其他有关投标投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 质疑联系方式：

采购代理机构：新疆金斌工程项目管理有限公司

联系人：黄新新	  电话：13201118511

邮编：835000        地址：伊宁市开发区河北路福安国际1号商业楼413室

  - 质疑函格式

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

投标人（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：  年   月  日

随附相关证明材料如下：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 投标人应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

- 投诉

  - 投标投标人对采购代理机构和采购人的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。

  - 政府采购监督管理机构联系方式：

政府采购监督管理机构名称：伊犁州财政局国库处

联系方式：0999-8075070

- 七、授予合同

- 确定中标人

  - 评标小组按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合评分得分由高到低的顺序推荐一到三名中标候选人名单。

  - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

  - 中标投标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选投标人中确定中标投标人或重新组织招标活动。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 在特殊情况下，采购代理机构和采购人保留在定标之前依法拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 成交通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构按本须知规定网站发布中标公告，并同时向中标人发出《成交通知书》。

  - 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

- 合同的订立

  - 采购人与中标投标人自成交通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标投标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标投标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

  - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，采购人应在政府采购合同签订之日起2个工作日内在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上公告。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

- 采购代理服务费

招标代理服务费：中标人应按本招标文件的规定，在《成交通知书》核发时至核发后 3 天内，向采购代理机构支付中标服务费。其计算标准和方法按照下列表格差额定率累进法计算后下浮30%。其计算标准和方法按照下列表格差额定率累进法计算后下浮30%。标段一代理服务费约为6615元，标段二代理服务费约为4095元；最终中标服务费金额按中标金额为基数计取。

| 费用类别 中标金额万元（人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100 以下部分 | 1.5% |
| 100-500 部分 | 0.8% |
| 500-1000部分 | 0.45% |
| 1000-5000 部分 | 0.25% |
| 5000-10000 部分 | 0.1% |
| 10000-100000 部分 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

支付形式：对公转账

支付时间：领取成交通知书时由中标方一次性支付

- 适用法律

  - 采购人、采购代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

- 政府采购政策

  - 节能产品，指属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》范围内，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及《节能产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

  - 环境标志产品，指属于财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，并具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及《环境标志产品政府采购品目清单》中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，投标人投标时需注意：

    - 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

    - 参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

    - 政府采购货物时，若投标产品仅部分符合优惠评审要求，投标人应提供满足要求的货物的名称和分项报价（详见投标投标明细报价表），否则不予认可。

  - 监狱企业产品价格扣除

根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为非监狱企业。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同中小企业给予相当中小企业的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则视为非残疾人福利性单位。

注1：投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

注2：中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

注3：中小企业声明函注意事项：

（1）投标人在此声明函未填写“小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受价格扣除。

（2）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《制造商中小企业声明函》（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《制造商中小企业声明函》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《制造商中小企业声明函》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（3）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

第四章 合同格式

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；

1.2.2 货物数量：                              ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                              ；

1.4.2 发票开具方式：                           。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                              ；

1.5.2 交付地点：                              ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　            。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

未尽事宜，在签订合同时具体约定。

- 第五章   采购项目清单及参数要求

- 一标段清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X、r辐射检测仪 | 3 | 台 | 60000 | 5 |
| 2 | 输液泵 | 6 | 台 | 4000 | ≥5 |
| 3 | 红外线 | 2 | 台 | 500 | 2 |
| 4 | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 100000 | 5 |
| 5 | 308nm紫外线光疗仪 | 1 | 台 | 220000 | 5 |
| 6 | A2生物安全柜 | 3 | 台 | 35000 | 3 |
| 总价预算金额：630000.00 元 |  |  |  |  |  |

- 一、X、r辐射检测仪

- 用途：

- 可以在多种射线防护场所下进行X、γ环境剂量当量率的测定、包括评估环境剂量当量率、医用防护评估的X 射线（含低能、短时曝光）。附加功能包括检测软、硬伽玛射线源，β放射源，通过曝光时间的调节来修正所测量脉冲或短期辐射及移动中的源。

- ▲1.仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式。

- 2.环境剂量当量：10 nSv -10Sv。

- 3.连续辐射的环境剂量率当量：0.01μSv/h-1000 μSv/h

- 短时辐射的环境剂量率当量：5 μSv/h-10 Sv/h

- 4.最小脉冲时间：≥30ms。

- ★5.能量范围：0.015-10MeV。（提供相关佐证资料）

- 6.137Cs 能量响应灵敏度：from 10 keV to 60 keV±35%

- from 60 keV to 3 MeV ±25%

- from 3 MeV to 10 MeV ±50% 。

- 7.137Cs 灵敏度 ≥ 65cps/μSvh-1。

- ▲8.伴随性β辐射灵敏度：3*10-7μSv/h-1·Bq-1。

- 9.连续操作时间：交流电或直流电不少于 24h,内置蓄电池不少于12h。

- 10.操作温度范围：-20-+50℃。

- ▲11.操作温度范围内补偿误差±10%。

- 12.相对湿度(+35°C)≤95%。

- 13.具备不同场景统计算法及自动记录。

- 14.防护等级≥ IP54。

- 15.重量：≤1kg。

- ★16.要求提供2个年度的国内一级计量站出具的检定证书（出具承诺函）。

- 17.安装：技术人员在最终用户方现场开箱、安装、调试，协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，经最终用户同意签字才正式交付用户使用。

- ★18.保修：质保期5年，提供终身维修等技术服务保障承诺，仪器出现故障，维修期间应提供备用仪器或服务。完成维修后需同时提供国内一级计量站出具的检定证书，因维修产生的检定费用由中标人承担。（提供承诺函）

二、输液泵

- 1.操作界面具有防止患者、液体误触功能

- 2.≥5种输液模式可选

- ★3.输液速度：≤0.1ml，≥1100ml/h（提供相关佐证资料）

- ★4.输液精度：≤±5%（提供相关佐证资料）

- ▲5.可以选择≥3种快进方式

- 6.具有单个气泡监测，可探测≤25ul气泡

- ▲7.电动止液夹，按动【止液夹】按键，止液夹会自动打开或者关闭

- ▲8.电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门

- 药量：至少具有选药量单位ng、μg、mg、g、U、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等。

- 10.输液预制量设置：0.1-9999ml

- 11.累积量范围：0.1-9999ml

- 12.KVO速度0.10-5.00mL/h

- 13.阻塞等级：3级可调

- 14.输液中无需暂停可更改输液速度。

- 15.防护等级≥IPX2

- 16.充满电后，可使用时长≥5h@25ml/h

- 17.单台输液泵重量≤2kg

- 18.输液即将完成的提醒时间：1-30min可调

- 19.每台配备2个移动输液架，承重≥5kg

- 20.使用年限10年

- 21.质保期≥5年，在故障期间提供备用机。

- 22.配备悬挂操作流程图

- 23.提供医护人员使用前培训

三、红外线治疗仪（电磁波谱治疗器）

- 1.产品式样：移动立式单大头

- 2.输入功率：≥250W

- 3.电源电压:AC220V，50Hz

- 4.工作环境：环境温度:5℃~40℃；相对湿度：＜80%

- 5.存储温度：-40℃-55℃；相对湿度:≤90%

- ★6.波长范围：2um ～25um（提供相关佐证资料）

- 7.计时方式：机械定时（0-60分钟可调）；

- 8.治疗板直径：≥150mm平面元素板；

- 9.支臂提升范围：450-1400mm；

- 10.支臂伸缩范围：0-550mm；

- 11.治疗头方位⻆：0-180°；

- 12.治疗头俯仰角：0-270°：

- 13.质保期2年

- 四、光子治疗仪

- 1.产品注册登记表的适用范围适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

- ★2.光源材料：半导体固态冷光源（提供相关佐证资料）

- 3.峰值波长：红光：640±10nm          蓝光：460±10nm

- ▲4.具有至少4种以上距离下光功率密度

- （1）光功率密度（光源表面测量）   红光：≥4000mW/c㎡     蓝光：≥4000mW/c㎡

- （2）特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件下，单次照射15min后，）水膜温升≤3℃，光功率密度≥40mW/cm2

- （3）治疗距离下光功率密度：距芯片表面中心垂直15cm处，最高光功率密度≥40mW/cm2

- （4）出光口最大光功率密度：≥100mW/cm2

- 5.最大输出光功率（光杯口平面）≥12W

- 6.光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。

- ▲7.具有脉率生物信息反馈功能

- 8.具有自定义治疗方案功能

- 9.治疗仪最大治疗深度≥10cm

- 10.最大有效治疗面积≥1200c㎡（修改为≥1200）

- 11.光杯口平面面积≥300c㎡

- ▲12.有效红光辐照度距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2

- 光功率稳定度光功率变化率≤±1%

- 14.能量调节方式≥五级焦耳剂量能量调节

- 15.照射治疗模式持续/脉冲照射治疗

- 16.定时时间可从1min～99min连续可调

- 17.操作面板≥7寸触摸屏、液晶显示

- 18.输入功率≤450VA

- ▲19.设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)

- ★20.质保期五年（提供承诺函）

- 配置要求

|  | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机箱 | - 1 | - 个 |
| - 2 | - 红蓝光光源（单灯头）+悬臂组件 | - 1 | - 个 |
| - 3 | - 电源线 | - 1 | - 根 |
| - 4 | - 熔断器 | - 2 | - 个 |
| - 5 | - 2.5mm L型内六角扳手 | - 1 | - 把 |
| - 6 | - 束光罩 | - 2 | - 个 |
| - 7 | - 保护眼镜（中色半透明） | - 1 | - 副 |
| - 8 | - 保护眼镜（深色半透明） | - 1 | - 副 |
| - 9 | - 眼镜袋 | - 2 | - 个 |
| - 10 | - 眼镜布 | - 2 | - 块 |
| - 11 | - 眼罩 | - 5 | - 个 |
| - 12 | - 保修卡 | - 1 | - 张 |
| - 13 | - 合格证 | - 1 | - 张 |
| - 14 | - 产品说明书 | - 1 | - 本 |
| - 15 | - 蓝色网袋 | - 1 | - 个 |
| - 16 | - 操作指南 | - 1 | - 份 |

- 五、308nm紫外线光疗仪（核心产品）

- 用于银屑病、白癜风、斑秃、玫瑰糠疹、特应性皮炎、慢性湿疹、扁平苔藓、玫瑰糠疹、脂溢性皮炎、瘙痒症、掌跖脓疱病、带状疱疹等皮肤病的308nm紫外光治疗。

- ▲1.设备光源：氮化铝镓LED光源；

- ▲2.峰值波长：308nm±2nm（注册证或检验报告单明确体现308技术）；

- 3.光源的使用寿命≥5000小时；

- 4.专用MED测定贴片，照射定位和数据记录同时完成，方便MED检测；

- 5.具有亲肤贴片，可用于任何形状皮损的治疗，保证了正常皮肤免受过多紫外线的照射；

- 6.手柄按键操作

- 7.采用水冷、风冷设计，具有水温、水流、电流报警提示功能；

- 8.触摸屏尺寸≥12英寸；

- 9.20平方厘米≤手柄最大照射面积≤25平方厘米；

- 10.最大辐照强度（mw/cm²）：≥50（内置辐照强度自动校准系统，确保治疗剂量准确，提供截图）

- ▲11.辐照剂量（mJ/cm²）:50-5000

- 12.手柄输出接口：治疗出光孔+MED测定出光孔

- 13.重量（Kg）:  ≤70

- 14.交流电压（V）:220±10%；

- 15.电源频率（Hz）: 50±1；

- 16.输入功率（VA）: ≤500；

- ★17.整机质保5年；（提供承诺函）

- ★18.配置护目镜：2副。（提供承诺函）

- 六、A2生物安全柜

- 一、技术参数

- 1、安全柜基本参数：

- ★（1）分类：A2型，30%外排，70%循环（提供相关佐证资料）

- （2）外部尺寸≥（L×D×H）1450mm×750mm×2150mm；

- （3）内部尺寸≥（L×D×H）1200mm ×600mm×600mm 。

- （4）台面距离地面高度≥770mm（尺寸可根据要求订制修改）

- ▲（5）风速： 平均下降风速：≥0.3±0.025m/s； 平均吸入口风速≥0.5±0.025m/s

- （6）系统排风总量：≥500 m³/h

- （7）额定功率：≥1500VA

- （8）噪音等级：≤68dB（A）

- （9）照明：≥1000lx

- ▲（10）过滤效率:过滤器均采用ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

- 二、结构功能特点：

- 1、符合国标《GB 41918-2022 生物安全柜》的要求。

- 2、柜体采用10°倾斜角设计；

- 3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理；

- 4、工作台面材质304#不锈钢；

- ▲5、脚轮设计：脚轮与支架一体化设计；

- 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

- 7、结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行。

- ▲8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；

- 9、≥4英寸LCD彩色液晶显示屏；

- ▲10、含脚踏电动、轻触按键等方式灵活控制玻璃门升降；

- ▲11、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

- 12、提供气密性检测报告。

- 13、风机选用：经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

- 14、报警系统：玻璃门不在安全高度报警；过滤器压力超高报警；过滤器失效更换报警：气流波动报警

- 15、连锁保护设计：安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁；

- 16、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；

- 17、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；

- 三、售后服务

- 1.提供7*24小时咨询服务和技术支持，故障时2小时内响应，24小时到场。

- ★2.设备免费保修保质3年；（提供承诺函）

- 3.培训检验工作人员到完全掌握并独立操作。

- 4.设备安装验收后需提供具有资质的计量检定机构校准证书。

- 二标段清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子肛肠镜 | 1 | 台 | 230000 | 3 |
| 2 | 尿道膀胱镜 | 2 | 台 | 80000 | 3 |
| 总价预算金额：390000.00 元 |  |  |  |  |  |

- 一、电子肛肠镜（高频肛肠治疗仪）（核心产品）

- 一、适用范围：对于痔疮、肛裂，乳头状瘤的治疗及肛门、直肠或乙状部位等的检查。主要用于肛肠疾病诊疗使用，产品高清成像、操作简单，可一站式完成检查、诊断和治疗。

- 二、手术治疗系统(包括主机、输出操作附件、脚踏开关)和摄像系统(包括CCD摄像仪、电脑、打印机)国家具备III类注册

- 三、检查功能

- 1.▲摄像机类型：手持式数字摄像机分辨率：动态像素≥964(V) x 1292(H) ，静态像素：≥1080P

- 2.传感器类型：传感器芯片CCD摄像机

- 3.帧率：≥30fps

- 4.两种工作方式：连续采集、软触发采集，全尺寸JPEG图像压缩输出。

- 5.视频输出：≥Mini USB2.0*（高速视频输出）

- 6.液晶显示器≥20寸（分辨率：1920x1080）根据临床需要可进行具体上下升降、左右调节功能。

- 7.光源类型：医用内窥镜LED冷光源（具备单独的注册证）

- 8.▲光源技术参数：照度：照度可调节，最大照度≥2000000Lx，色温：≥6500K ,光通量：≥300lm

- 9.检查部分采用手持摄相机可调焦、可配置普通肛门镜及直肠镜、乙状结肠镜接口真正实现一机同时检查几个部位的功能。

- 10.▲直肠、乙状结肠镜镜(镜体、闭孔器、环形导光束接口、手柄、光线均衡环、定位接口组成。)头照明在工作距离10mm处光照度不低于5000lx

- 四、软件影像处理

- 1.A、全中文界面 人性化程序设计：全中文设计，软件操作具有动态跟踪功能。

- 2.B、提供高质量的实时动态观察：图像采集、冻结、对比、保存等功能，提供可容纳≥50张图片的动态图片库。

- 3.C、实用快捷的档案管理:病历资料提供方便的存档、检索功能。

- 4.D、丰富的图像处理功能：可以对图像进行放大、长度测量等一系列的处理。

- 5.E、快速便捷的历史病历查询: 全程计算机监控,病历档案电脑管理,通过简单的查询方法。

- 五、治疗部分

- 1.高频电钳功能：其特点被钳夹的组织干结而不碳化，避免了术后出血。

- 2.电刀功能：对皮肤、组织、粘膜、赘生物的切割。

- 3.双极止血镊功能：组织及粘膜（小血管）的止血、凝血、修复。

- 4.▲高频电钳：输出功率为75W±20％。

- 5.高频部分工作频率：1.0Mhz±0.01mhz

- 6.电刀在额定负载2500Ω时的高频最大输出功率为35W±20％。

- 7.▲双极止血镊：输出功率为75W±20％。

- 8.当高频部分双极输出网络开路时，应有声响警报。

- 9.设备的输入功率：1000VA±10%；

- ★六、主要配置（提供承诺函）

- 1.医用内窥镜LED冷光源1台

- 2.双极止血镊（一把）

- 3.液晶显示器一台

- 4.高频电钳：规格180mm 、200mm（各一把）

- 5.电刀及输出线 2套

- 6.数字摄像机1套

- 7.导光束  1根（2000mm）

- 8.微机系统（含液晶显示器、电脑主机、鼠标、键盘）一套。

- 9.电脑配置：电脑主机  （512固态 + 硬盘：1T ；内存：8G；液晶显示器（23.8寸）；Windows11操作系统。

- 10.直肠、乙状结肠镜200只

- 11.彩色喷墨打印机1台

- 12.环形导光束1只

- ★七、质保期三年（提供承诺函）

- 二、尿道膀胱镜

- ★1.视 向 角：0°、30°、70°（提供相关佐证资料）

- 2.视 场 角：≥60°

- 3.镜管直径：≤φ4.0mm

- 4.景深范围：5mm～50mm

- 5.工作长度：≥300mm

- ▲6.分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

- 7.导向器自锁装置,分体式

- 8.宝石镜片

- 9.全医用不锈钢

- ▲10.镜鞘：F16、F18、F21

- 11.镜鞘长度：≥220mm

- ★12.配备：导向器（提供承诺函）

- ★13.配备：导向器1个、软镜活检钳1个、异物钳1个、剪刀1个、导光束1个、冲洗器1个、密封冒20个。（提供承诺函）

- ★14、质保期三年（提供承诺函）

第六章   投标文件部分格式

正本/副本

（项目名称）

投标文件

投标单位名称（盖章）：

法人或委托代理人（签字或盖章）：

单 位 地  址：

联   系   人：

联 系 电  话：

邮  政 编 码：

年        月        日

投标文件目录

（1）投标承诺书

（2）报价一览表

（3）报价一览明细表

（4）法定代表人身份证明

（5）法定代表人授权委托书

（6）投标保证金打款凭证或投标保函

（7）技术条件响应/偏离表

（8）商务条件响应/偏离表

（9）相应的资格证明文件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（包括不限于企业简介、企业相关证件等）（格式自拟）

（10）投标人近三年（2023年04月01日至今）类似项目业绩（附类似项目业绩中标通知书和合同）

（11）技术部分包括但不限于以下内容：项目实施方案、售后服务方案、培训方案、安装调试方案、验收方案等内容（格式自拟）

（12）投标人基本情况说明

（13）项目人员配置情况表

（14）投标企业关联企业情况说明

（15）不参与围标串标承诺书

（16）投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件2、中小企业声明函（如有）

附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）

附件4、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）（如有）

1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                   （项目名称）招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以投标报价           元（大写：                     ）             及投标承诺书的承诺承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、合同履行期限：                              。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按招标文件要求，完成本项目供货 。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它投标人。

5、如果我方中标，完成项目的货物与招标文件要求不一致的，服务达不到要求，我方将进行整改直至贵方对服务满意为止。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、成交通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

2、报价一览表

项目名称:

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 条款名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 |  |  |
| 2 | 供货期 |  |  |
| 3 | 供货地点 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 4 | 投标报价 （元） | 投标总价： 小写： 大写： |  |

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年   月   日

3、报价一览明细表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 生产 厂家 | 品牌 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年   月   日

上述报价包含设备清单中包含的设备的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务等费用，分项报价合计应和总报价一致；

4、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：        年         月        日

经营期限：

姓名：          性别：           年龄：          职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

单位：              （盖单位章）

年     月       日

5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                                 投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                  性别：

年龄：

部  门：                 职务：

法定代表人身份证

（正反面）

代理人身份证

（正反面）

投  标  人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

6、投标保证金打款凭证或投标保函

新疆金斌工程项目管理有限公司：

本单位已按	（项目名称）	（采购编号：	）的招标文件要求，于年月日前以  （付款形式 ）方式汇入指定账户（账户名称：,账号,开户银行：。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：年月日：

汇款金额：（大写）人民币	元整

（小写：¥元）

汇款账户名称：	（必须是投标时使用的单位名称）

帐号：	（必须是投标时使用的账号）

开户银行：（银行省市分行/支行）

行 号:

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年月日

单位名称：

联系人：

单位电话：

7、技术条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标文件编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离对货物或服务的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件技术参数要求逐条对应填写，投标人必须根据所提供的相应服务内容如实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人代表签字或盖章：

8、商务条件响应/偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标文件编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 供货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 服务承诺 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

9、相应的资格证明文件以及商务因素、技术因素、服务因素所需证明资料（包括不限于企业简介、企业相关证件等）（格式自拟）

10、投标人近三年（2023年04月01日至今）类似项目业绩（附类似项目业绩中标通知书和合同）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人填写本表的同时，须将中标通知书和合同扫描件附于本表后；投标人填写的内容必须真实可靠，如有虚假或者隐瞒，一经查实投标将被否决。

11、标项1技术部分包括但不限于以下内容：项目实施方案、售后服务方案、培训方案、安装调试方案、验收方案等内容（格式自拟）

12、投标人基本情况说明

一、公司简介：

二、

企业信息一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

13、项目人员配置情况表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 |  |

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

- 主要人员简历表

- 项目名称：                                项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 相关经验年限 |  |  |  |  |
| 资格证书名称、编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 类似项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

## 14、投标企业关联企业情况说明

我公司郑重声明如下：

1、投标人名称（按营业执照的全称填写）：	          。

2、本公司的直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位情况：

| 直接上级控股/管理单 位名称 | 对本单位的控股 （出资）比例(%) | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股/ 管理单位名称 | 本单位控股（出 资）比例(%) | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

3、属于同一直接上级控股/管理单位的其他兄弟单位情况

| 直接上级控股/管理单位名称 | 对本单位控股（出 资）比例(%) | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他兄弟单位名称 | 对该单位控股（出 资）比例(%) | 单位负责人 | 联系人及电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控 股/管理单位情况，将被作为废标处理。说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

- 不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的供应商代表,清楚知晓我单位参与本项目公开招投标活动,对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则,依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目公开招投标活动中,未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目政府采购公开招投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,由我单位及法定代表人承担相应的法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

供应商名称（公章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

16、投标人认为需要提供的其他材料说明

附件1、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆金斌工程项目管理有限公司:

我方参加                            项目（项目编号：　      　　　）的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

附件2、中小企业声明函（货物）（如有）

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2.1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2.2：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____                __单位的__                    ____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和技术商务文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时不需要提供此声明函。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

附件4省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（格式自拟）

附表1                     资格审查标准表

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证，法定代表人授权委托书应当与响应文件中所提供的相一致； （2）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》；投标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)和《医疗器械生产许可证》，证件应在有效期内。（不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外） | 上述证件须提供原件的扫描件并加盖公章或电子章，扫描内容须清晰可辨，上述证件齐全有效、满足需求的供应商为有效供应商；上述证件的公证件本次招标不予认可。以上资料为投标时开标查验的必备条件，必须上传至政采云，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。 |  |
| 2 | 供应商为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； | 上传有效的营业执照扫描件 |  |
| 3 | 供应商提供本单位近一年内任意六个月社保缴纳证明材料和法人或授权委托人近一年内任意六个月的社保缴纳证明材料。（①法人参加投标的只需提供法人的社保证明材料，授权委托人参加的只需提供授权委托人社保证明；②证明材料需提供：社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；） | 上传有效的证明材料 |  |
| 4 | 供应商提供2025年的财务审计报告（财务报表应包括资产负债表、利润表、损益表、现金流量表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； | 上传有效的证明材料 |  |
| 5 | 供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明需加盖单位公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明； | 上传有效的证明材料 |  |
| 6 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |

附表2                    符合性审查标准表

| 序号 | 审查项目 | 投标审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价未超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，不影响产品质量或者能诚信履约的，且投标人可以证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金提交或金额、形式完全符合招标文件要求的 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容未出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标未达到招标文件要求，未造成采购档次降低或影响采购性能、功能 |
| 6 | 合同履行期限 | 应满足招标文件中要求的合同履行期限 |
| 7 | 其它情形 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |
| 8 | ★为核心商务要求 | ★为核心商务要求(属于不允许偏离的实质性要求,投标人需实质性响应)供应商根据招标文件★项提供相关佐证资料或承诺函，承诺函格式自拟。 |

说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

评标小组（签字）：

注：未通过资格审查、符合性审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审

附表3.1

一标段评分细则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*30% |  | 0-30分 |
| 商 务 技 术 评 审 （70分） | 类似业绩 | - 供应商提供本单位近3年企业类似业绩（2023年04月01日至今）业绩证明材料，每提供一项得1分，最多5分。 - 注：投标人需提供采购合同（含首页、项目内容、签字盖章页）和中标通知书复印件，否则业绩不予认可。 | 0-5分 |
|  | 重要参数响应 | 投标产品的技术指标评审： ①所投产品性能指标完全满足招标文件指标，无负偏离得24分；如有负偏离，正偏离不得加分。 ②“▲”号技术参数一项不满足扣1分；非“▲”号技术指标参数一项不满足扣0.5分，（基准分24分，最低得分0分）； ③完全满足招标文件指标的情况下，“▲”号技术参数一项优于招标文件参数加1分；非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加0.5分，本项最多加10分。 （说明：以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品官方宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；根据以上提供相关证明材料为依据，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。） | 0-34分 |
|  | 技术先进性 | 1.提供医疗器械注册证近三年的得1分；2.提供设备生产日期近6个月的得1分（需提供承诺函） | 0-2分 |
|  | 项目实施 方案 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行综合比较打分：方案内容全面、完整且优于其他供应商得5分；方案内容全面、完整得3分；方案内容基本全面、基本完整得2分；方案内容较全面、较完整得1分；方案较差或不提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 针对该项目有厂家承诺和经销商承诺有详尽售后服务，售后服务计划、售后服务措施、有售后服务机构，出具相关证明材料，按其响应程度计0-3分。 | 0-3分 |
|  | 质保期后维护方案及费用情况 | - 投标人需提供备品备件价目表、配套耗材价目表，提供一项得1.5分，本项满分3分，不提供不得分。 - 投标人承诺质保期后的维修仍然按照备品备件、配套耗材表内价格收取费用，提供承诺得2分，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 培训方案 | - 投标人提供完整的项目培训方案，方案方法得当、条理清晰，安排合理，能够充分保障项目培训效果，得3分；方案基本能够保证项目培训效果，并能体现相关培训规划，得1分；投标人不能提供项目培训方案，或方案内容粗浅单一，不得分。 | 0-3分 |
|  | 供货、安装、调试方案 | 供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，能够保证供应货物的履约时间。有具体的供货安装调试时间进度计划表，得3分；有缺漏项的，每有一项缺漏扣1分，直至扣完为止。 | 0-3分 |
|  | 应急方案 | - 综合考虑供应商提供的本项目应急处理方案对采购需求的响应程度，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价，且在应急情况下(自然灾害等不可抗力因素情况除外)，中标方能承诺在24小时内到达伊犁州友谊医院配合解决(含节假日)。如相关负责的专职人员、应急配送车辆，应急库存备品备件数量等。 - 方案内容全面、完整且优于其他供应商得5分； - 方案内容全面、完整得3分； - 方案内容基本全面、基本完整得2分；方案内容较全面、较完整得1分； - 方案较差或不提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 投标设备可操作性 | 1、设备操作步骤简化、流程规范，具备常用参数预设、一键操作、模式快速切换等功能，培训成本低，得3分； 2、操作流程一般，功能基本满足，需一定培训方可熟练使用，得2分； 3、操作复杂、步骤繁琐，上手难度大，得1分。 注：需提供所投产品的图片资料及产品说明书，不提供的不得分。 | 0-3分 |
|  | 投标设备可维护性 | 1、具备自诊断、故障代码显示、维护提醒、日志记录功能，便于快速定位故障，得2分； 2、具备基本故障提示功能，得1分； 3、无故障诊断及维护提示功能，得0分。 注：需提供所投产品的图片资料及产品说明书，不提供的不得分。 | 0-2分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |

附表3.2

二标段评分细则

| 评标 指标 | 评议内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分（30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*30% |  | 0-30分 |
| 商 务 技 术 评 审 （70分） | 类似业绩 | - 供应商提供本单位近3年企业类似业绩（2023年04月01日至今）业绩证明材料，每提供一项得1分，最多5分。 - 注：投标人需提供采购合同（含首页、项目内容、签字盖章页）和中标通知书复印件，否则业绩不予认可。 | 0-5分 |
|  | 重要参数响应 | 投标产品的技术指标评审： ①所投产品性能指标完全满足招标文件指标，无负偏离得24分；如有负偏离，正偏离不得加分。 ②“▲”号技术参数一项不满足扣3分；非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，（基准分24分，最低得分0分）； ③完全满足招标文件指标的情况下，“▲”号技术参数一项优于招标文件参数加1分；非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加0.5分，本项最多加10分。 （说明：以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品官方宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；根据以上提供相关证明材料为依据，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。） | 0-34分 |
|  | 技术先进性 | 1.提供医疗器械注册证近三年的得1分；2.提供设备生产日期近6个月的得1分（需提供承诺函） | 0-2分 |
|  | 项目实施 方案 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施方案进行综合比较打分：方案内容全面、完整且优于其他供应商得5分；方案内容全面、完整得3分；方案内容基本全面、基本完整得2分；方案内容较全面、较完整得1分；方案较差或不提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 针对该项目有厂家承诺和经销商承诺有详尽售后服务，售后服务计划、售后服务措施、有售后服务机构，出具相关证明材料，按其响应程度计0-3分。 | 0-3分 |
|  | 质保期后维护方案及费用情况 | - 投标人需提供备品备件价目表、配套耗材价目表，提供一项得1.5分，本项满分3分，不提供不得分。 - 投标人承诺质保期后的维修仍然按照备品备件、配套耗材表内价格收取费用，提供承诺得2分，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 培训方案 | - 投标人提供完整的项目培训方案，方案方法得当、条理清晰，安排合理，能够充分保障项目培训效果，得3分；方案基本能够保证项目培训效果，并能体现相关培训规划，得1分；投标人不能提供项目培训方案，或方案内容粗浅单一，不得分。 | 0-3分 |
|  | 供货、安装、调试方案 | 供货、安装、调试及应急保证方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装、调试的技术保证措施完善，能够保证供应货物的履约时间。有具体的供货安装调试时间进度计划表，得3分；有缺漏项的，每有一项缺漏扣1分，直至扣完为止。 | 0-3分 |
|  | 应急方案 | - 综合考虑供应商提供的本项目应急处理方案对采购需求的响应程度，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价，且在应急情况下(自然灾害等不可抗力因素情况除外)，中标方能承诺在24小时内到达伊犁州友谊医院配合解决(含节假日)。如相关负责的专职人员、应急配送车辆，应急库存备品备件数量等。 - 方案内容全面、完整且优于其他供应商得5分； - 方案内容全面、完整得3分； - 方案内容基本全面、基本完整得2分；方案内容较全面、较完整得1分； - 方案较差或不提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 投标设备可操作性 | 1、设备操作步骤简化、流程规范，具备常用参数预设、一键操作、模式快速切换等功能，培训成本低，得3分； 2、操作流程一般，功能基本满足，需一定培训方可熟练使用，得2分； 3、操作复杂、步骤繁琐，上手难度大，得1分。 注：需提供所投产品的图片资料及产品说明书，不提供的不得分。 | 0-3分 |
|  | 投标设备可维护性 | 1、具备自诊断、故障代码显示、维护提醒、日志记录功能，便于快速定位故障，得2分； 2、具备基本故障提示功能，得1分； 3、无故障诊断及维护提示功能，得0分。 注：需提供所投产品的图片资料及产品说明书，不提供的不得分。 | 0-2分 |
| 备注： 1、专家根据投标文件中投标人提供的资料在分值范围内进行评议； 2、得分保留两位小数。 |  |  |  |