项目名称：博州精河县医共体资源共享中心及中心药房服务升级项目（五标段）二次

项目编号：WKZB2631XJMF304403

公开招标文件

采购人：精河县卫生健康委员会

采购代理机构：五矿国际招标有限责任公司

2026年04月

目录

第一部分  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次采购提出询问， 请按以下方式联系	5

第二部分  投标人须知	6

第三部分  招标说明	17

第一章 总则	17

1.编制依据	17

2.名词解释	17

3.适用范围	17

4.项目概况	18

5.投标人资格要求	18

6.费用承担	20

7. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）	20

8.中标货物质量标准和包装、交货、验收及售后服务	24

9.保密	25

10.招标语言及计量单位	25

第二章  招标文件	26

11.招标文件说明	26

12.招标文件的修改或补充	26

13.质疑须知	27

第三章  投标文件的编写	27

14.投标文件构成	27

15.投标报价	28

16.投标报价的货币单位	30

17.投标有效期	30

18.编制要求	31

19.投标保证金	31

20.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	31

第四章  投标文件的递交	33

21.投标截止时间	33

22.投标文件的递交	33

23.投标文件的修改和撤销	34

第五章  评标委员会	34

24.评标委员会	34

第六章  开标	37

25.开标时间和地点	37

26.开标程序	37

第七章  评标	39

27.评标原则	39

28.评标依据	39

29.评标过程的保密	39

30.评标程序	39

31.详细评审	46

第八章  定标	51

32.定标标准	51

33.接受和拒绝任何或所有投标的权力	51

34.中标通知书	51

第九章  授予合同	52

35.签订合同	52

第四部分  采购货物清单及技术参数	54

第五部分  合同部分	55

第六部分  投标文件格式	60

一、投标函	62

二、关于资格的声明函	65

三、反商业贿赂承诺书	66

四、法定代表人身份证明书	67

五、法人代表授权委托书	68

六、报价一览表	69

七、产品简要说明一览表	70

八、产品技术支持文件	71

九、备品、备件清单	72

十、规格、技术参数偏离表	73

十一、商务条款偏离表	74

十二、投标公司基本情况	75

十三、服务团队配备情况	76

十四、近三年（2023年01月01日-至今）经营业绩表	78

十五、供货方案及培训方案	79

十六、服务方案	80

十七、售后服务承诺	81

十八、投标人认为可能需要的其他文件	82

中小企业声明函(货物)	83

监狱企业声明函	88

残疾人福利性单位声明函	89

# 第一部分  招标公告

项目概况 博州精河县医共体资源共享中心及中心药房服务升级项目（五标段）二次的潜在供应商应在政采云平台获取招标文件，并于2026年05月08日11时00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WKZB2631XJMF304403

项目名称：博州精河县医共体资源共享中心及中心药房服务升级项目（五标段）二次

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2440600.00

最高限价（元）：2318570.00（投标报价超最高限价的，其报价无效）

采购需求：具体参数详见招标文件中“第四部分采购货物清单及技术参数”

合同履行期限：合同签订之日起30天内交货。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中、小微企业。

3.本项目的特定资格要求：所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：

3.1投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；

- 3.2投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2026年04月16日至 2026年04月23日，（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项 目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年05月08日11时00分（北京时间）

地点：政采云平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用电子招投标，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”

。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.采购文件中要求在线投标的项目，必须下载投标客户端进行投标文件的编制。并按照本采购文件和投标客户端的要求编制并加密投标文件在左侧菜单【投标文件上传】页面进行上传。未按规定加密的投标文件，投标文件将被拒收。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.特别提示：

①超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%

②对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

③接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

## 七、对本次采购提出询问， 请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：精河县卫生健康委员会

地  址：精河县

联系方式：0909-5335360

2.采购代理机构信息

名 称：五矿国际招标有限责任公司

地 址：博乐市隆泉大厦1802室

联系方式：15352681399、13201355037

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：姜建新、张钟冉

- 联系方式：15352681399、13201355037

# 第二部分  投标人须知

| 序号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：博州精河县医共体资源共享中心及中心药房服务升级项目（五标段）二次 项目编号：WKZB2631XJMF304403 |
| 2 | 资金来源 | 中央专项资金 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 具体参数详见招标文件中“第四部分采购货物清单及技术参数” |
| 5 | 服务地点 | 精河县 |
| 6 | 合同履行期限 | 合同签订之日起30天内交货。 |
| 7 | 质量保证 | 合格 |
| 8 | 质保期 | 3年 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 最高限价 | 2318570.00元（投标报价超最高限价的，其报价无效） |
| 11 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中、小微企业。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 12 | 投标人 资质要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中、小微企业。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.本项目的特定资格要求：所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： 4.1投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证； 4.2投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 投标人收到招标文件后， 如有疑问的问题需澄清 | 应在收到招标文件后7个工作日内以书面形式递交至代理机构。 接受单位：五矿国际招标有限责任公司 联系电话：15352681399 地址：博乐市隆泉大厦1802室 |
| 15 | 投标人要求澄清 招标文件 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 16 | 招标文件澄清和修改 发出 | 时间：投标截止时间至少15日前 形式：澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。 |
| 17 | 报价 | 直接报价 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金缴纳方式为：转账、电汇或电子保函。 保证金金额：/元（本项目不收取保证金） 账户信息：五矿国际招标有限责任公司博州分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆支行账号：9558850200000693585 行号:102100005374 1.投标人必须从投标人基本账户支出不少于上述金额的投标保证金。投标保证金须在投标截止时间前确认到账。 特别提示：递交保证金都必须从投标人基本户支出，且在响应文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。投标人办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明“项目名称简写+包号”，每标段须分别转入投标保证金。 2.采用银行保函方式作为投标保证金时，出具保函的银行须为投标人基本账户开户银行。保函应随投标文件一起递交。 投标保证金有效期同投标有效期。 |
| 19 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 20 | 投标文件的编制、提交方式及其他要求 | 1.本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，不对纸制版文件进行要求。 2.“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标人应在响应截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，投标人可自行打印响应文件接收回执。 |
| 21 | 投标截止时间及投标地点 | 投标截止时间：2026年05月08日11时00分（北京时间） 投标地点：政采云平台 |
| 22 | 开标时间及 地点 | 开标时间：2026年05月08日11时00分（北京时间） 开标地点： 政采云平台 |
| 23 | 付款方式及 币种 | 1.付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2.付款方式 最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数。 |
| 25 | 评标委员会推荐中标成交供应商家数 | 3 家 |
| 26 | 中标成交结果公示 媒介及 期限 | 公示媒介：新疆政府采购网 公示期限： 1 个工作日 |
| 27 | 招标代理费 | 以中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》参照（计价格【2002】1980号）计费标准计取，由中标人支付。 |
| 28 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程 和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |
| 29 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word、PDF（内容加盖公章）格式电子版，质疑文件至接受单位。 接受质疑的单位：五矿国际招标有限责任公司 联系电话：15352681399 地址：博乐市隆泉大厦1802室 |
| 30 | 响应文件解密时间 | 响应文件解密时间30分钟；开标前需响应单位用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到，在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密响应文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的响应单位可能导致否决其投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，投标人及时关注。） |
| 31 | 特别说明 | 1.本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标，各投标人须及时办理CA锁，不见面开标系统中上传的投标文件须进行CA加密上传。各投标人须在开标时准时签到，及时对所上传投标文件进行远程解密，未递交投标文件及未签到的视为无效投标；投标人在制作投标文件时须相关评审点，如因此原因出现否决其投标、扣分等情况，各投标人自行负责。 2.开标时各投标人需在线等待评标结果，及时回复对于投标文件中指出的需要澄清及确认的信息。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容： （六）明确采购标的对应的小微企业划分标准所属行业。 本采购项目标的对应的小微企业划分标准所属行业为：工业。 本项目标的名称：密封下送车；生物阅读器；多功能清洗消毒中心；多舱清洗消毒器（三舱） - 如招标文件前后不一致的，以投标人须知为准。 - 中标后，与招标人签订合同时，若大型企业投标须承诺分包给中型企业不低于40.00%，小微企业不低于70.00%，若中型企业投标须承诺分包给小微企业不低于70.00%，小微企业投标无须承诺。 |
| 备注 | 1.招标文件中加粗、加下划线、否决其投标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 4.中华人民共和国政府采购法实施条例第四十九条，中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |  |

# 第三部分  招标说明

## 第一章 总则

### 1.编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《民法典》等有关法律、法规和规章的规定编制本招标文件。

### 2.名词解释

2.1“采购人”/”“招标人”系指精河县卫生健康委员会。

2.2“采购代理机构”系指五矿国际招标有限责任公司。

2.3“投标人”/“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）。

2.5“评标委员会”系指依法组建的专门负责本次评标工作的临时性机构。

### 3.适用范围

3.1本招标文件仅适用于本次招标活动。

### 4.项目概况

4.1项目名称：详见投标须知第 1 条。

4.2资金来源：详见投标须知第 2 条。

4.3招标方式：详见投标须知第 3 条。

4.4采购内容：详见投标须知第 4 条。

4.5服务地点：详见投标须知第 5 条。

4.6合同履行期限：详见投标须知第 6 条。

4.7质量保证：详见投标须知第 7 条。

4.8质保期：详见投标须知第 8 条。

4.9评标方法：详见投标须知第 9 条。

4.10最高限价：详见投标须知第 10 条。

4.11采购项目需要落实的政府采购政策：详见投标须知第 11 条。

### 5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本招标项目资格要求：详见投标须知第 12 条。

5.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

5.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 6.费用承担

6.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

6.2投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 7.1进口产品

- 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。本项目不适用。

- 7.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

- 7.2.1中小企业定义：

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 7.2.2监狱企业定义：

- 是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 7.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10 人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 本标段不专门面向中、小微企业预留采购份额。

- 7.2.4采购标的对应的小微企业划分标准所属行业见投标人须知。

- 小微企业价格评审优惠的政策调整：本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

- 7.3政府采购节能产品、环境标志产品

- 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

- 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

- 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

- 本项目不适用。

### 8.中标货物质量标准和包装、交货、验收及售后服务

8.1质量标准：

8.1.1中标人保证合同货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

8.1.2中标人保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

8.2中标货物的包装、交货、验收：

8.2.1包装:均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

8.2.2中标货物的交货：按合同要求交货。

8.2.3中标货物的验收：验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有 效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

8.2.4如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，换货的相关费用由中标人承担。

8.2.4.1国内产品或合资厂产品必须具备出厂合格证。

8.3售后服务

8.3.1保质保用期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到招标人通知后 24 小时内派员到现场。

### 9.保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 10.招标语言及计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 第二章  招标文件

### 11.招标文件说明

11.1 招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标说明

第四部分 采购货物清单及技术参数

第五部分 合同部分

第六部分 投标文件格式

11.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部 资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

### 12.招标文件的修改或补充

12.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

12.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

12.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

### 13.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

## 第三章  投标文件的编写

### 14.投标文件构成

14.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、关于资格的声明函

三、反商业贿赂承诺书

四、法定代表人身份证明书

五、法人代表授权委托书

六、报价一览表

七、产品简要说明一览表

八、产品技术支持文件

九、备品、备件清单

十、规格、技术参数偏离表

十一、商务条款偏离表

十二、投标公司基本情况

十三、服务团队配备情况

十四、近三年（2023年 01月01日-至今）经营业绩表

十五、供货方案及培训方案

十六、服务方案

十七、售后服务承诺书

十八、投标方认为可能需要的其他文件 附件

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清说明，构成投标文件的组成部分。

### 15.投标报价

15.1投标报价超最高限价的，其报价无效，不进入评标阶段。

15.2投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）综合单价金额小数点有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改综合单价；

（3）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

15.3投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、 组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

15.4投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

15.5在中标人合同的合同履行期限有效期内，如果中标产品更新换代，中标人必须将原中标产品一对一替换为更新换代后的新产品并同时（发布更新通知或媒体广告之日起计算，不超过两个 工作日）向采购人和采购代理机构申请更新，新产品的性能质量不低于原中标产品。

15.6投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.7投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

15.8为了方便评标和中标信息发布，投标文件中的《报价一览表》、投标产品目录、规格配置及参数表必须按招标文件格式要求制作。

### 16.投标报价的货币单位

16.1投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

### 17.投标有效期

17.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历天内有效。投标文件的投标有效期比规定时间短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

17.2特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金予以返还。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 18.编制要求

18.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

18.2投标文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

18.3投标人对本招标文件的规定不允许实质性偏离，否则视为未能对招标文件做出实质性响应。

### 19.投标保证金

详见投标须知

### 20.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

20.1投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

20.2投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

20.3上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工 具的详细清单包括价格及供货来源信息。

20.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与 实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

20.5领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。

20.6投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

20.7产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

20.8投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

20.9证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括货物主要技术指标和性能的详细说明。货物从采购人开始使用至“投标人须知”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单。对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

20.10投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

## 第四章  投标文件的递交

### 21.投标截止时间

21.1投标文件投标截止时间见“招标公告”中“提交投标文件截止时间”。

21.2出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标人的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

### 22.投标文件的递交

22.1投标人必须在《投标人须知》规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后， 在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“新疆政采云平台”。

22.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

### 23.投标文件的修改和撤销

23.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件进行修改或撤消。

23.2 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标人将不予退还其投标保证金。

## 第五章  评标委员会

### 24.评标委员会

24.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标人推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

24.2评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

24.3评标委员会由有关技术、经济等方面的五名或以上专家组成。

24.4按前款规定，评标委员会的成员，由招标人从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

24.5评标专家的条件和回避规定。

24.5.1评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作经验并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

24.5.2有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

24.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

24.7招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

24.8评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.9评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

24.10评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.11与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第六章  开标

### 25.开标时间和地点

25.1本项目开标的时间、地点已在投标人须知列清。

25.2采购代理机构将会同采购人按投标须知规定的时间及地点举行开标会。

### 26.开标程序

26.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

26.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云 ”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

26.2 开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

异常处理：如投标人在开标时因遗失 CA 或其他原因导致解密不成功时，如投标人已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

（2）报价确认。投标文件解密结束后，代理机构会开启报价确认（开启签字时段），投标人对报价记录表进行报价确认。

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

## 第七章  评标

### 27.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 28.评标依据

评标的依据为招标文件。

### 29.评标过程的保密

29.1开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

29.2投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

### 30.评标程序

30.1响应文件的初步评审为《资格审查》和《符合性评审》。

30.2资格审查：依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备本项目要求的资格。

投标文件响应程度初步审查表

资格审查

| 评审内容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力（需提供营业执照原件彩色扫描件）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供第三方会计师事务所出具的近三年任意一年度财务审计报告及财务会计制度，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明及财务会计制度）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函等相关证明材料）； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近一年内任意一个月依法缴纳税收证明和由社保局出具的社保缴纳证明等相关证明材料，新成立不足一个月的需提供社保开户证明）； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。从公告之日起至开标时间内查询可由招标代理现场查询）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函等相关证明材料） |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中、小微企业。 （若为中小微企业，须提供中小企业声明函） |
| 3 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准： 1.投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证； 2.投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。 提供证明资料原件彩色扫描件 |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函） |
| 5 | 本项目授权人证明。 |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。（提供承诺函） |
| 结论：是否通过评审 |  |
| 备注： - 1.审核人对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，资格审查内容有一项不合格视为资格审查不通过。 - 2.通过资格审查的投标人不足三家的，将重新招标。 |  |

符合性审查

| 评审内容 |  |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求签署、盖章。 |
| 2 | 是否提供资格的声明函。 |
| 3 | 是否提供反商业贿赂承诺书。 |
| 4 | 投标报价是否超过最高限价。 |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求。 |
| 6 | 投标人合同履行期限是否满足招标文件的规定。 |
| 7 | 投标文件是否未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 8 | 是否未含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 结论：是否通过评审 |  |
| 备注： - 1.评标委员会对投标符合性类文件按评审标准对上述内容评审，符合性审查内容有一项不合格视为符合性审查不通过。 - 2.通过符合性审查的投标人不足三家的，将重新招标。 |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

30.3计算错误将按以下方法更正

30.3.1投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

30.3.2投标文件中“报价一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“报价一览表”为准。

30.3.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

30.3.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“首轮响应报价一览表”的总价为准，并修改单价。

30.3.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

30.3.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

30.3.7投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

30.4投标文件的澄清

30.4.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和 计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人有责任按照评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30.4.2投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清部分。

30.4.3评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

### 31.详细评审

31.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将采用综合评分法对投标文件报价部分及商务、技术部分进行进一步评审、比较。

31.2综合评分法。评标委员会将采用综合评分法对投标文件所载明的投标人的投标报价、企业业绩、产品参数、服务方案、培训方案、等内容进行打分，依据得分从高到低的顺序最终确定中标供应商，最低报价不作为中标的唯一依据。采用百分制原则：满分为 100 分，商务技术标占 70%、经济标（投标报价）占 30%投标单位最终得分=商务技术标得分+经济标得分。

具体评分标准如下：

经济标（投标报价）部分 30 分

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A．投标价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 价格得分的评分方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标人的价格得分。 本项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 | 30分 |

商务技术标部分70分

| 评审内容 | 评分因素 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评审 | 业绩 | 投标人近三年（2023年01月01日-至今）完成的类似业绩，每提供1项得2.5分，本项满分5分。 提供中标（成交）通知书原件彩色扫描件和业绩合同原件彩色扫描件。如经评标小组认定所提供中标（成交）通知书、业绩合同残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 配置及性能指标 | 评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术偏离表、第三方检测机构出具的对应的检测报告、使用说明书、产品彩页、白皮书等对应事项为准进行评审，判断所投设备是否满足招标文件的技术要求，投标人对技术参数要求仅作出响应而未提供证明文件的视为无效响应且不得分。 基础参数全部满足得15分，△参数全部满足得20分。 基础参数每出现一项负偏离扣2.5分，扣完为止，△参数每出现一项负偏离扣5分，扣完为止。 | 35 |
|  | 项目实施 方案 | 结合本项目实际情况，制定项目实施方案，包括但不限于： ①项目组织实施 ②质量保障方案 ③进度保障方案 ④项目进度计划 ⑤应急保障方案 以上方案内容完整、满足采购需求的得15分，每缺少一项内容扣3分；每有一处缺陷扣1分；扣完为止。 （缺陷是指：前后内容不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关、内容无法实施等任意一种情形） | 15 |
|  | 项目参与人员 | 提供专业售后管理人员不少于3（含）人，得基础分3分，每增加1人加1分，本项满分5分。 提供人员的身份证原件彩色扫描件、与投标人签订的有效合同原件彩色扫描件，少提供一项不得分。 | 5 |
|  | 培训服务 | 提供针对本项目培训安排方案，包含培训计划时间（可根据使用方需要进行上门培训，并列清详细培训时间安排）： ①设备安装验收合格完成后5日内，投标人须向采购人工作人员提供培训服务，要求7日内能熟练操作，承诺此项得2.5分； ②投标人每月须派专业人员对采购人工作人员进行培训，每次时长不少于3小时，承诺此项得2.5分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 质保期满足招标文件要求得2分，每增加一年加1.5分，满分5分。 | 5 |

31.3 推荐中标候选人

评分完毕，投标报价得分和商务技术评审得分之和，作为投标人的综合得分（精确到小数点后二位）。评标委员会按照综合得分高低进行排序，取前3名作为中标候选人推荐给采购人。如果两个投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

31.4 编写评标报告

评标委员会完成评标后，将出具书面评审报告及中标候选人名单。  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按 顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标。

## 第八章  定标

### 32.定标标准

32.1合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

32.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

32.3如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标人将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

### 33.接受和拒绝任何或所有投标的权力

33.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

### 34.中标通知书

34.1中标结果确定后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

34.2《中标通知书》将作为签订买卖合同的依据。

34.3中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

34.4收到《中标通知书》的投标人，若无法按照招标人的要求及时供货的，按本招标文件的有关规定，经招标人同意，可选择委托配送企业，及时签订委托配送协议，并作为中标人与招标人签订买卖合同中的一部分。

34.5签订买卖合同中标人持《中标通知书》按要求与招标人签订买卖合同（或协议书）。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为合同签订的依据。

34.6合同的履约

34.6.1如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的所用中标资格。在此情况下招标人可确定中标替补品种替代中标。

34.6.2中标人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购其所有中标品种。

## 第九章  授予合同

### 35.签订合同

35.1中标人收到招标人的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

35.2招标人在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

35.3如中标人拒签合同，则按违约处理。招标人将不予退还其履约保证金。

35.4招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35.5不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

35.6采购人要求第一中标人供货时，若第一中标人无法保证完成供货要求，则采购人有权从排名第二、第三的中标候选人中按评标报告推荐的顺序确定排名下一位的供应商进行供货。如因此产生补足的差额，差额部分由第一中标人承担。

# 第四部分  采购货物清单及技术参数

密封下送车

1、304不锈钢材质；

2、门带有胶条，密封性好；

3、门旋转角度≥270°；

4、内置搁板x2，高度可调；

5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小；

6、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2。

7、采用连杆锁，门锁与把手功能集成；

8、车底盘四角安装有尼龙防撞块

9、外形尺寸：可进出单位电梯门。

生物阅读器

1.可同时监测压力蒸汽灭菌生物指示剂和过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂。

2. 培养时间阴性≤12分钟。
3.培养孔数 ≥10个。
4.人机交互使用触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480。

5.自带防尘避光罩。
6.配置针式打印机，打印培养结果。
7.自动存储培养记录≥10000条，存储内存不足时报警提示。

8.听觉和视觉报警，监测到生物培养结束、操作不当、设备故障时，可实时提醒工作人员。

9.定期提供温度验证与荧光验证，确保阅读器温度与荧光监测系统的准确性。
10.带有拨码开关，用于设备故障时的复位，便于用户快速解决问题。
11.设备贴有面膜，面膜带有设备表面区分灭菌方式的色条，且与相应生物指示剂盖子颜色一致，避免操作人员用错生物指示剂。

多功能清洗消毒中心

1. 主体

1.1台面、清洗槽、沥水台：

1.2材质要求：台面及背板采用SUS304不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；

1.3台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm；

1.4槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封；

1.5清洗槽规格尺寸要求： ≥长600*宽500*高280mm

槽体为模具槽，一次成型，刻度采用模具冲压一次性成型，最小分度值2L。

2. 柜体：

2.1柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。

2.2支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

2.3柜门材质及结构要求： 采用SUS304优质不锈钢，复合门结构，2.4保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。

2.5柜体底板材质要求：柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

3. 蒸汽清洗机

3.1 主体及材质要求：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。

3.2 结构要求： 外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。罐体焊接符合GB150-1998 JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。

3.3 容积要求： ≥5L

3.4 控制系统

3.4.1控制系统要求：采用与设备一体式的设计；控制面板外置，与蒸汽产生装置分开，避免了控制系统受到高温的影响；一键式操作。

3.4.2控制器要求：≥128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。

3.4.3喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。

3.5 加热系统

3.5.1加热系统要求： 加热管功率为2.5kVA,从常温水加热到0.55Mpa用时应≤16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统。

3.5.2干烧报警要求: 采用过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热。

3.6 注水系统

3.6.1具有全自动注水系统

3.6.2具有进水超时报警功能：进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min。

4. 超声技术

4.1 控制系统 ：≥ 128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；

4.2具有报警信息显示功能；

4.3工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；

4.4按键操作，一键启动；

4.5具有故障自动检测功能；

4.6清洗程序可设置并保存；

4.7具有自动加热系统；

4.8超声频率：40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗；

4.9超声功率：超声功率≥1.5kVA

4.10加热方式及功率采用电加热方式，加热功率≥9kVA

5. 可升降防护装置

5.1 防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm，防护罩为可手动升降结构。

5.2 排风冷凝装置

风机采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h ，内设蒸汽冷凝装置。

6. 煮沸

6.1 控制系统：≥128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；

6.2具有报警信息显示功能；

6.3工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器；

6.4按键操作，一键启动；

6.5具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。

6.6 加热方式及功率：采用电加热方式，加热功率≥9kVA

6.7 消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等具有杀灭效果。（提供相关检验报告）

7. 高压清洗喷枪

7.1高压水枪材质及功能要求： 枪体采用SUS304不锈钢。

7.2配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行冲洗；

7.3耐受压力≥0,7MPa。

8. 供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器

8.1SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，

8.2有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；

8.3 304高压编织供水软管及管件。

8.2 SUS304不锈钢落水器，橡胶密封圈。台控机械式落水结构。

9.供货商自行现场勘查，综合考虑安装位置及条件，投标时提供平面图布局图。

多舱清洗消毒器（三舱）

1.用途：对医疗单位的手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等物品进行机械清洗、漂洗、消毒及干燥。

2.处理过程：分舱处理，第一舱：酶洗+漂洗；第二舱：漂洗+消毒+预干燥；第三舱：干燥。

3.传送方式：全自动传送系统，清洗架放置在首个装载台上，后续运行均自动运行。

4.△容积：≥580L，≥3舱。

5.材质：主体1.5mm厚316L不锈钢镜面板，清洗架：316L不锈钢，外装饰罩：304不锈钢拉丝板。

6.对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面。

7.门通道：双门通道型、双门可实现互锁；开门方式：自动上开门；

8.门结构：钢化玻璃,隔音隔热；门障碍控制：关门遇障碍可自动返回。

9.维修门：具有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，观察舱内运行情况。

10.快速管路：双水箱，清洗舱1个水箱，消毒舱1个水箱。

11.△干燥系统：双套加热系统，消毒舱1套干燥系统，用于去除消毒后器械表面水，干燥舱1套干燥系统，快速烘干器械。

12.具备：显示屏、PLC 、循环泵、气动阀、计量泵等关键部件，提供全部明细。

13.具备：计量泵：2个；循环泵：不锈钢泵体，流量≥1100L/分钟；阀门：气动阀，口径2寸；空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um；温度指示器：温度传感器采集温度，显示精确度小于等于0.1℃

14.△控制系统：采用PLC控制；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。

15.界面显示：≥12寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能。

16.安全保护：具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置等。

17.≥10套预置程序，≥6套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

18.打印记录：采用热敏打印，可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统，提供打印记录。

19.运行时间：≥3个清洗架同时运行，首个清洗架全过程运行时间：≤40分钟，后续清洗架连续运行时间≤12分钟/批次。

20.最大装载量：≥18个标准器械托盘。

21.△变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗。

22.△水耗量：≤30L/步，全过程用水≤120L。

23.加热方式：蒸汽加热，配置蒸汽疏水装置一套。

24.耗气量：饱和蒸汽 ≤12Kg/架次

25.温度控制：清洗温度40℃，温度可调；消毒温度80℃～93℃，温度可调；干燥温度70～120℃，温度可调。

26.供货商自行现场勘查，综合考虑安装位置及条件，投标时提供平面图布局图。

27.使用寿命：≥10年/15000次循环，提供设备铭牌。

28.检测报告：提供省级以上单位出具检测报告，消毒效果检测报告（金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等）；卫生安全评价报告。

29.标准配置：主机1台、四层清洗架2个、微创手术器械清洗架 1个；搬运车 4个，牙科手机清洗架1个、麻醉/呼吸管道清洗架1个，标准器械托盘20个，自动装卸载单元2个，蒸汽疏水装置1套。

# 第五部分  合同部分

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（投标人）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1.货物总价为人民币（大写）： 元整。

2.总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1.甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2.货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3.买方和卖方签订合同后，            支付货款的        ，交货验收合格后买方通过财政国库支付给卖方合同总价   的货款，发放完成，无质量问题、无投诉后，返还合同履约保证金。

第四条：交货、包装与验收

1.交货地点：

2.交货时间 ：   年   月   日前

3.货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4.货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1.投标文件。

2.中标通知书 。

3.甲方出具的验货结算书。

4.乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1.乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当千不能交货部分货款5%的违约金。

2.乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3.乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4.乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5.甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6.甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7.双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1.本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2.发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3.一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为己同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报当地备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2.本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，政府采购办、招标代理公司各壹份。

3.本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交         备案。

# 第六部分  投标文件格式

投标封面示例

项目名称：

投标文件

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（签字或盖章） ：

联  系  人：

联 系 电 话：

单 位 地 址：

目录

一、投标函

二、关于资格的声明函

三、反商业贿赂承诺书

四、法定代表人身份证明书

五、法人代表授权委托书

六、报价一览表

七、产品简要说明一览表

八、产品技术支持文件

九、备品、备件清单

十、规格、技术参数偏离表

十一、商务条款偏离表

十二、投标公司基本情况

十三、服务团队配备情况

十四、近三年（2023年 01月01日-至今）经营业绩表

十五、供货方案及培训方案

十六、服务方案

十七、售后服务承诺书

十八、投标方认为可能需要的其他文件 附件

## 一、投标函

致：招标人

我方根据已收到项目名称的招标文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.提供投标人须知规定的全部投标文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金不予返还。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺接受招标文件中第四部分—采购货物清单及技术参数的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地          址：                      邮编：

电          话：                      传真：

法定代表人（签字或盖章） ：

投标人名称（盖章）：

年   月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 二、关于资格的声明函

致：五矿国际招标有限责任公司

关于贵方   年   月   日，项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

地址：

代理（被授权人）签字或盖章：

传真：

邮编：

电话：

年   月  日

## 三、反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购人工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金 礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：

## 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：          性别：            年龄

职务：          系  （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附身份证正反面原件彩色扫描件：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 五、法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法定代表人（法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日   签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章） ：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

投标人名称（盖章） ：

授权日期：    年      月     日

## 六、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价/元 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量保证 |  |
| 质保期 |  |
| 所投产品 品牌 |  |
| 所投产品 型号 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

注：本项目报价包括：安装调试、车辆运输费、检测验收、培训、维修、质保期保障等费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 七、产品简要说明一览表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 主要技术 参数 | 性能 说明 | 供货厂 （商） | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 八、产品技术支持文件

## 九、备品、备件清单

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 备品、备件 名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 十、规格、技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 十一、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

## 十二、投标公司基本情况

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照 号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获 证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济 指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

- 十三、服务团队配备情况

（1）服务团队配备情况表（人员数量、专业种类）

（2）主要负责人简历表

（3）投标人认为有必要提供的其他文件

1.项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证 号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业 学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

- 2.拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 十四、近三年（2023年01月01日-至今）经营业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主 名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签订时间 | 业主单位联系人及 电话 | 是否提供合同/中标通知书相关资料 | 验收合格证明等相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

- 十五、供货方案及培训方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.供货计划和供货周期安排

2.质量保证

3.应对突发事件的应急方案

4.培训方案（包括培训计划、培训内容、培训时效性及预期培训结果等）

- 十六、服务方案

包括但不限于售后服务内容、售后服务措施、售后服务团队及人员安排、售后服务机构装备配置、保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施等。

- 十七、售后服务承诺

1.固定的售后服务人员、联系方式等详述

2.投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

①拟提供售后服务的项目

②服务响应及到达现场的时间

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

- 十八、投标人认为可能需要的其他文件

附件

### 中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 监狱企业声明函

（若不是此单位，可不填写）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加        单位的        项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

### 残疾人福利性单位声明函

（若不是此单位，可不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购 活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标 的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。