政府采购项目竞争性磋商文件

# (全 册)

项目编号：DWYYM-26-0518C

项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目

采 购 人：余姚市大隐镇人民政府

采购代理单位：德威工程管理咨询有限公司

编制时间：2026年5月

第一章  磋商公告

项目概况

大隐镇水生态环境维养工程项目的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2026年5月29日9点00分（北京时间）前提交（上传）电子响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DWYYM-26-0518C

项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：433000元；

最高限价（元）：

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大隐镇水生态环境维养工程项目 | 一年 | 433000元 | 433000元 |

采购需求：

标项一

标项名称：大隐镇水生态环境维养工程项目；

数量：1批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大隐镇水生态环境维养工程；

合同履约期限：一年；

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，供应商须为中小微企业（如为联合体投标的则联合体双方都须为中小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取采购文件：

时间：2026年5月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：

1.本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

3.采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）：

截止时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）；

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

五、响应文件开启：

开启时间：2026年5月29日9点00分（北京时间）；

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）发布，视同送达所有潜在供应商。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：余姚市大隐镇人民政府

地址：余姚市大隐镇；

项目联系人（询问）： 何老师  ；

项目联系方式（询问）：0574-62913049    ；

质疑联系人：沈老师

质疑联系方式：0574-62912522

2.采购代理机构信息

名称：德威工程管理咨询有限公司

地址：余姚市四明东路118号；

项目联系人（询问）：毛洪杰/庞肖华；

项目联系方式（询问）：15067454801/0574-62511937；

质疑联系人：袁乐润；

质疑联系方式：0574-62511938；

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联 系 人：113办公室

监督投诉电话：0574-89553033

第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人 | 采购人：余姚市大隐镇人民政府 联系人：何老师 联系电话：0574-62913049 |
| 2 | 1.2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目 项目编号：DWYYM-26-0518C |
| 3 |  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 |  | 磋商范围与 内 容 | 详见竞争性磋商文件第四章 |
| 5 | 2.1 | 合格的供应商资格 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件： 6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 二、未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商； 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购项目，供应商须为中小微企业（如为联合体投标的则联合体双方都须为中小微企业）； 四、本项目接受联合体投标。 五、本项目的特定资格要求：无； |
| 6 |  | 供应商 资格审查 | 资格后审 |
| 7 |  | 获取采购文件 | 详见采购公告 |
| 8 | 16.3.2.12 | 采购预算价及最高限价 | 本次采购预算金额：433000元；最高限价：433000元； 报价超过最高限价的作无效标处理。 |
| 9 | 10.1 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商之日起90日历天。 |
| 10 | 11. | 磋商 保证金 | 无。 |
| 11 |  | 响应文件的提交 | 详见采购公告。 |
| 12 |  | 开启 | 详见采购公告。 |
| 13 | 25.1 | 合同签订时 间及 地 点 | 时间：成交通知书发出后10个工作日内； 地点：采购人指定地点； |
| 14 | 26.1 | 合同履约保 证 金 | /。 |
| 15 |  | 代理 服务费 | 本采购代理单位向成交单位收取人民币陆仟元整的代理服务费。 成交供应商在本公司发出邮件通知后5个工作日内向本采购代理公司支付代理服务费。 |
| 16 |  | 解释权 | 本采购文件的解释权属于德威工程管理咨询有限公司； |

请各供应商仔细阅读本文件，

尤其字体加“黑”、加“粗”，有“注”的部分

本项目采用电子投标，本部分内容与本文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准；

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。未按规定加密的磋商响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

注：制作电子磋商响应文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，不适用于mac或linux桌面系统。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）供应商应于响应文件提交截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

注：因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

5、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织单位可中止电子交易活动：

5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

6、电子招投标开标及评审程序

6.1参加磋商的供应商须在响应文件提交截止时间后（采购代理单位点击“开启解密”后）的半小时内完成“电子加密磋商响应文件”的解密工作[用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）]。

6.2供应商在规定时间内未按时解密或解密失败的，则作放弃投标处理。

6.3供应商不足3家，不进入解密程序。

6.4评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向供应商提出询标或澄清要求，供应商应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，供应商对磋商响应文件的澄清不得改变响应价格及实质内容。

7、本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、政采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）和政采云平台（www.zcygov.cn）为准。

一、总  则

1.采购范围

1.1本次采购人见前附表第1项。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表第2项。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商资格详见前附表第5项。

2.2供应商应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.磋商费用

供应商应承担所有与参加磋商有关的全部费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。磋商响应文件一律不退还。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件的内容

4.1竞争性磋商文件的组成。

4.1.1第一章 磋商公告。

4.1.2第二章 磋商须知。

4.1.3第三章 合同文本。

4.1.4第四章 采购内容及要求。

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件，将被视为无效标而导致磋商被拒绝。

5.竞争性磋商文件的质疑和投诉

5.1潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.竞争性磋商文件的澄清或者修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理单位应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布补充公告的形式网上通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理单位应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式（或以政采云系统上规定的方式）通知所有参加磋商的供应商。各供应商可以根据竞争性磋商文件的变动情况，以书面（或以政采云系统上规定的方式）形式向采购人提交是否继续参加磋商的确认书。

6.4评审委员会应当按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准进行评审，并对评审结果负责。

三、磋商响应文件的编制

供应商应按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本采购文件规定的格式和顺序编制（并标注页码）并进行关联定位及加密。并对提交的磋商响应文件的真实性、合法性承担法律责任。磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由“资格证明材料部分”、“资信商务技术部分”和“价格部分”组成：

7.1资格证明材料部分格式（供应商为联合体的提供联合体牵头人及联合体所有成员的资格文件证明材料）：

▲7.1.1关于资格的声明函（附件一）；

▲7.1.2有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件（加盖供应商公章）；

▲7.1.3供应商2024年或2025年财务状况报告复印件（新成立不足一年的，提供近期的）（加盖供应商公章）或供应商基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖供应商公章）或投标人提供符合“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的书面承诺（格式自拟）；

▲7.1.4参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳税收的良好记录”的书面承诺（格式自拟）；

▲7.1.5参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳社会保障资金的良好记录”的书面承诺（格式自拟）；

▲7.1.6供应商一般情况（附件二）；

▲7.1.7未列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商”的承诺函（附件三）；

注：以采购人在（当日）磋商响应文件的提交截止时间后网站查询的结果为准；

▲7.1.8《中小（微）企业声明函》附件四（如属于残疾人福利性单位或监狱企业再提供《残疾人福利性单位声明函》附件五（残疾人福利性单位专用填写）或《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]）

7.1.9联合体协议书（附件六）（投标人以联合体方式投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）；

7.1.10供应商认为有必要提供的其他资料。

7.2资信商务技术部分格式：

7.2.1资信商务技术部分封面；

7.2.2资信商务技术部分目录；

▲7.2.3法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书或法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书（附件七）；注：若磋商响应方的代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书；若非法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书；

▲7.2.4合同条款响应表（附件八）；

▲7.2.5服务（技术）要求响应表（附件九）；

7.2.6类似业绩；

7.2.7项目团队；

7.2.8对项目的了解和调研；

7.2.9关键点、难点分析和解决措施；

7.2.10运维方案；

7.2.11服务保障方案；

7.2.12质量保障方案；

7.2.13文明服务

7.2.14应急预案

7.2.15台账资料管理

7.2.16政府采购政策；

7.2.17供应商认为有必要提供的其他资料。

7.3价格部分格式：

7.3.1价格部分封面

7.3.2价格部分目录

▲7.3.3磋商响应函(附件十)；

▲7.3.4初次报价一览表（附件十一）；

7.3.5供应商认为有必要提供的其他资料。

特别提醒：以上文件组成条款中带▲的条款为必备条款，缺少将作无效标处理。

8.磋商报价

8.1供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价。

8.2磋商报价以人民币为结算货币。磋商报价是指包含完成全部服务成果涉及的全部费用。

8.3对于采购文件第四章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设施设备、材料，供应商应进行优化设计并将此费用包含在磋商报价中，采购人不再另行支付。

8.4总报价应四舍五入保留到整数位的（例如：磋商报价为 123456.78 元为无效，磋商报价为 123457 元或 123457.00 元均为有效）

8.5供应商须按价格部分的格式内容要求填写完整。

9.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

9.1磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

9.2磋商报价采用的币种为人民币。

10.磋商有效期

10.1磋商有效期见前附表第9项所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商文件要求的磋商响应文件均保持有效。

10.2在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商响应文件有效期的要求，供应商应立即以书面（或以政采云系统上规定的方式）形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求。同意延期的供应商不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。

11.磋商保证金：无；

12.磋商响应文件的签署（格式注明的.）

12.1供应商应填写全称，并按格式注明的要求加盖单位公章。磋商响应文件必须由法定代表人（或单位负责人或经营者）或其委托代理人签署。

12.2供应商在编制磋商响应文件时，在采购文件第五章“磋商响应文件格式”中：

凡是涉及“加盖供应商公章”及“供应商（盖章）”的，均须加盖电子公章；

凡是涉及“法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）”的，可采用法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或上传线下已在纸质上加盖法定代表人（或单位负责人或经营者）实体章的扫描件；

凡是涉及“授权代表（签字）”的，可采用授权代表的电子签章或上传授权代表线下已在纸质上手工签字的扫描件。

注1：其中扫描件格式建议为PDF格式，因签署件不清晰所引起的后果全部由供应商承担；

注2：授权代表签字的，磋商响应文件应附法定代表人（或单位负责人或经营者）签署（盖章）的法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书，具体详见第7.2.3点说明；

注3：磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商电子公章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的电子章或加盖其法定代表人（或单位负责人或经营者）的实体章或授权代表签字确认，因字迹潦草或表达不清所引起的后果（后果：含采购人及评审委员会因此认定的结果等）由供应商负责。

四、磋商响应文件的提交

13.磋商响应文件的提交方式

13.1“电子加密磋商响应文件”应在磋商响应文件提交截止时间前传输递交至“政府采购云平台”。磋商响应文件提交截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

14.磋商响应文件的修改和撤回

14.1供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前完成“电子加密磋商响应文件”的传输递交，并可以补充、修改或者撤回“电子加密磋商响应文件”。补充或者修改“电子加密磋商响应文件”的，应当先行撤回原文件，补充、修改后，应当使用“政采云电子交易客户端”重新制作并传输递交。磋商响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后上传的“电子加密磋商响应文件”，将被政采云平台拒收。

14.2磋商截止时间后供应商不得撤回磋商响应文件。

五、磋商评审要点

15.磋商（电子）

本项目通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。供应商应当在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

特别说明：政采云公司如对电子化开标程序有调整的，按调整后的程序操作。

15.1磋商由采购代理单位主持，采购人代表参加。采购代理单位于规定的时间在政采云系统上进行开标。

15.2供应商代表如对电子开标过程有异议，应立即提出，否则视为对电子开标过程无异议。供应商代表应对电子开标进行实时校核及勘误，并确认（如有）；供应商代表未确认或者拒绝确认的，不影响评标过程；

16.评审

16.1磋商小组：

采购人根据磋商项目特点依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人(含)以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

16.2磋商原则：

16.2.1公平、公正地对待所有合格的供应商；

16.2.2遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关规定；

16.2.3磋商必须以竞争性磋商文件中各项规定条件为准。

16.2.4磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

16.3凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效标，不进入下个采购程序：

16.3.1有下列情形之一的，资格审查不合格：

16.3.1.1不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

16.3.1.2《中小企业声明函》类型填写错误【特别说明：如果供应商声明类型获得了本不应获得的利益（例如资格审查通过），则属于虚假材料）；

16.3.1.3《中小企业声明函》填写的行业错误或者未填写行业；

16.3.1.4资格证明材料部分未按“资格证明材料部分”中的要求提供带▲的有关资料；

16.3.1.5未按竞争性磋商文件规定（格式注明的）签署、盖章的；

16.3.1.6被列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商”；

注：以采购人在当日投标（响应）截止时间后查询的结果为准，投标（响应）人可不提供；

16.3.1.7供应商以联合体方式参加本项目政府采购活动的，未提供联合体协议书的；

16.3.1.8以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方出现单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动情形的。

16.3.1.9根据本磋商文件的规定，出现属于“无效标”或“投标（响应）无效”的情况；

16.3.2有下列情形之一的，符合性审查不合格：

（一）资信商务技术部分：

16.3.2.1未按“资信商务技术部分”中的要求提供带▲的有关资料；

16.3.2.2未按竞争性磋商文件规定（格式注明的）签署、盖章的；

16.3.2.3明显不符合磋商文件要求发生实质性偏离的；

16.3.2.4“资信商务技术部分”未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

16.3.2.5响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

16.3.2.6磋商小组认定有其他严重违法情况的；

16.3.2.7根据本磋商文件的规定，出现属于“无效标”或“投标（响应）无效”的情况；

（二）价格部分：

16.3.2.8未按“价格部分”中的要求提供带▲的有关资料；

16.3.2.9未按竞争性磋商文件规定（格式注明的）签署、盖章的；

16.3.2.10明显不符合磋商文件要求的；

16.3.2.11“价格部分”未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

16.3.2.12报价超过预算价或最高限价（含“分项/综合单价”最高限价）的；

16.3.2.13磋商报价未采用人民币报价的或未按规定报价（含第8.4条及第16.6.4条；价格修正除外）；

16.3.2.14供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

16.3.2.15磋商小组认定磋商价格明显不合理或明显低于其他通过符合性审查响应人的报价且不能证明其报价合理性的；

特别说明：磋商小组认为磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影 响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

16.3.2.16响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

16.3.2.17磋商小组认定有其他严重违法情况的；

16.3.2.18根据本磋商文件的规定，出现属于“无效标”或“投标（响应）无效”的情况；

16.3.3有下列情形之一的，视为响应人串通响应，其响应无效：

16.3.3.1不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.3.3.2不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

16.3.3.3不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.3.4不同响应人的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

16.3.3.5不同响应人的响应文件相互混装（上传）；

16.3.3.6 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

16.3.4参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其响应（投标）文件无效：

16.3.4.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

16.3.4.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

16.3.4.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

16.3.4.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

16.4在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

16.4.1对竞争性磋商文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

16.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.4.3因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

16.5磋商程序：

16.5.1磋商响应文件提交截止时间后，磋商响应方登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能对“电子加密磋商响应文件”进行在线解密。在线解密“电子加密磋商响应文件”时间为磋商开始时间起（待采购代理单位点击“开启解密”后）半个小时内。

特别说明：供应商在规定时间内按时解密的，以“电子加密磋商响应文件”作为评审依据；供应商在规定时间内未按时解密或解密失败的，则作放弃投标处理。

15.5.2磋商小组对供应商提供的“资格证明材料部分”进行资格审查；

15.5.3公布资格评审结果（具体按政采云系统显示为准）；

15.5.4磋商小组对供应商提供的“资信商务技术部分”进行符合性审查；

15.5.5磋商小组对供应商提供的“价格部分”进行符合性审查；

15.5.6磋商小组与供应商进行在线磋商；

15.5.7在系统上开启新一轮报价或者最终报价；

15.5.8磋商小组对报价或者最终报价进行评审；

16.5.9最终报价评审完毕后，公布“资信商务技术部分”、“价格部分”评审结果及最终结果（具体按政采云系统显示为准）。

注：①每轮报价时间均为30分钟，如供应商均提前报价完成则可提前进入下一个环节；

②供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理单位按默认上一轮的有效报价作为本轮的报价，在系统上手动输入，按系统设置报价确认文件。

特别说明：政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理单位可中止电子交易活动，但若待出现的下述规定情形消除后，不影响采购公平、公正性的，采购代理单位可以继续组织电子交易活动。
  （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
  （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
   （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
   （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
  （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织单位可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

16.6初步审查：

16.6.1初审内容为磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全。

16.6.2磋商时，响应报价出现前后不一致的，对价格的计算错误按下列规定修正：

16.6.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

16.6.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

16.6.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

16.6.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

16.6.2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

16.6.3对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

16.6.4与竞争性磋商文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

16.6.5磋商小组对响应文件的判定，只根据响应文件本身对采购文件的响应情况进行，不考虑供应商在响应文件提交截止时间后提交的任何的补充声明、修正方案（供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正的除外）。

16.7磋商响应文件的澄清：

16.7.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.7.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以政采云规定形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖电子公章，并作为磋商响应内容的一部分。

注：磋商小组有权就磋商响应文件中含混之处向磋商响应方提出询问或澄清要求。磋商响应方必须在“政采云电子招投标系统”中规定的时间内进行答疑和澄清，否则作放弃磋商处理；

16.8比较与评价：

16.8.1技术及资信商务的比较与评价：

按照竞争性磋商文件的要求和“评标标准”对照磋商响应文件进行技术、资信、商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的评分分值。

16.8.2价格的比较与评价：

依据磋商最终报价，按“评标标准”规定的评价办法进行价格分计算。

16.8.3综合评分法的最终得分计算：综合得分=价格得分+技术及资信商务得分。

16.9单独磋商及最终报价：

16.9.1资信商务技术评价结束后，磋商小组根据实际情况与供应商进行单独磋商，磋商后应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内（30分钟）进行最终报价及承诺，最终报价应当小于等于供应商的初次报价（此报价要求适用于采购需求未发生变化）。

16.9.2 磋商小组认为磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内（一般30分钟）提供说明（按政采云规定的方式），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

# 16.9.3异常低价的判定与处理：

# 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

# 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

# 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

# 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

# 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（本项目为30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

17.推荐成交候选人

17.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选人，并编写评审报告。有效供应商只有两家的，可推荐两名成交候选人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

17.2成交金额=供应商的最终报价。

17.3最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

18.评审报告

18.1磋商小组应向采购人提交评审报告。

18.2评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

18.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

19. 定标

19.1采购代理单位应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.3采购人或者采购代理单位应当在成交供应商确定后2个工作日内，在本项目采购公告发布的网站上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

19.4出现下列情形之一的，采购人应按照政府采购有关规定确定排名次位的成交候选人作为成交供应商或重新组织采购：

19.4.1排名前位的成交候选人，因自身原因放弃成交或不履行合同的；

19.4.2排名前位的成交候选人在本次采购活动中存在所提供的资料有失实、弄虚作假行为的或有其他违法违规行为的。

20.磋商过程保密

20.1采购人、采购代理机构应当按照政府采购有关规定组织开展采购活动，并采取必要措施，保证评审、磋商在严格保密的情况下进行。

20.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审、磋商过程和结果。

20.3所有涉及对响应文件的审查、澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

20.4供应商在评审、磋商过程中所进行的试图影响采购结果的不公正活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应法律责任。

20.5磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审、磋商情况以及评审、磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、磋商评审细则

21.磋商办法

本项目采用综合评分法：是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

22.评审细则

根据本项目采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对供应商的磋商响应文件中的技术、资信、价格等内容进行评分，最终得出该供应商的总分；磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

22.1磋商得分分布：

磋商总分为100分，其中价格部分20分，资信商务技术部分80分。

22.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，通过审查的磋商响应文件才能进入技术及资信商务评议。

22.3综合评分主要因素是最终磋商总报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。评审时磋商小组各成员应当独立对每个入围评审的供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。各项指标得分的最小打分单位为0.1分，统计、汇总所有磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，用算术平均法计算出每一份磋商响应文件技术及资信商务部分的平均得分（四舍五入，所有分值保留两位小数）。

22.4磋商程序终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形”外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

例外处理：如本项目属于采购政府购买服务的（详见《宁波市政府购买服务指导性目录》），在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

23.有关中小企业声明、监狱企业、残疾人福利性单位的规定

23.1中小企业声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

23.2监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

23.3残疾人福利性单位：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

评分表

|  | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 | 报价 （20分） | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价,评标基准价得分为满分20分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业（提供证明材料） |
| 商务技术部分 80分 | 1.（客观分）类似业绩（2分） | 供应商自2024年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每个得1分，最高得2分。 注：磋商响应文件中提供合同的复印件加盖公章。同一个项目下的多个合同，只能认定为一个合同。未按要求提供的不得分。 |
|  | 2.（客观分）项目团队（8分） | 项目负责人 拟投入本项目的项目负责人具有与环境类相关专业中级工程师及以上职称证书且具有电工证的得3分。没有不得分。提供相关证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的2026年2月、2026年3月、2026年4月三个月中任意一个月的社保缴纳证明，不提供不得分） |
|  |  | 项目组成员 ①拟投入本项目的项目组成员中（除项目负责人外）具有机电工程二级及以上建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的得3分。 ②拟投入本项目的项目组成员中（除项目负责人外）具有与环境类相关专业中级工程师及以上职称证书的每个得1分，最高得2分。 （同一人员、同一证书不累计得分，提供相关证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的2026年2月、2026年3月、2026年4月三个月中任意一个月的社保缴纳证明，不提供不得分） |
|  | 3.（主观分）对项目的了解和调研（6分） | 对投标人提供的本项目河道现场实际情况的了解和调研的准确性（3,2,1,0）、完整性、深入性（3,2,1,0）进行评分。 |
|  | 4.（主观分）关键点、难点分析和解决措施（6分） | 根据供应商提供的针对本项目关键点、难点分析（3,2,1,0）和解决措施（3,2,1,0）进行评分。 |
|  | 5.（主观分）运维方案（24分） | 1、日常巡查方案的科学性（3,2,1,0），完整性，可行性进行评分（3,2,1,0）。 |
|  |  | 2、对项目服务设施养护方案的科学性（3,2,1,0），完整性，可行性进行评分（3,2,1,0）。 |
|  |  | 3、河道生态护岸绿化恢复工程方案的科学性（3,2,1,0），完整性，可行性进行评分（3,2,1,0）。 |
|  |  | 4、水质自行检测方案的科学性（3,2,1,0），完整性，可行性进行评分（3,2,1,0）。 |
|  | 6.（主观分）服务保障方案（6分） | 根据供应商服务能力(3,2,1,0）、响应承诺（3,2,1,0）等进行打分。 |
|  | 7.（主观分）质量保障方案 （6分） | 服务期间质量保障方案及措施的科学性（3,2,1,0）、合理性进行评分（3,2,1,0）。 |
|  | 8.（主观分）文明服务（6分） | 服务期间的环境保护（3,2,1,0）和文明作业（3,2,1,0）保证措施等进行评分。 |
|  | 9.（主观分）应急预案（9分） | 根据供应商提供的针对水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施（3,2,1,0）及其他突发应急事件和检查期间的应急响应（3,2,1,0）管理方案和制度（3,2,1,0）进行打分。 |
|  | 10.（主观分）台账资料管理 （6分） | 日常运维管理台账资料记录整理完整性（3,2,1,0）及全面性（3,2,1,0）进行评分。 |
|  | 11.（客观分）政府采购政策 （1分） | 供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分；供应商注册在少数民族地区的，得0.5分。 注：供应商应在响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等等资料）。 |

2、重大事件由评委会集体讨论，根据少数服从多数的原则确认；

七、合同的授予

24.成交通知

24.1成交结果公告的同时发出成交通知书。

24.2成交供应商应按约定向采购人提交履约保证金，并与采购人签订政府采购合同。

24.3成交通知书作为合同的组成部分。

25.签订合同

25.1成交通知书发出后10个工作日内，成交供应商须派法定代表人（或单位负责人或经营者）或其委托代理人前往竞争性磋商文件须知前附表第13项约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。若未按约定办理，采购人有权撤销其成交资格。在这种情况下，采购人可另选成交供应商或另行磋商。

25.2竞争性磋商文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

26.履约保证金

本项目无须缴纳履约保证金。

# 第三章  合同文本

大隐镇水生态环境维养工程项目采购合同

甲方：余姚市大隐镇人民政府

乙方：

签署日期：2026年     月     日

签署地点：

甲方（买方）：余姚市大隐镇人民政府

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据 大隐镇水生态环境维养工程项目的采购结果，签署本合同。（项目编号：DWYYM-26-0518C）

一、采购内容及要求：详见招标文件第四章（另附）及乙方的投标承诺；

# 服务内容：大隐镇水生态环境维养工程。

二、合同金额：

| 服务内容 | 服务期限 | 中标服务费 |
| --- | --- | --- |
| 大隐镇水生态环境维养工程 | 一年 | 元 |

三、技术资料：

/

四、产权及保密约定

4.1 提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2 资料使用和管理

4.2.1甲方提供的既有资料只能用于本合同约定的项目，不得扩展到其他项目或其它单位。项目完成后，相关数据应交回甲方。乙方对甲方所提供资料的使用权在合同项目完成后自行终止。

4.2.2 乙方应根据国家有关保密法律法规要求，承担对相关资料保密的法律义务。

五、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金

六、转包或分包：

1.本项目不允许转包，当分包金额占到合同金额的100%时视为转包。

2.本项目允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包。

3.中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

七、合同履行时间:

服务期：一年，自2026年   月  日至2027年  月   日止；

八、结算办法：

8.1合同生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额40％的预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

乙方预付款担保：

1）预付款担保金额：同预付款相等金额；

2）预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函；

3）预付款担保提交时间：与预付款同步；

4）预付款担保期限：保函办理时间起至合同履约结束；

5）预付款担保的退还：合同履约结束后，甲方在收到乙方要求退还预付款担保申请后5个工作日内退还（注：若在预付款担保期间，乙方未按合同约定提供服务的，甲方有权对乙方作出扣罚，同时乙方必须全额退还本项目的预付款，待预付款退还至甲方后5个工作日内，甲方退还乙方预付款担保。如乙方拒不全额退还预付款的，甲方有权从其递交的预付款担保中得到赔偿）；

8.2、支付方式

按季度均分，下个季度前7个工作日支付上季度的服务费；

运维期间由一个月月均水质不达标，甲方扣除该月的服务费，由六个月月均水质未达标，项目终止，甲方委托第三方进行水质政治，所产生的所有费用由乙方承担；

九、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务：

10.1 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

10.2 如因乙方工作失误或服务质量不符合要求而造成损失的，乙方除负责采取补救措施外，还需承担由此造成的全部损失，经甲方指出后仍未有改进的，甲方可单方解除合同，并按乙方违约处理。

十一、违约责任：

11.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付对应合同款项的5%作为违约金。

11.2甲方无故逾期考核或办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3乙方未能如期提供服务的，按1000元/天向甲方支付违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额的5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，且不予支付剩余款项。

11.4在合同期内，如因乙方退出承包的，甲方在终止合同的同时乙方须向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，且不予支付剩余款项。

十二、不可抗力事件处理：

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同终止。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、特别约定：

13.1本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

十四、争议解决办法：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向原告方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它：

15.1招标文件、投标文件及评标过程中的澄清、修改均为合同的有效组成部分。

15.2合同经双方加盖单位公章后生效。

15.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：　　　　　　               乙方（盖章）：

单位负责人                              法定代表人（或企业负责人或经营者）

或委托代理人 （签字）：                  或委托代理人        （签字

# 第四章  服务（技术）采购及要求

注：本章所有内容是实施本项目的最低标准，供应商如有负偏离或者不响应的，作无效标处理。

一、项目概况

通过开展常态化巡检、周期性养护及快速故障响应，保障隐溪河与小隐河各类治理设备功能完好，整体水环境提升，河道水质长期保持在Ⅲ类水以上；

一、服务内容

| 序号 | 运维服务内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态治理专项设施养护 | ①智能水面垃圾收集器5套； ②沉水曝气复氧系统1050m； ③曝气景观喷泉9套； ④排口原位净化装置1套； ⑤水下纳米推流曝气设备6套； |
| 2 | 智能化设施维护 | 包含智能污水收集箱2套，智能管网，智慧化排口5套，电子河长牌1套，三参数水质站1套的维护保养。 |
| 3 | 灌排设施养护 | 包含水泵等设备的维修养护。 |
| 4 | 河道生态护岸绿化恢复工程 | 对隐溪河河道两侧生态护岸进行绿化修复，总长425m。 |

二、水质目标

通过运维服务后，河道水质长期保持在Ⅲ类水及以上，具体参数指标见下表。

地表水环境质量标准基本项目标准限值

单位：mg/L

| 序号 | 项目标准值分类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 2 | 氦氮(NH₂-N)≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 3 | 总磷(P) ≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

三、服务要求

投标人要具备完成运营维护服务必须的设备和作业人员（须配置运维项目经理1名，负责主持运维项目的全面工作开展；配置水质检测人员1名，负责管理和指导水质检测；配置运营维护人员2名，负责设备日常运行和维护。

项目服务期1年。服务期满后将上述设备和资料移交给采购人，设备移交时需保证设备能正常运行。

供应商需保证为本项目提供24小时维保服务。运维服务期内：故障响应时间≤1小时，一般故障修复时间≤2小时，重大故障修复时间≤48小时。重大故障修复过程中，若主要部件更换需要制造商调运，延长修复时间需与采购人协调并征得其同意。

项目负责人要对所有的台账进行合理、有效的进行归纳、分类，主要依据台账的建设进行分类，大致包括设备巡查记录、水质检测记录、设备检修记录。

四、服务内容

1.日常巡查

现场巡检，主要巡查河道有无恶性突发事件，及时发现、及时上报，每周必须巡查至少2次。

2.生态治理专项设施养护

2.1智能水面垃圾收集器

每日查看设备运行状态、浮体稳定性，清理收集筐内垃圾及滤网杂物，检查供电、控制及驱动机构是否正常，确保无卡滞、无异常声响。

定期保养：每季度一次检查密封、缆线、浮体结构及连接件，清洁驱动部件，加注润滑脂，紧固松动部位。每半年一次全面清理机身及底部附着物，检查防腐、防撞结构，更换老化易损件。

2.2沉水曝气富氧系统

每日检查曝气效果、水流状态，检查有无异响、振动、漏气，查看电控柜电流、电压是否正常，保证曝气均匀稳定。曝气设备每天运转不少于8小时。

定期保养：每季度一次清理曝气器表面污泥、杂物，检查管路、支架、固定件，检测电缆绝缘及密封情况。每半年一次全面检查曝气盘损耗，疏通堵塞部位，紧固法兰及基础，对电机、轴承进行维护保养。

2.3曝气景观喷泉

每日检查喷泉运行、水花形态，有无异响、漏水、漏电，清理杂物，保证泵组正常吸水。曝气设备每天运转不少于8小时。

定期保养：每季度一次清洁喷嘴、过滤网及泵腔杂物，检查管路、阀门、密封件及电缆，紧固松动部件。每半年一次全面检查水泵、电机密封与防腐，测试绝缘性能，更换老化密封、喷嘴等易损件。

2.4排口原位处理装置

检查框架结构是否稳固、无破损移位，修复破损部位；检查挺水植物生长状况，及时清理枯死植株，根据植物生长情况进行修剪收割补种。保持排口水流通畅，无垃圾堵塞。

2.5水下纳米推流曝气装置

每日检查推流曝气混合效果，检查设备有无异响、振动、偏移，确认电流、功率正常。曝气设备每天运转不少于8小时。

定期保养：每季度一次清理纳米曝气单元及进水口杂物，检查固定支架、吊链、管路密封及电缆。每半年一次全面检查电机、轴承、密封件磨损情况，清理机身及管路结垢，测试运行参数，更换老化部件。

3.智能化设施养护

3.1智能宣传牌

每日查看智能宣传牌管理系统，判断设备运行情况；每月一次现场查巡检智能宣传牌运行情况；根据需要进行智能宣传牌维护保养、客户端升级及展示内容调整。

3.2智能污水收集箱、管网

对现场设备保养维护（控制箱、潜水式切割泵、各类传感器及系统其他零部件的日常保养、检修、更换工作）、分流池清洗，调整设备工作参数，提供数据并出具分析报告。

3.3智慧化排口

对安装的智能排口进行监测，确保该设备正常运行，如遇水质异常及设备故障及时进行检修养护。

3.4电子河长牌

日常检查电子屏、支架、机柜、外壳等是否有损坏；检查显示内容是否完整、清晰可辨；检查网络连接，测试数据传输是否正常，有无损坏，保证电子河长牌正常工作运行。

3.5三参数水质站

每日对三参数水质站进行检测维修，清洁探头表面的藻类、泥沙、微生物粘膜等附着物，校准传感器记录频率，检查传感器探头并进行更换；清洗进水管道、过滤网，防止堵塞及管路是否有泄漏、老化；监控站点在线状态、数据接收频率和完整性。

4.灌排设施养护

4.1日常保养

每日对水泵及配套设施进行巡查，检查机组、管路、阀门是否牢固，无松动、漏水、漏气现象；清理进水滤网及池内杂物、杂草，确保进水畅通；观察运行电流、电压、压力是否正常，机组无异响、异常振动，电机和轴承温度无过热；停机后及时排空泵体及管道余水，清洁设备表面，做好运行记录。

4.2定期保养

每季度保养：清理电机及控制柜灰尘，检测电机绝缘电阻，确保电气系统安全可靠。

每半年保养：清理叶轮缠绕物及淤积杂物，检查联轴器及胶垫，校正同轴度，确保传动平稳。

5.河道生态护岸绿化恢复工程

对隐溪河河道两侧生态护岸进行绿化修复，生态护岸的修复可以起到改善水质、减少面源污染、增强岸坡稳定性及防止水土流失的作用。

6.垃圾分类投放点位及厕所改造

| 序 号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 合同项目 | 单项工程 |  |  |  |
| 1 垃圾分类投放点位改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 异型垃圾箱二分类 3 桶位投放站 | 下附效果图方案、施工，三面及顶围挡定制、地面混凝土硬化、原破损拆除、周边修复 | 套 | 1 | 尺寸：2200*2350*1000mm；采用1.5mm厚镀锌钢板雕刻焊接，内部2.0厚50*50mm镀锌管龙骨，局部镂空；表面深咖啡色氟碳漆饰面；上端两侧宣传画采用5mm硬面pvc板UV画面，下断1.5cmpvc板字装饰；内部贴垃圾分类标识贴纸；顶部加山水大隐logo及垃圾房编号；地面50mm厚碎石垫层并浇筑80mm厚混凝土 |
| 1.2 | 异型垃圾箱二分类 4 桶位投放站 | 下附效果图方案、施工，三面及顶围挡定制、地面混凝土硬化、原破损拆除、周边修复 | 套 | 1 | 尺寸：2800*2350*1000mm；采用1.5mm厚镀锌钢板雕刻焊接，内部2.0厚50*50mm镀锌管龙骨，局部镂空；表面深咖啡色氟碳漆饰面；上端两侧宣传画采用5mm硬面pvc板UV画面，下断1.5cmpvc板字装饰；内部贴垃圾分类标识贴纸；顶部加山水大隐logo及垃圾房编号；地面50mm厚碎石垫层并浇筑80mm厚混凝土 |
| 1.3 | 更换二分类 6 桶位投放站 | 下附效果图方案、施工，三面及顶围挡定制、地面混凝土硬化、原破损拆除、周边修复 | 套 | 2 | 尺寸：5400*2350*1000mm；采用1.5mm厚镀锌钢板雕刻焊接，内部2.0厚50*50mm镀锌管龙骨，局部镂空；表面深咖啡色氟碳漆饰面；上端两侧宣传画采用5mm硬面pvc板UV画面，下断1.5cmpvc板字装饰；内部贴垃圾分类标识贴纸；顶部加山水大隐logo及垃圾房编号；地面50mm厚碎石垫层并浇筑80mm厚混凝土 |
| 2 | 厕所改造 |  |  |  |  |
| 2.1 | 污水井盖替换 | 非国标替换成国标 | 套 | 10 | 含原井盖拆除并整平修复周围地面，混凝土浇筑新底座加盖井盖 |
| 2.2 | 蹲坑水箱替换 | 原使用箭牌AF85005塑料水箱（长36cm*高36cm*宽12cm） | 套 | 8 | 含拆除原水箱及下水管，安装新水箱及进水龙头，冲水pvc管 |
| 2.3 | 进水管改道 | 1号、17号公厕进水管改道 | 套 | 2 | 含地面开挖并铺设ppr4分管含全套阀门及 |
| 2.4 | 排污管改造 | 12号公厕蹲坑排污管疏通改造 | 套 | 1 | 含地面开挖，拆除原排污管道，并铺设DN110PCV管，并修复开挖部分地面 |

进水管改造具体情况

①1号公厕：铺设DN15PE管约9.5米，转弯2个；其中土地开挖约6.5米，原土回填；

②17号公厕：铺设DN15PE管约5米，转弯2个；

排污管改造

12号公厕：110PVC管更换约1米；160PVC管更换约1.8米，160PVC管外接2个，160PVC管三通2个，其中约2米水泥地开挖，更换完成后回复原状；

异型垃圾箱（含设计）二分类 3 桶位投放站效果图

异型垃圾箱（含设计）二分类 4 桶位投放站二分类 6 桶位投放站

# 第五章 磋商响应文件格式

（请仔细阅读并制作）

磋商响应文件（资格证明材料部分）

一、资格证明材料部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| ▲7.1.1 | 关于资格的声明函 | 附件一 |
| ▲7.1.2 | 有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件（加盖供应商公章）； | 加盖供应商公章 |
| ▲7.1.3 | 供应商2024年或2025年财务状况报告复印件（新成立不足一年的，提供近期的）（加盖供应商公章）或供应商基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖供应商公章）或投标人提供符合“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的书面承诺（格式自拟）； | 加盖供应商公章 |
| ▲7.1.4 | 参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳税收的良好记录”的书面承诺（格式自拟）； | 加盖供应商公章 |
| ▲7.1.5 | 参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳社会保障资金的良好记录”的书面承诺（格式自拟）； | 加盖供应商公章 |
| ▲7.1.6 | 供应商一般情况 | 附件二 |
| ▲7.1.7 | 供应商未列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商”的承诺函；注：以采购人在（当日）磋商响应文件的提交截止时间后网站查询的结果为准； | 附件三 |
| ▲7.1.8 | 《中小（微）企业声明函》附件四（如属于残疾人福利性单位或监狱企业再提供《残疾人福利性单位声明函》附件五（残疾人福利性单位专用填写）或《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]） | 附件四或附件五 |
| 7.1.19 | 联合体协议书 | 附件六 |
| 7.1.20 | 供应商认为有必要提供的其他资料。 | 加盖供应商公章 |

附件一

关于资格的声明函

致：采购人

关于贵方对项目编号为 DWYYM-26-0518C  的 大隐镇水生态环境维养工程项目发出的采购邀请，本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

▲7.1.2有效的营业执照（或事业单位法人证书）复印件（加盖供应商公章）；

▲7.1.3供应商2024年或2025年财务状况报告复印件（新成立不足一年的，提供近期的）（加盖供应商公章）或供应商基本开户银行出具的资信证明材料复印件（加盖供应商公章）或投标人提供符合“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的书面承诺（格式自拟）；

▲7.1.4参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳税收的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳税收的良好记录”的书面承诺（格式自拟）；

▲7.1.5参加本次采购活动近一个月内供应商缴纳社会保险的凭据证明材料复印件（加盖供应商公章），如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险（加盖供应商公章）或投标人提供符合“有依法缴纳社会保障资金的良好记录”的书面承诺（格式自拟）；

附件二

供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 纳税人识别号 |  |  |
| 12 | 开户银行及账户 |  |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

附件三

承诺函

致：采购人

关于贵方对项目编号为 DWYYM-26-0518C  的大隐镇水生态环境维养工程项目发出的投标邀请，本单位承诺如下：

我方未列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单在禁止参加采购期限的供应商”；

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

注：以采购人在（当日）磋商响应文件的提交截止时间后网站查询结果的为准；

# 附件四

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

响应单位名称（盖章）：

日期：

# 附件五

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（盖章）：

日期：

附件六

联合体协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应         组织实施的编号为       的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以      为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

联合投标授权委托书（联合体单位提供）

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权        为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：    年   月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）、          （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为供应商、          （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，          （供应商全称）以供应商的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与          （供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

项目 ，属于              业 ；分包意向供应商为          （分包意向供应商一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

7.1.10供应商认为有必要提供的其他资料。

资信商务技术部分封面

磋商响应文件（资信商务技术部分）

项目编号:

项目名称：

供 应 商：

日    期：

二、资信商务技术部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 7.2.3 | 法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书或法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书； 注：若磋商响应方的代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）的身份证明书；若非法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则提交法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书； | 附件七 |
| 7.2.4 | 合同条款响应表 | 附件八 |
| 7.2.5 | 服务（技术）要求响应表 | 附件九 |
| 7.2.6 | 类似业绩； |  |
| 7.2.7 | 项目团队； |  |
| 7.2.8 | 对项目的了解和调研； |  |
| 7.2.9 | 关键点、难点分析和解决措施； |  |
| 7.2.10 | 运维方案； |  |
| 7.2.11 | 服务保障方案； |  |
| 7.2.12 | 质量保障方案； |  |
| 7.2.13 | 文明服务 |  |
| 7.2.14 | 应急预案 |  |
| 7.2.15 | 台账资料管理 |  |
| 7.2.16 | 政府采购政策； |  |
| 7.2.17 | 供应商认为有必要提供的其他资料。 |  |

附件七-1

法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书

同志在我单位任          职务，系我单位法定代表人（或单位负责人或经营者），特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件；

供应商（盖章）：

日         期：

特别提醒：投标（响应）人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

附件七-2

法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书

致：采购人

（供应商全称）              法定代表人（或单位负责人或经营者）（法定代表人（或单位负责人或经营者）姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加大隐镇水生态环境维养工程项目，项目编号为 DWYYM-26-0518C  ，其在采购活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）：

日         期：

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件（清晰）

授权代表（签字）：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

附：授权代表身份证复印件（清晰）

特别提醒：投标（响应）人须在整个采购活动过程中保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅，以便跟进在“政采云”平台上的操作，否则后果自负。

附件八

合同条款响应表

项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目

项目编号：DWYYM-26-0518C

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购文件第三章 | （建议填写：完全响应） | （建议填写：无偏离） |
| … |  |  |  |

注：1、供应商应详细阅读本采购文件后，填写本表，注明各项偏离情况，若无偏离，既写“完全响应”，加盖单位公章（特别提醒：本项目合同条款均为实质性条款）；

2、未在本表中填写的，视为响应采购文件的要求；

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

附件九

服务（技术）要求响应表

项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目

项目编号：DWYYM-26-0518C

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件第四章 | （建议填写：完全响应） | （建议填写：无偏离） |

注：须与“第四章采购内容及要求”比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明（未在本表中填写的，视为响应采购文件的要求），即使其在磋商响应文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若成交供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃成交资格。特别提醒：本项目（技术）服务要求均为实质性条款。

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

7.2.6类似业绩；

7.2.7项目团队；

7.2.8对项目的了解和调研；

7.2.9关键点、难点分析和解决措施；

7.2.10运维方案；

7.2.11服务保障方案；

7.2.12质量保障方案；

7.2.13文明服务

7.2.14应急预案

7.2.15台账资料管理

7.2.16政府采购政策；

价格部分封面

磋商响应文件（价格部分）

项目编号:

项目名称：

供 应 商：

日    期：

附件十

磋商响应函

余姚市大隐镇人民政府：

（供应商全称）授权          （其委托代理人姓名、职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的DWYYM-26-0518C  大隐镇水生态环境维养工程项目（项目编号、项目名称、）磋商的有关活动，并对 DWYYM-26-0518C  大隐镇水生态环境维养工程项目（项目编号、项目名称）进行磋商。为此：

1.提交磋商须知规定的全部磋商响应文件；

2.磋商项目的投标报价详见“初次报价一览表”；

3.保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

4.保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5.愿意向贵方提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料。并保证其真实性、合法性。

6.本磋商响应文件自磋商之日起 90日历 天内有效。

7.与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                           邮  编：

联系人：          电  话：         传  真：

手  机：                电子邮箱：

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

附件十一

初次报价一览表

项目编号：DWYYM-26-0518C

项目名称：大隐镇水生态环境维养工程项目

| 服务内容 | 服务期限 | 服务费 |
| --- | --- | --- |
| 大隐镇水生态环境维养工程 | 一年 | 元 |

特别提醒：

1、“总报价”应与“磋商响应函”中第2项“磋商项目的报价”一致；

2、本次采购预算金额：433000元，最高限价：433000元；报价超过最高限价的作无效标处理；

3、如政采云系统内的报价与投标文件的不一致，以投标文件的为准；

4、各投标单位填写报价时，预算清单内容的单价不做调整，综合考虑陈本及利润；

因本项目采购方式为竞争性磋商（涉及最终报价），最终报价必须小于等于供应商的初次报价（此报价要求适用于采购需求未发生变化）；若在电子开标过程中，供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理单位按默认上一轮的有效报价作为本轮的报价。

供应商（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章）或授权代表（签字）：

日         期：

7.3.5供应商认为有必要提供的其他资料。