
2025年中小学校服采购项目
项目编号：1410302026ACS00026
竞
争
性
磋
商
文
件
采购人：      大宁县教育体育局  （盖单位章）
采购代理机构： 大宁县政府采购中心 （盖单位章）
日期：2026年05月

目    录
1

第一章  竞争性磋商公告

4

第二章  供应商须知

19

第三章  评审办法及评审标准

26

第四章  商务技术要求

37

第五章  合同原则

41

第六章  响应文件格式附件


 

第一章  竞争性磋商公告
项目概况

2025年中小学校服采购项目的潜在供应商应登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取电子磋商文件，使用投标文件编制工具编制电子响应文件，并于2026年05月19日 10:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目编号：1410302026ACS00026
二、采购内容及数量
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	2025年中小学校服采购项目
	1
	项
	80.4337
	中小学校服采购
	80.4337
	


注：上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

合同履行期限：20个自然日
三、供应商的资格条件
（一）基本资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    3、落实政府采购政策需满足的资格要求：否
（二）特定资格要求
 （或者其他强制性资格条件）
标项1:不允许联合体投标

四、获取磋商文件的时间、地点、方式：
1、获取时间：2026年05月07日至2026年05月12日，每天上午08:00~12:00，下午14:00~18:00（北京时间，法定节假日除外）。
2、获取方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）自行下载招标文件。
《供应商网上报名操作指南》网址：山西省政府采购信息平台，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名” （http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory201/index.html）。
3、磋商文件售价：0元，文件请至公告附件处下载。
五、磋商保证金：
磋商保证金（人民币）：按项目缴纳,8000（空或0元为无需交纳）;
磋商供应商应于 时前将磋商保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票等方式（采购中心不受理以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）缴入大宁县政府采购中心保证金专户。磋商保证金若以网银、电汇方式交纳的, 请在网银、电汇底单用途栏中备注项目编号。
	项目名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式

	2025年中小学校服采购项目
	8000
	大宁县农村商业银行
	615103010300000041165
	网银、汇票、电汇、转帐支票方式


注：保证金缴纳截止时间：2026年05月19日 10:00时。
六、磋商响应文件递交截止时间（磋商开启时间）和地点：
电子响应文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，截止时间2026年05月19日10:00（北京时间）前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件，供应商自行承担责任。
七、对本次磋商采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：大宁县教育体育局                                          　
地址：　大宁县昕水镇东街                      　
联系方式：　15534723293　                     　 
2.采购代理机构信息（如有）
名称：大宁县政府采购中心　　　　　　　    　     　　
地址：大宁县政府综合办公大楼二楼　　　  　　　　 　    　　
联系方式：15235750714　　　　  　 　　　　　
3.项目联系方式 
项目联系人：       张晓华                                       
电话：　　　　15235750714　　　　　　　　                                        

第二章  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	内    容    及    要    求

	1
	项目名称及数量：详见《竞争性磋商采购公告》

	2
	信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以磋商当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其磋商响应将作无效处理。

	3
	政府采购节能环保产品:投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护保部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。
项目需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，供应商须提供该清单内产品，否则其磋商响应将作为无效处理。

	4
	小微企业有关政策:1、根据财库〔2020〕46号的相关及相关规定等，在磋商时对小型和微型企业的磋商报价给予15%（10%-20%）的扣除，取扣除后的价格作为最终磋商报价（此最终磋商报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，磋商响应文件中供应商必须提供的《中小企业声明函》。
联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。
2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”
(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。

	5
	正版软件及信息安全产品的要求：
（1）本项目涉及正版软件的要求：供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
（2）本项目涉及信息安全产品的要求：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

	6
	商品包装和快递包装的要求：
本项目涉及商品包装和快递包装的要求：
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	7
	不允许进口产品

（1）按《竞争性磋商公告》二，本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。
（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

	8
	磋商响应保证金应按《竞争性磋商采购邀请》五规定交纳。若一次投多个标段，只需交纳一个标段的磋商保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。

	9
	磋商保证金退还：未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，成交供应商的磋商保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。 供应商办理保证金退还手续时需提供网银、电汇底单。
详见山西省政府采购网：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）。

	10
	答疑与澄清：供应商如认为磋商文件有误或有不合理要求的，应当于响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式向采购代理机构提出。

	11
	分包：不允许分包

标项1:不允许联合体投标

	12
	提供样品:提供相应的样品（详见商务技术部分）。送至响应文件递交前（2026年05月19日10:00时前）邮寄至：大宁县政府采购中心，地址：大宁县政府综合办公大楼 张晓华 15235750714（标注投标单位 产品）否则其磋商响应将做为无效处理。
具体要求详见第四章招标需求各标段的对应内容。

是否提供演示：不进行演示

	13
	磋商响应文件组成：磋商响应文件由磋商响应资质及商务文件、技术文件组成。均为电子文档，无需提供纸质文本。

	14
	磋商结果公示：采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在山西省政府采购网上公告成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)

	15
	签订合同时间：成交通知书发出之日起30日内。

	16
	合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

	17
	付款方式：国库集中支付（采购人自行支付），详见各标段的资信及商务要求表。

	18
	磋商响应文件有效期为90日历天

	19
	（1）备份磋商响应文件的存储：以U盘或光盘介质存储；

（2）备份磋商响应文件的份数：1份（加密版）；
（3）备份磋商响应文件的密封包装、标识：“备份磋商响应文件”应当密封包装并在外包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。“备份磋商响应文件”没有密封包装或标识或盖章的视为未递交。

（4）备份磋商响应文件的递交与接收：磋商响应文件提交截止时间前邮寄等方式送达至大宁县政府采购中心，送达时间以采购组织机构实际签收时间为准。“备份磋商响应文件”逾期送达的视为未递交，磋商响应无效。

	20
	是否收取招标代理服务费用
□是，收费标准         
招标代理服务费用由□采购人□成交供应商以电汇形式支付
■否

	21
	所属行业：工业

	22
	解释：本磋商文件的解释权属于大宁县政府采购中心。


一、总  则
（一）适用范围
仅适用于本次竞争性磋商文件中政府采购的项目。
（二）定义
1、“采购代理机构”系指组织本次磋商的采购代理机构。
2、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的单位。
3、“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织；也是磋商结果的最终确认方。
4、“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5、“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6、“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。
（三）供应商的确定
在山西省政府采购网或其他省级以上媒体通过发布公告的形式报名参加。
（四）供应商委托有关说明
1、全权代表须提供有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附部分）。
2、供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。其所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或其控股公司正式员工）。
3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（五）磋商响应费用
不论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商响应有关的全部费用（磋商文件有其他规定除外）。
（六）质疑
供应商认为招标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。
质疑应当已书面或线上形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
b质疑项目的名称、编号；
c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
d事实依据；
e必要的法律依据；
f提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购代理机构自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。
（八）磋商文件的澄清与修改
1、供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在磋商响应截止之日三个工作日前以书面形式向采购代理机构提出。采购中心将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人。
2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，该实质性变动是磋商文件的有效组成部分，并以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
（九）在磋商过程中，因磋商小组实质性变动了采购需求，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
二、磋商响应文件的编制
（一）磋商响应文件的组成
磋商响应文件由资质及商务文件、技术文件组成。
1、资质及商务文件
A、资质文件：
（1）磋商响应声明书 (格式见附件)；
（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；
事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
具有独立承担民事责任的能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（7）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（8）提供有效开户许可证或相关资料复印件并加盖公司公章；

（9）提供采购公告中符合供应商的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
B、商务文件：
（1）供应商情况介绍；
（2）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（3）类似成功案例的业绩证明（若有）；
（4）节能环保等的资质证书或文件（若有）；
（5）报价明细一览表；
（6）中小企业声明函（若有，格式见附件）；
（7）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
（8）供应商认为需要的其他文件资料。
2、技术文件（货物和技术服务类项目）
（1）实施方案；

（2）联合投标协议书（若需要）;
（3）联合投标授权委托书（若需要）;
（4）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价明细一览表必须由相应代表人签名或签名章并加盖供应商公章。
（二）磋商响应文件的语言及计量
1、磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。
2、磋商响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）磋商响应报价
1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填报；
2、磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
（四）磋商响应文件的有效期
1、自磋商响应截止日起90日历天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。
2、成交人的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）磋商保证金
1、供应商须按规定提交磋商响应保证金。
2、保证金形式：网上银行、汇票、电汇、转帐支票等。
3、采购中心不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。
磋商保证金若以网上银行、电汇方式交纳的, 请在网银、电汇底单用途栏中备注项目编号。
4、未成交商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内可办理退还手续，成交供应商的保证金可在采购合同签订后5个工作日内退还。办理时需提供网银、电汇底单。
5、保证金不计息。
6、详见山西省政府采购网http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）。
7、供应商有下列情形之一的，磋商响应保证金及履约保证金将不予退还：
A、磋商响应保证金不予退还的：
（1）供应商在磋商响应截止时间后撤回磋商响应文件的【本章一、总则：（九）情况的除外】；
（2）供应商在磋商响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的;
（5）其他严重扰乱竞争性磋商活动的；
B、履约保证金不予退还的：
（1）拒绝履行合同义务的；
（2）产品质量验收或测试不合格的；
（六）磋商响应文件的签署和份数
1、供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、制作磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。
2、磋商响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。
3、磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（七）磋商响应无效的情形
实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：
1、供应商未能提供合格的资格文件；
2、与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；
3、磋商文件需要演示而没有演示的、需要提供样品而没有提供样品的；
4、标段以赠送方式磋商响应的；
5、磋商响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；
6、未成功办理供应商报名手续的、未按规定交纳磋商保证金的；
7、磋商最终报价超出预算的；
8、最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；
9、不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。
三、组织竞争性磋商程序
（一）组建磋商小组
磋商小组成员按《中华人民共和国政府采购法》相关要求，从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，磋商小组成员应当由5人（含）以上单数组成。
（二）组织开启程序
采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织开启磋商，无关人员不得进入现场。
1、供应商不足三家的，不得开启。
2、供应商在系统中自行查看报价结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认报价结果。
3、本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开启。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开启。
（三）组织磋商程序
采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。
1、核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到。

2、组织推选磋商小组组长。

3、组织磋商小组各位成员签订《廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7、磋商结束后，采购代理机构应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向磋商专家发放评审费。

（四）磋商小组磋商程序
1、在磋商专家中推选磋商小组组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

3、磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标段与各供应商就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。
4、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。审查结束后，从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商【市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）不少于2家】。
5、磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各供应商在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。
7、磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
8、根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。采购人、经其书面授权的采购人代表或经其书面授权的磋商小组按成交候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的成交供应商。
9、起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。
（五）磋商原则
1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
2、磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3、磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

4、如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。磋商时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，由磋商小组集体决定。
非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。
四、确定成交供应商的原则
1、采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。
2、采购结果经采购人确认后，采购中心将于2个工作日内在山西省政府采购网上发布成交公告，并向成交方签发书面《成交通知书》，成交方可到中心服务台领取《成交通知书》。
五、合同授予
（一）签订合同
1、采购人与成交人应当在《成交通知书》发出之日起30日内尽快签订政府采购合同，采购中心作为合同签订的鉴证方。
2、成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚磋商响应保证金并取消成交资格。
（二）履约保证金
1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
2、按合同约定办理履约保证金退还手续。
六、货款的结算
货款由采购人自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入成交供应商帐户。
第三章  评审办法及评审标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
一、总则
本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应方的得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
二、分值的计算
磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100
技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
技术、资信商务及其他分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员组成人数
响应方综合得分=价格分+(商务分+技术分及其他分)
三、评审内容及标准
第一部分：商务、服务评分（评审委员会共同认定）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值

（共13）

	1
	合同执行能力、供货商业绩
	以供货商近三年（2023年5月至今）类似业绩为依据（需提供合同协议书等证明材料），每提供1项得1分，满分3分，未提供不得分。<提供验收单或结算凭证》
	3

	2
	合同履行期限承诺
	对合同履行期限有承诺，在规定的时间内能及时供货等事宜，有违约经济处罚措施，且合理可行的，得2分。
	2

	3
	服务承诺
	①对所投标货物质量目标有承诺得1分；符合规格、数量等要求，有违约经济处罚措施得1分；对货物交货后质保期有承诺得1分，交货后，在一定的时间内，若发现有某些产品没达到要求，有换货或是修补方法得1分，有违约经济处罚措施得1分；没有不得分。
②对货物交货后，解决问题的时间、技术服务得1分；有质保期外服务承诺得1分；定期检查回访得1分；没有不得分。
	8


第二部分：主观评审（评审委员会成员个人认定）
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值

	
	
	
	（共57分）

	1、
	投标产品技术指标
	根据投标货物的要求、参数及规格型号，优于得6分；基本满足要求得3分；不能满足得1分；未提供相关内容不得分。
	6

	2、
	技术
	根据针对本项目生产工序、供货、换货进度计划等，内容详尽周到得6分；内容一般得3分；内容较差得1分；未提供相关内容不得分。
	6

	3、
	服务方案
	（1）项目团队的构成情况：有且准确提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式的得1分，未提供的不得分。
	1

	
	
	（2）实施时间进度：有实施时间进度表且安排科学合理并有相应措施的；进度保障措施方案合理可行、符合项目需求，安排组织严密的得8分；进度保障措施方案基本合理可行、符合项目需求，安排组织基本严密的得4分，进度保障措施方案较为简单、基本符合项目需求，安排组织较差的得1分，未提供的不得分。
	8

	
	
	（3）服务网点：有且准确提供投标人服务机构（或售后服务网点明细）及相关证明材料的得3分；未提供的不得分。
	3

	
	
	（4）运送保障：投标人须提供运输保障方案及措施；运输方案及措施合理、可行性高、运输设备完善的得3分，运输方案及措施基本合理、可行、运输设备完善的得2分，运输方案及措施较为简单、运输设备基本完善的得1分，未提供的不得分。
	3

	4、
	样品
	面料技术标准要求5分。优秀得5分，一般得3分，较差得1分
	5

	
	
	产地、等级技术标准标注5分。优秀待5分，一般得3分，较差得1分
	5

	
	
	样品制作工艺5分。制作工艺精细、切线均匀平整、线距合理，不扭曲不起皱、不起泡、不脱胶、不脱水。优秀得5分，一般得3分，较差得1分
	5

	
	
	企业标识制作5分。企业表示(印花)应用科学关观，制作精细，造型逼真优秀得5分，一般得3分，较差得1分
	5

	
	
	板型5分。样品板型与甲方要求的服装标准板型相符，板型科学，穿着舒适。优秀行5分，一般得3分，较差待1分
	5

	
	
	服装款式5分.服装款式体现关观性、功能性、反光标致制作精关，符合招标文件要求。优秀得5分，一般得3分，较堂得1分
	5


第三部分：价格评审
	评审项目
	评分标准

	报价
（满分30分）
	评标基准价即满足采购文件要求且报价最低的报价。
报价得分=（评标基准价/报价）×30

	
	本项目为专门面向中小企业采购的项目，不重复执行支持中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。
1、评审方法
本次评审采用综合评分法，总分为100分。磋商小组对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的按技术部分得分由高到低顺序确定排名第一的成交候选人。
2、分值构成与评审标准
（一）分值构成
1、商务部分：见评审办法前附表。
2、技术部分：见评审办法前附表。
3、投标报价：见评审办法前附表。
4、其他评分因素：见评审办法前附表。
（二）评分标准
1、商务评分标准：见评审办法前附表。
2、技术评分标准：见评审办法前附表。
3、报价评分标准：见评审办法前附表。
4、其他因素评分标准：见评审办法前附表。
（三）落实政府采购政策性要求的评审标准
1、小型、微型企业参加本项目的评审标准
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》。
（2）由中小企业提供服务的，对其报价享受15%的价格折扣，用扣除后价格参加评审。
（3）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。
（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。
2、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准：
（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受10%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、监狱企业参加本项目投标的要求：
监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。
4、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准：
（1）供应商投提供服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，其报价享受10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
（2）供应商提供创新服务的，应在响应文件中填写《创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
（3）创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
3、评分结果
（一）资信商务、服务技术及其他因素得分计算
按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算。
报价得分计算
1、评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；
2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。
（三）供应商得分
磋商小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
供应商得分=（商务+技术+其他因素）得分+报价得分。
第四章  商务技术要求
一、项目用途和概述: 

为了全县中小学生实现统一着装 ，2025年秋季，新入学的小学一年级、初中一年级、普高一年级、职高一年级学生尚没有春秋装、夏装、冬装；2025年秋季学生返校后，小学四年级学生春秋装、夏装、冬装已穿三年，不能满足学习生活需要（变小），我局拟为小学一年级、四年级、初中一年级、普高一年级、职高一年级学生，每人采购一套春秋装、夏装、冬装各一套。
二、主要技术参数与性能指标要求: （包括项目清单、图纸、其它）

	2025年中小学校服采购项目统计表

	序号
	学生类型/服装类型
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计金额（元）

	小学生男女同款

	1
	夏装
	
	
	
	
	

	（1）
	T恤
	短袖T恤，珠地网眼面料，棉含量不低于60%，面料克重≥210g。产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	761
	件
	
	

	（2）
	运动裤
	运动裤，成分：60%棉40%聚酯纤维。产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	761
	条
	
	

	（3）
	校标
	立体织标，产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	761
	个
	
	

	2
	春秋装
	
	
	
	
	

	（1）
	运动服衫裤
	面料：空气层棉毛布，成分： 55%棉45%聚酯纤维；产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》国家强制性标准B类要求。
	761
	套
	
	

	3
	冬装
	
	
	
	
	

	（1）
	冬装
	脱卸式外套。外层面料：尼龙牛津纺；里层面料摇粒绒；                                                      产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	761
	件
	
	

	（2）
	校徽
	立体织标，产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	761
	个
	
	

	小学生合计
	761
	套
	
	


	序号
	学生类型/服装类型
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合计金额（元）

	二
	中学生男女同款

	
	夏装
	
	
	
	
	

	（1）
	T恤
	短袖T恤，珠地网眼面料，成分：≧60%棉。产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	441
	件
	
	

	（2）
	运动裤
	长裤，成分：60%棉 40%聚酯纤维。产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	441
	条
	
	

	（3）
	校徽
	立体织标，产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	441
	个
	
	

	2
	运动服
	
	
	
	
	

	（1）
	运动服衫裤
	面料：毛圈布成分： 60%棉40%聚酯纤维；GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》国家强制性标准B类要求。
	441
	套
	
	

	3
	冬装
	
	
	
	
	

	（1）
	冬装外套
	脱卸式外套。外层面料：牛津纺；里层面料（100%涤纶），摇粒绒；反光材料滚动条。 产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	441
	件
	
	

	（2）
	校徽
	立体织标，产品安全和质量符合GB/T31888-2015《中小学生校服》标准。
	441
	个
	
	

	中学生合计
	441
	套
	
	

	中小学生总计
	1202
	
	
	


样衣

开标时，各供应商需提供样衣，男女各一套，款式相同的可提供一件。

春秋装校服一套包括上衣一件、裤子一条。






夏装校服短袖T恤1件、裤子一条。






冬装校服包括脱卸式外套一件。






供应商需对所携带样品进行统一密封，要求包装完整，外包装须标注供应商名称、联系人、联系电话，供应商不得自行拆包，评审小组根据供应商提供的样品进行评分。 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，及时退还未成交供应商；对于成交供应商提供的样品，由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考。

三、交货时间：

合同签订后20个自然日内
四、交货地点：

   大宁县各中小学。

五、质量保证及售后服务：

1.提供系统科学的针对学校售后服务解决方案。

2.及时调换合适的服装。

3.符合国家标准，提供相关质量检测报告。                       

六、付款方式：

1.合同签订后支付合同价40%的校服购置款。

2.货物送到验收后支付合同价60%的校服购置款。
第五章  合同原则
合同编号：　        　

校服采购合同
                                 学校（盖章）

                             供货单位（盖章）

2026年   月    日
甲方（采购方）：                        
乙方（供应方）：                        

为维护甲、乙双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律、法规，经双方协商一致，订立本合同。

校服的材质、规格、数量、价格等

       见附件
依据本合同签订的订单与本合同具有同等效力。

二、校服的质量标准

乙方提供的校服执行以下第  1   项质量标准：

1．执行现行国家标准。

2．其他标准：    /                                  
乙方提供的校服应当具备以下质量标识：生产企业名称标识；面辅料成分标识；洗涤标识；规格型号标识；校名标识。

三、校服的样式与封样

1．校服的样式由甲方指定或由乙方设计。校服的样式、面料材质、辅料材质、颜色等最终由甲方书面确认，作为本合同的附件。

2．乙方应当免费制作校服样衣。

3．甲乙双方应将经确认的样衣封样保存。封样时，双方应当将样衣在密封的包装上标注“样衣”并加盖公章，并各自保存。

四、校服的生产加工与首次送检

1．乙方必须严格依照本合同约定的标准及双方确认的样衣，组织生产加工。

2．乙方必须严格按照国家有关规定，以合格的工艺生产加工，确保校服的质量及安全。

3．乙方应当在校服出厂前，将一定数量校服送法定检验机构检验，取得产品质量检验合格报告后方可交货。

五、校服的交付

1．交货期及交货地点：乙方应        年     月     日前交货，并送至甲方指定送货地点                    。

2．交货通知：乙方应在交货前      日内，将到货日期、交货数量、装箱规格等相关交货信息提前通知甲方，甲方应及时作好收货安排。

3．运费承担：运费由  乙  方承担。

4．包装规格和包装要求：乙方所提供的产品需包装捆扎牢固，并在外包装上清楚注明规格型号、数量以及甲方名称。

六、校服的验收

1．乙方交付校服时，甲方应对产品数量、外包装及货品有无破损等进行查看，并应按本合同约定的质量标准、封样样衣对产品质量进行验收。

乙方应当出具本批次产品经法定检验机构检验合格的报告。

2．验收异议

甲方如对乙方所交付的产品数量、产品质量等存有异议，应在乙方交货之日起       个工作日内，以书面形式提出；乙方应在甲方提出异议后      个工作日内予以答复解决。

七、支付方式

乙方指定的唯一合法合同款项接受账户信息如下：
户名：
账号：
开户行名称：
     行号：
八、违约责任

1．甲方未确认校服样式的，乙方有权延迟生产加工的时间，所造成交货延误由甲方承担损失。

2．甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的  2  ％向乙方支付违约金。

3．乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款  2  ％向甲方支付违约金。

4．乙方交付产品数量短缺的，应当在接到甲方通知后的 15  日内补足，逾期未能补足的，乙方除补足短缺的校服外，还应当向甲方支付短缺校服价款  5  ％的违约金。

5．乙方交付产品规格不符本合同约定的，应当在接到甲方通知后　15　日内予以调换，逾期未能调换的，乙方除调换规格不符的校服外，还应当向甲方支付不符合规格的校服价款  5  ％的违约金。因质量问题甲方提出修补、更换面料等要求的，产生费用由乙方承担。

6．乙方交付产品经法定检验机构检验不合格的，甲方有权退回所有的校服，乙方除返还所收取的全部货款外，还应当向甲方支付总价款  5  ％的违约金；因产品质量对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，乙方还须承担赔偿责任。

7．因乙方原因造成甲方被第三方因侵犯专利权、商标权或其他知识产权追诉的，甲方有权要求乙方全额返还已付价款，支付总价款  5  ％的违约金。

九、其他约定：

乙方售后服务周期为三年，在售后服务期间内应在县城设售后服务点，保障所供校服三年内学生能及时更换和购买 。

十、争议解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可选择以下第  1  项方式解决：

1、 提请大宁县仲裁委员会仲裁。

2、依法向大宁县人民法院 法院提起诉讼。

十一、附则

1．本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，经双方签字或盖章后生效。

2．本合同签署后，由甲方负责将本合同交至              备案。

甲方（签名或盖章）：                 乙方（签名或盖章）：

地    址：                            地    址：                        

电    话：                            电    话：                      

传    真：                            传    真：                     

邮    箱：                            邮    箱：                     

法定代表人：                          法定代表人：                    

身份证号：                            身份证号：                      
手    机：                            手    机：                      

委托代理人：                          委托代理人：                    
身份证号：                            身份证号：                       
手    机：                            手    机：                     

签约地点：                                
签约日期：      年     月      日
第六章  响应文件格式附件
附件1：                                          
2025年中小学校服采购项目
项目编号：1410302026ACS00026
资
质
及
商
务
文
件
响应方全称：
地    址：
时    间：
1、资质及商务文件目录
A、资质文件：
（1）磋商响应声明书 (格式见附件)；
（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；
（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；
事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；
具有独立承担民事责任的能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；

（7）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料：承诺函（格式见附件）；
（8）提供有效开户许可证或相关资料复印件并加盖公司公章；

（9）提供采购公告中符合供应商的特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
B、商务文件：
（1）供应商情况介绍；
（2）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（3）类似成功案例的业绩证明；（若有）
（4）节能环保等的资质证书或文件（若有）；
（5）报价明细一览表；
（6）中小企业声明函（若有，格式见附件）；
（7）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；
（8）供应商认为需要的其他文件资料。
附件2：
声 明 书
致：大宁县政府采购中心

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的2025年中小学校服采购项目（编号为1410302026ACS00026）的磋商响应，为此，我方就本次磋商响应有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部磋商文件，同意竞争性磋商文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是正确和真实的。
3、若成交，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构。
5、磋商响应书自磋商日起有效期为90天。
6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；
7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人签名或签名章：               日 期：          
供应商全称（公章）：                    
附件3：
法定代表人授权委托书
大宁县政府采购中心：
我    （姓名）系    （响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：1410302026ACS00026项目名称：2025年中小学校服采购项目项目的竞争性磋商响应活动，并代表我方全权办理针对该项目的响应、磋商、评审、等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
全权代表签名：               职务：            
全权代表身份证号码：                          
法定代表人签名或签名章：            职务：           
供应商全称（公章）：                    日  期：     
附件4：
供应商同类项目实施情况一览表
供应商全称（公章）：                      
	采购单位名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	须提供供应商同类项目合同复印件。


全权代表签名：　　　　　                                           时  间：           

报 价 明 细 一 览 表
供应商全称（公章）：                       
招标编号及标段号：                         
	货物类

	货物
名称
	品牌
	规格
型号
	数量
	单价
（元）
	总价（元）

	…
	
	
	
	
	

	交货期：

	投标总价合计金额大写：                                小写：￥          

	备注
	1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。
2、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。



授权代表签名：                              日期：                                

附件：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）

▲营业执照和承诺函等证明文件

	证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）及承诺函（提供复印件加盖磋商响应供应商公章）。
提示和说明：

企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式见下）。




具有独立承担民事责任的能力的承诺函

致：大宁县政府采购中心
本供应商现参与贵单位组织的 2025年中小学校服采购项目 项目（项目编号： 1410302026ACS00026 ）的采购活动。依据竞争性磋商文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：        ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：          ；营业期限为:              ；基本开户银行为：           ；账号为：              。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

磋商响应供应商名称（盖章）：________________
日期：________年____月____日

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致：大宁县政府采购中心
我方参加  2025年中小学校服采购项目  的政府采购活动，依据竞争性磋商文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函，符合本项目竞争性磋商文件规定的磋商响应供应商资格要求，如中标，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：_________            ___

日期：________年____月____日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：大宁县政府采购中心 
我方郑重声明，我方具有履行2025年中小学校服采购项目；1410302026ACS00026合同所必需的设备和专业技术能力，如中标/成交，我方将按我方磋商响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：________________________         
日期：________年____月____日

依法缴纳税收和社会保障金的承诺函
大宁县政府采购中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：___________________          

日期：________年____月____日

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函
大宁县政府采购中心：
 我方（磋商响应供应商名称）在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

磋商响应供应商名称（盖章）：_________________________

日期：________年____月____日

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  大宁县教育体育局  的2025年中小学校服采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  

供应商全称（法人电子印章）： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_大宁县教育体育局 单位的 2025年中小学校服采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件7：                                      
2025年中小学校服采购项目
项目编号：1410302026ACS00026
技
术
文
件
响应方全称：
地    址：
时    间：
2、技术文件目录


（1）实施方案； 
（2）联合投标协议书（若需要）;     
（3）联合投标授权委托书（若需要）;
（4）蹉商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
附件10：
联合投标协议书
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应             组织实施的编号为
           的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照磋商文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次磋商投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据磋商文件规定及磋商响应内容而对采购代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标（成交）并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次竞争性磋商采购活动而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议签约各方各持一份，并作为响应文件的一部分。
	甲方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	乙方单位：       （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日


附件11：
联合投标授权委托书
 本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评审、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
授权人（签名）：
日期：    年  月  日
全权代表（签名）；
日期：    年  月  日
	联合体甲方单位：   （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日
	联合体乙方单位：   （公章）
法定代表人：     （签章）
日  期：  年  月   日


PAGE  

