临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务

竞争性磋商文件

项目编号：LCZC2026-C3-00392-YNWH-0010

采   购   人：临沧市工业和信息化局

采购代理机构：云南万合工程管理有限公司

日        期：2026年5月

目录

第一章竞争性磋商公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取采购文件	5

四、响应文件提交	5

五、开启	5

六、公告期限	5

七、 其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	6

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

第三章 合同	26

第四章  响应性文件格式（部分）	31

一、磋商报价一览表	32

二、磋商申请函	34

三、法定代表人身份证明书	35

四、法定代表人授权委托书	36

五、资格证明文件	37

六、项目管理机构人员	49

七、类似项目业绩一览表	50

八、技术方案	51

九、构成响应文件的其他资料	52

第五章 采购需求	53

(一) 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：	53

(二) 运维工作范围和标准要求	56

(三) 运维工作具体要求	59

第六章  评审办法	64

一、评审机构	64

二、评审原则与标准	64

三、评审纪律	64

四、评审目的	65

五、评审程序	65

六、评审方法	66

# 第一章竞争性磋商公告

临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务竞争性磋商公告

项目概况

临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年06月11日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： LCZC2026-C3-00392-YNWH-0010

项目名称：临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：122.102万元

最高限价（如有）：122.102万元

采购需求：为保障临沧市无线电监测网固定监测站、移动监测站等专业设备正常运行所需的网络传输、铁塔、机房及车辆搭载平台租赁，站点运行产生的电费、水费、物业管理费、保洁安保服务费、车辆运行服务费等各项支出。负责为设置于全市不同地点的31个固定、移动监测站点的技术设施设备提供软硬件专业维修维护技术服务。

合同履行期限：1年，自合同签订之日起算。

质量要求：符合国家现行无线电监测网的相关规范及行业标准。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人，具有有效的营业执照或其他法定凭证（扫描件加盖供应商电子公章）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1.2.1供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.2.2供应商在本项目响应文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中无不良信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

1.2.3健全的财务会计制度：供应商财务状况良好，提供近三年（2023年-2025年）任意一年经第三方机构审计的审计报告和财务报表或内部财务报表（成立不足1年的企业，附成立至今的财务报表或相关财务证明资料）（扫描件加盖供应商电子公章）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（加盖供应商电子公章）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1提供供应商缴税所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明。供应商依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖供应商电子公章）；

1.4.2提供供应商缴费所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。供应商依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖供应商电子公章）；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商电子公章）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章）

1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本项目不接受联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2026年05月28日06:00时至2026年06月04日23:59时（北京时间）。

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）。

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价：0.00元

四、响应文件提交

时间：2026年06月11日09时00分。

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：登录政采云平台客户端，进行在线递交响应文件

五、开启

时间：2026年06月11日09时00分（北京时间）

地点：临沧市临翔区忙令路339号三楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。

2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

3.因供应商不留意网站公告，导致的结果由其自行负责，采购人及采购代理机构不承担任何责任，采购人及采购代理机构对其他网站发布的同类信息不承担任何责任。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：临沧市工业和信息化局

地    址：临沧市临翔区忙令南路15号三楼

联系方式：13759340060

2.采购代理机构信息

名    称：云南万合工程管理有限公司

地　　址：临沧市临翔区忙令路339号

联系方式：18187099147

3.项目联系方式

项目联系人：宋工、王工

电　　 话：18187099147、18183610257

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：临沧市工业和信息化局 地 址：临沧市临翔区忙令南路15号三楼 联系人：陈工 电 话：13759340060 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名 称：云南万合工程管理有限公司 地 址：临沧市临翔区忙令路339号 联系人：宋工、王工 电 话：18187099147、18183610257 |
| 1.4 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务 项目编号：LCZC2026-C3-00392-YNWH-0010 |
| 2.1 | 资金来源及预算金额 | 财政资金，预算金额122.102万元。 |
| 3.1 | 采购内容 | 具体采购内容详见第五章《采购需求》 |
| 3.2 | 合同履行期限及服务地点 | 合同履行期限：1年，自合同签订之日起算。 服务地点：采购人指定地点。 |
| 4.1 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4.2 | 采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件 | 详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》 |
| 4.3 | 是否接受联合体参加 | 不接受 |
| 6.1 | 现场考察 | 不组织 |
| 7.1 | 磋商前答疑会 | 不组织 |
| 11.1 | 竞争性磋商文件的询问时间 | 供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人提出询问，采购人在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。 |
| 11.2 | 磋商文件询问联系方式 | 询问联系人：宋工、王工 联系电话：18187099147、18183610257 邮箱：964909844@QQ.com |
| 11.4 | 竞争性磋商文件澄清、修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 11.5 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改时间 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。 |
| 11.6 | 磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容 | 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 |
| 13.1 | 语言文字 | 供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。 |
| 14.1 | 计量单位 | 响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。 |
| 15.3 | 构成响应文件的其他资料 | 1、第五章《采购需求》中要求提供的其他资料； 2、磋商文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 17.1 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起60天 |
| 18.1 | 磋商保证金 | 1、保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、银行转账等非现金方式。 2、投标保证金：¥10000.00元（大写：壹万元整）。 3、提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标文件递交截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 4、接收投标保证金账号、开户行： 开户名称：云南万合工程管理有限公司 账号：5700020100015012 开户银行：云南省临沧临翔农村商业银行股份有限公司 保证金截止时间为投标文件递交截止时间，到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效。 5、投标保证金的缴纳，以转账形式提交的： （1）保证金必须从投标方的法人基本账户划出。 （2）拒绝私人账户汇款及银行存现。 保证金缴纳说明： 1、以银行转账方式提交的，底单即为缴纳凭证（须注明项目编号）； 2、支票、汇票、本票方式提交的，供应商须自行进账，进账后回单即为缴纳凭证； 供应商未按照竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。 |
| 19.1 | 响应文件的编制 | 响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 |
| 19.7 | 响应文件份数 | 成交供应商应在成交后，制作与电子响应文件内容相同的响应文件一正一副装订成册递交给采购人。 |
| 20.7 | 报价方式 | 采用总价包干方式进行报价，由供应商结合实际及自身情况进行报价。 1.磋商报价应包括完成本项目所需的报价包括但不仅限于服务费、材料费、备品备件、资料整理费、保险费、税费、验收费等售后服务费、中标服务费等所有费用等，应充分考虑包括在合同条款中约定的风险范围内的各种因素，并结合企业实力自行确定，供应商所报二次报价（最终报价）即为合同价，供应商执行过程中，采购人不再额外支付任何费用。 2.本项目最高限价：¥1221020.00元（大写：壹佰贰拾贰万壹仟零贰拾元整），供应商报价不得高于最高限价。 本项目允许二次报价，一次报价为供应商结合实际及自身情况做出的报价，二次报价为经过磋商、澄清后各供应商做出的报价，此报价不得高于最高限价，二次报价即为最终报价。 3、供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。低于成本价（或进价）报价的认定：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文要求启动异常低价投标（响应）审查程序。 |
| 21.1 | 响应文件加密 | 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。 |
| 22.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 提交截止时间：详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。 提交地点：详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。 |
| 22.4 | 响应文件是否退还 | 否。 |
| 24.2 | 磋商小组 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家由采购人依法从云南省政府采购评审专家库中随机抽取，磋商由磋商小组负责。 |
| 24.5 | 评审方法 | 综合评分法。 |
| 28.1 | 履约保证金 | 不要求提供 要求提供： 履约保证金金额：中标金额的 5 %。 履约保证金形式：供应商应当以网上银行转账、保函、支票、汇票、本票等非现金形式提交。 以银行转账方式缴纳的履约担保期限及退还：服务期满后三十日内，无违约，无息原路退还。 其他方式履约担保期限及退还：服务期满后三十日内，无违约，将退还票据（保函）原件。 |
| 29.1 | 代理服务费（中标服务费） | 参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文件服务类收费标准收取，由成交人在领取中标（成交）通知书前一次付清。 |
| 31.5 | 需要补充的其他内容 | 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。 |
| ▲32 | 其它内容 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |

一、总则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规的规定,经相关主管部门批准，采购代理机构受采购人委托，采用竞争性磋商方式选定供应商承担本项目，诚邀具备实施本项目能力，满足资格条件的供应商参加。

1.2本项目采购人：详见《供应商须知前附表》。

1.3本项目采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。

1.4项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。

2、资金来源及预算金额

2.1资金来源及预算金额：详见《供应商须知前附表》。

3、采购内容、合同履行期限及服务地点

3.1采购内容：详见《供应商须知前附表》。

3.2合同履行期限及服务地点：详见《供应商须知前附表》。

▲4、供应商资格要求

4.1供应商资格要求：详见《供应商须知前附表》。

4.2采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件：详见《供应商须知前附表》。

4.3是否接受联合体参加：不接受。

4.4如供应商为满足供应商资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效响应处理。

5、费用承担

5.1无论是否成交，供应商自行承担所有与参加本次竞争性磋商采购活动所产生的全部费用。

6、现场考察

6.1本项目采购人不组织现场考察。

7、磋商前答疑会

7.1本项目采购人不组织磋商前答疑会。

8、质疑

8.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

8.2竞争性磋商文件第二章《供应商须知》第8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

8.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向有关部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

8.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

8.8供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级有关部门。

8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南万合工程管理有限公司；联系人、联系电话：宋瑞、18187099147；通讯地址：临沧市临翔区忙令路339号。

9.投诉

9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。

二、磋商文件

10、磋商文件的组成

采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在竞争性磋商文件中均有说明，竞争性磋商文件共六章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求

第六章  磋商程序和方法

11、竞争性磋商文件的询问、澄清、修改

11.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

11.2磋商文件询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。

11.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

11.4澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

11.5供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。

11.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。本项目磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容详见《供应商须知前附表》。

11.7实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款不得对涉及竞争性磋商文件公平、公正性内容进行修改、变动。

三、响应文件

12、响应文件编写注意事项

12.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章《采购需求》）和商务条件后，根据竞争性磋商文件要求编写响应文件。

12.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的响应文件必须对竞争性磋商文件中规定的成交实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效响应处理。

13、语言文字

13.1供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

14、计量单位

14.1响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

15、响应文件的组成

15.1供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第四章《响应文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件。

15.2供应商同时参加多个标段（若分标段时）的，响应文件应按标段分别编制，单独成册。

15.3构成响应文件的其他资料：详见《供应商须知前附表》

▲16、响应文件的格式要求

16.1供应商应按第四章《响应文件格式》提供的格式完整地填写，未按磋商文件规定格式填写的响应文件按无效响应处理。

▲17、响应文件有效期

17.1在《供应商须知前附表》规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

17.2因特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应文件中所有内容及磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

▲18、磋商保证金交纳及退还

18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式向采购代理机构交纳磋商保证金，磋商保证金须在响应文件提交截止时间前从供应商基本账户交纳到云南万合工程管理有限公司指定的账户，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

18.2采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

19、响应文件的编制

19.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

19.2如供应商提交的电子标书磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

19.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商的公章或供应商法定代表人或委托代理人签字确认。

19.4响应文件应在竞争性磋商文件规定格式使用法定代表人电子签名或电子签章，要求签章处应加盖供应商电子公章。

19.5响应文件和来往函件均应采用中文书写，计量单位使用中国或国际标准单位。

19.6最后报价采用人民币进行报价，若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

19.7响应文件的组成应包括下列内容（但不限于）：详见：《响应文件格式》部分。

19.8响应文件份数：成交供应商应在成交后制作与电子响应文件内容相同的响应文件一正一副递交给采购人。

19.9响应文件中提供的资料（扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应竞争性磋商文件，供应商响应文件将按无效响应处理。

20、报价和报价货币

20.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价超过采购预算金额的供应商将被视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理。

20.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商必须对所参加项目内所有内容进行完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。

20.3供应商应依据磋商文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足采购要求的货物、工程或者服务的竞争性报价，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，包括但不限于人工费、文本制作费以及税收等所有费用，不得以任何理由予以重复计价。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

20.4最后报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间内统一密封递交。若已递交的最后报价中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清、补充和修正，但不得改变响应文件中实质性内容。

20.5供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

20.6报价货币为人民币。

20.7报价方式：

采用总价包干方式进行报价，由供应商结合实际及自身情况进行报价。

磋商报价应包括完成本项目所需的人工费、规划设计费、文本制作费和利润等，应充分考虑包括在合同条款中约定的风险范围内的各种因素，并结合企业实力自行确定，供应商所报价格即为合同价，供应商执行过程中，采购人不再额外支付任何费用。

本项目最高限价：¥1221020.00元（大写：壹佰贰拾贰万壹仟零贰拾元整），供应商报价不得高于最高限价。

本项目允许二次报价，一次报价为供应商结合实际及自身情况做出的报价，二次报价为经过磋商、澄清后各供应商做出的报价，此报价不得高于最高限价，二次报价即为最终报价。

供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。低于成本价（或进价）报价的认定：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文要求启动异常低价投标（响应）审查程序。

四、提交响应文件

21、响应文件的加密

21.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

21.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，详询政采云技术支持电话：4008817190（客服热线）；

21.3逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收。

21.4供应商在提交截止时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

22、响应文件的提交

22.1响应文件提交截止时间、提交响应文件的地点：详见《供应商须知前附表》

22.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。任何单位和个人不得在磋商前开启响应文件。

22.3响应文件的解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的磋商时间内通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商没有预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章31.5需要补充的其他内容。）如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

23、响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

23.2 供应商在提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构将自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

五、磋商

24、磋商小组

24.1磋商小组将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加。

24.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家由采购人依法从云南省政府采购评审专家库中随机抽取，磋商由磋商小组负责，磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

24.3磋商小组成员人数及名单在磋商结束之前保密。

24.4采购人委派代表参加磋商会议的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派本单位相关人员参会，对磋商会议实施监督。

24.5评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.7磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.8在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。评审结束后，至确定成交供应商与采购人签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较、推荐成交候选供应商意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

24.9从响应文件提交截止日起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商的有关人员私下接触。在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐方面向参与磋商的有关人员施加任何影响，其响应文件按无效响应处理。

24.10磋商小组根据竞争性磋商文件规定的磋商程序和方法对各供应商的响应文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。本项目符合财库〔2014〕214号文、财库〔2015〕124号文情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（符合中小企业划分标准或残疾人福利性单位产品的用扣除后的价格参与评审）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

24.11磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

24.12出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动，并发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交结果

25、成交供应商的确定

25.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

25.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

25.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。

26、成交通知书

26.1成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人向成交供应商发出成交通知书，并在信息发布媒体上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

26.2成交通知书是合同的一个组成部分。

27、签订合同

27.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3除采购人与成交供应商在合同中另行商定将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，成交供应商在成交后将成交项目分包的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

27.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

27.6成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28、履约保证金

28.1《供应商须知前附表》收取履约保证金的，成交人应按《供应商须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

28.2签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

29、采购代理服务费

29.1参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》云建招协〔2026〕11号文件服务类收费标准收取，由成交人在领取中标（成交）通知书前一次付清。

29.2成交供应商应在接受“成交通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

30、磋商文件编制依据

30.1本磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章进行编制，解释权属于采购人、采购代理机构。

31、需要补充的其他内容

31.1关于中小企业：

31.1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

31.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

31.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

31.1.7依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.1.8本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。

31.1.9成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

31.2关于节能产品及环境标志产品：

31.2.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

31.2.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。

31.2.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

31.2.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在响应文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖供应商电子公章），采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2.5若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，磋商小组在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

31.3关于监狱企业：

31.3.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

31.3.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

31.3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

31.4关于残疾人福利性单位：

31.4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

31.4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

31.4.3本项目针对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

31.5其它需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。

▲32、其它内容

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

# 第三章 合同

（仅供参考，不做实质性响应要求，具体以成交人与采购人签订为准）

政府采购合同

（电子交易项目适用）

项 目 名 称：临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务

合 同 编 号：               （系统编号）

（自编号，如有）

甲     方：临沧市工业和信息化局

乙     方：

甲方（采购人公章）名称：临沧市工业和信息化局

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

签订日期：

甲方：  临沧市工业和信息化局    （以下简称“ 甲方 ”）

乙方：                            （以下简称“ 乙方 ”）

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，甲乙双方根据编号为             的          项目招标的结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

- 一、项目名称： 临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务

- 服务内容：

- 单价：

- 总价：

二、标的技术内容，范围及要求

三、项目应达到的服务质量要求：按照“招标技术规范及说明 ”的要求。

四、合同总价（大写）： （人民币          元） 小写：         元

以上价格为完成本项目所需的所有技术服务，包括人工费、备品备件、材料费、保险、税收等后续服务等所有费用。

五、履行的期限、地点和方式

六、资料保密数据的安全

七、甲方在设备使用/使用服务成果过程中发生问题，乙方应提供及时有效的技术支持。 乙方技术支持电话：       ，联系人：         。

八、整体项目完成时间为合同签订生效后          。

九、验收及验收标准

十、 （一）合同生效

甲、乙双方签字盖章后，合同正式生效。

（二）价款的结算

具体付款条件及付款方式以采购人和成交供应商在合同谈判中双方商定的内容为准。

- 十一、定期评估机制

- （一）评估人员组成

- 为保证维保服务效果，维保期内，甲方组建运维评估小组每季度对维保服务进行评估，评估小组成员由临沧市工业和信息化局办公室、无线电管理科、无线电监测中心人员组成。

- （二）评估标准及处理

评估标准为对照维护服务方案，检查服务完成情况，评估结果满意率低于60%的，甲方有权终止合同执行，要求乙方退还剩余期间的服务费。对评估中出现争议问题，乙方有权申辩，必要时应提供第三方证明。

十二、违约责任：

违反本合同约定，违约方按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。 乙方不能按合同服务，服务质量达不到要求，以及由于乙方原因造成此项目延误，发生其他使合同无法履行的行为，应由乙方承担赔偿责任。具体处理方式：每延误一日按合同总金额的   ‰支付赔偿金；造成总验收磋商文件延误的，五日内按每日    ‰支付赔偿金，五日以上自第六日算起，每日按    ‰支付赔偿金，赔偿金最高限额不超过合同总金额的     %.

除非双方另行协议将本合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责 任后仍应继续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止合同或解除全部合同，应提前通知违约方后， 方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

十三、腐败终止条款：

如果乙方在合同实施过程中发生腐败和欺诈行为，甲方有权提出终止协议。“腐败行为 ” 是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为 ”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方利益，包括与其他供应商恶意串通，人为地使投标丧失竞争性的行为。

十四、争议的解决

1.甲乙双方应按照诚实信用的原则严格履行本合同。一方不履行本合同或履行合同不符合 要求的，应积极采取补救措施。给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

2.甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门投诉，以便相关部门 进行协调或处理；或按以下方式处理： （请在□内打√ , 其余打×）

□ 向合同签订地仲裁部门申请仲裁；

☑向合同签订地人民法院管辖提起诉讼。

十五、本合同一式    份，甲乙双方各执    份。

十六、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、本合同自签订之日起生效；

十八、本合同不可分割之部分：

1.磋商响应文件；

2.成交通知书；

3.合同书附件。

（以下无正文，为签字页）

# 第四章  响应性文件格式

临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及专业维修维护技术服务

响应文件

项目编号：

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日  期：      年      月        日

目录

- 磋商报价一览表

- 磋商申请函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 资格证明文件

- 项目管理机构人员

- 类似项目业绩一览表

- 技术方案

- 构成响应文件的其他资料

### 一、磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写：¥ 元 |  |
|  | 大写：人民币 |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 保证金 | 形式： 金额： |  |
| 服务地点 |  |  |
| 备注 |  |  |

供应商全称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日       期：     年    月    日

### 二、磋商申请函

致：（采购人）

根据贵方为（采购项目名称）   （项目编号：            ）项目竞争性磋商文件，正式授权下述签字人   （姓名和职务）    全权代表供应商（供应商全称） 参加投标。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按竞争性磋商文件“采购需求”和“磋商报价一览表”中的报价参与本次竞争性磋商。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.如我方投标被接受，我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务，保证在约定的合同履行期限内完成，并承担合同规定的责任义务。

4.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在响应文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方将承担相应的法律责任。

6.同意应贵方要求提供与本项目有关的数据或资料。

7.本响应文件自贵方收到之日起生效，磋商有效期至开标后90日历天，在此期间本投标书之规定对我方具有约束力。

8.如果我方响应文件被接受，则至合同履行完成、质保期满为止，本投标函保持有效。

供应商全称（电子签章）：

地  址：                        电  话：

邮  编：	                      传  真：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：	          日  期：

### 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：      性别：     年龄：      职务：

系     （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商： （电子签章）

日    期：    年    月    日

（附法定代表人身份证正反面扫描件）

### 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托我单位的 （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加代理的   （项目名称）    的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：

附：委托人身份证复印件。

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

代理人（签字）：             性别：       年龄：

部门：         职务：

代理人无转委权。特此委托。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：    年   月   日

### 五、资格证明文件

#### （一）供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

#### （二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1具有独立承担民事责任的能力：供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人，具有有效的营业执照或其他法定凭证（扫描件加盖供应商电子公章）；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

2.2.1供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

2.2.2供应商在本项目响应文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中无不良信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）；

2.2.3健全的财务会计制度：供应商财务状况良好，提供近三年（2023年—2025年）任意一年经第三方机构审计的审计报告和财务报表或内部财务报表（成立不足1年的企业，附成立至今的财务报表或相关财务证明资料）（扫描件加盖供应商电子公章）；

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（加盖供应商电子公章）；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

2.4.1提供供应商缴税所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明。供应商依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖供应商电子公章）；

2.4.2提供供应商缴费所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。供应商依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖供应商电子公章）；

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商电子公章）。

2.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章）

1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章）。

- （三）落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （ 单位名称 ） 的      （ 项目名称 ）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （ 标的名称 ）  ，属于          。行业；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ）  ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （ 中型企业 、 小型企业 、 微型企业） ；

2. （ 标的名称 ） ，属于        。行业；承建（承接）企业为  （ 企业名称 ）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （ 中型 企业 、 小型企业 、 微型企业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子公章）：

日 期：

注：上表中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

1.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.供应商须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实填写声明函。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按采购文件明确的所属行业填写的，磋商小组将不予认可，责任由供应商自行承担。根据政府采购主管部门关于政府采购信息公示的相关要求，如中标单位为中小型（或微型）企业，其响应文件中所提供的中小企业声明函需在云南省政府采购网随中标结果一并公示，请各供应商如实提供及填写本单位企业情况。

3.本项目标的所属《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中所列“（十六）其他未列明行业。”的行业。

注：（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- （2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子公章）：

日  期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

3.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。

- （3）监狱企业证明文件

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（电子公章）：

日  期：

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

- （四）非联合体声明

（自行承诺及说明）

- 六、项目管理机构人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 拟从事岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供人员的身份证、社保证明、相关证书等扫描件（如有）。

### 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 服务时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似业绩项目的中标通知书扫描件或采购合同关键页 （封面、内容页、签字页等） 扫描件，材料不明确、无法体现业绩内容的不得分。

### 八、技术方案

方案必须包括但不限于以下内容：

1.总体服务方案

2.设施设备运行保障措施

3.维修维护方案

4.备品备件库

5.应急保障能力方案

### 九、构成响应文件的其他资料

（格式自拟）

- 采购需求

- 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

为做好临沧市2026年度无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护工作，保证无线电监测网正常运行，现需采购1家具备无线电监测设施设备专业维护维修技术服务能力、网络设备维修维护服务能力和在用监测软件优化服务能力的单位完成专业维修维护工作。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- （1）满足的质量：符合国家现行无线电监测网的相关规范及行业标准。

- （2）服务内容及规格：

表一：2026年度临沧市无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护

技术服务内容一

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维服务工作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现有24个固定站、2个移动站和5套传感器设施设备的日常巡检、保修费用（故障设备包修、软件升级、软硬件系统按时维护、站点监测指标测试与校准、备品备件等）。 | 31 | 个 | 项目实施 地点 | 详见表三和（三）运维工作具体要求 |
| 2 | 无线电信息网络系统设备日常维护、故障设备维修，并对现有监测站点IP地址数据进行优化调整，做好各网络设备端口数据配置，同时建成必需的备品备件库。 | 16 | 项 | 监测中心三楼机房、监测站点 | 详见表四和（三）运维工作具体要求 |
| 3 | 监测业务楼机房空调及部分站点空调、除湿机维修维护。 | 14 | 台 | 项目实施 地点 | 详见表五 |
| 4 | 部分站点监测数据接入城市无线电智能众包监测系统服务（按bin文件格式要求接入并实时存储到现有的智能众包监测系统，实现在系统中调用和分析数据）。 | 6 | 个 | 项目实施 地点 | 临沧机场、沧源机场、耿马中学、市中心站、永德站、沧源永和站 |
| 其它服务工作 |  |  |  |  |  |
| 5 | 定期更换31个站点低值易耗品和负责监测业务楼电梯运维及易耗品更换（机房插座、开关、照明、CMOS电池、CPU风扇、逆变器、卫生洁具、门锁等）。 | 32 | 项 | 项目实施 地点 | 参见表三和（三）运维工作具体要求 |
| 6 | 控制中心及各监测站病毒防护服务。 | 1 | 项 | 项目实施 地点 |  |
| 7 | 自有铁塔、室外机柜日常维护保养。 | 1 | 项 | 项目实施 地点 |  |
| 8 | 各站点监测机房日常维护、卫生清洁。 | 8 | 间 | 项目实施 地点 |  |
| 9 | 各应用软件平台地图更新，使其分辨率达到19级卫星影像地图；将6个站点测向功能接到同一个应用软件平台，并可实现联合测向。 | 1 | 项 | 项目实施 地点 | 业务楼站、文林秋苑站、市二中站、大量山站、博尚机场站、双江站 |

表二：2026年度临沧市无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护

技术服务内容二

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 服务 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展无线电监测业务所必需的广域网网络传输专线服务 | 1.提供24条光纤线路一年20Mbps专线租用服务； 2.提供3个无线VPN一年接入服务，并增加一个5G无线终端； 3.提供5个移动传感器节点19个月无线网络接入服务（按流量计费，时间段为2025年12月至2027年6月）。 | 1项 | 项目实施地点 | 参见（三）运维工作具体要求 |
| 2 | 开展无线电监测业务所必需的铁塔、机房和车辆搭载平台使用服务 | - 提供8个无线电监测站点铁塔、机房一年租用服务； - 提供4套移动传感器车辆搭载平台一年租用服务。 | 1项 | 项目实施地点 |  |
| 3 | 开展无线电监测业务所必需的监测站点电费、水费、物业管理费、保洁安保、绿化养护使用服务 | - 1.提供15个无线电监测站点电费、水费、物业管理服务； - 2.提供无线电监测业务楼一年的保洁安保服务； - 3.提供无线电监测业务楼院内区域绿化日常修剪、松土、施肥、灌溉及一年两次病虫害防治等服务； 4.提供无线电监测业务楼办公区绿化管护服务（时间段为：2025年7月至2027年6月）。 | 1项 | 项目实施地点 |  |
| 4 | 特种车辆运行服务 | 提供4辆特种车辆运行外包服务。 | 1项 | 项目实施地点 |  |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

- （1）采购标的的内容及数量：一是无线电监测设施设备专业维护维修服务，内容包括：现有24个固定监测站、2个移动监测站和5套移动传感器进行一年两次巡检和日常故障处理；监测业务楼3楼网络机房系统设备日常维护、建成核心网络设备的备品备件库，并对现有监测站点IP地址配置进行优化调整，做好各网络设备端口数据配置；6个现有监测站点监测数据接入城市无线电移动智能众包监测系统；8个无线电监测站机房的日常管理和卫生清洁；各应用软件平台地图更新，使其分辨率达到19级卫星影像地图；将6个站点测向功能接到同一个应用软件平台，并可实现联合测向功能；14台空调日常维修维护，并更换网络室空调1台；6台室外机柜和13座铁塔日常维护；定期更换31项无线电监测网内的低值易耗品（机房插座、开关、照明、CMOS电池、CPU风扇、逆变器、卫生洁具、门锁等）；监测业务楼电梯日常维护保养、更换易耗品；监测网控制中心及各监测站病毒防护服务；参与重大场合、各类考试无线电安全保障工作。二是无线电监测网运行保障服务，内容包括：24条20Mbps光纤线路一年的专线租用服务；3个无线VPN一年的接入服务；5个移动传感器节点一年的无线网络接入服务；配备一个5G无线终端；8个无线电监测站点铁塔、机房一年的租用服务；4套移动传感器车辆搭载平台一年租用服务；15个无线电监测站点电费、水费、物业管理服务；无线电监测业务楼一年保洁安保服务；无线电监测业务楼院内绿化日常修剪、松土、施肥、灌溉及一年两次病虫害防治等服务；无线电监测业务楼办公区绿化管护服务和4辆特种车辆运行外包服务。

（2）合同履行期限：1年，自合同签订之日起算。

（3）项目供货实施地点：采购人指定地点。

- 无线电监测网概况

近几年来，临沧市大力加强了无线电监测网基础设施建设，配备了技术较先进的无线电监测设备，组建了功能相对完善的无线电监测网，加强了全市电磁环境实时监控力度，使无线电频谱资源得到合理、科学地利用。目前全市共有固定监测站点24个、移动监测站2个、移动传感器设备5套、便携式监测检测设备若干套。为了保障无线电监测网设备的正常运行，充分发挥无线电监测设施应有的作用，按照《云南省工业和信息化厅关于调整无线电监测网运行维护任务分工有关事项的通知》要求（云工信无监〔2019〕272号）认真规划做好我市监测网运行维护工作。

- 运维工作目标

（1）整体目标

通过实施无线电监测网系统巡检、日常故障处理、设备保修、配套设施维护等工作，用先进、集中、规范化和系统的维护管理方式取代分散的，以突发故障处理为主的维护方式，建立以设备稳定性、可用性为核心，以运行维护和质保维修为保证，实行统一、定期、规范的维护，保障监测网系统设备、网络设备及站点附属设备的完好率，提高监测网系统在无线电监测中的使用效率和监测数据利用率；通过实施无线电监测网运行保障项目，保证日常无线电监测工作及相关工作顺利开展，为无线电监管工作提供稳定可靠的服务保障。

（2）考核标准

运维期内确保24个固定监测站、2个移动监测站、5套移动传感器及其它附属设备正常运行，设备完好率达到国家要求的95%以上；确保中心机房及各站点网络系统安全、设备整齐、网络畅通，建成包括交换机、路由器、安全网关、在线式UPS的备品备件库；确保6个在用站点监测数据接入城市无线电移动智能众包监测系统，并实现站点数据分析调用；确保8个自建机房干净、卫生；确保各站点空调、除湿机等设备运行正常；定期排查自有机房、室外机柜、铁塔安全隐患，确保使用安全；完成监测业务楼电梯日常维护保养、易耗品更换；完成各应用软件平台地图更新，使其分辨率达到19级卫星影像地图；将6个站点测向功能接到同一个应用软件平台，并可实现联合测向功能；确保按期完成保障监测网正常运行的所有服务内容；确保各站点机柜设备布局合理、布线整齐规范；参与重大场合、各类考试无线电安全保障工作。

- 运维工作范围和标准要求

包括对无线电监测测向系统、无线电信息网络系统、附属设备的运行维护，以及无线电监测网运行保障服务，具体内容细分如下：

- 无线电监测测向系统情况

无线电监测测向系统包括24个固定监测站、2个移动监测站和5套移动传感器，详见下表：

表三：2026年度无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护

技术服务项目站点统计表

| 序号 | 站名 | 类别 | 验收时间 | 集成商 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永德站 | 二类 | 202412 | 点阵科技 | 质保期内 |
| 2 | 沧源站Ⅰ | 二类 | 202505 | 博纳神梭 | 质保期内 |
| 3 | 临翔区Ⅰ | 二类 | 202405 | 中星世通 | 质保期内 |
| 4 | 凤庆站 | 二类 | 202405 | 中星世通 |  |
| 5 | 临翔区Ⅱ | 二类 | 20231227 | 德辰科技 | 质保期内 |
| 6 | 沧源县Ⅰ | 四类 | 20230830 | 中星世通 | 质保期内 |
| 7 | 镇康县Ⅱ | 四类 | 20230830 | 中星世通 |  |
| 8 | 镇康县Ⅲ | 四类 | 20230830 | 中星世通 |  |
| 9 | 移动传感器Ⅰ | 四类 | 20230830 | 零点科技 | 质保期内 |
| 10 | 移动传感器Ⅱ | 四类 | 20230830 | 零点科技 |  |
| 11 | 移动传感器Ⅲ | 四类 | 20230830 | 零点科技 |  |
| 12 | 移动传感器Ⅳ | 四类 | 20230830 | 零点科技 |  |
| 13 | 移动传感器Ⅴ | 四类 | 20230830 | 零点科技 |  |
| 质保期内有8个固定监测站和5套移动传感器设备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 临翔区Ⅲ | 二类 | 20220519 | 德辰科技 | 质保期外 |
| 15 | 镇康县Ⅳ | 二类 | 20220818 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 16 | 临翔区Ⅳ | 二类 | 20151020 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 17 | 云县站 | 二类 | 20210717 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 18 | 双江站 | 二类 | 20190910 | 点阵科技 | 质保期外 |
| 19 | 耿马县Ⅰ | 二类 | 20180710 | 中星世通 | 质保期外 |
| 20 | 耿马县Ⅱ | 四类 | 20121022 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 21 | 沧源县Ⅱ | 四类 | 20190320 | 德辰科技 | 质保期外 |
| 22 | 镇康县Ⅴ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 23 | 临翔区Ⅴ | 三类 | 20140819 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 24 | 镇康县Ⅵ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 | 质保期外 |
| 25 | 耿马县Ⅲ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 |  |
| 26 | 耿马县Ⅳ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 |  |
| 27 | 沧源县Ⅲ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 |  |
| 28 | 沧源县Ⅳ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 |  |
| 29 | 镇康县Ⅶ | 四类 | 20210717 | 嵘兴实业 |  |
| 30 | 移动站Ⅰ | 二类 | 20180104 | 中星世通 | 质保期外 |
| 31 | 移动站Ⅱ | 二类 | 20200108 | 德辰科技 | 质保期外 |
| 质保期外有16个固定监测站和2个移动站 |  |  |  |  |  |

监测测向系统站点设备主要包括：监测接收机器单元、测向接收机单元、天馈单元、工控机单元、服务器单元、防雷单元、网络单元和监测机房环境保障设备、配套设施等。

- 无线电信息网络系统情况

表四：2026年度无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护

技术服务项目信息网络系统统计表

| 序号 | 计量器具体名称 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELL服务器 | 1 | DELL 2950 | DELL |  |
| 2 | 零点服务器 | 1 | 天昕G123 | 天昕 |  |
| 3 | 德辰服务器 | 1 | DELL EMC PowerEdge R740 | DELL |  |
| 4 | 联想服务器 | 3 | ThinkSystem SR590 | 联想 |  |
| 5 | 联想服务器 | 2 | System x 3650 M5 | lenovo |  |
| 6 | 点阵服务器 | 1 | DELL EMC PowerEdge R750XS | DELL |  |
| 7 | 博纳神梭服务器 | 1 | 超聚变 2288H V5 | 超聚变 |  |
| 8 | 备用服务器 | 1 | 联想开天 KR722Z G2 | 联想 |  |
| 9 | 核心交换机 | 1 | S5700 | 华为 | 9至14项须建备品备件库的核心网络设备 |
| 10 | 汇聚交换机 | 1 | S1728 | 华为 |  |
| 11 | 汇集交换机 | 1 | S1720 | 华为 |  |
| 12 | 路由器 | 1 | 2811C | Cisco |  |
| 13 | 一体化安全网关 | 1 | USG-320C | 启明星辰 天清汉马 |  |
| 14 | 3KVA在线式UPS | 2 | CASTLE | SANTAK |  |
| 15 | 磁盘存储阵列 | 3 | Br0cade 300 |  |  |

- 站点自有机房、空调、铁塔情况

表五：2026年度无线电监测设施设备运行保障及监测设备专业维修维护

技术服务项目自有机房、空调和铁塔统计表

| 序号 | 站点名称 | 机房 | 室外机柜 | 空调 | 铁塔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临沧市中心站 |  |  | 4 | 1 | 网络室1台空调需更换 |
| 2 | 临翔区文林秋苑站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | 临沧市二中站 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 临沧机场站 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 双江站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | 沧源机场站 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | 沧源永和口岸站 | 1 |  | 2 | 1 | 空调1台、除湿机1台 |
| 8 | 沧源班老站 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 耿马中学站 |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | 孟定站 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 11 | 镇康126站 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 镇康二类站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 13 | 永德站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 14 | 云县站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 15 | 凤庆站 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 16 | 合计 | 8 | 6 | 14 | 13 |  |

- 4. 运维工作执行标准

遵循国家相关标准及规范开展具体工作。

- 《VHFUHF监测网功能和能力评估规范》（工信部无2016379号-8）；

- 《短波固定站监测系统运行维护规范》（工信部无2014317-9）；

- 《VHFUHF频段固定站监测系统操作规范》（工信部无2016379号-18）；

- 《VHFUHF频段固定站测向系统操作规范》（工信部无2016379号-19）；

- 《无线电监测车运行维护规范》（工信部无2016379号-17）；

- 《无线电监测机房运行维护规范》（工信部无2016379号-15）；

- 《无线电管理一体化平台软件系统运行维护规范》（GWJ008-2016）、《频谱监测手册》（ITU 国家无线电监测中心编译）；

- 《超短波无线电测向系统验收测试方法》（国无中〔2000〕39号）；

- 《无线电监测软件功能的基本要求》（国家无线电监测中心）；

- 《无线电监测站监测技术规范》（国家无线电办公室）。

- 运维工作具体要求

- 工作措施

通过以下措施确保运维工作达到预期目标：

（1）按照运维采购需求编制系统、可行的运行维护服务方案，并经业主方审核通过后按照此方案严格执行；

（2）根据运行维护服务方案配备技术力量；

（3）建立备品备件库，确保监测网出现故障时，能够按照运维时限制要求完成故障排查和处理；

（4）运维期过半，代维方提出中期验收申请，及时处理和解决前期运维中存在的问题和不足；

（5）按照监测网系统运维规范要求，及时完善运维资料。

- 需满足的服务标准、期限、效率要求

- (2)运维巡检基本任务

- 根据合同要求和运行维护服务方案定期开展运维工作并完善运维资料；

- 按照运维目标及考核要求，完成监测网系统设备日常故障处理和设备维修维护服务；

- 保证监测设备的电气性能、机械性能及各项指标符合相关标准要求；

- 随时监控机房的温度、湿度、电压等参数及空调运行情况；定期检查机房的安全性、规范性、整洁性、防虫措施等内容，以利于监测设备正常运行；

- 合理的维护监测设备，提高设备利用率，延长系统设备使用时间，发挥其最大效能，通过经常性的维护检修和定期修理，保证系统稳定、可靠、节能运行，发挥其最大效能；

- 迅速准确地排除故障，最大限度减少故障造成的损失；

- 在保证系统正常运行的前提下，节约运行维护费用；

- 积极采用新技术，改进维护方法，提高运维工作效率。

- (3)监测测向设备维护要求

保证监测网监测测向系统设备及附属设备等完好率不少于95％。保证监测测向设备硬件各单元能正常工作，面板按键响应可靠，各种功能正常，测试程序、软件各种功能模块工作正常，保证监测和测向数据准确，测向精度符合要求，排除各种软、硬件故障。对所有在用监测系统（设备）的《维护手册》进行更新，内容包括故障判断、排查、定位及安装配置。

- (4)天馈线系统和控制部分维护要求

- 保证监测测向天线各阵子完好，确保天线增益和馈线损耗在指标允许范围之内；

- 检查天线和馈线固定情况，查看天线和天线适配器是否存在松动，必要时采取加固措施，防止意外发生；

- 检查适配器螺丝是否存在氧化情况，检查天线、馈线接头是否存在裸露或氧化情况，保证馈线、控制线等无损坏和断裂现象、馈线外表无破损漏水、连接控制正常，及时做好防水处理，保证馈线室外接地可靠，接地处防水良好；

- 维护天线矩阵插入损耗在允许范围之内，控制方式切换、天线切换正常，外壳接地引线连接可靠。

- (5)监测业务应用平台维护要求

对相关无线电监测系统业务应用平台，包括：监测分析数据库应用系统、无线电监测测向系统、指挥控制及演示系统等提供对业务应用平台进行系统安装、升级和配置并提供系统及数据的备份和恢复服务。

- (6)监测业务数据平台维护要求

对支撑监测业务应用平台的数据平台，包括：监测数据库、监测分析数据库提供对数据平台进行系统安装、数据定时备份和数据恢复服务，并结合实际情况提出数据容灾恢复方案。

- (7)远程控制系统维护要求

- 检查远程控制系统设备，进行工控机、服务器性能测试，确保其运行的稳定性。保证本地、远程控制设备正常，温度、湿度、空调状态检测、显示正确，及时准确响应手动操作；

- (8)供电系统维护要求

保证供电系统运行正常，无异常声音，散热正常，能正常对电池进行充、放电，UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确，参数设置正确，线路连接稳固、无腐蚀，逆变器电压检测、显示正确，电池电压一致性较好，无明显差别，充放电性能符合要求，按要求对电池充放电保养。

- (9)防雷接地系统维护要求

检查防雷器性能，防雷器外壳未击穿短路，无跳火现象，防雷器接地引线连接可靠，保证防雷系统工作正常，并定期开展防雷系统接地电阻测试，防止接地不良导致设备损坏。

- (10)机械系统维护要求

检查机械系统固定情况和避震性能，避免出现松动脱落、移位等情况。

- （10）网络系统维护要求

- 定期检查网络设备工作状态，确保其正常运行；

- 对路由器进行网络联通性和安全测试，对所发现的安全漏洞进行处理，增强网络的安全性；

- 对路由器进行网络优化，对访问权限和路由进行控制；

- 定期对路由器配置信息和BIOS进行备份，防止发生灾难性故障，发生故障时能够及时有效的恢复；

- 对交换机进行硬件检查，及时发现并解决出现的硬件故障，确保其正常工作；

- 对交换机进行数据包交换测试，确保其各端口数据交换的连通性，根据用户实际需要对交换机进行网络优化。

- （11）工控机系统维护要求

检查服务器、客户端和工控机操作系统和各种为完成监测测向任务所使用的软件，根据实际情况对低版本软件进行升级，确保系统的稳定性，对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，卸载不使用的程序。

- （12）软件系统维护要求

保证客户端和服务端的监测测向软件的各种功能工作正常，数据库工作正常，设备与设备配置文件一致，天馈线接入矩阵与配置文件一致，监测测向系统工作状态正常，数据库连接正常，地理信息系统加载正常，监测测向各功能使用正常，能正确反馈各波形图、声音、参数，各基础业务功能正常使用；保证监测测向软件为在用最新版本。

- （13）设备维修服务要求

负责所有质保期外站点设备的维修维护，承担所有维修维护和配件费用，包括返厂维修来回运输费用；质保期内设备故障主动对接设备厂商及时处理。服务期间如遇质保期限到期的，按设备故障出现时间节点判断属质保期内或质保期外。

- （14）天线塔桅维护要求

每年至少对所辖站点的天线塔桅进行1次维护（修），对易受侵蚀、锈蚀的部件根据实际情况及时进行维护，在每年雨季之前完成以下任务：

对所辖监测站点的天线塔桅的维护保养，对无法处理的故障，提出切实可行的整改建议；对所维护的监测站点进行防雷检查，确保联接牢靠。

- （15）重大监测任务保障服务要求

针对重大监测任务提出的保障要求，例如大型考试保障、重大监测任务和特殊监测任务免费提供全程的技术、人力保障。

- （16）技术咨询要求

- 提供服务电话：细分响应时间，区分故障等级，提供解决方案，承诺解决时间，建立故障跟踪、反馈分析制度。通过热线电话及时对无线电监测网的运行提供技术咨询服务；

- 意见反馈：维护合同期内，以电话、面对面交谈等方式，就进一步提升维护工作的质量和效率，以及系统功能的升级完善，向业主方征求意见。

- （17）技术培训要求

集中技术培训1次，提供相应的培训资料，并可根据实际需求，采取多种形式和手段进行技术培训。

- 培训内容包括硬件故障、软件故障、网络故障、电源故障等预判分析；各软件功能使用培训；无线电新技术技能运用培训及无线电监测技术演练实操培训等；

- 培训资料包括各类型监测站及相关软件的使用、维护说明及案例，并配以线路连接图、安装示意图等相应的图片资料，保证业主方技术人员能在培训资料的指导下，有效地开展维护工作；

- 巡检期间，对当地技术人员进行相应的现场技术指导。

- （18）物流保障要求

- 运维期内，要求指定相对固定的物流公司对故障设备、备品备件进行递送，并做好书面交接记录；

- 保障所维护设备及铝合金的货物包装箱在物流过程中的快捷和安全，运输过程中发生的损失由代维方负责；

- 维护期内的监测设备、配件（包括所有监测站点及设备）以及借用支持专项监测工作使用的仪器仪表物流费用（含保价费），由代维方承担。

- （19）其他维护工作

- 定期更换低值易耗品，运维期间对各站点空开、插座、照明、CMOS电池、CPU风扇、逆变器、卫生洁具、门锁等低值易耗品等进行免费定期更换；

- 控制中心及各监测站病毒防护服务，根据杀毒工具软件升级周期,对维护范围内的所有计算机进行病毒库升级，提高计算机设备的防护能力，对突发病毒引起的故障，第一时间的修复，及时向业主方提供防病毒方案。

- 质量要求及采购标的验收标准

- 符合国家现行无线电监测网的相关规范及行业标准，确保运行维护范围内24个固定监测站、2个移动监测站和5套移动传感器设备7×24小时无间断正常运行，保证监测网监测系统设备完好率不少于95％；

- 按照要求完成两次24个固定监测站点、2个移动监测站点监测设备、5套移动传感器设备巡检和测向设备的校准测试工作；

- 确保中心机房及各站点网络系统安全、设备整齐、网络畅通，建成包括交换机、路由器、安全网关、在线式UPS的备品备件库；

- 确保6个在用站点监测数据接入城市无线电移动智能众包监测系统，并实现站点数据分析调用；

- 完成监测业务楼电梯日常维护保养、易耗品更换；

- 完成各应用软件平台地图更新，使其分辨率达到19级卫星影像地图；

- 完成6个站点测向功能接到同一个应用软件平台，并可实现联合测向功能；

- 能够快速响应，确保站点出现故障时，能够第一时间远程处理或赶到故障站点；

- 按照招标要求和合同要求完成其他所有服务内容；

- 确保验收资料齐备。

# 第六章  评审办法

（综合评分法）

## 一、评审机构

本项目评审机构为磋商小组，由采购人代表和有关技术、 经济等方面的专家组成，其成员人数为3人，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

## 二、评审原则与标准

（一）评审应遵循下列原则：

1.坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个供应商。

2.全面分析，综合评审。

3.评审只对供应商的响应文件、磋商承诺书及最终报价进行评审，除此以外的资料、信息不应作为评审的依据。

（二）评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，磋商小组成员按照客观、公正、谨慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。根据排名先后确定成交候选供应商。

## 三、评审纪律

1.所有与会人员对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；

2.评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录、评审结论和响应文件审查、澄清、评价及比较的资料，均不得向供应商或与该过程无关的其他人员泄露；

3.所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

4.评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

5.评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；

6.评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组统一组织办理；

7.评审期间，未经允许，磋商小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

## 四、评审目的

评审工作的目的：审查供应商的响应文件与竞争性磋商文件的所有条款、条件是否相符；是否已提供了必备的资料、文件、证书，做出实质性响应；按评审程序和评审方法推荐出合格的成交候选供应商或直接确定成交供应商。

## 五、评审程序

（一）磋商小组审阅响应文件。

（二）资格性检查，确定供应商是否具备投标资格

依据法律法规和采购文件的规定，在对响应文件详细评估之前，磋商小组将依据供应商的响应文件中的资格证明，对照合格供应商的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果供应商不具备投标资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商少于3家时，在书面征得供应商及采购人同意的情况下，可以按照公平、公正和竞争原则，继续进行磋商采购；如果少于二家，应终止磋商，重新组织采购。采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）响应文件的澄清

1.磋商小组有权书面要求（必须由磋商小组专家签字）供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.供应商必须按照磋商小组会通知的澄清内容和时间作出澄清。澄清的问题须作书面答复，该答复经供应商的法定代表人或委托代理人的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。若该供应商未在规定时间内作出澄清，可拒绝该投标。

3．磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

（四）磋商开始，与供应商谈各项内容

磋商小组所有成员集中各供应商磋商内容。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

1.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

（五）各供应商进行报价

参加磋商的供应商在政府采购云平台提交最终报价。

（六）由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（七）比较与评价、推荐成交候选人名单

1.磋商小组会将按本采购文件载明的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合竞争性磋商管理办法第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 六、评审方法

本项目采用“综合评分法”进行评审。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

关于中小企业：

1．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

3.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（二）初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 资格审查标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人，具有有效的营业执照或其他法定凭证（扫描件加盖供应商电子公章） |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - （1）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录和证据留存）； - （2）供应商财务状况良好，提供近三年（2023年-2025年）任意一年经第三方机构审计的审计报告和财务报表或内部财务报表（成立不足1年的企业，附成立至今的财务报表或相关财务证明资料）（扫描件加盖供应商电子公章）； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（加盖供应商电子公章） |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供供应商缴税所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明。供应商依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（加盖供应商电子公章）； （2）提供供应商缴费所属时间在2025年6月至本项目响应文件提交截止时间前任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足3个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明。供应商依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（加盖供应商电子公章）； |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（加盖供应商电子公章）。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章） （2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，提供书面说明。（加盖供应商电子公章）。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料。 |
|  |  | 特定资格要求 | 无 |
| 2.2 | 符合性审查 | 响应文件签署、盖章 | 按磋商文件要求进行签署、盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规定的格式 |
|  |  | 磋商报价 | 有磋商报价，且只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏、书写工整、字迹清晰 |
|  |  | 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |
|  |  | 其他 | 符合磋商文件其他要求。 |

（三） 磋商及承诺

1.磋商小组分别与通过了初步评审的供应商就其响应文件中的有关问题进行磋商；磋商结束后供应商须在磋商小组规定的时间内提交磋商承诺和最终磋商报价。

2.在磋商中，磋商小组成员和与磋商活动有关的工作人员不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商，供应商代表应在书面通知上签字确认。

（四）综合评审

- 1.磋商小组对通过初步评审的响应文件按照综合评分法进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评分细则一览表的要求进行打分、汇总。

- 2.评分细则

供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3（满分100分）

其中：F1、F2、F3、分别为报价部分、商务部分、技术部分3项评分因素的汇总得分；

报价部分F1:20分

商务部分F2:20分

技术部分F3:60分

| 评审内容 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| F1、报价部分 （总分20分） | 1.报价得分按照低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×20 注：供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。低于成本价（或进价）报价的认定：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文要求启动异常低价投标（响应）审查程序。 |  |
| F2、商务部分 （总分20分） | 项目管理机构人员（满分14分） | 1.项目机构人员（满分5分） （1）项目组织机构管理体系完善，针对性强，具有科学严谨的管理程序，配备的人员分配科学合理、岗位职责分工详细明确，提供相关证书等证明材料完整得5分； （2）项目组织机构管理体系基本完善，针对性较好，具有管理程序，配备的人员分配基本合理、岗位职责分工基本明确，提供的相关证明材料基本完善得4分； （3）项目组织机构管理体系一般，针对性一般，管理程序一般，配备的人员分配一般、岗位职责分工一般，提供相关证书等证明材料一般得3分； （4）项目组织机构管理体系无针对性，配备的人员不合理、岗位职责分工不明确，提供相关专业技能证书等证明材料不齐全得2分； （5）项目组织机构管理体系差，针对性差，无相关专业技能证书等证明材料得1分。未提供不得分。 2.项目团队成员中，每提供1个IT服务项目经理证书加3分，最高得3分。 3.每提供1个IT服务项目工程师证书加3分，最高得3分。 4.每提供1个高级信息系统项目管理师或PMP项目经理证书加3分，最高得3分。 |
|  | 业绩(满分6分) | 供应商提供类似项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得6分(须提供类似业绩项目的中标通知书或采购合同关键页 (封面、内容页、签字页等) 扫描件，材料不明确、无法体现业绩内容的不得分) 注：类似项目业绩是指无线电监测或测向类的固定站、移动站、小型站等维修维护项目 |
| F3技术部分 （总分60分） | 总体服务方案（满分24分） | 供应商针对本项目提供总体服务方案，内容包括但不限于： ①项目工作计划及流程；②服务质量及保障措施；③维护能力；④巡检方案；⑤重大活动及应急任务保障；⑥故障响应时间。 每项内容从“内容全面、方案合理、针对性、完整性”等方面综合评审，进行比较打分： 以上方面，每项4分，有一项内容缺乏完整性、合理性的扣2分，有一项缺项漏项的扣4分。 |
|  | - 设施设备运行保障措施（18分） | 供应商针对本项目提供设施设备运行保障措施，内容包括但不限于： ①无线电监测设施设备运行保障措施；②无线电监测网运行保障服务；③数据备份方案。 每项内容从“内容全面、方案合理、匹配性、完整性”等方面综合评审，进行比较打分。 以上方面，每项6分，有一项内容缺乏完整性、合理性的扣3分，有一项缺项漏项的扣6分。 |
|  | - 维修维护方案（满分10分） | 供应商针对本项目提供维修维护方案，内容包括但不限于： - ①故障诊断与维修流程；②设备报废管理；③应急维修响应与重大活动专项保障；④预防性维修与巡检保养； - 每项内容从“内容全面、方案合理、匹配性、完整性”等方面综合评审，进行比较打分。 - 以上方面，每项2.5分，有一项内容缺乏完整性、合理性的扣1分，有一项缺项漏项的扣2.5分。 |
|  | - 备品备件库（满分4分） | - 根据供应商提供的备品备件清单类别、数量、与本项目的适配性等进行评审，类别、数量最多、适配性最高且完全符合或优于维护要求的得4分；类别、数量较多，适配性较高，符合维护需求的得3分；类别、数量一般，适配性一般，基本符合维护需求的得2分；提供备品备件，但难以满足维护需求的得1分。未提供的不得分。 |
|  | 应急保障能力 （满分4分） | - 根据响应文件中提供的应急保障能力方案，对以下内容进行评审： - ①总体应急预案；②应急组织架构及职责；③应急响应流程；④应急资源保障； - 每项内容完整、科学、可行、能够充分满足磋商文件采购内容及要求的得1分；每项内容基本满足磋商文件采购内容及要求的得0.5分；有一项缺项漏项的扣1分。 |
|  | 注：①以上内容评审专家结合项目实际情况和响应文件响应情况独立评审为准。 ②缺乏针对性、完整性、合理性是指：相关制度、方案及措施内容等生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；语言错误或存在歧义，政策、规范标准与本项目要求不一致；对相关内容的关键要求没有详细说明，内容有缺漏；内容过于简略或与本项目无关联等任意一项类似情形。 |  |

3.统分原则

（1）除响应人价格得分（F1）外，其余部分由各磋商小组成员自主评分并签字确认。

（2）各档次分值不得超过评分标准规定的分值界限。

（3）所有磋商小组成员评分的算术平均值即为响应人该项得分（保留小数点后两位）。

4.为了保证项目的正常实施，维护政府采购的正常招标秩序，响应人不得以低于成本价（或进 价） 报价，否则其响应将可能被拒绝或被宣布为无效，不再进入综合评分程序。

5.评审中若遇特殊问题，由磋商小组成员根据有关法律法规研究决定。

（五）成交推荐

磋商小组将根据评审后的评审总得分情况由高到低的顺序推荐1～3名成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术、服务质量等优劣顺序推荐。

经磋商小组评审，有效竞争性磋商申请人少于三家时可以否决所有投标，如磋商小组认为还具备竞争性可推选综合实力强的竞争性磋商申请人作为成交候选人。

（六）确定原则

评定成交的原则：响应文件能够全部满足磋商文件实质性要求且评审总得分最高。

（七）评审报告

1.磋商小组完成评审后，应当向采购人提出评审报告，并抄送有关行政监督部门。

2.评审报告应由磋商小组全体成员签字。对评审结论有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不以书面形式阐述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，磋商小组应当对此做出书面说明并记录在案。

3.向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。

（八）异常低价审查

1.政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

6.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.4采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

6.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。