省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：FSSD34000120262930号

原公告的采购项目名称：省淮河局2026年省级防汛物资管理基础设施维修改造工程

首次公告日期：2026年4月24日

二、更正信息

更正事项：□采购公告☑采购文件□采购结果

更正内容1：

### 删除采购文件第三章采购需求-城西湖闸中屋面结构形式的内容“从上至下，第1层为2.4mm 厚 PMP 聚氯乙烯卷材金属复合板。第2层为75mm 玻璃棉毡保温层(16 kg/m3 )(燃烧性能A级)。第3层为0.3mm 厚聚乙烯膜隔汽层。第4层为Φ1.0-1.5mm 不锈钢丝网，第5层为檩条”。

更正日期：2026年4月30日

三、其他补充事宜

采购文件其他内容不做调整。此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请供应商及时下载相关材料。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：安徽省淮河河道管理局

地  址：安徽省蚌埠市解放一路116号

联系方式：0552-3918505 郁工

2.采购代理机构信息

名  称：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地  址：蚌埠市凤阳西路41号

联系人：薛工

联系方式：0552-3092287

3.政府采购监督管理部门信息

名  称：安徽省财政厅

地  址：合肥市阜南西路238号

联系方式：0551-68150413