## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 戒毒人员宿舍一层通透化改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 戒毒人员宿舍一层通透化改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 项目负责人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1.本工程项目名称为戒毒人员宿舍一层通透化改造项目，建设地点位于德清县武康街道。本工程的施工范围为戒毒人员宿舍一层通透化改造项目，装修面积约1034.0平方米，由浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所负责建设，工程结构形式为框架结构。 二、编制范围： 1. 招标人提供的施工图范围内装修、安装工程，具体详见招标人提供的工程量清单。 2. 工程实施过程，招标人保留局部调整和变更工程内容的权力。 三、清单编制依据： 招标人提供由铭扬工程设计集团有限公司设计的施工图纸、答疑回复资料及现场踏勘等； 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》； 《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建函〔2025〕320 号）。 四、招标控制价编制说明： 1.工程专业：单独装饰工程、通用安装工程。 2.取费说明： 安全文明施工基本费：按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定，按一般计税费率中值计取，单独装饰工程按市区工程7.14%，通用安装工程市区工程8.88%。 规费按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定，按一般计税费率计取，单独装饰工程按27.92%计入，通用安装工程按30.63%计入。 税金按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》的规定，按一般计税费率计取，按税前工程造价的9%计入。 五.工程质量、工期、材料、施工等要求 1.质量等级：达到现行国家验收标准的合格等级。 2.工期要求：按正常施工工期考虑。 3.具体材料、施工项目要求详见施工图、招标文件及规范中具体要求。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目 | 第2页 共2页
六.其它有关说明: 本工程的工程量按施工图纸范围计入。 本工程原顶、墙面涂料按铲除、批腻子、刷白计入（具体做法按清单考虑）。 本工程民警休息室木门按利旧考虑，新做门套计入。 本工程的走道和宿舍钢制格栅门做法按二层款式计入。 本工程的防火门按钢质甲级考虑。 本工程的民警值班室和过道进户门按原有考虑，门套新做计入。 七.清单中项目特征如有描述不清之处，各投标人应结合施工图纸及相关施工规范进行报价，符合设计要求，综合单价应包括完成项目所需的所有费用。 八.措施项目清单投标人可根据本工程情况、现场条件及施工组织设计进行补充。 九.综合单价中的风险因素、风险范围（幅度），控制价中未考虑。 十.其它不详详见工程量清单、招标文件、标准图集及施工图。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有建筑内的砖墙体拆除（含附着物、饰面层等），包括新敲门洞等 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m3 | 11.98
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有建筑内的地面地砖拆除（含基层砂浆层等） 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 207.42
3 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 淋浴间、盥洗室及小卫生间等 1.原有建筑内的墙面瓷砖拆除（含基层砂浆层等），铲除至砖块外露 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 140.81
4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有建筑内的天棚吊顶拆除（含附着物等） 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 199.49
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原有建筑内的木门拆除（含门框及门套等） 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 44.10
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原有建筑内的老墙面装饰涂料铲除（含基层腻子等），铲除至粉刷面外露 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 1475.91
7 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.原有建筑内的顶面装饰涂料铲除（含基层腻子等） 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m2 | 550.25
8 | 011612001001 | 盥洗室洗漱池拆除 | 1.原有建筑内的洗漱池拆除（含基层、底座及面层等） 2.拆除垃圾需清理外运（含垃圾装袋搬运下楼至室外堆放点） 3.垃圾外运清理的方式及运距：由投标人自行考虑 | m | 11.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 01B001 | 其他项拆除 | 1.拆除部位：除清单列明之外属于改造范围内的装修部分范畴设施拆除项目（包括原有活动家具的搬运至指定位置等） 2.拆除垃圾清理外运（含垃圾装袋搬运至室外堆放点）和运输方式及距离：由投标单位自身施工组织措施综合考虑，满足业主单位及设计要求，结算时不做调整。 | 项 | 1
|  | 砌筑工程 |  |  | 0
10 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A3.5) 2.墙体类型：240mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 4.表面贴耐碱玻纤网格布 | m3 | 1.47
11 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A3.5) 2.墙体类型：200mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 4.表面贴耐碱玻纤网格布 | m3 | 3.38
12 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A3.5) 2.墙体类型：120mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 4.表面贴耐碱玻纤网格布 | m3 | 0.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块（B06 A3.5) 2.墙体类型：100mm厚 3.砂浆强度等级：M7.5干混砌筑砂浆 4.表面贴耐碱玻纤网格布 | m3 | 5.94
14 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：门洞封堵、淋浴室坐凳 2.砖品种、规格、强度等级：95红砖 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干混砌筑砂浆 | m3 | 1.68
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙体及墙面砖铲除部位 1.内墙20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 319.05
16 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 墙面新敲门洞、坐凳及零星修补处 1.内墙20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 30.37
17 | 01B002 | 成品过梁板 | 1.门洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸1300×240×80mm | 块 | 1
18 | 01B003 | 成品过梁板 | 1.门洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸1300×100×80mm | 块 | 2
19 | 01B004 | 成品过梁板 | 1.门洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸1800×240×80mm | 块 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B005 | 成品过梁板 | 1.门洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸2700×100×80mm | 块 | 1
21 | 01B006 | 成品过梁板 | 1.窗洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸3000×240×80mm | 块 | 1
22 | 01B007 | 成品过梁板 | 1.窗洞上部放置成品C25混凝土过梁板，含钢筋（8mm圆钢）、模板制作，尺寸7350×200×80mm | 块 | 1
|  | 楼地面工程 |  |  | 0
23 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，II型 两道处理 | m2 | 90.95
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料：600×600×10浅色地砖铺设，专用美缝剂美缝处理，选样 2.30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂)浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 | m2 | 45.37
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.面层材料：800×800×10浅色地砖铺设，专用美缝剂美缝处理，选样 2.30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂)浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 | m2 | 71.10
26 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料：300×300×10浅色防滑地砖铺设，专用美缝剂美缝处理，选样 2.30厚DS M15(1:3干硬性水泥砂)浆结合层，表面撒水泥粉 3.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3砂浆）抹小八字角 4.界面剂一道 | m2 | 90.95
27 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.面层材料：20mm浅啡网纹大理石板铺设，DTG砂浆擦缝，选样 2.20厚DS M15(1:3干硬性水泥砂)浆结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂一道 | m2 | 1.93
28 | 01B008 | 石材磨边 | 1.地面门槛板高差部位石材磨斜边处理 | m | 5.30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010401001001 | 砖基础（小卫生间蹲坑抬高处理） | 1.砖品种、规格、强度等级：95红砖 2.砂浆强度等级：M10.0砌筑砂浆 | m3 | 0.18
|  | 天棚工程 |  |  | 0
30 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：平面吊顶 2.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3.φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.龙骨类型、材料种类、规格、中距：承载主龙骨60×27×1.2（1.5），中距≤1000，覆面次龙骨50×19×0.5，中距300~400，横撑（次）龙骨50×40×0.6，中距600 5.面层材料品种、规格：双层纸面石膏板（12+12mm），错缝粘贴第二层板材，用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距边长边＞10，短边＞15 6.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点绣 | m2 | 93.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：平面吊顶 2.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3.φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.龙骨类型、材料种类、规格、中距：承载主龙骨60×27×1.2（1.5），中距≤1000，覆面次龙骨50×19×0.5，中距300~400，横撑（次）龙骨50×40×0.6，中距600 5.面层材料品种、规格：600×600矿棉板 | m2 | 164.18
32 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：平面吊顶 2.钢筋混凝土板内预留φ10吊环，双向吊点，中距≤1200 3.φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200 4.龙骨类型、材料种类、规格、中距：承载主龙骨（上人）60（50非上人）×27×1.2（1.5），中距≤1200，配套专用龙骨，中距300-1200，按顶面板材分块大小 5.面层材料品种、规格：300×300×1.2mm铝扣板，选样 | m2 | 62.25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：侧面吊顶 2.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾）或膨胀螺栓，双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预留吊环） 3.φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4.龙骨类型、材料种类、规格、中距：承载主龙骨60×27×1.2（1.5），中距≤1000，覆面次龙骨50×19×0.5，中距300~400，横撑（次）龙骨50×40×0.6，中距600 5.基层材料、品种：双层12mmA级阻燃板 6.面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 7.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点绣 | m2 | 9.29
34 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：木方（刷防火涂料）、18mm阻燃板基层，9.5mm纸面石膏板面层 2.嵌缝材料种类：板缝贴胶带、点绣 | m2 | 5.08
35 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：石膏板 2.喷刷涂料部位：石膏板吊顶 3.腻子种类：柔性耐水防潮腻子 4.刮腻子要求：2厚柔性耐水防潮腻子分遍刮平，面板接缝处贴接缝带 5.涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料两遍 | m2 | 103.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：原顶 2.喷刷涂料部位：原粉刷面 3.腻子种类：柔性耐水防潮腻子 4.刮腻子要求：3厚底基防裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平，面板接缝处贴接缝带 5.涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机涂料两遍 | m2 | 550.25
|  | 门窗工程 |  |  | 0
37 | 010801002001 | 木质门带套 | 小卫生间 1.门代号及洞口尺寸：M0821，洞口尺寸为800×2100mm 2.制作材料品种、规格：成品免漆橡木饰面板装饰门，采用实木杉木门芯、双面5mm中纤板基层、双面3mm橡木饰面板面层（成品定制、含油漆），门扇厚度50mm，成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.五金品种、规格：单开执手门锁、门吸、铜合页（3片/樘）、暗装闭门器等 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 010801002002 | 木质门带套 | 民警休息室 1.门代号及洞口尺寸：M1021，洞口尺寸为1000×2100mm 2.制作材料品种、规格：门扇利旧安装，门套新做另计 3.五金品种、规格：单开执手门锁、门吸、铜合页（3片/樘）、暗装闭门器等 | 樘 | 1
39 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1024，洞口尺寸为1000×2400mm 2.制作材料品种、规格：成品免漆橡木饰面板装饰门，采用实木杉木门芯、双面5mm中纤板基层、双面3mm橡木饰面板面层（成品定制、含油漆），门扇厚度50mm，门扇中间配8厚钢化玻璃，成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.五金品种、规格：单开执手门锁、门吸、铜合页（3片/樘）、暗装闭门器等 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010801002004 | 木质门带套 | 谈话室 1.门代号及洞口尺寸：M1022，洞口尺寸为1000×2200mm 2.制作材料品种、规格：成品免漆橡木饰面板装饰门，采用实木杉木门芯、双面5mm中纤板基层、双面3mm橡木饰面板面层（成品定制、含油漆），门扇厚度50mm，成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.五金品种、规格：单开执手门锁、门吸、铜合页（3片/樘）、暗装闭门器等 | 樘 | 1
41 | 010801002005 | 木质门带套 | 大会议室 1.门代号及洞口尺寸：M1522，洞口尺寸为1500×2200mm 2.制作材料品种、规格：成品免漆橡木饰面板装饰门，采用实木杉木门芯、双面5mm中纤板基层、双面3mm橡木饰面板面层（成品定制、含油漆），门扇厚度50mm，成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.五金品种、规格：双开执手门锁、门吸、铜合页（6片/樘）、暗装闭门器等 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010802003001 | 钢质防火门 | 弱电间 1.门代号及洞口尺寸：FM1022甲级，尺寸为1000×2200mm 2.材料、品种：成品甲级钢质防火门，防火门门套采用成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.五金品种、规格：单开防火门门锁、门吸、铜合页（3片/樘）等安装 | 樘 | 1
43 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框或扇外围尺寸：M1022防盗门 2.门框、扇材质：成品金属防盗门，款式及材质同二楼，防盗门门套采用成品配套60mm门套线及门套安装，选样 3.含五金安装 | 樘 | 1
44 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 走道部位 1.门框或扇外围尺寸：M2130 宽2100×3000mm， 2.门框、扇材质：成品型钢格栅门（平开门及固定组合），含油漆，成品钢制门框，材质为门框采用60*80*2.0㎜镀锌方管，门页外框采用50*50*2.0㎜镀锌方管，横档采用50*50*2.0㎜镀锌方管，竖档采用Ø20镀锌圆管，门页居中封镀锌板，板厚度1.5㎜，双面封，表面喷塑。款式及做法同二楼 3.五金材料、品种：双开门门锁及插销等安装 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 宿舍区成品钢制格栅推拉门及门框 1.门框或扇外围尺寸：移门1123，推拉门尺寸为1100×2300mm，外框为钢制门框（尺寸为2250×2300mm） 2.门框、扇材质：钢制门框及格栅推拉门，安装方式附墙固定，材质为门框采用60*80*2.0㎜镀锌方管，门页外框采用50*50*2.0㎜镀锌方管，横档采用50*50*2.0㎜镀锌方管，竖档采用Ø20镀锌圆管，上轨道采用125铝合金轨道，先导轨采用204深沟轴承，插销采用自制Ø20圆钢，门页居中封镀锌板，板厚度1.5㎜，双面封，表面喷塑。款式及做法同二楼 3.五金材料、品种：推拉门轨道、滑轮、门锁及拉手等 | 樘 | 12
46 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 宿舍区成品钢制平开门及门框 1.门框或扇外围尺寸：平开门1023，平开门尺寸为1000×2300mm，外框为钢制门框（尺寸为1120×2300mm） 2.门框、扇材质：钢制门框及格栅平开门，安装方式附墙固定，材质为门框采用60*80*2.0㎜镀锌方管，门页外框采用50*50*2.0㎜镀锌方管，横档采用50*50*2.0㎜镀锌方管，竖档采用Ø20镀锌圆管，插销采用自制Ø20圆钢，门页居中封镀锌板，板厚度1.5㎜，双面封，表面喷塑。款式及做法同二楼 3.五金材料、品种：门锁及拉手等 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 民警休息室铝合金推拉窗 1.窗代号及洞口尺寸：宽2400×1500mm 2.框、扇材质：60系列铝合金型材，壁厚1.8mm 3.玻璃品种、厚度：5mm钢化玻璃 | 樘 | 1
48 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.部位：过道无门门套及宿舍门套等 2.门套材料品种、规格：成品双面配套60mm门套线及门套安装 | m | 91.62
|  | 墙面工程 |  |  | 0
49 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.粘贴层厚度、材料种类：15mm1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线，材质同地面加工处理，上口倒角灰胶收口处理 | m | 52.84
50 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.金属扣件用膨胀螺丝固定与墙面上，间距400-600mm 4.面层材料品种、规格、颜色：1.0mm成品拉丝不锈钢踢脚线（含刨槽、折边） | m | 146.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面贴砖部位 1.防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，II型 两道处理，高度同瓷砖铺贴高度 | m2 | 140.96
52 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：胶泥铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色：300×600mm墙面砖，采用胶泥铺贴，阳角包不锈钢圆角处理 4.嵌缝材料：专用美缝剂美缝处理，选样 | m2 | 140.76
53 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 大厅及其他房间护墙板 1.骨架：50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：18mmA级防火压力板 3.面层材料品种、规格、颜色：8mm竹木纤维护墙板 | m2 | 142.48
54 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mmA级防火压力板 2.面层材料品种、规格、颜色：20mm红色烤漆板 | m2 | 6.09
55 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：18mmA级防火压力板 2.面层材料品种、规格、颜色：3mm成品木饰面板 | m2 | 5.55
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：3mm成品木饰面板 | m2 | 1.08
57 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 墙面造型 1.骨架：双层50系列轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格：双层18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：3mm成品木饰面板 | m2 | 0.54
58 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 包空调管道及管道封堵 1.骨架：30×40杉木骨架 2.基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 | m2 | 156.78
59 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：30mm宽配套木线条收边，含油漆 | m | 122.43
60 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：50mm宽原木色线条收口，含油漆 | m | 11.94
61 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：100mm宽成品门套线条，含油漆 | m | 16.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 执勤室窗口 1.边框材料种类、规格：12mm阻燃板1.0mm拉丝不锈钢板面层包框（含刨槽、折边） 2.玻璃品种、规格、颜色：10+5+5防弹玻璃（厚片向外） 3.嵌缝、塞口材料品种：硅酮密封胶 | m2 | 19.16
63 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 其他窗口 1.边框材料种类、规格：12mm阻燃板1.0mm拉丝不锈钢板面层包框（含刨槽、折边） 2.玻璃品种、规格、颜色：5+5钢化夹胶玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：硅酮密封胶 | m2 | 6.78
64 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 小卫生间淋浴房隔断 1.边框材料种类、规格：1.0mm拉丝不锈钢板面层包框（含刨槽、折边），含玻璃门 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种：硅酮密封胶 4.五金材料、品种：金属拉手、合页等安装 | m2 | 4.10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品抗倍特板隔断（30mm厚），不锈钢柱脚，选样 2.配件品种、规格：含所有配件，选样 | m2 | 27.47
66 | 01B009 | 洗漱水槽 | 1.成品预制钢筋混凝土板池槽、池壁，砖砌柱脚 2.混凝土构件采用C25混凝土，HRB400钢筋单层双向布置（8mm，间距150mm） 3.池槽内侧底部、侧面及上翻处采用1.5m成品不锈钢板贴面（304材质），池壁外侧贴浅色面砖处理，款式、尺寸同二楼 | m | 14.16
67 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：30mm宽拉丝不锈钢收口条 | m | 16.43
68 | 011502003001 | 石材装饰线 | 淋浴房挡水条 1.线条材料品种、规格、颜色：100×100浅啡网纹大理石成品挡水条安装，选样 | m | 2.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色可擦洗涂料（含白色无机涂料） 1.基层类型：粉刷面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平，裂缝处贴网格布 4.封底漆一道（干燥后再做面涂） 5.白色涂料二度 | m2 | 1319.13
70 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 白色可擦洗涂料 1.基层类型：石膏板面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平，接缝处贴网格布 4.封底漆一道（干燥后再做面涂） 5.白色涂料二度 | m2 | 156.78
71 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 墙布宣绒布 1.基层类型：粉刷面 2.喷刷涂料部位：墙面 3.2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.刷基膜处理 5.墙布宣绒布，选样 | m2 | 7.01
|  | 其他工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 011505001001 | 洗漱台 | 民警值班室 1.材料品种、规格、颜色：成品太空铝柜体、柜门洗漱柜（含台盆、龙头），尺寸为600×800×600mm | 个 | 1
73 | 011505001002 | 洗漱台 | 2#卫生间 1.材料品种、规格、颜色：成品太空铝柜体、柜门洗漱柜（含台盆、龙头及成品镜柜），尺寸为1450×800×600mm | 个 | 1
74 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格：5mm明镜（含试衣镜） 2.框材质、断面尺寸：铝合金边框 | m2 | 2.68
75 | 011505006001 | 毛巾杆(架） | 1.材料品种、规格、颜色：成品不锈钢毛巾架，选样 | 套 | 1
76 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1.材料品种、规格、颜色：成品不锈钢卫生纸盒 | 个 | 1
77 | 011505003001 | 不锈钢晾衣杆 | 1.材料品种、规格、颜色：成品不锈钢晾衣杆，长度2.2米 | 个 | 1
78 | 010807004001 | 金属纱窗 | 民警休息室、会议室、执勤室 1.铝合金边框金刚砂纱窗制作、安装，具体做法详见节点图纸，选样 | m2 | 20.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 010807004002 | 金属纱窗 | 其他部位 1.铝合金边框金刚砂纱窗制作、安装（带锁），具体做法详见节点图纸，选样 | m2 | 65.55
80 | 01B010 | 宿舍内地砖踢脚线修复 | 1.宿舍内原有破损踢脚线修复，含所有内容 | 项 | 1
81 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 1.窗帘材质：成品布艺遮光阻燃窗帘（褶皱率为2倍），选样 2.窗帘层数：双层，一层纱加一层布艺 3.工程量按投影面积计算 | m2 | 8.40
82 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1.窗帘材质：成品PVC遮光阻燃窗帘，选样 2.窗帘层数：单层 3.工程量按投影面积计算 | m2 | 16.71
83 | 010810001003 | 拉帘 | 民警休息室 1.窗帘材质：成品布艺遮光阻燃拉帘（褶皱率为2倍），选样，上部安装不锈钢拉杆 2.窗帘层数：单层 3.工程量按投影面积计算 | m2 | 9.75
84 | 011508001001 | 泡沫塑料字 | 1.字体材料品种、颜色：15mm厚PVC雕刻喷漆，选样 2.字体规格：300×300mm 3.固定方式：附墙安装 | 个 | 20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 01B011 | 不锈钢梯形槽 | 1.嵌入式不锈钢梯形槽（304材质），上部为平推板，选样 | 个 | 1
86 | 011505005011 | 坐便器无障碍扶手 | 残卫 1.扶手材料种类、规格、品牌：坐便器无障碍扶手（附墙式），304#不锈钢材质，选样 2.固定配件种类：专用配件固定 | 个 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施子分部 |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.装修用脚手架，投标单位根据现场情况自行报价 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.材料搬运费，投标单位根据现场情况自行报价 | 项 | 1
3 | 01B012 | 其他措施项目费 | 1.施工过程中的其他措施费用及投标单位根据工程实际情况及施工组织设计自行补充报价 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-装修工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装修工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 1.0mm成品拉丝不锈钢板（含刨槽、折边） | m2
2 | 单开执手锁 | 把
3 | 门吸 | 只
4 | 成品不锈钢晾衣杆，长度2.2米 | 根
5 | 卫生纸盒 | 只
6 | 不锈钢毛巾架 | 副
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
8 | 白色硅酸盐水泥325#、二级白度 | kg
9 | 黄砂净砂 | t
10 | 黄砂净砂(细砂) | t
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3
13 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
14 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg
15 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg
17 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg
18 | 杉板枋材 | m3
19 | 20mm红色烤漆板 | m2
20 | 3mm成品木饰面板 | m2
21 | 8mm竹木纤维护墙板 | m2
22 | 3mm胶合板 | m2
23 | 9mm阻燃板 | m2
24 | 12mm阻燃板 | m2
25 | 15mm阻燃板 | m2
26 | 18mmA级防火压力板 | m2
27 | 5+5钢化夹胶玻璃 | m2
28 | 淋浴间10mm钢化玻璃隔断 | m2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 10+5+5防弹玻璃（厚片向外） | m2
30 | 300×600mm墙面砖 | m2
31 | 地砖踢脚线 | m2
32 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2
33 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2
34 | 轻型龙骨U50 | m2
35 | 成品免漆橡木饰面板装饰门800×2100mm | 樘
36 | 成品免漆橡木饰面板装饰门1000×2400mm | 樘
37 | 成品免漆橡木饰面板装饰门1000×2200mm | 樘
38 | 金属型钢推拉门（含油漆）含五金 | m2
39 | 铝合金格栅门安装含五金 | m2
40 | 白色无机涂料 | kg
41 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS II型 | kg
42 | 石油沥青油毡350g | m2
43 | 熟桐油 | kg
44 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2
45 | 600×600矿棉板 | m2
46 | 电 | kW·h
47 | 水 | m3
48 | 脚手架钢管 | kg

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班
2 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班
3 | 载货汽车4t | 台班
4 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班
5 | 卷扬机井架30m | 台班
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
7 | 木工圆锯机500mm | 台班
8 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
9 | 电动空气压缩机0.3m3/min | 台班
10 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
11 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
12 | 混凝土振捣器平板式 | 台班

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 03B001 | 配电箱回路增加调整 | 1.名称：配电箱回路增加调整，具体详图纸设计 | 项 | 1
2 | 030411005001 | 接线箱 | 淋浴房开水房处预留接线箱，具体按现场实际要求 | 个 | 1
3 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称：插座箱 2.规格：按现场实际要求 | 台 | 9
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：满足设计要求 | m | 564.82
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：按设计要求 | m | 20.15
6 | 030411003001 | 桥架 | 1.名 称：金属防腐桥架 2.规 格：200*100 3.材 质：镀锌 4.含桥架接地 | m | 18.36
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：一般铁构件制作、安装 2.材 质、规格：详设计 | kg | 18.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈：一般铁构件除轻绣 2.调配、涂刷：一般铁构件刷漆红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 18.00
9 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 | m | 1295.17
10 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号、规格：WDZB-BYJR-2.5 | m | 525.14
11 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式：线槽穿线 2.型号、规格：WDZB-BYJ-2.5 | m | 380.97
12 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式：线槽穿线 2.型号、规格：WDZB-BYJR-2.5 | m | 190.49
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY-5*4 | m | 29.85
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电缆名称：电力电缆头 2.电缆规格：10mm2 | 个 | 4
15 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：单相二三极插座 2.规格：250V/10A/86型 3.安装方式：暗装 | 个 | 51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：单相二三极插座 2.规格：250V/10A/86型，带塑料保护盒，可锁 3.安装方式：暗装 | 个 | 6
17 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：壁挂空调插座 2.规格：250V/16A/86型 3.安装方式：暗装 | 个 | 2
18 | 030404035004 | 插座 | 1.名 称：原有电视机插座移位 2.安装方式：暗装 | 个 | 9
19 | 030404035005 | 插座 | 1.名 称：立柜空调插座，带塑料保护盒，可锁 2.安装方式：根据现场实际 | 个 | 1
20 | 030404035006 | 插座 | 1.名 称：地面插座 2.安装方式：暗装 | 个 | 4
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 2
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：防爆单联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 1
23 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：防爆双联单控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 1
25 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名 称：单联双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 2
26 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名 称：双联双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 1
27 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：300*1200 LED平板灯 2.灯具规格：120W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 9
28 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：300*300 LED平板灯 2.灯具规格：20W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 18
29 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：600*600 LED平板灯 2.灯具规格：30W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 19
30 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.灯具名称： LED吸顶灯 2.灯具规格：16W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 2
31 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.灯具名称：86型夜灯 2.规格：3W | 套 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.灯具名称：LED筒灯 2.灯具规格：6W 3.安装方式：嵌入式安装 | 套 | 2
33 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：浴霸换气一体机 | 个 | 1
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 | 个 | 70
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：LEB等电位端子箱 2.材 质：钢制 | 个 | 2
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：开关插座盒 2.材 质：钢制 | 个 | 83
37 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙地面开槽敷设,开槽埋管后,修复补平 | m | 126.45
38 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
39 | 03B002 | 原有部分 | 原有配管配线拆除、清理，原有设备移位保管安装 | 项 | 1
|  | 弱电工程 |  |  | 0
40 | 030502001001 | 机柜、机架 | 弱电机柜 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：满足设计要求 | m | 232.16
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：按设计要求 | m | 21.45
43 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号、规格：RVV2x0.5 | m | 25.16
44 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号、规格：RVV2x1.5 | m | 25.16
45 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：UTP cat6 2.其他：低烟无卤型(LSZH)，最大可支持频率达到250MHz | m | 862.35
46 | 030411004007 | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.型号、规格：RVVP-6*0.5 | m | 37.53
47 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：SYWV-75-5 2.其他：具体详见图纸 | m | 354.62
48 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI高清线+音频线） 2.其他：具体详见图纸 | m | 22.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称：HDMI+VGA（投影仪线） 2.其他：具体详见图纸 | m | 10.00
50 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：单口信息插座 | 个 | 25
51 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 原有监控摄像头移位 | 台 | 10
52 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称：单口电话面板 | 个 | 2
53 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称：开门开关 2.参数：详设计 | 台 | 2
54 | 030411003002 | 桥架 | 1.名 称：防火金属桥架 2.规 格：200*100 壁厚≥1.5mm 3.材 质：热镀锌 | m | 57.74
55 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名 称：一般铁构件制作、安装 2.材 质、规格：详设计 | kg | 55.00
56 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈：一般铁构件除轻绣 2.调配、涂刷：一般铁构件刷漆红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 55.00
57 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙地面开槽敷设,开槽埋管后,修复补平 | m | 70.00
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 27
59 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：出入口控制系统调试 | 系统 | 1
|  | 给排水工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R DN15 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒 | m | 30.35
61 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：热水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒 | m | 7.73
62 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN15 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒 | m | 48.28
63 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R DN20 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗、消毒 | m | 9.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水 3.材质、规格：UPVC DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗 | m | 10.29
65 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水 3.材质、规格：UPVC DN75 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗 | m | 12.32
66 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：废水 3.材质、规格：UPVC DN100 4.压力试验及吹、洗设计要求：管道试压、冲洗 | m | 1.34
67 | 031004006001 | 大便器 | 1、蹲式大便器安装 节水型 2、含上下水配件 | 组 | 1
68 | 031004006002 | 大便器 | 1、残疾人坐便器安装 节水型 2、含上下水配件 | 组 | 1
69 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台下式洗脸盆安装 2、含上下水配件、龙头 | 组 | 1
70 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器 2.附件名称、数量：含配套莲蓬喷头、三角阀、混合龙头、混合水管（墙体开槽后暗装）等 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、立柱式洗脸盆安装 2、含上下水配件、龙头 | 组 | 1
72 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.名称：成套淋浴器(顶喷) 2.附件名称、数量：含配套莲蓬喷头、三角阀、混合龙头、混合水管（墙体开槽后暗装）等 | 套 | 12
73 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名称：给排水管埋地开槽敷设,开槽埋管后,混凝土补平 | m | 30.00
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆费 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:戒毒人员宿舍一层通透化改造项目-安装工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 0_2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
3 | 黄砂净砂 | t
4 | 汽油综合 | kg
5 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m
7 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m
8 | 电 | kW·h
9 | 水 | m3
10 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
11 | 扁钢Q235B综合 | kg
12 | 角钢Q235B综合 | kg
13 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个
14 | 防污器DN32 | 个
15 | 混合冷热水龙头 | 个
16 | 双管成品淋浴器（含固定件） | 套
17 | 酚醛调和漆各色 | kg
18 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
19 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m
20 | 塑料给水管DN15 | m
21 | 塑料给水管DN20 | m
22 | 塑料排水管DN50 | m
23 | 塑料排水管DN75 | m
24 | 塑料排水管DN100 | m
25 | 冲洗管DN32 | 根
26 | 螺纹阀门 | 个
27 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个
28 | 洗脸盆 | 个
29 | 立柱式洗脸盆 | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 瓷蹲式大便器 | 个
31 | 洗脸盆托架 | 副
32 | 洗脸盆排水附件 | 套
33 | LED平板灯 300*1200120W | 套
34 | LED平板灯 300*30020W | 套
35 | LED平板灯 600*60030W | 套
36 | LED筒灯6W | 套
37 | 吸顶灯LED 16W | 套
38 | 单联单控开关 | 只
39 | 单联双控开关 | 只
40 | 双联单控开关 | 只
41 | 双联双控开关 | 只
42 | 防爆单联单控开关 | 只
43 | 防爆双联单控开关 | 只
44 | 单相二三极插座250V/10A/86型 | 套
45 | 单相二三极插座，带塑料保护盒，可锁250V/10A/86型 | 套
46 | 地面插座 | 套
47 | 壁挂空调插座250V/16A/86型 | 套
48 | 立柜空调插座 带塑料保护盒，可锁 | 套
49 | 铜芯多股绝缘电线RVV2x1.5 | m
50 | 铜芯多股绝缘电线RVVP-6*0.5 | m
51 | 铜芯多股绝缘电线RVV2x0.5 | m
52 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5 | m
53 | 铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJR-2.5 | m
54 | 双绞线缆UTPcat6 | m
55 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4 | m
56 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
57 | 金属软管 | 根
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | LEB端子箱 | 个
59 | 接线盒 | 个
60 | 水平桥架200*100 | m
61 | 防火金属桥架200*100 | m
62 | 莲蓬喷头 | 个
63 | 水 | m3
64 | 单口信息面板 | 个
65 | 单口电话面板 | 个
66 | 钢塑给水管DN15 | m
67 | HDMI+VGA | m
68 | SYWV-75-5 | m
69 | 浴霸换气一体机 | 套
70 | 插座箱 | 台
71 | 开门开关 | 台
72 | 6类非屏蔽网络模块 | 个
73 | 电话模块 | 个
74 | 原有配管配线拆除、清理，原有设备移位保管安装 | 项
75 | 配电箱回路增加调整 | 项

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 数字万用表 F-87 | 台班
4 | 彩色监视器 | 台班
5 | 笔记本电脑 | 台班
6 | 电缆测试仪 | 台班
7 | 对讲机（一对） | 台班
8 | 宽行打印机 | 台班
9 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班
10 | 其他机械费 | 元
11 | 汽车式起重机8t | 台班
12 | 汽车式起重机16t | 台班
13 | 载货汽车5t | 台班
14 | 载货汽车8t | 台班
15 | 立式钻床25mm | 台班
16 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
17 | 试压泵3MPa | 台班
18 | 数字万用表PS-56 | 台班
19 | 弧焊机 综合 | 台班