“煤改电”清洁取暖户内改造设备采购项目（洪山村1）招标文件
“煤改电”清洁取暖户内改造设备采购项目（洪山村）招标文件

[image: image1.jpg]



山西高瓴

SHANXIGAOLING

介休市省控空气自动监测站设备更新项目
招 标 文 件
          项目编号：1407812026AGK00064
采   购   人：晋中市生态环境局介休分局
采购代理机构：山西高瓴建设工程项目管理有限公司

2026年5月

                
`
目   录

第一章  招标公告
2
第二章  投标人须知
5
第三章  评标标准和评标方法
23

第四章  采购需求
29

第五章  合同原则（格式）
42
第六章  投标文件格式
59


 
第一章  招标公告

介休市省控空气自动监测站设备更新项目招标公告

	项目概况                                     

介休市省控空气自动监测站设备更新项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月27日15:00（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1407812026AGK00064
项目名称：介休市省控空气自动监测站设备更新项目
预算金额（元）：3150000 

最高限价（元）：3150000
采购需求：更新介休市政府及西关村委原有的两个省控环境空气自动监测站设备，监测设备包括：常规六项（NO2 、CO、O3、SO2 、PM10、PM2.5 ）、气象五参数、动态校准仪、零气发生器、稳压电源、配套软件系统及其附属设施等，具体以第四部分采购需求为准。
合同履约期限：签订合同后6个月
本项目（否）接受联合体投标。  

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2026年5月6日至2026年05月12日23：59，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取 

方式：在线获取 

售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 

提交投标文件截止时间：2026年5月27日15:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年5月27日15:00（北京时间）
开标地点：山西省晋中市介休市安康嘉苑5号商铺
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜 

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      

代理费支付方式：供应商支付 

代理费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[2002]1980号文和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件； 

代理费收费金额（元）：/ 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采   购  人：晋中市生态环境局介休分局  

地    址：介休市介公东路01号 

联 系 方 式：0354-7222347
2.采购代理机构信息

名    称：山西高瓴建设工程项目管理有限公司 

地    址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路69号1幢10层1003号

联 系 方 式：18835494744
3.项目联系方式
项目联系人：孟经理 

电      话：18835494744

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：晋中市生态环境局介休分局
地址：介休市介公东路01号 

联系方式：0354-7222347

	2
	采购代理机构
	名称：山西高瓴建设工程项目管理有限公司　　　　

地址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路69号1幢10层1003号
联系人：孟经理
联系方式：18835494744

	3
	项目名称
	介休市省控空气自动监测站设备更新项目

	4
	投标有效期
	90日历天

	5
	合同履约期限
	签订合同后6个月

	6
	质保期
	验收后1年

	7
	最高限价
	3150000元

	8
	投标保证金
	人民币30000元（叁万元）

投标保证金递交方式：本项目可以采用银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

具体递交内容详见投标人须知正文内容相关要求

	9
	投标文件递交方式及份数
	在线递交电子投标文件。投标人须将电子加密投标文件通过“政采云电子投标客户端”上传至政采云平台，逾期上传的将予以拒收。另外需提供纸质版投标文件3份，电子U盘一份，开标结束后所有投标人将投标文件送至或邮寄至山西省晋中市介休市安康嘉苑5号商铺。
纸质版文件与电子版不一致时，以电子文件为准。

	10
	质量标准
	合格，符合国家或行业相关规定

	11
	采购内容
	更新介休市政府及西关村委原有的两个省控环境空气自动监测站设备，监测设备包括：常规六项（NO2 、CO、O3、SO2 、PM10、PM2.5 ）、气象五参数、动态校准仪、零气发生器、稳压电源、配套软件系统及其附属设施等，具体以第四部分采购需求为准。

	12
	投标人具备的资格证明文件
	1、具有独立承担民事责任的能力(见‘投标文件格式’)；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(见‘投标文件格式’)；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(见‘投标文件格式’)；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(见‘投标文件格式’)；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(见‘投标文件格式’)；  

6、投标保证金凭证；

7、投标人廉洁自律承诺书
提供《投标人廉洁自律承诺书》（见‘投标文件格式’）

8、投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）。

	13
	商务技术文件
	商务、技术部分

1、开标一览表（见‘投标文件格式’）；

2、清单报价表(见‘投标文件格式’)；

3、投标函(见‘投标文件格式’)；

4、法定代表人身份证明书(见‘投标文件格式’)；

5、法定代表人授权委托书(见‘投标文件格式’)；


6、企业近三年类似项目业绩(见‘投标文件格式’)；

7、投标人企业简况（格式自拟）；

8、商务和技术偏离表(见‘投标文件格式’)；

9、技术服务方案
10、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件（如有）。

	14
	开标时间及地址
	开标时间：2026年05月27日15:00（北京时间）
开标地点：山西省晋中市介休市安康嘉苑5号商铺。

	15
	评标委员会构成
	由5人组成，采购人代表1人，专家库抽取评审专家4人。

	16
	现场踏勘
	□组织

☑不组织

	17
	答疑会
	□召开

☑不召开

	18
	投标人提出问题的截止时间
	投标文件递交截止时间10日前

	19
	采购人澄清问题的时间
	澄清内容影响投标文件编制时，澄清问题的时间应在投标文件递交截止时间至少15日前，不足15日的，应当顺延投标文件递交的截止时间。

	20
	投标人确认收到招标文

澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  24  小时内

	21
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  24  小时内

	22
	招标代理费及支付
	参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知[2002]1980号文和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件；

2、支付方式:由中标人在收到成交通知书时向采购代理机构一次性支付，不予退还（不足3000元，按3000元计取）  

服务类型

费率

成交金额

（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%


	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

(否

	24
	政府采购相关政策要求
	1．采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2．采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。其他列入《节能产品政府采购品目清单》的产品，享受投报产品5%的价格折扣。
3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-3项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。
4．采购货物中有属于《环境标志产品政府采购品目清单》内容的，享受投报产品5%的价格折扣。

5．中小微企业参加本项目投标：须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

本项目所属行业为：工业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予15%的扣除（以扣除后价格参与评审）。

6．残疾人福利单位参加本项目投标：依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

7．监狱企业参加本项目投标：依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.联合体参加本项目投标：如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%-6%的扣除。

9.本项目涉及创新产品、创新服务的要求：投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，享受投报产品6%的价格折扣。

10.如涉及网络安全专用产品：根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

11.涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。投标人则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》，格式见第六部分。

12.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第六部分）

13.本项目如涉及商品包装和快递包装的，应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

具体采购政策评审标准以评审办法规定为准。

	25
	本项目所属行业
	工业

	26
	全流程电子化采购

⑴本项目采购以全流程电子方式实施，使用的电子交易平台是指：山西省政府采购网“山西政府采购平台”。
⑵投标文件采用线上开标方式，投标人需使用编制投标文件时的CA数字证书，自行登录电子交易系统进行网上解密。在解密截止时间之内未完成解密的，视为无效。

⑶采购过程中的澄清要求、澄清答复、投标文件修改撤回、询问、质疑等均在电子交易平台线上完成。投标人应及时查看电子交易平台有关该项目的答疑、补遗内容，否则，由此造成的损失自负。

	27
	电子化招标项目视为串通情形的认定

1、不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

2、系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

3、投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

	28
	政采智贷：本项目执行“政采智贷”全线上融资服务，供应商可凭政府采购合同和自身信用状况，在线获取政府采购“无抵押、无担保、低利率、快办理”融资。

	注：本表内容与投标人须知正文内容不一致的，以本表内容为准。


一、总则

1. 适用范围
本招标文件适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “采购代理机构”指在采购人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构。
2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的投标人。
2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件规定的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

3.合格投标人的资格条件

3.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》和投标人须知前附表规定的资格条件。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件，在资金、经验、人员等方面有能力保证本项目的实施及承担过程中可能的风险和赔偿责任。如为法人或非法人组织，其证件上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。

3.3投标人应独立于采购人。

3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一包的投标。

3.6在投标文件递交截止时间前，投标人如列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

上述信息以信用中国、中国政府采购网网站、中国裁判文书网查询结果为准。

3.7对投标人的其他要求详见投标人须知前附表。
4. 报价费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5. 招标文件的内容

5.1招标文件由下列六章内容组成：

第一章 招标公告；

第二章 投标人须知；

第三章 评标标准和评标方法；
第四章 采购需求；

第五章 合同原则；

第六章 投标文件格式。

5.2招标文件的解释权归采购人及依法成立的评标小组所有。当对一个问题有多种解释时以采购人及评审小组解释为准。

5.3 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，将对此解释为依据法律法规的规定。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，同时以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

6.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

6.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，采购代理机构按照规定的时间在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。

6.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

6.5 投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，按第一章招标公告中载明的地址以书面形式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已获取招标文件的所有投标人。

三、投标文件

7.投标文件的语言和计量单位

7.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评审小组可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8. 投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。投标人需在线提交上传至政采云平台。另需提供纸质版投标文件，投标文件所有内容装订为一册，电子U盘壹份。

本次招标，投标人应按投标文件格式中规定提交投标文件内容和需要投标人自行编写的其他文件，（具体填写要求及格式详见招标文件第六章）。

8.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。

资格证明文件指投标人按招标文件要求提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物符合招标文件实质性规定和政策要求的文件。

8.3投标保证金

8.3.1投标保证金递交方式：本项目可以采用银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。 
1）采用银行保函形式 
银行保函应当是山西省区域银行直接出具的保函或者金融服务平台出具的银行保函，投标文件中附复印件，并现场提供银行保函原件以备审查。 
2）保证保险 
具备合法资质的金融机构开具。 
3）工程担保公司保函 
经省厅备案的专业担保公司出具。 
4）融资性担保公司出具的投标保函  
8.3.2投标人须在开标前提交投标保证金（备注项目编号），投标截止时间未提供投标保证金的任何投标人的投标将被拒绝。
8.3.3投标保证金是投标文件的组成部分。

8.3.4未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交投标保证金不完全符合各项要求的报价，将被视为无效报价。
8.3.5在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内（不计利息）退还。

有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（一）投标人在提交截止时间后撤回投标文件的；

（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）采购文件规定的其他情形。

8.4报价

8.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于清单报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

8.4.2投标人应填报开标一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

8.4.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

8.4.4投标人应提供货物/服务的单价（包含货物报价、装箱、包装、包装物料、、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。
9. 报价内容填写说明

9.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标小组有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标小组有权拒绝该报价。

9.3投标文件应严格按照招标文件第六章的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4开标一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评审小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10. 投标文件的投标有效期

本项目投标文件的投标有效期为90日历天。投标有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11. 投标文件的签署及其他规定

11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

11.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3投标文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密投标文件中上传。

投标人应按照招标文件要求，在纸质版投标文件的封面下方和其他要求的位置填写投标人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或法定代表人或委托代理人的全名或加盖本人签名章。
11.4投标人应按本招标文件所要求的投标文件的份数提交投标文件。

由法定代表人或委托代理人签字的，法定代表人或委托代理人须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照招标文件格式填写）原件附在投标文件中，否则按无效报价处理。

11.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的法定代表人或委托代理人签字。

11.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

12.投标文件递交截止时间、签到、密封核实

12.1在线递交电子投标文件。投标人须将电子加密投标文件通过“政采云电子投标客户端”上传至政采云平台，逾期上传的将予以拒收。
13.投标文件的补充、修改和撤回

13.1投标人可以在投标文件递交截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤标要求须经采购代理机构签字确认，否则无效。

13.2投标人撤回报价的要求应由投标人法定代表人或法定代表人或委托代理人签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

13.3在投标文件递交截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

五、评审程序

14. 组建评标委员会

14.1采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

14.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务部分、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

15.投标文件（商务技术文件） 符合性审查

15.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）重大偏离或保留系指投标货物、服务的质量和服务期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上投标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

15.2 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；

  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16. 投标的澄清

16.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17. 比较与评价

17.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、报价评估，综合比较与评价。

17.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

18. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、投标最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

18.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

18.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

19.推荐中标候选人名单

招标文件规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为中标人或者是排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的采取随机抽取的方式确定中标人或者排名第一的中标候选人。

20.编写评标报告

编制评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.确定中标人

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.评标过程保密

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其它与评标无关的人员透露。

23. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，采购代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施，一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。

24. 投标无效

24.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

G、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

H、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

采购项目废标后，评标委员会应做出报告；

24.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

24.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，采购代理机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其它方式继续采购。

六、中标和合同

25．中标通知

25.1中标人确定后,采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

25.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

25.3 中标通知书是合同的组成部分。

26．签订合同

26.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
七、中标服务费

27. 中标服务费　

本次采购代理服务费收取详见投标人须知前附表。

八、保密和披露

28. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

29 . 披露

29.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

29.2 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其它符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

30.询问的线上提交和答复 
30.1供应商对磋商文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按供应商须知前附表中载明的联系方式、地址向采购代理机构口头提出询问。 
30.2 供应商对磋商文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按供应商须知前附表中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。 
30.3 供应商对磋商文件的采购需求、综合评分细则、采购结果进行书面询问的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表填写相关内容，填写完成后在“被询问对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交询问函，采购人在三个工作日内对询问函作出答复。 
30.4 供应商对采购程序进行书面询问的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表填写相关内容，填写完成后在“被询问对象机构类型”中选择“采购代理机构”，向采购代理机构提交询问函，采购代理机构在三个工作日内对询问函作出答复

31.质疑的线上提交和答复 

31.1 供应商对磋商文件的采购需求、综合评分细则、采购结果进行书面质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被质疑对象机构类型”中选择“采购单位”，向采购人提交质疑函，采购人在七个工作日内对质疑函作出答复。 
31.2 供应商对采购程序进行书面质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中质疑列表填写相关内容，填写完成后在“被质疑对象机构类型”中选择“采购代理机构”，向采购代理机构提交质疑函，采购代理机构在七个工作日内对质疑函作出答复。 
31.3 供应商认为磋商文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出，多次提出将不予受理。 
(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，在获取磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日起七个工作日内提出； 
(2)对评审过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出； 
(3)对成交结果提出质疑的，在结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。 
未参与上述所质疑项目采购活动的供应商不得提出质疑。 
31.4 质疑函应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：山西省政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/)，位置：“首页→下载专区→质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 
(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 
(2)质疑项目的名称、编号； 
(3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
(4)事实依据； 
(5)必要的法律依据； 
(6)提出质疑的日期。 
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购代理机构自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。 
31.5 质疑答复内容不得涉及商业秘密。 
31.6 质疑人撤回质疑的，采购代理机构、采购人终止质疑处理。 
31.7 供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理： 
(1)对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应修改磋商文件后重新开展采购活动。 
(2)对评审过程、成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应重新开展采购活动。 
(3)质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。 
31.8 采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。 
31.9 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门投诉。
十、投标人违规处罚

32. 投标人有下列情形之一的中标无效，采购代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。 

A提供虚假材料谋取中标的； 

B 采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的； 

C 与采购人、其它投标人恶意串通的； 

D 开标后投标人撤回其投标的；

E 在评标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；

F 中标后未按本招标文件规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的； 

G 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H 法律法规规定的其它事项。

第三章  评标标准和评标方法
 资格性检查。资格审查内容及标准：
	序号
	内容
	标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	投标保证金凭证
	证明材料符合要求、清晰、有效

	7
	投标人廉洁自律承诺书
	提供投标廉洁自律承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	8
	具有良好的商业信誉
	采购人在开标后通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人存在失信记录的，其投标文件将作无效处理。查询记录与评标资料一并保存。


说明：

提供的复印件或扫描件不清晰、无法辨认，责任由投标人自行承担。如内容不符合规定，该项内容将视为无效。

以上资格证明文件若有一项未提供或无效或不符合招标文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
3.投标人提供的其他材料，不作为资格检查的内容。

（二）符合性检查。符合性审查内容及标准：

	序号
	内容
	标准

	1
	投标人签字盖章
	法定代表人或其委托的代理人签字或盖章并加盖单位公章

	2
	投标文件内容
	符合招标文件要求

	3
	合同履约期限
	符合招标文件要求

	4
	投标有效期
	符合招标文件要求

	5
	质量标准
	符合招标文件要求

	6
	投标报价
	未超过最高投标限价且只有唯一一个有效报价

	7
	技术要求
	符合招标文件技术要求


（三）评标方法

本次招标采用综合评分法评审：即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行打分。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。评分标准详见下表：

商务、技术部分
	评定内容及标准
	分值

	序号
	评定内容
	分值
	评定标准

	商务部分（8分）

	序号
	评定内容
	分值
	评定标准

	1
	业绩
	8分
	投标人近三年(2023年5月至投标文件提交截止日）承担过的类似项目业绩，每提供一项得2分，最高8分。
注：①以类似项目业绩的合同协议书（至少包括合同首页、金额所在页、供货内容所在页、双方签字盖章页以及结算凭证）为计分依据，以合同签订日期为准；

②类似项目业绩是指：供货内容中包含环境监测或分析类仪器、设备的业绩；

	技术部分（62分）

	序号
	评定内容
	分值
	评定标准

	1
	货物技术性能指标
响应程度

	8分
	根据投标人提供的货物技术性能指标进行评审： 

满 足 招 标 文 件 要 求 的 全 部 技 术 指 标 的 得 8分 ，主 要 技 术 指 标（加 ★ 项） 负 偏 离的将 导 致 响 应 文 件 被 拒 绝 。 一 般 性 技 术 指 标 有 负 偏 离的 ， 每 有 一 项 扣1分 ， 扣 完 为止。 
注：如果发现提供虚假参数者，服务、技术分直接记为0分。

	2
	实施方案
	16分
	根据投标人提供的实施方案进行评审：包括①供货实施方案、②包装与运输方案、③装卸方案、④安装调试方案、⑤验收方案、⑥进度计划安排、⑦项目的管理架构及人员配置情况、⑧站房布置方案等进行评审；

上述8项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得16分；每缺少一项内容的扣2分；方案中每有一项存在缺陷的扣1分；扣完为止。未提供方案不得分。

注：“缺陷”是指:方案内容不切合项目实际情况、或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略；或存在明显文字性错误、或存在与项目无关的文字内容；或不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。

	3
	质量、安全保证体系及措施

	16分
	根据投标人提供的质量、安全保证体系及措施进行评审，包括①质量管理体系、②设备质量保证措施、③安全管理体系、④安全保障措施、⑤设备安装调试保障措施、⑥60天试运行保障措施、⑦颗粒物手工比对保障措施、⑧省控点位自动监测比对服务监测保障措施等进行综合评审：

上述8项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得16分；每缺少一项内容的扣2分；方案中每有一项存在缺陷的扣1分；扣完为止。未提供方案不得分。

注：“缺陷”是指:方案内容不切合项目实际情况、或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略；或存在明显文字性错误、或存在与项目无关的文字内容；或不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。

	4
	培训方案
	6分
	根据投标人提供的培训方案进行评审，包括①培训计划、②培训方式、③培训内容等进行评审；
上述3项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得6分；每缺少一项内容的扣2分；方案中每有一项存在缺陷的扣1分；扣完为止。未提供方案不得分。

注：“缺陷”是指:方案内容不切合项目实际情况、或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略；或存在明显文字性错误、或存在与项目无关的文字内容；或不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。

	5
	应急预案
	6分
	根据投标人提供的应急预案进行评审，包括①突发事件防范措施、②突发事件的应急策略、③投标人认为需要注意的应急事项等进行评审；
上述3项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得6分；每缺少一项内容的扣2分；方案中每有一项存在缺陷的扣1分；扣完为止。未提供方案不得分。

注：“缺陷”是指:方案内容不切合项目实际情况、或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略；或存在明显文字性错误、或存在与项目无关的文字内容；或不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。

	6
	售后服务方案

	10分

	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括①售后服务机构情况、②售后技术人员配置、③服务响应程度、④备品备件情况、⑤售后服务承诺等进行评审；
上述5项方案内容完整且符合本项目要求及实际情况的得10分；每缺少一项内容的扣2分；方案中每有一项存在缺陷的扣1分；扣完为止。未提供方案不得分。

注：“缺陷”是指:方案内容不切合项目实际情况、或方案内容夸大、凭空编造；或方案内容过于简略；或存在明显文字性错误、或存在与项目无关的文字内容；或不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。


报价部分：

	评定内容及标准
	分值

	序号
	评定内容
	分值
	评定标准

	1
	投标报价
	30分
	1、通过符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价为有效报价（评标期间，未通过符合性审查或未接受计算错误修正的投标文件的报价不参与评标基准价的计算）。
2、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：
报价得分=(评审基准价／投标报价)×30 
3、报价得分保留两位小数。投标人报价得分按照由高到低的顺序进行排名。
4、备注：
4.1提供虚假《中小企业声明函》或其他证明材料的，作提供虚假材料谋取中标予以处理；

4.2.本项目非专门面向中小微企业采购，供应商为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，提供相应证明材料。执行支持中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业的价格优惠政策。在评审时，享受投标产品15%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

4.3所投货物既属残疾人福利性单位或监狱企业，又属于小型、微型企业的，不重复享受优惠政策。
4.4投标人投标产品或服务属于创新产品和服务中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。
4.5创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业福利企业等政府采购政策叠加。 


第四章  采购需求
一、商务要求
1、项目名称:介休市省控空气自动监测站设备更新项目
2、预算金额：3150000元 

3、最高投标限价：3150000元
4、合同履约期限：签订合同后6个月
5、质量标准：合格，符合国家或行业相关规定 

6、质保期：验收后1年
7、付款方式：具体付款方式以签订合同为准

8、清单明细表

六参数监测设备配清单
	空气质量常规六参数监测设备配置表

	序号
	设备
	数量（套）
	备注

	1
	二氧化硫分析仪
	2
	

	2
	二氧化氮分析仪
	2
	

	3
	一氧化碳分析仪
	2
	

	4
	臭氧分析仪
	2
	

	5
	动态校准仪
	2
	

	6
	零气发生器
	2
	

	7
	PM10分析仪
	2
	

	8
	PM2.5分析仪
	2
	

	9
	气象五参数
	2
	

	10
	数据采集传输系统
	2
	

	11
	配套辅助设施
	2
	

	12
	恒温一体机柜租赁
	2
	

	13
	配套服务
	2
	

	14
	省控点位自动监测比对服务
	1
	


9、质量、售后服务要求：
（1）所投标的具有品牌；
（2）质保期：验收后1年
（3）设备必须符合国家相关标准及行业标准要求，且达到招标文件要求的技术参数标准。

（4）投标人应保证货物是全新、未使用过的合格设备。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在设备质量保证期内投标人应对由于质量、设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

（5）售后服务维修响应时间：1小时内提供技术指导，2小时以内到达现场，无特殊情况24小时内恢复工作，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日解决或提出明确的解决方案。

（6）所有中标设备应由厂家专业技术人员现场调试，保证能够正常使用，为采购人免费提供现场操作培训和技术咨询。

（7）投标人根据设备安装需要，配备相应线材、辅材、软件升级，确保正常使用。

（8）投标人须在中标结果公示后三日内，向采购方提交相关资料原件。若中标人所提供的设备与其投标文件不符，采购人将拒绝与中标人签订合同并报监督部门处理。

（9）设备到达指定地点后，如采购单位及相关人员验收发现不合格的设备，中标人必须及时予以更换。

二、技术要求
1、技术指标要求：

（一）建设内容

本项目为更新介休市政府及西关村委原有的两个省控环境空气自动监测站设备，监测设备包括：常规六项（NO2、CO、O3、SO2、PM10、PM2.5）、气象五参数、动态校准仪、零气发生器、稳压电源、配套软件系统及其附属设施等。
（二）仪器技术参数

1、总体要求

（1）所有仪器设备除特别注明者外，均应满足以下基本要求：

1）工作电源：AC 220V±10%，50Hz；

2）工作环境温度：15～35℃；

3）工作环境湿度范围：≤85％；

4）工作方式为连续自动工作；

5）安装方式为导轨安装组合式标准机架；

6）标准值输出接口可采用0～10V等模拟方式接口，或RS232/RS485等双向数字通讯接。

（2）仪器均应具有良好的抗干扰能力。

（3）★整套空气自动监测系统应能满足自动连续运行正常、稳定的空气监测要求；具有监测数据自动传输；远程监控仪器状态、诊断仪器故障；现场手动控制及故障显示等基本功能；整套系统的有效数据捕获率优于85%。

（4）数据传输能够采用有线（如电话线或光缆）或无线（如GPRS）方式 。

（5）所有仪器须厂商原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的仪器和设备。

（6）★根据山西省生态环境监测和应急保障中心(山西省生态环境科学研究院）下发的《关于介休市更换环境空气质量自动监测仪器设备的意见》晋环保障函[2025]272号文件要求，本次采购设备（SO2分析仪、NO2分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM10颗粒物监测仪和PM2.5颗粒物监测仪）应通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心认证检测（中国环境监测总站生态环境监测仪器质量监督检验中心认证检测），且检测报告在有效期内。
2、详细技术参数

（1）SO2分析仪

设备用途

用于空气中二氧化硫浓度的监测

技术参数要求

★1)测量范围：0-0.5ppm

★2)测量方法：紫外荧光法

★3)零点噪声：≤1ppb

★4)量程噪声：≤5ppb
★5)最低检出限：≤2ppb

★6)示值误差：±2%F.S.

★7)20%量程精密度：≤5ppb

★8)80%量程精密度：≤10ppb

★9)24h零点漂移：±5ppb

★10)24h20%量程漂移：±5ppb

★11)24h80%量程漂移：±10ppb

★12)响应时间：≤300s

★13)电压稳定性：±1%F.S.

★14)流量稳定性：±10%

★15)环境温度变化的影响：≤1ppb/℃

★16)干扰成分的影响：±4%F.S.（H2O）、±4%F.S.（甲苯）
★17)采样口和校准口浓度偏差：±1%
★18)长期零点漂移：±10.0ppb/7d

★19)长期量程漂移：±20.0ppb/7d

★20)平均故障间隔天数：≥7d

21)测量值输出：4~20mA模拟量输出，以及RS232/485双向通讯界面及以太口

22)运行方式：具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示

23)电源电压：220±10%VAC/50Hz

（2）NO2分析仪

设备用途

用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测

技术参数要求

★1）测量范围：0-0.5ppm

★2）测量方法：化学发光法

★3）零点噪声：≤1ppb

★4）量程噪声：≤5ppb

★5）最低检出限：≤2ppb

★6）示值误差：±2%F.S.

★7）20%量程精密度：≤5ppb

★8）80%量程精密度：≤10ppb

★9）24h零点漂移：±5ppb

★10）24h20%量程漂移：±5ppb

★11）24h80%量程漂移：±10ppb

★12）响应时间：≤300s

★13）电压稳定性：±1%F.S.

★14）流量稳定性：±10%

★15）环境温度变化的影响：≤3ppb/℃

★16）转换效率：＞96%
★17）干扰成分的影响：±4%F.S.（H2O）

±4%F.S.（NH3）

±4%F.S.（O3）

±4%F.S.（SO2）

★18）采样口和校准口浓度偏差%：±1%

★19）长期零点漂移：±10.0ppb/7d

★20）长期量程漂移：±20.0ppb/7d

★21）平均故障间隔天数：≥7d

22）测量值输出：4~20mA模拟量输出，以及RS232/485 双向通讯界面及以太口

23）运行方式：具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示

24）电源电压：220±10%VAC/50Hz

（3）CO分析仪

设备用途

用于空气中一氧化碳浓度的监测

技术参数要求

★1）测量范围：0-50ppm
★2）测量方法：气体滤波相关红外吸收法
★3）零点噪声：≤0.25ppm

★4）量程噪声：≤1ppm

★5）最低检出限：≤0.5ppm

★6）示值误差：±2%F.S.

★7）20%量程精密度：≤0.5ppm

★8）80%量程精密度：≤0.5ppm

★9）24h零点漂移：±1ppm

★10）24h 20%量程漂移：±1ppm

★11）24h 80%量程漂移：±1ppm

★12）响应时间：≤240s

★13）电压稳定性：±1%F.S.

★14）流量稳定性：±10%

★15）环境温度变化的影响：≤0.3ppm/℃

★16）干扰成分的影响：±5%F.S（H2O）、±5%F.S（CO2）
★17）采样口和校准口浓度偏差：±1%
★18）长期零点漂移：±2.0ppm/7d

★19）长期量程漂移：±2.0ppm/7d

★20）平均故障间隔天数：≥7d

21）测量值输出：4~20mA模拟量输出，以及RS232/485双向通讯界面及以太口

22）运行方式：具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示

23）电源电压：220±10%VAC/50Hz

（4）O3分析仪

设备用途

用于空气中臭氧浓度的监测

技术参数要求

★1）测量范围：0-0.5ppm

★2）测量方法：紫外分光光度法

★3）零点噪声：≤1ppb

★4）量程噪声：≤5ppb

★5）最低检出限：≤2ppb

★6）示值误差：±4%F.S.

★7）20%量程精密度：≤5ppb

★8）80%量程精密度：≤10ppb

★9）24h零点漂移：±5ppb

★10）24h20%量程漂移：±5ppb

★11）24h80%量程漂移：±10ppb

★12）响应时间：≤300s

★13）电压稳定性：±1%F.S.

★14）流量稳定性：±10%

★15）环境温度变化的影响：≤1ppb/℃

★16）干扰成分的影响：±4%F.S（H2O）

±4%F.S（甲苯）

±4%F.S.（SO2）

±6%F.S.（NO/NO2）

★17）采样口和校准口浓度偏差：±1%
★18）长期零点漂移：±10.0ppb/7d

★19）长期量程漂移：±20.0ppb/7d

★20）平均故障间隔天数：≥7d

21）测量值输出：4~20mA模拟量输出，以及RS232/485双向通讯界面及以太口

22）运行方式：具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示

23）电源电压：220±10%VAC/50Hz

（5）动态校准仪

设备用途

用于环境空气污染物分析仪的校准

技术参数

1）具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能；

2）能接受控制指令进行零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准；

3）流量测量准确度：±1%满量程；

★4）稀释比率：1/100～1/1000； 

5）标准气输入口 4 个，稀释气输出口 1 个；

★6）流量线性误差±1%

★7）臭氧发生浓度误差±2%；

8）具有压力检测和报警功能； 

9）电源电压：220VAC±10%/50Hz。

臭氧发生器
★1）配置紫外光度计

★2）满量程0.1-5ppm可选

★3）精度：±1ppb

★4）臭氧发生浓度误差:±1.3%

★5）产品性能要求：

具备中文界面，菜单结构，大屏幕液晶显示，操作方便；

仪器可在流量、压力等参数不正常时自动产生报警；

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；

具备RS232/RS485标准信号输出接口（不少于2个），将动态校准仪的动作传输至工控机；

动态气体校准仪可以提供浓度精确的用户需要的标准气体，各种浓度的气体可以用于气体分析仪器的零点校准、跨点校准、精度检查、多点检查和线性审核等。

（6）零气发生器

设备用途

作为稀释校准仪器的零气源

技术参数

★1）输出流量：（0-20）L/min；
★2）输出压力：＞50PSI；

★3)含去除 HC 和 CO 装置；

★4）零气纯度：NO、NO2、SO2、O3 <0.5ppb，CO≤0.02ppm；

5）电源电压：220 VAC±10%/50Hz。

（7）PM10分析仪

1）设备用途：用于空气中PM10浓度的监测

★2）配置要求：含主机、加热杆、采样杆、切割头等

3）技术参数：

★分析方法：β射线方法；

★测量范围：0～1000μg/m3

采样流量：16.67L/min

★最小显示单位：0.1μg/m3

★时钟误差：断电条件下≤±10s

★温度测量示值误差：±2℃

★流量测试：平均流量偏差±5%，流量相对标准偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%
★标准膜重现性：±2%（标称值）

★仪器平行性：≤10％

★数据有效性：≥90%

★参比方法比对测试：斜率1±0.1，截距：当k≥1时，-10ug/m³≤b≤（110-100×k）ug/m³;当k≤1时，(90-100×k)ug/m³≤b≤10ug/m³，相关系数≥0.95
符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2021）

（8）PM2.5分析仪

1）设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测

★2）配置要求：含主机、加热杆、采样杆、切割头等
3）技术参数：

★分析方法：β射线方法；

★测量范围：0～1000μg/m3

采样流量：16.67L/min

★最小显示单位：0.1μg/m3

★检出限：≤2μg/m3
★时钟误差：断电条件下≤±10s
★温度测量示值误差：±2℃

★流量测试：平均流量偏差±5%，流量相对标准偏差≤2%，平均流量示值误差≤2%
★标准膜重现性：±2%（标称值）

★仪器平行性：≤15％
★数据有效性：≥90%

★参比方法比对测试：斜率1±0.1，截距：当k≥1时，-5ug/m³≤b≤（55-50×k）ug/m³;当k≤1时，(45-50×k)ug/m³≤b≤5ug/m³，相关系数≥0.95

符合《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2021）
（9）气象五参数

1）环境温度：测量范围:-50～+85℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.1℃;

2）环境湿度:测量范围:0～100%;分辨率:0.1%;准确度:±2%;

3）超声波风向:测量范围:0～360°;分辨率: 1°;准确度:±3°;

4）超声波风速:测量范围:0～75m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;

5）大气压力:测量范围:-300～1200hPa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3hPa;

6)工作环境：温度：-50～85℃，湿度：100％。

（10）数据采集传输系统

工控机

子站端主要硬件设备要求：工控机及接口扩展模块；

CPU：主频 2.4GHz以上；

内存：1G以上；

硬盘：500G/7200R以上；

标准配置8个RS232通信口或以上；

操作系统：预装windows 操作系统；

RJ45口两个或以上；

接口扩展模板：视站点仪器设备配备与集成情况选择如下接口模块（PS232接口模块、AD转换模块4017+、ADAM4520）；RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米；

数据采集传输软件：

总体功能：

本系统主要用于与现场各分析仪的数据通讯，状态监测和与平台的数据传输。

主要技术参数：

可以使用RS232、485通讯方式实现与分析仪的通讯，使用有线网络、无线网络通讯方式实现与平台的通讯；

停电后可保存软件配置信息，通电后能实现自动登入；

具有多个数字传输通道；

软件功能：

能够实现空气自动监测子站运转的完全自动化，只需打开工控机，软件自动启动登入实时采集与上传数据；

可动态配置数椐显示因子，直观查看各仪器主要浓度因子量程、通信状态、实时值、维护状态等，并可即时切换单位，转换变值的显示方式；

打开设备面板可以查看每个分析仪的状态和因子的数值；

具备动态密码上锁功能，对软件进行上锁；上锁后，不能变更设备相关的配置参数；

具备一址多传功能，可以往多个平台同步传输数据；

可储存不少于三年的小时平均数据，（理论上本软件能保存十年数据仅需占硬盘6G空间）同时保存发生的有关校准、断电及其它事件记录；

能采集到各分析仪的实时数据、分钟值、小时值、日均值，可正确显示分析仪测定的资料；

软件具有明确的权限控制功能；

软件可实现数据快捷备份与恢复：自动备份数据，手动恢复数据；

具有多种规格的报表，可以查看数据的具体数值、变化曲线图等；

具有反控功能，平台可以控制设备进行零点核查、跨度核查；

系统可以实时显示跟分析仪的通讯采集消息、反控消息、与平台通讯的上传消息、重发消息和系统消息；

采集的数据能被远程计算机上的其它通用软件远程调用；

（11）配套辅助设施

采样系统

1）设备用途：用于SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪等设备所必要配备的采样系统

2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

3）技术参数：

采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；总管内径选择在1.5~15 cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

支管数量满足所有气态项目的需要；采样管长度总长不小于3.5米（应能够保证高于站房房顶1.2 米，保证采样不受周边障碍物影响）

采样系统密封，与柜体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与柜体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢；

采样系统主管路为可拆卸式，在不影响柜体外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护；

稳压电源

稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载5KW，供仪器正常使用，稳压电源接地。

标准气体

钢瓶气：SO2、NO2、CO各2瓶，包含8L气瓶、减压阀（依照规范使用不锈钢或纯铜）。

减压阀
减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为 不锈钢或纯铜，对标准气体无污染,无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效

最大进气压力：20 MPa

输出压力：0～0.4MPa

进气压力表：25MPa

出气压力表：1MPa

安装机柜

立式机架6个，散热性能良好，可容纳本次采购的 NO2 分析仪、SO2 分析仪、O3 分析仪、CO 分析仪、PM10 分析仪、 PM2.5 分析仪、动态校准仪、零气发生器等；

方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路；

所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。

（12）恒温一体机柜租赁

含空调，稳压电源、电缆线、网络、固定法兰，吊装、运输、车辆等费用。

恒温机柜：需精确控制机柜温度湿度，保持内部温湿度稳定，机柜本身采用高效保温材料，具备良好的保温、防锈、防腐。

（13）配套服务
项目技术材料准备

1）提供仪器说明书；

2）提供主要仪器中文操作指南；

3）项目系统装配图；

4）所有仪器的出厂检验报告；

5）标准气体的出厂检验报告；

6）项目安装调试单；

7）项目验收单；

8）服务维修单。

安装、调试、颗粒物手工比对及试运行

含仪器设备拆除2次、安装调试2次

★仪器拆除安装调试需符合：环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气气态污染物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 655-2013）。

★1）NO2、CO、O3、SO2 、PM10、PM2.5六台分析仪、气象五参数及其相关设备进行不少于60天试运行。试运行期间对PM10、PM2.5两台分析仪进行不少于23天的手工比对。在恒温机柜旁总计放置不少于6台手工参比采样器，每3台手工参比采样器为一组分别对PM10、PM2.5颗粒物分析仪进行至少23天有效监测，且每天采样数据应保证采样时间为23 h±1 h。

★2）监测系统安装调试及60天试运行维护：监测系统安装并正常运行后，对设备进行调试（零点噪声、最低检出限、示值误差、量程精密度、24h零点漂移和24h量程漂移）后监测系统试运行至少60天，并在试运行完毕后根据相关标准编制验收报告。

★3）参考标准

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ 655-2013）

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ653-2021)文件的要求。

《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ818-2018)

《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018)

《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ193-2013)

《山西省级环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》的要求

山西省生态环境监测和应急保障中心(山西省生态环境科学研究院）下发的《关于介休市更换环境空气质量自动监测仪器设备的意见》晋环保障函[2025]272号文件山西省环境空气自动监测仪器安装、调试与验收的相关要求。
(14)省控点位自动监测比对服务

服务内容

省控点位自动监测比对服务含设备的租赁、运输、设备吊装、安装、调试、60天运行维护、环境空气自动比对监测报告编制。
监测任务
★1）监测点位：介休市省控点周边站点附近；

★2）监测项目：六项污染物(SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5)；

★3）采样时间：有效监测时间共60天。

采样要求

★1）SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物参数采样时间为每天连续24小时不间断监测；

★2）每小时的有效监测时间不少于45分钟；

★3）每天的有效监测小时数不得小于20小时；

★4）臭氧每8小时至少有6小时平均浓度。

采样质控要求

★1）采样前进行一次仪器校准，监测期间每7日进行质控检查，质控留存纸质材料。

★2）风速、风向、气温、湿度、气压气象要素记录留存。

★3）每7日对PM10、PM2.5采样流量进行检查，并记录数据为质控措施。

★4）每7日对SO2、NO2、CO、O3监测仪器进行零点、跨度校准，更换采样滤膜，并记录采样时仪器各项参数，留存纸质质控材料。

★5）采样期间开启小型监测站内的空调，保证仪器的正常工作状态。

★6）采样时间不得脱岗，随时关注仪器设备运行情况，采样过程中如发现异常现象及时进行处理。

★7）监测完成后编写比对监测报告。

第五章  合同原则（格式）

（本合同格式仅供参考）
政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章  投标文件格式

介休市省控空气自动监测站设备更新项目
投  标  文  件

项目编号:1407812026AGK00064
投标人名称：                              （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）
      年     月    日

目   录

一、资格部分

1、具有独立承担民事责任的能力………………………………………………………页码

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度………………………………………页码
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力………………………………………页码

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录………………………………………页码

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录…………………页码

6、投标保证金凭证……………………………………………………………… …… 页码
7、投标人廉洁自律承诺书………………………………………………………………页码

8、投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）………………………………页码

二、商务、技术部分
1、开标一览表……………………………………………………………………………页码

2、清单报价表……………………………………………………………………………页码

3、投标函…………………………………………………………………………………页码

4、法定代表人身份证明书………………………………………………………………页码

5、法定代表人授权委托书………………………………………………………………页码    

6、企业近三年类似项目业绩……………………………………………………………页码

7、投标人企业简况………………………………………………………………………页码

8、商务和技术偏离表……………………………………………………………………页码

9、技术服务方案…………………………………………………………………………页码
10、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件（如有)……………………………页码

一、资格部分

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

政府采购供应商信用承诺书格式

供应商信用承诺书

为维护政府采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,本单位/个人自愿做出以下承诺:

基本信息如下：

名称为：                   ，统一社会信用代码为：              ；法定代表人（负责人）为：              ；营业期限为:           ；基本开户银行为：            ；账号为：                .

1.承诺本单位/本人严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信;

2.承诺：本单位/本人具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力；
3.承诺本单位/本人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有投标截止日前12个月内会计师事务所出具的审计报告，或基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函）；
4.承诺本单位/本人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.承诺本单位/本人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近一年内缴纳任意一项税种的纳税记录和任意一项社会保险的社保缴纳凭据、专用收据或社会保险缴纳清单或银行代收的凭据，或能证明已缴纳税收和社会保险的其他材料）；

6. 承诺本单位/本人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；在参加协商前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.承诺本单位/本人提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成分,并对所提供资料的真实性负责；

8. 承诺本单位/本人若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在信用中国或中国政府采购网公示。               

投标人(公章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：

6、投标保证金凭证
投标人(公章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：

7、投标人廉洁自律承诺书；

投标人廉洁自律承诺书

        （采购人名称：） 
为维护本次招投标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次投标工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通投标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通投标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，谋取中标；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招投标活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人(公章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：

8、投标人认为需要提供的其他资格证明文件（如有）

二、商务、技术部分

1、开标一览表

项目名称：                                      

项目编号：

投标人名称：
	报价(元）
	合同履约期限
	项目负责人
	质量标准
	质保期
	备注

	大写：                      
小写：      
	
	
	
	
	



投标人(公章)：


法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

                              日  期：     年   月   日    
2、清单报价表

	空气质量常规六参数监测设备配置表

	序号
	设备
	数量（套）
	规格型号
	品牌
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	1
	二氧化硫分析仪
	2
	
	
	
	
	

	2
	二氧化氮分析仪
	2
	
	
	
	
	

	3
	一氧化碳分析仪
	2
	
	
	
	
	

	4
	臭氧分析仪
	2
	
	
	
	
	

	5
	动态校准仪
	2
	
	
	
	
	

	6
	零气发生器
	2
	
	
	
	
	

	7
	PM10分析仪
	2
	
	
	
	
	

	8
	PM2.5分析仪
	2
	
	
	
	
	

	9
	气象五参数
	2
	
	
	
	
	

	10
	数据采集传输系统
	2
	
	
	
	
	

	11
	配套辅助设施
	2
	
	
	
	
	

	12
	恒温一体机柜租赁
	2
	
	
	
	
	

	13
	配套服务
	2
	
	
	
	
	

	14
	省控点位自动监测比对服务
	1
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


投标人(公章)：


法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

                              日  期：     年   月   日    
3、投标函
             （采购人名称） ：
                  (投标人全称)授权           (委托代理人姓名)        (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号)招投标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定,本投标文件有效期为投标之日后90日历天，并遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

3.提供招标文件规定的全部投标文件及相关资料，包括电子投标文件和纸质版投标文件正本、副本及招标文件要求提交的全部资料。

4.按招标文件要求提供的项目的投标详见开标一览表。

5.我方承诺：完全理解投标报价和最终报价超过采购预算金额时，投标将被拒绝。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.承诺完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，责任自负。

8.保证遵守招标文件的规定。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所指的服务和货物等的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证提供。

13.我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

14.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

委托代理人姓名：

委托代理人联系电话：             （办公）         （移动）   

E-mail：


投标人(公章)：


法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日  期：     年   月   日     
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性投标报价，从而导致该报价被拒绝。

4、法定代表人身份证明书
单位名称：                
                  

单位性质：                
                  

地    址：                
                  

成立时间：        年    月    日

经营期限：                
                  

姓    名：                
                  

年    龄：                
                  

系                       （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

	
	


投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日     
5、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （委托代理人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件。

	
	


投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：    
日期：     年   月   日     
6、企业近三年类似项目业绩
	序号
	项目名称
	合同金额（元）
	合同签订时间
	项目负责人
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


注：①以类似项目业绩的合同协议书（至少包括合同首页、金额所在页、供货内容所在页、双方签字盖章页以及结算凭证）为计分依据，以合同签订日期为准；

②类似项目业绩是指：供货内容中包含环境监测或分析类仪器、设备的业绩。

投标人(公章)：


法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日  期：     年   月   日     
7、投标人企业简况（格式自拟）
8、商务和技术偏离表

	序号
	招标文件商务、技术要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


（注明：“正偏离”“负偏离”“无偏离”）
                                        投标人(公章)：


法定代表人或委托代理人(签字或盖章）：

日  期：     年   月   日     
9、技术服务方案
包括但不限于：

1、货物技术性能指标响应程度

2、实施方案

3、质量、安全保证体系及措施

4、培训方案

5、应急预案

6、售后服务方案
10、投标人认为需要提供的其他商务、技术文件（如有）
相关附件：

附件1：中小企业声明及证明文件材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                   （盖章）

日  期：        年    月    日
附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目（项目编号：          ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                      
日    期：                      
注：中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

附件3：监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
属于监狱企业的证明文件
监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件4：
（一）环保节能产品证明（如不涉及可不提供） 
1、强制节能产品明细表格式
强制节能产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号 
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表。后附所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。 
非强制节能产品、环保标志产品明细表格式 

非强制节能产品明细表
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号 
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：⑴后附所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。 
环境标志产品明细表
	序 号
	产品  名称
	制造商
	注册  商标
	产品  型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：附供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（二）信息安全产品证明（如不涉及可不提供） 
信息安全产品强制性认证明细表
	序 号
	产品名称
	制造商
	产品型号 
	认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须附有效认证证书复印件。 
（三）创新产品或创新服务证明（如不涉及可不提供） 
创新产品或创新服务明细表
	序号
	制造商
	规格型号
	认定文件
	认定机构名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：所投产品、服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》内容的，附有效证明文件复印件。 
（四）所投报的计算机预装正版操作系统

软件产品为正版软件（如不涉及，可不提供）

	序号
	软件名称
	开发商
	注册商标
	版本号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（五）商品包装和快递包装承诺格式

商品包装和快递包装承诺（如不涉及，可不提供）
本投标人现参与（项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

                     单位名称（法人公章）：
          日     期：
山西高瓴建设工程项目管理有限公司                                                       

