公开招标文件

采购项目编号：PEZC2026-G1-00434-YNKZ-0026

采购项目名称：西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备

采   购   人：西盟佤族自治县妇幼保健院

采购代理机构：云南恪遵项目管理有限公司

2026年5月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评分法）	25

第四章 合同条款	40

第五章 项目内容	46

第六章 投标文件格式	63

# 第一章 招标公告

项目概况

西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备招标项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）线上获取招标文件，并于2026-05-28 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：PEZC2026-G1-00434-YNKZ-0026

2.项目名称：西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：200.00万元

5.最高限价：200.00万元

6.采购需求：便携式超声多普勒系统1套、全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪1套。

7.合同履行期限：合同签订后30个日历天到货、安装、调试完成并交付使用。

8.质量标准：符合国家、省、州市及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.6 法律、行政法规规定的其他条件

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标设备所涉及到医疗设备的，需提供所投产品制造商医疗器械生产许可证，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（【2017】104号）规定及国家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）；

（2）如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料。

（3）信用要求：投标人承诺其在截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函。

（4）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。

三、获取招标文件

1.时间：2026年5月7日至2026年5月13日，每天上午06：00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

2.本项目公告发布媒体：在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上发布。采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com/）、《政府采购云平台》（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。政采云电子交易：服务热线95763。

注:云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

3.各投标人应在开标前确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。如因投标人自身原因，如：未注册入库，未办理CA数字证书、导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4.方式：网络获取

5.标书售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件上传的截止时间：2026年5月28日上午09时00分。

2.开标地点（同投标地点）：政采云平台。

3.开启方式：政采云平台网上开标(投标人无需到现场）

4.投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.应知事项：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。

3.采购代理机构将拒绝接受非报名投标人的投标文件。

4.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告期限为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

5.本项目实行网上采购，采用电子文件。若供应商参与，自行承担一切费用。

6.标前准备: 各投标人应在开标前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成 CA数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法参与或失败等后果由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称: 西盟佤族自治县妇幼保健院

联系地址：西盟佤族自治县兴盟路361号

联系方式：扎老师，0879-8342780

2.采购代理机构信息

名    称：云南恪遵项目管理有限公司

联系地址：普洱市思茅区碧桂园溪台1幢1-2层101室

联系方式：吴发敏，0879-3013333

3.项目联系方式

项目联系人：吴发敏

电　话：0879-3013333

4.同级政府采购监督管理部门

西盟佤族自治县财政局

0879-8344213

# 第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 名 称: 西盟佤族自治县妇幼保健院 联系地址：西盟佤族自治县兴盟路361号 联系方式：扎老师，0879-8342780 |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 | 名 称：云南恪遵项目管理有限公司 联系地址：普洱市思茅区碧桂园溪台1幢1-2层101室 联系方式：吴发敏，0879-3013333 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备 |
| 1.1.5 |  | 标段 | 本项目不划分标段。 |
| 1.1.6 |  | 交货地点 | # 西盟佤族自治县妇幼保健院（按采购人要求执行） |
| 1.2.1 |  | 资金落实情况 | # 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | # 详见“第五章 项目内容”投标人须按项目采购内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则其投标无效。 |
| 1.3.2 |  | 合同履约期限（交货期） | 合同签订后30个日历天到货、安装、调试完成并交付使用。 |
| 1.3.3 |  | 质量标准 | 符合国家、省、州市及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资格要求 | 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求： 1.1具有独立承担民事责任的能力；【（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明】； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （1）提供承诺函。 （2）提供财务状况报告，投标人可根据自身情况提供下面任意一种证明材料：①提供2023年至2025年任意一年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。 1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供依法缴纳税收和缴纳社会保障资金承诺函或依法免缴税费的证明。 1.4具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函及相关证明材料）。 1.5参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 1.6法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政策。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标设备所涉及到医疗设备的，需提供所投产品制造商医疗器械生产许可证，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（【2017】104号）规定及国家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）； （2）如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料。 （3）信用要求：投标人承诺其在截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函。 （4）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。 |
| 1.4.2 |  | 踏勘现场及答疑 | ■不组织。 |
| 1.4.3 |  | 法定代表人身份证明书 | 按照“第六章 投标文件格式”提供 |
| 1.4.4 |  | 法定代表人授权委托书 | 按照“第六章 投标文件格式”提供 |
| 1.5.1 |  | 投标预备会 | ■不召开。 |
| 1.6.2 |  | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在获取招标文件期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求采购人、采购代理机构做出书面解释、澄清或者向采购人、采购代理机构提出书面质疑；采购代理机构将于7个工作日内作出答复；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购代理机构将于投标截止日期5天前书面通知所有已报名的投标人。 质疑：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 2.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按本招标文件规定的答复范围和权限，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 3.其他未尽事宜按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。 4.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》（格式请自行在中国政府采购网下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（格式请自行在中国政府采购网下载）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 |
| 1.7 |  | 分包 | 本项目不允许分包。 |
| 1.8 |  | 构成招标文件的其他材料 | 招标过程中所发出的澄清、修改、补遗、答疑。 |
| 1.9 |  | 偏离 | 标注“★”为招标文件实质性要求，不允许负偏离。 |
| 2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同1.6.2的时间要求。 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。 |
| 2.2 |  | 投标截止时间 | 2026年5月28日上午9时00分 |
| 2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 同1.6.2的时间要求。 |
| 3.2 |  | 投标报价 | 方式：投标总报价。关于“投标报价要求”的相关内容，详见投标人须知正文部分。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件的截止之日起算。） |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 一、投标保证金缴纳形式、金额及账户信息 1.投标保证金缴纳形式:投标保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 2.保证金金额(人民币)：2万元整（贰万元整）。 3.投标保证金采用银行转账方式保证金账户信息： 开户银行：中国建设银行股份有限公司普洱茶城支行 开户名称：云南恪遵项目管理有限公司 账 号：53050168616200000210 联系人：吴发敏 电话：0879-3013333 二、投标保证金缴纳其他要求: 1.保证金拒绝私人账户汇款及银行存现； 2.保证金方式为投标保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其他方式视为无效； 3.保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金无效； 4.投标保证金缴纳时应注明项目名称或项目编号。 请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：1、按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；2、跨行转账尽量采用电汇方式。 三、如采购项目变更开标时间，则保证金缴纳时间相应顺延。 四、投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 五、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 六、关于《不予退还投标保证金的情形》，详见投标人须知正文部分。 |
| 3.5 |  | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |
| 3.6 |  | 投标文件的签字和盖章要求 | 投标文件在需要签章的地方进行签章，无需逐页签章。 |
| 3.7 |  | 现场递交投标文件份数 | （1）本次为远程开标，无需现场递交纸质版投标文件 （2）中标人需在领取中标通知书时提交叁份纸质版投标文件（一正二副）给代理公司（内容须与电子投标文件一致）；未中标的投标人无须提交。 |
| 3.7.1 |  | 电子投标文件编制要求 | 详见投标人须知正文部分。 |
| 3.8 |  | 投标文件的密封和标记 | 网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。 |
| 4.1 |  | 递交投标文件地点 | 政采云平台 |
| 4.1.1 |  | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 |  | 开标程序 | 详见投标人须知正文部分。 |
| 6 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：前三名。 |
| 7 |  | 履约担保 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 8.1 | 投标文件电子版提交要求 |  | 详见投标人须知前附表3.7.1条规定。 |
| 8.2 | 采购预算金额 |  | 200.00万元 |
| 8.3 | 电子投标文件编制及报送要求 |  | 详见投标人须知正文部分。 |
| 8.4 | 进口产品 |  | 是否接受进口产品： 否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 是，本项目接受进口产品。 |
| 8.5 | 核心产品 |  | 全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪。 |
| 8.5 | 关于本国产品的政策支持 |  | 1.本项目对采购本国产品给予政策支持： 1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。 1.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。 1.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 1.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 |
| 其他释义 |  |  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 政府采购政策的应用 |  |  | 1.本项目非专门面向中小企业采购的项目。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定执行，残疾人企业、监狱企业视同于小微企业。 2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购类型为货物，本次采购标的属于工业。 |

注：若“投标人须知前附表”内容出现与投标人须知正文部分不一致时，以投标人须知前附表为准。

（二）投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、合同履约期限、质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履约期限要求：见投标人须知前附表。

1.3.3本项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备的资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标代理服务费参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》(云建招协〔2024〕58号)文件的有关规定，招标代理服务收费采用差额定率累进计费的方式执行，在中标人领取中标通知书时向中标人收取。

| 《云南省招标代理服务收费参考费率》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计价金额 | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 50万元及以下 | 0.7万元 |  |  |
| 50万元—100万元（含） | 1.5% |  |  |
| 100万元—500万元（含） | 1.3% | 1.3% | 1% |
| 500万元—1000万元（含） | 1% | 0.5% | 0.7% |
| 1000万元—5000万元（含） | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 5000万元—1亿元（含） | 0.25% | 0.1% | 0.25% |
| 1亿元—5亿元（含） | 0.05% |  |  |
| 5亿元—10亿元（含） | 0.035% |  |  |
| 10亿元以上 | 0.008% |  |  |

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，其偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 分包

本项目不允许转包。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评分法）；

（4）合同条款；

（5）项目内容；

（6）投标文件格式。

2.1.2 根据本章第2.2款、第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。采购人无论对评标办法、评审项目等重要内容作何种变更，都要发布补遗文件进行说明，以保证各投标人都能下载用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在云南省政府采购网发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人自行登录云南省政府采购网、政府采购云平台收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在投标截止时间前随时查看电子服务系统中有关该招标文件的答疑、补遗等内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.4 招标文件的澄清、招标文件的修改均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件的澄清、招标文件的修改内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

（1）资格文件

（2）报价文件

（3）技术/商务文件

投标文件包含且不限于3.1款规定的全部内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展），未提供格式的由投标人自拟格式。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人必须对本项目所有采购内容作完整唯一报价（报价方式：投标总报价），不得缺项、漏项，否则其投标文件将按无效投标处理。

3.2.2 投标报价指服务范围内所有费用和各项税金等所有费用的总和，投标人不得以任何理由予以重复计价。投标人应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的货物的投标报价。

3.2.3 合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等因素的变化而调整。

3.2.4 无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的不良后果，均由投标人自行承担。

3.2.5 投标人不得哄抬报价，也不能低于成本价竞标。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将 要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人的投标文件无效。

3.2.6 投标人应保证其提供的货物是全新的，投标人应保证其提供的货物在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

3.2.7 投标人应按“投标文件格式”的要求填写相应表格。报价货币为人民币。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内向未中标的投标人退还。中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的；或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）被发现投标人有串标围标行为的。

3.5 资格审查资料

资格审查资料：详见“投标文件格式”。

3.6 备选投标方案

本项目不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中“投标函”在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、合同履行期限、投标有效期、质量标准等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的签字和盖章要求：见投标人须知前附表。

3.7.4 现场递交投标文件份数：见投标人须知前附表。

3.7.5 纸质投标文件装订要求：见投标人须知前附表。

3.7.6 电子投标文件编制要求：

（1）投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

（2）如投标人提交的电子投标文件不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件视为未按要求提交。

投标人在提交投标文件截止时间前，首先应将电子投标文件上传到政采云系统。如果投标人没有按规定网上递交电子投标文件，视为未按要求提交。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

详见投标人须知前附表

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 本次为远程开标，无需递交纸质版投标文件及U盘。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照见投标人须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交。

5.开标

5.1 根据电子标系统显示投标人名称正顺序解密投标文件并唱标；

5.2 在投标截止时间前提前进入到“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后，在规定时间内完成远程解密，因投标人操作失误或自身原因导致解密失败的，视为放弃此次投标，本项目解密时长为30分钟；唱标结束后，投标人未提出异议的，视为认可开标、唱标结果。

5.3 开标会议结束。

6.评标

6.1 评标委员会的组建

6.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

6.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

6.1.3通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家

6.1.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

6.1.5 评标委员会成员有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标；

（2）采购人不得以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标；

（3）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目评标；

（4）评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。有利害关系主要是指3年内曾在参加该采购项目供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、合法和择优的原则。

6.3 评标

采购人代表及评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

7.1.2 评标委员会确定候选人，由采购人确定中标人。

7.2 中标通知

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标公告期限为 1 个工作日。中标通知书是合同的一个组成部分。

7.3 履约担保

7.3.1 中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额向采购人提交履约担保。履约担保应符合投标人须知前附表规定的要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人补偿投标人损失。

7.4.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

7.4.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购 金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为否决投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与采购人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批或核准的项目建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

9.1.1 采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2 下列行为均属采购人与投标人串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）采购人向投标人泄露标底；

（3）采购人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或采购人额外补偿；

（4）采购人预定内定中标人；

（5）其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

9.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.2 除上述情形，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（评标委员会要求投标人澄清的情形除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1 投标文件电子版提交要求：见投标人须知前附表。

10.2 采购预算金额：见投标人须知前附表。

10.3 电子投标文件编制及报送要求：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

（一）评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）提供承诺函。 （2）提供财务状况报告，投标人可根据自身情况提供下面任意一种证明材料：①提供2023年至2025年任意一年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函及相关证明材料。 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供依法缴纳税收和缴纳社会保障资金承诺函或依法免缴税费的证明。 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。 |
|  |  | 本项目的特定资格要求 | （1）投标设备所涉及到医疗设备的，需提供所投产品制造商医疗器械生产许可证，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（【2017】104号）规定及国家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）； （2）如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料。 （3）信用要求：投标人承诺其在截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函。 （4）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。 |
| 2.1.2 | 符合性 评审标准 | 法定代表人身份证明书 | 符合第二章“投标人须知前附表”1.4.3规定（具备有效证明文件）。 |
|  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合第二章“投标人须知前附表”1.4.4规定（具备有效证明文件）。 |
|  |  | 投标文件的签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”3.6规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”3.4.1项规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件对“第六章 投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表知”1.3.1规定。 |
|  |  | 合同履约期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”1.3.2规定。 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”1.3.3规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”3.3.1规定。 |
|  |  | 投标报价 | 未超过采购预算（单价及总价），未出现缺项、漏项，对采购的所有内容作出完整、唯一报价。 |
|  |  | 实质性要求 | 实质性响应招标文件中标注★条款内容。 |
|  |  | “投标无效”情形 | 不存在“投标人须知正文部分-3.1.2投标无效”情形中任一条款。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 | 分值构成（满分100分） | 投标人总得分 = F1 ＋F2 其中：投标报价得分F1，满分30分，权重：1； 技术及技术部分得分F2，满分70分，权重：1. |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 经初步评审合格的有效投标最低价为评标基准价。 依据依据财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第六十条：在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。提供证明材料时间为30分钟。 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.3（1） | F1:投标报价评分标准 （满分30分） 权重：1 | 一、中小企业： 据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）及《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本次招标将对符合要求的小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的投标人投标报价部分进行10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 二、报价分计算方式： 供应商的报价评分 F1(满分30分)，以通过资格性审查和符合性审查的供应商最低价格为基准价，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。（计算到小数点后二位） |  |
| 2.2.3（2） | F2：技术及商务部分评分（满分70分） 权重：1 | 对技术参数的响应程度（30分） | 依据招标文件“第五章、（一）采购需求清单”中,技术参数共计129项，每出现一项不满足招标文件要求的扣0.24分，扣完为止。 注：技术指标以具备相应资质的第三方检测机构出具的检验报告或厂家白皮书或印刷宣传彩页或性能参数说明作为评判依据；未提供证明材料的，不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 （10分） | 投标人需根据本项目特点提供货安装实施方案，内容包括但把不限于①进度计划、②人员安排、③人员管理措施、④安装（调试）设备、⑤现场维护等，项目实施方案涵盖以上全部内容得10分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。内容存在缺陷”是指以下任意一种情形： （1）针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符； （2）过于简略：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）专业性不足：提出的服务内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足。 （4）合理性不足：提出的服务内容不够贴合实际需求，逻辑性差。 （5）瑕疵或有明显错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。 |
|  |  | 售后服务 （24分） | 根据投标人针对本项目商务要求制定的售后服务方案（包含①售后服务方案；②质量保障方案；③售后服务计划（含人员、网点、联系方式等）；④应急方案；⑤包装方案；⑥运输方案；⑦维修保障方案；⑧安装方案）进行评审，售后服务方案涵盖以上全部内容得24分，在此基础上，每缺少一项内容扣3分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 内容存在缺陷”是指以下任意一种情形： （1）针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符； （2）过于简略：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）专业性不足：提出的服务内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足。 （4）合理性不足：提出的服务内容不够贴合实际需求，逻辑性差。 （5）瑕疵或有明显错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。 |
|  |  | 培训（3分） | 培训方案应包括但不局限于： (一)培训目标； (二)培训对象与培训时间、培训内容、培训形式、培训讲师等； (三)培训保障措施(1.人员保障、2.物资保障、3.质量保障等)； 内容齐全、详细且符合本项目实际需求的得3分；每缺少一项内容扣1分，每项内容里存在缺陷的，一处扣0.5分，扣完为止。 内容存在缺陷”是指以下任意一种情形： （1）针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符； （2）过于简略：内容过于简单而不能对采购需求作出足够响应； （3）专业性不足：提出的服务内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足。 （4）合理性不足：提出的服务内容不够贴合实际需求，逻辑性差。 （5）瑕疵或有明显错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误。 |
|  |  | 履约能力 （2分） | 根据投标人自本项目投标文件提交截止时间前已完成的类似项目业绩进行评价打分，每提供一个类似项目业绩得0.4分，满分2分。 注：投标文件中须提供类似项目业绩列表及相对应的类似项目业绩证明材料，类似项目业绩证明材料为投标人与用户单位签订的合同（合同包括：合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）或中标（成交）通知书（扫描件加盖投标人电子公章）。无证明材料或证明材料不齐全、无法体现业绩内容的，不予认可。 |
|  |  | 政策功能分（节能、环保等） （1分） | 1.投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。 2.投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。 |

（二）投标人须知正文部分

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标文件按照评分标准进行综合评分后，按投标人的最终得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。

若中标候选人出现有 2 家及以上综合评分相等时，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价相等的，则根据“商务及技术部分得分”高低顺序排列。

2. 评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.1 符合性评审标准

符合性评审标准：见评标办法前附表。

公开招标采购项目开标结束后，由评标委员会对投标人的符合性进行审查。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成及权重系数：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准：按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行评分，除投标报价得分外，商务部分得分和技术部分得分由评标委员会综合比较后自主评分。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会依据本章第2.1.2项规定的符合性评审标准对通过资格审查的投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）不符合第三章“初步评审”标准规定的任何一种情形的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.3  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中“投标报价一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 投标人总得分计算方法：见评标办法前附表2.2.1的规定。

3.2.2 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。除“投标报价”以外的所有评审项目，由评标委员会成员按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分。

3.2.3 投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值，得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间30分钟内提供书面说明并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.5评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

异常低价的认定及处理：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库》〔2026〕2号文执行。

（1）政府采购异常低价审查执行标准：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）政府采购异常低价审查程序：

①评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用（项目相关服务费用）等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

②评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品（服务）市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 需执行的政府采购政策或法规：

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业价格评分优惠政策

(1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2)请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

(3)联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在投标报价评分时给予联合体投标报价  10%  的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

(4)联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在投标报价评分时给予联合体投标报价  4%  的扣除，用扣除后的投标报价参与投标报价评分。

3.监狱企业评分优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.节能产品及环境标志产品的优惠政策

按照“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

6.绿色环保

如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

7.关于本国产品的政策支持

7.1.本项目对采购本国产品给予政策支持：

7.1.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.1.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.1.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.1.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

7.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.5评标结果

3.5.1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3.5.2.采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告；在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

第四章 合同条款

（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

政府采购合同

(电子交易项目适用）

项 目 名 称：

合 同 编 号：

自   编  号：

甲       方：

乙       方：

签订地点：普洱市

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

开户银行：

账    号：

税    号:

电    话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

开户银行：

账    号：

税    号:

电    话：

签订日期：

甲  方：

乙  方：

甲乙双方根据XXXX年XX月XX日“                ”  标段项目采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、乙方所供设备的内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况必须一致，产品使用符合相关质量标准，并满足甲方技术要求。

乙方中标产品清单：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

单价：（小写）          元整，（大写）               元整；

合计：（小写）         元整，（大写）            元整。（含税）。

其他补充条款                                                     。

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含税收、拆除、安装、运输、调试等费用。

二、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后负责监管及配合项目实施的工作；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按技术、服务要求完成项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合技术要求规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备质保期XXXX个月，质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内免费服务，若同一设备在质保期内发生重大质量问题，经两次维修后仍不能正常使用的，乙方必须为甲方退换设备并承担相应违约责任。

具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费原厂保修，含免费更换原厂配件（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，收取成本费维修；乙方须提供现场维修，技术人员或工程师在收到故障报告后保证    小时内到达现场，并及时修复故障；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备每    个月定期进行巡检、维护；

2、保证甲方在所供设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不涉及第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的任何举报、诉讼。

3、严格遵守商务谈判中所承诺的一切规定和条款；

4、乙方与甲方共同进行设备和项目的验收。

三、设备验收

（一）设备交验地点和方式：

合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含安装调试、开机必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范及厂家验收标准要求完成安装调试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、检测合格证明文件等资质材料）及配备的用件、工具等。

（二）验收及验收标准：

1.设备到达甲方指定地点后，乙方负责设备吊装、搬运、安装和调试，根据相关法律法规需第三方检测的，涉及的费用由乙方负责；甲方在货物到达指定地点后尽快组织装机，乙方负责装机并完成所需培训；装机试运行一个月正常后，由乙方提出验收申请，甲方负责组织对设备和项目按技术要求及国家相关法律法规进行验收并签署验收报告。

2.若甲方在验收过程中发现任何质量问题，应第一时间向乙方提出，并给乙方合理的时间对缺陷问题进行纠正。若乙方送达的设备型号数量不符，或出现破损断裂、受潮进水等情况，甲方有权当场拒绝收货，并要求乙方重新提供货物。各项设备安装完毕后，在调试期内确有重大质量问题的，乙方有义务采取甲方认可的补救措施。

3.因以下原因造成的设备故障或损坏（包括软件），乙方不承担任何责任：

（1）产品的正常损耗；

（2）甲方未按照乙方提供的产品使用说明使用产品的；

（3）超过质保期后发现的故障或损坏的；

4.必要时，甲方可以委托招标中介邀请第三方共同进行设备验收，验收发现不符合设备参数和功能的情况，甲方进行退货处理，必要时报备普洱市财政局采购行政部门。验收结果如有争议，请有资质的第三方技术机构鉴定出具监督报告后做出判断。所涉及的检测费用由败诉方承担。

5.必要时，甲乙双方共同向生产商确认承诺质保年限。

四、售后服务

乙方向甲方提供设备使用人员现场免费培训，直到使用人员能够熟练使用设备为止，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备招标文件有要求或有承诺的按约定执行。

乙方无条件提供甲方完整的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件（保修期过后有偿提供）、维修密码、电路原理图等维护维修必需的材料和信息。

售后服务联系人员：甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。联系人:           ，乙方技术支持电话：           。

设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕，整体项目完成时间为合同签订生效后  日历天内。

五、结算付款

（一）合同生效

院外采购时，乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得采购人的签章后，合同才正式生效。

（二）结算付款

1、设备安装、验收合格后，乙方开具合同总价金额为RMB（小写）          元整，（大写）          元整的增值税普通发票，发票以甲方为抬头，结算方式为银行转账，甲方分两次付款，第一次支付合同总价  %即RMB（小写）    元RMB（大写）           元整，第二次为一年后甲方支付合同总价的  %即RMB（小写）          元RMB（大写）    元整。

2、乙方不得将发票分解开具，必须按中标公司名称收款，若确因债权债务转让需支付到第三方账户的，需提供债权债务转让证明。

六、违约责任

1、除发生不可抗力事件外，乙方逾期交货或交货25个日历日内不能按期完成安装调试的，向甲方每日偿付合同总额1‰的滞纳金。

2、乙方所交付设备和服务不能满足甲方技术要求的，经有资质的机构检测，判定为技术确不能满足的，乙方应支付甲方合同款总价30%的违约金，并应予赔偿由此给甲方造成的所有直接经济损失；甲方据此提出解除合同及退货要求的乙方应同意解除合同并退回全部合同款。

3、甲方无正当理由拒收设备，不按照合同约定组织验收，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金。

4、如未能按照合同约定及时履行保修义务导致甲方不能正常使用设备，乙方应按照总价的5%承担违约金。

5、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

6、因不可抗力事件直接或间接影响双方任何售卖、供应、装运或交付的活动，致使双方在履行本合同的义务时受到妨碍，应及时向对方通知不能履行合同或不能完全履行合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失。受妨碍的一方不承担赔偿损失或损害的责任，也不承担未能履行或延迟履行本合同的义务的责任。因不可抗力造成的损失由双方共同承担。

7、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。任何双方认可的对本合同的修改应以补充协议的方式书面体现。

八、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

九、本合同自甲乙双方法定代表人或代理人签字并加盖公章之日起生效。

十、本合同不可分割部分

1、本合同项目

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

5、其他资料或文件

以下请放入中标通知书、设备配置清单

- 项目内容

（一）采购需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式超声多普勒系统 | 1 | 套 | 300000.00 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它。 二、主要技术规格及系统概述 1.主机系统性能 1.1 便携彩超主机； 1.2 ≥15.3”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器； 1.3 主机重量≤6.2 kg（不含电池）； 1.4 主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用； 1.5 数字波束形成器； 1.6 多倍信号并行处理技术； 1.7 数字化全程动态聚焦； 1.8 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit； 1.9 接收方式：发射、接收通道≥1024； 1.10 二维灰阶成像单元； 1.11 谐波成像单元； 1.12 M型成像单元； 1.13 彩色多普勒成像单元； 1.14 频谱多普勒成像单元； 1.15 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合； 1.16 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式； 1.17 二维角度独立偏转成像，≥5级可调； 1.18 斑点噪音抑制，多级可调； 1.19 一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式； 1.20 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式； 1.21 图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 1.22 支持一键全屏放大； 1.23 多语言操作界面：支持中文键盘输入； 1.24 支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度。 2.探头规格 2.1 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调； 2.2 探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头； 2.3 腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz； 2.4 浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz。 3.二维灰阶 3.1 最大显示深度≥38cm； 3.2 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3 二维增益调节范围≥250 dB； 3.4 动态范围≥300 dB，可视可调； 3.5 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示； 3.6 伪彩≥12种； 3.7 声功率1–100%，可视可调。 4.彩色多普勒 4.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 4.2 多普勒增益≥250dB； 4.3 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能。 5.频谱多普勒 5.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 5.3 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm； 5.4 显示控制：反转显示（左/右；上/下）； 5.5 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数。 6.系统通用技术规格 6.1 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时； 6.2 主机内置USB接口≥2个； 6.3 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口； 6.4 专用台车； 6.5 多功能背包(带拉杆功能)。 7.测量和分析 7.1 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 7.2 腹部测量软件包； 7.3 妇科测量软件包； 7.4 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 7.5 心脏测量软件包； 7.6 泌尿测量软件包； 7.7 小器官测量软件包； 7.8 儿科测量软件包； 7.9 血管测量软件包。 8.图像存储，回放和浏览 8.1 同屏一体化智能剪切板； 8.2 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影； 8.3 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息； 8.4 主机内置报告系统。 9.图文工作站 9.1 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息； 9.2 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览； 9.3 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备； 9.4 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出。 ★三、售后服务要求 1.提供超声整机质保2年。 2.提供设备使用人员现场免费培训，直到使用人员能够熟练使用设备为止，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理。 |
| 2 | 全数字化超高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 1700000.00 | 一、用途说明：主要用于产前筛查、胎儿心脏、新生儿、妇科生殖、盆底、腹部、成人心脏、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、弹性成像、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 二、使用期限：≥10年。 三、主要技术规格及系统概述： 3.1 主机成像系统： 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥24英寸, 分辨率1920×1080, 最大亮度达350cd/㎡, 超广角180°视野,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度； 3.1.3 触摸屏可以同屏显示显示器的容积图像，并且可以在触摸屏上进行容积图像的X/Y/Z轴等多多参数调节； 3.1.4 全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束； 3.1.5 脉冲优化处理技术； 3.1.6 海量并行处理技术； 3.1.7 自适应增益补偿技术； 3.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 3.1.9 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 3.1.10 脉冲反向谐波成像单元； 3.1.11 彩色多普勒成像技术； 3.1.12 自适应宽频带彩色多普勒成像技术； 3.1.13 彩色多普勒能量图技术； 3.1.14 方向性能量图技术； 3.1.15 数字化频谱多普勒显示和分析单元； 3.1.16 动态范围≥390dB； 3.1.17 数字化通道≥7,000,000； 3.1.18 智能全程聚焦技术； 3.1.19 智能化一键图像优化技术，可分单键优化和连续优化，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 3.1.20空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； 3.1.21自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 3.1.22 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺等应用； 3.1.23具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察； 3.1.24 实时二同步 /三同步能力； 3.1.25 具有造影成像技术 3.2 成像技术： 3.2.1纯净波单晶体探头技术:探头使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善； 3.2.2 3D/4D成像功能 （1）具备三维、四维实时成像功能，支持腹部、高频、腔内、矩阵探头检查成像； （2）具备自由臂三维成像、支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头； （3）具有表面模式、骨骼模式、反转成像模式等。 3.2.3真实渲染成像功能：通过全新的容积处理方式，增强容积图像的细节显示，提高图像真实感，加强临床诊断信心。智能可变光源系统通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示： （1）光源可在容积图像上跟随手动调节的位置可视可调； （2）光源移动方向，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节； （3）全触屏手势操控三维成像后处理：通过在全触摸屏上进行手势操作，可对容积图像进行X/Y/Z轴向旋转及放大/缩小调整，并通过手势操作，使得光源可沿X/Y/Z轴三个方向进行调节，有助于组织内部的结构观察； （4）光源快速起始位置≥6个。 3.2.4容积轮廓剪影显示模式：突出显示容积图像内结构的轮廓。通过调节阈值，可以选择只显示容积图像表面成像或既显示表面又显示容积数据内部组织，如液性区形态、骨骼分布和形态。对于诊断多胎妊娠、骨骼畸形、内脏反位等畸形，可以帮助直观快捷的诊断。并可配合使用光源移动，光源可沿X/Y/Z轴三个方位进行调节，帮助医生对所感兴趣区域进行着重的观察； 3.2.5胎儿自动识别容积成像：通过大数据建立胎儿组织结构的骨性结构标志库，基于机器深度学习功能，自动识别感兴趣区域内骨性标志，通过人工智能（AI），一键快速获取胎儿容积数据，例如一键化去除胎儿颜面部遮挡，自动识别胎儿颜面部骨骼标志从而获得清晰胎儿颜面部容积图像。帮助使用者能够快速获得胎儿容积图像，提高工作效率； 3.2.6 容积深度渲染：基于深度信息的创新性显示方法，用不同颜色渲染深部组织信息提高3D图像Z轴（深度）方向渲染效果，呈现更多的立体结构信息，凸显需要观察的解剖部位，帮助临床医生获得更多的诊断信息。≥25种色调可调节，满足不同需求； 3.2.7容积探头扫查角度自动偏转技术：扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，最大偏转角度±45°，可调档位≥5档，并同时支持多种显示模式（2D、Color、Pw、M-mode）； 3.2.8自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）； 3.2.9容积增强成像技术：对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音，增强多切面图像分辨率，所有容积探头均支持此技术，该技术包含： （1）通过增强多平面图像的对比度，极大提高A/B/C平面的对比分辨率，有利于胎儿脊柱等高回声、强回声组织的显示。 （2）通过调节多平面图像的厚度，以增加A/B/C平面图像的细节分辨率。 3.2.10 智能容积断层成像，可在X,Y,Z轴具有多层断层显示方式并可进行同屏显示： （1）单次可切割≥30幅图像； （2）同屏最少可显示25幅图像； （3）可进行多种显示格式排列，包括3▲3、4▲4、5▲5； （4）可调节不同断层切割层厚，最小切割层厚≤0.1mm 。 3.2.11曲面容积断层成像，对于有弧度的脏器，可按照其走形弧度节段一一垂直切割，从而避免因直接切割弧形脏器造成的切面信息不完整； 3.2.12空间定位成像:可将容积数据内的三个相互垂直的平面在一幅图像上进行关联显示，从而更直观显示出X/Y/Z轴三个切面的空间关系，有助于医生对空间位置有更好的理解； 3.2.13体积智能定量技术:对获取的容积数据进行体积的计算。包括三种计算方式： （1）手动方式：通过测量三个径线得到体积； （2）半自动：将容积数据分解成若干平面，通过对每个平面进行边界的勾画后得到总的体积； （3）全自动：对于囊性结构，系统自动确定其边界，并计算出其体积。 3.2.14 触摸屏三维成像全触控技术：触摸屏可手势操作三维立体图像，替代按钮功能，包含图像的旋转，光源位置移动，容积数据A\B\C平面选择及取样框位置、大小调整，取样曲线位置调节，“十”字定位点位置移动； 3.2.15具备血流定量分析技术：可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况，测量结果需包含：VI/FI/VFI； 3.2.16弹性成像技术 （1）实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式； （2）具备囊实性结构鉴别弹性成像技术； （3）具备浅表、腹部及腔内弹性成像； （4）主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像； （5）腹部探头、线阵探头支持剪切波弹性成像技术。 3.2.17全屏高清显示，放大后图像分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示； 3.2.18扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域； 3.2.19超声声速自动校正技术； 3.2.20超宽视野成像扫描技术 （1）测量功能,电影回放功能； （2）线阵、凸阵探头具备； （3）结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。 3.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 3.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 3.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 3.3.3 外周血管测量和计算功能； 3.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 3.3.5 心脏功能测量； 3.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元； 3.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 3.4.2 机械硬盘≥2TB，DVD／USB图像存储； 3.5 输入/输出信号： 3.5.1 输入：DICOM DATA； 3.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出； 3.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件。 四、系统技术参数及要求： 4.1 系统通用功能： 4.1.1 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，容积探头可接任意探头接口； 4.1.2预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 4.2 探头规格 4.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率22MHz, 从1 MHz 到22 MHz； 4.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 4.2.3 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、相控阵、电子矩阵； 4.2.4 可选配单晶体探头≥13把，具有腹部、浅表、心脏、微凸、腔内、矩阵全面纯净波单晶体探头支持 ； 4.2.5 单晶体经腹凸阵探头频率不低于（1.0-5.0MHz）； 单晶体超高频电子线阵探头频率不低于（2.0-22.0MHZ）； 单晶体微凸腔内探头频率不低于（3.0-10.0MHz）； 单晶体心脏相控阵探头频率不低于（1.0-5.0MHz）； 单晶体经腹凸阵容积探头频率不低于（2.0-9.0MHz）。 4.2.6线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度50mm。 ★四、售后服务要求 1.提供超声整机质保2年。 2.提供设备使用人员现场免费培训，直到使用人员能够熟练使用设备为止，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理。 |

（二）商务要求

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同履约期限（交货期） | 合同签订后30个日历天到货、安装、调试完成并交付使用。 |
| 交货地点 | 西盟佤族自治县妇幼保健院（按采购人要求执行） |
| 质量标准 | 合国家、省、州市及行业相关规定，并满足采购人使用要求，一次性验收合格。（中标供应商须提供全新的货物，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权；货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量标准和技术指标；货物质量出现问题，中标供应商应负责质量三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商自行承担。） |
| 质量保证期 | 整机保修2年（含探头），终身维修，保修期内免费更换非人为损坏的零部件。 |
| 支付方式 | 分期付款 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：按相关标准落地验收，如验收过程中，采购人发现存在不符相关标准的，投标人须无条件置换。 4、货物送到采购人指定地点后，采购人应对其进行验收； 5、中标人所提供的必须是其合法生产或代理的合格货物，并按照投标时填报的品牌、产地、质量、价格及时供货。 6、采购人实际采购货物品种属于标准物质的，须在供货时提供标准物质证书。 7、中标人提供的所有货物必须达到国家规定的标准、地方主管部门规定的标准和采购人要求的标准。 |
| 其他技术要求 | 1、中标人提供的货物破损或质量存在问题，不符合国家标准要求的一律退货处理，采购人有权要求中标人更换。 2、在合同期内出现两次以上质量问题退货或两次以上逾期交货的，采购人可要求中标供应商进行限期整改或更换采购人认可品质更好的品牌，价格不变。如中标人在整改期间或整改后仍出现同样问题，采购人有权解除本合同。 |
| 售后服务要求 | 按投标承诺执行。 |
| 培训 | 投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能（免费操作培训（≥1次，每次≥16小时），覆盖临床医师、技师、护士，培训内容包括设备操作、图像分析、日常维护、常见故障处理）。 |
| 安全责任 | 如因中标供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成安全事故、财产损失、人身事故由此而导致的任何法律责任等，中标供应商对此承担全部的赔偿责任。 |
| 其他要求 | 一、总体要求 投标人可根据项目要求，在投标文件中提出项目实施方案、售后服务方案、信誉材料等。 二、售后及其它要求 1.本项目报价包含完成本服务项目所需的相关费用，包括但不限于产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、利润及招标代理服务等费用的总和。合同履行过程中，采购人不再支付任何费用。 2.投标人须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保投标文件中的人员信息真实、有效。 3.未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。 4.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 三、其它 1、开机率≥98% 2、中标人免费负责为采购人提供以下技术支持和服务： （1）提供远程技术服务。成交供应商为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应：2小时内响应，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在48小时内到达现场进行处理。 3、投标人应针对本项目提供项目实施方案、售后服务、培训方案等内容。 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投  标  人：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

联系人及联系电话：

一、资格文件

1.资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称 (电子公章) ：________________________

法定代表人或委托代理人 (电子签章) ：__________

日期：        年     月     日

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、云南恪遵项目管理有限公司：

我方参与                    项目【项目编号：            】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

①、具有独立承担民事责任的能力；

②、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

①、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

②、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

3.具有独立承担民事责任的能力：

（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（1）提供承诺函

（格式自拟）

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

（2）提供财务状况报告，投标人可根据自身情况提供下面任意一种证明材料：①提供2023年至2025年任意一年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供依法缴纳税收和缴纳社会保障资金承诺函或依法免缴税费的证明。

依法缴纳社会保障资金承诺函

我单位现参与            项目(项目编号：             )，并作出如下承诺：

本公司郑重承诺：根据《劳动法》第七十三条的规定和《社会保险法》及相关的社会保险法律、法规、规章规定的社会保险项目和缴费标准，本公司向所属地社会保险经办机构为本企业职工（   人）办理了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将承担虚假应标及其他相应的法律责任。　我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

承诺人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

时间：

依法缴纳税收承诺函

我单位现参与            项目(项目编号：             )，并作出如下承诺：

本公司坚持诚信经营，依法纳税。

根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第25条和第56条之规定，我司(单位)近三年均依法缴纳了各项税费（包括但不限增值税、企业所得税等）,不存在偷税漏税行为。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将承担虚假应标及其他相应的法律责任。

我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

承诺人（电子公章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章）：

时间：

6.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函及相关证明材料）。

格式自拟

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

7.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

格式自拟

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

8.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

格式自拟

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

9.本项目的特定资格要求

（1）投标设备所涉及到医疗设备的，需提供所投产品制造商医疗器械生产许可证，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（【2017】104号）规定及国家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）；

（2）如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料。

（3）信用要求：投标人承诺其在截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函。

格式自拟

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

（4）其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）。

格式自拟

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

10.若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

二、报价文件

1.报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称 (电子公章) ：________________________

法定代表人或委托代理人 (电子签章) ：__________

日期：        年     月     日

2.开标一览表

开标一览表

项目名称：西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备

项目编号：

| 投标总报价（元） | 合同履行期限 （交货期） | 质量标准 | 其他承诺及澄清 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写 |  |  |  |

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

3.分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

4.投标函

投标函

致：         （采购人名称）

1、根据你方招标编号为：       （招标编号）  ，项目名称为：          （项目名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的须知及其他有关文件后，我方愿以人民币，大写：           （小写¥         元）的投标报价，并按上述招标文件、合同条款等条件要求承包上述项目，并承担质量责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证达到完成本合同所有项目的相关要求。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期    日内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本招标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币          元的投标保证金，作为担保。

投 标 人：                               （电子签章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

邮政编码：	       	电话：		      传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日       期：        年      月      日

三、技术/商务文件

1.技术文件封面格式：

技术/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人全称 (电子公章) ：________________________

法定代表人或委托代理人 (电子签章) ：__________

日期：        年     月     日

2.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：       职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描

投标人：                      （电子签章）

日期：       年       月       日

3.授权委托书

授权委托书

本人         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                          （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证原件扫描

投  标  人：                              （电子签章）

法定代表人：                              （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                              (签字)

身份证号码：

日期：         年         月         日

注：如法人代表出席，授权书改为法定代表人身份证明书。

4.投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 现有职工人数 |  |
| 质量管理体系证书 |  |  |  |
| 单位组织机构简介： |  |  |  |

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

5.投入本项目人员汇总表

投入本项目人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 类似经验 | 联系方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 财务人员 |  |  |  |  |
| 售后负责人 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：需附拟投入本项目人员相关证照原件扫描件。投标人可根据自身情况扩展该表格。

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

附表：拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  | 职务 |  |  |  |  | 拟在本合同任职 |  | 项目负责人 |
|  | 类似项目经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 项目名称 |  |  |  |  | 金额 |  | 完成情况 |  |

注：需附身份证、资格证书、项目合同等证明材料原件扫描件。

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

6.投标保证金

致：         （采购人名称）

鉴于            （投标人名称）于       年     月     日参加            （项目名称）的投标，                （投标人，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：我方在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担责任。并保证在开标前无条件向你方支付人民币大写：        （¥              元）作为投标担保。

本投标保证金在投标有效期内均保持有效。

若我单位有违反招标文件规定下列事实之一的，本保证金归你方所有，不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标后，拒绝在招标文件规定的期限内签订合同；

附：公司开户许可证和投标保证金汇款凭证的扫描件

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

7.投标文件技术偏离表

投标文件技术偏离表

项目名称：西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求规定的条款 | 投标文件技术要求响应的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”一栏填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

8.投标文件商务偏离表

投标文件商务偏离表

项目名称：西盟县妇幼保健院采购医用超声波仪器及设备

项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求规定的条款 | 投标文件商务要求响应的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明”一栏填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；

投 标 人：                       （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：      年      月      日

9.项目实施方案

投标人自行编制

10.售后服务

投标人自行编制

11.培训

投标人自行编制

12.履约能力

投标人自行编制

13.其他资料

投标人认为需要提供的其他承诺或说明

14.政策性评审因素

政策性评审因素

政府采购政策功能（如有提供）

（一）节能产品、环境标志明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 节能标 志认证证书/中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

价格单位：元

（二）中小企业

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收 入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(三)残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（四）监狱企业

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年   月   日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。