## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：交流中心 | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 拆除部分
1.2 |  | 新建部分
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
拆除部分
1 | 030413002025 | 应急灯拆除 | 1.名称:应急灯拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 套 |  | 118
2 | 030413002026 | 安全出口灯拆除 | 1.名称:安全出口灯拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 套 |  | 43
3 | 030413002027 | 疏散指示牌拆除 | 1.名称:疏散指示牌拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 套 |  | 113
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
4 | 030904001027 | 烟感探测器拆除 | 1.名称:烟感探测器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:吸顶安装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 415
5 | 030904001028 | 温感探测器拆除 | 1.名称:温感探测器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:吸顶安装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 4
6 | 030904003019 | 手报按钮拆除 | 1.名称:手报按钮拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
7 | 030904003020 | 消火栓按钮拆除 | 1.名称:消火栓按钮拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 98
8 | 030904004009 | 声光报警器拆除 | 1.名称:声光报警器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:壁装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 91
9 | 030904006009 | 吸顶扬声器拆除 | 1.名称:吸顶扬声器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:吸顶安装 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
10 | 030904007025 | 广播模块拆除 | 1.名称:广播模块拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 5
11 | 030904010007 | 火灾显示盘拆除 | 1.名称:火灾显示盘拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 台 |  | 10
12 | 030904007026 | 输入输出模块拆除 | 1.名称:输入输出模块 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 个 |  | 36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
13 | 030904008017 | 接线端子箱拆除 | 1.名称:接线端子箱拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 台 |  | 5
14 | 030904008018 | 模块箱拆除 | 1.名称:模块箱拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 台 |  | 15
15 | 030904012010 | 火灾报警控制器拆除 | 1.名称:火灾报警控制器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
16 | 030904012011 | 电气火灾监控器拆除 | 1.名称:电气火灾监控器拆除 2.规格、型号:综合 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 台 |  | 1
17 | 030901004009 | 湿式报警阀组拆除 | 1.名称:湿式报警阀组拆除 2.规格、型号:DN150 3.安装方式:综合 4.拆除方式:综合考虑 5.其他：按建设方要求进行归堆、搬运至指定地点 | 组 |  | 4
新建部分
18 | 030413002028 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格、型号:满足建设方及规范要求 3.安装方式:壁装 4.其他：含线路检查、维修、插座式改为直接连接 | 套 |  | 118
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 030413002029 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口 2.规格、型号:满足建设方及规范要求 3.安装方式:壁装 4.其他：含线路检查、维修 | 套 |  | 43
20 | 030413002030 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格、型号:满足建设方及规范要求 3.安装方式:壁装 4.其他：含线路检查、维修、线路检查、维修 | 套 |  | 113
21 | 030904001029 | 烟感探测器 | 1.名称:烟感探测器 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 415
22 | 030904001030 | 温感探测器 | 1.名称:温感探测器 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含底座安装、探头安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
23 | 030904003021 | 手报按钮 | 1.名称:手报按钮 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 99
24 | 030904003022 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 98
25 | 030904004010 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 91
26 | 030904006010 | 吸顶扬声器 | 1.名称:吸顶扬声器 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
27 | 030904007027 | 广播模块 | 1.名称:广播模块 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 5
28 | 030904010008 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 台 |  | 10
29 | 030904007028 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、编码、线路检查、维修 | 个 |  | 36
30 | 030904008019 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.规格、型号:满足建设方及规范要求 3.安装方式:壁装 | 台 |  | 5
31 | 030904008020 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格、型号:满足建设方及规范要求 3.安装方式:壁装 | 台 |  | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
32 | 030904009022 | 火灾报警控制器 | 1.名称:火灾报警控制器 2.线制:总线制 3.安装方式:落地式 4.控制点数量:500点以内 | 台 |  | 1
33 | 030904009023 | 电气火灾监控器 | 1.名称:电气火灾监控器 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.控制点数量:64点以内 | 台 |  | 1
34 | 030904014012 | 消防应急广播设备 | 1.名称:消防应急广播设备 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、线路检查、维修 | 台 |  | 1
35 | 030904014013 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器 2.规格:满足建设方及规范要求 3.线制:总线制 4.其他：含本体安装、校接线、线路检查、维修 | 台 |  | 1
36 | 030904009024 | 消防电话主机 | 1.名称:消防电话主机 2.线制:总线制 3.安装方式:壁挂式 4.控制点数量:(路以内) 10 | 台 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
37 | 030904014014 | 电话分机 | 1.名称:电话分机 2.规格:满足建设方及规范要求 | 台 |  | 4
38 | 030901004010 | 湿式报警阀组 | 1.名称:湿式报警阀组 2.规格、型号:DN150 3.安装方式:综合 | 组 |  | 4
39 | 030412004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-RVS-2×1.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:砖混结构 6.导线连接方式:缠绕搪锡连接 7.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 3000.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 030412004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-RVS-2×2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:砖混结构 6.导线连接方式:缠绕搪锡连接 7.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 600.00
41 | 030412004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:砖混结构 6.导线连接方式:缠绕搪锡连接 7.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 3200.00
42 | 030412003006 | 桥架 | 1.名称:钢制槽式桥架 2.规格、型号:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 30.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
43 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:KBG 20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.引线材质:镀锌铁丝 6.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 200.00
44 | 030412001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构明配 5.引线材质:镀锌铁丝 6.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 100.00
45 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:全套安装 | 套 |  | 1
46 | 030901008004 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:全套安装 | 套 |  | 3
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：交流中心 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 031401001005 |  | 脚手架 | 1.按规范计取
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：交流中心 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：交流中心 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 031401001005 |  | 项目名称 | 脚手架
项目特征 | 1.按规范计取 |  |  | 计量单位 | 项 | 数量 |  | 1
序号 | 费用项目 |  | 单位 | 数量 | 计算基础（元） | 费率（%） |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 脚手架搭拆费(第五册 消防工程) |  | 元 | 1
1.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
1.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2 | 脚手架搭拆费(第六册 电气工程) |  | 元 | 1
2.1 | 人工费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.2 | 材料费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
2.3 | 机械费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
3 | 人工费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
4 | 材料费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5 | 机械费小计 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6 | 管理费 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7 | 利润 |  | -- | -- | -- | -- |  | --
价格
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：交流中心 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：交流中心 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：交流中心 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：交流中心 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：交流中心 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：交流中心 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：交流中心 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 烟感探测器 | 个 |  |  | 45.56 |  | 5
2 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVS-2×1.5 | m |  |  | 3.25 |  | 5
3 | 声光报警器 | 个 |  |  | 105.31 |  | 5
4 | 应急灯 | 套 |  |  | 75.03 |  | 5
5 | 火灾显示盘 | 个 |  |  | 823.01 |  | 5
6 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5 | m |  |  | 2.17 |  | 5
7 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVS-2×2.5 | m |  |  | 5.32 |  | 5
8 | 电缆桥架 200*100 | m |  |  | 81.29 |  | 5
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。