## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：联动布线 | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
整个项目
1 | 030409002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格、型号:RVVP-4x1.5 3.材质:铜 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 7800.00
2 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格、型号:8芯单模 3.材质:铜 4.敷设方式:综合考虑 5.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 409.00
3 | 030412004022 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格、型号:ZR-RVS-4×2.5 4.材质:铜芯 5.配线线制:砖混结构 6.导线连接方式:缠绕搪锡连接 7.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 1500.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
4 | 030501015002 | 光纤交换机 | 1.名称:光纤交换机 2.规格:满足建设方及规范要求 | 台 |  | 2
5 | 030412005002 | 光纤箱 | 1.名称:光纤箱 2.规格:满足建设方及规范要求 | 个 |  | 2
6 | 030412003007 | 桥架盖板揭、盖 | 1.名称：桥架盖板揭、盖 2.规格、型号：100mm以内 3.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 200.00
7 | 030412003008 | 桥架盖板揭、盖 | 1.名称：桥架盖板揭、盖 2.规格、型号：200mm以内 3.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 200.00
8 | 030412003009 | 桥架盖板揭、盖 | 1.名称：桥架盖板揭、盖 2.规格、型号：300mm以内 3.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 300.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 030412003010 | 桥架盖板揭、盖 | 1.名称：桥架盖板揭、盖 2.规格、型号：400mm以内 3.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 300.00
10 | 030412003011 | 桥架盖板揭、盖 | 1.名称：桥架盖板揭、盖 2.规格、型号：500mm以内 3.其他:工程量为暂估工程量，实际工程量已现场参建方确认为准 | m |  | 300.00
11 | 03B008 | 标识标牌 | 1.名称：标识标牌 2.规格、型号：20cm*16cm 3.材质：亚克力 4.其他：“声光报警器”标识标牌、“防火门”标识标牌、“手动报警按钮”标识标牌、“消火栓箱”标识标牌、“灭火器”标识标牌 | 块 |  | 3000
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
12 | 03B009 | 零星补漆、喷字、挂牌 | 1.名称：零星补漆、喷字、挂牌 2.计量规则：按项计算 3.工作内容：零星补漆、喷字、挂牌，满足设计及规范要求 | 项 |  | 1
13 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:自动报警系统调试(点以内) 5000 | 系统 |  | 1
14 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.管卡材质:满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7.安装部位:室外 8.介质:消防水 | m |  | 50.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
15 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | 1.名称:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 2.材质:复合管 3.规格:DN150 4.连接形式:热熔连接 5.管卡材质:满足规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7.安装部位:室外 8.介质:消防水 | m |  | 50.00
16 | 031001002001 | 内外壁热镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力等级:1.6mpa 5.连接形式:法兰连接 6.管卡材质:满足设计及规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 8.安装部位:室外 9.介质:消防水 | m |  | 200.00
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
17 | 031001002002 | 内外壁热镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力等级:1.6mpa 5.连接形式:法兰连接 6.管卡材质:满足设计及规范要求 7.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 8.安装部位:室外 9.介质:消防水 | m |  | 100.00
18 | 031002009004 | 碳钢平焊法兰 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 副 |  | 30
19 | 031002009005 | 碳钢平焊法兰 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 | 副 |  | 30
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：联动布线 |  |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.2 | 2 |  | 大型机械设备进出场及安拆
1.3 | 3 |  | 临时专用防护棚
1.4 | 4 |  | 施工操作平台
1.5 | 5 |  | 临时支撑架
1.6 | 6 |  | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施
1.7 | 7 |  | 吊装加固
1.8 | 8 |  | 胎（模）具
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 031401009001 |  | 安全生产
2.2 | 031401012001 |  | 临时设施
2.3 | 031401010001 |  | 文明施工
2.4 | 031401011001 |  | 环境保护
2.5 | 031401021001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 031401020001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 031401013001 |  | 二次搬运
2.8 | 031401015001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 031401014001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 031401016001 |  | 顶升、提升装置
2.11 | 031401022001 |  | 其他措施
2.12 | 03B001 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.13 | 03B002 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：联动布线 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  |  | 8.57 |  |  | 人工费+机械费
2 | 031401012001 | 临时设施 |  |  | 1.26 |  |  | 人工费+机械费
3 | 031401010001 | 文明施工 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
4 | 031401011001 | 环境保护 |  |  | 0.22 |  |  | 人工费+机械费
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.26 |  |  | 人工费+机械费
7 | 031401013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 031401016001 | 顶升、提升装置 |  |  | 0
11 | 031401022001 | 其他措施 |  |  | 0
12 | 03B001 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
13 | 03B002 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表
工程名称：联动布线 | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 | 第 1 页 共 1 页
注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：联动布线 |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 300000 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计 |  |  | 300000

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：联动布线 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 300000
| 暂列金额 |  |  |  | 300000
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  |  |  |  | 300000
合 计 |  | - | - |  | 300000
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：联动布线 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C2-C₁
1
本页小计
合计
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定 的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：联动布线 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A1
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价 时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：联动布线 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额 （元） | 确认计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”; 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”,C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：联动布线 |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：联动布线 |  |  |  | 标段：保山中医药高等专科学校新校区建设项目消防扫尾工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 控制电缆 RVVP-4x1.5 | m |  |  | 11.89 |  | 5
2 | 铜芯多股绝缘电线 ZR-RVS-4×2.5 | m |  |  | 12.45 |  | 5
3 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | m |  |  | 48.5 |  | 5
4 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 | m |  |  | 84.96 |  | 5
5 | 碳钢平焊法兰 DN150 | 片 |  |  | 61.33 |  | 5
6 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN150 | m |  |  | 66.31 |  | 5
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。