
2026年原平市农村消毒设备采购项目

 招 标 文 件
 项目编号：1409812026AGK00026
招标人：原平市水利局
招标代理机构：山西鸿晟建设项目管理有限公司

二〇二六年五月
目    录

第一部分 招标公告.......................................2
第二部分 投标人须知前附表...............................5

第三部分 投标人须知....................................11

第四部分 商务、技术要求................................25
第五部分 评标标准和评标方法............................38
第六部分 合同范本......................................45
第七部分 投标文件格式..................................60

第八部分 政策性要求部分................................73
第一部分 招标公告 
项目概况

2026年原平市农村消毒设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年5月29日9时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1409812026AGK00026

项目名称：2026年原平市农村消毒设备采购项目

预算金额（元）：1200000元 
最高限价（元）：1200000元 
采购需求：

标项名称:2026年原平市农村消毒设备采购项目

数量：
预算金额（元）：1200000元 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026年原平市农村消毒设备采购及安装，所投产品必须完全响应招标文件所列示内容，包括货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等，具体以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。
备注： 
合同履约期限：包1：签订合同后30天内完成
本项目（否）接受联合体投标。        

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购
3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年5月8日至2026年5月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 
地点：政采云平台线上 

方式：在线获取 

售价（元）：0       
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年5月29日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 
开标时间：2026年5月29日9时00分

开标地点：山西省忻州市忻府区忻州西站南侧大学生创业园3楼325室开标室01             
五、公告期限

   自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向招标人、采购代理机构在线提起质疑。      

   代理费支付方式：供应商支付 

   代理费收费标准：参照国家发展计划委员会发布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件、“发改价格【2015】299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》”规定，在国家价格主管部门规定的收费标准内协商收取。
    代理费收费金额（元）： / 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

名称：原平市水利局

地址：原平市文化南路64号
联系方式：13935048331
2、采购代理机构信息

名称：山西鸿晟建设项目管理有限公司

地址：山西省忻州市忻府区新建路新云社区54号        

联系方式：16656105781

3、采购代理机构信息
项目联系人：郝美艳 
电话：16656105781
     第二部分 投标人须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	采 购 人
	采购单位：原平市水利局
地址：原平市文化南路64号
联系人：郭晋勇
联系电话：13935048331

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：山西鸿晟建设项目管理有限公司

地址：山西省忻州市忻府区新建路新云社区54号        
联系人：郝美艳
联系电话：16656105781

	3
	最高限价
	1200000元

	4
	供货及安装期限
	签订合同后30天内完成

	5
	供货及安装地点
	招标人指定地点

	6
	付款方式
	安装测试完毕，验收合格后一次性支付

	7
	投标有效期
	从提交投标文件之日起90日历天

	8
	踏勘现场
	自行踏勘

	9
	投标人应提交的资格证明文件
	本次投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效。

1、★具有独立承担民事责任的能力证明文件

投标人须提供具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘投标文件格式’）；

2、★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

投标人须提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘投标文件格式’）；

3、★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

投标人须提供履行合同能力的承诺函（见‘投标文件格式’）；

4、★依法缴纳税收和社会保障资金证明文件

投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见‘投标文件格式’）； 

5、★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

投标人须提供近三年无重大违法记录声明（见‘投标文件格式’）；

6、★政策性要求

中小企业供应商须提供相关证明文件（见‘响应文件格式’）  

7、★投标人信用信息查询；

此项内容不需要投标人提供。

7.1查询地址：

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

7.2查询内容：

“信用中国”网查询严重失信主体名单、经营异常名录信息等情况；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录；

注：

（1）第1-6项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。

（2）第7项查询结果中投标人存在失信记录情形的，其投标文件将作无效处理。查询记录与其他评审资料一并保存。

8、投标人认为需要提供的其他资格证明文件（包括但不限于投标保证金凭证）。

	10
	投标人应提交的商务、技术文件
	本次投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效。

1、★法定代表人身份证明书
2、★法定代表人授权委托书（若有）

3、★投标函
4、★商务、技术偏离表
5、★实施方案

6、投标人认为需要提供的其它商务技术文件

	11
	投标人应提交的报价文件
	本次投标人应按下列内容提交报价文件：

1、开标报价一览表

2、报价明细表

	12
	投标保证金
	金额：12000元
递交时间：投标截止时间前。（以到账时间为准，逾期不予受理）

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行 

账    号：1021 0078 8010 0000 1098

户    名：山西鸿晟建设项目管理有限公司

投标保证金的形式：

投标保证金的形式：以下任一种形式，以现金或支票形式提交的投标保证金，应从投标人基本账户转出。

1、采用电汇形式，投标文件中需提供投标保证金电汇凭证。

2、采用保函形式：投标文件中附有资格出具保函的银行保函原件扫描件、担保公司保函原件扫描件、工程保证保险保单原件扫描件，电子保函，否则视为无效投标。

3、采用银行汇款和支票，应当明确收款账号，投标文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明。

4、退还方式：按递交方式退还。

	13
	投标文件的接收
	1、电子投标文件递交及格式要求：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标将被拒绝：

2、未在规定时间内上传电子投标文件或未在规定时间内解密电子投标文件的；

3、投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

	14
	投标文件提交
	截止时间：同招标公告提交投标文件截止时间（北京时间）

地点：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。  

	15
	中标公告
	中标公告在山西政府采购网上发布，请投标人自行查阅。

	16
	招标代理服务费
	参照国家发展计划委员会发布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件、“发改价格【2015】299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》”规定，在国家价格主管部门规定的收费标准内协商收取。

	17
	政府采购相关政策要求
	1、.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

4.采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。如项目不涉及，可不提供。

5.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15％，用扣除后的价格参加评审。

6.残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。

7.监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。

8.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

9.环保节能产品参加的项目：

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

10.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

11.商品包装和快递包装

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

注：如本项目（包）是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，本项第5-8项应作为资格证明文件与本表第9项内容一并提交，否则投标无效。

	18
	项目所属行业
	零售业


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。
第三部分 投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1 “招标人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “招标代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的投标人。

2.4 “货物”指投标人按招标文件的规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向招标人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的需求总称。

2.7 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

3.合格投标人的资格条件

同“招标公告”。
4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，招标代理机构将通过山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）发布澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告，此类公告不再书面进行通知。因自身原因未关注到此公告并造成损失的，责任自负。       

招标文件

6. 招标文件的内容

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

第四部分: 商务、技术要求
第五部分: 评标标准和评标方法

第六部分：合同范本

第七部分：投标文件格式

第八部分：政策性要求部分
7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标人或者招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件和报价文件）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。


9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件和报价文件。
资格证明文件指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

商务、技术文件指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的货物/服务符合招标文件规定的文件。

报价文件指投标人提供的本项目投标报价。

本次招标，投标人应按投标文件格式中规定提交的资格证明文件、商务技术文件和报价文件中的内容及要求，若有缺失或无效，将作无效投标处理。

9.2 投标保证金

9.2.1 投标人在递交投标文件之前，应按投标人须知前附表规定的时间、金额、形式递交投标保证金。

9.2.2中标投标人与招标人确定政府采购合同后，须将合同电子版发送给招标代理机构，由招标代理机构起草，并上传平台，采购方和中标方线上签订合同。招标代理机构将在5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

9.2.3未中标的投标人保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

9.2.4招标人因重大变故取消采购任务的，代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并通知已经获取采购文件的潜在投标人，对已经交纳投标保证金的，代理机构在终止公告发布后5个工作日内予以退还。

9.2.5投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者招标代理机构不退还投标保证金。

9.2.6招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，投标人办理投标保证金退还时需提供保证金付款凭证或电汇底单。

9.2.7投标保证金不计息。

    9.3 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

9.3.1投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

9.3.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

9.3.3中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

9.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

9.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项服务内容、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.4投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.5 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.6 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.7 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.8项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。（如有）

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、 “/”等明确的回答。

10.3开标报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

11.投标有效期限

11.1本项目投标有效期见投标人须知前附表的规定。

11.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经招投标监督管理机构核准，招标代理机构可以以书面形式向投标方提出延长投标有效期的要求，投标方须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。
12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本款规定。

12.2 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

12.3 投标文件全部采用电子文档。投标文件所附资料均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

四、投标文件的递交

13 .投标文件的密封及标记

投标人应当使用CA电子锁按山西政府采购平台的要求加密投标文件。

14．投标截止时间

电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在山西省政府采购信息平（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）中完成递交（上传），投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。 

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标

16. 开标及其有关事项
16.1招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表应当在投标截止时间前30分钟进入开标大厅，相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

16.2投标人不足三家的，不得开标。

16.3投标人在系统中自行查看开标结果，并进行确认，在30分钟内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

16.4本项目采用网上电子开标的方式进行，因不可抗因素导致业务执行系统无法正常运行时，代理机构将等待系统恢复正常后继续进行开标。系统不能及时恢复正常时，代理机构将封标，待系统恢复正常后继续或重新进行开标。

16.5招标人代表或由招标人委托的采购代理机构对投标人资格证明文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

16.6 投标文件（资格证明文件）资格性审查
唱标结束后由招标人代表或采购代理机构工作人员对各家投标单位进行资格审查，经审查如果投标人的投标文件中资格不符合招标文件要求，招标人代表或采购代理机构将作无效投标处理。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1招标代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.2评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务技术部分、报价部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

18.投标文件（商务技术文件） 符合性审查
18.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）重大偏离或保留系指投标货物、服务的质量和供货及安装期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
（2）重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（4）投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.2 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）如果开标报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标报价一览表为准；

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字表示的为准；如果大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价；如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.3如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

 A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

19. 投标的澄清

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。该澄清、说明或者补正应当加盖投标人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20. 比较与评价

20.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、报价评估，综合比较与评价。

20.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、投标最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

21.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的；

21.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.编写评标报告

23.1编制评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

23.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

23.确定中标人

评标委员会按得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人，招标人根据评标委员会推荐结果，确定排名第一的投标人为本项目中标人。

24.评标过程保密

24.1招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

24.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人或其它与评标无关的人员透露。
25. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，招标代理机构有权依法采取相应的纠正或补救措施，一旦此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该投标人承担。
26. 投标无效
26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

F、投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

G、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

采购项目废标后，评标委员会应做出报告；

26.2 废标后，招标代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，招标代理机构将视具体情况报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其它方式继续采购。

七、中标和合同

27．中标通知

27.1中标投标人确定后,招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
27.3 中标通知书是合同的组成部分
28．签订合同

28.1 中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订政府采购合同。按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
八、中标服务费

29. 中标服务费　

参照国家发展计划委员会发布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）及国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件、“发改价格【2015】299号《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》”规定，在国家价格主管部门规定的收费标准内协商收取。
九、保密和披露

30. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.披露

31.1 招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在招标代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其它符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

32.询问

32.1投标人对招标文件有疑问的，可通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向招标人或采购代理机构在线提起询问。招标人或采购代理机构须在法定时间内向询问投标人进行线上答复。

33.质疑

33.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2投标人认为招标文件、评标过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以线上形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对可以质疑的招标文件提出质疑的，在获取招标文件之日起七个工作日内提出；

对招标过程提出质疑的，在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对中标结果提出质疑的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

33.3投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

33.4投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式：DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF）。在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

33.5按照“谁主张、谁举证”的原则。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未按格式要求以书面形式提出的；

C所提交材料未明示属于质疑材料的；

D质疑函没有法定代表人签字并加盖单位公章的；

E质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

F 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

G 其它不符合受理条件的情形。

33.7招标人委托采购代理机构采购的，投标人向采购代理机构提出质疑，采购代理机构依法就招标人委托授权范围内的事项作出答复。采购代理机构收到在线质疑后，按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

政府采购评审专家应当配合招标人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

33.8投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内完成内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

33.9质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门提起投诉。

投标人违规处罚

34. 投标人有下列情形之一的中标无效，招标代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定做出处理。 

A提供虚假材料谋取中标的； 

B 采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的； 

C 与招标人、其它投标人恶意串通的； 

D 开标后投标人撤回其投标的；

E 在评标期间，影响招标代理机构或评标委员会正常履行职责的；

F 中标后未按本招标文件规定签约或与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议的； 

G 投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

H 法律法规规定的其它事项。

第四部分  商务、技术要求

一、项目背景

1.1.1 项目背景

水是生命之源，保障供水安全是人类生存和发展的基本需要。农村供水工程是一项保民生、得民心、稳增长的惠民工程，是全面推进多村振兴的一项重要内容。随着农村经济的发展和居民生活水平的提高，农村居民对饮水安全的需求也日益增长。然而，由于历史原因和地理环境等因素的限制，部分农村地区存在饮水不安全的问题，如水源污染、水质不达标、供水设施落后等，严重影响了农村居民的生活质量和健康水平。

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示批示精神，加快提升农村供水保障能力和水平，根据水利部《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农(2023)283号），按照“应配尽配”原则，供水工程按要求全部配套净化消毒设备设施。

1.1.2 编制依据

《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》水农[2022]379号

《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》水农[2023]283号

《关于印发山西省农村供水高质量发展规划的通知》晋政发[2024]16]号

忻水发[2025]127号文件《忻州市水利局关于提前下达2026年省级水利转移支付资金（基金）投资计划的通知》

1.2 建设任务及目标

1.2.1 建设任务

本次工程主要任务是按照“应配尽配”原则，供水工程按要求全部配套净化消毒设施设备，保证村民的饮水安全，对原平供水工程配套完善净化消毒设施设备，建立安全完善的用水机制，实施供水工程标准化改造。

1.2.2 目标

高质量发展农村集中供水水质水平，全面提升农村供水水质保障能力。乡镇级饮用水水源保护区划定率100%并落实保护措施，供水工程净化消毒设施设备应配尽配，农村集中供水工程水质巡检全覆盖，农村供水工程规范化管理水平不断提升，水达标率基本达到县城供水水质水平。

项目实施完成后，保证实施区域供水工程水质符合国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)。
二、商务要求
项目名称：2026年原平市农村消毒设备采购项目             

采购方式：公开招标             

最高限价：120万元  

采购范围：安装与其受益人口规模相匹配的净化消毒设备设施等，共计60台设备。
供货及安装期限：签订合同后30天内完成
供货及安装地点：招标人指定地点

付款方式：安装测试完毕，验收合格后一次性支付
质量标准：符合国家及行业质量标准

（二）、售后服务要求

1、★质保期:质保期不少于一年。

2、从验收之日起，质保期内出现产品自身质量问题的，免费维修及保养服务。质保期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标单位负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、售后服务响应时间，中标单位在接到维修咨询电话后对故障2小时内响应，4小时内派出专业维修人员到达现场处理问题，常见问题24小时内解决，特殊情况除外。

4、产品要符合招标文件各项技术需求，中标单位负责安装调试保证运行正常。

（三）、验收标准

招标人按照国家《政府采购法》有关规定、规范和相关标准，根据招标文件、中标单位的投标文件等进行验收。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。

三、技术要求
3.1主要设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	 智能次氯酸钠发生器
	≥50g/h
	60
	套
	


3.2  智能次氯酸钠发生器的配置清单

	序号
	名   称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	★次氯酸钠发生器主机
	单机产氯量：≥50g/h；主机材料PVC防腐蚀；材料：阴阳电极全部采用纯钛材料；阳极涂层：铱氧化物题粒：产氯浓度：≥6000-8000PPM；电极结构：板式电极；电解槽体：PVC材料，管状电解槽
	套
	1

	2
	控制系统
	包括发生器整流电源、智能控制器、 继电器、指示灯、接线端子
	套
	1

	3
	次氯酸钠投加防结晶系统
	通过特殊结构的投加点设计，防止次氯酸钠投加点处及管道中次氯酸钠结晶而无法投加次氯酸钠消毒液。
	套
	1

	4
	自动排氢系统
	特殊结构的设计，保证次氯酸钠发生器产生的氢气能及时排出，确保发生器的安全。设置二级排氢口
	套
	1

	5
	溶盐系统
	溶盐罐：PVC，容积：V≥20L，包含溶盐布水装置、电动阀等
	套
	1

	6
	存储系统
	存储罐：PE，容积：V≥30L，包含液位开关，电动阀等
	套
	1

	7
	高频开关电源
	220V，200W
	套
	1

	8
	投加系统
	投加泵组：Q：9L/h，N：40w，包含背压阀、阻尼器、压力表等
	套
	1

	9
	管道、电缆、阀门
	配套
	套
	1

	10
	备品备件
	外丝头4分、bv2.5绝缘电线450/750v、绝缘木板300cm*300cm
	套
	1


注：标注“★”的产品为核心产品，供应商所投核心产品的品牌完全相同的，按一家供应商计算。

3.3设备供货及安装地点及工作内容
各处工作内容详细表

	序号 
	供货及安装地点
	工作内容

	1
	崞阳集中供水

（上王村、白村）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	2
	大营集中供水

（南郜村）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	3
	楼板寨集中供水

（山水村）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。（安装1300W光伏板+逆变器+控制器+电瓶+支架+光伏线等）

	4
	东社集中供水

（东社村2台）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	5
	西山集中供水

（贾庄村、黄松洞村）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。（安装1300W光伏板+逆变器+控制器+电瓶+支架+光伏线等）

	6
	新原集中供水

坪上水源（东营）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	7
	子干集中供水

（坪上水源 东南贾水源）
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	8
	云水镇北三泉村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	9
	云水镇中三泉村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	10
	云水镇李三泉村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	11
	云水镇圪妥村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	12
	云水镇解村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	13
	云水镇屯瓦村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	14
	闫庄镇闫庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	15
	闫庄镇大白水村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	16
	闫庄镇崖底村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	17
	闫庄镇刘庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	18
	闫庄镇兰村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	19
	王家庄乡石河村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	20
	王家庄乡前池村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	21
	大林乡土黄沟村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	22
	大林乡定丰庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	23
	大林乡魏家庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	24
	中阳乡中阳村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	25
	中阳乡史家岗村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	26
	中阳乡辛章村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	27
	中阳乡上封村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	28
	沿沟乡大芳村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	29
	沿沟乡咸阳村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	30
	沿沟乡茹岳村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	31
	段家堡乡段家堡村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	32
	段家堡乡白鸠川村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	33
	段家堡乡红池村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	34
	段家堡乡碗家板村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	35
	大牛店镇大牛店村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	36
	大牛店镇下默都村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	37
	大牛店镇上阳武村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	38
	大牛店镇阳武一村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	39
	西镇乡西镇村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	40
	西镇乡南阳店村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	41
	苏龙口镇苏龙口村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	42
	苏龙口镇下政化村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	43
	苏龙口镇南坡村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	44
	苏龙口镇上政化村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	45
	轩岗镇黄甲堡村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	46
	轩岗镇龙宫村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	47
	同川镇上庄二村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	48
	同川镇都庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	49
	同川镇上庄一村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	50
	同川镇峪里村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	51
	崞阳镇上石寺村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	52
	崞阳镇上丰洼村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	53
	吉祥街道武彦村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	54
	吉祥街道磨头村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	55
	北城街道文殊庄村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。

	56
	北城街道沙晃村
	在水井泵房安装≥50g/h次氯酸钠发生器1台（次氯酸钠原液浓度：≥6000-8000PPM），并与提水管道相连接，增加220V（2Px25A）漏保开关，明装10A250v五孔插座，4分碳钢球阀，KT板40cm*60cm写真牌（操作规程、注意事项），50Kg盐（国标5461），取暖设备2000w（电热油汀），配备外丝头4分、bv2.5绝缘电线 450/750v、绝缘木板300cm*300cm等。


其他

4.1 施工条件

该工程施工现场多为山区村庄，县乡公路、乡村道路只可到施工现场附近，交通条件差，个别施工现场需考虑临时施工道路整修和材料多次倒运。项目区内电力、通讯设施较差，个别施工现场需考虑采用电机发电，施工用水可利用各村现有供水设施，基本方便。

4.2 施工方法与要求

为了确保工程质量，需制定详细可行的施工方法，选择科学的施工工艺。为避免怠工、返工，待设备和辅材到达后，再进行设备施工。施工中均执行现行有关施工规范，方法以小型机械和人工辅助施工为主。

4.3 净化消毒设备安装

设备安装均有设备供应商派专业技术人员、施工人员到各项目施工现场，由专业人员进行安装调试。

4.4 施工进度计划

本项目施工点较为分散，工程量大，所有工程均可同时开工建设，施工进度安排需综合考虑，统筹安排。

第五部分 评标标准和评标方法

一、评标委员会在评标时，依据投标报价和各项技术、服务因素对投标人及所投货物进行综合评价。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

4.采购货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，须提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

投标人参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。如项目不涉及，可不提供。

5.中小微企业参加本项目：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为15％，用扣除后的价格参加评审。
6.残疾人福利单位参加本项目：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。

7.监狱企业参加本项目：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。

8.联合体参加本项目：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。

9.环保节能产品参加的项目：

投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。

10.创新产品参加的项目

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号），需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。

11.商品包装和快递包装

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

注：如本项目（包）是专门面向中小企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，本项第5-8项应作为资格证明文件内容一并提交，否则投标无效。

三、初步评审

1、资格性评审

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	政策性要求
	供应商为中小企业
	请根据\"落实政府采购政策需满足的资格要求\"，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准

	7
	基本资质
	对投标人的信用情况进行信用信息查询
	7.1通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网查询严重失信主体名单记录情况；

7.2通过“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录；

7.3查询截止时间为招标文件开启当日；投标人存在失信记录的，其投标文件将作无效处理。


2、符合性评审
	序号
	类型
	评审内容
	标准

	1
	商务资信
	投标文件是否按招标文件的规定签署或盖章的
	符合招标文件要求

	2
	商务资信
	是否满足招标文件中供货及安装期限、供货及安装地点的相关要求
	符合招标文件要求

	3
	商务资信
	投标文件是否按规定格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨
	符合招标文件要求

	4
	报价
	是否按照招标文件规定报价的
	符合招标文件要求

	5
	商务资信
	是否按招标文件规定缴纳保证金的
	符合招标文件要求

	6
	技术
	是否满足招标文件中的其它要求
	符合招标文件要求


未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
四、评标方法
评标方法：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、评标因素和标准：

1、投标报价超过采购预算价的投标文件将按否决投标处理。

2、评分标准
	评分内容
	项目评分标准
	分值

	报价部分（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。供应商的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，计算分数时四舍五入取小数点后两位数。
注：未通过资格性、符合性审查投标人的报价不参与报价得分的计算。
政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
	30分

	商务部分（10分）
	投标人同类型业绩
	投标人近三年内（从2023年5月至今）同类型业绩（指净化消毒设备），要求必须提供投标人与最终用户签订的合同协议书复印件（包含合同首末页、金额页、签字盖章页）；每提供一个合同案例得2分，本项最高得10分。
	10分

	技术部分（60分）
	投标产品技术性能指标
	完全符合、满足招标文件技术参数要求（智能次氯酸钠发生器的配置清单）的，计10分；参数中每有一条负偏离扣1分，扣完为止。 供应商需提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证。
	10分

	
	项目实施方案
	根据投标人对本项目的实施方案进行评审，包括：①进度计划安排（时间节点明确，符合招标人要求）、②组织结构、人员及职责分工、③货物的包装及运输装卸方案（保证易损部位运输过程及存储中不受损坏的措施）、④货物运抵现场的成品保护方案、⑤安装调试方案等进行评审。
每有一项内容分值为5分（其中“项”指上述条款中①②③④⑤条内容）。

每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，或内容中存在文字表述错误，扣1分；每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分。每缺少一项内容，该项不得分。

本项最高得25分。
	25分

	
	施工方案
	根据投标人对本项目的施工方案进行评审，包括：①详细可行的施工方法②科学的施工工艺③施工过程中的规范要求等进行评审。
 每有一项内容分值为5分（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。 

每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，或内容中存在文字表述错误，扣1分；每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣2分。每缺少一项内容，该项不得分。本项最高得15分。
	15分

	
	售后服务方案
	投标人针对本项目制定售后服务方案， 包括①服务宗旨②售后服务内容（包含但不限于技术支持服务、设备日常维护等）；③服务人员数量配备和分工（包含但不限于售后服务人员联系方式、负责内容等情况以及相关证件）；④服务流程；⑤客户关怀与回访等。
    每有一项内容分值为2分（其中“项”指上述条款中①②③④⑤条内容）。 

每有一项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，或内容中存在文字表述错误，扣0.5分；每有一项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分。每缺少一项内容，该项不得分。

本项最高得10分。
	10分


第六部分 合同范本

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

       若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


    注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行修改、补充。

第七部分 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照按目录要求内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有格式的表格可扩展）填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人自行承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知前附表中规定的份数提交。

二、投标文件中部分格式内容

封面格式
项目名称：            

项目编号：         
投

标

文

件

投 标 人：                        （公章）

法定代表人或投标人代表：     （签字或盖章）
日      期：           年       月      日
目录自拟
资格证明文件

一、具有独立承担民事责任的能力的承诺函
投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函

致招标人：                  

本投标人现参与贵单位组织的         项目（项目编号：         ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照，或事业单位法人证书，或其他非企业组织证明及有效的开户许可证，具有独立承担民事责任能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为：               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

                     法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

                          日      期：

后附：营业执照、基本账户开户许可证或基本账户存款信息

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明文件

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

致招标人：                                                    

我方参加                                   的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的投标人资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，招标人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

                     法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

                          日      期：

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件

投标人履行合同能力承诺函

 致招标人  ：

本投标人现参与贵单位组织的                               项目（项目编号：                 ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺
投标人名称：                   （盖章）

                     法定代表人（负责人）：        （签字或盖章）  

                          日      期：

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件

投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致招标人：

本投标人现参与贵单位组织的                                  项目（项目编号：                   ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前一年内严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

                     法定代表人（负责人）：        （签字或盖章）  

                          日      期：

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明文件

投标人近三年无重大违法记录的承诺函

  致招标人  ：

本投标人现参与贵单位组织的                                   项目（项目编号：                ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺
投标人名称：                   （盖章）

                      法定代表人（负责人）：       （签字或盖章）  

                          日      期：

六、投标人信用信息查询；

此项内容不需要投标人提供。

七、投标人认为需要提供的其他资格证明文件。（包括但不限于投标保证金凭证）。
商务、技术文件

一、法定代表人身份证明
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                        性  别：

身份证号：                        职  务： 

系       （ 投标人名称）          的法定代表人（负责人）。 

特此证明。

 投标人全称（盖单位公章）： 

年   月   日

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件
	
	


二、法定代表人（负责人）授权委托书（如有）

本人          （姓名、职务）系                           （ 投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编码）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日起签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证扫描件（正、反）


附：法定代表人（负责人）身份证扫描件

 投标人名称（盖单位公章）：                     

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：                     

 投标人代表（签字或盖章）：                     

      年    月      日
三、投  标  函

山西鸿晟建设项目管理有限公司：

                     （投标人全称）授权       （投标人代表姓名）

         （职务）为我方代表，参加贵方组织的              (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。

2、按招标文件要求提供的供货及安装期限及投标报价详见开标报价一览表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏差表中予以明确特别说明。

5、保证遵守招标文件的所有规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知招标代理机构，否则可视为无效。

7、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认，若因登记有误或线路故障等其它原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

8、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列要求及相关要求的，在不改变合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务。

10、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

11、我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止日起90日（投标文件有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的； 

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的； 

（3）与招标人、其它投标人恶意串通的； 

（4）开标后撤回投标的；

（5）在评标期间，影响招标代理机构或评标委员会正常履行职责的；

（6）中标后未按本招标文件规定签约或与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议的； 

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违犯法律法规规定的其它行为。

     所有有关本投标的一切往来联系方式为：

     地址：
                            邮编：


     电话：
                            传真：

     投标人代表姓名：                     投标人代表联系电话：     

     E-mail：

                                    投标人（公章）：


    投标人代表（签字或盖章）：


    日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将导致该投标无效。

四、商务、技术偏离表
	序号
	名称
	招标文件商务、技术要求
	投标文件对应规范
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


                                  投标人（公章）：


                                        投标人代表（签字或盖章）：

                          日　期：     

五、实施方案
六、投标人认为需要提供的其它商务技术文件（包括但不限于投标货物主要技术指标和运行性能的详细描述、施工方案、售后服务方案等）

报价文件
一、开标报价一览表

项目名称：                                                             

项目编号：                                                                                          

	投标人名称
	

	投标报价

（元）
	大写：                   小写：

	供货及安装期限
	

	供货及安装地点
	

	付款方式
	


                                       投标人（公章）：


                                          投标人代表（签字或盖章）：

                              日　期：     

二、报价明细表
项目名称：                                       

项目编号：                         
                                                    单位：人民币/元
	序号
	名称
	品牌
	产地及厂家
	规格

型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	质保期

	1
	智能次氯酸钠发生器
	
	
	
	60
	套
	
	
	

	2
	上下水、排气管道、电源、保温及安装、原材料（盐）、KT板制度牌制安
	
	
	
	60
	套
	
	
	

	3
	取暖设备2000w（电热油汀）
	
	
	
	60
	套
	
	
	

	4
	1300W光伏板

（光伏板2块+逆变器+控制器+电瓶+支架+光伏线等）
	
	
	
	2
	套
	
	
	

	5
	备品备件
	
	
	
	60
	套
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：大写：                         小写：                


                                      投标人（公章）：


                                          投标人代表（签字或盖章）：

                              日　期：     

第八部分 政策性要求部分
节能产品明细表（如适用）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：
环境标志产品明细表（如适用）

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：
承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

软件产品为正版软件（如适用）

所响应信息安全产品属于

《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）
（附：有效认证证书复印件，并加盖公章）

中小企业声明函（货物）（如适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下： 

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收 入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）（如适用）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （盖章）

日 期：
关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：  年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

