墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目
招标文件

招标文件编号：DKTXQKLMSCTSLYXM
采购单位： 尉犁县墩阔坦乡人民政府 

采购代理机构：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司  

二〇二六年四月三日

目    录

第一章 招标公告……………………………………………………………2
第二章 投标须知前附表及投标须知………………………………………4
一、投标须知前附表 ………………………………………………………4
二、招标说明 ………………………………………………………………7
第三章 投标文件的编制  …………………………………………………9
第四章 投标文件的递交 …………………………………………………11
第五章 招标及评标 ………………………………………………………12
第六章 定      标 ………………………………………………………17
第七章 合同条款………………………………………………………… 20
第八章 采购需求………………………………………………………… 24
第九章 投标文件格式…………………………………………………… 32
　　　

墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目
公开招标公告

受采购单位的委托，新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司将对墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目进行公开招标，现欢迎合格供应商前来投标。

1、项目名称：墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目

2、项目编号：DKTXQKLMSCTSLYXM
3、采购单位名称：尉犁县墩阔坦乡人民政府
4、采购代理机构名称：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 
5、采购代理机构地址：库尔勒市欢乐海岸3号写字楼10层                                

6、采购内容、预算金额及最高限价：
采购内容：在琼库勒村旅游路路段，新采购12座移动式民宿小木屋，用于旅游经营类产业发展，并配套相关设备设施（通水、电、公共基础照明设施道路等）（详见采购需求）。
预算金额：3000000.00元；

最高限价：3000000.00元。

7、供应商资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定并提交承诺书；

2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；

3.参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证；

4.具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6.本项目不接受联合体投标；

7.供应商为中小企业。
8、投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2026年5月7日10时30分前将投标保证金汇入指定账户。投标单位缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称或项目简称。投标保证金金额：叁万元整（30000.00元）

投标保证金的缴纳形式（从以下任选其一）：

（1）按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页选择【电子保证金（在线获取账号）】，点击【新疆保证金平台】，自动获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。

（2）银行保函。投标人若使用银行保函方式递交投标保证金的，必须由投标单位基本账户开户银行开具，并且在开具保函的银行官网能查验真伪信息，提供保函信息包括相关有助于查验真伪信息的查询码、编码、数据等；保函原件扫描件须在标书中提供。

（3）政采云平台电子保函。投标人若使用电子保函方式递交投标保证金的，担保保证人应是在中华人民共和国境内依法注册的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构。
9、报名及获取招标文件时间、获取方式、售价：

（1）报名及招标文件获取时间：2026年4月3日至2026年4月13日；

（2）地点：在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

（3）售价（元）：0元
10、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2026年5月7日10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2026年5月7日10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台

11、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
12、其他事项：
（1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。全国政采云平台CA均可使用，新疆CA服务热线0991-2819290。 

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

（5）各供应商须准备CA数字证书参与投标。
12、采购单位： 尉犁县墩阔坦乡人民政府
联系人：黄贤伟              联系电话：15276195659
招标代理机构：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 

联系人：陈亚茹              联系电话：13667530201
地址：库尔勒市欢乐海岸3号写字楼10层
 新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司                                         

                                      2026年4月3日

第二章 投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目

	
	项目编号
	DKTXQKLMSCTSLYXM

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	中央资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	在琼库勒村旅游路路段，新采购12座移动式民宿小木屋，用于旅游经营类产业发展，并配套相关设备设施（通水、电、公共基础照明设施道路等）（详见采购需求）

	
	设备质量要求
	符合国家标准。

	2
	预算金额及最高限价
	最高限价：3000000.00元（大写：叁佰万元整）。

供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	3
	供应商资格
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定并提交承诺书；
2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；

3.参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证，委托代理人《法人代表授权委托书》和身份证；

4.具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被 “中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6.本项目不接受联合体投标；

7.供应商为中小企业。

	4
	招标文件获取方式
	在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

	5
	开标地点
	政采云平台

	6
	投标文件递交
	（1）投标人应于2026年5月7日10:30时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标现场无需递交纸质版投标文件，中标单位公示完之后需提供：

纸质版投标文件：正本一份、副本二份（纸质版文件须与电子投标文件一致）。

	7
	供应商提出问题的截止时间
	在招标文件获取截止时间前

	8
	采购人书面澄清的时间
	在招标文件获取截止时间前

	9
	投标文件递交截止时间
	2026年5月7日10:30 时（北京时间）

	10
	投标文件解密时间


	30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	11
	投标人报价确认报价签字时长
	30分钟（供应商若未在规定时间内完成，所造成的一切后果由供应商自行承担）

	12
	投标有效期限
	投标截止后90天（日历日）

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	投标保证金
	投标保证金金额：叁万元整（30000.00元）
投标保证金的缴纳形式（从以下任选其一）：

1、按系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页选择【电子保证金（在线获取账号）】，点击【新疆保证金平台】，自动获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。

2、银行保函。投标人若使用银行保函方式递交投标保证金的，必须由投标单位基本账户开户银行开具，并且在开具保函的银行官网能查验真伪信息，提供保函信息包括相关有助于查验真伪信息的查询码、编码、数据等；保函原件扫描件须在标书中提供。

3、政采云平台电子保函。投标人若使用电子保函方式递交投标保证金的，担保保证人应是在中华人民共和国境内依法注册的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构。
注：（1）投标保证金须在2026年5月7日10时30分之前缴纳至采购代理机构指定账户。
（2）投标单位缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称或项目简称；

（3）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。投标单位应充分考虑资金在途时间）；

（4）如果发现投标单位有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还。

	15
	采购文件售价
	0.00元

	16
	供货期限
	自合同签订生效后，供应商须按合同要求组织生产、供货、运输及安装调试，确保于2026年12月31日前完成本项目的供货、安装、通水通电、道路及公共基础照明等配套设施，达到验收交付使用条件，交付采购人正常使用。

	17
	供货地点
	采购人指定地点

	18
	付款方式
	合同签订生效后支付合同价款30%，木屋主体及所有构件运抵现场、外观/数量验收合格后支付合同价款30%，安装完工、通水通电、整体验收合格后支付合同价款20%，工程审计完成后，按照工程审计结算价支付剩余款项至100%。

	19
	质量要求
	满足国家和地方相关的法律法规及行业规范要求。

	20
	质保期
	验收合格之日起2年（质保期内免费维修更换相关配件）

	21
	履约保证金
	/

	22
	评标小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建评标小组共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。
小组确定方式：在新疆维吾尔自治区政府采购专家库巴州分库中随机抽取。

	23
	落实政府采购政策需满足的要求
	中小企业是工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）中划分的中、小、微型企业。价格扣除幅度：对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：扣除后的价格仅用于评审，不作为中标/成交价。

	24
	标的所属行业参照后附《工信部联企业〔2011〕300号》
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

	25
	是否分包
	否

	26
	代理报酬
	以中标/成交价为基础，招标代理费按发改价格【2011】534号文下浮40%计取，由中标人支付。中标人在收到中标通知书时一次性向招标代理公司缴清中标服务费。

	27
	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


二、招标说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于在墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目中所叙述的本采购项目的合格供应商。

2. 投标资格

2.1 凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均应合格的供应商。

2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

2.3 本项目不接受联合体投标。

3.定义：

3.1 “采购人”系指： 尉犁县墩阔坦乡人民政府。
3.2 “采购代理机构”系指：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 。

3.3 “供应商”系指具备资格并响应招标文件要求提交投标文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

3.4 “招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

3.5 “投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

3.6“货物”，系指招标文件规定的，投标方须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.7“服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

3.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。 

3.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

4. 投标费用

4.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5.招标文件的构成

招标文件由投标须知、招标说明、投标说明、开标评标及定标说明、服务说明、商务部分、附件、询标（答疑）记录等组成。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可在招标文件获取截止时间前按招标书中载明的地址以书面形式通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7.招标文件的修改或补充

7.1 在投标截止日的1日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。

7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。

7.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8. 廉洁自律承诺要求

8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，招标方要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》。

9．招标文件的提示

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

10.招标会场纪律及要求

10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭方式主持进行。

10.2 与会人员要关闭手机等一切通信工具，严禁在会场大声喧哗。否则，将请你离开会场。

10.3 投标截止时间到后，不允许已到场的所有投标人二次进出，招标现场对投标方的所有投标资质及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，且不允许与外界有任何方式的联系与沟通。否则，将直接取消其投标资格。

10.4 严禁投标方会议期间与评委单独接触和交往。

10.5 评标活动结束前，评标委员会各成员务必自觉做到不与外界及投标供应商有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人陪同，方可外出。

10.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

10.7 对各投标供应商的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作，采取逐一方式进行，评标期间投标供应商务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行招标方工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。

10.8 凡是需要经过会议通过的事宜事项，招标方对供应商在招标事后发生的已通过事宜事项的质疑或投诉，将不予采信。

11.招标评标须在监标人的监督下由采购代理机构组织进行。评标委员会各成员、采购人、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。

12．与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
第三章、投标文件的编制

1、招标文件的组成

1.1 本招标文件是墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目招标程序、合同文本进行说明。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交

第五章  招标及评标

第六章  定标

第七章  合同条款
第八章  采购需求


第九章  投标文件格式
2.1 招标文件以中文编印，以中文文本为准。

2.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

2.3采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

3、要求：
3.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。否则可能被拒绝。

3.2  允许投标人对本次招标项目的所有包进行报价，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行报价，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行报价。采购人可选择一家投标单位作为所有包的成交人，也可选择若干个投标单位分别成交。

4、 投标文件语言和度量单位

4.1 采购人和投标单位就采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

4.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5、投标文件的组成：详见第九章投标文件格式

6、投标文件格式

6.1　报价方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表、报价表等。
7.  报价

7.1　报价方应在报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。报价方如果不同意上述修改原则，其报价将被拒绝。报价方应在报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

7.2. 报价时应注意下列几点：

7.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

7.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用。

7.2.3 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

8、报价的货币单位

8.1报价单位为人民币。

9、招标文件规定的技术投标文件

9.1投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为招标文件的一部分。

9.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

10、投标有效期

10.1　招标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

10.2　在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长招标文件的有效期。

11、投标文件的签署规定

11.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

11.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

11.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有法人代表签字或法人授权代表签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

11.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

12．投标保证金

12.1 投标保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

12.2 供应商在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

12.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的帐户汇到招标方指定帐户，投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间：

12.4根据各投标方提供的开户许可证信息办理退保证金事宜。自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书；自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。

12.5 中标方在签订合同后两个工作日内将合同彩色扫描件发送至采购代理机构邮箱（邮箱号：70504644@qq.com），如因未发送合同彩色扫描件导致合同未备案影响采购方支付款项，所造成的损失由中标方承担。
12.6未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

12.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

12.7.1 投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的； 

12.7.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的。
第四章、投标文件的递交
1. 投标文件的标记

1.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2. 投标截止时间

2.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

2.2　所有投标文件，都必须在招标方规定的投标截止时间之前行上传并解密投标文件，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

3. 投标文件的修改和撤销

3.1　报价人在递交投标文件后，可在规定的报价截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有报价代理人的签字，并得到采购人的确认。

3.2  对投标文件修改的书面材料应于报价截止到日前送达采购代理机构，报价截止时间以后不得修改投标文件。

3.3　报价方不得在开标后至报价有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。
第五章、招标及评标 

1、评标依据

1.1 评标的依据为采购招标文件（包括采购代理机构的招标文件和供应商的投标文件）。

2、评标

2.1　评标小组

2.1.1采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标小组，负责本次采购的招标活动。评标小组负责向采购人推荐中标候选人，由采购单位确定中标供应商。

2.1.2 评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

2.1.3 评标小组由采购人代表和有关专家共五人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。评标小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项熟悉掌握。

2.1.4 评标小组中的专家，由采购代理机构从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标小组的人选。

2.1.5　评标小组成员遵循法定的回避规定。

3.招标和评审过程的保密性

3.1　所有与本次采购及招标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与招标有关的资料以及授予合同的意见等。

3.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评委及采购人施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

4、招标程序、报价确认和澄清及中标原则。

4.1　招标程序：

评标小组根据招标文件的规定，如有需要澄清的事项，集体与合格的供应商分别进行澄清、答疑。(1)在招标过程中，对投标方的报价、技术部分和商务部分分别进行评审打分。

(2)采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定拟中标候选人。

4.2对报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，评标小组有权决定拒绝所有投标文件。

4.3评标小组对投标文件进行实质性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效投标处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人盖章或其授权代理人盖章或签字的；

（2）投标文件的报价超过最高限价的；
（3）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（5）投标文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（6）投标文件有不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

4.4对报价的审查：评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.5 澄清：评标小组对于招标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由评标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评标小组将取消其继续参加投标的资格。

4.6成交原则：本次招标实行综合评分法。

4.7 评标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。
4.8  资格审查、符合性审查表及评分标准

资格审查表
	序号
	招标人要求
	是否符合

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定并提交承诺书；
	

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照（原件的扫描件）；
	

	3
	参与投标的《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证，委托代理人《法人代表授权委托书》；
	

	4
	具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
	

	5
	提供投标保证金汇款凭证或保函；
	

	6
	提交本项目反商业贿赂承诺书；
	

	7
	提供中小企业声明函。
	


注：后续供应商在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。
符合性审查表
	序号
	招标人要求
	是否符合

	1
	投标文件是否按招标文件要求签字、盖章；
	

	2
	投标报价是否高于公布的最高限价；
	

	3
	开标一览表符合招标文件要求；
	

	4
	投标函符合招标文件要求；
	

	5
	供货期限、交货地点符合招标文件和采购人要求；
	

	6
	付款方式符合招标文件和采购人要求；
	

	7
	质保期符合招标文件和采购人要求。
	


注：后续供应商在线制作投标文件时需对资格审查项进行逐一关联响应。

详细评审
	评分因素
	评分点
	评分标准
	权重分配

	详

细

评

审
	价格评审

（30分）
	最终

报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（保留小数点后两位）。

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

无效报价、废标的供应商，其报价不参与本工程基准值的形成。
	30分

	
	商务、

技术标

评审70分
	人员配备（0-10分）
	拟派的项目负责人具备建筑工程相关中级及以上职称，得3分，否则不得分。

拟派现场安装班组人员≥8人，得3分，否则得0分；其中安装班组人员中每1人具有相关专业（建筑、给排水、电气、结构）中级及以上职称的，加0.5分，最多加4分。
	70分

	
	
	小木屋整体设计方案（0-6分）
	①场景适配与布局设计：设计方案贴合景区使用场景，外观造型美观、风格适配景区生态/文旅主题，结构布局合理、空间利用率高，得2分；否则不得分。

②可移动拆装与环保性：具备可移动、可拆装、可重复利用特性，设计符合景区环保、便捷安装要求，得2分；否则不得分。

③图纸资料完整性：提供详细设计图纸、效果图、平面布局图，资料完整规范，得2分；否则不得分。

上述每项内容中，每存在1处缺陷扣0.5分，该项扣完为止；未提供相应内容不得分。
	

	
	
	产品材质与质量标准（0-6分）
	①主体结构材质：采用优质防腐实木，材质符合国家环保及承重标准，②屋面、墙面、地面材质：防水、防潮、保温、隔热性能达标，材质耐用、抗风抗震性能良好③产品符合国家集成房屋、木结构工程相关质量验收规范。

每有一项内容缺失的扣2分，扣完为止；每项中内容存在缺陷的，每项中每有一处扣0.5分，本项扣完为止，未提供的不得分(满分6分)。

注：内容存在缺陷是指①该项内容描述前后不一致；②该项内容引用的规定、规范等错误；③该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式不清晰、不具体，无法体现对项目需求的实质性响应。
	

	
	
	功能配置与实用性（0-6分）
	本项目功能配置与实用性：①基础功能齐全（含门窗、水电接口、照明、通风、隔音等），满足景区住宿/观光/服务等使用需求。②功能配置人性化设计（如防潮底座、节能设施、收纳空间等），适配景区户外使用场景；③具备防火、防雷、防虫防腐等安全防护配置。

每有一项内容缺失的扣2分，扣完为止；每项中内容存在缺陷的，每项中每有一处扣0.5分，本项扣完为止，未提供的不得分(满分6分)。

注：内容存在缺陷是指①该项内容描述前后不一致；②该项内容引用的规定、规范等错误；③该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式不清晰、不具体，无法体现对项目需求的实质性响应。
	

	
	
	实施组织方案（0-20分）
	项目实施方案包括项目总体实施方案、项目实施难点分析、项目组织与协调方案、供货保障方案、项目验收方案、货物运输控制方案、质量及工作流程控制方案、质量安全文明施工及保障措施、安装调试方案、人员配置方案。以上10项方案中每缺少一项内容扣2分（扣完为止）；每个方案在评审因素量化指标设置的分值范围内酌情给出具体分值：方案满足项目需求、内容齐全、措施健全有详细、清晰、合理的进度计划体现项目特点、安装调试程序、思路清晰的得2分；方案基本满足项目需求、内容齐全、措施健全有详细、清晰、合理的进度计划体现项目特点、安装调试程序、思路清晰的得1分；方案不完全满足项目需求、内容齐全、措施健全有详细、清晰、合理的进度计划体现项目特点、安装调试程序、思路清晰的得0.5分。
	

	
	
	售后服务方案（0-8分）
	投标人提供针对本项目售后服务方案，方案包括但不限于：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务方式、具备本地化售后服务团队及自主运维能力，根据服务质量承诺、售后服务及期满后服务承诺等；（1）、售后服务覆盖全面、方案完整、思路清晰，完全满足需求的得8分；（2）、售后服务覆盖比较全面、方案较为完整、思路较清晰，基本满足需求的得4分；（3）、售后服务覆盖不够全面、方案不够完整、思路不够清晰，部分满足需求的得2分；（4）、不提供或无法满足售后服务需求的得0分。
	

	
	
	质量保证方案（0-8分）
	根据投标人提供的针对本项目的质量保证方案进行评审，方案应包含但不限于以下内容：质量保证计划、质量保证措施、技术保障措施、安全保障措施、人员保障措施。（1）整体方案具备合理性、可行性、科学性，计划安排合理，总体逻辑清晰，项目管理得当，得8分；（2）整体方案较为合理，可行、科学，计划安排较为合理，总体逻辑较为清晰，项目管理较为得当，得4分；（3）整体方案不够合理，可行、科学，计划安排不够合理，总体逻辑不够清晰，项目管理不够得当，得2分；（4）不提供或无法满足采购需求的得0分。
	

	
	
	应急处理方案（0-6分）
	从应急设施投入、应急预案、应急保障体系等方面进行评价，每有一项内容缺失扣2分，直到本项扣完为止。每项中内容存在缺陷每有一处扣0.5分；未提供的不得分。(满分6分)

注：内容存在缺陷是指①该项内容描述前后不一致；②该项内容引用的规定、规范等错误；③该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；④该项内容阐述的方式不清晰、不具体，无法体现对项目需求的实质性响应。
	

	
	合计
	100分

	
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第六章 定　标

19、定标标准

19.1合同将授予被确定为货物和服务均能满足招标文件实质性响应要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对采购方最为有利的投标方。

19.2推荐成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

19.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人，最低投标价不一定是被授予合同的保证。

19.4采用综合评估法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
20、接受和拒绝任何报价的权力

20.1为维护国家利益，评标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何报价的权力。

21、成交通知书

21.1在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5个工作日内确定成交供应商。

21.2采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序在成交供应商确定后2个工作内公告成交结果，公告内容合法，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

22.签订合同
22.1 中标供应商应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照招标方招标文件的约定和成交方投标报价文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的采购合同不得对招标方招标文件和成交方的投标报价文件作实质性修改。 

22.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

22.4 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

22.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

22.5.1招标方有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在采购合同中增加条款进行说明。

22.6 如中标供应商拒签采购合同，则按违约处理。将没收其投标保证金。

22.7招标方的招标文件、成交方的投标报价文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订采购合同的法律依据。

22.8 一般情况下，不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人或招标方也不得直接指定分包人。

22.8.1 特殊情况下，采购人申请经财政部门批准后，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

22.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标方有权在签订采购合同或中标供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现中标供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

22.8.2.1 中标供应商必须与采购人协商一致，经招标方同意后，共同决定将采购合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标供应商必须对采购合同标的的全部内容向采购人、招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其投标报价文件的承诺及相关约定。

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24、质疑
24.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

24.2供应商认为采购文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

24.3上述应知其权益受到损害之日是指： 

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算； 

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

24.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

24.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：　　　　　　　
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）； 

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或招标文件截止时间； 

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）； 

（5）必要的法律依据； 

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

24.6质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

24.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
25、投诉
25.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

25.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

26、诚实信用
26.1 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。
第七章 合同文本格式

政府采购合同（仅供参考）

                政府采购

采购编号：                      
项目名称：                      
合同主要条款

具体合同条款以最终签订为准

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买服务的单位。

1.2“卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的服务内容及其它类似的义务。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的采购范围详见第八章相关条款。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括服务及与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.2.1如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关服务情况，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

4.2.2如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的服务的，在不改变合同条款的 前提下，经甲乙双方现场确认，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同，但应注意追加增加的施工工程总价不得超过本合同金额的10%。如追加的施工工程总价超过本合同金额的10%，由甲方按有关规定处理。

5. 项目供货及服务期：                               。
6. 结算方式： 

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 费用的支付：合同签订生效后支付合同价款30%，木屋主体及所有构件运抵现场、外观/数量验收合格后支付合同价款30%，安装完工、通水通电、整体验收合格后支付合同价款20%，工程审计完成后，按照工程审计结算价支付剩余款项至100%。

7. 项目服务期

7.1 本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8. 违约罚款

8.1如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的     的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续     天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11. 合同争议的解决

11.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2 法院判决对双方均有约束力。

11.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后    天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2 在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的施工，卖方应对购买类似施工所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。
13. 转让和分包

13.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

合同生效及其他：

14.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

14.3 招标文件、投标单位的投标文件、评标答疑记录及成交通知书都是本合同不可分割的一部分。

14.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

备注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购需求

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量
	平面图

	1
	成品民宿小木屋
	成品钢木结构+防腐木
	座
	12
	[image: image1.png]MRE2FHE

o)
00

00
00

10140

1860

12000

®

—E¥#ER 1100
EH50.00F5%






	2
	室外成品木栈道
	防腐木，具体根据现场制作安装
	米
	570
	[image: image2.png]FRRDEREIAE, SERBIABRHARIEN
TR, HEER R ERRRSTOR B AHE.







备注：

（1）每座民宿小木屋均配套建设通水、通电、公共基础照明及道路等相关设施，该部分费用已包含在每座小木屋总造价内。

（2）以上平面图为参考图样，不能降低投标产品性能。

（3）需附所投产品的（包括但不限于指标、产品技术性能详述、验收标准等）。

其他要求：

一、设计要求

1）应对气候的生态与建筑设计要求

强烈的场所感与地貌融合：建筑设计应避免成为环境的侵入者，而应追求与民俗景观的对话。设计要求建筑形态应从自然地貌中汲取灵感。色彩上应采用大地色系（如土黄、赭石、沙色），使建筑在视觉上犹如从地下中生长出来一般，与周边的沙丘、湿地或戈壁融为一体，避免过于突兀的色彩破坏整体自然风貌。

被动式节能与微气候调节：针对沙漠日照强烈、温差大的特点，需提出被动式设计策略。

保温与隔热：围护结构需采用高性能保温材料。例如，借鉴夯土墙的热工原理，利用复合墙体增加墙体热惰性，实现“冬暖夏凉”的效果。

半室外空间营造：设计要求中应包含大量的半户外灰空间（如观景平台、檐下休息区、有遮蔽的走廊）。这些空间不仅为游客提供免受暴晒的观景场所，还能作为室内外温度的缓冲层，提升空间舒适度。

2）完善旅游服务的功能性与体验设计要求

视线通廊：通过地坪抬高（营造漂浮感）或设置屋顶观景平台，为游客提供俯瞰沙漠的“上帝视角”，增强空间的吸引力和标志性。

3）助力农文旅融合的文化与产业设计要求

在地文化的现代表达：

文化符号的提取：融入胡杨、罗布人文化元素，打造具有辨识度的住宿体验，助力打造网红打卡点，提升游客停留时长与满意度，或用抽象的几何形体隐喻“被埋藏的宝盒”等故事，赋予建筑独特的文化叙事性和神秘感。

传统材料的当代表演：鼓励使用或模拟当地传统材料。如采用类夯土模块、仿木铝板（兼顾木材质感和耐久性）、锈蚀钢板（呼应地域色彩及工业质感）以及当地毛石等。通过现代工艺对传统材料进行重构，既延续了地域文脉，又符合现代建筑的审美和功能需求。

一、设计方案要求

①材质工艺：主体采用防腐木（提升本土辨识度，同时增强耐风沙、耐腐蚀性能），结构形式成品钢木结构，墙体填充保温棉，门窗采用断桥铝+低辐射中空玻璃，兼顾保温、隔音与防沙效果；地面做防潮处理，适配沙漠边缘潮湿气候。

②风格设计：外观保留天然纹理，屋顶采用仿茅草造型，搭配罗布人传统图腾雕刻（如胡杨纹、渔猎纹），外墙点缀土黄色装饰，与村内民俗一条街、胡桐别苑风情园风格统一；单套木屋搭配小型户外木平台，可摆放休闲座椅，供游客观赏沙漠胡杨景观。

③配套设施：内设1间卧室（双床/大床）、1个独立卫生间、简易厨房（可煮制本地特色美食），配套空调、热水器、洗漱用品、民俗风格软装（如罗布人刺绣抱枕、胡杨根雕摆件），满足游客基础住宿与体验需求。

④附加优势：可结合民俗活动，在木屋周边设置小型民俗体验区（如胡杨手工艺品制作展示），进一步丰富文旅业态；胡杨材质贴合本地资源，易维护且具有文化传播价值。

三、主要特征要求

1）主体外立面

①材质与工艺：主体采用防腐木作为外立面板材，板材厚度2.5cm，经过高温防腐、防虫、防开裂处理，保留天然纹理与色泽（浅棕色至深棕色渐变），表面做哑光清漆处理，既凸显木材原生质感，又增强耐风沙、耐腐蚀、防水性能，避免长期风吹日晒导致的褪色、开裂。

②装饰细节：外立面局部点缀罗布人民俗图腾雕刻，主要分布在木屋屋檐下方、门窗边框、墙角处，雕刻图案选用胡杨纹、渔猎纹、芦苇纹等具有罗布人生活特色的元素，雕刻深度1-1.5cm，采用浅棕色描边处理，与防腐木本色形成轻微反差，增强视觉层次感；外墙下半部分（距地面1.2m高度）采用土黄色防水涂料涂刷，既贴合沙漠地区自然色调，又能有效防止地面潮气上渗、风沙磨损，兼顾实用性与美观度。

2）屋顶装修

①结构与材质：采用仿茅草斜坡屋顶，坡度30°，适配本地风沙天气，便于雨水、风沙滑落，避免堆积；屋顶基层采用防腐木板铺设，外层铺设仿真茅草（防火、防水、耐老化材质），颜色为浅棕黄色，与防腐木外立面、沙漠景观自然融合，营造原生态民俗氛围。

②配套装饰：屋顶边缘安装木质檐口线条（防腐木材质），线条宽度10cm，表面打磨光滑，无尖锐边角，既起到装饰作用，又能防止雨水冲刷墙体；屋顶两侧安装小型木质排水槽，采用防腐木定制，与屋顶风格统一，排水槽连接地下排水管道，避免雨水浸泡木屋地基。

3）门窗装修

①门窗材质：均采用断桥铝+低辐射中空玻璃，断桥铝型材颜色为深棕色，与防腐木外立面色调一致，型材厚度1.4mm，坚固耐用，能有效抵御风沙冲击；中空玻璃厚度5+12+5mm，具备良好的保温、隔音、防沙、防晒性能，避免风沙进入室内，同时减少室内外温差，适配本地极端气候。

②门窗设计：入户门为单扇木质防盗门（防腐木材质，表面保留天然纹理），门框雕刻简单的胡杨纹，门把手采用铜制复古款式，贴合民俗风格；窗户采用推拉式设计，便于通风、清洁，窗框外侧安装木质装饰边框，边框雕刻罗布人民俗图案，与外立面装饰呼应；所有门窗缝隙均安装密封胶条，增强密封性，防止风沙、雨水渗入。

4）户外配套装修

①户外木平台：单套木屋配套15㎡小型户外木平台，采用防腐木铺设，平台高度30cm，边缘安装1.2m高木质护栏（防腐木材质），护栏栏杆间距10cm，表面打磨光滑，护栏上可悬挂小型胡杨枝装饰、罗布人刺绣挂饰；平台地面铺设防滑纹路，避免雨天、风沙天气游客滑倒。

②周边点缀：木平台外侧摆放2套防腐木休闲座椅，座椅表面做防腐处理，搭配民俗风格坐垫（罗布人刺绣图案）；平台角落设置小型木质花箱，种植本地耐旱植物（如沙棘、骆驼刺），既美化环境，又贴合本地自然景观；木屋周边铺设浅棕色碎石小径，与木平台、木屋外立面形成呼应，便于游客通行，同时减少风沙堆积。

5）内部装修描述

内部装修以“简约舒适+民俗点缀”为核心，兼顾实用性与体验感，配套完善的生活设施，装修材质环保、耐用、易清洁，同时融入罗布人民俗元素，让游客在住宿中感受本地文化魅力，具体细节如下：

6）地面装修

全屋地面采用仿胡杨木强化复合地板，颜色与外部材质呼应（浅棕色），地板厚度12mm，表面做防滑、耐磨、防水处理，适配民宿高频使用场景，便于清洁打理；地板铺设时预留5mm伸缩缝，避免因温度变化导致地板开裂、起拱；卫生间、简易厨房地面采用防滑瓷砖，颜色为浅灰色，瓷砖表面有细微防滑纹路，防止积水滑倒，瓷砖边缘做倒角处理，避免尖锐边角划伤游客。

7）墙面装修

①主体墙面：墙面基层采用防火石膏板，表面涂刷环保乳胶漆，颜色为米白色，简洁明亮，能提升室内采光效果，同时便于搭配民俗软装；墙面顶部做简单的石膏线条装饰，线条颜色为浅棕色，与地板、门窗色调呼应，增强室内层次感。

②民俗装饰墙面：卧室背景墙采用防腐木饰面板装饰，饰面板保留天然纹理，表面做哑光处理，背景墙中间悬挂一幅小型罗布人民俗挂画（渔猎场景、胡杨景观题材），挂画框架为防腐木定制；客厅（休闲区）墙面悬挂2-3件小型罗布人刺绣挂饰、胡杨根雕摆件，墙面角落摆放小型民俗装饰品（如罗布人传统陶罐），凸显民俗氛围。

8）天花板装修

天花板采用轻钢龙骨+防火石膏板吊顶，吊顶高度2.6m，避免压抑感；吊顶表面涂刷米白色环保乳胶漆，与墙面色调一致；吊顶中间安装1盏圆形吸顶灯，灯罩为木质（防腐木材质），灯光为暖黄色，柔和舒适，适配住宿氛围；卧室、卫生间吊顶安装筒灯，补充照明；吊顶边缘预留通风口，连接室内通风系统，改善室内空气质量，应对风沙天气。

9）功能区域装修细节

1.卧室区域

①床品配置：摆放1张1.8m大床或2张1.2m双床，床架为实木材质（防腐木），表面保留天然纹理，床头设计简约，雕刻简单的胡杨纹；床垫选用软硬适中的环保床垫，床品（床单、被罩、枕头）采用棉麻材质，颜色为浅棕色、米白色，印有小型罗布人刺绣图案，贴合民俗风格。

②收纳设施：卧室一侧摆放1个防腐木衣柜，衣柜门为推拉式，表面无复杂装饰，内部划分挂衣区、叠放区、储物区，满足游客衣物收纳需求；衣柜上方摆放小型胡杨根雕摆件，增强民俗氛围；床头两侧摆放2个防腐木床头柜，床头柜上放置台灯（木质灯罩）、矿泉水瓶、民俗风格收纳盒，方便游客使用。

2.卫生间区域

①基础装修：卫生间墙面采用浅灰色瓷砖（与地面瓷砖一致），瓷砖粘贴高度2.4m，顶部以上墙面涂刷防水乳胶漆；卫生间安装玻璃淋浴隔断，隔断玻璃为钢化玻璃，表面做防雾处理，避免洗澡时起雾影响视线；淋浴区安装花洒、水龙头，可为铜制复古款式，与整体风格呼应。

②配套设施：卫生间摆放1个陶瓷洗手盆，洗手盆台面为大理石材质，台面下方安装收纳柜，用于存放洗漱用品；洗手盆上方安装一面圆形镜子，镜子边框为防腐木定制；卫生间配备马桶、毛巾架、置物架，毛巾选用棉麻材质，颜色与床品呼应；地面安装地漏，确保排水顺畅，避免积水。

3.简易厨房区域

厨房区域面积4-5㎡，墙面采用浅灰色瓷砖，地面采用防滑瓷砖，与卫生间材质一致；厨房安装1个小型石英石台面，台面颜色为浅棕色，贴合整体色调；台面下方安装1个简易储物柜（防水材质），用于存放厨具、餐具；厨房配备小型燃气灶、洗菜盆、水龙头，均选用简约实用款式，满足游客简单烹饪（煮制本地特色美食）需求；墙面安装1个小型置物架，用于摆放调料瓶、餐具，节省空间。

10）装修核心要求补充

①环保要求：所有装修材质（木材、乳胶漆、瓷砖、软装等）均需符合国家环保标准，无甲醛、异味，确保游客住宿安全，装修完成后需进行环保检测，达标后方可投入使用。

②气候适配：装修过程中重点强化防风、防沙、防潮、防火性能，所有缝隙、接口均做密封处理，木质材质均经过防腐、防火处理，确保木屋在本地沙漠、风沙气候下长期使用，减少后期维护成本。

③风格统一：内外装修严格遵循“胡杨元素+罗布民俗风”，所有材质、色调、装饰细节均与村内现有民俗业态协调统一，避免风格杂乱，提升整体美观度与文化辨识度。

四、建筑防水要求：

1）、建筑防水类别:

1.本建筑防水工作年限:15年

2.本建筑工程防水类别为:乙类。

3.本建筑工程防水使用环境为:II类。

2）防水材料工程要求:

1.外露使用防水材料的燃烧性能等级不应低于B2级。

2.防水材料耐水性测试试验应按不低于23Cx14d的条件进行，试验后不应出现裂纹、分层、气泡和碰碎等现象。

3.沥青类材料的热老化测试试验应按不低于70'Cx14d的条件进行，高分子类材料的热老化测试试验应按不低于80’Cx14d的条件进行，试验后材料的低温柔性或低温弯折性温度升高不应超过热老化前标准值2C。

4.防水卷材接縫剥离强度应符合《建筑与市政工程防水通用规范》规定，热老化试验条件不应低于70'Cz7d,浸水试验条件不应低于23Cx7d.

5.防水卷材搭接缝不透水性应符合《建筑与市政工程防水通用规范》规定，热老化试验条件不应低于70^Cx7d，浸水试验条件不应低于23Cx7d。

6.卷材防水层最小厚度应符合《建筑与市政工程防水通用规范》规定。

7.密封材料非结构粘结用建筑密封胶质量损失率，硅酮不应大于8%，改性硅酮不应大于5%，聚氨酯不应大于7%，聚硫不应大于5%。

3）防水要点:

1.建筑屋面工程

本建筑的防水等级为二级，屋面防水做法应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030- 2022规范表4.4.1-3条规定。

天沟、檐沟、天窗、雨水管和伸出屋面的管井管道等部位泛水处的防水层应设附加层，每个柱网内均设置泄水口。

屋面雨水天沟、檐沟不应跨越变形缝，屋面变形缝泛水处的防水层应设附加层，防水层应铺贴或涂刷至变形缝挡墙顶面。高低跨变形缝在立墙泛水处，应采用有足够变形能力的材料和构造做密封处理。

2.建筑外墙工程

本建筑的防水等级为二级，外墙设置1道防水层，一道为卷材防水。

门窗洞口节点构造防水和门窗性能应符合下列规定:

①门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封;

②门窗洞口上帽应设置滴水线:

③门窗性能和安装质量应满足水密性要求:

④窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，排水坡度不应小于5%。

3.室内工程

有防水要求的楼地面应设排水坡，并应坡向地漏或排水设施，排水坡度不应小于1.0%。

室内墙面防水层不应少于1道。

室内楼地面防水做法应符合下表的规定。

防水等级
防水做法
防水层



防水卷材/防水涂料/水泥基防水材料

一级
不少于2道
防水涂料或防水卷材不应少于1道

二级
不少于1道
任选

五、无障碍要求

（1）本工程执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021，建筑类别为单层公共建筑。

（2）本工程地块内无障碍通行流线上的标识物、垃圾桶、座椅、灯柱、隔离墩、地灯和地面布线(线槽)等设施均不应妨碍行动障碍者的独立通行。固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体，突出部分大于100mm且底面距地面高度小于2.00m时,其底面距地面高度不应大于600mm，且应保证有效通行净宽。

（3）无障碍通行流线在临近地形险要地段处应设置安全防护设施,必要时应同时设置安全警示线。

（4）无障碍通行设施的地面应坚固、平整，防滑、不积水。

（5）大厅入口台阶处设无障碍坡道，地面坡度1:12，无障碍坡道：做法详新22J10-33-6。

（6）卫生间、盥洗室、浴室，以及其他用房中供残疾人使用的盥洗设施，应选用方便无障碍使用的洁具。

（7）无障碍设施的地面防滑等级及防滑安全程度应符合室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求、室内干态地面工程防滑性能要求。

六、节能要求

根据气候分区，本项目属于寒冷（A）地区，建筑设计时节能已按照现行规范控制，采取有效措施，加强建筑门窗、外墙、屋顶等设计，确保建筑节能，降低能耗。

本工程为单层居住建筑，外墙保温已采用A级保温材料，建筑外门为保温防盗门及断桥隔热铝合金玻璃门，外窗为四腔三密封双层中空玻璃窗（5+12A+5），符合规范要求。

七、其他

室外成品木栈道（具体为专业厂家根据现场制作安装)570米。

八、给排水要求

1．范围：本次围包括室内手提式灭火器、卫生间给排水系统。

2.灭火器

火灾类型为A类，配置场所的危险等级为中危险级。

采用3Kg磷酸铵盐干粉灭火器，除特殊注明外均位于消火栓箱下部，每处两具。

灭火器氮气驱动，使用温度范围-20℃~+60℃。

灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。

当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建(构)筑物总平面布局或平面布置等发生变化时，应校核或重新配置灭火器。

灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

3.给排水系统

本工程生活用水由尉犁县市政给水管网供水，给水入口总水表之后设置倒流防止器。 

室内生活给水管采用PP-R铝塑稳态管，热熔连接，冷水管系列为S4，与金属管道及用水器具连接的塑料管件，采用耐腐蚀金属螺纹嵌件，热熔、丝口连接；工作压力1.0MPa，与其他密闭式热水器的连接，采用薄壁不锈钢管，且连接管段长度不小于0.4m。

室内排水管采用建筑排水用UPVC中空壁消音管，粘接连接。排水管出屋面部分采用机制离心柔性接口铸铁排水管，明设管道采用W型卡箍式接口。

4.室外管网

室外给水管道采用1.0MPaPE100高密度聚乙烯塑料给水管，管道间连接采用电热熔连接，所有阀门均采用铜制闸阀，工作压力为1.0MPa，要求在频繁使用的条件下保证调节灵活。与设备，阀门等连接时采用法兰连接。

室外排水管材选用SBG-S2(GB/T18477)埋地高密度聚乙烯（HDPE）塑料双壁波纹排水管,环刚度≥8KN/m2，采用柔性橡胶密封圈承插连接,外做防水砂浆抹口。

本工程室外消防给水管道采用钢丝网骨架塑料复合管，电热熔连接，所有管材与连接管件采用同一品牌，工作压力为1.0MPa，要求在频繁使用的条件下保证调节灵活。

室外地下室消火栓选用SA100/65-1.0乙型，消火栓井做法详新22S6-A25页，采用圆形混凝土砌块阀井，井径为1500mm。消火栓距路边不大于2米，距建筑物不小于5米。室外消火栓井按有防地下水型进行施工。位于路面上的井盖，应与路面持平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。阀门井井盖应铸有“消防”字样，室外消火栓井盖应铸有“消火栓”字样。阀门井、消火栓井均需做保温井口和井盖，保温井口和井盖做法详新22S2-V5、新22S6-L36。位于车行道的检查井、阀门井，均采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

九、电气要求

1.220/380V配电系统；

2.建筑物防雷接地系统及安全措施；

3.电视、电话及网络系统；

4.视频安防监控系统；

5.太阳能路灯

供电系统

1.供电电源 

本工程从室外原有游客中心引一路220/380V电源至电缆分接箱，再树干式供电至12栋小木屋，供给建筑照明、空调、电采暖用电。小木屋为成品，本次仅引至小木屋供电点。为防过电压侵入，电缆进户长度不小于15m，埋深冻土层以下。如电源进户长度如超过100m，则需要进行压降损失计算以重新核准电缆截面。

2.负荷分类及容量

小木屋负荷三级负荷，容量为6kW

3.线路导体选择及敷设方式：

a）室外电源进线选用YJV22-0.6/1kV型电力电缆，消防电缆选用NH-YJV22-0.6/1kV型电力电缆。室内非消防干线选用WDZ-YJY-1kV型电力电缆，消防干线选用WDZN-YJY-1kV型电力电缆；进户电力电缆距建筑物外墙大于3m处设电缆人（手）孔井。

b）普通照明支线选用WDZ-BYJ-0.45/0.75KV低烟无卤阻燃铜芯线。消防照明支线选用WDZN-BYJ-0.45/0.75KV耐火低烟无卤阻燃铜芯线，支线穿SC热镀锌钢管暗敷，干线电缆或导线水平距离超过30m的管线应在适当位置增设接线盒。

c）设备安装：配电箱距地1.4m明装，配电室内箱体防护等级IP33、厨房及水箱间内箱体防护等级IP55；其它设备安装见材料表或平面图，强电插座与弱电插座间隔0.15m。

照明系统

1.光源：有装修要求的场所视装修要求商定，一般场所为荧光灯、金属卤化物灯、LED灯或其他节能型灯具；荧光灯镇流器采用电子镇流器。室外泛光照明应限制对周围环境产生的光干扰,并采用节能型光源。卫生间、厨房采用防潮灯具。

２.控制方式：分别由不同的支路供电，照明、插座均为单相三线。灯具安装高度低于2.4m时，需增加一根PE线，PE线选用WDZ-BYJ-2.5mm2，与照明线路同管敷设。

３.照度标准：

小木屋 100Lx       

绿色建筑电气节能及环保措施

a）配电系统电压等级选用较高的配电电压深入负荷中心，采用220V/380V三相四线供电电源，供电范围小于200m。

b）各类房间或场所的室内照度、统一眩光值、一般显色指数、照明功率密度值等满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2024照明标准值及功率密度限值的规定。

建筑机电工程抗震

a）内径大于60mm的电气配管及重力大于150N／m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

b）地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电。

c）地震时需要坚持工作场所的照明设备应就近设置应急电源装置。  

d）地震时应保证通信设备电源的供给、通信设备正常工作。  

e）配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定：a) 配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；b) 靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；c) 配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体；d) 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接；e) 配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

f）安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

g）配电导体应符合下列规定：a) 配电导体宜采用电缆或电线；b)接地线应采取防止地震时被切断的措施；c)缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。

h）引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：a)在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施；b)当进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；c)进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

i）电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合：a)采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头；b)电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节；c)抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

j）电气管路敷设时应符合：a)当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架；b)当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；c)当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑；d)金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

k）配电装置至用电设备间连线应符合：a)宜采用软导体；b)当采用穿金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架、电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

l）a)抗震支吊架在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠保护，承受来自任意水平方向的地震作用；b)组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装；c)梯架、电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

其他

a）凡与施工有关而又未说明之处,参见国家,地方标准图集施工,或与设计院协商解决。

b）本工程所选设备,材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）;必须满足本工程要求的电气性能指标。

c）根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》。

d）本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后,方可用于施工。

e）建设方应提供电源,电信,电视等市政原始资料,原始资料应真实,准确,齐全。

f）施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计。

g）本工程塑壳断路器及漏电塑壳断路器的额定短路分断能力> 35kA；本工程小型断路器及小型漏电断路器额定短路分断能力>4.5kA。

本工程SC、JDG管均为热镀锌钢管。
第九章 投标文件格式

一、投标人的投标文件接收电子投标文件（网上上传）。

二、投标文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成

三、投标人的投标文件编制内容：

1、投标文件封面格式（格式后附：附件一）
2、目录（格式自定并注明页码）

3、投标函（格式后附：附件二）

4、开标一览表（格式后附：附件三）

5、法定代表人资格证明/法人授权委托书（格式后附：附件四）

6、投标方标书内需编制的资格审查资料，包括但不仅限于：

（1）营业执照（附原件的扫描件并加盖单位公章）（格式自定）；

（2）《政府采购法》第二十二条内容的承诺书（格式后附：附件五）；

（3）投标保证金凭证（附原件的扫描件并加盖单位公章）（格式自定）；

（4）《反商业贿赂承诺书》（格式后附：附件六）；
（5）“信用中国”网站，“中国政府采购网”网站的截图（加盖单位公章）（格式自定）；

（6）关于资格的声明函（格式后附：附件七）；

（7）中小企业声明函（格式后附：附件八）；

（8）残疾人福利性单位声明函格式（格式后附：附件九）；

（9）监狱企业声明函格式（格式后附：附件十）；

7、人员配备

8、小木屋整体设计方案

9、产品材质与质量标准

10、功能配置与实用性

11、实施组织方案

12、售后服务方案

13、质量保证方案

14、应急处理方案

15、政府采购活动现场确认声明书（附件十一）；

16、招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料（加盖单位公章）（格式自定）。

四、投标文件顺序及格式范本 

1、各投标人应严格按格式范本提供，不允许擅自或随意改变和变动，标书范本应做到工整整齐和完整。

2、凡须签字盖章处，必须符合招标文件规定要求。

3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

4、凡招标文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应招标文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

（附件一）投标文件封面格式：

墩阔坦乡琼库勒民俗村特色旅游项目
投标文件

采购文件编号：DKTXQKLMSCTSLYXM
供应商（单位名称）：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

单位地址：                                 
联系人：                                   

联系电话：                                 

（附件二）投 标 函

致：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 ：
根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请  （项目编号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。
投标保证金，形式（转账、保函），金额为                （￥：    ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价明细表中规定的应提交和交付服务投标总价为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起  90  个日历日。

5、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　    　 　

邮          编：　　　　   　　　　　    
　电　　　　  话：　　　　　　　　　　     

传          真：　   　　　　　　　    　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　 　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　 　
　公          章：　　　　　　　　　　　　 
　20 　　年　   月   　日

 （附件三）开标一览表

项目名称：                                              

项目编号：                                

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	制造商名称及品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	供货期
	

	供货地点
	

	备注：是否响应招标文件其他内容等。


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、每座民宿小木屋均配套建设通水、通电、公共基础照明及道路等相关设施，该部分费用已包含在每座小木屋总造价内。
4、报价为最终价格需包括但不限于设备、材料、备品备件、配套建设通水、通电、公共基础照明、道路、相关设施机械、包装、装卸、安装调试、人工、技术支持、运输、存储、保险、检验、试运行、售后服务、培训、税金、利润等其他所有费用，投标供应商自行考虑投标风险。
供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（附件四）法定代表人资格证明书和法定代表授权函
4-1 法定代表人资格证明书（法定代表人参加时提供）

致：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 
姓名：        ，性别：        ，年龄：        ，职务：         ，身份证号码：         ，系（供应商名称）的法定代表人/负责人。就此次 （项目名称），项目编号为（项目编号）  的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
特此证明。

法人代表签章：                            

（单位公章）

                                20    年    月    日
注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与投标申请人的“营业执照”上的内容一致。

法定代表人身份扫描件：

4-2 法定代表授权函（被授权人参加时提供）
致：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 
本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法人代表  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次 （项目名称），项目编号为（项目编号）  的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
特此证明。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签章：                            

代理（被授权人）签章：                  

代理（被授权人）职务：                                      

（单位公章）

                                20    年    月    日
法定代表人身份扫描件：

授权人身份证扫描件：


（附件五）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书

致：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 ：
我公司承诺在参加 （项目编号、项目名称） 招标活动中具备下列条件：
 （一）具有独立承担民事责任的能力；
 （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 （六）法律、行政法规规定的其他条件。



                                     投标人名称（盖章）：                        
法人代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
日期：           年           月           日

  

（附件六）反商业贿赂书

我公司承诺在  （项目编号、项目名称）  招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：                      

法人授权代表：                      

项目经办人：                         

（单位公章）
                                            日期：20    年    月    日

（附件七）关于资格的声明函

致：新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 ：

关于贵方20　年　月　日第  （项目编号） 招标公告关于（项目名称）的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称    　签字人姓名、职务：（代理（被授权人）签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　 授权签署本资格文件人：（法人签字或盖章）  

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

投标人名称（盖章）：                        
日期：           年           月           日

（附件八）中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                投标人名称（盖章）：                        
法人代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
日期：          年           月           日

注： 
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。划分标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为工业。 
2.如供应商中标，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
（附件九）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人 
就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的 
残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的 
项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或 
者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单 
位注册商标的服务或产品）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：                        
日期：          年           月           日

备注： 
1、若投标人不属于残疾人福利单位的，请勿提交《残疾人福利性单位声明函》。 
2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
（附件十）监狱企业声明函格式

监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。 
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。 
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。 
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：                        
法定代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
承诺日期：           年           月           日
说明： 
1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。 
2、若投标人不属于监狱企业的，请勿提交《监狱企业声明函》。 
3、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
（附件十一）政府采购活动现场确认声明书

新疆创亿恒达工程管理服务有限责任公司 :
    本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加     （项目名称）                     （编号：   （项目编号）    ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:
一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:
A．投资关系      B．行政隶属关系      C．业务指导关系
D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:
A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况    
H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I．其他利害关系情况 ________________________________________。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。
     

    投标人名称（盖章）：                        
法人代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
日期：         年           月           日



人像面








国徽面








人像面








国徽面








人像面











国徽面




















