台州市政府采购公开招标文件

（电子交易）

331000261500090000004-TZTX-2026-GK022

采购项目：台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目

采 购 人：台州市海洋环境监测中心

台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年04月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 招标需求	16

第四章 评标	22

第五章 拟签订的合同文本	32

第六章 投标文件格式	35

- 投标邀请

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定及市级政府采购（分散采购）预算执行确认书（台财采确临[2026]1100号），台州天兴工程管理咨询有限公司受台州市海洋环境监测中心委托，现就台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：331000261500090000004-TZTX-2026-GK022

项目名称：台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目 | 详见第三章招标需求 | 1 | 项 | 100.00 | 合同生效之日起至2027年7月底。 |

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：投标人具备有效的检验检测机构资质认定（CMA）证书。

（三）本项目( 不接受/□ 接受)联合体投标。

（四）本项目为专门面向中小企业采购项目。

（五）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

（六）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

三、获取招标文件

（一）时间：公告发布时间 至 投标截止时间

（二）方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2026年04月30日09点00分（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

五、发布公告

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日。

六、注册报名

投标人需登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行注册后报名。

七、相关注意事项：

（一）供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取/发售截止日之后收到招标文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予受理、答复。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位监督管理部门投诉。

（二）未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

（三）其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

八、联系方式

（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）

名 称：台州市海洋环境监测中心

地址：浙江省台州市椒江区白云山南路108号

联系人：马老师

联系电话：0576-88819827

质疑联系人：余先生

质疑联系电话：0576-88819827

（二）采购组织机构

名 称：台州天兴工程管理咨询有限公司

地　址：浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号

项目联系人：徐女士

联系电话：0576-88322665

受理联系人：洪先生（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

联系电话：0576-88322665

技术人员：洪先生

联系电话：0576-88322665

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州市财政局政府采监处

地 址：台州市纬一路66号

联系人：陈工、李工

联系电话：0576-88206705、88206731

（四）政采云平台

联系电话：95763

台州天兴工程管理咨询有限公司

2026年04月

- 投标人须知

一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许联合体 | ☑ 不接受/□ 接受 |
| 2 | 是否允许分包 | ☑ 不允许/□ 允许，但主体部分不得分包，详见招标需求内容 |
| 3 | 是否包含政府强制采购节能产品 | ☑ 否/□ 是，具体清单见招标需求 |
| 4 | 答疑会或 现场踏勘 | 无 |
| 5 | 投标文件的制作和投标 | 请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。 |
| 6 | 备份投标文件的递交 | 电子备份响应文件是通过政采云电子交易客户端制作响应文件产生的备份文件[文件格式.bfbs]，其他方式编制的视为无效的电子备份响应文件。 - 使用前提：投标人自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 2.投递邮箱：可发送备份响应文件至3476776819@qq.com邮箱。 3.递交截止时间：开标当天09:00（北京时间） 4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃电子备份投标文件响应，后果由供应商自行承担。仅提交备份投标文件的，投标无效。 5.中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致；数量为：资格证明文件一正一副；商务与技术文件一正一副；报价文件一正一副。如有不同标项，请按标项号分别装订。邮寄到浙江省台州市椒江区海门街道建设路105-16号，收件人徐女士，联系电话0576-88322665 |
| 7 | 不见面开标 | 采购组织机构按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法投标、投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 投标与开标 注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。 2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 9 | 信用信息 查询渠道 | 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 10 | 中小企业预留 份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目是属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 11 | 中小企业 优惠措施 | 1.项目属性（服务类） 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 采购标的：台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目 所属行业：其他未列明行业 划分标准如下：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料或未填写必要内容的，均不享受政府采购支持政策）。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式 | - 本次采购项目招标代理服务费收费标准见下表，按差额定率累进法计算，由中标供应商在中标通知书发出后5日内支付给采购代理机构。 中标金额（万元） 费率 服务 类型; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 2、服务费缴纳账户信息： 开户行：台州银行椒江支行 账号：540017383000015 开户名：台州天兴工程管理咨询有限公司 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 主要性能参数 | 带“★”的条款是主要性能参数。 |
| 16 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构 |

二、说 明

（一）总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

## （二）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

## （三）当事人

1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定：

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

（五）语言文字以及度量衡单位

1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（六）现场踏勘

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

（七）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，如招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。

3.本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

四、投标文件

（一）投标文件的编制

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件。】本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（7）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。

# 注：根据浙财采监〔2022〕8号文件中“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。”本项目投标供应商可以以书面承诺代替相关证明材料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）技术方案描述部分

①投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）；

②项目需求的理解与分析；

③项目实施方案；

④技术需求响应表；

⑤项目实施人员一览表；

⑥项目负责人资格情况表；

⑦实施服务与保障的能力及方案；（包括服务方式、技术培训、服务的内容和措施等）

⑧投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响供应商技术性能评分项的各类证明材料）

（2）商务及其他部分

①证书一览表；（投标人通过的与本项目相关的认证证书或文件）

②近三年来类似项目的成功案例；（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件等）

③设备配备一览表；

④商务需求响应表；

⑤投标人认为需要提供的其他资料。（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）关于符合本国产品标准的声明函等（如有）；

（4）针对报价投标人认为其他需要说明的。

（二）投标报价

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价应为含税报价，包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包含现场调研、数据收集、测试分析、方案的编制费、报告打印等项目过程中发生的食宿、交通、服务、人工、培训、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持、成本、税金以及相应的利润等以及完成本项目的其他一切费用，并承担一切风险责任。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

（三）投标文件的有效期

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

# （四）投标文件的签署

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（五）投标文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

五、开标

（一）开标程序

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布开标纪律；

3.宣布采购组织机构工作人员；

4.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密时间为开标时间起半个小时内；

5.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；（以开标一览表要求为准）

6.公布开标结果。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

（三）投标人不足三家，不得开标。

## 六、评标（详见第四章）

七、定标

（一）确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

（二）发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告中标结果，中标结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

第三章    招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共一个标项，具体内容如下表：

| 标项号 | 标项名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目 | 详见第三章招标需求 | 1 | 项 | 100.00 | 合同生效之日起至2027年7月底。 |

二、技术需求

- 项目背景

根据台州市美丽海湾建设提升方案的需求，结合国家和浙江省相关海洋监测要求，对台州九个海湾单元（三门湾台州段、浦坝港湾、台州湾、温岭东部诸湾、隘顽湾、漩门湾、乐清湾台州段、东矶列岛诸湾、大陈岛诸湾）开展海洋生态环境调查监测，调查监测内容包括海洋生物生态、生物体质量及鸟类生物调查等。

监测站位：潮间带断面10条、生物生态中叶绿素a、浮游植物、浮游动物、大型底栖生物调查站位30个、生物生态中鱼卵仔稚鱼和游泳动物站位19个、生物体质量站位19个、鸟类生物调查2个湾区(隘顽湾、漩门湾)。

- 项目内容

- 生物多样性监测

（1）监测指标：包括叶绿素a、浮游植物、浮游动物、大型底栖生物的种类组成、数量与分布特征。

站位：30个站位。

频次：原则上在2026年秋（9-11月）开展监测。

（2）潮间带生物监测指标：潮间带生物的种类、数量及密度等。

站位：位于三门湾台州段、浦坝港湾、东矶列岛诸湾、大陈岛诸湾、台州湾、温岭东部诸湾、隘顽湾、漩门湾、乐清湾台州段的10条潮间带断面，一般每条断面按高潮带（2个）、中潮带（3个）、低潮带（1个）分别采集，同时采集1个定性样品。

频次：原则上在2026年秋（9-11月）开展监测。

（3）鱼卵仔稚鱼和游泳动物调查

监测指标：鱼类浮游生物（鱼卵仔稚鱼）和游泳动物调查，包括种类、资源密度、优势种。

站位：全海域设置19个站位。

频次：原则上在2026年秋（9-11月）监测一次。

海洋生物（生态类）分析方法：详见下表。

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 叶绿素a | 荧光分光光度法/分光光度法 | GB 17378.7-2007 |
| 02 | 浮游植物 | 计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 03 | 浮游动物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 04 | 大型底栖生物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 05 | 潮间带生物 | 湿重、计数法 | GB 17378.7-2007 |
| 06 | 鱼类浮游生物 | 计数法 | GB/T 12763.6-2007/ HY/T 147.5-2013 |
| 07 | 游泳动物 | 湿重、计数法 | GB/T 12763.6-2007 |

- 生物体质量

生物体质量监测指标：包括铜Cu、铅Pb、锌Zn、镉Cd、铬Cr、总汞Hg、砷As、石油烃等（主要包括近岸海域的主要经济物种（可选贝、鱼、虾、蟹、头足等样品）。

站位：同19个渔业资源站位。

频次：原则上在2026年秋（9-11月）监测一次。

海洋生物体质量分析方法：详见下表。

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 02 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法/电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 03 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法/ 电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 04 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法/ 电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 05 | 铬 | 无火焰原子吸收分光光度法/ 电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 06 | 砷 | 原子荧光法/ 电感耦合等离子体质谱法 | GB17378.6-2007 / HY/T 147.3-2013 |
| 07 | 总汞 | 原子荧光法 | GB17378.6-2007 |
| 08 | 石油烃 | 分子荧光 | GB17378.6-2007 |

- 鸟类（生物）调查

区域范围内的种群特征。

分析方法：鸟类观测与调查工作参考《生物多样性观测技术导则 鸟类》 HJ 710.4-2014开展调查。

区域：2个湾区（隘顽湾、漩门湾），含湾区沿岸和海岛。

频次：原则上在2026年春(3-5月)、夏（6-8月）和秋冬季（9月-次年2月）开展监测，共3次。

- 调查预设站位：

4.1潮间带断面站位

| 序号 | 站位号 | 经度E(°) | 纬度N(°) | 检项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ09 | 121.8800 | 28.4610 | 潮间带断面 |
| 2 | LH91 | 121.6383 | 28.7019 | 潮间带断面 |
| 3 | LH92 | 121.8631 | 28.7239 | 潮间带断面 |
| 4 | LQ03 | 121.6179 | 28.5387 | 潮间带断面 |
| 5 | SM91 | 121.5898 | 29.1387 | 潮间带断面 |
| 6 | SM92 | 121.7038 | 28.9264 | 潮间带断面 |
| 7 | WL03 | 121.6328 | 28.3449 | 潮间带断面 |
| 8 | YH91 | 121.1765 | 28.2303 | 潮间带断面 |
| 9 | YH92 | 121.2201 | 28.1989 | 潮间带断面 |
| 10 | YH93 | 121.2936 | 28.0848 | 潮间带断面 |

注：以上为预设点位，具体位置以实际调查为准。

4.2生物多样性-全海域站位

| 序号 | 站位号 | 经度E(°) | 纬度N(°) | 检项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ02 | 121.5244 | 28.6772 | 生物生态 |
| 2 | JJ04 | 121.5875 | 28.6744 | 生物生态 |
| 3 | JJ05 | 121.6838 | 28.5849 | 生物生态 |
| 4 | JJ07 | 121.7944 | 28.5036 | 生物生态 |
| 5 | JJ11 | 121.9111 | 28.4097 | 生物生态 |
| 6 | JJ12 | 121.9190 | 28.4760 | 生物生态 |
| 7 | JJ13 | 121.9910 | 28.4283 | 生物生态 |
| 8 | LH03 | 121.7083 | 28.7583 | 生物生态 |
| 9 | LH06 | 121.8333 | 28.8333 | 生物生态 |
| 10 | LH07 | 121.8453 | 28.7031 | 生物生态 |
| 11 | LH09 | 121.9546 | 28.8320 | 生物生态 |
| 12 | LH12 | 122.1640 | 28.7082 | 生物生态 |
| 13 | LQ02 | 121.6749 | 28.5221 | 生物生态 |
| 14 | SM01 | 121.5760 | 28.9230 | 生物生态 |
| 15 | SM03 | 121.7350 | 29.0181 | 生物生态 |
| 16 | SM04 | 121.7744 | 28.9067 | 生物生态 |
| 17 | WL02 | 121.5678 | 28.2712 | 生物生态 |
| 18 | WL05 | 121.6664 | 28.2661 | 生物生态 |
| 19 | WL06 | 121.6766 | 28.4500 | 生物生态 |
| 20 | WL07 | 121.6956 | 28.3867 | 生物生态 |
| 21 | WL08 | 121.7750 | 28.3330 | 生物生态 |
| 22 | WL09 | 121.7793 | 28.2590 | 生物生态 |
| 23 | WL12 | 122.0403 | 28.206 | 生物生态 |
| 24 | YH01 | 121.1300 | 28.1483 | 生物生态 |
| 25 | YH02 | 121.2922 | 28.0383 | 生物生态 |
| 26 | YH04 | 121.4033 | 28.0464 | 生物生态 |
| 27 | YH07 | 121.4797 | 28.2328 | 生物生态 |
| 28 | YH08 | 121.5830 | 28.0553 | 生物生态 |
| 29 | YH09 | 121.5869 | 28.1474 | 生物生态 |
| 30 | YH10 | 121.7230 | 28.0939 | 生物生态 |

注：以上为预设点位，具体位置以实际调查为准。

4.3生物多样性-渔业资源站位

| 序号 | 站位号 | 经度E(°) | 纬度N(°) | 检项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JJ05 | 121.6838 | 28.5849 | 渔业资源 |
| 2 | JJ10 | 121.9011 | 28.5686 | 渔业资源 |
| 3 | JJ11 | 121.9111 | 28.4097 | 渔业资源 |
| 4 | JJ13 | 121.9910 | 28.4283 | 渔业资源 |
| 5 | LH04 | 121.7411 | 28.8217 | 渔业资源 |
| 6 | LH05 | 121.7931 | 28.6222 | 渔业资源 |
| 7 | LH07 | 121.8453 | 28.7031 | 渔业资源 |
| 8 | LH11 | 121.9973 | 28.6933 | 渔业资源 |
| 9 | LQ02 | 121.6749 | 28.5221 | 渔业资源 |
| 10 | SM02 | 121.6300 | 29.1400 | 渔业资源 |
| 11 | SM03 | 121.7350 | 29.0181 | 渔业资源 |
| 12 | SM05 | 121.8667 | 28.8617 | 渔业资源 |
| 13 | WL05 | 121.6664 | 28.2661 | 渔业资源 |
| 14 | WL08 | 121.7750 | 28.3330 | 渔业资源 |
| 15 | WL09 | 121.7793 | 28.2590 | 渔业资源 |
| 16 | YH01 | 121.1300 | 28.1483 | 渔业资源 |
| 17 | YH04 | 121.4033 | 28.0464 | 渔业资源 |
| 18 | YH07 | 121.4797 | 28.2328 | 渔业资源 |
| 19 | YH09 | 121.5869 | 28.1474 | 渔业资源 |

注：以上为预设点位，具体位置以实际调查为准。

（三）其他要求

项目成果：根据采购人的要求协助采购人做好数据统计及季度和年度等阶段性材料的编写。具体提交材料如下：

- 2026年台州市美丽海湾海洋生态调查报告；

- 2026年春季台州市美丽海湾鸟类观测调查报告；

- 2026年夏季台州市美丽海湾鸟类观测调查报告

- 2026年秋冬季台州市美丽海湾鸟类观测调查报告。

以上材料均为暂定名，具体根据工作需要进行调整。

三、商务需求：

| 事项 | 要 求 |
| --- | --- |
| ▲服务期 | 1.合同生效之日起至2027年7月底。 2.监测工作预计开展时间：生物多样性和生物体质量为2026年秋(9-11月)；鸟类调查为2026年春(3-5月)、夏（6-8月）和秋冬季（9月-次年2月）。原则上供应商应在监测工作结束后1个月内提交最终成果，具体以采购人实际要求为准。 |
| ▲付款条件 | 1.合同生效以及具备实施条件后，自收到发票后7个工作日内支付合同金额的50%作为预付款（凭供应商开具的相应金额发票进行支付）； 2.完成2026年秋季美丽海湾海洋生态调查工作，并提交相关工作成果，支付合同金额的30%（凭供应商开具的相应金额发票进行支付）； 3.完成2026年秋冬季鸟类调查，并提交相关工作成果，经采购人确认无异议的，支付余款（凭供应商开具的相应金额发票进行支付）。 |

四、相关说明

1、现场勘察：无。

第四章  评标

一、评标方法

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标原则

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

三、评标委员会

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、无效标情形

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）投标文件存在虚假材料的；

（七）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

（八）实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（九）商务条款不响应的；

（十）投标文件有效期不足的；

（十一）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十二）其他不符合法律法规相关规定的。

（十三）参与同一个采购包（标段）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其响应文件无效：

1.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的；

3.不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（十四）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价>平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价>×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

五、废标情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、政府采购政策落实

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

4.投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书。【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】

5.对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

6.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库[2025]30号)的规定，从2026年1月1日开始实施政府采购本国产品标准及相关政策。

（二）价格扣除相关要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购项目，不享受价格扣除政策。

2.从2026年1月1日开始，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、评标程序

（一）资格性审查

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| --- | --- |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 根据（浙财采监〔2022〕8号）文件，本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。（中小企业可以以书面承诺代替相关证明材料） |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。（中小企业可以以书面承诺代替相关证明材料） |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标声明书相关承诺内容。（中小企业可以以书面承诺代替相关证明材料）重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录名单，提供以上网站的证明截图。 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 3.投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 资质 | 投标人具备有效的检验检测机构资质认定（CMA）证书。 |
| 中小企业声明 | 本项目是专门面向中小企业采购项目，须提供中小企业声明函等材料。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |
| 报价 | 投标文件报价不超过招标文件中规定的预算金额/最高限价（不得出现投标总报价等其他相关金额）。 |

（三）商务技术及价格评审

项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

- 评分标准

| 分值构成 |  | 1.商务部分35分2.技术部分53分3.报价得分12分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 |  | 评分细则 | 分值 |
| 商务分 （35分） | 项目组成员情况 | 拟投入本项目的项目负责人具有海洋或环境或海洋生态相关专业的高级及以上职称的得3分，其他不得分。 须同时提供职称证书和职工在该单位缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）具有海洋或环境或海洋生态相关专业的高级工程师及以上职称的，每个得3分，本项最高得分3分。 须同时提供职称证书和职工在该单位缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）具有海洋或环境或化工相关专业中级工程师的，每个得1.5分，本项最高得分6分。 须同时提供职称证书和职工在该单位缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 拟投入本项目的项目组成员，具有海洋或环境或海洋生态CMA评审员证书或相关证明的，国家级每个得5分，省级每个得2分。一人多证的不重复计分，以高分计。本项最高得分 5分。 须提供相关证书或相关证明以及职工在该单位缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 拟派本项目的项目组人员，具有检验检测机构内审员证书的，每个得1分，本项最高得4分。 须同时提供内审员证书和职工在该单位缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 4 |
|  | 项目经验 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目的，每提供一个得0.1分，最高得1分。 须提供合同扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 1 |
|  | 检测能力 | 投标人检验检测能力范围包括海洋生物体、海洋生物（生态类）和鸟类（生物）三大类，全部满足的得3分；少一类，本项不得分。 须提供资质认定证书附表扫描件加盖投标人公章，未提供的不得分 | 3 |
|  |  | 监测参数都符合采购需求中所列举的检测能力的得5分，每少1项扣减1分，缺少5项及以上的本项不得分。 须提供相关认定证书附表等证明材料扫描件，未提供或无法认定的不得分。 | 5 |
|  | 设备配备 | 设备应包括原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、电感耦合等离子体质谱、原子荧光光度计、分子荧光光度计、体视显微镜、生物显微镜、激光粒度分析仪、pH计、温盐深仪、可见分光光度计，总分5分，每少一台扣减1分，扣完为止。 提供相应的检定或校准证书，未提供的不得分。 | 5 |
| 技术分 （53分） | 现状分析 | 根据投标人对台州市各海湾的各监测断面的掌握和熟悉程度进行评分： 现状调查、分析全面，符合实际情况且具有针对性的得4.0-6.0分； 现状调查较详细、分析较全面、基本合理的得3.9-2.0分； 现状不够了解，分析不到位的，得0.1-1.9分； 未提及此项的不得分。 | 6 |
|  | 重难点分析及合理化建议 | 根据投标人对监测工作的重难点分析情况和合理化建议进行评分： 分析深刻透彻，有针对性的，处理方法可操作性强的得4.0-6.0分； 分析基本合理，针对性一般，处理方法可操作性一般的得3.9-2.0分； 分析不合理的，处理方法可操作性差的得0.1-1.9分； 未提及此项的不得分。 | 6 |
|  | 技术服务方案 | 根据投标人针对“生物多样性监测”的总体思路、工作方法，以及具体实施方案的阐述等情况进行评分： 方案阐述详细全面、工作方法科学、总体思明确的得6.0-10.0分； 方案阐述基本全面、工作方法较科学、总体思路基本明确的得3.0-5.9分； 方案阐述简单、工作方法缺乏科学性、总体思路不明确的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。 | 10 |
|  |  | 根据投标人针对“生物体质量”的总体思路、工作方法，以及具体实施方案的阐述等情况进行评分： 方案阐述详细全面、工作方法科学、总体思路明确的得3.0-5.0分； 方案阐述简单、工作方法较科学、总体思路较明确的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人针对“鸟类监测”的总体思路、工作方法，以及具体实施方案的阐述等情况进行评分： 方案阐述详细全面、工作方法科学、总体思明确的得6.0-10.0分； 方案阐述基本全面、工作方法较科学、总体思路基本明确的得3.0-5.9分； 方案阐述简单、工作方法缺乏科学性、总体思路不明确的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。 | 10 |
|  | 质量保证措施 | 根据投标人提供的监测工作中的保证项目质量方案、管理规范、内控制度、质量管控措施等情况进行评分： 质控方案全面，具有针对性，能有效保障项目实施的得6.0-10分； 质控方案基本全面，缺乏针对性，基本能保障项目实施的得3.0-5.9分； 质控方案简单，不能保障项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。 | 10 |
|  | 工作成果 | 根据投标人针对本项目进行监测的工作成果内容是否全面、完整，成果设定是否具有科学性、可行性进行评分： 成果内容完整，符合项目需求，构架清晰的得1.0-2.0分； 成果内容简单、片面的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 2 |
|  | 应急预案 | 根据投标人提供的应急预案和对应的解决措施等情况进行评分： 应急预案详细全面、应急措施科学可行的得1.0-2.0分； 应急预案简单、应急措施缺乏针对性和有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 2 |
|  | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案、后续技术服务支持和服务承诺落实的保障措施等方面进行评分： 服务方案阐述详细、承诺的后续措施全面且合理有效的得1.0-2.0分； 服务方案较全面、承诺的后续措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。 | 2 |
| 价格分 （12分） |  | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为评标基准价，基准价为12分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×12%×100 。（小数点后保留2位小数）。 | 12 |

注：请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件至投标文件，并加盖公章或电子印章。

2.评审要求

(1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

(2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①‘政府采购云平台’上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章（电子印章）或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价>平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价>×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价>×45%；

评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（四）结果汇总及排序

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1.评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.提供相同品牌产品的，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第三十一条有关规定执行。

（五）评标报告撰写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第五章 采购合同主要条款指引

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）                             所在地：

乙方：（成交供应商）                         所在地：

甲、乙双方根据台州天兴工程管理咨询有限公司关于台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据招标采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按合同规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

十、款项支付

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请采购人上级采购监督管理部门调解；调解不成的通过提交台州仲裁委员会仲裁。

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式五份。甲、乙双方各执二份、采购组织机构各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

签约地：

第六章 投标文件格式

附件1

台州市海洋环境监测中心

台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目

项目编号：331000261500090000004-TZTX-2026-GK022

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1、投标声明书（附件2）；

2、授权委托书（法定代表人办理投标事宜的，则无需提交)（附件3）；

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

# 4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件4）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件4）；

6、提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件；

7、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件5）。

注：根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）中“简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。”本项目投标供应商属于中小企业范畴的，可以以书面承诺代替相关证明材料。

附件2

投标声明书

台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：（                 ）

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为       ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件。】

2、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

5、我公司如被确定为中标供应商，保证在成交结果公示后五个工作日内缴纳招标代理服务费。

| 服务费发票类型 | （）增值税普通电子发票 （）增值税专用电子发票 |
| --- | --- |
| 开票信息 （普通发票只需要提供纳税识别号，专用发票需要财务确认过的开票信息） | 纳税人名称： 纳税识别号： （税务部门备案的）地址： （税务部门备案的）电话： 开户行： 银行账号： |

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子印章)：

法定代表人或授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

台州天兴工程管理咨询有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（电子印章）：                          日期：

附：

法定代表身份证复印件粘贴处

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表身份证复印件粘贴处

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

承诺函

台州天兴工程管理咨询有限公司：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（参与投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

- 日期：    年    月    日

附件5

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

要求：

- 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、采购标的及项目所属行业请按照“第二章-前附表-中小企业优惠措施”所示填写。

企业名称（电子印章）：

日期：××年××月××日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子印章）：

日期：××年××月××日

附件6

台州市海洋环境监测中心

台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目

项目编号：331000261500090000004-TZTX-2026-GK022

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1、投标人情况介绍（附件7）；

2、项目需求的理解与分析；

3、项目实施方案；

4、技术需求响应表（附件8）；

5、项目实施人员一览表（附件9）；

6、项目负责人资格情况表（附件10）；

7、实施服务与保障的能力及方案（包括服务方式、技术培训、服务的内容和措施等）（附件11）；

8、投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

第二部分  商务及其他部分

1、证书一览表（附件12）；

2、近三年来类似项目的成功案例（附件13）；

3、设备配备一览表（附件14）；

4、商务需求响应表（附件15）；

附件7

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 检验检测机构资质认定证书（CMA） |  |  | 发证机关 |  | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评标委员会将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件9

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，证明材料提供要求见第四章评分细则对应评分项。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件10

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件11

服务实施情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务实施期内服务情况(服务方式、服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 运维期服务情况(服务方式、服务网点、服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) |  |  |
| …… | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件12

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件13

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（证明材料提供要求见第四章评分细则对应评分项）；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件14

设备配备一览表

| 型号规格/ 设备名称 | 生产厂家 | 出厂编号 | 检定单位 | 检定证书编号 | 检定证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件15

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件16

台州市海洋环境监测中心

台州市2026年美丽海湾海洋生态环境监测项目

项目编号：331000261500090000004-TZTX-2026-GK022

报

价

文

件

投标人全称（电子印章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件17）；

2、报价明细表（附件18）；

3、关于符合本国产品标准的声明函等（如有）（附件19）

4、针对报价投标人认为其他需要说明的；

附件17

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标报价应为含税报价，包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于本项目投入使用的服务费，包含现场调研、数据收集、测试分析、方案的编制费、报告打印等项目过程中发生的食宿、交通、服务、人工、培训、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持、成本、税金以及相应的利润等以及完成本项目的其他一切费用，并承担一切风险责任。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件18

报价明细表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价名称 | 组成内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |

要求：

- 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相

关费用，采购人无需另外支付任何费用。

- “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致

时，以开标一览表为准。

投标人名称（电子印章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件19

关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025）34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

______________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本占比。具体情况如下：

（      项目名称      ）标项（   ），提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例≥80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

# 附件20

# 其余事项：

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 2.6%起 | 王霖 | 13857654562 |
| 中国农业银行 | 2.5%起 | 吴灏 | 15268898874 |
| 中国建设银行 | 3.0%起 | 丁君因 | 13606679819 |
| 中国银行 | 3.0%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 交通银行台州分行 | 3.0%起 | 彭舟丹 | 18858683371 |
| 中信银行台州分行 | 3.2%起 | 金辉 | 13750690231 |
| 泰隆银行开发区支行 | 3.259%起 | 管晓晓 | 13958665211 |

# 协商供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

# 协商供应商如有合同履约或预付款保函需要，可联系以下保险公司。

# 合同履约保函联系方式：

| 保险公司 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818，13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费500元 | 徐小明 | 88552788，13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王春宇 | 13676675331 |

# 预付款保函联系方式

| 保险公司 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |