## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：修缮安装工程 |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
2 | 专业措施项目费
3 | 通用措施项目费
4 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
4.5 | 创优创新费
4.6 | BIM技术施工应用服务费
4.7 | 合同中约定的其他项目
5 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费）
合 计
注：1 专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价、创优创新费、BIM技术施工应用服务费金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.方形吸顶灯600*600 |  | 套 | 40
2 | 030412004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BVj2.5 |  | m | 1381.13
3 | 030412004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:BVj4 |  | m | 737.44
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDJ-20 |  | m | 618.24
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC15 |  | m | 94.53
6 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.增设7000*800*500成品不锈钢洗碗池1组 |  | 组 | 1
7 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.成品抹布池 |  | 组 | 1
8 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.增设不锈钢拖布池3M |  | 组 | 1
9 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称: 应急照明灯 2.自带蓄电池，6W 3.吸顶安装 |  | 套 | 12
10 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称: 应急照明灯 2.自带蓄电池，6W 3.墙壁安装 |  | 套 | 2
11 | 030413002002 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散指示标志灯 2. 型号:LED |  | 套 | 3
12 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.灭蚊灯 |  | 套 | 15
13 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.灭菌灯 |  | 套 | 12
14 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 4.安装高度:H=1.3m |  | 个 | 6
15 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 4.安装高度:H=1.3m |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:空调三孔插座（带开关） 2.规格:250V 16A 3.安装方式:嵌墙暗装 4.安装高度:H:2.3m |  | 套 | 5
17 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:暗装型二三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:嵌墙暗装 4.安装高度:H:0.3m |  | 套 | 26
18 | 080706002001 | 配电箱 | 1.应急照明配电箱 |  | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401012001 | 临时设施
4 | 031401011001 | 环境保护
5 | 031401020001 | 夜间施工增加费
6 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
7 | 031401013001 | 二次搬运
8 | 03B001 | 工程定位复测、工程点交、场地清理费
9 | 03B002 | 检测试验费
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：修缮安装工程 |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 创优创新费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.7
6 | BIM技术施工应用服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.8
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：修缮安装工程 |  |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：修缮安装工程 |  |  | 标段：古县职业中学现代职业教育质量提升餐厅改造、园林实训基地项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税（扣除不列入计税范围的工程设备费） | 分部分项工程费+专业措施项目费+通用措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价-创优创新费-BIM技术施工应用服务费-扣甲供_不取费项市场价直接费-扣甲供_不取费项市场价主材费-扣甲供_不取费项市场价设备费
合 计