设备清单明细及参数要求

| 厨房设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号（参考尺寸） | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| A | 主食库 |  |  |  |  |
| A01 | 米面架 | 1500*600*300 | 8 | 台 | 1.材质：采用304不锈钢板材 2.层板厚度为1.2mm；下加厚度为1.2mm不锈钢码槽加硬； 3.不锈钢调节子弹脚。 |
| A02 | 平板车 | 900*625*900 | 1 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.厚度：面板≥1.2mm不锈钢板 3.加强筋采用1.2mm不锈钢板 4.把手与支管为1.2mm不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 |
| A03 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 1 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| B | 副食库 |  |  |  |  |
| B01 | 平板车 | 900*625*900 | 1 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.厚度：面板≥1.2mm不锈钢板 3.加强筋采用1.2mm不锈钢板 4.把手与支管为1.2mm不锈钢圆管，四角配静音转向角轮。 |
| B02 | 四层平板货架 | 1500*500*1550 | 8 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板 3.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板 4.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管 5.配不锈钢可调子弹脚 |
| B03 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 1 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| C | 主厨房 |  |  |  |  |
| C01 | 炉拼台 | 500*1000*800/450 | 4 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度为≥1.2mm，硬度≤120HB 3.支撑腿选用不锈钢无缝钢管，厚度为1.2mm，直径为50mm， 4.流水焊接，表面做抛光处理 5.无色差，无缺陷，单层承重90~105KG |
| C02 | 燃气双头双尾炒灶 | 1800*1000*800/450 | 1 | 台 | 1800*1000*800 采用优质304不锈钢板，台面厚1.2mm，衬板采用1.2mm厚镀锌板。侧板厚1.2mm，支架采用40*40mm镀锌角铁，优质铸铁炉头，配250W*2防水风机，带摇摆水龙头，炉膛塘泥，炉腿用50铁管外套不锈钢管，配Ф51mm不锈钢子弹脚。主管道采用直径40mm无缝钢管。不锈钢电子风机开关，Ф20mm全铜防漏阀门，带熄火保护装置。 |
| C03 | 燃气单头大锅灶 | 1200*1400*800/450 | 3 | 台 | 1200*1400*800 采用优质304不锈钢板，台面厚1.2mm，衬板采用1.2mm厚镀锌板。侧板厚1.2mm，支架采用40*40mm镀锌角铁，优质铸铁炉头，配550W防水风机，带摇摆水龙头，炉膛塘泥，炉腿用50铁管外套不锈钢管，配Ф51mm不锈钢子弹脚。主管道采用直径40mm无缝钢管。不锈钢电子风机开关，Ф20mm全铜防漏阀门，带熄火保护装置。 |
| C04 | 双孔收残柜连车 | 1600*750*800 | 2 | 台 | 1.采用304不锈钢板材；台面 1.2mm厚不锈钢板，台面加强筋为1.0mm不锈钢板 |
| C05 | 单孔收残柜连车 | 800*800*800 | 1 | 台 | 1.采用度304不锈钢板材；台面 1.2mm厚不锈钢板，台面加强筋为1.0mm不锈钢板 |
| C06 | 电热双门蒸饭柜 | 1050*850*1690 | 2 | 台 | 1.材质:壳体全部采用304不锈钢板制作 2.双门横盘，电压380V，功率12KW*2 3.内胆整体一次冲压成型,采用聚氨脂一次高压发泡成型，耐高温硅胶门条密封渐进式门锁 4.自动浮球阀进水功能，双重安全泄压气阀进出水管径20mm 5.箱体下配加重铸铁角轮 |
| C07 | 高身饼盆车 | 480*650*1800 | 3 | 台 | 材质:采用 304 不锈钢板材；不锈钢板厚≥1.2mm。配静音万向轮，两只带刹车。 |
| C08 | 洗地龙头（节能清单） | 130*420*80 | 2 | 台 | 1.材质:碳钢，主体表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度5毫米. 3.不锈钢进水主体，采用橡胶软管 4.配备高压龙头，黄铜锻造，表面镀铬 |
| C09 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 6 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.2mm，底衬18mm密度板 3.侧板、背板采用1.2mm厚不锈钢板，底板采用1.2mm厚不锈钢槽做加强筋 4.采用吊架式钢制导轨 5.前后装无噪音承重滑轮 6.配不锈钢可调节式重力脚 |
| C10 | 木面荷台 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 材质：采用304不锈钢板材制作，不锈钢包边，采用冲压免边处理防止清洗割手工艺；高质一体柳木案板，腿不锈钢5圆管，可调防滑子弹脚。 |
| C11 | 活动面粉车 | 550*550*600 | 2 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板制作，内部一体焊接成型 2.板材厚度≥1.2mm 3.四角配静音万向角轮 |
| C12 | 冷冻工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.0mm 3.自动回归门、可调子弹脚 4.温度范围冷冻-5~-18℃ 5.有效容积≥400L；温控形式机械式 6.电压220V/50Hz，直冷制冷方式 |
| C13 | 保鲜工作台 | 1800*800*800 | 3 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.0mm 3.自动回归门、可调子弹脚 4.温度范围冷藏-5~10℃ 5.有效容积≥400L；温控形式机械式 6.电压220V/50Hz，直冷制冷方式 |
| C14 | 操作台 | 1800*800*800 | 6 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板，无密度板做撑板结构 3.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板 4.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管并配重力调节脚 |
| C15 | 盆式菜馅机 |  | 1 | 台 | 1、盆式菜馅机，适用于将各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒，可制作蒸包馅、水饺馅，具有掀盖停机装置，带急停开关。 2、机身外壳采用1.2mm厚304不锈钢制作而成，菜馅盆为铝合金材质，厚度为4mm。 3、生产效率：300kg/h。 |
| C16 | 灭火系统 |  | 2 | 组 | 1、食用油专用灭火药剂，该药剂为无毒级。 2、单瓶组每套灭火剂量≥10L，双瓶组灭火剂量≥20L; 3、每套单瓶组喷嘴数量≥10个，双瓶喷嘴数量≥20个，喷嘴工作压力：0.1MPa，氮气压力12MPa； |
| C17 | 电动拌面机 |  | 1 | 台 | 1、电压功率：380V/3kw，不锈钢料桶整体拉伸； 2、机身为铝合金压铸成型，一次拌面大于或者等于25公斤。 |
| C18 | 电动压面机 |  | 1 | 台 | 1.材质:机身全部采用304不锈钢板制作 2.板材厚度≥1.2mm 3.电压380V,50HZ，功率3kw 4.压面厚度可调，操作方便 5.设备运转动力大、噪音小，配备安全保护系统 6.采用40*40mm角铁做骨架，压辊直径：102mm 7.产量：125kg/h；不锈钢双辊棍，铸钢齿轮 8.配备宽、窄面刀和托面板 |
| C19 | 电动和面机 |  | 1 | 台 | 1.容量（KG）≥50KG 2.材质:机身全部采用304不锈钢板制作 3.板材厚度≥1.2mm 4.电压380V；功率3kw 5.装有安全防护罩，操作方便，易于清洁 6.配不锈钢搅龙 7.运转动力大、噪音小 8.配备全自动安全保护系统，符合国家食品卫生标准 |
| C20 | 电动揉面机 |  | 1 | 台 | 额定功率：3KW；额定电压：380V；额定频率：50HZ；配大行程齿轮调节器，厚薄可调；碳钢电镀材质，安全牢靠；配减震脚套，减少震动，降低使用噪音；主板厚1.2mm采用国标304不锈钢板材；开关设计安全简单，易上手；精选不锈钢挡面板，光滑美观不粘面，运行平稳，机身采用不锈钢材质，扎实耐用，搭配国标铜线电机，将面团反复揉压，动力更强劲。 |
| C21 | 三层餐车 | 900*500*930 | 3 | 台 | 1.三层餐车采用304不锈钢板材； 2.台面三层加不锈钢板，台面加强筋为1.2mm不锈钢板，有支管并配万向轮。 |
| C22 | 馒头机 |  | 1 | 台 | 整机为不锈钢304食品级板材，齿轮经久耐用。不锈钢双绞龙。成形辊核心部件采用新工艺不粘辊，馒头成型完整 光洁，易清理。达到食品卫生标准。速度可任意调，操作简单。产量3600个/H，功率：:2KW/380v。 |
| C23 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 3 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板 3.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板 4.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管 5.配不锈钢可调子弹脚 |
| C24 | 绞肉机 |  | 1 | 台 | 1、不锈钢机身无框架结构 2、国标双铜芯电机 3、全不锈钢绞肉机头 4、全不锈钢可拆卸切肉机头 5、电机功率：2.2KW 电压：220V |
| C25 | 全自动切菜机 |  | 1 | 台 | 1、生产产量：200-1000kg/h； 配国标铜线电机，动力强劲；本机主要部件均采用不锈钢材料制作，板材采用≥1mm不锈钢板；配不锈钢刀片，切片均匀，经久耐用，可调整速度快慢，将蔬菜一次切成片、丝、条、丁状，优质刀盘；加大双进料口，效率高，产量大，整体不锈钢框架，易清洗，防腐蚀。额定功率：1.5KW；额定电压：380V；额定频率：50HZ |
| C26 | 毛刷去皮机 |  | 1 | 台 | 1、整体采用1.2mm厚304不锈钢材质加工制作； 2、茎类蔬菜清洗去皮，毛刷辊采用毛尼龙丝材质，耐酸碱耐腐蚀，符合食品加工卫生要求； 3、有平毛和凹凸形毛刷辊，满足不同物料的清洗； 4、功率/电压：1.5KW，380V。 5、产量：≥400kg/h。 |
| C27 | 双星水池 | 1200*700*800/100 | 5 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.2mm 3.星盆一体焊接成型，配备不锈钢过滤、防臭下水漏 4.支撑腿选用304不锈钢管，配有可调节高度的不锈钢子弹脚 |
| C28 | 壁挂热水器（节能清单） | 80L | 4 | 台 | 1、挂墙式热水器容量：≥80L 2、功率：2kW/220V 3、白色机身外壳，自动进水和恒温系统，效能为一级。 |
| C29 | 组合消毒柜 | 1200*600*1950 | 2 | 台 | 1、可放置毛巾、刀具、砧板； 2、整体采用优质304不锈钢制作； 3、功率：2.2kw； 4、可设定消毒时间。 |
| C30 | 四门双温高身雪柜（节能清单） | 1200*700*1975 | 2 | 台 | - 材质：采用304不锈钢板材制作 2.双机双温，电源为220V/50HZ 3.箱内铜管，门体自动复位 4.有效容积≥800L 5.冷藏箱内温度为-5℃~10℃，冷冻箱内温度为-5℃~-18℃ - 6.一级能效 |
| C31 | 双层天花吊架 | 1800*350*600 | 4 | 台 | 1.采用 304 不锈钢板制作；2.不锈钢层板厚≥1.2mm |
| C32 | 立式电炸锅 | 1000*600*900 | 1 | 台 | 采用优质304不锈钢制作，优质电热管，高效、快速升温；温控器采用优质品牌，性能稳定；导油槽设计合理，方便清理；配有超温保护装置，保证食物的炸制温度，同时保证设备安全和人员安全。 |
| C33 | 落地式电饼铛 |  | 2 | 台 | 1.材质:壳体全部采用304不锈钢板制作 2.板材厚度≥1.2mm 3.上、下档单独控制，自动恒温 4.配深白铝锅 5.电压380V，功率7.5kw |
| C34 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 3 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| C35 | 电动饸饹机 |  | 2 | 台 | 机体采用不锈钢材质，坚固耐用，使用全钢面桶，主板材采用≥1.2mm不锈钢板，带两种饸饹底片，额定功率：3KW；额定电压：380V。 |
| C36 | 双门醒发箱 | 1000*720*1920 | 1 | 台 | 整体结构采用优质无磁304不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生；全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖；利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温。 |
| D | 备餐间 |  |  |  |  |
| D01 | 双通备餐柜 | 1800*800*800 | 4 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.2mm，底衬18mm密度板 3.侧板、背板采用1.2mm厚不锈钢板，底板采用1.2mm厚不锈钢槽做加强筋 4.采用吊架式钢制导轨 5.配无噪音承重滑轮 6.配不锈钢可调节式重力脚 |
| D02 | 单通备餐柜 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.2mm，底衬18mm密度板 3.侧板、背板采用1.2mm厚不锈钢板，底板采用1.2mm厚不锈钢槽做加力筋 4.采用吊架式钢制导轨 5.配无噪音承重滑轮 6.配不锈钢可调节式重力脚 |
| D03 | 双门留样柜 | 1200*700*1980 | 1 | 台 | 1.材质：采用304不锈钢板材制作 2.采用品牌压缩机，电源为220V/50HZ 3.箱内铜管为加厚铜管 4.门体采用双层真空玻璃自动复位 5.冷藏箱内温度为-5℃~10℃ |
| D04 | 双门消毒柜 | 1300*670*1980 | 6 | 台 | 1、电加热管加热，加热温度达125℃以上； 2、立体高温热风循环，直达柜内每个角落，高温热风360度循环杀菌于无形之中； 3、全不锈钢导轨式层架，单层可承重25kg以上，清洗方便，结构稳定； 4、采用全304不锈钢结构制造，持久耐用，永不生锈； 5、温度控制精准可靠； 6、功率： 4400W 220V 50HZ |
| D05 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 3 | 台 | 1800*700*800 1、采用304不锈钢板，台面1.0mm不锈钢，内池1.0mm不锈钢，加强筋1.0mm，配优质不锈钢电热管； 2、配进水，排污阀 可调温度控制器； 3、电量:3KW/220V； 4、配304材质1/1份数盆。 |
| D06 | 主食保温台 | 1800*700*800 | 2 | 台 | 1、采用304不锈钢板，台面1.0mm不锈钢，内池1.0mm不锈钢，加强筋1.0mm，配优质不锈钢电热管； 2、配进水，排污阀 可调温度控制器； 3、电量:2KW/220V； |
| D07 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 1 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| E | 洗碗间 |  |  |  |  |
| E01 | 沥水台 | 1800*800*900 | 2 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板，无密度板做撑板结构 3.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板 4.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管并配重力调节脚 |
| E02 | 超声波漂洗机 | 1500*800*900 | 1 | 台 | 1.省电、节水、噪声小； 2.结构简单、使用寿命长； 3.不需要专用的洗涤剂； 4.清洁度高、没有死角，通过振子震动清洗，带缺水保护功能。 5.功率：5kw。 |
| E03 | 超声波洗碗机 | 1800*800*900 | 1 | 台 | 1.省电、节水、噪声小； 2.结构简单、使用寿命长； 3.不需要专用的洗涤剂； 4.清洁度高、没有死角，通过振子震动清洗，带缺水保护功能。 5.功率：5kw。 |
| E04 | 双孔污碟台 | 1500*800*800 | 1 | 台 | 1.采用304不锈钢板材；台面 1.2mm厚不锈钢板，台面加强筋为1.0mm不锈钢板 |
| E05 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 1 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| E06 | 操作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板，无密度板做撑板结构 3.加强筋采用1.2mm厚不锈钢板 4.脚管采用38*25*1.0mm厚不锈钢方管并配重力调节脚 |
| G | 餐厅 |  |  |  |  |
| G01 | 收残收集车 | 1200*600*900 | 2 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作 2.板材厚度≥1.2mm 3.支管为30*30mm不锈钢方管，车四角配带刹车静音转向角轮。 |
| G02 | 贝壳式灭蝇灯 | 430*270*130mm | 3 | 台 | 430*270*130mm 产品材质：ABS+PP 覆盖面积：120M² 宽频紫光诱捕技术 静音粘捕式消杀蚊蝇，达到卫生防疫要求。 |
| G03 | 直饮机 | 380V/12KW | 1 | 台 | - 材质:设备整体采用304不锈钢板材 2.面板≥1.2mm厚不锈钢板 3.380V/12KW、整体发泡，节能省电 4.保温时间更长，数字温度显示 5.五级反渗透净化，ro反渗透膜 6.温控方式：电子控温 ★7.提供所投产品对应型号一致的整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(含附件)扫描件予以佐证（申请单位与实际生产企业需一致） |
| G04 | 洗手池柜 | 1800*600*800 | 2 | 台 | 1.材质:采用304不锈钢板材制作，板材厚度≥1.2mm 2.星盆一体焊接成型 3.配备不锈钢过滤、防臭下水漏 4.支撑腿选用304不锈钢方管，厚度1.2mm 5.配有可调节高度的不锈钢子弹脚 |
| G05 | 连体餐桌 | 四人位 | 96 | 套 | 桌面尺寸为：1200*600，台面采用优质不锈钢板制作，台下有加强撑加固，餐台脚采用不锈钢圆柱落地，更平稳。 |
| H | 更衣间 |  |  |  |  |
| H01 | 不锈钢更衣柜 | 1000*400*1800 | 4 | 台 | 1、侧板采用1.2mm厚304#优质不锈钢板； 2、层板采用1.2mm厚304#优质不锈钢板； 3、门板、背板采用1.2mm厚304#优质不锈钢板。 |
| J | 排烟系统 |  |  |  |  |
| J01 | 不锈钢油网烟罩 | 12000*1350*500 | 16.2 | 平米 | 1、采用优质304不锈钢板，烟罩主体用1.2mm厚不锈钢制造，烟罩设有排风口； 2、排风口的大小按实地计算，罩体内配置防爆高亮度节能灯及罩，吸烟网片采用1.0mm不锈钢板； 3、配有防爆灯、油杯。 |
| J02 | 不锈钢集烟箱 | 600*600 | 22.32 | 平米 | 材质：采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm |
| J03 | 不锈钢装饰板 | 12000*1500 | 18 | 平米 | 材质：采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm |
| J04 | 风管 | 定制 | 100 | 平米 | 材质：采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm |
| J05 | 变径 | 定制 | 3 | 个 | 材质：采用304不锈钢板材制作，板材厚度1.2mm |
| J06 | 法兰 | 定制 | 100 | 付 | 40mm国标角钢（厚度3mm） |
| J07 | 软连接 |  | 1 | 套 | 优质帆布连接 |
| J08 | 油烟净化器 |  | 1 | 台 | 处理风量：≥40000 m³/h； 外壳采用静电环氧喷涂,符合IPX6防水设计标准制造，箱体材质冷板1.0mm。处理效果：净化率≥95%。模块化拼装，便于安装和组装，内部采用三系铝合金专用板式电场，设备具有软启动，多次打火保护，短路，开路，过载保护，还具有放结雾，灭弧功能：航空级铝合金电场，吸附强，效率高。采用优质绝缘陶瓷，有效杜绝爬电现象，采用优质不锈钢钨丝，使放电更加均匀，充分使油烟核电吸附，加强处理率。 |
| J09 | 低噪音风柜 |  | 1 | 台 | 1.风量：≥50000m³/h；功率：≥15kw； 2.外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 3.电机：纯铜芯国标电机； 4.叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，超高压力； 5.风机设有检修门，方便日后维护； |
| J10 | 减震装置 | 橡胶减震 | 1 | 套 | 橡胶减震 |
| J11 | 变频启动保护器 | 15KW | 1 | 台 | 保护电机，避免启动引起电源负荷过高跳闸。延长使用寿命，提高其工作效率。 |
| J12 | 风柜电缆线 | 10平方 | 30 | 米 | 国标铜芯电缆 |
| J13 | 消音风管 | 配套 | 2 | 节 | 主体材质：镀锌钢板（厚度 1.0mm）； 消音层材质：离心玻璃棉（密度 48~80kg/m³，防火等级 A 级） |
| J14 | 辅材 |  | 1 | 项 | 安装配套 |
| I | 厨杂 |  |  |  |  |
| I01 | 餐盘 | 五格 | 400 | 个 | 加厚密胺材质，耐用度高，防刮花，耐磨损，不易碎 |
| I02 | 铂金碗 | 16cm | 400 | 个 | 铂金碗具有超强的抗腐蚀性，能够长久保持光洁如新的外观，不含人体有害的杂质，具有良好的耐磨性和抗变形能力 |
| I03 | 铂金碗 | 13cm | 400 | 个 | 铂金碗具有超强的抗腐蚀性，能够长久保持光洁如新的外观，不含人体有害的杂质，具有良好的耐磨性和抗变形能力 |
| I04 | 小勺 | 2# | 400 | 个 | 加厚密胺材质，耐用度高，防刮花，耐磨损，不易碎 |
| I05 | 筷子 | 27cm | 500 | 双 | 合金筷 具有高硬度，耐磨性，高韧性，耐腐蚀，不易滋生细菌 常规 |
| I06 | 汤桶 | 60cm | 3 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，304钢印盆底，不变形，更耐用 |
| I07 | 汤桶 | 50cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，304钢印盆底，不变形，更耐用 |
| I08 | 汤桶 | 40cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，304钢印盆底，不变形，更耐用 |
| I09 | 汤桶 | 35cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，304钢印盆底，不变形，更耐用 |
| I10 | 斗盆 | 70cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I11 | 斗盆 | 60cm | 20 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I12 | 斗盆 | 50cm | 20 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I13 | 斗盆 | 45cm | 20 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I14 | 面盆 | 40cm | 20 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I15 | 面盆 | 36cm | 20 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，盆盆相套，节省空间 |
| I16 | 味盅 | 16cm | 30 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁 |
| I17 | 味盅 | 18cm | 30 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁 |
| I18 | 油盆 | 10寸 | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁 |
| I19 | 油格 | 30cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I20 | 8目笊篱 | 30cm | 5 | 个 | 食品级 304 不锈钢材质，坚固耐用、耐腐蚀且安全无毒网孔大小适中，既能快速沥水，又能有效拦截食物避免掉落； |
| I21 | 8目笊篱 | 26cm | 5 | 个 | 食品级 304 不锈钢材质，坚固耐用、耐腐蚀且安全无毒网孔大小适中，既能快速沥水，又能有效拦截食物避免掉落； |
| I22 | 油鼓漏 | 30cm | 10 | 个 | 食品级304不锈钢，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I23 | 菜刀 | 2# | 10 | 个 | 防腐防锈不锈钢，高温淬火，锻打工艺，三层复合加倍锋利，耐用，省力。 |
| I24 | 砍刀 | 1# | 3 | 个 | 防腐防锈不锈钢，高温淬火，锻打工艺，三层复合加倍锋利，耐用，省力，实木一体化手柄超锋利，不卷刃，不崩口常规 |
| I25 | 片刀 | 2# | 10 | 个 | 防腐防锈不锈钢，高温淬火，锻打工艺，三层复合加倍锋利，手工精磨刀刃，刀身轻巧，不卷刃，不崩口耐用，省力，实木一体化手柄 |
| I26 | 磨刀石 | 大号 | 5 | 个 | 质地细腻，硬度高，正反双磨 |
| I27 | 炒锅 | 70cm | 2 | 口 | 纯手工打造，精铁原材打造，无涂层、铁元素、传热快， |
| I28 | 炒锅 | 60cm | 2 | 口 | 纯手工打造，精铁原材打造，无涂层、铁元素、传热快， |
| I29 | 炒锅 | 50cm | 2 | 口 | 纯手工打造，精铁原材打造，无涂层、铁元素、传热快， |
| I30 | 削面刀 | 大号 | 5 | 个 | 刀身采用食品级 304 不锈钢打造表面经抛光处理，耐腐蚀、不易生锈，且刃口锋利耐磨弧形设计符合人体工程学，便于快速削出均匀面条 |
| I31 | 多功能剪刀 | 大号 | 5 | 个 | 功能多样，刀刃锋利，握感舒适，做工精良，加厚不锈钢，PP材质手柄表面磨砂质感，防滑。持久耐用 |
| I32 | 木把大铲 | 1米 | 5 | 个 | 采用不锈钢材质，耐腐蚀硬度高，不易生锈，易清洗，加厚耐用，实木手柄，手柄握感舒适，符合人体工程学，易清洗。 |
| I33 | 炒勺 | 12两 | 5 | 个 | 优质不锈钢，坚固耐用，耐腐蚀，不易藏垢，耐高温，手柄防烫握感舒适 |
| I34 | 炒勺 | 10两 | 5 | 个 | 优质不锈钢，坚固耐用，耐腐蚀，不易藏垢，耐高温，手柄防烫握感舒适 |
| I35 | 炒铲 | 大号 | 5 | 个 | 优质不锈钢，坚固耐用，耐腐蚀，不易藏垢，耐高温，手柄防烫握感舒适 |
| I36 | 水勺 | 14cm | 5 | 个 | 食品级304不锈钢，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I37 | 塑料带轮垃圾桶 | 180L | 5 | 个 | 塑料加厚防砸不易破损，防风化抗日晒，经久耐用。 |
| I38 | 菜筐 | 大号 | 50 | 个 | 一体成型，透明度高，食品级材质，箱体采用加强棱角设计，承重力强，不易变形，底部加强筋设计更耐用不易坏。 |
| I39 | 菜筐 | 中号 | 50 | 个 | 一体成型，透明度高，食品级材质，箱体采用加强棱角设计，承重力强，不易变形，底部加强筋设计更耐用不易坏。 |
| I40 | 菜筐 | 小号 | 50 | 个 | 一体成型，透明度高，食品级材质，箱体采用加强棱角设计，承重力强，不易变形，底部加强筋设计更耐用不易坏。 |
| I41 | 留样盒 | 中号 | 50 | 个 | 食品级原料，密封性好，光滑圆角不滑手，直角形密封设计，加强型材质，保鲜盖不易粘附残渣，使用长久不染色，材质无毒无害，不变形、不碎裂、技术创新，特色功能，有效锁住食材保鲜不变质 |
| I42 | 锅架 | 大号 | 5 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁 |
| I43 | 擀面杖 | 80cm | 3 | 个 | 柳木挖制，一体成型，无异味，无油漆，不易开裂 |
| I44 | 擀面杖 | 30cm | 5 | 个 | 柳木挖制，一体成型，无异味，无油漆，不易开裂 |
| I45 | 玻璃刮 | 大号 | 10 | 个 | 柔软胶条不易沾水，易清洗 |
| I46 | 蛋糕刀 | 大号 | 2 | 把 | 刀刃采用不锈钢材质，耐腐蚀硬度高，不易生锈，易清洗，加厚耐用，橡胶手柄，手柄握感舒适，符合人体工程学，易清洗。 |
| I47 | 水果刀 | 大号 | 2 | 把 | 不锈钢刀身，刀刃锋利 ，刀柄握感舒适，不打滑 |
| I48 | 克秤 | 500g | 5 | 台 | LED高清显示，大按键设计， 0.01克高精度， |
| I49 | 台秤 | 60KG | 2 | 台 | LED高清显示，大按键设计， 0.01克高精度， |
| I50 | 地秤 | 200KG | 2 | 台 | LED高清显示，大按键设计， 0.01克高精度， |
| I51 | 厨师服 | 大号 | 20 | 件 | 棉布厚实耐磨且透气性佳，能有效吸汗，让厨师在高温厨房环境中保持干爽舒适； |
| I52 | 围裙 | 大号 | 20 | 个 | 棉布质地厚实耐磨，透气吸汗，长时间穿戴也不易感到闷热；能够大面积遮挡身体，有效抵御油污、水渍颈部系带和腰部两侧系带可灵活调节松紧与位置，适配不同体型；边缘经过包边或锁边工艺处理，防止布料脱线 |
| I53 | 袖套 | 大号 | 20 | 双 | 棉布柔软亲肤、透气性强，吸汗效果好，长时间佩戴不易闷热；可覆盖手腕至肘部袖口处设有弹性松紧带宽松适度不影响手臂活动 |
| I54 | 餐巾纸盒 | 大号 | 30 | 个 | 纸张厚实强韧，湿水不易破，可用于擦手、清洁油污 |
| I55 | 压力锅 | 44cm | 1 | 个 | 采用食品级铝合金材质，不挑炉具，三层复合底，80kpa高压设计，更快更安全 |
| I56 | 压力锅 | 34cm | 1 | 个 | 采用食品级铝合金材质，不挑炉具，三层复合底，80kpa高压设计，更快更安全 |
| I57 | 菜墩 | 50cm | 10 | 个 | 实木，厚实耐用，无污染，实用性强，耐砍耐用，不易变形，古松年轮紧密，正面打磨光滑，不易开裂 |
| I58 | 调味盒 | 8味 | 5 | 个 | 食品级304不锈钢，加深加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，节省空间，不变形，更耐用。 |
| I59 | 收餐盒 | 50cm | 30 | 个 | 食品级原料，密封性好，光滑圆角不滑手，直角形密封设计，加强型材质，保鲜盖不易粘附残渣，使用长久不染色，材质无毒无害，不变形、不碎裂、技术创新，特色功能，有效锁住食材保鲜不变质 |
| I60 | 调味勺 | 小号 | 50 | 个 | 食品级304不锈钢，加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I61 | 长木筷 | 大号 | 10 | 双 | 柳木不易滋生细菌，木质坚硬，分量极重，不会腐烂变形 |
| I62 | 长饼铲 | 大号 | 5 | 个 | 采用不锈钢材质，耐腐蚀硬度高，不易生锈，易清洗，加厚耐用，手柄握感舒适，符合人体工程学，易清洗。 |
| I63 | 马斗 | 18cm | 100 | 个 | 304不锈钢，加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I64 | 马斗 | 20cm | 100 | 个 | 304不锈钢，加厚，坚固耐磨、圆滑不伤手，容易清洁，不变形，更耐用。 |
| I65 | 烙饼竹片 | 大号 | 2 | 个 | 天然竹条，韧性十足，三道打磨工序，表面光滑不倒刺 |
| K | 明厨亮灶 |  |  |  |  |
| K01 | 卧式人脸消费机 |  | 4 | 台 | LCD：双屏7"+8" 1280*720+1024*600/双屏5"+7" 1280*720+1024*600 操作系统：Android 11 WIFI：Broadcom IEEE 802.11 a/b/g/n,内置无线网络（2.4G)+蓝牙4.0模块 DDR/Flash：2+8/2+16 USB类型：TYPE-A USB*2 电源：直流 12伏2安 二维码扫码仓：快速一维/二维硬件解码模块 摄像头：双目摄像头200W+200W 读卡器：IC读卡器 尺寸：257*197*120MM/395*250*93MM |
| K02 | 云端年费 |  | 4 | 台 |  |
| K03 | 一卡通软件 |  | 1 | 套 |  |
| K04 | 小程序 |  | 1 | 年 | 自助充值、自助查询、电子卡 |
| K05 | 安装调试 |  | 1 | 次 |  |
| K06 | 明厨亮灶专用摄像机 |  | 20 | 台 | 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB; AI开放平台：支持模型类型：检测模型，分类模型，混合模型,OCR文字识别,图像分割，图像比对。支持最大4个模型包存储，只能一个模型包同时运行。每个模型包支持1检测4分类。最大可检测64个目标; 支持智能资源模式切换：AI开放平台、人脸抓拍、道路监控、Smart事件; AI开放平台功能与人脸功能可以同时开启，作为两个独立算法并行使用；AI开放平台功能与周界功能可以同时开启，作为两个独立算法并行使用; 人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸; 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片; Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测; Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放; Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码; 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库; 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤; 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口，1路音频输入，1路音频输出；1路报警输入，1路报警输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）; 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器；支持自定义上传语音文件，AI事件可联动语音播报; 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 7~35 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 补光灯类型：默认红外补光，可切换暖白光 补光距离：暖白光： 2.7~13.5 mm，最远可达30 m；7~35 mm，最远可达50 m 红外光： 2.7~13.5 mm，最远可达50 m；7~35 mm，最远可达80 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 复位：支持 RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯接口 线缆长度：35 cm 电流及功耗：DC：12 V，1.77 A，最大功耗：21.3 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.44 A~0.58 A，最大功耗：24.6 W AI开放平台：支持 防护：IP67 |
| K07 | 综合管理存储平台 |  | 2 | 台 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置10块8TB硬盘，总容量128TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 |
| K08 | 千兆交换机 |  | 1 | 台 | 提供8个千兆电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式，桌面式可壁挂 供电方式：12 VDC, 1 A 浪涌防护：网口6 KV |
| K09 | 千兆交换机 |  | 2 | 台 | 提供16个千兆电口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持静态链路聚合 支持端口镜像、端口隔离 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：机架式 供电方式：100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.3 A 浪涌防护：网口6 KV |
| K10 | 辅材 |  | 1 | 套 | 网线、水晶头、线槽等 |