
公开招标文件
采购项目编号：青海浩驰公招（货物）2026-085号

采购项目名称：青海省妇幼保健院医疗体系能力建设医疗设备采购项目
采 购 单 位：青海省妇幼保健院
青海浩驰招标代理有限公司
2026年04月

目录
1第一部分  投标邀请


5第二部分  投标人须知


5一、说明


51.适用范围


52.采购方式、合格的投标人


53.投标费用


5二、招标文件说明


54.招标文件的构成


55.招标文件、采购活动和中标结果的质疑


66.招标文件的澄清或修改


6三、投标文件的编制


67.投标文件的语言及度量衡单位


68.投标报价及币种


79.投标保证金


710.投标有效期


711.投标文件构成


812.投标文件的编制要求


9四、电子投标文件的上传


913. 电子投标文件的上传


914.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式


915.电子投标文件的补充、修改或者撤回


9五、开标


916.开标


10六、资格审查程序


1017.资格审查


10七、评审程序及方法


1018.评标委员会


1219.评审工作程序


1520.评审方法和标准


38八、中标


3821.推荐并确定中标人


3822.中标通知


39九、授予合同


3923.签订合同


39十、其他


4024. 串通投标的情形


4025. 废标


4126. 中标服务费


56第四部分  投标文件格式


56封面（上册）


57目录（上册）


58（1）投标函


59（2）法定代表人证明书


60（3）法定代表人授权书


61（4）投标人承诺函


62（5）投标人诚信承诺书


63（6）资格证明材料


64（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


65（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


66（9）无重大违法记录声明


68目录（下册）


69（10）评分对照表


70（11）开标一览表（报价表）


71（12）分项报价表


72（13）技术规格响应表


73（14）投标产品相关资料


74（15）投标人的类似业绩证明材料


75（16）落实政府采购附件


75附件1：中小企业声明函（货物）


76附件2：残疾人福利性单位声明函


77附件3：监狱企业证明资料


78附件4：中国境内生产的组件成本核算基本规则


79附件5：关于符合本国产品标准的声明函


80附件6：关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函


81（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项


82第五部分  采购项目要求及技术参数


82一、投标要求


821.投标说明


822.重要指标


823.商务要求


83二、产品清单及技术参数




第一部分  投标邀请

青海浩驰招标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省妇幼保健院（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省妇幼保健院医疗体系能力建设医疗设备采购项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

	采购项目编号
	青海浩驰公招（货物）2026-085号

	采购项目名称
	青海省妇幼保健院医疗体系能力建设医疗设备采购项目

	采购方式
	公开招标

	采购预算额度
	450万元（包1：43万元;包2：95.18万元;包3：16万元;包4：52.82万元;包5：84万元；包6：92万元;包7：52万元;包8：15万元）

	最高限价
	450万元（包1：43万元;包2：95.18万元;包3：16万元;包4：52.82万元;包5：84万元；包6：92万元;包7：52万元;包8：15万元;）

	项目分包个数
	本项目分8个包

	采购要求
	招标内容：具体内容详见《招标文件》

	投标人资格要求
	1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.其他资质条件：

（1） 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；

（5）包1-包8：投标人为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标人为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证；（投标人所投产品中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质）

（6）包6进口产品须提供制造厂家或有授权权限的代理商针对本项目的产品授权书（有效授权的相关证明文件）

	支持本国产品
	☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

□不适用。

	公告发布时间
	2026年04月07日

	获取招标文件的时间期限
	2026年04月07日至2026年04月14日

	获取招标文件方式
	投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

	招标文件售价
	0元

	获取招标文件
	联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室
标书购买联系人：祁先生

联系电话：0971-3824137
电子邮箱：qhhczb11@163.com

	投标截止及开标时间
	2026年04月30日 10时00分（北京时间）

注：投标人务必在开标当天10时00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如未签到无法解密的，视为自动放弃。

	投标及开标地点
	政采云线上平台

【青海省公共资源交易中心】城西区西川南路53号青海省政务服务监督管理局二楼青海省政务服务监督管理局开标室2

加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

	采购人联系人
	联系人：朵老师

联系电话：0971-3681291
联系地址：西宁市城北区柴达木路487号

	代理机构联系人
	青海浩驰招标代理有限公司

联系人：祁先生

联系电话：0971-3824137
邮箱地址：qhhczb11@163.com
联系地址：青海省西宁市城西区西关大街130号唐道637唐府公寓A座13B-11334室

	代理机构开户行
	兴业银行股份有限公司西宁分行

	收款人
	青海浩驰招标代理有限公司

	银行账号
	632010100100197890

	其他事项
	1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；

2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。
3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。
4、公示网址：青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html）

5、不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。

6、答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台上进行，投标人可在政采云平台了解答疑时间等信息。如在政采云平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。

	财政监督部门及电话
	监督单位：青海省财政厅    
联系电话：0971-3660357


第二部分  投标人须知
一、说明
1.适用范围
本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。
3.投标费用
投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明
4.招标文件的构成
4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改
6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制
7.投标文件的语言及度量衡单位
7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种
8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费（含质保期内服务费、备件费等）、第三方接口费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金
9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：本项目免缴。
如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期
从提交投标文件的截止之日起60日历日（说明：一般为60天）。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成
投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）
投标函

法定代表人证明书

法定代表人授权书

投标人承诺函

投标人诚信承诺书

资格证明材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

无重大违法记录声明

11.2 投标文件（下册）
（10）评分对照表

（11）开标一览表（报价表）

（12）分项报价表

（13）技术规格响应表

（14）投标产品相关资料

（15）投标人的类似业绩证明材料

（16）落实政府采购政策
（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求
12.1投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。
12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统;加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话:95763。
12.3投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。
四、电子投标文件的上传
13. 电子投标文件的上传
13.1 电子投标文件(上、下册)，应分别按照招标文件及电子评标系统要求上传。

13.2 不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、IP地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息异常一致并触发预警的，由此原因导致投标无效的责任自负。

14.上传加密电子投标文件的时间、地点、方式
14.1 投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回
15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
五、开标
16.开标
16.1采购人、采购代理机构在政采云平台上组织开标、评标活动，时间和地点以本招标文件中确定的为准。采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
16.2 开标由采购代理机构主持，评标委员会成员不得参加开标活动。 投标人不足3家的，不得开标。
16.3投标人在政采云平台开标记录表中投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）的投标报价为准。
16.4开标后，投标人可登录政采云平台同步查看“开标一览表”及开标情况。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
16.5开标后投标人必须在规定的时间内解密文件，未能按时完成解密、其投标文件编制填写、盖章不规范等原因导致系统无法解析、或上传的投标文件损坏无法正常打开的，将会被视为放弃投标。
六、资格审查程序
17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：
不具备第一部分“投标邀请”中投标人资格要求的；
未按第11.1要求提供相关资料的；

资格审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；
投标有效期不能满足招标文件要求的；
七、评审程序及方法
18.评标委员会
18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

对投标文件进行比较和评价；

确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
19.评审工作程序
19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用政采云线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

未按第11.2（11）-（13）款要求提供相关资料的；
投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

产品交货期不能满足招标文件要求的；

投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；
投标产品单价超过招标文件规定的单价最高限价的；
投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；
存在串通投标行为；

投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；
参与同一个包的不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的;

参与同一个包的不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的;

参与同一个包的不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；
法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。投标人须提供《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》的原件扫描件或复印件。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属中小企业制造的货物（产品），投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、 财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。
根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

答疑方式：评审委员会根据响应情况确定答疑时间，答疑或澄清采用在政采云平台上进行，供应商可在政采云平台上了解答疑时间等信息。如在政采云平台上未回复的答疑者，视同放弃答疑。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。
评审方法一：最低评标价法
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
评审方法二：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。
评分标准：

包1
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.37分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包2
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣2分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.072分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包3
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.85分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包4
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.17分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包5
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.47分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包6
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.28分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包7
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣3分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.96分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


包8
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价

(30%)
	（1）产品的价格分值占总分值比重的30%；

（2）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×投标报价比重；

（3）注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：1、专门面向中小企业采购的项目不适用本条；2、未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包适用本条。）

2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《青海省财政厅、青海省工业和信息化厅关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》青财采【2025】259号的相关规定，对本国产品实施支持政策。

（1） 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

4.当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

	2
	技术水平

（41%）
	（1）技术性能指标【40分】：评标委员会根据投标人提供的技术支持资料对产品的综合性能进行评定，技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得40分；带“▲”项技术参数每有一个负偏离扣5分；非“▲”项每有一个技术参数负偏离扣0.96分，扣完为止。
（2）节能和环保【1分】：所投产品为节能产品的，每提供一个得0.5分，满分0.5分；所投产品为环保产品的,每提供一个得0.5分，满分0.5分；未提供不得分。此项满分1分，该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。（政府强制采购产品除外）

	3
	商务评价（29%）
	（1）类似业绩情况【5分】：提供近年来（2023年1月1日-投标截止日）的投标人类似业绩证明材料，每提供1项得1分，满分5分，未提供不得分。（类似业绩提供相关合同书复印件资料，应包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页）
（2）实施方案【15分】：根据项目特点提供详尽的实施方案，包括：①实施计划；②实施团队及职责；③实施进度；④运输及交付方案；⑤应急保障方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得15分；每缺少一项内容扣3分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣1.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（3）质量保证方案【5分】:根据项目特点提供详尽的质量保证方案，包括：①质量保障体系及目标；②质量管理制度；③质量保障措施；④质量回访流程及方案；⑤在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修及更换的方案。针对上述每一项要求作出了详细的方案及承诺且符合采购需求的得5分；每缺少一项内容扣1分；所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣0.5分。扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。

（4）售后服务方案【4分】:根据项目特点提供详尽的售后服务方案，明确：①售后服务内容及流程；②售后服务专门机构、网点分布及售后人员配置；③售后服务响应时间；④售后服务承诺。针对上述每一项要求作出了详细的方案且符合采购需求的得 4分；每缺少一项内容扣 1分,所提供的每项内容中每有一处具有缺陷的扣 0.5分,扣完为止。(缺陷是指：前后内容不一致、逻辑错误、项目信息错误、内容不完整、不符合采购需求、简略笼统无实质性内容)。未提供不得分。


20.3 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人
21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知
22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同
23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海省政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

24.3 对于评审过程中出现的串通投标风险预警，代理机构应及时向同级财政部门报告。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。
26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳中标金额1.5%。
说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。
其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本
（货物类）
青海省政府采购项目合同书
采购项目编号：                            

采购项目名称：                            

采购合同编号：QHHC-2026-085号-包1/包2/包3/包4/包5/包6/包7/包8                         
合同金额（人民币）：             大写                    
采购人（甲方）：               （盖章）
供应商（乙方）：             （盖章）
采购日期：                           
注:本合同书草案仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充修订，但合同标的、数量、金额、服务承诺等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。
采 购 人（以下简称甲方）： 青海省妇幼保健院
供 应 商（以下简称乙方）：
甲、乙双方根据xxxx年xx月xx日采购项目要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书：
一、签订本政府采购合同的依据
本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件；
2.招标文件的澄清、变更公告；
3.成交人提交的响应文件；
4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；
5.成交通知书；
6.履约保证金缴费证明;
7.省级财政备案审批表。
二、合同标的及金额                                       单位：元
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
规格
	生产厂家
	数量
	单价
	总价
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	自验收合格之日起X年

	
	
	
	
	
	
	
	
	自验收合格之日起X年


根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的含税总金额为人民币               ,大写:               。
本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费（含质保期内服务费、备件费等）、第三方接口费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。
三、交付时间、地点和要求
1.交货时间：             ；交货地点：            。
2.乙方提供不符合招标文件、招标响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受，拒绝接受视为乙方没有交货。
3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、合格证书、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在安装、调试、培训完后20日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单。
5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、招标响应文件的规定要求乙方及时予以解决，乙方拒不解决的，甲方有权拒绝验收。
6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。
7.需符合招标文件中的项目概况及技术参数，否则视为乙方违约。
8、本项目为交钥匙工程。
四、付款方式

乙方在合同签订前向甲方支付合同总金额的10%作为履约保证金，即人民币     

          元，(大写):        。待项目整体完成，质保期满三年且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以无息退还。

待货物到达交货地点，经甲乙双方共同验收合格后，由甲方支付合同总价的100%给乙方，即人民币          元，大写：     元整。

五、合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
六、违约责任
1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在30日内及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。
5.乙方未按本合同和招标响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.乙方在承担本条上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9.乙方响应属虚假承诺，或经相关部门检测出提供的产品不能满足招标、响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付合同总价款的30%作为赔偿金。
10.乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应将甲方已支付费用退还给甲方，并向甲方支付合同总价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应予以赔偿不足部分。
（1）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下权利义务转让给他人的。 
（2）乙方有违约行为，且未能在甲方指定期限内改正的。
七、不可抗力
1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
2.除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。
八、知识产权：如乙方提供的设备侵犯第三方知识产权等引起的责任均由乙方负责。
九、其他约定：①因产品质量问题造成任何纠纷，由乙方承担全部责任及赔偿。

②在质保期过后免费提供24小时的电话支持。

③接到甲方故障电话于1小时内做出响应，可以在第一时间响应甲方需求并予以必要支持。

④如故障未能在2小时内通过远程支持得到解决或需现场维修，根据用户要求指派服务工程师以最快方式24小时内赶往用户现场，提供不间断故障处理服务。
十、合同争议解决
1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
十一、合同生效及其它：
1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典·合同篇》有关规定处理。
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：
                      开户银行：
联系电话：                           账号：
联系电话：
签约时间：  年   月   日
采购代理机构：
负责人或经办人：
时间：     年    月    日

合同通用条款
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：
1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。
1.3 “合同条款”指本合同条款。
1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。
1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。
1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。
1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。
1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。
1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。
1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。
1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。
2.技术规格要求
2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。
2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
3.合同范围
3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。
3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。
3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。
4.合同文件和资料
4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。
4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。
5.知识产权
5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。
5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。
5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。
5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。
5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。
6.保密
6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。
6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：
6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；
6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；
6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。
6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。
7. 质量保证
7.1 货物质量保证
7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。
7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。
7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。
7.2 辅助服务质量保证
7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。
7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。
8.包装要求
8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。
8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。
8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。
8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。
8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。
9.价格
9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。
9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。
9.3 检验费用
9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。
9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。
9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。
10.交货方式及交货日期
交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。
交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品**个工作日内，国产产品**个工作日内。特殊产品交货期需说明。
交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。
11.检验和验收
11.1 开箱验收
11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。
11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。
11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。
11.2 检验验收
11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。
11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。
11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。
11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：
a.重新测试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。
11.3 使用过程检验
11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。
11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。
12.付款方法和条件
本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。
13.履约保证金
13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。
13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。
13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：
13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；
13.3.2 支票或汇票。
13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。
14.索赔
14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。
14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。
14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。
14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。
14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。
15.迟延交货
15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。
15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。
15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。
16.违约赔偿
除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。
17.不可抗力
17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。
17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
18.税费
与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
19.合同争议的解决
19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。
19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。
20.违约解除合同
20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。
20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；
20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；
20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。
20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。
21.破产终止合同
乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
22.转让和分包
22.1 政府采购合同不能转让。
22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。
23.合同修改
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同
24.通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25.计量单位
除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。
26.适用法律
本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。
第四部分  投标文件格式
封面（上册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）
（资格审查文件）
采购项目编号：          
采购项目名称：

采购项目包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（上册）
投标函……………………………………………………………所在页码

法定代表人证明书………………………………………………所在页码

法定代表人授权书………………………………………………所在页码

投标人承诺函……………………………………………………所在页码

投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

资格证明材料……………………………………………………所在页码

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

无重大违法记录声明……………………………………………所在页码
（1）投标函
投标函
致：青海浩驰招标代理有限公司
我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 60 日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书
法定代表人证明书
致：青海浩驰招标代理有限公司
    （法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：         

地址：                                            

身份证号码：                                      
附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日
（3）法定代表人授权书
法定代表人授权书
致：青海浩驰招标代理有限公司

    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

    （法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字或签章：       

职务：                               职务：                           

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

若本项目为法定代表人投标，可不提供此项
投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函
投标人承诺函
致：青海浩驰招标代理有限公司

关于贵方2026年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（5）投标人诚信承诺书
投标人诚信承诺书
致：青海浩驰招标代理有限公司
为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（6）资格证明材料
资格证明材料
资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或(2024年度或2025年度)经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。
2、提供2025年7月至今任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

（9）无重大违法记录声明
无重大违法记录声明
致：青海浩驰招标代理有限公司
我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（下册）
青海省政府采购项目

投 标 文 件
（下册）
采购项目编号：
采购项目名称：

采购项目包号：
    投标人：                          （公章）
    法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）
                    年    月    日

目录（下册）
（10）评分对照表………………………………………………………所在页码

（11）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

（12）分项报价表………………………………………………………所在页码

（13）技术规格响应表…………………………………………………所在页码

（14）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（15）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（16）落实政府采购政策………………………………………………所在页码

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码
（10）评分对照表

评分对照表
	序号
	招标文件评分标准
	投标响应部分
	投标文件中对应页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（11）开标一览表（报价表）
开标一览表（报价表）

	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标报价
	大写：

小写：

	交货期
	

	质保期
	

	备注
	


注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：：产品费、手续费、包装费、运输配送费、售前、售中、售后服务费（含质保期内服务费、备件费等）、第三方接口费、保险费、增值税、税金、中标服务费及其他不可预见费等完成合同义务的全部费用。
3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。
4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日
（12）分项报价表
分项报价表
投标人名称：                                          单位：元                  
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：

小写：


注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标产品投标报价不得超出单价最高限价。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

                              年    月    日

（13）技术规格响应表
技术规格响应表
投标人名称：                                              
	
	采购需求技术参数、指标
	投标产品技术参数、指标
	偏离

	序号
	名称
	技术参数及配置
	名称
	技术参数及配置
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

3.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）投标产品相关资料
投标产品相关资料
根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告或证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。
（15）投标人的类似业绩证明材料
投标人的类似业绩证明材料
按评审标准要求提供相关资料。
（16）落实政府采购附件 
附件1：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
注：若无此项内容，可不提供此函。
附件2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海浩驰招标代理有限公司
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

                                企业名称：       （公章）

       企业法定代表人：       （签字或盖章）

              年   月  日

附件3：监狱企业证明资料
监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明材料的，以提供虚假材料谋取中标处理；若无此项内容可不提供此函。
注：若无此项内容，可不提供此函。
单位名称：   （公章）
      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年     月      日
附件4：中国境内生产的组件成本核算基本规则

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件5：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1         ，生产厂为（厂名）2         ，厂址为（生产厂址）         。（产品名称1）         的中国境内生产的组件成本占比≥      （规定比例）3         。（产品名称1）         的（关键组件）4         在中国境内生产。（产品名称1）         的（关键工序）5         在中国境内完成。
2.（产品名称2）         ，生产厂为（厂名）         ，厂址为（生产厂址）         。（产品名称2）         的中国境内生产的组件成本占比≥         （规定比例）。（产品名称2）         的（关键组件）         在中国境内生产。（产品名称2）         的（关键工序）         在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
 日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件6：关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

致：青海浩驰招标代理有限公司

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部 工业和信息化部关于贯彻落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本公司（单位）提供的产品符合本国产品标准的成本总占比为              % 。
本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：   （公章）
      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
年     月      日

（17）投标人认为在其他方面有必要说明的事项
投标人认为在其他方面有必要说明的事项
格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数
一、投标要求

1.投标说明
1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。
1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

2.重要指标
2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求
3.1 交货期：签订合同之日起30日历日
3.2.交货地点：青海省妇幼保健院

3.3.付款条件：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定。
3.4.质保期：3年。
二、产品清单及技术参数

青海省妇幼保健院医疗体系能力建设医疗设备采购项目采购一览表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算控制单价（元）
	备注

	1
	心电网络一体化（心电信息管理系统）
	台
	1
	430000
	包1

	2
	听力检测仪（听力筛查仪）
	台
	1
	200000
	包二



	3
	导乐球（带固定架）
	台
	2
	2000
	

	4
	躺坐一体椅子（机械可躺输液椅）
	台
	10
	1000
	

	5
	导乐车
	台
	2
	2500
	

	6
	输液泵
	台
	4
	5000
	

	7
	二氧化碳激光治疗机（妇科用）（核心产品）
	台
	1
	560000
	

	8
	倒置生物显微镜（相差）
	台
	1
	60000
	

	9
	精子计数板
	台
	1
	5800
	

	10
	ATP荧光检测仪
	台
	1
	42000
	

	11
	生物监测自动阅读器
	台
	1
	45000
	

	12
	电子阴道镜
	台
	1
	160000
	包三

	13
	便携式超声（便携式彩色超声诊断系统）（核心产品）
	台
	1
	500000
	包四

	14
	负极板回路垫
	台
	1
	28200
	

	15
	心电监护仪
	台
	7
	120000
	包五

	16
	高端婴儿暖箱（核心产品）
	台
	3
	240000
	包六

	17
	注射泵（进口）
	台
	10
	20000
	

	18
	盆底治疗仪（男、女）（磁刺激仪）
	台
	1
	520000
	包七

	19
	IUI管理系统（生殖医学管理系统）
	台
	1
	150000
	包八

	备注，具体参数详见附件
	


                        包1 430000元
心电网络一体化（心电信息管理系统）技术参数
一、心电信息管理系统功能模块：
数据库服务模块：
▲系统软件采用纯B/S架构设计，所有医生客户端无需安装应用软件，可直接通过浏览器登录系统，软件主界面包含预约分诊、检查管理、病历管理、临床浏览、数据统计、基础设置功能模块，需要提供包含以上功能的B/S软件主界面截图证明；
维护与升级：维护与升级工作集中于服务器端，医生客户端无需维护，减少医院后期的维护成本，实现系统的在线维护、无缝升级；
系统完整性：登录系统后的功能模块需全面涵盖心电电生理检查业务的全流程，需包含以下模块 ；预约登记、心电检查、动态心电/血压检查、电生理检查、病历管理、分析诊断、报告打印、统计分析、系统管理；
在用户登录界面，支持用户名+密码登录、CA登录、扫码登录、人脸识别等多种身份认证机制，确保身份的唯一性和安全性；
支持后台自动分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危急，即时在诊断客户端发出提醒，以特殊颜色显示在病例列表上方，实现心电智慧医疗的运用。需要提供投标产品生产厂家含“智慧医疗”的自主知识产权证明文件；

▲具备自动预分析技术，辅助医生快速分析心电图数据，完成诊断；

支持危急值项目、危急值字典维护功能，用户可根据医院现行的危急值标准进行自定义维护，并对危急值内容进行新增、修改、删除；

支持对所有报危急值的病历进行统一列表管理功能，支持与医院的危急值平台集成，具备危急值提醒，且同步显示临床科室处理意见、临床科室处理人、处理时间以及临床最终确认是否为危急值，实现危急值的全流程闭环管理；
存储管理器模块：
支持具有数字接口的心电图机设备的无缝接入，连接原始数据，实现统一存储、管理、统计检索。并支持后期购置的设备无缝连接；
支持医院心电图数据进行数字化集中存储及管理，可对心电数据进行查找、统计、测量。需要提供含有集中存储及管理、查找、统计、测量等医疗器械注册证复印件证明；

要求心电数据以XML标准定义的格式进行波形的存储，建立标准心电数据库，为医院开展科研教学提供数据基础。需要提供明确说明具备“以XML标准定义的格式进行波形的存储”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。

临床WEB浏览模块：
▲无需安装客户端软件，任意电脑浏览器直接登录访问；
提供WEB心电诊断功能：具有在线WEB心电图分析功能，查看长时间原始心电波形，调整走纸和增益，提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能；
当心电图专业医生确认检查报告后，在医院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。
备份归档管理模块：
数据集中存储，集中管理，具有可靠的备份容灾方案，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计；
系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制，在系统数据遭受破坏的情况下，按照提示进行操作或重新安装系统，即可完成数据恢复，保障医疗数据存储的连续性及稳定性。需要提供明确说明“系统提供了具有可操作性的数据库的备份机制”的医疗器械注册证或其附件的复印件证明。

二、服务器：
CPU：64核以上；
内存：≥128GB；
硬盘：≥4T*4；
支持RAID：RAID 0、1、1+0、5、6。
三、系统接口模块：
支持与HIS系统集成，实现从HIS当中获取患者资料；支持电子申请预约信息获取；

四、心电设备：
十二导同步心电分析系统工作站：
（1）ECG输入：12导同步采集；
（2）输入阻抗：≥122MΩ；提供医疗器械检测报告证明；

（3）输入回路电流：≤0.1μA；
（4）噪声：≤15μVp-p；
（5）定标电压： ≤1mV±1%；提供医疗器械检测报告证明；

（6）频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供医疗器械检测报告证明；

（7）共模抑制比：≥100dB；

（8）时间常数：≥3.2s；
（9）耐极化电压：≥±980mV；提供医疗器械检测报告证明；

（10）用于医疗机构描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等。要求提供含有ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等医疗器械注册证或其附件证明；
（11）用于医疗机构描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。要求提供含有FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）的医疗器械注册证或其附件证明；
（12）▲支持12导心电+心向量同步采集技术：可同时支持WILLSON与FRANK两种导联，实现一次采集12导心电图与心电向量的数据。需要提供“12导心电+心向量采集”的真实软件界面截图；
（13）具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置；
（14）支持起搏心电采集功能；
（15）具备自动测量、自动诊断功能，能够自动给出自动测量值与自动诊断结果；
（16）具备心电事件功能；
（17）支持阿托品、心得安试验检查模式，且具有专业报告模板；
（18）具有标准的心电图诊断模板报告助手，以辅助医生快速诊断心电图。
2、多导联心电分析系统采集设备：
输入阻抗：≥122MΩ；提供医疗器械检测报告证明；
输入回路电流：≤0.1μA；
噪声：≤15μVp-p；
时间常数：≥3.2s；
A/D转换：24bit；
定标电压：1mV±1%；
耐极化电压：≥±980mV；提供医疗器械检测报告证明；
频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；提供医疗器械检测报告证明；
标准灵敏度：10mm/mV±5%；
走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时，误差不超过±5%；
设备小巧轻便，标配可移动台车，采集设备可适应手持和移动台车等多场景应用方式，便于出诊、床旁的心电图采集；
显示屏≥10英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

▲提供用户名/工号+密码、扫二维码、急诊登录等多种登录模式；

▲可根据临床实际使用环境，配置急诊模式或病房模式，

支持12/15/16/18导同步采集；要求提供含有描记和分析12、15、16、18导联同步心电图的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明；
支持多阶段心率变异检查采集、报告功能。要求提供含有“多阶段心率变异性检查采集、报告功能”的医疗器械注册证复印件并圈出对应内容证明；
支持心得安试验检查报告的功能。

消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒；

具备危急值管理功能，要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明。
五、配置清单：
1、心电信息管理系统功能模块：

⑴、数据库服务模块1套；

⑵、存储管理器模块1套；
⑶、临床WEB浏览模块1套；

⑷、备份归档管理模块1套。

2、硬件服务器1台。

3、系统接口模块：HIS系统集成接口1套（含接口费）。
4、心电设备：

⑴、十二导同步心电分析系统工作站1套（含电脑1台、打印机1台）；
⑵、多导联心电分析系统采集设备5套。
包2 951800元

听力检测仪（听力筛查仪）技术参数

测试方法：

TEOAE

评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

刺激类型：Click（非线性）
刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准

刺激速率：接近60Hz
频率范围：1.5-4.5kHz

▲显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平

DPOAE


评估方法：相位统计法

刺激类型：两个基本匹配的纯音，f2/f1＝1.24

可用测试频率：f2：1-6kHz（可设置）

默认测试频率：f2=2,3,4,5kHz ( PASS at 3 out of 4) 

测试水平：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL

▲显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、DP-Gram

结果显示：总体：PASS/REFER， DPOAE的DP-Gram及噪音水平

显示器：

▲操作语言：全中文测试界面，中文输入

▲类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

▲内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果
连接器：

OAE探头连接器：14 Pin ODU Medisnap-用于连接OAE探头或ABR耦合器

ABR（仅限于ABR类型）：4 Pin ODU Medisnap-连接ABR 电极线

实时时钟：
整合的实时时钟测试过程中的时间标志；

机器与计算机连接时时钟自动与计算机同步；

备份：电池卸下时，保存至少5天

数据接口：

电脑：IR数据传输至扩展底座-由经由USB数据接口从扩展底座至电脑

运输及存储环境

温度范围：-20～+60℃ 

湿度范围：20～80%（相对），不凝结

气压：500 hPa～1060 hPa

操作环境：

温度范围：10～40℃ 

湿度范围：30～80%（相对），不凝结

气压：600hPa～1060 hPa

标准：耳声发射：EN60645-6, 2型

电源及电池

电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）

电池等级指示器：5级电池等级指示器

在AccuScreen扩展底座上充电时间：4 2/1小时可充80%，6小时充满

PC接口：

接口类型：USB2.0，全速

USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流

打印机接口：

接口类型：RS232

连接器类型：6-pol Mini Din

直流电源输入：
输入电压：5 V DC±5%
最大功耗（AccuScreen主机插在底座上）：5VA （5V，1.0A）
最大功耗（AccuScreen主机卸离底座）：0.25VA （5V， 50mA）
电源适配器：
输入电压/范围：100-240V AC， 50-60Hz
输出电压：5.0 V DC/min. 1.0A
探头线：
长度约120cm 的柔韧屏蔽线
耳塞：
标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）
树状耳塞： 1种型号（4-7mm）
导乐球（带固定架）技术参数
1.蜂巢防撕裂结构，环形锁能纹理,内部丝网构造，磨砂球体，防爆防滑

2. 材质PVC, 厚度2.1 mm

3.粉色,规格55cm（身高160以下使用）、65cm（身高160-170使用）、 75cm（身高170以上使用）

4.55,65及75均可配304不锈钢导乐架

导乐分娩球架技术参数
1.材质：304不锈钢

2.助产方式：自由体位分娩

3. 规格：圆形底座：55cm, 65cm, 75cm
4. 可调节靠背：高度：85-100 cm

5.承重：安全承重≥220千克

导乐车技术参数
1.四轮：（后两轮带刹） 

（1）外形尺寸：长660-680mm,宽560-590mm; 

（2）轮规格：112mm*29mm； 

2.座高：580-590mm; 

3.座长：450-470mm,宽：200-210mm; 

4.上部U型台板：400-410mm*470-490mm;台面即皮革圈：宽度：90-95mm; 

5.U型台板高度：1030-1250mm； 

6.承重：≥120kg。

躺坐一体椅子（机械可躺输液椅）技术参数

1、靠背：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，其质量标准参考电影院座椅的使用频率及使用时间。海绵密度≥40kg/m3。

2、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，其质量标准参考电影院座椅的使用频率及使用时间。座海绵密度≥60kg/m3。

3、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，满足医院特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。扶手框预埋M8法兰螺帽，用于与铁架链接。

4、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度≥1.5mm，可以承受≥500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。

5、伸缩铁架采用高强度冷轧板冲压，拼接，喷塑处理，因采用的是机械伸缩方式，此伸缩架破坏性试验次数≥10万次无故障。

6、面料：采用高耐水碱皮革，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便。

7、扶手：扶手采用实木扶手，表面油漆处理。

8、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈。

9、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径10mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重≥10公斤的重量。

座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，满足特殊人群的特殊需求。

输液泵技术参数
1.输液器规格: 适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等4种规格

2.输液模式：速度/总量、时间/总量、速度/时间、容积、滴速、微量、编程、简易输液、药物体重、手动Bolus、自动Bolus、药物库等12种模式

3.输液器管理：可增加、删除、保存1～40种输液器品牌，校准后适用国内外所有输液器品牌 

4.精度误差: 流速精度：≤±5%，滴速精度：≤±2%  （校准后）

5.流速设定: 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h 快排速度：600ml/h滴数速度：1滴/min～400滴/min 。预置量设定: 1～9999ml  
6.▲KVO速度: 1ml/h～20ml/h可调，默认：1ml/h

7.BOLUS输液：手动Bolus：输液中长按BOL键执行Bolus，松手停止Bolus，自动Bolus：输液中点按BOL键,设置Bolus的量和速度
8.气泡检测:超声波检测，气泡≥50uL可检测，5档灵敏度可调
9.▲下端压力: 200mmHg至1200mmHg，20档可调，实时压力显示，mmHg和kPa两种单位可选
10.键盘锁: 输液过程中可以手动上锁与锁键
11.可编程输液: 可根据不同速度分段输液，最多可设置8段编程
12.▲快速更改输液速度: 输液过程中，可不停机修改预置量、速度与时间

13.报警: 开门、气泡、漏液、空瓶、下端阻塞、上端阻塞、暂停超时、输液完成、压力传感器脱落、滴速传感器脱落、加温器脱落、电机反转、滴速异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏等 30 多种安全监控报警
14.灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止
15.▲历史记录: 可记录≥20000条输液记录、≥10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询

16.电池：≥2000mAh；可在25ml/h速度下使用≥5小时，电池电量可查询。
二氧化碳激光治疗机（妇科用）技术参数
妇产科压力性尿失禁、外阴白斑等疾病的治疗，非皮肤科使用。

药监局批准适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射，非皮肤科使用。

激光类型：封离型二氧化碳激光器。

激光波长：10600nm。

激光模式：多模

▲工作模式：单次、重复、连续、多元聚焦（MF）模式

能量：单光斑能量10mj-120mj无级连续可调。

脉宽：90ms-999ms可调，间隔1-999ms。

导光系统：七关节导光臂。

10.导光臂平衡系统：内置扭力平衡。

11.出光方式：连续，定时出光。

12.光学技术：微纳光学技术。

13.光学材料：纳米光学材料。

14.光束控制技术：多元聚焦（MF）光学技术。

15.冷却系统：水冷、风冷双重制冷，保证设备持续待机。

16.指示光光束波长范围：650±20nm。

17.▲指示激光功率：5mw。指示光调节范围：20级可调。

18.手术激光同轴性：半导体指引激光线与10600nm手术激光线同轴。

19.激光输出控制：脚踏光电开关输出控制。

20.激光输出反应时间：≤0.1秒。

21.激光手具：多元聚焦治疗（MF）手具

22.光斑范围：10*10mm

23.能量密度：单点能量可调。

24.光斑聚焦：多元聚焦。

25.单工作光斑直径：0.1-0.8mm可调。

26.观察镜形状为椭圆。观察镜角度为45°

27.观察镜长距为：44-46mm。

28.手具功能：侧向，正向

29.MF模式：单次、叠射

30.叠射：1-5次

31.▲智能切割深度9μm-461μm可调。

32.提供可证明组织切割深度的检测报告。

33.▲吹烟功能：内置≥60w大功率气泵吹散烟雾，保持术野清晰。

34.空气净化功能：同品牌净烟装置，降低组织颗粒散布到工作环境导致的危害。

35.内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定运行状态。

36.内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。

37.外部环境安全：整机通过EMC，对医生患者均无辐射危害。

38.静音脚轮，直径不小于95mm，单轮承重80公斤以上

39.温度显示：可动态显示激光器温度。

40.计数功能：记录激发次数

41.触摸屏：≥10英寸触摸液晶屏。

42.操作界面：全中文界面。

43.▲妇科手具具备独立的注册证。

44.具备23mm直径、长度170mm的阴道治疗手具。

45.具备27mm直径、长度170mm的阴道治疗手具。

46.具备30mm直径，长度170mm的阴道治疗手具。
47.提供适合我院使用的各病种评估量表模板。

	配置清单

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	CO2激光器主机系统
	/
	1

	2
	导光系统
	7关节臂（镜组）
	1

	3
	脚踏开关：控制激光发射
	　/
	1

	4
	医生激光防护镜
	/
	2

	4.5
	病人激光防护镜
	/
	3

	5
	激光警告牌
	/　
	2

	6
	中文操作手册
	/
	1

	7
	检测报告
	/　
	1

	8
	临床应用参考资料
	/　
	1

	9
	硅胶管
	/　
	1

	10
	快速接头
	/　
	2

	11
	电源线
	/　
	1

	12
	镜芯
	27mm
	1

	13
	镜片
	24*17mm
	3

	14
	观察镜（金属）
	/
	1

	15
	阴道牵开器（金属）
	
	1

	16
	阴道牵开器（专用）
	
	3

	17
	吸烟机
	/
	1


倒置生物显微镜（相差）技术参数
一、显微镜技术指标：

1、用途：样本切片的明场、相差观察分析及研究

2、光学系统：无限远消色差光学系统，管径距离≥200mm

3、齐焦距离≥50mm，方便添加其他光学附件而无图像光损失，可升级相差、暗场、简易偏光观察方式

4、照明：高亮度白色LED光源，使用寿命≥60000小时，复眼透镜照明，最多可以安装直径为45mm的两个滤光片

5、光强管理：包含智能光强度（LIM）管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别。即使常规操作需要频繁改变倍率，也能提高用户舒适度并节省时间

6、ECO模式：配备ECO模式，在一段时间不活动后会自动关闭照明。待机时长可调整

7、状态显示功能：照明亮度在液晶屏上以条形图显示。在保持观察姿势的同时，可以一目了然地查看ECO模式状态、LIM功能状态、物镜名称、放大倍率及亮度状态

8、调焦：同轴粗/微对焦（位于两侧），交叉滚轮导轨，调焦行程：上方≥2 mm/下方≥10 mm，粗调：每转≤37 mm，微调：每转≤0.2 mm，最小读数：≤2µm，配有粗调旋钮扭矩调节环和载物台高度上限设定功能

9、目镜：10×，视场数：≥20mm，可调节屈光度

10、镜筒：三目镜筒，倾角：≤45°，瞳距：50-75 mm

11、物镜转换器：反向五孔物镜转换器（主体内）

12、载物台：机械载物台（主体内），带2L标本夹和游标卡尺

13、物镜：

13.1 平场消色差相差物镜 10× (N.A≥0.25，W.D≥7mm)

13.2 平场消色差相差物镜 20× (N.A≥0.4，W.D≥3.9mm)

13.3 平场消色差相差物镜 40× (N.A≥0.65，W.D≥0.65mm)

13.4 平场消色差相差物镜 100×(N.A. 1.25, W.D.≥0.23mm )

14、聚光镜：配置相差聚光镜

二、主要配置：

相差显微镜主机1台（包含10倍、20倍、40倍和100倍相差物镜1套）。

精子计数板技术参数
1.网格精子计数板，0.01mm2/每小格

2.电脑扫描用无网格精子计数板。

3.计数板基座与盖板之间间隙为0.01mm(即10u)5)精度误差：37℃恒温间隙差为±0.001(4条红光波长)

ATP荧光检测仪技术参数
支持开机自动校准功能。

检测范围：0~1000000RLU。

检测精度： 10^(-16)-10^(-18) mol ATP。

检测时间：≤10秒。

检测程序：≥6套。可检测物品表面、手卫生、手术器械、管腔器械等。

人机交互：采用≥3.5寸医疗级触摸屏，耐用、操作便捷。

数据存储：可存储≥20000条检测记录，数据可导出。

电量：≥3450mAh大容量锂电池，待机持久。（配备备用电池≥2块）
数据接口：USB和蓝牙传输。

微信小程序功能：可通过蓝牙连接手机，通过微信小程序查看培养记录、打印等。

电脑软件：配套电脑软件，可将检测记录导出并打印。（配备工作站1套含打印机）
生物监测自动阅读器技术参数
1.极速检测

用于压力蒸汽灭菌与过氧化氢低温等离子体灭菌的生物监测，配合极速生物指示剂使用可实现≤10分钟内培养结果判定。
2.数据处理与保存系统

培养结束后 ，阅读器自动保存培养结果，该数据能够在 设备上轻松进行查看。
3.灭菌信息记录

极速生物指示剂培养过程中扫码输入生物指示剂、灭菌  编号、操作者等相关信息 ，这些信息能够包含在追溯系统中， 实现培养结果查询。
4.可视化触摸屏系统
配置≥7英寸电容触摸屏进行人机交互 ，支持极速生物 阅读器用户界面、 内部参数的可视化设置。
5.人性化设置

通过极速生物阅读器多方位声光报警提示，让操作者更全面的了解即时培养信息；突出显示培养倒计时 ，同时开发了简体中文和英文两种操作界 面 ，支持两种界面极速切换。

6.培养结果打印功能

极速生物阅读器通过自带的打印机 ，对培养结果实时打 印以及对培养记录进行打印。

7.培养通道≥10 个。

8.培养通道上方自带棕色避光防尘罩 ，能避免影响培养结 果。
9.报警系统
听觉和视觉报警 ，监测到生物培养结束、操作不当、设备故 障时 ，快速提醒工作人员。
追溯功能

可带追溯功能 ，使用扫描枪录入培养信息 ，培养结果上传追溯 系统 ，方便追溯生物监测结果。

11、 断电保护功能
意外断电后，可是实现培养过程不中断，直至培养结束。
12、温度精准控制
采用PID 算法控制 ，温度检测精度 0.1℃ , 温度控制精度±1℃ , 确保最佳培养温度。
13、灭菌信息记录
生物监测完成后 ， 阅读器即可记录输入的灭菌信息 ，最多可存储≥10000 条培养记录，连接打印机后可实现自动或自动打印。

包3 160000元
电子阴道镜技术参数

一、阴道镜头性能
1.200万像素高清摄像模块，1080P视频输出。
2.▲整机系统水平分辨率≥1110TV。
3.高清图像的采集质量为≥1920*1080。

4.按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。
5.按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。

6.具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节。
7.▲具有语音控制自动计时功能，可显示/关闭计时功能；可显示计时时长标记。
8.放大倍数>80倍，具有语音控制快速变倍功能。
9.镜头景深为放大4倍时 ≥40mm,放大18倍时 ≥5mm;视场范围为放大3倍时 ≥φ60mm；放大最大倍时 ≥φ6mm。

10.工作距离为放大3倍时230mm±5mm～350mm±5mm。
11.光源的色温为3200K-7000K,显色指数Ra≥90;光源的照度可调节，当工作距离为200mm时目标中心照度的最大值≥10000Lx，工作距离为250mm时光源最大照度≥7000Lx；光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5。

12.▲辐射热，在最近工作距离，视场范围内，最大强度时辐射强度值应≤150W/㎡,光斑直径≥80mm;紫外辐射强度应不超过5W/m2；
13.图像几何失真度为≤3%；色彩饱和度平均值为95%～120%,色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS；
14.视场中心的空间分辨力≥19 lP/mm。
15.▲具有≥8种采图功能，至少包括:脚踏开关采图、镜头尾板按键一键采图、手扣按键采图、自动计时采图、软件按键采图、视频录像过程中采图、视频回放过程中采图、语音控制采图的功能。（提供功能截图证明）

二、整机功能配置

1.可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能。

2.病人可通过微信下载电子报告单功能。

3.可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片;定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图。
4.具有发送随访微信、随访短信的功能。
5.可提供临床常见病例图谱。

6.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语，可进行国际认可的RCI评估和Swede评估。

7.提供多种检查/手术报告单模板。

8.病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

9.统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格。

10.局域网功能：提供DICOM 3.0数据接口、可连接院内HIS、PACS系统（含接口费用）。

11.广域网功能：可支持阴道镜数据管理系统联网，从阴道镜管理系统中下载数据，并将检查数据自动上传或手动上传到阴道镜数据管理系统。

12.▲远程网络教学系统接口：连接专用远程教学软件后，可实现主任端电脑和门诊阴道镜实时同步，可远程指导门诊检查医生操作，远程拟诊，远程查看门诊阴道镜病例。（含远程网络教学系统接口费用）
13.会议直播教学接口：可实现会议室屏幕和门诊阴道镜实时同步，可进行阴道镜远程实操教学、直播培训。

14.配备外置USB3.0全高清采集卡，高速采集和录像，即插即用，方便维护。

15.▲多功能台车，配置内嵌式键盘，方便维护。

16.高性能计算机主机：Intel芯片高速主板，Intel 3.5G以上高速CPU,金士顿4G以上 DDR高速内存，≥1T以上高速硬盘；配置≥24寸高清液晶显示器；照片级彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。 

17.配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒，减少交叉感染风险。

包4 528200元
便携式超声（便携式彩色超声诊断系统）技术参数
一、设备用途说明：

临床超声诊断检查，包括心脏，腹部、血管、神经、浅表组织和小器官、介入、肌骨、FAST、产科、儿科等检查模式。设备为国产机型，所配软件为该机型的最新版本。

二、主要规格及系统概述：

2.1
便携式彩色超声诊断系统包括：

2.1.1≥14英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控，无物理按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒，主机轻便便于移动，可手提携带，桌面放置，也支持配台车移动使用

2.1.2显示屏分辨率：≥1920 × 1080 

2.1.3
数字化二维灰阶成像单元

2.1.4
数字化彩色及能量多普勒单元

2.1.5
数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.1.6
全数字式波束形成器 

2.1.7
空间复合成像技术

2.1.8
智能化超清成像、超清斑点噪声抑制技术（可分多级调节）

2.1.9▲穿刺针增强显影技术（穿刺针增益可以单独按键调节，穿刺针声束角度8级可调，可适用于所有线阵探头和成人凸阵探头）

2.1.10一键自动优化功能

2.1.10.1二维图像自动优化

2.1.10.2多普勒图像自动优化

2.1.11组织谐波成像功能

2.1.12原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

2.1.13实时直线解剖M型：实时或回放图像上M型扫描线360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式。

2.1.14彩色M型模式，支持解剖M型

2.1.15凸型扩展技术，可支持所有线阵探头，通过扩展角度，增强观察视野显示

2.1.16▲虚拟心尖显示技术

2.1.17高级临床应用：休克诊疗工具包

2.1.17.1▲自动VTI测量

2.1.17.1.1通过一键取样框即可自动识别并追踪主动脉瓣下方左室流出道区域

2.1.17.1.2取样框颜色提示图像切面获取质量，绿色代表优异，黄色代表良好，红色代表不正确

2.1.17.1.3
取样门自动进行追踪最佳取样位置

2.1.17.1.4
自动记录描记左室流出道频谱

2.1.17.1.5
自动快速测量VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO(心输出量）

2.1.17.1.6
无需冻结图像，即可实时动态监测VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO(心输出量）

2.1.17.2
▲自动IVC测量

2.1.17.2.1
通过一键取样线自动识别并追踪下腔静脉IVC

2.1.17.2.2
取样线始终与下腔静脉IVC管壁垂直

2.1.17.2.3
取样线颜色提示图像切面获取质量，绿色代表优异，黄色代表良好，红色代表不正确

2.1.17.2.4
自动记录不同呼吸周期下腔静脉IVC管径变化，快速获取IVC最大径，最小径，CI变异率

2.1.17.2.5
支持机械通气模式下，一键自动测量DI扩张指数

2.1.17.2.6
每个呼吸循环周期实时自动显示

2.1.17.3
▲自动B线测量

2.1.17.3.1
通过一键自动识别并标记肺部超声B线

2.1.17.3.2
通过冻结图像，自动找到B线数量出现最多的一帧图像并进行计数

2.1.17.3.3
根据B线数量得出评分

2.1.17.3.4
通过取样框颜色提示图像切面获取质量，绿色代表优异，黄色代表良好，红色代表不正确

2.1.17.4
VTI趋势图

2.1.17.4.1
可快速查看VTI变化趋势，准确预测患者容量反应性

2.1.17.4.2
可自动记录最近4个不同时间的VTI测量数据

2.1.17.4.3
可显示VTI，变化百分比，时间等数据

2.1.17.5
肺部超声检查工具

2.1.17.5.1
将肺部超声检查各个部位以解剖图示形式显示

2.1.17.5.2
使用肺部超声检查工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描肺部不同的区域，随时查看及评估

2.1.17.5.3
可显示肺部8个或12个区域

2.1.17.5.4
可显示每个区域的评分和整个检查的总评分，评估肺部疾病严重程度

2.1.17.6
快速创伤超声评估工具

2.1.17.6.1
将eFAST检查各个部位以解剖图示形式显示

2.1.17.6.2
使用eFAST工具按预定顺序或自定义顺序依次扫描不同的区域

2.1.17.6.3
通过创伤患者是否存在游离液体，同时提供易于记录的标记工具，快速进行查看及评价

2.1.17.6.4
可显示eFAST检查的8个区域

2.1.17.7
肾积水评估工具

2.1.17.7.1
将泌尿系统以解剖图形式显示，包括双肾及膀胱

2.1.17.7.2
使用Renal Diagram按照预置顺序或自定义顺序依次扫描不同的区域

2.1.17.7.3
可以记录患者双肾肾脏集合系统扩张程度（分为轻度、中度、重度扩张），膀胱内的异常情况等，快速进行评估、标记。

2.1.18简易放大模式

2.1.19▲具备动态肺部全景成像技术（动态的宽景成像，功能仅限于肺部）支持智能质控助手，支持自动开始/结束扫查

2.1.19.1可以进行肺部连续全景动态扫查，用于评估患者肺部情况

2.1.19.2适用于所有具备肺部模式的探头

2.1.19.3具备自动识别探头与皮肤贴合度功能，探头接触皮肤自动开始全景成像，探头离开皮肤自动结束扫查

2.1.20智能追踪技术

2.1.20.1实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数

2.1.21实时宽景成像技术

2.1.22▲主机一体化探头接口：≥2个

2.1.23超声系统最大探查深度≥36CM

2.1.24全触摸屏操作（包括增益调节，功能选择，彩色取样框调节等）

2.1.25自动环境亮光感应调节

2.1.26无缝密闭式电源按键，防止液体渗入

2.1.27屏幕清洁模式，可擦拭消毒，防止误操作

2.1.28可拆卸锂电池（断电条件下扫查时间≥1小时）

2.1.29关机后剩余电量可视

2.1.30以颜色提示剩余电量状态

2.1.31所配软件为新版本

2.2测量和分析：(B型、M型、AMM型、彩色模式、能量多普勒模式、连续多普勒模式、频谱多普勒模式、组织多普勒模式等)

2.2.1
一般测量

2.2.1.1妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能）

2.2.1.2产科测量包(包括多胎测量菜单）

2.2.1.3多普勒血流测量与分析

2.2.1.4实时多普勒自动包络、测量和计算

2.2.1.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告

2.2.1.6外周血管测量与分析

2.2.1.7泌尿科测量与分析

2.2.1.8肺部超声评分

2.2.2
显示模式

2.2.2.1全屏模式（二维图像显示界面更大）

2.2.2.2分屏模式（可左右分屏，上下分屏）

2.3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

2.3.1 超声图像静态、动态存储回放重现

2.3.2
一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

2.3.3
USB3.0接口≥4个，支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

2.4图像管理与记录装置：

2.4.1
超声图像存档与病案管理系统

2.4.2
动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像

2.4.3
内置固态硬盘≥128GB

2.4.4
可以存储和回放动态及静态图像

2.5医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

2.5.1智能质控助手，使用“绿色、黄色、红色”提醒操作者图像及定量数据可信度。

三、技术参数及要求：

3.1 系统通用功能：

3.1.1
监 视 器：≥ 14英寸高清晰度彩色液晶全触摸屏显示器，支持全触摸操控

3.1.2
无物理按键设计，屏幕无缝可擦拭消毒，主机轻便便于移动，可手提携带，桌面放置，也支持配台车移动使用

3.1.3 主机重量≤5.5kg
3.1.4
开机时间≤45s，休眠模式启动时间≤7s

3.1.5
搭配台车，方便移动

3.1.5.1独立台车重量≤22Kg

3.1.5.2台车可升降

3.1.6
配拉杆箱，放置主机和探头，便于外出携带

3.2
探头规格

3.2.1
频率：宽频带或变频探头

3.2.2
类型：支持凸阵，微凸阵，单晶体线阵,超高频线阵，相控阵，腔内,经食道等探头，相控阵探头角度≥120°

3.2.3▲电子线阵：超声频率3.4-12.6MHz，探头具有按键操控，按键大于等于4个，电子线阵探头具备穿刺针显影功能。

3.2.4凸阵探头：超声频率1.5-5.5MHz。
3.3二维灰阶显像主要参数：

3.3.1
热指数：TIC、TIS、TIB

3.3.2
线密度3级可调

3.3.3
回放重现：电影回放时间≥180秒

3.3.4
预设条件：≥20种预设，针对不同的检查部位，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节。

3.3.5
TGC:8档

3.4彩色多普勒模式

3.4.1
取样框偏转角度±20度

3.5频谱多普勒

3.5.1
方式：脉冲波多普勒 PWD   ，  高脉冲重复频率  HPFF，连续波多普勒 CWD， 组织多普勒速度成像 TDI/TVD

3.5.2
最大测量速度：PWD：血流速度≥870 cm/s，CWD: 血流速度≥1310 cm/s

3.5.3
最小测量速度：PWD：血流速度：3.0 cm/s，CWD: 血流速度: 5.0 cm/s

3.5.4
取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级

负极板回路垫技术参数
一、技术参数要求： 
2.0 外观尺寸(mm) 单路 长：950 宽：500 高：3.5 ，±5%
2.1内部电极尺寸：长：890 宽：440 ,±5%
工作原理：电容式负极回路，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效回路，从而使高频电刀能够安全正常工作 
工作模式：重复使用\非直接接触式
回路垫电容阻抗：在环境温度 23℃-28℃、频率 460kHz 条件下，电容阻抗≤150Ω
2.2负极板回路垫导线要满足医院现有所有高频电刀的接口，规格：长度≥4m
2.3正反双面通用
2.4成人儿童通用 
2.5双路回路垫可双电刀同时使用，同时电凝、电切
2.6可有效防止电灼伤事故发生，确保手术安全 
2.7可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用 
2.8负极板回路垫主体原料由制作医用体位垫的高分子凝胶制成，医用体位垫具有良好的弹性和生物相容性（需要检验报告），可有效防止压疮的形成
2.9可重复使用，更环保，减少医用垃圾产生 
3.0可透 X 光 
包5 840000元
心电监护仪技术参数

1、配置:标配≥7个转运模块。

2、硬件结构：

2.1、主机显示器一体化设计；

2.2、低功耗设计，无风扇等散热装置；

2.3、医用专业显示器：≥12英寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*800；

2.4、▲主机触摸屏为电阻屏，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染；

2.5、三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察；

2.6、≥4通道波形显示；

2.7、具有智能屏幕光控技术，可根据环境光线情况自动调节屏幕显示亮度，减少光污染。

3、模块化设计：

3.1、可升级高级多参数组合模块：一个测量模块能够同时监测呼气末二氧化碳、双有创血压和PICCO及传统心排量，可同时实现重症患者的血流动力学及通气功能评估。

4、转运功能：

4.1、配有带触摸屏的可视化转运模块；

4.2、▲转运模块屏幕≥5.7英寸，TFT电容触摸屏显示器，分辨率≥640*480，可多点触控；

4.3、当基本测量模块接入监护仪主机时，监护仪主机屏幕和基本测量模块屏幕必须能同时操作与查看；

4.4、当转运模块从水平向旋转至垂直向位置时，或再转回水平向，监护仪会适应新位置并显示相应屏幕；

4.5、转运模块触屏可在检测到操作问题时，如屏幕上有液体或意外接触，其将自动锁定，以防止意外操作；

4.6、在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将基本测量模块作为独立的监护仪转运使用，实现病人数据全程无缝衔接。

5、用户界面：

5.1、内置专科显示界面≥ 8种；

5.2、可根据临床需求自定显示界面≥ 10种；

5.3、具备波形冻结功能，支持任意波形单个冻结；

5.4、动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示；

5.5、屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序。

6、测量性能及软件：

6.1、心电监测功能：

6.1.1、标配12导联心电监护；

6.1.2、▲心电监测可用≤6个电极获得实时的同屏12导联心电。操作简便，病人舒适，节省科室成本；

6.1.3、具备≥25种心律失常分析，其中非致命性心律失常可根据临床需求单独开启或关闭；

6.1.4、诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz；

6.1.5、12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；

6.1.6、具备ECG 导联图示视图功能，以导联图示方式显示电极接触状态，并以红黄绿三种颜色反馈；

6.1.7、12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势；

6.1.8、实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值；

6.1.9、提供ST指数值（基于V2、V5 和 aVF 导联ST数值 绝对值的总和），方便提早预见心脏侧壁ST段变化情况；

6.2、无创血压监测功能：

6.2.1、可提供自动/手动/序列/STAT四种模式测量；

6.2.2、序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合；

6.3、脉搏血氧饱和度监测功能：

6.3.1、灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态；

6.3.2、具备智能延迟报警技术，可有效过滤无意义报警；

6.3.3、▲可升级为Masimo Rainbow血氧测量技术，实现无创、连续、实时的SPCO监测；

6.3.4、▲可升级为Masimo Rainbow血氧测量技术，实现无创、连续、实时的SPMET监测；

6.3.5、具备不同标名SpO₂、SpO₂pr、SpO₂po、SpO₂r、SpO₂l，以区分不同测量位置

6.4、有创压力监测功能：

6.4.1、测压范围： -40至360mmHg；

6.4.2、可以监测：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP），中心静脉压（CVP）等；

6.4.3、可提供脉搏压力变异(PPV)实时显示；

6.4.4、最多支持不同算法的34种有创压力标名；

6.5、可升级呼气末二氧化碳监测功能：

6.5.1、▲主路呼末CO2监测与旁路呼末CO2监测模块一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式；

6.6、可升级连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量监测功能：

6.6.1、可升级进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用；

6.6.2、连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO；

6.6.3、连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)；

6.6.4、连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)；

6.6.5、连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)；

6.6.6、连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数；

6.6.7、右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数。

7、临床决策支持：

7.1、目标导向性治疗决策支持：

7.1.1、可设置各个参数的治疗目标值；

7.1.2、可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估；

7.2、ST段监测分析功能：

7.2.1、可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变；

7.2.2、可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化；

7.2.3、可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果。

包6 920000元
高端婴儿暖箱技术参数

一、技术参数

1.培养箱控温方式：箱温和肤温两种温度控制

2.▲具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可通过手控按钮和脚踏两种模式相互转换；

3.具有转换错误报警功能；

4.▲采用EPU床垫，提高患儿舒适度，保护皮肤完整性，床垫厚度：≥20mm；

5.▲保暖台使用了合金钢管远红外加热器，高反射率的抛物线型反射罩，实现集中且均匀的加热效果。

6.≥8吋彩色LCD液晶显示；

7.婴儿床360度双向旋转；

8.燕尾型立柱导轨；

9.挡板内置阻尼，实现静音落下，无需手扶；

10.箱体是流线造型，前、后出风的空气循环系统；

11.床下可放置X光射线拍片盒；

12.婴儿床倾斜角度无级可调功能；

13.具有数据储存曲线显示功能；

14.具有整机高度调节功能；

15.产品具有自检功能，多种故障报警提示；

16.具有RS-232接口；
17.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

18.故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等；
19.输入功率: ≤1300VA

20.▲具备电动脚踏箱蓬开关；

培养箱模式

箱温控制范围: 25℃～37℃（跨越模式37～39℃）

皮肤温度控制范围: 34℃～37℃（跨越模式37～38℃）

箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃

升温时间: ≤40min

培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差: ≤1.0℃

温度均匀性(床垫处于水平位置): ≤0.8℃

温度均匀性(床垫处于倾斜位置): ≤1.0℃

皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内

婴儿床倾斜角度: 无级可调

婴儿舱内噪声: ≤50dB（A）（稳定温度状态下）

湿度显示范围: 0%RH～99%RH

湿度控制范围: 0%RH～90%RH

湿度控制精度: ±5%RH内

湿度显示精度: ±5%RH内

氧浓度显示范围: 0%～99%O2

氧浓度设定范围: 20%～60%O2

氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上）

氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内

重量显示精度: ±1% 内

辐射台模式

保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制方式

肤温控温范围：32℃～37.5℃
肤温显示范围：5℃～65℃

控温精度：≤0.5℃ 床面温度均匀性：≤2℃ 

▲具备黄疸治疗装置：≥4.3吋彩色LCD屏,全触摸可视化操作，蓝光输出强度调节范围： 0~100%，蓝光输出强度调节步进：1%。
注射泵参数
1.1、防护等级：CF设备，防护等级II，IP22防水滴。

1.2、具备除颤防护功能，在使用除颤仪的过程中，不影响正常输液给药及精准度，满足ICU和抢救环境使用。

1.3、符合公路车辆原则95/54/EG的抗颠簸及干扰度，具备救护车、直升机环境下使用的适航证，可直接使用车载或机载电源，需提供适航证和装机案例。

1.4、重量≤2公斤。

1.5、注射总量范围：0.1～9999ml，以0.01ml递增。
1.6、速率范围：0.01～999.9ml/h，以0.01ml/h递增。
1.7、▲自动推杆，可自动定位推杆，避免缓推和误推。
1.8、快推功能：0～1800ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1min～59min.59s可调。
1.9、自动计算功能：预置输液量和时间后，自动计算出输液速率。
1.10、精确度：输液精度≤±2%。
1.11、自动识别符合国标的2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml标准注射器。
1.12、具备公斤体重模式。
1.13、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少9级可调。
1.14、▲具备升级疼痛自控、TCI靶控输液等功能。

1.15、电池可充电，工作时间≥4小时。

1.16、不中断输液能更改速率，具有数据锁功能，防止意外更改。

1.17、主机与电源线插头采用防水保护设计，防止液体渗漏造成设备短路。

1.18、多个泵可任意叠加组合成多通道输液泵、混合输注泵，组合通道总数≥20个，无需任何辅助工具和装置即可快速固定和拆卸。

1.19、设备供电采用低电压模式，电压≤20V，保证插拔时电源安全。

1.20、▲具备多种升级扩展功能，例如血糖控制系统、核磁盾防护系统等。

包7 520000元
盆底治疗仪（男、女）（磁刺激仪）技术参数
( 一 )硬件
1.整机通过YY/T  0994-2015 磁刺激设备行业标准；
2.整机通过电磁兼容性EMC测试；
3.液冷散热；
4.铁芯线圈配置，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；
5.▲磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计；
6.座椅通过电磁兼容性 EMC测试；
7.软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换；
8.▲盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，座椅自动翻转；
9. ▲设备一键开机，直接进入操作软件，无需操作多个开关按键；
10.▲主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动；
11.主屏为触控式操作屏，尺寸≥15寸，无需键盘、鼠标；
12.▲一体机电脑整机通过电磁兼容性EMC测试；
13.磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节；
14. ▲开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；
(二)技术指标
1.输出脉冲重复频率：0-80Hz 可调，允差±3%;最小可调步长为0.01Hz;
2.脉冲上升时间：50μs±10μs;
3.脉冲持续时间：340μs±20μs;
4.磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s。

(三)软件
1.上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价；
2.软件具有标准模式、调频模式、调幅模式等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求；
3.软件具有磁刺激、触发磁刺激等多种主动和被动训练功能；
4.设备软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，指导患者进行正确坐姿， 保证疗效。

5.软件具有处方治疗功能，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗；
6.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；
7.方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调；
8.治疗开始前刺激可输出，可根据患者感受预设置刺激强度，治疗过程中，无需暂停即可根据患者感受更改刺激强度；
9.具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出；

10.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑； 

11.可兼容云互联及电子病历系统，实现设备间的数据互联互通，信息共享。
包8 150000元
IUI管理系统（生殖医学管理系统）技术参数

软件功能模块

1.辅助生殖工作流管理系统：

1.1患者档案管理：提供以夫妻为单位的档案管理，可以增加、修改、删除档案信息，档案信息主要包括病历号，夫妻双方的姓名、证件类型、证件号码、出生日期、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、民族、国籍、籍贯、户口地址，女方电话号码，男方电话号码，其他电话号码，通讯地址、计生办电话、患者备注信息。
1.2周期方案管理：提供治疗周期管理。周期管理包括周期建立、周期完结、周期取消功能等。周期信息包括第几周期、总周期次数、周期号、医生、进周日期、周期类型、周期类型说明、拟行助孕方案、取精方式、精子来源、精子类型、用药方案明细、备注信息等。
1.3女方病历：病历内容包括：患者主诉、现病史、既往史、个人史、月经史、婚育史、家族史、不孕不育史、体格检查、专科检查、助孕前辅助检查，临床诊断、诊疗计划、病史小结等，其中，助孕前辅助检查包括专科特定的检验、B超、心电图、胸片等检查；能够通过接口获取LIS的检验结果。
1.4男方病历：病历内容包括：主诉、现病史、既往病史、个人史、婚育史、家庭史、不孕不育史、一般体检检查、生殖系统检查、专科特定的化验检查、临床诊断等。
1.5病程记录：记录病程记录内容，包括录入时间、录入者、病程内容、特殊情况等信息。
1.6病历讨论：记录病历讨论内容，包括讨论日期、地点、人员、讨论内容、意见、结论等信息。
1.7医患沟通：记录医患沟通内容，包括录入时间、录入者、医患沟通内容、特殊情况等信息。
1.8术前讨论：记录取卵术前讨论内容，主要包括讨论日期、主持人、主治医生、主任、参与人员、采用的辅助生殖技术、拟取卵日期、拟授精方式、估计取精困难度、估计取卵困难度、预计取卵数、取卵困难对策、估计OHSS风险、OHSS对策、特殊情况处理。
1.9促排卵与用药登记：用于监测患者卵泡发育情况，记录监测过程中患者的B超检查结果、激素检验结果、用药情况。
1.10手术记录：OHSS监测记录、取精手术记录、人工授精手术记录、减胎手术记录、随访记录、减胎后随访记录。
1.11实验室记录：精液处理记录等；实验室小结：对实验室数据进行该周期的总结与自查，能根据前面的记录自动生成汇总数据。
1.12权限管理：用户管理：提供操作人员的档案管理，可以增加、修改、删除用户信息，用户信息主要包括账号、姓名、密码、联系电话、E-mail地址、角色、上级审核用户、上级审核角色，每个用户可以归属于一个或多个角色。所有人员都有独立的账户和密码；角色管理：提供角色信息的档案管理，可以增加、修改、删除角色信息，角色信息主要包括角色编号、角色名称、角色类型。系统包含的角色类型：系统管理员、临床工作人员、实验室工作人员、护理工作人员等；角色权限管理：用来定义每个角色的操作范围，允许角色使用的系统范围。
1.13操作日志：记录系统中任何人任何时刻对数据的改动情况。可以按时间段，操作员进行查询，可以定期清除。
1.14 SPSS数据接口：系统具有 SPSS数据接口，可以直接将数据导入SPSS功能。
1.15数据查询：可以对任意指定时间段指定条件进行查询；用户定制查询，选择系统提供的项目和条件自定义查询等多种查询方式。
1.16统计报表：
卫生部统计报表：主要包括不孕不育患者情况报表、用药及获卵情况报表、治疗结果报表、妊娠随访报表、并发症情况报表、胎儿分娩情况报表、实验室周期数报表；
人工授精周期统计报表：主要包括基本情况报表、不孕因素报表、取消原因报表、人授情况报表、并发症报表、妊娠结局报表；
质控报表；质控指标主要包括:总周期数、妊娠周期数、异位妊娠率、流产率等；自动计算各种临床与实验室比率和实验室质控统计数据。
2.▲人脸识别系统：支持在建档、取精、手术等环节识别核实患者身份，如核对失败则触发消息提示;支持人脸识别、指纹和身份证认证等多重识别方式，以保障患者身份的准确性；支持记录识别与核对日志信息，便与后续追溯与排查；支持通过人脸、身份证方式验证患者的身份；验证通过后展示患者的相关信息，包括证件照、现场照、患者姓名、年龄、证件号等（需提供图片证明）。

3.▲门禁控制系统：与门禁机对接，将每天符合要求获取通行的患者指纹、人脸信息发送至门禁机，控制该部分患者在指定时段进入指定房间。进出通道的权限：对每个通道设置哪些人可以进出，哪些人不能进出。进出通道的时段授权：可以进出该通道的人在什么时间范围内可以进出。

4.HIS系统接口：通过门诊卡号或身份证号码获取患者姓名、年龄、HISID号等基本信息；根据处方开立日期获取患者的处方信息，包括药品名称、剂量、用法、频次、天数等信息。
5.▲检查报告接口：获取患者检查报告地址，能通过第三方报告调阅方式显示报告内容。

6.LIS系统检验报告接口：获取患者检验报告结果。

7、▲自动获取卵泡数据：管理系统功可扩展实现自动获取B超卵泡数据，无需手工输入(制造商有超声设备数据对接开发经验，提供对应软著证书复印件并加盖公章)。
8、17.配置要求：管理系统1套、高拍仪1台、指纹采集仪3个、身份证读卡器1个、指纹门禁终端2台、高性能服务器1台
PAGE  

