
公开招标文件
项目编号：331024264050080000029-XYZFCG2026-002

项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购

采购单位：仙居县人民医院

代理机构：台州新远工程项目管理有限公司

二〇二六年四月

目录
第一章 招标公告
第二章 公开招标需求
第三章 投标人须知
第四章 评标办法及评分标准
第五章 合同主要条款
第六章 投标文件格式



第一章 公开招标公告
	项目概况     
  仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件获取（下载）招标文件，并于 2026年5月6日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。                             


一、项目基本情况
项目编号：331024264050080000029-XYZFCG2026-002

项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购
预算金额（元）： 1848760
最高限价（元）： 1663884
采购需求：
标项名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购
     数量：1 
预算金额（元）：1848760
单位：项 
简要规格描述：见招标需求。
备注： 
合同履约期限：标项 1，见招标需求。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人应当具备的条件，浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业或视同中小企业的企业（或单位）；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间： / 至2026年5月6日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；
地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）本项目公告附件； 
方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），本项目不提供纸制版采购文件；投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过公告下方“游客→浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取采购文件。 
售价（元）： 0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年5月6日09:00（北京时间）
2.投标地点（网址）：（1）电子加密响应文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密响应文件”成功上传提交后，投标人自行打印响应文件接收回执。 
（2）备份响应文件：投标人自行确定是否提交。若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至240064408@qq.com 。
3.开标时间：2026年 5月 6 日09:00 
4.地点（网址）：投标人无需在开标当天到达开标现场，但须准时在线（政府采购云平台https://www.zcygov.cn）参加，直至项目开评标结束。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
3.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，投标人应通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网下载并安装（“政采云电子交易客户端”下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html，具体以浙江政府采购网最新网址为准），电子投标（【浙江省】投标人-政府采购项目电子交易操作指南）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。
4.投标文件解密时间：开标时间后60分钟内投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若投标人在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。
6.中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。
7. 供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各供应商代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后发送至240064408@qq.com邮箱。

8. 本项目招标文件中的项目编号与浙江政府采购网招标公告中的项目编号均指向同一次采购活动，具有同等效力（如：某招标文件中项目编号为“XYZFCG2026-003”，浙江政府采购网招标公告中的项目编号为“330100252020320000012- XYZFCG2026-003”，两者在采购活动中具有同等效力）。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1、采购人：仙居县人民医院

项目联系人（询问）：朱女士
项目联系方式（询问）：0576-89328105
质疑答复联系人：朱女士
联系电话：0576-89328105
地址：仙居县
2.采购代理机构信息

名称： 台州新远工程项目管理有限公司
地址： 仙居县安洲街道弘润中心1号办公楼6楼
 项目联系人（询问）：万先生 
     项目联系方式（询问）：13857693786
质疑联系人： 万先生
质疑联系方式：13857693786　
 3.同级政府采购监督管理部门

名称：仙居县财政局政府采购监管科 
地址：仙居县南峰街道环城南路财政大楼  　
监督投诉电话：0576-87720209 
第二章 招标需求
重要提示：

1.本项目仅允许非进口产品参与投标(注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

2.本次采购的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

3. 投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求，《节能产品政府采购品目清单》中“★”标注的为政府强制采购产品。

4. 除采购文件已明确的参数外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与本项目参数相当或优于的产品参加。
5. 采购文件中如有特定品牌的名称或型号，是为了表明采购人需求产品的规格大小及产品档次，投标人可选用同档次及以上档次的品牌产品，但必须满足安装场所及使用功能的要求。
一、招标项目一览表
本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：
	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额
	最高限价
	建设地点
	所属行业
	核心产品

	1
	仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购
	1
	项
	1848760
	1663884
	仙居县
	智慧餐饮云平台管理系统软件：软件和信息技术服务业；其他均为：工业
	800双头大锅灶、长龙式电热洗碗机


二、清单
	设备名称及技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	参考图片

	一层厨房
	
	
	
	
	

	垃圾房/收货区
	
	
	
	
	

	活动垃圾桶
Size(尺寸)：约679×679×840
Remark(特性参数)：
-容量：≥210L
-带盖带活动底座
-采用新材料（塑料）结构不会生锈﹑剥落﹑起皮；还可防止凹陷；坚固易盖的盖子易于叠放；增强桶边﹐使此桶更加坚实耐用；
	辆
	6
	300
	1800
	[image: image2.png]




	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	2
	1500
	3000
	[image: image3.png]




	落地电子秤
Remark(特性参数)：
-内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；
-开机自动置零；
-零点自动跟踪；
-累计次数1~30次；
-电源：交流220V（±10%）/ 50Hz； 
-量程范围：0～300Kg
	台
	2
	300
	600
	[image: image4.png]


[image: image5.png]




	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件
	台
	1
	300
	300
	[image: image6.png]





双层工作台

Size(尺寸)：约1500×700×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	500
	500
	[image: image7.png]




	平板车
Size(尺寸)：900×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	2
	500
	1000
	[image: image8.png]




	主副食库/冷库
	　
	　
	　
	　
	　

	大米架
Size(尺寸)：约1200×500×200
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-围管25×38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-方脚管38×38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm,配防滑套脚；
	台
	8
	320
	2560
	[image: image9.png]




	四层平板架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	8
	200
	1600
	[image: image10.png]




	平板车
Size(尺寸)：900×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	4
	500
	2000
	[image: image11.png]




	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	10
	400
	4000
	[image: image12.png]





高温冷藏库

连接冷链

Size(尺寸)：约3800×3300×2600

Remark(特性参数):

-冷库五面体保温按100mm厚组合冷库用聚氨酯隔热夹芯板(阻燃)，可见面板材表面采用0.8mm304不锈钢板制作，冷库地面保温采用厚100mm聚氨酯夹芯板双面彩钢0.8mm;库内地面后铺3mm压花铝板;

-压缩机:全封闭涡旋压缩机;

-散热器:风冷铜盘管青铝翅片凝器；蒸发器:采用镁铝合金外壳、铜盘管高效节能冷风机。

-温度：5℃ ~ -5℃

	-功率/电压：6.0KW/380V
	m3
	32.6
	1800
	58680
	[image: image13.png]




	低温冷冻库
连接冷链
Size(尺寸)：约3800×2700×2600
Remark(特性参数):
-冷库五面体保温按100mm厚组合冷库用聚氨酯隔热夹芯板(阻燃)，可见面板材表面采用0.8mm304不锈钢板制作，冷库地面保温采用厚100mm聚氨酯夹芯板双面彩钢0.8mm;库内地面后铺3mm压花铝板;
-压缩机:全封闭涡旋压缩机;
-散热器:风冷铜盘管青铝翅片凝器；蒸发器:采用镁铝合金外壳、铜盘管高效节能冷风机。
-温度：-10 ~ -20℃
-功率/电压：8.0KW/380V
	m3
	26.7
	2000
	53400
	[image: image14.png]o





	粗加工
	　
	　
	　
	　
	　

	大单星水池
Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	4
	500
	2000
	[image: image15.png]




	双层工作台
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	300
	300
	[image: image16.png]





挂墙刀具消毒柜

Remark(特性参数)：

1、电压：220V

2、功率：15W

3、尺寸：约538×138×648mm

3、外壳：全不锈钢结构设计,采用304不锈钢制造，厚度≥1.0mm

4、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁

5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁

4、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果

6、消毒时间：120分钟消毒时间掣

7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠

	8、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀
	台
	1
	900
	900
	[image: image17.png]




	土豆脱皮机
Size(尺寸)：约600×580×1020
Remark(特性参数)：
采用离心旋转，摩擦脱皮技术，内桶装有可更换沙纸板，工作效率高，使用稳定性强，主体结构采用不锈钢焊接制造，符合食品加工要求。
-容量：30L
-功率/电压：1.5KW/220V
	台
	1
	3200
	3200
	[image: image18.png]




	全自动电热开水器连底座
Size(尺寸)：约560×595×1600
Remark(特性参数)： 
-整机内外箱体选用304优质不锈钢板制作；
-容量：80L
-供水量：120L/h
-功率/电压：12KW/380V
	台
	1
	1000
	1000
	[image: image19.png]




	单星剖鱼台
Size(尺寸)：约1400×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm ；
-水斗δ=1.0mm ；
-脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
-配砧板，沥水及鱼鳞回收框；
	台
	2
	750
	1500
	[image: image20.png]




	高压花洒龙头(双孔双温)
Remark(特性参数)：
主体全铜材质，全铜阀芯，进水口配有止回阀，防止回水倒流，配墙支架。
	台
	2
	520
	1040
	[image: image21.png]





四层格栅货架

Size(尺寸)：1200×500×1550          

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	400
	400
	[image: image22.png]




	双星水池
Size(尺寸)：约1400×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	2
	900
	1800
	[image: image23.png]




	双层工作台
Size(尺寸)：750×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	300
	300
	[image: image24.png]




	台式绞肉机
Size(尺寸)：约565×250×395
Remark(特性参数)：
-省电耐用、方便快捷、具有结构紧凑、外形美观、操作简便；
-效率高、耗电少、清洁保养容易、安全卫生等优点；
-采用全封闭齿轮传动，结构紧凑，运转平稳，且维修方便；
-机壳线条流畅，没有可藏污的缝隙，易于清洁；
-绞肉量：220Kg/h
-功率/电压：0.75KW/220V
	台
	1
	1500
	1500
	[image: image25.png]




	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	1
	1500
	1500
	[image: image26.png]





双层工作台

Size(尺寸)：1800×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	700
	1400
	[image: image27.png]B

J I





	双层工作台
Size(尺寸)：1600×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	630
	630
	[image: image28.png]




	农残降解食品净食机
Size(尺寸)：约730×360×85
Remark(特性参数)：
1、额定电压220V/270W；额定频率：50/60Hz；（禁止使用臭氧净化模式）
2、技术要求和操作方式：触摸式控制系统，系统界面功能包含（电源开关指示、肉类指示、海鲜指示、果蔬指示、餐具指示、谷类指示、自定义指示、设置指示），主机外壳及净化仓，采用食品级ABS材料，一次注塑成型，须符合产品尺寸，中标单位中标后两个工作日内提供符合前述要求的产品，供采购单位检查，是否满足功能要求，如不满足要求的作为废标项处理。
3、技术原理：仅用市政自来水，不添加任何化学物质，自来水达到“极化”的状态，此状态下，自来水具有更好的渗透性、氧化性，可以达到降解食材表面及内部农药残留、激素、抗生素等有机化合物。同时在水中合成微酸性次氯酸达到快速杀灭大部分病菌的功效。机器工作过程中无有害物质残留，无臭氧气体逸散，对人体和环境安全无害。
4、使用范围：蔬菜约净化量≥16KG/次/11min；瓜果约净化量≥60KG/次/8min；肉禽约净化量≥20KG/次/10min；海鲜约净化率≥22KG/次/12min；五谷约净化率≥50KG/次/8min；餐具约净化率时间8min
5、提供所投农残降解食品净化消毒机含有机磷农药分解率≥99.99%：（至少两种载体含三种有机分解率的检测报告，缺一项视为不符合招标文件要求，提供第三方检测报告复印件）
6、提供所投农残降解食品净化消毒机含有盐酸克伦罗特食材样的检测报告分解率≥99.99%；提供自来水含有孔雀石绿的检测报告分解率≥99.99%（提供第三方检测报告复印件） 
7、提供所投农残降解食品净化消毒机检测食材（猪肉、白菜、苹果）的能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠以上流失率检测结果营养不流失
8、提供所投农残降解食品净化消毒机手足口病毒EV71；冠状病毒HCoV-229E病毒杀灭率≥99.99%，提供第三方检测报告复印件）
	台
	3
	21880
	65640
	[image: image29.png]




	切配间
	　
	　
	　
	　
	　


多功能切菜机

Size(尺寸)：约1350×600×1400

Remark(特性参数)：

电源电压：220V/50HZ 

电机功率： 1.34KW

生产能力： 300-1000KG/H

叶菜切段规格：1-60mm(可调)

传送带宽：120mm

球茎切菜规格：可订做，切片2-10mm，切丝2-10mm，切丁6/8/10/12/15/20/25（mm)

	。
	台
	1
	18000
	18000
	[image: image30.png]




	大功率肉丝肉片机
规格尺寸：约680×480×750
主要参数：
-整机外框不锈钢制，内支架采用优质钢材喷塑处理；
-单柄切换，全不锈钢拆卸式绞肉器一体浇筑成型；铜电机
-切片量：600Kg/H；
-绞肉量：500Kg/H；
-功率/电压：2.2KW/220V
	台
	1
	4500
	4500
	[image: image31.png]




	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	3
	400
	1200
	[image: image32.png]




	食具消毒柜
规格尺寸：约1200×600×1800
主要参数：
-选用304优质不锈钢板制作，拉丝覆膜；
-柜体δ≥1.0mm；
-可容纳：厚度10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干；
-刀具和砧板采用紫外线+臭氧消毒；
-内置循环风扇，加快烘干速度
-刀具柜带安全锁；
-功率/电压：700W/220V
	台
	1
	1500
	1500
	[image: image33.png]




	大双星水池
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	1000
	1000
	[image: image34.png]





四门冷藏柜（风冷）

连接冷链系统

Size(尺寸)：约1200×815×2000

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：-6~15

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

4、无需排水、带自动蒸发；冷凝器配有易清洗更换防尘网

	5.（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	台
	1
	6300
	6300
	[image: image35.png]




	四门冷冻柜（风冷）
连接冷链系统
Size(尺寸)：约1200×815×2000
Remark(特性参数)：
-冷冻温度范围：-18~-22
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发；
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	台
	2
	7000
	14000
	[image: image36.png]




	双层工作台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	4
	700
	2800
	[image: image37.png]




	男女更衣
	　
	　
	　
	　
	　


落地洗手池连平台

Size(尺寸)：约700×410×(200+100)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金件；
	台
	2
	300
	600
	[image: image38.png]




	六格更衣柜
Size(尺寸)：900×400×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，重力脚φ50×150×1.2mm；   
	台
	7
	600
	4200
	[image: image39.png]




	餐车餐具清洗间/消毒间
	　
	　
	　
	　
	　

	残菜回收台
Size(尺寸)：约800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，残菜孔φ300；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	800
	800
	[image: image40.png]




	大单星水池
Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	2
	500
	1000
	[image: image41.png]




	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	2
	1500
	3000
	[image: image42.png]=y






保温电动送餐车5层（医院用）

Size(尺寸)：950×600×1200

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-箱体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；

-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；

-电热保温型，配优质保温材料；活动式把手

-配S/S层网5件，层网尺寸：840×540，四边防撞胶边；

	-功率/电压：3.0KW/220V。
	辆
	4
	8000
	32000
	[image: image43.png]




	热风循环双门消毒柜
规格尺寸：约1300*670*1980
主要参数：
容积：≥720L；功率/电压:≥4.4KW/220V；
柜体采用优质SUS304食品级不锈钢板材：
侧板、门体采用聚氨酯发泡技术，保温、环保、阻燃；
每门4层消毒筐，容量大使用方便；
密封条：硅胶材质，主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密，保温效果好、减少尘土的进入，起到减震、隔热、防尘、固定等作用；
一体式折边豪华把手，符合人体工学设计，开门轻松且舒适；
门体磁铁采用耐高温磁铁，避免因为高温消磁使门体密封不严，细菌、灰尘等进入；
自动控温、恒温技术，内设超高温双重保护功能，使用更安全；
顶部、背部增加散热孔，使箱体散热快，增长设备使用寿命；
发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家，质量安全保证；
门铰链：高强度铸钢工艺，坚固耐用，使用次数大大增加；
消毒方式：高温+热风循环消毒，杀菌更彻底；
配置120mm调节脚，支撑力强，稳定牢固；
	台
	1
	5000
	5000
	[image: image44.png]




	病房分餐间/二更
	　
	　
	　
	　
	　

	洗手池连平台
Size(尺寸)：410×410×(200+100)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image45.png]




	感应烘手器
Size(尺寸)：约248×165×470
Remark(特性参数)：
-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。
-采用防火工程塑料。
-环保、安全、超时保暖。
-电压：220V
	台
	1
	250
	250
	[image: image46.png]





感应式酒精喷雾器

Remark(特性参数)：

-电压：220V

-容量：1500ml

	-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	台
	1
	300
	300
	[image: image47.png]




	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	台
	1
	30
	30
	[image: image48.png]




	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image49.png]




	单星水池
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image50.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1200
	1200
	[image: image51.png]





双层工作台

Size(尺寸)：约1500×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	500
	1000
	[image: image52.png]




	保温送餐车电动5层（医院用）
Size(尺寸)：950×600×1200
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-箱体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-电热保温型，配优质保温材料；活动式把手
-配S/S层网5件，层网尺寸：840×540，四边防撞胶边；
-功率/电压：3.0KW/220V。
	辆
	2
	8000
	16000
	[image: image53.png]




	营养厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	单星水池
Size(尺寸)：约700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image54.png]




	平面冷藏工作台（风冷）
连接冷链
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image55.png]





双层工作台

Size(尺寸)：约750×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	330
	330
	[image: image56.png]




	台式电磁炉
Size(尺寸)：约350×280×45 
Remark(特性参数)： 
-350mm大面板，适配32cm口径锅；
-功率/电压：2.2KW/220V   
	台
	1
	150
	150
	[image: image57.png]




	微波炉
Size(尺寸)：约459×352×281 
Remark(特性参数)： 
-容量：20L；
-功率/电压：0.8KW/220V   
	台
	1
	300
	300
	[image: image58.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1400×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1050
	1050
	[image: image59.png]




	调料平台
Size(尺寸)：约400×800×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image60.png]





单头单尾炒炉

Size(尺寸)：约1000×800×(800+470)

Remark(特性参数)：

1，全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。      

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､ 显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示

9，恒功率输出，不受电压波动影响。

★10、投标人提供对应所投18KW单头单尾炒炉 ，通过国家权威认证机构，检测类别：型式检验，依据GB4706.1-2005、 GB4706.52-2008标准，对27个项目测试合格的型式检验报告。（出具标注合格认可标识CMA的检测报告及检测报告在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）  

★11，投标人提供对应18KW单头单尾炒炉，通过由国家权威认证机构，配锅，尾撑，水龙头主体等通过砷、镉、铬、铅，镍检测合格的《标志认证试验报告》及食品接触产品安全认证证书。（提供由国家认可带CMA标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

★12，投标人提供对应所投18kW单头单尾炒炉依据 GB 40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》，能效等级判定为 1 级且热效率≥95%的节能报告及节能认证证书 （提供带CMA认证的检测报告复印件佐证，出具在“全国认证认可信息公共服务平台” 网站查询截图复印件进行佐证。）

★13，投标人提供对应18KW单头单尾炒炉，出具由国家权威机构出具的绿色产品认证证书，（证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）

	
	台
	1
	11000
	11000
	[image: image61.png]





立式四头煲仔炉

Size(尺寸)：约800×800×(800+470)

Remark(特性参数)：

1、功率 3.5KW*4/380v

2、面板采用优质304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。

3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。

面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。

4、带定时功能

	5、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。
	台
	2
	8200
	16400
	[image: image62.png]




	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	㎡
	6.8
	200
	1360
	[image: image63.png]





厨房设备灭火装置（单瓶组）

Size(尺寸)：约480×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	★7、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供国家权威认证机构出具的报告并加盖公章佐证)★8、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统（提供相关证书并加盖公章进行佐证）
	套
	1
	7800
	7800
	[image: image64.png]




	病房烹饪区
	　
	　
	　
	　
	　

	四层格栅货架
Size(尺寸)：1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	400
	400
	[image: image65.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	2
	1200
	2400
	[image: image66.png]




	调料平台
Size(尺寸)：约600×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	500
	500
	[image: image67.png]e





	调料平台
Size(尺寸)：约400×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image68.png]





800双头大锅灶

Size(尺寸)：约2000×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1.采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。  

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。6.五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。

7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

8，恒功率输出，不受电压波动影响。

	
	台
	2
	19800
	39600
	[image: image69.png]




	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	㎡
	11
	200
	2200
	[image: image70.png]





厨房设备灭火装置（双瓶组）

Brand()：商元、环峰、捷安

Size(尺寸)：约680×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	
	套
	1
	8900
	8900
	[image: image71.png]




	职工烹饪间
	　
	　
	　
	　
	　

	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image72.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	2
	1200
	2400
	[image: image73.png]




	调料平台
Size(尺寸)：约400×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image74.png]





800双头大锅灶

Size(尺寸)：约2000×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1.采用耐用409#不锈铁带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物。                                                              

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障。                                                                                                            

6.五档磁控开关精准掌控火力，功率分配更均匀，宽电压范围，恒功率输出。

7､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

	8，恒功率输出，不受电压波动影响。
	台
	1
	20500
	20500
	[image: image75.png])






双头单尾炒炉

Size(尺寸)：约1800×1100×(800+470)

Remark(特性参数)：

1，全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板201厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。

2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。

5.采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示

9，恒功率输出，不受电压波动影响。

	 
	台
	1
	19800
	19800
	[image: image76.png]




	立式四头煲仔炉
Size(尺寸)：约800×1100×(800+470)
Remark(特性参数)：
1、功率 3.5KW*4/380v
2、面板采用优质304不锈钢板，厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。
3、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器，电磁感应加热，聚能线圈盘设计，火力均匀强劲。
面板：耐撞击高密度微晶面板，坚固耐用。
4、带定时功能
5、带4个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义4个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。
	台
	1
	6500
	6500
	[image: image77.png]




	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	㎡
	11
	200
	2200
	[image: image78.png]





厨房设备灭火装置（双瓶组）

Size(尺寸)：约680×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	
	套
	1
	8900
	8900
	[image: image79.png]




	蒸菜/煲汤
	　
	　
	　
	　
	　

	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	400
	400
	[image: image80.png]




	活动双层工作台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	台
	2
	500
	1000
	[image: image81.png]





双头矮汤炉

Size(尺寸)：约1300×750×500+770

Remark(特性参数)：

1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.05，侧板201,实厚1.0。

2、规格（长*宽*高）：1300*750*500+770

3、工业级CPU处理器，英飞凌高频SK4系列IGBT

4、功率/电压：18KW*2/380V  

5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水，

6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计，

7、独立的手动5档直滑式火力开关

8､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示， 

9、恒功率输出，不受电压波动影响 ， 最小连续加功率，可做到额定功率15% 10、配厚度超过9mm复合微晶云母板。承重300公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。

★投标人提供对应18KW双头汤炉，通过国家权威认证机构，检验类别：型式检验，依据GB4706.1-2005；GB4706.52-2008标准，对涉及设备安全26个项目的检验报告。（提供由国家认可的第三方检测机构，带CMA标志的检验报告，经国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）

★投标人提供对应18KW双头汤炉，出具由国家权威认证机构，依据GB40876-2021进行的热效率项目的测试，能效1级，实测值≥95%的中国节能产品认证试验报告。

	★14、投标人提供对应所投18KW双头汤炉，出具由国家权威认证机构出具的绿色产品认证证书，（证书在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。）
	台
	1
	9500
	9500
	[image: image82.png]




	三门海鲜蒸柜
Size(尺寸)：约1000×900×1850
Remark(特性参数)：
1.电压功率：380V  30KW
2、外壳尺寸（长*宽*高）：1000×900×1850mm
3、外壳材质304材质，1.0mm厚
4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。
5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。
6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。
8，独立的手动9档直滑式火力开关连多功能触屏
9､显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。
	台
	2
	22000
	44000
	[image: image83.png]|






厨房设备灭火装置（单瓶组）

Size(尺寸)：约480×220×615

Remark(特性参数)：

1、启动方式：机械启动、机械感温

2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V

3、感应温度185±3℃

4、机械驱动力≥300N

5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年 

6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa

	★7、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒(提供国家权威认证机构出具的报告并加盖公章佐证)★8、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统（提供相关证书并加盖公章进行佐证）
	套
	1
	7800
	7800
	[image: image84.png]




	大双星水池
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	1000
	1000
	[image: image85.png]




	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	1
	1500
	1500
	[image: image86.png]





商用米糊豆浆机连支架

主要参数：

功率/电压：约6.8kW/220V

功能按键:豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位

生产容量:20-50升

数显功能:有

加热功率:5000W

电机功率:1800W

	机器尺寸:650×475×1270mm(含三脚架)
	台
	1
	5500
	5500
	[image: image87.png]




	面点制作间
	　
	　
	　
	　
	　

	高身烘盘架车
Size(尺寸)：约470×620×1735
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-30×30方管；可存放16盆；
	辆
	1
	650
	650
	[image: image88.png]




	丝网门立柜
Size(尺寸)：约1200×500×1800                 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配四扇密孔板移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	台
	1
	3400
	3400
	[image: image89.png]





单门醒发箱（18盘）

含烤盘18盘

Size(尺寸)：约600*900*2085

Remark(特性参数)：

1、烤盘尺寸：600*400mm。

2、烤盘放置方式：竖放。

3、温度范围：-5℃~45℃。

4、湿度范围：环境湿度~99RH%。

5、制冷剂：R290。

6、功率：1.6kw。

7、电压：220V。

8、重量：160kg。

9、整机采用优质不锈钢外壳，外观简洁现代。设备的上下两部分都有透明的门窗，便于观察内部情况。

10、采用微电脑控制面板，上面显示温度、湿度以及相关操作模式，带有指示灯和按键，操作便捷。

11、门体中部嵌有加厚钢化玻璃，方便随时观察箱内发酵状态，安全可靠，耐高温。

12、设备配备法国原装温湿度传感器，具有高精度的温湿度控制功能，适用于面包、糕点等食品的冷藏和醒发。

13、设备设有自动工作状态，在设置好温度、湿度后，系统将自动进行冷冻、冷藏和醒发的工作，并在工作完成时通过蜂鸣器提醒。

14、喷雾式加湿系统通过喷雾器将水分均匀地喷洒在设备内部，增加空气湿度。

15、箱体采用高密度发泡材料，具有优良的保温效果，有效减少热量流失，保持温湿度稳定，提高能效，降低能源消耗，同时延长设备使用寿命。

	16、采用风冷制冷方式，通过风扇循环空气来实现温度调节，确保箱内温度均匀分布，快速冷却，提升制冷效率，同时减少水滴或结霜现象。
	台
	2
	5500
	11000
	[image: image90.png]




	高速压面机
Size(尺寸)：约1120*620*1135
Remark(特性参数)：
1、压辊直径*长度：Ø120*350mm。
2、压辊间距：0~25mm。
3、压辊转速：75rpm。
4、功率：1.5kw。
5、电压：380V。
6、净重：140kg。
	台
	1
	7500
	7500
	[image: image91.png]


[image: image92.png]





一百斤和面机

Size(尺寸)：约720*1145*1500

Remark(特性参数)：

1、料桶容积：≥60L。

2、额定电压：380V。

3、功率：≥1.5/2.4kW。

4、最大和面量：面粉50kg、面团75kg。

5、转速：搅拌杆110/220rpm、料桶转速11/22rpm。

6、净重：≥200kg。

7、配备防护网与行程开关联锁装置，开启防护罩即触发自动停机，实现本质安全。

8、机身设计简洁，结构稳固，外观现代化，便于清洁和维护。

	9、本机核心传动设计采用特种高强度皮带与精密槽轮构成的柔性传动系统，耐磨损的特点、具有耐高温。
	台
	1
	17500
	17500
	[image: image93.png]




	40L搅拌机（双行程）
Size(尺寸)：约520×530×830
Remark(特性参数)：
1、料桶容积：≥40L。
2、额定电压：380V。
3、电机功率：≥1.1KW。
4、搅拌转速：钩80/拍160/球310rpm。
5、净重：≥170kg。
6、纯铜电机，性能更佳，扭力更强；三档变速，三桨选配。
7、带锁环固定料桶，右侧配备机械升降手柄，可轻松调节搅拌桶高度，方便食材装卸与搅拌操作。
8、增加双行程功能：配备防护罩和升降行程开关，开启防护罩或料桶下降时设备即自动停机，操作更安心，防护更全面。
9、★搅拌机需配置（搅拌球，搅拌桨，搅拌钩、料筒），且所使用的材料中有害物质含量，依据GB/T 39560.8-2021的标准要求，其邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）含量 ≤31mg/kg。该结果需由有效期内国家认可的检测机构出具带有“CMA”标识的检测报告予以证明，供货前原件备查。
	台
	1
	3900
	3900
	[image: image94.png]




	木案面工作台
Size(尺寸)：约1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面选用优质柳案木制作，案板厚60mm；
-横档采用25×50×1.0mm不锈钢型管，实厚δ≥0.94mm；
-脚管50×50×1.2mm，实厚δ≥1.1mm，配有可调子弹脚；                            
	台
	1
	2000
	2000
	[image: image95.png]




	面粉车
Size(尺寸)：约500×500×500 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-蝶形翻盖，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	2
	600
	1200
	[image: image96.png]





平面冷藏工作台（风冷）

连接冷链

Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：-6~15

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。

4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

	5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image97.png]=





	挂墙吊柜
Size(尺寸)：1800×350×600                          
Remark(特性参数)：  
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、背板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，安装于墙面。
	台
	1
	1100
	1100
	[image: image98.png]




	双星水池
Size(尺寸)：1200×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	850
	850
	[image: image99.png]




	净水器连饮水龙头
Remark(特性参数)：
-可壁挂、可落地安装；
-两级过滤，CB滤芯+CUF活性炭超滤复合滤芯，防止碳粉泄露，杜绝二次污染；纯物理过滤，保留有益矿物质；
-无需外接电源，零耗电、零废水、零噪音；
	套
	1
	550
	550
	[image: image100.png]





四门双温柜（风冷）

Size(尺寸)：约1200×815×2000

Remark(特性参数)：

-冷藏温度范围：0~15

-冷冻温度范围：-18~-22

-电源电压：交流200~240V，50Hz

1、材质：内外材质为优质不锈钢。

2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。

3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。

	4、无需排水、带自动蒸发；
	台
	1
	9500
	9500
	[image: image101.png]




	面点热加工
	　
	　
	　
	　
	　

	单向移门调理台
Size(尺寸)：1500×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	2
	1050
	2100
	[image: image102.png]




	调料台
Size(尺寸)：350×750×800+30
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	350
	350
	[image: image103.png]




	电双缸炸炉
Size(尺寸)：约800×750×800+30
Remark(特性参数)： 
-选用304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm ；
-食品接触安全认证等200多项专业报告与资质，安全、可靠。
-可通过无损触屏实现定时关功能，并精确至秒。
-可通过无损触屏实现变频定温功能，根据设定温度与实际温度的变化，动态调节火力，从而实现变频定温，并精确至度。
-可通过无损触屏实现预约开功能，并精确至秒。
-电源电压：交流380V，50Hz
	台
	1
	7600
	7600
	[image: image104.png]




	柜式电饼铛
Size(尺寸)：约700×850×970
Remark(特性参数)：
用料：全部采用优质不锈钢板，锅体采用一次拉伸，特殊不粘锅，涂层不易脱落，采用机械温控，柜体采用0.8厚联众不锈钢板，直径50cm可旋转调节的不锈钢拉丝腿。
温度范围：0℃-250℃。
配铁锅。
-电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：5.0KW/380V    
	台
	3
	5500
	16500
	[image: image105.png]





三层六盘电烤箱

含烤盘12个

Size(尺寸)：约1310*879*1800

Remark(特性参数)：

1、功率：≥21KW。

2、电压：380V/50Hz三相四线+地线

3、烤盘放置方式：竖放。

4、温度范围：室温~300℃。

5、净重：≥600kg

6、外观采用加厚不锈钢材质抗腐蚀、耐高温、易清理，延长设备寿命；

7、5种加热模式，实现多维度均匀加热；

8、采用微电脑智能控制系统，实现精准控温，确保烤箱火力均匀。

9、内置 12 组快捷菜单，一键调用，满足不同烘焙需求；配合智能报警与防护机制，让每一次烘焙都精准、安全、稳定。

10、腔体采用加厚玻璃棉保温层，长效锁热，减少热能流失，让烤箱升温更快、能耗更低。

	11、加热系统采用优质发热元件，升温迅速，热效率高，具备良好的耐高温与稳定性。
	台
	1
	19000
	19000
	[image: image106.png]




	灶后封板
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
	㎡
	8
	200
	1600
	[image: image107.png]




	蒸饭间
	　
	　
	　
	　
	　

	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	1
	1500
	1500
	[image: image108.png]




	大双星水池
Size(尺寸)：1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	1000
	1000
	[image: image109.png]





商用电热蒸饭箱(单门)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；

-内置B1级阻燃隔热保温板双层保温；

-不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链；

-配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水；

-配模压饭盘12只，竖向插盘；

-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；

-功率/电压：12KW/380V

-容量：60KG/次（12盘）

	★产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证
	台
	1
	2000
	2000
	[image: image110.png]




	可倾式电热汤锅
Remark(特性参数)：
-全不锈钢制造，外型美观，结构紧凑，清洗方便；
-锅体内外整体冲压成型，自动抛光，精细焊接；
-半球形锅体，换热面积大，加热速度快，高效节能；
-全不锈钢制，可倾装置，配380V大功率电热管；
-容量：≥200L
-内锅口径：≥φ800
-功率/电压：≥20KW/380V   
	台
	1
	12500
	12500
	[image: image111.png]




	商用电热蒸饭箱(双门)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-内部骨架均采用不锈钢型钢焊接；
-内置B1级阻燃隔热保温板双层保温；
-不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链；
-配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水；
-配模不锈钢压饭盘24只，竖向插盘；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-功率/电压：2×12KW/380V 
-容量：24盘/120KG/次
产品取得《食品接触产品安全认证证书》认证
	台
	3
	4000
	12000
	[image: image112.png]




	活动双层工作台
Size(尺寸)：1800×800×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	台
	1
	700
	700
	[image: image113.png]




	冷菜间/二更
	　
	　
	　
	　
	　


挂墙洗手池

Size(尺寸)：410×410×(200+100)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-配优质落水器及拦渣篮，感应含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image114.png]




	感应烘手器
Size(尺寸)：约248×165×470
Remark(特性参数)：
-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。
-采用防火工程塑料。
-环保、安全、超时保暖。
-电压：220V
	台
	1
	250
	250
	[image: image115.png]




	感应式酒精喷雾器
Remark(特性参数)：
-电压：220V
-容量：1500ml
-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	台
	1
	300
	300
	[image: image116.png]




	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	台
	1
	30
	30
	[image: image117.png]




	单星水池
Size(尺寸)：700×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image118.png]




	净水器连饮水龙头
Remark(特性参数)：
-可壁挂、可落地安装；
-两级过滤，CB滤芯+CUF活性炭超滤复合滤芯，防止碳粉泄露，杜绝二次污染；纯物理过滤，保留有益矿物质；
-无需外接电源，零耗电、零废水、零噪音；
	套
	1
	550
	550
	[image: image119.png]





挂墙刀具消毒柜

Size(尺寸)：约538×138×648

Remark(特性参数)：

1、电压：220V

2、功率：15W

3、尺寸：≥538×138×648mm

3、外壳：全不锈钢结构设计,采用304不锈钢制造，厚度≥1.0mm

4、门板:采用黑色亚克力板，美观耐用,防止紫外光外泄；不锈钢拉手设计,经久耐用;采用磁力门吸装置,柜门带门锁

5、内置：可抽拉式透明玻璃刀架，便于清洁

4、消毒方式：双重消毒设计:紫外线消菌(UV)及臭氧双重消毒效果

6、消毒时间：120分钟消毒时间掣

7、安全：设定安全微限开关,开门时自动关闭机器停止消毒.安全可靠

	8、容纳:14把刀,小刀15把以上,适用于中式刀、厨师刀
	台
	1
	900
	900
	[image: image120.png]




	平面冷藏工作台（风冷）
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image121.png]




	单层工作台（转角）
Size(尺寸)：约760×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	500
	500
	[image: image122.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1500×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1050
	1050
	[image: image123.png]




	四层平板架
Size(尺寸)：约1200×500×1550 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，下衬加宽加强；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	240
	240
	[image: image124.png]




	职工售卖间
	　
	　
	　
	　
	　


单门高身保温车

Size(尺寸)：约730×940×1860

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-电源电压：交流200~240V，50Hz 

-调节范围：+30℃~+85℃，可适应高达43℃的环境温度；

-活动式可调层架高度115mm，内置LED照明灯，方便保温存放各种食品；

-标配11个尺寸532*630网架、每层网架可承重50kg、适放GN2/1、GN1/1份数盆；

	-功率/电压：2.62KW/220V
	台
	2
	5500
	11000
	[image: image125.png]




	四门保洁柜
Size(尺寸)：约1180×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；                              
-配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image126.png]




	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image127.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1200
	1200
	[image: image128.png]





单星水池柜

Size(尺寸)：约700×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	780
	780
	[image: image129.png]




	单向移门调理台
Size(尺寸)：约2200×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1400
	1400
	[image: image130.png]




	智能蒸菜保温售卖台
Size(尺寸)：约1200×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	台
	2
	19000
	38000
	[image: image131.png]




	智能五斗保温售卖台
Size(尺寸)：约1800×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	台
	4
	25000
	100000
	[image: image132.png]




	智能饭汤保温售卖台
Size(尺寸)：约1500×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	台
	2
	22000
	44000
	[image: image133.png]





单层工作台

Size(尺寸)：约800×800×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	450
	450
	[image: image134.png]




	双层工作台（取餐盘）
Size(尺寸)：约1000×600×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image135.png]




	明档小吃
	　
	　
	　
	　
	　


	平面冷藏工作台（风冷）
连接冷链
Size(尺寸)：约1800×760×(800+150)
Remark(特性参数)：
-冷藏温度范围：-6~15
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、卧式冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，同时前吸风、前排风，可适应密闭的环境使用、并且无需排水、自动蒸发。
4、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
5、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；冷凝器配有易清洗更换防尘网；
	台
	1
	3000
	3000
	[image: image136.png]




	台上双层架
Size(尺寸)：约1800×300×600
Remark(特性参数)：Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-支架δ=1.2mm，实厚δ≥1.1mm；
-下衬加强条，固定在桌上；
	台
	1
	250
	250
	[image: image137.png]





单星水池柜

Size(尺寸)：约700×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	800
	800
	[image: image138.png]




	电平扒炉
Size(尺寸)：约700×750×800+30
Remark(特性参数)：
1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0
2、功率/电压：12KW/380V
3、快速加热：30秒能把铁板加温到180度。
4、内置接油盒，配合开门设计，美观方便。
5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。
6、显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。
7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控
8、耐用方便的9档磁控360度旋纽温度调节器。
9、变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。
10、有3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。
11、有5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。
	台
	1
	9500
	9500
	[image: image139.png]





电煮面炉（连暖汤池）

Size(尺寸)：约1100×750×800+30

Remark(特性参数)： 

1､选用304优质不锈钢板制造，面板厚度δ＝1.2，侧板201,厚度δ＝1.0。                                                                                                                                   

2、功率15KW+3.5KW

3､电压380V

4、定点沸腾控制，沸腾冲力集中于煮面筛下方，让面条不结块，味道更好。

5、泡沫溢流导向设计，配合适当进水，让煮面产生的泡沫自动溢出。

6、功能

6.1、故显中文显示，方便维修处理。

6.2、功率实时显示，集成电压显示，集成数字电表；一目了然

6.3、9档360度旋转火力调节，并集中于显示板上，操作方便。

6.4、定时关，定温，预约开功能

	6.5、快捷保温，有5个快捷键，设定温度保存下来后，一键保温。
	台
	1
	15000
	15000
	[image: image140.png]




	电五孔自动蒸包炉
Size(尺寸)：约800×750×800+30
Remark(特性参数)： 
1、材质：面板采用优质304不锈钢板，实厚1.25。
2、功率/电压：12KW/380V
3、自动进水
4、带排水阀设计，方便排水。
5、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。
6、显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。
7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控
8、耐用方便的9档磁控360度旋纽火力调节器。
9、动开关蒸汽，蒸笼放上去就开，拿走就关，节能50%。
	台
	1
	8000
	8000
	[image: image141.png]




	单层工作台
Size(尺寸)：约600×750×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	350
	350
	[image: image142.png]




	回收间/洁具间/缓冲间
	　
	　
	　
	　
	　


残菜回收柜

Size(尺寸)：1000×700×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-可分类回收残菜、筷子调羹。
	台
	2
	900
	1800
	[image: image143.png]




	双层工作台
Size(尺寸)：约800×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	380
	760
	[image: image144.png]




	双层工作台
Size(尺寸)：约1400×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	480
	480
	[image: image145.png]




	双层回收车
Size(尺寸)：约900×500×900 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	3
	600
	1800
	[image: image146.png]Q.





	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	[image: image147.png]




	拖把池连沥干架
Size(尺寸)：约1200×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；含水龙头等五金配件；
	台
	2
	800
	1600
	[image: image148.png]




	二层送餐车
Size(尺寸)：800×600×900
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	4
	580
	2320
	[image: image149.png]




	洗消间
	　
	　
	　
	　
	　


大单星水池

Size(尺寸)：约1000×760×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；

-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；

	-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	2
	500
	1000
	[image: image150.png]





	全自动电热开水器连底座
Size(尺寸)：约560×595×1600
-整机内外箱体选用304优质不锈钢板制作；
Remark(特性参数)： 
-容量：80L
-供水量：120L/h
-功率/电压：12KW/380V
	台
	1
	1500
	1500
	[image: image151.png]




	洗地龙头
Remark(特性参数)：
1.管长： L=10m土5%
2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理;
3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 
4.锰钢弹簧;
5.10米蓝色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;
6.接水口口径为1/2"外螺纹;
	只
	1
	1500
	1500
	[image: image152.png]




	四层格栅货架
Size(尺寸)：约1200×500×1550          
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	2
	400
	800
	[image: image153.png]




	大单星浸泡水池
Size(尺寸)：约1350×1000×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	1400
	1400
	[image: image154.png]





长龙式电热洗碗机带烘干

Size(尺寸)：约5000×1018×2113

Remark(特性参数)：

-功率/电压：72.0KW/380V（三相五线）

-洗涤量:3000-5000碟/小时

-耗水量：350-400L

1.机械控制面板，数码温度显示。

2.超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。

3.内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。

4.配置出口限位，开门水泵停止运行，防飞溅，电机过载保护等多重安全保护设置,更具人性化。

5.前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。

6.上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。

7.高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。

8.双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。

9.输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。

10.传送系统采用变频控制电机。

★1、所投洗碗机须提供由国家权威机构出具的：依据国标GB4706.1-2005和GB4706.50-2008对送检样品进行安全型式试验，所检项目符合标准要求的检测报告。检验内容包括：一、对有害进水的防护等级≥IPX4；二、器具在正常工作温度下，输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围（偏差限值：+15%），（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）

★3、所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB14934-2016的标准，针对洗碗机清洗过的餐具所含大肠菌群，沙门氏菌，阴离子合成洗涤剂，游离余氯指标的SGS检测报告。（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）

	★4、所投洗碗机须提供检测机构出具的：依据GB/T 4208-2017标准，电控箱外壳防护等级试验≥IP66的检测报告，（需提供有效的复印件并加盖鲜红公章）
	台
	1
	92300
	92300
	[image: image155.png]




	活动双层工作台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38，δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	台
	1
	500
	500
	[image: image156.png]





热风循环双门消毒柜

规格尺寸：约1300*670*1980

主要参数：

容积：≥720L；功率/电压:≥4.4KW/220V；

柜体采用优质SUS304食品级不锈钢板材：

侧板、门体采用聚氨酯发泡技术，保温、环保、阻燃；

每门4层消毒筐，容量大使用方便；

密封条：硅胶材质，主要作用是使消毒柜门子与箱体密封严密，保温效果好、减少尘土的进入，起到减震、隔热、防尘、固定等作用；

一体式折边豪华把手，符合人体工学设计，开门轻松且舒适；

门体磁铁采用耐高温磁铁，避免因为高温消磁使门体密封不严，细菌、灰尘等进入；

自动控温、恒温技术，内设超高温双重保护功能，使用更安全；

顶部、背部增加散热孔，使箱体散热快，增长设备使用寿命；

发热管、电机、温度控制器、时间定时器、开关等关键配件全部采用于知名厂家，质量安全保证；

门铰链：高强度铸钢工艺，坚固耐用，使用次数大大增加；

消毒方式：高温+热风循环消毒，杀菌更彻底；

	配置120mm调节脚，支撑力强，稳定牢固；
	台
	2
	10000
	20000
	[image: image157.png]




	四门保洁柜
Size(尺寸)：约1180×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-面板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-侧板、门板δ=0.8mm不锈钢板，实厚δ≥0.7mm；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；                              
-配四扇移门，内分四层，重力脚φ50×150×1.2mm；
	台
	4
	3000
	12000
	[image: image158.png]




	其它设备
	　
	　
	　
	　
	　

	风幕机
Size(尺寸)：根据实际门框尺寸定制
Remark(特性参数)：
-全金属机身，弧线形面板；
-静音风轮，高速高效电机；
-电源电压：交流200~240V，50Hz
	台
	12
	600
	7200
	[image: image159.png]




	粘捕式灭蝇灯
Remark(特性参数)：
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：30W/220V
说明：灯管使用进口灯管，覆盖面积50平方，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠；
	台
	18
	220
	3960
	[image: image160.png]





紫外线杀菌灯       

Remark(特性参数)：

-TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；

-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；

-管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。

-使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。

	-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V
	盏
	9
	210
	1890
	[image: image161.png]




	感应龙头
Remark(特性参数)：
1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V  50/60HZ；                                 
2.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；                          
3.开孔径：25mm；                                
4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
5. 接水口口径为1/2"外螺纹；  
	只
	4
	300
	1200
	

	冷热水混合龙头
Remark(特性参数)：
1.座台式安装，双孔双温；
2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理
3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）；
5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；
★产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品
★所投产品属节水认证产品
	只
	32
	280
	8960
	

	排烟系统
	　
	　
	　
	　
	　

	脱排油烟罩（营养厨房）
Size(尺寸)：3400×1100×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	㎡
	3.7
	1000
	3700
	

	脱排油烟罩（病房烹饪区）
Size(尺寸)：5500×1300×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	㎡
	7.2
	1000
	7200
	

	脱排油烟罩（职工烹饪区）
Size(尺寸)：5500×1300×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	㎡
	7.2
	1000
	7200
	


集汽罩（蒸饭间）

Size(尺寸)：（4500+2300）×1200×500

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

	-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	㎡
	8.2
	1000
	8200
	

	集汽罩（洗消间）
Size(尺寸)：5200×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	㎡
	6.2
	1000
	6200
	

	集汽罩（蒸菜/煲汤）
Size(尺寸)：4000×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；(排汽风管另计)
	㎡
	4.8
	1000
	4800
	

	脱排油烟罩（面点热加工）
Size(尺寸)：4000×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	㎡
	4.8
	1000
	4800
	

	中央岛式脱排油烟罩（明档小吃）
Size(尺寸)：2800×1200×500
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-罩体δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) 
-功率/电压：0.5KW/220V
	㎡
	3.4
	1800
	6120
	

	不锈钢排烟管（室内）
Remark(特性参数)：
-选用优质不锈钢板制作；
-板δ=1.0mm，配不锈钢法兰，变径、大小口、弯头等异形风管按展开面积1：2计算。
	㎡
	410
	230
	94300
	


高压排烟风柜

Remark(特性参数)：

-风量：54000m³/h

-1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板）。

2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度

3、皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。

4、轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。

-电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。

	-功率/电压：37.0KW/380V
	台
	1
	14500
	14500
	

	高效电子油烟净化箱
Remark(特性参数)：
-处理风量：54000m³/h
-净化率≥90%；
1 产品结构为：平板式高低压静电结构;
2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤;
3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm;
4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV;
	台
	1
	25000
	25000
	

	风柜变频控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：37.0KW/380V
-当启停烟罩时与相关设备进行智能联动，并可根据烟罩启停数量所需的风量全压，智能调节风机风量全压，营造出科学合理的厨房空气环境，达到节能省电目的。
	台
	1
	1500
	1500
	


高压排烟风柜

Remark(特性参数)：

-风量：23000m³/h

-1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。（风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板，常规风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，中压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板）。

2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度

3、皮带轮采用SPB皮带轮，硬度大，可承受较大载荷，抖动性小，传动稳定可靠，风机使用时间更长。

4、轴承用TR轴承，密封性好，精度高，耐高温，使用寿命长。

-电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由厨具公司提供；具体详见配电施工图纸。

	-功率/电压：11.0KW/380V
	台
	1
	11000
	11000
	

	高效电子油烟净化箱
Remark(特性参数)：
-处理风量：23000m³/h
-净化率≥90%；
1 产品结构为：平板式高低压静电结构;
2极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤;
3 静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm;
4净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV;★为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于3.5g/cm³，抗折强度大于300Mpa,直流击穿强度需大于45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章;
	台
	1
	20000
	20000
	

	风柜变频控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：11.0KW/380V
-当启停烟罩时与相关设备进行智能联动，并可根据烟罩启停数量所需的风量全压，智能调节风机风量全压，营造出科学合理的厨房空气环境，达到节能省电目的。
	台
	1
	1300
	1300
	


防潮型轴流风机

Model(型号)：5#

Remark(特性参数)：

-风量：7700m³/h

	-功率/电压：0.37KW/380V
	台
	1
	850
	850
	

	排烟控制箱
Remark(特性参数)：
-功率/电压：0.37KW/380V
-含相匹配的空开、继电器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。
	台
	1
	500
	500
	

	防火阀
说明：熔点150℃
根据现场实际尺寸定制；
	只
	2
	600
	1200
	

	调节阀
根据现场实际尺寸定制；
	只
	5
	300
	1500
	

	净化器支架
用材：选用优质镀锌型钢焊接，
规格：根据现场实际尺寸定制；
	项
	2
	300
	600
	

	风柜减震垫
说明：承重300Kg
	只
	8
	50
	400
	

	排烟系统安装集成
说明：包含排烟设备的五金配件（法兰、槽钢、角铁、吊码、出风百叶窗等）、风管密封处理、砸墙开孔等；
	项
	1
	6000
	6000
	/

	吊车费用
	项
	1
	1000
	1000
	/

	二层厨房
	　
	　
	　
	　
	　

	家属售卖间/二更
	　
	　
	　
	　
	　

	落地洗手池连平台
Size(尺寸)：410×410×(200+100)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-配优质落水器及拦渣篮，含感应水龙头等五金件；
	台
	1
	300
	300
	


感应烘手器

Size(尺寸)：约248×165×470

Remark(特性参数)：

-配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。

-采用防火工程塑料。

-环保、安全、超时保暖。

	-电压：220V
	台
	1
	250
	250
	

	感应式酒精喷雾器
Remark(特性参数)：
-电压：220V
-容量：1500ml
-智能感应，定量喷淋，健康安全；
	台
	1
	300
	300
	

	挂衣架
Size(尺寸)：L=600
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-圆管δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，固定在墙面；
	台
	1
	30
	30
	

	留样冰箱（风冷）带锁三层
连接冷链系统
Size(尺寸)：约700×815×2000
Remark(特性参数)：
门体及功能配置：带锁双门玻璃门冷藏柜（双层中空钢化热反射玻璃门）
-冷藏温度范围：-2~8
-电源电压：交流200~240V，50Hz
1、材质：内外材质为优质不锈钢。
2、电脑板智能控制，温度精确到0.1度，箱内温差不超过2度，开门报警、故障诊断功能。
3、箱体内部采用圆角设计，易于清洗，符合卫生标准，压缩机机组尺寸≦32CM，以保证使用空间最大化，箱体发泡层厚度≧65MM，门板发泡层厚度≧55MM，以保证保温性能更好。
4、无需排水、带自动蒸发，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
6、（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；风冷冷凝器采用内螺纹铜管；蒸发器使用内螺纹铜管和叉排式排管；
	台
	1
	3000
	3000
	

	单星水池柜
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配优质落水器及拦渣篮；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-无底板，单侧掩门，重力脚φ50×150×1.2mm，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	750
	750
	


单向移门调理台

Size(尺寸)：约1800×700×(800+150)

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1200
	1200
	

	电热四斗保温柜
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
-配3KW/220V电热管，配1/1×100份数盘4只，配温控器；
-功率/电压：3KW/220V
	台
	1
	3000
	3000
	

	单向移门调理台
Size(尺寸)：约1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。
	台
	1
	1050
	1050
	

	智能五斗保温售卖台
Size(尺寸)：1800×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	台
	2
	25000
	50000
	

	智能饭汤保温售卖台 
Size(尺寸)：700×800×1500
Remark(特性参数)：
说明：备餐台整体采用304不锈钢制造，由备餐台、出品终端和营养价签组成，具有保温、出品菜品的信息写入功能，备餐台第二层营养价签嵌入在备餐台台内，供就餐者选菜时进行菜品信息显示使用；显示内容有菜品名称、菜品价格、菜品营养成分。出品终端计入价格感应时有声控亮灯提醒，操作方便；控制箱内水电分离，安全可靠。
-功率/电压：4.5KW/220V
	台
	1
	15000
	15000
	


双层工作台（取餐盘）

Size(尺寸)：约1000×600×800

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；

-下层平板δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	410
	410
	

	暖饭汤车
Size(尺寸)：600×600×700
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
-配1.5KW/220V电热管，恒温自动控制，配圆桶；
-功率/电压：1.5KW/220V
	辆
	2
	1900
	3800
	

	回收区/暂存/洁具间
	　
	　
	　
	　
	　

	残菜回收柜
Size(尺寸)：1000×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-可分类回收残菜、筷子调羹。
	台
	1
	900
	900
	

	双层工作台
Size(尺寸)：1500×700×800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，下衬12mm防潮板减噪；
-下层格栅δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	500
	500
	

	单星水池
Size(尺寸)：约700×700×(800+150)
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，含水龙头等五金配件；
	台
	1
	300
	300
	

	双层回收车
Size(尺寸)：约900×500×900 
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-层板δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm；
-深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣；
	辆
	3
	600
	1800
	


四层格栅货架

Size(尺寸)：约1200×500×1550          

Remark(特性参数)：

-选用304优质不锈钢板制作；

-栅格复边，围管25×38δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；

	-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
	台
	1
	400
	400
	

	拖把池连沥干架
Size(尺寸)：约1200×500×1800
Remark(特性参数)：
-选用304优质不锈钢板制作；
-台面δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm；
-水斗δ=1.0mm，实厚δ≥0.94mm；
-脚管φ38×1.0mm，实厚δ≥0.94mm，配有可调子弹脚；
-配优质落水器及拦渣篮，配挂钩；含水龙头等五金配件；
	台
	1
	1000
	1000
	

	其它设备
	　
	　
	　
	　
	　

	粘捕式灭蝇灯
Remark(特性参数)：
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：30W/220V
说明：灯管使用进口灯管，覆盖面积50平方，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠；
	台
	1
	200
	200
	

	紫外线杀菌灯       
Remark(特性参数)：
-TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用；
-玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉；
-管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。
-使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。
-电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V
	盏
	2
	210
	420
	

	感应龙头
Remark(特性参数)：
1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者110V  50/60HZ；                                 
2.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调；                          
3.开孔径：25mm；                                
4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
5. 接水口口径为1/2"外螺纹；  
	只
	1
	300
	300
	

	冷热水混合龙头
Remark(特性参数)：
1.座台式安装，双孔双温；
2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理
3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄；
4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）；
5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹；
	只
	3
	280
	840
	

	智能结算系统
	　
	　
	　
	　
	　


人脸识别双屏智能结算台标准型（卡码脸）

Remark(特性参数)：

1）餐具进入“结算区”后，系统自动识别，核算整单菜价；

2）就餐者可在“读卡区”刷卡完成支付；

3）带语音提示，引导就餐者完成结账步骤；

4）支持批量定义修改价格；

5）酒水饮料等不带芯片的商品，可通过外置触控屏人工点选的方式添加； 

6）同一款餐具，可针对早中晚不同时段设置不同的价格； 

7）可按时段查询统计餐厅营业额和流水明细； 

8）材质：不锈钢拉丝边框，钢化玻璃台面，金属烤漆机柜；

9）客显屏为不低于12.1寸IPS屏，可视角度不低于170度，分辨率为1024*768； 

10）主屏为不低于12.1寸的电容屏，分辨率为1024*768； 

11）硬盘存储为不低于64G，SSD固态硬盘；

12）内存存储不低于4G；

13）群识能力应能达到30个； 

14）识别距离＜15cm； 

15）扣费速度≤0.2S； 

16）余额查询速度≤0.2S； 17）带扫码功能，支持支付宝、微信等移动支付方式；

18）支持人脸识别支付；

19）带打印小票功能； 

20）规格尺寸：长*宽：1520mm*720mm，带等候区，高度可调节，调节范围为750-900mm； 

22）抗电强度：1500V,50HZ，1min应无击穿或飞弧

	23）含服务器及显示屏
	台
	3
	33000
	99000
	

	智慧餐饮云平台管理系统软件
Remark(特性参数)：
智慧餐台结算系统提供餐厅的消费应用
结算模式：自动结算、手动结算
早中晚餐多价格设置：针对同一款餐具，可根据早中晚餐盛放菜品的不同，设置不同的时段价格。
快速核算总价：餐具进入结算区后，系统自动识别并核算整单菜价，并将总价和明细显示在结算台的显示屏上
酒水、饮料点选：针对有酒水、饮料等无法用密胺餐具盛放的饮品时，可通过扫条码或人工点选的方式添加
同步餐厅中所有结算台的配置信息
菜品同步、餐盘计价、菜品价格管理
	套
	1
	15000
	15000
	


人脸服务平台

Remark(特性参数)：

1.企业级人脸检测和识别；

2.支持1:N识别，最大使用人数为5万人可升级10万人；

3.人脸比对速度小于0.1S；

4.人脸识别准确度大于99%；

5、照片采集方法：至少有以下四种方式；

1.采用现场拍摄证件照的方式进行系统手动上传；

2.在自助终端上刷卡或者输入手机号码自助采集人脸；

3.在微信小程序上自助上传照片；

	4.在人脸识别双屏消费机上刷卡或者输入手机号码自助采集人脸；
	套
	1
	12000
	12000
	

	卡码脸消费机
Remark(特性参数)：
1.CPU主频不低于2.0GHz、算力不低于1T，内存不少2GB、硬盘不少于16GB；
2.屏幕：双显示屏，操作显示屏不小于4.3英寸，用户显示屏不小于7英寸；
3.键盘：实体键盘，不少于19个按键；
4.摄像头：200万像素红外双目，支持活体检测，在强阳光下可以正常识别人脸；
5.内置模块：内置读卡模块、扫码模块；
6.读卡类型：IC卡、CPU卡、NFC；
7.人脸识别：人脸容量大于5万人（可拓展），人脸识别时间小于0.2秒，识别准确率＞99.9%；
8.刷卡识别：识别距离大于30MM、卡识别时间小于0.2秒，识别区域不小于50*70MM；
9.扫码识别：识别距离大于80MM，码识别时间小于0.2秒，识别区域不小于40*29MM；
10.扫码类型：支持微信、支付宝、数字人民币、云闪付等支付方式，同时支持内部二维码支付；
11.在线升级：支持在线升级程序；
12.支付显示：支付时显示姓名、编号、组织、照片、消费金额、实付金额、账户余额；
13.待机查询：支持刷卡或刷脸后查询本人姓名及账户余额；
14.退单：设备端支持退单功能，刷卡核验身份后查询订单，选择订单后输入密码即退单成功；
15.消费数据汇总查询：本机可查询当餐次、当天、离线的消费总笔数和总金额；
16.明细查询：支持查看最近消费记录，包括姓名、时间、消费额；
17.离线消费：支持设置离线是否开启，开启后离线状态下允许消费，联网后离线订单自动上传；
18.消费类型：支持手动、定额、取餐三种模式；
19.混合支付：刷卡支付显示余额不足后，支持扫码补充剩余金额进行混合支付；
20.定额消费：支持设置固定金额后循环发起扣款，无需操作员介入；支持临时取消固定金额，手动输入任意金额发起扣款，支付成功后自动按照定额金额循环发起扣款；
21.取餐核销：线上订单支持到设备端取餐核销；
22.刷脸及取餐二次确认：设备支持设置刷脸及取餐二次确认功能；
23.人脸采集：支持人脸采集的功能，可通过刷卡或手机号核验身份录入人脸信息；
24.语音提示：支持支付成功、支付失败、余额不足、请取餐语音播报，支持消费金额播报；
25.营养信息：支持取餐时显示菜品的热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠；
26.48小时稳定性：设备连续工作48小时，功能正常，支付正常，显示正常；
27.操作系统：Android 11及以上；
28.电源：12V/3A；
29.低温要求：符合GB/T2423.1-2008；
30.高温要求：符合GB/T2423.2-2008；
31.湿热要求：GB/T 2423.3-2016；
32.工作温度满足：-10℃~50℃；
33.工作湿度：温度40℃，湿度95%；
34.通讯方式：标配4G+WIFI+WiFi；
	台
	3
	2600
	7800
	


出品控制器

Remark(特性参数)：

1.菜品切换：支持切换菜品功能，出品机实时显示菜品切换。 

2.下发菜谱：支持从后台下拉菜谱功能。 

3.下发菜品时间：连接单个出品机下发时间小于 1 秒。 

4.连接出品机数量：支持同时连接 20 台出品机稳定运行。

5.操作系统：Android 11.0。 

6.处理器：RK3568, 四核，最高主频 2.0GHz。 

7.内存 / 存储：内存 2GB（可扩展）、存储 16GB（可扩展）。 

8.显示屏：15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1920*1080。 

9.通讯：以太网 /WIFI/4G。 

10.扬声器：8Ω*5W*2。 

11.使用环境：使用温度 -10%C-50°C, 使用湿度 5%-95% 无凝结。 

12.外观尺寸：420*270*70mm。 

13.重量：4.1kg。 

14.电源：12V/5A。 

	15.尺寸：420*270*70mm。
	台
	2
	12500
	25000
	

	读卡器
Remark(特性参数)：
1、工作频率：13.56MHZ，频率偏移不大于7KHZ
2、直接放电、间接放电可正常工作。
3、高温60度，低温-10度可正常工作
	台
	1
	400
	400
	

	就餐卡
Remark(特性参数)：
1.用于就餐消费、充值、查询等；
2.读写距离：2.5～10cm；
3.擦写寿命：>100,000 次；
4.数据保存：>10 年；
	张
	2000
	6
	12000
	

	芯片餐具
Remark(特性参数)：
1.支持射频装置识别，并能被写入或读取相关信息；
2.工作频率：13.56MHz，频率偏离不超过0.5MHz；
3.读写次数：≥10万次；
4.耐跌落：1m高度正常跌落20次，功能及外观正常； 
5.耐清洗：在不低于85℃水中浸泡2小时，功能及外观正常； 
6.密胺材质。
	只
	15000
	15
	225000
	　


	双耳托盘
Remark(特性参数)：
材质：食用级密胺材质
规格：约425×298×35
	只
	1500
	10
	15000
	

	筷子
材质：食用级密胺材质
规格：约6.5×270
	双
	2000
	1
	2000
	


勺子

Remark(特性参数)：

材质：食用级密胺材质

	规格：约144×40
	只
	2000
	2
	4000
	

	支付通道开通费-支付宝+微信
	次
	1
	2000
	2000
	　

	系统安装调试费
	项
	1
	5000
	5000
	　


特别说明： 

①上述产品所涉及的规格尺寸均允许±5mm，所有厚度均允许±0.1mm；

②实际供货数量以采购人发出的定单为准；当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。中标人须在每个付款节点向采购人提供开具的正规发票。

三、验收要求

1.验收标准:符合采购合同约定要求、投标承诺以及国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2.验收内容：

（1）所供产品符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（3）所供产品结构牢固，无安全隐患，符合学校安装环境要求。

（4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

（6）招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全，提供产品使用说明书、合格证。

（7）本采购项目的货物、安装、调试等由本项目装修单位北京港源建筑装饰工程有限公司协助采购人把控，由北京港源建筑装饰工程有限公司与采购人共同验收，中标供应商应服从北京港源建筑装饰工程有限公司的质量目标管理，供货、安装、调试进度须配合工程进度，中标人须承担2%管理费，费用已包含在总价中，不再另行计取。

四、项目培训方案

投标人需要提供详细合理的项目培训方案（包括培训计划、方式、目标等），对相关人员进行培训，确保人员能熟练掌握所提供设备和软件的操作技术、维护保养知识及常见故障排除方法等。

五、人员配备
为本项目建立专用的团队，项目团队人员配置科学合理、分工明确。

六、商务需求

（一）包装运输、安装与调试要求

1.产品包装应符合国家或行业标准规定。货物的交付时，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件（如有）、备件及专用工具清单（如有）等，一套完整的技术文件资料。

2.中标人须对送货、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工。中标人在项目实施过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标人承担。

3.在项目实施过程中，中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期（服务期）上门服务等各项工作，并保证产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标人负责。

4.中标人为完成项目所提供的产品应保证是符合招标技术需求、功能良好的原厂合格正品。

5.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

6.中标人应按照进度表施工并及时书面报告采购人。

（二）售后服务要求

1.中标供应商提供的售后服务应符合国家或行业相关标准。

2.质量保证期：所有产品的质量保证期不少于原厂3年质保（质保期从项目最终验收合格之日起开始计算），在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。质保期满后，中标供应商终身维护，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。

3.中标供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后2小时内作出响应，24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。在24小时内未到达现场的，采购人可以有权从其它的供应商中得到服务，由此造成的全部损失由中标单位承担。

（三）项目工期及实施地点

1.项目工期：自采购人通知供货之日开始45个日历天内按采购人要求完成所有产品供货（含完成本项目所需的一切配件材料）、安装调试等。

2.项目实施地点：采购人指定地点。

（四）付款条件

1. 自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；
2.全部设备安装调试完毕并经采购人验收合格后，按实结算后的剩余合同价支付完毕。

正式税务发票应随付款进度及时提供。
第三章 投标人须知
 前附表
	序号
	项   目
	内                容

	1
	项目名称
	仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购

	2
	招标内容
	详见本招标文件“第二章公开招标需求”内容

	3
	招标方式
	公开招标

	4
	供货期限
	详见公开招标需求

	5
	评标办法
	综合评分法

	6
	投标文件有效期
	自投标文件提交截止之日起90天内有效。

	7
	履约保证金
	本项目履约保证金为合同价的1%。

鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。

	8
	投标文件形式、制作及组成
	1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；
2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至240064408@qq.com。

3.中标公告公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的电子投标文件的格式、内容完全一致的纸质投标文件3份。
注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。

	9
	投标文件提交截止时间及地点
	见第一章公开招标公告

	10
	开标时间及地点
	见第一章公开招标公告

	11
	答疑与澄清
	详见公开招标公告

	12
	实质性条款
	带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

	13
	▲项目最高限价
	最高限价为 1663884 元，如投标供应商的报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

	14
	解释权
	本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构）


政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，政采云平台已推广“政采贷”服务，中标候选人如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务：
	银行名称
	联系人
	联系方式

	中国工商银行
	陈盈
	13967614344

	浙江泰隆商业银行
	陈超
	17858683697

	浙江民泰商业银行
	朱祖优
	13858602876

	中国建设银行
	徐旭霞
	15988932355

	中国邮政储蓄银行
	赵红芳
	18968556112

	农村商业银行
	叶斌昇
	13806593583

	台州银行
	朱翔
	13819660917

	中国农业银行
	娄志伟
	13958514828


保函（保单）收费情况
	金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类
	保函（保单）收费情况
	联系人及联系方式

	机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行
履约保函： 是
预付款保函： 是

	对外保函服务
1.开立及展期费担保费率：
（1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。
（2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。
（3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。
	陈盈13967614344

	机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行
履约保函：是
预付款保函：是
备注：我行目前只有线下模式
	根据保证金比例不同，参照下述费率计收：
全额保证金，500一年；
保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季；
保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。
涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费；
按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天）
按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天）
	银行联系人：陈超17858683697
具体保函业务办理客户经理：王英17858683702

	机构名称：仙居农商银行
履约保函：是；预付款保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。
	李杭13586233529

	机构名称：仙居中国银行
履约保函：是；预付款保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。
	张弥0576-87796908

	机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司
履约保险：是
预付款保函：是
	建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。
建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。
	王巧红13968483573

	机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司
履约保函：是
预付款保函：否
	合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。
	吴琼17858699170

	机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部
履约保函：否
预付款保函：是
	预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。
	陶正鹏13858613668

	机构名称：仙居县台融融资担保有限公司
履约保函：是
	合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。
	郭鹏飞13819645716


一、总则
（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。
2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。
3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。
8、“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
（四）特别说明
1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为中标候选人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、本项目不允许分包。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：
（1）查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其他可被查询的渠道。
（2）截止时点：开标后评标前。
（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

10、政府采购政策：

1、采购本国产品

（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

（2）是否允许采购进口产品：仅允许非进口产品参与投标。
（3）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（4）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（5）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）本国产品证明文件

出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

2、支持中小企业发展

①本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

②本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不适用）

④符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

⑤本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。

⑥本次采购的货物要求由中小企业制造（或服务由中小企业承接）。

⑦提供的货物由中小企业制造的或提供的服务全部由中小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

⑧残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

⑨监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（五）质疑与投诉
1、投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。
2、质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3、采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目公开招标需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。
4、质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。
5、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局政府采购监管科投诉。
二、招标文件
   （一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。
（二）招标文件的澄清或修改
1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 
2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
3、当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
 投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。【特别提示：①如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起通过邮寄方式提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代；②投标文件中所有证书证件等证明材料复印件应加盖单位公章，否则可能影响评分。】
▲1、资格证明文件的组成：
（1）投标声明书（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书；（格式见附件）
（3）政府采购诚信竞投承诺书；（格式见附件）
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附件）；
（5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；
（6）财务状况报告：提供健全的财务会计制度承诺函（格式见附件）或提供最近年度的资产负债表、利润表或者投标截止时间前三个月内任意一个月银行出具的资信证明（投标人为法人的，提供其基本开户银行出具的资信证明；投标人为其他组织或自然人的，提供银行出具的资信证明）；
（7）依法缴纳税收和社会保障资金：提供依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺（格式见附件）或提供①②两点证明材料（①依法缴纳税收：投标截止时间前六个月中，任一月税务部门出具的有税种的完税证明电子文档或税务部门出具的无欠税证明（享受免税政策的，应出具说明函或者提供依法免税证明资料）；②社会保障资金：投标截止时间前六个月中，任一月缴纳社会保险的凭据电子文档（税务部门出具的专用收据或社保部门出具的社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明））；
（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件）；

（9）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）。
2、商务与技术文件的组成：
（1）商务响应承诺函（见附件）。

（2）技术响应表（格式自拟）

（3）投标响应产品描述及相关资料：

A.供货清单（均不含报价）；

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容；
（4）投标人根据评分办法编制的各项内容（缺项的得0分）。
（5）投标人认为需要提供的其他资料。
3、报价文件的组成：
（1）开标一览表（见附件）；
（2）报价明细表（见附件）；

（3）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请认真、仔细、详细填写）；

（4）本国产品占比承诺函（如有）。

（二）投标报价
1、此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
2、投标报价是为完成本项目服务可能发生的全部费用包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金（含进口关税、增值税等）、货到就位、调试验收、培训、保修、售后服务、质保期保障等相关服务、采购代理费、完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及其他不可预见因素，今后不再作调整。
▲3、投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），开标一览表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。
（三）投标文件的制作、封装及递交要求
1、投标文件的制作要求
（1）本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；
（2）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。
▲（3）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章的地方，投标人必须盖章。
（4）投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。
（5）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。
（7）投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。
2、投标文件的封装要求
（1）投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。
（2）投标文件份数
①电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；
②备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至240064408@qq.com。
3、投标文件的递交要求
（1）投标文件导入和加密
①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；
②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见【浙江省】供应商-政府采购项目电子交易操作指南网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na，具体以政采云平台最新网址为准。
（2）投标文件的提交
①投标文件提交截止时间：见投标人须知“前附表”；
②投标文件提交地点：
A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。投标人应当在投标截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。投标截止时间后提交的电子加密投标文件，将被政采云平台拒收。
B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至240064408@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间（开标时间后60分钟内）发送至上述邮箱内，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。
（3）不予接收的投标文件情形：
①投标截止时间前未完成传输的投标文件；
②未生成加密的投标文件。
（4）投标人所提交的投标文件不予退还。
（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
4、投标文件的补充、修改和撤回。
（1）电子投标文件的补充或者修改，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
（三）投标文件的有效期
1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标候选人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标
    本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标、开评标结果等等，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电95763）。
（一）开标事项
本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。
投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。
（二） 开标程序：

1、本项目开评标全程在政采云上进行。 
2、解密完成后签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件），签署完毕后发送至电子邮箱240064408@qq.com或扫描发送至钉钉群。
六、评标
（一）组建评标委员会

本项目原则上采用电子评审方法。评标委员会由政府采购评审评委和采购单位评审代表组成。在评审评委中推选评标委员会组长，优先推选资深评委为组长。
（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
4、得分确认及评审报告编写
（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料；
（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。
5、评价
采购组织机构对评标委员会评审评委进行评价。
（三）澄清问题的形式
1、评审中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过电子交易平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得超过半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。
2、投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
（四）错误修正
投标文件如出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1、“开标一览表”中内容与“投标报价明细表”中内容不一致的，以开标一览表为准；
2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标作为无效投标处理。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4、病毒发作导致不能进行正常操作的； 
5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；
2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
4、政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理；
5、投标报价超过招标文件中规定的最高限价； 
6、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；
7、投标人仅提交备份投标文件的；
8、电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；
9、投标文件提供虚假材料的；
10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
11、不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）
    （七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理
    1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的； 

    3、因重大变故，采购任务取消的；

    4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

    （八）评标原则和评标办法

    1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。
    （九）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。
    七、定标

 1、确定中标候选人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标候选人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
2、中标结果公告发出后，采购监管部门如发现投标人出现投标硬件异常的，直接取消投标人的中标资格，剩余投标人达3家及以上的，中标顺位替补；不足3家的，本项目作废标处理。
3、发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标候选人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标候选人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审评委名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将《中标候选人公告内容》（见附件）填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408 @QQ.COM）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。
4、采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标候选人发出中标通知书，同时中标候选人应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。
5、中标通知书发出之日起至合同签订前，中标候选人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标候选人自行承担。

6、在评审结束后、确认采购结果前，采购人或采购代理机构将通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。中标供应商须积极配合做好相关复核工作，不配合相关复核工作的自行承担不利后果。
    八、合同签订及公告
    （一）签订合同
    1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标候选人投标文件的规定，与中标候选人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标候选人投标文件作实质性修改。

    2、采购人不得向中标候选人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    3、中标候选人无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

    4、中标候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标候选人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

    5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

    （二）合同公告及备案

   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
       九、中标服务费
项目代理服务费用由中标供应商支付。招标代理服务费用：参照仙居县高铁新城开发指挥部《仙新城[2021]12号》文件规定，以中标价为基数按货物类标准费率计算后收取折扣费用，该费用须在成交公告发出5日内一次性付清。

企业名称：台州新远工程项目管理有限公司
开户行及账号：中国银行股份有限公司仙居支行364977441237
A

第四章 评标办法及评分标准
根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次采购实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。
一、评标方法
本评标方法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
二、确定中标候选人
评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按商务与技术文件得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
三、评标细则
本项目总分100分(其中商务资信技术标为70分，报价标为30分)。各投标人的综合得分为其商务资信技术标得分与报价标得分之和，即综合得分=商务资信技术标得分（商务资信分+技术分）+报价标得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。
（一）商务资信技术标中客观分由评标委员会打分；其余在规定的分值内单独评定打分。
（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

政府采购政策及优惠：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购标项中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购标项提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（如有，应出具关于符合本国产品标准的声明函或有关证明文件、本国产品占比承诺函（如果有），未出具的不享受本国产品优惠政策）。
各投标人报价文件得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算，投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
（三）商务与技术文件评审内容及标准
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	一、商务资信分
	7分

	1
	类似业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似项目业绩，一个合同得1.5分，最高3分。

注：提供合同、中标通知书扫描件编入商务与技术文件，否则不得分。
	3

	2
	环境标志产品、节能产品评审
	投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品或节能产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品或节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。

注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品或节能产品认证证书（证书原件扫描件或复印件），否则不得分。
	1

	3
	质保期
	响应招标文件要求的不得分；承诺超过招标文件要求每增加1年的加1分；本项最高得3分。

注：须提供相关承诺，未提供承诺的不得分。
	3

	  二、技术分
	63分

	4
	技术响应
	投标人可以提供官网产品技术参数描述截图或产品说明书或自拟产品技术参数表述，如采购文件要求提供相应检验（检测）报告的则必须提供，作为产品的“技术要求”响应材料。

按照采购需求里面的技术参数偏离情况进行打分，完全满足招标文件要求的得25分；打“▲”的为实质性条款，出现负偏离的为无效标；打“★”的参数出现负偏离的，偏离3项以内扣2分、偏离5项以内扣4分、偏离7项以内扣6分、偏离9项（含）扣8分、偏离10项及以上的扣10分；一般技术参数项出现负偏离或缺项的，偏离3项以内扣2分、偏离5项以内扣4分、偏离7项以内扣6分、偏离9项（含）扣8分、偏离10项及以上的扣15分。
注：建议投标供应商在投标文件中清晰标识并索引各项技术参数偏离情况，便于专家评审（其中相同技术参数指标（检验（检测）报告、证书）按照一项扣分，不再重复扣分）。
	25

	5
	项目组织实施方案
	根据投标人提供本项目实施方案合理性、规范性和可操作性进行评分

（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	
	
	根据投标人提供本项目质量控制方案及措施进行评分（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	
	
	对本项目提供的供货方案（包括但不限于供货期限是否满足招标文件要求、供货保障措施、材料及设备选用情况是否合理、供货实施步骤是否清晰，是否完善）进行评分（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	
	
	根据投标人提供的应急供货预案进行评分（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	
	
	根据投标人对本项目安全保证措施（设备安全防护、操作、管理制度）等进行评分（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	
	
	对本项目调试方案（包括但不限于现场位置摆放、安装流程、安装规范、专业人员、调试流程）进行评分（评分范围：0，1，2，3，4，5）。
	5

	6
	深化设计方案
	投标人根据自身实力与经验，对厨房平面布置图内容进行深化设计，深化设计图纸(包括但不限于：平面图、水电燃气点位图、效果图)的完整性、合理性进行评分（评分范围：0，1，2，3）。
	3

	7
	售后服务方案及响应时间
	①售后服务的具体内容和措施：包括投标人培训方案、售后技术服务方案（包含售后服务人员名单和维修人员专业资格证书）、故障响应时间、服务点便利情况等进行评分（评分范围：0，1，2，3）。

注：须提供相关人员证书材料，否则不得分。
	3

	
	
	②投标人承诺收到采购人故障维修后1小时内到达现场响应得2分；≦3小时内到达现场响应得1分，≦6小时内到达现场响应得0.5分；其余不得分。

注：须提供承诺书，否则不得分。
	2


第五章 合同条款及格式
项目名称：                                   
        项目编号：                                   
甲方：  仙居县人民医院  

乙方：                                       
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.本合同及其补充合同、变更协议；
2.中标通知书；
3.响应文件（含澄清或者说明文件）；
4.招标文件（含澄清或者修改文件）；
5.其他相关采购文件。
一、货物内容
1.货物名称：
2.技术参数：
3.数量：
二、合同金额
本合同金额为（大写）：            元整（￥           元）人民币。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的规格、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目履约保证金为合同价的1%。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
    八、质保期
1.质保期：  年（自验收合格之日起计）。
九、交货期、交货方式及交货地点
1.交货期：合同签订后     个工作日内完成供货。
2.交货方式：按甲方要求。
3.交货地点：按甲方要求。
十、货款支付
（1）自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，即合同金额的40%；

（2）全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格后，按实结算后的剩余合同价支付完毕
注：最终结算价=实际供货数量×合同综合单价，具体以各类货物实际供货数量为准。
中标供应商应在采购人付款前，开具等额的符合要求的发票，否则采购人有权延迟付款，且不视为采购人违约。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
    1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
    2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1） 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2） 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3） 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
    3.乙方在质保期内提供免费服务，质保期外终身维护。如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内做出响应并回复解决方案；需到现场维修的，乙方技术人员需在2小时内到达现场；乙方每季度提供一次免费上门巡检服务。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.上述的货物免费保修期的约定：为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
    十三、验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，提供质量承诺函，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并免费培训甲方的使用操作人员（免差旅费、培训费等），并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或邀请相关专业人员成立验收小组参与初步验收及最终验收，并出具验收报告。
5.甲方应请专业技术人员共同进行验收，并出具验收报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；上述产生的验收费用由乙方负责。
十四、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十五、违约责任
除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
若甲方发现乙方提供以次充好、假冒伪劣、降低产品标准等不符合合同约定的商品 的，甲方有权要求乙方在指定时间内重新调换配送，每发生一次扣款1000元，出现三次以上此类情况的或出现上次情况后乙方不同意重新配送的，甲方有权扣除乙方所有本月度货款并提前终止本合同，由此造成的所有损失由乙方承担。
除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
十六、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十八、合同生效及其它
1. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报仙居县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
3. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。
4. 合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份、代理机构执一份。 
甲方：                             乙方：       
法定（授权）代表人签字：           法定（授权）代表人签字：
经办人签字：
签字日期：    年   月   日         签字日期：    年   月   日

甲方：

法定（授权）代表人签字：           
经办人签字：
签字日期：    年   月   日         
第六章 投标文件格式
投标文件封面样式（仅供参考）
投 标 文 件
“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”
（请选择）
                     标项号    （如有）
项目编号:
项目名称:
投标人名称：                         （盖单位章）
年   月   日
1、资格证明文件格式
目  录
（按照“第三章 投标人须知”有关资格证明文件组成要求编排）
附件1：
投标声明书
仙居县人民医院：
              (投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。
我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的 331024264050080000029-XYZFCG2026-002、仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购 的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：
1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：
（1）资格证明文件
（2）商务与技术文件；
（3）报价文件；
（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件；
4、按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。
5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。
7、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。
8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
9、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
10、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
11、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
a、提供虚假材料谋取中标、成交的；
b、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
c、与采购人、其它投标人恶意串通的；
d、向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
e、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
13、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。
     与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：________________                   邮编：____________　
电话：________________　                 传真：____________
 
                                    投标人 (盖单位章)：
法定代表人或全权代表(盖章或签字)：
 
            日　期：
注：必须按照本声明书要求填报。
附件2：
       （1）法定代表人身份证明书  （以下二选一）
投标人名称：                                         
单位性质：                                            

地址：                                                

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：       性别：    年龄：    身份证号码               

职务：          系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                            投标人：                 （盖单位章）

                                           年    月     日

注：此证明用于法定代表人本人参加本项目的采购活动。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（有效身份证复印件）
（2）法定代表人授权委托书
致：  （采购单位名称）：
                      （投标人全称）法定代表人            授权
               （全称代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购 编号： 331024264050080000029-XYZFCG2026-002  的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事务，我均予以承认。
法定代表人（签字或盖章）：  
 投标人 （盖单位章）：


                                日    期：

注：本表后附法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件3：
政府采购诚信竞投承诺书
本单位郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、331024264050080000029-XYZFCG2026-002的招标活动；
二、不向采购单位、采购代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；
三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人，不提供虚假材料谋取中标或成交；
四、中标成交后，不将采购项目非法转让他人，或未经采购单位、采购代理机构或采购监管部门同意，将中标项目分包给他人；
五、不与采购单位、其它投标人和采购代理机构串通或恶意报价，哄抬采购价格；不在招标过程中与采购组织机构协商谈判；
六、中标成交后，按规定及时与采购人签订政府采购合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；
七、严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；
八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱政府采购工作；
九、自觉接受和配合有关政府采购监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料。
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
                                    投标人 (盖单位章)：
法定代表人或全权代表(盖章或签字)：
 
            日　期：
附件4：
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函
仙居县人民医院：
我方参与的仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、331024264050080000029-XYZFCG2026-002的招标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
                               声明人 (盖单位章)：
  日　期：
附件5：
健全的财务会计制度承诺函
致 仙居县人民医院： 
    本公司参加 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、331024264050080000029-XYZFCG2026-002 的招标活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。
                              承诺人 (盖单位章)： 
  日　期：

附件6：
依法缴纳税收及社会保障资金的书面承诺
致仙居县人民医院：
我公司作为本次采购项目的投标人，参加 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、331024264050080000029-XYZFCG2026-002 招标活动，根据采购文件要求，现郑重承诺：
我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。
如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。
                              承诺人 (盖单位章)： 
日　期：

附件7：
无重大违法记录声明书
致仙居县人民医院：
我方郑重声明：我方参加 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、331024264050080000029-XYZFCG2026-002 的采购活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明。
                               声明人 (盖单位章)： 
  日　期：
附件8： 
落实政府采购优惠政策相关资料
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   仙居县人民医院  的  仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于   行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日  期：
填写注意事项：
1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 标的物请按报价明细表中的产品逐行，认真、仔细、详细填写，可增行。
3.中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写，所属行业请参照采购文件“第二章 公开招标需求”指定的行业填写。
（2）残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州新远工程项目管理有限公司 单位组织的 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。           
    单位名称（盖章）：
            日  期：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（3）监狱企业（如有）
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；
2、商务与技术文件格式
目  录
（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”商务与技术文件组成要求编排）
附件9：
商务响应承诺函
致仙居县人民医院： 
    本公司参加 仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购、编号为331024264050080000029-XYZFCG2026-002 的采购活动，现承诺我公司完全响应采购文件中要求的所有商务响应条款。
如本公司对以上内容虚假承诺，愿承担一切法律责任。
                              投标人名称(盖单位章)：
                           法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： 
日　期：
附件10： 
类似项目业绩一览表
项目编号：331024264050080000029-XYZFCG2026-002 
项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	联系人/电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.表中业绩参照“第四章 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上每个业绩相关材料。
2.投标人承诺提供的上述业绩相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。
                            投标人（盖单位章）： 
日  期：
附件11：

技术响应表
	序号
	采购文件要求
	投标文件响应情况
	是否偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	……
	
	
	


注：1、投标人须将投标文件对采购需求的所有偏离填入此表。

2、如未填写，视为完全响应采购需求的全部要求。在采购人与中标人签订合同期间，中标人未在本偏离表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。
投标人（盖单位章）：
法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：
日期：
3、报价文件格式
目   录
（投标人可参考招标文件“第三章 投标人须知”报价文件组成要求编排）
附件12： 
开标一览表
项目编号：331024264050080000029-XYZFCG2026-002 
项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购

       [货币单位：人民币元]
	总报价(元)
	大写
	

	
	小写
	


注: 1、投标报价是包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金（含进口关税、增值税等）、货到就位、调试验收、培训、保修、售后服务、质保期保障等相关服务、采购代理费、完成合同所需的一切本身和不可缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及其他不可预见因素，今后不再作调整，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整，采购人不再另行支付其他任何费用。
2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
              投标人（盖单位章）： 
               投标人代表签字或盖章：
日  期：
附件13
投标报价明细表
项目编号：331024264050080000029-XYZFCG2026-002 
项目名称：仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程厨房设备采购
   单位：元（人民币）

	序号
	货物(或系统)名称
	规格型号（或具体服务）
	品牌（如有）
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计投标总报价（1+2+3+……）
	￥                   


注：
1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
2.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准，如投标供应商对采购设备清单表内子项优化的，可自行调整清单内容。有重大缺项的将作无效标处理。
3.此表可增行。
投标人名称（盖章）：
投标人代表签字或盖章：
日        期：
附件14

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕 34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。 具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（盖章）：

日 期 ：       年       月      日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件15

本国产品占比承诺函（如果有）
本公司（单位）郑重承诺，符合本国产品标准的产品成本之和为     元；我方提供的全部产品成本之和为       元；综上，符合本国产品标准的产品成本之和占我方提供的全部产品成本之和的比例为：     % 。
    公司（单位）名称（盖章）：
日期：       年    月     日

附件16 
政府采购活动现场确认声明书（被授权人）（以下二选一）
台州新远工程项目管理有限公司  （采购组织机构名称）：
本人        （姓名）经由                （单位）负责人       （姓名）合法授权参加              （编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
                                        投标人代表签名：

                                       日期：    年   月   日
政府采购活动现场确认声明书（法人）
台州新远工程项目管理有限公司  （采购组织机构名称）：
本人        （姓名）为                 （单位）负责人参加           （编号：     ）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
                                        投标人代表签名：

                                    日期：    年   月   日
注：本声明书非投标文件的组成内容，无须在投标文件中提供。
附件17
中标候选人公告内容
项目名称及编号：                                            标项：
	中标候选人名称
	
	法定代表人（或营业执照中的负责人）
	

	投标人地址
	

	中标标的

	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	中标金额合计
	

	服务要求：



注：1、投标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；
2、填写该表不代表投标人已具有中标候选人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；
3、本表内容涉及较多，投标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；
4、评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后1个工作日内将招标文件附件《中标候选人公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：240064408@qq..com）。未按时提供所造成的后果由投标人自行承担。
5、中标结果公告内容如涉及投标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，投标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由投标人自行承担。

