                   山西医科大学高水平公共卫生学院数字化建设与效能提升项目-数据平台建设  招标文件
放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目                                                  招标文件

公开招标文件
项目名称：放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目

项目编号：1499002026AGK00833

采   购   人：长治医学院附属和平医院
采购代理机构：山西衡宇招标代理有限公司
日        期：二〇二六年五月
供应商风险提示

一、代理服务费说明：

1、本项目招标文件中投标人须知第31条，对代理服务费进行详细说明，并在投标函中第5款、第9款要求供应商承诺在规定时间内足额缴纳代理服务费，否则按照虚假应标处理。
2、需缴纳的代理服务费金额在本项目中标或成交结果公告中显示。
二、合同签订及履约验收：
根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，供应商在投标、合同签订、履约等政府采购环节应秉承诚实信用原则，实事求是，依法依规。采购人及采购代理机构对投标人的下列违法行为依法追究法律责任：
1、供应商提供虚假材料或虚假响应的，将依法没收投标保证金（如有），并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。验收时，如验收不合格，将通知整改，复验后仍不合格的，视为虚假响应。

2、供应商有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定情形的，即中标人无正当理由不与采购人签订采购合同等情形，将依法没收投标保证金（如有），并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、中标供应商不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，将按照合同约定追究违约责任，并视情况扣除履约保证金（如有）。

目录

3第一部分 招标公告


7第二部分  投标人须知前附表


15第三部分 投标人须知


15一、总则


18二、招标文件


19三、投标文件


23四、投标文件上传截止时间、解密及其他


24五、开标


24六、评标程序和要求


33七、签订合同


34八、保密和披露


34九、询问和质疑


36十、违约处罚


38第四部分 评标标准和评标方法


38一、资格性审查


39二、符合性审查


40三、政策性要求评审内容及标准（如涉及）


40四、报价符合性审查的内容及标准


44五、无效响应的情形


44六、评分细则


47第五部分  商务、技术要求


58第六部分   合同模板


61第七部分   投标文件格式


93第八部分   相关附件





第一部分 招标公告
项目概况                                        
放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年6月9日 09:30（北京时间）前递交投标文件。  

一、项目基本情况：                                    

项目编号：1499002026AGK00833

项目名称：放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目      
预算金额（元）：1500000
最高限价（元）：1500000
采购需求：

标项名称: 放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目

数量:

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目；具体技术指标详见招标文件。

备注：
合同履约期限：自签订合同之日起180日历天。

本项目（否）接受联合体投标。        
二、申请人的资格要求     

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；    

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所有产品的制造商均应为中型或小型或微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.本项目的特定资格要求：无；
三、获取招标文件    

时间：2026年5月19日至2026年5月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）        
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取       
售价（元）：0       
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点    

提交投标文件截止时间：2026年6月9日 09:30（北京时间）        

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     

开标时间：2026年6月9日 09:30        
开标地点：山西省长治市潞州区长治市和平东街137号天空四季酒店二楼会议室长治开标会场     
五、公告期限     

自本公告发布之日起5个工作日。    

六、其他补充事宜    

1、本次招标公告在《山西政府采购网》网站上发布。

2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3、监督部门：山西省财政厅政府采购管理处；监督电话：0351-4123278。

4、供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。      

5、代理费收费标准：采购项目成交服务费由成交供应商缴纳，成交服务费参照《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发改办价格〔2003〕857号文件规定的收费标准的70%收取。 
代理费收费金额（元）： / 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    

1.采购人信息        

名    称：长治医学院附属和平医院         

地    址：山西省长治市潞州区延安南路110号         

联系方式：0355-3128221       

2.采购代理机构信息        

名    称： 山西衡宇招标代理有限公司                   

地    址：太原市长风街113号千禧大厦16层                     

联系方式：18903469083         

3.采购代理机构信息

项目联系人： 赵超丰

电    话：18903469083

第二部分  投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	本项目

预算金额
	预算金额：150万元；最高限价：150万元

注：供应商总报价不得高于本项目最高限价，否则响应文件按无效处理。

	2
	是否允许代理商参加
	是

	3
	是否允许联合体参加
	否

	4
	投标文件份数及解密时间
	投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份；

投标文件开启时间即为解密开始时间，解密时长 30分钟。解密截止时间未进行解密的，视为未递交投标文件。

注：供应商需自备电脑进行解密（或可远程解密）。

	5
	供应商应提交的资格证明文件
	*1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函（见‘投标文件格式’）；

*2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（见‘投标文件格式’）；

*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见‘投标文件格式’）；

*4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（见‘投标文件格式’）；

*5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见‘投标文件格式’）；

*6.供应商廉洁自律承诺书（见‘投标文件格式’）；

*7.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所有产品的制造商均应为中型或小型或微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

7.1属于中型或小型或微型企业的，提供中小企业声明函，（见‘响应文件格式’）；

7.2属于监狱企业的提供监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

7.3属于残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函，（见‘响应文件格式’）

*8.投标保证金：投标人需要提供：

8.1采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；

8.2采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；

8.3采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交代理机构财务部门的回执单扫描件。

9.供应商信用信息查询

此项内容不需要供应商提供。

9.1查询地址：  
“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）；

9.2查询截止时间：

查询相关主体信用记录截止时间为投标文件开启当日；

9.3查询内容：

“信用中国”网查询失信黑名单记录情况；“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录情况或其他信用信息记录；

注：

（1）第1-8项资格证明文件，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开启后补正。

（2）第9项查询结果中供应商存在失信记录情形的，其响应文件将作无效处理。查询记录与其他评审资料一并保存；

10.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

	6
	投标人应提交的商务、技术文件
	*1．法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； 

*2．法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’）

若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供；

*3．投标函（见‘投标文件格式’）；

*4．开标一览表（包括开标一览表及报价明细表） （见‘投标文件格式’）；

*5．商务条款响应表（见‘投标文件格式’）

*6. 报价货物技术规范偏离表（见‘投标文件格式’）

*7．采购货物主要技术指标和运行性能说明书等相关证明材料（包括但不限于：系统截图或第三方检测报告或产品白皮书或技术说明书等）

8．投标文件上传截止日前三年内的类似项目合同案例列表及相关证明资料（见‘投标文件格式’）；

9．项目实施方案

10．售后服务方案

11．组织实施保障
12. 投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；（格式自拟）

注：加*的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不通过符合性审查，且不允许在开标后补正。

	7
	政府采购相关政策要求
	1．涉及进口产品的要求：
采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．涉及执行政府采购优惠政策的要求：
（1）政府采购强制采购的产品要求：投标人本项目所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，供应商应附处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分）；以上产品不接受非强制采购产品。
（2）涉及价格折扣优惠的绿色产品要求：投标人本项目所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，投标人需投报“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第七部分），才可享受该项产品的价格折扣；品目清单外的产品不享受价格折扣优惠政策。
（3）绿色数据中心建设项目要求：根据财政厅晋财购〔2024〕54号文件精神，采购人已按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求提出采购需求并开展相关采购活动。投标人需如实填报并提供《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第七部分）。
（4）绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：根据财政厅晋财购〔2024〕54号文件精神，如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，需要严格落实相关文件精神，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第七部分）。
（5）政府采购绿色包装和绿色运输要求：本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第七部分）。鼓励中标投标人在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。
3．采购货物中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其他软件必须为正版软件。

4．所投报信息安全产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。

5. 投标人填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
投标人参加本次招标活动，如涉及上述1-5项要求，均应作出实质性响应，否则将导致投标无效。
6．中小微企业参加本项目投标：

须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号），并依据工信部联〔2011〕300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，按照《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》，对符合规定的小微企业报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。货物服务采购项目给予小微企业的价格优惠为15%-20%，特殊情况不应低于10%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%-6%，特殊情况的不应低于4%。政府采购工程项目给予小微企业的价格扣除优惠为3%-5%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分

的3%-5%，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。

7．残疾人福利单位参加本项目投标：

依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8．监狱企业参加本项目投标：

依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

9. 联合体参加本项目投标：

如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予相应的扣除。

注：

1.如本项目（包）是专门面向小微企业或残疾人企业或监狱企业或需要由联合体投标的采购项目，本项第6-8项应作为资格证明文件与本表第6项内容一并提交，否则投标文件无效，且不再享受价格扣除政策。

2.本项目按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》晋财购〔2024〕54号文，严格执行政府绿色采购优惠政策。优先采购绿色产品。
3.格式见第七部分

	8
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起计算）

	9
	评标委员会成员构成
	本采购项目的评标委员会成员由5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。

专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	10
	确定中标

供应商
	本项目采用综合评分法，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，最后由采购人确定中标供应商。

	11
	现场勘查
	不需要

	12
	标前答疑
	招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知

	13
	投标过程中可能实质性变动内容
	招标文件第五部分中的技术、服务要求以及第六部分合同范本中相关内容，对变动的内容，须经采购人代表签字确认。

	14
	本项目所属行业
	根据中小企业划型标准，本项目所属：软件和信息技术服务业。


电子响应须知附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	投标文件编制
	1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。

如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在投标人具有独立承担民事责任能力模块处完成上传。

1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子投标文件解密
	2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。

2.2电子投标文件解密时间： 30分钟

2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。

2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：

（1）投标人未在规定时间内解密投标文件的；

（2）投标人使用非本次招标加密用CA数字证书解密的；

（3）投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。


第三部分 投标人须知
一、总则     
1.适用范围
本招标文件适用于本次公开招标活动的全过程。
2.定义

2.1采购方：指进行本次招标活动的单位。

2.2代理机构：指在采购方委托的范围内依法开展招标活动，组织本次招标活动的执行机构，即“山西衡宇招标代理有限公司”。

2.3投标人：指符合本招标文件规定，按期提供投标文件参加招标活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.7招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标活动的主要依据，对招标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件

3.合格投标人的条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购服务的投标人。需按投标人须知前附表第5项要求提供有效资格证明文件。

3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.3关于是否允许代理商参加投标（见前附表第2项）。

3.4关于是否允许联合体投标（见前附表第3项）。

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的投标人资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中要求的有效的资格证明文件。

（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。

（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（8）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.5关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

3.6关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的投标人。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

3.7关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件或影印件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5.投标费用

5.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.招标要求

6.1投标人所提供的服务内容与服务技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。

6.2采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第11、12项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.通知

7.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

8.解释权

8.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。

8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。

二、招标文件

9.招标文件的内容

9.1招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 投标邀请；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 评标标准和评标方法；

第五部分 商务、技术要求；

第六部分 拟签订的合同文本；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件。

9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。

9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.招标文件的澄清和修改

10.1澄清、修改时间：提交投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，采购代理机构将在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。

10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人提出的质疑，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

10.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其他答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

三、投标文件

11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件、图纸中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

11.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成
资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。

商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。

投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第5项资格证明文件、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。

12.2投标文件其他要求

12.2.1编排要求

投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

12.2.2格式要求

本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。

如投标人参加多包投标的，要求按包分别独立制作投标文件。

12.2.3投标文件的份数、加密

12.2.3.1投标文件的份数

本次招标须递交的投标文件份数详见投标人须知前附表。
12.2.3.2投标文件加密

系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。

12.3投标保证金

12.3.1本项目要求投标人提交保证金，投标保证金的金额：15000元（壹万伍仟元整）

12.3.2投标人可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金。

12.3.3保证金提交方式

（一）银行转账形式

投标人须在投标文件上传截止时间之前将本项目的保证金从自己的基本存款账户缴纳到招标代理机构接收投标保证金账户：

开户银行名称：兴业银行股份有限公司太原太钢支行

开户银行行号：309161005148

账户名称：山西衡宇招标代理有限公司

账号：485140100100166493

（保证金是否缴纳成功，以招标代理机构财务部门出具的最终入账信息为准）
未按照要求承诺通过投标人自身基本存款账户缴纳保证金的，投标文件将被拒绝。
（二）电子保函形式  
投标人需在投标文件上传截止时间之前通过“政采云”平台，根据系统相关要求在线进行办理。其中：承保期限不得少于本项目投标有效期限。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式  
投标人须在投标文件上传截止时间之前，向招标代理机构财务部门递交支票/汇票/本票/纸质保函，财务人员核对票面/保函信息、有效期无误后，打印回执单，投标人签字领取《回执单》，财务人员须将收取的票据和保函妥善保管。由于支票、汇票、本票、纸质保函属于企业重要票据，招标代理机构不接受邮寄或速递方式提交，由此带来的不利后果或造成票据遗失情况，均由投标人自行承担。
（四）未按上述各项要求足额提交保证金或担保金额未达到保证金金额要求的，其投标文件无效。

12.3.4保证金的退还

（1）投标人在投标文件上传截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）未中标供应商的保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的保证金。
（4）退还方式

（一）银行转账形式：招标代理机构原路退还项目投标保证金；

（二）电子保函形式：投标人采用电子保函形式提交投标担保的，出具保函的银行等金融机构的担保责任自保函有效期到期后自动解除，一般情况下电子保函无需退还。如遇特殊情况，投标人要求在系统中操作退还的，由招标代理机构负责退还。
（三）支票、汇票、本票、纸质保函形式：招标代理机构财务部门自中标通知书发出之日起5个工作日内通知未中标供应商持《回执单》领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认；中标供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持《回执单》至招标代理机构财务部门领取票据/保函，并在领取时在回执单存根联签字确认。

（5）因重大变故采购人取消采购任务的，招标代理机构在终止公告发布后5个工作日内退还供应商已缴纳的保证金。以电子保函形式提交投标担保的供应商要求退还电子保函的，由招标代理机构执行人在系统中及时办理。

12.3.5有下列情形的，保证金不予退还：

供应商在投标有效期内撤销投标文件的保证金不予退还。
12.3.6 投标人账户发生变更的情形

投标人账户变更导致投标保证金不能按照来款账户信息退还的，由投标人提供加盖公章的相关资料（情况说明、准予变更登记通知书复印件、银行开户文件复印件等）办理退还。
12.4投标报价

12.4.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于完成本项目所需的所有服务内容,提供承载本次服务所必要的人员、设备、设施、保险、验收、培训、相关服务及相关税费等所有相关费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
12.4.3投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表。

12.4.4投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

12.4.5本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

12.4.6本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

12.5进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，采购人负责提供相关材料。

13.投标内容填写说明 

13.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

13.2 招标文件有固定格式要求的，应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。
13.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13.6投标人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。

14.投标文件的有效期

14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表第8项。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。

14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

14.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求。

15.投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。

15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置签字（章）或签署个人电子CA章、加盖投标人电子CA章，否则作为无效投标处理。

15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人电子CA章。

15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件上传截止时间、解密及其他

16.投标文件上传截止时间

16.1投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。

17.投标文件解密

17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。
17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。

17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。
17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。

18.投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标人在递交（上传）截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。

18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

18.3在递交（上传）截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

五、开标 

19.开标及其有关事项

19.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构在开标现场发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
19.2评标委员会成员不得参加开标活动。

19.3解密结束后，投标人在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。
19.4“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。
19.5投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。
19.6“报价结果”随采购文件一并存档。
六、评标程序和要求

20．组建资格证明文件审查小组和商务技术评标委员会

20.1组建资格证明文件审查小组

20.1.1资格证明文件审查小组由采购人人员组成。

20.2组建商务技术评标委员会

20.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。

20.2.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2.5评审专家由采购代理机构从 山西省财政厅专家库管理系统 中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21．评审

评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

21.1资格证明文件的评审

21.1.1解密结束后，采购人依法按照招标文件中规定的“评审标准和评审办法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入商务技术评审。

21.1.2对前附表第5项中有资格、资信不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。
21.1.3投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

21.1.4对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

21.1.5采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与采购文件一并存档。

21.2商务技术文件的评审

21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“政采云系统”中提交的电子投标文件。

21.2.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照招标文件确定的“评审标准和评审办法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品或演示内容进行符合性审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。

21.2.3满足招标文件实质性要求的商务技术文件是指投标人的商务技术文件中的不存在不符合招标文件要求的情形，或经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。

21.2.4细微负偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。

21.2.5重大偏离系指商务技术文件中存在不符合招标文件要求的情形，或存在限制采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A．对“投标人须知前附表”第6条中带*号的商务技术要求及第五部分商务、技术要求中带*号商务技术指标未实质性响应的；

B．未按招标文件的规定签署、盖章的；

C．未按照招标文件规定报价的或者报价超过招标文件中规定的最高限价的；

D．执行标准、供货时间、交货地点、款项支付方式及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；

E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；

F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

G．不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

21.2.6重大偏离不允许在开标后修正。

21.2.7如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.2.8对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统”以电子形式向投标人发出，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正说明。

21.2.9投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统”做出回复，并加盖电子CA章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。

21.2.10评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。

21.3报价审核

21.3.1根据本文件第四部分“评标标准和评标方法”对投标报价进行符合性审查。

21.3.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.3.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照招标文件中确定的优惠率，对其投标报价进行调整后，形成各投标人最终评标价格。

21.3.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.5存在下列情况之一者将视为投标无效：

（1）未在开标一览表中加盖电子CA章的；

（2）未按招标文件进行签署的；

（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在空项、漏项、缺项的；

（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.3.6经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。

21.4对投标人的商务技术文件进行比较和评价
21.4.1评标委员会应当按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”，对3家及以上符合性审查合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。

22. 评审复核

22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

22.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

23.确定中标候选人名单和中标人

23.1确定中标候选人顺序

23.1.1采用综合评分法的，采用下列原则：

23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。

23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.1.3综合得分且投标报价相同的并列，投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，第一中标候选人按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。

23.1.1.4评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.1.1.5由采购人确定评审得分最高的投标人为中标人或者为排名第一的中标候选人。

23.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则：

23.1.2采用最低评标价法的，采用下列原则确定中标候选人顺序。

23.1.2.1按投标报价由低到高顺序排列。

23.1.2.2投标报价相同的并列。投标人的商务技术文件满足招标文件全部实质性要求，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。

23.2对于提供相同品牌产品的投标人，在确定中标候选人时需遵循以下原则：

23.2.1采用综合评分法的采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

23.3如本项目或包为非单一产品的，应根据本项目或包的采购需求中确定的核心产品（技术指标中标注为核心产品的或加“※”的产品）。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按23.2规定处理。
23.4确定中标人

本次招标，采购人授权评标委员会确定中标人。评标委员会原则上按照23.1、23.2原则确定第一中标候选人为中标人。
24. 编写评标报告

24.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，最后由采购人确定中标供应商。

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
24.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。

25. 评标过程保密

25.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
26. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其他后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

27. 无效投标与无效评标

27.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

28．采购项目终止与处理
28.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

28.2公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

28.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29. 中标结果公告

29.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

29.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

29.3中标公告期限为1个工作日。

30．中标通知

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.3中标通知书是合同的组成部分。

31.中标服务费

31.1 收费标准

采购项目中标服务费由中标人缴纳，中标服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发改办价格〔2003〕857号文件规定的收费标准的70%收取服务费。

31.2中标供应商在本项目结果公告发布之后，自行在“政采云系统”中获取中标或成交通知书，并在本项目结果公告发布后五个工作日内，以汇款转账或现金方式向采购代理机构一次性付清成交服务费，未在规定期限内付清的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门上报，并将按照银行现行贷款利息计算欠费金额，采购代理机构长期拥有追讨权。

31.3中标服务费收取账户信息：

收款单位：山西衡宇招标代理有限公司
开户银行名称：兴业银行股份有限公司太原太钢支行

开户银行行号：309161005148

账户名称：山西衡宇招标代理有限公司

账号：485140100100166493

31.4供应商通过汇款转账方式缴纳成交服务费的，由供应商通过对公账户转出；供应商交纳中标服务费时，应在凭单用途栏中注明项目编号（可简写项目编号后四位），如本项目涉及多包采购，同时注明包号。

七、签订合同

32.签订合同
32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 

32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

32.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。 

32.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

32.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。

八、保密和披露

33.保密

33.1潜在投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
34.披露

34.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。

34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

35.询问和质疑

35.1 投标人有权就招标事宜提出询问和质疑（询问和质疑均通过山西政府采购平台进行）

35.2询问和质疑的接收方式

35.2.1投标供应商对招标文件（除采购需求、综合评分细则）、评审过程、采购结果进行口头询问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址向采购代理机构口头提出询问。

35.2.2投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则进行口头询问的，可按第一部分招标公告中载明的联系方式、地址向采购人口头提出询问。

35.2.3投标供应商对招标文件的采购需求、综合评分细则、采购过程、采购结果进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，提交询问函或质疑函。

35.2.4投标供应商对采购程序进行书面询问或质疑的，须通过政府采购平台进入“项目质疑管理”，按照系统中询问列表、质疑列表填写相关内容，提交询问函或质疑函。

35.3招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

35.4投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

35.5 质疑投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当在法定质疑期限内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.6对可以质疑的招标文件提出质疑的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出；

对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

对成交结果提出质疑的，在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

35.7在线质疑及答复

（一）在线质疑提出

投标人参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。

（二）质疑材料要求

投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片（支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、 GIF）。

在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。

投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章;投标人为自然人的，相关材料由本人签名。

（三）在线质疑答复

采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。

对采购文件质疑的处理。采购人或采购代理机构应当对被质疑的采购文件相关内容进行核实并逐一作出答复;必要时，可邀请不少于3名以上单数政府采购专家对质疑内容进行审核，并依据专家意见进行答复。

对采购过程质疑的处理。采购人、采购代理机构应当对质疑内容进行核实，并依据核实结果进行答复，必要时应出具相关依据。

对中标、成交结果质疑的处理。质疑内容属于评审报告中已有结论性意见的，采购人、采购代理机构可依据评审报告意见答复;必要时，采购人或采购代理机构应当组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑内容涉及原评审存在资格性检查认定错误、实质性条款评判错误、分值汇总计算错误、价格计算错误、分项评分和客观分评分错误情形的，由原评审委员会予以明确，并书面陈述是否产生错误、原因和事实依据。质疑投标人提供的证明材料属于其他投标人投标（响应）文件未公开内容的，采购人或采购代理机构应当要求质疑投标人提供书面材料证明其合法来源。

35.8质疑供应商对采购方、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。

十、违约处罚

36. 投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。 

36.1开启后在投标文件有效期内，投标人撤回其投标文件；

36.2在招标期间，投标人企图影响代理机构或评标委员会的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.3中标人未按本招标文件规定签约； 

36.4中标人与采购方订立背离合同实质性内容的其他协议； 

36.5中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

37.评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

评标标准和评标方法

一、资格性审查
	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	1.1提供供应商信用承诺书。

1.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2.1提供供应商信用承诺书。

2.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	3.1提供供应商信用承诺书。

3.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	4.1提供供应商信用承诺书。

4.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	5.1提供供应商信用承诺书。

5.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	对供应商提供的廉洁自律承诺函的完整性、符合性进行审查
	6.1提供供应商廉洁自律承诺函

6.2以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	政策要求
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	7.1本项目专门面向中小企业采购：报价供应商须提供中小企业声明函（见‘响应文件格式’）

7.2监狱企业、残疾人福利性单位视同中小企业；
7.3须内容完整、签署符合要求，加盖电子CA章。否则，响应无效。

	8
	基本资质
	保证金缴纳情况
	投标人需提供相关保证金缴纳证明材料：

8.1采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；

8.2采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；

8.3采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交代理机构财务部门的回执单扫描件。

任意一项证明文件扫描件清晰。


说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查
	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务资信
	对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件的符合性、完整性进行审查。
	1.1提供投标人法定代表人（负责人）身份证明文件；

1.2证明文件须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	2
	商务资信
	对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件的符合性、完整性进行审查。
	2.1提供法定代表人（负责人）授权委托书证明材料，若投标人授权代表为法定代表人的可不提供。

2.2证明文件须内容完整、有效、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	3
	商务资信
	对投标人提供的投标函的符合性、完整性进行审查
	3.1提供投标函；

3.2投标函须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	4
	报价
	对投标人提供的投标开标一览表（包括开标一览表及报价明细表）的符合性、完整性进行审查。
	4.1提供开标一览表（包括开标一览表及报价明细表）；

4.2开标一览表及报价明细表审查须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

4.3存在漏项、缺项、错项；存在有超出本项目最高限价等情形，响应无效；

4.4报价有可选择或可调整的报价的，响应无效。

	5
	商务资信
	对投标人提供的商务条款响应表的完整性、符合性进行审查
	5.1提供商务条款响应表；

5.2响应表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

	6
	技术
	对供应商提供的投标产品技术偏离表的完整性、符合性进行审查
	6.1提供报价产品技术偏离表；

6.2报价产品技术偏离表须内容完整、签署符合要求、加盖电子CA章。否则，响应无效。

6.3对照本文件第五部分“技术参数要求”中的内容和响应文件的响应情况进行审查；磋商小组共同认定属于响应文件存在重大偏离的、没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理。

	7
	技术
	对供应商提供的采购产品主要技术指标和运行性能说明书等相关证明材料的完整性、符合性进行审查
	7.1提供采购产品主要技术指标和运行性能说明书等相关证明材料（包括但不限于：系统截图或第三方检测报告或产品白皮书或技术说明书等）；

7.2对照本文件第五部分“技术参数要求”中标“★”的内容和投标文件的响应情况进行审查；或评标委员会共同认定属于响应文件存在重大偏离的情况进行审查，没有做出实质性、符合性响应的做无效投标处理。

	8
	商务
	其他不符合招标文件的实质性要求。
	其他不符合招标文件的实质性要求。


说明：

1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。

2．审查时，存在第三部分投标人须知第27条无效投标的情形的，按无效投标处理。

3.中标后签合同前，甲方有权组织现场演示，演示内容为中标人响应文件中列明的全部功能；若演示出现以下情况，即视为虚假承诺：①响应文件列明的功能完全无法实现；②功能虽能实现，但未达到响应文件要求的标准。一旦判定虚假，甲方将：①取消中标资格；②将其纳入甲方黑名单。
三、政策性要求评审内容及标准（如涉及）
1、涉及进口产品的要求：
本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）字样的，均必须采购国产产品，否则报价无效；特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，在综合得分相同前提下优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、涉及执行政府绿色采购优惠政策的要求：
（1）政府采购强制采购的产品要求：投标人本项目所投以上产品应全部属于“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，投标人应附处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》（格式见第七部分）；以上产品不接收非强制采购产品。

（2）涉及价格折扣优惠的绿色产品要求：以上产品投标人需投报“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》（格式见第七部分），才可享受该项产品的价格折扣；品目清单外的产品不享受价格折扣优惠政策。

（3）绿色数据中心建设项目要求：根据财政厅晋财购〔2024〕54号文件精神，采购人已按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求提出采购需求并开展相关采购活动。投标人需如实填报并提供《符合绿色数据中心建设要求承诺书》（格式见第七部分）。

（4）绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：根据财政厅晋财购〔2024〕54号文件精神，如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，需要严格落实相关文件精神，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，投标人在提交投标文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”（格式见第七部分）。

（5）政府采购绿色包装和绿色运输要求：本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第七部分）。鼓励中标投标人在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

4、投标人投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策，按照本项目评分标准进行评审。投标人需将非政府强制采购产品如实填写到《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

5、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

6、所投报信息安全产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。

7、中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物15%的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有小型、微型企业制造货物，也有大型企业、中型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为1%-2%或者在原报价得分的基础上增加其价格得分的1%-2%。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

8、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库〔2017〕141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、监狱企业参加本项目投标的要求

（1）监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与大、中型企业组成联合体参加政府采购活动时，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，对标的总价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

10、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品5%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

11、本项目涉及强制采购或优先采购绿色的评审标准
（1）本项目按照《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》晋财购〔2024〕54号文，严格执行政府绿色采购优惠政策，强制采购或优先采购绿色产品。 对于优先采购的绿色产品，给予其4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）多种绿色产品属于优先采购的，叠加执行。例：某产品既符合优先采购节能产品政策要求，又符合优先采购环境标志产品时，投标人同时提供本产品有效的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书，则给予其8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
12、本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本项目中涉及到商品包装和快递包装的，其包装材料和运输环节的要求和履约验收要求严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准及相关要求，投标人在提交投标文件中需提供“商品包装和快递包装承诺”（格式见第七部分）。鼓励中标人在运输过程中推广使用新能源车辆进行配送，优化运输路线以减少空驶和碳排放，确保运输过程的环保性。
  四、报价符合性审查的内容及标准
	1
	投标文件报价审核
	1.审查投标人报价是否超出最高限价，否则响应无效。


五、无效响应的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效响应。
六、评分细则

本次评标采用综合评分法。综合评分因素的主要因素为价格、技术、业绩、信誉、荣誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。

评分标准及内容
一、商务部分（15分）
1、合同执行能力、投标人业绩（6分）

根据投标方（或制造厂家）提供的近3年（投标截止时间）类似项目业绩做出评审，提供一个得2分 (时间以合同签订时间为准），满分6分。

注：须提供业绩证明材料（提供合同，以及发票、实施过程描述及验收报告，否则认定证明材料不全）。

同时，本款可作为加分的项目案例仅指供应商自身的项目案例，即文本显示公司名称必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。

注：（1）合同复印件中无金额或金额不清楚的，不得分。

（2）未按上述要求提供资料或提供资料不完整的，为无效项目案例。

2、企业能力（9分）

2.1资质及认证类（2分）

投标产品制造厂家具备与本项目相关的ISO9001质量管理体系认证，得1分；具备ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，得1分，本项最高得2分。

（提供有效期内证书扫描件，未按要求提供、证书过期或材料不齐全的，不得分）

2.2知识产权类（3分）

投标方（或制造厂家）具有本项目所投产品/软件对应的软件著作权证书扫描件，每提供1个符合要求的证书得0.5分，本项最高得3分。

2.3企业资质类（4分）

投标产品制造厂家为国家级高新技术企业的，得2分；为省级及以上专精特新企业的，得2分，本项最高得4分。

（提供有效期内证书扫描件，未按要求提供、证书过期或材料不齐全的，不得分）
二、技术评审（70分）

1.技术参数的响应程度（20分）
投标产品与招标文件规定的技术参数和要求的满足程度，完全满足招标文件技术参数要求得20分，有负偏离项按下述标准扣分：

★指数为实质性参数，共计5项,如有负偏离，将视为无效投标。

1）▲项为重要指标项，共计12项，每负偏离一项扣1分；

2）其他为一般指标项，共计80项，每负偏离一项扣0.1分。

注：招标文件中▲项需提供截图或条款要求的证明材料；投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，视为负偏离。评标委员会在评审意见中注明加分或扣分的理由。

2.整体建设方案（20分）

根据投标人提供的整体建设方案，依据需求分析与目标设定、整体规划与功能架构、产品特色与技术应用、风险管理与应对措施4个方面进行评审。

1）需求分析与目标设定：从需求分析全面性、建设目标清晰程度两个方面评审，每有一项最多得2.5分，本项最多得5分。

2）整体规划与功能架构：从整体规划合理性、功能架构先进性两个方面评审，每有一项最多得2.5分，本项最多得5分。

3）产品特色与技术应用：从产品特色介绍全面性、技术应用案例两个方面评审，每有一项最多得2.5分，本项最多得5分。

4）风险管理与应对措施：从风险识别全面性、应对措施及监控机制完善性两个方面评审，每有一项最多得2.5分，本项最多得5分。

3.技术实施方案（15分）

根据投标人提供的技术实施方案，依据实施计划与进度、质量保障、培训计划与内容等3个方面进行评审。

1）实施计划与进度：从计划详细程度、进度规划合理性、资源分配合理性三个方面评审，每有一项最多得2分，本项最多得6分。

2）质量保障：从质量保证完整性、沟通机制、与团队人员安排三个方面评审，每有一项最多得1分，本项最多得3分。

3）培训计划与内容：从培训课程合理性、培训计划完整性、培训方式和效果全面性三个方面评审，每有一项最多得2分，本项最多得6分。
4.售后服务方案（15分）
根据投标人提供的售后服务方案，依据服务体系构建、售后团队管理 、应急响应等3个方面进行评审。

1.服务体系构建：从售后服务内容、服务体系完善性、流程管理清晰程度、故障响应时间、故障处理方案五个方面评审，每有一项最多得2分，本项最多得10分。

2.售后团队管理：从售后团队架构合理性、管理内容科学性两个方面评审，每有一项最多得1分，本项最多得2分。

3.应急响应：从应急响应方案全面性、事后总结机制规范性两个方面评审，每有一项最多得1.5分，本项最多得3分。

六、价格分（15分）

通过资格性、符合性审查及计算错误修正的投标人的为有效报价（评标期间，未通过资格性、符合性审查或未接受计算错误修正的投标人的报价不参与评标基准价的计算）。

满足招标文件要求且最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×15
报价得分保留两位小数。投标人报价得分按照由高到低的顺序进行排名。

注：投标人总报价不得高于本项目最高限价，否则投标文件按无效处理。

第五部分  商务、技术要求

商务要求

一、采购需求：放疗科肿瘤信息化管理系统采购项目。

二、服务地点：长治医学院附属和平医院指定地点

三、付款方式：第一期款项：合同生效且项目启动后30日内，乙方完成工程师进场，并向甲方提交项目实施计划、软件需求规格说明书后，甲方向乙方支付合同总金额的30%。

第二期款项：乙方按确认的需求完成全部软件开发、单元测试及方案确认，系统达到上线条件后，支付合同总金额的30%。

第三期款项：乙方完成全部项目实施、系统正式上线及功能调试，提交终验申请及完整资料后支付合同总金额的30%。

第四期款项：项目终验合格满12个月，且乙方完成全部维保义务、无遗留问题后付清剩余10%尾款。
四、合同履行期限（服务时间）：自签订合同之日起180日历天。

五、质量标准：国家、地方和行业现行规定合格标准。

六、质保期：提供不少于2年的免费维护服务（涵盖所有软硬件产品）。起算时间：自本项目《终验合格书》签订之日起计算。质保期内免费配合医院提出的功能需求改造，免费配合医院完成各类过级需求。

七、其他服务要求：

1.为保证系统稳定，系统故障修复：7×24小时响应，重大故障4小时内到达现场。

常规更新与补丁：定期推送系统安全补丁、功能优化及兼容性更新。

技术支持：提供电话、远程、现场等多渠道技术支持。

数据安全：免费提供数据备份方案指导及紧急恢复支持。如电话技术支持和网络远程维修解决不了问题，将提供到达现场维护。

2.超出维保年限后的服务

维保费用：超出免费维护期后，每年维保费用为合同总金额的3%。

服务内容：延续免费维护期内的全部服务标准（故障响应、更新支持等）。

优先支持承诺：对续费用户提供VIP响应通道（故障响应时间缩短至2小时内）。

3.工程建设期间售后服务

责任主体：工程建设期间（从项目启动至终验合格）的所有售后服务费用（含软件维护、升级、调试等）均由投标单位承担。

服务要求：投标单位需派驻工程师全程驻场，确保系统上线稳定运行。

服务商专业技术支持团队的人数合计不少于5名，主要负责系统开发、实施、上线等工作，及时处理故障并恢复系统正常运行。

4.政策变动响应机制

升级义务：因卫生主管部门政策变动（如文书格式、数据规范等），投标单位需免费提供系统升级服务，并在政策发布后30个自然日内完成调整。

技术保障：安排专职技术团队跟踪政策动态，确保系统持续合规。

5.补充服务条款

SLA（服务级别协议）：

故障分级响应：

一级故障（系统瘫痪）：4小时内现场处理。

二级故障（功能模块故障）：8小时内解决。

三级故障（非核心功能异常）：24小时内修复。

定期巡检与优化：每季度提供免费系统健康检查，包括性能优化、安全漏洞扫描及存储空间评估。

数据备份与灾备：提供数据备份方案设计指导（符合等保三级要求），支持异地灾备架构部署咨询。

额外定制服务：若需新增定制功能或模块，投标单位按市场公允价格提供报价，优先满足医院需求。

6.用户培训与文档

培训服务：免费提供不少于3次的系统操作培训（覆盖管理员、医生、技师等角色）。

培训材料包括操作手册、教学视频及模拟环境演练。

文档交付：提供完整的系统运维手册、接口文档及应急预案。

7.违约责任

若投标单位未履行上述售后条款：按合同金额每日0.1% 支付违约金。严重违约时，医院有权终止合同并追究法律责任。
技术要求
	（一）病案管理
1.支持患者登记基本信息字段的自定义，支持根据医院情况自动生成放疗号；

2.患者诊断档案支持录入患者主诉、现病史、既往史、治疗历史、治疗方案等放疗专科病历信息；

3.▲支持通过HIS或一体化平台上快速创建放疗患者列表，实现患者基本信息录入；

4.支持拍摄患者头像用于治疗时患者身份确认；

5.支持接收到病人DICOM文件自动创建文件对应的病人；

6.支持通过放疗号或姓名实现复诊患者识别，调出患者信息进行复诊登记，历史数据自动关联；

7.▲提供患者头像拍照功能，并将头像存储到病案数据库；

8.支持患者诊断信息支持ICD-10编码，支持录入肿瘤的TNM分期、综合临床分期的录入（分期依据支持ACJJ和FIGO）、病理；

9.支持诊断信息、疗程信息自动同步到加速器治疗系统；支持计划自动关联处方信息，PlanReport；
10.★主页面显示患者信息列表，可按照不同的分组方式查看(如病区、医生、疾病、疗程状态、治疗方式等)，列表展示患者基本信息，流程状态信息、诊断信息和病案信息等；

11.支持将患者各类纸质病历通过扫描或拍照方式存档，患者各类电子文件(Word、PDF、图片等)归档到对应患者名下，可添加标记和描述，以方便进行检索和查阅；

12.支持快速检索、模糊查询及多字段组合查询；支持按影像类型查询患者；

13.支持病案分类归档管理，支持对病案进行分类标记，病案标记应包括：加急、危重、暂停治疗、终止治疗、典型病例及患者随访资料等；支持自定义标记名称和图标；

14.支持从存储媒介或DICOM网关导入患者图像、靶区、计划等病案资料；支持批量病案导入，并可根据病案信息自动归档到对应的患者名下；支持病案导入自动解析，建立病案从属关系；

15.支持将患者放疗病案(包括影像、靶区、计划、附件等文件)导出到存储媒介；支持将患者DICOM文件发送到DICOM设备；支持DICOM文件的自动转发；

16.支持治疗过程患者放疗副反应记录，包括部位、时间、等级、处理措施等；

17.支持实时查看加速器的治疗记录并超量、欠量进行预警；
18.主页面快速查看患者治疗次数、分次治疗记录，中断等异常情况醒目提醒；

19.支持医生查看各自管理的患者定位预约时间、治疗预约时间、治疗次数、治疗情况等治疗概要信息，提供日程提醒功能。

（二）流程管理

20.按照预先配置的治疗流程，系统自动推进各治疗节点任务，及时且不会遗漏；

21.支持根据患者放疗流程的进度登记进度及流转数据变化，自动标记患者放疗流程进度登记的节点状态；

22.支持以进度登记的节点顺序进度图方式显示患者放疗疗程的完整治疗流程及当前进度登记状态；

23.▲支持放疗流程的新增、复制、编辑、删除、启用与禁用操作；

24.支持对患者进行个人、定位、计划、治疗进行标签标记；并后续能根据标签进行统计分析；

25.提供中断和终止患者外照射预约功能；

26.提供患者分类标签、按标签筛选患者、患者标签管理配置功能；

27.提供查看电子治疗单：每次治疗或验证的技术员确认记录；

28.根据患者的治疗进度以及数据流变化，自动标记患者放疗流程状态；

29.支持放疗流程中各岗位的工作，包括开单、定位预约、勾画、单据审核、计划任务分配及领取、计划信息补充、计划评估及审核、照射方案制定、治疗日程预约、日程变更、设备故障处理、语音呼叫患者、治疗确认、疗程结束等；

30.提供工作审核机制，支持对关键工作内容进行强制审核和签名确认；提供审核配置功能，支持自定义审核机制，

31.支持对具体工作设置强制审核；提供审核验证功能，关键审核需再次输入账号密码才能审核，保证安全；

32.对各环节的关键操作进行详细记录，确保所有关键操作有迹可循；提供日志记录列表，以病人为中心显示对病人的每个关键操作的日志记录信息；

33.支持拍摄患者定位照片，定位照片在治疗技师排队叫号视图页面展示；

34.支持对制模、CT定位、复位、治疗等环节进行记录；

35.对当日未治疗日程或者连续多日未治疗患者，支持通过PC端、短信等方式及时提醒主管医师；

36.支持主管医生对需暂停治疗的患者进行标记，并自动通知治疗室；

（三）任务管理

37.各岗位提供工作任务列表，显示未处理任务数量，列表中处理待完成工作，自动转入下一流程；

38.★工作任务列表包括待定位申请、图像处理、自动勾画、靶区勾画、计划待领、计划设计、计划审核、计划复审、待上机、治疗中等；

39.支持计划设计任务的人工和自动分配，可指定物理师组、医生组、计划系统；

40.提供计划任务领取功能，领取任务有明确的状态标记；

41.支持计划设计任务轮流自动派单模式或抢单模式；

（四）单据管理

42.支持放疗流程涉及的各节点单据依据科室情况自定义配置；支持单据样式、排版及科室文化的设计，支持不同单据相同字段的数据关联使用；

43.支持单据字段以病种或部位的模板设计与维护；

44.★支持公共模板、个人模板的新增、编辑、删除与默认设置；

45.支持字段的结构化设计与存储；支持危及器官剂量模板管理；

46.支持审批备注常用语的模板管理；

47.支持单据审核机制的自定义配置，如审核角色、用户；支持单据的双签审核；

48.▲支持的单据类型包含定位申请单、CT定位单、定位执行单、计划申请单、计划复核单、复位申请单、复位执行单、放疗医嘱单、放疗实施记录单、放疗小结单等；

49.支持单据类型的自定义设计与配置；

50.支持自定义配置单据的关联放疗流程及可编辑单据内容的角色权限；

51.支持自定义配置放疗疗程单据的数据录入方式、关键内容的审核机制；

52.支持患者疗程的放疗流程的数据录入；

53.支持按流程设计的授权角色完成单据的审核机制；支持已提交单据的预览、打印；

54.支持录入的单据字段含扫描部位、扫描范围、扫描方式、扫描进程、扫描厚度、定位执行房间、定位备注等定位申请信息与定位执行数据；

55.支持勾画医生、勾画时间等勾画数据录入；

56.支持靶区处方剂量、危及器官剂量、计划和治疗实施方式等处方数据录入；

57.支持计划系统、治疗执行房间、照射野数量、计划备注、计划审批批注等计划数据录入；

58.支持治疗次数、治疗时间、治疗技术、野数、能量、图像引导信息、双签等治疗数据录入；

59.支持人工录入的数据在不同放疗流程节点单据间的关联引用与拷贝；

60.支持对接医院集成视图接口；支持快速跳转集成视图页，查看患者院内的诊疗数据；

61.▲支持记录放疗流程节点、疗程管理的流转记录；支持查看操作节点、操作人、操作（包含提交、回退、驳回、治疗分次提交、疗程新增、疗程修改、疗程暂停、疗程终止、疗程正常结束）、备注内容（含审核节点的审核批注）及操作时间信息；

62.提供单据包括：肿瘤MDT会诊意见书、放疗知情同意书、增强CT扫描同意书、CT定位申请单、CT定位记录单、体位固定记录单、计划设计申请单、放射治疗处方单、复位验证申请单、剂量验证记录单、治疗医嘱单、放射治疗记录单、放疗小结等，可根据医院实际情况进行增加或修改；

（五）预约管理

63.▲支持加速器多种预约模式：预约到天，有新患者额度有剩余时间预约模式；预约到天，有病区额度且有剩余时间预约模式；预约到天，有剩余时间预约模式；预约到指定班次，有新患者额度且有剩余时间预约模式；预约到指定班次，有病区额度且有剩余时间预约模式；首次预约到时间点，新患者额度限制，有可预约时段，首次预约日期有足够剩余时间才可预约

64.支持配置放疗设备工作时长；

65.支持配置放疗设备预约人数上限；

66.支持每日一次、每日两次、隔日一次的预约方式；

67.支持预约提前、延后、追加次数；

68.▲支持单个患者预约调整及多个患者批量调整；

69.支持自动调整预约、自动释放预约；

70.支持多院区按设备限制预约；
（六）自助报到及排队叫号

71.▲支持通过患者身份证、患者输入身份证号或病案号、人脸识别的自助报到，支持治疗师手动协助签到；

72.支持设定允许报到的时间范围，不在预定时间范围内报到的，有明确的提示；

73.支持按照先到先排队规则分配排队顺序号；

74.▲提供排队叫号列表，包含未报到列表、已报到列表、大屏幕候诊列表、已呼叫列表，支持快捷呼叫下一位患者，支持重呼功能，大屏幕显示过号患者，支持设备状态显示；

75.支持在叫号屏上显示公告信息，支持滚动播放或全屏播放模式；

76.支持大屏显示特殊情况患者信息；
（七）统计管理
77.▲支持加速器工作量按日或按月查询治疗人次统计、查询治疗野数统计、查询首次治疗人次统计、查询拍片统计、查询工作负荷统计等，并支持明细列表导出功能；

78.支持按医生、物理师、技师等角色进行工作量统计，支持按病种收治人数进行统计；

79.根据医院需求，支持定制化数据统计；

80.支持将报表统计数据导出；

（八）系统集成

81.支持通过接口，获取HIS系统病人的基本信息和诊断信息，实现自动录入和关联；
82.▲提供至少10家通过五级及以上电子病历评级客户名单
（九）收费记账模块
83.▲为患者记录治疗收费情况；
84.支持配置收费项目；
85.支持配置收费模板；
86.收费申请数量和处方治疗次数联动。


	系统名称
	子系统名称
	功能描述

	一、定位设备连接
	CT worklist 接口
	1.支持DICOM 3.0协议

2.为CT定位设备提供患者预约信息

3.预约信息同步到MOSAIQ系统

	
	加速器接口
	1.支持与市面上主流加速器对接，

2.可对接医科达synergy、unity、Harmony pro、Versa HD、Axesse、 Infnity、后装机Flexitron

3.瓦里安Edge、TrueBeam、Ethos、VitalBeam、Halcyon

4.联影uRT-linac 506C、uRT-linac 306C、uLinac HalosTx

5.安科锐TOMO

6.市场上其他主流加速器

	二、放疗电子医嘱生成模块
	患者

信息管理模块
	1.患者概要信息

2.按定位、计划、复位、放疗四大放疗阶段进行分类显示收治患者信息

3.支持主界面直接操作

	
	检索功能模块
	1.支持按条件进行患者查询

2.支持关键字查询，如：主管医生，预约时间，计划进度，物理师，放疗进度等

	
	患者诊疗方案模块
	1.诊断/疗程/部位创建、修改与删除

2.模板化医嘱

3.与MOSAIQ同步患者信息

	
	患者电子病历模块
	1.体位固定信息

2.CT/MR Sim信息

3.处方信息

4.复位信息

5.放疗概要

	
	患者病历打印模块
	1.支持打印内容模板定制

2.支持打印布局和样式定制

3.支持单独打印每个单据

4.支持批量同时打印多个单据

5.支持打印放射治疗单

	
	预约管理模块
	1.支持预约设备, 计划系统，定位设备，用户可以查看预约概要视图

2.支持按天显示设备预约概要视图显示元素：预约节假日，可预约时间

3.可更换查询的时间范围

4.支持选择某一天进入详细预约视图


	三、放疗医嘱任务流转
	定位申请模块
	1.显示处于定位申请状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示定位设备，定位预约时间

4.支持快速打开患者定位单据

5.显示当前登录医生的患者

	
	定位进度显示模块
	1.显示处于定位完成状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示定位设备，定位执行时间

4.支持快速打开患者定位单据

5.显示当前登录医生的患者

	
	靶区审核模块
	1.显示处于靶区审核状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示技术、计划提交日期、计划系统、审核备注

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

	
	计划待领模块
	1.显示处于计划待领状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示技术，计划系统，加速器预约日期，加速器以及计划申请时间，计划进度条

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

	
	计划设计模块
	1.显示处于计划设计状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示物理师，技术，计划系统，加速器预约日期，加速器以及计划申请时间，计划进度条

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

6.显示当前登录物理师领取的计划


计划待评估模块

	
	1.显示处于计划待评估状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示物理师，技术，计划系统，加速器预约日期，加速器以及计划申请时间，计划进度条

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

6.显示当前登录物理师领取的计划
	

	
	计划核查模块
	1.显示处于计划待核查状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示物理师，技术，计划系统，加速器预约日期，加速器以及计划申请时间，计划进度条

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

6.显示当前登录物理师领取的计划

	
	核查进度

显示模块
	1.显示处于计划核查完成状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示物理师，技术，计划系统，加速器预约日期，加速器以及计划申请时间，计划进度条

4.支持快速打开患者计划申请单

5.显示当前登录医生的患者

6.显示当前登录物理师领取的计划

	
	复位申请
	1.显示处于复位申请状态的患者

2.显示该患者基本信息和医嘱信息

3.显示复位设备，复位预约时间

4.支持快速打开患者复位单据

5.显示当前登录医生的患者

	
	复位完成
	1.显示处于复位完成状态的患者

2.显示复位设备，复位执行时间

3.支持快速打开患者复位单据

4.显示当前登录医生的患者

	
	放疗显示模块
	1.显示所有放疗中的患者

2.显示放疗总次数，已放疗次数

3.显示放疗中断天数，并且到达阈值进行提醒

4.支持显示当前登录医生的患者

	四、放疗资源管理
	放疗资源查询

模块
	放疗资源查询

1.支持按治疗技术查询可支持的设备

2.支持显示设备的剩余预约时间

3.颜色区分可预约资源

4.节假日备注

5.预约权限提醒

6.预约时间范围提醒

7.支持填写预约次数和预约备注以及验证方式信息

	
	预约调整模块
	1.支持单个患者预约调整

2.支持多个患者批量调整

3.支持预约提前、延后、追加次数

4.支持预约日志查看每次调整记录

	
	任务列表

显示模块
	1.以设备为单位显示预约患者信息

2.显示预约时间、患者、预约事项等信息

3.支持界面直接跳转至关联的单据

4.支持多设备、跨日期显示预约队列

5.支持第二技术登录和预约执行状态

6.显示

	
	治疗监测模块
	1.加速器开机和关机时间

2.当日预约人次和治疗人次

3.拍片数量

4.预约治疗中断

5.治疗中断监测列表提醒

6.支持切换日期

7.修改和删除预约

	
	治疗设备

耗时分析

模块
	1.支持根据历史治疗记录，计算出某段时间内每种设备每种技术的平均耗时

（一）显示平均耗时

（二）显示样本数量

（三）显示当前配置耗时

（四）计算差异值

	
	统计分析模块
	1.加速器工作量统计

2.技师工作量统计

3.医生工作量统计

4.物理师工作量统计

5.拍片量统计

6.治疗技术统计

7.治疗病种统计

8.治疗野数趋势图

9.治疗人数趋势图

	五、计划QA
	QA队列模块
	1.支持待验证、已验证和全部三个页签

2.支持按设备、姓名、ID和申请时间等字段查询

3.列表显示患者基本信息，技术、设备、计划物理师等信息

	
	QA报告模块
	1.支持上传、查看和修改QA报告

2.列字段显示验证人、验证时间和通过率

3.报告内容包括技术、治疗设备、验证设备、验证物理师、通过率等

	六、患者排队叫号管理
	放疗排队

叫号模块
	1.支持查看客户端对应的设备的已/未报到队列以及对应的预约详细信息

（一）报到时间

（二）主管医生

（三）预约时间

（四）预约备注

（五）患者姓名

（六）患者ID

2.支持在已/未到队列中进行查询

3.支持提取已报道患者到大屏幕队列

4.支持按预约时间进行排序

	
	叫号大屏幕显示模块
	1.支持预约顺序调整

2.支持语音呼叫预约患者

3.支持撤回大屏幕信息

4.支持患者信息脱敏处理

5.支持显示科室公告

6.支持显示健康宣教视频

	
	患者自助终端
	1.支持多种报道方式

（一）条码

（二）人脸识别

（三）身份证

（四）手工报道

2.支持查询放疗进度

3.支持发布科室信息

4.自助体温上报

5.报道反馈

未到可报到时间

迟到

已过号

报到成功

	七、医嘱定制模块
	医嘱录入
	1.ADT 集成

2.结构化医嘱录入

3.ICD-10
4.HIS 医嘱导入

	
	医嘱管理
	1.医嘱录入个人模板

2.医嘱录入公共模板

3.医嘱状态管理： 支持开立、保存、提 交、作废等
4.医嘱归档管理

5.历史医嘱查询

6.医疗文书分角色管理

7.医疗文书历史记录查询

	八、文书执行记录模块
	医嘱记录功能
	1.体位固定

2.CT/MRI 扫描

3.计划申请

4.复位验证

5.放疗医嘱

	九、收费记账模块
	记账功能
	1.为患者记录治疗收费情况

2.支持配置收费项目

3.支持配置收费模板

4.收费申请数量和处方治疗次数联动
5.执行数量和MOSAIQ实际数量一致

	
	收费模块
	1.在治疗点结算治疗费用

2.支持用户定义的收费编码

3.先核对医嘱后收费

4.支持退费

	
	收费变动维护
	1.收费条目增加删减

2.收费价格自动更新

3.收费模块改变日志记录

	
	收费统计
	1.支持统计模板定制

2.异常收费提醒

3.欠费提醒

4.收费管理工具


第六部分 合同模板
（此合同为参考合同，采购人与中标供应商可根据项目实际情况另行订立）

合同条款及格式(参考)
需方（甲方）：                                  合同编号：     **

供方（乙方）：                                  签定地点：

签定时间：   年   月   日
供方参加了于    年   月   日                项目的开评标会议，并成为中标单位，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国民法典》的相关规定，现需、供双方就采购事宜签订合同。经需、供双方协商，达成如下合同条款：

第一条合同标的物名称、型号、数量及价款（单位：元）

	序号
	名称
	品牌
	产地
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：（大写）         ¥：     元


第二条 质量及服务

1、质量要求及技术标准：
2、售后服务：
第三条 合同价款

合同价款为¥元（大写人民币：整）。本合同价款包含税金、材料费、生产制造费、运输费（含包装费）、安装调试费、售后服务费等全部费用。货物的质量检测（无论是乙方内部还是国家有关部门的）费用，由乙方负担，计入货物的价格中。

第四条 服务期限：

第五条 服务地点：招标人指定地点。

第六条 交货及验收

1、依据招标内容，需方对货物进行点验，如有不符需方不予以接收。

2、供需双方货物验收后共同签署《验收报告》。

3、验收完成后需方在使用过程中如发现质量问题，需方仍有权追究供方违约责任。

第七条 付款方式：

第八条 需方责任

1、按合同约定及时办理付款手续。

2、对合同条款及价格负有保密义务。

第九条 供方责任

1、保证货物质量，符合相关质量检测标准。

2、严格依据投标文件及相关承诺，对产品实行“三包”，对所有货物质保期从按验收合格之日起个月。

第十条 不可抗力

需、供双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条 违约责任

1、供方延期交货或验收不合格的，每延期一日，按照中标(成交)金额的千分之一向需方交纳违约金；因违反合同约定给需方造成损失的，按损失额向需方赔偿。

2、供方提供的货物质量有欺诈行为的，依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国产品质量法》的规定承担赔偿责任。

3、除不可抗力情形外，凡供方要求解除合同的，终止合同后，重新组织采购发生的费用以及新中标(成交)价格超过原解除合同金额部分由供方承担。

第十二条 争议解决

供、需双方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同由需、供双方代表(委托代理人)盖章，即行生效。

2、本合同一式6份，需方存档份，供方存档份，其他份，均具同等效力。

3、未尽事宜，供、需双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
	需方：

法定代表人：

委托代理人：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

日期： 
	供方：  

法定代表人： 

委托代理人：

地址： 

电话： 

开户银行： 

账号： 

日期： 


注：本合同仅供参考，具体以双方签订为准。
第七部分  投标文件格式
 

一、 投标人提交文件须知
1. 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4. 评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5. 投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6. 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。
（格式）

 
投标文件封面格式

（正/副）本

投  标  文  件
项目名称：

项目编号：

投标人全称：                （盖章）

法定代表人或授权代表：                （签字或盖章）
二〇二六年   月   日

目录格式

目     录

资格证明文件

1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函………………………………………

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函………………………

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函…

6．供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………………

7．提供落实政府采购政策资格要求的证明文件…………………………………

8．投标保证金的证明文件…………………………………………………………
9.提供本项目的特定资格证明文件………………………………………………
10．供应商认为需要提供的其他资格证明文件…………………………………
商务、技术文件

*1．法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）…………………
*2．法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’）…………………………
若投标人代表为法定代表人（负责人）的可不提供；………………………………
*3．投标函（见‘投标文件格式’）；………………………………………………
*4．开标一览表及报价明细表 （见‘投标文件格式’）；…………………………
*5．商务条款响应表（见‘投标文件格式’）…………………………………………

*6. 报价货物技术规范偏离表（见‘投标文件格式’）………………………………

*7．采购货物主要技术指标和运行性能说明书等相关证明材料（包括但不限于：系统截图或第三方检测报告或产品白皮书或技术说明书等）…………………………………

8.投标文件上传截止日前三年内的类似项目合同案例列表及相关证明资料（见‘投标文件格式’）；………………………………………………………………………………
9.项目实施方案；…………………………………………………………………………

10．售后服务方案；………………………………………………………………………

11．组织实施保障；………………………………………………………………………
12. 投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；…………………………………
资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力的承诺函

投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函
  采购人名称：
本投标人现参与           项目（项目编号：            ）的政府采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除责任的辩解。 

特此承诺。

投标人名称：                       （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
后附：有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件副本扫描件或影印件；有效的基本户开户许可证或基本存款账户信息扫描件或影印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

 采购人名称：
本投标人现参与                项目（项目编号：         ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有有效的具备审计资格的第三方出具的2024年度或2025年度合格的财务审计报告或基本户开户银行出具的无不良记录的资信证明等文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目招标文件规定的供应商资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

投标人名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
采购人名称：

本投标人现参与                 项目（项目编号：             ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目招标文件规定的供应商资格要求。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
 采购人名称：

本投标人现参与                    项目（项目编号：          ）的政府采购活动，依据招标文件相关规定，郑重承诺：我公司在参加本项目招标前严格依法缴纳税收和给单位职工缴纳社会保障金，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，符合本项目招标文件规定的供应商资格要求。

如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺

投标人名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
5．供应商近三年无重大违法记录声明

供应商近三年无重大违法记录声明

  采购人名称 ：

本公司现参与               项目（项目编号：             ）的招标活动，在参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在招标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
6.供应商廉洁自律承诺书
供应商廉洁自律承诺书

采购人名称：

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下： 

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法参与本次招标采购活动、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次招标采购工作中做到： 

1．不与其他供应商相互串通参与招标采购、陪标，损害贵单位的合法权益； 

2．不与用户串通参与招标采购，损害学校利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、采购代理机构或者评标委员会成员行贿的手段谋取成交；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与招标采购或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标采购工作；

6．保证严格遵守招标采购会议纪律。

三、我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方上报省级主管部门，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                   （盖章）

                  法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                      日      期：
7．提供落实政府采购政策资格要求的证明文件

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
（二）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：________包号      ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （盖章）

日 期：
注：中标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

8．投标保证金的证明文件
8.1采用银行转账方式的，需提交保证金缴纳回单或回执扫描件；

8.2采用电子保函形式的，投标人自行在线办理；“政采云”系统投标时提供电子保函缴纳成功回执截图；

8.3采用支票、汇票、本票、纸质保函形式的，需提交代理机构财务部门的回执单扫描件。

9.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。
10．供应商认为需要提供的其他资格证明文件。
商务、技术文件

*1．法定代表人（负责人）身份证明书格式

法定代表人（负责人）身份证明书 

单位名称：

    单位性质：

    地    址：

    成立时间：               年    月    日

    经营期限：
姓    名：              性  别：         

    年    龄：              职  务： 

    系       （投标人名称）          的法定代表人。

 特此证明。

投标人名称：                   （盖章）

                    法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）  

                                  日      期：

附法定代表人身份证明正反面复印件。
	
	


*2．法定代表人（负责人）授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权委托书
   代理机构名称  ：

    本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：             ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）

                      法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）

                        授权代表：             （签字或盖章）                                                  

附法定代表人身份证明正反面复印件。

	
	


附授权代表身份证明正反面复印件。

	
	


注：

1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的修改将被视为未实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝； 

2. 若投标人授权代表为法定代表人或负责人的可不提供。

*3.投标函（格式）

投标函
山西衡宇招标代理有限公司：

                          （投标人全称）授权          （投标人代表姓名）            （职务或职称）为我方代表，参加贵方组织的                    （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、开标一览表。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方承诺：如我方成交，在本项目结果公告发布之后5个工作日内足额缴纳本项目规定金额的代理服务费用。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过开标时公布的预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。
9、保证遵守招标文件的规定，并保证投标文件和招标过程中提供的资料、信息、承诺等均真实可靠，如后续执行过程中出现与投标文件和招标过程中提供的资料、信息、承诺等不符合的情况和行为，我方同意按照虚假应标处理。

10、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，愿意承担相应的法律责任。
11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
12、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
13、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
14、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。
15、我方承诺接受招标文件中《合同条款》的全部条款且无任何异议。
16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本投标的一切往来联系方式为：
地址：
                            

投标人代表姓名：
投标人代表联系电话：      （办公）      （移动）


投标人（公章）：

 投标人代表（签字或盖章）：

 日　期：
注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。

*4.开标一览表及报价明细表格式

开标一览表  

项目名称：                                      
项目编号：                                      
货币：人民币/元                                                                          

	序号
	投标总报价
	备注

	1
	大写：              小写：             
	


注：1.供应商所报的价格应为包工包料价含材料费、装卸运杂费、材料税金、质保期保修费，安装使用水电费、税金等至安装完毕并合格验收的费用。

投标人名称：                      （盖章）
法定代表人（负责人）或投标人被授权代表：                 （签字或盖章）
日     期：

报价明细表

项目名称：                                      
项目编号：                                      
	序号
	分项内容
	所属行业
	具体服务/

产品名称
	规格/型号/服务说明
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：投标人需填报出本项目各项服务内容。
投标人名称：  （盖章）

法定代表人（负责人）或投标人被授权代表：  （签字或盖章）

日     期：
说明： 

1、所有价格系用人民币表示；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、本表可拓展。

*5．商务条款响应表格式

响应情况

	序号
	服务项目
	响应情况

	1
	投标有效期
	

	2
	质    量
	

	3
	售后服务
	

	4
	技术支持
	

	5
	服务期限
	

	6
	服务地点
	

	7
	付款条件
	

	8
	其他
	


授权代表签字:                            

*6. 报价货物技术规范偏离表

投标技术规范偏离表
项目名称：                                       
项目编号：                                                

投标人名称：                                     

	序号
	货物名称
	招标文件技术

规范、要求
	投标文件

对应规范
	偏离情况
	对应页码
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


 注：偏离情况仅允许为实质性响应本项目需求的无偏离或正偏离，如出现实质性不响应本项目要求的负偏离，做无效标处理。
投标人名称：                       （盖章）
法定代表人（负责人）或投标人被授权代表：                  （签字或盖章）
日     期：

*7.采购产品主要技术指标和运行性能说明书等相关证明材料（包括但不限于：系统截图或第三方检测报告或产品白皮书或技术说明书等）

8．投标文件上传截止日前三年内的类似项目合同案例列表及相关证明资料

同类项目合同案例列表

	使用单位
	项目名称
	合同金额
	合同签订时间
	甲方联系人
	甲方联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人应将案例的证明材料按顺序附后；2、中标公告的网页截图（如有后附）。
  
9．项目实施方案

10．售后服务方案

11．组织实施保障

12.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料；

13.政策性因素响应内容；

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）

强制节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

3．所投报信息安全产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。

自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。
（2）对非实质性要求的响应内容

非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）

非政府强制采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	本产品报价金额占本包总报价金额比重（%）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：认证证书附后。

（二）政府采购绿色产品明细表格式

政府采购绿色产品明细表

	包号/序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品单价
	数量
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. 投报“节能产品政府采购品目清单”“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予一定比例的价格扣除。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。
（三）符合绿色数据中心建设要求承诺书格式

符合绿色数据中心建设要求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺所提供并完成数据中心建设内容及标准符合绿色数据中心建设有关要求，完全满足或优于项目采购需求。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明
投标人名称：       （盖章）

日     期：
（四）符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书格式

符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书

本投标人现参与（项目名称、项目编号、包号）的采购活动，本公司承诺若本项目在合同履行过程中需要施工安装且涉及到相关建材耗材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，严格履行政府绿色采购有关事项，交付并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材；属于绿色建筑的，积极配合采购单位申报绿色建筑标识。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明
投标人名称：       （盖章）

日     期：
（五）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

本投标人现参与        项目（项目编号：    ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：
（六）商品包装和快递包装承诺格式（若有的话，以包为单位分别填写）
商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人名称：       （盖章）

日     期：
（七）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

 货币：人民币/元

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人（加盖公章）：        

                                    年     月   日
（八）中小企业声明及证明文件材料（如不涉及，此函可不提供）

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
说明:1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可填写“无”。

2.本项目的中小企业划分标准所属行业为:软件和信息技术服务业。

3.投标人提供的所有货物均由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。

（九）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称：             （盖章）

日     期：
注：成交投标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（十）联合体投标资格证明文件（如允许联合体投标）

（1）资质等级证明文件

（2）联合体投标协议格式

 《联合投标协议书》格式

联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十四条之规定，为响应                     组织实施的           项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合参加本项目投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照响应文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据响应文件规定及报价内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果成交并签订合同，则联合各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为响应文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

20  年  月  日                               20  年  月  日
第八部分 相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        

地址：                          邮编：                                  
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字（签章）：                   公章：                
日      期：            



