[image: image1.png]


新 疆 建 投 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司          专业 诚信 公正 规范



新 疆 建 投 项 目 管 理 咨 询 有 限 公 司          专业 诚信 公正 规范
[image: image2.png]7\
©MAE1N

ROJECT (‘ONSULTING





[image: image3.emf]今收到

新疆建投项目管理咨询有限公司退还

收 据

N  O

年 月 日

（ 项目全称 ） 投标保证金 元

金额 （ 大写 ） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

收款单位 （ 盖章 ）

核准 ： 会计 ： 记账 ： 出纳 ： 经手人 ：

第

二

联

：

交

顾

客

R  E  C  E  I  P  T


招 标 文 件
项目名称：市政设施养维护项目-八钢
招 标 人：（公章）乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局
联 系 人：阿力屯古丽·努尔买提、赵雅青
联系电话：13201333184、13659991815
------------------------------------------------------
招标代理机构：（公章）新疆建投项目管理咨询有限公司

联 系 人：马田、朱睿、李佳倚
联系电话：0991-3776667
联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街566号建投大厦16-17层(中国（新疆）自由贸易试验区）1608室
二〇二六年五月
目  录
1第一部分 招标公告


4第二部分 投标人须知


14第二部分 招标说明


16第三部分 投标说明


30第四部分 采购内容及清单


30第五部分 采购合同


130第六部分 投标文件格式




第一部分  招标公告

（以网页版内容为准）

	项目概况
市政设施养维护项目-八钢招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月17日 11:00（北京时间）前递交投标文件。


项目基本情况
    项目编号：JTZB-2026-ZC013-3（[2026]680号）
项目名称：市政设施养维护项目-八钢
采购方式：公开招标

预算金额（元）：2061325.64
最高限价（元）：2061325.64
采购需求：
标项名称:市政设施养维护项目-八钢

数量:1

预算金额（元）:2061325.64

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对北起屯桥路与屯桥街交叉口，南至钢顺街，东起头屯河公路与祥云西街交叉口，西至灵香山大桥范围内29条市政道路及附属设施、消防设施等进行日常养维护。服务期限：2026年7月1日-2027年6月30日，具体详情请见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，2026年7月1日-2029年6月30日。合同一年一签，总期限不超过3年。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本标项为非专门面向中小企业采购份额。
3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

（1）具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工企业，并且具备有效的安全生产许可证，项目负责人应具备贰级以上（含贰级）的市政工程专业建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书；

（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件

时间：2026年05月26日至2026年06月05日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间、节假日除外）

地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2026年06月17日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

五、投标文件开启
开启时间：2026年06月17日 11:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担；

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦3楼
联系方式：13201333184、13659991815
2.采购代理机构信息

名 称：新疆建投项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街566号建投大厦16-17层(中国（新疆）自由贸易试验区）1608室

联系方式：0991-3776667
3.项目联系方式

项目联系人：马田、朱睿、李佳倚

电 话：0991-3776667

第二部分  投标人须知
本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。  

	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	采购项目
	市政设施养维护项目-八钢

	
	项目编号
	JTZB-2026-ZC013-3（[2026]680号）

	
	采购预算
	2061325.64元

	
	采购内容
	对北起屯桥路与屯桥街交叉口，南至钢顺街，东起头屯河公路与祥云西街交叉口，西至灵香山大桥范围内29条市政道路及附属设施、消防设施等进行日常养维护。服务期限：2026年7月1日-2027年6月30日，具体详情请见招标文件。

	
	服务期限
	2026年7月1日-2027年6月30日

	
	合同履约期限
	2026年7月1日-2029年6月30日。合同一年一签，总期限不超过3年。

依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号，2020 年 3 月 1 日起施行）第二十四条：政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。本项目为一次采购、三年服务（总期限不超过 3 年），采用一年一签、分期考核、逐年保障预算的方式实施。

	
	服务地点
	采购人指定地点。

	
	本项目

最高限价
	☑有：

最高投标限价：小写：2061325.64元；（招标控制价）（其中暂列金：187000.00元）

大写：贰佰零陆万壹仟叁佰贰拾伍元陆角肆分；（招标控制价）（其中暂列金：壹拾捌万柒仟元整）
工程量清单所列单价限价如下
1.主干路机动车道（含路沿石）6.60元/m2；

2.次干路及支路机动车道（含路沿石）6.55元/m2；

3.花砖人行道（含路沿石）2.82元/m2；

4.仿石材人行道（含路沿石）3.99元/m2；

5.隔离墩粉刷36.86元/m2；

6.井盖更换994.43元/套。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十二条、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十九条及相关实务规则，本项目在预算额度内设定总价最高限价及各分项/单品单价最高限价，投标报价任一项超出对应限价的，作无效投标处理。

最高投标限价均不允许超出，若超出限价其投标文件将被否决。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

本要求依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》[财库〔2026〕2号]。

	
	公告媒体
	新疆政府采购网

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	财政资金

	
	评标方法
	☑综合评分法          □最低评标价法

	2
	采购人
	采 购 人：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局
地    址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）

联 系 人：阿力屯古丽·努尔买提、赵雅青
联系电话：13201333184、13659991815

	3
	采购代理机构
	代理机构：新疆建投项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街建投大厦1608室

联系人：马田、朱睿、李佳倚
联系电话：0991-3776667

	4
	供应商
产生方法
	☑公告         □供应商库抽取         □专家和采购人推荐

	5
	申请人

资格条件
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止投标之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及截止投标之日近半年内任意一个月完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本标项为非专门面向中小企业采购份额；

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

（1）具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工企业，并且具备有效的安全生产许可证，项目负责人应具备贰级以上（含贰级）的市政工程专业建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书；

（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	6
	联合体
	☑不接受

□接受

	7
	政府采购强制采购节能产品
	☑否

□是，获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品（强制类）认证证书的产品。

	
	政府采购强制采购信息安全认证
	☑否

□是

	8
	政府采购优先采购：

节能产品（非强制类）
	产品：

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/ ％

☑本项目不适用。

	
	政府采购优先采购：

环境标志产品
	产品：

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。

□依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/％

☑本项目不适用。

	
	支持中小企业发展
	采购项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 

19 号）适用政府采购法的政府采购项目对小微企业报价给予10%的扣除；
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为建筑业。

	9
	其他法律法规强制性规定的
	根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业。

	10
	招标文件的澄清
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	11
	递交投标文件的截止时间和地点
	1）递交时间：2026年06月17日 11:00（北京时间）
2）递交地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅
3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收。

	12
	投标文件开启时间和地点
	1）开标时间：2026年06月17日 11:00（北京时间）
2）开标地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

	13
	投标保证金
	□不要求提供

☑要求提供

投标保证金：20000.00元（贰万元整）

账号：3113730011140001373

投标保证金缴纳方式：从投标人基本账户以转账、支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金提交，供应商必须于投标截止时间前将投标保证金从供应商账户汇至以下银行账户：

公司名称：新疆建投项目管理咨询有限公司

开户银行及机构：中信银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区科技支行

行号：302881000123

特别提示：投标人在递交保证金时应充分考虑转账在途时间，建议在投标截止时间前到达我公司账户。

注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保 证金将被没收，不予退还；

2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间；

3、供应商自主选择电子保函系统中任意一家担保机构开具电子保函，针对具体项目做到“一项目一保函 ”。担保机构（含银行、保险公司和担保公司）应具备在线受理开立电子保函申请、在线签发电子保函、在线接受索赔申请及更新理赔状态的能力，严格履行服务承诺。供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。

4、供应商缴纳投标保证金时，须备注项目编号。

开标结果公示后，供应商须提交保证金反开收据到代理机构，用于保证金退还流程，须盖财务专用章（反开收据格式如下）。


	14
	投标有效期
	90日（日历日）

	15
	投标文件份数
	加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

	16
	投标文件编制须知
	1、在招标文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）窗口下载所投项目的招标文件。
2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标响应截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。
3、招标文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应招标文件，其投标将被拒绝。
特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的投标材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。

	17
	信用查询
	(采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。代理机构将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

(供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为投标文件开启时间。

	18
	质量标准
	质量合格，符合国家相关标准。

	19
	付款方式
	（一）本项目按月度进行养护量核算，乙方在每月度结束后20日内向甲方报送经监理签字确认后的养护量。

（二）第三方造价咨询单位根据甲、乙、监理共同确认后的养护量、甲方提供的考核结果出具进度报告。

（三）甲方月度核算服务费用，依照第三方造价咨询单位工作进度审核报告，确定每月度服务费用。服务费用按照城市管理局资金支付审批流程履行支付手续后，通知乙方开具相应增值税普通发票，甲方收到发票后向乙方付款。

（四）最终付款方式根据财政资金拨付情况进行支付，若因财政付款等非主观原因导致付款延迟，不视为甲方逾期付款，乙方不得以财政资金未及时支付而不履行合同义务。

	20
	履约保证金
	/

	21
	招标代理费
	招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件（文件已废止，经双方协商仍参照文件的计算标准）收取。由中标单位领取中标通知书时一次性支付。不论投标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。

账户信息户名:新疆建投项目管理咨询有限公司

账号:00000 2 0000 1100 6814 5903

银行:乌鲁木齐银行开发支行

行号: 313881000504

	22
	响应文件的现场解密
	响应文件解密时长：30分钟（过时未进行解密的响应文件，开标现场不进行解密时间延长。）
开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）

	23
	其他说明
	1、各供应商必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。
2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：
（1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；
（2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；
（3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；
（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；
（6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 
3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。
4、供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。
5、市政设施养维护项目共三个标项，三个标项供应商可兼投但不兼中，即本项目三个标项供应商均可参与投标，但同一供应商只允许中标一个标项，已确定为第一中标候选人的供应商，‌其投标文件仍参与后面标项的评审，‌但不作为中标候选人进行排序。

市政设施养维护项目三个标项分别为：

标项一：市政设施养维护项目-一标（项目编号：JTZB-2026-ZC013-1（[2026]682号-1））；

标项二:市政设施养维护项目-二标（项目编号：JTZB-2026-ZC013-2（[2026]682号-2））；

标项三:市政设施养维护项目-八钢（项目编号：JTZB-2026-ZC013-3（[2026]680号））；

市政设施养维护项目三个标项的评审先后顺序为：标项一，标项二，标项三；

如供应商标项一中标，则不得中标标项二及标项三，以此类推。

	24
	注意事项
	注：1、无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。
2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。）
5、中标的供应商在领取中标通知书时须向招标代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本一份，格式为PDF的电子投标文件正本1份（U盘存储，与提交政采云平台的投标文件内容一致）

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务。


第二部分  招标说明

　  1. 适用范围

　　1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。
2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合投标人须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的投标人。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局。
3.2  “招标代理机构”系指新疆建投项目管理咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后综合得分第一的服务商及投标表现人。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。
　　4. 投标费用

　　4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

　　4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

　　5. 招标文件的构成

　　5.1  招标文件由下述部分组成：

　　　第一部分 投标须知

　　　第二部分 招标说明

　　　第三部分 投标说明

　　　第四部分 招标内容

　　　第五部分 商务部分

　　　第六部分 附件（范本格式）

　　6. 招标文件的澄清

　　6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

　7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

　7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

第三部分  投标说明

第一章 对投标人的资质要求

1.投标资质

　1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2　投标文件中的资格证明文件须加盖公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

第二章 投标文件的编写

　2. 要求

　　2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

　3. 投标文件语言和度量单位

　　3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

　　3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

　4. 投标文件的组成

　　4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

　　（1）开标一览表；

　　（2）投标资格证明文件；

　　（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

　　4.2  投标人应按《第六部分 投标文件编制要求》顺序排列和装订投标文件，本文件后附附件范本作参考：

关于其他服务及培训等内容，请各投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。上述内容如有不足之处,请自行补充。
5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

6.2. 投标报价应包括以下内容：

6.2.1所有报价应包括货物所需的运输、安装费用等包含本项目的所有相关费用,包含税金等。

6.2.2报价按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

6.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及服务期限内固定不变。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.2.6 招标代理费：

招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件（文件已废止，经双方协商仍参照文件的计算标准）收取。由中标单位领取中标中标通知书时一次性支付。不论投标结果如何，招标代理工作完成后，招标代理费概不退还。

6.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本公开招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10. 投标保证金 

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金（汇款时应写明项目名称及项目编号）

第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标记

12.1  加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 

12.2  响应文件开启当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：

①开标前一小时在系统进行在线签到；

②30分钟内完成在线解密；

③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

12.3  当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。

12.4  投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交截止日期为公开招标公告所规定的时间。

13.2  出现因公开招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标人的变更公告通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1  投标文件上传成功后，在投标截止时间前，投标人可撤回投标文件，修改内容。

操作路径：登录政采云平台-【项目采购】-【投标文件上传】

具体操作：在进行中标签页下，选择状态为已上传，在操作栏点击[撤回]按钮进行撤回；也可点击[查看]按钮，点击页面右上角的[撤回]按钮进行撤回。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

第四章  开 标  

15.开标

15.1　本次招标按公开招标文件中约定的时间和地点进行招标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权人参加。

15.2　开标时将通过政采云平台“不见面”开标大厅对投标文件完成远程解密，并在解密后进行唱标。唱标以投标人提交的投标文件中“投标报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若采购人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，

经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认采购人宣读的结果。

开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督。

15.3　开标和唱标的顺序，按照政采云平台推送的先后顺序依次进行。

15.4  无效的投标文件：

 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

  15.4.1  未在政采云系统进行在线签到的；

15.4.2  未在30分钟内完成在线解密的；

15.4.3  唱标结束后30分钟内未完成“开标一览表”在线签章的；

15.4.4  投标人未按照公开招标文件要求提供投标保证金的；

15.4.5  按照本文件第5.1款规定有效证件不齐全的投标人的投标文件
第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人或代理机构在政采云平台采取随机抽取的方式确定。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录；

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。 

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

17.8 应为新疆政府采购网专家库在册专家。
18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 公开招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2  招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3  评审小组应当根据公开招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公开招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。
19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为公开招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评标委员会→初步评审（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.3 初步评审

20.3.1  采购人应当对投标人提交的响应文件进行资格审查。资格审查未通过的，其响应文件无效，采购人应当告知有关投标人。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3　在评审过程中，评审小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

20.3.4 　投标人的资格条件不符合国家有关规定和公开招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5  评审小组应当审查每一投标文件是否对公开招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7  评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8  投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

初步评审－资格审查表
	序号
	资格审查标准
	投 标 人

	
	
	a
	b
	c

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止投标之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及截止投标之日近半年内任意一个月完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式自拟）
	　
	　
	　

	2
	具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工企业，并且具备有效的安全生产许可证，项目负责人应具备贰级以上（含贰级）的市政工程专业建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书；
	
	
	

	3
	供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（查询时间须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间期间上述网站打印并加盖投标人公章）；
	
	
	

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
	
	
	

	采购人按上述内容对投标文件做出须自己负责的评审。表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“ X ”表示，采购人对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。


初步评审—符合性审查表

	序号
	投标文件符合性审查内容
	投 标 人

	
	
	a
	b
	c

	1
	凡招标文件中要求盖章或签字处，按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。　
	
	
	

	2
	投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认。　
	
	
	

	3
	投标人的投标报价未超出最高投标限价：最高投标限价：小写：2061325.64元；（招标控制价）（其中暂列金：187000.00元）

大写：贰佰零陆万壹仟叁佰贰拾伍元陆角肆分；（招标控制价）（其中暂列金：壹拾捌万柒仟元整）
工程量清单所列单价限价如下
1.主干路机动车道（含路沿石）6.60元/m2；

2.次干路及支路机动车道（含路沿石）6.55元/m2；

3.花砖人行道（含路沿石）2.82元/m2；

4.仿石材人行道（含路沿石）3.99元/m2；

5.隔离墩粉刷36.86元/m2；

6.井盖更换994.43元/套。

注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第十二条、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第十九条及相关实务规则，本项目在预算额度内设定总价最高限价及各分项/单品单价最高限价，投标报价任一项超出对应限价的，作无效投标处理。
	
	
	

	4
	投标报价没有出现与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。
	
	
	

	5
	同一投标人没有提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
	
	
	

	6
	投标报价明细表中清单项目名称、作业要求、单位、数量必须按招标工程量清单投标报价明细表中的相应内容填写，暂列金不允许变动；
	
	
	

	7
	投标有效期是否满足招标文件要求。
	
	
	

	8
	投标文件符合招标文件实质性要求的。
	
	
	

	9
	投标人按要求缴纳投标保证金的。
	
	
	

	10
	投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。
	
	
	

	11
	无不符合招标文件要求、法律法规规定的其他情形。
	
	
	

	结    论（“√”表示通过，“×”表示不通过）
	
	
	

	说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。


20.4 详细评审

20.4.1  经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据公开招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长招标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

20.4.4评审因素及标准(详见评分细则)

商务、技术部分评审（80分）；投标报价部分：（20分）

	序号
	评审指标
	评分标准
	分值

范围

	1
	报价

（20分）
	满足招标文件要求且最后报价所有供应商的最低价格为投标基准价，其价格分为满分,其他供应商的价格分按公式计算:投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×20%×100
	0-20

	2
	企业业绩（8分）
	投标人近五年（2021年1月至今，时间以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每个业绩得4分，最高得8分。

评审依据：需提供中标通知书或合同扫描件（包含首页、签字盖章、工作内容页等关键页内容）不提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。
	0-8

	3
	项目负责人

（10分）
	1、具有高级（含副高）及以上职称得5分，具有中级职称得2.5分。

2、项目负责人提供近五年（2021年1月1日-至今，时间以合同签订时间为准）1项类似项目业绩（须提供中标通知书或合同协议书关键页（包括封面页、标的页、金额页、签署页等）扫描件加盖公章），业绩需反映项目负责人的身份，未提供相关证明材料不得分。完成一项得5分，满分5分。（提供人员身份证复印件、相关证件、劳动合同或缴纳社保证明材料（近一年内任意三个月））
	0-10

	4
	拟投入本项目主要成员

（10分）
	针对本项目团队人员配置齐全岗位职责分配合理(包括但不限于现场管理人员，运输车辆驾驶员，机械操作人员，材料管理员，养护人员等)，实际配置合理，每提供一人得2分，最高10分。（提供人员身份证复印件、相关证件、劳动合同或缴纳社保证明材料（近一年内任意三个月））
	0-10

	5
	养维护机械（10分）
	大型专业专用养护筑路设备包括压路机、铣刨机、摊铺机、运输车辆、专业养护设备等，配置齐全，能满足本项目突发状况需求，每提供一辆得1分。（自有机械的提供购置发票，租赁机械的提供租赁合同，未提供不得分）
	0-10

	6
	养维护所需材料

（4分）
	供应商须提供承诺函，中标后按采购人要求提供养维护所需材料产品合格证或合格证明。每提供一项承诺得4分，满分4分，未提供的不得分。
	0-4

	7
	养护维护服务方案

（15分）
	应针对所投项目特点和执行要求制定具体的养护服务方案。方案包括但不限于：①项目认识；②重难点分析；③解决措施；④组织安排；⑤工作要求等。以上内容综合评审。内容完整、科学合理，单项满分3分，共15分,存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分，单项最多扣3分。
	0-15

	8
	质量保证措施和体系（10分）
	应针对所投项目特点和执行要求制定具体的质量保证措施和体系。包括但不限于：①质量保证体系健全性；②质量管理制度与控制流程；③道路养护专项质量保证措施；④质量检测、自检与过程控制；⑤质量通病防治与持续改进。以上内容综合评审。内容完整、科学合理，单项满分2分，共10分,存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分，单项最多扣2分。
	0-10

	9
	安全服务方案

（8分）
	投标人根据本项目制定安全服务方案，齐全的安全服务方案内容必须包含但不限于：①安全管理体系健全；②安全管理制度与专项操作规程完善；③现场安全防护与交通疏导措施具体可行；④安全培训、应急保障到位，防护用品齐全。以上内容综合评审。内容完整、科学合理，单项满分2分，共8分,存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分，单项最多扣2分。
	0-8

	10
	迎检措施、突发事件应急预案（5分）
	应急预案包括但不限于：停水、停电、重大节假日临时养护任务、各类自然灾害或极端天气等方面提供可行、详细的应急措施、迎检措施等方面综合评分。方案详实完整，针对性强得5分，方案较为完整，针对性较强得4分，方案较为模糊，针对性较一般得3分，方案描述不清，无针对性得1分，不提供不得分。
	0-5

	评审得分合计
	100

	注：评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。
	


备注1：本次招标方式为公开招标，投标人只有一次报价的机会，资质审查合格的投标人报价位有效报价。招标人在开标现场计算出评标的基准报价。

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照公开招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

*注：若投标人报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他投标人报价，需向本项目评标委员会做出陈述和答疑，评标委员会依据其陈述和答疑内容评定其是否满足招标文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。

第六章  授予合同

22．合同授予标准

22.1合同将授予被确定为实质上响应公开招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23．接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

24．中标通知书

24.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25．签订合同

25.1 中标方按照公开招标和中标方所投标文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标人没收其投标保证金。

25.3  公开招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的服务符合公开招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第四部分  采购内容及清单

项目名称：市政设施养维护项目-八钢
项目范围：对北起屯桥路与屯桥街交叉口，南至钢顺街，东起头屯河公路与祥云西街交叉口，西至灵香山大桥范围内29条市政道路及附属设施、消防设施等进行日常养维护。

项目要求及内容：

1.主干路机动车道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。②切割、铣刨、铺装。③在面层上进行预防性养护。④路沿(侧)石抹面；喷漆、袈缝灌油处理。⑤维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。⑥场地清理、场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

2.次干路及支路机动车道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。②切割、铣刨、铺装。③在面层上进行预防性养护。④路沿(侧)石抹面；喷漆、袈缝灌油处理。⑤维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。⑥场地清理、场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①次干路及支路机动车道（含路沿石）无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

3.花砖人行道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①拆除人行道破损花砖，同步处理检查井、树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。②垫层、面砖铺设及运输。③维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。④场地清理、树框周边处理。⑤弃渣外运，材料运输。工作内容：①人行道花砖无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

4.仿石材人行道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①拆除破损仿石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。②垫层、面砖铺设及运输。③维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。④场地清理、树框周边处理。⑤弃渣外运，材料运输。工作内容：①仿石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

5.人行道指示牌维护：工作要求及项目特征：①包括指示牌日常巡查。②指示牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。③场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。②符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

6.隔离墩粉刷：工作要求及项目特征：①包括隔离墩的基层处理：表面清理、除污除锈、打磨、缺陷修补等工作。②根据甲方要求进行防护/反光漆涂刷施工（含底漆、面漆，按要求遍数施工）。③场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①对隔离墩进行日常巡查及维护。②详见《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区(头屯河区)城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。③包含但不限于以上内容。

7.消防水鹤维护：工作要求及项目特征：①消防水鹤日常维护的所有工作内容。②消防水鹤及操作台干净整洁，无污渍；水鹤井室无积水及其他杂物；阀门井室无积水及其他杂物；转动机构应正常转动；鹤体无缺损；球阀无锈死或漏水；泄水阀无锈死或漏水；闸阀无锈死或漏水；井盖无缺失、损坏；供水水压正常；水鹤操作台花砖平整，无沉陷，冬季水鹤操作台是否及时清雪，鹤体保温完好；有无违规使用消防水鹤现象等。③要求漆面完好、红色醒目、无明显起皮锈蚀；根据甲方要求进行粉刷。④场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①对消防水鹤进行日常巡查、清洗和维护等。②要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《消防水鹤》（GA821-2009)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》（国标 GB/T 36122-2018）等。③包含但不限于以上内容。

8.井盖更换：工作要求及项目特征：①消防井盖日常巡查：排查管辖范围内消防井盖损坏、缺失、沉降等病害。②问题上报：对需更换的消防井盖，按类型、规格、型号及时上报业主。③旧井盖及破损井圈拆除，消防井座基层处理、找平修复，新井盖安装、调平、固定，井盖周边路面（沥青/混凝土）修补。④井盖材质为“新五防”球墨铸铁宽边防沉降检查井盖。⑤核实消防井盖外其他井盖，根据甲方要求对无主井盖进行更换。⑥场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①消防井盖更换，含拆除、安装调平、周边修复，按相关规范施工验收。②井盖、井座尺寸及构造措施应符合《检查井盖》（GB/T23858），其它指标应符合《球墨铸铁件》(GB/T1348-2019)的规定。③要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等相关要求。④包含但不限于以上内容。

具体详见工程量清单

第五部分  采购合同

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

市政设施养维护项目-八钢合同
甲方：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局               

乙方：                                                           
为提升我区市政设施完好水平和城市整体功能品质，给辖区企业、居民创造一个安全、便捷、有序的投资、居住环境，根据XXXXXXXXXX公开招投标中标结果以及公开招标公告具体内容，决定将市政设施养维护项目-八钢范围内的市政设施养护、维修、管护等相关工作委托给乙方组织实施。由甲乙双方协商，达成以下服务合同，望遵照履行。

一、承包范围及项目内容
（一）承包范围

对北起屯桥路与屯桥街交叉口，南至钢顺街，东起头屯河公路与祥云西街交叉口，西至灵香山大桥范围内29条市政道路及附属设施、消防设施等进行日常养维护。
（二）项目要求及内容

1.主干路机动车道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。②切割、铣刨、铺装。③在面层上进行预防性养护。④路沿(侧)石抹面；喷漆、袈缝灌油处理。⑤维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。⑥场地清理、场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①机动车道（含路沿石）路面无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

2.次干路及支路机动车道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①修补厚度不少于5CM，路缘石、路界石损坏维修，日常巡查等。②切割、铣刨、铺装。③在面层上进行预防性养护。④路沿(侧)石抹面；喷漆、袈缝灌油处理。⑤维修保养的材质、厚度与原路面保持一致。⑥场地清理、场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①次干路及支路机动车道（含路沿石）无明显坑槽、塌陷、封层大面积松散、拥包现象；路缘石、路界石无缺边烂脚、歪斜、下沉等现象，设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

3.花砖人行道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①拆除人行道破损花砖，同步处理检查井、树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。②垫层、面砖铺设及运输。③维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。④场地清理、树框周边处理。⑤弃渣外运，材料运输。工作内容：①人行道花砖无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

4.仿石材人行道（含路沿石）：工作要求及项目特征：①拆除破损仿石材人行道，树池周边松动结构；路缘石、路界石损坏维修、日常巡查等。②垫层、面砖铺设及运输。③维修保养的材质、厚度及颜色与原路面保持一致。④场地清理、树框周边处理。⑤弃渣外运，材料运输。工作内容：①仿石材人行道无缺损、塌陷等现象；路面及人行道上检查井周边无明显破损、沉降；设施完好交通舒适度与城市经济发展水平相适应方便交通和行人。②养护标准应符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

5.人行道指示牌维护：工作要求及项目特征：①包括指示牌日常巡查。②指示牌基座及立柱无变形，无倾倒。标志牌标示清晰、无丢失缺损；标志牌稳固、无倾斜，根据甲方要求进行表面除锈及粉刷等。③场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①指示牌出现变形、风化、外观破损及信息错误等问题时应及时进行保养维修。②符合《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)、《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等。③包含但不限于以上内容。

6.隔离墩粉刷：工作要求及项目特征：①包括隔离墩的基层处理：表面清理、除污除锈、打磨、缺陷修补等工作。②根据甲方要求进行防护/反光漆涂刷施工（含底漆、面漆，按要求遍数施工）。③场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①对隔离墩进行日常巡查及维护。②详见《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《乌鲁木齐经开区(头屯河区)城市道路隔离设施规范及图集（试行）》等。③包含但不限于以上内容。

7.消防水鹤维护：工作要求及项目特征：①消防水鹤日常维护的所有工作内容。②消防水鹤及操作台干净整洁，无污渍；水鹤井室无积水及其他杂物；阀门井室无积水及其他杂物；转动机构应正常转动；鹤体无缺损；球阀无锈死或漏水；泄水阀无锈死或漏水；闸阀无锈死或漏水；井盖无缺失、损坏；供水水压正常；水鹤操作台花砖平整，无沉陷，冬季水鹤操作台是否及时清雪，鹤体保温完好；有无违规使用消防水鹤现象等。③要求漆面完好、红色醒目、无明显起皮锈蚀；根据甲方要求进行粉刷。④场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①对消防水鹤进行日常巡查、清洗和维护等。②要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《消防水鹤》（GA821-2009)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》及《市政消防给水设施维护管理》（国标 GB/T 36122-2018）等。③包含但不限于以上内容。

8.井盖更换：工作要求及项目特征：①消防井盖日常巡查：排查管辖范围内消防井盖损坏、缺失、沉降等病害。②问题上报：对需更换的消防井盖，按类型、规格、型号及时上报业主。③旧井盖及破损井圈拆除，消防井座基层处理、找平修复，新井盖安装、调平、固定，井盖周边路面（沥青/混凝土）修补。④井盖材质为“新五防”球墨铸铁宽边防沉降检查井盖。⑤核实消防井盖外其他井盖，根据甲方要求对无主井盖进行更换。⑥场地清理，弃渣外运，材料运输。工作内容：①消防井盖更换，含拆除、安装调平、周边修复，按相关规范施工验收。②井盖、井座尺寸及构造措施应符合《检查井盖》（GB/T23858），其它指标应符合《球墨铸铁件》(GB/T1348-2019)的规定。③要求：符合《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)、《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》等相关要求。④包含但不限于以上内容。
以上具体内容详见《招标文件》第四部分“采购内容及清单”，市政设施养护范围、数量及规格变动，如发生道路改造、设施新增或拆除等情况，按实际进行调整，最终以相关部门移交资料或实测确认的内容为准。因乙方自身原因未按要求完成维护维修作业的，甲方将通过第三方核算的方式对工程量进行核减。

二、费用

1、严格按照中标价格执行，服务期暂定费用共计为：XXX.XX（大写：XXXXXXXX）。其中暂列金为：XXX.XX（大写：XXXXXXXX）。费用详见乙方递交的《投标文件》及“附件一、《养维护明细表》”。今后如需增加或减少养护范围及相关费用，根据上会请示及会议纪要，以中标单价计算，费用以造价审核为准。
2、合同内人行护栏更换、中央护栏更换、隔离墩粉刷、井盖更换，工程进度款审核及最终结算以实际粉刷/更换工程量*单价计算。

3、暂列金使用用途：甲方全权决定。若该笔暂列金在合同履行期间未全部使用，则未使用部分在合同结算时扣除。

三、服务期限
本合同自2026年7月1日起至2027年6月30日止，双方签字盖章即生效。合同一年一签，总期限不超过3年。

依据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号，2020 年 3 月 1 日起施行）第二十四条：政府购买服务合同履行期限一般不超过 1 年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过 3 年的政府购买服务合同。本项目为一次采购、三年服务（总期限不超过 3 年），采用一年一签、分期考核、逐年保障预算的方式实施。
四、服务标准

本合同作业标准严格按照《招标文件》第四部分“采购内容及清单”及“附件二：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》”、“附件三：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》”、“附件四：《乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市政设施养护考核管理办法（试行）》”、“附件五：《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》”、“附件六：《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》”、“附件七：《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》”、“附件八：《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》”、“附件九：《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)”、“附件十：《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)”实施。（后期如有调整，按新文件执行）

五、结算与支付方式

（一）本项目按月度进行养护量核算，乙方在每月度结束后20日内向甲方报送经监理签字确认后的养护量。

（二）第三方造价咨询单位根据甲、乙、监理共同确认后的养护量、甲方提供的考核结果出具进度报告。
（三）甲方月度核算服务费用，依照第三方造价咨询单位工作进度审核报告，确定每月度服务费用。服务费用按照城市管理局资金支付审批流程履行支付手续后，通知乙方开具相应增值税普通发票，甲方收到发票后向乙方付款。

（四）最终付款方式根据财政资金拨付情况进行支付，若因财政付款等非主观原因导致付款延迟，不视为甲方逾期付款，乙方不得以财政资金未及时支付而不履行合同义务。

六、甲方的权利和义务
（一）甲方及相关部门有权组织对乙方作业质量、文明作业、安全作业情况进行定期及不定期地检查，有权查阅、复制与本项目有关的文件和资料以及进入现场开展检查，但不得干扰乙方的正常作业。

（二）乙方作业过程中发生重大安全事故，甲方有权单方解除合同，重新招标，因此造成的所有损失由乙方承担。

（三）甲方依照“附件四：《乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市政设施养护考核管理办法（试行）》”、“附件五：《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》”、“附件六：《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》”对乙方进行考核。
七、乙方的权利和义务
（一）乙方及其员工应严格遵守国家的法律、法规，如果乙方人员违反法律、法规和相关规定，所造成的后果由其自行负责，与甲方无关。

（二）乙方应向其员工承担用人单位的全部责任（包括但不限于及时签署劳动合同并缴纳社保）。在服务期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在服务期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残、安全事故、信访案件及处理，全部由乙方自行负责。

（三）乙方应严格按照第四部分“采购内容及清单”及“附件二：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》”、“附件三：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》”、“附件四：《乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市政设施养护考核管理办法（试行）》”、“附件五：《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》”、“附件六：《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》”、“附件七：《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》”、“附件八：《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》”、“附件九：《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)”、“附件十：《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)”实施，按时、保质、保量完成本项目作业项目范围及事项的工作。
（四）乙方有义务参加甲方通知的相关作业会议，通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平，自觉接受甲方及其他相关部门的管理、监督和检查，根据甲方需要提供相关的工作文件和资料。

（五）乙方必须自觉接受甲方及其他相关部门的管理、监督和检查，根据甲方需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明，乙方不得阻扰检查人员的检查工作。如遇突发事件或重大活动的突击任务，乙方须无条件服从甲方的安排。

（六）乙方在作业期间负有巡查与报告义务。作业过程中发现单位、个人存在破坏市政设施及市政环境的行为，及时报告，配合甲方核查肇事方，督促责任方完成修复整改，并协同开展完工验收工作。

（七）养护范围内出现的各类赔偿事故，由乙方负责。

八、考核

甲方对乙方作业、安全生产工作进行考核，具体考核标准按照“附件四：《乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市政设施养护考核管理办法（试行）》”、“附件五：《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》”、“附件六：《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》”执行。
九、违约责任
1. 乙方为本项目安全生产、文明施工、现场管理的第一责任主体，全面负责作业期间人员安全、交通安全、设施安全、消防安全及现场文明管理。

2. 乙方未按规范设置安全警示标识、防护围挡、警示灯具，违规作业、野蛮作业、夜间无报备作业，造成交通影响、行人及车辆财产损失、人身伤害事故、安全生产事故的，全部赔偿责任、行政处罚、事故处置费用由乙方独立全额承担，甲方不承担任何连带责任。

3. 本项目严禁转包、违法分包、挂靠经营。经查实乙方存在转包、违法分包、出借资质、挂靠施工行为的，属于根本性违约。出现上述违约情形的，甲方有权立即单方解除合同，全额没收履约保证金，乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，同时承担甲方另行采购产生的差价损失、工期延误损失及全部间接损失，并将乙方上报政府采购监管部门列入不良供应商名单。

4. 乙方未经甲方书面同意，擅自更换项目负责人、技术负责人、专职安全员、现场常驻管理人员，或关键岗位人员脱岗、空岗、长期不到岗的，甲方有权责令限期整改；拒不整改或情节严重的，甲方有权终止合同、追究乙方违约责任。 

5. 针对汛期、雨雪冰冻、极端天气、节假日、重大活动、赛事保障、突发设施故障、突发事件抢险等应急养护任务，乙方须无条件服从甲方统一调度，第一时间到场处置、闭环整改。乙方出现消极应对、拖延处置、拒派人员设备、应急响应不及时、处置不到位的，甲方有权委托第三方单位代为完成应急工作，所产生的全部费用由甲方从乙方服务费中直接双倍抵扣。

十、保密条款

乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接公共服务项目获得的政府、公民（个人）等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，乙方承担所有的法律责任和经济责任。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后立即向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并可根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

十二、合同的终止

1.本合同期满，双方未续签合同的；

2.甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

3.乙方服务能力丧失，致使本合同服务无法正常提供的；

4.在履行合同过程中，发现乙方已不符合承接主体应具备的条件，导致合同无法履行的；

5.受国家政策或法律法规变动影响，经双方协商终止本合同的。

十三、争议解决

双方就本合同内容发生争议的，先协商解决；协商不成的，向甲方所在地乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）人民法院提起诉讼。
十四、有效送达条款

不论提前解除合同或是送达法律文书等，按照该合同约定的地址为双方确认真实有效的送达地址。

十五、本合同附件包含
附件一：《养维护明细表》

附件二：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路养护实施指导（试行）》
附件三：《乌鲁木齐经开区（头屯河区）城市道路隔离设施规范及图集（试行）》

附件四：《乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市政设施养护考核管理办法（试行）》

附件五：《乌鲁木齐市城市道路精细化养护技术导则》

附件六：《乌鲁木齐市桥梁与隧道养护技术导则》

附件七：《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁片区城市道路隔离设施设置指导意见（试行）》

附件八：《经开区城市管理局市政道路养护工作机制》

附件九：《建筑钢结构防腐技术规程》(JGJ/T 251-2011)

附件十：《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)
十六、其他

1、本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式六份，具有同等效力，甲方执三份，乙方持三份。

3、本合同双方签字盖章即生效，对双方具有约束力。

------------（以下为合同签署内容，无正文）

甲方:                             乙方:                      
地  址：                         地  址：                    
邮政编码：                      邮政编码：               

法定代表人：                  法定代表人：                 
委托代理人：                      委托代理人：                 
电  话：                          电  话：                     

传  真：                          传  真：                     
电子信箱：                        电子信箱：                   

开户银行：                        开户银行:                     
账  号：                          账  号：                     
签订日期：     年    月    日     签订日期：     年    月    日 

第六部分  投标文件格式

投标文件封面示例

正本
投标文件

招标项目名称：×××××
招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
投标文件目录

1、投 标 函

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、关于资格的声明函

5、投标保证金

6、投标人基本情况表（附资格审查资料）

7、拟投入项目人员

8、投标人近三年类似业绩表

9、养维护机械设备配备情况

10、商务条件响应/偏离表

11、服务方案

12、优惠承诺
13、投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

14、中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

15、提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

16、中小企业划型标准

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。  

    未提供格式的，由投标人自行编制。

（附件一）
投 标 函

致：新疆建投项目管理咨询有限公司:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请    （项目编号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。

开标一览表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇、转账），金额为         （￥：     ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括答疑补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起   90   个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、如果我方中标，我方同意招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件收取。我方保证按照招标文件约定的招标代理费收费标准于十个工作日内足额缴纳招标代理服务费，如未按要求及时支付招标代理服务费所产生的一切后果，由我公司自行承担。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
　公          章：　　　　　　　　　　　　　
　     　年　 月   日

（附件二）     

1、法定代表人身份证明

         （采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字或盖章）性别          年龄             

身份证号码：                                           

通讯地址：                                             

电话号码：                  邮编：                     

                                 单位名称：（公章）

                                 日期：       年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

	法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）
	法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）


2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

                  投  标  人：                   (盖单位章)

              法定代表人签字或盖章：　　　　　　　　　

                  身份证号码：                            

              委托代理人签字或盖章：　　　　　　　　  

                  身份证号码：                            

	法定代表人身份证复印件粘贴处（正面）
	法定代表人身份证复印件粘贴处（反面）

	被授权代表身份证复印件粘贴处（正面）
	被授权代表身份证复印件粘贴处（反面）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：　      年　　月　　日
（附件三）
开标一览表                             
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总报价（元）
	小写： 

大写：

工程量清单所列单价限价如下
1.

2.

3.

4.

	服务期限
	

	质量标准
	

	备注
	


备注：

1、此费用包含本项目的税金以及本项目在实施过程中所遇突发情况、极端恶劣天气所导致人员、机械、作业时长增加等产生的所有相关费用；

2、清单单价报价要求为全费用综合单价，包含养护工作所需的所有直接费用、间接费用、管理费、利润、规费、税金及其他风险费用；

3、各投标人除提供上述投标报价一览表外还应将招标文件所附清单填报报价明细表，依据给定的清单格式提供。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
报价明细表
格式根据工程量清单内容进行填报

注：1、供应商必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

2、报价明细表中的“合计总报价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、根据清单内容进行填报，须逐条填写并逐页盖章。未按照清单报价的为无效报价

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
（附件四）
关于资格的声明函

致：新疆建投项目管理咨询有限公司：

关于贵方20　年　　月　　日第  （招标编号） 招标公告关于“　　　　　　　 　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（招标包号及内容）招标服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：                 

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名   

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　年　  月　  日

（附件五）

投标保证金

投标人应在此页提供保证金汇款凭证或保证金收据复印件

（附件六）
投标人基本情况表（附资格审查资料）
	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业法人代表
	
	职称
	
	企业性质
	

	地址
	

	企业资质等级
	 

	上级主管部门
	

	批准成立机构
	

	经

营

范

围


	

	企

业

简

历


	


注：在本表后应附：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止投标之日近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及截止投标之日近半年内任意一个月完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式自拟）
2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

3、标项1：具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工企业，并且具备有效的安全生产许可证，项目负责人应具备贰级以上（含贰级）的市政工程专业建造师资格，在本单位注册且具备有效的安全生产考核合格证书；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）
（附件七）
拟投入项目人员

1、项目负责人简历表

	姓  名  
	
	年 龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学  位
	
	职 称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2、拟投入本项目的主要成员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：附身份证复印件、相关证件、劳动合同或缴纳社保证明材料（近一年内任意三个月）。证明材料模糊不清、关键信息无法辨认的，视为无效业绩不予评审。
（附件八）
投标人近三年类似业绩表

项目名称：         　　　　                            　       

项目编号：　　　　　　　　　                                　　

	序号
	项目名称
	采购人
	采购内容
	合同金额
	合同年度

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	
	…


注：附中标通知书或合同协议书（包含服务内容、服务金额等基本信息）。业绩证明材料模糊不清、关键信息无法辨认的，视为无效业绩不予评审。

（附件九）

养维护机械设备配备情况
（投标人自拟）
注：附①清单（须包含机械型号、数量等）、②机械购置发票（购置发票中购买人名称须与投标人名称一致）或租赁合同（租赁合同需体现出租赁内容）。未提供或证明材料不全不得分。
（附件十）
商务条件响应/偏离表
项目名称：         　　　　                            　         

项目编号：　　　　　　　　　                                　　  

	序号
	招标文件要求
	是否响应
	偏离阐述
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	........
	
	
	


注：如无任何偏离，请填写“无偏离”。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

                                   日期：       年      月     日
（附件十一）
服务方案

包括但不限于养护维护服务方案、质量保证措施和体系、安全服务方案、迎检措施、突发事件应急预案等，投标人根据评分要素自行编制。

（附件十二）
优惠承诺

（投标人自拟）

（附件十三）

投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

 日  期：　   　年　月  日
（附件十四）
中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

中小企业声明函(（工程、服务)）

 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                     日期：              

 残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：   （全称）（盖章）  

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：　   　年　月  日
监狱企业证声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加_____         _单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：　   　年　月  日
监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；证明材料加盖投标人公章。

（附件十五）
提供其它有利于投标的资料或文件要求的其他资料

（自行补充）
（附件十六） 

中小企业划型标准

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发〔2009〕[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区建投大厦16-17层            联系电话：0991-3776667  传真：0991-3776660
 

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区建投大厦16-17层             联系电话：0991-3776667  传真：0991-3776660

