         

浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购
招标文件
 （电子招投标）

采购方式：公开招标

编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)

采   购  人：浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心） 

 采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司
二〇二六年五月

目录

3

第一部分 招标公告

7

第二部分 投标人须知

7

前附表

14

一、总则

21

二、招标文件的构成、澄清、修改

21

三、投标

25

四、开标、资格审查与信用信息查询

25

五、评标

26

六、定标

26

七、合同授予

27

八、电子交易活动的中止

28

九、验收

29

第三部分 采购需求

46

第四部分 评标办法

53

第五部分 拟签订的合同文本

57

第六部分 应提交的有关格式范例

57

资格文件部分

61

商务技术文件部分

73

报价文件部分

77

附件



注：▲招标文件中标“▲”且加下划线部分，为招标的实质性要求，着重提醒各投标人必须响应。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。
第一部分 招标公告
项目概况        

浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于2026年05月29日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)

项目名称：浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购
预算金额（元）：1600000

最高限价（元）：1330000
采购需求：  

标项名称：浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购

 数量：1

单位：批    

预算金额（元）：1600000   

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体以招标文件第三部分采购需求为准    

备注：    

合同履约期限：具体以招标文件第三部分采购需求为准

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2026年05月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（公告规定的采购文件获取方式为依法获取采购文件的方式，未按照公告规定的方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑、投诉。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月29日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年05月29日09:30
开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云平台-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。采购当事人通过在线方式提出或受理询问、质疑、投诉的，即视为认可电子送达方式与邮寄送达方式具有同等法律效力。相关文书送达日期以该文书到达本采购当事人在政采云平台账户的日期为准。各采购当事人应确保其政采云平台账户信息真实有效，并保持账户处于正常可用状态。
3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以直接提交、邮寄形式（建议顺丰快递）或者电子邮件形式递交备份投标文件1份；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）

地    址：浙江省温州市鹿城区河通桥6-1号

传     真：

项目联系人（询问）：许先生        

项目联系方式（询问）：0577-88270422        

质疑联系人：邹女士   

质疑联系方式：0577-88210217 

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

传     真：

项目联系人（询问）：王纪凤/陈素芳

项目联系方式（询问）：18357703076/0577-86077700

质疑联系人：钱学丰

质疑联系方式：15805779720

3.同级政府采购监督管理部门
名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）
地  址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传  真：
联系人：匡老师
监督投诉电话：0571-87807798
政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741    

  

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）

浙江乐诚工程咨询有限公司

2026年05月08日

第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	项   目
	内       容

	1
	项目名称
	详见第一部分“招标公告”

	2
	项目编号
	详见第一部分“招标公告”

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	采购需求
	详见第一部分“招标公告”

	5
	合同履约期限
	详见第一部分“招标公告”

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	投标保证金
	1.被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的，缴纳投标保证金。

1.1投标保证金金额：所投标项预算金额的2%；

1.2投标保证金缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；（备注栏里注明项目名称、项目编号和用途）

1.3投标保证金的形式：投标保证金由供应商的银行账户汇出转入以下账号，不得通过供应商的分支机构或第三者账户转入；

1.4保证金账号：

户名：浙江乐诚工程咨询有限公司

账号：76060122000323292

开户银行：宁波银行温州瓯海支行
1.5投标保证金缴纳截止时间：于投标文件递交截止时间前到账。

2.未被财政部门列入不良行为记录名单的供应商不需缴纳投标保证金。

	8
	履约保证金
	详见第三部分“采购需求”

	9
	▲预算金额
	详见第一部分“招标公告”

	10
	投标委托
	▲1.投标委托（适用于非联合体投标）：

1.1投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本人身份证明（格式见招标文件第六部分）。

1.2投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供授权委托书（格式见招标文件第六部分）和授权代表社保缴纳证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）；

1.3投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）。

▲2.投标委托（适用于联合体投标）：

2.1投标人代表是联合体成员中法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供授权委托书（格式见招标文件第六部分）。

2.2投标人代表不是联合体成员中法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供授权委托书（格式见招标文件第六部分）和授权代表社保缴纳证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）；

2.3投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）。

	11
	现场踏勘
	( 不组织。如有需要投标人自行前往项目现场进行踏勘，投标人因现场踏勘影响投标报价、方案编制的，由投标人自行承担，因投标人自身不能参加现场踏勘或现场踏勘不全面的，投标人不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求。
( 组织，时间：     ，地点：     ，联系人：     ，联系方式：     。

	12
	联合体投标
	1.本项目接受联合体投标；

2.联合体投标要求

（1）以联合体形式参加政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，且均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（3）除非另有规定和说明，若联合体参与投标的，涉及签字或盖章的可由联合体牵头人执行，本招标文件中涉及“供应商或投标人”一词亦指联合体各方。

	13
	分包与转包
	（1）分包：

( 同意将非主体、非关键性的货物运输工作分包。

供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。
( 不同意分包。

转包：本项目不允许转包。

	14
	是否允许采购进口产品
	(本项目不允许采购进口产品。

(可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	15
	投标文件的编制
	详见第二部分“投标人须知”第13款

	16
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件(文件扩展名为.bfbs)，（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

注：中标人在领取中标通知书时，将投标文件打印纸质版3份（邮寄或者送达地址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03（浙江乐诚工程咨询有限公司），联系人：王纪凤，电话：18357703076 ）。

	17
	投标文件的传输递交
	详见第二部分“投标人须知”第16款

注：上传、递交过程中如有疑问，可咨询“政采云”客服热线：95763

	18
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	详见第一部分“招标公告”

	19
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	20
	评标办法
	详见第四部分“评标办法”

	21
	中标结果公告
	采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将对外发布中标成交公告和中标通知书。采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告，中标公告期限为1个工作日。采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作落标原因解释。

	22
	合同签订时间
	中标通知书发出后30日内。

	23
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90日历天

	24
	质疑
	根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	25
	投诉
	根据《政府采购质疑和投诉办法》第十七条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本级财政部门提起投诉。

	26
	供应商信用信息查询
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。

2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。

4.信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

5.信用信息将作为评审和确定中标人的依据。

6.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	27
	项目属性与核心产品
	项目属性：货物类
核心产品为： 多功能成像系统、荧光定量PCR仪    

	28
	中小企业预留份额情况
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目将采购项目整体专门面向中小企业采购。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

	29
	标的名称及其对应的中小企业划分标准所属行业
	标的名称：多功能成像系统、紫外分光光度计、冷冻干燥机、荧光显微镜、超微量核酸分析仪、电子天平、烘箱、灭菌锅、超低温冰箱、微分干涉相差正置显微镜、荧光定量PCR仪、冷冻研磨仪、多功能酶标仪；

属于  工业   行业。

划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

	30
	节能产品、环境标志产品
	(适用  (不适用  

（1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库[2019]19号)》、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知财库〔2019〕18号》、《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》。
(如遇调整，按最新文件执行)

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

（3）▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

（4）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	31
	投标报价要求
	投标报价包含的内容：

(采购代理服务费

1.收费标准：本次采购，采购代理费按照招标代理服务收费标准（货物类）的75%计算，服务费不足5000元按5000元收取，由中标人在收到中标通知书时向采购代理机构交纳采购代理服务费，如未按上述规定办理，采购代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。

招标代理服务收费标准（差额累计）如下：

中标金额（万元）

货物类

服务类

工程类

100以下

1.5%

1.5%

1.0%

100-500

1.1%

0.8%

0.7%

500-1000

0.8%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.5%

0.25%

0.35%

2.服务费缴纳账号：

户名：浙江乐诚工程咨询有限公司

账号：76060122000323292

开户银行：宁波银行温州瓯海支行

3.后期合同的签订及履行不影响招标代理服务费的收取。

4.若投标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。

5.若投标人未按上述规定办理，需承担采购代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）

(政府采购履约验收费用（包含第三方检测）。

( 其他：详见第二部分“投标人须知”第14款。

	32
	特别说明
	（1）如果发现本采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请投标人在获取采购文件后，在答疑截止时间前按要求书面提出，逾期视同自动放弃疑问提出的权利或采购人不作答复。

（2）该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。

（3）联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	33
	复核
	为防止投标人提供虚假材料，采购人、采购代理机构在评审结束后、确认采购结果前，将采取官方网站查询、原件核对等方式对中标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。

投标人应在投标前自行通过官方公开渠道查询、核对相关证书及报告内容，确保投标文件信息准确无误。如发现投标人存在提供虚假材料的情形，将按规定以书面形式上报本级财政部门，相应风险及责任均由该投标人自行承担。

因投标人自身原因未能在约定时间内配合完成核查工作的，所引发的一切风险亦由投标人自行承担。

	34
	其他注意事项
	在评审过程中，供应商无法通过政采云系统提交澄清等材料的，可在各环节规定时间内按要求将相关材料发送至以下邮箱：58000634@qq.com


一、总则

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）等法律及有关法规组织和实施的。

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

   2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商”均系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件2）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲且加下划线”的条款系指实质性要求条款，“(” 系指适用本项目的要求，“(” 系指不适用本项目的要求。

3.特别说明

3.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同一品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.5投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人），须持有《授权委托书》。

3.6其他说明

3.6.1招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评审小组将对其作出不利的评审。

3.6.2 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评审小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

4.采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 支持绿色发展

4.1.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
4.1.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

4.1.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

4.2支持中小企业发展

4.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.2.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.2.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.2.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。

对于专门面向中小企业的项目，《中小企业声明函》属于资格审查内容，如投标人提交的《中小企业声明函》存在以下情形，采购人或代理机构可以根据项目评审阶段和错误性质，区分处理：

（1）属于“含义不明确、同类问题表述不一致或明显文字/计算错误”的情形（如单位填写错误、行业名称笔误、数据小数点错位等），采购人或代理机构可以以书面形式要求投标人作出澄清、说明或补正。澄清内容不得超出原投标文件范围或改变实质性内容，且须加盖公章或由法定代表人（或授权代表）签字。

（2）属于“未按格式填写、关键信息缺失、内容与实际情况明显不符且无法通过澄清补正”的情形（如漏填采购标的、漏填所属行业、未填写制造商信息、漏填企业类型、使用已废止格式等），该《中小企业声明函》应认定为无效。

（3）如澄清后内容符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第十一条及相关划型标准规定，则声明函有效；如澄清后仍不符合规定，则声明函无效。如果投标人代表拒绝澄清、说明或补正，或者拒绝加盖公章或由法定代表人（或授权代表）签字的声明函无效。

4.2.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.3中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
4.4支持创新发展

4.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.4.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

4.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.6本国产品政策
（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：
1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
d.简单的上漆、磨光和分装；
e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例（尚未实施）

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]A B AP AR

FRERE = M )




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求（尚未实施）
对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（3）本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本国产品证明文件

1）在商务技术文件中出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件6）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：
a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。
d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。
e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。
5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该招标文件提出质疑。

项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。
5.2.2.2供应商知道或者应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日；获取采购文件时采购公告期限已届满的，为采购公告期限届满之日；

（2）对采购过程中开标、资格审查、符合性审查和评审等环节提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达供应商之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求和必要的证明材料；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章（授权代表签字或者盖章的提供合法有效的授权委托书），并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

对同一采购程序环节的质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出。

5.2.4供应商有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑供应商：

1.潜在供应商未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2.供应商未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3.未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4.未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5.未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6.未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7.提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8.采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9.质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10.质疑供应商未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在供应商或其合法权益受到损害的事实依据的；

11.以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12.法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。

5.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5供应商在全国范围12个月内三次以上质疑不成立提起投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。    
二、招标文件的构成、澄清、修改
6．招标文件的构成

6.1 招标文件包括下列文件及附件：

6.1.1招标公告；

6.1.2投标人须知；

6.1.3采购需求；

6.1.4评标办法；

6.1.5拟签订的合同文本；

6.1.6应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的澄清、修改

7.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构提出。

7.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

9.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

10.投标保证金
保证金退付：供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

11. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
12. 投标文件的组成

12.1资格文件：

12.1.1提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）
12.1.2有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）（五选一）：

12.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

12.1.4联合协议（如果有)；
12.1.5分包意向协议（如果有)；
12.1.6本项目的特定资格要求（如果有)。

12.2  商务技术文件：
12.2.1投标函； 
12.2.2法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书；

12.2.3评标标准相应的商务技术资料；

12.2.4采购需求偏离表；

12.2.5投标标的清单；

12.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；
12.2.7投标产品技术支持材料；

12.2.8投标人认为需要提供的其他材料。

12.3报价文件： 
12.3.1开标一览表；

12.3.2投标报价明细表；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。 

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

14投标报价
14.1 ▲投标报价形式：人民币报价。

14.2 投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至采购人指定设备报价包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、安装费、调试费、维护费、上牌所需的交强险、培训费、利润、税金等。投标人根据招标文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、第三方设备校准/检测/检定、验收（通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准）、质保期服务所需的全部费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期内的所有费用和上述未提及的其他未知费用均包含在总价之中，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

14.3▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。
14.4不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

15.投标文件的签署、盖章

15.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
15.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

15.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

16. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

16.1 供应商应当在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

16.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16.4备份投标文件

16.4.1为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电文文档形式的备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。备份投标文件提交形式（三选一）：

(直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

(以邮寄形式（建议顺丰快递）递交备份投标文件的，将备份投标文件储存在U盘中，备份在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到，邮寄地址及收件人：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03（浙江乐诚工程咨询有限公司），收件人王纪凤/18357703076。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

(以电子邮件形式将生成的备份投标文件（打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。）发送到采购代理机构邮箱号：58000634@qq.com，备份投标文件签收人员联系方式：王纪凤/18357703076，并注明“投标人名称、项目编号、项目名称、备份投标文件等”信息，不符合上述制作规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
16.4.2投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期详见投标须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构或采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标 

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4 投标文件解密结束，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件7。
19. 资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20. 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

评标过程的保密性。开标后直至向中标人授予合同时止，凡与招标有关的资料均不得向投标人及与投标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标采购单位和评标委员会成员施加影响，或扰乱开标和评标秩序，其投标将被拒绝。

详见招标文件第四部分评标办法。
六、定标

22. 确定中标人

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2中标结果公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。
25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
25.3如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；或者存在违法违规行为被采购监管部门处理的；采购单位可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

25.6供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，供应商承担赔偿责任；中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付采购代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

25.7采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。采购过程（采购文件）中应明确以下要求：

不得明示或暗示供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺；不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

合同总价不为零，投标报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中（采购文件中明确）；

不得将供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务作为中标（成交）条件或者合同签订条件；

合同签订后，不得接受供应商无效承诺的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

合同签订后，不得向供应商索要赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

履约验收环节，不得因供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务减免供应商违约责任。

八、电子交易活动的中止

26. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
九、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

28.5履约验收费用由供应商承担，因供应商原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由供应商承担。

第三部分 采购需求

一、采购清单（标的物清单）

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	是否允许进口

	1
	多功能成像系统
	1
	台
	180000
	不允许

	2
	紫外分光光度计
	1
	台
	20000
	不允许

	3
	冷冻干燥机
	1
	台
	80000
	不允许

	4
	荧光显微镜
	1
	台
	80000
	不允许

	5
	超微量核酸分析仪
	1
	台
	30000
	不允许

	6
	电子天平
	1
	台
	8000
	不允许

	7
	烘箱
	1
	台
	8000
	不允许

	8
	灭菌锅
	1
	台
	18000
	不允许

	9
	超低温冰箱
	6
	台
	60000
	不允许

	10
	微分干涉相差正置显微镜
	1
	台
	100000
	不允许

	11
	荧光定量PCR仪
	1
	台
	190000
	不允许

	12
	冷冻研磨仪
	1
	台
	76000
	不允许

	13
	多功能酶标仪
	1
	台
	180000
	不允许


▲报价超过单价最高限价的投标无效。
二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

	▲支付方式
	合同生效以及具备实施条件后，采购人收到成交供应商提交的银行、保险公司等金融机构出具的与预付款同等金额的预付款保函及有效增值税发票后支付合同金额的30%预付款，尾款于项目全部完工并验收合格后支付。
（备注：签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

	履约保证金
	履约保证金的比例：
被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的向采购人提交合同金额10%的履约保证金；

未被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的无需向采购人提交履约保证金。

履约保证金支付方式：合同签订后5个工作日内，中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	交付时间
	▲合同签订后30日内交付安装完成。

	交付地点
	采购人指定地点

	质保期
	▲所有货物提供原厂质保期≥2年，质保期为自验收合格之日算。

	服务标准
	1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障或无法排除故障的应由成交供应商免费予以更换同等新设备。

2.在质保期内，所有服务及软硬配件全部免费。质保期满后，提供免费技术支持、维护和维修服务，仅收配件或易损件成本费用，所涉及软件终身免费升级。

3.成交供应商应确保设备正常使用，零配件在该设备停产后仍需保证至少十年的供应。

	服务效率
	▲货物出现故障后，2小时内响应，24小时内到现场，48小时内解决问题，要求时限内不能修复的问题，无偿提供新备品、新备件或新备机，以保证用户的正常运行。

	验收标准
	1.验收依据：合同、采购文件、响应文件；

2.成交供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，产品应使用原厂包装，包装外观完整无破损。有需要时能联系产品制造商共同验收，若发现任何损坏及质量问题，成交供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由成交供应商承担。

3.验收合格的条件：

3.1所供货物符合合同的要求；

3.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

3.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

3.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

3.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

4.以上验收费用产生的费用由成交供应商承担。

	其他技术、服务要求
	1.培训：

1.1 对采购人的操作人员、维修人员提供免费培训服务。

1.2 提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到采购人的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到采购人的批准。

2.技术支持：

成交供应商应及时免费提供合同货物软件的升级（如有），免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试（若需要安装调试）：

3.1 安装地点：采购人指定地点。

3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。

3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。

3.5 供应商在响应供应商中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。


三、技术要求

	序号
	标的名称
	技术参数

	1
	多功能成像系统
	一、用途

1.开展核酸、蛋白的成像检测及化学发光检测。

2.用于各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落，酶标板，点杂交，蛋白芯片，TLC板等的成像拍摄。

二、技术参数

1.相机

1.1 配备高分辨率高灵敏度制冷CCD相机；

1.2 传感器大小：12.49x9.99mm；

1.3 像素大小：4.54×4.54μm；

1.4 读出噪声：≤4 e- RMS；

1.5 暗电流：<0.0002 e-/pixel/sec.@ -20º C；<0.00015e-/pixel/sec.@ -30 ºC；

1.6 动态范围：﹥4.6个数量级；

1.7 物理分辨率：≥60万像素；

1.8 像素密度：≥16bit；
1.9 量子效率：>78%；

1.10 制冷：三级半导体热电制冷， 常温以下-65℃。

2.镜头

2.1 25mm F0.95快速镜头； 

2.2 软件控制实现聚焦与光圈控制；

★2.3 带快速精准自动聚焦功能。

3.暗箱

3.1 密闭无光泄露控制暗箱；
★3.2配多功能样品台，覆盖化学发光、凝胶成像、蛋白胶、荧光发光等样品，其中可见光样品台标配高亮度LED白光透射和高亮度LED蓝光透射；所有样品台均为电动无级升降；

★3.3 内置电动无极升降样品台；

★3.4 全开门设计，非电动抽屉式。

4.光源

4.1 LED反射灯*2；

4.2 荧光光源：波长365nm、470nm、530nm、630nm、660nm、770nm；

5.滤镜系统

5.1 配八位自动滤镜系统；

5.2 配590nm滤镜；

5.3 配460nm、525nm、690nm、715nm、810nm超多层镀膜滤镜；

★6.支持彩色Marker 功能。

★7.高速USB及WIFI数据多项传导模块：含U盘接口、打印机接口、高速WIFI接口

8.观察、切胶防护：配专用切胶防护板。

9.图像采集软件：

有自动曝光、序列自动曝光、灰阶自动调整、实时显示制冷CCD相机温度功能；配备多语言界面，具有实时图像采集功能，可记录图像的拍照时间，拍照参数等信息；有自动多帧拍摄功能，一次设置可自动完成多帧样品图片的采集；有数据库管理功能，可查看任意时刻拍摄的样品图片信息；无需软件加密装置即可运行软件。

10.图像分析软件：

无需软件加密装置即可运行软件；具有“魔术棒”功能，一键自动识别所选区域内的泳道和条带，并直接获得数据；可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算；支持16bit图像的旋转、裁切等处理功能；有自动、手动两种方式识别泳道条带和计算泳道中各条带的密度、积分和峰值；可对化学发光条带、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析；可对指定区域进行光密度计算；具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号；分析结果可根据选择范围输出至Excel文件。

三、配置清单

1.制冷CCD相机  1台

2.高通透镜头 1个；

3.暗箱 1个

4.主机1台；

5.电源线 1根

6.USB数据线 1根

7.16G及以上U盘 1个；

8.图像采集和图像分析系统 1套；

9.配套工作站 1套。

	2
	紫外分光光度计
	一、用途

1.通过测量样品在特定波长下的吸光度来实现对无机物、有机物及生物大分子的定性与定量分析。

二、技术参数

1.光学系统：双光束全息光栅。

2.光谱带宽：2.0nm。

3.波长范围：190—1100nm。

4.波长精度：-0.3nm ≤波长精度 ≤0.3nm。

5.波长重复性：≤0.1nm。

6.波长分辨率：0.1nm。

7.数据显示：彩色图形液晶显示器。

8.杂散光：420nm处≤0.1%T、在220nm，340 nm处≤0.05%T。

9.噪声：0%≤0.05%T、100%≤0.1%T。

10.光度范围：0-200%T，-3-3A，0-9999C（0-9999F）。

11.光度精度：-0.3 %T ≤光度精度 ≤0.3 %T。

12.透射比重复性：≤0.1%T。

13.基线平直度：-0.001 Abs ≤基线平直度 ≤0.001 Abs。

14.光源：氘灯、钨灯。

15.数据输出：RS-232C串口、USB drive、USB HOST。 

三、配置清单

1.紫外可见分光光度计主机 1台；

2.电源线 1根；

3.防尘罩 1个；

4.比色皿 1个。

	3
	冷冻干燥机
	一、用途

1.用于在低温真空环境下对物料进行脱水干。

二、技术参数

1.电源要求：220V，50Hz，10A。

★2.冷阱：一体成型内置直立式不锈钢盘管冷阱，最大凝冰量≥2.5L；

3.外壳：环氧涂层的金属外壳及塑料控制面板组成并配置LED状态指示呼吸灯带；

★4.标配一键除霜功能，热气除霜同时并配置400W加热器进行辅助加热。

5.配备高精度皮拉尼真空计，真空度显示范围0-5mbar，保证真空度的准确性，并可实时调节真空度；

6.残液检测感应报警装置；

★7.标配自动电动排水阀，当检测冷阱内含有残留废液时，可进行自动排液，当开启制冷时，排水阀将自行关闭密闭；

8.配置无氟制冷剂压缩机，冷阱温度≤-55℃；

9.标配冻干终点判断系统；

10.系统断电重启样品保护功能，保证在断电5分钟内来电且冷阱温度低于0℃的情况下，系统将进行自动重启继续进行样品冻干；

11.后置式主机电源插口、真空泵电源插口、附件插口等；

★12.真空泵：极限真空度：2.0×10-3mbar； 最大抽气能力：≥130L／m，标配双滤芯油雾过滤器，保证实验室洁净；

★13.配置≥5寸液晶触摸显示屏，可进行触摸屏操作，控制开启/关闭制冷及真空泵，拥有自动与手动两种操作模式；显示故障代码、操作手册、操作视频、一键除霜控制、冻干终点控制；可通过WiFi模式进行实时监控、操控仪器，并且传输故障报警至手机APP，可实时或手机APP设置调节整机内部真空度，调节范围：0-1mbar；

三、配置清单

1.主机 1台；

2.八阀顶盖 1个；

3.密封冻干阀 8个；

4.冷阱盖 1个；

5.防有机溶剂样品仓 1个；

6.300ml快速冻干瓶 4套；

7.600ml快速冻干瓶 4套；

8.不锈钢四层隔板支架 1套；

9.不锈钢样品托盘 4个；

	4
	荧光显微镜
	一、用途

1.用于细胞结构和成分识别，免疫荧光分析等实验。

二、技术参数

1.放大倍数：40X-1000X。

2.齐焦距离≤45mm。

3.镜体：底座与立臂为一体式结构，镜体采用全金属高压模铸而成。

4.目镜：高眼点平场目镜PL10X，线视场≥22mm。

5.观察筒：铰链式三目，30°倾斜，360°旋转，瞳距可调。

6.物镜转盘：内倾式≥5孔编码转换器。

7.聚光镜：摇出式聚光镜NA1.22/0.2，中心可调，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏。

8.调焦机构：粗调行程≥30mm，微调精度≤2um。

★9.物镜：平场半复消色差物镜：4X/10X/20X/40X/100X。

10.照明系统：柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。3WLED，亮度连续可调。

11.显微镜设备管理系统：显微镜的使用状态可通过手机、电脑等实时查询并采集使用数据，用户可通过手机端APP进行设备的远程电源控制；后台系统对设备电流、电压的实时监测功能，实现设备使用时长的统计。

12.荧光照明器：≥6孔盘式荧光照明器，带可变视场光阑、孔径光阑，带滤色镜插槽。≥100W汞灯灯室，灯丝中心可调，焦距可调，带反光镜机构（中心、焦距可调）。数字式汞灯电源箱。

13.荧光滤色片组：三组，B ：EX480/30，DI505DC，EM535/40 ；G：EX560/40，DI600DC，EM635/60；UV：EX375/28，DI415DC，EM46/50。

14.成像系统：科研级芯片≥500万像素荧光专用相机，靶面尺寸≥2/3”，USB3.0输出。全像素时帧率≥35fps。灵敏度及光谱响应1146mv with 1/30s 380-650nm。软件：专业荧光图像分析软件（正版软件，有国家版权局出具的软件著作权证书，投标时需提供证明材料）。

★15.自动目标识别与精准轮廓标注：结合传统图像处理算法与深度学习模型，自动检测并标注细胞及其亚结构边界。（投标文件中需提供真实软件截图以供佐证）。

16.机器学习模型：通过内置机器学习模块，对细胞或颗粒进行多类别分类和筛选，支持自定义训练与优化。（投标文件中需提供真实软件截图以供佐证）。

17.软件支持多细胞类型的泛化分割：通过内置的深度学习AI模型对多细胞类型进行泛化分割。
18.一键批量导入与自动分析：支持同时处理数百至数千张显微图像，自动完成图像预处理、分割和定量测量。（投标文件中需提供真实软件截图以供佐证）。

三、配置清单：

1.10X目镜2只；

2.4/10/20/40/100X平场半复消色差物镜各 1只；

3.显微镜机架组 1套；

4.照明系统 1套；

5.摄像系统 1套；

6.图像处理系统 1套；

8.附件：说明书、电源线、防尘罩、物镜油等各 1套。

9.配套工作站 1套。

	5
	超微量核酸分析仪
	一、用途

1.用于检测微量核酸、蛋白等的样品。

二、技术参数

1.显示：配置高清电容触摸屏和操控程序，单机即完成样品检测和数据的存储。

★2.光源：LED发光二级管；比色皿模式(OD600测量)：LED发光二级管

★3.波长范围：260nm、280nm；比色皿模式(OD600测量)：600±8nm

4.样品体积：1-2ul。

5.光程：0.5mm。

6.检测器：紫外硅光电池。 

7.波长分辨率：≤8nm。

8.吸光度精确度：≥0.005Abs。
9.吸光度准确度：2%（7.332 Abs at 260nm)。

10.吸光度范围(等效于10mm)：0.2-50A；比色皿模式(OD600测量)：0~4A。 

11.检测时间：＜6S。

12.核酸检测范围 ：10-2500ng/ul(dsDNA)。 

13.数据输出方式：USB。

14.电源适配器：24V DC。 

三、配置清单

1.超微量核酸分析仪主机   1台

2.电源适配器  1个

3.比色皿 1盒

	6
	电子天平
	一、用途

1.用于化学、生物实验中的试剂配制、样品称重。

二、技术参数

1.最大量程(g)：≥3200g。

2.可读性(mg)：10。

3.重复负载性为5%时的典型值(±mg)：5。

4.线性偏差典型值（±mg）：6。

5.灵敏度漂移 +10 °C~+30 °C（± ppm / K）：2。 

6.稳定时间典型值（秒）：≤0.9。

7.校准：外部校准。 

8.显示屏：LED触摸屏。

9.连接方式：包含USB-C接口和RS232接口。

10.操作界面可选防震等级。

三、配置清单

1.电子天平 1台；

2.电源线 1根。

	7
	烘箱
	一、用途

1.用于物料、器皿等的干燥、恒温处理。

二、技术参数

1.电源电压：AC220V/50HZ。

2.控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃。

3.恒温波动度：-1.0℃ ≤波动度 ≤1.0℃。

4.温度分辨率：≤0.1℃。

5.温度均匀度（测试点为100℃）：-3% ≤均匀度 ≤3%。

6.工作环境温度：+5～40℃。

7.输入功率：2450W。

8.容积：≥200L。

9.载物托架（标配）：2块。

10.定时范围：0~5999min。

11.有调节箱内进风和排气量大小功能。

12.密封条：合成硅密封条。

13.采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带定时功能。

三、配置清单：

1.烘箱 1台；

2.载物托架 2块。

	8
	灭菌锅
	一、用途

1.用于器皿、溶液等的消毒灭菌。
二、技术参数

1.采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖。

2.外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质。

3.自胀式密封圈结构。

4.操作台采用LCD液晶窗图文显示，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机。

5.灭菌过程具有动态指示。

6.设定温度时间有一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行选择。

7.具有快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温。

8.具有灭菌时间的预约功能。

9.全自动控制，故障自动检测判断系统。

10.自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象（内置蒸汽集汽水箱）。

11.具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构。

12.具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统。

13.具有断水保护防干烧和漏电保护系统。

14.可预置固定程序针对固体、液体的灭菌选择模式。

15.排气模式：全排、微排、不排。

16.温度偏差修正功能。

17.超温超压报警功能，超压自泄排气。

18.底部带脚轮。

19.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度。

20.具有验证接口。

21.内腔厚度≥2mm。

22.设计使用年限≥10年。

23.灭菌温度可选设定范围50℃-126℃。

24.灭菌时间可调设定范围0-9999Min。

25.容积：≥75升，电源电压：220V/50Hz 功率:3.5KW。

26.设计压力：≥0.165Mpa ，额定工作压力：≥0.142Mpa

27.具有国家规定的特种设备压力容器证书（投标时需提供证明材料）
三、配置清单

1.立式高压蒸汽灭菌锅 1台；

2.网篮2只。

	9
	超低温冰箱
	一、用途

1.用于生物样本的低温保存。

二、技术参数

1.温度范围：-40℃~-86℃。适合10~30℃环境使用。按键式微电脑控制系统，数字式温度显示，箱内温度-40℃~-86℃可调，调节单位为0.1℃。

★2.有效容积：≥698L。

3.样本容量：2ml样本存放量48000支(480个10×10冻存盒)。

4.最大输入功率：≥1200W。

5.冷却方式：直冷式。

6.制冷剂：碳氢制冷剂。

7.检测孔：2个。

8.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

9.保温层：超厚硬质发泡聚氨酯保温层。

★10.内门数量4扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框架及ABS树脂板整体结构，每扇内门需带有独立密封结构；外门数量1扇(附带锁扣，可配挂锁)，采用电镀锌钢板。

11.安全装置：高低温报警、传感器报警、冷凝器高温报警、环温超标报警、通讯故障、断电报警、门开报警、远程报警接点、压缩机保护机能；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)。

12.整体4层门封条分布于不同平面。

★13.带有机组框体加热管。

14.全封闭型变频压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。

★15.标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，维持压缩机正常运行。

16.冷凝器：翅片式铜管冷凝器。

三、配置清单：

1.超低温冰箱 1台；

2.钥匙1套；

2.不锈钢搁架3层；

3.除霜铲 1个；

4.冻存架 12组。

	10
	微分干涉相差正置显微镜
	一、用途

1.观察透明样本，如未染色的活细胞、线虫、胚胎等。

二、技术参数

1.目镜10X，视场数≥22mm，齐焦距≤45mm。

2.转换器：≥6孔编码转换器，带DIC插槽。

3.万能平场复消色差物镜：4X/NA≥0.13/WD≥12.80mm， 10X/NA≥0.40/WD≥3.2mm，20X/NA≥0.75/WD≥0.60mm，40X/NA≥0.95/WD≥0.15mm，100X/NA≥1.35/WD≥0.13mm。

★4.万能聚光镜：8孔转盘式万能聚光镜，用于进行明场、暗场、相衬、诺马斯基 DIC 和简易偏光观察。

5.DIC组件：透射DIC插板组，10X/20X/40/DIC透射环板，透射检偏镜环板。

6.机架：低手位粗微调同轴调焦结构，微调精度≤0.001mm，采用数字调光。

★7.显微镜设备管理系统：可通过手机、电脑等实时查看显微镜的使用状态，对设备电流、电压进行实时监测，对设备使用市场进行统计。（投标文件中需提供产品彩页或操作截图佐证）。

8.成像系统：科研级芯片≥2000万像素，靶面尺寸≥1”，USB3.0输出。

9.图像处理器：≥I5/16G/512G/23英寸液晶显示。
★10.自动目标识别与精准轮廓标注：自动检测并标注细胞及其亚结构边界，适应不同类型、形态和对比度的细胞图像。（投标文件中需提供真实软件截图以供佐证）。

11.软件支持多细胞类型的泛化分割：通过内置的深度学习AI模型可进行多细胞类型的泛化分割。

12.一键批量导入与自动分析：支持同时处理数百至数千张显微图像，自动完成图像预处理、分割和定量测量，极大缩短实验周期。（投标文件中需提供真实软件截图以供佐证）。

三、配置清单：

1.10X目镜2只；

2.4/10/20/40/100X物镜各1只；

3.显微镜机架组1套；

4.DIC组件1套；

5.照明系统1套；

6.摄像系统1套；

7.图像处理器1套；

8.附件：说明书、电源线、防尘罩、物镜油等各1套。

9.配套工作站 1套。

	11
	荧光定量PCR仪
	一、用途

1.用于核酸的定性、定量检测。
二、技术参数

1. 检测通量：≥96。

2. 适用耗材：0.2ml的96孔板、8连管、单管（透明、磨砂、乳白色均可）

3. 反应体系：10-100ul。

4. 动态范围：1~1010 Copies/L。

★5. 全自动探出式样品舱：通过触摸屏操控样品舱的弹出和关闭。

6. 操控方式：

6.1. 单机操作：≥10英寸触摸屏及嵌入式软件可设置、运行、分析结果等；

6.2. PC直连：通过USB与PC连接，用PC版软件实现实验设置、运行、数据分析等；

6.3. 局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，将仪器接入本地局域网，从而实现局域网内任何一台电脑对仪器进行运行监测、数据同步及分析等操作；

7. 信号接口：USB和蓝牙。

8. 控温技术：半导体加热制冷。

9. 温度范围：4-105℃（最小设置刻度：≤0.1℃）。

10. 控温方式：标准模式和快速模式。

★11. 最大升温速率：≥6.5℃/s。

12.温度均匀性：≤±0.2℃。

13.温控精度：≤±0.1℃。

★14.梯度功能：≥6分区，自定义温度。

15.热盖温度范围：30-110℃（默认105℃，温度可调）。

16.安全保护和预警：热盖温度超温保护和预警、开关电源超温保护和预警。

17.光源：高亮长寿命免维护LED平行阵列光源。

18.检测器：CMOS。
19.检测方式：顶部激发、顶部扫描。

20.荧光通道数：≥4。

21.适用荧光染料：

FAM、SYBR Green I；HEX/VIC/TET/JOE/CY3/NED/TAMRA；Texas Red/ROX；Cy5；Cy5.5；

22.无需ROX校准。

23.软件系统

23.1.分析应用功能：定性/绝对定量、相对定量、SNP基因分型、熔解曲线、高分辨率溶解曲线HRM、等温扩增等； 

23.2.灵敏度：可区分500和1000拷贝；

23.3.权限管理功能：对程序设置、运行设置、数据分析、参数调整等功能进行权限管理，根据使用人职责进行限定；

23.4.LIS功能：可导出CSV、Excel、TXT等格式，支持与LIS系统互联；

23.5.PC运行环境：Microsoft: Windows 7/Windows 10专业版或旗舰版。

三、配置清单

1.主机 1台

2.电源线适配器 1套

3.软件分析系统 1套

4.配套工作站1套

	12
	冷冻研磨仪
	一、用途

1.用于样本的低温研磨。
二、技术参数

1.处理量：15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器。

2.触摸屏显示，人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作。

2.1可存储二十组实验参数。

2.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环。

3.开盖运行保护：电磁锁定。

4.最大进料尺寸：根据适配器调节。

5.最终出料粒度：≤5µm。

6.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) ≥2。

7.带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁。

8.均质速度： 0—70 HZ/秒，工作时间 ：可自行设定0秒-9999秒；噪音等级：<55db。

9.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。

10.加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度。噪音等级：<65db

11.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。

12.制冷功能：-50℃到室温可调节。 控温精度：-0.5℃ ≤控温精度 ≤0.5℃。

13.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨。

14.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢。

三、配置清单：

1. 主机一台。

2. 2ml*48金属适配器1套，5ml*12金属适配器1套。

3. 3mm不锈钢研磨珠1瓶，5mm不锈钢研磨珠1瓶。

4. 2ml研磨管 1包，5ml研磨管 1包。

5. 离心管开盖器1个。

	13
	多功能酶标仪
	一、用途

1.用于ELISA、酶学动力学检测，细胞活力、细胞增殖、药物靶点等研究。
二、技术参数

1.支持吸收光、荧光、辉光化学发光和闪光化学发光检测。

★2.适配板型(标配）：6、12、24、48、96、384孔微孔板，16孔和96孔超微量检测板。

3.操作系统：可支持安卓及Windows双系统操作。
4.测量模式包括终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描，其中孔扫描功能单孔可测≥900个点。

5.检测器≥两种，包括PD及PMT。

6.仪器采用拔插式模块化滤光片（即激发和发射滤光片在同一模块上）。

7.吸收光波长范围200-1000nm，1nm步进。

8.仪器分辨率：≤0.0001OD。

9.吸收光重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]。

10.吸收光线性范围，在[0.0 - 3.0Abs]，R2≥ 0.999。

11.荧光光源：氙灯。

★12.荧光优化检出限≤1 pM。

★13.荧光线性动态范围≥6 logs。

★14.荧光功能具备荧光计模式，最小上样量1ul，可实现对 DNA、RNA 的高灵敏度、强特异性精准定量，同时自动完成数据分析，给出相应报告。

★15.发光优化检出限≤15amol/孔 ATP，发光线性动态范围≥6 logs。

★16.发光孔间串扰≤ 0.005%。

17.振动模式包括线性、环形、双环形，3种模式下还可自由选择rpm值。

18.孵育温度：RT+4℃ 至 45℃，温度均匀性为±0.5℃（37℃条件下）。

19.Z轴优化功能：可根据使用板材进行调整，有效减少信号干扰。

20.屏幕尺寸：≥10寸嵌入式液晶显示屏且屏幕角度可调。

21.仪器具有≥四个物理按键可用来控制运行、停止、板进板出，屏幕角度调节等功能，与显示屏内软件操作按键相对应。
22.用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码。

23.有共享库功能：程序、结果、标曲皆可实现不同账户之间数据共享。

24.二维码扫描功能可将程序、标曲及滤光片信息通过二维码扫描导入仪器。

25.节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式。

★26.机器内置独立微量板分析软件，可搭配16孔或96孔微量板，可自动分析数据直接给出样品（DNA、蛋白等）浓度与纯度报告。

三、配置清单

1.酶标仪主机 1台

2.鼠标 1个

3.滤光片 1套

4.分析软件 1套

5.微量检测板 1套


四、其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“▲且加下划线”的有关条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，不允许负偏离（低于采购需求），出现负偏离的将导致投标无效。打★的条款为重要指标，允许负偏离，但在技术评分时会重点扣分，具体见评标办法。

3.如采购需求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。

5.投标人响应产品应当明确制造商、品牌和规格型号。

第四部分 评标办法
评标办法前附表

	序号
	评标标准

	1
	分值权重构成
	评标委员会将对各投标人的投标报价、技术或服务水平、履约能力、售后服务、业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

各投标人的综合得分为：投标报价得分+商务技术得分之和，总和为100分，其中商务技术70分（商务技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。

	2
	商务技术评分标准
	序号
	评分细则
	分值
	备注

	
	
	1
	投标人业绩：2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人具备同类产品项目销售业绩的，每提供一份业绩得1分，本项最多得3分。

注：同类产品指至少包含核心产品，证明材料须提供合同复印件加盖投标人公章。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。
	3
	客观分

	
	
	2
	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。
	1
	客观分

	
	
	3
	技术响应程度：不符合（负偏离）技术指标标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效；标注“★”的技术指标

每负偏离1项扣3分；其他未标注“▲且加下划线或★”的技术指标每负偏离1项扣0.1分。本项最多扣36分

注：部分技术指标要求提供佐证证明材料的，未提供佐证材料的按负偏离处理；采购需求偏离表技术要求中响应规格与佐证材料不一致的按负偏离处理。
	36
	客观分

	
	
	4
	投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进度、实际使用效果进行评价。评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	
	
	5
	投标设备配套的合理性：评委对投标设备各组成部分配套的合理性、功能实现程度进行评价。评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	项目实施方案
	
	6
	项目实施方案：包括项目实施计划、项目进度安排等进行评价。评分范围：4、3、2、1、0分。
	4
	主观分

	
	
	7
	投入技术服务人员情况，根据人员分工情况、工作经验、资质证书，综合素质等进行评价，评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	
	
	8
	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等进行评价，评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	
	
	9
	培训方案，包括培训计划内容，培训范围，培训的实施等进行评价，评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	
	
	10
	售后服务方案，包括服务响应时间、故障解决、服务期限、技术保障等进行评价，评分范围：4、3、2、1、0分。
	4
	主观分

	
	
	11
	配件耗材：包括产品相关配件、附件、备品备件及耗材的准备和保障措施、消耗水平和成本等情况进行评价，评分范围：4、3、2、1、0分。
	4
	主观分

	
	
	12
	质量保证、保密措施、应急方案：包括质量保证、保密措施、应急策略措施等进行评价，评分范围：3、2、1、0分。
	3
	主观分

	
	
	说明：各评审因素注明“主观分”或“客观分”

各评审小组成员按以上评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

	3
	报价评分标准
	（1）满足采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他投标人的投标价格得分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）


备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 
1.评标方法

本项目采用综合评分法。

2.评标标准
见评标办法前附表。
3.评标程序

3.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人按照第二部分“投标人须知”第12.1款进行资格审查，有一项不符合评审标准的，投标无效。

3.2符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效：

3.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效：
投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的；

不具备招标文件中规定的资格要求的；

被财政部门列入不良行为记录名单的供应商，参加本项目政府采购活动的未按照招标文件要求提交投标保证金或未在资格文件中提供保证金缴纳凭证的；
投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

明显不符合招标文件中标注“▲且加下划线”的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

未提供采购需求偏离表的；

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

投标报价超过采购预算或最高限价；
投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的或在规定的时间内不予确认的；

投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

投标人提供虚假材料投标的；

商务技术文件中出现投标报价的；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查程序的，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理；

投标人未按照招标文件标明的币种报价的；

有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

投标文件不满足采购文件的其它实质性要求的；

法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
▲3.2.2有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

▲3.2.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
▲3.2.4除法定串通之外，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

3.2.5政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（系指同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等），给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，▲属于第（3）项情形，供应商必须在报价文件中提交相关书面说明及必要的证明材料，在评审现场不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。▲投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.2.6符合性审查其他要求见评标办法前附表（如有）。

3.2.7实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.3比较与评价（适用于综合评分法）

3.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

3.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

3.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

3.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

3.4投标文件的澄清

3.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章或通过投标人代表签字或通过法定代表人签字的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

3.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.5对于评标委员会提出的要求投标人澄清、说明或者补正的，如果投标人代表拒绝澄清、说明或者补正，或者拒绝签字或盖章的，评标委员会可以对其作出不利于投标人的决定。

4.评标结果

4.1采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐不少于2名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.其他

5.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

5.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

第五部分 拟签订的合同文本

甲方：浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）   ；

法定代表人：            ；

组织机构代码：123300004700453183 ；

地址：温州市鹿城区河通桥6-1号。

乙方：                           ；  

法定代表人：                     ；

组织机构代码：                    ；

地址：                              。

鉴于甲方有意向乙方采购【        】产品，用于【       】，且乙方同意向甲方供应上述产品。为此，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，并根据xxxxxxxxxxxxxxxxx招投标结果，甲乙双方经协商一致，订立本合同。 

一、产品信息：

	序号
	货物名称
	制造商
	产地
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	


合同价款：本合同项下，甲方应向乙方支付的合同总价款为RMB【        】元（大写【        】）。

本条所述合同总价款已包括设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、安装费、调试费、维护费、上牌所需的交强险、培训费、利润、税金等。投标人根据招标文件的要求，将产品供货、包装、安装、调试、第三方设备校准/检测/检定、验收（通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准）、质保期服务所需的全部费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等服务期内的所有费用和上述未提及的其他未知费用等各项全部费用，甲方无须再向乙方支付任何费用。
二、质量要求
1.乙方保证本合同约定之供给产品均为厂家原装出品，同时乙方所提供的所有产品质量均符合有关国家标准和行业标准。  （供参考，可约定具体标准）                       

2.乙方应保证履行合同的人员数量和素质、货物的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

3.本合同下所有产品质保期：              。

4.质保期外耗材、备品配件、易损件选购价格清单              。（如有）

三、交货方式：乙方代运（有关费用已含在合同总价款中），乙方负责代办运输。乙方在收到甲方订单后，应在5个工作日内将相应货物按甲方要求的数量和规格通过快递方式或专人送达甲方所在地，甲方完成验收前的风险由乙方承担。

提货地点：                                                                          提货人：                  联系电话：                 
交货时间：合同签订后30日内交付安装完成。

运输方式：【        】。

甲方如要求变更提货地点或提货人，应在合同约定的交货日前5日通知乙方，以便乙方安排相应的计划。
四、技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

六、技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料，保密期限为永久。

4.保密违约责任：乙方未尽到相关保密义务，致保密信息和资料泄露的，甲方有权终止合同，并追究其由此造成的一切损失及法律责任。

七、货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方负担。
八、履约检查和问题反馈

1.甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

九、货物验收：

1.验收依据：合同、采购文件、响应文件；

2.乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，产品应使用原厂包装，包装外观完整无破损。有需要时能联系产品制造商共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

3.验收合格的条件：

3.1所供货物符合合同的要求；

3.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

3.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

3.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

3.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

4.以上验收费用产生的费用由乙方承担。

十、付款方式及期限：

合同生效以及具备实施条件后，甲方收到乙方提交的银行、保险公司等金融机构出具的与预付款同等金额的预付款保函及有效增值税发票后支付合同金额的30%预付款，尾款于项目全部完工并验收合格后支付。
注：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计（预付款保函同步调整）。

乙方指定账户信息：

开户银行：【        】

银行地址：【        】

户    名：【        】

账    号：【        】

十一、售后服务：

若产品在保修期限内发生任何质量问题，甲方有权要求乙方予以及时维修，乙方应在接到甲方维修通知书/电话之日起【15】个工作日内派相关工作人员前往甲方指定的地点进行维修。若经维修仍不能保证产品持续正常使用或经过多次使用的，甲方有权选择采取下列措施：

1.要求乙方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由乙方承担；

2.要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由乙方承担。

十二、违约责任

1.如因产品质量问题造成的损失及相关责任，由乙方承担。若发生【3】次以上的产品质量问题或产品性能不稳定问题，甲方有权单方面解除本合同，并有权要求乙方承当相当于合同总价款【5】%的违约金。      

2.在甲方订货之前，如甲方需要相关产品资质的证明资料，乙方需加盖公章后提供给甲方；同时，乙方在合作期内应保证其产品资质材料为有效文件，并主动提供最新证件及材料；否则，甲方有权单方面解除本合同。   

3.若乙方未能按本合同约定时间及运输方式将全部产品交付至甲方指定地点，每迟延一日，应向甲方支付合同总价款【0.5】%的违约金，直至产品实际交付之日。若乙方迟延交货超过【20】日，甲方有权书面通知乙方单方面解除本合同，且有权要求乙方赔偿相当于合同总价款【10】%的违约金，若该违约金不足以补偿甲方的损失，则乙方还应当赔偿差额部分。

4.甲方要按照付款方式要求及时支付合同资金，因甲方单方原因逾期支付的，乙方有权向甲方提出赔偿，赔偿金额按照中国人民银行规定的金融机构计收逾期利息的标准计算。
十三、免责条款：因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本合同无法履行时，遭遇不可抗力方应立即用电话、传真、电子邮件等尽可能迅速的通讯方式通知对方，并在通知后的【15】日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效、及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式由双方另行协商。但不可抗拒因素消除后，双方即应依约继续履行本合同。

十四、合同转包和分包

1.转包：合同的权利义务依法不得转包；分包：经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性的工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

十五、争议解决

因履行本合同所产生的，或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任一方可依据有关法律向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、合同有效期

双方盖章签字后生效。

十七、其他

1.双方在整个采购活动中，坚持公开、公正、诚信、透明的原则，共同遵守国家有关的廉政规定，不得损害国家和集体利益。 

2.在合作过程中出现本合同未尽事宜的，由甲乙双方共同友好协商解决。

3.本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

（以下无正文，为签署页）

	甲方：浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）

（盖章）

地址：温州市鹿城区河通桥6-1号

电话：0577-88210217

法定代表人或授权代理人：（签字）

账号：19200101040000535

开户行：农业银行温州市中山支行

税号：123300004700453183

签订时间：                                            
	乙方

（盖章）: 

地址： 

电话：

法定代表人或授权代理人：（签字）

账号：

开户行： 

税号：

签订时间：         


第六部分 应提交的有关格式范例
资格文件部分
目录

提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）
有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）
落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料；

联合协议；

分包意向协议；

本项目的特定资格证明材料。

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供、分别加盖电子签名或公章）

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）

浙江乐诚工程咨询有限公司：

我方参与浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购（项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)）投标，现郑重承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）；

（6）我方具有法律、行政法规规定的其他条件。

2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。
投标人名称(电子签名或公章)：
日期：  年  月   日

  二、有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）

（若联合体参加投标的，联合体各方分别提供）

（1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

（2）如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

（3）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（4）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件3）。 

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件4）和中小企业声明函（附件3），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件5）和中小企业声明函（附件3），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、联合协议（如果有)；

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件4）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

五、分包意向协议（如果有)；

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件5)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

六、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分
目录

评分索引表………………………………………………………………………（页码）

投标函……………………………………………………………………………（页码）

法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书…………（页码）

评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

采购需求偏离表…………………………………………………………………（页码）

投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

投标产品技术支持材料…………………………………………………………（页码）

投标人认为需要提供的其他材料………………………………………………（页码）

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作投标文件索引，置于投标文件首页，格式如下：
	序号
	评分内容
	页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：一、“评分内容”对应评审标准。

二、评标内容自行添加。本表可扩展。

三、各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。
一、投标函

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我方参加你方组织的浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购【项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（五选一）

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4联合协议（如果有）；

2.1.5分包意向协议（如果有）；

2.1.6本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函； 
2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3评标标准相应的商务技术资料；

2.2.4采购需求偏离表；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.7投标产品技术支持材料；

2.2.8投标人认为需要提供的其他材料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表；

2.3.2投标报价明细表。

3.我方承诺除采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4.如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件； 

4.3按照招标文件要求提交履约保证金； 

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5.我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件“更正（延期）公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

投标人名称（电子签名或公章）：                          

日期：  年   月   日

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

二、法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明或授权委托书

    法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




                                 投标人名称(电子签名或公章)：                              

                   日期：  年  月  日
授权委托书（适用于非联合体投标）                               

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：        ），以我方名义处理浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购【项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
                                                 投标人名称(电子签名或公章)：
                                                 签发日期：  年  月   日

▲投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书和授权代表社保缴纳证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）；

▲投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）。

授权代表身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




授权委托书（适用于联合体投标）
浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：
现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：        ），以我方名义处理浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购【项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。
    委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。
    特此告知。
联合体成员名称(电子签名或公章)：

联合体成员名称(电子签名或公章)：

……
                                               日期：  年  月   日

▲投标人代表是联合体成员中法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书。

▲投标人代表不是联合体成员中法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书和授权代表社保缴纳证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）；

▲投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（2026年02月01日（含）至本项目投标文件提交截止时间止任意一个月）。
授权代表身份证件扫描件：

	正面：                                 反面：




三、评标标准相应的商务技术资料
（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

四、采购需求偏离表

	序号
	采购文件要求
	投标文件对应规范
	是否偏离

（提供说明）
	要求提供的证明材料页码

	商务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注意：1.逐项按照采购文件要求填写响应规格；如不填写或留空，则视为完全响应采购文件的要求，自行承担投标响应风险。

2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.建议投标人准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由于不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。

4.投标人保证：除采购需求偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

五、投标标的清单

	序号
	货物名称
	制造商（全称）
	产地
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	备注（如果有）



	1
	多功能成像系统
	
	
	
	
	1
	台
	

	2
	紫外分光光度计
	
	
	
	
	1
	台
	

	3
	冷冻干燥机
	
	
	
	
	1
	台
	

	4
	荧光显微镜
	
	
	
	
	1
	台
	

	5
	超微量核酸分析仪
	
	
	
	
	1
	台
	

	6
	电子天平
	
	
	
	
	1
	台
	

	7
	烘箱
	
	
	
	
	1
	台
	

	8
	灭菌锅
	
	
	
	
	1
	台
	

	9
	超低温冰箱
	
	
	
	
	6
	台
	

	10
	微分干涉相差正置显微镜
	
	
	
	
	1
	台
	

	11
	荧光定量PCR仪
	
	
	
	
	1
	台
	

	12
	冷冻研磨仪
	
	
	
	
	1
	台
	

	13
	多功能酶标仪
	
	
	
	
	1
	台
	


注：按本格式和要求提供。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：

（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书
浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：
我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用； 

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报省财政厅。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日
（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

七、投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评审小组可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.投标人不得提供虚假材料（包括伪造、变造证书、合同等）谋取中标、成交。投标人投标（响应）产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标（响应）文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标（响应）产品技术参数。

报价文件部分
目录

开标一览表………………………………………………………………（页码）

投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：
按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购【项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)】的实施。

	序号
	内容
	投标总价

	1
	 
	（大写）：

（小写）：¥


说明：

▲此栏内投标总价应与“投标报价明细表”中投标报价相一致。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日
（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

二、投标报价明细表

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司：
	序号
	货物名称
	制造商（全称）
	产地
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	多功能成像系统
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	2
	紫外分光光度计
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	3
	冷冻干燥机
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	4
	荧光显微镜
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	5
	超微量核酸分析仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	6
	电子天平
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	7
	烘箱
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	8
	灭菌锅
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	9
	超低温冰箱
	
	
	
	
	6
	台
	
	
	

	10
	微分干涉相差正置显微镜
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	11
	荧光定量PCR仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	12
	冷冻研磨仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	13
	多功能酶标仪
	
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：

1.▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

2.此表应按项目的明细情况列项填报，在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

3.开标时，招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.本项目为总价合同，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
5.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日
（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名或公章）：

日  期：  年  月   日
（若联合体参加投标的，由联合体牵头单位提供且加盖电子签名或公章）

附件2：

业务专用章使用说明函

浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）、浙江乐诚工程咨询有限公司
我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心）                        （标项名称）【项目编号：330000263160040000027-ZJYC2026075(GK)】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。   

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

                              日期：       年     月     日

附：
[image: image2.png]


投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）
附件3：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 浙江省海洋水产养殖研究所（浙江省海洋渔业环境与生物安全检验监测中心） （单位名称）的浙江省温州市乐清市缢蛏种质资源场建设项目仪器采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

多功能成像系统（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

紫外分光光度计（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

冷冻干燥机（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

荧光显微镜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

超微量核酸分析仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

电子天平（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

烘箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

灭菌锅（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

超低温冰箱（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
微分干涉相差正置显微镜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
荧光定量PCR仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
冷冻研磨仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
多功能酶标仪（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为          （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名或公章)：
                                           日期：  年  月   日

填写要求：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表“标的名称及其对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏。

③企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和【招标文件】中明确的所属行业及划分标准，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一填写，不得缺漏。

④制造商，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

投标人为联合体形式的，投标人名称填写所有联合体成员名称，盖章可只需联合体牵头人盖章。

附件4：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（标项名称）（项目编号）投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1.（联合体成员X，……）提供的货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4.      （联合体牵头人）与       （联合体的成员方）之间        （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。

联合体成员名称(电子签名或公章)：

联合体成员名称(电子签名或公章)：

                   ……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件5：

分包协议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（标项名称）（项目编号）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

二、分包供应商中小企业合同份额

1.（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2.中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

九、      （投标人）与       （分包企业）之间        （填写是或者否）存在直接控股、管理关系。
投标人名称(电子签名或公章)：

分包供应商名称(电子签名或公章)：

……
                                        日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：         
日期：      年   月   日    
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件7：

政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：
本人         （授权代表姓名），经由             （单位）法定代表人（负责人）         （姓名）合法授权参加            （标项名称）（项目编号：             ）政府采购活动，经与本单位法定代表人（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系            ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系      ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况    。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现    供应商之间存在或可能存在上述第二条第    项利害关系。

                                                       投标人授权代表签名：

202X年X月X日  

备注：投标人在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（58000634@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。
附件8：

供应商告知单
各供应商须仔细阅读并充分理解本项目招标文件全部内容。为确保涉及客观分评审的各项材料真实有效，现作如下重点告知：

一、各供应商须对投标文件中所有涉及客观分评审的材料（包括但不限于检测报告、认证证书等）进行严格自查，确保其真实、准确、有效，并处于法定有效状态。

二、如中标（成交），供应商应于评审结束后1个工作日内，主动将前述材料原件或可公开核验的官方查询链接提交至采购人、采购代理机构，并积极配合完成后续复核工作。

三、供应商应明确知悉：如经核实存在提供虚假材料或弄虚作假的情形，将自愿放弃中标（成交）资格，并无条件承担招标文件及相关法律法规所规定的全部责任与处理后果。

四、如因供应商自身原因，未能在约定时间内配合完成核查工作，且经采购人或采购代理机构书面催告后仍未能完成的，视为自动放弃中标（成交）资格，由此产生的一切法律后果与风险均由该供应商自行承担。

投标文件中关于客观分评审供应商所提供的证明材料清单（此表为范本，无需在投标文件中体现）
	项目名称
	
	项目编号
	

	供应商联系人
	
	联系电话
	

	

	客观分评分内容
	供应商提供的证明材料
	复核方式（原件复核/公开官网查询）
	备注（明确是原件复核或公开官网查询，如公开官网查询，提供具体网址）

	一、认证证书
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	二、业绩合同
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	三、其他客观分评审内容（如有）
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


注：对照招标文件中的评分办法，如供应商针对客观分评审内容提供了对应的证明材料，请根据自身的投标文件将各项材料一一列明，并明确假设中标（成交）后可通过什么方式进行核验。



