柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务                           公开招标采购文件

浙江大学医学院附属第二医院

柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务项目
公开招标采购文件
项目编号：330000263210160000030-0625-26217359
项目名称：柯桥院区保洁、运送及动力设施

运维服务

采 购 人：浙江大学医学院附属第二医院
代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2026年4月24日

目    录

1第一章  投标邀请


5第二章  投标人须知


5前附表


14一、总  则


21二、招标文件


22三、投标文件


25四、开标


26五、评标


28六、定标


28七、合同授予


29第三章  招标需求


60第四章  评标办法


70第五章  采购合同


83第六章　投标文件格式





第一章  投标邀请

项目概况
浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务招标项目的潜在供应商应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2026年5月15 日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：330000263210160000030-0625-26217359
项目名称：柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务

采购方式：公开招标
预算金额（元）：10,268,232.00
最高限价（元）：10,268,232.00
采购需求：
标项一：


标项名称：柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务


数量：1


单位：项

预算金额（元）：10,268,232.00


简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区保洁、运送及动力设备设施运维服务。

备注：不允许进口

合同履行期限：1年；具体起止时间由采购人确定。
本项目（是）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
1.时间：2026年4月24日至2026年5月15日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
2.地点（网址）：政采云平台线上获取
3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购应用”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年5月15 日09:00（北京时间）
2.投标地点（网址）： 政采云（https://www.zcygov.cn ）

3.开标时间：2026年5月15 日09:00（北京时间）
4.开标地点（网址）：政采云（https://www.zcygov.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）投标人对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）： 0571-87767117

质疑联系人：王工

质疑联系方式：0571-87784555

2.采购代理机构信息
名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司
地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层
项目联系人（询问）：金俊超、沈佩文
项目联系方式（询问）：0571-85860267
质疑联系人：曹蕾

质疑联系方式：0571-85860243

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

联系人：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

前附表
	序号
	名  称
	内   容

	1
	项目属性
	☐ 货物

   单一产品或核心产品为：    /     
( 服务

	2
	促进中小
企业发展
	1、本次采购标的所属行业是：其他未列明行业。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10 以下的为微型企业。

2、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。

3、参加本次采购活动的投标人服务全部由小微企业承接的，其报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审

5、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予 4 % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、

分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7、提供的服务全部由小微企业承接（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，投标人应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章）。

	3
	分 包
	( 同意将非主体、非关键性的工作分包。

☐ 不同意分包。

	4
	采购进

口产品
	( 不允许采购进口产品。
☐ 可以采购进口产品。

	5
	支持本

国产品
	1、本国产品标准的适用范围：

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2、本采购项目：

(不适用本国产品标准及相关政策。
☐适用本国产品标准及相关政策。
3、本国产品标准：

（1）产品在中国境内生产；

（2）产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施；
（3）产品关键组件符合相关要求：尚未实施；
（4）产品关键工序符合相关要求：尚未实施。
4、出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

5、对本国产品的支持政策：

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	6
	节能产品
	□ 强制采购节能产品
产品名称：    /      
□ 优先采购节能产品
( 不适用

	7
	环境标
志产品
	□ 优先采购环境标志产品

( 不适用

	8
	采购合同

定价方式
	( 固定总价
☐ 固定单价
☐ 成本补偿
☐ 绩效激励

	9
	投标报价
	1、本项目投标应以人民币报价。

2、其他说明：

投标报价包括完成本招标项下全部工作所需的一切费用，包括但不限于服务的人工成本、设备和工器具（含为完成本项目所需的各种专业设备和工器具）、耗材、通讯器材、巡检器材、统一的工作服和胸卡、办公设备和设施、员工宿舍、设备工器具库房、智慧物业管理信息化平台系统（保洁或保障服务）、各种税费、保险费、劳保及安全措施费、利润、税金、政策性文件规定及物价上涨因素等服务期内的所有风险费用等；投标人需自行承担涉及投标的一切费用，均计入投标报价中。主要包括：

（1）人工成本（含国家和地方相关政府主管部门规定的各项工资组成的费用和各种保险费用）。

（2）设备和工器具费用：完成本招标项下服务工作需要的各种设备、机械、工具、器具等，包括通讯工具、巡检器材、交通工具等。

（3）材料费：保洁、运送工作需要的各种耗材及其他需要的材料。

（4）服装费（春秋装、夏装、冬装）、工作牌（胸卡）、劳保用品、安全防护用具等。

（5）办公设备和设施、员工住宿、大型设备工器具库房等。

（6）电梯运行操作、日常保洁、巡检费用。（不包含特种设备的专业维保费用和法定定期检验检测费）。

（7）按照国家规定应当交纳的各种税、费、基金、公益事业支出等，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

备注1：中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的绍兴市最低工资标准，且中标人须严格按照国家和绍兴市政府规定给员工缴纳五险（所需费用要求已含在总报价中）。

备注2：在约定的合同服务期内，因政府政策变化引起的价格变动不做调整，此风险和费用由投标人充分考虑，并包含在投标报价中。

备注3：实施过程中招标人保留调整服务范围和内容的权利，如根据招标人需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
5、投标报价出现下列情形的，投标无效：

（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；
（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（投标报价低于采购项目最高限价45%的，应当提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体理由）；
（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

	10
	现场考察/标前答疑会
	□ 组织

□ 不组织

( 不统一组织，投标人在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点：浙江大学医学院附属第二医院，联系人：单工，联系方式： 0571-87767117

	11
	样 品
	□ 要求提供

1、    /     
2、未按招标文件要求提供样品的，投标无效。

3、中标人提供的样品将由采购人保管、封存，并作为履约

收的参考。

( 不要求提供

	12
	方案演示/

方案讲解
	( 要求

1、本项目评标阶段对智慧物业管理信息化平台系统进行演示，请投标人将演示内容保存在U盘中，演示时长不超过10分钟，播放软件请同步刻录在U盘内。

2、“演示U盘”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。“演示U盘”应在投标截止时间前以邮寄或送达即离开方式递交；没有密封包装，或者逾期邮寄或送达至投标地点的“演示U盘”将不予接收。

3、为了避免邮寄途中丢失，烦请投标人将“演示U盘”及“电子备份投标文件”的U盘一并邮寄送达。邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室；联系人：金俊超；联系电话：0571-85860267、13868143292。邮寄或送达过程中的风险由投标人自行承担。

4、至投标截止时间，未收到投标人演示U盘或演示U盘无法读取的，评标办法中的现场演示不得分。

5、其他要求详见具体详见招标文件第三章。

□ 不要求

	13
	投标文

件的组成
	投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	14
	投标文

件的编制
	1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和电子交易平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文

件签章
	采用电子签章。

	16
	投标文

件有效期
	  90  日历天

	17
	投标文件

的包装、密封和递交
	1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至电子交易平台，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

（4） “电子备份投标文件” 应在投标截止时间前送达指定地址。

（5）“电子备份投标文件”送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室； 收件人：金俊超13868143292

	18
	开标
	1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

2、开标时间后，采购组织机构将向各投标投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。

4、通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

5、投标截止时间前，投标投标人仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至电子交易平台的，投标无效。

	19
	评标办法
	综合评分法

	20
	中标候

选人数量
	本项目推荐的中标候选人数量： 3 名

	21
	联合体投

标相关说明
	1、业绩：联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。

2、资信证明文件：

☐  联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。
(  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四章评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。

	22
	投标文件

真实性复核
	1、根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）等文件的规定，在评审结束后、确认采购结果前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标投标人在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现投标人提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

2、中标投标人应当认真配合采购人、采购代理机构的复核工作，中标投标人不予配合的，将承担不利后果。

	23
	代理服务费
	1、本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文收费标准的78%向中标人收取。

部分费率摘录如下：

中标金额                              费率

100万元及以下部分                   1.5%×78%

100-500万元部分                     0.8%×78%

500-1000万元部分                   0.45%×78%

1000-5000万元部分                  0.25%×78%

2、代理服务费支付：

① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金

② 代理服务费汇入以下账户 ：

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州武林支行

账  号：9558851202064655228

3、增值税发票开票资料：

单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

4、中标人缴纳代理服务费后，将上述汇款底单及开票信息发至390987804@qq.com。

	24
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

	25
	其他说明
	/


一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.采购组织机构：系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购人提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。
3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的投标人法定代表人或法定代表人授权代表。
4.联合体：是指两个以上投标人组成联合体，以一个投标人的身份参加投标。
5.“产品”是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、服务、工程、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报及电子文档等。
9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。
10.“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。
11.“▲”系指实质性要求条款。
（三）投标费用
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
（四）联合体投标
1、以联合体形式进行投标的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
2、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目的投标。
（五）政府采购政策
1、采购本国产品（服务类项目不适用）
（1）政府采购原则上采购本国产品，不允许采购进口产品。除非采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意采购进口产品，且在采购文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
（2）本国产品标准。本国产品应当符合以下条件：

1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

a.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

b.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

c.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

d.简单的上漆、磨光和分装；

e.其他不属于属性改变的情形。

2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image1.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合第1）项和第2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

（2）本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）本国产品证明文件

1）出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

2）《关于符合本国产品标准的声明函》填写注意事项：

a.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

b.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

c.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填写。

d.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填写。

e.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填写。

2、支持绿色发展
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。
（2）纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。
（4）鼓励投标人在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。
3、支持中小企业发展
（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（4）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；
（5）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。
（6）可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。
（7）中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、支持创新发展
（1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。
（2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
（3）采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。
5、平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
（1）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

（六）询问、质疑和投诉
1、在线询问、质疑、投诉
（1）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。
2、询问
（1）投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

2、质疑
（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：
1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起计算。
2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4）采购文件、采购过程、中标或者成交结果发生澄清、修改、更正的，对经澄清、修改、更正的部分内容提出质疑的，为通知送达投标人之日或者澄清公告、更正公告发布之日。
（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、项目编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
（5）对同一采购程序环节的质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出。
（6）采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

（7）投标人有下列情形之一的，质疑事项不予处理，由采购人、采购代理机构收到质疑函后七个工作日内书面通知质疑投标人：

1）潜在投标人未提供依法获取采购文件证据材料，对采购文件提出质疑的；

2）投标人未按采购人、采购代理机构要求提供项目设置的特定资格条件证明材料，对特定资格条件以外的采购文件内容提出质疑的；

3）未提交投标（响应）文件，对采购过程、采购结果提出质疑的；

4）未通过资格审查，对评审过程、采购结果提出质疑的；

5）未通过符合性审查，对符合性审查后的评审活动、采购结果提出质疑的；

6）未通过采购文件规定的方式提出质疑的；

7）提出质疑时间已超出法定质疑期的；

8）采购文件要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节质疑，再次提出质疑的；

9）质疑函未按采购人、采购代理机构要求补充完善签署、盖章、联系方式、提交合法有效的授权委托书的；

10）质疑投标人未按照采购人、采购代理机构要求提供属于潜在投标人或其合法权益受到损害的事实依据的；

11）以联合体形式参加政府采购活动，联合体成员未共同提出质疑的；

12）法律法规或省级以上财政部门规定的其他情形。
4、投诉
（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。
2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.投标邀请
2.投标人须知
3.招标需求
4.评标办法
5.采购合同
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）
（二）招标文件的澄清与修改 
1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的组成
投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。
1.资格证明文件：
（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）联合体协议（如有）；

（4）分包协议（如有）；

（5）特定资格要求的相关证明材料（如有）。

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）（服务类项目不适用）
（4）节能产品的相关证明材料：（如有）

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书； 

（5）环境标志产品的相关证明材料：（如有）

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（6）中小企业声明函(如有，格式见第六章）、残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）、属于监狱企业的证明文件（如有，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（7）投标人情况介绍；
（8）商务响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）技术响应表（格式见第六章）；

（11）根据招标文件第三章招标需求以及第四章评审内容提供相应评审资料；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：
（1）开标一览表（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；
（3）报价说明；
（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。 
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
（三）投标文件的有效期
1.投标有效期见投标须知前附表。投标有效期不足的，投标无效。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（四）投标文件的编制
1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
（五）投标文件的签章

采用电子签章。

（六）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）投标人可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回
1、投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（九）投标人的风险
1. 投标截止时间前，投标投标人仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电

子加密投标文件” 成功上传至电子交易平台的，投标无效；通过电子交易平台上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标投标人未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在

各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

四、开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有投标人均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程
1、开标第一阶段

（1）向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按电子交易平台操作规范将“电子备份投标文件”上传至电子交易平台。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在电子交易平台正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至电子交易平台的，视为投标文件撤回。如投标投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因；公布有效投标人的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效投标人的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选投标人名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序
1.在评审专家中推选评审小组组长。
2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。
3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投
标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。
6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标办法推荐中标候选人，同时起草评标报告。
8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。
（三）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。  

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

1、投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
2. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.本项目评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人
1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。公告期限为1个工作日。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。
（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  招标需求

一、项目概况
1、本次招标服务主要内容为柯桥院区部分区域保洁、运送及动力设备设施运维服务：包括但不仅限于保洁、运送(含电梯)、基础生活协助、设备设施维护服务等。

1.1保洁服务及基础生活协助具体范围为：浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区部分楼宇（含楼顶、雨棚、平台、电梯厅、地下室、楼梯、通道等），医疗废物房、生活废物房、及危化品暂存间、院区通道及外围；

1.2运送（含司梯）服务具体范围为：浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区部分楼宇等区域，药品运送、司梯服务、医疗废物/生活废物收集以及转运等；

1.3设备设施维护服务具体范围全部院区（具体工种有：电工、机修、木工、管道疏通、配电、暖通、医用气体、电梯、给排水、污水处理、事务处理等。）

2、服务面积约368206.77m²：

（1）2 号楼建筑面积约49780.4㎡；

（2） 3 号楼、5号楼建筑面积约87665.4㎡；

（3）地下室面积计163971.36㎡

（4）院区通道及外围建筑面积约66789.61㎡。

注：上述建筑面积仅供参考，请投标人自行前往踏勘现场核实服务范围。

3、服务期：1年，具体起止时间在签订合同时由招标人确定。
4、服务地点：浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区（绍兴市柯桥城区育才路以东、上方山大道以南区块）。

二、本次招标具体服务范围

1、物业管理区域内保洁服务内容：包括大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、垃圾桶等设施和器皿，楼宇外墙等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理”等院区规划范围内的所有环境卫生保洁；

2、物业管理区域内基础生活协助服务内容：包括所有服务区域按照三级甲等医院的卫生标准协助做好病患基础生活协助；

3、物业管理区域内维修服务内容：包括各楼层配电、给排水系统末端设施和管线、弱电系统（楼宇自控、电视、病区呼叫系统）、热水锅炉和部分冷冻机组、机房管理、污水处理以及楼内水电设施、家电设备、病床等设施设备的维修维护，以及协助医院各服务外包公司做好本职工作；

4、物业管理区域内运送（含电梯）服务内容：包括电梯操作、物品运送、人员运送、标本运送、单据运送等各类运送工作。

5、要求投标人具有智慧物业管理信息化平台系统（或智慧医疗支持信息化系统），包括保洁服务类、运送服务类、工程服务类、巡检服务类以及智慧卫生间、智慧控烟信息化管理信息类系统。

三、采购内容和采购需求：（特殊区域特殊岗位按规章制度执行）

（一）服务总体要求

要求所有的建筑按照三级甲等医院的标准24小时提供保洁、运送(含电梯)、给病人提供基础生活协助、维修服务项目，并针对特殊情况，制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程，同时做好病区内服务员工的日常培训与管理工作。操作特种设备的员工应持证上岗，中标方负责监督并承担相应培训费用。配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、运送工作。

投标人须按下列约定，实现目标管理，除下列1—6点之外，如双方认为需要进一步细化的，可以通过附件形式进一步明确。

1、外观：室内墙面完好，外观整洁，如出现墙面的一般损坏或污浊，乙方应在24小时内修复或清理完毕；

2、设备运行：设备良好，运行正常，定期保养，专人维护，无破损，如出现问题，乙方应立即进行处理或向特定维修机构报修；

3、房屋及设施、设备的维修、养护：保证每月对房屋状况、设施、设备运行情况全面检查一次，并按月提供检查报告。乙方保证排污排水等的通畅，并保证随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应在24小时内处理完毕；

4、环境卫生：乙方根据院区的不同分布和采购需求每日需安排一定保洁人员进行清理，除每日甲方下班时间后对院区进行全面清理外，保洁人员在工作时间随时清理垃圾，尘土，保持院区环境的整洁，乙方保证保洁人员工作规范，作风优良；

5、急修：应立即到位，确保在最短时间内予以修复，除不能克服的特殊情况乙方可以征得甲方同意后延迟外，应在12小时内修复；

6、投标人工作人员及其他物业使用人可随时组织进行对乙方物业服务的综合考评。

（二）主要事项

保洁、运送(含电梯)、基础生活协助、维修服务等。

1、环境保洁服务

1.1 内容：

大楼内的楼梯、大厅、走廊、屋顶天台、吊顶、平台、雨棚、电梯厅、电梯间、卫生间、茶水间、花盆、会议室、接待室、办公区域、公共活动场所的台（地）面、明沟、墙面、门、窗、灯具、垃圾桶等设施和器皿等所有公共部位设施，规划内的道路、园林、停车场(库)、垃圾房等所有公共场地及设施和门前三包"区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等环境卫生保洁。具体如下：

（1）公共区域日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框、玻璃幕墙及有关附体，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗及有关附体，天花板、栏杆、消防楼梯区域等，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。各类材质地面定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（2）办公区域、会议室等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框、墙壁附体，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面，电梯及卫生间，办公室内储衣柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。桌面简单整理等，随时保持清洁。石材、灯具每季度进行一次清洁；白色墙面及顶面如有污渍等应及时清除，墙面去污。室内地面养护：定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面保养打蜡。

（3）负责服务范围病区内的清洁卫生（包括内墙、玻璃、高处灯具、通风口、空调表面（吊顶内的除外）、地面、室内家具、楼梯、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床、柜、宣传栏、洗手间、公共通道等）。

（4）顶篷等边缘区域服务内容：屋顶屋面、沟槽、地面、雨篷及边角区域，各种附体的表面清洁。

（5）水电和设备等设施类服务内容：一般机器表面清洁（有特殊规定的设备除外），消防设施。

（6）窗帘、床帘服务内容：保持窗帘、床帘表面清洁，普通窗帘、床帘根据窗帘、床帘清洁情况定时拆装送洗，普通病房三月一次、ICU等一月一次，或随脏随拆随装。

（7）电梯服务内容：保持电梯轿厢内外无果壳、纸屑等杂物，无污渍、无灰尘、手印、鞋印，表面光亮可映出人影。每天对轿厢内外用油布擦拭二次，每周用不锈钢油对轿厢内外进行轻抹保养一次。

（8）不锈钢保洁服务内容：包括所有不锈钢制品、设施、设备，除有明确规定的保洁要求外，至少每周用不锈钢油保养一次。哑光不锈钢表面无污渍、无灰尘；镜面不锈钢表面光亮，三米内能清晰映出人影。

（9）医疗废物/生活垃圾清运服务内容：及时收集垃圾，符合院感要求。转运站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每天清洁消毒三次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。

（10）终末消毒。

1.2 环境保洁服务要求

（1）负责服务范围内环境清洁卫生。 

（2）及时收集生活垃圾和医疗废物，并送到院内指定地点。

（3）按时巡视，每层要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无异味。

（4）为避免尘土飞扬，按地面清洁标准、规范方法进行处理。

（5）要求对清洁工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，以防止交叉感染。

（6）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分。

（7）做好大楼内PVC地面/橡胶以及其它各种材质地板、墙面的养护。

（8）要求中标方对医院的项目管理配置满足功能要求的专用洗地机、高压水枪、全自动电瓶洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、垃圾车等，且以上设备需要全新的。

（9）中标方负责提供保洁用的清洁剂和地面保护材料等，并应是优质产品，同时应符合医院院感科的要求。

（10）所使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

（11）报价中应包含PVC以及其它各材质地面的护理，包括起蜡落蜡，刷洗补蜡，喷磨和抛光等处理，保持地面的光亮、整洁。所使用耗材应为知名优质品牌。 

（12）要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

（13）范围内的道路、停车场和门前“三包”及所有公共区域的地面，无有形垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫两次，巡回保洁。

（14）环境保洁具体工作要求：

区域：普通病区

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	区域内物表清洁消毒（门/窗台/柜子/开关等）
	每日1次以上

	3
	治疗室/办公区清洁消毒
	每日1次以上

	4
	床单位清洁消毒
	每日1次以上

	5
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次以上

	6
	卫生间（含镜子、水龙头、水池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面等）清洁、擦拭、消毒
	每日2次以上 随时保持洁净

	7
	床单位终末消毒
	随  时

	8
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、柜顶、标本盒、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	9
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	10
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	11
	高处除尘
	每月1次以上

	12
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	13
	打蜡、晶面处理或保养，PVC地面刷洗补蜡
	每2月1次以上

	14
	地面机洗
	每日1次以上

	15
	窗帘、床帘的拆换（污染时随时拆换）
	每季度1次以上

	16
	给所有病人打开水
	每天3次以上

	17
	巡视保洁
	随 时

	18
	平车上布类整理、更换
	随 时


 区域：门诊、实验室

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	物表清洁消毒（桌椅/水池/窗台/操作台等）
	每日2次以上

	3
	物表清洁（座椅、扶梯/电梯、自助机、饮水机等）
	每日2次以上

	4
	区域内洗手池、水龙头等清洗消毒
	每日2次以上

	5
	卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）清洁、擦拭、消毒
	每日2次以上随时保持洁净

	6
	区域内（诊间、预检台、治疗室、实验室）地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次以上

	7
	区域内（大厅、公区）地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日1次以上

	8
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、柜顶、标本盒、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	9
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	10
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	11
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	12
	高处除尘
	每月1次以上

	13
	打蜡、晶面处理或保养、PVC地面刷洗补蜡
	每2月1次以上

	14
	地面机洗
	每日1次以上

	15
	窗帘、床帘的拆换（污染时随时拆换）
	每季度1次以上

	16
	平车上布类整理、更换，床上用品拆换
	随  时

	17
	巡视保洁
	随  时


 区域：重症病房/急诊室/监护室等 

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	急诊公区/走廊的物表清洁（如分诊台、座椅、电梯按钮、自助机、饮水机等）
	每4小时一次

	3
	区域内物表清洁消毒（门/窗台/柜子/开关/桌椅/水池/操作台等）
	每日2次以上

	4
	治疗室/办公区清洁消毒
	每日2次以上

	5
	床单位清洁消毒
	每日2次以上

	6
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次以上

	7
	卫生间（含镜子、水龙头、水池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面等）清洁、擦拭、消毒
	每日2次以上 随时保持洁净

	8
	床单位终末消毒
	随  时

	9
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、柜顶、标本盒、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	10
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	11
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	12
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	13
	高处除尘
	每月1次以上

	14
	打蜡、晶面处理或保养，PVC地面刷洗补蜡
	每2月1次以上

	15
	地面机洗
	每日1次以上

	16
	窗帘、床帘的拆换（污染时随时拆换）
	每月1次以上

	17
	给所有病人打开水
	每天3次以上

	18
	巡视保洁
	随 时

	19
	平车上布类整理、更换
	随 时


 区域：发热门诊

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	4小时一次

	3
	区域内物表清洁消毒（桌椅/水池/窗台/操作台等）
	4小时一次

	4
	卫生间（含镜子、水龙头、水池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面等）清洁、擦拭、消毒
	4小时一次 随时保持洁净

	5
	肠道门诊卫生间
	一人一用一消毒

	6
	床单位终末消毒
	随  时

	7
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、柜顶、标本盒、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	8
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	9
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	10
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	11
	高处除尘
	每月1次以上

	12
	打蜡、晶面处理或保养，PVC地面刷洗补蜡
	每2月1次以上

	13
	巡视保洁
	随 时

	14
	平车上布类整理、更换
	随 时


 区域：行政楼 

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日1次以上

	3
	物表清洁消毒（桌椅/门/开关/窗台/饮水机等）
	每日2次以上

	4
	区域内洗手池、水龙头等清洗消毒
	每日2次以上

	5
	卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）清洁、擦拭、消毒
	每日2次以上随时保持洁净

	6
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、柜顶、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	7
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	8
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	9
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	10
	高处除尘
	每月1次以上

	11
	打蜡、晶面处理或保养
	每2月1次以上

	12
	地面机洗或地毯吸尘
	每日1次以上

	13
	窗帘拆换（污染时随时拆换）
	每季度1次以上

	14
	巡视保洁
	随 时


 区域：手术室/供应室/内镜中心/DSA等

	序号
	工 作 内 容
	频 次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁）
	每日2次以上

	3
	C臂机、转运车、铅衣等外表面的清洁与消毒
	每日1次以上

	4
	区域内物体表面（门/窗台/柜子/开关等）
	每日2次以上

	5
	区域内洗手池、水龙头等清洗消毒
	每日2次以上

	6
	卫生间（含镜子、水龙头、水池、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面等）清洁、擦拭、消毒
	每日2次以上 随时保持洁净

	7
	污染区整体清洁消毒
	每日2次以上

	8
	拖鞋清洗
	随  时

	9
	术后整理、清洁、消毒
	随  时

	10
	低处墙面除尘、踢脚板、边角、门框、垃圾桶清洁
	每周1次以上

	11
	出风口、消火栓、灭火器清洁
	每周1次以上

	12
	高处标牌、壁挂物擦拭
	每周1次以上

	13
	高处除尘
	每周1次以上

	14
	非医疗不锈钢物体表面闪钢保养
	每周1次以上

	15
	库房的打扫
	每周1次以上

	16
	打蜡、晶面处理或保养
	每3月1次以上

	17
	窗帘拆换（（污染时随时拆换））
	每月1次以上

	18
	各类转运床轮椅车轮上油、去污，保证正常运行
	每周1次以上

	19
	巡视保洁
	随  时

	20
	转运床布类整理、更换，手术台上用品拆换
	随  时


 区域：室外公共区域/其他

	序号
	工作内容
	频次

	1
	收集区域内垃圾、更换垃圾袋
	每日3次以上

	2
	区域内240升生活垃圾桶刷洗
	每日1次以上

	3
	明沟、暗沟月彻底清理，如有堵塞情况，及时上报
	每月1次以上

	4
	路灯除尘
	每周1次以上

	5
	各出入口地面清扫、收集垃圾、水力冲洗
	循环清扫，每周冲洗1次以上


	6
	小花园及道路清扫、收集垃圾、水力冲洗
	循环清扫，每周冲洗1次以上

	7
	外墙及外露管道（二米以下）除尘，无积灰、污渍
	每周清抹1次以上

	8
	屋顶清扫、垃圾处理、清洁堵塞物
	每周清扫，雨雪天气、台风季节重点清扫

	9
	公共座椅保洁
	每日2次以上

	11
	外墙金属嵌条、广告牌、宣传栏、灯箱、标志牌除尘无积灰、污渍
	每日清抹1次以上

	12
	地下车库地面清扫、冲洗，无垃圾、无杂物
	每日3次以上

	13
	室外绿地清扫，无垃圾、无杂物
	每天清洁1次以上，随时清扫

	14
	巡视保洁
	随  时


 区域：电梯

	序号
	工作内容
	频次

	1
	地面除尘、清洗，无灰尘、垃圾及污渍
	每日2次以上 

	2
	墙面，木质（除尘）铝合金（上保护剂）、镜面清洁，无灰尘及手印，光亮
	每日保洁，每周清洁、上光

	3
	门（内外）抹净（上保护剂），无灰尘及手印，光亮
	循环保洁，每周清洁、上光

	4
	门槽清除垃圾、杂物，无灰尘及垃圾，光亮
	每日及时清除，每周清洁、上光

	5
	指示牌和按钮除尘，无灰尘、无手印
	每日2次以上


 未列入的且为正常保洁管理工作以及突发性事件造成的保洁管理工作的项目、部位均包括在本次采购范围内，中标方不得因此拒绝提供保洁管理服务（保洁用品等所需费用全部包括在服务费中）。

（15）建立医疗支持信息化系统（主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查）。

（16）建立智慧化洗手间及智慧控烟系统（智能、高效的管理洗手间保洁）。

 2、病区基础生活协助服务

2.1 内容

服从院方的安排调度。

2.2 病区基础生活协助服务要求

要求所有服务区域按照三级甲等医院的卫生标准按需提供服务。具体服务要求如下：

（1）在护士指导下，给病人提供基础生活协助工人的职责：

在科室及中标方双方管理人员的管理下，中标方派遣员工根据各自的岗位工作职责和要求，按时完成科室规定的工作任务。具体工作职责要求如下：

1）仪容仪表整洁、佩戴工作牌、遵守劳动纪律、使用文明用语、招呼病人时用尊称；

2）服从护士长、护理组长、护士的指挥和分配，工友之间团结协作，发扬团队精神；

3）在护士指导下协助病人洗脸、刷牙、漱口；

4）协助病人饭前饭后洗手；

5）协助发放及协助病人用餐（早、中、晚），有需要的病人需喂饭；

6）每天早上协助护士、帮助病人整理和清扫床单位、叠被子、换被套、出院病人做好终末处理（擦床、消毒、铺床等）；

7）在护士指导下，协助行动不便患者的生活起居；

8）在护士指导下帮助行动不便的病人翻身、擦身及更换衣服；

9）清理床头柜，每天用消毒毛巾擦床头柜、床、设备带、仪器架并保持清洁；

10）帮助病人定时定期洗头、剪指甲、剃须；

11）每天打开水（三次），夜间发放病房陪客椅；

12）协助护士照顾病人转房间、转床及病房加床；

13）经常询问病人，了解病人的需求，及时予以帮助和关怀；

14）员工不得在工作时间扎堆聊天、到处串岗；

15）在岗期间不能喝酒、吸烟、赌博，在岗期间不得私下招揽额外的陪护，违规者取消绩效考核工资及年终奖，并且扣取当月工资100元至300元，情节严重者辞退此工作；

16）尊重病人，爱护病人、不得怒骂和殴打病人，不得与病人家属发生争执，以免引起不必要的纠纷；

17）不得收受、索要病人及家属的钱财、物，违者处罚及辞工，且不能收集医疗及生活废弃物，包括一次性饭盒、废旧报纸、硬纸板等；

18）每天清点换下来的脏布类和护士工作衣裤，与后勤人员联系进行交接，清洁布类和护士工作衣裤返回后点数、整理，放置柜内。

19）定时整理垃圾，分类放置，每天清洁P.C机。

20）工作完毕做好与下一班交接班工作（口头、床边）。

（2）岗前培训的具体要求

中标方负责派遣的人员的岗前培训工作。派遣人员培训后需经考试，合格后方可派至院方。中标方对培训和考试需做记录并报院方确认。岗前培训初步内容具体如下：

1）口头讲述的培训

①着装、仪容仪表、文明用语和沟通技巧。

②工作职责

③医院垃圾的分类管理：医疗废物放黄色的垃圾袋里；生活垃圾放黑色垃圾袋里。

2）书面的培训要求：

①三短、四送、六洁

②皮肤护理：洗脸按标准顺序、口腔清洁、梳头（洗头）、洗脚和剪指甲、床上擦浴和更换衣服。

③医院饮食种类分类：普食、软质饮食、半流质、流质。

④便器、尿壶的使用、清洁、消毒。

⑤行动不便，意思不清病人的安全问题 。

3）临床知识点的培训

①等级护理要求。

②院感知识的培训：七步洗手法、个人防护、针刺伤等等。

③床单位的终末处理。

④常见卧床及意义，更换卧位方法。

⑤卧有病人床更换床单、被套等。

4）二期培训及专业培训：由临床护士长自行培训。

 3、运送工作（含电梯）

3.1 内容：

（1）收送各种药品、化验标本及检查、会诊、预约等单据。

（2）送病人院内做检查。

（3）送资料、复印、感染报告等。

（4）临时去供应室取送消毒物品、临时领用应急物资，做好设备借用及设备送保修。

（5）领大输液药品。

（6）棉织品被服更换、工作衣的更换，窗帘和床帘更换,并负责与洗衣公司交接清点。

（7）加床运送等。

（8）其他未提及的运送工作。

3.2 要求：

（1）设立24小时的中央调度中心，相关人员配置对讲机和耳机等无线通讯设备。

（2）医院负责提供运送用工具，中标方应合理调配并负责管理与保养、维护、维修（含维修费用）。

（3）要求对运送的数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（4）运送准确率不低于99%。

（5）电梯操作人员按国家相关规定及要求上岗。

（6）按规范操作电梯行驶。

（7）安全正确地引导各人员乘坐电梯。

（8）电梯故障的及时报修。

（9）当日运送任务完成必须及时收回轮椅、平车等运送工具，避免滞留于现场。

（10）建立中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统。 

（11)建立运送工具追踪系统（及时发现未按要求摆放的运送工具）。 

 4、设备运行、维护及工程服务内容与要求

4.1设备运行、维护及工程服务范围

浙江大学医学院附属第二医院柯桥院区区域内室内外硬件设施、建筑物的日常维护，照明系统、用电设施与各楼层配电系统的维护；高压配电系统的管理和维护；给排水系统管路、阀门、管道井、用水末端设施（除给水泵、排污泵等泵类设备外）的运行维护；污水处理系统的管理和维护、热水锅炉系统的日常运行与维护；中央空调系统的日常运行与维护；医用气体（医用氧气、压缩空气和负压吸引）各楼层区域阀门表箱和设备带、吊塔等末端设备维护，楼宇自控系统的运行与维护等，以及各类医用气体钢瓶的转运和末端汇流排用气更换切换、全院各类综合机电维修和巡查，包括：全院固定插座和高耗能电器的巡查维护，病房内各呼叫系统的日常巡查维修，一般办公家具和病房病床和家具、卫浴洁具、窗户窗帘床帘等的巡查维修，室内外和排水管道和檐沟的疏通和清淤。

4.2设备运行、维护及工程服务内容

4.2.1综合维修

负责院区建筑物及室内外维护修缮工作，包括门窗五金和玻璃破损，地面修补维护，墙面、屋顶修补（墙角、踢脚）维护等，并做好相关记录。各类办公、医疗家具的小修，五金配件的更换工作，卫浴洁具、窗帘床帘等并做好相关记录。     

4.2.2后勤综合维修事务受理

（1）后勤综合维修事务受理独立设置，受理后勤维修及后勤所有日常报修、咨询投诉和应急事务，基本工作包括电话受理、任务派单、服务信息跟踪与反馈、满意度调查，以及空调类设备维护维修、灭四害、弱电、家电等专项维保供货商或基建和保卫等事务相关院内科室的联系工作。

（2）负责接听后勤事务受理电话或受理院内报修系统网上报修事务，提供每周7天，每天24小时服务；记录来电服务需求内容，并将服务需求简洁、准确告知工程维修等部门；定期开展满意度调查；负责做好工作交接班记录、月报，及时反馈统计、分析和汇报；完成医院安排的其他工作。

（3）负责后勤事务受理日常管理工作；有详细并有针对性的服务标准、流程、培训等制度规范的制定，规范事务受理服务行为；负责科室投诉处理和投诉渠道维护，同时与各部门沟通提出解决方案并跟踪实施；负责后勤事务受理中心各类报表的制作和上交。

（4）负责综合维修各类维修材料、配件的出入库管理，并能按月度提供物料出入库和科室领用报表，定期盘存维修材料库房，确保物料进销存全程管控有效。

4.2.3  锅炉和中央空调系统服务内容

（1）负责热水锅炉以及热水供应系统热交换器、中央空调机组及附属设备的日常操作、巡视、日常维护保养及安全工作，并做好相关记录。  

（2）机房工作人员应持证上岗，严格执行操作规程。严格执行工艺指标，保证设备正常运行和有效维护保养。

（3）认真执行现场管理制度，严格遵守劳动纪律。

（4）配合楼宇自控随时对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换。

（5）每1小时巡视一次冷冻机房内设备设施，记录一次主要仪表及参数。 

（6）每日对大楼内进行测温，并配合楼宇自控调节温度，并做好相关记录。

（7）各种记录应规范、完备、字迹清楚。

（8）检查机组运行情况是否有滴水、泄漏、腐蚀、锈蚀、松动等。

（9）检查机组运行情况，温度、流量、压力、电气、噪声、振动情况在正常范围内。

（10）根据季节气候调节和设定机组的制热、制冷温度，降低能耗。

（11）根据医院需求合理调节供暖时锅炉的运行时间、压力、温度、流量等；做到三勤（勤看火、勤调节、勤分析），四稳（汽压稳、汽温稳、水位稳、流量稳），做到安全经济运行。

（12）检查和监护设备的运行、系统切换各种试验，做好设备定期检查，确保每项工作及时完成。

（13）每1小时巡视一次设备设施，抄一次主要仪表，如实填写记录表，并保持完整清洁。

（14）经常保持机房环境清洁，保持机组外表面整洁，保持机房通风、排水装置正常。检查周边环境无渗漏水、无可燃物威胁、无风险点存在。

（15）每年对阀门进行一次保养。

（16）每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练。

4.2.4照明和一般用电系统等服务内容

（1）负责全部照明灯具及各楼层配电箱线路的维修保养及配电箱内电器元件的更换；维护院区的线路电缆，发现问题及时上报院方，其中包括灯具维修，插座、线路检查维修，增减电源插座、配电箱等。

（2）负责医院设备带用电系统的运行与维护。

（3）负责全院各病房内呼叫系统设备的维修和维护。

（4）负责按照医院《用电安全管理制度》和《高耗能电器管理制度》完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

（5）配合全院的避雷检测工作。

（6）持证上岗。

4.2.5给排水系统服务内容

（1）负责院区内给水、排水、空调、供暖系统的阀门、龙头、开关等的日常维修及管线的跑、冒、滴、漏的维修工作，院区内全部下水，地漏疏通工作及屋面天沟、雨落管等维修，并做好相关记录。

（2）每天巡查2次污水坑、集水坑，每月巡查一次化粪池，每季度巡查一次污水过井，并作好相关记录。

（3）每月检查室外污水、雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）。

（4）负责责任区的防汛工作。

4.2.6污水处理系统服务内容

（1）负责污水处理系统的日常维修、维护。

（2）负责系统日常操作并记录、送检测试及监测部门沟通。

（3）做好污水处理系统的清淤工作并与医疗废物处理公司进行交接登记。

（4）负责水质检测、送检工作。

（5）持证上岗。

   4.2.7其他服务内容

（1）配合其他班组对责任区内的各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录。

（2）每月巡查一次给排水竖井、配电竖井、配电间及设备层、地沟的管线、电缆沟的电缆，并做好配电箱的除尘及室内卫生，并做好相关记录。

（3）对各种未签维保协议的设备，进行日常巡视，并做好相关记录。

（4）对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

（5）根据工作需要持证上岗。

（6）负责公共区域的空调启停，照明、门窗的开关工作（以节能为目的），日常期间做好巡查及节能工作。

（7）负责协助医院进行水、电、气体安全使用的培训工作，并做好相关记录；

（8）配合医院完成停电、停水、停气、台风暴雨等应急预案演练，做好相关记录，改进措施有效落实。

（9）负责发放停电、停水、停气等影响用户方面的各种通知，并做好相关记录；

（10）负责协助每月医疗区查水、电表工作，并做好相关记录上报院方；

（11）负责维护维修包括家用电器类、日常用具类及一些未详但属于总务部管辖的物业和设施。

（12）弱电设备发生故障、报警或安全隐患时，及时通知相关班组去现场处理，对事故处理有原始记录、处理过程、最终结果。

（13）负责后勤维修改造项目的前期准备、进度、验收工作，做好相关记录。

（14）负责对医院基础设施进行风险评估，根据风险评估结果进行改进，改进措施有效落实。

（15）负责按照医院《停机坪工作管理制度》完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

（16）负责医院内科室物资的搬运协调登记管理以及零星搬运工作。

（17）其他未尽医院设备运行、维护及工程服务内容。

4.3设备运行、维护及工程服务要求

（1）重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

（2）保障机电正常运行并做好相关记录。

（3）承诺日常维护98%执行，设备设施完好率98%，一般维修当日完修率99%，急修及时率100%；维修工程质量合格率98%；医院职工满意度90%以上。

（4）工作人员服从后勤事务受理24小时的调度，并配备相应的通讯工具。

（5）要求对报修等数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

（6）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案。

（7）有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

（8）中标方使用专业管理软件进行工程部设备运行维护管理，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，能随时提供相应的数据给采购人的决策进行支持。 

（9）中标方按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录。

（10）中标方对员工岗前培训，且每年至少对员工进行两次岗位培训并做好记录，同时必须完成医院内要求院感、消防、心肺复苏等各类培训和考核。

（11）中标方指定专门能源管理人员，加强用能设备管理和能耗管理，并制订具体的节能管理措施；做好节能运行监测，每月统计能源消耗表及其分析提供给采购人。

（12）中标方保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、消防用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象。

（13）中标方掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养的措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断。

（14）在由采购方指定的第三方单位对投标方管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，中标方负责协调、配合和监管。

（15）确保动力及配电设备24H监护，运行岗位保证24小时值班，运行值班岗位严格按照国家规定持证上岗，持证上岗率100%，并有2年以上相关工作经验；各项作业的劳动保护符合国家规范。

（16）中标方配合各种国家要求的检查、检测、年检工作。

（17）中标方负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项。

（18）中标方每天24小时提供紧急维修服务，对紧急报修10分钟内作出响应并马上修复，常规报修2小时内作出响应并修复。

（19）建立完整的蓝图目录，完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等。积极为采购人提供设施设备管理方案。

（20）中标方负责编制大楼、附属建筑物、设施、设备的年度维修养护计划，年度培训计划、年度预算及控制计划、能源控制计划、安全保障计划、资产保障计划、年度更新改造计划、设备维护工作的平衡计划、报修工作数量控制计划等，经医院确定后切实执行。每月向后勤部上报月工作总结及下月计划及员工考核结果及奖惩等。

（21）所有机房卫生落实到人。

（22）抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任。

（23）各项工作严格按《浙江省等级医院评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行；做好应急演练和台账资料准备工作。

（24）中标方需无条件积极配合医院完成各项临时性、应急性、指令性任务和迎检工作。

（25）为保证医院的正常医疗活动的开展，投标方须提供详细的新旧物业交接方案。

（26）所有运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表、能耗统计及分析等资料必须每月上交医院后勤部。

（27）中标方在接到中标通知书后，须派遣相关工程人员进驻现场，对隐蔽工程进行实时监管和熟悉内部结构、管线等，并提出使用功能上的相关建议，人员费用由中标单位负责。   

（28）设施设备外包合同管理，协助医院做好对各类专业外包服务公司的全过程管理，包括电梯、锅炉、冷水机组、VRF机组、医用气体系统等。

（三）岗位人员需求  

1、保洁岗位员工分布及工作时间

	楼宇
	楼层
	病区
	工种
	工作时间

	门急诊楼
	1F
	门诊大厅
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	放射护理
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	眼科门诊
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	2F
	EICU（均单间）
	保洁
	A:7：30-11:30 13:00-17：00
B:6:00-18:00
C:6:00-18:00
D:18:00-6:00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	超声护理
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元2-1
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	门诊单元2-2
	保洁
	

	
	
	门诊单元2-3
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元2-4
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	门诊单元2-5
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元2-6
	保洁
	

	
	3F
	门诊单元3-1
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元3-2
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	门诊单元3-3
	保洁
	

	
	
	门诊单元3-4
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元3-5
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	DSA
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	4F
	门诊单元4-1
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元4-2
	保洁
	

	
	
	门诊单元4-3
	保洁
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	门诊单元4-4
	保洁
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	门诊单元4-5
	保洁
	

	住院南楼
	1F
	体检
	保洁
	A:7:00-11:30 13:30-17:00

	
	
	国际门诊
	保洁
	A:7:00-11:30 13:30-17:00

	
	2F
	VIP体检
	保洁
	A:7:00-11:30 13:30-17:00

	
	7F
	心内病区/CCU
	保洁
	A:7:30-11:30 13:00-17:00
B:6:00-18:00
C:6:00-18:00
D:18:00-6:00

	
	
	
	保洁
	

	
	
	
	保洁
	

	
	
	
	保洁
	

	
	
	综合内科
(呼吸、消化、普内)
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	保洁
	

	
	8F
	神经内科
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	保洁
	

	
	
	神经外科
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	保洁
	

	
	9F
	骨科1
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	
	

	
	10F
	综合外科
（放射介入、耳鼻咽喉、整形外科、肝胆胰、胃肠外、泌尿、烧伤）
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	保洁
	

	
	11F
	住院体检/VIP住院体检
	保洁
	A:6:30-12:00 16:30-20:00
B:6:00-18:00

	
	
	
	
	

	南北楼连廊
	2F
	血液透析
	保洁
	A:6:00-18:00

	地下室
	地下室
	保洁
	A:7:00-11:30 13:30-17:00

	全院
	全院
	生活垃圾
	保洁
	A:9:00-12:00 14:30-16:30 18:00-20:00

	全院
	全院
	
	
	B:9:00-12:00 14:30-16:30 18:00-20:00

	全院
	全院
	医疗垃圾
	保洁
	A:4:00-8:00 11:30-15:30

	全院
	全院
	
	
	B:4:00-8:00 11:30-15:30

	全院
	全院
	外围
	保洁
	A:6:00- 11:00 11:30-14:30

	全院
	全院
	
	保洁
	B:12:00-17:00 17:30-20:30

	全院
	全院
	中晚班巡视
	保洁
	A:11:30-13:30 17:00-23:00

	全院
	全院
	
	
	B:23:00-次日7:00

	全院
	全院
	专项
	保洁
	A:6:30-11:30  13:00-16:00

	全院
	全院
	
	
	B:6:30-11:30  13:00-16:00

	全院
	全院
	
	
	C:6:30-11:30  13:00-16:00

	全院
	全院
	
	
	D:6:30-11:30  13:00-16:00

	全院
	全院
	
	
	E:14:00-17:00 17:30-22:30

	全院
	全院
	
	
	E:14:00-17:00 17:30-22:30

	全院
	全院
	
	
	E:14:00-17:00 17:30-22:30

	全院
	全院
	
	
	E:14:00-17:00 17:30-22:30

	全院
	全院
	主管
	保洁
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	保洁
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	保洁
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	经理
	保洁
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	项目经理
	保洁
	A:7:30-11:30 13:30-17:30


注：（1）以上所有岗位排班为做六休一；按八小时排班，不得少于73.9工；（2）以上科室的人员配置根据岗位需求及临床需求进行配置。

2、运送岗位员工分布及工作时间 

	楼宇
	楼层
	病区
	工种
	工作时间

	门急诊楼
	1F
	急诊诊间
	运送
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	急诊留抢（均单间）
	运送
	A:7：30-11:30 13:00-17:00
B:6:00-18:00
C:6:00-18:00
D:18:00-6:00
E:18:00-6:00

	
	
	急诊留抢复苏1
	运送
	

	
	
	急诊留抢复苏2
	运送
	

	
	
	急诊留抢负压间1
	运送
	

	
	
	急诊留抢负压间2
	运送
	

	
	
	急诊留观室
	运送
	A:7:00-11:30  12:00-18:00

	
	
	急诊输液室
	运送
	A:7:00-11:00  11:30-18:00

	
	
	放射护理
	登记
	A:7:00-17:00

	
	
	
	运送
	A:7:00-17:00

	
	
	消毒供应中心
	运送
	A:7:30-17:00

	
	
	
	运送
	B:7:30-17:00

	
	
	
	运送
	C:7:30-17:00

	
	2F
	超声护理
	登记
	A:7:00-17:00

	
	
	
	运送
	A:7:00-17:00

	
	
	配置中心
	运送
	A:7:00-19:00

	
	
	
	运送
	B:7:00-19:00

	
	
	
	运送
	C:8:00-12:00 13:00-17：00

	
	
	
	运送
	D:8:00-12:00 13:00-17：00

	
	
	
	运送
	E:19:00-7:00

	
	
	
	运送
	F:19:00-7:00

	
	3F
	DSA
	运送
	A:7:00-17:00

	
	
	内镜中心
	运送
	A:7:30-17:00

	
	
	
	运送
	B:7:30-17:00

	
	
	
	运送
	C:7:30-17:00

	
	4F
	手术间
	运送
	A:7:00-19:00

	
	
	
	运送
	B:19:00-7:00

	
	
	
	运送
	A:7:00-19:00

	
	
	
	运送
	A:7:00-19:00

	
	
	
	运送
	E:9:00-19:00

	
	
	
	运送
	F:9:00-19:00

	住院南楼
	1F
	体检
	运送
	A:7:00-11:00

	
	7F
	心内病区/ccu
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	
	综合内科
(呼吸、消化、普内)
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	8F
	神经内科
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	
	神经外科
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	9F
	骨科1
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	10F
	综合外科
（放射介入、耳鼻咽喉、整形外科、肝胆胰、胃肠外、泌尿、烧伤）
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	11F
	住院体检
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	
	
	VIP住院体检
	运送
	

	南北楼连廊
	2F
	血液透析
	运送
	由调度中心派工

	全院
	全院
	中心运送
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	运送
	B:13:30-17:30  18:00-22:00

	全院
	全院
	
	运送
	C:20:00-8:00(全年无休)

	全院
	全院
	标本运送
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	
	运送
	A:7:30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	调度
	运送
	A:7:00-19:00(全年无休)

	全院
	全院
	
	运送
	B:19:00-7:00(全年无休)

	全院
	全院
	主管
	运送
	7：30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	主管
	运送
	7：30-11:30 13:30-17:30

	全院
	全院
	经理
	运送
	7：30-11:30 13:30-17:30


注：（1）以上所有岗位排班为做六休一；按八小时排班，不得少于63.48工；（2）以上科室的人员配置根据岗位需求及临床需求进行配置。

 3、设备设施运行与维护员工分布岗位及工作时间
	序号
	区域
	岗位名称
	工作时间

	1
	高配
	高压电工
	A:08:00-20:00

	2
	
	
	B:08:00-20:00

	3
	
	
	C:20:00-08:00

	4
	
	
	D:20:00-08:00

	5
	
	
	E:08:00-20:00

	6
	
	
	F:08:00-20:00

	7
	
	
	G:20:00-08:00

	8
	
	
	H:20:00-08:00

	9
	氧气间
	氧气间
	A:08:00-20:00

	10
	
	
	B:20:00-08:00

	11
	
	
	C:08:00-20:00

	12
	
	
	D:20:00-08:00

	13
	全院
	暖通及管道工
	A:08:00-20:00

	14
	
	
	B:20:00-08:00

	15
	
	
	C:08:00-20:00

	16
	
	
	D:20:00-08:00

	17
	全院
	综合维修工
	A:08:00-17:00

	18
	
	
	B:08:00-17:00

	19
	
	
	C:08:00-17:00

	20
	
	
	D:08:00-17:00

	21
	
	
	E:20:00-08:00

	22
	
	
	F:10:00-20:00 

	23
	
	
	G:10:00-20:00 

	24
	
	
	H:20:00-08:00 

	25
	
	
	I:08:00-17:00 

	26
	
	
	J:08:00-17:00 

	27
	动力设备
	主管
	A:07:30-11:30 13:30-17:30

	28
	综合维修
	主管
	A:07:30-11:30 13:30-17:30

	29
	维修中心
	调度
	A:07:30-11:30 13:30-17:30

	30
	全院
	经理
	A:07:30-11:30 13:30-17:30


注：（1）以上人员做六休一，按八小时制，不得少于 30工；（2）具体人员数量及安排，由投标人根据岗位要求及临床需求进行合理配置。
4、部门经理及主管的岗位人员要求
（以下人员要求具备2年以上同类型物业服务的工作经验）

	序号
	岗位
	人数

	1
	保洁部门经理
	1人

	2
	保洁主管
	3人

	3
	运送部门经理
	1人

	4
	运送主管
	2人

	5
	工程部门经理
	1人

	6
	动力设备主管
	1人

	7
	综合维修主管
	1人


（四）后勤管理方案的内容要求

1、拟采取的管理及服务方式。包括：组织架构、机构设置、信息反馈渠道等。

2、各项后勤支持管理服务具体方案设计。应包含主动预防计划（如维修服务）及突发性检查时配合迎检方案。保洁服务方案中应提供详细的PVC、实木地板及其他地面的保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌。

3、管理人员的配置、管理人员的培训和发展计划（包括培训计划、方式、目标等）。

4、管理质量和考核计划。

5、医院物业档案的建立与保存。

6、合同期内可提供给院方的文件资料清单。

7、合同终止时，保留给院方的资料清单。

8、合同终止时，各项服务的财产分割方式。

9、服务公司为医院提供的第一批设备清单（包括：各类服务设备、办公设备）以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂的品牌（如庄臣、3M、威霸、奥林匹斯）。

10、卫生质量和经费的管理。

11、管理建议。

（五）投标人的现行营运状况要求

1、具有科学合理的组织构架，严格的管理细则和岗位责任制度。

2、具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。 

（六）投标人的从业人员要求

以下人员要求仅对环境保洁管理、运送（含电梯）、给病人提供日常生照料、维修等项目：

1、项目经理：从事同类管理服务相关工作3年以上（服务内容需包含环境保洁、中央运送<包括病人、药品、化验标本、检查单据、司梯的运送工作>、设备设施维保的工作），具有大学本科及以上学历，具有综合管理能力、协调能力强，认真负责。

2、设备运行维护和维修管理专项项目经理：须有三级医院3年以上相应管理经验，综合管理、协调能力强，认真负责。

3、主管人员：从事同类物业管理相关工作2年及以上，具有综合管理能力、协调能力强，认真负责。

4、病房工人：从事相关服务2年以上。

5、运送人员：有一定文化基础。

6、维修人员：具有专业技术证书（如焊工证、电工证、高空作业证等）。其中工程主管要求具有中级以上技术证书，从事本专业技术工作5年以上且担任过相应工程主管2年以上工作经历。

7、以上人员要求政治上可靠，遵纪守法，敬业爱岗，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，100%经过岗前培训合格才上岗。

（七）对中标人的其他说明

1、医院将提供中标人管理办公用房、员工休息及更衣用房、仓库用房，在服务期限内提供给中标人使用。（招标人不提供住宿，由投标人自行考虑）

2、中标人配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）。

3、中标人自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜。

4、中标人的各岗位员工要统一服装。

5、中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

6、未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

7、中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目服务，以保证整个服务系统安全、高效、有序和有计划地运转。

8、中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

9、中标人须严格按照国家和绍兴市政府规定给所有的员工缴纳五险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险）。（所需费用要求已含在总报价中）。

10、中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。如因中标人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由中标人全部负责。

11、 全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资（费用要求已含在总报价中，不得再向院方索取额外加班薪资）。

12、院方不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标人违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标人承担。

13、医院负责提供各类垃圾桶、医疗废物袋，负责生活垃圾、医疗废物的外运费和垃圾处理费用；中标人负责提供生活垃圾袋。医院负责提供各类维修零件；中标人负责提供维修/绿化工具。

14、中标人须认真履行职责，严格按服务协议中的质量保证体系做好院内的承包服务工作。确保在岗在位，各尽其职，保证符合各项服务基本频次要求和各项质量标准。

15、招标人对中标人实行一岗一人实名制考核。

▲16、中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不得低于现行公布的绍兴市最低工资标准，且中标人须严格按照国家和绍兴市政府规定给员工“五险”（所需费用要求已含在总报价中）。上述费用应在投标文件 “各类员工工资福利待遇表”中明确体现。

▲17、所有服务人员必须符合劳动部门有关用工规定，入职前做胸片等职业健康体检，特殊工种每年做相关健康体检，相关费用包含在投标报价中。（投标文件中提供完整承诺）

18、服务期内招标人如有各类认证评审工作（如医院等级评审等）的，投标人需协助招标人完成认证评审工作，并在投标文件中提供相关措施及承诺。
（八）智慧物业管理信息化平台系统要求

1、建立医疗支持信息化系统（主要功能需包括各类主管日常网络信息化检查）。

2、要求投标人具有中央运送系统、保洁服务系统、工程维修系统、设施设备巡检系统等相应的信息化系统平台。

3、要求投标人所提供的智慧物业管理信息化平台系统能与医院HIS系统完成对接，可提供招标人随时查阅。

4、智慧物业管理信息化平台包含病人运送软件、标本运送软件、药品运送软件以及物品运送软件。

5、具备一定数量的智慧物业管理信息化平台系统终端，且该终端设备能够识别医院内部的各类条形码，如病人手腕带、标本条形码以及药品条形码等；做到信息统一收发。

6、智慧物业管理信息化平台系统能够实现实时监督运送项目各类数据、运送用时、员工工作量统计、保洁频率功能等各类数据，并完成数据的获取。

7、智慧物业管理信息化平台系统平台可提供院内服务对象（患者、家属以及院内职工等）对保洁运送以及各类服务岗位的反馈，以及各类意见或建议等。

（九）智慧物业管理信息化平台系统演示
本项目评标阶段对智慧物业管理信息化平台系统进行演示，具体演示内容如下：

1、中央运送系统：支持PC、微信小程序端、手机APP端等多样化终端设备，员工精准定位（路径追踪、效率优化）、调度智能派工、屏幕可视化管理、追踪管理；工作量统计分析等功能；

2、环境服务管理系统：主管巡查智能化检查、报表分析；

3、工程综合维修系统：APP终端操作、维保报修巡检管理、设备备件电子化管理；

4、智慧卫生间系统：厕所占用检测及客流量统计、厕所占用指示灯显示、空气质量，温湿度检测、卫生间清洁消毒巡检次数、清洁负责人照片和电话号码显示、吸烟报警、紧急呼叫告警、智能导视大屏； 

5、智慧空间（烟控）系统：禁烟语音提醒、抽烟监测、抽烟监测可视化、清洁通知管理APP。

（十）柯桥院区设备和主要工机具清单及规格要求
	序号
	设备名称
	规格要求
	数量

	1
	清洁手推车
	
	若干

	2
	驾驶式洗地车
	参照或相当于坦能及以上设备产品
	2台

	3
	自动洗地机
	参照或相当于坦能及以上设备产品
	4台

	4
	地擦机
	参照或相当于力奇及以上设备产品
	3台

	5
	抛光机
	参照或相当于庄臣泰华施及以上设备产品
	3台

	6
	多功能地毯清洗机
	参照或相当于嘉得力及以上设备产品
	2台

	7
	地坪/地毯吹干机
	参照或相当于坦能及以上设备产品
	5台

	8
	3500吸水吸尘机
	参照或相当于坦能及以上设备产品
	1台

	9
	吸水机
	
	3台

	10
	高压清洗机
	
	2套

	11
	高压水枪
	
	1套

	12
	电动冲洗车
	
	1辆

	13
	外围扫地机
	
	1台

	14
	吹风机（落叶）
	
	1套

	15
	双面玻璃清洁器
	
	4套

	16
	电动三轮车

（生活垃圾）
	
	1辆

	18
	活动式围障
	
	4套

	19
	智能手机
	
	若干

	20
	对讲机
	
	若干


（十一）投标文件中须提供以下材料：
1、针对本项目的管理定位和服务目标：服务运作流程规划、服务理念、服务工作的组织、服务质量目标和质量控制措施、各项管理制度和规章制度体系、考核方法、采用现代化管理的详细情况等；
2、针对本项目服务方案：结合本项目招标人的单位性质、建筑物分布及面积、其他硬件设施的具体情况等，提出投标的详细技术方案、管理和服务人员定编定岗计划、各种服务岗位的内容、职责及服务标准、各种工作交接记录和档案资料管理方式等，针对本项目重点、特点和难点分析及提出解决措施等。
服务方案服务包括但不仅限于以下内容：
（1）医院保洁服务方案；
（2）医院运送（含电梯操作工）管理方案，以信息化“智慧运送”为基础，提出切合医院实际的运送服务方案；
（3）医院综合会议与活动服务管理方；
（4）医院医疗、生活垃圾收集运送方案；
（5）消毒隔离制度和工作标准、流程等；
（6）对各种特殊情况的应急方案：按照要求制订发生突发事件（包括发生台风、雨雪冰冻等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施；对服务区域内突发性公共卫生事件的应急保洁、运送工作预案及相应的措施；对服务区域内安全防范措施、消防、抗台、抗震等紧急预案；对服务区域内的防盗、防火的安全防范、电梯的运行操作日常保洁维护方案和应急预案；对院方举办大型活动、评审等的应急保障方案，投标人认为需要提供的其他应急预案及实施措施；
（7）医疗支持信息化系统（主要功能需包括保洁主管日常网络信息化检查）、中央运送信息化（调度平台与运送员工手持智能终端互联互通）系统及设施设备运维管理信息化系统（主要功能需包括维修报修、设施设备巡检及二级库管理）的功能介绍及相关证明；
（8）针对医院各类评审工作（如等级医院评审等）的理解和认知以及相关工作经验和优势等。
（9）投标人认为需要提供的其它服务管理方案。
2、投入本项目的设备、工器具、设施配置、选用的各种材料情况：
（1）使用各类服务设备、设施和工器具清单，应列明规格型号、自有还是租赁等；
（2）使用的保洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品等易耗品和材料清单；
（3）办公场地及办公设备和设施的清单；
（4）服务人员住宿休息场所的安排计划、工器具库房安排计划；
3、劳动力投入计划
主要指本项目管理和服务团队人员定员定岗的明细计划：为完成本项目组建的工作小组以及中标后派驻医院的管理团队的人员姓名、学历、年龄、资格证书持有情况、工作经验或业绩、联系方式等详细情况；各服务岗位人员数量配置、人员的有关资格证书持有情况、工作经验或业绩；
在提交的投标文件中安排的人员，须为投标人公司的固定员工，投标人必须按劳动合同法和政府有关部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，并在投标文件中作出明确承诺；
4、各类员工工资福利待遇表（格式自拟）
5、服务团队从业能力的培训教育方案及培训组织管理方案；
6、配合医院提升服务的投标人的各项服务承诺；
7、投标人自2023年1月1日以来完成过同类项目业绩材料；
8、其他与评审评分相关的证明材料、资料；（如有）。
三、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”。

第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标综合得分为各项得分汇总得分： 

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。其中：

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、资格审查

采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

1.在资格审查时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）未提供投标人资格承诺函或承诺内容不符合要求的；

（2）未提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件（自然人的身份证明）的；

（3）专门面向中小企业的采购项目，未提供《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》），属于监狱企业的证明文件）的；
（4）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（5）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）未提供特定资格要求的相关证明材料的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。
1.在商务、技术评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下投标的。
（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本采购项目的其他采购活动的。
（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；
（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以分包方式履行合同的，未提供分包协议的；

（6）不允许采购进口产品的采购项目，提供进口产品的；
（7）未按招标文件要求提供样品的（如有）；
（8）投标产品被列入财政部、发展改革委发布的节能产品政府采购品目清单且标注为“★”的政府强制采购产品，未提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品的节能标志产品认证证书的；
（9）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（10）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（11）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达   /  项（含）以上的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如存在下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）投标报价低于采购项目最高限价45%的，未提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料的。或者其提供的说明和材料不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

四、其他投标无效的情形
1、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一的，投标无效。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
（3） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
（5）不同投标人的投标文件相互混装的；
2、同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，投标无效。
（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；
（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）投标人的电子印章的；
（3）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；
（4）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。
五、评审内容及标准 

	序号
	评审内容及标准
	分值
	主观分/客观分

	1
	投标人自2023年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个证明材料的，得0.5分，本项最高1.5分，同一业主不同的合同均按一个业绩计算。
投标文件中须提供“同类项目业绩”的合同复印件，证明材料内容能同时反映其服务内容的要素：

（1）年度服务（服务期12个月及以上）；

（2）项目实施内容需包含环境保洁、中央运送（包括病人、药品、化验标本、检查单据）、司梯、水电医气及动力设备设施维保的工作。

如合同不能完全反映以上要素的，还应在投标文件中补充提供业绩合同业主出具的证明材料，并写明证明联系人及联系电话。
	1.5分
	客观分

	2
	具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且均在有效期内的，每提供一个证书的，得0.5分；本项最高得1.5分。

注：须提供证书复印件加盖公章，未按要求提供的不得分。
	1.5分
	客观分

	3
	投标人具有智慧物业管理信息化平台系统（或智慧医疗支持信息化系统）（或类似名称）：保洁服务、运送服务、工程服务、巡检服务、智慧卫生间、智慧控烟信息化管理信息类系统；具备上述一个平台系统得0.5分，最高得2分。
	2分
	客观分

	4
	环境保洁和病区、中央运送、设施设备维保、特殊医疗辅助岗位、综合会议及活动服务、生活垃圾及医疗废物收集等服务方案的针对性及完整性进行评审
	（1）医院环境保洁和病区服务方案。【评分分值范围： 3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	主观分

	
	
	（2）医院中央运送管理方案，以信息化“智慧运送”为基础，提出切合医院实际的运送服务方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	

	
	
	（3）设备设施维保服务方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	

	
	
	（4）特殊辅助岗位服务方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	

	
	
	（5）医院综合会议与活动服务管理方案。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	
	
	（6）医院生活垃圾及医疗废物的收集运送方案。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	5
	各类特殊情况的应急方案内容的针对性及完整性进行评审
	（1）特殊感染防控措施。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	主观分

	
	
	（2）医院各类重大活动的支撑保障及措施。【评分分值范围：评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	

	
	
	（3）其余各种特殊情况（包括病人危急、标本洒漏、标本容器破坏、自杀、打架斗殴、火灾、台风、暴雨、职业暴力、盗窃等）的应急方案。【评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	

	6
	投标人服务总体模式对采购需求的满足程度进行评审
	（1）组织架构模式。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	
	
	（2）服务机构设置。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	
	
	（3）信息反馈渠道途径。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	7
	拟派本项目的项目负责人：

（1）项目负责人年龄不大于45周岁，具有大学本科及以上学历，得2分；

（2）项目负责人具有同类项目（项目服务内容需包含环境保洁、中央运送<包括病人、药品、化验标本、检查单据、司梯的运送工作>、设备设施维保的工作）或包含此类项目区域管理工作经验的满3年及以上的，得2分。

注：（1）项目负责人必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及社保证明（近三个月任意一个月），否则本项不得分。（2）同类项目工作经验证明材料须提供服务项目合同；合同实施内容能体现“环境保洁、中央运送（包括病人、药品、化验标本、检查单据、司梯的运送）、设备设施维保的工作或包含此类项目区域管理工作”的内容；

如合同未能体现上述内容须提供其他相关证明资料（如业主证明等），证明资料需写明证明联系人及联系电话。
	4分
	客观分

	8
	拟派本项目管理团队：部门经理及主管岗位及以上人员具有2年及以上同类型物业服务工作经验的，每提供一名得1分；最高得10分。

注：同时提供劳动合同、社保证明（近三个月任意一个月）、工作经验证明材料（如业主证明等，证明材料须体现评审工作经验内容；证明材料格式不限。）
	10分
	客观分

	9
	拟派本项目服务团队：人员配置完全满足招标文件要求，各岗位人员配备齐全，且专业人员配置到位的，得3分，否则不得分。
	3分
	客观分

	10
	针对服务人员分工及作息管理安排合理性进行评审。【评分分值范围：2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	11
	拟投入本项目的工器具（设备和主要工机具等）数量及配置满足采购文件第三章中“（十）柯桥院区设备和主要工机具清单及规格要求”的，得5分；不满足的不得分。

注：须列表说明规格型号、品牌等信息，并附实物照片或彩图；否则本项不得分。
	5分
	主观分

	12
	投标人制定的质量考核办法及奖惩制度。【评分分值范围：评分分值范围：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0】
	3分
	主观分

	13
	投标人拟派人员培训计划
	（1）岗前培训和在岗培训方案。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	
	
	（2）管理人员培训计划及服务人员培训方案。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	14
	员工福利待遇
	（1）对服务人员工资福利待遇。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	
	
	（2）社会保险、职业安全待遇保障措施。【评分分值范围： 2、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	15
	人员稳定措施
	（1）保证节假日人员到岗率。【评分分值范围：2、 1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	
	
	（2）稳定员工队伍的措施等。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	16
	智慧物业管理信息化平台系统演示流程使用简便性及可操作性进行评审
	（1）中央运送系统：支持PC、微信小程序端、手机APP端等多样化终端设备，员工精准定位（路径追踪、效率优化）、调度智能派工、屏幕可视化管理、追踪管理；工作量统计分析等功能。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	主观分

	
	
	（2）环境服务管理系统：主管巡查智能化检查、报表分析。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	
	
	（3）工程综合维修系统：APP终端操作、维保报修巡检管理、设备备件电子化管理。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	
	
	（4）智慧卫生间系统：厕所占用检测及客流量统计、厕所占用指示灯显示、空气质量，温湿度检测、卫生间清洁消毒巡检次数、清洁负责人照片和电话号码显示、吸烟报警、紧急呼叫告警、智能导视大屏。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	
	
	（5）智慧空间（烟控）系统：禁烟语音提醒、抽烟监测、抽烟监测可视化、清洁通知管理APP。【评分分值范围：2 、1.5、1、0.5、0】
	2分
	

	17
	价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100
	15分
	/


1、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予  10 % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予  4%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（服务类项目不适用）
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（服务类项目不适用）
六、排序与推荐

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标委员会按排列顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
3、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票表决决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。（服务类项目不适用）
4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会投票表决的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
5、中标候选人数量见投标人须知前附表。
七、其他

1、信用信息查询

（1）信用信息查询渠道及截止时间：在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。
（2）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动，其投标无效。
（3）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

2、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标人在电子交易平台填写的报价与报价文件中开标一览表（最后报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（最后报价表）为准；
（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

第五章  采购合同
（本条款为双方必须遵守的基本条款，双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方：浙江大学医学院附属第二医院 

地址：                      联系电话：                  传真：               
乙方：
地址：                      联系电话：                 传真：           
甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于          项目（招标编号为：           ）公开招标的结果，签署本合同。成协议如下：鉴于
A.乙方在为医疗机构支持部门提供专业的管理服务方面具有丰富经验；
B.甲方希望其特定支持部门能够获得乙方的管理服务，乙方愿意为甲方提供此类管理服务。
因此，鉴于以上情况和基于下述条款和条件，双方达成协议如下：
1．简述
1．1 聘用范围及性质  甲方在此按照第2条的规定聘用乙方为其提供管理服务，并由乙方提供一定的材料、物品及设备以有效地履行第2条规定的管理服务。甲方同意按第6条的规定支付费用。乙方接受聘用并承担相应的责任，同意提供上述服务并且按本协议的规定向甲方提供材料、物品和设备。
1．2 甲方给予支持的承诺  双方同意本协议目的在于使甲方得到更好的支援管理服务。甲方认可为实现此目的，乙方需要甲方的专业和行政人员的支持，甲方同意尽其最大努力提供此类支持。
1．3 甲方提供的信息  乙方以甲方提供的信息为基础实施本协议下的管理服务项目，甲方声明其向乙方提供的有关上述管理服务的信息是完整和准确的。
2．服务
2．1 管理服务
a. 乙方同意培训、管理和指导其员工（“服务人员”）以支持第2．1.b条所指的甲方各服务部门。上述培训、管理和指导以及与之相关的行政服务(“管理服务”)的提供应在本协议附件规定的地理区域说明、工作职责说明、服务人员职责和乙方职责详细说明的范围内进行。
b.乙方应为以下部门(“服务部门”)提供管理服务：
保洁、中央运送(含电梯司梯服务) 、配合给病人提供优质护理服务、设施维护维修。
上述服务将适用于         平方米的医院范围之内。
2．2 培训材料
乙方将提供并维护所有培训服务人员必需的培训设备、胶片、幻灯片、文献、日常工作和项目日程表、索引、标准操作程序和培训服务人员的培训手册并承担上述材料的费用。这些材料归乙方所有。
2．3 由乙方承担的费用
a. 乙方将承担与管理服务有关的直接运营费用。前句的“直接运营费用”是指提供本协议规定的管理服务而直接产生的费用，但不包括本条b款所列的各项费用。该费用包括下列费用：（i）乙方员工的工资；（ii）第2. 2条中所述的培训材料费；和（iii）在提供服务开始时国家或地方部门届时征收的，与提供管理服务有关的所有税收和费用。
b. 下列费用不属于上述a款规定的乙方支付的“直接运营费用”：（i）与特殊岗位乙方服务人员安全有关的各项费用，包括但不限于对乙方服务人员的预防注射及乙方服务人员穿戴的特殊保护性用品费用；（ii） 第5条规定的应由甲方承担的设备维护费用(如有的话)；（iii）甲方按第10条提供给乙方使用的场地的维修和保养费用；（iv）第4条规定的材料费和物品的费用；（v）第4条中规定的应由甲方支付的其它项目的费用。(vi)甲方人员的薪金和津贴和根据费用性质或双方达成一致应由甲方承担的其它费用。
3. 员工
3.1乙方员工
a.乙方同意向甲方派驻其认为履行管理服务通常所需的管理人员。其中一人为项目经理，由他（她）作为乙方的主要代表执行本协议中乙方的权利和义务, 如项目经理不能胜任工作，甲方要求更换项目经理，乙方必须在半个月内调整到位。
b.除管理人员外，乙方还将提供对甲方进行有效管理服务所需的所有服务人员、主管、培训与技术人员和特别项目所需的人员。为了保障运送工作安全并及时有效，确保运送服务质量和较高的医护人员、患者满意度，今后当医院的实际床位数连续三个月变化超出测量报告的床位数±15%时，经双方协商同意应增减运送人员并相应增减合同金额。增减的运送人员需求应以实际数据为基础，如患者普查数据，平均运送时间趋势，患者和客户满意度调查等等。
c.a和b中的人员均为乙方人员。乙方将承担他们的工资和其它与其工作有关的、国家或地方法规所要求征收的社会福利保险（包含当地政府规定的各项应发补贴）。
d.如果甲方基于适当的理由确认乙方的任何人员(除项目经理外)为甲方所不能接受，甲方可以书面形式要求撤换该人员。乙方在收到该请求后，应在3天内向甲方提供其可合理接受的替换人员。
e.乙方聘用主管、经理级别管理人员，必须要甲方管理部门面试考核合格后，方能上岗。
f.乙方员工入职前做胸片等职业健康体检，特殊工种每年做相关健康体检，相关费用包含在报价中。
g.乙方派遣的设备维修维护服务人员需取得国家法律法规及行业相关规定要求方可上岗。
h.乙方应根据项目实际情况合理配置设备维修维护服务岗位，甲方可对设备维修维护服务人员岗位进行调整。
i.合同期内乙方不得对甲方其他物业合作单位人员进行招聘。
j.乙方聘用的员工必须符合劳动部门有关用工规定方可上岗。
k．综合维修人员需包含两名专业艺术修补匠人，修补瓷砖地面墙门家具等。
3.2甲方员工
a.乙方应当管理分配至本协议规定的服务部门工作的甲方人员。甲方将支付他们的工资、津贴、奖金和与其工作相关的、国家或地方法规所征收或要求的其它税收、费用、社会福利和其它费用或保险。
b.甲方同意任何被分配至乙方管理的服务部门和为本协议涵盖的甲方永久性员工，在本协议开始前将只被分配至甲方曾经或现在为他们指派的部门进行工作。
4. 材料与物品
4.1 本条的范围
第4条明确划分双方提供进行管理服务所需的材料和物品的责任。
4.2 保洁
a.进行保洁部门管理服务所必需的材料和物品费用(不含b款中的易耗物品)包含在本合同金额内 (合同金额定义见本协议第6条) 。
b.乙方负责保洁部运营相关的易耗物品及费用。这些物品不包括可能为患者提供的卫生纸、纸巾、患者用香皂、洗手间皂液以及医疗垃圾袋。
c.建立医疗支持信息化系统（中央运送系统、工程综合维修系统、环境服务管理系统、平车轮椅定位系统、智慧卫生间系统）。
4.3 中央运送
合同期开始，甲方应提供所有中央运送工具（轮椅、平车、氧气瓶及流量表）。乙方负责日常维护保养并承担相应维护维修费用，甲乙双方每月共同确认数量和质量，乙方使用时确保工具安全正常，对不合格的工具向甲方提出更新。
4.4 设施维护维修服务
a．乙方负责提供本项目内必需的各类维修工具及设备。合同期开始，甲方提供目前院内在用的维修工具及设备，甲乙双方在移交时共同确认在用可移交的工具设备并清点数量和质量，乙方确保工具的安全正常使用，对故障的工具及设备及时维修或更新，并承担相应费用。
b．甲方在合同期开始时提供给乙方使用的工具及设备报损后，乙方应及时将报损物品实物及编制清单交由甲方确认。
c．本项目内各类维修耗材、零件和配件由甲方负责提供，乙方应协助甲方清点验收到货的维修材料，并做好维修物料的库房管理工作。
4.5供应商合同预付款
  因甲方违约，甲方应向乙方偿还由乙方为甲方的利益而支付的相关供应商合同项下的实际预付款项。
5. 设备
5.1 乙方提供的设备  
a.所有乙方为履行管理服务所提供的设备及软件 (包括计算机硬件)仍为乙方财产。乙方应负责上述设备的维修、保养和设备更新，而不再向甲方另行收费。
b.乙方配置项目相关人员的装备（包括对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等）；自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材；自行负责桌椅等办公家具和员工更衣柜。
c.乙方的各岗位员工要统一服装。
6. 付款
6.1 付款条件  甲方同意向乙方支付本条规定的费用。
6.2 合同金额
	服务地点
	金额（元/半年）
	月小计（元）
	备注

	柯桥院区
	
	
	

	月金额
	人民币        （     元）


每月合同金额为人民币       （    元），计病房工人编制    工，运送员工编制    工，特殊岗位员工编制   工，设备设施运行与维护员工编制   工。该人员费用包括人员工资、“五险”（管理人员为“五险一金”）、高温费、节假日加班费、耗材工具费、服装费、管理费、利润和税金等一切费用，在本合同期内人员费用不做任何调整，其他变动按第6条以下各款进行调整。如果提供管理服务开始日期不是在月付款期的第一天，或不是在月付款期的最后一天终止本协议，第一次或最后一次支付的合同金额的数额应按实际提供的管理服务的天数，按比例支付。奖惩条款另见附件。
6.3 合同金额的支付
a.正常情况下，甲方应自管理服务开始的次月，于收到乙方支付凭证（如发票、考核依据等），根据实际用工情况、考核情况经审核确认后15日内，向乙方支付上月合同款。
b.如果本合同金额的任何款项未能在应付日后15日内付清，未付清部分从应付日期起按月息0.5%付息，直至该款项付清为止。此外，甲方应支付乙方为收取甲方欠款而支出的所有费用（包括合理的律师费）。因乙方原因造成的延迟支付除外。
c.如果本协议项下任何费用超过应付日后30天而未支付，乙方保留权利要求甲方在提供服务前至少提前一周向乙方支付有关款项，以保证乙方能及时得到付款。因乙方原因造成的延迟支付除外。
d.如果本协议下任何费用在应付日后60天内未支付，乙方有权立即终止本协议。在此情况下，甲方应对乙方由于提前终止本协议而产生的损失予以补偿。因乙方原因造成的延迟支付除外。
e.如果需按奖惩条款需要调整合同金额，应提供书面依据。
6.4
合同金额的调整：
服务内容变更本合同金额是根据附件中所列的区域、区域用途、所管理的部门、设备和具体工作任务而确定的。如果乙方或者服务人员提供服务的区域、区域用途、所管理的部门、设备或工作任务由于非因乙方原因造成人员安排无法满足服务需要，或者工作总量以任何方式出现增加、变更的情况，经乙方申请，甲方应给予支持。则本合同金额也要根据实际增加的人员岗位数作相应的增加。岗位单价按病房工人   元/（工.月）、运送员工   元/（工.月）、特殊岗位员工   元/（工.月）、设备设施运行与维护员工   元/（工.月）计算且这种调整应在增加、减少或变更发生后的第一次付款时开始执行。
6.5 在本协议签订之后的7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额1%的项目履约保证金（支票或汇款支付），履约保证金在合同期满后经甲方确认无问题后退还。
6.6 本合同期内岗位单价不作调整，如果续签合同（含本期合同年度）三年内岗位单价不作调整。
7. 赔偿；保险
7.1对甲方的赔偿
对于乙方或其员工在提供本协议服务过程中的过失行为或疏忽给甲方管理人员和职工、就医病人及家属所造成的任何责任(包括合理的律师费)，乙方同意给予赔偿使其免受损失。但前提是甲方应在上述索赔发生时及时通知乙方，并给与乙方答辩机会，且甲方在上述索赔中对第三方做出任何解释或承诺，应得到乙方事先认可。
7.2 对乙方的赔偿 对于甲方或其员工的过失行为或疏忽给乙方及其合伙人、董事、管理人员和员工所造成的任何责任(包括合理的律师费)，甲方同意给予赔偿使其免受损失。但前提是乙方应在上述索赔发生时及时通知甲方，且乙方在上述索赔中对第三方做出的任何解释或承诺，应得到甲方事先认可。
7.3 有关危险品的赔偿 甲方有义务指明其场地内存放的危险品(“危险品”)。乙方不负责服务范围以外的危险品的探查、处理及人员对危险品的接触。由于甲方场地内危险品的存放或由于甲方、乙方或其它人有关危险品的任何作为或不作为所引起的乙方的任何责任，甲方同意给予乙方补偿(包括有关费用和合理的律师费)，使其免受损失。
7.4 索赔限制 如果一方在得知或应该得知引起索赔的事件发生之日起一年内没有向另一方提出书面索赔，则视为该方放弃索赔。
7.5 保险
乙方负责与管理服务相关场所的必要保险。乙方须在合同订立后，采购专项保险，用于赔偿因乙方服务不力造成的对甲方或第三方的人身伤害或财产损失。
 7.6 有效条款 本协议终止后，第7条款的规定仍然有效。
8. 不得聘用对方员工
8.1 不得招揽：本协议期限内，未经另一方事先书面批准，甲、乙双方任何一方都不得聘用对方人员，也不得干涉这些员工与另一方的合同关系。任何一方不得直接或间接地，为自己或为其它个人、公司聘用或带走另一方的员工。双方同意本条的目的是为保护双方各自的合法商业权益而不是旨在限制有关人员的职业选择权利。
8.2 违反约定的补救：如果任何一方违反上述约定，在不影响受害方可获得的其它补救(包括主张赔偿的权利)的前提下，受害方应有权向合同履约地的法院申请制止违约方的上述违约行为，违约方应承担受害方为此所支出的合理的律师费、其它费用及开支。 
9. 期限
最初期限；延续
本协议初始服务期限为   个月，自20   年  月  日起至20  年  月  日。任何一方都可以在合同约定的期限届满后终止本协议，但必须在合同期限届满前二个月通知对方。
10. 由甲方提供的场地 
10.1 场地和公用设施：甲方应在其场所内向乙方提供乙方进行管理服务所使用的办公室、设备工具库房。乙方应保持该场地的安全、清洁，并承担相应责任。
11. 执行检查
执行检查双方代表应定期联合检查乙方的管理服务履行情况和其它相关事宜。
12. 协议终止
12.1 违约通知；宽限期；终止  如果一方（“违约方”）违反其在本协议项下的一项或多项义务，另一方（“受害方”）应通知违约方并指出其违约性质。违约方应自收到该通知起20天内就通知的违约事宜予以补救。如果上述违约行为通知20天后违约方仍未纠正，且给受害方造成重大损失的，受害方届时可以书面通知违约方终止本协议，在提交终止协议书面通知第30天后，本协议应视为终止，受害方即可停止履行其在本协议项下的义务。
12.2
终止的后果 本协议的终止不应免除违约方在终止日或之前存在的协议履行的义务,并承担相应违约责任。
12.3 费用和损失补偿
a. 如非因乙方原因，本协议在协议期限届满前,甲方提出终止本协议，甲方应就截止终止日时乙方实际支出但尚未得到补偿的费用给予乙方补偿。此外，甲方应就乙方由于本协议的提前终止所产生的一切直接损失(包括但不限于对乙方为此不得不裁减员工的经济补偿；任何分包合同项下的未付款项；已使用设备的补偿和拆卸、搬运费用；已使用工服、工具的残值费用；为收取甲方欠款而支付的合理律师费)给予乙方补偿并使其免受损失；不可抗力除外。
b.如非因甲方原因，乙方不履行本协议义务或者履行协议义务不符合约定的，在协议期限届满前,甲方提出终止本协议，乙方应当采取积极补救措施，乙方应就甲方由于本协议的提前终止所产生的的一切直接损失（包括但不限于为此不得不招聘、培训临时员工的经济补偿；提前进行分包商招标的经济损失）给予甲方补偿并使其免受损失；不可抗力除外。
c. 因归责于甲、乙双方任何一方原因提前终止本协议的，应向另一方给付相当于本协议2个月合同金额的违约金。
d．具备以下情形（甲乙双方协商一致的；因不可抗力致使不能实现协议的；有协议约定终止的情形发生的；一方履行协议时有违法行为的；一方延迟履行协议或者有其他违约行为致使不能实现协议目的的），经一方书面提出，本协议可终止或解除。但协议的终止或解除不能免除任何一方采取积极补救措施及承担赔偿责任的义务。
12.4 与8.2条款的关系 本第12条将不影响第8条对承诺和违约补救的规定。
13. 通知
13.1 通知及交付方式  本协议项下要求或允许的任何通知都应以书面形式直接递交项目部或用挂号信邮寄，如邮寄，应支付适当的邮资：
致甲方，请寄至：
浙江大学医学院附属第二医院 收
杭州市解放路88号 浙医二院后勤管理科
     主任
致乙方，请寄至：
                 收
          联系电话：        
如果任何通知，实际收到日期没有记录，则通知在邮寄后第5天视为收到。
14. 一般条款
14.1 可分割性 如果本协议任何部分被有管辖权的法院认为无法强制执行，本协议其它条款的有效性不受影响。双方权利义务的解释和履行应按照本协议不含该特定部分来进行。双方同意，任何有关甲方进行赔偿的约定应解释为可以在法律允许的最大限额内执行。
14.2 甲方的授权 甲方向乙方陈述并保证甲方拥有必要的权力和授权签署并履行本协议各项条款，并且甲方将继续进行任何必要的工作使得本协议有效、有约束力。
14.3 完整的协议 本协议将取代原有及现存的所有口头或书面协议。本协议包含了双方就本协议有关事项达成的全部共识。
14.4 合作 双方同意进行一切活动并送交为履行其在本协议下的责任所合理必需的全部文件或使对方履行其责任所必需的所有文件。
14.5争议解决 对于任何因本协议或因违反本协议而产生或与之相关的争议(与第8条相关的法律程序除外)，双方应善意地尽力以调解方式解决。如果经调解该争议无法解决，甲乙双方同意选择下述第（2）种方式解决：
（1）提交在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会依据其程序规则进行仲裁，仲裁裁决为终局性，并对双方均产生约束力；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
14.6 管辖法律  本协议的签署、解释和履行应受中华人民共和国法律管辖。
14.7 协议的转让  未经对方事先书面同意，任何一方不得转让本协议。
14．8律师费用 在与本协议有关的任何法律程序中，胜诉方合理的费用和律师费用应由败诉方承担。
14.9 不构成放弃 对任何违约行为的豁免，不能被解释为或构成放弃对以后任何违约行为的追究。
14.10 间接损失 双方同意，任何情况下，乙方都不应负担任何甲方的商业损失、利润或收入、以及附带的或间接的损失。甲方也都不应负担任何乙方的商业损失、利润或收入、以及附带的或间接的损失
14.11 不可抗力 如果对本合同的履行因任何甲、乙双方无法控制的原因，包括但不限于火灾、洪水、意外事故、罢工、动乱及国内紧急情况而延迟，则双方履行合同的时间也应作相应延迟或终止。而双方在协议终止时除支付已到期的费用外,还要支付本协议第12.3条中规定的有关费用（如果有的话）。
14.12 服务范围的扩大 如果甲方与其它医院、机构或医院集团、公司或组织进行合并或其它类似交易或甲方收购上述医院或机构，乙方同意应甲方的要求，将善意地与甲方进行协商，将本协议内容扩展至为新接纳的或收购的机构提供服务。如果双方就为新接纳或收购的机构提供服务事宜不能达成共识，本协议将仅按照兼并、合并、联合或类似交易前的本协议内容继续执行。
14.13 计算机问题 甲方明确地理解乙方不应对甲方任何计算机软硬件及计算机控制的设备(除乙方提供的计算机软硬件及设备外)的持续正常运行负责。非因乙方原因，对于由于软件错误、计算机病毒感染、发生混淆所造成的计算机运行不正常或无法运行，乙方不承担责任。
14.14 持续有效的权利 如甲方不再以签署本协议的名称运营，则甲方应向任何继任者转让本协议，并要求其履行本协议中的各项义务。
14.15 双方的各种协议、中标通知书、招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间后者为准。
有鉴于此，本协议一式6份，甲方5份，乙方1份，由甲、乙双方在签字盖章并收到乙方履约保证金后生效。
甲方：浙江大学医学院附属第二医院       乙方： 

（盖章）                              （盖章）                 
甲方法定代表人或授权委托人             法定代表人或授权委托人：
（签字）：                             （签字）
日   期：                              日   期:

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

附件：
医疗卫生机构廉洁购销合同
甲方（医疗卫生机构）：浙江大学医学院附属第二医院
乙方（生产经营企业及其代理人）：                      

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构后勤货物、服务、工程购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》及后勤货物、服务、工程类合同约定购销合同产品。
二、甲方应当严格按照合同要求进行验收，对发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用乙方产品的选择权，不得提供旅游、支付食宿费用。
五、乙方指定                作为合同代表洽谈业务。合同代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
七、本合同作为后勤购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。
甲方（盖章）：浙江大学医学院附属第二医院     乙方（盖章）： 

甲方法定代表人或授权委托人                   法定代表人或授权委托人：

（签字）：                                  （签字）：

日   期：                                    日   期：
第六章　投标文件格式
1. 电子备份投标文件的外包装封面格式
电子备份投标文件
项目名称： 

     项目编号： 
     标 项:
标项内容：

投标人名称：（盖章）
投标人地址：
在  年  月  日  时  分之前不得启封
                        年  月  日
2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式 
                                                    正本/副本
资格证明/商务技术/报价文件
项目名称： 

     项目编号： 
     招标内容：

或

     标 项:
标项内容：

投标人名称：（盖章）
投标人地址：
年  月  日
3.资格证明文件目录：
详见第二章投标人须知“三、投标文件”中“1.资格证明文件”

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函
致：                  ：
                  （投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日
5.商务技术文件目录

详见第二章投标人须知“三、投标文件”中“2. 商务技术文件”

6.投标函格式
投 标 函
致：____        __：
根据贵方                                        项目的招标公告（项目编号：                  ），                             （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。
我公司声明：
1、我公司已详细审查了全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2、我公司完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3、投标有效期自开标日起 90天。

4、我公司承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，响应招标文件的全部要求。

5、我公司对投标文件中材料的真实性、合法性负责。如中标，积极配合采购人、

采购代理机构复核投标文件中的资料。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我公司将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

8、我公司同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________        _____        邮编：__________   
电话：______________                 传真：______________
投标人名称:__________（盖章）_________
开户银行：                         银行帐号：                     
日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：                   ：
我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                                    职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     投标人：       （盖章）       
                                        年    月    日
 8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）           ；承建（承接）企业为（企业名称）        ，从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为      万元
，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）。 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：      （盖章）           日  期：          
10. 关于符合本国产品标准的声明函（服务类项目不适用）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日    

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

11. 联合体协议
联合体协议
（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）
（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：       】投标。 
一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。
三、本次联合投标中，分工如下：
（联合体成员1）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
（联合体成员2）承担的工作和义务为： ，占项目采购合同金额的   %；
……
四、联合体成员中小企业合同份额。
1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
六、有关本次联合投标的其他事宜：
1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。









联合体成员名称(电子签名/公章)：








联合体成员名称(电子签名/公章)：









……









日期：  年  月   日
注：按本格式和要求提供。
12. 分包协议
分 包 协 议
（中标后以分包方式履行合同的，提供分包协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）
（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：       】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将  XX工作内容   分包给（分包投标人1名称），（分包投标人1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包投标人中小企业合同份额
1、（分包投标人X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）
2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）
三、分包工作履行期限、地点、方式
四、质量
五、价款或者报酬
六、违约责任
七、争议解决的办法








投标人名称(电子签名/公章)：








分包投标人名称(电子签名/公章)：








……








日期：  年  月   日
13.商务响应表
商务响应表

项目编号：              
	项目
	招标文件要求
	投标响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


投标人：      （盖章）           日  期：          
14.技术响应表
技术响应表

项目编号：              
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	...
	
	


注：

1. 投标人应根据投标设备的性能或服务要求指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：              
15.设备配置清单
设备配置清单格

项目编号：              
	序号
	设备（货物）名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：      （盖章）           日  期：            
16.项目实施人员一览表
项目实施人员一览表
项目编号：              
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
投标人：      （盖章）           日  期：          

17.选配件、专用耗材、售后服务优惠表
选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：              
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：      （盖章）           日  期：             
18.报价文件目录
详见第二章投标人须知“三、投标文件”中“3. 报价文件”
19.开标一览表
开标一览表
项目编号：                                                                                       单位：元

	序号
	服务名称
	投标报价
	备注

	1
	柯桥院区保洁、运送及动力设施运维服务
	
	（投标报价为一个年度服务期合计）


注：
1、投标人需按本表格式填写。
2、总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

投标人：      （盖章）                           日  期：          

20.投标报价明细表格式 

投标报价明细表

（本表可由投标人根据实际报价情况自行扩展）

	序号
	组成投标总报价的
各项费用
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	合计派驻本项目的服务团队总人
为   人。

	……
	……
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	投标报价（元）
	

	投标报价
	大写人民币          元整。（一个年度服务期合计）

	服务期
	1个年度
(具体起止时间由招标人在签订合同时确定)


投标人：      （盖章）      
日  期：          

21.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书
致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________
承诺方（投标人）法定地址:__________        _________                   
联系电话：                 联系传真：               

承诺日期:_____年___月___日
备注：

1、评标结束当日或次日，请中标（成交）供应商填写下表，复核表WORD版请在中标（成交）后发送邮箱至lei.cao@163.com。
2、评标结束当日或次日，选择原件复核的请致电0571-85860243预约时间，地点为:杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1404室 曹女士。
中标（成交）供应商相关材料复核表

	采 购 人
	
	采购项目编号
	

	采购内容
	
	采购方式
	

	中标供应商
	
	中标（成交）金额
	

	中标单位联系人
	
	联系电话
	

	

	客观分评分内容

（需一一罗列采购文件中每一项有证明材料的内容）
	供应商提供的证明材料
	复核方式（原件复核或公开官网查询）

（填写原件复核需人到现场）
	备注

（公开官网查询，提供具体网址并截屏）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


复核人：                                      复核时间：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





PAGE  

