2026年试剂耗材采购项目（二次）

项目编号：KZZB-2026035-1

招

标

文

件

采购单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

联 系 人：田先生

联系电话：19609089080

代理机构：鼎建项目管理有限公司

联 系 人：朱先生

联系电话: 18609088999

招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 （盖章） 采购项目名称：2026年试剂耗材采购项目（二次） 代理机构：鼎建项目管理有限公司 （盖章） ### 日 期：2026年5月

目    录

第一章     招标公告

第二章     投标人须知

第三章     评标办法

第四章     技术规格、数量及质量要求

第五章     合同（参考）

第六章     投标文件格式

第一章 招标公告

2026年试剂耗材采购项目（二次）

公开招标公告

项目概况 2026年试剂耗材采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年 6月10 日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KZZB-2026035-1

项目名称：2026年试剂耗材采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1550000

最高限价（元）：219315.89

采购需求：
标项名称:2026年试剂耗材采购项目（二次）
数量:1

预算金额（元）:1550000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购试剂耗材1批（具体采购内容详见采购清单）

备注：本项目单价招标。

合同履约期限：具体详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

1)具备三证合一营业执照副本；

2)法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明及授权委托书；

3)投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

4)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5)投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）。

三、获取招标文件

时间：2026年 5月21日至2026年 6月2 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间，节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年6 月10 日 10：30 （北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间：2026年 6 月 10日 10：30（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项： /

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院

地 址：克州阿图什市光明南路19号院

联系方式：19609089080

2.采购代理机构信息

名 称：鼎建项目管理有限公司

地 址：阿图什市帕米尔东路10号君享豪庭酒店六楼

项目联系人：朱先生

电  话：18609088999

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序 号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： 采购内容： 交货期： | 项目名称：2026年试剂耗材采购项目（二次） 项目编号：KZZB-2026035-1 - 采购内容：采购试剂耗材1批（具体采购内容详见采购清单） - 交货期：需按采购计划分批次供货，收到配送清单之日起3天内完成供货。（具体以甲乙双方签订合同为准） |
| 2 | 采购人信息 | 名 称：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 联系人：田先生 电 话：19609089080 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：鼎建项目管理有限公司 地 址：阿图什市帕米尔东路10号君享豪庭酒店六楼 联系人：朱先生 电 话：18609088999 |
| 4 | 最终交货地点 | 甲方指定地点。 |
| 5 | 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： 1)具备三证合一营业执照副本； 2)法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明及授权委托书； 3)投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明； 4)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5)投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | □是 ☑否 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 10 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接 受 |
| 12 | 投标截止时间 （开标时间） | 截止时间： 2026 年 6 月 10 日上午10时30分（北京时间） |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为 60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 14 | 投标保证金 | - 一、投标保证金交纳要求： - 投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 - 投标保证金金额：30000.00 大写：叁万元整 - 1、投标保证金以电汇、网银形式提交的，应在投标截止前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。汇款凭证作为该项目投标保证金的缴纳依据。 - 2、其他特殊情况处理：有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 - 户名：克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心 - 账号：30456301040005069 - 行名：中国农业银行阿图什市天山分理处 - 行号：103893045636 - 联系人：孙先生 - 电话：0908-4220265 - （备注：必须写清楚xx公司xx项目保证金） - 二、申请退还投标保证金资料（招投标结束中标结果公示后）： - 1、投标企业：待开标完成后，未中标企业3个工作日内政资中心将收取的项目投标保证金按投标企业基本户退回。 - 2、中标企业：需提供已签订合同复印件一份，复印件每页需加盖企业鲜章（并携带合同原件，由中心工作人员核对后退还）。 - 三、其他特殊情况处理： - 1、按照招标文件要求规定：投标企业无正当理由不参加该项目投标且在规定开标时间前不递交弃标函，投标保证金不予退还。 |
| 15 | 是否允许递交备选 投标方案 | ■不允许 允 许 |
| 16 | 招标文件领取 | 时间：2026 年 5 月 21 日至 2026 年 6 月 2 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20：00（北京时间，节假日除外） 地点：政采云平台线上 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 17 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 19 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：3265613387@qq.com，接收人：朱先生，电话：18609088999），“备份投标文件”由投标人自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议投标人提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建；采购人代表1人，评审专家4人，共5人。 评标专家确定方式：评标委员会由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取 |
| 21 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 投标截止时间：2026 年 6 月 10 日上午10时30分（北京时间） 投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）供应商应于递交投标文件截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：2026 年 6 月 10 日上午10时30分（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 24 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件 的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件 菜单中选择项目，获取招标文件 。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：3265613387@qq.com，接收人：朱先生，电话：18609088999），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管（“备份投标文件”由投标人自愿提供，招标文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件 的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、投标人认为招标文件 使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（招标文件 公告期限届满之前收到招标文件 的，以完成获取招标文件 申请后下载招标文件 的时间为准）或者招标文件 公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。未按规定获取招标文件 或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 25 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网，公示期为一个工作日。 |
| 26 | 招标代理服务费 |  |
|  | 代理服务收费标准：根据(发改价格[2015]299号文件)，根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格〔2002〕1980号文件为参考，按差额定率累进法计算。本项目招标代理服务费：22180元，招标代理费在中标通知书发放之日前由中标人缴纳。 |  |
| 27 | 评标办法：本项目采用综合评分法 |  |
|  | 依据财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 为强化政府采购异常低价审查，在此次政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 |  |
| 28 | 不管投标结果如何，供应商均应承担自己投标所需一切费用。 |  |
| 29 | 本项目预算金额：1550000.00元， 最高限价：219315.89元; 注：本项目单价招标。每项单价报价不得高于招标单价控制价，否则其投标将被否决。 |  |
| 30 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）和（财库[2022]19号），供应商所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。供应商属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 31 | 中小微企业政策文件说明 | （1）支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 |
|  |  | （2）不符合上述适用情形的供应商无需提供上述声明函件。 |
|  |  | - 本项目所属行业：工业 |
|  |  | 着重提醒：投标人在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则不享受扣除价格政策。 |
| 32 | 履约保证金 | 中标供应商在签订合同后10个工作日内向采购人缴纳不超过中标价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。 |
| 备注 |  | 1、着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 3、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 4、采购人若发现成交候选供应商在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。 5、如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整理设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 7、其它： （1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 （2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （3）投标人应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。 （4）招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。 |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章技术规格、数量及质量要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1 个包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：公开招标。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.供应商资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，(已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，供应商因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费: 见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由供应商承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领投标人参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

15. 采购文件的组成

15.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  技术规格、数量及质量要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

15.2 除15.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

15.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，供应商应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

15.4投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 采购文件的修改、补充、解释

16.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16.3 投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

16.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17. 采购文件的发出

17.1 采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

### （三）投标文件的编制

19. 投标的语言及度量衡单位

19.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

20.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书

3、法定代表人授权委托书

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

20.2 商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价明细表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、中标服务费支付承诺书

9、中小企业声明函(货物)

10、残疾人福利性单位声明函

11、评分标准和细则中技术、商务部分证明材料

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

20.3投标文件的要求

（1）投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

21.投标报价

21.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2投标报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

21.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

21.4投标人应按“第四章 技术规格、数量及质量要求”所列货物逐项进行报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价。综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

21.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8投标人的投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

21.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

22. 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

22.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

22.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

23. 投标保证金

23.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

23.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

23.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

23.4投标保证金按供应商须知前附表规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24.投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.投标人可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由投标人自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：3265613387@qq.com，接收人：朱先生，电话：18609088999）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

26.投标文件的递交要求

（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27．投标文件的补充、修改与撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

28. 开标

28.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持:本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。投标人未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

### 28.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的投标人名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱3265613387@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签章时段】，供应商对开标记录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标人的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）投标人信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。

29.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

30. 评标委员会的组建

30.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表1人和评审专家4人，成员人数为5人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

31.评标委员会的职责

31.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

31.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3对投标文件进行比较和评价。

31.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32. 评标原则

32.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

32.2客观公正对待所有投标人，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

32.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

32.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

33. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34.评标程序

34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为35％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分35%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签章确认，对自己的评审意见承担法律责任。

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

35．澄清、说明或补正的形式

35.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为20分钟。

35.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

37．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2 供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4 未按招标文件规定装订；

37.5 投标文件内容未按招标文件规定签章或盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

37.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

37.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

37.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

38．废标

38.1 符合招标文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39．突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

40.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

41. 中标通知书

41.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网、克州公共资源交易中心网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

41.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

### （六）合同的授予

42．履约保证金

42.1 中标供应商在签订合同后5日内向采购人缴纳金额为合同总价的10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43．签订合同及公告

43.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

43.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

43.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

### （七）纪律和监督

44. 对招标人的纪律要求

44.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

45. 对供应商的纪律要求

45.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

46. 对评标委员会成员的纪律要求

46.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

47. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

47.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48．质疑和投诉

48.1.投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

48.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

投标人为自然人的，应当由本人签章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签章或者盖章，并加盖公章。

48.3投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理投标人质疑事项。

48.4质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

48.5投标人有下列情形之一的，采购代理机构将报告克州财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地  址：                        邮 编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

授权代表（如有）：

联系电话：

地  址：                        邮 编：

被投诉人1：

地  址：                        邮 编：

联系人：                   联系电话：

被投诉人2：

相关供应商（如有）：

地  址：                     邮编：

联系人：                   联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：        包号：

- 采购人名称：

- 代理机构名称：

- 采购文件公告：是/否 公告期限：

- 采购结果公告：是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

- 投诉人于    年  月  日，向       提出质疑，

- 质疑事项为：

- 采购人/代理机构于   年  月  日，就质疑事项做出了答复/没有在法定期限内做出答复。

- 四、投诉事项具体内容

- 投诉事项1：

- 事实依据：

- 法律依据1：

- 法律依据2：

- 投诉事项2：

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

- 请求：

签字（签章）（法人代表或负责人、代理人）：

公章（单位）：

日期：

附件：质疑及答复材料

# 投诉书制作说明：

- 1.投诉人应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定提起投诉。

- 2.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 3.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 4.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 5.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 6.投诉书的投诉事项应具体、明确，并由必要的事实依据和法律依据。

- 7.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 8.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

# 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

# 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：克州政府采购办监管办公室

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签章(签章)：                   公章：

日期：

# 第三章  评标办法

## 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济等方面的专家4人组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个供应商的投标文件进行价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分第二名的供应商为第二中标候选人，综合得分第三名的供应商为第三中标候选人。

## 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
|  | 1 | （三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标须提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标须提供法定代表人资格证明及授权委托书； |  |  |
|  | 3 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 4 | 投标保证金缴纳凭证或投标担保函 |  |  |
|  | 5 | 投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明 |  |  |
|  | 6 | 投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证） |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作无效投标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购最高限价的。 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标，投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 4 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 5 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 6 | 完成期限满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 7 | 售后服务满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标人详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，无效投标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4供应商可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对供应商的异议进行复议

7.5只有通过初审的供应商才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于供应商自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请投标人保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如投标人拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 (35分) | 投标价格(35分) | 价格分应当采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值*100。 注：投标报价超过采购最高限价（单价）的按无效标处理 |
| 技术及商务部分 （65分） | 技术指标、参数响应情况 （20分） | 投标人须对本采购文件技术要求，结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。（参数是基本参数，不允许出现负偏离，如出现负偏离，则按无效投标处理)所投产品技术参数全部满足的得20分。 注：投标人需如实填写所投产品参数；并提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。 |
|  | 实施方案 （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，应包含 以下内容：（1）实施进度(包含①工作内容划分；②工作进度目标及安排)；（2）人员配置(包含①人员配备、职能、责任划分；② 人员管理制度)；（3）供货流程(包含①接到供货消息后的人员、车辆安排情况；②特殊产品的供货措施)；（4）登记制度(包含①产品出仓前的产品、数量登记； ②产品运输过程在普通车辆、冷链车（医用冷链转运箱）等车辆上的登记情况)。（5）配送方案（包含①配送人员安排；②配送方式③ 配送时试剂耗材的质量保证④配送时储存方式⑤保证试剂耗材安全、准确、及时送达的措施）投标人满足以上方案全部得10分。每缺漏一项扣2分，存在缺陷或不足的1分，扣完为止。内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况） |
|  | 质量保障 方案 (8分) | - 针对本项目内容提出适用于本项目的质量保障方案，方案包括：①质量保证计划；②供货质量保障措施，质量故障退（换）；③质量保障制度；④质量跟踪与评估等；投标人满足以上方案全部得8分。每缺漏一项扣2分，存在缺陷或不足的1分，扣完为止。内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况） |
|  | 类似业绩 （6分） | 投标人提供(2023年1月1日至今）类似业绩，每提供1项业绩得1分，最多得6分。 注：提供合同关键页（包含项目名称、合同标的、双方签字盖章页及合同签订日期等内容）或中标（成交）通知书并加盖公章，业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩。未提供不得分。 |
|  | 应急处理 方案 （8分） | 针对本项目内容提出适用于本项目的应急处理方案，方案包括：1.应急小组人员构成；2.应急设备设施投入；3.应急预案(包含①应急处理措施；②恶劣天气应对产品存储办法；③遇突发公共卫生事件处理情况；④验收不合格的应对措施)；4.应急保障体系。投标人满足以上方案全部得8分。每缺漏一项扣2分，存在缺陷或不足的1分，扣完为止。内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况） |
|  | 售后服 务方案 （10分） | - 针对本项目内容提出适用于本项目的售后服务方案，方案包括：①免费质保范围及质保响应时间，售后响应及处理时间；②售后服务点安排、售后服务方式及售后服务体系；③售后服务人员结构；④质量巡检计划（巡检时间、巡检流程）（包括响应时间、对采购人造成损失的补偿措施等内容）；⑤对产品质量退（换）承诺；投标人满足以上方案全部得10分。每缺漏一项扣2分，存在缺陷或不足的1分，扣完为止。内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况） |
|  | 仓储设施设备及备品库存（3分） | 1、仓储库房面积；2、仓储设备、运输车辆、仓储具有冷冻冷藏功能（冷冻冷藏功能根据产品需要）；3、备品库存；以上内容每提供一项内容得1分，未提供不得分。 需提供相关证明材料，如仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票及仓存具有冷冻冷藏功能证明、备品库存清单等，未提供相关证明材料相应内容不得分。 |

如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。

## 五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 第四章 技术规格、数量及质量要求

- 2026年试剂耗材采购项目（二次）

| 序号 |  | 名称 | 类别 | 规格 | 单位 | 匹配的设备名称 | 招标单价控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 压力传感器清洗液A | 试剂 | 100ml | 瓶 | 淄博嘉拓HT-100C/全自动血液粘度测定仪 | 396 |
| 2 |  | 压力传感器清洗液B | 试剂 | 100ml | 瓶 | 淄博嘉拓HT-100C/全自动血液粘度测定仪 | 396 |
| 3 |  | HT系列血流变清洗液A | 试剂 | 500ml | 瓶 | 淄博嘉拓HT-100C/全自动血液粘度测定仪 | 496 |
| 4 |  | HT系列血流变清洗液B | 试剂 | 500ml | 瓶 | 淄博嘉拓HT-100C/全自动血液粘度测定仪 | 496 |
| 5 |  | HT系列血流变清洗液C | 试剂 | 500ml | 瓶 | 淄博嘉拓HT-100C/全自动血液粘度测定仪 | 496 |
| 6 |  | M-53LEO II溶血剂 | 试剂 | 200ml*4瓶 | 瓶 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 596.69 |
| 7 |  | M-53LEO II溶血剂 | 试剂 | 400ml*4瓶 | 瓶 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 1193.38 |
| 8 |  | M-53LEO I溶血剂 | 试剂 | 4L/箱 | 箱 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 2272.74 |
| 9 |  | M-53LH溶血剂 | 试剂 | 500ml*4瓶/箱 | 瓶 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 747.94 |
| 10 |  | 血细胞分析用稀释液M-5D稀释液 | 试剂 | 20L/箱 | 箱 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 373.34 |
| 11 |  | 血细胞分析用溶血剂M-53LH | 试剂 | 1L*4瓶/箱 | 瓶 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 1495.88 |
| 12 |  | 探头清洁液五分类 | 试剂 | 50ml/瓶 | 瓶 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 93.64 |
| 13 |  | 血细胞分析仪用质控物（光学法） | 试剂 | 3ml | 支 | 深圳迈瑞Bc-5180/全自动血细胞分析仪 | 245.65 |
| 32 |  | 脂类校准品 | 试剂 | 5 x1 mL | 支 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 251.79 |
| 37 |  | 抗链球菌溶血素O（ASO）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 试剂 | 2*40+2*40+S:1*0.5ml；160.5ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3847.73 |
| 38 |  | 类风湿因子（RFII）（含校准品） | 试剂 | 2*40+2*11+S：5*0.5ml；104.5ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1632.13 |
| 39 |  | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 试剂 | 35*2+10*2ml；90ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 696.91 |
| 40 |  | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法） | 试剂 | 4*45ml；180ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 100.98 |
| 41 |  | 无机磷P测定试剂盒 | 试剂 | 240ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 108.31 |
| 42 |  | 常规生化复合校准品 | 试剂 | 20 x3 mL | 支 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 130.08 |
| 43 |  | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒（酶法） | 试剂 | 492ml：4*40＋2*15＋样本处理液:2*150＋S:2*1 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 8923.3 |
| 44 |  | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 试剂 | 1*100ml；1*100ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 861.59 |
| 45 |  | 生化分析仪电解质模块用清洗液（离子选择电极法） | 试剂 | 2*100ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 863.61 |
| 46 |  | 生化分析仪用清洗液CD80 | 试剂 | 2L | 瓶 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 616.94 |
| 47 |  | 生化复合定值质控品（水平1） | 试剂 | 5ml*10支 | 支 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 556.41 |
| 48 |  | 生化免疫分析仪用清洗液A | 试剂 | 6*55ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 210.61 |
| 49 |  | 生化免疫分析仪用清洗液B | 试剂 | 6*55ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 210.1 |
| 50 |  | 样本稀释液（电解质稀释液间接法） | 试剂 | 1*2L | 箱 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 916.64 |
| 51 |  | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 试剂 | 低值：3*1ml高值：3*1ml不可穿刺塑料瓶 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2873.41 |
| 52 |  | 特种蛋白校准品 | 试剂 | 5 x 1 mL | 支 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 399.96 |
| 53 |  | 脂蛋白a校准品 | 试剂 | 5x 1mL 校准品包含a b c d e五个浓度水平 | 支 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2250 |
| 54 |  | 脂蛋白a质控品（两水平） | 试剂 | 2*2*1ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1750 |
| 55 |  | α-淀粉酶测定试剂盒（连续监测法） | 试剂 | 216ml:R1:4x42ml R2:4x12ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2144.88 |
| 56 |  | 癌抗原15-3（CA15-3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2758.55 |
| 57 |  | 癌抗原15-3（CA15-3）校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1597.9 |
| 58 |  | 癌抗原CA72-4测定试剂盒 | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3195.55 |
| 59 |  | 癌抗原CA72-4校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1599.35 |
| 60 |  | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1458.11 |
| 61 |  | 癌胚抗原校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1597.9 |
| 62 |  | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1439.3 |
| 63 |  | 甲胎蛋白校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1598.5 |
| 64 |  | 肿瘤相关抗原125（CA125）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2978.1 |
| 65 |  | 肿瘤相关抗原125校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1600.05 |
| 66 |  | 糖类抗原242测定试剂盒 | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 4004.55 |
| 67 |  | 糖类抗原242校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1600.05 |
| 68 |  | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 4004.55 |
| 69 |  | 糖类抗原50校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1599.15 |
| 70 |  | 糖类抗原19-9测定试剂盒（化学发光免疫法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3030 |
| 71 |  | 糖类抗原19-9校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1599.15 |
| 72 |  | 促甲状腺激素（TSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1315.05 |
| 73 |  | 促甲状腺激素校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1149.27 |
| 74 |  | 游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1324.1 |
| 75 |  | 游离甲状腺素校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1148.9 |
| 76 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1325.25 |
| 77 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1150.55 |
| 78 |  | 总甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1218.05 |
| 79 |  | 总甲状腺素校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1151.05 |
| 80 |  | 总三碘甲状腺原氨酸（T3）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1218.45 |
| 81 |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1149.05 |
| 82 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anit-TPO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1703.55 |
| 83 |  | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1151.05 |
| 84 |  | 甲状腺球蛋白抗体（Anit-Tg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1704.05 |
| 85 |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1149.21 |
| 87 |  | 垂体泌乳素校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1366.05 |
| 89 |  | 雌二醇校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1299.3 |
| 91 |  | 促黄体生成素校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1299.55 |
| 93 |  | 促卵泡生成素校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1300.55 |
| 95 |  | 睾酮校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1300.55 |
| 97 |  | 孕酮校准品 | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1299.05 |
| 99 |  | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1298.95 |
| 100 |  | 清洗液Wash Buffer | 试剂 | 1*10L | 箱 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 453.55 |
| 101 |  | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 耗材 | CL-2000i/CL-2200i | 箱 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2850.55 |
| 102 |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 试剂 | 4*115ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3221.1 |
| 103 |  | 生殖激素类复合定值质控品 | 试剂 | 低值：1*5.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 908.31 |
| 104 |  | 生殖激素类复合定值质控品 | 试剂 | 高值：1*5.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 911 |
| 105 |  | 总前列腺特异性抗原（TPSA）测定试剂盒 | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3170.55 |
| 106 |  | 总前列腺特异性抗原校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1600.05 |
| 107 |  | 游离前列腺特异性抗原（FPSA）测定试剂盒 | 试剂 | 2*50人份 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3075.55 |
| 108 |  | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 试剂 | 3*2ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1600.05 |
| 109 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 4625 |
| 110 |  | 丙型肝炎病毒抗体校准品(发光法) | 试剂 | 校准品0（C0）1*2.0ml 校准品1（C1）1*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 520.92 |
| 111 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2650 |
| 112 |  | 梅毒螺旋体抗体校准品(发光法) | 试剂 | 校准品0（C0）1*2.0ml 校准品1（C1）1*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 481.92 |
| 113 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3658 |
| 114 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体校准品(发光法) | 试剂 | 校准品0（C0）1*2.0ml 校准品1（C1）1*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 400.72 |
| 115 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1200 |
| 116 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品(发光法) | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 404.7 |
| 117 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1200 |
| 118 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品(发光法) | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 404.7 |
| 119 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1200 |
| 120 |  | 乙型肝炎病毒e抗原校准品(发光法) | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 404.7 |
| 121 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1200 |
| 122 |  | 乙型肝炎病毒e抗体校准品(发光法) | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 404.7 |
| 123 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(发光法) | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1200 |
| 124 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品(发光法) | 试剂 | 3*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 404.7 |
| 125 |  | 叶酸（含校准品） | 试剂 | 50人份／盒，C0：1*2.0ml C1:1*2.0ml C2:1*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1528.4 |
| 126 |  | 维生素B12（含校准品） | 试剂 | 2*50人份／盒，C0：1*2.0ml C1:1*2.0ml C2:1*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 2785.4 |
| 127 |  | 铁蛋白（含校准品） | 试剂 | 2*50人份／盒 | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1485.8 |
| 128 |  | 甲状旁腺素（含校准品） | 试剂 | 2*50人份／盒，C01*2.0mlC11*2.0mlC21*2.0ml | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 3032.9 |
| 129 |  | 转铁蛋白饱和度（含校准品） | 试剂 | Rl 1 x 45 mL ＋ R2 1 x7 mL ＋ Cal: 5 x 1 mL | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 975.21 |
| 130 |  | 铁测定（含校准品） | 试剂 | R1 4 x 37 mL R2 2 x 16 mL 192 mL | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 689.47 |
| 131 |  | 血清总铁结合力测定（含校准品） | 试剂 | 281 mL： Rl 4 x 54mL ＋ R2 4 x16mL ＋ Cal: 1 x 1 mL | 盒 | 深圳迈瑞Bs-800/CL-2000i/SPL2000/全自动生化发光分析仪（流水线） | 1871.46 |
| 132 |  | 肠杆菌科细菌检测试剂盒（TDRONE-96） | 试剂 | 10块/盒 | 盒 | 深圳迈瑞TDR-300Bplus/全自动微生物分析系统 | 644.5 |
| 133 |  | 葡萄球菌检测试剂盒（TDR-STAPH-96） | 试剂 | 10块/盒 | 盒 | 深圳迈瑞TDR-300Bplus/全自动微生物分析系统 | 644.5 |
| 134 |  | 人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测试剂盒（杂交捕获-化学发光法） | 试剂 | 48测试／盒 | 人份 | 杭州德同TZD-CL-200S/全自动HPV检测仪 | 173.8 |
| 146 |  | 血细胞分析用鞘液 | 试剂 | URIT 5S 11;20L | 瓶 | 桂林优利特URIT-5380/全自动血细胞分析仪 | 6530 |
| 147 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 试剂 | URIT5L11；1L | 瓶 | 桂林优利特URIT-5380/全自动血细胞分析仪 | 1388 |
| 148 |  | 清洗液 | 试剂 | URIT D46；20L | 瓶 | 桂林优利特URIT-5380/全自动血细胞分析仪 | 910 |
| 149 |  | 血细胞分析用稀释液 | 试剂 | URIT 5D 11；20L | 瓶 | 桂林优利特URIT-5380/全自动血细胞分析仪 | 460.8 |
| 150 |  | 血细胞分析仪用质控物 | 试剂 | 3ml |  | 桂林优利特URIT-5380/全自动血细胞分析仪 | 423 |
| 170 |  | 抗链球菌溶血素“O”测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | 试剂 | 试剂一 40mL×1 试剂二 10mL×1 校准品 0.5mL×5 | 盒 | 桂林优利特URIT-8400/全自动生化分析仪 | 1249.5 |
| 171 |  | 类风湿因子测定试剂盒 （胶乳免疫比浊法） | 试剂 | 试剂一 40mL×1 试剂二 10mL×1 校准品 0.5mL×4 | 盒 | 桂林优利特URIT-8400/全自动生化分析仪 | 806 |
| 172 |  | C-反应蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | 试剂 | 试剂一 40mL×1 试剂二 10mL×1 校准品 0.5mL×4 | 盒 | 桂林优利特URIT-8400/全自动生化分析仪 | 390 |
| 173 |  | 生化质控品 | 试剂 | 5ml*1 | 支 | 桂林优利特URIT-8400/全自动生化分析仪 | 190.9 |
| 174 |  | 清洗液 | 试剂 | URIT D21N；500ml | 瓶 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 792 |
| 175 |  | 尿液分析试纸条(干化学法) | 试剂 | URIT 11F 100条/筒 | 筒 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 169 |
| 176 |  | 尿液分析试纸条(干化学法) | 试剂 | URIT 11G 100条/筒 | 盒 | 手工 | 169 |
| 177 |  | 聚焦液（全自动尿液分析仪） | 试剂 | FC23 | 瓶 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 150 |
| 178 |  | UQ质控液（全自动尿液分析仪） | 试剂 | NO.I:8mL×1瓶、NO.II:8mL×1瓶、NO.III：8×1瓶 | 盒 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 196.2 |
| 179 |  | 清洗液（全自动尿液分析仪） | 试剂 | URIT D22；1L | 盒 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 720 |
| 180 |  | 清洗液（全自动尿液分析仪） | 试剂 | URIT-DC1，500ml | 盒 | 桂林优利特URIT-1600/全自动尿液分析仪 | 280 |
| 181 | 心梗三项检测试剂盒（干式免疫荧光法） |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 4080 |
| 182 | N-端-B型钠尿前体测定（NT-proBNP） |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 2*24人份/盒 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 5600 |
| 183 | 降钙素原（PCT） |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 2*24人份/盒 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 4000 |
| 184 | 25-羟基维生素D测定 |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 2*24人份/盒 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 2000 |
| 185 | 白介素6 |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 2900 |
| 186 | 铁蛋白 |  | 试剂 | 干式免疫荧光法 | 人份/盒 | 基蛋生物Getein1600/荧光免疫定量分析仪 | 1200 |
| 187 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) |  | 试剂 | 条型:1人份/袋(100人份) | 盒 | 手工 | 68 |
| 188 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) |  | 试剂 | 条型:50人份/盒 | 人份 | 手工 | 6.8 |
| 189 | 结核分枝杆菌抗体检测试剂盒(胶体金法) |  | 试剂 | 卡型:20人份/盒 | 人份 | 手工 | 14 |
| 190 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) |  | 试剂 | 条型:50人份/盒 | 人份 | 手工 | 4 |
| 191 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) |  | 试剂 | 卡型:50人份/盒 | 人份 | 手工 | 7 |
| 192 | 乙肝五项检测卡(胶体金法) |  | 试剂 | 卡型:25人份/盒 | 人份 | 手工 | 12 |
| 193 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) |  | 试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 手工 | 25.39 |
| 194 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) |  | 试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 手工 | 25.39 |
| 195 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) |  | 试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 手工 | 25.39 |
| 196 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) |  | 试剂 | 96人份/盒 | 盒 | 手工 | 25.39 |
| 197 | 血平板培养基 |  | 试剂 | 90mm 10块/包 | 块 | 手工 | 5.1 |
| 198 | 中国蓝琼脂平板 |  | 试剂 | 90mm | 块 | 手工 | 7 |
| 199 | 一次性使用培养皿 |  | 试剂 | Ǿ90mm | 套 | 手工 | 1 |
| 200 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） |  | 试剂 | 25人份/盒 | 盒 | 手工 | 120 |
| 201 | 营养琼脂 |  | 试剂 | 250g | 瓶 | 手工 | 160 |
| 202 | 细菌干粉培养基 |  | 试剂 | 中国蓝 | 瓶 | 手工 | 220 |
| 203 | 热敏打印纸 |  | 耗材 | 57*30mm | 卷 | 手工 | 10 |
| 204 | 一次性尿杯 |  | 耗材 | 中号 | 只 | 手工 | 0.45 |
| 205 | 一次性尿沉渣管 |  | 耗材 | 12ml | 只 | 手工 | 0.4 |
| 206 | 一次性大小便采集盒 |  | 耗材 | 300只/包 | 只 | 手工 | 15 |
| 207 | 一次性使用无菌痰杯 |  | 耗材 | 25支/包 | 支 | 手工 | 0.7 |
| 208 | 一次性样品杯（泰尔康） |  | 耗材 | 1000支/包 | 支 | 手工 | 0.89 |
| 209 | 一次性样品杯（日立杯） |  | 耗材 | 1000支/包 | 支 | 手工 | 0.3 |
| 210 | 一次性塑料试管 |  | 耗材 | 12*75 | 支 | 手工 | 0.3 |
| 211 | 吸头（白色大） |  | 耗材 | 1000ul | 支 | 手工 | 0.3 |
| 212 | 离心管 |  | 耗材 | 15ml | 支 | 手工 | 0.9 |
| 213 | 吸头（紫色） |  | 耗材 | 200ul | 支 | 手工 | 0.25 |
| 214 | 阴道炎联合检测试剂盒(化学反应法) |  | 试剂 | 20人份/盒 五联试剂盒:白细胞酯酶(LE)、β-氨基半乳糖苷酶(NAG)、唾液酸苷酶(SNA)、过氧化氢(H202)、pH值 | 人份 | 手工 | 17 |
| 215 | 全自动凝血分析仪测试杯 |  | 试剂 | 5盘/5张卡 | 盘 | 手工 | 1711 |
| 216 | 正常值凝血质控品 |  | 试剂 | 1.0ml×10 |  | 手工 | 995 |
| 217 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) |  | 试剂 | 10mL/支,1支/盒 | 盒 | 手工 | 190 |
| 218 | 聚凝胺介质试剂 |  | 试剂 | 150测试/盒 | 盒 | 手工 | 370 |
| 219 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒FIB（液体）（凝固法） |  | 试剂 | 试剂5*4ml咪唑缓冲液100ml*1定值血浆1ml*1 | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 849.46 |
| 220 | 凝血酶时间测定试剂盒TT（液体）（凝固法） |  | 试剂 | 试剂：4ml*10；CaCl：250ml*1 | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 289.46 |
| 221 | 凝血酶原时间测定试剂盒PT（液体）（凝固法） |  | 试剂 | 5ml*10/盒 | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 429.46 |
| 222 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒APTT（凝固法） |  | 试剂 | 试剂：4ml*10；CaCl：250ml*1 | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 369.56 |
| 223 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） |  | 试剂 | R1:3ml*6 R2:3ml*2 | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 3176.96 |
| 224 | D-二聚体校准（新配方） |  | 试剂 | 1ml | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 381.81 |
| 225 | D-二聚体试剂低值质控品 |  | 试剂 | 1ml | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 370.46 |
| 226 | D-二聚体试剂高值质控品 |  | 试剂 | 1ml | 盒 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 370.46 |
| 227 | 全自动凝血分析仪用清洗液 |  | 试剂 | 10*30ml | 瓶 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 950.16 |
| 228 | 全自动血凝杯(封闭) |  | 耗材 | 2000个/盒 | 箱 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 1590.56 |
| 229 | 血凝质控品 |  | 试剂 | 1ml | 瓶 | 深圳雷杜RHC-030/全自动血凝分析仪 | 480 |
| 230 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法） |  | 试剂 | 16人份 | 盒 | 杭州欧蒙EUROLineMasterII/全自动免疫印迹仪 | 3500 |
| 231 | 抗核抗体谱（IgG)检测试剂盒（欧蒙印迹法） |  | 试剂 | 16人份 | 盒 | 杭州欧蒙EUROLineMasterII/全自动免疫印迹仪 | 2200 |
| 232 | 粪便分析仪浓缩清洗液 |  | 试剂 | 100ml | 瓶 | 珠海科域KU-F10/全自动粪便分析仪 | 680 |
| 233 | 粪便分析仪清洗液 |  | 试剂 | 500ml | 瓶 | 珠海科域KU-F10/全自动粪便分析仪 | 500 |
| 234 | 样本稀释液 |  | 试剂 | 10L | 桶 | 珠海科域KU-F10/全自动粪便分析仪 | 2500 |
| 235 | 标本收集杯 |  | 试剂 | 50pcs/袋 | 袋 | 珠海科域KU-F10/全自动粪便分析仪 | 225 |
| 236 | 粪便隐血（FOB）检测试剂盒 |  | 试剂 | 20人份/袋 | 袋 | 珠海科域KU-F10 | 60 |
| 237 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 耗材 | 121摄氏度20min | 盒 | 高压灭菌器 | 67 |
| 238 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 耗材 | 132摄氏度5min | 盒 | 高压灭菌器 | 67 |
| 239 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 |  | 耗材 |  | 盒 | 高压灭菌器 | 50 |
| 240 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体) |  | 试剂 | 凝血酶试剂(液体):6×5mL;纤维蛋白原标准品(冻干粉):1×1mL;FIB缓冲液:2×75mL | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 1463 |
| 241 | 凝血酶原时间((PT)测定试剂盒(液体型)(凝固法) |  | 试剂 | 10×4mL | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 933 |
| 242 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) |  | 试剂 | 规格3:DD 胶乳液:3×4mL,DD 缓冲液4×6mL DD 稀释液2×6mL | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 2882 |
| 243 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸) |  | 试剂 | 10×4ml | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 1095 |
| 244 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体） |  | 试剂 | 10*8ml | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 1013 |
| 245 | 全自动凝血分析仪洗针液 |  | 试剂 | 15mL×12 | 盒 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 520 |
| 246 | 全自动凝血分析仪清洗液 |  | 试剂 | 5L | 瓶 | 上海长岛C2000-A/全自动凝血分析仪 | 350 |
|  |  |  |  |  |  | 单价总金额（元） | 219315.89 |

1、本项目单价招标，每项单价报价不得高于招标单价控制价，须精确到小数点后两位，且不得对单项报价恶意报价，若发现存在对单项报价进行恶意报价的情况，评标委员会将否决其投标文件。

2、上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌均为参考指标，但所投产品参数不得低于上述要求。

3、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件。

4、采购的试剂产品投标人须派专业人员进行试剂性能验证，并提供检验对比结果报告。

5、清单未包含的耗材试剂或不明确的中标方本着最大限度兼顾采购方需求的前提下协商，以满足项目需求。

6、本所采购的试剂必须与现有设备机型匹配使用，投标供应商所投产品若完全不能匹配现有设备机型使用，采购单位有权进行退货，所产生的一切后果有投标供应商自行承担。

7、若投标供应商成交后因供应商所投产品不能完全匹配采购单位设备机型使用，导致采购单位设备无法正常运转，采购单位有权取消其中标资格。

8、其他要求。

8.1.质量要求

8.1.1 质量标准：投标人提供的货物必须为目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的，符合国家及行业现行相关标准以及该产品的出厂标准和满足招标文件有关技术参数及质量标准的货物；且定量包装规格符合国家及行业标准的公差标准及相关要求，外包装表面无划损，无碰撞，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的货物需获得相关认证证书。

8.1.2 所投试剂及耗材均为正品，进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效，有批准文号、生产日期。试剂、耗材应经过严格质量监控，保证试剂、耗材内外包装的生产批号完全一致。所投产品应保证所供产品是全新的、未使用过的，完全符合国家及行业现行相关标准规定的质量、规格、环保和性能等要求；投标货物与产品应满足国家规定的安全指标。

8.2 售后服务

9.2.1 质量保证期：提供的每批次日期自验收合格当天起算不小于产品有效期（质保期）的 85%。质保期内，免费进行疑难问题解答，对数据分析结果和相关产品进行使用指导，并通过技术人员上门，往来信函、电话、电子邮件，解答采购人在使用中碰到的各种技术问题。（投标人必须提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字的承诺函，并加盖投标人公章。）

8.2.2 在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担因此而发生的一切费用。连续出现 2 次质量问题，采购人有权中止投标人的供货。

8.2.3 部分试剂或耗材需要配套设备才能使用的，不能完全配套采购人设备的，第一时间安排公司送货更换，4 小时之内发出更换产品，不得影响采购人的使用。提供的货物 2次未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺的，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（投标人必须提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的承诺函，并加盖投标人公章）。

8.2.4 对于投标人所配送的产品在有效期内出现质量问题时，承担由此引发的医疗纠纷中产生的一切费用，并出具针对此问题原因的书面分析报告。连续出现 2 次质量问题，采购人有权中止该投标人的供货。

8.2.5 供应人需有稳定、专业的服务团队，须指派 1 名项目负责人全程跟踪管理本项目，与采购人保持良好的沟通。项目负责人应有丰富的类似项目经验、有良好的服务态度及沟通能力。原则上项目负责人不得随意更换（除离职、生病等不可抗力外），如确需更换应提前 3 个工作日书面通知采购人，征得采购人书面同意后方可更换，而且更换后的人员业务水平不得低于原服务人员。

8.2.6 投标人应当具有完善的物流配送体系和售后服务队伍，且具有履行本项目货物的供应、安装、维修等专业技术和服务能力。

8.2.7对于投标人所配送的产品由于非采购人原因的，如国家政策变化或产品本身质量原因或被国家禁用不允许使用的产品，投标人应给予无条件退货。

8.2.8投标人应对所配送的产品在包装未拆封情况下提供无条件退货服务。

二、商务要求：

（一）供货时间 ：需按采购计划分批次供货，收到配送清单之日起3天内完成供货。（具体以甲乙双方签订合同为准）

（二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、安装费、技术指导、税金费用、伴随服务过程中备件费、专用工具费、伴随产品资料费、技术服务费、技术考察费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用以及及招标文件要求的供应商需要支付的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）付款方式

具体以甲乙双方签订合同为准。

（五）服务要求

5.1 供货期限为 1 年，供货期内按需求供货，采购周期内确保产品的供应和配送服务，不得以经销或代理授权变更的理由更换中标人。

5.2 招标文件中的采购预算为采购人大概统计的预算金额，具体采购数量及金额以合同执行过程中的实际采购量及产生金额为准。采购人与中标人按照投标文件所报的单价签订采购合同；采购人不承诺最低采购数量和采购总金额。

5.3 在实际供货时，中标人所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理。

5.4 送货时间：中标人接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或者紧急情况下的使用的配送收到配送通知起 4 个小时之内立刻发出。一般品种配送收到配送通知起 8 个小时之内立刻发出，因供货不及时造成工作影响，医院有权单方取消中标人供货资格及以后投标资格。（投标人必须提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的承诺函，并加盖供应商公章。）

5.5 除客观不可抗力外，中标人不得更改送货内容。如确需变更供货内容的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，经发现中标人有私自更改清单中货品时以违约论处，由此产生的一切损失和费用由中标人承担。供货期内中标人出现上述情况，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

5.6 投标人必须对所投项目的所有清单内容完整投标，缺项漏项将导致投标无效。也不得修改清单中的任何内容，但可于投标前提出询问，否则投标无效。

5.7 若中标商品有断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前 30 日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

5.8 本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

（六）配送和运输

6.1 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由中标人负责。运输途中的货物破损及损失风险由中标人承担，中标人承担运费。投标人应具有与本次招标的供货规模和范围相适应的场地、标的货物供应保障、专业运输仓储设施设备。

6.2 运送本项目试剂耗材的车辆应使用专用封闭厢式货车，并针对运输试剂耗材的包装条件及道路、天气状况采取相应措施，防止对试剂耗材质量造成影响。对有温度要求试剂耗材的运输，应有冷藏或保温的措施，并严格按照《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》（国家食品药品监督管理局【2016】第 154 号）要求进行贮存与运输管理。

6.3 日常供货时间为接到通知后 7天内送至采购人指定地点，服务期内不限供货次数，应根据采购人实际需要提供 7×24 小时响应。投标人提供送货明细，并标明生产日期、产品有效期等。（投标人必须提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章的承诺函，并加盖供应商公章。）

- （七）验收

7.1 验收标准：货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物无侵权行为、外包装表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7.2.验收规范：按照国家相关法律法规的规定，及采购人的相关要求执行。

7.3.验收方式：采购人自行验收或委托有资质的相关专家进行验收。

一次：货物到达采购人指定地点后，双方对货物的外包装、数量、有效期及裸露便于核对的相关信息予以现场验收。单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、质保卡、发票和其他应具有的单证。中标人的送货单必须详细注明商品的品牌、型号、单价、数量、送货单不得涂改，标记不清的，采购人将拒绝签收。结算期末中标人还应提供送货清单供采购人核对结算。

二次验收：货物到达指定地点验收合格后，采购人及中标供应商双方进行最终验收（试剂还须提供试剂性能验证及验证结果检测报告），最终验收合格的，采购人及供应商双方应签署最终验收报告。采购人有权对中标人交付的产品进行抽样检验，检验应当由具备检 验资质的机构实施，中标人认可检测结果并承担检测费用。且采购人及中标人双方对该验收结果予以认可。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标人承担。

7.4 验收不合格处理办法

7.4.1 验收不合格当日，供应商须立即装车将不符合要求的产品运输返回，第一时间安排公司送货更换，验收不合格起 4 小时之内发出更换产品，不得影响采购人的使用。

7.4.2 若供应商提供的货物 2 次未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺的， 将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

（八）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（九）其他

9.1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

9.2、投标人在服务期必须遵守安全生产事项、如：发生安全事故由投标人承担一切责任。

9.3、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

9.4 如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该其中标人的中标资格，确定排名在中标人之后第一顺位的投标人为中标人或依法重新招标。

## 第五章 合同条款及格式

## （本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

- 合同协议书      合同名称

- 编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

- 付款方式：具体以甲乙双方签订的合同为准

- 5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人签章）：     法定代表人（或委托代理人签章）：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

二 合同条款

一.合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四.对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五.合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六.违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七.索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八.履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十.合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签章或盖章）：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

_    _年__   _月__   _日

第一部分 资格证明文件

1、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2、法定代表人资格证明书；

3、法定代表人授权委托书；

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明；

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

- 1、 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

- 2、法定代表人资格证明书

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：           职务：

身份证号码：

系                            （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正反面

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

- 3、法定代表人授权委托书

致：采购人名称

本授权书声明：注册于（投标单位地址）的（投标单位名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

授权委托人身份证复印件正反面

法定代表人身份证复印件正反面

- 法定代表人（签字或盖章）：           被授权代表（签字或盖章）：

- 职	务：	职	务：

- 电	话：	电	话：

- 投标单位名称：         （加盖公章）

- 日期：     年   月   日

4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标单位应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

5、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

打款凭证

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对询价通知书进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6、投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月内任意一个月有效的社保证明

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）。

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

第二部分  商务及技术文件

1、投标函

2、开标一览表

3、货物说明一览表

4、投标分项报价明细表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、投标人基本情况表

8、中标服务费支付承诺书

9、中小企业声明函(货物)

10、残疾人福利性单位声明函

11、评分标准和细则中技术部分、商务部分证明材料（格式自拟）

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

- 1、投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                      招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（六）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（七）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标单位：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签章）

年	   月    日

2、开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |
| 投标有效期 |  | 60天 |
| 投标单价合计 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

3、货物说明一览表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

4、投标分项报价明细表

项目名称:

招标编号:

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.报价总计价格必须与《投标报价单》报价一致。

3.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性投标文件。

4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

5、技术规格偏离表

| 序号 | 标的名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 如有正偏离需提供证明材料，证明材料附后(并注明页码) |  |

备注：供应商应根据其提供的货物，对照招标文件第四章“ 技术规格、数量及质量要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

6、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

注：凡投标文件中商务条款（包括供货期、付款方式、投标保证金、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件存在正偏差的，均应在此表中列出（不允许存在负偏离），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

7、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间 联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单 位 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、中标服务费支付承诺书

致： （采购代理机构）

本公司           (投标人名称) 在参加贵公司举行的              项目【项目编号：                】招标中如获中标,保证在收到贵公司发出的《中标通知书》之前向贵公司交纳招标文件规定的中标服务费。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

特此承诺!

投标单位名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日

9、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称），属于    （采购文件明中确的所属行业） ；制造商为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11、评分标准和细则中技术、商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

12、供应商认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。